无锡市政府采购项目

公   开
招  标  文  件
（全流程电子化）
政府采购编号：JSZC-320211-THMZ-G2024-0016
采购项目名称：2024年区管城市桥梁结构检测项目

采购人：无锡市滨湖区城市管理局
采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

二○二四年八月

目录
第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求
第四部分    合同书
第五部分    附件
第一部分. 投标邀请
	序号
	内容

	1
	项目名称：2024年区管城市桥梁结构检测项目

政府采购编号：JSZC-320211-THMZ-G2024-0016
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市滨湖区城市管理局

联系地址：江苏省无锡市滨湖区金城西路500号 

采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

采购机构地址：无锡市滨湖区雪浪街道绣溪道59号交大创意园16号门

	3
	采购项目概况、要求：

1、项目概况：2024年区管城市桥梁结构检测项目，主要内容是针对滨湖区区管部分桥梁进行结构检测，具体详见采购需求。 
2、服务期：本项目整体服务期为1年，自合同签订之日起至出具合格的病害维修复查报告止。
3、服务响应时间：3小时。
4、检测期要求：结构检测和检算必须在签订合同后60日内完成，同时提供合格的检测报告。病害维修复查报告在维修完成接甲方通知后一个月内提交。

5、质量要求：全面、真实，满足规范要求。

6、成果要求：出具检测报告和病害维修复查报告。
7、本项目采购预算价：71.848万元。

8、本项目最高限价：55.26615万元。其中一标段限价：31.9298万元；二标段限价：23.33635万元。

9、标段划分：本项目共两个标段。

① 2024年区管城市桥梁结构检测项目（一标段）涉及的桥梁如下：渔港立交、红梅桥、东管社桥、流丹桥、景宜桥、上山桥、胡杨路箱涵、钱湖路箱涵、唐村大桥、1号箱涵、3号箱涵、张野桥、5号箱涵、7号箱涵、8号箱涵、9号箱涵、闾江桥、阖闾桥、胡埭大桥。
② 2024年区管城市桥梁结构检测项目（二标段）涉及的桥梁如下：二泉桥、西林桥、鱼行桥、渎东桥、塘巷里桥（许塘桥）、鲍家庄桥、路耿桥、双步桥、箱涵1、箱涵2、野泽桥、清恬桥、通幽桥、陶墅桥、利农桥、钓桥、玉带桥、仙河西桥、仙河桥、庙桥港桥、九曲河桥。
注：（1）2024年区管城市桥梁结构检测项目共两个标段，投标供应商可以参加本次采购所有标段的投标，但最多只能中一个标段，由综合评分排名第一的投标供应商中标。评分排名均第一的情况下按投标供应商在投标文件中承诺优先中标标段。如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，以此类推。
（2）两个标段被授权委托人可为同一人。
10、本项目不接受联合体投标。
11、本项目是否专门面向中小企业：是。

12、本项目所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

	4
	投标供应商资格要求：

1、投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。
3、本项目的特定资格要求：
（1）投标供应商授权委托人应为投标供应商企业在职员工；
（2）投标供应商具备交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书，或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质证书，或省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书；并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书；
（3）项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书；

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	5
	招标文件获取信息：
1、招标文件获取时间： 自本公告发布之日起五个工作日内。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、获取招标文件地点：“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）。

3、获取招标文件的方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。

供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2024年9月6日10：00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。

采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。

	7
	本项目不收取投标保证金

	8
	投标有效期：投标截止之日起90天

	9
	1、网上投标截止时间：2024年9月23日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2、网上投标解密时间：2024年9月23日9:30，解密时限：开启解密后30分钟。
3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
特别提醒：
本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流、·程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

	10
	评审时间：2024年9月23日开标结束后
评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	11
	确定中标单位时间：2024年9月23日评标结束
确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）

	12
	本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本一份。

注：投标供应商参加本次招标多个标段投标的，投标文件应按所投标段，每标段分别制作。

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。
采购人：无锡市滨湖区城市管理局

采购人统一社会信用代码：11320211014029840D

联系地址：无锡市滨湖区金城西路500号

联系人：袁梦秋

联系电话：0510-81178413 

采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

统一社会信用代码：91320211771535046B

联系人：邓晓娜、吴超祥
联系电话：0510-85166966

电子邮件地址：1135951885@qq.com

联系地址：无锡市滨湖区绣溪路59-16号

邮政编码：214000

	14
	1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法

（1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。

（3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html）

（4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册
（5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。


第二部分. 供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4.招标文件仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至无锡太湖明珠建设咨询有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、无锡太湖明珠建设咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

（四）招标文件的补充或修正：
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面形式和电子邮件形式回函无锡太湖明珠建设咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。
1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）具有独立承担民事责任的能力：【具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件并加盖投标人电子公章】；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【投标供应商提供2024年5月～2024年7月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告扫描件并加盖投标人电子公章】；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【承诺书一、承诺书二（格式见附件）】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【提供：①投标供应商提供2024年5月～2024年7月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人电子公章；②投标供应商提供2024年5月～2024年7月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人电子公章】；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【关于资格的声明函（格式见附件）】；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求，投标供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位【投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖投标人电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）】。
3. 特定的资格条件
（1）投标供应商授权委托人应为投标供应商企业在职员工：【提供：①投标供应商法定代表人授权委托书和法定代表人授权代表身份证（身份证应为正、反面）扫描件（法定代表人亲自参与的除外，格式见附件）；②投标供应商法定代表人身份证（身份证应为正、反面）扫描件并加盖投标人电子公章；③授权委托人提供由社保机构出具的供应商为其缴纳的2024年5月～2024年7月中任意一个月的缴费证明扫描件并加盖投标人电子公章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子公章或带二维码验证的扫描件，授权委托人为法人则无需提供）】；

（2）投标供应商具备交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书，或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质证书，或省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书；并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书扫描件并加盖投标人电子公章；
（3）本项目拟派项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书扫描件并加盖投标人电子公章；
（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以代理机构评标当日查询结果为准】。
*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。 

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明；（格式见附件）
（2）拟派项目负责人简历表；（格式见附件）
（3）人员配备表；（格式见附件）
（4）检测设备配置表；（格式见附件）
（5）投标偏离表；（格式见附件）
（6）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
2.投标函部分：

（1）投标函；（格式见附件） 
3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；
4.技术文件部分

（1）桥梁检测工作要点； 

（2）桥梁检测方法及方案的合理性与完整性； 

（3）针对本项目的进度措施； 

（4）桥梁检测质量的保证措施； 

（5）桥梁检测安全的保证措施； 

（6）对原始资料的调查与收集； 

（7）计划用于本次桥梁检测的设备种类及技术性能；

（8）根据本次检测桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见。

（六）报价要求：

1.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查桥梁现状，测算检测成本、维修后的复查成本及项目实施期间劳务、相应的人身安全保险、赔偿及所需的全部费用的市场风险系数，并计入总报价。

2.投标供应商的投标报价应为完成本项目的全部费用，包括但不限于检测费用、维修后的复测费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通疏导、临时围挡、栏杆等、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。除了以上费用以外，除非另外达成其他协议，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

3.本项目为固定总价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。

4.服务过程中，新增检测项目时，检测项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；检测项目清单中没有的项目，由乙方按投标时的水平报价，并报甲方批准后按实计价。若检测过程中有未检测项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。

5.投标供应商应充分考虑企业管理情况、市场风险等因素，认真勘查现场，测算投标成本。同时自行承担投标费用，无论中标与否，采购人不作解释。

6.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。
7.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
8.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：
1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4．不具备招标文件中规定的资格要求的；

5．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

6．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

7．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

12．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

13．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

14．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

17．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

18．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或电子形式说明以证明其报价合理性的；

19．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

21．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

22．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

26．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

28.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

29.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

30.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

31.投标人同时参加本项目多个标段投标的，所投标段投标文件中的“中标标段优先顺序承诺函”中标标段优先顺序不同的。
（九） 开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4．投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

特别说明：符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

一标段、二标段具体评分标准如下：

（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）投标报价                                23分
（2）投标供应商评价                          22分
（3）技术文件                                55分

1、投标报价（23分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
价格扣除：本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、投标供应商综合情况（22分）

（1）业绩（3分）

投标供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过同类项目有一个得1.5分，最多得3分。【投标时提供检测合同原件扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供或提供不全者不得分】

（2）本地化服务（2分）
投标供应商具备本地化服务能力，在无锡市（江阴、宜兴除外）范围内具备固定工作场所得2分。【提供证明材料要求：①自有房产提供房产证原件，租赁用房提供租赁协议、被租赁方的房产证扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分；或②承诺中标后在无锡市（江阴、宜兴除外）范围内设立固定工作场所（格式见附件 承诺书三），提供承诺书扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，未按要求提供承诺书的不得分。】

（3）检测设备配备（3分）

投标供应商有桥梁检测车的得1分，有登高车的得1分，有检测船舶的得1分，本项最高得3分。【提供证明材料要求：①自有车辆提供桥梁检测车行驶证、机动车登记证书、车辆保险，自有船舶提供购置发票，租赁车辆提供租赁协议、行驶证、机动车登记证书、车辆保险，租赁船舶提供租赁协议、船舶购置发票等证明资料原件扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，未按要求提供不得分；或②承诺中标后配备的，提供承诺书（格式见附件 承诺书四），承诺书扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供承诺书不得分。】

（4）检测人员配备（14分）

4.1技术负责人（3分）

①具有交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书的得1.5分。 

②具有中级工程师职称证书的得1分，高级及以上工程师职称证书的得1.5分，最多得1.5分。

4.2检测人员（除项目负责人、技术负责人外）（11分）
①具有交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书的得的有1人得1.5分，最多得6分。

②具有特种作业操作证（作业类别:高处作业）的，有1人得1分，最多得2分。

③具有二级注册结构工程师的得1.5分，一级注册结构工程师的得3分，最多得3分。
【提供《人员配备表》（格式见附件）、拟投入人员的证书、由投标供应商为其缴纳的社保收缴部门出具的2024年5月～2024年7月中任意一个月份缴纳社保的证明（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间）。以上证明资料原件扫描件加盖电子公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分】
4、技术方案（55分）

1）桥梁检测工作要点（8分）
① 外观检查工作要点；（2分）
② 无损检测工作要点；（2分）
③ 系杆拱桥检测工作要点；（2分）
④ 结构检算工作要点。（2分）
投标供应商须针对每项内容进行阐述，内容详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理每项得2分；内容较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理每项得1.5分；内容简单，针对性、可操作性一般，思路一般每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

2）桥梁检测方法及方案的合理性与完整性（12分）

① 外观检查方案；（3分）
② 无损检测方案；（3分）
③ 系杆拱桥检测专项方案（重点描述刚性吊杆索力检测方案）；（3分）
④ 结构检算方案。（3分）
投标供应商须针对每项内容进行阐述，内容详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理每项得3分；内容较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理每项得2分；内容简单，针对性、可操作性一般，思路一般每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

3）针对本项目的进度措施（9分）
① 桥梁现场检测进度措施；（3分）
② 结构检算进度措施；（3分）
③ 检测和复查成果提交进度措施。（3分）  

投标供应商须针对每项内容进行阐述，内容详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理每项得3分；内容较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理每项得2分；内容简单，针对性、可操作性一般，思路一般每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

4）桥梁检测质量的保证措施（10分）
① 外观检查质量保证措施；（2分）
② 无损检测质量保证措施；（2分）
③ 系杆拱桥检测质量保证措施；（2分）
④ 结构检算工作质量保证措施；（2分）
⑤ 检测报告编制质量保证措施。（2分）
投标供应商须针对每项内容进行阐述，内容详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理每项得2分；内容较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理每项得1.5分；内容简单，针对性、可操作性一般，思路一般每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。

5）桥梁检测安全的保证措施（9分）
① 人员和设备安全保证措施；（3分）
② 交通安全保证措施；（3分）
③ 结构主体安全保证措施。（3分）
投标供应商须针对每项内容进行阐述，内容详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理每项得3分；内容较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理每项得2分；内容简单，针对性、可操作性一般，思路一般每项得1分；每缺少一项内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该项不得分。
6）对原始资料的调查与收集（2分）
调查与收集方案内容编写思路清晰、准确、全面、合理，对方案完整性、可操作性、针对性强的，得2分；内容编写详细合理，对方案完整性、可操作性、针对性符合的，得1.5分；内容编写符合，对方案完整性、可操作性、针对性有待完善的，得1分；无方案不得分。
7）计划用于本次桥梁检测的设备种类及技术性能（2分）
对设备种类及技术性能内容编写思路清晰、准确、全面、合理，对方案完整性、可操作性、针对性强的，得2分；内容编写详细合理，对方案完整性、可操作性、针对性符合的，得1.5分；内容编写符合，对方案完整性、可操作性、针对性有待完善的，得1分；无方案不得分。
8）根据本次检测桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见（3分）

养护建议和意见内容编写思路清晰、准确、全面、合理，对方案完整性、可操作性、针对性强的，得3分；内容编写详细合理，对方案完整性、可操作性、针对性符合的，得2分；内容编写符合，对方案完整性、可操作性、针对性有待完善的，得1分；无方案不得分。
评标说明：
①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每个评分项由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。
（十） 确定中标供应商：

1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐排名前三的中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡太湖明珠建设咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
3.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。
5、在发布中标公告的同时，无锡太湖明珠建设咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。
（十一） 废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；
出现影响采购公正的违法、违规行为；
供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

1、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。合同经无锡太湖明珠建设咨询有限公司见证后生效。
2、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
（十四）代理服务费：

1.本项目采购代理服务费由中标人支付，招标代理费以中标金额为计算基数，按差额定率累进法计算：中标金额100万以内1.5%，在此基础上按7折计取。

（十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

（十六）政府采购履约担保（本项目无履约保证金）
履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（十七）政府采购合同融资
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

  （招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日

附件2：
无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的功能或者目标：2024年区管城市桥梁结构检测项目，主要内容是针对滨湖区区管部分桥梁进行结构检测。本项目共两个标段。

2024年区管城市桥梁结构检测项目（一标段）涉及的桥梁如下：渔港立交、红梅桥、东管社桥、流丹桥、景宜桥、上山桥、胡杨路箱涵、钱湖路箱涵、唐村大桥、1号箱涵、3号箱涵、张野桥、5号箱涵、7号箱涵、8号箱涵、9号箱涵、闾江桥、阖闾桥、胡埭大桥。

2024年区管城市桥梁结构检测项目（二标段）涉及的桥梁如下：二泉桥、西林桥、鱼行桥、渎东桥、塘巷里桥（许塘桥）、鲍家庄桥、路耿桥、双步桥、箱涵1、箱涵2、野泽桥、清恬桥、通幽桥、陶墅桥、利农桥、钓桥、玉带桥、仙河西桥、仙河桥、庙桥港桥、九曲河桥。

2．为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1)《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)

2)《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）

3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

4)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ/T45-149-2023）

5)《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）

6)《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T152-2019）

7)《工程测量标准》（GB 50026-2020）

8）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

9)《省住房城乡建设厅关于印发城市桥梁安全防护设施隐患排查整治工作方案的通知》（苏建城（2018）928号）

10)《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）（2019年版）

11)《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019年版）

12)《公路桥梁橡胶支座病害评定技术标准》（DB32/T 2172-2012）

13) 无锡市城市桥梁检测与监测手册

14) 特殊结构桥梁养护手册

如有最新标准按最新标准执行

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1.质量要求：全面、真实，满足规范要求。
2．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，不得破坏桥梁主体结构，并对其检测现场的人员、设备的安全负责。

3．技术要求：投标供应商应满足招标文件中采购技术要求，确保检测质量，详见附件《2024年滨湖区区管桥梁结构定期检测技术方案》。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：2024年区管城市桥梁结构检测项目共设两个标段，详见《2024年区管城市桥梁结构检测项目清单》。
2.检测期要求：结构检测和检算必须在签订合同后60日内完成，同时提供合格的检测报告。病害维修复查报告在维修完成接甲方通知后一个月内提交。
3.本项目实施地点：采购范围的桥梁，具体详见《2024年区管城市桥梁结构检测项目清单》。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.成果要求：出具检测报告和病害维修复查报告。
2.服务期：本项目整体服务期为1年，自合同签订之日起至出具合格的病害维修复查报告止。
3.服务响应时间：3小时。

（六）采购标的验收标准：
1.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

2.《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求：
1. 服务方案要求
供应商应根据技术方案要求结合项目实际情况制定详细的服务方案，包括桥梁检测工作要点、桥梁检测方法及方案的合理性与完整性、针对本项目的进度措施、桥梁检测质量的保证措施、桥梁检测安全的保证措施、对原始资料的调查与收集、计划用于本次桥梁检测的设备种类及技术性能、根据本次检测桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见等。

2. 根据技术方案要求，项目配备人员应具备相应资格（包括桥梁结构检算人员、高处作业人员、安全人员等），为满足检测工期和检测数量要求，至少要配备六名检测人员，检测期间需驻场服务。

3．根据技术方案要求，检测单位必须配备相应的检测设备。
4. 如涉及多次复查，相关费用均包含在本次项目的费用中。
5．其他技术、服务等国家强制性规定的要求。

附件1：《2024年区管城市桥梁结构检测项目清单》
附件2：《2024年滨湖区区管桥梁结构定期检测技术方案》

附件1：
	2024年区管城市桥梁结构检测项目清单（一标段）

	编号
	桥名
	地 点
	规模
	主要数据
	荷载
	结构描述

	
	
	
	
	全长
（m）
	总宽
（m）
	总跨径
（m）
	孔数
	面积
（m2）
	设计荷载
	限载设置
	上部结构
	栏杆材质
	伸缩缝形式
	支座形式
	下部结构

	1
	渔港立交
	渔港路（锦园路-渔港立交）
	大
	366.07 
	8.64 
	21.4+2*21+2*26+21+16.8+21+2*16.8+21+16.8+21+2*26+21.4
	17 
	3164 
	城-A
	40T
	连续箱梁
	钢筋砼防撞护栏
	型钢伸缩装置
	盆式橡胶支座
	花瓶式桥墩、重力式桥台

	2
	红梅桥
	永固路（环太湖公路-环湖路）
	小
	10
	15
	1-9.5
	1
	150.0
	汽-15挂-80
	15T
	箱涵
	钢筋混凝土栅式栏杆
	/
	/
	箱涵

	3
	东管社桥
	
	小
	8
	8
	6.00 
	1
	64.0
	汽-10
	10T
	普通钢筋混凝土空心板梁
	石材
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	4
	流丹桥
	中南西路（蠡溪路-环湖路）
	小
	18.6
	26
	12.00 
	1
	483.6
	城－B
	30T
	空心板梁
	铁艺
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	5
	景宜桥
	景宜路（景宜桥南堍-梁清路）
	大
	128.88
	30.00
	18+25+30+25+18
	5
	3866 
	城－B
	30T
	预应力混凝土变截面连续箱梁
	铁艺栏杆
	型钢伸缩装置
	盆式橡胶支座
	重力式桥台、重力式桥墩

	6
	上山桥
	胡杨路（环太湖公路-刘闾路）
	小
	26
	20.6
	16
	1
	535.6
	城-B级
	30T
	预应力砼空心板梁
	花岗岩石雕栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	7
	胡杨路箱涵
	
	小
	9.2
	19.9
	8
	1
	183.1
	城-B级
	30T
	箱涵
	/
	/
	/
	箱涵

	8
	钱湖路箱涵
	钱胡路（钱荣路-区界牌）
	小
	10.6
	31
	10.00 
	1
	328.6
	公路—II级
	30T
	简支梁
	铁艺栏杆
	/
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	9
	唐村大桥
	钱胡路（西环线-鸿翔路）
	特殊桥梁
	316
	31
	2×(2×25.0m)+94.0m+2×(2×25.0m)
	9
	9796 
	城—A
	40T
	主跨为简支下承式系杆拱桥，引桥均为2跨一联的简支变连续预应力混凝土小箱梁桥
	钢结构
	型钢
	球型支座、板式橡胶
	桩柱式桥墩，重力式桥台

	10
	1号箱涵
	刘闾路（环太湖公路-钱胡路）
	小
	13.5
	29.5
	8.00 
	1
	398.3
	公路—II级
	30T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	11
	3号箱涵
	
	小
	4
	35
	4.00 
	2
	140.0
	公路—II级
	30T
	箱涵
	钢筋混凝土栅式栏杆
	/
	/
	箱涵

	12
	张野桥
	
	小
	25.8
	20
	20.00 
	3
	516.0
	公路—II级
	30T
	预应力砼空心板梁
	钢筋混凝土栅式栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	13
	5号箱涵
	
	小
	9.5
	29
	8.00 
	1
	275.5
	公路—II级
	30T
	箱涵
	钢筋混凝土栅式栏杆
	/
	/
	箱涵

	14
	7号箱涵
	
	小
	8
	33
	5.00 
	1
	264.0
	公路—II级
	30T
	箱涵
	钢筋混凝土栅式栏杆
	/
	/
	箱涵

	15
	8号箱涵
	
	小
	6
	27
	5.00 
	1
	162.0
	公路—II级
	30T
	箱涵
	钢筋混凝土栅式栏杆
	/
	/
	箱涵

	16
	9号箱涵
	
	小
	8.6
	33.05
	8.00 
	1
	284.2
	公路—II级
	30T
	箱涵
	铁艺栏杆
	/
	/
	箱涵

	17
	闾江桥
	
	中
	30.84
	41
	25.00 
	1
	1264.4
	公路—II级
	30T
	预应力砼T梁
	钢筋混凝土栅式栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	18
	阖闾桥
	
	中
	36.9
	41
	8+13+8
	3
	1512.9
	公路—II级
	30T
	空心板梁
	钢筋混凝土栅式栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	桩柱式桥墩、重力式桥台

	19
	胡埭大桥
	胡埭人民路（沪宜路-刘闾路）
	特殊桥梁
	187.7
	26.5
	3×20.0m+61.4m+3×20.0m
	7
	4974.1
	公路-I级
	40T
	主桥跨径61.4米双拱肋下承式预应力系杆拱桥、引桥为20米预应力简支梁桥
	铁艺
	主桥采用D80/D160，引桥采用D80伸缩缝
	主桥GPZ盆式支座、引桥板式橡胶支座
	重力式桥台、桩柱式桥墩

	2024年区管城市桥梁结构检测项目清单（二标段）

	1
	二泉桥
	太湖工人疗养院
	特殊桥梁
	75.25 
	12.50 
	13+42+13
	3 
	941 
	汽-20挂-100
	30T
	中承式系杆拱桥：钢筋混凝土拱、预应力混凝土系杆和预应力空心板梁，下弦杆（边纵梁为后张法预应力梁，中纵梁为空心板梁）
	钢筋混凝土栅式
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	2
	西林桥
	缘溪道（高浪西路-山水东路）
	小
	26
	34
	20
	1
	884.0
	公路-I级
	40T
	预应力砼空心板梁
	铁艺
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	3
	鱼行桥
	
	小
	20.8
	31
	13
	1
	644.8
	公路-I级
	40T
	空心板梁
	铁艺
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	4
	渎东桥
	
	小
	28.7
	31
	20
	1
	889.7
	公路-I级
	40T
	预应力砼空心板梁
	铁艺
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	5
	塘巷里桥（许塘桥）
	
	小
	16.1
	35
	2*6
	2
	563.5
	公路-I级
	40T
	箱涵
	铁艺
	/
	/
	箱涵

	6
	鲍家庄桥
	
	小
	19.8
	31
	1*13
	1
	613.8
	公路-I级
	40T
	空心板梁
	铁艺
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	7
	路耿桥
	山水东路（鼋渚路-山水西路）
	小
	21.6
	18
	7.00 
	1
	388.8
	城－B
	30T
	箱涵
	铁艺栏杆
	/
	/
	箱涵

	8
	双步桥
	
	小
	6.8
	18
	6.00 
	1
	122.4
	城－B
	30T
	箱涵
	铁艺栏杆
	/
	/
	箱涵

	9
	箱涵1
	
	小
	5.36
	22
	4.00 
	1
	117.9
	城－B
	30T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	10
	箱涵2
	
	小
	6.8
	26
	6.00 
	1
	176.8
	城－B
	30T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	11
	野泽桥
	
	小
	6.8
	22
	6.00 
	1
	149.6
	城－B
	30T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	12
	清恬桥
	
	小
	8
	22
	6.00 
	1
	176.0
	城－B
	30T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	13
	通幽桥
	
	小
	4.6
	25.4
	4.00 
	1
	116.8
	城－B
	30T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	14
	陶墅桥
	五湖大道（和风路-干城路）
	小
	26.8
	50.3
	1*16
	1
	1348.0
	城—A
	40T
	预应力砼空心板梁
	石材
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	15
	利农桥
	
	小
	30.8
	38
	1*20
	1
	1170.4
	城—A
	40T
	预应力砼空心板梁
	石材
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	16
	钓桥
	
	小
	12
	105.1
	1*8
	1
	1261.2
	城—A
	40T
	箱涵
	石材
	/
	/
	箱涵

	17
	玉带桥
	清晏路（蠡湖大道-观顺道）
	中
	57
	34.25
	16*3
	3
	1952.3
	公路-I级
	40T
	预应力砼空心板梁
	铁艺栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	桩柱式桥墩、重力式桥台

	18
	仙河西桥
	
	小
	15
	32.4
	13.00 
	1
	486.0
	公路-I级
	40T
	空心板梁
	铁艺栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	19
	仙河桥
	
	小
	16
	36.6
	10.00 
	1
	585.6
	公路-I级
	40T
	空心板梁
	铁艺栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台

	20
	庙桥港桥
	
	中
	120
	35
	25*3
	3
	4200.0
	公路-I级
	40T
	预应力砼空心板梁
	铁艺栏杆
	型钢伸缩装置
	板式橡胶支座
	重力式桥台、桩柱式桥墩

	21
	九曲河桥
	信成道（和风路-清晏路）
	小
	20
	35
	8
	1
	700 
	公路—II级
	30T
	箱涵
	铁艺
	/
	/
	箱涵


第四部分．合同书
需方（采购人）：                         ；
供方（中标方）：                         ；
政府采购编号：                ； 

采购内容：                                                           ；
中标总金额：（大写）                             ；（小写）              ；
质量和包装要求及验收标准：                                          ；
服务期或完工期：                                                    ；
服务地点和方式：                                                    ；
货款支付步骤和办法：                                               ；
售后服务：详见合同条款                                             ； 
违约责任：详见合同条款                                             ；
解决争议的方式：详见合同条款                                       ；
其他事项：详见合同条款                                             ；
合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
合同备案：
合同一式 柒份，供需双方各执 叁份，招标代理执 壹份。
合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经招标代理见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）
法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：                   
        年      月       日                     年      月       日        
见证方：                        （盖章）   供方户名：                           
见证人：                                   供方开户银行：                       
                    年      月       日    供方账号：                           

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。
合同条款（格式）
根据编号                     招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次           及相关问题，同意按下列条款规定执行。
（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。
（二） 价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为（大写）         元整；（小写）¥      元。
2. 付款方式：签订合同后付至合同金额的30%，提交检测报告（不含复检报告）后支付至合同金额的75%，最终决算审计结束后付至审定价的100%。实际拨付按滨湖区专项资金拨付流程执行，不计息。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票；（最终结算总价不得超过合同总价）
（三）工期：合同生效起          内（以全部桥梁检测完毕为标准）完成，并按甲方要求提交检测报告。

（四）安全：在桥梁检测过程中发生的安全责任事故，由乙方负责。

（五）质量要求：

1）依据中华人民共和国行业标准《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）第4部分“城市桥梁的检测评估”内容；

2）对桥梁安全性能检测的质量应全面、真实，满足规范要求、评标过程中做出的书面说明及承诺；

（六）甲方的权利与义务

中标后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料，乙方有义务对甲方所提供的资料进行保密，未经甲方书面允许，不得向第三方公布。

甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必需的道路交通管制方面的协助。

1）甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

2）按本合同第十二条向乙方支付合同价款。

3）甲方有对乙方派出的机构与人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

4）甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

5）按本次检测评定结果和技术规范的规定需要对部分桥梁进行特殊检测，甲方将优先考虑乙方，以补充合同的方式进行约定。

6）负责开展事前绩效评估，负责乙方检测工作的管理和检查，并定期对乙方的检测服务实施情况开展绩效评价，考核标准详见合同附件。 

（七）乙方的权利与义务

1）乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。

2）在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束．同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。

3）乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应在发现及时通知甲方。

4）乙方必须严格执行《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确、真实的数据和报告。

5）乙方在定期检测首次普查完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，检测工作按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）规定的周期和检测内容进行检测。情况特殊应及时提供专题报告：报告的具体格式、内容、份数等必须符合甲方的要求。乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容按采购需求相关规定。乙方向甲方提交的资料包括5份检测报告，此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。并向甲方提供检测服务台账，依照合同约定记录保存并向甲方提供项目实施相关重要资料信息。

6）应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持。

7）正常服务

7.1）正常服务是指为完成本项目全过程的检测服务。正常服务内的费用报价不做调整。正常服务内容为：

a）桥梁定期检测

上部结构（含桥面等）：①桥面铺装、桥头搭板、排水系统、护栏等检测；②桥梁伸缩缝检测；③桥梁（梁、板、横向联系、联接件等）裂缝检测及其他检测等。

下部结构：①支座检测；②墩台身、台帽盖梁、系梁检测；③锥坡、护坡。

b）数据整理分析及报告编制；

①桥梁病害现状评估、技术状况评价对养护、维修加固工作建议；

②提供桥梁病害的图集；

③形成桥梁健康档案。

7.2）特殊检测服务是指双方通过签订补充协议或根据合同的规定，在正常服务之外增加的全过程检测服务。

7.3）乙方在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的乙方，应充分考虑到甲方提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。乙方应综合考虑到报价中，甲方对乙方的合同总价不因此而进行调整。

8）检测人员

8.1）在合同期内，未经甲方同意．不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报甲方批准，经甲方批准后，乙方必须支付甲方10万元人员违约金。若甲方提出人员更换要求，乙方应在接到通知的7天内选派资格和经验为甲方接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由乙方承担，其更换人员的资质仍应得到甲方的认可。

8.2）乙方派驻到项目所在地履行检测服务的人员，必须能够适应合同规定的服务工作。乙方项目负责人：      ；乙方派驻现场检测组人数为     名（分别为：   ）。以上人员在检测期间需每天签到，人员不到位将扣除检测经费：项目负责人无故缺席一次扣除1万元/次，其他检测人员无故缺席一次扣除0.5万元/次，合计最高不超过15万元。在检测期间项目负责人无故缺席扣除检测经费。

8.3）为了履行检测服务，乙方应在检测工作细则中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，授权代表：       ，联系方式：       。

9）甲方不提供现场办公场所，乙方应根据现场要求自行解决现场办公室，此费用包含在合同总价中。现场办公室需要配备的常用仪器设备及主要的现场办公用品。乙方应保证设备及现场办公用品的到位，满足现场检测工作需要。如甲方认为现场办公室配备的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则乙方一周内必须增加仪器设备和办公用品直至甲方满意为止。

10）在合同有效期间或合同专用条件规定的期限内，未经甲方的书面同意，乙方不得泄露甲方与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。本项目乙方在检测服务期间及合格的检测数据交付后1年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得甲方的书面同意。

11）积极认真地配合甲方的考核，提供甲方所需要的任何资料。考核评分结果低于80分，将扣除合同额的5%；考核评分结果低于70分，将扣除合同额的10%；考核评分结果低于60分，将扣除合同额的15%。服务响应时间未满足中标承诺（   小时响应）的，每次扣款2万元。 （考核表见附件）

12）在履行合同过程中，乙方应遵守有关法律法规以及有关主管部门的规章，并按照其要求支付所有费用。此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

13）乙方应为实施检测工作提供所需的全部监督、劳务、设备、材料以及所有其他物品。

14）乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其所有工作人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

15）乙方如需查阅本工程的有关设计文件、技术经济资料，应征得甲方同意。

16）乙方可以按照合同规定获得甲方必要的帮助与配合。

17）乙方应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

18）乙方可以依法依规使用本合同向金融机构融资，但甲方不为乙方的融资行为提供担保。

八、检测工作细则、服务期和进度安排

1）乙方提交的检测工作细则

1.1）合同签订前，乙方应向甲方提交检测工作细则。乙方应按照经甲方批准后的检测细则的要求，有计划、有组织的开展检测工作，并受其约束。

1.2）甲方可以根据实际情况，书面要求乙方提供进一步的详细说明和其他内容。

1.3）根据上一轮检测结果，出具本次检测与上一轮的对比分析结果。
2）服务期和工作周期

2.1）本项目整体服务期为1年。双方履行完本合同所有义务，检测工作全面结束后，检测服务期满，乙方即按照本合同约定完工。

2.2）桥梁定期检查项目在    年    月    日前提交定期检查的成果报告。

2.3）应业主要求对桥梁养护单位人员进行巡视和维修的基本业务知识培训；全过程参与检测桥梁病害的维修与整改，对维修与整改的情况出具检查报告；协助业主对桥梁突发病害进行原因分析、检测和提供技术支持,此费用已含在检测费中，甲方不另外支付。

九、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

十、保险

本项目的工程一切险、第三方责任险、乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险均由乙方投保，保险费由乙方承担并支付，并包含在合同总价中，不单独计量与支付。在本合同工程实施过程中，乙方雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害，由乙方自行负责，甲方不予赔偿。

十一、合同价格形式：本项目为固定总价合同，如有未实施部分，按中标单价扣除。

十二、合同总价与支付方式

1）合同总价包括检测费用、维修后的复测费用（直至全部检测合格为止）、人员费用、检测设备、检测设备维护、交通疏导、临时围挡、栏杆等、食宿、办公设备用品、税金、管理费、保险、风险及利润等一切费用。

2）在签订本合同后，因法律法规发生变化引起该检测费变化，以及因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起检测费变化，检测费不作调整。

3）服务过程中，新增检测项目时，检测项目清单中包含的项目按报价清单中单价计算；检测项目清单中没有的项目，由乙方按投标时的水平报价，并报甲方批准后按实计价。若检测过程中有未检测项目，则决算时在审定价中扣除相应款项。

4）付款方式：签订合同后付至合同金额的30%，提交检测报告（不含复检报告）后支付至合同金额的75%，最终决算审计结束后付至审定价的100%。实际拨付按滨湖区专项资金拨付流程执行，不计息。每次支付，乙方均需提供正式等额税务发票。（最终结算总价不得超过合同总价）
5）甲方、乙方对合同价款支付发生争议时，按本合同有关争议的约定处理。

十三、违约和争议

1）甲方违约责任

1.1）甲方不按本合同第十三条支付合同价款（财政拨款延迟原因除外）。

1.2）甲方无正当理由擅自终止合同（不可抗力除外）

2）乙方违约责任

2.1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的费用。

2.2）乙方因自身原因未按期向甲方提交检测成果，乙方应向甲方偿付由此而导致的甲方的损失费，每天的损失费按合同总价的0.5‰计算。最高限额为合同总价的10％。

2.3）未经甲方批准而擅自更换的一般检测人员未达到甲方要求，经通报批评仍不能限期更正。

2.4）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。乙方发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向甲方报告。

2.5）乙方检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档。

乙方发生以上第2.3）～2.6）条情况，甲方将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现场，乙方须支付甲方1千元至10万元的损失赔偿金。

3）一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4）双方在履行合同时发生争议，应当协调解决；如未能达成一致，可提交上级主管部门协调：若仍不能达成一致，双方约定通过仲裁方式解决。仲裁机构为无锡仲裁委员会，仲裁地为无锡市。

十四、转包与分包：本项目不得分包，也禁止转包。

十五、不可抗力

1）除非合同另有约定，不可抗力系指甲方和乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

1.1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

1.2）叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

1.3）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方雇佣人员内部并且是由于从事本项目而发生的事件除外；

1.4）离子辐射或放射性污染；

1.5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

1.6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击）。

2）遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15天内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3）因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。

十六、合同生效、变更、中止、解除和终止

1）合同经双方签字盖章后生效。

2）双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

3）对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面补充文件，作为本合同的组成部分。

4）甲方如果要求乙方全部或部分中止执行检测或终止合同，则应当在14日前通知乙方，乙方应当立即安排停止执行检测工作。

5）如乙方发生第十三款规定的违约行为，乙方除偿付甲方违约金和损失赔偿费外，甲方有权解除本合同。合同解除后，甲方不承担责任。

6）双方因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同。

7）一方根据约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前14日告知对方，通知达到对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第十三款关于争议的约定处理。

8）合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款及争议的效力。

十七、事故报告

如果现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在2小时内将事故详细情况书面速报甲方。如果现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在3天内将事故详细情况书面报告甲方。如果现场发生重大交通事故，乙方应及时报告甲方，此外，乙方应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。

十八、其它

1）廉政要求：乙方应自觉遵守相应的廉政建设的有关规定。

2）版权

2.1） 对乙方拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，甲方有权在合同项目中使用或复制。但未经乙方同意，甲方不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

2.2）乙方应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给甲方或任何第三方造成的损失负赔偿责任。

2.3） 乙方要出版与本项目相关的一切资料，必须事先征得甲方的书面同意。

十九、文本保存及签订地点

文本一式 柒 份。其中：甲方 叁份，乙方 叁份，见证单位备案 壹 份

本合同签订地点：无锡市滨湖区城市管理局

甲  方：无锡市滨湖区城市管理局            乙  方： 

法人代表人：                              法定代表人：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

授权代表：                                授权代表：

地  址：                                  地  址： 

邮政编码：                                邮政编码：

电  话：                                  电  话：

开户单位：                                开户单位： 

开户银行：                                开户银行： 

账   号：                                 账  号：

时  间：                                  时  间：

合同附件一：2024年区管城市桥梁结构检测项目清单

合同附件二：检测工作绩效考核表

合同附件二：检测工作绩效考核表：

	绩效评价维度
	评价指标
	权重

	工作业绩

（100/70%）
	01 检测人员和设备的配置情况
	15

	
	02 检测组织设计和检测方案的编制
	15

	
	03 检测进度表的编制和落实
	20

	
	04 检测工作的质量和技术水平
	25

	
	05 检测工作的现场安全
	10

	
	06 检测报告的编制
	15

	工作能力

（100/20%）
	01 业务知识
	30

	
	02 理解能力
	20

	
	03 执行能力
	30

	
	04 创新能力
	20

	工作态度

（100/10%）
	01 协作性
	20

	
	02 纪律性
	20

	
	03 积极性
	20

	
	04 责任感
	30

	
	05 自我开发意识
	10


第五部分.附件（投标文件格式）
                    项目公开招标
投标文件
政府采购编号：             
                      
采购项目名称：             
                      
供应商：             
                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           
          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

（一）投标函（格式）
致无锡太湖明珠建设咨询有限公司：
我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。
一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。
二、我方愿意提供无锡太湖明珠建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料：
投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。
1. 资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）具有独立承担民事责任的能力：【具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件并加盖投标人电子公章】；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【投标供应商提供2024年5月～2024年7月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告扫描件并加盖投标人电子公章】；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【承诺书一、承诺书二（格式见附件）】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【提供：①投标供应商提供2024年5月～2024年7月中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人电子公章；②投标供应商提供2024年5月～2024年7月中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人电子公章】；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【关于资格的声明函（格式见附件）】；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求，投标供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位【投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件并加盖投标人电子公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）】。
3. 特定的资格条件
（1）投标供应商授权委托人应为投标供应商企业在职员工：【提供：①投标供应商法定代表人授权委托书和法定代表人授权代表身份证（身份证应为正、反面）扫描件（法定代表人亲自参与的除外，格式见附件）；②投标供应商法定代表人身份证（身份证应为正、反面）扫描件并加盖投标人电子公章；③授权委托人提供由社保机构出具的供应商为其缴纳的2024年5月～2024年7月中任意一个月的缴费证明扫描件并加盖投标人电子公章（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门电子公章或带二维码验证的扫描件，授权委托人为法人则无需提供）】；

（2）投标供应商具备交通行政主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质证书，或公路工程桥梁隧道试验检测专项资质证书，或省级及以上建设部门颁发的市政类桥梁结构检测资质证书；并取得省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书扫描件并加盖投标人电子公章；
（3）本项目拟派项目负责人具备交通运输部公路工程试验检测工程师（桥梁专业）资格证书或者公路水运工程试验检测师（桥梁隧道工程专业）资质证书或者建设主管部门桥梁结构检测上岗证书扫描件并加盖投标人电子公章；
（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以代理机构评标当日查询结果为准】。
*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。 

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明；（格式见附件）
（2）拟派项目负责人简历表；（格式见附件）
（3）人员配备表；（格式见附件）
（4）检测设备配置表；（格式见附件）
（5）投标偏离表；（格式见附件）
（6）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
2.投标函部分：

（1）投标函；（格式见附件） 
3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表；
4.技术文件部分

（1）桥梁检测工作要点； 

（2）桥梁检测方法及方案的合理性与完整性； 

（3）针对本项目的进度措施； 

（4）桥梁检测质量的保证措施； 

（5）桥梁检测安全的保证措施； 

（6）对原始资料的调查与收集； 

（7）计划用于本次桥梁检测的设备种类及技术性能；

（8）根据本次检测桥梁的类型和特点，提出相应的桥梁养护建议和意见。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定中标供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
投标供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：
  （二）关于资格的声明函（格式）
政府采购编号：
日期：
   无锡太湖明珠建设咨询有限公司：  
我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（政府采购编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。
投标供应商（盖章）：
　　　　　　　　　　　法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】
（三）承诺书（格式）
一、 承诺书一（格式）

致：无锡太湖明珠建设咨询有限公司
我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司主动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
投标供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日
二、 承诺书二（格式）

（投标人名称）在此承诺：

我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。

     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

 法定代表人或授权代表签字或盖章：

三、承诺书三（格式）
致：    （采购人名称）           
我公司承诺：若我公司中标                          （项目名称）  ，在发出本项目中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供我公司在无锡市（江阴、宜兴除外）范围内设立固定工作场所的证明材料（附件包括下列资料：自有房产提供房产证原件；租赁用房提供租赁协议、被租赁方的房产证复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料），并接受采购人的现场考察，十五日内未提供或核查不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日
四、承诺书四（格式）

 致：    （采购人名称）           
我公司承诺：若我公司中标                              （项目名称）  ，在发出本项目中标通知书（中标公告发布）之日起十五日内提供桥梁检测车、登高车、检测船舶在本项目检测服务期内有效的证明材料（附件包括下列资料：若是自有车辆提供桥梁检测车行驶证、机动车登记证书、车辆保险，自有船舶提供购置发票；若是租赁车辆提供租赁协议、行驶证、机动车登记证书、车辆保险，租赁船舶提供租赁协议、船舶购置发票复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料），并接受采购人的核查，十五日内未提供或核查不符合要求的，视为我公司放弃中标资格。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日
五、中标标段优先顺序承诺函（格式）
   （供应商名称）   针对项目在此承诺：

致：  无锡市滨湖区城市管理局  ：
（1）我公司充分理解本次       （项目名称）  共两个标段，投标人对两个标段均可投标，但最多只能中一个标段的要求，将按照投标人承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。
（2）如所有开标标段投标人经评审多标段均为第一名时，按投标人承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。放弃中标权的标段按得分排序名次顺延中标候选人。
	中标优先顺序
	标段

	1
	

	2
	


投标供应商（盖章）：

 法定代表人或授权代表签字或盖章：

（四）法定代表人授权委托书（格式）
政府采购编号：
日期：
   无锡太湖明珠建设咨询有限公司：  
     （供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，法定地址：                     ， 特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（政府采购编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：          性别：         年龄：          职务：
身份证号码：                   电话：
通讯地址：
被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日
	法定代表人身份证件正反面
	
	授权代表身份证扫描件正反面


（五）开标一览表（格式）
项目名称：                              政府采购编号： 
供应商全称（加盖供应商公章）：                     
	项目总报价
	大写金额：                   
小写金额：                    元人民币。

	服务期
	

	服务响应时间
	

	检测期要求
	

	质量要求
	

	成果要求
	

	项目负责人
	


投标供应商（盖章）：                        
法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：                    
日期：  年  月  日
填写说明：
1、开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章并签字。
（六）明细报价表（格式）
	2024年区管城市桥梁结构检测项目清单（一标段）

	编号
	桥名
	地 点
	规模
	主要数据
	检测内容报价

	
	
	
	
	全长
（m）
	总宽
（m）
	总跨径
（m）
	孔数
	面积
（m2）
	结构检测报价（元）
	结构检算报价（元）
	索力测试报价（元）
	振动频率报价（元）
	结构线型与变位报价（元）

	1
	渔港立交
	渔港路（锦园路-渔港立交）
	大
	366.07 
	8.64 
	21.4+2*21+2*26+21+16.8+21+2*16.8+21+16.8+21+2*26+21.4
	17 
	3164 
	
	
	/
	
	

	2
	红梅桥
	永固路（环太湖公路-环湖路）
	小
	10
	15
	1-9.5
	1
	150.0
	
	
	/
	/
	/

	3
	东管社桥
	
	小
	8
	8
	6.00 
	1
	64.0
	
	
	/
	/
	/

	4
	流丹桥
	中南西路（蠡溪路-环湖路）
	小
	18.6
	26
	12.00 
	1
	483.6
	
	
	/
	/
	/

	5
	景宜桥
	景宜路（景宜桥南堍-梁清路）
	大
	128.88
	30.00
	18+25+30+25+18
	5
	3866 
	
	
	/
	/
	/

	6
	上山桥
	胡杨路（环太湖公路-刘闾路）
	小
	26
	20.6
	16
	1
	535.6
	
	
	/
	/
	/

	7
	胡杨路箱涵
	
	小
	9.2
	19.9
	8
	1
	183.1
	
	
	/
	/
	/

	8
	钱湖路箱涵
	钱胡路（钱荣路-区界牌）
	小
	10.6
	31
	10.00 
	1
	328.6
	
	
	/
	/
	/

	9
	唐村大桥
	钱胡路（西环线-鸿翔路）
	特殊桥梁
	316
	31
	2×(2×25.0m)+94.0m+2×(2×25.0m)
	9
	9796 
	
	
	
	
	

	10
	1号箱涵
	刘闾路（环太湖公路-钱胡路）
	小
	13.5
	29.5
	8.00 
	1
	398.3
	
	
	/
	/
	/

	11
	3号箱涵
	
	小
	4
	35
	4.00 
	2
	140.0
	
	
	/
	/
	/

	12
	张野桥
	
	小
	25.8
	20
	20.00 
	3
	516.0
	
	
	/
	/
	/

	13
	5号箱涵
	
	小
	9.5
	29
	8.00 
	1
	275.5
	
	
	/
	/
	/

	14
	7号箱涵
	
	小
	8
	33
	5.00 
	1
	264.0
	
	
	/
	/
	/

	15
	8号箱涵
	
	小
	6
	27
	5.00 
	1
	162.0
	
	
	/
	/
	/

	16
	9号箱涵
	
	小
	8.6
	33.05
	8.00 
	1
	284.2
	
	
	/
	/
	/

	17
	闾江桥
	
	中
	30.84
	41
	25.00 
	1
	1264.4
	
	
	/
	/
	/

	18
	阖闾桥
	
	中
	36.9
	41
	8+13+8
	3
	1512.9
	
	
	/
	/
	/

	19
	胡埭大桥
	胡埭人民路（沪宜路-刘闾路）
	特殊桥梁
	187.7
	26.5
	3×20.0m+61.4m+3×20.0m
	7
	4974.1
	
	
	
	
	

	小计（元）
	
	
	
	
	

	合计（结构检测+结构检算+索力测试+振动频率+结构线型与变位）（元）
	


投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
注：（1）由投标人自行列明报价项目类别和项目内容及报价；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

	2024年区管城市桥梁结构检测项目清单（二标段）

	编号
	桥名
	地 点
	规模
	主要数据
	检测内容报价

	
	
	
	
	全长
（m）
	总宽
（m）
	总跨径
（m）
	孔数
	面积
（m2）
	结构检测报价（元）
	结构检算报价（元）
	索力测试报价（元）
	振动频率报价（元）
	结构线型与变位报价（元）

	1
	二泉桥
	太湖工人疗养院
	特殊桥梁
	75.25 
	12.50 
	13+42+13
	3 
	941 
	
	
	
	
	

	2
	西林桥
	缘溪道（高浪西路-山水东路）
	小
	26
	34
	20
	1
	884.0
	
	
	/
	/
	/

	3
	鱼行桥
	
	小
	20.8
	31
	13
	1
	644.8
	
	
	/
	/
	/

	4
	渎东桥
	
	小
	28.7
	31
	20
	1
	889.7
	
	
	/
	/
	/

	5
	塘巷里桥（许塘桥）
	
	小
	16.1
	35
	2*6
	2
	563.5
	
	
	/
	/
	/

	6
	鲍家庄桥
	
	小
	19.8
	31
	1*13
	1
	613.8
	
	
	/
	/
	/

	7
	路耿桥
	山水东路（鼋渚路-山水西路）
	小
	21.6
	18
	7.00 
	1
	388.8
	
	
	/
	/
	/

	8
	双步桥
	
	小
	6.8
	18
	6.00 
	1
	122.4
	
	
	/
	/
	/

	9
	箱涵1
	
	小
	5.36
	22
	4.00 
	1
	117.9
	
	
	/
	/
	/

	10
	箱涵2
	
	小
	6.8
	26
	6.00 
	1
	176.8
	
	
	/
	/
	/

	11
	野泽桥
	
	小
	6.8
	22
	6.00 
	1
	149.6
	
	
	/
	/
	/

	12
	清恬桥
	
	小
	8
	22
	6.00 
	1
	176.0
	
	
	/
	/
	/

	13
	通幽桥
	
	小
	4.6
	25.4
	4.00 
	1
	116.8
	
	
	/
	/
	/

	14
	陶墅桥
	五湖大道（和风路-干城路）
	小
	26.8
	50.3
	1*16
	1
	1348.0
	
	
	/
	/
	/

	15
	利农桥
	
	小
	30.8
	38
	1*20
	1
	1170.4
	
	
	/
	/
	/

	16
	钓桥
	
	小
	12
	105.1
	1*8
	1
	1261.2
	
	
	/
	/
	/

	17
	玉带桥
	清晏路（蠡湖大道-观顺道）
	中
	57
	34.25
	16*3
	3
	1952.3
	
	
	/
	/
	/

	18
	仙河西桥
	
	小
	15
	32.4
	13.00 
	1
	486.0
	
	
	/
	/
	/

	19
	仙河桥
	
	小
	16
	36.6
	10.00 
	1
	585.6
	
	
	/
	/
	/

	20
	庙桥港桥
	
	中
	120
	35
	25*3
	3
	4200.0
	
	
	/
	/
	/

	21
	九曲河桥
	信成道（和风路-清晏路）
	小
	20
	35
	8
	1
	700 
	
	
	/
	/
	/

	小计（元）
	
	
	
	
	

	合计（结构检测+结构检算+索力测试+振动频率+结构线型与变位）（元）
	


投标供应商（加盖公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章： 
注：（1）由投标人自行列明报价项目类别和项目内容及报价；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（七）公司简介和经营情况说明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
供应商情况表1
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2023年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2023年12月股东权益
	       万元
	2023年业务收入
	         万元

	2023年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


投标供应商（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
（八）拟派项目负责人简历表
投标供应商（盖章）                    　         政府采购编号：
	1
	姓名
	
	性别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年     月

	3
	联系电话/传真： 

	4
	从事本项工作时间及工作经历：

	5
	拥有关于本项服务方面的职称：

	6
	曾获得的关于本项服务方面的奖励情况：

	7
	近3年内负责的相关项目：

	8
	其他需要说明的情况


法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：
  年   月    日
（九）人员配备表（格式）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	学历
	职称
	专业
	工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标供应商（盖章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

（十）检测设备配置表（格式）

	序号
	设备名称
	自有或租赁
	购入年份或租赁期限
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


备注：表格不够可自行扩展。
投标供应商（盖章）：                        

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                    

日期：     年     月     日

（十一）投标偏离表（格式）
	序号
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据招标文件要求认真填写，如无任何服务偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；
    （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：    年   月   日

（十二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为
万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。
3、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
残疾人福利性单位声明函

 

    本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  

                                                        单位名称（盖章）：

                                         
           日　　　　期：
（十三）技术文件（根据评分标准格式自拟）
