无 锡 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

政府采购编号：JSZC-320200-SXZT-C2025-0060

采购项目名称：无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购

采   购   人：无锡市第二人民医院

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司

2025年12月

目   录

一、磋商邀请函

二、供应商须知

三、项目需求及有关说明

四、 合同书（格式文本）

五、 附件（响应文件格式）

一、磋商邀请函

受无锡市第二人民医院的委托，江苏信中天工程咨询有限公司就无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购（JSZC-320200-SXZT-C2025-0060）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购的潜在供应商应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览磋商文件，如有投标意向须在本磋商文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取磋商文件，并于2025年12月23日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-SXZT-C2025-0060

2.项目名称：无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购

3.项目预算金额：227万元：本项目分采购包；采购包1南院一年115万元，采购包2北院一年112万元

4.项目限价：优惠率≥5%；假设商品单价为100元，优惠率为5%，则结算时单价为(1-5%) *100=95元。注:本项目投标报价为优惠率报价。

5.采购方式：竞争性磋商

6.项目概述：主要是对医院单项工程预算金额低于10万元的现有建筑及其附属设施的应需性、应急性修缮改造。如门、窗、各类家具、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内外地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮及布局调整零星改造。

7.采购内容：主要是对医院单项工程预算金额低于10万元的现有建筑及其附属设施的应需性、应急性修缮改造。如门、窗、各类家具、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内外地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮及布局调整零星改造。本次采购按服务区域划分，分为南、北两个院区，南院与北院各一家服务单位。

8.质量要求：一次性验收合格并满足采购人要求。

9.质保期：2年（防水≥5年）

10.合同履行期限：南院（2026年6月1日—2027年5月31日），北院（2026年1月1日—2026年12月31日），服务期1年期满或累计服务费达到预算金额，其中任意一项达到即为本项目完成。详见磋商文件第四章《采购需求》。

11.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）；

2.2本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

2.3通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标供应商必须具有建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

3.2投标供应商必须具备有效期内的安全生产许可证；

3.3项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证。

3.4法定代表人授权代表及项目负责人由有关部门出具的近三个月（不含磋商当月）中任意一个月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明）

三、获取磋商文件

1.时间：本磋商文件有效获取期限以本项目磋商公告中规定的获取磋商文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在磋商文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在磋商文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的磋商文件，视为依法获取的磋商文件。

4.售价：本项目磋商文件免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月23日14点00分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（磋商公告及磋商文件公告期限）自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市第二人民医院

地    址：无锡市梁溪区中山路68号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信中天工程咨询有限公司

地    址：无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁逸景大厦5楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人联系人：秦老师；电话：0510-68563113

代理机构联系人：张成东、曹佶、傅嘉丽、张希；电话：0510-85886808；电子邮箱：wxztzb@163.com

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取磋商文件

供应商可在项目磋商公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定参加本次采购活动，必须在磋商文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏信中天工程咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

二、供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应满足磋商公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1成交供应商在领取成交通知书时向代理机构支付采购代理服务费。采购代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费计费费率：100万元及以下的费率为1.0%*52.67%，100万元-500万元费率为0.7%*52.67%。

4.2供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏信中天工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件内容与格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1本项目不召开磋商前答疑会，供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，应在磋商截止期至少五日前按磋商公告或磋商文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或代理机构以书面形式提出。

8.磋商文件的修改

8.1代理机构可在磋商截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，不足五日的，将顺延提交响应文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对磋商文件进行澄清或修改，代理机构将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。供应商应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原磋商公告媒体上发布的更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时更新上传响应文件或未全面关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他供应商认为应附的文件）等内容。

10.2供应商所需提供的相关证明文件和要求以及响应文件的部分格式要求，详见第六章《响应文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与磋商文件不一致的，请以磋商文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1供应商应按照磋商文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；供应商应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为磋商文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.投标截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的磋商截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的视作供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件，做无效投标处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

20.响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、响应文件的解密与评审

21.响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22.磋商小组

22.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

23.评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24.评审过程中的澄清

24.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在提交响应文件截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，其响应文件无效，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应。

25.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不确认或不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝，其响应无效。

25.6供应商在评审全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及磋商小组的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.3供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件、电子响应文件未按规定期限投标的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4供应商的电子响应文件未按磋商文件要求签章的。

26.1.5供应商的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6供应商不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一供应商提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10供应商的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本磋商文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.磋商程序及评审方法与评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商要求函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在“苏采云”系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价（也称最终报价）是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法与评审标准

27.2.1评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2.2评审标准

详见第五章。

六、成交

28.确定成交单位

28.1 采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商，按排名先后顺序确定一名成交供应商。

28.2联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

28.3采购人确定成交供应商后，将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效响应条款的，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.4.6在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理机构有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见本文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.l成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.代理服务费：

31.1成交供应商在领取成交通知书时向代理机构支付采购代理服务费。采购代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，代理费计费费率：100万元及以下的费率为1.0%*52.67%，100万元-500万元费率为0.7%*52.67%。

七、授予合同

32.签订合同

32.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.2成交供应商非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

32.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.4成交供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

33.服务（包含与服务相关的货物）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

三、项目需求及有关说明

（一）工程概况及要求：

1.主要是对医院现有建筑及其附属设施的应需性、应急性修缮改造。如门、窗、各类家具、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内外地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮及布局调整零星改造。仅限单项总价预算金额低于10万元的项目。

2.工程范围：按实际的工程图纸范围，工程质量必须达到合格。

3.工程质量标准：中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》等建筑工程施工质量验收规范的合格标准。

4.工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。

5.中标方项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。

6.中标方要按规定在项目上设立安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，并切实履行项目施工中的安全监督管理职责，记好现场安全日记。

7.本项目南、北院区均需按采购人要求常驻医院至少2人（项目负责人及驻场人员年龄需≤58周岁），必须能及时处理各类应急事项。

8.中标方需要具备按照规范计算、编制工程造价材料的能力。

9.其他注意事项：

（1）在具体项目施工期间，中标单位应根据江苏省相关文件规定、现行标准和合同文件关于农民工工伤保险的约定，负责购买农民工工伤保险。

（2）凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得采购人的书面确认。

（二）施工要求：

施工期间，施工方需遵守医院各项规章制度，服从管理人员和保安的管理。

（三）服务内容：

零星修缮常见项目（包含但不限于）：

1. 一般砖墙砌筑施工项目；

2. 矿棉板、石膏板吊顶施工项目；

3. 轻钢龙骨纸面石膏板隔墙施工项目；

4. 金属饰面施工项目；

5. 构造柱、圈梁钢筋绑扎施工项目；

6. 铝合金门窗安装施工项目；

7. 装饰抹灰施工项目；

8. 普通混凝土现场拌制施工项目；

9. 常见建筑漏水、渗水问题及其处理施工工艺；

10. 墙面陶瓷饰面砖施工项目（釉面砖、通体砖等）：

11. 普通内墙墙面、天棚粉刷施工项目；

12. 常见落地式钢管脚手架的搭设、使用和拆除项目；

13. 常见施工防火及安全生产措施

供应商针对各项零星修缮工程，制定恰当可行的方案，包括但不限于以下几种方案：

1）总体概述：常见的施工工艺及其特点、优缺点、适用条件对比，施工段划分原则等；

2）施工现场平面布置原则或临时围挡设施、既有设施保护措施；

3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（如涉及多阶段施工的）；

4）各类工程的质量保证措施；

5）其他安全文明施工及环境保护措施；

6）劳动力、机械设备和材料投入计划及响应时间。

四、商务要求：（商务要求及评分等）

（一）结算方式：供应商日常项目报价按照《GB/T50500-2024 建设工程工程量清单计价规范》要求，参考“分部分项工程量清单与计价表”形式上报，按规范列明项目的分部分项项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、综合单价。综合单价的价格组价定额依据为《江苏省建筑与装饰工程计价表2014版》《江苏省安装工程计价表2014版》《江苏省建筑工程费用定额》及无锡地区的配套规定的定额（例如前述规范中没有的项目也可参考江苏省房屋修缮工程计价表2009）等，消耗量严格按照《江苏省建筑与装饰工程计价表2014版》《江苏省安装工程计价表2014版》《江苏省建筑工程费用定额》及无锡地区的配套规定的定额数量计算，费用标准按照《江苏省建筑工程费用定额》最新版确定。综合单价组价格式可参考《GB/T50500-2024建设工程工程量清单计价规范》中“工程量清单综合单价分析表”表单格式，相关台账材料供应商自身留存，视审计单位需要备查。项目报价在立项审批前及竣工完成后须经医院零星改造项目工程造价第三方审计单位审核确认，竣工结算总价按中标让利系数让利：最终工程结算造价=经采购人委托的咨询公司审核后的工程结算造价（包含人工、材料、机械等所有费用）*（1-优惠率）。

本工程无预付款。每季度支付一次工程款，中标方需在每季度期满后28天内提供全部结算资料，由院方委托具备工程造价审核资质的第三方审计机构进行结算审核，审计结果由双方确认后作为结算依据。如核减额在送审金额5%以内（含5%），审计费用由院方承担；核减额超过送审金额5%时所有审计费用由中标方承担。最终工程结算造价为经采购人委托的第三方审计机构审核后的工程结算造价（包含人工、材料、机械等所有费用）*（1-优惠率）。院方在收到中标方根据最终工程结算造价开具的正式发票且审核无误后60个工作日支付结算金额的97%，保质期满支付3%尾款（不计利息）。

（二）中标单位承担的具体工程项目施工任务，根据采购人工程性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

（1）若有图纸，应按照图纸施工，报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金等所有费用。

（2）人工费单价：人工费单价统一按照江苏省住房城乡建设厅发布的《江苏省建设工程人工工资指导价（2023年9月1日）》中无锡市点工价格标准计算，若本文件有更新，按最新版调整。机械台班、材料价格按照报价同期无锡市造价管理部门公布的信息价（没有信息价的按市场价或承、发包双方共同看样定货定价）。

（3）措施费和不可竞争费用：按照《江苏省建筑工程费用定额》最新版确定。

（4）定点期间，如遇国家或江苏省政策性调整，则双方须按最新政策规定执行。

（三）所有中标供应商的最终签约中标价参照两个院区的中标优惠率最高的执行，若无法满足该要求，采购人有权取消其中标资格。

（四）工程质保要求：按《房屋建筑工程质量保修办法》承担本工程质量保修责任，未提及的工程类别项目质量保修年限≥2年。

（五）其他说明

（1）本项目分两个采购包：采购包1南院、采购包2北院，本项目招标分为采购包1、采购包2，采取兼投不兼中原则，若两个采购包都为第一名，则中预算金额高的采购包，另一采购包的中标单位为综合评分第二名的单位。同一采购包若得分相同，按优惠率最高者中标。

（2）为加强安全文明施工的管理，采购人会就相关内容进行考核评分（百分制），每个季度均会进行考核，项目结算时费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，扣款200元；扣满10分后，每扣一分，扣款500元。施工中，出现人员伤（重伤）亡的安全事故，采购人将立即终止合同。

| 无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购项目文明施工考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 施工单位 |  |  |  |
| 考核时间 |  | 考核者 |  | 考核得分 |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 文明施工管理 | 遵守医院各项管理制度，并按规定的时间要求准时施工或停工 | 10 | 违反制度一次扣2分；不按规定时间施工一次扣2分 |  |  |
|  | 开工前，所有施工区域必须做好临时封闭和隔挡，并悬挂警示和提醒标识，完成后经院方管理者确认方可施工 | 10 | 查出未封闭现场一次扣2分；未悬挂和缺失标识一次扣1分 |  |  |
|  | 所有施工人员都必须穿工作服进入施工现场，禁穿外公司工作服 | 5 | 未穿工作服每人扣1分 |  |  |
|  | 工作时间施工人员不得穿拖鞋，不得赤膊，不得喝酒，严禁吸烟 | 10 | 发现一次扣1分；发现一个烟头扣1分 |  |  |
|  | 施工现场严禁有小孩、未成年人员、非公司相关人员逗留 | 5 | 发现一次扣1分 |  |  |
|  | 施工场地材料、工具需堆放有序，不得出现脏、乱、差等现象 | 10 | 发现一次扣1分 |  |  |
|  | 严禁在工地聚众赌博，酗酒闹事及其它违法违规事件 | 10 | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 施工现场要保持清洁的常态化，各类垃圾和废弃物及时清理，并做到垃圾袋装化，在院方指定地点堆放 | 10 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 施工人员有责任与义务做好成品保护工作，不得踩压、靠坐工程制品（包括半制品、购买成品），或在上放置、吊挂、粘贴物品；对于甲方放置在现场的物品做好保管，不得发生浸泡、暴晒、弃置、故意破坏等不负责任的现象 | 10 | 发现一次扣1分 |  |  |
|  | 严禁随手向室外乱抛杂物，油漆稀料不得倒入下水管道 | 5 | 发现一次扣2分，发现2次扣5分 |  |  |
|  | 工程每日结束后，施工人员离开工地时应关好门窗，并切断区域内电源、水源和空调 | 5 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 施工人员必须礼貌接待院方工作人员，严禁与医护人员等发生争吵 | 10 | 未做到礼貌接待一次扣0.5分，发生争吵一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 项目结算时费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，扣款200元；扣满10分后，每扣一分，扣款500元 |  |  |  |  |

| 无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购项目安全施工考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 施工单位 |  |  |  |
| 考核时间 |  | 考核者 |  | 考核得分 |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 安全施工管理 | 遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求 | 5 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育和培训，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度 | 5 | 未做到一项扣1分 |  |  |
|  | 施工现场需配备专职或兼职安全检查人员，有组织开展安全生产活动，做到施工与安全工作同时计划，布置，检查，总结 | 5 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，且施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法 | 10 | 未做到一项扣2分 |  |  |
|  | 特种作业必须持证上岗，且须按规定穿戴防护用品 | 10 | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其处于完好状态 | 10 | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 施工现场动用明火，必须向院方提出申请并办理相关手续，经确认后方可在指定地点操作，并配备灭火设备 | 10 | 未办理手续扣10分，办理手续但未配备灭火器扣5分 |  |  |
|  | 施工中涉及消防设施关、停、改动的，必须事先向院方提出申请，办理相关手续，经确认后方可施工 | 10 | 未办理手续一次扣10分 |  |  |
|  | 施工用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，禁止乱拉乱接 | 10 | 发现一次扣2分 |  |  |
|  | 施工中采用新技术，新工艺，新设备，新材料时，必须制定相应的安全技术措施 | 5 | 未做到一次扣2分，二次扣5分 |  |  |
|  | 必须按照工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；一旦发生安全事故，应按照相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人 | 20 | 未制定应急预案扣5分，发生安全事故扣20分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 项目结算时费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，扣款200元；扣满10分后，每扣一分，扣款500元。在安全生产检查中，所施工项目每被上级部门通报一次，扣款3000元。 |  |  |  |  |

质量奖惩：

（1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的5％支付违约金给发包方。

（2）每季度期满后28天内提供全部结算资料，由发包方委托具备工程造价审核资质的中介机构进行结算审核，审计结果由甲乙双方确认后作为结算依据。承包方提供的结算核减额在5%以内（含5%）审计费用由甲方承担，核减额超过5%时所有审计费用由承包方承担。

（3）涉及工程价款的签证，应以发包方签署作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。

（4）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积10元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由中标供应商负责解决及承担可能出现的费用。

（5）严格施工安全，承包方必须配备专职、资质相符的现场安全员，应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包方负责。

（6）一旦中标项目负责人、现场安全员不得更换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失。

（7）工期：具体开工时间以甲方通知为准。延误工期承包方应按照1000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

（8）除通用条款约定的不可抗力外，另约定的不可抗力由发包方、承包方视事件情况共同论定。

（9）中标供应商宗旨：保证与采购人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保采购人满意。

（10）中标供应商采购的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并会同采购人代表进行复核查验后使用，必要时可共同抽样送质检部门认可有效的检测单位复验，检验费用由中标供应商承担。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序中标供应商必须严格按采购人工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由采购人工地代表监督实施。

（12）工程竣工后二个月内中标供应商逾期提交工程竣工结算时，采购人可相应延期支付中标供应商的工程款。

（13）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。

（14）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样订货，发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

（15）中标供应商不得将中标项目转包、分包。

（16）中标后配置的项目负责人需与投标时一致，若需更换必须经采购人同意，否则采购人有权追究其责任。

四、合同书

（格式，磋商时不需填写）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 无锡市第二人民医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：                                              。

2.项目地点：                                            。

3.项目内容：主要是对医院现有建筑及其附属设施的应需性、应急性修缮改造。如门、窗、各类家具、内墙、外墙、天棚吊顶、屋面防水、室内外地面、车棚、围墙等院内各类零星修缮及布局调整零星改造。仅限单项总价预算金额低于10万元的项目。

二、合同工期

本合同有效期为        年      月     日至     年     月      日。

注：服务期1年期满或累计服务费达到预算金额（万元/年），其中任意一项达到即为本项目完成。

三、质量标准

工程质量符合现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，能够满足发包人需求，一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：以项目审定价乘以（1－优惠率）结算。

2.合同价格形式： 单价合同（按实结算）。

五、项目负责人

承包人项目负责人：     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应文件及其附录；

（3）合同书及其附件；

（4）合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订地点

本合同在  无锡市第二人民医院    签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式   份，具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

附件一：工程质量保修书

附件二：施工安全协议

附件三：《文明施工考核表》

附件四：《安全施工考核表》

发包人：  （公章）                  承包人：       （公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

承包人户名：

承包人开户银行：

年      月       日         承包人账号：

- 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201》第二部分通用合同条款执行。

- 专用合同条款

1. 一般约定

1.1法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》及无锡市相关的地方性规章和政策文件。

1.2 标准和规范

1.2.1适用于工程的标准规范包括： 现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1）本合同协议书、（2）成交通知书、（3）响应文件及其附件、（4）本合同条款 (5）技术标准和要求、（6）图纸及图纸答疑、（7）已标价工程量清单、（8）其他合同文件。如本工程签署合同补充协议，应以最新签署的文件为准。

2. 发包人

2.1 发包人

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证（须由后勤处负责人确认）、变更的认证及增加的工程量认证等现场事务。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：       /       。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：三通一平；合同签订后。

（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人提供水、电接口。

（3） 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完成。

（4） 工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后由发包人提供有关管线图纸现场交底，及时提供、保证承包人的施工需要。

（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：对工程施工应具备的全部申请批准手续及时提供，确保承包人工程施工的顺利进展。

（6） 水准点与坐标控制点交验要求：由发包人提供。

（7） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将提供图纸对地下管线及其他需保护物进行现场交底，交底后由承包人对地下管线及其他需保护物进行保护。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工验收报告、结算书等符合档案馆归档要求及发包人结算要求的全部资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：        四套            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：      承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过45天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面资料和电子文档  。

（6）承包人应履行的其他义务：

1.承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：切实做好施工范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作，如因承包人安全文明措施或夜间施工照明措施不到位，造成发生事故，所有责任由承包人承担。

2.向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：      /      。

3.承包人办理的有关包括但不限于施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

由承包人办理有关手续，发包人协办。

4.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在施工现场范围内，均由承包人承担。

5.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：根据发包人的交底资料做好保护。属交底范围内的地下管线及其他需保护物损坏，属于承包人的责任，修理费用由承包人承担；若承包人对地下管线及其他需保护物有不负责任行为，除修复并承担修复费用外，视情节严重程度给予一定数额的罚款。

6.施工场地清洁卫生的要求：㈠所有的废水、污水应按相关部门的要求处理，不得污染环境，由此而引发的后果由承包人自行负责。㈡应符合无锡市有关工程施工现场的文明卫生要求。要求如下：首要是施工期间不得影响周边群众的正常工作、生活并无条件接受有关部门的指挥、安排，要加强现场的封闭式管理。封闭围栏要做到整洁、美观、安全可靠。二是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、撒落或流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。不冲洗车辆不得出场。三是科学合理地确定交通组织方案。四是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料的堆放要做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道废料、垃圾及不需要的临时设施应及时清除、拆除并外运。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：                    ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：行使完成本项目要求的一切权利。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除本合同且发包人有权要求承包人承担发包方的所有损失。

3.2.2 项目安全员及常驻人员名单如下：

项目安全员______________________；身份证号：_______________________；

常驻人员1：____________________；身份证号：_______________________；

常驻人员2：____________________；身份证号：_______________________；

安全员及驻点人员，一经中标不得更换，如需更换需经甲方同意并更换相同资质人员。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：扣除合同金额5%的违约金直至解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：扣除合同金额5%的违约金直至解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：罚款3000元/天。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员（部门负责人及以上）需要向发包人提交书面请假条或情况说明，得到书面批准或认可后方可离开现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：罚款30000元/人次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：罚款3000元/天。

3.5 分包：不得分包。

4. 监理人：无

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：一次性验收合格。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格施工安全，承包方应对施工人员定期进行安全教育，进行入场安全教育，并签订《施工安全协议书》，并对身份证进行留档。施工过程中不发生人身伤亡事故和火灾事故，若因承包人原因造成安全事故，由承包人承担由此造成而发生的直接和间接经济损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      满足发包人的要求       。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     满足发包人的要求      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按照工程所在地建设主管部门的要求执行。

为加强安全文明施工的管理，发包人会就相关内容进行考核评分（百分制），每个季度均会进行考核，项目结算时费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，扣款200元；扣满10分后，每扣一分，扣款500元。施工中，出现人员伤（重伤）亡的安全事故，发包人有权立即终止合同。《文明施工考核表》及安全施工考核表见附件。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    /  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：为承包人提交后15天。

7.3 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /       。

7.3因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1000元/天  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       /           。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已进场的由承包人承担

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人的要求。

9. 合同价格、计量与支付

9.1 合同价格形式

单价合同（按实结算）。

9.2合同价款的调整方法：

9.2.1供应商日常项目报价：

按照《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》要求，参考“分部分项工程量清单与计价表”形式上报，按规范列明项目的分部分项项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、综合单价。综合单价的价格组价定额依据为《江苏省建筑与装饰工程计价表2014版》《江苏省安装工程计价表2014版》《江苏省建筑工程费用定额》及无锡地区的配套规定的定额（例如前述规范中没有的项目也可参考江苏省房屋修缮工程计价表2009）等，消耗量严格按照《江苏省建筑与装饰工程计价表2014版》《江苏省安装工程计价表2014版》《江苏省建筑工程费用定额》及无锡地区的配套规定的定额数量计算，费用标准按照《江苏省建筑工程费用定额》最新版确定。综合单价组价格式可参考《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》中“工程量清单综合单价分析表”表单格式，相关台账材料供应商自身留存，视审计单位需要备查。项目报价在立项审批前及竣工完成后须经医院零星改造项目工程造价第三方审计单位审核确认，竣工结算总价按中标让利系数让利：最终工程结算造价=经采购人委托的咨询公司审核后的工程结算造价（包含人工、材料、机械等所有费用）*（1-优惠率）。

9.2.2承包人承担的具体工程项目施工任务，根据采购人工程性质和特点，报价的计价方法按下列规则计算：

9.2.2.1若有图纸，应按照图纸施工，报价应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金等所有费用。

9.2.2.2人工费单价：人工费单价统一按照江苏省住房城乡建设厅发布的《江苏省建设工程人工工资指导价（2023年9月1日）》中无锡市点工价格标准计算，若本文件有更新，按最新版调整。机械台班、材料价格按照报价同期无锡市造价管理部门公布的信息价（没有信息价的按市场价或承、发包双方共同看样定货定价）。

9.2.2.3措施费用和不可竞争费用：按照《江苏省建筑工程费用定额》最新版确定。

9.3 审计费用承担

工程竣工后，发包人组织审计，审计结果作为结算依据。承包方提供的结算核减额在5%以内（含5%）审计费用由发包人承担，核减额超过5%时审计费用全部由承包方承担。

9.4 计量

9.4.1 计量原则

工程量计算规则：应以相关的国家标准、行业标准等为依据。

9.4.2 计量周期

关于计量周期的约定：按季度进行。

9.5 工程进度款支付

9.5.1 付款周期

本工程无预付款。工程验收合格审定后付至结算价的97%工程款，余款一年后一次性付清（不计利息）。每季度支付一次工程款，每季度结束后的28天内，提交该季度结算资料，经审计后，承包人开具发票（结算价为审核后的工程结算造价*（1-优惠率）），发包人自收到发票后的2个月内支付。包工包料，所有材料均符合国家环保要求；最终结算价为审核后的工程结算造价*（1-优惠率）。

工程因规划原因遭到破坏前必须提请审计部门现场跟踪审计确认，否则甲方不予结算。

9.5.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：      按发包人要求              。

9.5.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按发包人要求    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：           /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

10. 验收和工程试车

10.1 分部分项工程验收

10.2 竣工验收

10.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人在承包人提交了竣工报告和竣工资料、无锡建筑工程预验收表等相关资料后，会同相关部门组织竣工验收，只有通过竣工验收，承包人的竣工报告才被认可。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

10.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收通过后30天内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：合同价的5%  。

11. 竣工结算

11.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 每季度结束后的28天内，提交该季度结算资料经医院零星改造项目工程造价第三方审计单位审核确认后，承包人根据审核后的工程结算造价*（1-优惠率）为准提交付款申请。

竣工付款申请单应包括的内容：   其中包括按发包人要求提供的完整结算资料，如承包人提供的结算资料未能满足要求，发包人有权退还竣工付款申请单或要求承包人补充资料，直至满足发包人结算资料要求，其产生的时间延误则发包人审批竣工付款申请单的期限相应顺延。

11.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程完工验收合格后，由发包人认可的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：以审计结果为准。

11.3 最终结清

11.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     二份       。

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

11.3.2 最终结清证书和支付

1.发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结算申请单60天内。

2.发包人完成支付的期限：  验收合格审计后，按合同约定结算办法确定项目结算金额并收到合规发票后60天。

12. 缺陷责任期与保修

12.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 以通过验收的实际竣工日期起计24个月 。

12.2 质量保证金

12.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /       ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式：           /                    。

12.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （3）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  合同期内支付季度工程款时，扣除3%当期工程结算价 。

关于质量保证金的补充约定： 合同期结束，且各期3%余款满一年后，如无质量问题一次性支付。

12.3保修

12.3.1 保修责任

工程保修期为：   详见附件《工程质量保修书》 。

12.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  7天   。

13.违约

13.1 守约方的直接或可预期间接损失由违约方全部赔偿。

13.2合同履行期间，其他违约责任

13.2.1在合同期内，承包人不得擅自将合同义务转包或分包他人，如出现上述情况，发包人有权随时解除合同。

13.2.2承包人的维护修缮工作违反国家法律法规强制性规定、发包人的规章制度，承包人为此承担违约金3000元—30000元，具体违约金，由发包人视情况开具通知书，且发包人有权随时解除合同。

13.2.3对在合同期内工作能力低下、服务态度恶劣、违反医院规章制度、不服从医院监督管理、严重影响医院的声誉、妨碍正常医疗工作秩序等情形的承包人工作人员，发包人提出更换要求而承包人延迟更换的，承包人须为此承担违约金1000元/名/月；连续6月延迟更换的，承包人为此承担违约金3000元—30000元，具体违约金，由发包人视情况开具通知书，且发包人有权随时解除合同。

13.2.4承包人工作人员不服从发包人后勤处管理监督，拒不听从工作指挥者，承包人为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

13.2.5承包人工作人员工作期间饮酒或酒后上岗、在院内工作场所打牌者，承包人为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。（上岗饮酒或酒后上岗者所导致的一切后果，责任由其自行承担）。

13.2.6承包人工作人员因工作处置不当而被投诉者（经发包人调查属实的）或者因工作质量低劣而被发包人提出整改意见者，承包人为此承担违约金1000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

13.2.7、承包人工作人员懈怠履行医院院内治安消防安全维护义务，遇应急事态或安全隐患等特殊情况未立即向上级报告、因失职未能及时发现治安消防等安全隐患并果断采取防范措施者或因失职发生工作差错者，承包人为此承担违约金1000元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

13.2.8、承包人工作人员懈怠履行医院院内治安消防安全维护义务，因失职未能及时发现治安消防事件及其他安全事故并果断采取处置措施者，或因失职导致安全事故者，承包人为此承担违约金3000元/次，且发包人有权提出更换要求。

13.2.9、承包人工作人员过失损坏医院公共设施及公私财物者，承包人承担相应赔偿责任；承包人工作人员故意损坏医院公共设施及公私财物者，承包人承担相应赔偿责任，承包人为此承担违约金3000元/次，且发包人有权提出更换要求。

13.2.10、承包人工作人员在工作时间与他人发生争吵和肢体冲突的，承包人为此承担违约金500元/次；情节严重或屡犯（三次以上）者，发包人有权提出更换要求。

13.2.11、发包人院领导检查时或者在上级主管部门相关检查时，发现承包人工作出现质量低劣的，承包人为此承担违约金5000元/次；情节严重或屡犯（3次以上/月）者，承包人为此承担违约金30000元/次，且发包人有权提出解除合同。

13.2.12、承包人在采购活动中所作书面承诺或提供文件如有虚假，发包人有权在合同履行阶段单方解除合同（发包人不需承担任何违约责任），并追究承包人法律责任。

13.2.13、承包人未按发包人拟定工期竣工完成，造成工期延误，承包人承担违约金1000元/天（结算时按实际延误天数累计计算违约金）。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

14.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

15. 保险

15.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   /   。

15.2 其他保险

关于其他保险的约定：           /          。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：必须办理，相关费用由承包人自行承担。

16. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向  无锡  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：无锡市第二人民医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 合同承包范围全部内容    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3.装修工程为   2   年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

5.供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   无                                                                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：            承包人（公章）：

地  址：                 地  址：

法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：

开户银行：               开户银行：

账  号：                 账  号：

邮政编码：               邮政编码：

补充条款

质量奖惩：

（1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的5％支付违约金给发包方。

（2）每季度期满后28天内提供全部结算资料，由发包方委托具备工程造价审核资质的中介机构进行结算审核，审计结果由承、发包双方确认后作为结算依据。承包方提供的结算核减额在5%以内（含5%）审计费用由发包人承担，核减额超过5%时所有审计费用由承包方承担。

（3）涉及工程价款的签证，应以发包方签署作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。

（4）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积10元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由中标供应商负责解决及承担可能出现的费用。

（5）严格施工安全，承包方必须配备专职、资质相符的现场安全员，应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包方负责。

（6）一旦中标项目负责人、现场安全员不得更换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。

（7）工期：具体开工时间以发包人通知为准。延误工期承包方应按照1000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

（8）除通用条款约定的不可抗力外，另约定的不可抗力由发包方、承包方视事件情况共同论定。

（9）中标供应商宗旨：保证与采购人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保采购人满意。

（10）中标供应商采购的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并会同采购人代表进行复核查验后使用，必要时可共同抽样送质检部门认可有效的检测单位复验，检验费用由中标供应商承担。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

（11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序中标供应商必须严格按采购人工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由采购人工地代表监督实施。

（12）工程竣工后二个月内中标供应商逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，采购人可相应延期支付中标供应商的工程款。

（13）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。

（14）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样订货，发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

（15）中标供应商不得将中标项目转包、分包。

## 附件二：

## 施工安全协议

甲方：无锡市第二人民医院

乙方：

为全面履行甲乙双方签订的               内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规，甲乙双方就          项目协商达成一致，并同意按以下条款签订本协议。

1.乙方必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。

2.施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。严格执行临时用电、动火作业审批制度。

4.施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5.乙方应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

二、甲方责任与义务

1.甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

2.对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求乙方停工和强行整改使之达到安全标准，所需整改费用按三倍从工程款中扣除，同时因此造成的一切损失由乙方承担。

3.如乙方有违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方有权监督、检查和制止，因此造成的一切损失由乙方承担。

三、乙方责任与义务

1.乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

2.乙方必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、每周安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

3.乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并严格贯彻实施。

4.乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施。

5.乙方必须严格执行安全防范制度，采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。

6.乙方自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

7.乙方必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。

8.乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度，必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

9.乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度，乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故，责任和损失均由乙方负责。

10.乙方必须承担因乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

本协议为施工合同补充条款，经双方签字盖章后生效，与施工合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方：__________（章）                   乙方：__________（章）

代表人：__________                    代表人：__________

年   月    日                           年   月    日

附件三

| 无锡市第二人民医院南北院零星修缮服务项目文明施工考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 施工单位 |  |  |  |
| 考核时间 |  | 考核者 |  | 考核得分 |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 文明施工管理 | 遵守医院各项管理制度，并按规定的时间要求准时施工或停工 | 10 | 违反制度一次扣2分；不按规定时间施工一次扣2分 |  |  |
|  | 开工前，所有施工区域必须做好临时封闭和隔挡，并悬挂警示和提醒标识，完成后经院方管理者确认方可施工 | 10 | 查出未封闭现场一次扣2分；未悬挂和缺失标识一次扣1分 |  |  |
|  | 所有施工人员都必须穿工作服进入施工现场，禁穿外公司工作服 | 5 | 未穿工作服每人扣1分 |  |  |
|  | 工作时间施工人员不得穿拖鞋，不得赤膊，不得喝酒，严禁吸烟 | 10 | 发现一次扣1分；发现一个烟头扣1分 |  |  |
|  | 施工现场严禁有小孩、未成年人员、非公司相关人员逗留 | 5 | 发现一次扣1分 |  |  |
|  | 施工场地材料、工具需堆放有序，不得出现脏、乱、差等现象 | 10 | 发现一次扣1分 |  |  |
|  | 严禁在工地聚众赌博，酗酒闹事及其它违法违规事件 | 10 | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 施工现场要保持清洁的常态化，各类垃圾和废弃物及时清理，并做到垃圾袋装化，在院方指定地点堆放 | 10 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 施工人员有责任与义务做好成品保护工作，不得踩压、靠坐工程制品（包括半制品、购买成品），或在上放置、吊挂、粘贴物品；对于甲方放置在现场的物品做好保管，不得发生浸泡、暴晒、弃置、故意破坏等不负责任的现象 | 10 | 发现一次扣1分 |  |  |
|  | 严禁随手向室外乱抛杂物，油漆稀料不得倒入下水管道 | 5 | 发现一次扣2分，发现2次扣5分 |  |  |
|  | 工程每日结束后，施工人员离开工地时应关好门窗，并切断区域内电源、水源和空调 | 5 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 施工人员必须礼貌接待院方工作人员，严禁与医护人员等发生争吵 | 10 | 未做到礼貌接待一次扣0.5分，发生争吵一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 项目结算时费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，扣款200元；扣满10分后，每扣一分，扣款500元 |  |  |  |  |

附件四

| 无锡市第二人民医院南北院零星修缮服务项目安全施工考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 |  | 施工单位 |  |  |  |
| 考核时间 |  | 考核者 |  | 考核得分 |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 安全施工管理 | 遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求 | 5 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的原则，加强安全生产宣传教育和培训，增强施工人员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度 | 5 | 未做到一项扣1分 |  |  |
|  | 施工现场需配备专职或兼职安全检查人员，有组织开展安全生产活动，做到施工与安全工作同时计划，布置，检查，总结 | 5 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  | 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，且施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法 | 10 | 未做到一项扣2分 |  |  |
|  | 特种作业必须持证上岗，且须按规定穿戴防护用品 | 10 | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，保证其处于完好状态 | 10 | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 施工现场动用明火，必须向院方提出申请并办理相关手续，经确认后方可在指定地点操作，并配备灭火设备 | 10 | 未办理手续扣10分，办理手续但未配备灭火器扣5分 |  |  |
|  | 施工中涉及消防设施关、停、改动的，必须事先向院方提出申请，办理相关手续，经确认后方可施工 | 10 | 未办理手续一次扣10分 |  |  |
|  | 施工用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，禁止乱拉乱接 | 10 | 发现一次扣2分 |  |  |
|  | 施工中采用新技术，新工艺，新设备，新材料时，必须制定相应的安全技术措施 | 5 | 未做到一次扣2分，二次扣5分 |  |  |
|  | 必须按照工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；一旦发生安全事故，应按照相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人 | 20 | 未制定应急预案扣5分，发生安全事故扣20分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 项目结算时费用与考评得分挂钩，高于95分不扣工程费用；扣满5分后，每扣一分，扣款200元；扣满10分后，每扣一分，扣款500元。在安全生产检查中，所施工项目每被上级部门通报一次，扣款3000元。 |  |  |  |  |

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

政府采购信用担保

1.履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件。

2.融资担保。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

3.合作担保机构及银行出具的磋商担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。供应商须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

1.投标报价（30分）

本项目采用低价优先法（以最高优惠率对应的实际最低价为准）进行评审，投标人需自行合理平衡各分项单价，优惠率取值范围限定为5%≤优惠率≤100%；满足采购文件要求且最高的优惠率对应的投标报价作为评审基准价，评审基准价=该标段最高限价×（1-最高优惠率），其价格分为满分30分；其他投标人的价格分按统一公式计算：投标报价=该标段最高限价×（1-投标人所报优惠率），再根据此报价与评标基准价的对比结果计算具体得分。本项目投标报价总分30分。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

例：某商品原价100元，A公司优惠率30%（即报价70元），B公司优惠率20%（即报价80元）。基准价为70元，B公司得分=(70/80)×30 = 26.25分。

注1：关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

注2：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注3：启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.企业综合实力（21分）

（1）业绩（6分）

投标供应商2022年12月1日至开标截止日期前有类似项目业绩的，每个得3分，最多可得6分。（响应文件中提供合同扫描件并加盖公章，时间以合同落款时间为准）。

（2）奖项（3分）

投标供应商承担过2022年12月1日至开标截止日期前（以获奖证书或获奖文件的落款日期至本工程开标截止日期计算）的建筑及装饰工程业绩，奖项由行政主管部门颁发的，有一个获得市优工程得1分，有一个获得省优工程得2分，有一个获得国优工程得3分，最高得3分；

【获奖证明需提供施工合同扫描件、获奖证书或颁奖部门颁发的获奖文件扫描件，加盖公章放入响应文件内，未提供扫描件或提供的资料不全的不得分】

（3）人员配备（12分）

A.在符合磋商文件要求的基础上，驻点人员每多1人得3分，最多得6分。

B.项目组人员（含项目负责人）具有工程类中级及以上职称的，有一个得2分；项目组人员具有二级及以上一级注册造价师，有一个得2分；同一个人员不得重复得分，本项最高6分。（提供相关证书复印件加盖公章放入响应文件内，提供的资料不全的不得分。）

上述两项评分项需提供相关人员与企业签订的劳动合同或由有关部门出具的近三个月（不含投标当月）任意一个月的社保缴费证明（新成立的企业若不满足三个月（不含投标当月），提供成立之后相关人员的相关月份的社保缴费证明，事业单位可提供其他相关证明）社保缴费证明，复印件加盖公章放入响应文件内）提供不符合要求均不得分。

3.技术标部分（49分）

（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（7分）

包括①工程概况（现场踏勘及资料收集）；②施工组织总体设想、总体管理目标。报价人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得7分；内容较详实、需求贴合度较高的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得7分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（2）施工现场平面布置和临时用地布置（6分）

包括①施工现场平面布置；②施工临时用水、用电布置。报价人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较详实、需求贴合度较高的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（6分）

包括①建立完善的计划保证体系、技术保证措施、管理措施；②施工进度表或施工网络图，水、电供应措施，施工项目资金管理保障措施。报价人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较详实、需求贴合度较高的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（8分）

包括①施工部署、施工测量、项目部组成；②改造工程各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；③重点、难点和关键工程的施工方案。报价人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得8分；内容较详实、需求贴合度较高的该条得5分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得8分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（5）安全保障措施（6分）

包括①临时用电、防火、安全防护及施工机械安全管理措施；②突发事件处置、应急预案；报价人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施（6分）

包括①现场围护、现场管理、人员管理；②噪音、环境保护措施。报价供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（7）劳动力、机械设备和材料投入计划（6分）

包括①劳动力安排计划；②材料投入计划；磋商供应商须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得3分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得6分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

（8）针对突击性任务、应急抢修、应急响应的应急措施方案（4分）

包括①突击性任务应急措施方案②应急抢修措施方案；报价人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。

内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得1分。本项最高得4分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

第六章  响应文件内容与格式

第一部分  响应文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（供应商如允许以分支机构身份参加投标的，提供供应商分支机构的营业执照扫描件；供应商如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；供应商如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（供应商如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 供应商近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件： 1.投标供应商必须具有建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 2.投标供应商必须具备有效期内的安全生产许可证； 3.项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证。 4.法定代表人授权代表及项目负责人由有关部门出具的近三个月（不含磋商当月）中任意一个月的社保缴费证明（事业单位可提供其他相关证明）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且供应商为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～8项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则响应文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则响应文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且供应商为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则响应文件无效。

如项目接受联合体投标且供应商为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则响应文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则响应文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且供应商为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.供应商认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

# 五、附件响应文件

一、封面格式（参考格式）：

响  应  文  件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-SXZT-C2025-0060项目，兹授权：

被授权人的姓名：；性别：；年龄：；职务：；

被授权人的身份证号码：；联系方式：；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：年月日                     供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：               被授权人签字或盖章：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限磋商文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

江苏信中天工程咨询有限公司：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-SXZT-C2025-0060进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏信中天工程咨询有限公司：

我方收到贵方JSZC-320200-SXZT-C2025-0060磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏信中天工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按磋商文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意磋商文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话： ；传真：；邮编：

通讯地址：

供应商名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（供应商名称）针对本项目JSZC-320200-SXZT-C2025-0060在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合磋商文件要求。

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于成交产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所报产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足磋商文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（供应商如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

# 八、开标一览表：

# 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标优惠率（%） （精确到小数点后两位） |
| --- | --- |
| 无锡市第二人民医院南北院零星修缮采购 |  |

供应商名称（盖章）：

注：

（1）因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，供应商须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。供应商的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以供应商在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

（2）投标优惠率=1-投标折扣率

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：

| 序号 | 工程名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

# 注：（1）供应商为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件复印件；或提供供应商《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏信中天工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

# （2）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十、响应偏离表（给定格式）：

# 响应偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

# 十一、项目组人员配置清单（格式）

项目组人员配置清单

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供供应商近三个月（不含磋商当月）中任意一个月份经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。