沭阳县建陵高级中学宿舍楼卫生间改造、阳台封闭工程

总说明

一、项目概况

本次招标项目包含两栋宿舍楼20个卫生间的装修改造、外阳台安装铝合金窗等工程：

1、拆除原卫生间大便槽、洗漱池、墙地面砖、墙面涂料及粉刷层、天棚涂料及粉刷层、给排水管线、照明线路管线等；

2、楼地面重新找平找坡做防水，重新铺设地砖；

3、重建大便槽、洗漱池及配套给排水管线等；

4、墙面重新粉刷，高度1.8m以下贴墙面砖，1.8m以上批腻子做内墙涂料；

5、设计集成吊顶取消，天棚做防潮层、批腻子、内墙涂料；

6、照明电路改造按设计要求；

7、洗漱池增加热水管线；

8、详见图纸、相关图集及工程量清单，清单与图纸不一致的，按清单实施

二、编制依据：

1、建设单位提供图纸、补充说明等。

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及附录。

3、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》等。

4、2014版《江苏省建设工程费用定额》、苏建价【2016】154号、苏建函价【2025】2号等配套调整文件。

5、人工费执行苏建函价〔2025〕66号、苏建函价〔2023〕391号。

6、其他相关规定规范。

7、材料价格执行2025年第06期宿迁造价管理（税前价）及项目所在地市场价。

8、计税方法为：一般计税方法，增值税税率9%。

9、招标工期及质量要求详见招标文件

10、各投标人勘察现场后进行各部位报价（含相关的措施费）。

11、涉及到的各种费用，在投标报价时综合考虑，结算时不增加。

12、 重建大便槽、洗漱池根据设计图示尺寸，按米计量，涉及混凝土模板、钢筋制安等均包含在综合单价中，不单独列项计算，报价综合考虑。