招   标   文   件

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0010

项目名称：句容市先吴文化博物馆馆藏文物预防性保护项目

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025-7-8

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    投标文件（格式）

### 第一部分  投标邀请

项目概况

句容市先吴文化博物馆馆藏文物预防性保护项目项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云平台http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2025年7月28日09点00分（北京时间）前按要求递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321183-ZJQX-G2025-0010

项目名称：句容市先吴文化博物馆馆藏文物预防性保护项目

预算金额：175万元

最高限价：175万元

采购需求：详细内容及要求见招标文件。

合同履行期限：详细内容及要求见招标文件。

本项目是否接受联合体投标：不接受

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023或2024年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：具有文物主管部门颁发的业务范围包含“文物保存微环境控制技术保护”的资质证书，投标文件中提供证书原件扫描件。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2025年7月28日 09:00（北京时间）

获取地点：：江苏政府采购网-苏采云平台获取招标文件

获取方式：（操作指南：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年7月28日09点00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（1）本项目通过苏彩云电子交易平台进行采购，供应商须通过《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》中指定的政府采购客户端工具在线制作并提交响应文件。将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载，截至提交电子响应文件截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，供应商未完成电子响应文件有效提交的，其响应将被拒绝。

（2）本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的后果；

（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在系统发布解密指令后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担后果。

（6）注：本项目组织投标人统一现场勘察，现场填写勘察表，勘察表须附在投标文件中。勘察地点：句容市先吴文化博物馆；现场勘察时间：2025年7月18日早上9:30门口集合 ；联系人：文茂秀  ；联系方式 15996822286；

现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

名 称：句容市博物馆（先吴文化博物馆）

地 址：江苏省镇江市句容市茅山大道与万福路交叉口东南260米

联系方式：文茂秀  15996822286

2.采购代理机构信息

名 称：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

地 址：句容市世贸名品商业街区3幢3单元212室

联系方式：18260643495

3.项目联系方式

项目联系人：于工

电话：18260643495

八、注意事项

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请供应商提前详细阅读《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。供应商在系统使用过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803  0519-86722805。

2.供应商需提前办理数字认证证书(政务CA及方正签章)，办理方式和注意事项详见: http://jsxcmm.com/help/help.html。

3.苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）。

江苏镇江千寻工程咨询有限公司

2025年7月8日

### 第二部分    投标人须知

### 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 B组织 |
| 4 | 现场踏勘 | ¨A不统一组织 RB统一组织 |
| 5 | 演示 | þA无 £B有 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 B要求提供 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为： |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：句容市先吴文化博物馆馆藏文物预防性保护项目，属于行业：工业行业 …… |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 无 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

### 一、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于句容市先吴文化博物馆馆藏文物预防性保护项目。

### 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：句容市先吴文化博物馆。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏镇江千寻工程咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：句容市先吴文化博物馆馆藏文物预防性保护项目

2.5“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

### 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

### 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

成交供应商在领取成交通知书前须向招标组织方支付采购代理服务费，按成交金额加额累进*70%进计算收取。收费标准是参照国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）的 70%。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏镇江千寻工程咨询有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司句容开发区支行

账    号：10329101040011223

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

### 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于专门面向中小微企业的项目，投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》；对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。

5.3.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。

5.3.5纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

### 二、招标文件

### 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

### 三、投标文件

### 8.编制投标文件的工具

8.1 供应商须通“苏采云”系统的相关要求编制投标文件。

### 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

### 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

### 13．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

### 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

### 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

### 16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标及评标

### 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

17.4 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.5投标人应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

17.6 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.7本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.8电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.9 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.10投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.11投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

### 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

### 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

### 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

### 20.2 投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

### 21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）投标人未通过符合性审查或资格审查的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的；

（14）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（15）投标文件不满足招标文件的加★要求的；

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

### 22. 串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

### 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

### 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 六、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

### 七、授予合同

### 27．中标通知书

### 27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

### 27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 28.履约保证金

28.1 本项目不收取履约保证金。

本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函) 保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jisdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

### 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

### 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见江苏政府采购网。分散采购接受质疑函请联系代理机构。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

### 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“江苏政府采购”网站。

九、诚实信用和解释权

### 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

### 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

### 35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏镇江千寻工程咨询有限公司所有。

第三部分  拟签订的合同文本（货物、服务类）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订日期：               年       月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定和XXXXXX（项目编号）的招标结果，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同第一部分、第二部分、第三部分及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物（可附货物清单）

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号等：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 详细货物清单可在合同专用条款中列出

- 1.3 服务（可附服务清单）

1.3.1 服务内容：；

1.3.2 服务标准：；

1.3.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.3.4 服务人员组成：　　             　      ；

- 1.4合同金额

合同金额包括提供招标范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.4.1总价合同。本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。计量方式为：       合同专用条款 1.4.2    。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.4.3其他计价方式：                   。

1.5履约保证金

乙方 不需要（需要/不需要）支付履约保证金。。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.5.1履约保证金的比例为合同金额的     %；（提醒：履约保证金的比例不得超过合同金额的10%）

- 1.5.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款 1.5.2          ；

## 1.5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.5.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  XX   %。

- 1.6预付款

乙方     （需要/不需要）甲方支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.6.1预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款1.6.1；

1.7资金支付

1.7.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.7.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款1.7.2。

- 1.8货物（服务）交付期限、地点和方式

1.8.1 交付期限：详见合同专用条款1.8.1；

1.8.2 交付地点：详见合同专用条款1.8.2；

1.8.3 交付方式：详见合同专用条款1.8.3。

- 1.9违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的  %计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，每延迟一日，违约金按应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.9.6违约责任合同专用条款1.9.6约定其他责任的，从其约定。

- 1.10合同争议的解决

1.10.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

1.10.2如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

1.11合同生效及其他

1.11.1本合同自双方当事人盖章时生效。

1.11.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                统一社会信用代码或身份证号码（乙方为自然人）：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表姓名：                           或授权代表姓名:

约定送达地址：                           约定送达地址：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物或服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物或技术成果的知识产权归属，详见合同专用条款2.3.2。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款2.4.1另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2甲方对项目中要求商品包装和快递包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》具体包装需求标准的，政府采购合同应当载明对乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款2.4.3。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何依法不予公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6.4 除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

2.6.5 本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款2.8。

- 2.9 延迟交付

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交付。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使不能履行本合同部分或全部义务的，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。

2.12.2如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款2.12.3约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款2.12.4约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款2.12.4约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物或服务交付前，乙方应对货物或服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物或服务符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款2.16.1（提醒：必须填写）约定时间内组织验收。

甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时还应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并依法接受相应的处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方应当及时报告本级政府采购监管部门。

2.16.2甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款2.16.3（提醒：必须填写）。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以传真、电子邮件方式送达的，以传真、电子邮件到达受送达人特定系统之时视为送达；以邮寄方式送达的，以回执上注明的收件日期视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20政府采购信用融资

乙方在签订政府采购合同时如遇到资金困难，甲方应当按照镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》要求协助乙方办理信用融资工作，但甲方不保证信用融资能获得金融机构批准。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款2.21规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.6.1 | 本项目按照工程进度付款；工期过半，甲方确定乙方完成服务内容不少于50%后，甲方支付至合同的50%；项目完工通过验收后支付至合同的95%；剩余费用待质量保证期结束后付清。 |
| 1.7.2 |  |
| 1.8.1 |  |
| 1.8.2 |  |
| 1.8.3 |  |
| 1.9.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 | 提醒：必须填写 |
| 2.16.3 | 提醒：必须填写。严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，制定验收方案，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收小组完成验收后，应当出具验收报告。验收报告的内容应包括：实施验收过程基本情况陈述，供应商每一项技术、服务、安全标准等履约情况，与政府采购合同约定的权利义务比较情况，验收结论性意见。验收小组成员的个人验收记录和个人验收意见应作为验收报告附件。 |
| - 2.21 | 本合同一式 份，甲乙双方各执 份。 |

- 采购需求

一、项目概况

- 句容市先吴文化博物馆是目前我国唯一一座展示土墩墓文化的专题博物馆。土墩墓是商周时期江南地区具有强烈地方特色的文化遗存，它与同期的吴越文化之间有着十分密切的关系，对土墩墓的研究是探索江南地区青铜时代的社会结构与地域文明发展脉络的重要课题。句容市先吴文化博物馆馆藏文物近2670件/套，馆藏丰富，文物历史价值和文化价值高，解决现有预防性问题并预防后期文物的劣化十分迫切。

- 通过对馆内文物保存环境数据的测量和馆内文物展示、储藏设备的配置及使用情况进行调查、分析，本次招标活动旨在通过配备文物展示设备、文物储藏设备、环境调控设备等建立一套完善的预防性保护体系和预防性保护管理制度，逐步提升和完善馆内馆藏文物的预防性保护水平。本次招标活动除涉及货物采购，还涉及货物的安装施工，还有净化恒湿机和展柜系统的数据远程传输和控制。

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.货物类标的

| 序号 | 产品名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离线检测设备 | 温湿度检测仪 | 台 | 1 |
| 2 |  | 温湿度记录仪 | 台 | 5 |
| 3 |  | 便携式照度与紫外合一检测仪 | 台 | 1 |
| 4 |  | 二氧化碳检测仪 | 台 | 1 |
| 1 | 馆藏文物保存环境调控 | 净化恒湿机（小型） | 台 | 8 |
| 2 |  | 净化恒湿机（中型） | 台 | 1 |
| 3 |  | 净化恒湿机（大型） | 台 | 3 |
| 4 |  | 除湿机 | 台 | 2 |
| 1 | 文物展柜 | 独立展柜 | 台 | 6 |
| 2 |  | 独立展柜 | 台 | 3 |
| 3 |  | 独立展柜 | 台 | 3 |
| 4 |  | 桌形展柜 | 台 | 6 |
| 1 | 文物储藏柜 | 密集式文物储藏柜 | 列 | 11 |
| 2 |  | 多功能文物储藏柜 | 个 | 15 |
| 3 |  | 隔板式恒湿文物储藏柜 | 个 | 3 |
| 4 |  | 隔板式恒湿文物储藏柜 | 个 | 1 |
| 5 |  | 恒温恒湿储藏柜 | 个 | 2 |
| 1 | 库房辅助设备 | 库房专用登高梯 | 个 | 2 |
| 2 |  | 文物减震车 | 个 | 2 |
| 3 |  | 文物转运箱 | 个 | 2 |
| 4 |  | 文物整理台 | 张 | 1 |
| 5 |  | 液压叉车 | 台 | 1 |

本项目核心产品：

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、馆藏文物保存环境离线检测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度检测仪 | 台 | 1 | - 温度测量范围：-20～70℃ - 温度精度：±0.3℃； - 湿度测量范围：0～100%RH； - 湿度测量精度：±2%RH。 |
| 2 | 温湿度记录仪 | 台 | 5 | - 温度测量范围：-20～70℃ - 温度精度：±0.3℃； - 湿度测量范围：0～100%RH； - 湿度测量精度：±2%RH； - 能记录至少43000条数据； - 配套数据下载和分析软件。 |
| 3 | 便携式照度与紫外合一检测仪 | 台 | 1 | - 照度： - 光照测量范围：0～2000lx； - 光照测量精度：±4%读数； - 紫外线： - 紫外测量范围：0～300μw/cm2； - 紫外测量精度：±8%读数。 |
| 4 | 二氧化碳检测仪 | 台 | 1 | - 测量范围：0～5000ppm； - 精度：±30ppm±3%读数； - 温度测量范围 :-20～70℃ ； - 温度测量精度 :±0.3℃； - 湿度测量范围：0～100%RH； - 湿度测量精度：±2%RH； |
| 二、馆藏文物保存环境调控 |  |  |  |  |
| 1 | 净化恒湿机（小型） | 台 | 8 | - 湿度调控精度：≤±3%RH； - 湿度调控范围：25%～70%RH； - 分辨率：0.1%RH ； - 调控范围：≥8m³； - 额定功率：≤145W； - 气流组织：微正压送风； - 净化恒湿机（小型）出风口风速＜3m/S； - 净化恒湿机（小型）设备工作时噪音≤45分贝； - （▲）净化恒湿机（小型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量可达1kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量可达1kg的，提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的有效检测报告，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）； - 空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染； - 具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理； - 系统实现免维护功能，在适用环境条件下，自动从将空气中水汽冷凝，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源；也可以将除湿的冷凝水自动挥发到空气中，无需人工加水排水； - 具备自动诊断和远程诊断功能，多重安全保护系统； - 设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座； - 扩展功能：为实现后期的智能化控制，设备可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置； - 温和无突变的湿度控制：加湿过程中不会对展示物品造成高低湿冲击，也不会有水雾现象出现； - 能够与博物馆馆藏文物保存环境监测系统无条件兼容对接，实时显示设备调控状态。 - （★）配置环境监测系统软件，能够接收恒湿机数据，对展柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。环境监测系统软件安全可靠，应符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求，并提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。 - （★）安全性能：采用安全设计，具有安全防爆性能，提供具有安全防爆性能的相关证明材料。 |
| 2 | 净化恒湿机（中型） | 台 | 1 | - 湿度调控精度：≤±3%RH； - 湿度调控范围：25%～70%RH； - 分辨率：0.1%RH ； - 调控范围：≥12m³； - 额定功率：≤145W； - 气流组织：微正压送风； - 净化恒湿机（中型）出风口风速＜4m/S； - 净化恒湿机（中型）设备工作时噪音≤45分贝； - （▲）净化恒湿机（中型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量可达1.5kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量可达1.5kg，提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的有效检测报告，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）； - 空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染； - 具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理； - 系统实现免维护功能，在适用环境条件下，自动从将空气中水汽冷凝，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源；也可以将除湿的冷凝水自动挥发到空气中，无需人工加水排水； - 具备自动诊断和远程诊断功能，多重安全保护系统； - 设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座； - 扩展功能：为实现后期的智能化控制，设备可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置； - 温和无突变的湿度控制：加湿过程中不会对展示物品造成高低湿冲击，也不会有水雾现象出现； - 能够与博物馆馆藏文物保存环境监测系统无条件兼容对接，实时显示设备调控状态。 - 恒湿机将数据传输到环境监测平台，便于集中管理； - （★）安全性能：采用安全设计，具有安全防爆性能，提供具有安全防爆性能的相关证明材料。 |
| 3 | 净化恒湿机（大型） | 台 | 3 | - 湿度调控精度：≤±3%RH； - 湿度调控范围：25%～70%RH； - 分辨率：0.1%RH ； - 调控范围：≥20m³； - 额定功率：≤145W； - 气流组织：微正压送风； - 净化恒湿机（大型）出风口风速＜5m/S； - 净化恒湿机（大型）设备工作时噪音≤45分贝； - （▲）净化恒湿机（大型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量可达2.5kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量可达2.5kg，提供第三方检测机构出具的具有 CMA 标识的有效检测报告，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）； - 空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染； - 具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理； - 系统实现免维护功能，在适用环境条件下，自动从将空气中水汽冷凝，补充恒湿机内液位，为加湿功能提供水源；也可以将除湿的冷凝水自动挥发到空气中，无需人工加水排水； - 具备自动诊断和远程诊断功能，多重安全保护系统； - 设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座； - 扩展功能：为实现后期的智能化控制，设备可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过手机App软件远程查看设备工作状况，并进行远程设置； - 温和无突变的湿度控制：加湿过程中不会对展示物品造成高低湿冲击，也不会有水雾现象出现； - 能够与博物馆馆藏文物保存环境监测系统无条件兼容对接，实时显示设备调控状态。 - 恒湿机将数据传输到环境监测平台，便于集中管理； - （★）安全性能：采用安全设计，具有安全防爆性能，提供具有安全防爆性能的相关证明材料。 |
| 4 | 除湿机 | 台 | 2 | - 除湿量：≥3.20kg/h； - 高温除湿量：≥130L/d； - 最大除湿量：≥163L/d； - 控制精度：≤±3%； - 送风风量：≥800m³/h； - 额定功率：≤1400W； - 最大功率：2100W； - 电源电压：220V～50Hz； |
| 三、文物展柜 |  |  |  |  |
| - 展柜结构要求 - 展柜整体结构为金属框架式结构，所有部件均为模块化设计、制作，具有可逆性，方便组装拆卸。 - 独立展柜和桌形展柜柜体框架采用不低于40*40*1.5mm冷轧钢板型材，经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）增加焊接强度； - 焊接成形后，用专业设备磨平打光，防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺，柜体结构水平及垂直度±≤3mm，并设计有水平调节装置； - 金属表面做防锈蚀处理，保证30年不脱落、不变色。框架结实、牢固，散热性好。承载能力达到每平米承载展品质量不少于500kg的要求，具备抗冲击力、防砸、防撬及不易变形的功能。 - 展柜空间要求 - 独立柜由上灯箱、展示区、下箱三部分组成；桌形柜由展示区、下箱两部分组成。 - 展柜的展示空间应通过安全的隔离层与展柜灯箱空间、展柜底座空间等其他空间分隔，所有展柜上、下设备层的设计秉承安全、实用、美观的原则。 - 展柜顶部照明区域与展示空间相对独立并密封； - 展柜铝型材要求 - （▲）展柜所使用的铝型材应满足GB/T 5237.1-2017要求，要求抗拉强度≥160N/mm2，断后伸长率≥8%，维氏硬度≥58HV，韦氏硬度≥8HW，提供第三方专业检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 铝型材由专用螺栓与展柜龙骨连接牢固，玻璃与铝型材的安装为玻璃嵌入铝型材的“U”型槽内，槽深30～40mm之间，玻璃与“U”型槽底的连接处为2mm厚的U形硅橡胶垫层，铝型材与玻璃之间不直接接触，确保玻璃的安全性。 - 玻璃与“U”型槽两侧的间隙各为2-3mm便于密封胶的密封，用中性双组分环保密封胶密封，具有无气味、无挥发性，使展柜达到更好的强度及密封效果。 - 展柜密封性能及密封材料要求 - 柜体结构拼接时采用密封胶垫（条），玻璃间采用专用硅胶密封胶条，柜门关闭后周圈均有压紧密封条。 - （▲）独立柜柜体气密性要求（换气率）要求≤0.5d-1，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）； - （▲）桌形柜柜体气密性要求（换气率）要求≤0.5d-1，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）； - 展柜空气质量要求： - 在馆藏文物展示密封环境中使用的各种材料，所散发的对文物有潜在危害有害物质或污染气体应严格控制。 - （▲）独立柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m³、苯含量≤0.05mg/m³、TVOC含量≤0.5mg/m³，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - （▲）桌形柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m³、苯含量≤0.05mg/m³、TVOC含量≤0.5mg/m³，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 展柜表面要求 - 展柜内采用厚度≥1.2mm的冷轧钢板，展柜箱体的外饰面金属板材，采用厚度2mm及以上的冷轧钢板，符合金属板材的平整度要求，无划伤、开裂或明显变形，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致，未出现明显色差，表面装饰涂层无脱落，无橘皮，无褶皱。 - 展柜所使用的饰面钢板应满足GB/T 13237-2013要求，要求抗拉强度位于(335～470)N/mm2范围内，断后伸长率≥25%，弯曲试验后，试样弯曲外表面无目视可见的裂纹、断裂或起层。 - 展柜开启方式 - 独立展柜通过电动推出，平移式开启； - 桌形展柜通过电动掀起式开启； - 开启控制手柄放置在柜体下底座的金属盒内，金属盒配有锁具； - 柜门开启电路为独立供电电路，在需要开启柜门时通电； - 柜门开启装置配有滑轨和轴承，确保柜门开启和关闭应顺畅，进出无震动和异常响声以及爬行现象； - 机械锁具要求 - 锁具内置在柜体下底座的金属盒上，柜体外观不可见锁具，展柜型材、护板上无锁孔； - 使用博物馆专用锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，钥匙的编号可根据要求分组管理、编制，防盗性能达到国家相关标准。 - 一柜一锁，钥匙互不通开。 - 锁具性能参数： - 锁心外牙采螺帽固定。 - 钥匙互换率达15万次以上。 - 铜或锌合金锁壳及锁芯。 - 展柜照明要求 - 桌形展柜：LED立杆灯； - 独立展柜：小射灯； - 照度适宜不同的展品或文物一定要有不同的照度，不损害文物与展品本身，不影响展品或文物真实面貌的反映与观众的视觉效果； - 展品的照度要求均匀，重点文物和重点辅助展品应根据具体的对象，采取不同的照明方式增强和减弱照度，以增强文物与展品本身的艺术效果； - 灯具必须具备各种配光角度的反射器，能实现多种不同的配光输出，以适应不同的展陈内容和展陈形式； - 灯具合理布置相对位置及投射角度，限制二次眩光，灯具投射角度：30°-45° - 灯具投射避免物体遮挡，形成阴影，适当增加背景照明消除投影。 - 背景及重点照明对比度：1:3-1:5。 - 亮度无极可调：1%-100%。 - 灯光无频闪。 - 精准灯具配光：光束角无极可调节：10°-60°； - 显色性：Ra＞90、色温：3000K、色容差：SDCM＜3、光色饱和无杂光。 - （▲）展柜灯光控制系统应能对展柜内所有灯光进行实时控制和监测，系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求，并提供系统软件符合《信息安全等级保护管理办法》二级测评要求的相关技术证明材料。 - 展柜内材料要求 - 展柜中所使用的喷漆、粘接剂、装饰布木板等为环保材料，不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。 - 展台基座、背板材料为E0级中纤板。原木材料经过熏蒸消毒处理，防止虫霉滋生，对表面进行密封、防火、防虫及防有害气体处理。 - 装裱环保的纺织衬料，对纺织衬料的表面层进行阻燃、防有害气体、防虫、密封等处理。 - 展柜其它各部件相连接处应选用专业硅胶、密封胶管、胶垫做密封处理，密封胶应具有环保、无异味、无污染、无挥发性、强性好、抗老化特性。 - 柜内使用的织物为环保阻燃布料，为100%纯棉纺织物织物无胶固定于面板，选炭布或其他活性清洁材料控制污染物。 - 展柜所使用的板材应满足国家相关要求，要求静曲强度≥24.0MPa，弹性模量≥2300MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0%。 - 展柜产品的维护管理性能 - 展柜均有调整、检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间，及相关管道等接口。 - 展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备（恒湿机）所需的通风格栅及预留空间，方便甲方日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口设置有独立安装检修空间内，检修时无需打开柜门。 |  |  |  |  |
| 1 | 独立展柜 | 台 | 6 | - 规格：800*800*2200mm。 - 展柜玻璃要求 - 展柜玻璃应采用高性能安全超白夹胶玻璃，厚度不低于6+0.76+6(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光； - 超白夹胶玻璃具备不反光、高透光、不偏色、有效阻隔紫外线、防侵入、易清洁六大性能。 |
| 2 | 独立展柜 | 台 | 3 | - 规格：600*600*2200mm。 - 展柜玻璃要求 - 展柜玻璃应采用高性能安全超白夹胶玻璃，厚度不低于6+0.76+6(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光； - 超白夹胶玻璃具备不反光、高透光、不偏色、有效阻隔紫外线、防侵入、易清洁六大性能。 |
| 3 | 独立展柜 | 台 | 3 | - 规格：800*800*2200mm。 - 展柜玻璃要求 - 展柜玻璃采用低反射夹胶玻璃，厚度不低于6mm+0.76+6mm； - 低反射玻璃光学性能应满足国家相关标准要求，玻璃夹胶后可见光透光率≥97%，可见光反射比不高于1%，紫外线投射比≤0.3%。低反射玻璃显色指数≥99%；雾度≤0.2%；黄色指数≤0.7。 - 所有玻璃均可阻隔不低于99.6%的紫外线。 - 低反射夹层玻璃的外观通过观察内部无气泡等和明显杂质缺陷，表面没有麻点；正常自然光下，距玻璃表面600mm处观察10s，划伤不可见；不存在裂口、爆边、脱胶及皱痕和条纹现象，可视区点状缺陷及可视区线装缺陷符合标准要求。夹层玻璃的弯曲度符合最大弓形弯曲度≤0.04%，最大波形弯曲度≤0.03%。 - 低反射夹层玻璃的耐热性、耐湿性、耐辐照性、安全性能符合GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》中规定。 - 玻璃经高压釜高温成型，经设备切割、磨边、精磨、抛光，外露角为安全倒角处理。 - 低反射玻璃耐磨性要求：膜层无明显脱落、剥离、起皱现象。 - 低反玻璃光畸变≤0.6。 |
| 4 | 桌形展柜 | 台 | 6 | - 规格：1200*600*1100mm。 - 展柜玻璃要求 - 展柜玻璃应采用高性能安全超白夹胶玻璃，厚度不低于6+0.76+6(㎜)，成品玻璃可见光透射比≥90%，紫外线透射比≤0.3%。玻璃原片经进口设备切割、磨边、精磨、抛光； - 超白夹胶玻璃具备不反光、高透光、不偏色、有效阻隔紫外线、防侵入、易清洁六大性能。 |
| 四、文物储藏柜 |  |  |  |  |
| 1 | 密集式文物储藏柜 | 列 | 11 | - 规格：3600*600*2000mm； - 每联配四块搁板分五层；每联配五层防摔围挡；门面为上下玻璃双掩门； - 总体要求 - 手摇密集架和钢板符合柜架相关标准； - 产品表面静电喷粉要求：钢材表面经去油除锈酸洗磷化处理，表层采用粉末喷涂(热固性粉末涂料须符合国家相关标准。）涂饰层表面硬度高，不变色； - 由移动密集架组成，每列密集架可在预定的轨道上自由左右移动。 - 密集架传动比要求1：640； - 传动动力为输入端采用手轮输入或手柄输入； - 密集架前封板配置安全通道锁，当人员进入通道时可锁定架体不移动； - 密集架前封板有亚克力，由钣金及4mm亚力克组成，内部可插标签纸； - 密集架由车架、底板、主柱框架、前封板、后封板、顶板、搁板挂臂、搁板、玻璃门板、传动系统、地轨等部件组成，散装到甲方工地安装。 - 材料要求 - 底座δ≥4.0钢板；文物承重柱δ≥2.5冷轧钢板（卷管）；承重柱连接板δ≥1.2一级冷轧钢板；文物搁板架δ≥1.2一级冷轧钢板；玻璃双掩门框δ≥1.2一级冷轧钢板、钢化夹膜玻璃δ≥3+3一级冷轧钢板；其他钢板δ≥1.0一级冷轧钢板；文物承重搁板δ≥1.2一级冷轧钢板，表面亚光静电喷塑，原材料符合国家环保要求及国家标准； - 后封板、顶板δ≥1.0一级冷轧钢板，使用环保材料，符合国家环保要求； - 亚克力δ≥4.0亚克力； - 阻燃亚麻布δ≥1.0一级品阻燃，符合国家消防规范； - 前封板δ≥1.2一级冷轧钢板；防倾倒装置δ= 10.0热轧钢板；传动轴δ= 20.0冷拉钢； - 工艺要求 - 车架由4.0热轧钢板经2道折弯折弯焊接而成，底架受力结构为左右成对C型钢材受力，在C型钢材与C型钢上下平面及立面焊接三角型加固板。底座高度不小于120mm。在活动架的底座上配有滑行轮和导向轮。当底架长度超过3m，必须采用底架连接件将底架进行连接。底架连接件采用4.0mm厚钢板折弯而成，长度不小于240mm，与底架配合使用。 - 内底板采用框架式承重结构，框架内部的底板部内部采用钢板蒙布组成，其中钢板基材料1.2mm厚冷轧钢板，底下由多条加强筋来加固；内板面上蒙亚麻布，亚麻布采用机械钉固定，环保免胶水。内底板尺寸及孔位等同搁板，可挂于挂臂之上，承重150kg以上。 - 密集架的立柱框架至少由2根立柱和3根横拉杆组成。立柱使用60*40*2.0封闭家具钢管制作，激光开孔一次成型,在立柱挂搁板的双面规律排列25mm排孔，并在立柱朝柜内一侧均布开35*60长腰圆孔，对立柱内壁喷粉处理。单根立柱挂孔间距误差每平米±0.2mm，对角线挂孔误差每平米±0.5mm，600h斜拉力试验200kg可正常使用装配。 - 前封板左右两侧设计R20圆弧，前封板折弯好之后尺寸W600mm*D65mm*H2000mm；前封板离地1800mm处配亚克力标签框。前封板内部配加强码。 - 后封板、顶板由1.0mm一级冷轧板经多道折弯而成，内部配有加强码。 - 搁板挂臂采用3.0一级冷轧钢板，激光下料，经多道折弯而成。挂臂与立柱接触双排卡扣，每排卡扣上下两个嵌入立柱挂接。 - 搁板采用框架式承重结构，框架内部的底板部内部采用钢板蒙布组成，其中钢板基材料1.2MM厚冷轧钢板，底下由多条加强筋来加固；搁板面上蒙亚麻布，亚麻布采用机械钉固定，环保免胶水。搁板通过挂臂挂在立柱之间能以40mm倍数上下调节，并要求承重150kg以上。 - 单面活动柜外侧每联配有1对玻璃双掩门，门铰拆装检测实验≥7次，门每次拆装后实验开启成1万次，均可正常使用。门开启≥170度。门为钣金框架结构、内镶嵌3mm+3mm夹膜透明钢化清玻璃。玻璃门带闪电锁，通过圆支锁插销固定在密集架的底架及顶板处实现两点固定。 - 柜架与柜架之间配有抗震凹凸板或等同抗震装置，可抵御7度及以上罕遇地震的加速度。 - 所有钣金件的底座基使用100%环氧-聚酯粉末材料进行表面处理，防止腐蚀。 - 传动系统由手轮、变速板，链条、204轴承座，精钢铸铁轮，及直径20mm实芯传动轴组成。 - 地轨由25mm*25mm实芯304拉丝不锈钢组成，地轨外部包覆由3.0mm304拉丝不锈钢钣金折弯而成的地轨盒，截面尺寸为120mm*28mm。地轨施工要求为工地现场地面开槽，分为若干节拼接后，调节水平误差≤1.5mm,平行误差≤1.5mm后固定，然后回填水泥。 - 单面活动柜设计有锁，当所有通道关闭并拢时。可通过钥匙关闭锁，禁止操作密集架。 - 每个车架两侧对应该第一条轨道和最后一条轨道位置，设计防倒勾，共4个/列，防倒勾由10mm厚热轧钢激光而成，每个勾位承重拉力≥5吨。 - 所有未喷涂机械构件及安全构件表面防锈处理，所有活动机械件中粘度油脂润滑处理。 - 产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³、苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3、总挥发性有机化合物TVOC≤0.3mg/m3。 - 耐盐雾≥400h，1.5mm 以下锈点≤20点/d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过6点。 - 文物存储柜专用热固性粉末耐湿热性≥450h无异常，符合国家相关标准。 |
| 2 | 多功能文物储藏柜 | 个 | 15 | - 规格：1200*800*2200mm，上下玻璃双掩门； - 材料：材料标准采用国内优质冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.5，挂板δ≥1.2，搁物板δ≥1.2，矩形顶板δ≥1.0，中（侧）封板δ≥1.0。 - 结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及优质不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成6层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行调整。标准配置为单面上下对开门。 - 工艺： - 产品表面磷化处理工艺处理及质量水平符合国家标准规定要求。零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60—70um，光泽度为60—70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M，附着力不低于2级。 - 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 - 性能： - 各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上。 - 架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格，要求简洁厚重、美观大方。护板采用优质冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。 - 正护板上标准安装钢制目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。 - （▲）多功能文物储藏柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、甲苯含量≤0.1mg/m3、二甲苯含量≤0.1mg/m3、TVOC含量≤0.3mg/m3，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 多功能文物储藏柜搁板载重不低于170KG，保持240分钟后各零部件无塑性变型或其它异常现象，可正常使用。 - 多功能文物储藏柜具有较好的漆膜耐霉菌性能，耐霉菌性等级达到0级。 |
| 3 | 隔板式恒湿文物储藏柜 | 个 | 3 | - 规格：1200*800*1950mm。 - 材料：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； - 结构： - 隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可自动调整；标准4层； - 上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用； - 工艺： - 静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄； - 采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； - 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； - 性能： - 控湿范围：25%RH-70%RH； - 湿度调控精度：≤±3%RH； - 使用电源：220VAC,50HZ,1A； - 消耗功率：最大：200W/平均：60W； - 为方便日常使用与观察，隔板式恒湿文物储藏柜正面嵌入LCD彩色显示屏，显示恒湿机工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。 - 尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水； - 隔板式恒湿文物储藏柜柜内空气质量良好，柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 - 密封性能良好，突发意外断电能保持柜内湿度波动较小，在断电8小时内湿度保持恒定，波动未超过5%RH。 - （▲）隔板式恒湿文物储藏柜柜体的气密性≤0.2次/天，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 |
| 4 | 隔板式恒湿文物储藏柜 | 个 | 1 | - 规格：1800*800*1950mm。 - 材料：高承载钢制柜体，钢板厚度不小于1.0mm； - 结构： - 隔板层数根据需要设定，每层隔板高度可自动调整；标准4层； - 上下分体式设计，同时保证良好的密封性。整体方便活动搬移，柜体底部采用优质钢制滚轮，经久耐用； - 工艺： - 静电喷涂，采用优质环保漆，长时间使用（十年内）不泛黄； - 采用优质锁具，坚固耐用，长时间使用（十年内）锁具及钥匙不变形； - 所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕； - 性能： - 控湿范围：25%RH-70%RH； - 湿度调控精度：≤±3%RH； - 使用电源：220VAC,50HZ,1A； - 消耗功率：最大：200W/平均：60W； - 为方便日常使用与观察，正面嵌入LCD彩色显示屏，显示恒湿机工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息； - 尽量减低加水和补水的频率，在一定程度上能够实现免加水、免排水； - 柜内空气质量良好，柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3； - 密封性能良好，突发意外断电能保持柜内湿度波动较小，在断电8小时内湿度保持恒定，波动未超过5%RH。 |
| 5 | 恒温恒湿储藏柜 | 个 | 2 | - 规格：1200*800*1950mm。 - 材料：材质采用厚度≥1mm优质冷轧钢，每层承重≥50KG； - 结构：标准款为6层层板式； - 性能： - 柜体换气率：≤0.20d-1； - 柜内温度控制范围：15℃～30℃； - 柜内湿度控制范围：40%RH～70%RH； - 温度调控精度：±2℃； - 湿度调控精度：±3%RH； - （▲）恒温恒湿储藏柜柜体的气密性≤0.2次/天，，提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的有效检测报告原件扫描件，并同时提供国家市场监督管理总局【全国认证认可信息公共服务平台】（查询网址：http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询截图（查询截图须显示网址）。 - 加湿水箱：水箱容积3L，带液位指示，带液位开关，手动加水； - 柜内空气净化：尼龙网+HEPA+改性椰壳活性炭+银离子涂层（复合滤网）； - 通讯功能：支持以太网、MQTT DTU方式组网； - 恒温恒湿储藏柜配置有LCD彩色显示屏，并显示工作状态、实际测量温湿度、设置目标湿度等信息。 - 恒温恒湿储藏柜柜内甲醛含量≤0.05mg/m3、苯含量≤0.05mg/m3、TVOC含量≤0.5mg/m3。 - 具有设备自检和远程诊断功能； - 保护功能：电路过载保护、短路保护、漏电保护； - 制冷系统具有制冷剂高压保护、低压保护功能，压缩机具有过热保护功能； - 恒温PTC加热器具有过温、过流保护功能； - 加湿水箱缺水、满水保护功能； - 柜内湿度超标警示和保护功能； - 故障报警和维护保养提示功能； - 噪音：正前方1m处运转噪音50dB(A)，消音室环境下测量； - 电源：AC220V±10% / 1相 / 50Hz±2Hz； - 额定功率：300W。 |
| 五、库房辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 库房专用登高梯 | 个 | 2 | - 规格：700*500*1650mm。 - 踏板数：三步； - 框架整体焊接结构，有扶手； - 踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进，稳当可靠。 |
| 2 | 文物减震车 | 个 | 2 | - 规格：920*600*990mm。 - 文物搬运专用；箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单支承重≥80kg； - 万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。 |
| 3 | 文物转运箱 | 个 | 2 | - 规格：800*600*600mm。 - 箱体采用E0级10mm厚防水板板外贴2mm厚黑色麻面铝板； - 脚轮采用对角刹车设计，保证转运箱静止状态的不滑车，不翻倒，更有利的保证了箱体的安全性能； - 箱体每条棱边均采用4cm宽的包边铝进行包边处理，提高各个连接处的整体性强度； - 锁扣用蝴蝶锁扣，旋转打开，锁扣旁边有锁孔位，可加锁，提高转运文物的安全性能； - 箱体两侧均安装双弹簧提手扣，方便箱子移动； - 箱体四个角用圆包角进行包角处理，安全美观； - 转运箱内部运用物理发泡的高弹力无酸环保 PE 发泡棉，外用金丝绒包裹，PE缓冲厚度为4cm； - 箱子所用所有铝材表面均经过喷砂氧化处理，不仅美观更持久耐用，大大延长了箱子的使用寿命。 |
| 4 | 文物整理台 | 张 | 1 | - 规格：2400*1200*750mm。 - 结构：文物整理台钢木结构，桌面板实木厚度30mm,面板下为钢制桌架，桌面周边伸缩缝均匀，桌子整体结构坚固。 |
| 5 | 液压叉车 | 台 | 1 | - 载重2吨，液压式升高2米 - 叉车自重；小于500kg； - 额定载重：不低于2000kg； - 整机高度：门架缩回时高度不超过2000mm； - 起升高度：不低于2000mm。 - 自锁刹车； - 适用川字型托盘。 |

- 四、安装需求

- 1、展柜和文物储藏设备的安装涉及到地面、墙面和线路的改造工程，施工过程中须严格遵守施工规范，做好防护措施，保障人员和文物安全；施工完成后，须将施工面恢复与周围环境一致。

- 2、环境监测系统搭建

为及时了解文物展柜内和恒湿储藏柜内文物保存环境状况和设备工作状况，同时尽可能少的开启展柜和进出文物库房，保障文物安全。本次项目须搭建文物保护设备智能管理系统，净化恒湿机（小型）、净化恒湿机（中型）、净化恒湿机（大型）、展柜灯具、隔板式恒湿文物储藏柜、隔板式恒湿文物储藏柜、恒温恒湿储藏柜可通过网络将数据传输至文物保护设备智能管理系统，同时可采集保存环境离线检测设备的数据。操作人员可远程查看文物保护设备基本信息、工作状况、历史数据，并远程设置设备参数，控制设备运行。文物保护设备智能管理系统会检测设备运行状况，及时发现设备故障，并向管理人员发送报警信息，及时保障文物安全。

（1）无线传感环境监测系统拟按如下原则布设：

为了准确的了解博物馆各珍贵文物保存微环境的状态，做到环境调控效 果验证监测“ 以文物为中心 ”的要求，特针对博物馆文物展厅或库房部署温湿度记录仪，对文物展厅及库房内部环境进行实时监测，选择并部署终端应遵 循以下原则：

原则一：博物馆作为文物保存的集中展示区域，要求环境参数监测终端具备 易于安装、位置可灵活调整、无现场布线、数据监测连续完整的特点，满足文物 展陈为主要目的、环境监测为辅助手段的要求。无线传感环境监测终端是一种集 环境指标监测终端模块、数据处理模块、无线传输模块、电源模块于一体的智能 化环境监测终端，满足博物馆对于文物保存环境监测的基本要求。

原则二：由于文博领域环境监测终端国家标准尚在拟定审核过程，本项目选  用满足工业与信息化部办公厅国家文物局办公室 联合发布的《关于 2013 年文物  保护装备产业化及应用示范项目的复函》中对于文物保护装备的技术要

原则三：除可满足博物馆环境指标监测技术要求和数据传输稳定的功能外， 选用体积小，功耗低，式样美观，性能稳定、材料对文物无污染、提供远程标定 服务的工业级监测终端，以减少监测终端对于文物本体的影响。

（2）软件平台应当满足以下要求：

具有监测点位和参数设置、专业数据分析、列表或图示化显示、实时报警、 历史数据查询、校正公式设置、离线检测数据登录等功能，支持“全国馆藏文物 保存环境监测评估系统平台 ”，具备扩展接口，能按规范扩展兼容更多成熟监测 终端和调控装置无线数据等的接入，并预留接收端口，可实现全省环境监控。

（3）软件平台系统实现功能：

实时监测净化恒湿机（小型）、净化恒湿机（中型）、净化恒湿机（大型）、展柜灯具、隔板式恒湿文物储藏柜、隔板式恒湿文物储藏柜、恒温恒湿储藏柜数据可存入数据库并在软件系统的实时监测模块中显示给操作管理人员。

可下载存储温湿度检测仪、温湿度记录仪、便携式照度与紫外合一检测仪、二氧化碳检测仪的数据。

分析系统模块，通过对当前环境数据的比对和分析等运算 作出决策性指令、生成分析报告或生成警告等信息。

根据当前和历史环境数据信息，对未来的环境状况作出基于数据的科学预判。

支持环境调控数据存储、数据汇总、查询记录、趋势分析。

可通过对设备的数据进行分析，及时发现设备异常，并生成报警信息和预警信息。

支持3D模型和平面图的动态展示，直观展示各调控设备数据。

系统软件可进行调控设备的湿度设置、湿度上限和湿度下限修改、记录间隔设置、系统时间设置、精度校准、状态监测等

支持环境调控设备目标值设定、状态查询、启停管理、报警复 位等系统操作。

支持报警信息记录、查询与分析。

支持通过LAN局域网发送报警信息到网络声光报警器。

接入外网时，支持报警信息发往相关管理员的微信号或者是E-mail邮箱。

软件安全，访问安全，存储安全，数据库安全，网络安全和安全管理，支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理。

支持对系统运行状态、动态监控与管理功能。

支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行。

五、服务要求：

- （1）质量保证期为2年。

- （2）质量保证期内若修复保护文物出现一般性技术问题，投标人须将在24小时内响应服务申请，并在5个工作日内为招标人免费提供相关服务。

（3）质量保证期内，若修复文物出现紧急状况，投标人应在48小时内赶到现场维修解决问题，若问题严重无法短时间解决的，做出书面解释并明确解决时间。

（4）质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（5）质量保证期过后，招标人需要继续由投标人提供售后服务的，投标人应以优惠价格提供售后服务。

四、服务期限及地点：

1、采购项目交付或者实施地点在: 采购人指定地点

2、采购项目交付或者实施的时间：自合同签订之日起 4个月内全部结束。

五、付款方式

本项目按照工程进度付款；工期过半，甲方确定乙方完成服务内容不少于50%后，甲方支付至合同的50%；项目完工通过验收后支付至合同的95%；剩余费用待质量保证期结束后付清。

六、验收要求

中标人必须以通过招标人或上级主管部门组织的专家组验收为最终验收标准。

第五部分    评标办法和标准

### 1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

### 2.评标委员会职责

### 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

### 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

### 5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2023或2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或者提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目是专门面向中小企业采购的项目，提供中小企业声明函 |
|  | 本项目特定资格要求 | 具有文物主管部门颁发的业务范围包含“文物保存微环境控制技术保护”的资质证书，投标文件中提供证书原件扫描件。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 10 | 50 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  | 50分 |
| 1 | 价格评价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×50。 | 50分 |
| 二 | 商务部分 |  | 10分 |
| 1 | 类似项目成功案例评价 | 根据投标人自2022年1月1日至今实施的类似产品项目业绩情况,并通过了主管部门验收的（以正式合同、中标通知书和主管部门出具的验收报告为准，三种缺一不可），每提供一项目得1分，最多得3分。 | 3分 |
| 2 | 项目服务人员 | 投标人拟投入项目技术人员： - 1.具有计算机及应用相关专业高级职称的，每具备一名得1分，最高得1分； - 2.具有电子工程相关专业高级职称的，每具备一名1分，最高得1分； 3.具有文博相关专业中级或以上职称的，每具备一名得0.5分，最高得1分； 注:须提供人员相应证书和投标人为其缴纳的投标截止日期前六个月内任意1个月社保证明材料。资料不齐全或未提供不得分。 | 3分 |
| 3 | 所报产品为“环境标志产品” | 所投产品具有中国环境标志产品认证，每提供一种产品的证书得0.5分，最多得4分。投标文件中提供证书扫描件，不提供不得分。 | 4分 |
| 三 | 技术部分 |  | 40分 |
| 1 | 供货计划方案 | 根据投标人提供的供货计划（包括供货进度计划、供货保障措施）进行评定。 1、供货计划方案内容的全面、完整、详细，完全符合项目需求的得4分；供货计划方案内容的较为全面、完整、详细，符合项目需求的得3分；供货计划方案内容一般，基本符合项目需求的得2分，供货计划仅能部分满足项目需求，存在欠缺的得1分。未作说明的不得分。注：未提供现场勘察表此项不得分。 | 4分 |
| 2 | 安装调试方案 | 根据供应商提供的设备安装、调试方案进行评分。设备安装调试方案针对性强，阐述详尽具体，能完全满足采购需求的，得4分；安装调试方案较完整，进度安排较合理，满足采购需求的，得3分；安装调试方案不够完整，进度安排一般，基本满足采购需求的，得2分。安装调试方案不够完整，进度安排不够合理，不太满足采购需求的，得1分。 未提供不得分。 | 4分 |
| 3 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供售后服务内容和方案（如售后服务体系、内容、故障解决方案、专业技术人员保障等）进行比较，综合评分。 - 投标人服务售后体系完善，服务内容全面、故障解决方案可行性强、有可靠的专业技术人员保障得4分；投标人售后服务体系较完善，服务内容较较全面、故障解决方案可行性较强、专业技术人员保障能力较强，得3分； 投标人服务体系一般，服务内容较一般、故障解决方案可行性一般、专业技术人员保障能力一般，得2分；投标人售后服务体系较差，服务内容不够全面、故障解决方案可行性较差、专业技术人员保障能力较差，得1分；未提供方案不得分 | 4分 |
| 4 | 设备性能及参数评价 | 评标委员会根据招标文件中的评审要点，对投标文件的技术参数等的响应情况进 行评分，依据《技术响应及偏离表》等进行评价。 1.★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效，2.“▲”标识参数代表设备重要指标，每负偏离一项扣 1.5分。 3.其他参数代表一般指标，每负偏离一项扣 0.5分。 注：技术参数中需要提交检测报告或技术白皮书等证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。需要提供证明材料的技术参数，投标人须提供参数索引，证明材料附在偏离表后面。 | 28分 |

### 9.相同品牌产品的处理原则

### 9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

### 11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：××××

项目名称：××××

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

## 一、资格部分

## （一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                 邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

## （二）独立承担民事责任的能力

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## 履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称(公章)：

日期： 年 月 日

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 。

### （六）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）投标函或资格承诺函。

### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

### （七）特定资格要求

### （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

### 中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## （九）资格承诺函

## 致：    （采购人、采购代理机构）

## 我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

## 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

## 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

## 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

## 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

## 投标（响应）供应商（全称并盖章）：

## 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

## 日期：

## ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

## 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

## 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

### 二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## 四、价格部分

## 开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：××××元人民币 ¥：××××××××元 |
| 项目工期 |  |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

## 清单及明细报价表

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用 |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

五、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 重要性（★、▲） | 标的名称 | 指标要求 | 响应情况 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

- 2、供货计划

- 3、安装调试

- 4、售后服务

- 商务部分

- 1、项目成功案例

- 2、项目服务人员

- 3、所报产品为“环境标志产品”

七、其他部分

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件