竞争性谈判文件

项目名称：苏州城市学院Metalens测试系统采购

项目编号：JSZC-320500-JITC-T2025-0220

采购人：苏州城市学院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二零二五年七月

- 目 录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款及格式	22

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法和评审标准	28

第六章 响应文件的组成和格式	29

- 竞争性谈判公告

项目概况

苏州城市学院Metalens测试系统采购的潜在供应商应在 规定时间内通过“苏采云”系统获取谈判文件，并于 2025 年 08 月 6 日 13 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320500-JITC-T2025-0220

1.2项目名称：苏州城市学院Metalens测试系统采购

1.3预算金额：50万元人民币。

1.4最高限价：本项目最高限价为50万元人民币，供应商响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

1.5采购需求：本项目拟采购Metalens测试系统一套，具体详见第四章《采购需求》。

1.6标段划分：本项目共划分一个标段。

1.7合同履行期限：合同签订后2个月内完成设备交付、安装调试及验收，并自验收合格之日起提供24个月质保服务。

1.8本项目是否接受进口产品：不接受

1.9本项目是否接受联合体投标：不接受

- 申请人的资格要求：

1.满足以下基础要求规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前半年内（2025年1月（含）以来）至少一个月的会计报表，或者提供2023年度或2024年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（2025年1月（含）以来）至少一个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

（1）本项目按照采用以下方式落实政府采购促进中小发展的要求：

本项目整体专门面向中小微企业采购服务。

- 属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

- 本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取谈判文件方式

自本公告发布之日起至2025年8月01日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云政府采购一体化平台自行下载

方式：线上获取

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年08月06日 13 点 30 分（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：苏州城市学院

地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号

联系人：戴老师（招标联系人）、葛老师（技术联系人）

电 话：0512-66550568、13771766931

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座

联系人：张璐、史平华

联系方式：15605215397、15951799162

3．项目联系方式

项目联系人：张璐

电 话：15605215397

- 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：苏州城市学院 地 址：苏州市吴中区吴中大道1188号 联系人：戴老师（招标联系人）、葛老师（技术联系人） 电 话：0512-66550568、13771766931 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：张璐、史平华 电话：15605215397、15951799162 |
| 3 | 本项目执行的采购政策 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织集中考察。如有需求，请联系葛老师，联系电话：13771766931。 |
| 5 | 谈判前答疑会 | ■不召开 |
| 6 | 联合体 | ■不接受 |
| 7 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 8 | 样品 | 样品提交：■不要求提供 |
| 9 | 采购进口产品 | ■本次采购不接受进口产品 |
| 10 | 采购预算 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 11 | 本项目设定的最高限价 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 13 | 报价 | ■报价要求：报价为Metalens测试系统采购项目总价，包括仪器的采购、安装、维护服务、巡检服务等与本项目相关的所有费用。 |
| 14 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 谈判保证金 | ■不需要 |
| 16 | 响应文件份数 | ■不适用 |
| 17 | 响应文件的密封和标记 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 18 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见谈判文件第一章《竞争性谈判公告》 |
| 19 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 |
| 20 | 谈判小组 | 3 人及以上单数。 |
| 21 | 公告媒体 | 《苏州市政府采购网》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/main/index.shtml） |
| 22 | 履约保证金 | ■ 不要求提供 |
| 23 | 供应商对谈判文件的 询问 | 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至 1471877175@qq.com 邮箱）通知采购人或采购代理机构。 |
| 24 | 供应商对谈判文件提出的 质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至1471877175@qq.com_邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 采购代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标（成交）供应商支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数参照超额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%，100-500万费率为1.1%,在此基础上，按56%计算计取收费。该项目代理服务费为人民币5000元，该费用须在领取中标（成交）通知书时付清。采购代理机构在收到中标服务费后向中标（成交）供应商开具等额的中标服务费发票。 |
| 29 | 其他规定 | 采购项目类型：货物 |
|  |  | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

供应商须知

- 一．总则

- 1.采购方式

1.1 本次采购采取竞争性谈判采购方式，本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

- 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人单位或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在响应过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门对采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书。

2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 3.适用法律

3.1本次采购适用相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 4.采购政策

4.1本项目执行相关采购政策。

- 5.相关费用

5.1参加谈判活动的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

- 6.保密

6.1本谈判文件所包含的国家秘密或者商业秘密属于保密信息，采购方应当按照采购法的规定组织开展竞争性谈判，并采取必要措施，保证谈判在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。获取谈判文件的供应商被视为无条件对本谈判文件的内容负有保密义务。

- 7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.2所有文件中的计量单位，除谈判文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期响应文件相关的谈判、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，谈判文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 9.谈判前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开谈判前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

- 10.联合体响应

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合供应商资格条件规定的基本条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

- 11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则谈判无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评审方法与评审标准》。

- 13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

- 14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

- 15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

- 二．谈判文件

- 16.谈判文件的构成

16.1谈判文件各章节的内容如下：

第一章：竞争性谈判公告

第二章：供应商须知

第三章：采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对谈判文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

★采购文件成交注“★”符号的条款为实质性要求。

16.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目采购文件如包括多个分包，则除非特别说明，采购文件所列各项要求均为各分包通用要求。

- 17.采购文件的澄清或者修改

17.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分并具有法律效力，采购文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商；不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三．响应文件

- 18.响应文件的组成

18.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见谈判文件第六章《响应文件格式》。

18.2响应文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备谈判资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加采购活动，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其总公司的相应证明文件或者授权文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务状况报告。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）谈判文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

18.3响应文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

18.4响应文件的其他部分

18.4.1响应文件的其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

- 19.响应文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的响应文件。采购文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应。

- 20.报价

20.1除非谈判文件另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，采购文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

20.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除谈判文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。

20.4供应商要按初始报价一览表的内容填写谈判报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

20.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

- 21.响应有效期

21.1响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同，在响应有效期内供应商不得撤销响应文件。响应有效期从供应商须知前附表规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

- 22.谈判保证金

22.1本项目是否交纳谈判保证金见供应商须知前附表。

22.2供应商按照供应商须知前附表要求的形式，在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的谈判保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。谈判保证金有效期应与供应商须知前附表规定的响应有效期一致。供应商未按规定缴纳谈判保证金的或由于到账时间晚于响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

22.3联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未成交的供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5成交的供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

22.6供应商有以下情形之一的，谈判保证金可以不予退还：

（1）供应商在谈判文件规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（4）成交供应商未能按规定交纳采购代理服务费；

（5）成交供应商在收到成交通知书后，除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金（如有）；

（6）谈判文件规定的其他可以不予退还谈判保证金的情形。

- 23.响应文件的制作和签署

23.1供应商应严格按照供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

23.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。

23.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

23.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

- 四．响应文件的提交

- 24.响应文件的密封和标记

24.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判指定地点，密封包装上按照供应商须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

24.2未密封的响应文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4谈判开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

- 25.响应文件截止时间

25.1响应文件应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

- 26.响应文件的修改和撤回

26.1供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方或者谈判小组应当拒收。

26.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

26.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

- 27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在评审过程中发现供应商有上述情形的，谈判小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

27.3本项目信用记录查询截止时点见供应商须知前附表。

- 五．开启和评审

- 28.开启

28.1谈判开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

28.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

28.3本项目不进行公开唱标。

- 29.谈判小组

29.1谈判小组成员组成见供应商须知前附表，负责具体评审事务，并独立履行职责。

- 30.资格性审查

30.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，采购人或采购代理机构应组依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★30.2供应商不具备谈判文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

- 31.符合性审查

31.1响应文件的符合性审查。谈判小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与谈判文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★31.2如果响应文件没有响应谈判文件实质性要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★31.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足谈判文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照谈判文件规定提交谈判保证金的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合谈判文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和谈判文件规定的其他无效情形。

- 32.响应文件澄清

32.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 33.谈判

33.1谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

33.2谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判。

33.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

33.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

33.5供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 34.最后报价

34.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

34.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

34.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

34.4★供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购方应当退还退出谈判的供应商的保证金。

- 35.最后报价修正

35.1最后报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 36.评审报告

36.1谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

36.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。

36.3谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 37.评审过程的保密

37.1谈判小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

37.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

37.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 六．确定成交

- 38.推荐成交候选人

38.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

- 39.确定成交供应商

39.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

39.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

39.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公告媒体见供应商须知前附表，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

- 40.终止竞争性谈判采购活动

40.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

40.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 41.签订合同

41.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

41.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

41.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

41.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

41.5联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

41.6采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或擅自分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 42.履约保证金

42.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

42.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，成交供应商在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★42.3成交供应商没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还。

- 七．询问与质疑

- 43.询问

43.1供应商对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

43.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 44.质疑

44.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购方提出质疑。采购方以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

44.2以联合体形式参加响应的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

44.3质疑函应加盖供应商公章。

- 八．其他

- 45.采购代理服务费

45.1成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

- 46.其他规定

46.1响应文件的其他规定见供应商须知前附表。

- 47.文件解释权

47.1本谈判文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章政府采购合同条款及格式

（模板仅供参考以最终签订的合同为准）

合同编号：

一、项目信息

项目名称： 苏州城市学院Metalens测试系统采购项目签订日期：     年   月   日

项目编号：

签订地点：苏州城市学院

二、货物内容及质量要求和技术标准

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 编目码 | 计量 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 （元） | 总价 （元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 技术参数应 与投标文件 一致，如内 容较多，可 以附页形式 呈现。 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计（人民币大写）： 元 （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方所供的货物必须是全新的，符合国×标的工艺材料制造，符合投标文件的承诺，符合合同规定的规格、技术指标及外观质量要求。

三、交货时间、地点

1.交货期：合同签订后2个月内完成设备交付、安装调试及验收，并自验收合格之日起提供24个月质保服务。

2.交货方式：本合同项下的产品由乙方送至甲方指定的交货地点

3.交货地点：由采购人指定地点

四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

六、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

3、如在使用过程中发生质量问题，24小时内提供远程诊断方案,5个工作日内完成现场维修。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物合同签订后2个月内完成设备交付、安装调试及验收，并自验收合格之日起提供24个月质保服务。。

七、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。如采购事项未通过招投标的，应当在合同或者合同附件中明确相关验收、质量、技术标准等。

2、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、货款支付

1.设备完成交付并验收合格后支付至合同价的90%，余款待正常使用满壹年后无质量问题无息付清。。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、合同生效

（一）本合同按照××采购有关规定编号后，经甲方、乙方共同签署，并加盖单位印章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务，不得在合同未生效前履行合同相关义务。

（二）本合同一式肆份， 由甲乙双方各执贰份， 甲方  部门 份，经双方签字盖章后生效，未经事宜双方协商解决。。

十、其他事项

注释：本项目采购文件、中标（成交）供应商投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺，均为签订合同的依据。合同内容不得与采购文件、投 标（报价）文件、补充文件、澄清承诺的实质性内容相背离。

甲      方：（公章）苏州城市学院 乙      方：（公章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电      话：                       电      话：

传      真：                       传      真：

账户名称：                         账户名称：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

第四章 采购需求

- 项目名称：苏州城市学院Metalens测试系统采购

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalens测试系统 | 1套 | 50 |

- 技术要求

| Metalens测试系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 重要参数 | 数量 |
| 1 | 准直激光二极管模组 | 工作波长 = 405 纳米，固定型;; 输入功率 = 4.5 mW;; 激光安全等级 = 3R;; 光束形状/尺寸 = 3.8 毫米 x 1.8 毫米;; 外壳尺寸 = Ø11.0 毫米 x 40 毫米 | 1 |
| 2 | 准直激光二极管模组 | 工作波长 = 450 纳米，固定型;; 输入功率 = 4.5 mW;; 激光安全等级 = 3R;; 光束形状/尺寸 = 3.2 毫米 x 1.0 毫米;; 外壳尺寸 = Ø11.0 毫米 x 40 毫米 | 1 |
| 3 | 准直激光二极管模组 | 工作波长 = 520 纳米，固定型;; 输入功率 = 4.5 mW;; 激光安全等级 = 3R;; 光束形状/尺寸 = 4.6 毫米 x 1.7 毫米;; 外壳尺寸 = Ø11.0 毫米 x 40 毫米 | 1 |
| 4 | 准直激光二极管模组 | 工作波长 = 532 纳米，固定型;; 输入功率 = 4.5 mW;; 激光安全等级 = 3R;; 光束形状/尺寸 = Ø3.5 毫米;; 外壳尺寸 = Ø11.0 毫米 x 72.8 毫米 | 1 |
| 5 | 氦氖激光器 | 输出波长 = 632.8 纳米 (红色);; 输出功率 = 2 mW;; 偏振比 = 500:1;; 1/e²光束直径 = 0.63 毫米;; 发散角 = 1.3 mrad;; 噪声(RMS) = 0.1%;; 工作电压 = 1800 VDC;; 工作电流 = 6.5 mA;; 激光等级 = 3R | 1 |
| 6 | 激光二极管模块光学调节支架 | 紧凑标称尺寸：0.79" x 0.52" (20.0 毫米 x 13.3 毫米);; 可稳固安装Ø11 毫米激光二极管模块;; 分辨率：每转13 mrad (0.77°)，采用两个M2.5 x 0.20精密调节器;; 角度调节范围：±4°;; 4-40螺丝孔 | 4 |
| 7 | 激光二极管模块光学调节支架 | 紧凑标称尺寸：0.79" x 0.52" (20.0 毫米 x 13.3 毫米);; 可稳固安装Ø11 毫米激光二极管模块;; 分辨率：每转13 mrad (0.77°)，采用两个M2.5 x 0.20精密调节器;; 角度调节范围：±4°;; M3螺丝孔 | 4 |
| 8 | 激光二极管模块安装套件 | 兼容Ø11 毫米模块外壳;; 含完整电源（DS5壁插和CPSAUSB 2.0转2.5 毫米线缆）;; 5 VDC，2 A，带USB Type-A接口，100/240 VAC | 6 |
| 9 | 平凸透镜 | 工作波长 = 400 - 1100 纳米;; 焦距 = 50.0 毫米;; 直径 = 25.4 毫米;; 曲率半径 = 25.8 毫米;; 安装外壳直径 = 25.4 毫米;; 带抗反射镀膜和机械外壳 | 4 |
| 10 | 平凸透镜 | 工作波长 = 400 - 1100 纳米;; 焦距 = 150.0 毫米;; 直径 = 25.4 毫米;; 曲率半径 = 25.8 毫米;; 安装外壳直径 = 25.4 毫米;; 带抗反射镀膜和机械外壳 | 4 |
| 11 | 平凸透镜 | 工作波长=400-1100纳米;; 焦距=200.0毫米;; 直径=25.4毫米;; 曲率半径=25.8毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 含增透膜和机械外壳 | 4 |
| 12 | 平凸透镜 | 工作波长=400-1100纳米;; 焦距=300.0毫米;; 直径=25.4毫米;; 曲率半径=25.8毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 含增透膜和机械外壳 | 4 |
| 13 | 平凸透镜 | 工作波长=200纳米-2.1微米;; 焦距=50.0毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 可选增透膜配置，含机械外壳 | 4 |
| 14 | 平凸透镜 | 工作波长=200纳米-2.1微米;; 焦距=150.0毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 可选增透膜配置，含机械外壳 | 4 |
| 15 | 平凸透镜 | 工作波长=200纳米-2.1微米;; 焦距=200.0毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 可选增透膜配置，含机械外壳 | 4 |
| 16 | 平凸透镜 | 工作波长=200纳米-2.1微米;; 焦距=300.0毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 可选增透膜配置，含机械外壳 | 4 |
| 17 | 消色差半波片 | 工作波长=400-700纳米;; 直径=Ø25.4毫米;; 通光孔径=Ø20.0毫米;; 延迟量=λ/2;; 安装座直径=25.4毫米;; 含增透膜和机械外壳 | 2 |
| 18 | 消色差四分之一波片 | 工作波长=400-700纳米;; 直径=Ø25.4毫米;; 通光孔径=Ø20.0毫米;; 延迟量=λ/4;; 安装座直径=25.4毫米;; 含增透膜和机械外壳 | 4 |
| 19 | 金属平面镜 | 工作波长=480纳米-20微米;; 直径=Ø25.4毫米;; 厚度=6.0毫米;; 镀膜=银膜;; 安装座直径=25.4毫米 | 10 |
| 20 | 金属平面镜 | 工作波长=480纳米-20微米;; 直径=Ø25.4毫米;; 厚度=3.2毫米;; 镀膜=银膜;; 安装座直径=25.4毫米 | 10 |
| 21 | 金属平面镜 | 工作波长=480纳米-20微米;; 椭圆尺寸=35.9毫米×25.4毫米;; 厚度=6.0毫米;; 镀膜=银膜;; 安装于45度支架 | 4 |
| 22 | 直角棱镜反射镜 | 工作波长=450纳米-20微米;; 尺寸=12.5毫米×12.5毫米×12.5毫米;; 镀膜=银膜及斜面镀膜;; 安装于棱镜支架 | 4 |
| 23 | 偏振分光立方体 | 工作波长=420-680纳米;; 尺寸=25.4毫米×25.4毫米×25.4毫米;; 消光比(Tp:Ts)>1000:1;; 含增透膜，安装于30毫米同轴立方体支架 | 2 |
| 24 | 薄膜线偏振片 | 工作波长=400-700纳米;; 直径=Ø25.4毫米;; 通光孔径=Ø21.5毫米;; 安装座直径=25.4毫米;; 含增透膜和机械外壳 | 4 |
| 25 | 标准光学面包板 | M6通孔螺纹;; 板尺寸=900×600×12.7毫米;; 螺孔间距=25毫米 | 2 |
| 26 | 标准光学面包板 | M6通孔螺纹;; 板尺寸=600×300×12.7毫米;; 螺孔间距=25毫米 | 4 |
| 27 | 铝型材导轨 | 孔螺纹=M6;; 长度=300毫米;; 截面尺寸=25毫米×25毫米 | 30 |
| 28 | 铝型材导轨 | 孔螺纹=M6;; 长度=450毫米;; 截面尺寸=25毫米×25毫米 | 15 |
| 29 | 铝型材导轨 | 孔螺纹=M6;; 长度=600毫米;; 截面尺寸=25毫米×25毫米 | 20 |
| 30 | 结构立方体 | 安装孔规格=3个M6沉孔;; 结构设计=凹槽角;; 立方体尺寸=25毫米×25毫米×25毫米 | 30 |
| 31 | 导轨连接块 | 尺寸=0.6毫米×63.5毫米×5.5毫米 | 15 |
| 32 | 方型螺母 | 孔螺纹=M6;; 尺寸=10毫米×10毫米×3毫米 | 5 |
| 33 | 黑色硬质遮光卡纸 | 尺寸=580毫米×840毫米;; 厚度≥1.5毫米 | 8 |
| 34 | 25毫米铝型材合页 | 用途=连接两根铝型材 | 20 |
| 35 | 25毫米铝型材导轨挡板 | 用途=限制盖板开合角度60° | 10 |
| 36 | 燕尾导轨 | 长度=150.0毫米;; 腰型槽沉孔规格=M6 | 6 |
| 37 | 燕尾导轨 | 长度=300.0毫米;; 腰型槽沉孔规格=M6 | 6 |
| 38 | 燕尾导轨 | 长度=450.0毫米;; 腰型槽沉孔规格=M6 | 6 |
| 39 | 燕尾滑块 | 尺寸=25毫米×32毫米，含垂直导向槽 | 15 |
| 40 | 燕尾滑块 | 尺寸=25毫米×25.4毫米;; 安装孔规格=M6沉孔 | 30 |
| 41 | 燕尾滑块 | 尺寸=50毫米×25.4毫米;; 安装孔规格=M6及M4 | 15 |
| 42 | 燕尾滑轨转接板 | 90度转接器;; 安装孔规格=2个M6螺纹孔及2个M4沉孔 | 15 |
| 43 | 转接垫片 | 用途=M6沉孔转M4内六角螺钉;; 尺寸=外径10毫米/内径4.6毫米/厚度1.0毫米 | 10 |
| 44 | 手动旋转台（带微分头） | 通光孔径=Ø23.0毫米;; 旋转范围=360°连续;; 台面尺寸=Ø68.5毫米;; 安装孔=M6(6个)/M4(10个)/M3(4个);; 端面跳动量<0.04毫米 | 4 |
| 45 | 旋转台转接板 | 尺寸=Ø68.5毫米;; 厚度=7.6毫米 | 4 |
| 46 | 紧凑型三轴平移台 | 台面尺寸=60×60毫米;; 轴数=三轴;; X轴行程=10毫米;; Y/Z轴行程=13毫米;; 测微头最小刻度=10微米;; 平台高度=70±5毫米 | 2 |
| 47 | 单轴手动平移台 | 台面尺寸=90×90毫米;; 螺孔间距=25毫米;; 轴数=单轴;; 测微头最小刻度=10微米;; 底部/台面螺孔规格=M6;; 平台高度=23毫米;; 行程=25毫米;; 驱动位置=左侧驱动 | 4 |
| 48 | 双轴手动平移台 | 台面尺寸=90×90毫米;; 螺孔间距=25毫米;; 轴数=双轴;; 测微头最小刻度=10微米;; 底部/台面螺孔规格=M6;; 平台高度=46毫米;; 行程=25毫米;; 驱动位置=左侧驱动 | 3 |
| 49 | 三轴线性平移台 | 台面尺寸=90×90毫米;; 螺孔间距=25毫米;; 轴数=三轴;; 测微头最小刻度=10微米;; 底部/台面螺孔规格=M6;; 行程=25毫米;; 驱动位置=左侧驱动;; XY轴正交性≤10微米 | 2 |
| 50 | 直角转接板 | 尺寸=90×90毫米;; 螺孔规格=M6 | 6 |
| 51 | 升降平台 | 台面尺寸=120×90毫米;; 台面螺孔规格=M6;; 高度调节行程=40毫米;; 调节精度=2毫米/转 | 3 |
| 52 | 不锈钢立柱 | 高度=25毫米;; 外径=Ø12.7毫米;; 顶部螺柱规格=M4×12 | 40 |
| 53 | 不锈钢立柱 | 高度=50毫米;; 外径=Ø12.7毫米;; 顶部螺柱规格=M4×12 | 50 |
| 54 | 不锈钢立柱 | 高度=75毫米;; 外径=Ø12.7毫米;; 顶部螺柱规格=M4×12 | 60 |
| 55 | 不锈钢立柱 | 高度=100毫米;; 外径=Ø12.7毫米;; 顶部螺柱规格=M4×12 | 30 |
| 56 | 不锈钢立柱 | 高度=200毫米;; 外径=Ø12.7毫米;; 顶部螺柱规格=M4×12 | 30 |
| 57 | 标准立柱夹具 | 夹持直径=Ø12.7毫米;; 本体长度=25毫米;; 滚花六角锁紧螺钉规格=M6;; 底部通孔螺纹规格=M6 | 30 |
| 58 | 标准立柱夹具 | 夹持直径=Ø12.7毫米;; 本体长度=40毫米;; 滚花六角锁紧螺钉规格=M6;; 底部通孔螺纹规格=M6 | 40 |
| 59 | 标准立柱夹具 | 夹持直径=Ø12.7毫米;; 本体长度=75毫米;; 滚花六角锁紧螺钉规格=M6;; 底部通孔螺纹规格=M6 | 40 |
| 60 | 标准立柱夹具 | 夹持直径=Ø12.7毫米;; 本体长度=100毫米;; 滚花六角锁紧螺钉规格=M6;; 底部通孔螺纹规格=M6 | 40 |
| 61 | 弹簧六角手拧螺钉 | 螺纹规格=M6×1.0;; 六角规格=5毫米;; 数量>=10件/组 | 4 |
| 62 | 非磁性立柱底座 | 厚度=4.7毫米;; 外径=32毫米;; 螺纹规格=M6螺柱(长5.3毫米) | 20 |
| 63 | 强磁立柱底座 | 厚度=4.7毫米;; 外径=32毫米;; 螺纹规格=M6螺柱(长5.3毫米) | 20 |
| 64 | 接杆叉型夹具（叉块） | 最大夹持直径=Ø32毫米;; 沉头腰槽长度=32毫米;; 适用螺钉=内六角圆柱头螺钉(M6)+Ø6毫米平垫 | 25 |
| 65 | 接杆转接夹具 | 两孔中心距=16毫米;; 夹孔垂直度<0.03毫米;; 适用转接直径=Ø12.7毫米;; 手拧螺钉=M6滚花六角(2件);; 夹具角度=90° | 30 |
| 66 | 接杆万向角度转接夹具 | 两孔中心距=33毫米;; 尺寸=Ø30毫米×80毫米;; 适用转接直径=Ø12.7毫米;; 手拧螺钉=M6滚花六角(3件);; 刻度精度=2°;; 夹具角度=0°~360° | 10 |
| 67 | 接杆双向角度转接夹具 | 两孔中心距=20毫米;; 夹孔垂直度＜0.03毫米;; 适用转接直径=Ø12.7毫米;; 手拧螺钉=M6滚花六角(2件);; 夹具角度=90°/180° | 15 |
| 68 | 接杆旋转夹具 | 两孔中心距=16毫米;; 适用转接直径=Ø12.7毫米;; 手拧螺钉=M6滚花六角(3件);; 固定角度=0°~360° | 15 |
| 69 | 接杆末端夹具 | 夹孔平行度＜0.03毫米;; 适用转接直径=Ø12.7毫米;; 手拧螺钉=M6滚花六角(1件);; 固定角度=90° | 15 |
| 70 | 滑动接杆套环 | 夹持直径=Ø12.7毫米;; 可调高度=10毫米;; 滚花六角螺钉规格=M6;; 垂直定位螺钉=M3×14 | 40 |
| 71 | 接杆套环 | 厚度=6毫米;; 夹持直径=Ø12.7毫米;; 固定方式=M4螺钉 | 50 |
| 72 | 单边开槽接杆支架底座 | 厚度=10.0毫米;; 长度=50毫米;; 适用螺钉规格=M6内六角圆柱头螺钉 | 50 |
| 73 | 双边开槽接杆支架底座 | 厚度=10.0毫米;; 长度=80毫米;; 适用螺钉规格=M6内六角圆柱头螺钉 | 60 |
| 74 | 双边闭合直线槽接杆支架底座 | 尺寸=50×75×10毫米;; 槽长=32毫米;; 槽数=2;; 槽间距=50毫米;; 适用螺钉规格=M6;; 沉孔间距=12.5毫米;; 安装孔规格=直腰槽 | 30 |
| 75 | 万向旋转底座 | 厚度=10.9毫米;; 长度=62.5毫米;; 适用螺钉规格=M6内六角圆柱头螺钉 | 20 |
| 76 | 通用平台压块 | 最大夹持厚度=10毫米;; 适用螺钉规格=M6;; 沉头槽长=30毫米 | 50 |
| 77 | 燕尾导轨压块 | 最大夹持厚度=3.7毫米;; 适用螺钉规格=M6;; 沉头槽长=30毫米 | 50 |
| 78 | 可调高度夹具 | 最小夹持厚度=6.5毫米;; 适用螺钉规格=M6;; 沉头槽长=28.5毫米 | 50 |
| 79 | 紧凑型30毫米同轴安装板 | 尺寸=42×42×9毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米(双卡环) | 20 |
| 80 | 紧凑型30毫米同轴安装板 | 尺寸=42×42×12.5毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米(双卡环) | 15 |
| 81 | 可调式透镜套筒 | 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内外螺纹;; 调节行程=20.2毫米;; 外螺纹深度=12.5毫米 | 15 |
| 82 | 透镜套筒 | 尺寸=8毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内外螺纹(内螺纹长度8毫米)，附带卡环型号/数量=SM1R/1个 | 15 |
| 83 | 透镜套筒 | 尺寸=12.5毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内外螺纹(内螺纹长度12.5毫米)，附带卡环型号/数量=SM1R/1个 | 15 |
| 84 | 透镜套筒 | 尺寸=25.0毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内外螺纹(内螺纹长度25.0毫米)，附带卡环型号/数量=SM1R/1个 | 20 |
| 85 | 透镜套筒 | 尺寸=50.0毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内外螺纹(内螺纹长度50.0毫米)，附带卡环型号/数量=SM1R/1个 | 15 |
| 86 | 透镜套筒 | 尺寸=8毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内螺纹(内螺纹长度8毫米)，无附带卡环 | 15 |
| 87 | 透镜套筒 | 尺寸=12.5毫米;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹规格=SM1内螺纹(内螺纹长度12.5毫米)，无附带卡环 | 15 |
| 88 | 保护端盖 | 类型=SM1外螺纹;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米 | 15 |
| 89 | 保护端盖 | 类型=SM1内螺纹;; 适用光学件直径=Ø25.4毫米 | 15 |
| 90 | 光学对准盘 | 尺寸=Ø33.3×11.2毫米;; 中心通孔=Ø1毫米 | 6 |
| 91 | 紫外激光对准盘 | 适用波段=250-450纳米;; 尺寸=Ø33.3×11.2毫米;; 中心通孔=Ø1.5毫米 | 6 |
| 92 | 近红外激光对准盘 | 适用波段=700-1600纳米;; 尺寸=Ø33.3×11.2毫米;; 中心通孔=Ø1.5毫米 | 6 |
| 93 | 精密光学调整架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 固定方式=双SM1R卡环紧固+3个可锁调节器;; 俯仰角精度<=每转0.4°;;可调俯仰/偏摆角度范围>=±4 °； Z向最大平移=6.5毫米;; 螺纹孔尺寸/数量=M4/2个 | 10 |
| 94 | 精密光学调整架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 固定方式=双SM1R卡环紧固+3个带抱紧锁紧方式调节器；厚前板;; 俯仰角精度<=每转0.4°;;可调俯仰/偏摆角度范围>=±4 °;; Z向最大平移=6.5毫米;; 螺纹孔尺寸/数量=M4/2个 | 10 |
| 95 | 矩形精密光学调整架 | 适用光学件尺寸=25.4×25.4毫米;; 俯仰角精度<=每转0.4°;;可调俯仰/偏摆角度范围>=±4 °;; Z向最大平移=6.5毫米;; 螺纹孔尺寸/数量=M4/2个 | 10 |
| 96 | 标准反射镜架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 固定方式=双卡环紧固;; 最大元件厚度=3.9毫米;; 精密调节器=2个;; 可调角度=±3°或±4°;; 螺纹孔规格/数量=M4/2个 | 15 |
| 97 | 标准反射镜架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 最小元件厚度=3.0毫米;; 精密调节器=2个;; 可调角度=±3°或±4°;; 螺纹孔规格/数量=M4/2个 | 15 |
| 98 | 同轴系统反射镜架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米(双SM1R卡环);; 最大元件厚度=5.5毫米;; 精密调节器=3个;; 调节精度=0.32°/转;; 线性调节范围=±3毫米 | 9 |
| 99 | 无框光学调整架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米(快锁厚前板);; 适用厚度=2.5-6.5毫米;; 精密调节器=3个;; Z向最大平移=6.5毫米;; 俯仰/偏摆范围=±4°;; 调节精度=0.4°/转 | 9 |
| 100 | 固定镜座 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹=SM1外螺纹(无同轴柱槽);; 通光孔径=Ø23.5毫米;; 最大元件厚度=7.2毫米;; 底部螺纹孔=M4 | 15 |
| 101 | 二维可调棱镜架 | 适用元件=棱镜/立方体等;; 最大夹持高度=26毫米;; 沉孔规格=M4/2个(含M4×10圆柱头螺钉);; 通孔螺纹=M4/8个;; 调节精度=0.4°/转;; 装配方式=右旋绑带 | 6 |
| 102 | 双轴承自由旋转架 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米(SM1R卡环);; 最大元件厚度=14毫米;; 旋转角度=360°;; 刻度精度=2°;; 轴向圆跳动<=30微米 | 15 |
| 103 | 小型自由旋转镜架 | 适用光学件直径=Ø12.7毫米;; 最大元件厚度=7.2毫米;; 旋转角度=360°;; 刻度精度=2° | 12 |
| 104 | 滤光片固定架 | 尺寸=50×24×12毫米;; 适用厚度=1.5/2.0毫米;; 夹持方式=单/双边;; 底部安装孔=M4沉孔 | 10 |
| 105 | 小型滤光片固定架 | 尺寸=32×12.7×8毫米;; 适用厚度=1.5/2.0毫米;; 夹持方式=单/双边;; 底部安装孔=M4螺纹孔 | 10 |
| 106 | 滤光片夹持架 | 适用宽度>=12.7毫米～50.8毫米;; 螺纹调节精度=0.25毫米/转;; 整体宽度=60毫米;; 底部螺纹孔=M4 | 10 |
| 107 | 可调光圈 | 最大外径=Ø68毫米;; 螺纹规格=SM2内外螺纹;; 调节范围=Ø1毫米～Ø25毫米 | 6 |
| 108 | 可调光圈 | 厚度=6毫米;; 调节范围=Ø1毫米～Ø12毫米;; 外径=Ø27毫米 | 12 |
| 109 | 可调光圈 | 厚度=7毫米;; 调节范围=Ø1毫米～Ø25毫米;; 外径=Ø50毫米 | 12 |
| 110 | M6螺丝套件 | 不少于8种不同的常用螺纹长度;; 头部尾端类型包含圆柱头和紧定两种；配套足额数量M6螺母；配套足额M6薄型平垫；配套L型六角扳手（2种以上扳手长度） | 2 |
| 111 | M3螺丝套装 | 不少于6种不同的常用螺纹长度;; 头部尾端类型包含圆柱头和紧定两种；配套足额数量M3螺母；配套足额M3薄型平垫；配套L型六角扳手（2种以上扳手长度） | 2 |
| 112 | M4螺丝套装 | 不少于6种不同的常用螺纹长度;; 头部尾端类型包含圆柱头和紧定两种；配套足额数量M4螺母；配套足额M4薄型平垫；配套L型六角扳手（2种以上扳手长度） | 2 |
| 113 | 胶头螺钉一组 | 螺纹规格=M3×3;; 材质=304不锈钢+POM橡胶头;; 每组数量>=10件 | 3 |
| 114 | 胶头螺钉一组 | 螺纹规格=M4×3;; 材质=304不锈钢+POM橡胶头;; 每组数量>=10件 | 3 |
| 115 | 胶头螺钉一组 | 螺纹规格=M4×6;; 材质=304不锈钢+POM橡胶头;; 每组数量>=10件 | 3 |
| 116 | 卡环扳手套装 | 适用最小曲率半径=14.5毫米;; 手柄空心直径=Ø15毫米;; 适用螺纹=SM1/SM2 | 3 |
| 117 | 卡环扳手(SM05系列专用) | 平头设计;; 适用最小曲率半径=10毫米;; 手柄空心直径=Ø10毫米;; 适用螺纹=SM05 | 6 |
| 118 | 可调扳手 | 调节范围>=3毫米～73.4毫米;; 适用卡环/转接螺纹=SM05/SM1/SM2 | 3 |
| 119 | 球头螺丝刀套件 | 扳手数量=6件;; 螺丝刀数量=6件;; 规格=1.5/2/2.5/3/4/5毫米 | 3 |
| 120 | 精密螺丝刀套装 | 规格=PH00/PH0/PH1/1.6/2/2.4/3毫米;; 数量=7件 | 3 |
| 121 | 内六角扳手套装 | 规格=1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10毫米;; 数量=9件 | 3 |
| 122 | 球头螺丝刀组 | 规格=1.5/2/2.5/3/4/5毫米;; 数量=6件 | 3 |
| 123 | 手拧内六角螺钉组 | 规格=1.3/1.5/2/2.5/3/5毫米;; 数量=6件 | 9 |
| 124 | SM1锁紧环 | 适用光学件直径=Ø25.4毫米;; 螺纹=SM1外螺纹 | 50 |
| 125 | 镜筒转接环 | 适用直径=Ø25.4毫米;; 螺纹=SM1外螺纹(全长);; 含双SM1NR外卡环;; 螺纹长度=12.5毫米 | 20 |
| 126 | 镜筒转接环 | 适用直径=Ø25.4毫米;; 螺纹=SM1外螺纹(全长);; 含双SM1NR外卡环;; 螺纹长度=25毫米 | 20 |
| 127 | SM1卡环 | 适用直径=Ø25.4毫米;; 螺纹=SM1外螺纹;; 通光孔径=Ø23.0毫米;; 厚度=2.0毫米 | 50 |
| 128 | 固定套筒安装座 | 用途=固定SM1系列套筒;; 内径=Ø30.6毫米;; 厚度=10毫米;; 尺寸=45×36毫米;; 底部螺纹孔=M4 | 20 |
| 129 | 快拆套筒安装座 | 用途=SM1系列套筒固定;; 固定方式=三点接触(活动铰链式装卸);; 厚度=10毫米;; 尺寸=45×44毫米;; 内径=Ø30.6毫米;; 底部螺纹孔=M4;; 锁紧螺钉=M2.5 | 20 |
| 130 | 观察白屏 | 尺寸=150×150×2.8毫米;; 材质=白色聚苯乙烯;; 底部螺纹孔=M4 | 6 |
| 131 | 激光防护镜 | 尺寸=140×145×50毫米;; 防护波段=190-460纳米 & 850-1710纳米;; 颜色=绿色;; 透光率≤40%;; 镜片厚度=2-3毫米 | 3 |
| 132 | 激光防护镜 | 尺寸=128×148×47毫米;; 防护波段=200-540纳米;; 颜色=红色;; 透光率≤30%;; 镜片厚度=2-3毫米;; OD值=OD5+@532纳米 OD6+@266/355/405/450/520纳米 | 3 |
| 133 | 激光防护镜 | 尺寸=130×150×47毫米;; 防护波段=625-700纳米;; 颜色=绿色;; 透光率≤30%;; 镜片厚度=2-3毫米;; OD值=OD6+@633纳米 | 3 |
| 134 | 激光防护镜 | 尺寸=117×150×42毫米;; 防护波段=720-1210纳米;; 颜色=蓝色;; 透光率≤50%;; 镜片厚度=2-3毫米;; OD值=OD5+@780纳米 OD6+@808/915/980/1064/1080纳米 | 3 |
| 135 | 磁吸光束高度尺 | 尺寸=310×40毫米;; 通光孔径=Ø2.0毫米;; 底座带磁铁 | 2 |
| 136 | 同轴系统校准板 | 尺寸=19×23.5×1.3毫米;; 中心孔=Ø1.0毫米通孔 | 6 |
| 137 | 紫外检测卡 | 尺寸=85.5×54×1毫米;; 工作温度=50℃;; 适用波段=250-450纳米 | 2 |
| 138 | 近红外检测卡 | 尺寸=85.5×54×1毫米;; 工作温度=50℃;; 适用波段=700-1600纳米 | 2 |
| 139 | 安全洗瓶(丙酮) | 溶剂=丙酮;; 容量=500±5毫升;; 瓶体/瓶口直径=74.0/35.0毫米;; 带盖/无盖高度=225.0/163.0毫米 | 2 |
| 140 | 安全洗瓶(乙醇) | 溶剂=乙醇;; 容量=500±5毫升;; 瓶体/瓶口直径=74.0/35.0毫米;; 带盖/无盖高度=225.0/163.0毫米 | 2 |
| 141 | 安全洗瓶(异丙醇) | 溶剂=异丙醇;; 容量=500±5毫升;; 瓶体/瓶口直径=74.0/35.0毫米;; 带盖/无盖高度=225.0/163.0毫米 | 2 |
| 142 | 安全洗瓶(蒸馏水) | 溶剂=蒸馏水;; 容量=500±5毫升;; 瓶体/瓶口直径=74.0/35.0毫米;; 带盖/无盖高度=225.0/163.0毫米 | 2 |
| 143 | 超细无尘镜头布 | 尺寸=10×10厘米;; 材质=70%聚酯+30%尼龙;; 颜色=白色;; 规格=400片/包 | 5 |
| 144 | 镜片抛光纸 | 材质=55%木浆纸+45%聚酯;; 尺寸=10.0×10.0厘米;; 颜色=白色;; 规格=20张×16包×1盒 | 10 |
| 145 | 防静电镊子(碳纤维) | 类型=碳纤维按压式;; 夹持直径＜12.7毫米;; 长度=110/18毫米;; 夹头宽度=8毫米 | 4 |
| 146 | 防静电镊子(不锈钢) | 类型=不锈钢按压式;; 夹持直径＜12.7毫米;; 长度=130/40毫米;; 夹头宽度=8毫米 | 4 |
| 147 | 防静电镊子(反弹型) | 类型=不锈钢松夹式;; 夹持直径＜12.7毫米;; 长度=130/40毫米;; 夹头宽度=8毫米 | 4 |
| 148 | 3M隐形胶带 | 材质=磨砂透明;; 宽度=19.0毫米;; 厚度=0.06毫米;; 长度=30-40米;; 耐温=160℃ | 5 |
| 149 | 塑料储物盒套装 | 外部尺寸=270×180×90毫米;; 内部尺寸=255×155×55毫米;; 内部单槽数量=16×9格;; 储物盒数量=4件 | 10 |
| 150 | 分辨率测试标靶(USAF1951正片) | 尺寸=Ø25.4毫米;; 厚度=1.0毫米;; 类型=正片;; 镀层=铬膜(测试图案镀层);; 膜层厚度=0.12微米 | 1 |
| 151 | 分辨率测试标靶(USAF1951负片) | 尺寸=Ø25.4毫米;; 厚度=1.0毫米;; 类型=负片;; 镀层=铬膜(测试图案镀层);; 膜层厚度=0.12微米 | 1 |
| 152 | 数显卡尺 | 测量精度=±0.02毫米;; 分辨率=10微米;; 量程=0-200毫米 | 2 |
| 153 | 防静电手环 | 材质=织物腕带;; 弹簧线最大拉伸=1830毫米;; 腕带线长=150毫米(静止)/280毫米(拉伸);; 弹簧线长=495毫米(静止)/1830毫米(拉伸) | 4 |

注：关于产品配套使用的说明：

★所有部件均经过严格匹配测试，确保完全兼容配套使用；投标人须在投标文件中提交：

加盖公章的兼容性承诺函，不符合本条要求将视为★重大技术偏离。

- 服务要求

（一）培训服务

1.1 提供为期24个月的系统化培训，每6个月组织1次集中操作培训（共计4次）

1.2 单次培训时长≥120分钟，内容包含：

（1）设备标准操作流程

（2）基础故障诊断方法

（3）激光安全防护规范

（二）预防性维护

2.1 每半年执行1次全面巡检（共4次），服务包含：

（1）光学系统：光路校准、镜片清洁度检测

（2）电气系统：激光功率稳定性检测

2.2 每次巡检后5个工作日内提供电子版报告，7个工作日内寄送盖章纸质报告

（三）质量保证

3.1 整机质保期24个月，服务范围：

（1）免费维修因材料/工艺缺陷导致的故障

（2）免费更换性能不达标的原厂配件

3.2 人为损坏判定标准：

争议情况由双方指定第三方实验室/检测机构仲裁

（四）激光器特殊条款

4.1 每台激光器须随货提供：

（1）国家计量院或等同机构出具的检测报告，安全认证文件。

（2）包含辐射安全、波长精度、输出功率三项关键参数

4.2 激光光源模组享受12个月延保服务（激光光源模组的质保期共计3年）

（五）响应时效

5.1 故障报修响应：

24小时内提供远程诊断方案

5个工作日内完成现场维修

五、商务要求

设备完成交付并验收合格后支付至合同价的90%，余款待正常使用满壹年后无质量问题无息付清。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

本项目将进行两轮竞价。供应商的第一轮报价表应随响应文件递交。评审委员会将按采购文件要求对响应文件和报价表进行评审，并组织供应商进行第二轮报价（第一轮、第二轮报价的报价表均将由评审委员会封闭评审，不进行公开唱标）。

供应商第二轮报价不得高于第一轮，否则视为无效报价。

评审委员会将根据第二轮有效报价由低到高的顺序推荐成交候选人（即确定第二轮报价最低的有效报价单位为第一成交候选人），如此时排名并列第一的单位不止一家，则由代理机构组织所有竞价单位随机抽签确定排序，以上述并列第一单位中抽签排序第一的竞价单位为第一成交候选人。

第六章 响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评审索引

（注：此表按照谈判文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在响应文件中的页码置 |
| --- | --- | --- |

附件一、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明

致：

根据贵方            （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表供应商           （供应商名称），提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次谈判要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目服务期限为：  满足谈判文件要求  。

3、我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据谈判文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向采购人、采购人工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本次谈判有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：            （盖章）

日  期：     年    月    日

附件二、法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件三、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于                        （供应商住址）的                        （供应商名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               （项目名称），         （项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日          期：    年  月  日

附法定代表人身份证复印件：

身份证反面

身份证正面

身份证正面

身份证反面

授权委托人身份证复印件：

附件三、报价一览表格式

初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总价 | 人民币（元） 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 交付时间 | 响应采购文件要求 |
| 付款方式 | 响应采购文件要求 |
| 质保期 |  |

注：采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。

供应商全称（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年 	 月   日

附件四、分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 总价：大写：人民币 小写：人民币 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

附件五、投标人具备投标资格的证明文件

（1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

（2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在采购文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（3）财务报表等证明文件

注：根据招标公告的要求提供

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

供应商名称（公章）：______________________

日期：______年    月    日

（5）依法缴纳税收的相关材料

注：根据招标公告的要求提供

（6）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据招标公告的要求提供

（7）没有重大违法记录的书面声明

注：参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（8）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体名单；

3.被采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合招标公告规定的供应商资格条件。

我单位已就上述不良信用行为按照采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（9）采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件

注：根据招标公告的要求提供

附件六、不得转包或分包承诺书

格式自拟

附件七、提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表

供应商名称：                           项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清》（最新一期） 中归属的编码及名称 | 产品名 称 | 型号和 规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证 书证书编号 | 单价 （元人民 币） | 总价 （元人民 币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期： 年 月 日

政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

环境标志产品报价表

供应商名称： 项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政 府采购品目清 单》（最新一期）中 归属的编码及名称 | 产品名 称 | 型号和 规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认 证证书证书编号 | 单 价 （元人民 币） | 总价 （元人民 币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期： 年 月 日

附件八、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：                           				  项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的技术条款 | 响应文件的技术 条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：____________

日期：        年      月     日

注：

1.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受谈判文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于谈判文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件九、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：        年      月     日

注：

1.所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受谈判文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于谈判文件要求，负偏离指供应商的响应低于谈判文件要求。

3.如果行数不够，请自行增加。

附件十、服务方案

服务方案（如需）

格式自拟

附件十一、供应商认为需要提供的其他材料

附件十二、要求供应商提供的其他材料