郑陆镇排涝闸站设备维护管理项目

（二次）

竞争性磋商文件

项目名称：郑陆镇排涝闸站设备维护管理项目（二次）

项目编号：JSZC-320402-JZSB-C2025-0002

采 购 人：常州市天宁区郑陆镇人民政府

采购代理机构：常州市金沙招标有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	29

第五章   合同草案条款	31

第六章   响应文件格式	35

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-JZSB-C2025-0002

2.项目名称： 郑陆镇排涝闸站设备维护管理项目（二次）

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 278.4 万元/三年、项目最高限价： 92.8 万元/年

5.采购需求：

| 标的名称 | 采购预算金额 （万元/三年） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑陆镇排涝闸站设备维护管理项目（二次） | 278.4 | 1 | 本项目为郑陆镇排涝闸站设备维护管理项目（二次），主要对18座泵闸站， 6座节制单闸，64台套设备机组进行设备维护管理、泵站看护人员配备、汛期值守等。 |

6.合同履行期限： 三年，合同一年一签。一年服务期满，经采购人考核合格后可续签下一年合同，如遇政策性调整采购人有权终止合同。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间： 2025 年8月4日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子磋商响应文件。

五、开启

时间： 2025 年8月4日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

2.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子磋商响应文件。

3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次磋商不收取磋商保证金。

5.注意事项

供应商在磋商前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 6.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行磋商响应文件的编制和提交。

- 7.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照竞争性磋商公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

8.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

9.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

10.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市天宁区郑陆镇人民政府

地    址： 常州市天宁区镇南路19号

联系方式：0519-88969303

2.采购代理机构信息

名    称： 常州市金沙招标有限公司

地    址： 常州市武进区牛塘镇漕溪路9号20幢2楼

联系方式： 0519-85506588

3.项目联系方式

项目联系人： 毛振宇

电      话： 0519-85506588

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 3 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 4 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 5 | 磋商保证金 | 免收 |
| 6 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：网上银行汇款、电汇、银行保函、专业担保公司担保或综合保险的保证担保。 履约保证金的金额：中标合同金额×10%。 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年7月31日17:00（北京时间）前以书面形式递交至常州市金沙招标有限公司 。 |
| 10 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 毛振宇 ； 联系电话： 18068559877 ； 通讯地址： 武进区牛塘镇漕溪路9号20幢2楼 。 |
| 11 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：成交金额在100万元(含)以下的为1.5%，成交金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，成交服务收费按上述计算方法收取，不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和常州市金沙招标有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个项目中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 10 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； |
| 11 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 12 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个项目中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  。

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、磋商报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 注：此处最终报价指经过报价修正后的最终报价。 |
| 二、主观分（28分） |  |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 7 | 磋商小组根据供应商提供的项目实施方案进行综合评审。 （1）项目实施方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）项目实施方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）项目实施方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）项目实施方案简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 2 | 质量保证措施 | 7 | 磋商小组根据供应商提供的质量保证措施进行综合评审。 （1）质量保证措施完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）质量保证措施较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）质量保证措施较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）质量保证措施简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 4 | 预防性管理方案 | 7 | 磋商小组根据供应商提供的预防性管理方案进行综合评审。 （1）预防性管理方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）预防性管理方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）预防性管理方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）预防性管理方案简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 6 | 培训方案 | 7 | 磋商小组根据供应商提供的培训方案进行综合评审。 （1）培训方案完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得7分； （2）培训方案较具体，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得5分； （3）培训方案较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得3分； （4）培训方案简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）不符合竞争性磋商文件要求或未提供的不得分。 |
| 三、客观分（42分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 18 | 供应商自2022年6月1日以来（以合同签订时间为准）具有水利防洪排涝泵站运行维护相关业绩的，有一个得3分，最高得18分。 注：磋商响应文件中提供合同并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 认证证书 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最高得3分。 注：磋商响应文件中提供证书及认监委网站截图并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目人员 | 3 | 运维人员具有机电类、水利类工程师以上职称每个得3分，最高3分。(提供相关证明材料扫描件，不提供不得分) |
|  |  | 10 | 运维人员中具有电工证、特种作业操作证(维修或高配)、有效期内的电工进网作业许可证的，每有1个得2分，本项目最高得10分。(提供相关证明材料扫描件，不提供不得分) |
|  |  | 3 | 拟任的项目负责人具备水利工程专业或机电安装专业中级及以上的职称的，得3分。(提供相关证明材料扫描件，不提供不得分) |
| 4 | 应急响应 | 5 | 1.供应商承诺：若遇紧急情况，采购人通知到现场维修，2小时内到场，若采购人通知后供应商未响应，采购人有权中止合同的，得2分； 2.供应商承诺：若遇紧急情况，采购人通知到现场维修，1小时内到场，若采购人通知后供应商未响应，采购人有权中止合同的，得5分。 本项最高得5分。 注：磋商响应文件中提供承诺书并加盖供应商公章，否则不得分。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

1、本次招标项目为郑陆镇镇管排涝站设备维护管理服务

2、采购需求：对郑陆镇18座泵闸站， 6座节制单闸，64台套设备机组进行设备维护管理。

3、合同履行期限：三年，合同一年一签。一年服务期满，经采购人考核合格后可续签下一年合同，如遇政策性调整采购人有权终止合同。

二、维护管理详细清单

| 序号 | 闸站名称 | 闸站 流量 （m3/s） | 机组 (台套) | 闸门 (座)×宽（米） | 备注 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑河 | 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 平家头 | 6 | 4 | 1×2.6 | 1 |
| 3 | 申浦河 | 4 | 3 | 1×3.3 | 1 |
| 4 | 新沟 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | 庙前 | 4 | 3 | 1×4 | 1 |
| 6 | 丰收 | 4 | 3 | 1×3.3 | 1 |
| 7 | 陈巷 | 4 | 2 | - | 1 |
| 8 | 永胜 | 4 | 3 | 1×4 | 1 |
| 9 | 焦溪中心河 | 6 | 3 | 1×4 | 1 |
| 10 | 黄家浜 | 12 | 5 | 1×4 | 1 |
| 11 | 宁河 | 4 | 3 | 1×4 | 1 |
| 12 | 柳门 | 7 | 4 | 1×4 | 1 |
| 13 | 韩家头 | 4 | 3 | - | 1 |
| 14 | 草塘浜 | 9 | 5 | 1×4 | 1 |
| 15 | 窑墩浜 | 9 | 4 | 1×3.8 | 1 |
| 16 | 隆兴浜 | 6 | 3 | 1×6 | 1 |
| 17 | 留沟南站 | 4 | 3 | 1×6 | 1 |
| 18 | 龙溪河北闸 | 4 | 3 | 1×6 | 1 |
| 19 | 龙溪河北闸 | - | 1 | 1×4 | 1 |
| 20 | 北塘河闸 | - | 1 | 1×6 | 1 |
| 21 | 韩家河闸 | - | 1 |  | 1 |
| 22 | 1号.2号分水闸 | - | 2 | 1×3.8 1×3.8 | 1 |
| 23 | 3号水分闸 | - | 2 | 2×2.0 | 1 |
| 24 | 机动人员 | - |  |  | 3 |
| 25 | 合计 | 95 | 64 | 21 | 26 |

三、服务要求

(一)人员配置要求

运维人员：不少于5人(其中1人为本项目负责人)

泵站看护人员：不少于23人+3人(机动)。

注：①中标单位本项目专职人员服从采购人调度安排。

②供应商应根据本工程管理的需要及采购人的有关要求，合理配置经验丰富的负责人、运维人员、管护人员。基本要求如下：

1、负责人：有水利工程管理经验或机电安装维修经验，持低压电工证，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。确保可随时取得联系，无特殊原因不可随意更换，必须更换时需经采购人同意；

2、运维人员：持低压电工证，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力(需要时，运维人员参与泵站运行)。运维人员需每日对闸站巡查，发现治安、消防、隐患及其他异常需现场处置并及时上报。汛期、强降雨及台风期间，涵闸运行确保在2小时内到岗，平时非工作时间4小时到岗，泵站运行确保在接到采购人指令后按照指令开机运行。

3、管护人员：

3.1闸站值班室内日常清洁保养。

3.2在汛期及需要排水时按照要求进行排水并做好相关记录，水泵设备运行时必须时刻注意设备工作情况，日常需对闸站外圩堤及附属设施如涵闸等进行检查，发现问题及时采购人。

3.3闸站管护人员日常生活所需的水费、电费在不超出合理范围内由甲方负担，电话费由管理公司承担。

(二)设备配置要求

a.维修保养工具由供应商自带(包括：电锤、高压摇表、全套电工工具、全套水泵维修工具、全套保洁工具等，投标人应在投标文件内列明配备的工具清单作为评标依据)。

b.维修保养期间需要的耗材(包括：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料)由成交供应商配备，材料符合闸站技术管理要求，由采购人审核后使用。

c.需要更换的材料(除耗材)及设施由采购人提供，脚手架等临时作业设施均由供应商供。

d.供应商配备2台车辆(小型汽车，限高2m),采购人有需要时，服从采购人调度；驻扎点不少于一处。

(三)技术管理要求

a.供应商应参照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省河道管理条例》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准及采购人的操作规程执行操作、作业、养护、维修等工作。

b.根据水闸及泵站管理办法等规范以及本工程设施、设备的实际情况和业主有关要求，编制工程设施、设备检查、维护保养、安检的年度、月度计划并报业主审核后实施。

c.加强对服务范围内工程设施、设备等的检查养护工作，落实定期检查、试运行要求。

(四)运行维护基本要求(不限于以下要求)

(1)机电设备运行维护基本要求

a.认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

b.按照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》中有关规定定期对本工程相关设备进行检查、检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

c.严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。

d.检查、运行、检修等必须有台帐记录。

e.编制主要设备维修保养计划上报业主。

f.钢丝绳不满于使用要求时，应进行更换(钢丝绳由采购人提供);闸门滚轮发生异常时，负责修复。

(2)建构筑物及相关设施运行维护基本要求

a.做对泵站厂房、闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌等情况，及时向采购人报告。

b.对相关外露装置如保护避雷、接地装置(一年一次)做好保养工作：避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

c.保证泵站厂房、闸区内的照明器具、应急灯、消防指示灯等工作正常，保持完好。

d.设备、设施色标准确，油漆完好，无锈蚀。

e.水位计完好有效，经常清洗水标尺。

f.负责零星设备设施零部件更换工作。

g.作业场地整洁，物品堆放整齐到位。

h.编制相关设施维修计划上报采购人。

(3)电气设备养护要求

a.严格遵守电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定；

b.配电箱内整洁，标识清晰准确，设备完好，刀闸、空气开关、接触器动作可靠；

c.设备接线牢固，布线整齐；端子接线可靠；

d.电机运转平稳，外观整洁，无锈蚀现象；

e.热继电器动作可靠，整定合适，熔丝具配备齐全、合理。

(4)水泵机组的养护要求

a.主电机：铭牌清晰、表面清洁，无锈蚀、油污、积尘；油色正常、油位标志清楚、准确；刷架整洁、滑环光洁，电刷接触良好。定子铁芯无明显下沉或松动；定子绕组端部无变形槽锲、垫块,支持环及绑线紧固良好。

b.主水泵：联轴器连接牢固；轴颈表面无锈蚀，无擦伤、碰痕；泵轴上有明显的转向标识；填料函密封良好；水泵顶盖积水箱排水通畅，无杂物。

c.变速箱：油色、油位正常，无渗漏油现象。

(5)螺杆启闭机的养护要求

a.在使用时，需随时由注油孔注入润滑油，要经常保持足够的润滑油，螺杆要定期清除油垢，涂护新油，以防锈蚀。

b.螺杆在使用中容易产生弯曲现象，这是由于闭门时过分施加了压力的结果，应当及时卸下，将其校直，另外需在螺纹顶端核定升降高度，固定限位螺母和涂以警色标记，以谨慎操作安全运行。

(6)卷扬启闭机养护要求

a.每月检查一次钢丝绳，并视情况重新涂刷油脂。在检查时要注意钢丝绳是否有断丝，钢丝绳卡是否牢固，如需更换钢丝绳，与采购人沟通后及时更换，钢丝绳由采购人提供。

b.对所有启闭机整体金属构件进行除锈刷漆处理，使其保持美观清洁。(油漆品种，各部位色号需按采购人要求，材料采购人提供)

c.对启闭机各部位轴瓦间隙变化情况每半年要检查一次，润滑油是否充足，保持润滑良好。

d.每半年检查一次手摇启闭装置，离合转换齿轮拨动是否灵活可靠，如有故障负责更换。

e.每半年检查行程开关和开度仪运行情况，对数据偏差超过允许范围的进行调整。

(7)液压启闭机养护要求

a.油泵运行声音、工作压力是否正常。

b.阀门开关灵活，关闭严密；供油管、排油管和泄压管的油漆应保持良好，色标应清晰，敷设应牢固。

c.缸体、端盖、活塞杆、支承、轴套及油泵等零件应无损伤或裂纹，缸口应无油垢及灰尘。

d.活塞杆伸缩平稳，液压缸的密封垫片和油管接头、阀件以及油箱、管路应无泄漏、渗油现象。油箱内油量正常、油色清纯。

e.闸门限位开关安装位置应准确，固定应牢靠，动作应灵活。

f.液压缸超行程卸载保护装置应可靠、有效。

g.控制柜内指示灯仪表指示准确，继电器及端子接线紧固，开、停操作可靠。

h.闸门门体和门槽平整、无变形，表面防腐符合要求；止水装置完好，止水严密；启闭无卡阻，锁定装置、缓冲装置工作可靠；闸门无异常振动及响声。

(8)闸门门叶养护要求

a.闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门坎无损坏。

b.闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥砂、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

c.运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

d.钢闸门防腐蚀应符合SL105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》的规定，可采用涂装涂料和喷涂金属等措施进行维护修补，业主提供防腐材料。

e.钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应重作防腐涂层。

f.闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

g.每年对闸门整体清洗不少于两次。

(9)清污机及拦污栅养护要求

a.清污机无耙齿变形、开口销磨损或脱落等现象，传动机构运转灵活，运行平稳。

b.清污机牵引链条两边张紧力适当且一致，调节轴承、调节螺杆和链条有润滑脂。

c.电动机外壳接地牢固可靠；接线盒接线螺栓应保持紧固。

d.控制箱接地牢固可靠，箱内整洁，电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象。

e.各种指示信号应完好无缺；栅体有无污物。

f.皮带输送机不打滑，不跑偏；各滚筒转动自如，无杂音，各托辊完整，转动灵活；皮带接头完好，无裂口撬头，无破损。

(10)自动化控制及视频系统维护要求

a.定期对该设备进行巡视，检查测试和记录，发现情况及时处理，保证设备状态完好。

b.运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录并作出结论。

c.未经甲方同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

(11)其他要求

a.除有特殊要求的涵闸外，每月完成涵闸与泵站的试运行，做好试运行记录报甲方审核。

b.闸站维护应明确安全员。

c.安全、消防制度齐全及建立安全台帐；作业人员持证上岗，配备必要的安全用具，包括电工鞋，绝缘靴，安全带，安全帽等。

d.严格水闸、泵站操作的各项制度。

e.做好治安保卫工作，闸站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

f.做好消防设备设施定期点检。

g.服从采购人管理，做好临时指派工作。

h.配合做好采购人的工程观测工作。

(12)资料收集与档案管理要求

a.设备运行、维护、保养资料应及时整理成册，交付采购人存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付采购人存档。

b.年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

c.档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到采购人认可，不得随意带走或散失。

(13)中标管理原则

a.在接到中标通知书至采购人正式委托管理前，中标单位必须于合同签订两周内完成以下工作(但不限于以下工作)

1)完成人员、车辆、驻扎点的配置；

2)完成负责人、运维人员、管护人员上岗培训工作；

3)各类工器具、安全用具、耗材等的配备；

4)制定内部管理制度，各类运行、养护、维修的记录、计划表式。

5)如上述配备未在约定时间内准备完成，则由采购人代为采购或实施，所产生费用在承包总款中扣除。

b.本项目确定中标单位后，由采购人和中标单位签订管理合同，中标单位不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由中标单位承担。

c.在签订委托管理合同的同时，中标单位应与采购人签订廉政和安全生产责任协议。

d.中标单位在投标书中承诺并经采购人认可的人员，未经采购人同意，中标单位不得擅自调换和撤离。对中标单位中不称职的工作人员，采购人有权要求中标单位对其进行处理和撤换，中标单位必须在接到通知15日内执行。

e.中标单位应遵守招投标文件和项目承包合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现中标单位有不符合有关规定或未全面响应有关招投标文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标单位应无条件接受，并做到及时整改。若发现运行维护工作不能满足采购人的管理要求的，采购人可依据招标文件中规定的考核办法对中标单位进行处罚。

f.中标单位应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因中标单位原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成工程设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由中标单位承担由此引起的一切责任和经济损失。

g.当发生一般故障时，中标单位必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复工程正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障(事故)修复时间，因此造成影响和损失的，则视情处以1-5%合同款的罚款。

h.因中标单位原因造成项目范围内的设施、设备损坏以及第三方损失的，由中标单位赔偿并负相应的法律责任。

(五)安全管理方面

a.落实甲方调度指令，做到安全运行，做好建筑物及设备设施的维护，保障工程安全。

b.落实各种应急抢修抢险责任制，确保汛期各项措施全部到位。

c.配备安全用具，规范使用，遵守安全操作规程。

d.保障人员和车辆在运行维护过程中的安全

e.做好安全检查、隐患排查(每月不少于一次),对发现的安全隐患及时采取必要处置，并立即上报甲方，做好相应台账记录。

f.做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查。发现不符合使用条件的设备用具及时通知采购人更换。

g.每日清点、检查闸站内外设施设备是否齐全，做好记录和上报。

(六)运行管理方面

a.严格执行采购人指令，做好闸站的控制运用和远控室操作等工作，保证工程的正常运行；

b.及时掌握水情、雨情、工情，做好信息上报和其它服务工作；

c.对工程进行日常养护维修，确保工程安全完整；

d.按照采购人要求，供应商应安排人员在非工作时间值班，提前告知采购人值班人员名单、值班地点、联系方式。

e.做好闸站运行前各系统设备的检查工作，对采购人的开机指令应详细记录、复核；指令执行完毕后，应向采购人报告。

f.水闸排涝及泵站开机前15分钟或开机中每隔30分钟，利用喇叭音箱进行“禁止靠近”等安全提醒，以及对进出水口、引水河道的安全巡查，确保闸站运行安全。

g.泵站运行期间，严格执行两票三制，做好运行记录，健全各类台账记录。机电设备、建筑物、进出水口、引水河道的巡视的间隔不低于采购人的巡视制度规定，机电设备运行参数，应每两小时记录一次，若有特殊要求时，可以缩短记录时间。定期巡视拦污栅并清理垃圾，垃圾由中标人外运无害化处理。

h.运行过程中发现故障应及时采取正确处置措施，排除简单故障，并向采购人及时汇报。

i.闸站非运行期间，严格执行闸站的巡查、经常检查制度，不得漏项缺次，记录填写应规范无涂改；每天开展设备保洁，应保证对各系统机电设备所有部位保洁除尘，泵站每周不少于两次，涵闸每周不少于一次。

四、管护要求

管护要求：为进一步加强机电排灌设施管理工作，更好地发挥水利工程的效益，确保长效管护工作的落实。根据《天宁区机电排灌设施长效管护工作考核办法》的有关规定，分别从制度管理、站容站貌、运行维护、日常管理和管护公示5个方面12个分项的要求编制管护办法。

五、报价方式

本项目报价为固定总价，磋商总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员(包括工资和补贴)、办公场所及设施、保险、劳保、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本报价还应包括但不限于：1)泵站看护人员工资；2)泵站设备的小修(500元)与(2000元)以内的修理费；3)泵站的卫生保洁与绿化管护等工作；4)看护人员办理保险、劳保用品、保洁用品、交通等费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

七、考核标准及付款方式

1、月度考核表

| 类别 | 考核内容 | 考核标准 | 考核分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站容 | 站房卫生 | 保持站房内地面无垃圾、烟头、水渍、痰渍；墙面及设备表面无积灰、蛛网：门、窗无明 显污渍。发现一处未做到扣1分。 | 5 |  |
| 站貌 | 物品存放 | 物品存放整齐有序，发现一处乱堆放扣1分；主泵房及设备间摆放与操作无关的物品，扣1分；在主泵房区及绿化内悬挂、晾晒衣物，扣1分；发现违章搭建扣3分 | 5 |  |
|  | 绿化管理 | 管理区绿化内有杂物，扣1分；绿化内有种植现象扣2分；养殖家禽扣3分。 | 5 |  |
|  | 水面保洁 | 发现泵站进水口门水面有杂物漂浮扣1分，因水面垃圾影响开机运行又未采取措施扣5分。 | 5 |  |
| 设备运行 | 设备操作 | 发现不熟悉操作流程，扣1分；发现不按照操作规程操作、误操作，一次扣2分，导致设备损坏的，一次扣5分；发现酒后操作、非本站管理人员操作，一次扣5分。 | 5 |  |
|  | 工程调度 | 发现不熟悉防汛调度预案，扣1分；发现调度执行不到位，一次扣2分，发现调度执行后未记录扣1分；发现错引错排水现象，一次扣10分。 | 10 |  |
|  | 开机运行 | 根据雨情、水情和控制水位及时开机。不能按时开机，每延误20分钟，每次扣5分；群众举报一次并经查实扣10分；发现开无人机 一次扣3分；发现运行故障不及时报告扣3分；开机过程中不定时巡查扣1分。 | 10 |  |
| 设备维护 | 维护检查 | 每年汛前做好设备全面维护检查，平时定期进行巡查，确保设备正常运行。发现泵站日常维修保养工作不到位，一次扣3分；发现不定期检查缺一次扣1分；发现消防器材过期或失效扣2分；发现设备保养问题未及时处理，扣2分；发现汛期因泵站日常维修保养工作不到位，影响排涝并造成灾情的，一次扣15分。 | 15 |  |
|  | 电气管理 | 发现站内电气私拉乱接，一处扣1分；发现站内电气有安全隐患，一处扣1分；发现私自外送电源一次扣10分，发现私自改接电气一次扣2分。 | 10 |  |
| 劳动纪律 | 值班纪律 | 具备换水条件和需长年排涝的泵站，要求泵站配备值班室，并坚持长年值班，其它泵站汛期应有专人值班。发现工作期间无人值班，一次扣2分；群众举报一次并经查实扣5分；值班电话连续三次无人接听扣2分。 | 5 |  |
|  | 行为规范 | 与他人争斗或有其他有损水利形象的，有一起扣2分；发现打赤膊、穿拖鞋等不文明行为的一次扣1分；发现非本站管理人员滞留泵站工作区，一人次扣1分。 | 5 |  |
|  | 服从管理 | 发现不服从管理现象一次扣2分；发现明确指出的问题无故不整改扣3分。 | 5 |  |
| 台账管理 | 台帐齐全 | 按时做好《泵站运行记录》、《工程维修保养记录》等台帐，发现记录不及时，一次扣1分，缺一项一次扣2分。 | 10 |  |

2、考核得分及付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.考核得分及付款方式(考核要求详见附件月度考核表)

a.由招标单位组织有关人员按照考核管理办法对委托管理项目进行考核。月度考核，季度付款，在该季度的次月根据季度考核结果向中标单位支付款项。

b.不服从甲方运行调度指令的，扣除不少于当期季度款的30%。

c.同一问题重复出现，翻倍扣除该项考核分。

e.①每月考核得分达到100分，全额支付当期季度款；②每月考核得分小于100分，每低1分则扣当月款项的100元；③考核得分小于90分，视为不合格。

注：对于连续两个月考核不合格的中标单位，甲方有权终止与其签订的运行维护服务合同。在终止合同后，至新的运行单位签约之前，临时产生的运行维护费用在乙方履约保证金内扣除。

- 第五章   合同草案条款

甲方（采购人）：                               签订地点：

乙方（供应商）：                               签订时间：2025年  月   日

（甲方）所需 （项目名称）。经招标后确定 （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、竞争性磋商文件

2、响应文件

3、成交通知书

4、成交供应商做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

- 二、维护管理清单

| 序号 | 闸站名称 | 闸站 流量 （m3/s） | 机组 (台套) | 闸门 (座)×宽（米） | 备注 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑河 | 2 | 2 | - | 1 |
| 2 | 平家头 | 6 | 4 | 1×2.6 | 1 |
| 3 | 申浦河 | 4 | 3 | 1×3.3 | 1 |
| 4 | 新沟 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | 庙前 | 4 | 3 | 1×4 | 1 |
| 6 | 丰收 | 4 | 3 | 1×3.3 | 1 |
| 7 | 陈巷 | 4 | 2 | - | 1 |
| 8 | 永胜 | 4 | 3 | 1×4 | 1 |
| 9 | 焦溪中心河 | 6 | 3 | 1×4 | 1 |
| 10 | 黄家浜 | 12 | 5 | 1×4 | 1 |
| 11 | 宁河 | 4 | 3 | 1×4 | 1 |
| 12 | 柳门 | 7 | 4 | 1×4 | 1 |
| 13 | 韩家头 | 4 | 3 | - | 1 |
| 14 | 草塘浜 | 9 | 5 | 1×4 | 1 |
| 15 | 窑墩浜 | 9 | 4 | 1×3.8 | 1 |
| 16 | 隆兴浜 | 6 | 3 | 1×6 | 1 |
| 17 | 留沟南站 | 4 | 3 | 1×6 | 1 |
| 18 | 龙溪河北闸 | 4 | 3 | 1×6 | 1 |
| 19 | 龙溪河北闸 | - | 1 | 1×4 | 1 |
| 20 | 北塘河闸 | - | 1 | 1×6 | 1 |
| 21 | 韩家河闸 | - | 1 |  | 1 |
| 22 | 1号.2号分水闸 | - | 2 | 1×3.8 1×3.8 | 1 |
| 23 | 3号水分闸 | - | 2 | 2×2.0 | 1 |
| 24 | 机动人员 | - |  |  | 3 |
| 25 | 合计 | 95 | 64 | 21 | 26 |

- 三、服务范围及人员要求

服务范围：包括但不限于郑陆镇18座泵闸站， 6座节制单闸，64台套设备机组进行设备维护管理。

人员配置要求：

运维人员：不少于5人(其中1人为本项目负责人)

泵站看护人员：不少于23人+3人(机动)。

注：①中标单位本项目专职人员服从采购人调度安排。

②供应商应根据本工程管理的需要及采购人的有关要求，合理配置经验丰富的负责人、运维人员、管护人员。基本要求如下：

1、负责人：有水利工程管理经验或机电安装维修经验，持低压电工证，具有一定的水工、机电、计算机等相关的专业技术水平，负责技术、人员管理。确保可随时取得联系，无特殊原因不可随意更换，必须更换时需经采购人同意；

2、运维人员：持低压电工证，对工程运行中出现的问题有一定的应急处理能力(需要时，运维人员参与泵站运行)。运维人员需每日对闸站巡查，发现治安、消防、隐患及其他异常需现场处置并及时上报。汛期、强降雨及台风期间，涵闸运行确保在2小时内到岗，平时非工作时间4小时到岗，泵站运行确保在接到采购人指令后按照指令开机运行。

3、管护人员：

3.1闸站值班室内日常清洁保养。

3.2在汛期及需要排水时按照要求进行排水并做好相关记录，水泵设备运行时必须时刻注意设备工作情况，日常需对闸站外圩堤及附属设施如涵闸等进行检查，发现问题及时采购人。

3.3闸站管护人员日常生活所需的水费、电费在不超出合理范围内由甲方负担，电话费由管理公司承担。

- 四、合同履行期

三年，合同一年一签。一年服务期满，经采购人考核合格后可续签下一年合同，如遇政策性调整采购人有权终止合同。

五、合同价款

根据项目成交价，本项目合同总价为人民币     元/三年，     元/年。

本项目为固定总价，总价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员(包括工资和补贴)、办公场所及设施、保险、劳保、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本报价还应包括但不限于：1)泵站看护人员工资；2)泵站设备的小修(500元)与(2000元)以内的修理费；3)泵站的卫生保洁与绿化管护等工作；4)看护人员办理保险、劳保用品、保洁用品、交通等费用。

- 六、付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.考核得分及付款方式(考核要求详见附件月度考核表)

a.由招标单位组织有关人员按照考核管理办法对委托管理项目进行考核。月度考核，季度付款，在该季度的次月根据季度考核结果向中标单位支付款项。

b.不服从甲方运行调度指令的，扣除不少于当期季度款的30%。

c.同一问题重复出现，翻倍扣除该项考核分。

e.①每月考核得分达到100分，全额支付当期季度款；②每月考核得分小于100分，每低1分则扣当月款项的100元；③考核得分小于90分，视为不合格。

注：对于连续两个月考核不合格的中标单位，甲方有权终止与其签订的运行维护服务合同。在终止合同后，至新的运行单位签约之前，临时产生的运行维护费用在乙方履约保证金内扣除。

- 七、违约责任

甲方违约责任

1、甲方未按期支付乙方服务费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

2、对于乙方提供的成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

乙方违约责任

1、乙方未能按合同规定的日期提交成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的项目总价款的0.1%计算。

2、乙方提供的成果质量不符合合同约定的要求，或者存在弄虚作假等情况造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任，甲方有权选择解除合同。

3、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的技术成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因引造成的损失追究责任。

- 八、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

- 九、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报采购代理机构备案。

- 十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- 提交常州市仲裁委员会仲裁；

- 向常州市人民法院起诉。

- 本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第（  ）种方式予以解决。

- 合同生效

- 本合同双方签字盖章即生效，一式5份，甲方 2 份，乙方2份，采购代理机构 1份。

本合同生效后,按规定应到采购代理机构备案,双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（下文为签署处，本页无正文）

采购人：  (盖章)                       供应商： (盖章)

法定代表人：(签字)                      法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                      委托代理人：(签字)

住    所：                              住    所：

电    话：                              电    话：

开户银行：

银行帐号：

采购代理机构（备案方）：

单位名称（章）常州市金沙招标有限公司

单 位 地 址：武进区牛塘镇漕溪路9号20幢2楼

日 期：    年    月    日

附件：月度考核表

| 类别 | 考核内容 | 考核标准 | 考核分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站容 | 站房卫生 | 保持站房内地面无垃圾、烟头、水渍、痰渍；墙面及设备表面无积灰、蛛网：门、窗无明 显污渍。发现一处未做到扣1分。 | 5 |  |
| 站貌 | 物品存放 | 物品存放整齐有序，发现一处乱堆放扣1分；主泵房及设备间摆放与操作无关的物品，扣1分；在主泵房区及绿化内悬挂、晾晒衣物，扣1分；发现违章搭建扣3分 | 5 |  |
|  | 绿化管理 | 管理区绿化内有杂物，扣1分；绿化内有种植现象扣2分；养殖家禽扣3分。 | 5 |  |
|  | 水面保洁 | 发现泵站进水口门水面有杂物漂浮扣1分，因水面垃圾影响开机运行又未采取措施扣5分。 | 5 |  |
| 设备运行 | 设备操作 | 发现不熟悉操作流程，扣1分；发现不按照操作规程操作、误操作，一次扣2分，导致设备损坏的，一次扣5分；发现酒后操作、非本站管理人员操作，一次扣5分。 | 5 |  |
|  | 工程调度 | 发现不熟悉防汛调度预案，扣1分；发现调度执行不到位，一次扣2分，发现调度执行后未记录扣1分；发现错引错排水现象，一次扣10分。 | 10 |  |
|  | 开机运行 | 根据雨情、水情和控制水位及时开机。不能按时开机，每延误20分钟，每次扣5分；群众举报一次并经查实扣10分；发现开无人机 一次扣3分；发现运行故障不及时报告扣3分；开机过程中不定时巡查扣1分。 | 10 |  |
| 设备维护 | 维护检查 | 每年汛前做好设备全面维护检查，平时定期进行巡查，确保设备正常运行。发现泵站日常维修保养工作不到位，一次扣3分；发现不定期检查缺一次扣1分；发现消防器材过期或失效扣2分；发现设备保养问题未及时处理，扣2分；发现汛期因泵站日常维修保养工作不到位，影响排涝并造成灾情的，一次扣15分。 | 15 |  |
|  | 电气管理 | 发现站内电气私拉乱接，一处扣1分；发现站内电气有安全隐患，一处扣1分；发现私自外送电源一次扣10分，发现私自改接电气一次扣2分。 | 10 |  |
| 劳动纪律 | 值班纪律 | 具备换水条件和需长年排涝的泵站，要求泵站配备值班室，并坚持长年值班，其它泵站汛期应有专人值班。发现工作期间无人值班，一次扣2分；群众举报一次并经查实扣5分；值班电话连续三次无人接听扣2分。 | 5 |  |
|  | 行为规范 | 与他人争斗或有其他有损水利形象的，有一起扣2分；发现打赤膊、穿拖鞋等不文明行为的一次扣1分；发现非本站管理人员滞留泵站工作区，一人次扣1分。 | 5 |  |
|  | 服从管理 | 发现不服从管理现象一次扣2分；发现明确指出的问题无故不整改扣3分。 | 5 |  |
| 台账管理 | 台帐齐全 | 按时做好《泵站运行记录》、《工程维修保养记录》等台帐，发现记录不及时，一次扣1分，缺一项一次扣2分。 | 10 |  |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市金沙招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）其它：中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https：//baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（此处填供应商单位名称） 参加常州市金沙招标有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称。

2.采购编号为②：填写本项目编号。

3.（项目名称③）：填写本项目名称。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业等。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如×××公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

4  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当竞争性磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

5  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  报价一览表

报价一览表

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

7  分项报价表

分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________          报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元/三年） |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目实施方案

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料