2025年度工管中心机电设备维修项目

工程量清单编制总说明

一、工程概况：

2025年度工管中心机电设备维修项目，维修范围包括仙蠡桥南枢纽红绿灯安装、仙蠡桥技术供排水系统改造、张巷浜液压启闭机接地制作安装、百子桥闸站4#水泵、三里桥闸站3#水泵大修、顾桥闸站接地制作安装、西直湖港南枢纽船闸路灯改造、蠡湖所三水桥总柜及螺杆启闭机柜更换、严埭港枢纽路灯维修、伯渎港枢纽管理楼场地路灯安装、伯渎港枢纽内、外闸首两侧及节制闸两侧路灯安装、利民桥水利枢纽进水池及利民桥水利枢纽清污机平台路灯安装。

# 二、工程招标范围

2025年度工管中心机电设备维修项目，具体内容详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1、国家相关法律、法规。

2、建设单位提供的相关资料。

3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

4、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》。

5、江苏省住房和城乡建设厅颁发的《江苏省安装定额计价定额》（2014）。

6、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其营改增后补充条款及苏建价【2016】154号文。

7、苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及苏建函价【2018】298号、苏建函价【2019】178号增值税计价政策调整的通知。

8、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

9、《江苏省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》(2019)第19号。

10、无锡市建设局有关文件。

11、本工程招标文件。

# 四、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量要求和具体施工做法详见招标文件、图纸及行业和国家发布的现行有效规范。

# 五、暂列金额：

# 本项目设暂列金额29000元。

# 六、专业工程暂估价：

本项目无专业工程暂估价。

# 七、关于工程量清单编制说明

1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

2、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、招标范围和图纸一起使用。

3、投标单位在取得工程量清单后应按照招标文件的要求自主进行报价，报价时充分考虑各类风险因素，特别是项目特征中描述为按项包干使用的费用。

# 八、不可竞争费：详见工程量清单。