招　标　文　件
项目名称：南京信息工程大学文德楼智慧教室项目
项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0825
江苏省政府采购中心
2025年12月
总目录
3

第一章  投标邀请

6

第二章  投标人须知

17

第三章  合同文本

15

第四章  项目需求

27

第五章  评标方法与评标标准

30

第六章  投标文件格式



第一章  投标邀请
受南京信息工程大学的委托，江苏省政府采购中心就文德楼智慧教室项目（JSZC-320000-SCZX-G2025-0825）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况
文德楼智慧教室项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年1月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0825

2.项目名称：文德楼智慧教室项目。
3.预算金额：425万元（人民币）。
4.本项目设定最高限价：210万元（人民币）。
5.采购需求：将文德楼北楼35间教室进行改造，升级教室显示系统、扩声系统及中控系统，提升教室视听效果.建设云桌面管理软件，方便教师对各种教学软件的使用需求，使用便于管理及升级，减少病毒对教学环境的破坏。详见项目需求。
6.合同履行期限：合同签订之日起30日内货物运送至采购人指定地点。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度(2024年度）的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标：不接受联合体投标
（二）本项目的特定资格要求
无。 
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年1月29日14点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：南京信息工程大学。
地址：南京市浦口区宁六路 219 号。
联系人：陆海刚
联系方式：13770316946
2.江苏省政府采购中心信息
地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区。
联 系 人：王建浩、许滢 
联系方式：025- 83668513
八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
第二章  投标人须知
一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电
子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会

   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款 
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三
家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进
行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。  
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本
财政部 政府采购货物买卖合同（试行）
范    本
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
    2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称： 南京信息工程大学文德楼智慧教室项目 

         采购项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0825
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         þ否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：þ公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
        本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
        若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
        中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
        中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       þ否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  
 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       þ否
     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
 国别：         品牌：         规格型号：              
 þ否
    （10）是否涉及节能产品：
         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及环境标志产品：
         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
         (否
          是否涉及绿色产品： 
     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                         大写：                   
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  þ固定总价 ¨固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：全部设备到货、安装调试完毕，通过招标人验收合格并正常投入使用后，乙方向甲方提供全额增值税专用发票，甲方在收到发票5个工作日内向乙方支付至合同金额的100%。

（备注：根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 南京信息工程大学 

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    否

 收取履约保证金形式： 形式为电汇或网上银行支付或履约保函 
 收取履约保证金金额： 合同价的10%  
 履约担保期限：项目最终验收合格之日起5个工作日内无息退还
（4）分期履行要求：            无                                            
（5）风险处置措施和替代方案：        无                                          
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 (委托第三方组织
     验收主体：                  
     是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  (否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否
是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
þ否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于乙方提出验收申请之日起三日内组织验收） 
（3）履约验收方式：þ一次性验收         
                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序： 按照南京信息工程大学验收流程执行                      
（5）履约验收的内容： （包括每一项技术和商务要求的履约情况）                                      
（6）履约验收标准：按照南京信息工程大学验收标准执行

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  þ否
（8）履约验收其他事项：      无          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


第四章  项目需求
一、项目总体概况
采购标的清单
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	超短焦激光投影
	工业

	2
	白晶光学硬屏
	工业

	3
	辅助显示屏
	工业

	4
	激光工程投影
	工业

	5
	智能交互一体机
	工业

	6
	书写板
	工业

	7
	中控主机
	工业

	8
	中控面板
	工业

	9
	数字音频处理功率放大器
	工业

	10
	壁挂式音箱
	工业

	11
	吊装麦克风
	工业

	12
	无线麦克风
	工业

	13
	桌面虚拟化软件
	工业

	14
	授课主机
	工业

	15
	显示器
	工业

	16
	走廊时钟
	工业

	17
	讲台改造
	工业

	18
	地台
	工业

	19
	学生摄像机
	工业

	20
	辅助分析摄像机
	工业


二、招标货物清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	超短焦激光投影机
	28
	台

	2
	白晶光学硬屏
	32
	辐

	3
	辅助显示屏
	0
	台

	4
	激光工程投影
	4
	台

	5
	智能交互一体机
	5
	台

	6
	书写板
	35
	套

	7
	中控主机
	35
	台

	8
	中控面板
	35
	台

	9
	数字音频处理功率放大器
	35
	台

	10
	壁挂式音箱
	37
	对

	11
	吊装麦克风
	37
	支

	12
	无线麦克风
	2
	套

	13
	桌面虚拟化软件
	35
	套

	14
	专用授课主机
	35
	台

	15
	显示器
	35
	台

	16
	走廊时钟
	6
	台

	17
	讲台改造
	35
	张

	18
	地台
	35
	张

	19
	学生摄像机
	2
	台

	20
	辅助分析摄像机
	7
	台


本项目核心产品为：超短焦激光投影机。
三、质量要求及验收标准 
按照招标文件中技术参数和总体要求，未经许可，不能随意调整。 
四、技术参数及总体要求
技术参数及总体要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。以下为本项目基本要求。
1． 建设要求
(1) 将文德楼北楼35间教室进行改造，升级教室显示系统、扩声系统及中控系统，提升教室视听效果。  
(2) 建设云桌面管理软件，方便教师对各种教学软件的使用需求，使用便于管理及升级，减少病毒对教学环境的破坏。
(3) 常态化录播系统软硬件利旧调试。
(4) 多媒体讲台利旧并改造。
2． 建设内容
(1) 教室类别及门牌
	序号
	教室类型
	教室门牌

	1
	阶梯型教室
	N101、N401

	2
	基础I型教室
	N208，N209，N210，N211，N308，N309，N310，N311，N413，N415，N416，N417，N418，N512，N514，N515，N516，N517，N615，N617，N618，N619，N620

	3
	基础II型教室
	N207，N307，N412，N511，N614

	4
	小型教室
	N213，N313，N420，N519，N622


(2) 具体建设内容
	教室

类型
	数量
	显示系统
	扩声系统
	中控

系统
	专用

授课

主机
	讲台
	录播及视讯中台系统

	阶梯型教室
	2间
	双投影+150寸白晶光学硬屏+4块升降绿板+学生辅助显示屏
	数字音频处理功率放大器+4只智能扩声系统壁挂式音箱+2支智能扩声系统吊装麦克风+1套无线麦克风
	主机+面板
	主机+云桌面软件+显示器
	利旧并改造
	利旧，增加一路录播学生摄像机，N401增加2路分析摄像机

	基础型教室
	28间
	超短焦投影+120寸白晶光学硬屏+4块升降绿板
	数字音频处理功率放大器+2只智能扩声系统壁挂式音箱+1支智能扩声系统吊装麦克风
	主机+面板
	主机+云桌面软件+显示器
	利旧并改造
	利旧，基础II型增加1路分析摄像机

	小型教室
	5间
	98寸一体机+书写板
	数字音频处理功率放大器+2只智能扩声系统壁挂式音箱+1支智能扩声系统吊装麦克风
	主机+面板
	主机+云桌面软件+显示器
	利旧并改造
	利旧


3． 功能要求
(1) 阶梯型教室整体功能要求
1　 显示系统
采用双超短焦投影+固定投影幕，实现大面积课件展示需求；中间安装4块书写板，上下推拉，满足教师板书的需求。教室中后段安装辅助显示屏，方便后排学生观看课件。
2　 扩声系统
教室安装2对壁挂音箱+2支拾音麦+1套无线麦,满足现场扩声及教学录播声音采集需求。
3　 网络中控系统
更换网络中控，匹配高清显示；更换液晶控制面板，按键控制、刷卡或扫码可以开启/关闭多媒体设备，面板按钮可以自定义；接入学校现有网络中控管理系统，根据教务系统的排课信息严格控制每个教师对多媒体教室的使用权限，可以精确控制到上课教师只能在上课时间范围内使用对应教室。
4　 常态化录播系统
教室加装1台学生摄像机。利旧常态化录播系统中的所有软硬件，包括前端摄像机、后台服务器、直录播管理平台、资源管理平台等，利旧摄像机根据改造后的教室重新制定合适的安装位置，网络改造后需要对所有设备的IP地址重新配置，录播系统进行联调，恢复至改造前的现状，实现现有系统的所有功能。
5　 教学辅助系统
建设授课主机+管理软件，方便教师对各种教学软件的使用需求，使用便于管理及升级，减少病毒对教学环境的破坏。
6　 视讯中台
N401教室增加2台辅助分析摄像机，接入学校现有视讯中台，提升学情分析数据的准确性。
7　 讲台
更换教室讲台，老师可以根据身高调节讲台的高度，可调节显示器的角度。更换地台，根据教室实际需求安装。
8　 系统联调
对新老系统进行联调，实现整体建设要求。
(2) 基础型教室整体功能要求
1　 显示系统
采用超短焦投影+电子白板，实现大面积课件展示需求；一侧安装4块书写板，上下升降，满足教师板书的需求。
2　 扩声系统
教室安装2对壁挂音箱+1支拾音麦，满足现场扩声及教学录播声音采集需求。
3　 网络中控系统
更换网络中控，匹配高清显示；更换液晶控制面板，按键控制、刷卡或扫码可以开启/关闭多媒体设备，面板按钮可以自定义；接入学校现有网络中控管理系统，根据教务系统的排课信息严格控制每个教师对多媒体教室的使用权限，可以精确控制到上课教师只能在上课时间范围内使用对应教室。
4　 常态化录播系统
利旧常态化录播系统中的所有软硬件，包括前端摄像机、后台服务器、直录播管理平台、资源管理平台等，利旧摄像机根据改造后的教室重新制定合适的安装位置，网络改造后需要对所有设备的IP地址重新配置，录播系统进行联调，恢复至改造前的现状，实现现有系统的所有功能。
5　 教学辅助系统
建设授课主机+管理软件，方便教师对各种教学软件的使用需求，使用便于管理及升级，减少病毒对教学环境的破坏。
6　 视讯中台
基础II型教室加装1台辅助分析摄像机，接入学校现有视讯中台，提升学情分析数据的准确性。
7　 讲台
改造现有讲台。更换地台，根据教室实际需求安装。
8　 系统联调
对新老系统进行联调，实现整体建设要求。

(3) 小型教室整体功能要求
1　 显示系统
采用触控大屏，实现课件展示需求；一侧安装书写板，满足教师板书的需求。
2　 扩声系统
教室安装1对壁挂音箱+1支拾音麦,满足现场扩声及教学录播声音采集需求。
3　 网络中控系统
更换网络中控，匹配高清显示；更换液晶控制面板，按键控制、刷卡或扫码可以开启/关闭多媒体设备，面板按钮可以自定义；接入学校现有网络中控管理系统，根据教务系统的排课信息严格控制每个教师对多媒体教室的使用权限，可以精确控制到上课教师只能在上课时间范围内使用对应教室。
4　 常态化录播系统
利旧常态化录播系统中的所有软硬件，包括前端摄像机、后台服务器、直录播管理平台、资源管理平台等，利旧摄像机根据改造后的教室重新制定合适的安装位置，网络改造后需要对所有设备的IP地址重新配置，录播系统进行联调，恢复至改造前的现状，实现现有系统的所有功能。
5　 教学辅助系统
建设授课主机+管理软件，方便教师对各种教学软件的使用需求，使用便于管理及升级，减少病毒对教学环境的破坏。
6　 讲台
改造现有讲台。更换地台，根据教室实际需求安装。
7　 系统联调
对新老系统进行联调，实现整体建设要求。

4． 系统配置要求
供应商应详细阅读招标文件需求和系统功能要求，如果需要现场勘察，请根据第二章供应商须知要求进行现场勘察。供应商须充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能用到的相关线材（包括但不限于高清线/网传、电源线、网线、话筒线、音箱线、控制线、USB3.0延长线、Type-C转HDMI高清线）、系统对接及辅材（包括但不限于转接线、网络跳线、接线板、信号分配器、水晶头、模块、光纤跳线、尾纤、跳线、熔纤、PVC线管、PVC线槽、金属软管、线槽、防水扎带、标签、智慧教室设备到网络弱电箱的网络接入、现场其他已装设备和线路的保护等）均包含在相应设备的报价中，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

	序号
	设备名称
	技术规格

	1
	超短焦激光投影
	超短焦激光投影：28台
1.采用纯激光光源，亮度≥5000流明，物理分辨率≥1920×1080，对比度≥500000:1。
2.▲DLP显示技术；光源寿命正常模式≥20000小时，节能模式≥25000小时；投影机支持电动聚焦镜头；投射比≤0.25；整机达到IP5X级增压防尘等级；

3.HDMI≥2，RS232≥1。

	2
	白晶光学硬屏
	白晶光学硬屏：
1． ≥120英寸；比例16：9；（28辐）。

≥150英寸；比例16：9；（4辐）

2． 增益≥0.8；可视角度≥150°。

	3
	辅助显示屏
	辅助显示屏：4台（利旧）

	4
	激光工程投影
	激光工程投影机：4台
1.采用纯激光光源，亮度≥6500流明，物理分辨率≥1920×1080，对比度≥5000000:1。
2.▲DLP显示技术；光源寿命：正常模式≥20000小时，节能模式≥25000小时；投影机支持电动聚焦镜头，整机达到IP5X级增压防尘等

级；

3.HDMI≥2，RS232≥1，本次采用镜头投射比≦0.8:1。

	5
	智能交互一体机
	智能交互一体机:5台
1. 显示尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160 ；
2. ▲采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
3. ▲智能交互平板前置接口具有中文或英文标识，≥1路HDMI接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路全功能的Type-C接口（全功能接口具有音频、4K视频、数据、触控、充电等功能）。无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护，后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路。
4. 采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥8G，存储≥64G。
5. ▲安卓白板软件
①无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。
②无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。

	6
	书写板
	书写绿板1：10套（配120寸白晶光学硬屏）
黑板尺寸约2030×1560mm×2(根据现场情况调整尺寸）
书写绿板2：4套（配120寸白晶光学硬屏）
黑板尺寸约1780×1560mm×2(根据现场情况调整尺寸）

书写绿板3：14套（配120寸白晶光学硬屏）
黑板尺寸约1580×1560mm×2(根据现场情况调整尺寸）
书写绿板4：2套（配150寸白晶光学硬屏）
黑板尺寸约2100×1880mm×2(根据现场情况调整尺寸）
书写绿板5：5套（配98寸智能交互一体机）
黑板尺寸约1770×1300mm（可根据现场情况调整尺寸）

技术参数要求：
▲1.板面、背板：面板采用优质原装板面，板面呈墨绿色，厚度为≥0.3mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》标准要求并提供检测报告；表面漆膜硬度：≥8H，经耗磨仪一万次摩擦后表面粗糙度仍可达到1.8 um。光泽度＜12%，没有明显眩光；表面附有保护膜，结构等指标符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》以及GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准要求并提供检测报告。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，各项指标均达到国际环保要求。
2.包角材料：采用抗疲劳ABS工程塑料，模具成型，无锐角，边框与书写面板的固定，没有外露的金属紧固件；缓冲垫：上置隐形防撞机构，安装于黑板框内侧，在使用时降低噪音，有效保护师生使用时夹到手指。
▲3.滑轮推拉测试≥10万次，黑板结构寿命、黑板本体的甲醛释放量、总挥发性有机合化物（TVOC)等指标符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准要求并提供检测报告。

	7
	中控主机
	中控主机：35台
1.≥5口千兆网络接口（中控2路（1进1出）、电脑1路、笔记本1路、音频处理1路），HDMI输入接口≥3路，HDMI输出端口≥2路，RS232双向通讯接口≥5路（投影1路、辅助显示屏1路，电脑1路、音频处理器1路、无线话筒充电底座1路），RS485双向通讯接口≥2路，3+1强电控制端口。
▲2.具有远程授权功能，支持脱机和联网两种运行方式：网络畅通时数据上传至中心数据库，网络故障时，实现本地认证和操作记录，可与校园一卡通数据库兼容且实时对接。
▲3.内置全双工数字语音对讲系统（支持IP语音广播功能），一键式按钮呼叫，教师可听到排队等待或网络故障等真人语音提示,管理端自动弹出呼叫排队列表，接通后总控平台自动显示对应呼叫教室的视频画面及计算机桌面,支持排队、等待、调度等功能，可多名管理员同时处理不同教室的呼叫请求，对讲内容录入或同步录音存储,可自动关联智慧综合运维管理平台记录，与教务课表系统联动，批量限制呼入。

	8
	中控面板
	中控面板：35台
1.电容感应式触摸液晶控制面板屏幕尺寸：≥7英寸；集成一键式呼入按钮，实现与总控室全双工语音对讲功能（内置拾音及扬声器）；

2.液晶控制面板屏幕为人体工学斜面一体化设计，可编程按照功能名称、排列、风格等个性化定制，同时支持插卡、刷卡、动态二维码身份认证授权。

	9
	数字音频处理功率放大器
	数字音频处理功率放大器:35台
1. 音频处理器和功放集成一体化，前面板具有≥1.8寸OLED显示屏，可显示IP地址、当前音量等参数；

功率放大输出≥2×150W，定阻4-8Ω。
2.▲≥8路话筒输入（含凤凰头，J45接口以及6.5接口）（J45网络话筒口支持≥6串联），≥4组线路输入，≥4组线路输出，幻象电源可以设置48V≥1路USB接口（支持音频输入、输出、调试、声卡输出），≥1路RS-232串口，≥1路网口，具有一键调试接口以及总音量加减物理旋钮。
3.▲具有语言调节功能，声源正常拾音扩音情况下，在正常房间内任意位置，语言可懂性度≥0.7；配备功放系统管理平台，对功放进行统一管理，远程进行参数设置、控制（静音、音量、参量均衡等）、状态查看等。

	10
	壁挂式音箱
	壁挂式音箱：37对
1.专业6.5寸低音和3寸高音；

2.额定功率：≥60W/8Ω。

	11
	吊装麦克风
	吊装麦克风：37支
频率响应：40Hz～18KHz；灵敏度：-48dB（18mV/Pa）；供电：48V平衡幻象。

	12
	无线麦克风
	无线麦克风：2套
▲2.4G、UHF、IR红外三种无线模式融合使用；开机自动检测工作环境，自动选择合适工作信道；可调整音量，自带话筒两段参量均衡，高低音分别可调节。发射机支持无线充电，放下充电；具有话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能；Type C充电和数据接口；支持智能话筒充电防盗终端、有线麦克风（充电防盗终端）配套使用。

	13
	桌面虚拟化软件
	桌面虚拟化软件：35套
1.支持桌面还原属性修改，桌面创建完成后，可随时在管理平台根据教学需求修改教学桌面还原属性，可单独分别为系统盘和数据盘设置每次还原，每天还原，每周还原、每月还原或不还原，满足教学桌面还原和考试环境数据保存等需求。
2.▲支持个人桌面镜像分层技术，可直接在管理平台设置分层空间大小，用于存储用户系统盘产生的数据，个人桌面模板统一更新时，可保留个性化教学办公数据（提供功能截图加盖公章）
3.▲支持本地VOI桌面漫游到云端服务器，在任意终端可通过浏览器或VDI客户端访问该桌面，实现本地VOI桌面的漫游使用。（提供功能截图加盖公章）

4.▲支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置。（提供功能截图加盖公章）
5.提供独立的云桌面系统检测工具，可检测服务器、终端连接状态，集群网络状态，数据库状态，文件系统状态，模板状态，桌面状态等内容，可提供体检分数和检测结果详情展示，并可生成检测报告，也可对检测的问题进行一键恢复，便于系统的日常运维。

6.支持模板共享和转让，管理用户可将所属权限下的模板共享给其他管理员，便于其他管理员编辑使用，也可直接转让模板，让被转让的管理员拥有模板所有操作权限，从而实现模板的分权管理。

	14
	专用授课主机
	授课主机：35台
1． CPU≥10核，16线程,最高睿频4.9GHz/内存≥32G DDR4/硬盘≥1T SSD; ≥8个USB接口（至少含4个USB3.0接口），≥1HDMI接口；
2.集成高清显卡/不少于1个千兆网口/有线鼠标和键盘。
3.▲所投终端设备平均故障间隔时间（MTBF）≥160000小时。

	15
	显示器
	显示器：35台
低蓝光显示屏；显示尺寸≥23.8寸；分辨率≥1920×1080；屏幕亮度≥250cd/m²；刷新率≥75Hz。

	16
	走廊时钟
	走廊时钟：6台
1.显示采用高亮LED点阵，可24小时连续工作；寿命≥5万小时，支持年/月/日，时/分/秒和星期信息同屏显示；时钟可脱离网络计时，本地计时误差≤3秒/天。
2.吊装状态下，朝向学生斜面中心为LED显示器，采用全彩LED显示模块≤P4(32×192)，朝向讲台黑板斜面为同尺寸LED显示器≤为P4(32×192)；箱体长≥868mm，高≥140 mm，吊装状态下横截面呈倒梯形，梯形下边长≤100mm，上边长≤300mm，箱体亚光白色。

	17
	讲台改造
	讲台改造：35张
更换原桌面，固定显示器安装位，最大安装尺寸≤570×350×60mm（23.8寸显示器），视觉角度≥15°，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用≥ 5mm的钢化玻璃保护；讲台内部增加开放式12U简易机柜(3层隔板板)/机柜上内增加2个PDU（8位+12位），常供电/中控控制供电分开/讲台内增加漏电保护器/配置金属讲台底座，尺寸和讲台一致，颜色为灰色。

	18
	地台
	地台：35张
地台总体宽度不小于1米，高度不低于0.15米，如无特殊原因，地台长度不得小于墙面所有显示设备（黑板、白板及显示屏、幕布等）的总长。地台骨架为木质或钢木结合材质；地台骨架纵向（长度方向）隔档间距不大于0.6米；所采用的木质板材厚度不低于18mm。地台表面铺设复合地板，并采用金属材质包边。地台所采用的木质材料及复合地板，环保等级不低于国标E1级。地台表面及包边需做到光洁平整，不得出现鼓包及尖锐的凸起；地台整体要结实、平稳，人在地台上行走时，地台不会有大声异响。

	19
	学生摄像机
	学生摄像机：2台
1. 学生画面补充，接入录播系统做为另一视角学生视频录制到课件中（含录播通道接入费用，提供承诺书）。

2. 支持4K超高清，最大可提供4KP30/25图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率；支持POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制，四线合一；
2.传感器要求：传感器尺寸≥1/2.7英寸，有效像素≥830万；为保证摄像机能够无缝接入现有系统，要求投摄像机要有良好的兼容性，支持多种主流网络协议，如：RTSP、RTMP、Onvif等；
3.镜头水平视角≥95°；支持不低于四路码流输出，第一路码流分辨率≥1920×1080，第二路码流分辨率≥3840×2160，第三路码流分辨率≥ 1024×576，第四路码流分辨率≥1024×576；
▲4.内置的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果，生产前装配不同的摄像头，从而实现学生跟踪；摄像机具有配套的调试管理软件，且为同一厂商。具有网络、USB 两路输出接口，可同时输出图像；支持1路1 × Line In，1 × Line out。

	20
	辅助分析摄像机
	辅助分析摄像机：7台
1.像素≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160，内置GPU芯片。
▲2.采用传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux（彩色），≤0.0001Lux（黑白），具有2.8～12mm电动变焦镜头。
3.摄像机须支持多种协议，国标GB/T 28181或Onvif可复用于标考及监控。具有≥1×RJ45/≥1×RS485/≥1×LineIn/≥1×LineOut/≥1×TF卡槽/≥1×DC12V电源接口/支持POE供电；支持通过客户端软件或浏览器发起语音对讲，实现摄像机与客户端之间的双向语音对讲。

	21
	教室线材辅材及调试服务
	教室线材辅材及调试服务：35套
含以上所有系统软硬件设备的安装及调试，含机柜内部的连接线、接头等。


注：结算方式为固定总价，合同总价不受设备、货物、材料的市场价格因素的变动而变化。本项目为交钥匙工程，采购清单为项目参考数量，实际工作量、施工工艺以满足实际建设需求为准，供应商应详细阅读招标文件需求和系统功能要求，自行现场勘察，充分考虑到本项目实施环境的多样性和特殊性，对项目实施过程中可能增加的材料数量、工作量以及工艺标准提高，采购人不另行增加预算，由供应商自行负责和承担；若因甲方实际需要，减少部分设备供货，中标人应根据报价清单，无条件减少相应货款。

5.对接要求
无缝接入学校现有管理平台，进行系统联调，实现整体建设要求。系统和数据对接按照《南京信息工程大学信息资源共享管理办法》、《南京信息工程大学信息标准》执行，系统相关数据需按校方标准和要求回流校数据中心，不得与其他业务系统直接对接。

(1) 须无缝接入学校现有的中控管理平台

学校现有的中控管理平台为：杭州得实电子技术有限公司的网络多媒体中央控制软件V5.0，得实厂家提供免费技术支持服务。供应商须完成本项目新建设备的对接，实现在学校原系统中的统一管理。对接须完成的功能包括但不限于：网络中控的上、下课控制，以及显示、扩声系统等周边设备通、断电、控制，中控连接状态、上下课状态、教室使用时长、教室设备使用信息，语音对讲等。

(2) 学生摄像机须无缝接入学校现有录播管理平台
学校现有的录播管理平台为：北京中广上洋科技股份有限公司的SoCluster-Manager，中广上洋厂家提供技术支持服务。供应商须完成本项目新建摄像机的接入，实现在学校原系统中的统一管理。网络协议包括但不限于：RTSP、RTMP、Onvif、ViscaONVIF协议等。接入的学生摄像机能够在录播系统做为补充画面正常参与录制，并保证系统完整运行。

(3) 辅助分析摄像机须无缝接入学校现有融合视讯中台

学校现有的融合视讯中台为：苏州科达科技股份有限公司的KEDACOM KEDU-IVS-S。科达厂家提供免费技术支持服务。供应商须完成本项目新建摄像机的接入，实现在学校原系统中的统一管理。网络协议包括但不限于：国标GB/T 28181或Onvif可复用于标考及监控协议等。接入的学生摄像机能够在视讯中台中做为学情分析摄像机提供分析数据，保证视讯中台的完整运行。
(4) 网络时钟须无缝接入学校现有网络时钟管理平台

学校现有的网络时钟管理平台为：南京风跃信息科技有限公司。风跃厂家提供免费技术支持服务。供应商须完成本项目新建网络时钟的接入，实现在学校原系统中的统一管理。对接须完成的功能包括但不限于：设置时钟显示模式、时区、授时频度；可检测、显示时钟终端状态；可以按校区/楼宇/楼层/教室编号以树状列表显示时钟状态；可以对所管理的时钟终端上电授时、定时授时等。

(5) 桌面虚拟化软件须无缝接入学校现有云桌面管理平台

学校已有云桌面管理平台为：噢易云教室V3.1。供应商须承诺本次建设的35间教室可安装桌面软件接入已有平台，噢易云教室厂商提供免费技术支持服务。供应商须完成本项目新建云桌面的对接，实现在学校原系统中的统一管理。对接须完成的功能包括但不限于：系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收；可在教室任意选择一台样机，系统和软件安装完成后将样机模板上传到服务器端，无需到教室寻找样机，直接在管理平台上通过虚拟机制作模板然后下发；可在管理平台上灵活修改服务器的ip地址，无需重启服务器，使用更改后的ip地址即可访问平台，平台原有模板、桌面信息、网络配置无变化等。
注：供应商提供的本项目系统与采购人所有的系统对接的费用由供应商全部承担，包含在综合报价中。

供应商须在投标文件中提供上述1~5条的承诺书，格式自拟。
6.其他服务要求
根据对南京信息工程大学相关业务运作的规律来有计划地制定服务保障体系。关于售后服务的描述具体包括如下几方面：
1.运行保障机构
对于南京信息工程大学文德楼智慧教室改造项目的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况。
2.服务请求方式
包括服务热线电话、联系人、联系单位信息、信函、传真、电子邮件、服务网站等服务请求方式，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。
3.缺陷管理
针对本次系统中存在的BUG、缺陷，不论在保期内、外，均应持续提供修正与消缺服务。
4.应急故障处理
系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，要求10分钟响应，4小时解决问题，同时提交说明文档，包括问题描述和解决方案。

5.质保期及运行支持
所有产品提供原厂五年质保，签订合同时须提供投影机、智能交互一体机、中控系统、音频系统、专用授课主机及桌面虚拟化软件、摄像机等生产厂家针对本项目五年免费质保证明材料；整体项目提供五年免费运维，要求提供工程师驻场服务，驻场服务时间≥2年（时间等同于教务处上课安排），包括放假后及开学前、日常教学、重要教学活动及考试等设备与系统的检查、维护。软件五年内免费升级。质保及运行支持中驻场人员所需费用由供应商自行承担。驻场人员的安全责任由供应商自行承担。

投标人投标承诺质保期超过5年的，以投标承诺为准。
6.需求升级
对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求升级、性能要求提升导致的系统程序变更或者部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。

7.系统培训
供应商须提供培训服务及必要的支撑技术培训服务，有详细的培训计划，并免费提供系统管理维护手册。
8.文档服务
对于各类沟通交流、培训总结及包括数据库运行环境变更在内的各类服务工作，需有相应文档提供给学校，包括各种相关技术资料、培训资料、测试报告等。
9.项目成果
在本期项目的实施过程中和交付使用后，各个阶段产生的全面规范的成果和文档资料须交付给南京信息工程大学，并提供明确的交付清单。要交付的成果和文档资料主要包括以下部分：
1）可运行的系统及系统安装与配置方案。
2）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、系统部署方案、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统概要设计说明、系统详细设计说明、数据字典、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等，其中系统部署方案、系统维护说明书和系统详细设计说明书需完整且易读。
3）应急预案：考虑全面、易执行。
4）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

10.售后服务

1) 供应商应根据采购文件要求提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话、质保期外的软件升级费用等）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供7×24小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时，响应时间为半小时。

现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到保修电话后维修技术人员1小时内到达现场，4小时内修复，不得借故推托而不到现场。不能修复时成交供应商必须免费提供同种规格配件（提供针对本项目的零配件供应一览表）进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

2) 质保期过后服务要求

质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，成交供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

五、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
1.质保期：项目验收合格之日起5年，投标人投标承诺质保期超过5年的，以投标承诺为准。
2.交货期：合同签订之日起30日内交付至采购人指定地点
3.交付地点：采购人指定地点
4.付款方式：

（1）全部设备到货、安装调试完毕，验收合格并正常投入使用后，乙方向甲方提供全额增值税专用发票，甲方在收到发票5个工作日内向乙方支付至合同金额的100%。
（2）本合同总价款包括增值税税金、设备设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装以及验收合格前和保修期内设备及其备品备件更换及维修发生的费用等所有费用。
六、相关要求
（1） 项目实施要求
投标人应根据招标文件要求，提供项目实施方案，应包括原材料采购方案、进度控制、生产实施、质量保障、包装运输、现场管理、安全保障、增值服务等方面内容；相关内容要科学可行，确保项目的顺利实施推进。

安装调试人员的安全责任由中标供应商自行承担。
（2） 项目验收要求
1、验收工作由招标人组织实施，由招标人、中标供应商及原厂商共同完成。
2、中标供应商保质保量、按整体解决方案如期完成全部工作，满足项目的全部建设要求。
3、中标供应商应按照招标人要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过招标人验收签字。
4、中标供应商应就安装、调试、集成工作，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对招标人的知识转移工作。
（3） 培训要求：
投标人须提供设备操作培训方案，方案内容包括但不限于培训方式、培训课时及培训目标成果等内容。
（4） 售后服务要求：
供应商中标后，提供5年原厂商免费质保技术服务承诺函。
售后服务要求包括服务热线支持、远程问题处理、电话支持、远程接入、在线技术支持、现场工程师硬件更换、现场问题处理等相关服务。
1、服务热线支持
服务热线支持要求投标方为招标方提供24小时不间断的售后技术支持（故障申报、硬件报修等）、销售及购买咨询、服务政策咨询、投诉及建议等服务请求受理。
2、远程问题处理
远程问题处理应包括电话支持和远程接入。
3、电话支持
投标方在接到招标方服务请求后，应在服务等级规定的响应时间内通过电话支持进行响应，帮助招标方对问题进行分析、诊断以及定位，提供解决问题的方案，并引导实施。
4、远程接入
对于通过电话支持不能解决的故障或问题，得到招标方授权后，投标方应通过远程终端登陆到招标方故障设备中调查和收集数据，分析故障原因，提出解决方案，指导招标方工程师实施，必要时可以远程协助操作。
5、在线技术支持
投标方应帮助招标方相关人员开通网站相应权限，使招标方可以访问公司网站并下载相关资料，及时掌握最新的维护经验和技巧、获得最新的产品知识。
6、现场工程师硬件更换
对于远程定位为需要硬件更换才能解决的问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，进行现场硬件更换，排除故障使系统恢复正常运行。
7、现场问题处理
如果遇到通过远程技术支持不能有效解决的设备问题，投标方应安排经验丰富的技术支持工程师在双方协商的时间内赴现场，协助招标方进行现场故障诊断、制定故障恢复方案并现场排除故障。
第五章  评标方法与评标标准
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目按照分包各选取1名中标候选人。
一、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

	序号
	评审

因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2
	技术响应
	由评标委员会根据投标人的投标文件中《技术要求响应及偏离表》等有关资料打分，完全满足招标文件技术参数要求的得43分。
（1）本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，不满足招标要求作废标处理；
（2）标注“▲”指标为重要指标，每一条不满足或负偏离的扣2分。
（3）无标识指标为一般指标，每一条不满足或负偏离的扣0.5分。
标注“▲”的参数需要提供相应的佐证材料，并加盖投标人公章，否则视为负偏离。若投标人未提供所投设备的技术支持资料，评标委员会有权不予认可，并在评分中扣除相应的分值。
（佐证材料以产品制造商出具的技术说明书或产品制造商公开发布的产品彩页或彩页复印件、产品官方网站、产品标准、服务协议、服务保证书、技术白皮书、使用说明书、软件版本发布说明与功能清单、软件授权（许可）等材料为准。）
	43

	3
	质量保障方案
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的质量保障方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。
	5

	4
	实施方案
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。
	5

	5
	拟投入的项目组人员
	1．投标人拟派现场的项目经理具有高级工程师职称（计算机或通信或电子信息工程类），得1分；具有信息系统项目管理师，得1分。本项最高2分。
2．投标人拟派现场的技术负责人：具有电子信息工程专业高级及以上职称证书，得1分；本项最高1分。
3．投标人拟派现场的项目实施人员：具有中国通信工业协会颁发的CCIA信息系统业务安全服务工程师得1分；具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全专业人员认证（CISP）得1分；本项最高2分。
提供上述人员名单、证书复印件及提供社保机构出具的近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保缴费证明材料，否则无效，上述所有证明材料均需加盖投标人公章。
	5

	6
	业绩
	提供供应商自2022年1月1日起与本项目类似建设内容的智慧教室建设案例，每提供一个得1分，满分5分。（提供案例合同及中标通知书复印件加盖公章，合同能反映相关信息，时间以合同签订时间为准。)
	5

	7
	售后服务与保障
	投标人根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标文件要求及未提供的得0分。
	5

	8
	节能环保
	（1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2


第六章  投标文件格式 
投  标  文  件
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               
一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式见附件6）
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）
8.法人授权书（格式见附件7）
9.投标函（格式见附件8）
10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件12）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
采购包号：
	              投标总报价

	小写：                  （人民币：元）

	核心产品品牌
	 


 
      
附件2 投标分项报价表（采购包号：***）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	超短焦激光投影
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	2
	白晶光学硬屏
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	辅助显示屏
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	激光工程投影
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	智能交互一体机
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	书写板
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	中控主机
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	中控面板
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	数字音频处理功率放大器
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	壁挂式音箱
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	吊装麦克风
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	无线麦克风
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	桌面虚拟化软件
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	专用授课主机
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	显示器
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	走廊时钟
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	讲台改造
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	地台
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	学生摄像机
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	辅助分析摄像机
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	教室线材辅材及调试服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总报价（人民币：元）
	


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	 
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：         。
                                     
 
附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
附件7 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         
附件8 投标函
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：________年____月____日
 
 
 
 
 
 
附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
                                     
附件10  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日期：
附件11  联合体协议（参考格式）（采购包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                日期：
 
 
 
 
附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 

2

