竞争性磋商文件

项目名称：江苏水文科普园运维及物业服务采购项目（更正稿）

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0747

江苏省政府采购中心

_2025_年_12_月

# 总  目  录

第一章  磋商邀请……………………………………1

第二章  供应商须知…………………………………4

第三章  合同文本……………………………………16

第四章  采购需求……………………………………19

第五章  评审方法与评审标准………………………72

第六章  响应文件格式………………………………76

# 第一章  磋商邀请

受〔江苏省水利数字中心〕的委托，江苏省政府采购中心就〔江苏水文科普园运维及物业服务采购项目〕(〔JSZC-320000-SCZX-C2025-0747〕)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏水文科普园运维及物业服务采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年12月22日14点00    分（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0747

2.项目名称：江苏水文科普园运维及物业服务采购项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 160 |

4.采购需求（简介）：本项目主要是江苏水文科普园运维及物业服务，主要分为物业服务、后勤服务、水土保持观测场运维、水文水情教育场馆运维、灾备机房运维等五个分部开展。（详细内容见本磋商文件第四章）

5.合同履行期限：2026年1月-2026年12月。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.联合体参与磋商

| 采购包号 | 是否接受联合体参与磋商 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取磋商文件

1.时间 ：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、提交响应文件截止时间、开启时间及地点

1.2025年12月22日14点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无。

### 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：　　江苏省水利数字中心

地址：　　　　南京市雨花区龙西路306号

联系人：      杨婕

联系方式：　　13809007600

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：　南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：  厉彬彬、唐文

联系方式：　025-83668517/83668519

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商需按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 21、响应文件解密

21.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 22、磋商小组

22.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 23、评审过程的保密与公正

23.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 24、评审过程中的的澄清

24.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的审查

25.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

#### 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.1.4 异常低价响应审查

26.1.4.1 供应商最后报价出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）供应商最后报价低于采购项目预算50%的，即最后报价＜采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商最后报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.4.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后报价作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、成交

#### 27、确定成交单位

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、成交通知书

29.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、标的物的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（合同编号）

（适用于服务类项目）

项目名称：江苏水文科普园运维及物业服务采购项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-C2025-0679

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）__江苏省水利数字中心_______

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心  江苏水文科普园运维及物业服务采购项目  项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 本项目费用支付按分项执行。物业管理和后勤服务项目，服务期内甲方每季度组织考核并根据考核结果支付当季度费用；水土保持观测场、水文水情教育场馆及灾备机房3个分项，服务期内甲方每季度开展1次分项验收，验收合格后支付当季度合同款，合同到期办理交接手续，经完工验收合格后十五天内支付剩余款项。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。本项目中物业管理和后勤服务分项，服务期内每季度进行考核，水土保持观测场、水文水情教育场馆和灾备机房等3个分项，服务期内每季度开展1次分项验收。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 1 | 江苏水文科普园运维及物业服务采购项目 | 物业服务管理 |

二、项目概况

江苏水文科普园位于南京市雨花台区，占地42亩。建有江苏省水文综合实验楼、江苏省水文档案馆、江苏省水文仪器实验楼、食堂和江苏省省水文综合服务楼等5个建筑，室内场馆总建筑面积11648.3平方米（详见表1），其中本项目服务面积10032.78平方米。室外教育场所包括清风园、水文综合观测场、水土保持边坡治理措施、水质生态监测区、水位流量监测区、节水教育长廊、地下水监测区等，约20000平方米，均在本项目服务范围内。

表1 江苏水文科普园室内场馆详细面积表

| 序号 | 建筑名称 | 面积 （平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省水文综合实验楼 | 4889.6 | 其中灾备机房1637平方米，其余3252.6平方米为省水环境监测中心实验室 |
| 2 | 江苏省水文档案馆 | 2909.71 | 其中数字中心办公、会议、公摊面积710.09平方米，其余2199.62平方米为水文展览馆和水文资料库房、业务用房等。 |
| 3 | 江苏省水文仪器实验楼 | 1615.52 | 不在本项目范围内 |
| 4 | 食堂 | 949.40 |  |
| 5 | 水文综合 服务楼 | 1284.07 |  |
| 6 | 合计 | 11648.3 |  |
| 7 | 本项目服务范围 | 10032.78 |  |

本次采购服务分为物业服务、后勤服务、水土保持观测场运维、水文水情教育场馆运维、灾备机房运维等五个分部开展。

1.物业服务

1.1 项目基本情况

服务区域总计约3543.56平方米，包括江苏省水文档案馆2-3楼办公、会议、公共区域，食堂，水文综合服务楼总计2943.56平方米；附属绿化约600平方米。

服务内容包括：场馆综合管理、秩序维护、保洁服务、会务服务、客房服务、设备日常运维管理、蚊虫消杀和室外绿化养护等。

1.1.1 江苏省水文档案馆

江苏水文档案馆总面积2909.71平方米。本项目维护面积约710平方米，包括档案馆2-3楼的办公区、会议区和公共区域，其面积分别为180平方米，200平方米和330平方米。（详见表2）

表2 江苏水文档案馆维护区域明细

| 名称 |  | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 建筑1名称 |  | 江苏省水文档案馆2-3楼（办公区、会议区、公共区域） |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 710㎡ |
|  | 需保洁面积（㎡） | 710㎡ |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门13扇，总计34.64㎡ 窗40扇，总计149.11㎡ |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖，约700㎡ |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆，约1500㎡ |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆，约700㎡ |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 面砖，约500㎡ |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 约350㎡ |
| 会议室 | 室内设施说明 | 第一会议室：会议桌1张，会议椅23张，视频会议系统1套。 第二会议室：会议桌1张，会议椅16张，电视屏幕1张。 第三会议室：会议桌1张，会议椅13张，电视视频系统1套。 |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 3个，总计200㎡ |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 无 |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 无 |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 无 |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 2个，分别在2、3楼楼梯拐角，共计4.34㎡ |
| 车位数 | 地下车位数 | 无 |
|  | 地面车位数 | 无 |
| 车行/人行口 | 车行口 | 无 |
|  | 人行口 | 3个 |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 无 |
|  | 空调系统 | 办公室与会议室均为独立空调，无中央空调机组。 |
|  | 采暖系统 | 无 |
|  | 给排水系统 | 无 |
|  | 消防系统 | 消火栓2套，灭火器、灭火毯若干，自动报警系统等，有专业维养队伍。 |
|  | 锅炉设备 | 无 |
|  | 安防系统 | 每层办公区域走道间两端各安装一个摄像头，共计4个监控设备。 |
|  | 照明系统 | 办公场所均为吸顶灯。 |
|  | 供配电系统 | 无 |

1.1.2 食堂

江苏省水文科普园食堂面积949.40平方米，主要为采购方职工及相关人员日常就餐场所。

食堂分上下两层，第一层包含大厅、前台、厨房、办公室、仓库、卫生间和其他公共区域。其中大厅约200平方米，配备10张圆桌，餐椅若干，可同时容纳80-100人就餐。厨房占地约100平方米，配有猛火灶台、操作台、冰柜、消毒柜、蒸饭车等一套餐厨设备，同时安装燃气泄露预警装置，配备灭火毯、灭火器等消防设施。仓库占地约20平方米，一般存放食用油、干调等物资。第二层包含4个房间，2个配菜间，可同时容纳40-60人就餐。

1.1.3 水文综合服务楼

水文综合服务楼总面积1284.07平方米，主要承担系统内部人员会务住宿，年入住约60次左右。

服务楼外部由面砖和玻璃幕墙组成，内部分为四层，地下一层，地上三层，包含16个房间和1个会议室，可同时接纳30人入住。其中一楼楼梯旁的房间为值班室，其余15个房间均为客房，每个房间都配备床品，茶几，书桌等客房家具，有独立卫生间。三楼有会议室一间，占地约68.8平方米。整个服务楼采用中央空调调节室温，采用屋面太阳能热水器提供热水。

1.1.4 附属绿化

附属绿化总面积600平方米，主要分布在食堂周边和服务楼入口。

1.2 管理范围及内容

（1）负责本物业管理范围内24小时消防通道畅通管理，公共秩序维护，机动车和非机动车引导停放及调度管理。

（2）负责本物业管理范围内（含室内非机电设备设施、给排水系统、楼层配电系统、室内外照明、通风设备系统、空调主机、消防系统、监控系统等）的日常运行管理和维护保养。

（3）负责本物业管理范围内24小时门卫、守护和巡逻，治安和突发事件处理，防盗和安全保安维护以及公共秩序管理。

（4）负责江苏水文档案馆2-3楼的办公区、会议区、公共区域，食堂1楼的大厅、前台、厨房、办公室、仓库、卫生间，食堂2楼的配餐室、包间、卫生间，水文综合服务楼的单间、标准间、值班室、会议室、卫生间及所有公共场所和楼宇外墙的日常保洁、除异味；废弃物清理；垃圾分类处理；除“四害”消毒杀菌等卫生管理。

（5）负责本物业管理范围内所配套的服务设备设施（除上述所涵盖内容之外）的日常管理、维护保养、故障维修和定期检查。协助和配合好专业设备维保单位的工作，接受相关行业主管单位的指导、监督等工作的联系和管理。

（6）负责食堂油烟管道的定期清洗。

（7）负责本物业服务范围内的蚊虫定期消杀。

（8）负责本物业管理范围内的会议室会务服务。

（9）负责水文综合服务楼的客房服务。对每个房间进行日常清扫、床品更换、卫生间清洁消毒。定期清运垃圾，清洁客房楼层走廊，清洗窗帘、地毯，处理客房异味，特殊区域消毒。及时进行物品配置（如饮用水、洗漱用品）。

（10）负责本物业管理范围内相关活动的迎宾、展板和悬挂条幅的管理，花草、树木、绿地的日常养护和管理。

（11）负责本物业管理范围内的物业档案资料的收集保存管理（如各岗位值班、设备维修、保养记录及配电、消防台账、节能减排台账、垃圾分类台账等）。

（12）负责本物业管理范围内的治安保安、防火防盗、灭火救援、清扫雨雪等工作及严格规范的应急、应对各类突发事件的保障体系管理。

（13）负责本物业管理范围内的各类下水道、污水井管的通畅保障，“门前三包”和垃圾清运工作。

（14）按时抄取院落内水、电表读数并核查有无异常，同时将《水电抄表记录》和《水电消耗月报表》提交给采购方。

（15）采购方因工作需要，除完成常规工作以外需要额外人员加班或值班的，采购方根据内部管理规定进行费用补贴并结算。

（16）负责本物业管理范围内未尽注明的其他工作事项。

1.3 管理标准与服务质量要求

1.3.1 综合管理

（1）成交供应商在本次中标“合同”的服务项目中，按照实际情况和管理要求配备相应工作人员。

（2）所有工作人员须统一着装，仪表整洁，挂牌上岗；相关技术工种所配置的人员须按照有关规定取得相应岗位技术证书或上岗证书，方可挂牌上岗。

（3）负责制订管理与服务工作计划并组织实施，每季度应向采购方（管理部门）报告1次计划实施情况。

（4）负责确定配电、消防等岗位的值班制度和交接班制度；各岗位与责任区按照物业管理规范定时进行工作记录；建立各岗位管理制度和考核制度；服务场所公示办事制度和规章。

（5）负责24小时受理采购方或使用人的房屋内设施的报修事项，急修15分钟到达现场察看处理，一般维修任务不超过24小时；建立报修、维修和回访记录，确保设施完好和正常使用。

（6）负责建立健全物业管理档案和采购方移交的物业竣工验收档案、设备管理档案及委托管理期间档案等物业管理服务资料。

（7）负责在物管服务中，对采购方或使用人的投诉应在二天内给予答复处理，并采取多种形式进行友好沟通，服务不到位或不足之处应及时进行有效整改，不断完善服务质量和提高服务水平。

1.3.2 秩序维护

（1）安全保卫人员，须选派身体健康，工作认真负责，具有一定处理突发事件的经验与能力，接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训），并具有较强的安全防范技能，能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材能力的安全保卫人员。

（2）对服务范围内的设备、物品负有防盗、防窃、进行保护的责任，门岗24小时值班、巡视，能熟练掌握业主方主要人员的基本情况，包括姓名、特征、车辆等，物业服务范围内所有车辆行驶和停放秩序的管理服务。

（3）按照要求负责监控室管理，并按采购方的规定对监控数据进行管理，保证监控数据时间上的连续性。

（4）对服务范围内的消防安全进行巡查管理，掌握消防监控、电梯报警对讲等设施设备的操作程序，配合聘请专业消防经理人并负责大楼的消防安全检查，按照消防部门的规定履行消防安全方面的检查、宣传、演练等工作。

（5）法定节假日期间加强巡逻防范，保证服务区域的安全和稳定，防止意外事件发生。善于发现各种事故隐患和可疑人员，并能及时正确处理各种突发事件，遇有疑难时及时报告。

（6）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。准确填写各种表格、记录，《车辆出入登记表》、《人员出入登记》、《值班日志》等记录填写清楚、准确，无漏填、漏项；门卫室清洁整齐，各项文件、记录存放有序。

（7）听从指挥，服从管理；完成好采购方交办的其他工作。

1.3.3 保洁服务

（1）建立健全环境卫生保洁管理制度，负责常规项目保洁，实行规范化的清扫保洁标准，配齐备全各种环卫保洁设备及用具，明确责任落实到人。

（2）公共通道保持干净，保洁服务总体做到无垃圾、无杂物、无积水、无污渍、无异味、无积灰、无虫害、无污染、无破损、无践踏、无占用现象，每日至少开展1-2次清洁作业，确保保洁质量的控制标准。

（3）定期清洁江苏水文档案馆办公区、会议区、公共区、食堂及水文综合服务楼的门窗玻璃，保证玻璃无明显污迹等。配合各类卫生检查工作，按要求做好保洁工作。

（4）对所管辖区域内公共场所和周围环境要定期进行预防性消毒杀菌除“四害”，严格控制室内外蚊虫孳生，垃圾实行袋装化并及时清运，确保环境卫生整洁。

（5）对物业服务范围内的卫生间每日清扫1-2次，及时更换卫生用纸及擦手纸，保证卫生间无异味，无水渍，洗手台台面无尘、无水渍。

（5）服务楼幕墙外立面保洁（每年1次），从事幕墙清洗人员必须全部经过专业技术培训，并持有国家认可的高空作业证书方可进行工作，此外工作使用的工具、保险用具也必须有相应的安全检测合格证书。

（6）须安排专人检查监督公共区域大厅、走廊、楼梯、扶手、会议室、电源开关插座、茶水间、地下室、天台、内外墙面、停车场、道路的保洁质量，所有公共区域不得杂物堆放，无废弃物、污渍，保持清洁，卫生间洁净无异味，应达到基本无虫蝇。

（7）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

1.3.4 会议服务

（1）会场内所有地面、桌面、墙面要定期保洁，确保接待室和会议室内地面干净、无尘。会前、会中、会后卫生间及过道需要及时打扫。完成采购方交办的其他保洁事务。

（2）会前：根据会议通知调整会议室布局、座位摆放、台布摆放、席卡规范等。根据会议要求，门口摆放会议指示牌，引导牌。场地布置、设备调试检查、茶水准备。

（3）会后：检查会场有无遗漏物品，清洁复位、设备归位、电源关闭并锁好会议室门。定期的消毒杀菌，确保会议室卫生状况达到良好状态。

（4）服务人员在工作过程中，应做到举止端庄稳重，落落大方，优雅自然。

1.3.5 客房服务

（1）清洁标准：明确清洁流程，一客一换，清洁工具分区使用，卫生指标达标。

（2）服务时效：客人退房2小时后及时更换床品并清洁。对客诉做到15分钟内响应，2小时内解决。

（3）人员规范：服务人员需持健康证、仪容仪表整洁、沟通文明，无不良从业记录。

1.3.6 设施设备的养护和管理

（1）负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理与维护（由采购方委托专业维保单位及其他承包商负责的除外），运行管理相关人员必须持有资质证书或培训证书方可持证上岗，确保工程设施、设备的正常使用、运行，协调维保工作，负责随工监理，重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。总体做到养护妥善、运行正常、保障供给、应急有力。

（2）供电系统日常管理

建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，对供电范围内的电气设备定期巡视维护，做好巡查、值班记录，保证配电房常用设备完好，供电系统正常运行。建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度、供电和维修人员必须持证上岗制度。公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购方，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购方报告。

（3）空调系统日常管理

要建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统机泵、新风机组及盘管风机等设备安全运行和正常使用。负责中央空调系统安全运行操作及值班维护，所有机泵、阀门、新风机组、盘管风机等设施的维修养护。制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。空调系统出现运行故障后，及时报修。

（4）消防系统设施维护

建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。按期排查消防隐患，确保消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。定时协助和督促消防专业维保单位做好消防系统的定期常规保养，做好设备运行、日常维护、检修的登记台帐。

（5）给排水系统日常管理

每月负责巡检供水管网、排水管网及水龙头、开关、接头等，保证供水的正常使用，及时处理突发事件，确保给排水管道、通风管道、消防设备、室外排水管道正常运行，无跑、冒、滴、漏现象。做好设备运行、日常维护、检修的登记台帐。遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购方。

（6）食堂厨房设备及油烟管道等维护

负责定期清洗厨房设备及油烟管道。清洗设备应具备较好性能，保证清洗效果。选择环保性好、腐蚀性低的清洁剂。清洗人员应具备专业技能和知识及相关培训和认证要求。作业过程中需佩戴防护装备，现场安排专人安全管理，保障人员和场所安全。厨房设备每日清洗维护，油烟管道每年2次清洗维护。

1.3.7 公共区域绿化维护及办公环境提升服务保障

负责对所管辖范围内的花卉、草坪、植物养护和蚊虫消杀。定期更新修剪公共区域树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。负责日常花卉的养护管理，及时做好花卉修枝、整型、施肥、浇水、治虫、修剪、换盆等工作；本物业管理范围内花卉的养护，定期调换；确保花卉鲜艳生长旺盛，避免花木枯萎、冻死。负责采购方交办的其它有关工作。

1.3.8 水电维修服务

负责处理各类报修事项（照明故障、管道漏水、空调异常等），做到随叫随到，半小时内能到达现场，小修当天完成，大修不得超过三天（根据采购方要求进行落实）。

2.后勤服务

2.1 服务范围及内容

服务范围涵盖水文科普园全院落，主要包括食堂供餐服务和垃圾清运服务。一是食堂工作餐和会务接待供餐，法定工作日中午餐，每餐约70人左右，会务接待供餐每年约60次左右。安排厨师保障职工中午工作餐以及会务接待的早、中、晚餐；安排勤杂工辅助完成菜品清洗及食堂用具的清洗工作。二是对水文科普园内所有厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、油污池和可回收垃圾进行收集清运。

2.2 服务标准

2.2.1 食堂供餐服务

（1）供餐时间标准

早餐、午餐、晚餐：严格按照采购方规定的开餐时间供应，不得无故延迟或提前结束。

会务接待餐：根据采购方接待任务要求，提前沟通菜单与开餐时间，确保准时到位。

（2）厨师工作标准

计划与准备：每周四下班前向采购方提交下一周的食谱草案，经采购方审核后执行。科学配餐，注重营养均衡与口味多样化。

烹饪制作：严格遵守食品烹饪操作规程，确保食材烧熟煮透，色、香、味俱佳。根据就餐人数合理控制菜品总量，在保障供应的同时，最大限度减少浪费。

安全卫生：操作前检查食材质量，不使用腐败变质、过期等不合格原料。严格遵守“生熟分开”原则，处理生、熟食品的刀具、砧板、容器必须严格区分，并有明显标识。

（3）勤杂工工作标准

食材清洗：对所有蔬菜、瓜果等进行“一拣、二洗、三浸、四切配” 的规范流程，确保无泥沙、无杂物、无虫卵、无农药残留。肉类、水产品等清洗干净，无血污、无鳞、无内脏残留。

餐具与用具清洗：执行 “一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁” 流程。餐具必须经有效消毒（物理或化学消毒），消毒后餐具应光洁、干爽、无油渍、无水渍。

清洗完毕后，必须将操作台、水池、灶具、地面等清理干净，所用工具、容器摆放整齐。

（4）供餐服务标准

窗口服务：供餐期间，工作人员应佩戴口罩、工作帽及1次性手套，态度热情，服务迅速。

信息沟通：如遇菜单临时调整或供餐时间变更，须提前至少一日通知采购方管理部门及就餐人员。

（5）人员配置标准

长期安排1名厨师、2名勤杂工驻场服务。

2.2.2 垃圾清运服务

（1）厨余垃圾及其他垃圾，包括餐厨垃圾，工作日每天清运，假期期间清运以采购方通知为准；厨余其他垃圾和其他垃圾，每周至少2次定期清运，法定假期除外。

（2）有害垃圾，接采购方通知后1天内上门清运，全年清运约1次。

（3）可回收垃圾，接采购方通知后1天内上门清运，全年清运约1次。

（4）不定期清运：以采购方通知为准，接采购方通知后4小时内上门清运，单价同各类垃圾单次清运价格。

（5）滤油池清理：一年4次。

（6）垃圾清运服务主体应具备属地管理需要的相关资质，餐厨垃圾清运需具备南京市雨花台区城市管理局餐厨废弃物收运许可。

2.3 质量要求

2.3.1 供餐服务

（1）人员资质与仪容要求

厨师、勤杂工均须持有有效的健康证明，并经过岗位培训。工作期间必须统一穿着洁净的工作服、戴工作帽，保持个人卫生整洁。

（2）食品质量与安全要求

杜绝事故：全年不得发生任何群体性食物中毒事故。

食材溯源：建立主要食材进货台账，确保来源可追溯。

留样制度：对所有成品菜肴按规定进行留样（每份不少于125克，保存48小时），并做好记录。

（3）卫生与环境要求

“三防”到位：采取有效措施，做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作。

环境整洁：每日餐后对厨房、餐厅进行全面清扫，每周进行1次大扫除。保持地面、墙面、灶台、储物柜等无油污、无杂物。

垃圾处理：餐厨垃圾与其他垃圾分类存放，及时清理，垃圾桶每日清洗，保持清洁。

（4）服务响应与满意度要求：

对于采购方提出的临时性需求，须积极响应，全力配合完成。

2.3.2 垃圾清运

（1）人员与车辆要求

清运人员须经过专业培训，熟悉垃圾分类标准，操作规范，服务态度良好，并统一穿着工装、佩戴工牌。清运车辆须保持车容整洁、车况良好，密闭运输，无吊挂、无撒漏、无污水滴漏。不同类别的垃圾应使用专用车辆进行分类运输，严禁混装混运。

（2）现场作业要求

清运过程中应做到“工完场清”，不得损坏园区内公共设施。清运完毕后，须将垃圾桶复位并摆放整齐，清扫作业区域内散落的垃圾。清运作业应避开园区人流高峰时段，选择对园区运营影响最小的时段进行，并尽量降低作业噪音。

（3）响应与沟通要

服务方须指定固定联系人，确保通讯畅通，能够及时接收和处理采购方的清运指令。对于采购方的通知（特别是4小时内响应的应急清运），须立即确认并反馈预计到达时间。

（4）台账与合规要求

服务方须建立规范的垃圾清运台账，准确记录每次清运的垃圾种类、数量、清运时间及去向，并按要求向采购方提供报告。所有垃圾的清运与最终处置必须符合国家及项目所在地有关环境保护和市容环境卫生的法律法规，并承担因违规处置所引发的一切法律责任。

（5）考核与违约责任

采购方将根据本标准对服务方的服务质量进行监督考核。如服务方出现未按时清运、混装混运、作业现场脏乱、未按要求响应通知等情况，均视为未达到服务质量要求。

对于未达标的服务，采购方有权依据合同约定，视情节轻重采取扣减相应服务费用、要求整改直至终止合同等措施。

3.水土保持观测场运维

3.1 项目基本情况

服务区域总计约5000平方米，包括水土保持演示系统、水土保持治理措施试验场和水土保持边坡等区域。

其中水土保持演示系统降水区域约160平方米，由一套自动降雨系统（250只喷头）、1对微波降雨探头、4只5立方米变坡钢槽，一只户外全彩P5屏（屏体面积5.53平方米，工作湿度范围 10%-90%RH）、一套集水池供水系统、一套信息控制系统、一套电力系统和全套钢架组成等组成。

水土保持治理措施试验场，由14块不同水土保持治理板块组成，包括植物措施，工程措施和综合防护措施。植物措施包括植草护坡、土工网垫护坡、植草生态袋护坡、灌草混交护坡、爬藤植物护坡等，工程措施包括浆砌片石护坡、竹木桩护坡、钢丝网石笼护坡等，综合防护措施包括折型骨架植物护坡、框格护坡、土工格栅护坡、植草台阶护坡、砼预制块护坡、预制砼蜂巢式护坡等。另外还包括沉沙池、截水沟、观测道路和台阶等。

3.2 服务范围及内容

服务内容包括：一是区域生态环境维护，苗木补栽、更换、除虫、修剪、绿化垃圾清运等生态环境常年维护；二是区域安全巡检，日常设施设备维护，设备运行、人员安全保障等。

3.2.1 区域生态环境管理与维护

（1）植被养护

补栽与更换：定期巡查水土保持治理措施试验场内的14个治理板块及项目区内其他绿化区域，对因自然老化、病虫害、极端天气等原因造成的苗木（包括但不限于草皮、灌木、藤本植物）死亡、缺失或长势不良情况进行及时清理、补栽和更换，确保植被覆盖度与水土保持效果，维持设计景观形态。

病虫害防治：制定并执行年度病虫害监测与防治计划。定期检查植被健康状况，识别病虫害迹象；针对不同植物种类和病虫害类型，采取环保、高效的物理或生物化学方法进行防治，避免大规模病虫害发生。规范农药管理与使用，确保人畜及环境安全。

整形与修剪：根据植物生长习性和景观要求，对草坪、灌木、绿篱等进行定期修剪、整形。清除枯枝、病枝、徒长枝，促进植物健康生长，保持试验区整洁美观的观赏性与示范性。

水肥管理：结合气候条件与植物生长周期，进行科学灌溉与施肥。确保植被水分与养分需求得到满足，同时倡导节水灌溉与生态施肥理念。

绿化垃圾处理：对养护过程中产生的杂草、修剪枝叶、枯死植株等绿化垃圾，进行及时收集、清运，并按照环保要求进行无害化处理或资源化利用，保持场地环境整洁。

（2）场地环境维护：

定期清理截水沟、沉沙池内的淤泥、杂物，确保其排水、沉沙功能正常。保持观测道路、台阶等通行区域的清洁与畅通，无杂物、青苔滑垢堆积。

3.2.2 设施设备常态化巡检、维护与安全保障

（1）水土保持演示系统专项维护：

自动降雨系统：定期检查250只喷头的工作状态，清理堵塞物，确保喷洒均匀；检查供水管路、阀门，防止渗漏；对水泵、控制系统进行例行保养。

变坡钢槽：检查4只5立方米变坡钢槽的外观状况、结构稳定性、密封性及坡度调节机构的灵活性。

户外全彩P5显示屏：定期清洁屏体表面，检查结构稳固性与防水密封性；确保其工作在允许湿度范围（10%-90%RH）内；检查供电、信号连接，保障显示内容正常、稳定。

集水池供水与信息控制系统：定期清理集水池，检查水质；维护供水泵、过滤器等设备。

电力系统与钢架结构：检查供电线路、配电箱安全性；对全套钢架结构进行定期检查，紧固连接件，确保整体结构安全。

（2）水土保持治理措施试验场设施维护

定期巡查14块治理板块内的工程结构（如浆砌片石、竹木桩、钢丝网石笼、折型骨架、框格、土工格栅、植草台阶、砼预制块、蜂巢式护坡等）的完整性、稳定性。定期检查土工网垫、生态袋等材料的完好性。

（3）公共与辅助设施维护

维护沉沙池、截水沟等排水设施的完好与通畅。检查观测道路、台阶的路面及护栏状况，确保安全使用。

（4）安全巡检与保障

日常安全巡检：建立每日巡检制度，覆盖整个5000平方米服务区域。重点检查设施设备运行状态、结构安全、电气安全、水域安全等，及时发现并处置安全隐患。

设备运行安全：确保所有电力设备、控制系统接地良好，维护安全警示标识。在设备维修保养期间，执行挂牌上锁等安全程序。

人员安全保障：制定并执行区域安全管理制度，防止无关人员进入危险区域。

防火安全：定期清理枯草落叶等易燃物，检查消防通道畅通，确保消防设施可用。

以上设施设备在日常巡察中，如发现一般性问题都应立即修理到位；如不能独立维修，应及时通知采购方，并积极配合维修。

3.3 服务标准与服务质量要求

3.3.1 生态环境维护

（1）绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

（2）园林植物达到：

生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长。

叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下（包括5%，以下同）。

枝、干健壮：①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；

②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头，以下同），较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头，以下同）；株数都在2%以下（包括2%，以下同）；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

行道树：基本无缺株。行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

草坪：覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

（4）建立健全环境卫生保洁管理制度，负责常规项目保洁，实行规范化的清扫保洁标准，配齐备全各种环卫保洁设备及用具，明确责任落实到人。绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫）等重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识依规设置。桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。绿化垃圾每周外运1次。

（5）无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

（6）对所管辖区域内公共场所和周围环境要定期进行预防性消毒杀菌除“四害”，严格控制室内外蚊虫孳生。

3.3.2 设施设备的养护和管理

负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理与维护（由采购方委托专业维保单位及其他承包商负责的除外），确保工程设施、设备的正常使用、运行；标识标牌整齐干净，字迹清晰；协调维保工作，负责随工监理；总体做到养护妥善、运行正常、保障供给、应急有力；运行管理相关人员必须持有资质证书或培训证书方可持证上岗。

3.3.3 供电系统日常管理

建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测并负责与供电部门的业务协调，做好巡查、值班记录，保证配电房常用设备完好，供电系统正常运行。建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度、供电和维修人员必须持证上岗制度。公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购方，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购方报告。

3.3.4 消防系统设施维护

建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。按期排查消防隐患，确保消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。定时协助和督促消防专业维保单位做好消防系统的定期常规保养，做好设备运行、日常维护、检修的登记台帐。

3.3.5 给排水系统日常管理

每月负责巡检供水管网、排水管网及水龙头、开关、接头等，保证供水的正常使用，及时处理突发事件，确保给排水管道、消防设备、室外排水管道正常运行。做好设备运行、日常维护、检修的登记台帐。遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购方。

4.水文水情教育场馆运维

服务区域总计约20452.22平方米，包括江苏省水文档案馆、江苏水文展览馆、江苏省水环境监测中心实验室等室内场馆合计5452.22平方米；清风园、水文综合观测场、水质水生态监测区、水位流量监测区、节水教育长廊、地下水监测区等室外场所合计约15000平方米。

4.1 项目基本情况

4.1.1 江苏省水文档案馆

江苏水文档案馆总面积2909.71平方米。本项目维护面积为2199.62平方米，包括水文展览馆和水文资料库房、业务用房等。

门窗：玻璃门窗总数约98樘，合计400平方米；玻璃幕墙55平方米；普通门10樘，防火门10樘。

地面：地胶约550平方米，石材81.21平方米，其余均为地砖地面。

内墙饰面：石材墙面约130平方米，墙砖约300平方米，其余均为乳胶漆墙面。

顶面：均为石膏板，乳胶漆顶面。

外墙：铝塑板约480平方米，其余均为外墙砖。

卫生间：2套，总面积67.2平方米。

垃圾存放点：每层楼2个。

电梯系统：永大电梯，6.6kW，有专业维保单位。

空调系统：中央空调、分体空调共125.5P，有专业维保单位。精密空调3组，在质保期内。

另配有完整的给排水系统、消防系统、安防系统和照明系统。消防系统主要有七氟丙烷、室内消火栓、通风管道和火灾报警系统等组成。

主要设备：江苏水文展览馆包含各式布展约800平方米，展柜展套34米，液晶屏5处，投影1组，浮雕背景墙60平方米。水文档案库房主要有档案密集架约500立方米，钢质档案柜若干。

4.1.2 江苏省水环境监测中心实验室

位于江苏省水文实验楼2-5层，建筑面积3252.6平方米。实验室为真实漆外墙，约1900平方米，地面地砖和地砖各一半。

电梯系统：西继迅达，9.8kw。

空调系统：中央空调约132P，有专业维保单位。

另配有完整的给排水系统、消防系统、安防系统和照明系统。消防系统主要有室内消火栓、喷淋系统和火灾报警系统等组成，均在质保范围内。

4.1.3 水情教育室外场所

清风园、水文综合观测场、水质水生态监测区、水位流量监测区、节水教育长廊、地下水监测区等室外场所合计约15000平方米。

清风园主要有文化墙、石碑、雕塑、小品和展板等组成。

水文综合观测场，由降雨观测演示系统，蒸发观测演示系统，墒情观测演示系统，气象观测演示系统等4个系统组成。降雨观测演示系统主要由雨量器、翻斗式雨量计、遥测雨量计、称重式雨（雪）量计等4种雨量计组成。蒸发观测演示系统主要由E601B蒸发皿、高精度蒸发量传感装置、高精度雨量计、测控装置、可控制补水装置组成。墒情观测演示系统主要由土壤墒情传感器、遥测终端机和供电设备构成。气象观测演示系统主要由集成一体化的高精度数据采集器（含智能GPRS\CMDA\SMS模块）太阳能充电控制、蓄电池等和相关传感器组成。

水质水生态监测区，水质水生态实验水塘面积约3000平方米，塘体最深处约4米，种植有德国鸢尾、菖蒲、金鱼藻等10多种湿生和沉水植物，投放有螺狮、无齿蚌、鲢鱼、草鱼等多种净化生物；水体净化收集平台，面积约180平方米，长约50米。

水位流量监测区，由日记式自记水位计、薄壁三角堰测流设施、人工水尺和雷达水位计和国家三等基本水准点等设施设备组成。

节水教育长廊，主要由木质廊架、节水宣传展板和钢质节水互动牌组成。

地下水监测区，由一口浅层井，内径200mm，外径400mm，井深34.00m，和一套WDY-1S型系列遥测水位计组成。

车位，植草砖车位约650平方米，普通停车位38个，电动汽车停车位3个；电动自行车集中充电场所一处，充电点29个。

4.2 服务范围及内容

服务内容包括：一是室外教育场所生态环境维护，苗木补栽、更换、除虫、修剪、绿化垃圾清运等生态环境常年维护；二是室内场馆综合管理、水情教育接待、房屋及附属设施日常运行管理、设备日常运维管理、秩序维护和保洁等。

4.2.1 室外教育场所维护

（1）生态环境维护

日常养护，对区域内约15000平方米的苗木、草坪进行定期浇水、施肥、除草。整形修剪，对乔木、灌木、绿篱进行定期整形修剪，保持良好观赏形态。病虫害防治，制定并执行全年病虫害防治计划，采取综合防治措施，确保植物健康生长。补栽更换，对枯死、老化的苗木和草坪进行及时补栽和更换，保持绿化完整性和景观效果。

绿化垃圾处理：对养护过程中产生的杂草、修剪枝叶、枯死植株等绿化垃圾，进行及时收集、清运，并按照环保要求进行无害化处理或资源化利用，保持场地环境整洁。

水景与水生态维护：水质水生态实验水塘维护：定期打捞漂浮物，保持水面清洁；监测水生植物（德国鸢尾、菖蒲、金鱼藻等）和净化生物（螺狮、无齿蚌、鲢鱼等）的生长情况，并进行适度干预和管理。

水体净化平台维护：保持平台清洁，无垃圾、青苔，确保其教育展示功能。

（2）设施与场地维护：

保持区域的雕塑、小品、展板、互动牌、标识标牌等设施的清洁完好，定期进行表面清洗和简单维护。确保观测场、监测区等所有室外设施周边环境整洁，无杂物堆放。

停车位综合管理，定时巡查停车场，确保车辆按线、有序停放，无占用消防通道、堵塞出入口等现象。设施维护，确保停车位标线清晰，车位锁、防撞杆等设施完好有效。确保电动汽车车位不被燃油车占用，保障电动汽车正常充电权益。对充电桩外观、线路外壳进行日常巡视，发现明显物理损坏、异常情况（如冒烟、异味）及时上报并设置警示。保持充电桩及周边环境整洁、无杂物堆放。引导车辆正确使用充电设施，避免违规操作。对电动车集中充电点进行高频次安全巡查，严禁私拉乱接电线、 “飞线”充电等危险行为。检查充电设备外观是否完好，发现故障或异常及时通知运营方或相关责任单位处理。引导用户有序停放车辆，确保通道畅通。

4.2.2 室内场馆综合管理与日常运行

（1）房屋及附属设施日常管理

日常巡检：每日对管理区域内的建筑结构、门窗、墙面、顶棚、地面进行巡检，发现问题（如破损、渗漏、脱落）及时记录并报修。

常规维护：负责门窗合页润滑、小五金更换、地砖空鼓/破损报修等日常小修小补。

空间管理：协助管理方对业务用房、库房、展厅等空间的使用秩序。

（2）设备日常运维管理：

电梯系统：配合专业维保单位（永大、西继迅达）进行电梯的定期维保，负责日常运行状态的监视，处理简单的困人故障前期安抚与联络工作。

空调系统：配合中央空调、分体空调及精密空调的专业维保工作。负责空调出风口、回风口的日常清洁。对在质保期内的设备，负责与维保单位的对接和问题上报。

给排水系统：定期检查水管、阀门、地漏，防止跑冒滴漏；疏通堵塞和日常小修小补。

照明系统：负责日常照明灯具的更换（如灯泡、灯管、镇流器），保持区域照明完好率。

（3）秩序维护与安全管理：

门岗值守与巡逻：设立固定岗和巡逻岗，对出入口进行管理，对重点区域（档案馆、实验室、库房、展厅）进行定时巡逻，并做好记录。

安防监控：熟悉安防系统布局，协助监控室的值守，发现异常情况及时上报。

消防管理：每日进行防火巡查，确保消防通道畅通，消防设备（消火栓、灭火器、报警按钮）完好无损。熟悉七氟丙烷、喷淋等系统的紧急处置流程。协助进行定期消防演练和培训。

参观秩序维护：在采购方有接待服务任务时，负责引导人流、维持秩序，确保活动有序进行。

（4）环境保洁服务：

公共区域保洁：每日对大厅、走廊、楼梯、卫生间等公共区域进行全面清扫、拖洗、垃圾收集。

专项保洁：高空作业：定期对石膏板吊顶、高窗、玻璃幕墙进行清洁。

卫生间清洁：每日多次清洁，定期消毒除臭。

特殊区域保洁：对实验室、档案库房、展厅等区域，根据其特点使用专用工具和方法进行清洁，避免造成设备损坏或环境污染。

实验室化验器皿清洗：对实验用玻璃器皿按要求每日清洗。

垃圾管理：负责楼层垃圾存放点的垃圾清运，做到分类收集、日产日清。

4.2.3水情教育接待支持服务

前台与导览服务：在指定区域设置服务台，提供问询、引导、简单的讲解服务。

参观前准备：协助布展方进行开展前的环境整理，检查展厅设施设备（如液晶屏、投影仪）是否可正常开启。

参观期间保障：保障参观动线的整洁、畅通和安全，及时处理参观过程中出现的临时性问题。

接待用品管理：协助管理休息区的桌椅、卫生和饮用水等。

车辆保障：提供驾驶员，保障水情教育服务用车。

4.3 服务标准与服务质量要求

4.3.1 室外教育场所维护

4.3.1.1 生态环境维护

（1）绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

（2）园林植物达到：

生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长。

叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下（包括5%，以下同）。

枝、干健壮：①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；

②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1头，以下同），较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头，以下同）；株数都在2%以下（包括2%，以下同）；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

措施好：按一级技术措施要求认真进行养护。

行道树：基本无缺株。行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

草坪：覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

（4）建立健全环境卫生保洁管理制度，负责常规项目保洁，实行规范化的清扫保洁标准，配齐备全各种环卫保洁设备及用具，明确责任落实到人。绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫）等重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识依规设置。桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。绿化垃圾每周外运1次。

（5）无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

（6）对所管辖区域内公共场所和周围环境要定期进行预防性消毒杀菌除“四害”，严格控制室内外蚊虫孳生。

（7）水景与水生态维护：

实验水塘：水面无明显漂浮物、垃圾，每日巡检打捞；定期观察净化生物活动情况，发现异常死亡及时报告。

水体净化收集平台：平台表面清洁，无垃圾、污泥、明显青苔淤积，每周至少冲洗1次。

4.3.1.2 设施与场地维护

（1）场地清理与保洁

雕塑、小品、展板、标识标牌等设施每月全面清洁不少于2次，重大接待活动前全面清洁，保持表面洁净、无污渍、无小广告。观测场、监测区等设施周边无杂物、垃圾堆放，场地整洁，排水通畅。

（2）安全巡检与保障

日常安全巡检：建立每日巡检制度，覆盖整个15000平方米服务区域。重点检查设施设备运行状态、结构安全、电气安全、水域安全等，及时发现并处置安全隐患。对电动自行车充电场所每日安全巡查不少于3次，并在用电高峰时段加强巡视。

设备运行安全：确保所有电力设备、控制系统接地良好，维护安全警示标识。在设备维修保养期间，执行挂牌上锁等安全程序。确保充电设备无肉眼可见的损坏，发现故障应在发现后2小时内通知相关维保单位。

人员安全保障：制定并执行区域安全管理制度，防止无关人员进入危险区域。在必要时，为维护人员配备必要的安全防护装备。

防火安全：定期清理枯草落叶等易燃物，检查消防通道畅通，确保消防设施可用。发现安全隐患（如违规充电、堆放杂物）应立即劝阻和处置，并在30分钟内完成现场初步处理，记录并上报。电动车充电区域消防器材配备齐全且在有效期内，前方无遮挡。

以上设施设备在日常巡察中，如发现一般性问题都应立即修理到位；如不能独立维修，应及时通知采购方，并积极配合维修。所有巡查、维护、报修及事件处理均应有详实记录，形成台账，保存期限不少于一年。

4.3.2 室内场馆综合管理与日常运行服务标准

（1）房屋及附属设施日常管理

巡检：每日巡检覆盖所有公共区域，并形成巡检记录。发现问题后，简单报修应在30分钟内完成，紧急报修（如漏水、漏电）须在10分钟内上报并采取临时措施。

常规维护：门窗开启灵活，五金件无松动；报修后的小型维修（如更换灯泡、锁具）响应时间不超过2小时，修复时间不超过4小时。

空间管理：无未经批准的占用、挪用现象，钥匙管理规范，存取记录完整。

（2）设备日常运维管理

电梯系统：配合维保单位完成法定年检，监督月度、季度维保工作并留存记录。电梯困人时，及时须在5分钟内抵达现场进行安抚并联系救援。

空调系统：配合专业维保，确保夏季/冬季供冷/供热启动前完成系统检查。发现设备问题，及时向采购方报告并联系维保单位。

给排水系统：无跑冒滴漏现象，小堵塞接报后2小时内疏通。

照明系统：公共区域照明完好率不低于98%。一般故障（如灯管损坏）报修后4小时内修复。

（3）秩序维护与安全管理

门岗与巡逻：主出入口24小时值守，对进出人员与车辆进行询问登记。重点区域白天每2小时巡逻1次，夜间每2小时巡逻1次，记录完整清晰。

安防监控：监控室专人值守或定时查看，发现异常画面或报警，3分钟内确认并上报。

消防管理：消防设施每日巡检，完好率100%。消防通道无任何占用堵塞。员工每年参加消防演练不少于2次，熟悉应急流程。

参观秩序：接待期间，人流密集点有专人疏导，无拥堵、踩踏风险，处理突发事件反应时间不超过3分钟。

（4）环境保洁服务

公共区域：地面无垃圾、无水迹、无污渍；垃圾篓垃圾不超过2/3，每日清倒不少于2次。

专项保洁：

高空作业：石膏板吊顶、高窗、玻璃幕墙每年全面清洁1次，无蛛网、明显积尘。

卫生间：无异味、无污垢、无水迹，洁具光亮；每日全面清洁不少于3次，每小时巡检1次。

特殊区域：实验室保洁使用专用中性清洁剂，不触碰实验设备；档案库房使用防静电工具，轻扫轻拖；展厅展柜玻璃每日擦拭，手印留存时间不超过2小时。

实验室化验器皿：按要求清洗。

垃圾管理：垃圾分类收集，垃圾存放点每日清运，无满溢、无异味、无蚊蝇滋生。

4.3.3 水情教育接待支持服务标准

前台与导览服务：服务台在开放时段始终有人值守，用语文明、热情周到。能准确回答关于开放时间、区域布局等基本问询。

参观前准备：在开展前1小时完成展厅环境整理，确保设备通电待机，发现问题提前1小时报修。

参观期间保障：参观动线畅通无阻，地面清洁干燥，无安全隐患。对老人、儿童等特殊群体给予必要协助。

接待用品管理：休息区桌椅摆放整齐，桌面清洁，饮用水供应充足。

车辆保障：驾驶员提前10分钟抵达发车点，车辆内外整洁，车况良好，安全驾驶，礼貌服务。

5.灾备机房运维

灾备机房面积约1637平方米，位于江苏省水文综合实验楼负一楼至一楼。

5.1 项目基本情况

水利厅灾备机房位于江苏省水文综合实验楼负一层至一层，总面积1637平方米，分为机房、控制室、电力室、配电房、消防控制室等区域。机房安全等级达到信息系统安全等级保护三级规范要求，灾难恢复能力达到信息系统灾难恢复第四级规范要求，主要承担水利云平台、水利地理平台、水利核心数据库等的备份。

（1）机房基础环境及配套建设

机房目前拥有标准机柜20个（采取封闭冷通道设计），地面采用防静电活动地板，墙面及顶面铺设防屏蔽网，另外还配有2台78KW风冷式空调、1套250KVA模块化UPS系统及机房专用气体消防系统，加入ATS自动开关可实现两路市电的无感知切换。

（2）机房主要设备、通信网络及功能

灾备机房目前配置有2台波分服用设备、1台核心交换机、2台小型机、2套刀片服务器、1台通用存储、1台虚拟化专用存储、1套虚拟带库系统。

（3）控制室

控制室与机房采用统一装修标准，后期可作为机房的扩充。通过动环系统的开发部署，监控范围涵盖了门禁控制、漏水报警、火灾报警、新风控制、视频监控等。

（4）配电房

双回路供电，主供电系统包括1000KVA变压器1台、高压柜3台、低压柜7台。备用供电系统包括500KVA变压器1台、高压柜3台、低压柜7台。

（5）其他

门窗：玻璃门窗总数约77樘，合计288平方米；玻璃幕墙130平方米；普通门5樘，防火门22樘。

地面：防静电地板约300平方米，其余均为地砖地面。

内墙饰面：均为乳胶漆墙面。

顶面：均为石膏板，乳胶漆顶面。

外墙：真石漆约1000平方米。

卫生间：2套，总面积87平方米。

垃圾存放点：每层楼2个。

空调系统：中央空调、分体空调，机房精密空调有专业维保单位。

5.2 服务范围及内容

本项目的物业服务旨在为水利厅灾备机房提供一个安全、稳定、洁净、高效的7x24小时不间断运行环境。服务内容在涵盖常规物业运维的基础上，重点突出机房特有的专业性、安全性和应急保障要求。服务内容包括：主要服务内容包括：一是综合管理、房屋及附属设施日常运行管理、设备日常运维管理等；二是机房日常值守、高压配电值班。

5.2.1 综合管理及日常运行维护

（1）房屋及附属设施日常管理

日常巡检：每日对负一层至一层管理区域内的建筑结构、门窗、墙面、地面、吊顶进行巡检，重点关注机房区域的密闭性、防水防潮情况，发现问题及时记录并报修。

常规维护：负责普通区域门窗润滑、小五金更换、地砖破损报修、公共照明维护等。对机房区域的防火门、密闭门等特殊设施进行功能性检查。

空间管理：协助管理方对控制室、电力室、配电房等核心区域的使用秩序进行管理，确保无关人员不得进入。

（2）设备日常运维管理（非核心IT及电力设备）：

空调系统：配合维保单位进行维修工作。

给排水系统：定期检查水管、阀门、地漏，特别是机房周边区域，严防跑冒滴漏风险。协助疏通堵塞。

照明系统：负责公共区域日常照明灯具的更换，确保应急照明系统完好有效。

5.2.2 机房专业运维支持与服务

（1）机房环境监控与值守

7x24小时值守：在消防控制室或指定位置设立专职值守岗，对动环监控系统进行全天候监视，每2小时记录机房温湿度参数，确保其常年稳定运行，为机房提供恒温恒湿环境。

监控内容：实时监控门禁状态、漏水报警、火灾报警、温湿度、新风系统运行状态、视频监控画面等。

事件响应：对监控系统发出的任何报警信息，须在1分钟内确认，并按照应急预案流程进行初步判断和通报。

（2）高压配电值班与电力保障

持证值班：安排持有高压电工操作证的人员进行值班，严格执行配电房操作规程。

运行监视：监视两路市电切换状态、UPS系统运行状态、蓄电池组参数，并按规定进行抄表记录。

协同保障：配合专业维保单位对250KVA模块化UPS系统、288节蓄电池组及ATS自动切换开关进行定期检查和维护，确保断电后机房持续运行能力。

5.2.3 安全管理服务

（1）物理安全与门禁管理

出入控制：严格执行人员出入管理制度，对进入机房、电力室、配电房等核心区域的人员进行身份核实和登记，严禁无关人员进入。

巡逻检查：对机房外围、出入口、走廊等区域进行定时巡逻，重点检查门禁状态和周边环境安全，并做好记录。

（2）消防安防管理

消防系统：每日巡查机房专用气体消防系统、火灾报警系统的状态指示，确保其处于自动待命状态。熟悉气体灭火系统的紧急启动流程和注意事项。

视频监控：协助安防监控系统的值守，发现异常情况及时上报。

应急演练：定期参与针对机房环境的专项消防和电力应急演练。

5.2.4 环境保洁服务

机房区域保洁：制定并执行严格的机房保洁规程。使用专用防静电工具，对防静电地板、机柜表面进行清洁，确保无积尘。

控制室及办公区保洁：每日对控制室、消防控制室等区域进行清洁，保持环境整洁。

公共区域保洁：对走廊、楼梯、卫生间等公共区域进行日常清扫、垃圾收集。

垃圾管理：对产生的垃圾，特别是机房区域可能产生的包装废弃物，做到分类收集、及时清运。

5.2.5 应急响应与协同保障

应急预案：熟悉并能够执行针对机房环境的各类应急预案，包括但不限于市电中断、UPS故障、精密空调故障、漏水、火警等。

协同操作：在发生紧急情况时，作为第一响应人，负责执行初步应急操作（如人员疏散、通报），并协助、配合采购方及专业技术人员进行故障排查和恢复工作。

5.3 服务标准与服务质量要求

5.3.1 综合管理及日常运行维护标准

（1）房屋及附属设施日常管理

巡检标准：每日按要求开展巡检工作，巡检无死角。发现任何安全隐患，须在15分钟内完成上报并采取临时防护措施。

维护标准：普通区域报修响应时间不超过30分钟。机房区域门窗、密闭件密闭性完好，达到设计要求的屏蔽和防尘标准。

空间管理标准：核心区域（机房、配电房等）钥匙及门禁卡管理零差错，领用登记率100%。

（2）设备日常运维管理

给排水系统标准：机房及相关区域零漏水、零渗水。巡检发现管道结露等潜在风险须立即处理。

照明系统标准：区域照明保持完好，故障报修后2小时内修复。应急照明系统每月进行1次功能性测试。

5.3.2 机房专业运维支持与服务标准

（1）机房环境监控与值守

值守标准：实行7x24小时双人值守制，值守人员不得脱岗、睡岗。监控台面整洁，工作记录完整清晰。

监控与响应标准：动环监控系统报警音响应时间不超过30秒，报警事件确认与初步通报时间不超过1分钟。所有报警及处置过程须有详细电子日志记录，可追溯。

（2）高压配电值班与电力保障

值班标准：高压值班人员需持有效操作证上岗，严格执行相关规范。

电力保障标准：确保UPS系统输出电压、频率稳定在额定范围内。

5.3.3 安全管理服务标准

（1）物理安全与门禁管理

出入控制标准：对进入核心区域的人员，做到“一人一证、人证相符、登记无误”。

巡逻检查标准：对机房外围及重点区域每2小时巡逻1次，夜间每2小时1次。

（2）消防安防管理

消防系统标准：每日对气体灭火系统压力指示灯、手自动状态进行确认，系统完好率100%。

应急演练标准：值守与安保人员每年参与专项应急演练不少于2次。相关人员熟练掌握气体灭火系统启动前的疏散和确认程序。

5.3.4 环境保洁服务标准

控制室及办公区：地面光洁无污迹，桌面、台面、设备表面无灰尘。每日清洁不少于2次。

公共区域：地面无垃圾、无水迹，卫生间无异味、无污垢。垃圾篓清倒及时，无满溢。

垃圾管理标准：垃圾日产日清。

5.3.5 应急响应与协同保障标准

应急预案标准：关键岗位人员对应急预案内容知晓率100%，每人每年至少参与1次应急预案培训。

应急响应标准：任何紧急事件，第一响应人必须在3分钟内抵达现场，5分钟内完成初步判断并按流程启动通报程序。与采购方的协同处置配合度100%，指令执行无差错。

6.供应商履行合同所需的设备

采购方根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 推荐数量 | 单位 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务与应急保障 | 多功能手电筒（强光、防爆） | 6 | 把 | 值班、巡逻及应急抢修使用。 |
| 2 | 房屋及设施维修服务 | 移动登高车（或铝合金人字梯） | 2 | 台 | 用于高空维修、换灯、保洁等作业。 |
|  |  | 手电钻、冲击钻套装 | 2 | 套 | 日常安装、维修作业。 |
|  |  | 多功能五金工具箱（含常用批头、套筒） | 4 | 套 | 日常维修必备。 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 管道疏通机（手摇/电动） | 2 | 台 | 用于不同管径的疏通作业。 |
|  |  | 数字式万用表、钳形电流表 | 2 | 套 | 用于日常电路检测、排查。 |
| 4 | 保洁服务 | 商用洗地机 | 2 | 台 | 用于大厅、走廊等大面积地砖/地胶区域高效清洁。 |
|  |  | 多功能手推式扫地机 | 2 | 台 | 用于室外广场、地下室等大区域清扫。 |
|  |  | 大功率工业吸尘器（干湿两用） | 3 | 台 | 用于机房、库房、日常保洁。 |
|  |  | 高压水枪 | 1 | 台 | 用于室外地面、垃圾点冲洗。 |
|  |  | 高空作业保洁套装（伸缩杆、玻璃刮、涂水器等） | 4 | 套 | 用于玻璃幕墙、高窗的日常清洁。 |
| 5 | 绿化服务 | 绿篱机 | 2 | 台 | 用于灌木、绿篱的整形修剪。 |
|  |  | 割草机（手推式/自走式） | 2 | 台 | 用于草坪的定期修剪。 |
|  |  | 草坪修剪车 | 1 | 台 | 适用于大面积草坪，提升效率。 |
|  |  | 背负式喷雾打药机 | 2 | 台 | 用于病虫害防治和叶面施肥。 |
|  |  | 高枝锯/高枝剪 | 2 | 把 | 用于乔木的枯枝修剪。 |
|  |  | 绿化垃圾收集器（如吹风机、粉碎机） | 1 | 台 | 用于高效收集和处理绿化垃圾。 |
| 6 | 秩序维护与保安服务 | 数字对讲机 | 10 | 套 | 确保各岗位通讯畅通，信号覆盖全区域。 |
|  |  | 防暴盾牌、防暴钢叉、橡胶警棍套装 | 2 | 套 | 应对突发安全事件。 |
|  |  | 强光手电筒 | 6 | 把 | 夜间巡逻使用。 |

注：采购方已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

7.项目服务人员需求

| 序号 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1 |  |
| 2 | 客服 | 1 | 1 |  |
| 3 | 综合维修 | 1 | 1 |  |
| 4 | 高配工 | 1 | 1 | 特种作业操作证（高压电工作业） |
| 5 | 水电工 | 1 | 1 | 特种作业操作证（低压电工作业） |
| 6 | 保洁员 | 4 | 4 |  |
| 7 | 垃圾清运工 | 1 | 1 |  |
| 8 | 绿化工 | 2 | 2 |  |
| 9 | 门岗（安保人员） | 6 | 6 | 包括但不限于保安员证，由供应商出具承诺书 |
| 10 | 厨师 | 1 | 1 | 厨师证、健康证 |
| 11 | 帮厨 | 2 | 2 | 健康证 |
| 12 | 驾驶员 | 1 | 1 | A2驾照及以上 |
| 合 计 |  | 22 | 22 |  |

注：1.供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

2.供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

3.供应商用工人员需经采购方审核通过方可上岗。

4.供应商用工人员不满足采购方要求的，采购方有权要求更换。

5.本项目服务期为1年，投标人为本项目建立的驻场服务团队不得少于22人，否则为无效投标。

8.项目技术方案

8.1 物业管理总体实施方案

（1）负责本物业管理范围内24小时消防通道畅通管理，公共秩序维护，机动车和非机动车引导停放及调度管理。

（2）负责本物业管理范围内（含室内非机电设备设施、给排水系统、楼层配电系统、室内外照明、通风设备系统、空调主机、消防系统、监控系统等）的日常运行管理和维护保养。

（3）负责本物业管理范围内24小时门卫、守护和巡逻，治安和突发事件处理，防盗和安全保安维护以及公共秩序管理。

（4）负责江苏水文档案馆2-3楼的办公区、会议区、公共区域，食堂1楼的大厅、前台、厨房、办公室、仓库、卫生间，食堂2楼的配餐室、包间、卫生间，水文综合服务楼的单间、标准间、值班室、会议室、卫生间及所有公共场所和楼宇外墙的日常保洁、除异味；废弃物清理；垃圾分类处理；除“四害”消毒杀菌等卫生管理。

（5）负责本物业管理范围内所配套的服务设备设施（除上述所涵盖内容之外）的日常管理、维护保养、故障维修和定期检查。协助和配合好专业设备维保单位的工作，接受相关行业主管单位的指导、监督等工作的联系和管理。

（6）负责食堂油烟管道的定期清洗。

（7）负责本物业服务范围内的蚊虫定期消杀。

（8）负责本物业管理范围内的会议室会务服务。

（9）负责水文综合服务楼的客房服务。对每个房间进行日常清扫、床品更换、卫生间清洁消毒。定期清运垃圾，清洁客房楼层走廊，清洗窗帘、地毯，处理客房异味，特殊区域消毒。及时进行物品配置（如饮用水、洗漱用品）。

（10）负责本物业管理范围内相关活动的迎宾、展板和悬挂条幅的管理，花草、树木、绿地的日常养护和管理。

（11）负责本物业管理范围内的物业档案资料的收集保存管理（如各岗位值班、设备维修、保养记录及配电、消防台账、节能减排台账、垃圾分类台账等）。

（12）负责本物业管理范围内的治安保安、防火防盗、灭火救援、清扫雨雪等工作及严格规范的应急、应对各类突发事件的保障体系管理。

（13）负责本物业管理范围内的各类下水道、污水井管的通畅保障，“门前三包”和垃圾清运工作。

（14）按时抄取院落内水、电表读数并核查有无异常，同时将《水电抄表记录》和《水电消耗月报表》提交给采购方。

（15）采购方因工作需要，除完成常规工作以外需要额外人员加班或值班的，采购方根据内部管理规定进行费用补贴并结算。

（16）负责本物业管理范围内未尽注明的其他工作事项。

8.2 后勤服务管理方案

服务范围涵盖水文科普园全院落，主要包括食堂供餐服务和垃圾清运服务。一是食堂工作餐和会务接待供餐，法定工作日中午餐，每餐约70人左右，会务接待供餐每年约60次左右。安排厨师保障职工中午工作餐以及会务接待的早、中、晚餐；安排勤杂工辅助完成菜品清洗及食堂用具的清洗工作。二是对水文科普园内所有厨余垃圾、其他垃圾、有害垃圾、油污池和可回收垃圾进行收集清运。

8.3 水土保持观测场运维方案

服务内容包括：一是区域生态环境维护，苗木补栽、更换、除虫、修剪、绿化垃圾清运等生态环境常年维护；二是区域安全巡检，日常设施设备维护，设备运行、人员安全保障等。

8.3.1 区域生态环境管理与维护

（1）植被养护

补栽与更换：定期巡查水土保持治理措施试验场内的14个治理板块及项目区内其他绿化区域，对因自然老化、病虫害、极端天气等原因造成的苗木（包括但不限于草皮、灌木、藤本植物）死亡、缺失或长势不良情况进行及时清理、补栽和更换，确保植被覆盖度与水土保持效果，维持设计景观形态。

病虫害防治：制定并执行年度病虫害监测与防治计划。定期检查植被健康状况，识别病虫害迹象；针对不同植物种类和病虫害类型，采取环保、高效的物理或生物化学方法进行防治，避免大规模病虫害发生。规范农药管理与使用，确保人畜及环境安全。

整形与修剪：根据植物生长习性和景观要求，对草坪、灌木、绿篱等进行定期修剪、整形。清除枯枝、病枝、徒长枝，促进植物健康生长，保持试验区整洁美观的观赏性与示范性。

水肥管理：结合气候条件与植物生长周期，进行科学灌溉与施肥。确保植被水分与养分需求得到满足，同时倡导节水灌溉与生态施肥理念。

绿化垃圾处理：对养护过程中产生的杂草、修剪枝叶、枯死植株等绿化垃圾，进行及时收集、清运，并按照环保要求进行无害化处理或资源化利用，保持场地环境整洁。

（2）场地环境维护

定期清理截水沟、沉沙池内的淤泥、杂物，确保其排水、沉沙功能正常。保持观测道路、台阶等通行区域的清洁与畅通，无杂物、青苔滑垢堆积。

8.3.2 设施设备常态化巡检、维护与安全保障

（1）水土保持演示系统专项维护：

自动降雨系统：定期检查250只喷头的工作状态，清理堵塞物，确保喷洒均匀；检查供水管路、阀门，防止渗漏；对水泵、控制系统进行例行保养。

变坡钢槽：检查4只5立方米变坡钢槽的外观状况、结构稳定性、密封性及坡度调节机构的灵活性。

户外全彩P5显示屏：定期清洁屏体表面，检查结构稳固性与防水密封性；确保其工作在允许湿度范围（10%-90%RH）内；检查供电、信号连接，保障显示内容正常、稳定。

集水池供水与信息控制系统：定期清理集水池，检查水质；维护供水泵、过滤器等设备。

电力系统与钢架结构：检查供电线路、配电箱安全性；对全套钢架结构进行定期检查，紧固连接件，确保整体结构安全。

（2）水土保持治理措施试验场设施维护

定期巡查14块治理板块内的工程结构（如浆砌片石、竹木桩、钢丝网石笼、折型骨架、框格、土工格栅、植草台阶、砼预制块、蜂巢式护坡等）的完整性、稳定性。定期检查土工网垫、生态袋等材料的完好性。

（3）公共与辅助设施维护

维护沉沙池、截水沟等排水设施的完好与通畅。检查观测道路、台阶的路面及护栏状况，确保安全使用。

（4）安全巡检与保障

日常安全巡检：建立每日巡检制度，覆盖整个5000平方米服务区域。重点检查设施设备运行状态、结构安全、电气安全、水域安全等，及时发现并处置安全隐患。

设备运行安全：确保所有电力设备、控制系统接地良好，维护安全警示标识。在设备维修保养期间，执行挂牌上锁等安全程序。

人员安全保障：制定并执行区域安全管理制度，防止无关人员进入危险区域。

防火安全：定期清理枯草落叶等易燃物，检查消防通道畅通，确保消防设施可用。

以上设施设备在日常巡察中，如发现一般性问题都应立即修理到位；如不能独立维修，应及时通知采购方，并积极配合维修。

8.4 水情教育场馆运维服务方案

服务内容包括：一是室外教育场所生态环境维护，苗木补栽、更换、除虫、修剪、绿化垃圾清运等生态环境常年维护；二是室内场馆综合管理、水情教育接待、房屋及附属设施日常运行管理、设备日常运维管理、秩序维护和保洁等。

8.4.1 室外教育场所维护

（1）生态环境维护

日常养护，对区域内约15000平方米的苗木、草坪进行定期浇水、施肥、除草。整形修剪，对乔木、灌木、绿篱进行定期整形修剪，保持良好观赏形态。病虫害防治，制定并执行全年病虫害防治计划，采取综合防治措施，确保植物健康生长。补栽更换，对枯死、老化的苗木和草坪进行及时补栽和更换，保持绿化完整性和景观效果。

绿化垃圾处理：对养护过程中产生的杂草、修剪枝叶、枯死植株等绿化垃圾，进行及时收集、清运，并按照环保要求进行无害化处理或资源化利用，保持场地环境整洁。

水景与水生态维护：水质水生态实验水塘维护：定期打捞漂浮物，保持水面清洁；监测水生植物（德国鸢尾、菖蒲、金鱼藻等）和净化生物（螺狮、无齿蚌、鲢鱼等）的生长情况，并进行适度干预和管理。

水体净化平台维护：保持平台清洁，无垃圾、青苔，确保其教育展示功能。

（2）设施与场地维护

保持区域的雕塑、小品、展板、互动牌、标识标牌等设施的清洁完好，定期进行表面清洗和简单维护。确保观测场、监测区等所有室外设施周边环境整洁，无杂物堆放。

停车位综合管理，定时巡查停车场，确保车辆按线、有序停放，无占用消防通道、堵塞出入口等现象。设施维护，确保停车位标线清晰，车位锁、防撞杆等设施完好有效。确保电动汽车车位不被燃油车占用，保障电动汽车正常充电权益。对充电桩外观、线路外壳进行日常巡视，发现明显物理损坏、异常情况（如冒烟、异味）及时上报并设置警示。保持充电桩及周边环境整洁、无杂物堆放。引导车辆正确使用充电设施，避免违规操作。对电动车集中充电点进行高频次安全巡查，严禁私拉乱接电线、 “飞线”充电等危险行为。检查充电设备外观是否完好，发现故障或异常及时通知运营方或相关责任单位处理。引导用户有序停放车辆，确保通道畅通。

8.4.2 室内场馆综合管理与日常运行

（1）房屋及附属设施日常管理

日常巡检：每日对管理区域内的建筑结构、门窗、墙面、顶棚、地面进行巡检，发现问题（如破损、渗漏、脱落）及时记录并报修。

常规维护：负责门窗合页润滑、小五金更换、地砖空鼓/破损报修等日常小修小补。

空间管理：协助管理方对业务用房、库房、展厅等空间的使用秩序。

（2）设备日常运维管理：

电梯系统：配合专业维保单位（永大、西继迅达）进行电梯的定期维保，负责日常运行状态的监视，处理简单的困人故障前期安抚与联络工作。

空调系统：配合中央空调、分体空调及精密空调的专业维保工作。负责空调出风口、回风口的日常清洁。对在质保期内的设备，负责与维保单位的对接和问题上报。

给排水系统：定期检查水管、阀门、地漏，防止跑冒滴漏；疏通堵塞和日常小修小补。

照明系统：负责日常照明灯具的更换（如灯泡、灯管、镇流器），保持区域照明完好率。

（3）秩序维护与安全管理：

门岗值守与巡逻：设立固定岗和巡逻岗，对出入口进行管理，对重点区域（档案馆、实验室、库房、展厅）进行定时巡逻，并做好记录。

安防监控：熟悉安防系统布局，协助监控室的值守，发现异常情况及时上报。

消防管理：每日进行防火巡查，确保消防通道畅通，消防设备（消火栓、灭火器、报警按钮）完好无损。熟悉七氟丙烷、喷淋等系统的紧急处置流程。协助进行定期消防演练和培训。

参观秩序维护：在采购方有接待服务任务时，负责引导人流、维持秩序，确保活动有序进行。

（4）环境保洁服务：

公共区域保洁：每日对大厅、走廊、楼梯、卫生间等公共区域进行全面清扫、拖洗、垃圾收集。

专项保洁：高空作业：定期对石膏板吊顶、高窗、玻璃幕墙进行清洁。

卫生间清洁：每日多次清洁，定期消毒除臭。

特殊区域保洁：对实验室、档案库房、展厅等区域，根据其特点使用专用工具和方法进行清洁，避免造成设备损坏或环境污染。

实验室化验器皿清洗：对实验用玻璃器皿按要求每日清洗。

垃圾管理：负责楼层垃圾存放点的垃圾清运，做到分类收集、日产日清。

8.4.3 水情教育接待支持服务

前台与导览服务：在指定区域设置服务台，提供问询、引导、简单的讲解服务。

参观前准备：协助布展方进行开展前的环境整理，检查展厅设施设备（如液晶屏、投影仪）是否可正常开启。

参观期间保障：保障参观动线的整洁、畅通和安全，及时处理参观过程中出现的临时性问题。

接待用品管理：协助管理休息区的桌椅、卫生和饮用水等。

车辆保障：提供驾驶员，保障水情教育服务用车。

8.5 灾备机房运维服务方案

本项目的物业服务旨在为水利厅灾备机房提供一个安全、稳定、洁净、高效的7x24小时不间断运行环境。服务内容在涵盖常规物业运维的基础上，重点突出机房特有的专业性、安全性和应急保障要求。服务内容包括：主要服务内容包括：一是综合管理、房屋及附属设施日常运行管理、设备日常运维管理等；二是机房日常值守、高压配电值班。

8.5.1 综合管理及日常运行维护

（1）房屋及附属设施日常管理

日常巡检：每日对负一层至一层管理区域内的建筑结构、门窗、墙面、地面、吊顶进行巡检，重点关注机房区域的密闭性、防水防潮情况，发现问题及时记录并报修。

常规维护：负责普通区域门窗润滑、小五金更换、地砖破损报修、公共照明维护等。对机房区域的防火门、密闭门等特殊设施进行功能性检查。

空间管理：协助管理方对控制室、电力室、配电房等核心区域的使用秩序进行管理，确保无关人员不得进入。

（2）设备日常运维管理（非核心IT及电力设备）：

空调系统：配合维保单位进行维修工作。

给排水系统：定期检查水管、阀门、地漏，特别是机房周边区域，严防跑冒滴漏风险。协助疏通堵塞。

照明系统：负责公共区域日常照明灯具的更换，确保应急照明系统完好有效。

8.5.2 机房专业运维支持与服务

（1）机房环境监控与值守

7x24小时值守：在消防控制室或指定位置设立专职值守岗，对动环监控系统进行全天候监视，每2小时记录机房温湿度参数，确保其常年稳定运行，为机房提供恒温恒湿环境。

监控内容：实时监控门禁状态、漏水报警、火灾报警、温湿度、新风系统运行状态、视频监控画面等。

事件响应：对监控系统发出的任何报警信息，须在1分钟内确认，并按照应急预案流程进行初步判断和通报。

（2）高压配电值班与电力保障

持证值班：安排持有高压电工操作证的人员进行值班，严格执行配电房操作规程。

运行监视：监视两路市电切换状态、UPS系统运行状态、蓄电池组参数，并按规定进行抄表记录。

协同保障：配合专业维保单位对250KVA模块化UPS系统、288节蓄电池组及ATS自动切换开关进行定期检查和维护，确保断电后机房持续运行能力。

8.5.3 安全管理服务

（1）物理安全与门禁管理

出入控制：严格执行人员出入管理制度，对进入机房、电力室、配电房等核心区域的人员进行身份核实和登记，严禁无关人员进入。

巡逻检查：对机房外围、出入口、走廊等区域进行定时巡逻，重点检查门禁状态和周边环境安全，并做好记录。

（2）消防安防管理

消防系统：每日巡查机房专用气体消防系统、火灾报警系统的状态指示，确保其处于自动待命状态。熟悉气体灭火系统的紧急启动流程和注意事项。

视频监控：协助安防监控系统的值守，发现异常情况及时上报。

应急演练：定期参与针对机房环境的专项消防和电力应急演练。

8.5.4 环境保洁服务

机房区域保洁：制定并执行严格的机房保洁规程。使用专用防静电工具，对防静电地板、机柜表面进行清洁，确保无积尘。

控制室及办公区保洁：每日对控制室、消防控制室等区域进行清洁，保持环境整洁。

公共区域保洁：对走廊、楼梯、卫生间等公共区域进行日常清扫、垃圾收集。

垃圾管理：对产生的垃圾，特别是机房区域可能产生的包装废弃物，做到分类收集、及时清运。

8.4.5 应急响应与协同保障

应急预案：熟悉并能够执行针对机房环境的各类应急预案，包括但不限于市电中断、UPS故障、精密空调故障、漏水、火警等。

协同操作：在发生紧急情况时，作为第一响应人，负责执行初步应急操作（如人员疏散、通报），并协助、配合采购方及专业技术人员进行故障排查和恢复工作。

8.6 人员培训与配备方案

8.6.1 人员配备

将严格按照采购需求，组建一支不少于22人的驻场服务团队。核心岗位要求如下：

项目经理：经验丰富，具备综合协调与管理能力。

高配工/水电工：必须持有有效的特种作业操作证。

厨师/帮厨：持有效的厨师证、健康证。

安保人员：建议持保安员证，部分人员为退伍军人优先。

驾驶员：必须持有效的A2及以上驾驶证，驾驶技术娴熟，无重大交通事故记录。

所有人员上岗前均需通过背景审查和体检。

8.6.2 系统化培训体系

建立“公司-项目-岗位”三级培训体系，确保员工具备胜任岗位所需的知识与技能。

入职培训：公司文化、规章制度、安全知识、服务礼仪。

岗位技能培训：

通用技能：沟通技巧、应急预案、保密意识。

专业技能：工程人员（设备操作、安全规程）、安保人员（消防技能、防卫技巧）、保洁/绿化人员（化学品使用、机械操作）、客服/会务人员（接待礼仪、水文基础知识）。

管理与提升培训：针对项目经理、主管，进行领导力、客户关系、成本控制等培训。

三、商务要求

（一）实施期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

（二）报价要求及付款方式

1.报价要求

（1）本项目各分项服务的预算见下表，请各投标人根据各分项的服务内容进行报价，投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务总价。

| 物业服务 | 35万元 |
| --- | --- |
| 后勤服务 | 20万元 |
| 水土保持观测场运维 | 15万元 |
| 水文水情教育场馆运维 | 50万元 |
| 灾备机房运维 | 40万元 |

（2）投标应以人民币报价

投标人报价是根据招标文件所确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务内容所涉及到的一切费用。包括物管、设备养护、检测、管理、劳务、服装、培训、通讯、保修、安全保卫、会务安排、环境布置、宣传服务、利润、税金等费用。

本合同期内服务费以报实价为准，投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期（一年）内不予调整。供应商报价应充分考虑相关风险（例如：社会最低工资标准调整和最低社会保险缴纳基数标准调整）。

（3）服务人员报价必须满足岗位人员职数、人员素质和条件。

（4）维修所需材料、部件由采购方提供。

（5）消防系统、空调系统、电梯系统、监控系统、弱电系统已委托有维护资质的专业公司养护、维修，投标报价不需包含此费用。投标人负责日常的清洁保养和使用管理，并对专业公司的维护情况进行协调、配合。以上系统维修、更换零部件材料费由采购方承担。

（6）用于维护服务的劳动用具、清洁用品以及共用部位的卫生用品：日常及外墙清洗用的各种清洁剂、清扫器具、卫生球、消毒液、垃圾袋等，必须满足日常保洁需求，应含在投标报价中，品牌型号必须得到采购方的认可，不得损坏洁具、瓷砖釉面。投标报价包含外墙清洗（一年1次）及滤油池清理（一年4次）费用。公用部位的用具如茶杯、茶叶、抽纸、烟缸、垃圾筒、废纸筒、茶叶篓等由采购方购置并承担费用。

（7）报价中不包含报警器具、监控器、应急疏散灯、应急照明灯、照明灯具的购置费用，上述费用由采购方承担，上述设备的维护安装费及对于未在设备清单中列出的设备的维护保养费用均应含在报价中。

（8）项目人员服装由供应商公司自行承担。

（9）采购方不提供项目驻场人员食宿。

2.报价清单

（1）报价总表

| 序号 | 项目 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务 |  |
| 2 | 后勤服务 |  |
| 3 | 水土保持观测场运维 |  |
| 4 | 水文水情教育场馆运维 |  |
| 5 | 灾备机房运维 |  |
| 6 | 合计 |  |

（2）物业费报价清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 秩序维护 | 安全保卫人员需身体健康、责任心强，经安全技能培训，熟练操作消防及安防设备。负责24小时门岗值班、区域巡逻与车辆管理，管控外来人员及物品进出并登记。做好监控室管理与数据留存，落实消防安全巡查、宣传及演练。节假日强化防范，及时处置隐患与突发事件，服从管理并完成采购方交办的其他工作。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 二 | 保洁服务 | 负责江苏水文档案馆2-3楼的办公区、会议区、公共区域，食堂1楼的大厅、前台、厨房、办公室、仓库、卫生间，食堂2楼的配餐室、包间、卫生间，水文综合服务楼的单间、标准间、值班室、会议室、卫生间及所有公共场所和楼宇外墙的日常保洁、除异味；废弃物清理；垃圾分类处理；除“四害”消毒杀菌等卫生管理。按标准每日清洁公共通道、卫生间 1-2 次，定期清洁门窗玻璃，作业人员需持证上岗。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
|  | 油烟管道清洁 | 食堂油烟管道清洁。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
|  | 玻璃幕墙清洗 | 水文综合服务楼玻璃幕墙清洗。详见1.2、1.3。 | 次 | 1 |  |  |
| 三 | 会议服务 | 负责本物业范围内的会议服务，包括会前、会中、会后的各项服务工作。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 四 | 客房服务 | 负责本物业范围内的客房服务，包括清洁、服务和人员规范。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 五 | 设施设备养护 | 负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理与维护（由采购方委托专业维保单位及其他承包商负责的除外），运行管理相关人员必须持有资质证书或培训证书方可持证上岗，确保工程设施、设备的正常使用、运行，协调维保工作，负责随工监理，重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 六 | 绿化维护 | 负责对所管辖范围内的花卉、草坪、植物养护和蚊虫消杀。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 七 | 水电维修 | 负责处理各类报修事项（照明故障、管道漏水、空调异常等）。详见1.2、1.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

（3）后勤服务报价清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨师 | 持证上岗。详见2.1、2.2和2.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 帮厨 | 持证上岗。详见2.1、2.2和2.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 3 | 厨余垃圾 | 餐厨垃圾收集清运。详见2.1、2.2和2.3。 | 月 | 12 |  |  |
|  |  | 厨余其他垃圾收集清运。详见2.1、2.2和2.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 4 | 其他垃圾 | 其他垃圾收集清运。详见2.1、2.2和2.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 5 | 有害垃圾 | 有害垃圾收集清运。详见2.1、2.2和2.3。 | 次 | 1 |  |  |
| 6 | 可回收垃圾 | 可回收垃圾收集清运。详见2.1、2.2和2.3。 | 次 | 1 |  |  |
| 7 | 滤油池清理清运 | 详见2.1、2.2和2.3。 | 次 | 4 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |

（4）水土保持观测场维护报价清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态环境维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | I级养护 | 1、绿地保洁；2、修剪（树木修剪、草坪修剪）；3、浇水、排水；4、中耕松土、除草；5、施肥；6、喷药除虫（病虫害防治）；7、树木加固、绑扎；8、防冻保暖；9、四季草花的更换；10、部分场地换种植土等。详见3.2、3.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 透水面维修 | 补种麦冬，49丛/平方米，2~3芽/丛。详见3.2、3.3。 | m2 | 100 |  |  |
| 3 | 苗木补种 | 院落缺损苗木补种（红叶石楠、冬青、海桐、毛娟、凌霄、紫藤等）与原苗木规格一致。详见3.2、3.3。 | m2 | 25 |  |  |
| 4 | 乔木种植和移栽 | 新栽乔木胸径4-15厘米，成活率100%；移栽乔木，移栽前保护根系，移栽后固定树木、保持土壤湿润，成活率100%。详见3.2、3.3。 | 株 | 10 |  |  |
| 5 | 绿化垃圾外运 | 及时袋装、堆放整齐，压实，每周清运1次。详见3.2、3.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 二 | 设施设备维护 | 定期检查自动降雨系统，4只5立方米变坡钢槽，户外全彩P5显示屏，集水池供水与信息控制系统，电力系统与钢架结构。详见3.2、3.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 三 | 供电系统日常管理 | 建立24小时值班监控与相关管理制度，持证人员巡检维护电气设备，保障供电正常及用电安全，备应急发电设备，停电及时通报、处置并上报。详见3.2、3.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 四 | 消防系统日常管理 | 明确消防责任，排查隐患，维保登记，保障设施畅通可用。详见3.2、3.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 五 | 给排水系统日常管理 | 每月巡检给排水设施，保障正常运行，及时处置突发，做好维保登记，停水限水按时通知。详见3.2、3.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 六 | 合计 |  |  |  |  |  |

（5）水文水情教育服务报价清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外教育场所维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | I级养护 | 1、绿地保洁；2、修剪（树木修剪、草坪修剪）；3、浇水、排水；4、中耕松土、除草；5、施肥；6、喷药除虫（病虫害防治）；7、树木加固、绑扎；8、防冻保暖；9、四季草花的更换；10、部分场地换种植土等。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 透水面维修 | 补种麦冬，49丛/平方米，2~3芽/丛。详见4.2、4.3。 | m2 | 300 |  |  |
| 3 | 苗木补种 | 院落缺损苗木补种（红叶石楠、冬青、海桐、毛娟、凌霄、紫藤等）与原苗木规格一致。详见4.2、4.3。 | m2 | 75 |  |  |
| 4 | 乔木种植和移栽 | 新栽乔木胸径4-15厘米，成活率100%；移栽乔木，移栽前保护根系，移栽后固定树木、保持土壤湿润，成活率100%。详见4.2、4.3。 | 株 | 30 |  |  |
| 5 | 垃圾外运 | 及时袋装、堆放整齐，压实，每周清运1次。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 6 | 水景与水生态维护 | 定期打捞漂浮物、监测水生植物和净化生物的生长情况，适度干预和管理。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 7 | 水体净化平台维护 | 保持平台清洁，无垃圾、青苔。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 8 | 设备场地维护 | 每月清洁雕塑等设施，保障观测监测区整洁排水通畅。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 二 | 室内场地综合管理与日常维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 房屋及附属设施日常管理 | 日巡全公共区留记录，简报修30分钟、急报修10分钟，门窗五金完好，小修2小时响应，4小时修复，钥匙管理规范。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 设备日常运维管理 | 电梯：配合法定年检及月/季度维保并留记录，困人5分钟内到场安抚救援。空调：配合维保，冬夏供能前完成系统检查，设备问题及时报采购方并联系维保。给排水：无跑冒滴漏，小堵塞2小时内疏通。照明：公共区域完好率≥98%，一般故障4小时内修复。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 3 | 秩序维护与安全管理 | 门岗24小时值守登记人车，重点区域昼夜每2 时巡逻留痕。监控专人值守/定时查，异常3分钟内确认上报。消防设施日巡完好率100%，通道无占用，员工年消防演练≥2 次。参观时疏导人流，突发事件3分钟内响应。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 4 | 环境保洁服务 | 公共区域：地面洁净无垃圾水渍污渍，垃圾篓≤2/3满、日清≥2次。 专项保洁：高空区域年洁1次无蛛网积尘；卫生间日洁≥3次、每小时巡检，洁净无异味。 特殊区域：实验室用中性清洁剂，档案库房防静电清洁，展厅玻璃日擦、手印2小时内清除；器皿按规清洗。 垃圾：分类收集，存放点日清无满溢、异味、蚊蝇。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 三 | 水情教育接待支持服务 | 开放时段前台值守，文明热情并准确回应基础问询。开展前1小时整理展厅、检查设备，问题提前1小时报修。参观期间保障动线畅通、地面干爽无隐患，协助特殊群体。休息区桌椅整洁、饮用水充足，驾驶员提前10分钟到岗，确保车况良好、安全礼貌服务。详见4.2、4.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |

（6）灾备机房运维报价清单

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价/万元 | 合价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理及日常运行维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 房屋及附属设施日常管理 | 每日巡检负一层至一层管理区域，覆盖建筑结构、门窗、墙面等，重点核查机房密闭性与防水防潮情况，发现问题及时记录报修。负责普通区域门窗润滑、小五金更换等常规维护，同时检查机房防火门、密闭门功能。协助管理核心区域使用秩序，禁止无关人员进入。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 设备日常运维管理 | 配合维保单位开展空调系统维修。定期检查水管、阀门等给排水设施，重点防范机房周边跑冒滴漏，协助疏通堵塞。负责公共区域照明灯具更换，保障应急照明系统完好有效。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 二 | 机房专业运维支持与服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境监控与值守 | 实行 7x24 小时专职值守，全天候监视动环监控系统，每2小时记录机房温湿度，保障恒温恒湿环境。实时监控门禁、漏水、火灾等多项内容，接到报警信息1分钟内确认，按应急预案通报处置。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 高压配电值班与电力保障 | 安排持证人员值班，严格执行配电房操作规程。监视市电切换、UPS 系统、蓄电池组运行状态并按规抄表。配合维保单位对UPS系统、蓄电池组等设备进行定期检查维护，确保断电后持续运行。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 三 | 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理安全与门禁管理 | 严格执行人员出入制度，核实登记核心区域进入人员身份，严禁无关人员入内。定时巡逻机房外围、出入口等区域，检查门禁状态与周边安全并做好记录。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 2 | 消防安全管理 | 每日巡查机房专用气体消防系统、火灾报警系统，确保处于自动待命状态，熟悉气体灭火系统操作流程。协助安防监控值守，发现异常及时上报，定期参与机房专项消防和电力应急演练。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 四 | 环境保洁服务 | 按规程开展机房保洁，使用专用防静电工具清洁防静电地板、机柜表面，确保无积尘。每日清洁控制室、办公区，日常清扫走廊、楼梯等公共区域并收集垃圾。分类收集垃圾，及时清运机房包装废弃物等。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 五 | 应急响应与协同保障 | 熟悉并执行机房各类应急预案，涵盖市电中断、UPS 故障等多种场景。紧急情况发生时，作为第一响应人执行人员疏散、通报等初步操作，协助配合采购方及专业人员排查故障、恢复运行。详见5.2、5.3。 | 月 | 12 |  |  |
| 六 | 合计 |  |  |  |  |  |

3.验收标准与付款方式

本项目中物业管理和后勤服务分项，服务期内每季度（二、四季度与半年、年终考核合并）进行考核并根据考核分数按季度结付当季度费用。考核内容详见《江苏省水利数字中心物业管理季度考核表》（附件1），综合考核得分达90分，季度物业费全额支付，低于90分的每少1分，扣2000元。合同到期时，中标人必须支持采购方工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。本项目中水土保持观测场、水文水情教育场馆和灾备机房等3个分项，服务期内每季度开展1次分项验收，验收合格，支付当季度合同款。合同结束后，组织合同完工验收，完工验收合格后，支付剩余尾款。

按季度对中标供应商进行考核，若两次考核不合格（考核评分低于80分），采购方有权终止合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，采购方也有权终止合同。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品参与磋商

| 采购包号 | 是否接受进口产品参与磋商 （是/否） |
| --- | --- |
| 2 | 否 |

五、附件

江苏省水利数字中心物业管理季度考核表

时间：       年    月     日

| 一、基础考核标准（总得分：25分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 考核 得分 |
| 1 | 仪容仪表 | 1、各类工作人员按规范着装。 | 2 |  |
|  |  | 2、正确使用文明礼貌用语。 | 2 |  |
| 2 | 遵章守纪 | 1、遵守院内单位及公司的各项规章制度。 | 3 |  |
|  |  | 2、严格履行各岗位的交接班手续，记录完整、清晰。 | 3 |  |
| 3 | 工作态度 | 1、履行岗位职责，规范操作。 | 3 |  |
|  |  | 2、协作性事务不推诿、主动配合完成。 | 3 |  |
| 4 | 工作质量 | 1、按要求配备物业管理服务人员，人员无缺岗，技术人员持证上岗。 | 4 |  |
|  |  | 2、月累计无事故、事件发生。 | 2 |  |
|  |  | 3、无因服务态度或失职行为引起的有效投诉。 | 3 |  |
| 二、各岗位考核标准（总得分：75分） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核 得分 |
| 1 | 保洁服务 | 1、每天按时按要求对公共管理范围、门厅等区域进行清洁保洁。 | 5 |  |
|  |  | 2、对实验室、楼道、道路、停车场、绿化、池塘保洁及垃圾收集、定点堆放及卫生间等进行规范化保洁并擦拭各类标识牌、灯具。 | 10 |  |
|  |  | 3、定期清理公共管理范围垃圾桶。 | 5 |  |
| 2 | 餐厨服务 | 1、每日按时准备好工作餐以及会务用餐。 | 5 |  |
|  |  | 2、每日做好餐品留样，做好次日用餐菜品准备。 | 5 |  |
|  |  | 3、每日做好食堂卫生保洁，灶台每日洗刷，关闭燃气、电器设备。 | 5 |  |
| 3 | 工程服务 | 1、按服务要求每天巡视相关设备、设施，随坏随报。 | 5 |  |
|  |  | 2、做好灾备机房、配电设备检查，保障系统运行良好。 | 5 |  |
|  |  | 3、协助甲方做好节电、节水等节能工作，按时抄录水电表数据。 | 5 |  |
| 4 | 安全保卫 | 1、严格执行来人来访管理制度，严格来客登记手续。 | 5 |  |
|  |  | 2、无因物业管理失职而发生在区域内的物品失窃、损毁等现象。 | 5 |  |
|  |  | 3、安保人员实行24小时值班巡逻制度，保安人员熟悉管理范围环境，文明值勤，每2小时巡视一遍，每2小时巡查灾备机房并做记录。 | 5 |  |
|  |  | 4、停车场停车有序，无堵塞现象，外来机动车辆进出有引导、有登记。 | 5 |  |
|  |  | 5、危及人身安全处设有明显标志和防范措施。施工维修有提醒标志。 | 5 |  |
| 考核分汇总 |  |  | 100 |  |

检查分管领导：                                 综合科检查人：

# 第五章  评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分25分， 其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×25分。分值保留小数点后2位。 | 25 |
| 2 | 技术服务方案 | 2.1物业管理总体实施方案。（5 分）投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目物业管理总体实施方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 | 35 |
|  |  | 2.2后勤服务管理方案。（5 分）投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目后勤服务管理方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 2.3水土保持观测场运维方案。（5 分）投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目水土保持观测场运维方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 2.4水情教育场馆运维服务方案。（5 分）投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目水情教育场馆运维服务方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 2.5灾备机房运维服务方案。（5 分）投标人应根据采购需求和本项目实际提供本项目灾备机房运维服务方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 2.6人员培训（5分） 投标人提供的人员培训计划包含但不限于分岗位培训、培训程序、培训期限、培训目标、培训内容、培训方式等方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 2.7人员配备方案（5分） 方案优于招标文件要求的得5分，符合招标要求文件的得3分，不符合招标要求文件或未提供的不得分。 |  |
| 3 | 人员资质与配备 | 3.1项目经理（4分） 投标人拟派驻本项目的项目经理自2022年11月1日至投标截止时间，在与采购人相类似的服务项目的业绩（服务内容须包含会务、保洁、客房、餐饮、保卫中的任意三项）中担任项目经理提供业绩证明材料（业绩证明材料服务期不低于1年），按照要求每提供一个得2分，满分4分。未提供或未按要求提供的不得分。 | 17 |
|  |  | 3.2项目组成员（13分） （1）拟派驻本项目的厨师具备中式烹调师三级证书的得1分，二级及以上的得2分，未提供或未按要求提供的不得分。 （2）派驻本项目人员中具备建（构）筑物消防员或消防设施操作员证的得2分，未提供或未按要求提供的不得分。 （3）拟派驻本项目的门岗（安保人员）为退役军人的，每有1人得1.5分，满分3分，未提供或未按要求提供的不得分。（需提供退伍证或退役军人优待证复印件或扫描件并加盖公章） （4）门岗（安保人员）持有三级及以上保安员证书的，每有1人得1分，最多得4分，未提供或未按要求提供的不得分。 （5）驾驶员持有A2驾驶及以上的，得2分，满分2分，未提供或未按要求提供的不得分。 备注：1、上述人员证书须在有效期内，提供相关证书、证件复印件或扫描件并加盖公章；2、提供上述人员投标单位为其缴纳的投标截止时间前半年内任意一个月及以上的社保证明材料。社保证明材料具有可验证的二维码或者具有社保管理部门印章，以便于验证真伪。3、以上身份、职业资格、工作荣誉等要求，需提供相关证书或者业主方出具的相关证明，未对应提供或者材料不全的，对应项不得分。4、3.2项目组成员中同一人员同时具备多种专业证书或资质证书的，不重复计分。 |  |
| 4 | 履约能力 | 4.1业绩案例(8分) 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间，投标人具有与采购人相类似的服务项目的业绩（服务内容须包含会务、保洁、客房、餐饮、保卫中的任意三项），每提供一个业绩证明材料的得2分，最高得8分，未提供或未按要求提供的不得分。 备注：1、投标文件中须提供合同复印件加盖业主方公章、相应服务费发票一张、业主方管理部门盖章的证明材料，提供出具单位联系人和联系方式，缺一不可。 2、证明材料内容能反映评审要求要素（日期、服务内容等），时间以合同签订时间或证明材料注明的时间段为准。 3、同一业主单位业绩不可重复计算。 | 23 |
|  |  | 4.2满意度评价（4分） 投标人提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以上4.1服务业绩的业主单位评价优秀的，每提供一份有效评价得2分，最高得4分，未提供或未按要求提供的不得分。（提供业主单位加盖公章的物业服务优秀评价的证明材料，同一业主单位业绩不可重复计算） |  |
|  |  | 4.3体系认证(8分) 投标人具有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、GB/T 20647.9物业服务认证的，每有1个得2分，本项最多得8分，未提供或未按要求提供的不得分。 备注：认证证书须在有效期内，提供认证证书复印件或扫描件并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 4.4餐厨垃圾清运（3分） 投标人具有餐厨废弃物收运许可或提供具有餐厨废弃物收运许可证单位与其签署的服务合同，得3分，未提供或未按要求提供的不得分。 备注：1、投标人本人具备资格的，提供有效期内的“餐厨废弃物收运许可资格证书”复印件或扫描件并加盖投标人公章。2、投标人不具备的，需提供与具有餐厨废弃物收运许可证单位签署的服务合同复印件或扫描件加盖投标人公章。 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件的组成

一、基本目录

1.分项报价表（格式见附件1）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件2）

3.商务要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（供应商成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前

一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式见附件5）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）

7. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件6）

9.响应函（格式见附件7）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参与磋商，供应商是联合体的，则必须提供。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-6条、8、9条供应商必须在响应文件

中提供相关材料，否则作无效响应处理。

三、符合性审查内容

供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。（格式见附件10）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1 分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  | 合同签 订后 日 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

2.本项目各分项服务的预算见“三、商务要求（二）报价要求及付款方式 1.报价要求（1）”

3.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件2 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件2-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件技术要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件3 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商需对磋商文件商务要求中的非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

附件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件6   法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7   磋商响应函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-****号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.供应商必须对磋商文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则做无效响应处理。

2.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按磋商文件要求提供证明材料的，该采购包作无效响应处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。