招　标　文　件

项目名称：江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0145

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年05月06日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[江苏理工学院]的委托，常州市政府采购中心就[江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0145])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0145

2.项目名称：江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目

3.预算金额：300万元

4.本项目  设定  最高限价，最高限价为 300  万元。

5.采购需求（简介）：本项目为江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目，服务内容包括但不限于：校园内所有绿化区域的修剪、施肥、病虫害防治、灌溉等养护工作；化粪池的定期清理、消毒及维护工作；下水道、屋顶、天沟的疏通、清理及检修工作；南苑公寓的日常管理、设施设备的维护、公共区域的清洁与消毒等。 （详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：服务期限二十个月，合同一年一签，年度合同到期后，根据招标人考核情况续签下一年合同，如遇学校搬迁，采购人应提前45日以书面形式告知中标人，双方合同自行终止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏理工学院

地址：常州市中吴大道1801号

联系人：彭先生

联系方式：0519-86953156

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

开标评审相关联系人：马女士

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓物业管理合同

甲方（以下称甲方）: 江苏理工学院                     合同编号：

乙方（以下称乙方）:                                  签订地点：

合同时间:      年     月      日

甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理。

第二条 合同价格

1、在二十个月的服务期内，甲方支付给乙方的物业管理服务费（合同价格）预计为人民币（大写）    元（小写：    元），具体组成为：

备注：

（1）具体每月服务费用的支付按“各岗人员出勤情况*各岗位人员综合费用（元/人·月）-考核扣款”支付

（2）各岗位人数因甲方需求而发生调整，则最终结算按实际调整的人数根据相对应的岗位人工工资及考勤等情况计算。

（3）本合同服务费金额按固定综合单价【人员综合费用（元/人·月）】计算，实施期间不因薪资政策调整、市场变化等任何因素而变动。

（4）各岗位人员综合费用包含完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用，包括但不仅限于员工工资、社会保险费、公积金、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费，不包括使用人特别要求所产生的加班费）、福利费、体检费、培训费（至少每季度一次）、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、其他人员费用支出、行政办公费、低值耗材费（不包含卫生间用纸及洗手液、国家规定由甲方及使用人缴纳的政府规费、除四害、大楼外墙清洗、大理石镜面石材养护、地毯专业化清洗等）、固定资产折旧费、公共设施日常运行及维护（不包含电梯维保检测、专业消防维保检测、单项耗材300元以上费用等）、物价风险、政策性风险、合理利润、税费和规费等一切费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，中标人应保障服务人员的基本法定待遇，但招标人并不为此支付增加的有关费用。

第三条 合同期限

服务期限二十个月，合同一年一签，年度合同到期后，根据招标人考核情况续签下一年合同，如遇学校搬迁，采购人应提前45日以书面形式告知中标人，双方合同自行终止。

第四条 服务范围

（一）校园绿化养护：在江苏理工学院校园绿化养护面积250000平方米范围内，全年对校园里树木、花卉及草坪等进行精心养护、保持其良好的生长状况；及时清理绿化带、草坪内的杂草、树叶，及时修剪乔灌木的枯枝、损伤树枝、下垂枝等；及时清理水生绿植的枯枝烂叶，浅水季节根据生长状况适当追肥，做到绿地内无杂草、枯废树枝、树叶，绿地与道路之间分隔清晰；根据气候变化及时对乔灌木、草坪、花卉、灌木进行浇水，保持无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长；根据植物生长态势和发包方绿化的实际要求，有计划的做好植被施肥和播种、更换、补种工作；及时修剪草坪，保持草坪平整等。

1.南苑片区：南起南大门围墙内绿化，58#周边绿化、69#周边绿化北至凌波河南岸周边绿化；东起大通河西岸绿化，55#、58#周边绿化西至L型河东岸范围。

2.北苑片区：南起凌波河北侧沿岸绿化（含凌波河贯穿的月牙河）北至北大门围墙内绿化（含北大门值班室外侧，不含城市名人酒店内），北苑篮球场周边绿化、建安楼周边绿化；东起育英路东侧绿化，北苑食堂周边绿化、图书馆周边绿化西至大通河西岸北苑篮球场周边绿化、5#周边绿化范围。

3.西苑片区：南起L型河东西段北岸绿化，北至北大门西侧周边绿化（不含城市名人酒店内），建安楼周边绿化；东起育英路西侧绿化，北大门西侧周边绿化、月牙河山坡周边西至西门围墙内绿化，45#周边绿化、海棠林周边绿化、建安楼周边绿化范围。

4.其他：凌波河河内水生植物、月牙河水生植物、19#南侧空调回水口水池水生植物的绿化。详细范围可参考江苏理工学院平面图为准。

（二）化粪池清理：每年放寒假后进行全校化粪池清理并堆放掩埋到校方指定地点，平时根据其他部门反映及时疏通清理。要求池内无漂浮物，运输无抛洒。

（三）下水道-屋顶-天沟清理：每年4月、9月各清理一次屋顶、天沟，平时根据其他部门反映及时清理。下水道清理根据下雨积水情况及时疏通，保障雨季校内无积水情况。

（四）南苑公寓管理：学校南苑公寓管理片区包含南苑57#-1、57#-2、58#、61#、68#、69#学生公寓以及兰苑宾馆（台湾老师居住），总床位数6195个。除兰苑宾馆外，学生公寓全部采用智能控电系统管理学生用电，每个管理站设智能控电系统管理终端1套。学校不向管理站提供新的管理用办公设备、耗材和家具、空调等，在现有设备的情况下，若设备无法使用，由受托公司自行配备。受托公司应根据校方信息化管理工作需要，在每个公寓管理站配备1台电脑及相关打印设备，以便保持信息畅通。乙方应自行购置垃圾清运设备和车辆，垃圾清运要求袋装化。

（五）委托服务内容

1.对居住在学生公寓内的全体学生在安全、内务、卫生、行为规范、宿舍文化建设、精神文明建设等方面进行日常的检查、考核、评比等。

2.学生公寓内所有生活、学习等设施、设备的管理、维护和维修工作。（1）按照《江苏理工学院学生公寓维修责任范围》（见附件四）的规定，承担公寓内门窗、玻璃、水龙头、水池、桌、凳、床铺、橱柜、门锁、灯、开关、插座等设施的小项目维修工作；（2）承担控电系统、门禁系统、热水系统、网络、洗衣房等专业维保设施的报修和监管工作；（3）根据甲方要求实施控电管理，并负责供电各项数据的完整性与安全性。

3.住宿学生日常的学习、生活服务。

4.学生公寓公共部位（含入口、楼梯、楼道、过道、露台、庭院、活动室、值班室、接待室、考研教室等场所）的卫生保洁，包括垃圾清扫、清收、清运，室外下水道的定期疏通，灭鼠、灭蚊蝇等卫生工作。负责配备包括学生小寝室在内的进行保洁所需的必要物品（每年配备1次，包括拖把1把、扫帚1把、簸箕1个、房间及卫生间用纸篓若干）。

5.学生公寓栅栏内的室外环境卫生、绿化及景观的维护工作。

6.学生公寓范围内的消防、安全、保卫、疾病防控等工作。

7.负责学生公寓内学生住宿管理与设施管理的各类信息与数据的处理上报工作。

8.受托管理公司需按照学校的工作要求及《江苏省高校文明宿舍（公寓）评比标准》开展工作；受托管理公司日常管理工作台账归属权属学校，学校有责任、有义务对有关台账予以保密。

9.承担与学生公寓管理与服务相关的其他工作。属于物业管理的其它工作内容详见受托管理公司投标承诺、以及经双方协商后达成的本合同其它有关条款等均为委托管理和服务内容。

（六）物业委托管理服务标准

1.基础管理：

(1)建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法；

(2)管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨；

(3)建立24小时值班制度，设立并公布服务电话，接受甲方对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；

(4)定期征求甲方对物业管理服务工作的意见；

(5)接受学生工作处、后勤管理处和保卫处等各部门的业务指导和相关任务，形成公寓工作联动机制。

2.设备（设施）维护和日常维修服务要求：

(1)定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案、节能降耗等管理制度，并严格执行；

(2)严格执行操作规程，及时完成维修工作；

(3)设备及机房环境整洁，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象，安排合理的用水和节水计划；

(4)公寓大楼外观完好，保持整洁美观，无安全隐患或破损；

(5)制定、熟悉各类突发事件的应急预案和处理措施。

3.清洁卫生服务要求：

(1)执行清洁制度，每天8：30分前搞好公共场所室内外等清洁工作，清洁设施合理、完备，全天候、全方位地保持清洁；玻璃门窗透亮无浮沉；墙壁无蛛网积灰；地面无积尘、痰迹、污渍、脚印及抛弃物，确保环境优美、卫生清洁；

(2)公寓楼立面、公共楼道及物业区域内道路整洁，无堆放杂物现象，并承担“门前三包”责任；

(3)建立消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制害虫滋生：定期对各类病虫害进行预防控制，定期杀灭蚊、蝇、鼠、蚁，并做到无滋生源，适时投放消杀药物；

(4)物业管理区域公共场所保洁（不少于以下频次）：

①公共部位室内玻璃（1次/半个月） 擦拭；楼道玻璃窗（1次/半月）擦拭；

②楼内通道、楼梯（1次/天）拖扫；

③走廊等共用活动场所（1次/天）拖洗，（1次/天）清扫；

④室内外信报箱、消防栓、过道门、扶手等公共设施（1次/天）擦拭；

⑤消防通道（1次/半个月）拖擦；

⑥石料地面（2次/天）全面拖洗；地砖地面（2次/天）全面拖洗，（1次/3个月）清洗；

⑦及时清扫积水，清洁区域无垃圾、杂物、异味，并进行保洁巡查。

⑸学生服务项目维护：

①学生宿舍区域内的服务项目（开水炉、洗衣机等）需每天至少2次场地保洁；

②根据甲方要求对学生宿舍区域内的服务项目进行日常保洁、维护。

第五条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：     ）

（2）成交通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第六条 物业管理服务质量

具体的物业管理服务质量要求见甲方招标文件及乙方投标文件中的承诺。

第七条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.结算方式

(1)服务费的结算形式（包干制）：甲方每月进行一次综合考核，于每季度结束后7日内根据当季度考核结果予以结算上季度服务费用，达到90分以上，按照三个月物业费的90%支付，考核结果90分以下的，管理费按如下公式核减：月管理费/100×（90-得分）；在收到供应商发票后，10个工作日内付款。

(2)甲方每学年组织两次满意度考核，根据考核情况年底一次性发放剩余管理费（管理费的10%），两次考核满意度平均值达90%及以上的全额发放；两次考核满意度平均值90%-75%的，按每低1个百分点扣除1/100计算；考核满意度平均值低于75%的，不付款并终止合同；

(3)甲方根据《江苏理工学院公寓（宿舍）委托管理考核标准》对乙方管理情况实施考核，考核扣款在管理服务费结算时扣除。

(4)如果物业管理服务质量严重与双方达成协议偏离，甲方有权扣除上一月的服务费，造成重大损失将追究责任并赔偿损失。

3.按照中国现行税法规定的税费由乙方自行负担。

第八条、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

1.乙方交纳人民币_/__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

2.合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.履约保证金退还方式：

4.履约保证金退还时间：

5.履约保证金退还条件：

6.履约保证金不予退还的情形：

第九条 合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按约定进行服务，或造成重大损失及恶劣影响的，甲方有权解除合同，扣除上一月全部服务费用，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

3.本合同项下由于乙方违约，甲方为实现债权所涉及的诉讼（仲裁）费、律师费、担保费、调查费、差旅费等其他为实现债权的相关费用，均由乙方承担。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和比选承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.在甲方接受各项工作检查或督查时，乙方须无条件配合甲方做好各项准备工作。

3.本合同一式拾份，甲方执柒份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

4.关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：

1.《江苏理工学院校园绿化养护管理规定和质量标准》

2.《江苏理工学院学生公寓管理规定》

3.《江苏理工学院学生公寓委托管理基本规范》

4.《江苏理工学院学生公寓维修责任范围》（受托单位承担部分）

5.《江苏理工学院学生公寓物业管理考核办法》

6.《江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则》

7.《江苏理工院公寓及绿化管理考核标准及评分表》

8.《江苏理工学院校园绿化养护问题整改通知单（试拟）》

9.《江苏理工学院绿化养护技术规程（细化部分）》

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

法定代表人：                            法定代表人：

授权代表：                              授权代表：

签订日期：    年    月    日

附件：1. 江苏理工学院校园绿化养护管理规定和质量标准

江苏理工学院校园绿化养护管理规定和质量标准

第一章  总则

第一条：为促进校园绿化生态环境的优化，营造树青、草绿、花香的校园环境氛围，根据国家和地方相关绿化管理规定结合校园自身情况，制定本校园绿化养护管理规定。

第二条：江苏理工学院后勤保障处、后勤服务总公司（合署）对校园绿化环境有绝对的管辖权，校园服务中心是后勤专门负责管理校园绿化养护的部门，作为发包方行使管辖权利。

第三条：校园绿化养护由后勤保障处委托绿化养护公司进行养护管理，绿化养护公司负责校园的树木、花、草的浇水、施肥、种植、松土、除草、修剪、虫害治理等日常维保工作。学校后勤保障处校园服务中心部门负责对绿化公司进行管理和监督。

第四条：凡校内师生员工、校外进入人员，都必须自觉遵守江苏理工学院校园管理规定和关于校园绿化环境管理规定，把校园作为陶冶情操、培养文明习惯的场所，创花园式文明校园。

第五条：本规定所称的校园绿化，是指江苏理工学院校园范围内的各种树木花草、绿色植被，水面植被等。

第二章   管理规定

第六条：任何单位和个人，不得擅自占用校园绿化用地。确需临时使用的，需经后勤保障处批准，并办理相关手续。使用期满或使用期间学校绿化需要时，使用单位或个人必须无条件腾出占用的绿化用地。

第七条：任何单位和个人不得借故砍伐或采掘树木、苗木，规划建设需要必须移植砍伐的树木、苗木经后勤保障处批准后，方可组织人员移植或砍伐。

第八条：任何单位或个人不得在校园内开荒种地，严禁在绿化地范围内随意种植。

第九条：施工单位如进入绿化带施工，必须先到主管部门批准，并报后勤保障处同意后方可进驻施工，施工结束后毁坏的绿化带必须恢复原状。

第十条：后勤保障处积极鼓励各单位或部门、个人认养、捐栽树木，认养、捐栽树木价值达到300元以上后勤管理处将制作纪念牌。

第十一条：承包绿化养护的单位认真贯彻落实绿化行业安全生产作业的相关法律法规，按照行业标准规范操作，不得超负荷、违章、违法生产作业，保证生产作业人员的生命财产安全，同时也不得侵害校园内其他人员的生命和财产安全。

第十二条：校园绿地内十不准的下列行为：

1、不准践踏草坪、穿行绿篱；

2、不准钉、栓、刻划、攀折树木；

3、不准擅自折枝摘花，采集种子、果实；

4、不准抛撒、堆放、晾晒物品；

5、不准倾倒垃圾、排放污水；

6、不准放牧、扯网、捕猎；

7、不准擅自搭棚建房、停放车辆；

8、不准焚烧物品、燃放鞭炮、用火等；

9、不准擅自开挖、采掘土壤破坏植被；

10、不准损坏树木、绿地及绿化设施的其他行为。

第三章  绿化养护质量要求细则

第十三条：承包绿化养护的单位依据委托合同及其承诺需详细制定绿化养护计划和应对突发事件的应对措施，严格执行学校绿化养护如下要求。

一、草坪养护管理

1、生长要求：生长季节保持常绿、叶片整洁、无枯枝烂叶、短而浓密，无明显枯萎、无病虫害。杂草面积不超过2㎡，原有草坪覆盖率在92%以上。

2、修剪：根据草坪生长情况，草坪内的草高不超过20公分（麦冬草除外）每次剪去的量不超过总长度的三分之二；修剪后高度冷季型宜为6-8公分，暖季型宜为5－8公分。如学校有重大活动应根据学校要求进行修剪（如图书馆草坪），保证活动期间草坪美观。

3、病虫害防治：在加强养护管理的基础上，以防为主，综合防治。根据病虫害的习性，发现病虫害及时防治，喷洒药物无病虫害率应达到98%以上，采用高效低毒化农药，按照操作规程进行，避开人群。

4、施肥：每年应根据草坪的生长状况进行追肥，分为春、夏、秋、冬四个时间段进行，春、夏季节以尿素为主，秋冬季节以氮、磷、钾复合肥为主。每平方米施肥量不小于20克。草坪施肥必须均匀，晴天施肥后应随后喷水，或在雨后土壤湿润的条件下进行施肥。避免高温烈日施肥灼伤草坪地被。

5、浇水：视天气情况确定浇水数量，以土壤不干燥开裂为标准，宜在早晨、傍晚或夜间进行，铺设水管线不影响师生出行安全。可取用池塘水，未经允许不得擅自打开消防水或窨井盖取水。

6、其他：西苑食堂门口草坪、29号楼东侧两块草坪、舞蹈房草坪、北大门南侧主干道草坪、报告厅西侧草坪、图书馆北侧草坪这些为近些年新增和重点养护草坪，草坪达到无杂草生长良好，适当给草坪打孔促进根系生长。养护区内路牙阶石缝隙无杂草，如杂草伸出地面超出10cm，给予铲除。拔除杂草要先人工后机械，坚决杜绝一贯使用机器而不进行人工拔除。做到草坪无杂物、废弃物。

二、乔木、灌木、花木养护管理

1、生长要求：生长茂盛、树叶树干无虫害，成活率在99%。

2、树形修剪：乔木生长季节需及时剥芽，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等。乔木基部至一级分枝点内无萌蘖枝。花木修剪遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪如1年可数次开花的如月季，花落后应及时剪去残花，一般在花下三片叶片处斜面修剪，促使再次开花。绿篱、色带修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽；生长季节每月整形修剪1-2次，休眠期每月整形修剪至少1次；修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

3、病虫害防治：全年做好防治工作，为保障树木的正常生长，一旦发现病虫害，必须及时进行防治，对症下药，安全用药喷洒药物无病虫害率应达到98%以上，规范操作，避开人群。春夏季为树木虫害高发期每年要集中预防治理，药品废弃物集中处理不乱丢。病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过8%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过15%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

4、浇水：浇水时间视天气的变化进行控制，保持树木根部土壤湿润，在枝叶普遍生长旺盛季节，更要保证充足的水份，对于不耐高温晒的树木要有遮阴降温处理措施。高温季节浇水时间应在清晨、傍晚或夜间，铺设水管线不影响师生出行安全。可取用池塘水，未经允许不得擅自打开消防水或窨井盖取水。

5、松土除草：树木根部经降雨和多次浇水，土壤表层出现板结，影响根系透气，对树木根系要进行土壤开挖疏松，树干周围杂草，应适时除草，保持校园绿地的整洁。

6、其他：对于学校近些年建设的六园六路（六园：月季园、紫薇园、紫荆园、桃李园、海棠园、职师园，六路：红枫路、樱花路、星光路、银杏路、玉兰路、海棠路）和年数较长树形较好名贵的紫薇、银杏、香樟、雪松要重点养护管理保证齐生长良好树形完好，若因其养护管理不当行为造成名贵树木非正常死亡的追究其责任处相对应树木市场价罚款。对于极端天气造成的树木枝干断裂、冻死冻伤、倾斜倒伏的情况，应及时处理断枝、适当修剪、矫正树形、加大养护力度处理好善后工作。

三、绿篱养护管理

1、生长要求:枝繁叶茂、分布均称、整洁、美观、无杂枝、无虫害，在正常的条件下无黄叶、枯叶、落叶。成活率在99%。

2、修剪、整形：绿篱修剪造型美观。根据树木生长季节，必须按美观原则，随时进行修剪，对不同功能花木应采用相对应整形修剪方法。绿篱色块整齐，嫩枝长出10cm时就要修剪、整形。剪下的树叶、枝条枯枝及时清除，保持整形的几何面基本平整。

3、病虫害防治：视病虫害发生情况及时进行防治，平时以预防为主，协调有效使用各种防治方法，达到全面防治的目的，喷洒药物无病虫害率应达到98%以上。

4、施肥：根据绿篱的生长所需营养元素进行施肥，主要肥料：复合肥、尿素等其他元素肥料。施肥后要随时喷水，以防肥害。

5、浇水：根据气候及季节情况以“科学浇水，浇则浇透”为原则，在枝叶普遍生长旺盛季节要保证充足的水份，以土壤表层湿润为度。高温季节浇水时间应在清晨、傍晚或夜间。可取用池塘水，未经允许不得擅自打开消防水或窨井盖取水。

6、松土除草：松土与除草结合进行，松土深度以6－7cm为宜。在干旱的季节，除松表土可以作为一种抗旱措施。对于适合使用化学除草剂的地段，可用除草剂清除杂草。

四、树木保护

1、在入冬前用稻草帘子或布料包裹不耐寒树种的树干，包裹高度应视树身高度而定，遇到冰雪天气对易断裂枝条进行支撑，及时清除过厚冰雪。

2、在入冬前对校园所有主干明显的树木，要进行涂白防虫御寒，涂料应配制杀死虫卵菌害的药剂，涂料涂抹高度应1.3米以下高度一致，涂料不溅洒地面。

3、在夏季雷电、暴雨、大风天气，应在台风前对过密枝条进行适当修剪减轻负重，做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正，加土夯实；雨量过大时，低洼积水栽种的树木应及时采取排涝措施，确保树木正常生长。

五、栽植、播种

1、草坪补种：在承包养护期间，对干枯死亡被杂草吞噬的草坪要及时进行清除，在原位整地播撒相应品种的草种或草皮补栽达到复绿效果，对于草坪生长退化年限短，适当予以撒播草种，补充草坪生长。

2、苗木栽植：在承包养护期间的乔灌木，死亡干枯空缺的绿篱灌木，要及时补栽对应的品种的苗木填充绿篱色块。灌木和乔木的绿化树木非正常死亡的要选对应的树种进行补栽复原。

3、草花播种：28#南侧地块、银杏路两侧地块以及可能变更或新增地块，每年春秋两季草花播种及养护管理，草花品种根据双方商定为准，播种前要翻地和打药除草，出苗后要适当间苗、生长期适当施肥灌溉，花期保持美观，花后及时处理秧苗收整场地。

4、其他：对于极端天气造成的苗木死亡现象与承包单位没有责任，但应协助发包单位完成灾后补救工作。对于师生和校友等社会公益人士捐赠的苗木或组织植树的活动，承包单位应配合种植工作。

六、其他植物养护管理

1、水生植物：生长期的荷花和睡莲枝叶过密、干枯虫害，要适当对枝叶进行修剪，对于枝叶有虫害现象要及时人工捕捉或药物治理，遵循科学用药切勿破坏水体生物，为保证荷花和睡莲的健康生长每年浅水期适当施肥。

2、木箱盆栽：对于校园内盆栽摆放的绿植（北大门石楠、铁树、59#广场木箱石楠、桂花等），要定期造型修剪、治理虫害、保持绿植土壤湿润无杂草、保证健康生长每年至少两次施肥。

特别说明：学校内分布各片区树形优美的雪松、五针松、苏铁，西苑片区分布有10余棵树龄较高树形优美的香樟和银杏，北苑片区有2棵树龄较高树形优美的紫薇，及近几年建设的紫薇园、红枫林、月季园、海棠林、紫荆园、银杏路、玉兰路、爬墙月季等作为学校重点管护的植物景观，承包单位要做好保护和精心的养护管理，具体参考养护细则标准。

七、化粪池清理

1.时间：每年寒假全校统一批次清理，平时根据后勤反馈部分需要清理的进行及时清理。

2.内容：全校区域内教学楼、宿舍楼及行政楼共293座化粪池、北大门污水提升站、69号楼西截留泵站、67号楼西截流泵站。采用人工窖井打捞疏通或者机械抽吸疏通两种作业模式，采集的粪便异物按照校方要求场地集中掩埋堆放，或者按校方要求对校内植物堆施有机肥。

3.作业标准：打捞清理后井内无明显粪便稠状物体无漂浮物，作业过程中立挂围挡提示标语，作业后井盖完好盖紧，井盖周边及运输路途中无抛撒遗漏液体和物体，集中堆放处及时掩埋遮盖气味，冲洗工具不污染水源。

4.验收标准：每个片区抽查三分之一，打开井盖查看清理状况及井盖周边是否达到工完场清要求，掩埋处是否还有气味是否掩埋全面。验收考评分为“合格、不合格”两种标准，合格即为通过验收，不合格即为整改二次验收后合格通过、不合格罚项目款总额的1-2%点。

八、下水道、屋顶、天沟清理

1.时间：每年4月、9月各清理一次屋顶、天沟，平时根据其他部门反映及时清理。

2.内容：全校所有的教学楼宇、行政楼宇、宿舍区楼宇、商业街门面等房顶进行清理确保雨季正常排水，校园道路雨季路面积水检查管道疏通工作。

3.作业标准：对楼宇屋顶平台清理杂草杂树泥沙和其他垃圾并疏通楼宇平台的下水管道口确保雨季正长排水，清理的垃圾等要及时带走不得高空抛物。雨季安排人员携带疏通管道工作在校园道路巡查积水情况及时疏通解决路面积水问题，打开井盖时注意行人车辆围挡提示牌，疏通的异物及时清理干净，保障雨季校园内无明显积水情况。

4.验收标准：屋顶平台检查每个片区抽查至少三分之一，检查的平台是否达到无垃圾杂草杂树等管道口是否排水通畅以及雨季时楼宇因疏通原因导致室内出现漏水情况。验收考评分为“合格、不合格”两种标准，合格即为通过验收，不合格即为整改二次验收后合格通过、不合格罚项目款总额的1-2%点。

道路在雨季要有工作人员在道路上巡查并及时解决各个积水点，根据后勤处反映问题情况及时解决。出现严重的积水情况未有及时解决的，根据反应的问题没有及时解决的，给予执行考评标准为“第一次提醒、第二次警告、第三次罚款（项目款总额的1-2%）。

九、机械设备养护管理要求

1、工作车辆：用于校园绿化作业清运垃圾和载人载工具，严格遵守保卫处关于校园车辆使用的相关规定；规范使用保养机械设备，严禁使用农用车或汽油、柴油等噪声大功率大及产品质量不合格的车辆，建议使用清洁能源低功率车辆。

2、灌溉水车：必须是正规原装水车，水车槽罐必须是原装，不私自改装水车，水箱标明“园林绿化”字样规范化；规范使用保养机械设备，车辆具体式样参考附图。

3、喷药工具：必须是市场常见的喷药设备，规范使用保养机械设备，禁止使用卡车或农用车改装设备进行施药，具体打药工具样式参考附图。

4、登高设备：必须是正规原装合格的登高车辆梯子等器械，作业高度不超过10米，规范使用保养机械设备，具体式样参考附图。

5、割草、修剪设备：必须是正规合格的机械设备（割灌机、割草机、绿篱机、油锯、电锯等），清洁能源的电力机械设备普及率要达70%以上，少用或不用汽油或柴油设备的机械，工作设备噪音符合出厂规定值，规范使用保养机械设备，禁止使用淘汰落后土壤、大气、噪音污染的老旧设备。

6、其他劳动工具：必须是符合安全作业生产的劳动工具，园林绿化养护传统使用的工具（镰刀、铲子、修枝剪、手锯、榔头、铁锨、斧头、锤子、剪刀等）使用完要把锋利面用保护罩保护起来以免伤人，规范使用保养机械设备。

第四章    注意事项

第十四条：绿化养护必须保证学校师生和工作人员安全，损坏师生财物，照价赔偿。不得影响、干扰学校正常的教育教学秩序；

第十五条：校方有重要活动安排时，承包人必须无条件组织力量及时全面做好养护工作，确保出效果，树形象。紧急情况随叫随到；

第十六条：承包人的从业人员须着装整齐、安全上岗。做到工完场清，文明作业；

第十七条：承包人必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护台账记录。

第十八条：制定养护人员配置及灾害天气应急预案；重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施、农药施工方案；植物除草、灌溉、施肥方案；巡查方案；绿化补种方案；安全、文明管养措施；针对学校绿化养护现状及问题，提供合理性建议。

第五章 奖励与处罚

第十九条：辖区内任何单位或个人，符合下列条件之一的，报请后勤保障处批准予以表彰：

1、积极参加绿化，义务植树活动成绩显著的；

2、保护树木、花草及绿化设备设施成绩突出的；

3、捐赠名贵树木和出资责任寄养校园树木的；

4、为校园义务植树及给绿化工作提供资金有突出贡献的；

第二十条：养护单位、校内各部门或个人属于下列情况的，将根据情节严重情况给予相应处罚：

1、对未经批准擅自占用绿化地，责令限期改正迁出，并赔偿经济损失；其中造成花草树木损伤、死亡的，进行补栽或按树木价格，予以赔偿。

2、擅自砍伐树木，责令其补植被砍伐同类、同规格树木，并处以500－1000元经济处罚。

3、擅自移植树木的，按同类树木两倍赔偿。

4、擅自采摘校园花木花朵、果实、叶片及破坏树木生长的，给与口头警告，情节严重者处于200-500元经济处罚。

5、因交通、建设等原因造成花草树木及绿化设施损坏，责任单位需负责恢复原样，如属故意破坏除恢复原样外并给予800-1000元经济罚款。

6、擅自在校园内开挖种地者限期退出，对开挖并损坏树木者，按树木价的两倍赔偿。

7、养护单位没有按照养护要求进行养护，根据不同情况给予一次性500－800元经济处罚，如发现苗木大量死亡，除按死亡苗木品种、规格补种外，并处以800元及以上的经济罚款。

8、绿化养护单位要对古树、名木进行专门养护以及制定养护方案，养护期间发生古树、名贵树木死亡则按照合同要求更换同规格的树木，并对养护单位处以1000元以上的经济罚款。

第六章  绿化养护考核办法

由发包方成立绿化考评小组，承包方负责人陪同。每月一次（定为第二个月月初或前一个月月末，遇节假日顺延下一工作日）对养护各片区现场考评，按照附件7《江苏理工学院公寓及绿化管理考核办法》现场打分并及时生成书面报告告知承包单位。

发包方绿化考评组和学校组织的重大检查关于绿化养护存在的问题，反馈依照附件8：《江苏理工学院校园绿化养护问题整改通知单》书面告知承包方后，承包方要及时整改，整改期为1-5天，连续2月考核不合格，且限期整改后仍不合格的,或一年累计4次考核不合格，甲方有权终止本合同。

承包方在日常的养护管理中可参考附件9:《江苏理工学院绿化养护技术规程（细化部分）》，发包方也可按照该标准的绿化技术养护作为考核打分的依据。

本考核办法于合同签订日起正式实行。

附件：2.江苏理工学院学生公寓管理规定

- 江苏理工学院学生公寓管理规定

- 第一章  总  则

第一条  学生公寓是学生日常生活与学习的重要场所，是对学生进行思想政治教育和素质教育的重要阵地。为加强学生公寓管理的育人功能，保障学生在公寓内的人身和财产安全，维护学生在公寓内的正常学习和生活秩序，促进学生身心健康发展，特制定本规定。本规定适用于入住学生公寓的全日制在校学生。

- 第二章  管理机构

第二条  学校成立学生住宿管理委员会，负责对学生住宿工作的领导和管理，成员由分管校领导以及后勤保障处、学生工作处、资产管理处、审计法规处、监察处、保卫处、团委、学生会等部门或组织负责人组成。

第三条 学生工作处作为学生管理的责任部门，负责学生公寓入住分配、学生走读与校外租房手续审批、学生公寓中违规违纪行为处罚等工作。

第四条  后勤保障处是学生公寓物业管理的责任部门，负责文明宿舍建设、夜不归宿检查、卫生环境检查、宿舍规范评定、家具保管维修、学生入住退宿、寒暑假留校学生住宿安排等日常管理工作，组织开展宿舍文化建设活动，指导和监督学生公寓委托管理单位工作。

- 第三章  住宿管理

第五条  学生应按标准缴纳住宿费，服从学校对宿舍的统一管理和调配。

第六条  学生必须在指定床位住宿，严禁擅自调换宿舍和床位。由于特殊原因确需调换床位的，应提出申请，经所在学院审核并报后勤保障处批准同意后方可调整。

第七条  全日制在校学生原则上都必须在学生宿舍居住。因特殊原因不宜居住学生宿舍的，经学生本人申请、家长同意、学院审核、学生工作处批准同意后方可校外住宿。经批准同意校外住宿的学生，应办理退宿手续，其床位不予保留；走读生或校外居住学生需要回校住宿者，应提前一个月办理住宿申请手续，经所在学院审核、学生工作处审批同意后，方可办理入住手续。

第八条  因毕业、外出住宿、休（退）学及其它原因须离校者，应及时办理退宿手续。学生退宿时应保证住宿设施完好，如有缺少和损坏，应按公示价格赔偿。对于应办理退宿手续而未办理的，或应搬出宿舍而未搬出的，学校有关部门有权采取措施进行相应处置，所引起的损失由当事人负责。

第九条  寒暑假期间需要留校住宿的学生，应在规定的时间内办理住宿手续，按指定的宿舍入住。

- 第四章  安全防范

第十条  学生要爱护消防设施，任何人不得私自动用宿舍区的消防设施；严禁私拆防火、防盗等安全防护设施。

第十一条 严禁在公寓内存放和使用违章电器（如电热棒、电热毯、电热壶、电热杯、电炉、取暖器、电夹板、卷发棒、电饭煲、电热锅、电磁炉、热得快、烘鞋器等）及其他无“国家强制性产品认证标志”的低劣插座、电器；严禁私拉、乱接电源；严禁使用明火，如蜡烛、酒精炉等；严禁在宿舍内焚烧信件、杂物等。 使用电吹风要在学生公寓指定的公共区域内。

第十二条  严禁在宿舍区域存放易燃、易爆、易腐蚀物品（如酒精、汽油、烟花爆竹、硫酸等），严禁在宿舍内存放细菌和病毒标本、剧毒及具有放射性的危险品。

第十三条  学生公寓内禁止外来人员进入，发现可疑人员及时与所在学院、学生工作处、后勤保障处等部门联系，也可直接向公寓门卫报告。

第十四条  平时养成随手关门的习惯，假期离校前应将门窗关好。妥善保管个人贵重物品，大额现金应及时存入银行，以防遗失。贵重物品出入公寓楼栋时要凭有效证件登记。

第十五条  门锁由后勤保障处统一安装，学生不得自行更换。宿舍钥匙仅限本人使用，不得外借和配制。申请更换新锁的宿舍，在公寓门卫处登记后，由后勤保障处统一更换。

第十六条  不得在阳台栏杆上放置花盆、凳子、哑铃等物品，严禁向楼外抛砸物品。

- 第五章  行为规范管理

第十七条  遵守学生公寓作息时间规定，养成良好的生活习惯，按时起床、归宿、就寝、熄灯。未经所在学院和学生工作处批准，严禁迟归、夜不归宿和校外租房。对于迟归者，须凭本人证件登记后方可进入公寓。

第十八条  宿舍应该文明、整洁、美观、有序，应符合相应的宿舍布置规范：

（一）宿舍布置力求美观大方，格调健康高雅；

（二）墙面清洁，无蜘蛛网吊灰，允许根据个人需要和爱好进行一些不破坏墙体、不影响整洁的装饰设计；

（三）床面不堆放杂物，起床后须叠被并放在床铺的一侧，各床上蚊帐及帐杆须齐高；

（四）除学习时间外，桌上只能放置茶杯、装饰用品、计算机和少量常用书籍，且应整齐摆放，书架内书本、物品须放置整齐，书桌下鞋子及其他物品须放置整齐；

（五）保持地面干净无尘、无水、无纸屑、无痰迹，果壳废纸等应放在纸篓里，不随手乱扔；

（六）毛巾等生活用品要统一挂放，室内不得拉绳晾晒衣物。

第十九条  爱护公物（如电开水器、洗衣机、电吹风等），保持宿舍内公用区域的整洁，桌椅、水龙头、水箱等公用设施须妥善使用，保持清洁完好。节约水电，随用随关，杜绝长流水长明灯。

第二十条  讲究文明礼貌，自觉保持宿舍区的安静。公寓内严禁打球、踢球、溜旱冰等。自修时间及熄灯后，不大声喧哗、吵闹、高声播放音响，不进行娱乐性的活动（如打牌、下棋等），不影响他人学习和休息。团结友爱，文明交往，不在宿舍区内酗酒、赌博、聚众闹事，不在宿舍内饲养宠物。

第二十一条  不得在宿舍区内成立非法组织，举行非法集会，书写张贴危害国家安全或扰乱学校教学、管理、生活秩序的标语、大小字报。学生在学生公寓内组织的集体活动须经学生工作处、后勤保障处批准。严禁在宿舍内从事宗教活动，严禁在宿舍内观看、收藏、传播危害国家安全、扰乱社会生活秩序的不健康书刊、影碟、网络信息等。

第二十二条  严禁进入异性公寓，如确需进入者，须经有关部门同意。

- 第六章  用电管理

第二十三条  学校按每个学生每月8度电（全年以10个月计）配给免费电量，超额用电由学生自行承担。寒暑假用电单独结算，用电为有偿使用，采用预付费制，假期结束后结算，多退少补。

第二十四条  一般情况下，周一到周五供电时间为6：00～23：00，周末供电时间为周五23：00到周日23：00。学校将根据天气变化的实际情况调整供电时间，遇重大节假日供电时间也将作适当调整，并提前告知。

- 第七章  物品洗涤管理

第二十五条  学校为学生提供每月1次床单被褥洗涤服务。患传染病的学生床单被褥，不得送交洗涤。

第二十六条  公寓物品洗涤时，由后勤保障处或委托管理单位根据具体情况提前通知有关楼栋学生。公寓物品洗涤好后，学生以宿舍为单位凭学生证领取。

- 第八章  设施与设备管理

第二十七条  宿舍和楼栋内统一配置的各类设施、设备均为公共财产，学生按相应规定使用和保管，不得私自拆卸、移动、调换、改动。

第二十八条  公物损坏时应及时报修，人为损坏须照价赔偿。非本宿舍的家具、家电未经允许不得搬入。

- 第九章  附  则

第二十九条  本规定由后勤保障处、后勤服务总公司（合署）负责解释。

第三十条  本规定自公布之日起施行。

附件:3. 江苏理工学院学生公寓委托管理基本规范

江苏理工学院学生公寓委托管理基本规范

1. 物业单位依所作承诺和确定的服务项目及质量标准，实施公寓管理区内服务、管理、育人工作。

2. 物业单位须配备相应工作人员（其中应有一定计算机基础的人员），包括驻现场公寓项目负责人、管理站站长、管理员、保洁员、安全员、维修工等，并制订相应的岗位职责。驻现场公寓项目负责人年龄40周岁（含）以下，具有本科及以上文化程度，3年以上高校学生公寓物业服务经验；公寓站长年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上文化程度，熟悉高校学生管理工作，2年以上高校学生公寓物业服务经验；管理人员年龄55周岁（含）以下，具有高中（含中专）及以上学历水平（其中大专以上学历者须达到30%以上），1年以上物业服务经验。物业公司须将工作人员情况送甲方备案，并自行为管理站、值班室配备管理用办公设备、耗材、家具和空调等，根据校方信息化管理工作需要，在每个公寓管理站配备1台电脑，以便保持信息畅通。

3. 学生公寓实行24小时门卫值班制度，师生进出凭证件，异性学生和外单位人员不得进入公寓。管理员必须认真核对、登记证件，严格把关，并随时巡查；每天做好值班和交接班记录，发现异常情况及时上报。遇突发事件按照学生公寓突发事件处理预案及时处理，确保学生人身和财产安全，确保公寓内无恶性治安事件发生。物业单位每日须安排值班站长负责协调处理所管管理站相关事宜。

4. 严格执行学生公寓晚熄灯制度（晚上11点熄灯），规范学生作息时间，按时启、闭门。对会客、晚归、不归、请假外出等学生，坚持验证登记制度。实施查夜制度，做好晚归、外出不归学生的统计工作并及时上报甲方相关负责部门。

5. 每周组织2次以上安全、消防检查，及时排除安全隐患，并做好相关记录；严禁任何人在公寓内使用明火，杜绝违章用电；做好消防器材维护保养，确保消防器材处于良好状态，消防通道畅通，公寓内无消防安全隐患。

6. 公寓管理站要建立健全《住宿学生个人档案》，工作人员要熟悉住宿学生情况，加强与各学院、各寝室室长、三自委和楼管会成员的联系和交流，定期或不定期组织学生党团活动和公寓文化建设活动。积极配合推进学生党团组织进公寓和学生思想政治教育进公寓的工作；掌握学生的思想动态，及时做好引导、说服、教育工作，做到管理育人、服务育人，并及时向有关部门和学生所在班级辅导员反映学生在公寓内的表现和动态。

7. 学生寝室内务管理方面，每天对学生寝室的内务进行1次检查并做好记录，每天夜间查房1次，每天巡视寝室2 次以上，定期公布寝室目标管理检查结果；有效制止学生在公寓内吸烟、酗酒等不文明现象；促进学生文明行为的养成，对违纪和不文明行为进行批评教育，并将有关情况予以记载；对寝室环境卫生较差的寝室做好教育工作，并帮助整改。

8. 负责学生公寓管理责任区内的卫生，为每个寝室配备必要的保洁用品：要求每年配备1次，包括垃圾篓和拖把各2组（房间和卫生间分开）、扫帚和簸箕（塑料制品）1套。要求每天（含双休日）对责任区域进行两次保洁工作并达到规定的清洁标准，地面、楼梯、垃圾桶随时保洁，要求做到地面干净无泥垢、无积水、无痰迹、天花板无蛛网；墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等现象。负责管理范围的垃圾清扫、清收并运到学校指定场所，负责管理范围内生活废水管道的定期疏通（不含化粪池粪水的清运）。

9. 建立严格的维修制度，配备专业维修人员，并建立报修档案；维修及时、快速，紧急维修响应不超过半小时，一般维修半个工作日内响应，并且当天完成，确保学生学习、生活正常。定期对水电设施、消防器材等各类公用设施进行检查、维护并做好记录。

10. 利用学生公寓管理系统软件实施大数据精细化管理；对学生进行节水、节能、环保等方面的宣传教育，负责学生水、电费的收缴工作，并做好相应的台帐和数据管理，协助做好智慧校园管理服务工作；自觉接受校学生工作处、后勤保障处和保卫处等各部门的业务指导和相关任务，形成公寓工作联动机制。

附件：4.江苏理工学院学生公寓维修责任范围（受托单位承担部分）

江苏理工学院学生公寓维修责任范围

（受托单位承担部分）

一、学生公寓物业管理单位维修责任定位

1.依据年度学生公寓物业委托管理合同的规定，承担相关的维修责任，并承担相关的费用支出。

2.接受甲方后勤保障处对受托公寓维修责任履行情况的督促检查，接受因未能履行委托合同规定的维修责任而进行的处罚。

3.在合同报价中明确用于维修部分的经费预算，承担因实际维修发生金额超出此项预算而产生的风险。

4.接受甲方后勤保障处提供的项目竣工图纸、合同副本、工程或设施技术说明、使用说明，施工或供货单位的情况说明等物业资料，建立物业档案。

5.在甲方负责的维修改造项目工程实施过程中，积极配合，履行与此相关的物业管理责任。

6.坚持维修责任范围内标的的原有质量标准，不得以次充好。

7.妥善做好损坏公寓设施的学生赔偿责任的界定和估价工作。甲乙双方共同制定赔偿标准，并向全体学生公布。

8.对于维修责任范围的项目不得向学生收取费用。

9.对于超出维修责任范围的事项及时报告，并做好对学生的解释工作。

10.合同期满，接受甲方的设施设备验收，保证无故障交付。

二、物业单位维修责任范围

1.负责对托管设备在维保责任期内的责任方进行督促检查，并及时与甲方沟通。

2.承担学生公寓小型项目的维修，负责对超过维保责任期的小型设备、设施进行维修或更换。具体维修范围包括以下内容：

（1）寝室内及公共部位的照明灯具（白炽灯、日光灯、灯头、灯罩）、镇流器、启辉器、开关、空气开关等的修理与更换。

（2）电风扇的修理，风扇调速器的修理与更换。

（3）自来水阀门（冲水阀、混水阀）、水龙头、软管、水表、地漏的维修与更换，盥洗池、拖把池、便池等配套设施的修理。

（4）水管、下水管道的小型治漏和修理(不含土建工程)。

（5）电路设备的维护、修理，小型零配件（面板、插座、保险丝等）的更换。

（6）下水道、便池的小型疏通。

（7）门锁（防盗门锁、塑钢门锁、木门锁）、壁柜锁、抽屉锁、钥匙、家具配件（铰链、搭扣、插销、拉手）的修理与更换。

（8）门、窗附属配件（纱窗、玻璃、搭扣、把手、窗帘、窗帘轨道）的修理与更换。

（9）床俱（床架、床板、床护栏、床梯）、家具（沙发、茶几、电视柜、壁柜、鞋柜、桌椅）的修理（不含更换）。

（10）信箱、宣传栏的修理（不含更换）。

（11）毛巾架、放物架、镜子、阳台晒衣架的修理与更换。

（12）管理站玻璃门、简单的木制品等的维修。

（13）寝室内及公共部位墙面污损的涂料覆盖。

三、物业单位维修免责范围

1、建筑结构、房屋、墙体自然损坏或渗漏。

2、保修期内的设施、设备。

3、已签订专业维保协议的设施、设备。

附件：5. 江苏理工学院学生公寓物业管理考核办法

江苏理工学院学生公寓物业管理考核办法

为推进学生公寓委托管理工作的规范化与制度化，促进现代高校物业的良性发展，根据学校学生公寓委托管理有关会议精神与合同要求，现制定江苏理工学院学生公寓考核管理办法。

一、凡经招标接受委托在江苏理工学院从事学生公寓管理的所有乙方单位均须严格遵守本办法，本办法为学生公寓委托管理合同附件。

二、根据学生公寓委托管理合同，本办法所实施对象为江苏理工学院的所有学生公寓管理站区。

三、本办法的实施采用定量与定性评比相结合，定期检查与不定期抽查相结合。定期检查人员由甲方人员及学院老师代表、学生代表共同组成，基本依据为《江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则》及学生干部、学生代表和有关部门的反馈意见。

四、具体操作办法

1.定量考核

根据学生公寓管理检查考核结果统计，凡全年考核总评分在学生公寓中名列最后两名的管理站，甲方可视情况予以淘汰。

2.定性考核

（1）凡在学生公寓内发生因管理不善导致学生斗殴致残、男女同宿、火灾、学生伤亡等安全责任事故，经甲方调查认定管理站负有主要责任的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（2）凡因管理工作不到位、不规范，连续两次被学校主管部门通知整改，或连续两个月考核成绩在学生公寓中名列最后一名的管理站，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（3）凡因公寓管理站在管理工作中方法失当、渎职或故意引发学生矛盾并造成严重后果的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（4）对公寓内发生的违纪违规事件不汇报、不制止或汇报迟缓、制止不力，而造成严重后果的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（5）凡因公寓管理站在管理、服务工作中违反合同相关条款，产生严重后果，造成不良影响的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳3000-5000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

五、本办法自本期委托管理工作开始时实施，未尽事宜，协商解决。

附件：6. 江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则

江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则

为完善学生公寓社会化管理的规章制度，加强对各物业管理单位的监督，增加工作的透明度，特制定本考核实施细则。

一、内部管理（20分）

（一）管理站内部风貌（4分）

因素：办公室整洁度。

（二）管理人员精神风貌（4分）

因素：工作人员统一着装、佩带工作牌；装扮庄重、大方。

（三）完成学校布置的有关工作（4分）

因素：工作态度、工作时效、工作质量。

（四）管理台帐与工作记录（4分）

因素：管理台帐完整、记录清晰、详实。

（五）执行学校规章制度（4分）

因素：按时公布学校颁发的通知、规定，严格管理公共信息发布。

二、教育管理（40分）

（一）突发事件汇报、处理及时度（5分）

因素：对公寓内突发事件及时汇报，按照规定的工作程序处理。

（二）学生寝室卫生（10分）

因素：学生寝室物品、卧具摆放整齐，寝室干净整洁。

（三）教育工作到位度（10分）

因素：

1、学生违规情况及教育、处理。

2、管理人员熟悉本公寓学生情况。

3、管理人员与院系工作配合，沟通协调。

（四）与学生的思想交流（5分）

因素：关注学生学习生活，与学生谈心制度。

（五）与宿管会的工作沟通（5分）

因素：关心支持学生宿管会工作，沟通协调，接受监督。

（六）安全管理（5分）

因素：安全制度、门卫制度及执行，防盗、防火措施，值夜与巡查。

三、文化创建（15分）

（一）公寓文化气氛（5分）

因素：文化气氛，迎送学生、节日庆贺。

（二）公寓管理站开展的文化活动（5分）

因素：公寓主题活动的开展与效果。

（三）公寓文化宣传（5分）

因素：对公寓内文化活动，先进事迹的宣传、报道。

四、日常服务（25分）

（一）服务工作态度（5分）

因素：服务态度的调查或学生举报。

（二）公寓环境及寝室保洁（10分）

因素：环境整洁，寝室公共区域整洁，保洁到位、效果良好。

（三）设施、设备维护管理（10分）

因素：维护操作熟练，修理及时，管理有序，设施、设备状态良好。

在检查考核中发现的本考核实施细则中未涉及到的违规行为，由考核方根据合同及其附件参照细则中相关条款处理，因受托管理单位违规所引发的其它问题由学校另行处理，责任重大的将按有关法律程序处理。

本检查考核实施细则、实施办法自合同生效日起实行，解释权归江苏理工学院后勤保障处、后勤服务总公司（合署）。

7.江苏理工院公寓及绿化管理考核标准及评分表

江苏理工院公寓及绿化管理考核标准及评分表

| 考核项目 | 考 核 内 容 及 标 准 | 考核分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公寓 内部管理 20分 | 管理站、值班办公室整洁；人员配备齐全，统一着装、佩带工作牌；管理人员装扮庄重，服务态度好。 | 4 |  |
|  | 公寓管理制度健全，有岗位职责、考核办法，管理台帐完整，记录清晰、详实。 | 4 |  |
|  | 及时完成学校布置的新生接待、住宿调整、寝室检查和文化建设等公寓管理工作，按照管理规范严格执行。 | 4 |  |
|  | 按时公布学校颁发的通知、规定，严格管理公共信息发布。遵守协议，服从监管，整改工作及时到位。 | 4 |  |
|  | 按要求配备学生宿舍内保洁工具；按要求做好公共部位保洁工作，确保公寓内干净整洁；按照要求及时清运宿舍垃圾； | 4 |  |
| 学生教育 管理 24分 | 安全管理制度执行良好；对突发事件、违纪违章寝室和学生的教育处理及时、方法得当，上报到位，效果良好。 | 6 |  |
|  | 管理人员熟悉本公寓学生情况；经常深入学生宿舍，与相关二级学院沟通联系；对晚归、不归学生每天检查登记并及时反馈。 | 6 |  |
|  | 学生寝室物品、卧具摆放整齐，寝室干净整洁；对不合格寝室管理措施有效，方法可行，效果好。 | 6 |  |
|  | 关注学生学习生活，建立与学生谈心制度；关心支持学生自律会和楼管会工作，双方沟通紧密，接受监督。 | 6 |  |
| 公寓文化创建 9分 | 做好迎送学生、节日庆贺等工作，积极营造公寓文化气氛。 | 3 |  |
|  | 每学期组织开展公寓文化主题活动，效果良好。 | 3 |  |
|  | 积极对公寓内文化活动和先进个人表彰以及事迹进行宣传、报道。 | 3 |  |
| 公寓日常服务 17分 | 管理和维护公共部位消防设施、器材，确保完好，保证消防通道畅通；其他设施、设备维护操作熟练，修理及时，管理有序，设施、设备状态良好。 | 6 |  |
|  | 学生凭有效证件进出公寓、不留宿他人；禁止闲杂人员进入公寓，外来人员经批准进入公寓做好登记陪同；日常服务管理态度好，无学生举报。 | 4 |  |
|  | 建立防火、防盗和防骗措施和制度，各项安全管理到位；公寓和寝室环境整洁，保洁到位、效果良好。 | 7 |  |
| 绿化修剪5分 | 草坪：生长期浓绿，草坪高度≤10cm，无杂草、枯草；修剪整齐,无球体、斑秃状。 | 2 |  |
|  | 乔木：单株生长旺盛，树形自然；修剪及时无枯枝、残枝、杂乱枝，成活率达99%以上。 | 1 |  |
|  | 灌木：绿篱色块修剪平整有层次，新长枝不超过10cm；其他灌木无枯枝、垂枝、残枝、黄叶；绿篱损坏，及时补栽。 | 1 |  |
|  | 花木：草本花卉和木本花卉生长高度大致平齐，无干枯枝、徒长高枝，根据生长情况定期修剪。 | 1 |  |
| 绿化施肥3分 | 乔灌木：根部表面施肥要均匀，根部穴孔施肥要离树干1m以外，肥后及时回土。 | 1 |  |
|  | 花木：草本和木本花卉表面施肥要均匀，根部施肥适当远离根系，肥后及时浇水或回土。 | 1 |  |
|  | 草坪：施肥后要及时浇水融化，不踩或少踩秧苗。 | 1 |  |
| 绿化病虫害防治 6分 | 乔木：枯病枝2%以内，枝叶害虫不超过8%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。 | 2 |  |
|  | 灌木：灌木丛枝叶无虫害现象或虫害少于2%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。 | 2 |  |
|  | 花木、草坪：枝叶虫害、菌害等病害发生率不大于总面积的5%。 | 2 |  |
| 绿化灌溉 6分 | 草坪：或早或晚浇水，草坪土壤渗透度3-5cm，无涝死现象，浇水均匀不遗漏。 | 2 |  |
|  | 花木：花草叶片不染泥土压苗心、水不冲倒苗，浇水透土深度为2-5cm，浇水均匀不遗漏。 | 2 |  |
|  | 乔灌木：冬季早晚不浇水、夏季中午不浇水，浇水均匀不遗漏；浇水透土深度5-8cm，无旱死、旱枯的现象。 | 2 |  |
| 绿化种植 2分 | 乔灌木：株行距要标准一致与周边树形相协调，树形要正；根部不裸露，根部要透气，泥土回填要均匀密实，支撑杆要牢固。 | 1 |  |
|  | 花草：播种或栽植株行距均匀饱满，无倒伏现象，成活率达90%以上。 | 1 |  |
| 绿化养护其它 8分 | 人员：工作着装得体一致，劳保用品规范穿戴，不酗酒带病上岗，不打架斗殴、口角争执现象，积极配合管理人员工作指令。 | 2 |  |
|  | 设备、车辆：清洁环保功率低等特点，无漏油、无异味、无污渍，保持电量油量充足；作业稳定，噪声小，工具摆放整齐协调。 | 2 |  |
|  | 突发情况：极端天气突发事件和学校临时性安排的绿化养护工作，1小时内响应，积极协调完成工作。 | 2 |  |
|  | 台账：每日工作情况记录，油品、药品、车辆、合格信息附件等，安全生产教育学习记录等材料完整。管理制度上墙。 | 2 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |
| 加分项 | 管理工作中有特色创新或开展受师生好评的活动、好人好事等酌情加分1-3分。 | 3分 |  |

附件：8.

《江苏理工学院校园绿化养护问题整改通知单（试拟）》

乙方（告知单位）：

我方于     年        月     日，

在校园绿化检查中发现           问题，

特通知你（单位）于        年         月        日限期       天，

针对                     的问题进行整改。

认真履行江苏理工学院校园绿化养护管理合同内容约定。

甲方（通知单位）：

签发人：

时间：

| 附件：9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏理工学院绿化养护技术规程（细化部分） |  |  |  |  |
| 月份 | 养护内容 | 技术要求 | 具体要求 | 备注 |
| 一月 | 1、冬季修剪 | 1、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪 ； 对于受低温冻伤的植物如茶梅、苏铁、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，防天暖时病虫害乘虚而入。 养护区域草坪、色块修剪一次。 | 1、本月为冬季养护工作的关键阶段，属冬季养护质量、措施巩固提高阶段。尤其注意施肥实施。 |
|  | 2、一般树木补缺（适宜冬季补缺的树种） | 1、树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2、色块地被：品种、种植方式按方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3、草坪：品种按原方案,密度要求：黄土不裸。 | 冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。 |  |
|  | 3、深施基肥 | 1、行道树：开环状沟或开塘穴施复合肥。 2、色块、草坪：普施有机肥。 3、施肥量：单株苗木：10公分以上1公斤/株（行道树）；其他树木、色块、地被、草坪：10公斤/亩。 4、施肥均匀，适时，严禁烧苗。 | 草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥30公斤；乔木10公分以上1公斤/株，十公分一下0.5公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害的能力。 |  |
|  | 4、防冻保暖 | 1、戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3、对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜、布条御寒。 4、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。 | 绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。 |  |
|  | 5、防除越冬虫害 | 1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2、单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。 |  |
|  | 6、土壤深翻熟化 | 1、对草坪、色块地被空隙地深翻20－25公分。 2、养护区域内植株缺株，做好补植树木开塘工作。 | 除行道树与孤值景观树之外，不要求。 |  |
|  | 7、绿地清理 | 1、清理死株、死苗、及形态差影响景观的半死半活的树木。 2、及时清理绿地中杂物、杂草。 | 1、绿地内杂物及时清理，一周一次。 2、专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 8、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 二月 | 1、继续冬季修季、深施基肥 | 1、对一月未完成地段按计划要求继续，要求同一月。 | 继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成。 | 本月冬季养护工作的尾期，主要是冬季养护效果的检查及早春病虫害防治。 |
|  | 2、一般树木补缺 | 1、继续进行一般树木的补植,本月上旬可开始竹类的补植。 | 同一月。 |  |
|  | 3、防冻保暖 | 1、加强对防冻保暖措施的检查和加固。 2、其它同一月。 | 同一月。 |  |
|  | 4、绿地清理及其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、做好冬季防火工作。 4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、绿地内杂物及时清理，一周一次。 2、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 3、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 5、防除越冬虫害 | 1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2、加强病虫害发生预测预报，发现病虫害及时防治。 | 1、香樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2、其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、香樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病。 |  |
| 三月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪1－2次，保持草坪整齐美观。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。 2、开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3、绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4、草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2、苗木补缺（不适宜冬季补缺的树木、人为踩出的土路和黄土裸露、花坛缺株进行补植） | 1、树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2、色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3、草坪：品种按原方案,密度黄土不裸。 4、配合春季植树活动。 | 春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。 |  |
|  | 3、适时撤除防寒设施 | 1、5日平均气温摄氏10度，寒潮已过适时撤除。 | 根据当年实际温度操作。 |  |
|  | 4、防病治虫（主要是早春发生的病虫害） | 1、坚持以防为主，综合防治。 2、病虫害：主要是蚜虫、红蜘蛛、白粉病、煤污病等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病。 |  |
|  | 5、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层6-8cm以上。绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 6、除草和绿地清理 | 及时清除杂草、杂物、落叶，保持绿地整洁。 | 每月杂草需清除1次；绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 7、施肥（绿地和苗木普施） | 1、品种以复合肥为主。 2、施肥量每亩10公斤左右。 | 1、草坪，花、灌木每亩10公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2、乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm时，用量不少于1kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为1kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。 |  |
|  | 8、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 四月 | 1、整形修剪（每月1-2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽技及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪1－3次。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在1.8-2.5米，每月作业一次。 2、花木剥萌蘖芽，每月作业一次。 3、 绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪1-2次。 | 本月养护工作重点是防病治虫和除草。 |
|  | 2、防病治虫（全年防病治虫关键月） | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是锈病、炭疽病，白粉病、叶斑病、蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫、蚧壳虫、天牛等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。建议用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡，或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。 2、天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。 3、月季黑斑病建议喷灭菌成或多菌灵药剂。 4、柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲成虫开始活动建议用苦烟乳油喷杀。 5、其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。 |  |
|  | 3、抗旱排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除积水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 五月 | 1、整形修剪（每月1-2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪2次。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪可每月一次。 2、花木剥萌蘖芽可每月一次。 3、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和整形修剪 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是蚜虫、刺蛾、黑斑病、白粉病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、蚧壳虫、地老虎等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、竹等植物嫩梢上大面积发生，建议用花保防治。 2、继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3、刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4、由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬建议喷洒松脂合剂及50%三硫磷乳剂以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药）。 |  |
|  | 3、抗旱排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 六月 | 1、整形修剪（每月至少2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：适时修剪，保持整齐美观，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；黑麦草、高羊茅、早熟禾草坪每次修剪留茬高度5-6厘米。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和抗旱排涝。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是黑斑病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、刺蛾、尺蠖、蝽象、樟巢螟、天牛、黄杨卷叶螟等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，建议采用50%杀螟松乳剂喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2、樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。 3、天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，建议采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4、黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，建议用阿维毒或灭幼脲喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5、草坪害虫 斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬建议用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克浇灌当月至少防治两次。 6、其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。 |  |
|  | 3、浇水、排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 七月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，可每月一次。 2、花木剥萌蘖芽可每月一次。 3、 绿篱、板块、草坪该月15天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是抗旱。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是刺蛾、尺蠖等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、大叶黄杨尺蠖 7月中旬建议用苦烟乳油或者灭幼脲3号防治。 2、青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，建议每10天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。 3、其他同六月病虫害。 |  |
|  | 3、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 八月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，可每月一次。 2、花木剥萌蘖芽，清理 死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、板块、草坪该月每15天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是浇水、施服及时防治樟巢螟。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 同七月 |  |
|  | 3、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 九月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，节前全面进行一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；早熟禾、黑麦草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5-6厘米。 | 本月养护工作重点是修剪、除杂、补缺。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 2、对症下药，防治及时。 3、需设专职技术人员巡查。 | 1、香樟、枸骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，加强防治。 2、其他同上月。 |  |
|  | 3、浇水排涝 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 6、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对死树、死苗补缺。 4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、被破坏或其他原因引起死亡的草坪在一周内更换补植；板块、地被空缺大于1㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪2次。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 3、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期， 类杂草每15天左右至少清除一次。 |  |
|  | 4、病虫害防治 | 1、病虫害：主要是天牛等。 2、对症下药，防治及时。 3、需设专职技术人员巡查。 | 1、斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重 危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2、其他病虫害 蚜虫 网椿 粉虱 樟巢螟 疥虫 刺蛾 卷叶蛾等。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防护工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十一月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2、花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，适时修剪2次。 | 本月养护工作重点是整形修剪、绿地除杂。 |
|  | 2、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 3、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期，各类杂草每15天左右至少清除一次。 |  |
|  | 4、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十二月 | 1、冬季修剪 | 1、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2、花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，适时修剪一次。 | 本月养护工作重点是防冬保暖、树干涂白、数据统计。 |
|  | 2、防冻保暖 | 1、戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3、对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润 | 1、均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2、冬季积雪达到5—6cm时保证及时组织人员进行打雪。 |  |
|  | 3、涂白 | 1、单株树木在主干1.2米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 1、当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白 2、涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。 |  |
|  | 4、补缺前准备 | 1、成活率、保存率调查，做好全面补缺准备。 | 绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种。 |  |
|  | 6、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4、年度总结考评。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4、养护单位做好一年养护总结。 |  |

注：以上养护技术规程作为细化养护管理参考，具体以结合实际情况为准。

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目

2.预算金额： 300万元

3.最高限价：300万元

4.采购项目概况（简介）：本项目为江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目，服务内容包括但不限于：校园内所有绿化区域的修剪、施肥、病虫害防治、灌溉等养护工作；化粪池的定期清理、消毒及维护工作；下水道、屋顶、天沟的疏通、清理及检修工作；南苑公寓的日常管理、设施设备的维护、公共区域的清洁与消毒等。

5.合同履行期限：服务期限二十个月，合同一年一签，年度合同到期后，根据招标人考核情况续签下一年合同，如遇学校搬迁，采购人应提前45日以书面形式告知中标人，双方合同自行终止。

6.是/否接受联合体投标：否 ；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：  服务类

- 商务要求

1. 交付的时间和地点

1.实施时间服务期限二十个月，合同一年一签，年度合同到期后，根据招标人考核情况续签下一年合同，如遇学校搬迁，采购人应提前45日以书面形式告知中标人，双方合同自行终止。

2.实施地点：江苏理工学院内

2. 付款条件

1.服务费的结算形式（包干制）：招标人每月进行一次综合考核，于每季度结束后7日内根据当季度考核结果予以结算上季度服务费用，达到90分以上，按照三个月物业费的90%支付，考核结果90分以下的，管理费按如下公式核减：月管理费/100×（90-得分）；在收到中标人发票后，10个工作日内付款。

招标人每学年组织两次满意度考核，根据考核情况年底一次性发放剩余管理费（管理费的10%），两次考核满意度平均值达90%及以上的全额发放；两次考核满意度平均值90%-75%的，按每低1个百分点扣除1/100计算；考核满意度平均值低于75%的，不付款并终止合同。

3. 包装和运输

无

4. 售后服务

无

5. 保险

无

6.报价方式

本合同采用总价包干制，服务期内费用一律不予调整，投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。项目总价应包括采购文件所确定的采购范围相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，包括但不限于：员工工资、社会保险费、公积金、高温费、加班费（包括全年法定假日、双休日及职工带薪年假加班费）、福利费、体检费、培训费、制服费（服务人员必须统一配置工作服装）、其他人员费用支出、行政办公费、低值耗材费、固定资产折旧费、设施日常运行及维修维护（包含维修配件、材料费用等所有涉及的维修费用）、物价风险、政策性风险、合理利润、税费和规费等一切费用。如国家出台最低基本工资和最低社会保险缴纳基数标准等规定，中标人应保障服务人员的基本法定待遇，但招标人并不为此支付增加的有关费用。

- 技术要求

（一） 基本要求

服务内容包括但不限于：校园内所有绿化区域的修剪、施肥、病虫害防治、灌溉等养护工作；化粪池的定期清理、消毒及维护工作；下水道、屋顶、天沟的疏通、清理及检修工作；南苑公寓的日常管理、设施设备的维护、公共区域的清洁与消毒等。

1.校园绿化养护：在江苏理工学院校园绿化养护面积250000平方米范围内，全年对校园里树木、花卉及草坪等进行精心养护、保持其良好的生长状况；及时清理绿化带、草坪内的杂草、树叶，及时修剪乔灌木的枯枝、损伤树枝、下垂枝等；及时清理水生绿植的枯枝烂叶，浅水季节根据生长状况适当追肥，做到绿地内无杂草、枯废树枝、树叶，绿地与道路之间分隔清晰；根据气候变化及时对乔灌木、草坪、花卉、灌木进行浇水，保持无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长；根据植物生长态势和发包方绿化的实际要求，有计划的做好植被施肥和播种、更换、补种工作；及时修剪草坪，保持草坪平整等。

（1）南苑片区：南起南大门围墙内绿化，58#周边绿化、69#周边绿化北至凌波河南岸周边绿化；东起大通河西岸绿化，55#、58#周边绿化西至L型河东岸范围。

（2）北苑片区：南起凌波河北侧沿岸绿化（含凌波河贯穿的月牙河）北至北大门围墙内绿化（含北大门值班室外侧，不含城市名人酒店内），北苑篮球场周边绿化、建安楼周边绿化；东起育英路东侧绿化，北苑食堂周边绿化、图书馆周边绿化西至大通河西岸北苑篮球场周边绿化、5#周边绿化范围。

（3）西苑片区：南起L型河东西段北岸绿化，北至北大门西侧周边绿化（不含城市名人酒店内），建安楼周边绿化；东起育英路西侧绿化，北大门西侧周边绿化、月牙河山坡周边西至西门围墙内绿化，45#周边绿化、海棠林周边绿化、建安楼周边绿化范围。

（4）其他：凌波河河内水生植物、月牙河水生植物、19#南侧空调回水口水池水生植物的绿化。详细范围可参考江苏理工学院平面图为准。

2.化粪池清理

每年放寒假后进行全校化粪池清理并堆放掩埋到招标人指定地点，平时根据其他部门反映及时疏通清理。要求池内无漂浮物，运输无抛洒。

3.下水道-屋顶-天沟清理

每年4月、9月各清理一次屋顶、天沟，平时根据其他部门反映及时清理。下水道清理根据下雨积水情况及时疏通，保障雨季校内无积水情况。

4.南苑公寓管理

学校南苑公寓管理片区包含南苑57#-1、57#-2、58#、61#、68#、69#等学生公寓以及兰苑宾馆（台湾老师居住），总床位数6195个。除兰苑宾馆外，学生公寓全部采用智能控电系统管理学生用电，每个管理站设智能控电系统管理终端1套。招标人不向管理站提供新的管理用办公设备、耗材和家具、空调等，在现有设备的情况下，若设备无法使用，由中标人自行配备。中标人应根据招标人信息化管理工作需要，在每个公寓管理站配备1台电脑及相关打印设备，以便保持信息畅通。中标人应自行购置垃圾清运设备和车辆，垃圾清运要求袋装化。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1.对居住在学生公寓内的全体学生在安全、内务、卫生、行为规范、宿舍文化建设、精神文明建设等方面进行日常的检查、考核、评比等。

2.学生公寓内所有生活、学习等设施、设备的管理、维护和维修工作。

3.按照《江苏理工学院学生公寓维修责任范围》（见附件四）的规定，承担公寓内门窗、玻璃、水龙头、水池、桌、凳、床铺、橱柜、门锁、灯、开关、插座等设施的小项目维修工作；

4.承担控电系统、门禁系统、热水系统、网络、洗衣房等专业维保设施的报修和监管工作；

5根据招标人要求实施控电管理，并负责供电各项数据的完整性与安全性。

6.住宿学生日常的学习、生活服务。

7.学生公寓公共部位（含入口、楼梯、楼道、过道、露台、庭院、活动室、值班室、接待室、考研教室等场所）的卫生保洁，包括垃圾清扫、清收、清运，室外下水道的定期疏通，灭鼠、灭蚊蝇等卫生工作。负责配备包括学生小寝室在内的进行保洁所需的必要物品（每年配备1次，包括拖把1把、扫帚1把、簸箕1个、房间及卫生间用纸篓若干）。

8.学生公寓栅栏内的室外环境卫生、绿化及景观的维护工作。

9.学生公寓范围内的消防设施管理使用，安全、保卫、疾病防控等工作。

10.负责学生公寓内学生住宿管理与设施管理的各类信息与数据的处理上报工作。

11.中标人需按照学校的工作要求及《江苏省高校文明宿舍（公寓）评比标准》开展工作；中标人日常管理工作台账归属权属学校，招标人有责任、有义务对有关台账予以保密。

12.承担与学生公寓管理与服务相关的其他工作。属于物业管理的其它工作内容详见中标人投标承诺、以及经双方协商后达成的本合同其它有关条款等均为委托管理和服务内容。

（三）物业委托管理服务标准

1.基础管理

（1）建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法；

（2）管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨；

（3）建立24小时值班制度，设立并公布服务电话，接受招标人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录；

（4）定期征求招标人对物业管理服务工作的意见；

（5）接受学生工作处、后勤管理处和保卫处等各部门的业务指导和相关任务，形成公寓工作联动机制。

2.设备（设施）维护和日常维修服务要求

（1）定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案、节能降耗等管理制度，并严格执行；

（2）严格执行操作规程，及时完成维修工作；

（3）设备及机房环境整洁，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象，安排合理的用水和节水计划；

（4）公寓大楼外观完好，保持整洁美观，无安全隐患或破损；

（5）制定、熟悉各类突发事件的应急预案和处理措施。

3.清洁卫生服务要求

（1）执行清洁制度，每天8：30分前搞好公共场所室内外等清洁工作，清洁设施合理、完备，全天候、全方位地保持清洁；玻璃门窗透亮无浮沉；墙壁无蛛网积灰；地面无积尘、痰迹、污渍、脚印及抛弃物，确保环境优美、卫生清洁；

（2）公寓楼立面、公共楼道及物业区域内道路整洁，无堆放杂物现象，并承担“门前三包”责任；

（3）建立消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制害虫滋生：定期对各类病虫害进行预防控制，定期杀灭蚊、蝇、鼠、蚁，并做到无滋生源，适时投放消杀药物；

（4）物业管理区域公共场所保洁（不少于以下频次）：

①公共部位室内玻璃（1次/半个月）擦拭；楼道玻璃窗（1次/半月）擦拭；

②楼内通道、楼梯（1次/天）拖扫；

③走廊等共用活动场所（1次/天）拖洗，（1次/天）清扫；

④室内外信报箱、消防栓、过道门、扶手等公共设施（1次/天）擦拭；

⑤消防通道（1次/半个月）拖擦；

⑥石料地面（2次/天）全面拖洗；地砖地面（2次/天）全面拖洗，（1次/3个月）清洗；

⑦及时清扫积水，清洁区域无垃圾、杂物、异味，并进行保洁巡查。

4.学生服务项目维护

(1)学生宿舍区域内的服务项目（开水炉、洗衣机等）需每天至少2次场地保洁；

(2)根据招标人要求对学生宿舍区域内的服务项目进行日常保洁、维护。

(四)人员配置要求

1.根据项目岗位安排，本项目需配置人员合计45人，具体人员配置清单如下：

| 岗位人员 | 工种 | 数量（人） | 服务范围 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 项目总负责人 | 1 | 全面负责服务处理日常工作和团队管理，做好与招标人的沟通、协调 | 7：30-17：30，单休。如遇管理处有特殊情况（会议、活动等），需配合上班。 |
| 绿化养护 | 绿化总负责人 | 1 | 全面负责绿植的日常管理和养护 | 7：00-11：00，13：00-17：00，单休。如遇特殊情况（会议、活动等），需配合上班。 |
|  | 养护技术工 | 7 | 绿植的日常管理和养护工作 | 7：00-11：00，13：00-17：00，单休。如遇特殊情况（会议、活动等），需配合上班。 |
| 公寓管理 | 公寓管理负责人 | 1 | 全面负责学生公寓管理工作 | 7：30-17：30，单休。寒暑假根据实际情况安排轮休。 |
|  | 公寓管理人员 | 7 | 负责学生公寓管理工作 | 24小时有人在岗；寒暑假根据实际情况安排轮休。 |
|  | 门卫管理人员 | 14 | 负责学生公寓日常工作和秩序维护 | 24小时有人在岗；寒暑假根据实际情况安排轮休。 |
|  | 维修人员 | 2 |  | 24小时有人在岗；寒暑假根据实际情况安排轮休。 |
|  | 保洁人员 | 12 | 环境保洁服务 | 7：00-17：00，每天有人在岗。如遇管理处有特殊情况（会议、活动等），需配合上班。 |
| 总人数 |  | 45 |  |  |

备注：

（1）上述为服务本项目所需的最低人员配置表，投标时需按上述人员进行配置。

（2）本项目配置人员45人中需包含招标人合同制员工2人，2人全年工资待遇约10.7万元，其费用由中标人承担，最终经双方确认后，按照常州师源服务保障有限公司相关标准发放，支付方式由招标人确定。

（3）招标人可根据实际需要，适当调整每日工作人员数量。中标人也可在满足服务需求的情况下，通过科技手段提高工作效率。

（4）项目总负责人、绿化总负责人、公寓管理负责人及人员配置中，签订劳动合同的人员不低于总人数的三分之一。

2.人员具体要求

（1）驻现场项目总负责人：男女不限，男性年龄55周岁（含）以下，女性年龄50周岁（含）以下。1年以上类似项目服务经验。具有团队管理能力，能妥善处理劳动用工关系。身体健康，有责任心，普通话标准，文明沟通能力且能坚持原则；有处理突发事件和重大活动保障的能力。项目总负责人原则上不得更换，如因不可抗力导致项目总负责人无法继续提供服务的情况，中标人必须提供不低于原项目总负责人相关要求的人员并经招标人审核同意后方可更换。项目总负责人纳入公寓管理进行考核。

（2）公寓管理负责人：1年以上类似项目服务经验，熟悉学生管理工作，符合岗位需求，男60周岁以下，女50周岁以下；

（3）公寓管理员：有相应学生工作管理经验，熟悉学生管理工作，符合岗位需求，男60周岁以下，女50周岁以下；

（4）门卫管理人员：有从事公寓岗位工作经验，符合岗位需求，男女不限；

（5）维修人员：身体健康，须具备相关专业技能，符合岗位需求，提供1年以上类似项目服务经验证明。男60周岁以下，女50周岁以下；

（6）保洁人员：身体健康，符合岗位要求。

（7）处理日常接待咨询服务，严肃办公秩序，认真对待服务对象的投诉，建立投诉记录。

（8）日常物业管理运作要切合高校特点和活动规律，并建立适合高校物业管理质量控制体系，作为保障和保证，日后能够接受第三方质量审核和检查。

（9）中标人在正式进场前，须提供从业人员名单、劳动合同等资料报招标人核查备案。

3.建立健全物业管理制度

根据项目的具体情况，中标人应制定有关制度，如企业内部管理制度，日常服务的运作管理制度等。包括但不限于：物业管理员工行为规范，办公室工作职责，环境保洁部职责，综合服务制度，管理人员岗位责任制，操作人员岗位责任制，管理人员岗位考核细则(百分考核)，操作人员岗位考核细则(百分考核)，考核奖惩制度，设备运行管理制度，消防制度，环境卫生管理制度，保安执勤制度、24小时值班制度，进退场交接制度，应急预案制度，对各项制度的监督落实制度等。

（五）验收标准

（六）其他要求

1.所有管理人员必须相对固定，避免经常更换；因特殊原因更换须报招标人备案，接替人员必须符合招标人要求。投标人选聘的各类管理和服务人员的有关证明材料每学期初要报招标人审核与备案。

2.有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立在岗。

3.所有服务人员须身体健康、适合高校物业管理工作。

★4.投标人应承诺各类管理和服务人员均不得有违法犯罪记录，否则视为无效响应。（本项需提供书面承诺函）

5.投标人的管理行为必须符合我国的法律、法规及教育行政部门的规定，符合招标人的规章制度；中标人的管理行为不得侵犯学生的人身权利、不得侵犯学生的财产权，中标人的工作人员不得对学生实施违法犯罪行为，不得与学生有不正常交往。

6.投标人及其管理服务人员必须充分认识到管理对象的特殊性，在日常管理服务中做到文明管理；学生如果有违法、违纪、违规等行为，或有不服从管理的，中标人应迅速向招标人反映，由招标人进行教育与处理。

7.投标人应按工作需要制定切实可行的内部管理规章制度，加强工作人员的业务培训和管理，加强公寓内的财物管理，并搞好宿舍管理站内部的建设（如有关工作制度、职责、工作人员照片上墙等），建立好相关的工作台账，配备必要的工作设施（如工作用电脑、宣传板等），努力提高服务质量和管理水平。

8.投标人应按招标人要求每学期配合开展1次宿舍文化活动。

9.自觉遵守招标人的有关规章制度，文明管理，并依据合同及其附件、投标书中的承诺接受招标人的监督、检查和考核，对招标人提出的问题要及时进行整改，并根据招标人学生工作的要求及时有效地调整其工作内容。

10.按照《江苏理工学院学生公寓维修责任范围》（见附件四）的规定，承担公用设施、设备的小项目维修、维护工作。发生人为损坏的，经学生签字确认后，中标人可以按招标人提供的《江苏理工学院学生公寓设施损坏赔偿价格表》向当事人收取相关材料成本费，并报招标人后勤保障处、后勤服务总公司（合署）公寓服务中心备案。

11.除自然损耗外，委托管理期满，中标人需办理设施、设备的交接工作，并保证所提供的一切设施、设备完好状态。

12.中标人按合同约定、中标人所作承诺和政府有关政策等应为住宿学生提供的服务项目应按时保质地完成；托管期间，中标人应为住宿学生提供3个以上无偿服务（如订病号饭、寄存物品、缝补等）；中标人不得向住宿学生提供有偿服务的项目。

13.在管理期间不得将招标人公寓的设备、设施借给他人使用，不得将招标人公寓的设备、设施出租、转租等进行盈利活动，也不得转让给第三方管理。

14.各类管理人员均不得允许亲属、朋友及其它任何人员在管理区留宿、滞留。

15.女生公寓主要管理及服务人员必须为女性；男性工作人员白天因公进入女生公寓应有该站女性工作人员陪同，夜间则原则上不得深入女生公寓。女性工作人员在男生公寓从事管理和服务活动要注意文明礼貌。

★16.中标公告发出5个工作日内，根据招标人要求，中标人应提供业绩、资质等相关证明材料原件供招标人核查。如与投标文件不符，招标人将报财政监督管理部门处理。（本项需提供书面承诺函）

（七）考核要求

1.招标人根据《江苏理工学院公寓（宿舍）委托管理考核标准》对投标人管理情况实施考核，考核扣款在管理服务费结算时扣除。

2.如果物业管理服务质量严重与双方达成协议偏离，招标人有权扣除上一月的服务费，造成重大损失将追究责任并赔偿损失。

3.投标人应自觉依据《江苏理工学院学生公寓管理条例》（见附件二）、及招标人其它学生教育管理工作条例、制度、要求等实施服务、管理、育人一体化全方位的管理与考核；同时，宿舍管理站应定期将住宿学生的情况报告给招标人后勤保障处、后勤服务总公司（合署），以便共同搞好住宿学生的教育管理工作。

4.具体考核要求详见附件

附件：1. 江苏理工学院校园绿化养护管理规定和质量标准

江苏理工学院校园绿化养护管理规定和质量标准

第一章  总则

第一条：为促进校园绿化生态环境的优化，营造树青、草绿、花香的校园环境氛围，根据国家和地方相关绿化管理规定结合校园自身情况，制定本校园绿化养护管理规定。

第二条：江苏理工学院后勤保障处、后勤服务总公司（合署）对校园绿化环境有绝对的管辖权，校园服务中心是后勤专门负责管理校园绿化养护的部门，作为发包方行使管辖权利。

第三条：校园绿化养护由后勤保障处委托绿化养护公司进行养护管理，绿化养护公司负责校园的树木、花、草的浇水、施肥、种植、松土、除草、修剪、虫害治理等日常维保工作。学校后勤保障处校园服务中心部门负责对绿化公司进行管理和监督。

第四条：凡校内师生员工、校外进入人员，都必须自觉遵守江苏理工学院校园管理规定和关于校园绿化环境管理规定，把校园作为陶冶情操、培养文明习惯的场所，创花园式文明校园。

第五条：本规定所称的校园绿化，是指江苏理工学院校园范围内的各种树木花草、绿色植被，水面植被等。

第二章   管理规定

第六条：任何单位和个人，不得擅自占用校园绿化用地。确需临时使用的，需经后勤保障处批准，并办理相关手续。使用期满或使用期间学校绿化需要时，使用单位或个人必须无条件腾出占用的绿化用地。

第七条：任何单位和个人不得借故砍伐或采掘树木、苗木，规划建设需要必须移植砍伐的树木、苗木经后勤保障处批准后，方可组织人员移植或砍伐。

第八条：任何单位或个人不得在校园内开荒种地，严禁在绿化地范围内随意种植。

第九条：施工单位如进入绿化带施工，必须先到主管部门批准，并报后勤保障处同意后方可进驻施工，施工结束后毁坏的绿化带必须恢复原状。

第十条：后勤保障处积极鼓励各单位或部门、个人认养、捐栽树木，认养、捐栽树木价值达到300元以上后勤管理处将制作纪念牌。

第十一条：承包绿化养护的单位认真贯彻落实绿化行业安全生产作业的相关法律法规，按照行业标准规范操作，不得超负荷、违章、违法生产作业，保证生产作业人员的生命财产安全，同时也不得侵害校园内其他人员的生命和财产安全。

第十二条：校园绿地内十不准的下列行为：

1、不准践踏草坪、穿行绿篱；

2、不准钉、栓、刻划、攀折树木；

3、不准擅自折枝摘花，采集种子、果实；

4、不准抛撒、堆放、晾晒物品；

5、不准倾倒垃圾、排放污水；

6、不准放牧、扯网、捕猎；

7、不准擅自搭棚建房、停放车辆；

8、不准焚烧物品、燃放鞭炮、用火等；

9、不准擅自开挖、采掘土壤破坏植被；

10、不准损坏树木、绿地及绿化设施的其他行为。

第三章  绿化养护质量要求细则

第十三条：承包绿化养护的单位依据委托合同及其承诺需详细制定绿化养护计划和应对突发事件的应对措施，严格执行学校绿化养护如下要求。

一、草坪养护管理

生长要求：生长季节保持常绿、叶片整洁、无枯枝烂叶、短而浓密，无明显枯萎、无病虫害。杂草面积不超过2㎡，原有草坪覆盖率在92%以上。

2、修剪：根据草坪生长情况，草坪内的草高不超过20公分（麦冬草除外）每次剪去的量不超过总长度的三分之二；修剪后高度冷季型宜为6-8公分，暖季型宜为5－8公分。如学校有重大活动应根据学校要求进行修剪（如图书馆草坪），保证活动期间草坪美观。

3、病虫害防治：在加强养护管理的基础上，以防为主，综合防治。根据病虫害的习性，发现病虫害及时防治，喷洒药物无病虫害率应达到98%以上，采用高效低毒化农药，按照操作规程进行，避开人群。

4、施肥：每年应根据草坪的生长状况进行追肥，分为春、夏、秋、冬四个时间段进行，春、夏季节以尿素为主，秋冬季节以氮、磷、钾复合肥为主。每平方米施肥量不小于20克。草坪施肥必须均匀，晴天施肥后应随后喷水，或在雨后土壤湿润的条件下进行施肥。避免高温烈日施肥灼伤草坪地被。

5、浇水：视天气情况确定浇水数量，以土壤不干燥开裂为标准，宜在早晨、傍晚或夜间进行，铺设水管线不影响师生出行安全。可取用池塘水，未经允许不得擅自打开消防水或窨井盖取水。

6、其他：西苑食堂门口草坪、29号楼东侧两块草坪、舞蹈房草坪、北大门南侧主干道草坪、报告厅西侧草坪、图书馆北侧草坪这些为近些年新增和重点养护草坪，草坪达到无杂草生长良好，适当给草坪打孔促进根系生长。养护区内路牙阶石缝隙无杂草，如杂草伸出地面超出10cm，给予铲除。拔除杂草要先人工后机械，坚决杜绝一贯使用机器而不进行人工拔除。做到草坪无杂物、废弃物。

二、乔木、灌木、花木养护管理

1、生长要求：生长茂盛、树叶树干无虫害，成活率在99%。

2、树形修剪：乔木生长季节需及时剥芽，修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝等。乔木基部至一级分枝点内无萌蘖枝。花木修剪遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪如1年可数次开花的如月季，花落后应及时剪去残花，一般在花下三片叶片处斜面修剪，促使再次开花。绿篱、色带修剪应使绿篱及色带轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽；生长季节每月整形修剪1-2次，休眠期每月整形修剪至少1次；修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。吸附类藤木，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。

3、病虫害防治：全年做好防治工作，为保障树木的正常生长，一旦发现病虫害，必须及时进行防治，对症下药，安全用药喷洒药物无病虫害率应达到98%以上，规范操作，避开人群。春夏季为树木虫害高发期每年要集中预防治理，药品废弃物集中处理不乱丢。病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过8%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过15%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。

4、浇水：浇水时间视天气的变化进行控制，保持树木根部土壤湿润，在枝叶普遍生长旺盛季节，更要保证充足的水份，对于不耐高温晒的树木要有遮阴降温处理措施。高温季节浇水时间应在清晨、傍晚或夜间，铺设水管线不影响师生出行安全。可取用池塘水，未经允许不得擅自打开消防水或窨井盖取水。

5、松土除草：树木根部经降雨和多次浇水，土壤表层出现板结，影响根系透气，对树木根系要进行土壤开挖疏松，树干周围杂草，应适时除草，保持校园绿地的整洁。

6、其他：对于学校近些年建设的六园六路（六园：月季园、紫薇园、紫荆园、桃李园、海棠园、职师园，六路：红枫路、樱花路、星光路、银杏路、玉兰路、海棠路）和年数较长树形较好名贵的紫薇、银杏、香樟、雪松要重点养护管理保证齐生长良好树形完好，若因其养护管理不当行为造成名贵树木非正常死亡的追究其责任处相对应树木市场价罚款。对于极端天气造成的树木枝干断裂、冻死冻伤、倾斜倒伏的情况，应及时处理断枝、适当修剪、矫正树形、加大养护力度处理好善后工作。

三、绿篱养护管理

1、生长要求:枝繁叶茂、分布均称、整洁、美观、无杂枝、无虫害，在正常的条件下无黄叶、枯叶、落叶。成活率在99%。

2、修剪、整形：绿篱修剪造型美观。根据树木生长季节，必须按美观原则，随时进行修剪，对不同功能花木应采用相对应整形修剪方法。绿篱色块整齐，嫩枝长出10cm时就要修剪、整形。剪下的树叶、枝条枯枝及时清除，保持整形的几何面基本平整。

3、病虫害防治：视病虫害发生情况及时进行防治，平时以预防为主，协调有效使用各种防治方法，达到全面防治的目的，喷洒药物无病虫害率应达到98%以上。

4、施肥：根据绿篱的生长所需营养元素进行施肥，主要肥料：复合肥、尿素等其他元素肥料。施肥后要随时喷水，以防肥害。

5、浇水：根据气候及季节情况以“科学浇水，浇则浇透”为原则，在枝叶普遍生长旺盛季节要保证充足的水份，以土壤表层湿润为度。高温季节浇水时间应在清晨、傍晚或夜间。可取用池塘水，未经允许不得擅自打开消防水或窨井盖取水。

6、松土除草：松土与除草结合进行，松土深度以6－7cm为宜。在干旱的季节，除松表土可以作为一种抗旱措施。对于适合使用化学除草剂的地段，可用除草剂清除杂草。

四、树木保护

1、在入冬前用稻草帘子或布料包裹不耐寒树种的树干，包裹高度应视树身高度而定，遇到冰雪天气对易断裂枝条进行支撑，及时清除过厚冰雪。

2、在入冬前对校园所有主干明显的树木，要进行涂白防虫御寒，涂料应配制杀死虫卵菌害的药剂，涂料涂抹高度应1.3米以下高度一致，涂料不溅洒地面。

3、在夏季雷电、暴雨、大风天气，应在台风前对过密枝条进行适当修剪减轻负重，做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正，加土夯实；雨量过大时，低洼积水栽种的树木应及时采取排涝措施，确保树木正常生长。

五、栽植、播种

1、草坪补种：在承包养护期间，对干枯死亡被杂草吞噬的草坪要及时进行清除，在原位整地播撒相应品种的草种或草皮补栽达到复绿效果，对于草坪生长退化年限短，适当予以撒播草种，补充草坪生长。

2、苗木栽植：在承包养护期间的乔灌木，死亡干枯空缺的绿篱灌木，要及时补栽对应的品种的苗木填充绿篱色块。灌木和乔木的绿化树木非正常死亡的要选对应的树种进行补栽复原。

3、草花播种：28#南侧地块、银杏路两侧地块以及可能变更或新增地块，每年春秋两季草花播种及养护管理，草花品种根据双方商定为准，播种前要翻地和打药除草，出苗后要适当间苗、生长期适当施肥灌溉，花期保持美观，花后及时处理秧苗收整场地。

4、其他：对于极端天气造成的苗木死亡现象与承包单位没有责任，但应协助发包单位完成灾后补救工作。对于师生和校友等社会公益人士捐赠的苗木或组织植树的活动，承包单位应配合种植工作。

六、其他植物养护管理

水生植物：生长期的荷花和睡莲枝叶过密、干枯虫害，要适当对枝叶进行修剪，对于枝叶有虫害现象要及时人工捕捉或药物治理，遵循科学用药切勿破坏水体生物，为保证荷花和睡莲的健康生长每年浅水期适当施肥。

木箱盆栽：对于校园内盆栽摆放的绿植（北大门石楠、铁树、59#广场木箱石楠、桂花等），要定期造型修剪、治理虫害、保持绿植土壤湿润无杂草、保证健康生长每年至少两次施肥。

特别说明：学校内分布各片区树形优美的雪松、五针松、苏铁，西苑片区分布有10余棵树龄较高树形优美的香樟和银杏，北苑片区有2棵树龄较高树形优美的紫薇，及近几年建设的紫薇园、红枫林、月季园、海棠林、紫荆园、银杏路、玉兰路、爬墙月季等作为学校重点管护的植物景观，承包单位要做好保护和精心的养护管理，具体参考养护细则标准。

化粪池清理

1.时间：每年寒假全校统一批次清理，平时根据后勤反馈部分需要清理的进行及时清理。

2.内容：全校区域内教学楼、宿舍楼及行政楼共293座化粪池、北大门污水提升站、69号楼西截留泵站、67号楼西截流泵站。采用人工窖井打捞疏通或者机械抽吸疏通两种作业模式，采集的粪便异物按照校方要求场地集中掩埋堆放，或者按校方要求对校内植物堆施有机肥。

3.作业标准：打捞清理后井内无明显粪便稠状物体无漂浮物，作业过程中立挂围挡提示标语，作业后井盖完好盖紧，井盖周边及运输路途中无抛撒遗漏液体和物体，集中堆放处及时掩埋遮盖气味，冲洗工具不污染水源。

4.验收标准：每个片区抽查三分之一，打开井盖查看清理状况及井盖周边是否达到工完场清要求，掩埋处是否还有气味是否掩埋全面。验收考评分为“合格、不合格”两种标准，合格即为通过验收，不合格即为整改二次验收后合格通过、不合格罚项目款总额的1-2%点。

八、下水道、屋顶、天沟清理

1.时间：每年4月、9月各清理一次屋顶、天沟，平时根据其他部门反映及时清理。

2.内容：全校所有的教学楼宇、行政楼宇、宿舍区楼宇、商业街门面等房顶进行清理确保雨季正常排水，校园道路雨季路面积水检查管道疏通工作。

3.作业标准：对楼宇屋顶平台清理杂草杂树泥沙和其他垃圾并疏通楼宇平台的下水管道口确保雨季正长排水，清理的垃圾等要及时带走不得高空抛物。雨季安排人员携带疏通管道工作在校园道路巡查积水情况及时疏通解决路面积水问题，打开井盖时注意行人车辆围挡提示牌，疏通的异物及时清理干净，保障雨季校园内无明显积水情况。

4.验收标准：屋顶平台检查每个片区抽查至少三分之一，检查的平台是否达到无垃圾杂草杂树等管道口是否排水通畅以及雨季时楼宇因疏通原因导致室内出现漏水情况。验收考评分为“合格、不合格”两种标准，合格即为通过验收，不合格即为整改二次验收后合格通过、不合格罚项目款总额的1-2%点。

道路在雨季要有工作人员在道路上巡查并及时解决各个积水点，根据后勤处反映问题情况及时解决。出现严重的积水情况未有及时解决的，根据反应的问题没有及时解决的，给予执行考评标准为“第一次提醒、第二次警告、第三次罚款（项目款总额的1-2%）。

九、机械设备养护管理要求

1、工作车辆：用于校园绿化作业清运垃圾和载人载工具，严格遵守保卫处关于校园车辆使用的相关规定；规范使用保养机械设备，严禁使用农用车或汽油、柴油等噪声大功率大及产品质量不合格的车辆，建议使用清洁能源低功率车辆。

2、灌溉水车：必须是正规原装水车，水车槽罐必须是原装，不私自改装水车，水箱标明“园林绿化”字样规范化；规范使用保养机械设备，车辆具体式样参考附图。

喷药工具：必须是市场常见的喷药设备，规范使用保养机械设备，禁止使用卡车或农用车改装设备进行施药，具体打药工具样式参考附图。

登高设备：必须是正规原装合格的登高车辆梯子等器械，作业高度不超过10米，规范使用保养机械设备，具体式样参考附图。

割草、修剪设备：必须是正规合格的机械设备（割灌机、割草机、绿篱机、油锯、电锯等），清洁能源的电力机械设备普及率要达70%以上，少用或不用汽油或柴油设备的机械，工作设备噪音符合出厂规定值，规范使用保养机械设备，禁止使用淘汰落后土壤、大气、噪音污染的老旧设备。

其他劳动工具：必须是符合安全作业生产的劳动工具，园林绿化养护传统使用的工具（镰刀、铲子、修枝剪、手锯、榔头、铁锨、斧头、锤子、剪刀等）使用完要把锋利面用保护罩保护起来以免伤人，规范使用保养机械设备。

第四章    注意事项

第十四条：绿化养护必须保证学校师生和工作人员安全，损坏师生财物，照价赔偿。不得影响、干扰学校正常的教育教学秩序；

第十五条：校方有重要活动安排时，承包人必须无条件组织力量及时全面做好养护工作，确保出效果，树形象。紧急情况随叫随到；

第十六条：承包人的从业人员须着装整齐、安全上岗。做到工完场清，文明作业；

第十七条：承包人必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护台账记录。

第十八条：制定养护人员配置及灾害天气应急预案；重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施、农药施工方案；植物除草、灌溉、施肥方案；巡查方案；绿化补种方案；安全、文明管养措施；针对学校绿化养护现状及问题，提供合理性建议。

第五章 奖励与处罚

第十九条：辖区内任何单位或个人，符合下列条件之一的，报请后勤保障处批准予以表彰：

1、积极参加绿化，义务植树活动成绩显著的；

2、保护树木、花草及绿化设备设施成绩突出的；

3、捐赠名贵树木和出资责任寄养校园树木的；

4、为校园义务植树及给绿化工作提供资金有突出贡献的；

第二十条：养护单位、校内各部门或个人属于下列情况的，将根据情节严重情况给予相应处罚：

1、对未经批准擅自占用绿化地，责令限期改正迁出，并赔偿经济损失；其中造成花草树木损伤、死亡的，进行补栽或按树木价格，予以赔偿。

2、擅自砍伐树木，责令其补植被砍伐同类、同规格树木，并处以500－1000元经济处罚。

3、擅自移植树木的，按同类树木两倍赔偿。

4、擅自采摘校园花木花朵、果实、叶片及破坏树木生长的，给与口头警告，情节严重者处于200-500元经济处罚。

5、因交通、建设等原因造成花草树木及绿化设施损坏，责任单位需负责恢复原样，如属故意破坏除恢复原样外并给予800-1000元经济罚款。

6、擅自在校园内开挖种地者限期退出，对开挖并损坏树木者，按树木价的两倍赔偿。

7、养护单位没有按照养护要求进行养护，根据不同情况给予一次性500－800元经济处罚，如发现苗木大量死亡，除按死亡苗木品种、规格补种外，并处以800元及以上的经济罚款。

8、绿化养护单位要对古树、名木进行专门养护以及制定养护方案，养护期间发生古树、名贵树木死亡则按照合同要求更换同规格的树木，并对养护单位处以1000元以上的经济罚款。

第六章  绿化养护考核办法

由发包方成立绿化考评小组，承包方负责人陪同。每月一次（定为第二个月月初或前一个月月末，遇节假日顺延下一工作日）对养护各片区现场考评，按照附件7《江苏理工学院公寓及绿化管理考核办法》现场打分并及时生成书面报告告知承包单位。

发包方绿化考评组和学校组织的重大检查关于绿化养护存在的问题，反馈依照附件8：《江苏理工学院校园绿化养护问题整改通知单》书面告知承包方后，承包方要及时整改，整改期为1-5天，连续2月考核不合格，且限期整改后仍不合格的,或一年累计4次考核不合格，甲方有权终止本合同。

承包方在日常的养护管理中可参考附件9:《江苏理工学院绿化养护技术规程（细化部分）》，发包方也可按照该标准的绿化技术养护作为考核打分的依据。

本考核办法于合同签订日起正式实行。

附件：2.江苏理工学院学生公寓管理规定

江苏理工学院学生公寓管理规定

第一章  总  则

第一条  学生公寓是学生日常生活与学习的重要场所，是对学生进行思想政治教育和素质教育的重要阵地。为加强学生公寓管理的育人功能，保障学生在公寓内的人身和财产安全，维护学生在公寓内的正常学习和生活秩序，促进学生身心健康发展，特制定本规定。本规定适用于入住学生公寓的全日制在校学生。

第二章  管理机构

第二条  学校成立学生住宿管理委员会，负责对学生住宿工作的领导和管理，成员由分管校领导以及后勤保障处、学生工作处、资产管理处、审计法规处、监察处、保卫处、团委、学生会等部门或组织负责人组成。

第三条 学生工作处作为学生管理的责任部门，负责学生公寓入住分配、学生走读与校外租房手续审批、学生公寓中违规违纪行为处罚等工作。

第四条  后勤保障处是学生公寓物业管理的责任部门，负责文明宿舍建设、夜不归宿检查、卫生环境检查、宿舍规范评定、家具保管维修、学生入住退宿、寒暑假留校学生住宿安排等日常管理工作，组织开展宿舍文化建设活动，指导和监督学生公寓委托管理单位工作。

第三章  住宿管理

第五条  学生应按标准缴纳住宿费，服从学校对宿舍的统一管理和调配。

第六条  学生必须在指定床位住宿，严禁擅自调换宿舍和床位。由于特殊原因确需调换床位的，应提出申请，经所在学院审核并报后勤保障处批准同意后方可调整。

第七条  全日制在校学生原则上都必须在学生宿舍居住。因特殊原因不宜居住学生宿舍的，经学生本人申请、家长同意、学院审核、学生工作处批准同意后方可校外住宿。经批准同意校外住宿的学生，应办理退宿手续，其床位不予保留；走读生或校外居住学生需要回校住宿者，应提前一个月办理住宿申请手续，经所在学院审核、学生工作处审批同意后，方可办理入住手续。

第八条  因毕业、外出住宿、休（退）学及其它原因须离校者，应及时办理退宿手续。学生退宿时应保证住宿设施完好，如有缺少和损坏，应按公示价格赔偿。对于应办理退宿手续而未办理的，或应搬出宿舍而未搬出的，学校有关部门有权采取措施进行相应处置，所引起的损失由当事人负责。

第九条  寒暑假期间需要留校住宿的学生，应在规定的时间内办理住宿手续，按指定的宿舍入住。

第四章  安全防范

第十条  学生要爱护消防设施，任何人不得私自动用宿舍区的消防设施；严禁私拆防火、防盗等安全防护设施。

第十一条 严禁在公寓内存放和使用违章电器（如电热棒、电热毯、电热壶、电热杯、电炉、取暖器、电夹板、卷发棒、电饭煲、电热锅、电磁炉、热得快、烘鞋器等）及其他无“国家强制性产品认证标志”的低劣插座、电器；严禁私拉、乱接电源；严禁使用明火，如蜡烛、酒精炉等；严禁在宿舍内焚烧信件、杂物等。 使用电吹风要在学生公寓指定的公共区域内。

第十二条  严禁在宿舍区域存放易燃、易爆、易腐蚀物品（如酒精、汽油、烟花爆竹、硫酸等），严禁在宿舍内存放细菌和病毒标本、剧毒及具有放射性的危险品。

第十三条  学生公寓内禁止外来人员进入，发现可疑人员及时与所在学院、学生工作处、后勤保障处等部门联系，也可直接向公寓门卫报告。

第十四条  平时养成随手关门的习惯，假期离校前应将门窗关好。妥善保管个人贵重物品，大额现金应及时存入银行，以防遗失。贵重物品出入公寓楼栋时要凭有效证件登记。

第十五条  门锁由后勤保障处统一安装，学生不得自行更换。宿舍钥匙仅限本人使用，不得外借和配制。申请更换新锁的宿舍，在公寓门卫处登记后，由后勤保障处统一更换。

第十六条  不得在阳台栏杆上放置花盆、凳子、哑铃等物品，严禁向楼外抛砸物品。

第五章  行为规范管理

第十七条  遵守学生公寓作息时间规定，养成良好的生活习惯，按时起床、归宿、就寝、熄灯。未经所在学院和学生工作处批准，严禁迟归、夜不归宿和校外租房。对于迟归者，须凭本人证件登记后方可进入公寓。

第十八条  宿舍应该文明、整洁、美观、有序，应符合相应的宿舍布置规范：

（一）宿舍布置力求美观大方，格调健康高雅；

（二）墙面清洁，无蜘蛛网吊灰，允许根据个人需要和爱好进行一些不破坏墙体、不影响整洁的装饰设计；

（三）床面不堆放杂物，起床后须叠被并放在床铺的一侧，各床上蚊帐及帐杆须齐高；

（四）除学习时间外，桌上只能放置茶杯、装饰用品、计算机和少量常用书籍，且应整齐摆放，书架内书本、物品须放置整齐，书桌下鞋子及其他物品须放置整齐；

（五）保持地面干净无尘、无水、无纸屑、无痰迹，果壳废纸等应放在纸篓里，不随手乱扔；

（六）毛巾等生活用品要统一挂放，室内不得拉绳晾晒衣物。

第十九条  爱护公物（如电开水器、洗衣机、电吹风等），保持宿舍内公用区域的整洁，桌椅、水龙头、水箱等公用设施须妥善使用，保持清洁完好。节约水电，随用随关，杜绝长流水长明灯。

第二十条  讲究文明礼貌，自觉保持宿舍区的安静。公寓内严禁打球、踢球、溜旱冰等。自修时间及熄灯后，不大声喧哗、吵闹、高声播放音响，不进行娱乐性的活动（如打牌、下棋等），不影响他人学习和休息。团结友爱，文明交往，不在宿舍区内酗酒、赌博、聚众闹事，不在宿舍内饲养宠物。

第二十一条  不得在宿舍区内成立非法组织，举行非法集会，书写张贴危害国家安全或扰乱学校教学、管理、生活秩序的标语、大小字报。学生在学生公寓内组织的集体活动须经学生工作处、后勤保障处批准。严禁在宿舍内从事宗教活动，严禁在宿舍内观看、收藏、传播危害国家安全、扰乱社会生活秩序的不健康书刊、影碟、网络信息等。

第二十二条  严禁进入异性公寓，如确需进入者，须经有关部门同意。

第六章  用电管理

第二十三条  学校按每个学生每月8度电（全年以10个月计）配给免费电量，超额用电由学生自行承担。寒暑假用电单独结算，用电为有偿使用，采用预付费制，假期结束后结算，多退少补。

第二十四条  一般情况下，周一到周五供电时间为6：00～23：00，周末供电时间为周五23：00到周日23：00。学校将根据天气变化的实际情况调整供电时间，遇重大节假日供电时间也将作适当调整，并提前告知。

第七章  物品洗涤管理

第二十五条  学校为学生提供每月1次床单被褥洗涤服务。患传染病的学生床单被褥，不得送交洗涤。

第二十六条  公寓物品洗涤时，由后勤保障处或委托管理单位根据具体情况提前通知有关楼栋学生。公寓物品洗涤好后，学生以宿舍为单位凭学生证领取。

第八章  设施与设备管理

第二十七条  宿舍和楼栋内统一配置的各类设施、设备均为公共财产，学生按相应规定使用和保管，不得私自拆卸、移动、调换、改动。

第二十八条  公物损坏时应及时报修，人为损坏须照价赔偿。非本宿舍的家具、家电未经允许不得搬入。

第九章  附  则

第二十九条  本规定由后勤保障处、后勤服务总公司（合署）负责解释。

第三十条  本规定自公布之日起施行。

附件:3. 江苏理工学院学生公寓委托管理基本规范

江苏理工学院学生公寓委托管理基本规范

1. 物业单位依所作承诺和确定的服务项目及质量标准，实施公寓管理区内服务、管理、育人工作。

2. 物业单位须配备相应工作人员（其中应有一定计算机基础的人员），包括驻现场公寓项目负责人、管理站站长、管理员、保洁员、安全员、维修工等，并制订相应的岗位职责。驻现场项目总负责人：年龄40周岁（含）以下，具有相应学历，1年以上类似项目服务经验；公寓管理负责人：1年以上类似项目服务经验，熟悉学生管理工作，符合岗位需求，男60周岁以下，女50周岁以下；公寓管理员：有类似项目服务经验，熟悉学生管理工作，符合岗位需求，男60周岁以下，女50周岁以下；门卫管理人员：有从事公寓岗位工作经验，符合岗位需求，男女不限，男60周岁以下，女55周岁以下；维修人员：身体健康，须持证上岗，符合岗位需求，提供1年以上类似项目服务经验证明。男60周岁以下，女50周岁以下；保洁人员：身体健康，符合岗位要求，男60周岁以下，女55周岁以下。物业公司须将工作人员情况送甲方备案，并自行为管理站、值班室配备管理用办公设备、耗材、家具和空调等，根据校方信息化管理工作需要，在每个公寓管理站配备1台电脑，以便保持信息畅通。

3. 学生公寓实行24小时门卫值班制度，师生进出凭证件，异性学生和外单位人员不得进入公寓。管理员必须认真核对、登记证件，严格把关，并随时巡查；每天做好值班和交接班记录，发现异常情况及时上报。遇突发事件按照学生公寓突发事件处理预案及时处理，确保学生人身和财产安全，确保公寓内无恶性治安事件发生。物业单位每日须安排值班站长负责协调处理所管管理站相关事宜。

4. 严格执行学生公寓晚熄灯制度（晚上11点熄灯），规范学生作息时间，按时启、闭门。对会客、晚归、不归、请假外出等学生，坚持验证登记制度。实施查夜制度，做好晚归、外出不归学生的统计工作并及时上报甲方相关负责部门。

5. 每周组织2次以上安全、消防检查，及时排除安全隐患，并做好相关记录；严禁任何人在公寓内使用明火，杜绝违章用电；做好消防器材维护保养，确保消防器材处于良好状态，消防通道畅通，公寓内无消防安全隐患。

6. 公寓管理站要建立健全《住宿学生个人档案》，工作人员要熟悉住宿学生情况，加强与各学院、各寝室室长、三自委和楼管会成员的联系和交流，定期或不定期组织学生党团活动和公寓文化建设活动。积极配合推进学生党团组织进公寓和学生思想政治教育进公寓的工作；掌握学生的思想动态，及时做好引导、说服、教育工作，做到管理育人、服务育人，并及时向有关部门和学生所在班级辅导员反映学生在公寓内的表现和动态。

7. 学生寝室内务管理方面，每天对学生寝室的内务进行1次检查并做好记录，每天夜间查房1次，每天巡视寝室2 次以上，定期公布寝室目标管理检查结果；有效制止学生在公寓内吸烟、酗酒等不文明现象；促进学生文明行为的养成，对违纪和不文明行为进行批评教育，并将有关情况予以记载；对寝室环境卫生较差的寝室做好教育工作，并帮助整改。

8. 负责学生公寓管理责任区内的卫生，为每个寝室配备必要的保洁用品：要求每年配备1次，包括垃圾篓和拖把各2组（房间和卫生间分开）、扫帚和簸箕（塑料制品）1套。要求每天（含双休日）对责任区域进行两次保洁工作并达到规定的清洁标准，地面、楼梯、垃圾桶随时保洁，要求做到地面干净无泥垢、无积水、无痰迹、天花板无蛛网；墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等现象。负责管理范围的垃圾清扫、清收并运到学校指定场所，负责管理范围内生活废水管道的定期疏通（不含化粪池粪水的清运）。

9. 建立严格的维修制度，配备专业维修人员，并建立报修档案；维修及时、快速，紧急维修响应不超过半小时，一般维修半个工作日内响应，并且当天完成，确保学生学习、生活正常。定期对水电设施、消防器材等各类公用设施进行检查、维护并做好记录。

10. 利用学生公寓管理系统软件实施大数据精细化管理；对学生进行节水、节能、环保等方面的宣传教育，负责学生水、电费的收缴工作，并做好相应的台帐和数据管理，协助做好智慧校园管理服务工作；自觉接受校学生工作处、后勤保障处和保卫处等各部门的业务指导和相关任务，形成公寓工作联动机制。

附件：4. 江苏理工学院学生公寓维修责任范围（受托单位承担部分）

江苏理工学院学生公寓维修责任范围

（受托单位承担部分）

一、学生公寓物业管理单位维修责任定位

1.依据年度学生公寓物业委托管理合同的规定，承担相关的维修责任，并承担相关的费用支出。

2.接受甲方后勤保障处对受托公寓维修责任履行情况的督促检查，接受因未能履行委托合同规定的维修责任而进行的处罚。

3.在合同报价中明确用于维修部分的经费预算，承担因实际维修发生金额超出此项预算而产生的风险。

4.接受甲方后勤保障处提供的项目竣工图纸、合同副本、工程或设施技术说明、使用说明，施工或供货单位的情况说明等物业资料，建立物业档案。

5.在甲方负责的维修改造项目工程实施过程中，积极配合，履行与此相关的物业管理责任。

6.坚持维修责任范围内标的的原有质量标准，不得以次充好。

7.妥善做好损坏公寓设施的学生赔偿责任的界定和估价工作。甲乙双方共同制定赔偿标准，并向全体学生公布。

8.对于维修责任范围的项目不得向学生收取费用。

9.对于超出维修责任范围的事项及时报告，并做好对学生的解释工作。

10.合同期满，接受甲方的设施设备验收，保证无故障交付。

二、物业单位维修责任范围

1.负责对托管设备在维保责任期内的责任方进行督促检查，并及时与甲方沟通。

2.承担学生公寓小型项目的维修，负责对超过维保责任期的小型设备、设施进行维修或更换。具体维修范围包括以下内容：

（1）寝室内及公共部位的照明灯具（白炽灯、日光灯、灯头、灯罩）、镇流器、启辉器、开关、空气开关等的修理与更换。

（2）电风扇的修理，风扇调速器的修理与更换。

（3）自来水阀门（冲水阀、混水阀）、水龙头、软管、水表、地漏的维修与更换，盥洗池、拖把池、便池等配套设施的修理。

（4）水管、下水管道的小型治漏和修理(不含土建工程)。

（5）电路设备的维护、修理，小型零配件（面板、插座、保险丝等）的更换。

（6）下水道、便池的小型疏通。

（7）门锁（防盗门锁、塑钢门锁、木门锁）、壁柜锁、抽屉锁、钥匙、家具配件（铰链、搭扣、插销、拉手）的修理与更换。

（8）门、窗附属配件（纱窗、玻璃、搭扣、把手、窗帘、窗帘轨道）的修理与更换。

（9）床俱（床架、床板、床护栏、床梯）、家具（沙发、茶几、电视柜、壁柜、鞋柜、桌椅）的修理（不含更换）。

（10）信箱、宣传栏的修理（不含更换）。

（11）毛巾架、放物架、镜子、阳台晒衣架的修理与更换。

（12）管理站玻璃门、简单的木制品等的维修。

（13）寝室内及公共部位墙面污损的涂料覆盖。

三、物业单位维修免责范围

1、建筑结构、房屋、墙体自然损坏或渗漏。

2、保修期内的设施、设备。

3、已签订专业维保协议的设施、设备。

附件：5. 江苏理工学院学生公寓物业管理考核办法

江苏理工学院学生公寓物业管理考核办法

为推进学生公寓委托管理工作的规范化与制度化，促进现代高校物业的良性发展，根据学校学生公寓委托管理有关会议精神与合同要求，现制定江苏理工学院学生公寓考核管理办法。

一、凡经招标接受委托在江苏理工学院从事学生公寓管理的所有乙方单位均须严格遵守本办法，本办法为学生公寓委托管理合同附件。

二、根据学生公寓委托管理合同，本办法所实施对象为江苏理工学院的所有学生公寓管理站区。

三、本办法的实施采用定量与定性评比相结合，定期检查与不定期抽查相结合。定期检查人员由甲方人员及学院老师代表、学生代表共同组成，基本依据为《江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则》及学生干部、学生代表和有关部门的反馈意见。

四、具体操作办法

1.定量考核

根据学生公寓管理检查考核结果统计，凡全年考核总评分在学生公寓中名列最后两名的管理站，甲方可视情况予以淘汰。

2.定性考核

（1）凡在学生公寓内发生因管理不善导致学生斗殴致残、男女同宿、火灾、学生伤亡等安全责任事故，经甲方调查认定管理站负有主要责任的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（2）凡因管理工作不到位、不规范，连续两次被学校主管部门通知整改，或连续两个月考核成绩在学生公寓中名列最后一名的管理站，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（3）凡因公寓管理站在管理工作中方法失当、渎职或故意引发学生矛盾并造成严重后果的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（4）对公寓内发生的违纪违规事件不汇报、不制止或汇报迟缓、制止不力，而造成严重后果的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳1000-3000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

（5）凡因公寓管理站在管理、服务工作中违反合同相关条款，产生严重后果，造成不良影响的，视情况甲方有权责令乙方公司缴纳3000-5000元的违约金，或终止该站公寓的管理合同，其间造成的一切后果由乙方负责。

五、本办法自本期委托管理工作开始时实施，未尽事宜，协商解决。

附件：6. 江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则

江苏理工学院学生公寓物业管理考核实施细则

为完善学生公寓社会化管理的规章制度，加强对各物业管理单位的监督，增加工作的透明度，特制定本考核实施细则。

一 、内部管理（20分）

（一）管理站内部风貌（4分）

因素：办公室整洁度。

（二）管理人员精神风貌（4分）

因素：工作人员统一着装、佩带工作牌；装扮庄重、大方。

（三）完成学校布置的有关工作（4分）

因素：工作态度、工作时效、工作质量。

（四）管理台帐与工作记录（4分）

因素：管理台帐完整、记录清晰、详实。

（五）执行学校规章制度（4分）

因素：按时公布学校颁发的通知、规定，严格管理公共信息发布。

二 、教育管理（40分）

（一）突发事件汇报、处理及时度（5分）

因素：对公寓内突发事件及时汇报，按照规定的工作程序处理。

（二）学生寝室卫生（10分）

因素：学生寝室物品、卧具摆放整齐，寝室干净整洁。

（三）教育工作到位度（10分）

因素：1、学生违规情况及教育、处理。

2、管理人员熟悉本公寓学生情况。

3、管理人员与院系工作配合，沟通协调。

（四）与学生的思想交流（5分）

因素：关注学生学习生活，与学生谈心制度。

（五）与宿管会的工作沟通（5分）

因素：关心支持学生宿管会工作，沟通协调，接受监督。

（六）安全管理（5分）

因素：安全制度、门卫制度及执行，防盗、防火措施，值夜与巡查。

三 、文化创建（15分）

（一）公寓文化气氛（5分）

因素：文化气氛，迎送学生、节日庆贺。

（二）公寓管理站开展的文化活动（5分）

因素：公寓主题活动的开展与效果。

（三）公寓文化宣传（5分）

因素：对公寓内文化活动，先进事迹的宣传、报道。

四 、日常服务（25分）

（一）服务工作态度（5分）

因素：服务态度的调查或学生举报。

（二）公寓环境及寝室保洁（10分）

因素：环境整洁，寝室公共区域整洁，保洁到位、效果良好。

（三）设施、设备维护管理（10分）

因素：维护操作熟练，修理及时，管理有序，设施、设备状态良好。

在检查考核中发现的本考核实施细则中未涉及到的违规行为，由考核方根据合同及其附件参照细则中相关条款处理，因受托管理单位违规所引发的其它问题由学校另行处理，责任重大的将按有关法律程序处理。

本检查考核实施细则、实施办法自合同生效日起实行，解释权归江苏理工学院后勤保障处、后勤服务总公司（合署）。

附件：7. 江苏理工院公寓及绿化管理考核标准及评分表

江苏理工院公寓及绿化管理考核标准及评分表

| 考核项目 | 考 核 内 容 及 标 准 | 考核分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公寓 内部管理 20分 | 管理站、值班办公室整洁；人员配备齐全，统一着装、佩带工作牌；管理人员装扮庄重，服务态度好。 | 4 |  |
|  | 公寓管理制度健全，有岗位职责、考核办法，管理台帐完整，记录清晰、详实。 | 4 |  |
|  | 及时完成学校布置的新生接待、住宿调整、寝室检查和文化建设等公寓管理工作，按照管理规范严格执行。 | 4 |  |
|  | 按时公布学校颁发的通知、规定，严格管理公共信息发布。遵守协议，服从监管，整改工作及时到位。 | 4 |  |
|  | 按要求配备学生宿舍内保洁工具；按要求做好公共部位保洁工作，确保公寓内干净整洁；按照要求及时清运宿舍垃圾； | 4 |  |
| 学生教育 管理 24分 | 安全管理制度执行良好；对突发事件、违纪违章寝室和学生的教育处理及时、方法得当，上报到位，效果良好。 | 6 |  |
|  | 管理人员熟悉本公寓学生情况；经常深入学生宿舍，与相关二级学院沟通联系；对晚归、不归学生每天检查登记并及时反馈。 | 6 |  |
|  | 学生寝室物品、卧具摆放整齐，寝室干净整洁；对不合格寝室管理措施有效，方法可行，效果好。 | 6 |  |
|  | 关注学生学习生活，建立与学生谈心制度；关心支持学生自律会和楼管会工作，双方沟通紧密，接受监督。 | 6 |  |
| 公寓文化创建 9分 | 做好迎送学生、节日庆贺等工作，积极营造公寓文化气氛。 | 3 |  |
|  | 每学期组织开展公寓文化主题活动，效果良好。 | 3 |  |
|  | 积极对公寓内文化活动和先进个人表彰以及事迹进行宣传、报道。 | 3 |  |
| 公寓日常服务 17分 | 管理和维护公共部位消防设施、器材，确保完好，保证消防通道畅通；其他设施、设备维护操作熟练，修理及时，管理有序，设施、设备状态良好。 | 6 |  |
|  | 学生凭有效证件进出公寓、不留宿他人；禁止闲杂人员进入公寓，外来人员经批准进入公寓做好登记陪同；日常服务管理态度好，无学生举报。 | 4 |  |
|  | 建立防火、防盗和防骗措施和制度，各项安全管理到位；公寓和寝室环境整洁，保洁到位、效果良好。 | 7 |  |
| 绿化修剪5分 | 草坪：生长期浓绿，草坪高度≤10cm，无杂草、枯草；修剪整齐,无球体、斑秃状。 | 2 |  |
|  | 乔木：单株生长旺盛，树形自然；修剪及时无枯枝、残枝、杂乱枝，成活率达99%以上。 | 1 |  |
|  | 灌木：绿篱色块修剪平整有层次，新长枝不超过10cm；其他灌木无枯枝、垂枝、残枝、黄叶；绿篱损坏，及时补栽。 | 1 |  |
|  | 花木：草本花卉和木本花卉生长高度大致平齐，无干枯枝、徒长高枝，根据生长情况定期修剪。 | 1 |  |
| 绿化施肥3分 | 乔灌木：根部表面施肥要均匀，根部穴孔施肥要离树干1m以外，肥后及时回土。 | 1 |  |
|  | 花木：草本和木本花卉表面施肥要均匀，根部施肥适当远离根系，肥后及时浇水或回土。 | 1 |  |
|  | 草坪：施肥后要及时浇水融化，不踩或少踩秧苗。 | 1 |  |
| 绿化病虫害防治 6分 | 乔木：枯病枝2%以内，枝叶害虫不超过8%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。 | 2 |  |
|  | 灌木：灌木丛枝叶无虫害现象或虫害少于2%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。 | 2 |  |
|  | 花木、草坪：枝叶虫害、菌害等病害发生率不大于总面积的5%。 | 2 |  |
| 绿化灌溉 6分 | 草坪：或早或晚浇水，草坪土壤渗透度3-5cm，无涝死现象，浇水均匀不遗漏。 | 2 |  |
|  | 花木：花草叶片不染泥土压苗心、水不冲倒苗，浇水透土深度为2-5cm，浇水均匀不遗漏。 | 2 |  |
|  | 乔灌木：冬季早晚不浇水、夏季中午不浇水，浇水均匀不遗漏；浇水透土深度5-8cm，无旱死、旱枯的现象。 | 2 |  |
| 绿化种植 2分 | 乔灌木：株行距要标准一致与周边树形相协调，树形要正；根部不裸露，根部要透气，泥土回填要均匀密实，支撑杆要牢固。 | 1 |  |
|  | 花草：播种或栽植株行距均匀饱满，无倒伏现象，成活率达90%以上。 | 1 |  |
| 绿化养护其它 8分 | 人员：工作着装得体一致，劳保用品规范穿戴，不酗酒带病上岗，不打架斗殴、口角争执现象，积极配合管理人员工作指令。 | 2 |  |
|  | 设备、车辆：清洁环保功率低等特点，无漏油、无异味、无污渍，保持电量油量充足；作业稳定，噪声小，工具摆放整齐协调。 | 2 |  |
|  | 突发情况：极端天气突发事件和学校临时性安排的绿化养护工作，1小时内响应，积极协调完成工作。 | 2 |  |
|  | 台账：每日工作情况记录，油品、药品、车辆、合格信息附件等，安全生产教育学习记录等材料完整。管理制度上墙。 | 2 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |
| 加分项 | 管理工作中有特色创新或开展受师生好评的活动、好人好事等酌情加分1-3分。 | 3分 |  |

附件：8. 《江苏理工学院校园绿化养护问题整改通知单（试拟）》

乙方（告知单位）：

我方于   年    月      日，在校园绿化检查中发现              问题，     特通知你（单位）于        年         月       日限期      天，

针对                   的问题进行整改。

认真履行江苏理工学院校园绿化养护管理合同内容约定。

甲方（通知单位）：

签发人：

时间：

| 附件：9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏理工学院绿化养护技术规程（细化部分） |  |  |  |  |
| 月份 | 养护内容 | 技术要求 | 具体要求 | 备注 |
| 一月 | 1、冬季修剪 | 1、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 花灌木、藤本整形修剪一次；乔木整形修剪一次；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪；对于受低温冻伤的植物如茶梅、苏铁、八角金盘嫩梢等，应修剪清除伤枝残叶，防天暖时病虫害乘虚而入。养护区域草坪、色块修剪一次。 | 1、本月为冬季养护工作的关键阶段，属冬季养护质量、措施巩固提高阶段。尤其注意施肥实施。 |
|  | 2、一般树木补缺（适宜冬季补缺的树种） | 1、树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2、色块地被：品种、种植方式按方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3、草坪：品种按原方案,密度要求：黄土不裸。 | 冬季土壤冻结，没有要求一般不补种。 |  |
|  | 3、深施基肥 | 1、行道树：开环状沟或开塘穴施复合肥。 2、色块、草坪：普施有机肥。 3、施肥量：单株苗木：10公分以上1公斤/株（行道树）；其他树木、色块、地被、草坪：10公斤/亩。 4、施肥均匀，适时，严禁烧苗。 | 草坪，花、灌木冬季施用堆肥或泥炭土，每亩施用有机肥30公斤；乔木10公分以上1公斤/株，十公分一下0.5公斤/株，增强植物生长，提高植物抵御病虫侵害的能力。 |  |
|  | 4、防冻保暖 | 1、戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3、对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜、布条御寒。 4、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润。 | 绿地内注意防冻浇水，过于干旱可适当再浇水；选择中午时间段浇水。 |  |
|  | 5、防除越冬虫害 | 1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2、单株树木在主干1.3米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。 |  |
|  | 6、土壤深翻熟化 | 1、对草坪、色块地被空隙地深翻20－25公分。 2、养护区域内植株缺株，做好补植树木开塘工作。 | 除行道树与孤值景观树之外，不要求。 |  |
|  | 7、绿地清理 | 1、清理死株、死苗、及形态差影响景观的半死半活的树木。 2、及时清理绿地中杂物、杂草。 | 1、绿地内杂物及时清理，一周一次。 2、专职巡查人员和养护人员加强巡查。 3、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 8、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 4、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 二月 | 1、继续冬季修季、深施基肥 | 1、对一月未完成地段按计划要求继续，要求同一月。 | 继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，各种树木修剪工作完成。 | 本月冬季养护工作的尾期，主要是冬季养护效果的检查及早春病虫害防治。 |
|  | 2、一般树木补缺 | 1、继续进行一般树木的补植,本月上旬可开始竹类的补植。 | 同一月。 |  |
|  | 3、防冻保暖 | 1、加强对防冻保暖措施的检查和加固。 2、其它同一月。 | 同一月。 |  |
|  | 4、绿地清理及其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、做好冬季防火工作。 4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、绿地内杂物及时清理，一周一次。 2、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 3、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 4、注意落叶绿化，防治绿化被野火烧毁。 5、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
|  | 5、防除越冬虫害 | 1、消灭越冬虫包、虫茧和幼虫。 2、加强病虫害发生预测预报，发现病虫害及时防治。 | 1、香樟、桂花等植物叶片上有叶螨卵、成螨和若螨建议花保80倍液或中保杀螨3000倍液或者蛾螨灵1800倍液喷雾，半个月后再次喷杀； 2、其他病虫害：粉虱，樟木虱，草履蚧等蚧虫，蚜虫，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，栀子、香樟、杜鹃等黄化病，大叶黄杨、桂花、山茶叶斑病、女贞炭疽病，月季黑斑病。 |  |
| 三月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪1－2次，保持草坪整齐美观。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线根据现场实际情况控制整齐，一般在1.8-2.5米。 2、开花植物应在花芽萌动前修剪干枯枝、冻伤枝。 3、绿篱、板块该月根据生长情况修剪一次。 4、草坪修剪一次，并将长出路牙的草去掉。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2、苗木补缺（不适宜冬季补缺的树木、人为踩出的土路和黄土裸露、花坛缺株进行补植） | 1、树木：品种、规格种植点必须符合原设计要求或原种植方案。带冠栽种并支撑固定。 2、色块地被：品种、种植方式按原方案，规格与现场一致或合理调整，确保效果整齐美观。 3、草坪：品种按原方案,密度黄土不裸。 4、配合春季植树活动。 | 春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补种。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。 |  |
|  | 3、适时撤除防寒设施 | 1、5日平均气温摄氏10度，寒潮已过适时撤除。 | 根据当年实际温度操作。 |  |
|  | 4、防病治虫（主要是早春发生的病虫害） | 1、坚持以防为主，综合防治。 2、病虫害：主要是蚜虫、红蜘蛛、白粉病、煤污病等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 草履蚧等蚧虫，各类蚜虫，黑刺粉虱，方翅网椿，重阳木斑蛾，黄杨绢野螟，叶螨，叶蝉，葱兰炭疽病，梨桧锈病。 |  |
|  | 5、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层6-8cm以上。绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 6、除草和绿地清理 | 及时清除杂草、杂物、落叶，保持绿地整洁。 | 每月杂草需清除1次；绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 7、施肥（绿地和苗木普施） | 1、品种以复合肥为主。 2、施肥量每亩10公斤左右。 | 1、草坪，花、灌木每亩10公斤复合肥均匀施下。然后浇足量水，让肥料充分溶解渗透。 2、乔木施肥要求：胸径（干径）<10cm时，用量不少于1kg/棵；胸径（干径）>10cm时，用量不少于为1kg/棵，复合肥随灌水或降雨环施，保证肥料充分溶解渗入树木根系。 |  |
|  | 8、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 四月 | 1、整形修剪（每月1-2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽技及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪1－3次。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝，下缘线要控制在1.8-2.5米，每月作业一次。 2、花木剥萌蘖芽，每月作业一次。 3、绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况修剪1-2次。 | 本月养护工作重点是防病治虫和除草。 |
|  | 2、防病治虫（全年防病治虫关键月） | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是锈病、炭疽病，白粉病、叶斑病、蚜虫、红蜘蛛、柳毒蛾、天幕毛虫、蚧壳虫、天牛等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。建议用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡，或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。 2、天牛、木蠹蛾开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。 3、月季黑斑病建议喷灭菌成或多菌灵药剂。 4、柳叶甲、金叶女贞潜叶跳甲成虫开始活动建议用苦烟乳油喷杀。 5、其他病虫害叶蝉、白粉病、葱兰炭疽病、大叶黄杨斑蛾等发现及时防治。 |  |
|  | 3、抗旱排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除积水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 五月 | 1、整形修剪（每月1-2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、草坪适时修剪2次。 4、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪可每月一次。 2、花木剥萌蘖芽可每月一次。 3、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和整形修剪 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是蚜虫、刺蛾、黑斑病、白粉病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、蚧壳虫、地老虎等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 蚜虫危害在栾树、香樟、红叶李、月季、海桐、杜鹃、栀子、樱花、木槿、竹等植物嫩梢上大面积发生，建议用花保防治。 继续捕捉天牛、蠹蛾；灯光诱杀金龟子。 3、刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。 4、由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期（在紫薇、海桐、夹竹桃等上），在5月中、下旬建议喷洒松脂合剂及50%三硫磷乳剂以防治病害及杀死虫害。（其它可用扑杀磷、杀虫素、树大夫等农药）。 |  |
|  | 3、抗旱排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 六月 | 1、整形修剪（每月至少2次） | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：适时修剪，保持整齐美观，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；黑麦草、高羊茅、早熟禾草坪每次修剪留茬高度5-6厘米。 | 本月养护工作重点是除草、病虫害防治和抗旱排涝。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是黑斑病、叶斑病、红蜘蛛、金龟子、刺蛾、尺蠖、蝽象、樟巢螟、天牛、黄杨卷叶螟等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、刺蛾6月中旬至7月下旬为第1代幼虫为害期，被害寄主广泛，主要有杨、柳、悬铃木、重阳木、栾树、无患子、苦楝、喜树、杜英、樱花、紫荆，建议采用50%杀螟松乳剂喷洒。（或用复合BT乳剂进行喷施） 2、樟巢螟预计6月中旬左右出现第一代幼虫，6月下旬趁低龄且粘结叶片较少时防治，及时剪除，并销毁虫巢。 3、天牛 6月为多种天牛成虫羽化盛期，建议采用人工捕杀或喷绿色威雷300倍液触杀成虫，减少其下代危害。 4、黄杨绢野螟 6月上中旬发生第一代幼虫危害，建议用阿维毒或灭幼脲喷虫苞，或摘除虫苞销毁。 5、草坪害虫斜纹夜蛾、淡剑夜蛾、灰翅夜蛾、地老虎等草坪害虫危害6月显现，6月中下旬建议用地虫杀星剂拌土撒施或用奥力克浇灌当月至少防治两次。 6、其他病虫害介壳虫 蚜虫 网椿 粉虱 木虱 叶部病害等发现及时防治。 |  |
|  | 3、浇水、排涝 | 1、根据天气情况适时浇水或排除绿地、树坑基部积水。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 七月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，可每月一次。 2、花木剥萌蘖芽可每月一次。 3、绿篱、板块、草坪该月15天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是抗旱。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是刺蛾、尺蠖等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 1、大叶黄杨尺蠖 7月中旬建议用苦烟乳油或者灭幼脲3号防治。 2、青桐木虱、合欢木虱、网椿、叶蝉等危害进一步加重，建议每10天防治一次，花保、吡虫啉、啶虫脒等药剂交换使用。 3、其他同六月病虫害。 |  |
|  | 3、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 八月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，可每月一次。 2、花木剥萌蘖芽，清理 死苗、修剪病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后的花梗以及藤蔓寄生植物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、板块、草坪该月每15天至少修剪1次。 | 本月养护工作重点是浇水、施服及时防治樟巢螟。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、坚持以防为主，综合防治，最大限度地控制病虫基数。 2、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 3、对症下药，防治及时。 4、需设专职技术人员巡查。 | 同七月 |  |
|  | 3、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 3、时间为早、晚，避开中午高温。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 九月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，节前全面进行一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪，每半月一次。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美，每半月一次。 3、绿篱、色块保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 4、所有区域绿篱、板块、草坪等该月根据生长情况至少修剪2次；早熟禾、黑麦草、高羊茅草坪每次修剪留茬高度5-6厘米。 | 本月养护工作重点是修剪、除杂、补缺。 |
|  | 2、防病治虫 | 1、病虫害：主要是刺蛾、樟巢螟等。 2、对症下药，防治及时。 3、需设专职技术人员巡查。 | 1、香樟、枸骨、海棠、玉兰、等枝叶上红蜡蚧、藤壶蚧或龟蜡蚧若虫增多，紫薇绒蚧，紫竹、枫香粉蚧、海桐绵蚧等均有发生，加强防治。 2、其他同上月。 |  |
|  | 3、浇水排涝 | 1、根据天气情况适时浇水,保持土壤充足水分。 2、浇水应浇透。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 4、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 杂草随长随清，每15天左右清除一次，绿地杂物随见随清。 |  |
|  | 6、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对死树、死苗补缺。 4、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、被破坏或其他原因引起死亡的草坪在一周内更换补植；板块、地被空缺大于1㎡时补种，应当将空缺处修整出不小于1×1㎡见方的空地，对土壤进行翻挖改良后补种，补种苗种类、规格应与周边统一。 4、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、乔木剥芽修剪。 2、花灌木清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，至少修剪2次。 | 本月养护工作重点是补缺、整形修剪。 |
|  | 2、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 3、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期， 类杂草每15天左右至少清除一次。 |  |
|  | 4、病虫害防治 | 1、病虫害：主要是天牛等。 2、对症下药，防治及时。 3、需设专职技术人员巡查。 | 1、斜纹夜蛾、蛴螬等草坪虫害十月危害加重 危害马蹄莲、高羊茅、白三叶等，防治方法参照六月。 2、其他病虫害 蚜虫 网椿 粉虱 樟巢螟 疥虫 刺蛾 卷叶蛾等。 |  |
|  | 5、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防护工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十一月 | 1、整形修剪 | 1、花灌木、色块地被：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝、萌芽枝、花后植物的花梗及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、草坪、色块：保持整齐美观，草坪进行年最后一次修剪。 3、修剪物及时清理。 | 1、行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2、花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，适时修剪2次。 | 本月养护工作重点是整形修剪、绿地除杂。 |
|  | 2、浇水 | 1、根据天气情况适时浇水。 | 1、连续20天无降水需及时浇水，每次浇水浇湿土层在6-8cm以上。 2、绿化积水人工排除，积水时间不超过6小时。 |  |
|  | 3、杂草防除 | 1、坚持“除早、除小、除了”原则，及时连根清理。 2、及时清除杂草、杂物，保持绿地整洁。 3、人工清除，需要除草剂需上报经甲方同意后使用。 | 该月是各类杂草集中结实期，各类杂草每15天左右至少清除一次。 |  |
|  | 4、其它 | 1、及时清除绿地杂物。 2、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固，做好防台工作。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 |  |
| 十二月 | 1、冬季修剪 | 1、树木：清理死苗，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美；安全措施符合规范要求。 2、色块：保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平。 3、修剪物及时清理。 | 1、行道树法桐整形修剪，按照“三股六叉十二枝”的原则，以“七去五留”的手法进行人工造型修剪；行道树香樟的修剪保持树木原有形态，以抽稀、疏枝为主，使其树型圆整，通风透光，疏密适中；黄山栾剥萌蘖芽。 2、花灌木的修剪应当适当区分：当年生枝条上开花的如月季、紫薇、木槿、石榴应当冬季修剪，主要以短截和疏枝为主；在二年生枝条上开花的如樱花、红叶李、梅树、桃树、迎春等应在花后修剪。在多年生枝条上开花的如紫荆、海棠等，修剪量较小，可适当摘心。 3、绿篱、色块、草坪保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，适时修剪一次。 | 本月养护工作重点是防冬保暖、树干涂白、数据统计。 |
|  | 2、防冻保暖 | 1、戴帽：对易受冻害植物用双层塑料膜加稻草或其它材料防冻。 2、遇有大雪,对易遭雪压的植物要组织打雪。 3、对新栽、不耐寒树种树干基部以上缠绕草绳、塑料膜御寒。 4、天气干燥，在晴天对植物适当浇水，保持土壤湿润 | 1、均需对行道树进行抗冻处理（根基培土），并在树木的休眠期内，进行扶正，易发生冻害树木主干包扎。 2、冬季积雪达到5—6cm时保证及时组织人员进行打雪。 |  |
|  | 3、涂白 | 1、单株树木在主干1.2米处以下涂石灰液（浆）加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。 | 1、当月平均气温降至5℃以下，应对树木进行涂白 2、涂白剂配方为生石灰：石硫合剂：水=5：2：3。 |  |
|  | 4、补缺前准备 | 1、成活率、保存率调查，做好全面补缺准备。 | 绿化缺株需补种处，翻整好土地，待来年解冻时补种。 |  |
|  | 6、其它 | 1、专职人员加强巡回检查，及时发现损坏绿地、苗木的案件，不属责职范围内的应及时报告。 2、做好冬季防火工作。 3、对行道树、单株乔木支撑或检查加固。 4、年度总结考评。 | 1、专职巡查人员和养护人员加强巡查，每天一次。 2、绿地范围内如有乱开挖和损坏绿地、苗木的案件（事件），及时恢复及时报告。 3、及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。 4、养护单位做好一年养护总结。 |  |

注：以上养护技术规程作为细化养护管理参考，具体以结合实际情况为准

- 实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应承诺各类管理和服务人员均不得有违法犯罪记录，否则视为无效响应。 | 提供书面承诺函 |
| 2 | 中标公告发出5个工作日内，根据招标人要求，中标人应提供业绩、资质等相关证明材料原件供招标人核查。如与投标文件不符，招标人将报财政监督管理部门处理。 | 提供书面承诺函 |

五、 样品

无

六、演示

无

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏理工学院校园绿化养护、化粪池清理、下水道-屋顶-天沟清理、南苑公寓管理项目 | 物业管理 |

★分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________    报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 全面负责服务处理日常工作和团队管理，做好与招标人的沟通、协调 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 全面负责所有事宜，根据该项目整理实施情况进行考核。 | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 绿化总负责人 | 全面负责绿植的日常管理和养护 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件1和附件9 | 1 |  |
| 3 | 绿化养护技术工 | 绿植的日常管理和养护工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件1和附件9 | 7 |  |
| 4 | 公寓管理负责人 | 全面负责学生公寓管理工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 1 |  |
| 5 | 公寓管理人员 | 负责学生公寓管理工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 7 |  |
| 6 | 门卫管理人员 | 负责学生公寓日常工作和秩序维护 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 14 |  |
| 7 | 维修人员 | 负责学生公寓日常维修工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件4 | 2 |  |
| 8 | 保洁人员 | 环境保洁服务 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 12 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 | 0 | 23 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5,2.6）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |  | 24 |  |  |
| 2.1 | 绿化实施方案 | 针对本项目提供绿化实施方案方案，包括但不限于：总体方案、质量保证措施等方面进行评价： 方案内容完整详细，可行性强，思路清晰得4分； 方案内容较为完整，思路较清晰得3分； 方案内容一般，思路一般得2分； 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.2 | 绿化服务方案 | 针对本项目提供绿化服务方案，包括但不限于：养护人员配置及应急预案；重点特色树种及其他乔灌草的修剪措施；农药施工方案；植物除草、灌溉、施肥方案；巡查方案；绿化补种方案；安全、文明管养措施；针对学校绿化养护现状及问题，提供合理解决方案等进行评价： 服务方案科学、合理、切实、可行的得4分； 服务方案较科学、较合理、较可行的得3分； 服务方案一般的得2分， 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.3 | 公寓管理 服务方案 | 针对本项目提供公寓管理服务方案，包括但不限于：管理服务体系、管理规章制度；人员架构、培训管理制度；日常管理标准及措施；服务响应时间、与招标人员日常沟通措施；突发事件或特殊状况下的应急管理预案等进行评价： 服务方案科学、合理、切实、可行的得4分； 服务方案较科学、较合理、较可行的得3分； 服务方案一般的得2分， 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.4 | 公寓维修方案 | 针对本项目制定公寓维修方案，包括但不限于：公寓日常维修计划、定期检修制度；维修工具及材料管理；维修人员培训及技术提升措施；维修响应时间、维修质量保障措施；应急维修流程及紧急情况下的维修预案等进行评价： 维修方案全面、细致、可行的得4分； 维修方案较为全面、基本可行的得3分； 维修方案内容简单、不够完善的得2分， 未提供的不得分 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.5 | 化粪池、下水道、屋顶、天沟清理方案 | 针对本项目提供化粪池、下水道、屋顶、天沟清理方案，包括但不限于：清理频率、清理方法及工具；清理过程中的安全措施及环境保护措施；清理后的验收标准及记录保存；针对清理过程中可能出现的特殊情况的应急预案等进行评价： 清理方案详尽、全面、可行的得4分； 清理方案较为详尽、基本可行的得3分； 清理方案内容简单、不够完善或缺乏可操作性的得2分， 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.6 | 进撤场交接方案 | 针对本项目提供进撤场交接方案，包括交接流程、响应时间、服务承诺、服务措施等进行评价： 各项描述齐全，服务响应及时，能很好满足项目需求得4分； 各项描述内容有所欠缺，服务响应及服务承诺及时性、合理性一般得3分； 仅作简单描述，部分具有合理性得2分； 未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  | 53 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 1.自2021年1月1日以来投标人具有公寓管理业绩，合同业绩中应包含：保洁、公寓管理等，每提供1份合同得1分，本项最高得6分； 2.自2021年1月1日以来投标人具有绿化管护项目或物管项目中有绿化管护项目的，每提供1份合同得1分，本项最高得4分。 注：提供相关合同复印件，否则不得分，同一合同不兼得分。 | 0 | 10 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业资质 | 具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分； 具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：以上证书须在有效期内，提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目总负责人 | 1.项目总负责人有中级工程师证书或绿化高级工证书（或以上级别证书），满足其中一项最高得2分。 2.具有本科及以上学历的得2分,专科及以下得1分。 3.具有1年及以上公寓或物业服务业绩的得2分。 4.具有1年及以上绿化养护服务业绩的得2分。 注：提供相关证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 绿化负责人 | 绿化负责人具有绿化高级工及以上证书的，得3分；具有绿化中级工及以下证书的，得2分。 注：提供相关证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 公寓管理负责人 | 具有本科及以上学历的，得3分；具有大专学历的，得2分；其他不得分。 注：提供学历证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.6 | 公寓管理人员 | （1）具有大专及以上学历的，每有1人得1分，大专以下不得分，最高得7分； （2）具有中国红十字会颁发的心肺复苏（CPR+AED）培训证书或红十字救护员（初级或以上）培训证书，证书需在有效期内，每有1人得1分，最高得7分； （3）具有应急管理部门颁发的建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书的，每有1人得1分，最高得7分； （4）维修人员具有水电相关高级工证书的，每有1人得2.5分；中级工证书的，每有1人得1.5分；初级工证书的，每有1人得1分。最高分5分。 | 0 | 26 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

★分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________    报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 全面负责服务处理日常工作和团队管理，做好与招标人的沟通、协调 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 全面负责所有事宜，根据该项目整理实施情况进行考核。 | 1 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、保险、管理费、培训费、各类加班费（法定节假日等）、值班费、岗位补贴、高温补贴、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、维护修理、折旧、各种税费、政策性文件规定及项目明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| 2 | 绿化总负责人 | 全面负责绿植的日常管理和养护 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件1和附件9 | 1 |  |
| 3 | 绿化养护技术工 | 绿植的日常管理和养护工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件1和附件9 | 7 |  |
| 4 | 公寓管理负责人 | 全面负责学生公寓管理工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 1 |  |
| 5 | 公寓管理人员 | 负责学生公寓管理工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 7 |  |
| 6 | 门卫管理人员 | 负责学生公寓日常工作和秩序维护 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 14 |  |
| 7 | 维修人员 | 负责学生公寓日常维修工作 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件4 | 2 |  |
| 8 | 保洁人员 | 环境保洁服务 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中(四)人员配置要求 | 20 | 详见招标文件 “第四章采购需求第三点技术要求中（七）考核要求的 附件2和附件3 | 12 |  |
| 每月投标单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。