竞争性磋商文件

项目名称：常州市住房和城乡建设局数据中心硬件和基础设施运维服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2025-0320

常州市政府采购中心

2025年08月12日

总  目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	23

第五章  评审方法与评审标准	40

第六章  响应文件格式	44

- 第一章  磋商邀请

受常州市住房和城乡建设局的委托，常州市政府采购中心就项目名称：常州市住房和城乡建设局数据中心硬件和基础设施运维服务项目编号： JSZC-320400-JZCG-C2025-0320项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2025-0320

2.项目名称：常州市住房和城乡建设局数据中心硬件和基础设施运维服务

3.预算金额：58万元

4.最高限价：58万元

5.采购需求（简介）：为保障局数据中心各业务系统正常运行，需要对机房基础设施、业务支撑平台及相关设备和软件购买维保服务，以确保机房物理环境和网络环境安全可靠、业务平台稳定高效运行。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：本项目合同签订生效后1年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供供应商资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取磋商文件

1.时间：详见采购公告。

2.方式：在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

### 四、响应文件提交

1.时间：详见采购公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

无

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称： 常州市住房和城乡建设局

地址： 常州市龙城大道1280号

联系人：张女士

联系方式：13861218063

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：施先生

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购中心将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函、响应一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函、响应一览表

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、响应一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，响应一览表中的总报价应与分项报价表中的总报价一致，如不一致，不作为无效响应处理，但评审时按响应一览表中价格为准。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，成交候选人并列的，由采购人依法确定。采购人确定成交供应商后，采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 33、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

33.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.7正版软件

33.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

33.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币/元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：（1）预付款：本项目合同签订生效后，采购人收到供应商开具的正规发票10个工作日内，支付本项目合同总价50%的款额；

（2）尾款：本项目服务期满验收合格后，采购人收到供应商开具的正规发票10个工作日内，支付本项目合同总价50%的款额。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章  采购需求

- 采购标的

1.项目名称：数据中心硬件和基础设施运维服务（2025年）

2.预算金额：58万元

3.最高限价：58万元

4.采购需求（简介）：为保障局数据中心各业务系统正常运行，需要对机房基础设施、业务支撑平台及相关设备和软件购买维保服务，以确保机房物理环境和网络环境安全可靠、业务平台稳定高效运行。

5.合同履行期限：合同签订生效之日起1年

6.是否接受联合体投标：不接受

7.是否接受分支机构参与响应：否

8.是否属于政府购买服务：是

9.是否接受进口产品投标：否

10.是否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期：本项目合同签订生效后1年。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）预付款：本项目合同签订生效后，采购人收到供应商开具的正规发票10个工作日内，支付本项目合同总价50%的款额；

（2）尾款：本项目服务期满验收合格后，采购人收到供应商开具的正规发票10个工作日内，支付本项目合同总价50%的款额。

- 技术要求

（一）服务基本要求

| 服务项目 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 原厂服务 | 1．设备清单中标注为原厂维保的设备必须提供原厂商维保服务，且包含现有固件、补丁、病毒库、特征库的原厂正版授权实时升级；第三方维保也必须提供现有固件、补丁、病毒库、特征库的实时升级。 |
|  | 2．需原厂维保的设备，本项目购买的原厂维保起始日从本项目合同签订生效之日起计算。 |
| 维修服务 | 1．本次服务形式为全包形式，即中标服务商除了完成正常的维护工作外，报价要求包含：设备清单中包含的所有设备故障部件、易损部件的免费诊断及更换。 |
|  | 2．设备清单中标注为原厂维保的设备更换备件必须为原厂备件。 |
|  | 3．设备清单中标注为第三方维保的设备更换备件必须为同型号或原厂认可的兼容备件。 |
|  | 4．备件24小时内到现场，2小时内完成现场备件更换并迅速恢复系统。 |
| 驻场服务 | 中标商需提供一名技术人员在招标方指定办公位置进行驻场运维。 |
| 巡检服务 | 1．系统状态检查：针对维保设备初次检查时制定设备状态明细卡，然后每月进行一次例行状态检查，全年十二次；重大节假日如春节、国庆等长假前需再安排额外免费巡检。 |
|  | 2．定期进行巡检工作：内容包括设备硬件状况检查、性能检测，虚拟化平台及vSAN日志分析；及早发现硬件设备及软件平台存在的问题，并通过计划内的不停机或停机维护，使故障造成的影响降到最小。 |
|  | 3．对机房环境提出要求，保证设备在最佳环境下运行。 |
|  | 4．对有潜在问题或已损备件的更换，提出系统优化解决方案，并进行详细的工作记录。 |
|  | 5．每次巡检完毕，及时将检测报告交付给机房运维岗位负责人，并分析设备当前状况，提供相应的解决方案，避免问题再次出现。 |
| 日常维护 | 1．中标服务商根据用户要求进行软硬件系统的配置变更。 |
|  | 2．中标服务商定期检查软硬件系统运行状况，分析软硬件系统日志以发现潜在故障、性能瓶颈和可优化项。 |
|  | 3．用户有重大应用上线和机房关停设备时提供技术支持（包括现场以及远程）。 |
|  | 4．中标服务商根据需要进行软硬件系统的微码或软件包升级，必要时对接原厂服务。 |
|  | 5．中标服务商实施或协助用户方实施虚拟机部署、移除、USB设备连接、资源调整等日常维护操作。 |
|  | 6．中标服务商根据需要对硬件存储和分布式存储进行磁盘平衡、阈值调整、配置变更等操作。 |
|  | 7．中标服务商根据需要对软件平台进行资源调整、配置变更、模板更新等维护操作。 |
|  | 8．中标服务商根据需要对相关交换设备和VPN进行接口调整、配置变更等操作。 |
|  | 9．中标服务商根据实际情况对相关安全组件（防火墙、软件安全装置）进行策略增删、配置调整等工作，并及时通报安全事件。 |
|  | 10．中标服务商定期检查备份装置和备份任务运行状况，并根据实际需要和用户方需求进行相关调整。 |
|  | 11．中标服务商定期检查机房动环设备运行状况。 |
|  | 12．中标服务商根据实际需要对会议系统提供相关服务。 |
| 服务响应 | 1．中标服务商应提供7×24服务响应级别，24小时修复时限。 |
|  | 2．如有设备出现故障应立即响应，维修人员2小时内到达现场，紧急情况1小时到达现场；如遇中标服务商解决不了的疑难问题，原厂工程师需在4小时内到达用户方现场提供服务或提供远程支持。 |
|  | 3．根据故障级别不同，常规问题应在2小时内解决问题，疑难问题及现场没有相关备件的要在24小时内解决问题，恢复设备正常运行。 |
| 服务团队 | 1．中标服务商须针对本次维保服务项目成立专门的项目小组，小组成员由项目经理、技术负责人、服务器运维工程师、网络工程师、安全工程师等组成。 |
|  | 2．提供本项目服务小组成员名单及职责分工。 |
|  | 3．项目小组成员应对采购人的各种用户信息、业务数据严格保密，并签订保密协议。 |
| 电话支持 | 1．提供服务期内7×24小时电话报障及在线技术支持，30分钟内响应，并为本次维保指定专门项目负责人和专用电话。 |
|  | 2．要求中标服务商技术人员热线接听电话后，能对问题进行初步的分析和判断，通过技术咨询解决部分问题，尽可能地提高解决问题的效率。 |
|  | 3．要求中标服务商热线接听人员对用户信息及故障进行详细的记录，以确保上门服务的技术人员看到详细的信息，保证用户不会被重复的询问同样的问题。 |
| 邮件支持 | 1．提供服务期内7×24小时电子邮件技术支持，30分钟内响应。每年不限次数，每次均需根据用户实际需求提出相应的解决方案。 |
| 服务报告 | 1．每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告。 |
|  | 2．每月一次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告。 |
|  | 3．每月一次的系统运行性能诊断并提供性能分析报告。 |
|  | 4．每季度汇总运维事件记录，提供季度服务报告，对于系统重大故障解决后提交故障总结报告。 |
|  | 5．每年提交一份优化方案。 |
|  | 6．中标服务商在服务年度期满前15天通知客户并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告，报告需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。 |

（二）服务质量要求

1．供应商承诺按协议要求提供维保服务，并保证采购人委托运维的设备安全，使设备运行性能指标符合国家相关标准要求；

2．供应商提供不少于约定次数的定期上门巡检服务，对设备进行检查、维护、清洁，并对每次的巡检、维修情况进行记录、整理，在每次巡检后的7个工作日内，提交详细的巡检报告供采购人确认；

3．采购人可根据设备情况、天气因素、重大事件或活动日之前临时要求维保单位对设备进行突击巡检；

4．若出现故障，供应商在接到抢修通知后2小时内赶到现场，一般硬件故障应在24小时内排除故障，特殊情况下与用户沟通并取得同意后可适当延长；

5．供应商维护人员必须遵守采购人机房相关管理要求，进入采购人委托运维设备机房进行测试和运维服务时，必须先通报采购人，经采购人同意后方可进入；

6．供应商所提供的用于维修更换或应急的配件，均应符合国家有关标准；另行结算的配件，应提供配件独立于整机或服务之外的质保承诺；

7．供应商应严格执行相关安全．文明施工的规定，对其维护人员的人身安全负责，对施工现场的安全负责，发生任何安全事故由供应商自行负责，并尽力避免对社会秩序和采购人正常工作秩序造成不良影响；

8．供应商在提供服务中因差错或操作不当，造成设备的损坏等安全事故，供应商应在规定的时限范围内负责修复，同时采购人有权向供应商索赔；

9．供应商应配足维护所需的协调联系人、专业技术人员、专用维修工具、仪器仪表、交通和通信工具，服务期内24小时处于待命抢修状态；配备热线电话，一旦接到故障申报，必须立即派人赶赴现场；故障处理结束后需经测试，确认指标符合要求。

10．供应商提供得项目服务团队应由项目经理、技术负责人、网络工程师、安全工程师等组成。

（三）服务内容

1．机房基础设施运维

（1）巡检服务

1）精密空调系统

做到每月巡检一次并提供巡检报告。检查机房专用空调的运行记录，并根据运行记录分析空调的状态，作到预发现问题并解决问题。

制冷系统检查维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，检查压缩电机性能是否完好，检查氟利昂在系统内流动情况，检查过滤器是否畅通等；检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修；检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应马上清洗。

对电气系统检查维护：全面检查电气柜状况，重点检查交流接触器电气特性是否完好；检查风机电机、加湿器、加热器静态阻值及绝缘特性；检查冷凝电气箱内调速器即冷凝风机是否完好；校正高、低压保护器是否与设定值相符。

对风道系统检查维护：检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误差应调校，根据使用情况每年至少更换皮带一次；检查空气过滤网情况，如有通风不畅影响功效应及时清洗更换，根据使用情况每年更换滤网不少于四次。

对空调机组职能部件进行独立系统调试，使之达到运行要求。其它方面如有不正常应进行维护维修。

检查蒸发器、冷凝器清洁度；核定面板显示功能和准确度；检查各告警功能，如有报警要检查报警记录，并分析报警原因及时进行维护；检查加湿系统中进排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。

定期巡检精密空调漏水情况、精密空调铜管密封情况，加湿托盘和室外机工作情况每月至少一次，加湿托盘和室外机每季度清洗一次，有问题及时处理。

2）柴油发电机组

维保期内对发电机组每年至少进行一次全面检修，主要进行柴油发电机常规保养，内容包括但不限于：

对发电机组水、电、油、滤芯等进行全面的检查，确认机组是否正常；空载试机5-10分钟，使机组得到充分的润滑；通过听、看、闻等方法判断机组使用状况；每年至少更换一次空气滤、柴油滤、机油、机油滤、等耗材；每年更换散热水箱冷却液；保养完成后，对机组进行再一次检查，并进行清洁打扫；对机组各项性能参数进行记录，做出书面的保养记录和建议。

定期对发电机蓄电池进行监测，发现问题及时处理和更换。

特殊应急开机保障服务：在接到停电通知后到现场提供开机保障服务（需提前24小时通知供应商）。

提供每个月一次的柴油发电机组空载开机运行测试检查服务，并提供巡检报告。

3）动力环境监控系统

动力环境监控做到每月巡检一次，并提供巡检报告。

软件检查：采集功能检查，对采集功能进行检查，确保数据采集功能正常；告警功能检查，对电话语音告警功能进行检测，确保语音报警功能正常；数据完整性检查；性能指标检查；软件可用性与安全性检查，确保中间件采集程序（配电采集软件模块、UPS采集模块、精密空调采集模块）、平台管理软件、数据库运行正常；图像系统检查；门禁系统检查；对系统服务器进行安全维护。

市电检查：检查配电柜的电压电量仪表，监测机房市电输入的供电质量；开关检查：检查各级开关的工作状态，检查插座接触情况；

空调供电：检查配电柜空气开关的状态，检查空调供电情况；UPS供配电：检查各路接口的状态，检查UPS供电情况；配电线路：检查机房电力线路是否存在老化等问题。

接地系统检查：工作接地可靠性检查，接地测试；静电接地检查：系统接地值测试。

智能数据采集器检查；传感器（温湿度、漏水、烟雾）检查；智能电量仪现场检查；协议转换器检查；监控服务器检查；视频系统检查；检查视频监控主机、监控摄像头等是否工作正常；检查视频主机是否实时录制并存储机房监控图像；检查监控主机的各项功能是否正常。

门禁主机检查：检查门禁控制器、读卡器、电控门锁及开门按钮等是否正常；检查门禁控制系统的工作状态。

4）消防系统

消防系统做到每月巡检一次，并提供巡检报告。

气体消防：对烟感探测器、温感探测器、消防报警器及灭火控制器进行检查，如发现问题则进一步查明原因并排除故障；查看钢瓶上的压力表是否正常，并进行测定，压力不正常需提醒采购人；对所有消防线路及探测器安装是否松动进行检查，发现问题立即进行处理。定期检查钢瓶内气体是否达标，如气体压力不足，协助采购人及时补充气体或重新灌装。

对机房所有消防设施每月进行检查，如发现异常，维保单位负责及时处理和更换受损配件。

每年对消防系统做一次全面综合检查、试验和维护保养。

5）UPS系统

检查卫生环境、温湿度状况；

检查UPS运行状态，记录各种运行数据，包括电压、电流、频率、功率、带载率等；

观察UPS风扇有无异响，运行是否正常；

观察UPS主机内部有无异响、震动；

观察UPS输入、输出柜各进出线开关状态(检查项同普通开关柜)；

观察电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂；

每月巡检一次，工作由专业工程师进行，巡检状况记录在《每月巡检记录表中》 。

6）机房灯光及保洁

每年进行两次机房全面保洁，主要包括：墙面清洁、隔断及门窗清洁、地面清洁、防火玻璃、钢化玻璃、地脚线等密闭情况检查、机柜清洁等，保洁过程中需注意机房的用电安全。

机房内灯光的检查和故障排除：检查灯管，若发现灯光不亮则及时进行故障排除或更换灯管等配件；清洁灯管。

（2）故障维修

供应商对检查保养中发现的各种问题，提出书面的解决方案或更换配件的建议，得到采购人认可后方可按照有关流程进行故障处理和配件的维修更换。

柴油发电机组包人工及保养耗材（不含柴油），维修配件另外结算。

消防系统包人工，包易损维修配件。

机房UPS系统包人工，维修配件另外结算。

机房灯光及保洁包人工及灯管配件。

维保服务期限内，对运维服务的设备提供整机维修和系统维护服务，日常维护保养和故障维修中所需工具、材料、零部件等由供应商配备提供，不得再向采购人收取人工、部件等任何其它费用。供应商在每次维护或维修结束后，必须出具运维服务故障报告交采购人确认。

（3）应急保障

本维保内容均要求服务期内7×24小时全天候应急保障抢修服务。

紧急故障的抢修和处理原则：按照先抢修、后修复的原则迅速处理；

紧急故障的抢修和处理时限：供应商接到故障通知后，一小时以内到达故障所在地；一般性设备故障的最大修复时间不得超过两小时；如设备故障在两小时后仍无法排除，供应商应在24小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复，保证采购人不能因机房基础设施故障而造成机房设备无法正常工作。

（4）机房基础设施清单

| 序号 | 设备 | 设备型号 | 品牌 | 数量 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调系统 | P2060 | 维谛 | 2套 | 每月定期巡检，提供7×24小时应急抢修。 |
| 2 | 柴油发电机组 | 额定功率200KW | 康明斯 | 1套 | 包人工及保养耗材（不含柴油），维修配件另外结算。每个月上门开机运行一次，提供7×24小时应急抢修。 |
| 3 | 动力环境监控系统 | 环控软件及配套设备 | 富友 | 1套 | 每月定期巡检，提供7×24小时应急抢修。 |
| 4 | 消防系统 | JB-MB-SA2940控制主机，4只70升钢瓶及其他配套消防设备 | 倍安 | 1项 | 消防系统包人工，包易损维修配件。每月定期巡检，提供7×24小时应急抢修。 |
| 5 | UPS系统 | EA66100 | 易事特 | 1项 | 包人工，维修配件另外结算。每月定期巡检，提供7×24小时应急抢修。 |
| 6 | 机房照明及保洁 | 机房内照明灯光和机房专业保洁 |  | 1项 | 包人工及灯管配件。每年提供2次专业机房保洁。 |

2．数据中心硬件运维

| 序号 | 类别 | 设备型号 | 具体配置 | 数量 | 维保要求 | 出厂年限 | 过保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服务器、存储及备份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | HP DL380 Gen9 | E5-2630 v3*2/512GB DDR4/80GB SSD盘/600GB SSD盘*2/800G SSD盘/3TB SAS 7．2k*8/2*SFP+,4*GE | 4 | 原厂维保 | 2015年12月 | 2018年12月 |
| 2 | 超融合服务器 | HP DL380 Gen9 | E5-2640 v4*2/16*32GB DDR4/480GB SSD盘/2*800GB SSD盘/6*2TB SAS 7．2k HDD盘/2*SFP+,4*GE | 4 | 原厂维保 | 2017年7月 | 2020年7月 |
| 3 | GIS服务器 | HP DL388 Gen9 | HP DL388 Gen9（2颗E5-2640 v3 八核处理器，主频2．6GHz;32GB DDR4 2133MHz内存; 3块1TB SAS 6Gbps 7．2K 2．5英寸硬盘；1个HP P440ar SAS阵列控制器, 2GB缓存;4端口千兆网络适配器; 2个500W热插拔电源;DVD-ROM光驱） | 2 | 原厂维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 4 | 备份一体机 | EMC Avamar M2400 | 32GB 内存/200GB SSD盘/12*2TB HDD盘，可用备份容量7．8TB/4个万兆电口, 4个万兆光口/按使用容量方式进行授权 | 1 | 原厂维保 | 2017年7月 | 2020年7月 |
| 5 | 服务器 | DELL R710 | E5620 *2/4*4G DDR3/5*300G 15K SSD盘/4*千兆电口GE | 1 | 第三方维保 | 2011年9月 | 2014年9月 |
| 6 | 服务器 | DELL R720 | E5-2640 V2 *2/4*16G DDR3/2*300G 15K SSD盘/3*1T 7．2K SATA盘/4*千兆电口GE | 2 | 第三方维保 | 2011年9月 | 2014年9月 |
| 7 | 存储 | 联想R520 | 8*1T 7200 SATA盘/4*千兆电口GE | 1 | 第三方维保 | 2011年11月 | 2014年11月 |
| 8 | 服务器 | Dell R710 | E52609 *2/4*4G DDR3/2*1T7200 SATA盘/4*千兆电口GE | 7 | 第三方维保 | 2011年11月 | 2014年11月 |
| 9 | 服务器 | Dell R720 | E52609 *2/2*4G DDR3/2*300G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 7 | 第三方维保 | 2012年9月 | 2015年9月 |
| 10 | 服务器 | Dell R610 | E52609 *2/4*4G DDR3/2*600G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 1 | 第三方维保 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 11 | 服务器 | Dell R620 | 2*600G 7200 SATA盘/4*千兆电口GE | 2 | 第三方维保 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 12 | 服务器 | Dell R720 | E2620 *2/2*4G DDR3/4*300G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 1 | 第三方维保 | 2013年8月 | 2016年8月 |
| 13 | 服务器 | IBM X3550 | E7520 *4/8*4G DDR3/4*146G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 1 | 第三方维保 | 2013年8月 | 2016年8月 |
| 14 | 服务器 | Dell R820 | E54607 *2/6*4G DDR3/10*600G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 4 | 第三方维保 | 2014年5月 | 2017年5月 |
| 15 | 服务器 | Dell R910 | E7520 *4/8*4G DDR3/4*600G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 3 | 第三方维保 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 16 | 服务器 | Dell R616 | E2620 *2/2*4G DDR3/4*300G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 1 | 第三方维保 | 2012年8月 | 2015年8月 |
| 17 | 服务器 | Dell R730 | E2630 *2/16*16G DDR3/2*400G SAS15K盘/4*千兆电口GE | 9 | 第三方维保 | 2016年9月 | 2019年9月 |
| 18 | 服务器 | DELL EMC R240 | E2124 3．3GHZ，8M缓存，16G DDR4,2*1T7200 SATA盘/4*千兆电口GE | 7 | 第三方维保 | 2020年3月 | 2023年3月 |
| 19 | 虚拟化存储 | Dell SCV3020 | 16GBFC[10*SC1．8T 2*IO 冗余 | 1 | 第三方维保 | 2018年1月 | 2021年1月 |
| 二、网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 交换机 | H3C S7503E-M | 2*引擎模块,24个千兆电口+4个SFP+万兆光口/1*业务模块,24个SFP千兆光口+4个SFP+万兆光口/2*650W 交流电源模块/10个万兆多模模块/LIS-WX-8-BE管理授权 | 2 | 第三方维保 | 2017年7月 | 2020年7月 |
| 21 | 交换机 | H3C S6300-42QF | 40个XG端口+2个QSFP Plus端口/300W 交流电源*2/H3C S5820X-26S风扇*2/SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)*8/SFP 千兆模块（850nm,550M，LC）*2/电模块-SFP-GE-(RJ45)*5 | 2 | 第三方维保 | 2015年12月 | 2018年12月 |
| 22 | 交换机 | H3C S6300-42QF | H3C LS-6300-42QF（支持40个万兆光端口,2个40G QSFP+口；双电源，双风扇模块；配置4个万兆单模模块，6个万兆多模模块，10个千兆多模模块） | 1 | 第三方维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 23 | 交换机 | H3C LS-5560-30S-EI | H3C LS-5560-30S-EI（24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，2个40G QSFP+口） | 1 | 第三方维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 24 | 交换机 | H3C LS-5560-54S-EI | H3C LS-5560-54S-EI（48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口，2个40G QSFP+口） | 2 | 第三方维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 25 | 交换机 | H3C LS-5560-54S-EI | 含2个SFP-GE-SX-MM850-D | 1 | 第三方维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 26 | 外网核心交换机A | H3C--S7506E-S | 用作外网服务器区域核心交换机 | 2 | 第三方维保 | 2013年11月 | 2016年11月 |
| 27 | 内网核心交换机B | H3C--S7503 Xgbus | 用作内网服务器区域核心交换机 | 2 | 第三方维保 | 2013年11月 | 2016年11月 |
| 28 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-1008DP | 启明星辰USG-FW-1008DP（标配6个10/100/1000M Base-TX千兆电口，12个千兆COMBO接口；配置IPS入侵防御模块，含三年在线升级许可；配置6个千兆SFP模块；单电源） | 1 | 第三方维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 29 | 防火墙 | 深信服AF-1850-IPS | 千兆电口*10/千兆SFP光口*2/冗余电源/USB2．0接口*2/RJ45串口*1/配置入侵防御功能，包含三年在线升级许可 | 1 | 第三方维保 | 2016年6月 | 2019年6月 |
| 30 | 防火墙 | 山石网科 SG6000-NAV55 | 山石网科SG-600-NAV55（配置9个千兆电口，双电源，8个SSL VPN授权，三年硬件质保） | 1 | 第三方维保 | 2017年11月 | 2019年6月 |
| 31 | VPN | 深信服VPN-3050 | 千兆电口*6/300个外网用户接入授权 | 1 | 第三方维保 | 2015年11月 | 2018年11月 |
| 32 | 外网防火墙A | 天融信TG-51131 | 2U机型，最大配置为26个接口，包括3个可插拨的扩展槽和2个10/100/1000BASE-T接口，标配单电源，8个千兆电口，整机吞吐量：＞12Gbps 最大并发连接数：＞280W | 1 | 第三方维保 | 2014年9月 | 2017年9月 |
| 33 | 内网防火墙A | 天融信TG-51131 | 2U机型，最大配置为26个接口，包括3个可插拨的扩展槽和2个10/100/1000BASE-T接口，标配单电源，8个千兆电口，整机吞吐量：＞12Gbps 最大并发连接数：＞280W，原厂三年质保 | 4 | 原厂维保 | 2014年5月 | 2017年5月 |
| 34 | VPN | 深信服VPN-3050 | 千兆电口*6/300个外网用户接入授权 | 1 | 第三方维保 | 2016年7月 | 2019年7月 |
| 四、虚拟化系统及安全软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 系统软件 | VMware Virtual SAN 6 | CPU授权 | 28 | 第三方维保 | 2017年7月 | 2020年7月 |
| 36 | 系统软件 | VMware vSphere 6 | CPU授权 | 28 | 第三方维保 | 2017年7月 | 2020年7月 |
| 五、人力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 人力（含1名驻场人员） |  | 驻场运维及技术支持 | 1 | 第三方维保 |  |  |
| 38 | 耗材 |  | 网线、交换机等 | 1 | 第三方维保 |  |  |

- 房产系统运维服务

（1）系统运维范围​

投标人负责促进中心机房内核心系统及关联环境的运维，保障稳定运行，具体包括：二手房交易管理系统、商品房预售管理系统，以及上述系统的服务器、数据库和网络支撑环境。​

（2）定期运维工作要求​

1）月度巡检：全维度检查系统运行状态，重点监测应用系统负载、响应时间及稳定性，数据库存储、查询效率及备份完整性，网络链路、带宽及端口状态，形成书面巡检报告。​

2）季度维护：开展安全漏洞扫描及补丁更新，输出维护总结报告。​

（3）优化升级工作要求​

1）建立7×24小时响应机制，针对系统响应延迟、卡顿、功能异常等问题：

2）30分钟内完成初步诊断，1小时内提交含原因分析、处理步骤及预期效果的书面优化方案；​

3）紧急问题2小时内完成调试部署及效果验证，非紧急问题48小时内解决。

（4）数据整理与管理要求​

1）基础数据处理：每周采集分析新房预售（套数/面积）、二手房成交（套数/金额）、房源挂牌量等数据，整理汇总后提交采购人指定负责人。​

2）数据指标整理：每月提交含交易量环比/同比、价格走势、区域分布等指标的统计数据。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心硬件和基础设施运维服务 | 软件与信息技术服务业 |

- 第五章  评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。本项目分包选取3名成交候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 10 | 10 | / | / |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.6）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 45 | 是 | 否 |
| 2.1 | 硬件运维服务方案 | 投标人需按照国家标准及相关行业标准，紧密结合用户现状，针对本项目需要维保的硬件（包括服务器、网络设备、安全设备、网络架构、安全防护等）提供完整的运维保障服务方案，方案至少包括人员管理、资源管理、技术管理、过程和质量管理等内容，考察方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面。 1、方案完整有序，针对性和可操作性强，得8分； 2、方案较为合理，通俗可操作，得6分； 3、方案基本合理，具备一定可操作性，得4分； 4、不合理、不可行的，或未提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.2 | 软件运维服务方案 | 投标人需按照国家标准及相关行业标准，紧密结合用户现状，针对本项目需要维保的系统和应用软件（包括虚拟化系统、业务应用平台等）提供完整的运维保障服务方案，方案至少包括人员管理、资源管理、技术管理、过程和质量管理等内容，考察方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面。 - 方案完整有序，针对性和可操作性强，得8分； - 方案较为合理，通俗可操作，得6分； - 方案基本合理，具备一定可操作性，得4分； 不合理、不可行的，或未提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.3 | 硬件运维保养和巡检工作方案 | 投标人针对本项目维保的设备制定详细的，须至少包含具体负责人员及分工、保养周期、保养内容、巡检方式、巡检内容、所需专业设备、时间进度安排、管理制度等内容。1、流程科学规范，可操作性强，得8分； - 流程较为规范，通俗可操作，得6分； - 流程基本合理，具备一定可操作性，得4分； 流程不合理、不可行的，或未提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.4 | 故障维修与更换工作方案 | 投标人针对本项目维保的设备制定详细的故障维修与更换工作方案，须至少包含具体负责人员及分工、故障预案、故障维修内容、主要更换配件（备件）内容、所需专业设备、进度安排、安全注意事项等。 - 故障列举充分全面，判断和处置步骤清晰，有明确符合要求的系统恢复时间，得8分； - 故障列举较为全面，判断和处置步骤较清晰，有明确符合要求的系统恢复时间，得6分； - 故障列举不全面，判断和处置步骤较清晰，有系统恢复时间，得4分； 故障列举不充分、判断和处置步骤不清晰，系统恢复时间不符合要求的，或未提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.5 | 系统软件运维巡检工作方案 | 投标人针对本项目维保的系统软件制定详细的巡检、优化工作方案，须至少包含具体负责人员及分工、巡检周期、巡检内容、巡检方式、所需专业工具、时间进度安排、管理制度等内容。 - 流程科学规范，可操作性强，得8分； - 流程较为规范，通俗可操作，得6分； - 流程基本合理，具备一定可操作性，得4分； 流程不合理、不可行的，或未提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.6 | 故障处置工作方案 | 投标人针对本项目维保的系统软件制定详细的故障处置工作方案，须至少包含具体负责人员及分工、故障预案、处理方式、所需专业工具、时间进度安排、管理制度等内容。 - 故障列举充分全面，判断和处置步骤清晰，有明确符合要求的系统恢复时间，得5分； - 故障列举较为全面，判断和处置步骤较清晰，有明确符合要求的系统恢复时间，得3分； - 故障列举不全面，判断和处置步骤较清晰，有系统恢复时间，得2分； 故障列举不充分、判断和处置步骤不清晰，系统恢复时间不符合要求的，或未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 45 | 否 | 是 |
| 3.1 | 团队能力 | 投标单位具有CISP、服务器、天融信、H3C等国内外主流网络安全设备生产公司的安全认证工程师，有1名得3分，最多得9分，证书复印件材料需加盖投标人公章。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.2 | 原厂服务 | 投标单位承诺中标后5个工作日内提供HP、天融信和戴尔对本项目的原厂服务承诺函得 15 分，未提供或缺项不得分。提供原厂服务承诺函，格式自拟，中标后5个工作日内不能提供的视为虚假应标，采购人有权向财政部门申请监督管理。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.3 | 房产系统服务 | 投标人拥有与房地产信息管理、市场分析等相关的软件著作权，每个得3分，最高得15分；未提供不得分。软件著作权关键字不同，但内容与采购标的相符的，提供相关证明材料，由评标委员会判定。投标人需提供相关软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.4 | 驻场服务 | 投标单位承诺中标后，安排一名工程师在采购人指定场所进行驻场服务。提供承诺函的得3分，未提供名称及承诺函的不得分。提供驻场服务承诺函，材料需加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 服务承诺 | 成立针对本项目的5人（含）以上服务小组，投标人须承诺提供7×24小时服务；出现问题立即响应，1小时以内解决问题；1小时内解决不了问题的，免费提供备用设备，保证恢复系统的正常工作。提供实质性承诺的，得3分，未提供的不得分。提供服务承诺函，材料需加盖投标人公章。 | 0 | 3 | 否 | 是 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件主要格式目录

一、供应商资格声明函

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、响应一览表

一、供应商资格声明函

供应商资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、磋商响应函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。成交供应商为小微企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注： 1. 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2. “分项报价表”中“总报价”数额应当与“响应一览表”中“总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、响应一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。