苏州市吴江区政府采购

竞 争 性 谈 判 文 件

采购编号：JSZC-320509-JJJS-T2025-0006

采购单位：苏州市吴江区儿童医院

采购内容：医疗设备统一维保服务

项目类别：服务类

苏州建苏工程咨询有限公司

二○二五年五月

前 附 表

| 序号 | 项目内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判编号 | JSZC-320509-JJJS-T2025-0006 |
| 2 | 项目内容 | 医疗设备统一维保服务 |
| 3 | 响应文件 有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 4 | 谈判保证金 | 本项目免收谈判保证金。 |
| 5 | 谈判文件 份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件 |
| 6 | 响应文件提交截止时间 | 响应文件提交截止时间：2025年06月09日13：30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 谈判时间 地点 | 2025年06月09日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 8 | 评审时间 地点 | 2025年06月09日13：30（北京时间） 苏州市公共资源交易中心吴江分中心开标室（吴江区开平路998号三楼） |
| 9 | 成交服务费 | 代理服务费收费标准：预算金额100万元（含）以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元-500万元（含）费率为预算金额的1.1%；最低收费按3500元整计收。 本项目代理服务费为人民币壹万柒仟零玖拾元整（小写：17090.00元）；由成交单位支付，在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费交纳账户：苏州建苏工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行营业部 账 号：32201997636059500229 |
| 10 | 监督管理 | 政府采购监督电话：0512-63982393 |

目 录

第一章 谈判邀请函	3

第二章 谈判人须知	8

第三章 谈判响应文件格式	20

第四章 谈判采购内容	37

第五章 合同主要条款	43

第六章 谈判成交原则及评审内容	48

# 第一章 谈判邀请函

项目概况 医疗设备统一维保服务项目JSZC-320509-JJJS-T2025-0006采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-06-09 13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-JJJS-T2025-0006

项目名称：医疗设备统一维保服务

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰壹拾玖万元整（小写：1190000.00元）

最高限价：人民币捌拾万元整（小写：800000.00元）

注：谈判响应报价（包括最后报价）超过最高限价的视为无效报价；无效报价的响应文件不进行评审，也不得标。

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 服务期限 | 维保时间 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振（GE） | SIGNA Explorer | 1台 | 7.5个月 | 2025.12.19-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（磁体和液氦除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 2 | CT(GE62排) | Optima CT620 | 1台 | 12.5个月 | 2025.7.9-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（球管除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 3 | CT(GE16排) | Optima CT540 | 1台 | 9个月 | 2025.11.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（球管除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 4 | 数字胃肠机（西门子） | LUMINOS FUSION智捷 | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 5 | 口腔CT（NEWTOM） | Giano | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养。（不含备件）。 |
| 6 | 移动DR（迈瑞） | MOBIEYE700T | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 7 | 移动DR（GE） | Optima XR240amx | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 8 | 牙片X光机（思越） | X-Mind DC | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养。（不含备件）。 |
| 9 | 超声（飞利浦） | Affiniti 70 | 1台 | 6.5个月 | 2026.1.17-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 10 | C型臂X光机（飞利浦） | BV Endura | 1台 | 4.5个月 | 2026.3.7-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 11 | 胃镜（奥林巴斯） | GIF-H290、GIF-XP290N | 2根 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 12 | 肠镜（奥林巴斯） | CF-H290I | 1根 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 13 | 支气管镜（奥林巴斯） | BF-P290、BF-XP290 | 4根 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |

注：包含但不限于以上内容。

合同履行期限：合同签订生效后，根据不同设备的维保服务时间起至2026年07月31日止。

验收标准：采购方根据国家和行业标准及采购文件要求进行质量验收。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求

(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无。

注：（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

三、获取采购文件

时间：自采购公告发布之日起至2025年06月04日。

地点：苏釆云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏釆云系统报名后自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交：

截止时间：2025-06-09 13:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

五、开启：

时间：2025-06-09 13:30（北京时间）

地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.本公告同时在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；有关该采购项目的澄清、修正及成交等信息亦在以上网站发布，敬请留意。

2.政府采购监督电话0512-63982393。

3.供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.报名方式（网上报名）

4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.制作、提交电子响应文件：

5.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

本项目为不见面谈判项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下要求及方式联系：

1.采购人信息：

单位名称：苏州市吴江区儿童医院

单位地址：苏州市吴江区公园路176号

联系人：钱学花

联系电话：0512-60905019

2.采购代理机构信息：

名称：苏州建苏工程咨询有限公司

地址：苏州市吴江区恒业站前广场131幢1201室

联系人：陈留群、周娟

联系电话：0512-63368621

3.项目联系方式：

项目联系人：陈留群

电话：0512-63368621

苏州建苏工程咨询有限公司

2025年05月29日

# 第二章 谈判人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本谈判采购文件仅适用于苏州建苏工程咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判采购文件的解释权属于苏州建苏工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1谈判采购单位：具体组织实施谈判采购活动的法人。

2.2谈判供应商：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加竞争性谈判的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：谈判供应商根据谈判采购单位发布的谈判采购文件，编制谈判响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.4合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格谈判供应商的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.响应单位必须通过网上报名系统进行本项目的网上电子报名，否则不能参加本次采购活动。

5.谈判供应商代表

5.1指全权代表供应商参加谈判采购活动并签署谈判响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

6.谈判费用

6.1无论谈判过程中做法和结果如何，谈判供应商自行承担所有与参加谈判有关全部费用。

7.联合体谈判：本次采购不接受联合体响应。

8.谈判采购文件

8.1谈判供应商获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取谈判采购文件 3日内向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判供应商自己承担。谈判供应商同时应认真审阅谈判采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判供应商的谈判响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2谈判采购文件及其更正公告不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对谈判文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.谈判采购文件的澄清和修改

9.1采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对响应人提问的澄清，均可对谈判文件采用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

9.2供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的谈判失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为谈判文件的组成部分，对所有响应单位有约束力。

9.3为使响应人有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购代理机构可顺延提交响应文件的截止时间和谈判时间，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9.4谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

10.谈判采购文件质疑及现场勘察

10.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

10.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

10.4.2质疑项目的名称、编号；

10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

10.4.4事实依据；

10.4.5必要的法律依据；

10.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州建苏工程咨询有限公司（联系地址：苏州市吴江区恒业站前广场131幢1201室；电话：0512-63368621；联系人：陈留群）。

10.5勘察现场（如有）：

10.5.1根据自身需要，谈判响应单位可在谈判响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判响应单位自己承担。

10.5.2谈判采购单位向谈判响应单位提供的有关现场的资料和数据，是谈判采购单位现有的并认为能使谈判响应单位可利用的资料。谈判采购单位对谈判响应单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.5.3经谈判采购单位允许，谈判响应单位可为勘察目的进入谈判采购单位的项目现场，但谈判响应单位不得因此使谈判采购单位承担有关的责任和蒙受损失。谈判响应单位应承担勘察现场的责任和风险。

10.5.4谈判响应单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其谈判的直接资料。谈判响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向谈判采购单位提出任何索赔的要求，对此谈判采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.提示与要求

11.1谈判响应单位应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对谈判采购文件作出实质性响应，否则，其谈判响应文件可能被拒绝。

11.2无论是否递交谈判响应文件，谈判响应单位都应将谈判采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

- 12.谈判响应文件的组成【所提交资料包含但不限于下列内容；排序按照苏采云系统顺序】

12.1封面；

12.2开标一览表；

12.3谈判报价明细表；

12.4资格审查响应文件

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

12.4.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期（2023年或2024年度）财务审计报告或最近一期财务报表复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明原件扫描件）；

12.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据复印件，最近期的依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件扫描件）；

12.4.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供书面声明）；

12.4.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

12.4.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

12.4.9法律、行政法规规定的其他条件的相关证明材料。

12.5符合性审查响应文件

12.5.1谈判响应函；

12.5.2法定代表人授权委托书（如有授权）及法定代表人身份证复印件；

12.5.3供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.4投标（响应）保证承诺书；

12.5.5偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

12.5.6响应单位情况表；

12.5.7本项目详细的设备维保方案（包含日常维保方案、应急预案、安全管理方案、维保管理工作标准、工作程序、考核方案等）；

12.5.8服务期间人员配备方案及设备情况，响应单位所投入的人员情况介绍及人员资质证书复印件（需提供人员的配备方案《配备人员一览表》）；

12.5.9实质性条款（如有）；

12.5.10其他评审内容所需提供的相应文件及本次响应的详细说明；

注：1.谈判供应商必须提交上述12.1—12.5款规定的资料。否则，谈判响应文件将被视为因未实质性响应采购文件要求而被拒绝。

13.谈判响应文件的编制及提交

13.1电子响应文件要求

- 13.1.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 13.1.2按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 13.1.3电子响应文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

- 13.1.4未按照要求编制电子响应文件，未按照要求在电子响应文件上加盖电子签章的，均视为无效响应。

- 13.1.5供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回；补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，必须与电子响应文件保持一致。

- 13.1.6供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

注：如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标无效。

13.2响应文件的语言及度量衡单位。

13.2.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

13.2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 14.报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，谈判响应单位响应报价应包括完成该项目全部服务内容的一切费用。

14.2谈判响应单位应按《谈判报价明细表》中的全部服务计算单价和总价。《谈判报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。谈判响应单位未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

14.3谈判响应单位应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。

14.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性的报价。

14.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.谈判保证金：本项目免收响应保证金。

16.谈判响应文件的有效期

16.1自响应文件提交截止之日起60天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购单位可与响应人协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人不能修改响应文件。

17.谈判程序

17.1谈判采购单位按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。

17.2参加谈判的响应单位通过“苏采云”系统在线参与谈判活动；供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

17.3响应文件网上提交截止时间止成功上传的响应文件少于三家，则本次采购失败。

17.5谈判小组（谈判小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担)。

17.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

17.7在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.8谈判结束后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商填写有关承诺及第二次报价（第二次报价不得高于第一次报价）。

17.9供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）；

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

17.10谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

17.11如谈判过程中出现本采购文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

18.谈判小组

18.1谈判小组由谈判采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

18.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

18.2.1审查谈判响应文件是否符合谈判采购文件的要求，并作出评价；

18.2.2可以要求谈判响应单位对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

18.2.3推荐成交候选供应商名单；

18.2.4向谈判采购单位或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。

18.3谈判小组成员应当履行下列义务：

18.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.2按照谈判采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.3对谈判过程和结果，以及谈判响应单位的商业秘密保密；

18.3.4参与评审报告的起草；

18.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

18.3.6配合谈判采购单位答复谈判响应单位提出的质疑。

19.评审内容的保密

19.1谈判开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判响应单位或与评审无关的其他人泄露。

19.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判响应单位对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

19.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判响应单位进行联系。

20.对谈判响应文件初审

20.1开始谈判后，谈判小组将审查谈判响应文件是否实质性响应谈判采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

20.1.1谈判响应单位的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；

20.1.2未按本须知规定提交资格文件；

20.1.3与谈判采购文件有重大偏离；

20.1.4谈判响应单位拒绝修正错误；

20.1.5谈判响应单位的报价是选择性的；

20.1.6谈判响应单位的报价只响应了部分内容；

20.1.7谈判响应单位的谈判响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

20.1.8其他被谈判小组认定无效的情况。

20.2谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

20.2.1谈判响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合谈判采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合谈判采购文件要求的作为未实质性响应谈判采购文件处理，该谈判响应文件将不予以详细评审，也不成交；

20.2.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

20.2.4谈判响应单位不同意以上修正，则其谈判响应文件将被拒绝。

21.项目的终止

21.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

21.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

21.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

22.谈判响应文件的评价和比较

22.1谈判小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应谈判采购文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。

22.2采购人授权谈判小组根据本文件的规定，在最后报价不超过最高限价，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，其中最后报价最低的供应商为第一成交候选供应商，并编写评审报告。

23.成交单位的确认

23.1谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，以及对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并根据采购人的委托，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交人。

23.2经谈判小组评审并确定成交单位后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加谈判响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向谈判采购单位提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署。谈判采购单位将在收到经谈判响应单位法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向谈判采购单位提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人或参加谈判的代理人签署，谈判采购单位有权对该质疑不予答复。

24.合同授予标准

24.1谈判采购单位将把合同授予其谈判响应文件在实质上响应谈判采购文件要求和按本须知规定评选出的谈判响应单位。确定为成交的谈判响应单位必须具有实施本合同的能力和资源。

25.成交通知书

25.1成交通知书：确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书；请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

25.2成交通知书将成为合同的组成部分。

25.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交单位无正当理由不得放弃成交结果。

25.4采购单位对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

25.5未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

26.合同的签订

26.1采购人与成交供应商应当按成交通知书中规定的时间和地点，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、服务要求等事项签订政府采购合同。

26.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及服务要求等实质性内容的协议。

26.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以重新开展采购活动。

26.4竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及竞争性谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

26.5签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

27.服务费

27.1成交单位须按前附表的规定按其预算总金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。

27.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，支付本谈判文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

27.3缴纳代理服务费时，供应商则须提供开票信息【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：625270251@qq.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

28.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 谈判响应文件格式

格式1、（供应商）法人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称） 的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州建苏工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320509-JJJS-T2025-0006号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

格式2、谈判响应函

谈判响应函

苏州建苏工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320509-JJJS-T2025-0006号谈判邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次谈判活动。

1、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

2、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、我们同意按采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起六十天（日历日）。

4、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合谈判文件谈判供应商须知中“合格谈判供应商的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费；

10、综合说明：

10.1伴随服务及配合措施；

10.2要求采购方提供的配合；

10.3对采购文件有不同意见的偏离说明；

10.4其他说明：所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系。

单位：                              联系人：

地址：                              邮政编码：

联系电话：                          传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

格式3、开标一览表（按投标系统内统一格式）

开标一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （小写）： |  |  |  |

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式4、谈判报价明细表

谈判报价明细表

采购编号：                                               价格单位：元

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 服务期限 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 合计金额（人民币大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 格式5、偏离表

（一）服务要求偏离表

采购编号∶

| 序号 | 采购服务要求 | 响应 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

说明:

供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“响应”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

（二）商务条款偏离表

采购编号∶

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

说明：

1、商务条款内容主要是针对磋商文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

格式6、资格证明文件

（一）关于资格文件的声明函

苏州建苏工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320509-JJJS-T2025-0006号的谈判活动进行商务谈判。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于谈判资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

苏州建苏工程咨询有限公司：

我单位   （供应商名称） 郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人（公章）：

日期：    年    月    日

（三）无重大违法记录的书面声明

苏州建苏工程咨询有限公司：

我单位    （供应商名称）    郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有） 重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：    年    月    日

格式7、确认函

苏州建苏工程咨询有限公司：

我们 （单位名称） 收到贵公司JSZC-320509-JJJS-T2025-0006号谈判邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次谈判活动。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

联系电话：

开户银行及账号：

格式8、响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：

| 序号 | 谈判响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期（2023年或2024年度）财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供书面声明 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供书面声明 |
| 7 | 合格谈判响应单位的特定条件（如有，按谈判公告要求） |  | 提供相关证明材料 |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9、响应单位情况表

响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 营业面积 （含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10、配备人员一览表

拟投入本项目人员配置一览表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式11、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

- 格式12、中小企业声明函

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

1.医疗设备统一维保服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（盖章）

日期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”，本项目所属行业为其他未列明行业。

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式14、监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件（如有）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

格式15、供应商第二次谈判承诺

供应商第二次谈判承诺

采购编号：

采购内容：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 二次报价 | 人民币（大写）: 人民币（小写）：￥ |
| 其他承诺 | 完全响应采购文件要求。 |

谈判供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：

# 第四章 谈判采购内容

编号：JSZC-320509-JJJS-T2025-0006

受苏州市吴江区儿童医院的委托，就其医疗设备统一维保服务项目采用竞争性谈判方式进行采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。现将有关事项的具体内容通知如下：

- 一、项目名称：医疗设备统一维保服务

二、预算金额：人民币壹佰壹拾玖万元整（小写：1190000.00元）

- 三、最高限价：人民币捌拾万元整（小写：800000.00元）

- 四、维保服务明细及维修服务要求：

- （一）维保服务明细

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 服务期限 | 维保时间 | 报修范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振（GE） | SIGNA Explorer | 1台 | 7.5个月 | 2025.12.19-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（磁体和液氦除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 2 | CT(GE62排) | Optima CT620 | 1台 | 12.5个月 | 2025.7.9-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（球管除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 3 | CT(GE16排) | Optima CT540 | 1台 | 9个月 | 2025.11.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、零备件更换（球管除外）、定期维护保养、软硬件安全性改版升级等服务。 |
| 4 | 数字胃肠机（西门子） | LUMINOS FUSION智捷 | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 5 | 口腔CT（NEWTOM） | Giano | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养。（不含备件）。 |
| 6 | 移动DR（迈瑞） | MOBIEYE700T | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 7 | 移动DR（GE） | Optima XR240amx | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 8 | 牙片X光机（思越） | X-Mind DC | 1台 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养。（不含备件）。 |
| 9 | 超声（飞利浦） | Affiniti 70 | 1台 | 6.5个月 | 2026.1.17-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 10 | C型臂X光机（飞利浦） | BV Endura | 1台 | 4.5个月 | 2026.3.7-2026.7.31 | 服务期内包含人工技术服务、定期维护保养及 2000 元以下配件维修更换服务。 |
| 11 | 胃镜（奥林巴斯） | GIF-H290、GIF-XP290N | 2根 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 12 | 肠镜（奥林巴斯） | CF-H290I | 1根 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |
| 13 | 支气管镜（奥林巴斯） | BF-P290、BF-XP290 | 4根 | 11个月 | 2025.9.1-2026.7.31 | 整体全保。服务期内包含人工服务、零备件更换、定期保养。 |

注：包含但不限于以上内容。

- （二）维修服务要求

- 1.提供24小时免费维修服务热线，可远程处理简单故障；

2.电话报修响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤24小时；

- 3.服务期内对 CT 类设备每年不少于 3 次、MR 类设备每年不少于 4 次、DXR 类设备每年不少于 2 次的定期维护保养服务、其他类设备每年不少于 2 次的定期维护保养服务，内容包括且不限于功能性检查、设备清洁、润滑、性能测试、校准、必要的机械或电气的检查，确保设备能按照制造商的技术标准稳定运行。服务完成后提供相应的维护保养服务报告，并对设备的数据进行备份存储；

4.工程师：所有到场响应维修服务工程师必须接受过正规培训且持有相关上岗证书；

5.工程师提供上门维修服务，维修人员的工时费、差旅费等相关人员费用包含在本项目报价中；在服务期限内，服务工程师应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，并提前将相关人员身份证明文件、资格证书等相关材料交于采购人备案；

6.服务方为设备提供安全检查保证设备处于优良运行状态；保证设备符合相应的国内、国际机械电气标准；

7.年检时，服务方负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标淮，保证该设备能通过相关专业检测；

8.所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案；

9.对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使用；

10.确保设备开机率达到97%以上，停机不超过10日/年，每超过1日保修期延长7日并扣除该设备对应单项报价的0.5%/日；

11.在国内设有零备件仓库，且应具备100%备件供应能力（响应文件中提供相关证明材料或提供“在国内设有零备件仓库，具备100%备件供应能力”的承诺书，未提供视为无效响应）；

12.胃肠镜、支气管镜全维保服务，确保外送维修时48小时内提供备镜（响应文件中提供相关证明材料或提供“胃肠镜、支气管镜全维保服务，确保外送维修时48小时内提供备镜”的承诺书，未提供视为无效响应）。

（五）售后服务要求：

1.全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。若遇到故障需更换配件而要停机的须提前通知科室主任并告知该配件最快能更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。

2.在维保服务期内，若发生因成交人医疗设备维保不当从而导致的医疗事故或安全生产事故，相关一切责任将由成交人承担，与采购人无关。

五、报价要求：

1.各响应单位须对所有内容进行报价，谈判响应报价中包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于完成该服务内容所需的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费、利润、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。

2.各响应单位须对所有服务进行报价，否则视为无效投标。

（1）以人民币报价；按附表格式进行报价；

（2）本次谈判的最终报价为本项目的总报价。

六、考核要求

| 考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理负责人 |  |  |  | 职位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核大项 |  | 项目分类 |  | 评分权重 |  |  | 考核得分(0-100分) |  |  |  | 备注 |
| 质量控制管理 |  | 场地及人员素质检查 |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量审核控制 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务综合绩效 |  | 响应时间 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备开机率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保养完成率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡检管理 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户满意度 |  | 管理科室满意度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床满意度年度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 根据前面各项得分和权重计算所得总分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  | 日期 |  | 单位 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |

注：每半年考核一次，半年度考核得分在80分以下的，扣除半年度服务费的5%。确保设备开机率达到97%以上，停机不超过10日/年，每超过1日保修期延长7日并扣除该设备对应单项报价的0.5%/日；

七、其他要求：

1.响应单位需编制针对本项目的维保方案，包括针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划，针对本项目提出的维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制，针对本项目的应急预案及质量保证措施方案，根据各响应单位拟投入本项目人员配置情况及组织机构设置情况等。

2.成交人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

3.如遇采购单位有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购单位将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。

4.需苏州市吴江区儿童医院配合的工作：响应单位应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要苏州市吴江区儿童医院配合的工作和需要提供的条件。

八、综合说明：

1.付款方式：详见合同主要条款

2.合同履行期限：合同签订生效后，根据不同设备的维保服务时间起至2026年07月31日止。

3.服务地点：采购单位指定地点。

4.项目验收：由采购人按照采购需求进行验收。

5.知识产权：响应单位应保证采购人免除且响应单位承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

九、信用查询：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1.查询时间：投标文件递交截止时间后。

2.查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3.查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

5.信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

# 第五章 合同主要条款

甲方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方指定账户信息：

根据苏州市吴江区儿童医院的医疗设备统一维保服务采购竞争性谈判文件（编号：JSZC-320509-JJJS-T2025-0006）、该项目的《成交通知书》、《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

- 一、合同内容：

1.乙方负责完成甲方的                               ，详见《维保服务明细》。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①竞争性谈判文件及其附件；

②乙方的谈判响应文件；

③乙方在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书；

⑤合同附件（如有）。

- 以上与本合同具有同等法律效力

- 合同履行期限：合同签订生效后，根据不同设备的维保服务时间起至2026年07月31日止。

- 三、服务地点：采购单位指定地点。

四、合同价款及支付方式：

1.人民币：大写（            ），小写（          ），包括在服务期内完成该服务内容所需的零配件、材料、人工、机械、安装、调试、保险、运费、劳保、各种税费、利润、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。

2.付款步骤：合同签订生效后，服务期开始满6个月，无服务质量问题经甲方验收后在30个日历日向乙方支付合同金额的50%；服务期满后无服务质量问题经甲方验收后在30个日历日内向乙方支付剩余的50%。

3.乙方开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。

4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5.付款方式：银行转账。

五、考核要求：

| 考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理负责人 |  |  |  | 职位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核大项 |  | 项目分类 |  | 评分权重 |  |  | 考核得分(0-100分) |  |  |  | 备注 |
| 质量控制管理 |  | 场地及人员素质检查 |  | 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量审核控制 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务综合绩效 |  | 响应时间 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备开机率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保养完成率 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡检管理 |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户满意度 |  | 管理科室满意度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床满意度年度评分 |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 根据前面各项得分和权重计算所得总分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  | 日期 |  | 单位 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |

注：每半年考核一次，半年度考核得分在80分以下的，扣除年度服务费的5%。确保设备开机率达到97%以上，停机不超过10日/年，每超过1日保修期延长7日并扣除该设备对应单项报价的0.5%/日；

六、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

七、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

八、售后服务要求：

1.全年周一至周日365日含节假日24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。若遇到故障需更换配件而要停机的须提前通知科室主任并告知该配件最快能更换时间，及时处理故障，保证科室设备的正常使用。

2.在维保服务期内，若发生因乙方医疗设备维保不当从而导致的医疗事故或安全生产事故，相关一切责任将由乙方承担，与甲方无关。

九、违约责任：

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

2.乙方违约责任：

2.1乙方未按合同规定提供服务或提供服务不合格，不能完成合同，从而影响甲方正常项目进度的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，同时承担甲方因此产生的损失。

2.2乙方在合同期限内不提供服务或提供服务不合格，影响甲方正常工作的，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.3乙方未能按照本合同约定提供伴随服务及相关的其他服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过3次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.4乙方有其他违反合同约定情形的，应当向甲方支付合同总价款5%的违约金。

十、不可抗力：

1.因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一合同修改：乙方不得擅自变更本合同。

十二、转让和分包：

1.政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2.经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十三、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

十四、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十五、其它约定事项：

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十六、合同的生效：合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后网上备案。

十七、附则：

1.合同份数：本合同一式柒份，甲方肆份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：            法定（授权）代表人（签字）：

日期：   年   月   日                   日期：   年   月   日

# 第六章 谈判成交原则及评审内容

一、谈判成交原则

1.本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求（即资格性和符合性）评审合格的前提下，且最后报价（二次报价）不超过最高限价的供应商不少于三家，报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对谈判供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的评审内容均满足谈判文件的实质性要求的，则认为该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

3.如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，响应报价最低的谈判供应商为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的谈判供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

4.如谈判小组认为供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式做出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

5.谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

6.对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谈判供应商的资格条件是否符合谈判文件要求； |  |  |
| 2 | 本次采购的服务数量、服务要求的符合性； |  |  |
| 3 | 服务时间、付款方式、服务期等承诺； |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的实质性条款及其他条款。 |  |  |

（全文完）