昆山市政府采购

公开招标文件

项目编号：JSZC-320583-XKYG-G2025-0007

采购项目：2026-2027年交通设施维护服务

项目类别：服务类

采购单位：江苏昆山花桥经济开发区管理委员

（昆山市公安局交通警察大队花桥中队）

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司

二〇二五年十一月

目录

第一章  投标邀请函	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	19

第四章  招标书	35

第五章  合同主要内容	48

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	52

第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法	56

第一章  投标邀请函

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司受江苏昆山花桥经济开发区管理委员（昆山市公安局交通警察大队花桥中队）的委托，对其拟采购的2026-2027年交通设施维护服务进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-XKYG-G2025-0007；

2.项目名称：2026-2027年交通设施维护服务；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额：人民币肆佰贰拾万元整（RMB:4200000.00元）

5.采购需求：2026-2027年度昆山市花桥镇辖区内非框架道路标志标线、信号灯、交通隔离设施等维护及设置（具体内容详见招标书）

6.服务期：2年（具体在合同中明确）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、招标文件获取信息：

1.获取招标文件时间：自公告发布之日起至2025年12月04日24:00（北京时间）。

2.获取招标文方式：登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行免费下载招标文件。

3.招标文件售价：0元。

4.供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2025年12月17日9:30（北京时间）。

2、开标时间：2025年12月17日9:30（北京时间）。

3、远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准。

4、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

5、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告信息：

1、本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网发布；

2、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

六、中标服务费：中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。以差额定率累进法计算收费（按预算金额，100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；不足叁仟元按叁仟元收取）。

七、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

八、联系事项

1、采购单位：江苏昆山花桥经济开发区管理委员（昆山市公安局交通警察大队花桥中队）

联系人：汪兴松               联系电话：0512-57600881

2、招标代理人（机构）：江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司

地址：江苏省昆山市陆家镇新民路12号3号厂房东侧三楼

联系人：曹江、杨金梅         联系电话：0512-57503882

3、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854

备注：本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3中小企业：本文中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

2.4响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，此项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函），具体详见本招标文件内容。

3.2残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

二、投标人

1、合格投标人的范围：

详见“第一章投标邀请函”中投标人资格要求。

2、投标委托：

如投标人代表不是法人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。授权投标人（质疑、投诉）必须为投标单位正式员工（提供社保证明）。

3、投标费用：

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、为保证项目质量，本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

三、招标文件的说明

1、招标文件

1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2、招标文件的澄清和修改

2.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。在提交投标文件截止时间前，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购信息”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

2、电子投标文件的组成和顺序

2.1.基本目录：

2.1.1投标文件封面；

2.1.2开标一览表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

2.2资格审查文件：

供应商必须提交“2.2.1-2.2.4”款规定的资料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求或资格审查不合格。

2.2.1投标供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见第三章资格条件承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见第三章资格条件承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见第三章资格条件承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见第三章资格条件承诺函或提供相应证明材料）；

2.2.2投标供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

2.2.2.1中小企业声明函（此声明函格式见第三章）；

2.2.2.2残疾人福利性单位声明函（此声明函格式见第三章）；

2.2.2.3监狱企业证明文件；

2.2.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）；

2.2.4法定代表人授权委托书、双方身份证（如有授权，必须提供，格式见第三章）；

2.3符合性审查文件：

2.3.1公开分项报价表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

2.3.2投标承诺函（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

2.3.3偏离表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

2.3.4投标单位情况表（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

2.3.5关于资格文件的声明函（格式见第三章，必须提供否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）；

2.3.6远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）；

2.4综合评审文件：

2.4.1维护方案；

2.4.2人员配置情况表、类似业绩一览表（格式见第三章）；

2.4.3评审所需的相关证明材料。

2.5绿色采购

（1）若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

2.6注意事项：

（1）资格审查文件中要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为不符合资格审查要求。

（2）符合性审查文件要求必须提供的材料，供应商必须提供并加盖公章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则将认定相关材料无效。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3、投标文件编制说明

3.1电子投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

3.2开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

4、对本次投标的详细的维护方案

对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

5、投标报价

5.1综合单价包括完成本项目服务所需的人工费、材料费、机械费、备品备件费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、规费、税金、企业管理费及利润等其他一切费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，综合单价所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.2投标人应按《公开分项报价表》中的整个投标项目计算折扣率和综合折扣单价。《公开分项报价表》中的每一单项均应计算并填写折扣比例和综合折扣单价，并由法定代表人或被授权人签署加盖公章或电子签章。

5.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

5.4一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

5.5投标文件报价中的综合折扣单价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

5.6供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5.7最低报价不能作为中标的保证。

6、投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

6.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、投标文件的制作、上传、撤回及修改

5.1投标文件的制作、上传

5.1.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、在投标截止时间前上传电子投标文件。

5.1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

5.1.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

5.2、投标文件的递交

5.2.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

5.2.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接:

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

5.3．投标截止时间

5.3.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件无效条款相关规定做无效投标处理。

5.3.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定以更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

5.4投标文件的拒收

代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.5投标文件的撤回和修改

5.5.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.5.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活。

六、开标和评标

1、开标

1.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2远程开标时须在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。各投标单位参与远程开标时需要随身携带CA证书及CA密码，输入CA密码的时间不超过苏采云系统解密的限制时间且CA密码输入次数不超过十次（以CA内置的错误计数为准），否则视为无效响应。

1.3开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

2、评标委员会或评标小组

2.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购单位依法组建。

2.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

2.2.3对投标文件进行比较和评价。

2.2.4推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

2.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.3评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

2.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

2.3.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

2.3.4.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.3.4.2投标人名单和评标委员会成员名单；

2.3.4.3评标方法和标准；

2.3.4.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

2.3.4.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

2.3.4.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.3.5配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

3、评标内容的保密

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人中标结果公告发布后可通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、对投标人及投标文件的审核

4.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查

4.1.1资格审查：采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

4.1.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购[2017]11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.1.3查询时间：进入评审环节前。

4.1.4查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

4.1.5符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.6未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

4.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行资格及符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

4.2.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

4.2.2未按本须知规定提交资格文件；

4.2.3与招标文件有重大偏离；

4.2.4投标人拒绝修正错误；

4.2.5投标人的报价是选择性的；

4.2.6投标人的报价只投了部分内容；

4.2.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4.2.8其他被评委会认定无效的情况。

4.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

4.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

4.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

4.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

5、投标文件的澄清

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担)。

6.异常低价投标审查：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

6.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

6.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

7.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟以内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7、无效投标条款和废标条款

7.1无效投标条款：

7.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

7.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

7.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

7.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

7.1.5投标人的报价超过了采购包预算金额或最高限价的。

7.1.6未通过符合性审查的。

7.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

7.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

7.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

7.2废标条款：

在采购过程中，每个采购包出现下列情况之一的，应予废标：

7.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

7.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

7.2.3因重大变故，采购任务取消的。

7.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

7.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

七、质疑

7.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

7.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

7.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

7.3.2质疑项目的名称、编号、招标公告发布时间、开标时间；

7.3.3提起质疑的日期、具体的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

7.3.4质疑事项的事实依据及必要的法律依据；

7.3.5按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：

https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

7.4采购代理机构如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.5根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

7.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

7.7接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

7.8以下情形的质疑不予受理：

7.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

7.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

7.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

7.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

7.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

八、中标结果

1、中标单位的确认

1.1评标委员会根据投标人资格审查、符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，向采购人推荐中标候选单位，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

1.3采购代理机构在评标结束后两个工作日内将中标单位在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标单位如有质疑，应于中标公告届满之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

2、中标人标准

2.1确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

2.2在合同签订之前，采购人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的材料虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，按采购文件公布的预算价的2%处罚违约赔偿金，并在有效期内另行评定中标者。

3、中标通知书

3.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2中标通知书将成为合同的组成部分。对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

3.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、合同的签订

1、按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

2、采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、履约保证金（如有）

中标的投标人应按根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需缴纳）,在签订合同时缴纳履约保证金。

九、诚实信用

1、供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2、供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

3、供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

4、供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

5、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、其他事项

1、中标服务费

1.1中标单位须按规定支付中标服务费，以预算金额为基数按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，不足3000元按3000元整收取。

1.2该费用由中标单位基本账户转至我司中标服务费基本账户。（企业名称：江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司  账号：1102231709000119010  开户行：中国工商银行股份有限公司昆山花望路支行）

1.3中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

1.4中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

2、监督

2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

3、未尽事宜

3.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

3.2中标后中标单位需提供投标文件2套，用于项目归档使用。

第三章  投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | 1、资格条件承诺函 | 1、资格条件承诺函 |
|  | 2、法定代表人授权委托书 | 2、法定代表人授权委托书 |
|  | 3、投标承诺函 | 3、投标承诺函 |
|  | 4、开标一览表 | 4、开标一览表 |
|  | 5、公开分项报价表 | 5、公开分项报价表 |
|  | 6、人员配置情况表 | 6、人员配置情况表 |
|  | 7、拟投入设施设备一览表 | 7、拟投入设施设备一览表 |
|  | 8、类似业绩一览表 | 8、类似业绩一览表 |
|  | 9、偏离表 | 9、偏离表 |
|  | 10、中小企业声明函 | 10、中小企业声明函 |
|  | 11、残疾人福利性单位声明函 | 11、残疾人福利性单位声明函 |
|  | 12、远程参与开标会议诚信承诺书 | 12、远程参与开标会议诚信承诺书 |
|  | 13、资格证明文件 | 13、资格证明文件 |

1、资格条件承诺函

资格条件承诺函

致：_________________(采购人名称）、江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司 ：

我方自愿参加________（项目名称、项目编号）对应采购包的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

2、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                   （采购人名称）、 江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我           （姓名）        （身份证号）系             （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （单位名称）的        （姓名）         （被授权人身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司组织实施的编号为       号的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示）

投标供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

3、投标承诺函

投标承诺函

致：                   （采购人名称）、 江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）对应采购包的投标，并作出如下承诺：

1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；

2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；

3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果；

4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目对应采购包的全部实质性内容；

5、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；

6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；

8、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；

9、我方愿意按招标文件要求在中标后支付中标服务费。

10、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标供应商：（盖章）

日期：         年     月     日

4、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320583-XKYG-G2025-0007

分包号：

| 项目名称 | 投标折扣率 |
| --- | --- |
| 2026-2027年交通设施维护服务 | % |

日期：    年    月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、报价要求：本次采购报价按照折扣率报价。如报价打九折，则报价表中报价填写折扣率90；如报价打八五折，则报价表中报价填写折扣率85；以此类推，不加 “%”号。苏采云系统开标一览表中的“投标优惠率”即投标折扣率。

价格得分计算方法：根据各供应商通过符合性审查的有效响应的最低投标折扣作为评标基准折扣，其价格分为满分。供应商价格分计算公式：价格得分=【评标基准折扣/投标折扣】×价格权重×100（计算到小数点后二位）。

3、中标折扣率在合同期内不得作任何更改。

4、苏采云系统内开标一览表总报价须与上表中的折扣率保持一致，且投标折扣率必须为固定数值，不接受区间报价，否则为无效标。

5、公开分项报价表

（项目名称）  分项报价表

| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 预算综合 单价（元） | 投标折扣 （统一） | 投标综合 折扣单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（折扣） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

日期：    年  月  日

注：1、投标折扣率与开标一览表须保持一致。

2、投标综合折扣单价=预算综合单价*投标折扣率。本项目最终结算按实际工程量结算，结算金额=实际工程量*投标综合折扣单价。

3、机械、人工费不与材料单独重复计算。

4、每一子项的综合单价已含：材料费、人工费、机械费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、规费、税金、企业管理费及利润等其他一切费用。

6、人员配置情况表

人员配置情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称或上岗证 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

日期：    年  月  日

注：请按以上格式填写，本页不够可另加页附后。

7、拟投入设施设备一览表

拟投入设施设备一览表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

8、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

日期：    年  月  日

注：请按以上格式填写，本页不够可另加页附后。

9、偏离表

偏离表

| 序号 |  | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：供应商须在偏离表中如实填写偏离情况，如有要求提供材料的，须按要求提供相应材料。偏离表未填写、负偏离、未提供所要求的材料的，将被视为无效投标注。

投标供应商：（盖章）

日期：     年   月   日

10、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，项目承接单位必须为符合政策要求的中小企业，否则为无效标。

投标供应商：（盖章）

日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日 期：   年   月   日

12、远程参与开标会议诚信承诺书

远程参与开标会议诚信承诺书

致   (采购人名称) 、江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司 ：

我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。

二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。

九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

13、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为         号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法人（签字或盖章）：

投标供应商（公章）：

年      月      日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 法人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

第四章  招标书

受江苏昆山花桥经济开发区管理委员（昆山市公安局交通警察大队花桥中队）委托，江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司对其所需采购的2026-2027年交通设施维护服务专门面对国内中小企业进行公开招标。欢迎有资格的单位参加投标。

一、招标项目编号：JSZC-320583-XKYG-G2025-0007

二、招标项目名称：2026-2027年交通设施维护服务

三、服务时间：2年（具体在合同中明确）

四、预算金额：人民币肆佰贰拾万元整（RMB:4200000.00元）

五、招标内容：

本项目是对昆山市花桥镇内非框架道路的交通标线、标志、信号灯、隔离护栏、警示桩等交通设施及其附属装置进行安全管理及日常维护修理，包括定期检测、维修、清洁（含现场清洁）、更换等，保证各项交通设施性能良好、运行正常、稳定。具体服务范围以招标人实际要求为准。

1、项目清单如下：

| 编号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 交通标志、标线等类 |  |  |  |  |
| 1 | Φ60反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 205 |
| 2 | Φ80反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 345 |
| 3 | Φ100反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 562 |
| 4 | Φ120反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 624 |
| 5 | L90cm反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 311 |
| 6 | L110cm反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 385 |
| 7 | L130cm反光标志 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 块 | 1 | 473 |
| 8 | 反光标志1平方以下 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 468 |
| 9 | 反光标志1平方以下 | 1.5mm铝板,高强级反光膜(10年) | 平方 | 1 | 535 |
| 10 | 反光标志1平方以上 | 1.5mm铝板,工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 453 |
| 11 | 反光标志1平方以上 | 1.5mm铝板,高强级反光膜(10年) | 平方 | 1 | 633 |
| 12 | 反光标志1平方以上 | 2mm铝板,工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 500 |
| 13 | 反光标志1平方以上 | 2mm铝板,高强级反光膜(10年) | 平方 | 1 | 623 |
| 14 | 反光标志1平方以上 | 3mm铝板,工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 602 |
| 15 | 反光标志1平方以上 | 3mm铝板,高强级反光膜(10年) | 平方 | 1 | 756 |
| 16 | 标志牌改贴 | 1平方以上,工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 295 |
| 17 | 标志牌改贴 | 1平方以下,工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 347 |
| 18 | 反光膜 | 工程级反光膜(7年) | 平方 | 1 | 173 |
| 19 | 反光膜 | 工程级反光膜(10年) | 平方 | 1 | 214 |
| 20 | 全透LED标志牌 | 800*800mm | 台 | 1 | 3934 |
| 21 | 全透LED标志牌 | DN800mm | 台 | 1 | 3637 |
| 22 | 全透LED标志牌 | DN600mm | 台 | 1 | 3176 |
| 23 | 全透LED标志牌 | L900mm | 台 | 1 | 3627 |
| 24 | 全透LED标志牌 | 900*200mm | 台 | 1 | 1997 |
| 25 | 全透LED标志牌 | L700mm | 台 | 1 | 2879 |
| 26 | 全透LED标志牌 | 太阳能供电系统 | 台 | 1 | 4250 |
| 27 | LED可变车道标志 | 1.0m*1.5m,LED,无锡安邦 | 块 | 1 | 25000 |
| 28 | 全透LED标志牌 |  | 平方 | 1 | 4355 |
| 29 | 抱箍配件 | 3寸及以下、热镀锌 | 付 | 1 | 14 |
| 30 | 抱箍配件 | 4寸、热镀锌 | 付 | 1 | 18 |
| 31 | 抱箍配件 | 5寸、热镀锌 | 付 | 1 | 20 |
| 32 | 抱箍配件 | 6寸、热镀锌 | 付 | 1 | 28 |
| 33 | 抱箍配件 | 8寸、热镀锌 | 付 | 1 | 30 |
| 34 | 不锈钢捆扎 | 2-8寸 | 付 | 1 | 17 |
| 35 | 2寸镀锌管 | 65*2.7mm | 米 | 1 | 65 |
| 36 | 3寸镀锌管 | 89*3mm | 米 | 1 | 94 |
| 37 | Φ114横杆 | 114*5 | 米 | 1 | 149 |
| 38 | Φ127横杆 | 127*6 | 米 | 1 | 175 |
| 39 | Φ56*2300镀锌管立杆 | 3mm,不含基础 | 根 | 1 | 227 |
| 40 | 3寸3.5米镀锌立杆 | 3mm,不含基础 | 根 | 1 | 377 |
| 41 | 3寸4.5米镀锌立杆 | 3mm,不含基础 | 根 | 1 | 439 |
| 42 | 4寸3.5米镀锌立杆 | 4mm,不含基础 | 根 | 1 | 475 |
| 43 | 4寸4.5米镀锌立杆 | 4mm,不含基础 | 根 | 1 | 558 |
| 44 | 6寸5米镀锌立杆 | 5mm,不含基础 | 根 | 1 | 1022 |
| 45 | 3、4寸立杆基础 | C25 | 只 | 1 | 175 |
| 46 | Φ219*7300标志杆 | 6mm,含基础件 | 套 | 1 | 6724 |
| 47 | Φ219标志杆基础铁件 | 6*20mm | 只 | 1 | 561 |
| 48 | C25砼基础 | C25 | 立方 | 1 | 750 |
| 49 | 挖土运方 | 人工挖基坑土及运方 | 立方 | 1 | 240 |
| 50 | Φ273*8100标志杆 | 10mm,含基础件 | 套 | 1 | 13779 |
| 51 | Φ273标志杆基础铁件 | 8*24mm | 只 | 1 | 905 |
| 52 | 移动式支架 | 2寸镀锌管,高120cm,宽150cm | 付 | 1 | 289 |
| 53 | 移动式支架 | 2寸镀锌管,高200cm,宽245cm | 付 | 1 | 404 |
| 54 | 2寸反光车轮档杆 | 3mm、贴反光膜 | 米 | 1 | 185 |
| 55 | 2.5寸反光车轮档杆 | 3mm、贴反光膜 | 米 | 1 | 208 |
| 56 | 漆划标线 | 冷喷、国标 | 平方 | 1 | 25 |
| 57 | T型车位 | 冷喷、国标 | 只 | 1 | 30 |
| 58 | 框型车位 | 冷喷、国标 | 只 | 1 | 45 |
| 59 | 自行车标识 | 冷喷、国标 | 只 | 1 | 35 |
| 60 | 公交车图案 | 冷喷、国标 | 只 | 1 | 40 |
| 61 | 路沿石喷单色漆 | 冷喷、国标 | 平方 | 1 | 30 |
| 62 | 路沿石喷双色漆 | 冷喷、国标 | 平方 | 1 | 40 |
| 63 | 漆划标线 | 热熔、国标 | 平方 | 1 | 46 |
| 64 | T型车位 | 热熔、国标 | 只 | 1 | 38 |
| 65 | 框型车位 | 热熔、国标 | 只 | 1 | 98 |
| 66 | 自行车标识 | 热熔、国标 | 只 | 1 | 107 |
| 67 | 公交车图案 | 热熔、国标 | 只 | 1 | 127 |
| 68 | 机磨线 |  | 平方 | 1 | 38 |
| 69 | 高压水除线 |  | 平方 | 1 | 68 |
| 70 | 高压水除T型车位 |  | 只 | 1 | 38 |
| 71 | 高压水除框式车位 |  | 只 | 1 | 99 |
| 72 | 立面标线 | 国标 | 平方 | 1 | 106 |
| 73 | 减速震荡线 | 热熔、国标 | 平方 | 1 | 138 |
| 74 | 立体停车线(横道线) | 热熔、国标 | 平方 | 1 | 123 |
| 75 | 双组份道路漆 | A、B组漆+固化剂 | 平方 | 1 | 64 |
| 76 | PVC警示桩 | Φ80*750 | 根 | 1 | 49 |
| 77 | 反光警示桩 | Φ89*1200镀锌管贴反光膜 | 根 | 1 | 173 |
| 78 | 反光警示桩 | Φ114*1200镀锌管贴反光膜 | 根 | 1 | 208 |
| 79 | 反光警示桩 | Φ160*1200镀锌管贴反光膜 | 根 | 1 | 318 |
| 80 | 反光警示桩 | Φ219*1200镀锌管贴反光膜 | 根 | 1 | 797 |
| 81 | 反光警示桩 | 9寸镀锌管贴反光膜 | 根 | 1 | 591 |
| 82 | 反光警示桩 | Φ89*1200镀锌管贴荧光黄绿色反光膜 | 根 | 1 | 202 |
| 83 | 反光警示桩 | Φ114*1200镀锌管贴荧光黄绿色反光膜 | 根 | 1 | 243 |
| 84 | 反光警示桩 | Φ160*1200镀锌管贴荧光黄绿色反光膜 | 根 | 1 | 439 |
| 85 | 反光警示桩 | Φ219*1200镀锌管贴荧光黄绿色反光膜 | 根 | 1 | 952 |
| 86 | 反光警示桩 | 9寸镀锌管贴荧光黄绿色反光膜 | 根 | 1 | 1095 |
| 87 | 不锈钢警示桩 | Φ159*5*700 | 根 | 1 | 918 |
| 88 | 警示桩改贴反光膜 | 荧光黄绿、黑色反光膜 | 根 | 1 | 87 |
| 89 | 机械钻孔 |  | 只 | 1 | 71 |
| 90 | 警示桩灌砼 |  | 只 | 1 | 93 |
| 91 | 反光安全锥 | H=700 | 只 | 1 | 79 |
| 92 | 方尖碑 | H=750 | 只 | 1 | 103 |
| 93 | 铁链条 |  | 米 | 1 | 10 |
| 94 | 防撞桶 | Φ600*800,含沙 | 只 | 1 | 617 |
| 95 | 减速驳 | 320*1000*50 | 米 | 1 | 144 |
| 96 | 减速驳拆除 |  | 米 | 1 | 29 |
| 97 | 轮廓标 | 120*50*70 | 个 | 1 | 22 |
| 98 | 道钉 | 100*100*20铁反光膜 | 个 | 1 | 21 |
| 99 | 转角镜 | Φ800,含配件 | 面 | 1 | 293 |
| 100 | 转角镜 | Φ1000,含配件 | 面 | 1 | 415 |
| 101 | 油漆立杆 |  | 根 | 1 | 118 |
| 102 | 油漆一体化信号灯 |  | 根 | 1 | 182 |
| 103 | 油漆配电箱(大控制箱) |  | 只 | 1 | 283 |
| 104 | 油漆配电箱(小控制箱) |  | 只 | 1 | 173 |
| 105 | 油漆挑臂信号灯(常州) |  | 套 | 1 | 1230 |
| 106 | 油漆前进路框式信号灯杆 |  | 套 | 1 | 1768 |
| 107 | 油漆前进路框式标志杆 |  | 套 | 1 | 306 |
| 108 | 油漆F标志杆杆 |  | 套 | 1 | 612 |
| 109 | 吊机机械 |  | 台班 | 1 | 929 |
| 110 | 吊机机械 |  | 次 | 1 | 464 |
| 111 | 升降车机械 |  | 台班 | 1 | 514 |
| 112 | 升降车机械 |  | 次 | 1 | 257 |
| 113 | 工程车辆机械 |  | 台班 | 1 | 547 |
| 114 | 工程车辆机械 |  | 次 | 1 | 290 |
| 115 | 焊接机械 |  | 台班 | 1 | 648 |
| 116 | 焊接机械 |  | 次 | 1 | 324 |
| 117 | 气割机械 |  | 台班 | 1 | 648 |
| 118 | 气割机械 |  | 次 | 1 | 324 |
| 119 | 标志牌修理 | 机械及人工 | 次 | 1 | 260 |
| 120 | 修剪树枝 | 机械及人工 | 次 | 1 | 260 |
| 121 | 警示桩修理 | 机械及人工 | 次 | 1 | 92 |
| 122 | 其他零星修理 | 机械及人工 | 次 | 1 | 260 |
| 123 | 人工 |  | 工 | 1 | 300 |
| 124 | 2寸乙烯管 | 2寸 | 米 | 1 | 21 |
| 125 | 玻璃 | 1.2mm玻璃6.8*4.8； | m2 | 1 | 185 |
| 126 | 不锈钢包边 | 304不锈钢包边 | m | 1 | 258 |
| 127 | 插座，开关 |  | 套 | 1 | 25 |
| 128 | 拆除侧石 | 拆除侧石并外运7KM | 米 | 1 | 5 |
| 129 | 地弹簧 | GMT地弹簧及配件 | 套 | 1 | 503 |
| 130 | 电动移门感应机组 | 松下感应机组 | 套 | 1 | 9850 |
| 131 | 感应机组调试费 |  | 项 | 1 | 1155 |
| 132 | 钢板租赁 |  | 项 | 1 | 2311 |
| 133 | 钢化玻璃 | 双面5mm钢化玻璃，中空磨砂玻璃，铝合金边框 | m2 | 1 | 350 |
| 134 | 钢化玻璃顶部加固 | 5*5角钢制作加固 | m | 1 | 183 |
| 135 | 钢结构 |  | m | 1 | 164 |
| 136 | 机械进退场 |  | 项 | 1 | 747 |
| 137 | 检查井 | 检查井维修 | 座 | 1 | 347 |
| 138 | 拉手 | 不锈钢拉手 | 套 | 1 | 168 |
| 139 | 门夹 |  | 套 | 1 | 220 |
| 140 | 配管 | 吊顶内配管扣压式镀锌电线管KBG25 | m | 1 | 15 |
| 141 | 配线 | BV2.5平方线 | m | 1 | 2.5 |
| 142 | 配线 | BV4平方线 | m | 1 | 4.6 |
| 143 | 破碎路面 | 拆除损坏砼路面及外运 | 平方 | 1 | 15 |
| 144 | 全玻自由门 | 单开玻璃门；12mm钢化玻璃表面贴磨砂膜；锁具；铰链；地弹簧 规格900*2100 | 樘 | 1 | 1108 |
| 145 | 三合土 | 30cm三合土 | 立方 | 1 | 95 |
| 146 | 水泥混凝土 | 20cmC30混凝土面层，养生，切缝 | 平方 | 1 | 140 |
| 147 | 碎石垫层 | 10cm碎石垫层 | 平方 | 1 | 35 |
| 148 | 挖土方 | 挖土方并外运7KM | 立方 | 1 | 67 |
| 149 | 新建侧石 | 12*30cm，含坞膀 | 米 | 1 | 60 |
| 150 | 荧光灯 | 600*600LED平板灯超薄 | 套 | 1 | 110 |
| 151 | 电源 | 12V3A | 只 | 1 | 120 |
| 152 | 按钮 | 86型 | 只 | 1 | 60 |
| 153 | 线管 | DN25 | 米 | 1 | 12.5 |
| 154 | 读卡器 | DS-K1102MK | 台 | 1 | 934 |
| 155 | 控制主机 | DS-K1T341M | 台 | 1 | 2008 |
| 156 | 控制器 | DS-K2604 | 台 | 1 | 2121 |
| 157 | 电插锁 | DS-K4T108 | 只 | 1 | 2117 |
| 158 | 电插锁 | DS-K4T108G | 只 | 1 | 831 |
| 159 | 玻璃锁夹 | DS-K4T108-U1 | 只 | 1 | 69 |
| 160 | 双口信息面板 | FP-21-2 | 个 | 1 | 17 |
| 161 | 2米六类网络跳线 | PC-13-6-20 | 根 | 1 | 35 |
| 162 | 线槽 | PVC1公分 | 米 | 1 | 11 |
| 163 | 线槽 | PVC3公分 | 米 | 1 | 13 |
| 164 | 信号线 | RVV2*0.75 | 米 | 1 | 2.19 |
| 165 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1 | 10.19 |
| 166 | 电插锁控制线 | RVV4*1.0 | 米 | 1 | 7 |
| 167 | 读卡器信号线 | RVVP4*1.0 | 米 | 1 | 8 |
| 168 | 六类信息模块 | UTP-CAT6e | 个 | 1 | 33 |
| 169 | 高清车牌识别一体机 | 博思高BSG-TCE116TS | 套 | 1 | 17800 |
| 170 | 车牌识别摄像机 | 博思高BSG-TCE116 | 台 | 1 | 7500 |
| 171 | 控制板 | 博思高BSG-116 | 块 | 1 | 3845 |
| 172 | 车牌识别显示屏 | 博思高 | 台 | 1 | 4765 |
| 173 | 车牌识别补光灯 | 博思高 | 个 | 1 | 1206 |
| 174 | 车牌识别电源 | 国标 | 个 | 1 | 337 |
| 175 | 车牌识别外壳及支架 | 国标 | 个 | 1 | 2226 |
| 176 | 数字力矩快速道闸（直杆） | 博思高BSG-DZJ1R12 | 台 | 1 | 6968 |
| 177 | 快速电机 | 博思高 | 台 | 1 | 3185 |
| 178 | 道闸控制板 | 博思高 | 块 | 1 | 1386 |
| 179 | 机械链接部分 | 配套 | 个 | 1 | 693 |
| 180 | 限位接近开关 | 配套 | 个 | 1 | 360 |
| 181 | 弹簧 | 配套 | 根 | 1 | 60 |
| 182 | 道闸杆（直杆） | 配套 | 根 | 1 | 850 |
| 183 | 道闸外壳 | 博思高 | 个 | 1 | 1386 |
| 184 | 数字式车辆检测器（雷达地感） | 博思高BSG-DGL109LD | 台 | 1 | 2918 |
| 185 | 数字式车辆检测器（双环路） | 博思高BSG-DGL109S | 个 | 1 | 3208 |
| 186 | 车牌识别专用管理软件 | 博思高BSG-CPV5. | 套 | 1 | 2504 |
| 187 | 加密狗 | 博思高BSG-GV03 | 个 | 1 | 520 |
| 188 | 网络交换机 | TP-LINK8口交换机 | 台 | 1 | 650 |
| 189 | 高级人行摆闸 | 博思高BSG-BZ03S | 台 | 1 | 18138 |
| 190 | 人脸识别仪 | 博思高BSG-FT300 | 台 | 1 | 12980 |
| 191 | 人脸录入高清摄像机 | 奥尼C32 | 台 | 1 | 702 |
| 192 | 身份证阅读器 | 博思高BSG-SFZDK02 | 台 | 1 | 3133 |
| 193 | 控制板 | 博思高 | 个 | 1 | 3845 |
| 194 | 彩色防滑路面 | 改性环氧树脂，陶瓷颗粒,国标 | 平方 | 1 | 125 |
| 195 | LED爆闪警示灯 | 双面,太阳能供电 | 只 | 1 | 1266 |
| 196 | LED爆闪警示灯 | 四面,太阳能供电 | 只 | 1 | 1624 |
| 197 | 义警 | 站立式,反光背心,底座贴反光膜 | 套 | 1 | 1814 |
| 198 | 声光警示器 | 400*300*210充电式,红蓝爆闪 | 套 | 1 | 2840 |
| 199 | 太阳能语音提示器 | 190*290*100,红蓝爆闪,含立柱 | 套 | 1 | 1544 |
| 200 | 太阳能雷达实时车速警告标志 | 800*1900,3位数显，含立杆 | 套 | 1 | 6075 |
| 201 | 便携式交通诱导屏 | 屏体690*340*60,充电式,升降支架 | 套 | 1 | 1923 |
| 202 | 宣传旗帜 | 3㎡以下 | 面 | 1 | 46 |
| 203 | 宣传旗帜竹竿 |  | 根 | 1 | 12 |
| 204 | 双股钢丝刺绳 | 丝径：2.1mm，热镀锌 | 米 | 1 | 3.5 |
| 205 | 双股钢丝刺绳 | 丝径：2.8mm，热镀锌 | 米 | 1 | 3.5 |
| 206 | 岗亭 |  | 平方 | 1 | 4150 |
| 207 | 机非隔离护栏（钢片护栏） | H300*W2573 | 米 | 1 | 260 |
| 208 | 机非护栏立柱 |  | 根 | 1 | 180 |
| 209 | 机非护栏墩子 |  | 只 | 1 | 95 |
| 210 | 机非护栏接口 |  | 只 | 1 | 34 |
| 211 | 机非隔离护栏（钢片护栏） | H1100*W2573 | 米 | 1 | 280 |
| 212 | 机非护栏立柱 |  | 根 | 1 | 190 |
| 213 | 机非护栏墩子 |  | 只 | 1 | 95 |
| 214 | 机非护栏接口 |  | 只 | 1 | 34 |
| 215 | 中心隔离护栏（钢片护栏-凤尾式） | H1050*W2600 | 米 | 1 | 300 |
| 216 | 中心护栏立柱 |  | 根 | 1 | 200 |
| 217 | 中心护栏墩子 |  | 只 | 1 | 95 |
| 218 | 1.5寸水泥护栏穿管 |  | 米 | 1 | 65 |
| 219 | 人字型防撞水泥隔离墩 | 2000*800*450（带漆不含机械费） | 只 | 1 | 986 |
| 220 | 两波护栏板 | （4.32米） | 米 | 1 | 228 |
| 221 | 圆管立柱 | （Φ150*1600） | 根 | 1 | 268 |
| 222 | 防阻块 |  | 套 | 1 | 58 |
| 223 | 立柱帽 |  | 套 | 1 | 26 |
| 224 | 托架 |  | 只 | 1 | 34.87 |
| 225 | 端头 |  | 只 | 1 | 193 |
| 226 | 花墩油漆修补 |  | 平方 | 1 | 98 |
| 227 | 拆除护栏 |  | 米 | 1 | 30 |
| 228 | 安装护栏 |  | 米 | 1 | 30 |
| 二 | 交通信号灯类 |  |  |  |  |
| 1 | 5米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 10745 |
| 2 | 6米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 10966 |
| 3 | 7米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 11243 |
| 4 | 8米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 11520 |
| 5 | 9米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-240,臂厚6mm | 套 | 1 | 12073 |
| 6 | 10米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-240,臂厚6mm | 套 | 1 | 12738 |
| 7 | 11米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-275,臂厚6mm | 套 | 1 | 13852 |
| 8 | 12米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚8mm,横臂口径119-275,臂厚6mm | 套 | 1 | 15106 |
| 9 | 14米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚10mm,横臂口径119-300,臂厚6.5mm | 套 | 1 | 18471 |
| 10 | 16米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆6.5米,臂厚10mm,横臂口径119-330,臂厚7mm | 套 | 1 | 23151 |
| 11 | 6米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 11631 |
| 12 | 7米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 12017 |
| 13 | 8米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 12683 |
| 14 | 9米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-240,臂厚6mm | 套 | 1 | 13160 |
| 15 | 10米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-240,臂厚6mm | 套 | 1 | 14592 |
| 16 | 11米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-275,臂厚6mm | 套 | 1 | 15844 |
| 17 | 12米长挑臂信号灯杆（热镀锌） | 主杆7.5米,臂厚8mm,横臂口径119-275,臂厚6mm | 套 | 1 | 16726 |
| 18 | 6米2+1长挑臂信号灯杆（热镀锌喷灰塑色） | 主杆6.8米，臂厚10 mm，横臂6mm | 套 | 1 | 47486 |
| 19 | 7米2+1长挑臂信号灯杆（热镀锌喷灰塑色） | 主杆6.8米，臂厚10 mm，横臂6mm | 套 | 1 | 48786 |
| 20 | 8米2+1长挑臂信号灯杆（热镀锌喷灰塑色） | 主杆6.8米，臂厚10 mm，横臂6mm | 套 | 1 | 49385 |
| 21 | 9米2+1长挑臂信号灯杆（热镀锌喷灰塑色） | 主杆6.8米，臂厚10 mm，横臂6mm | 套 | 1 | 52567 |
| 22 | 10米2+1长挑臂信号灯杆（热镀锌喷灰塑色） | 主杆6.8米，臂厚10 mm，横臂6mm | 套 | 1 | 55936 |
| 23 | 挑臂式信号灯立柱 | 主杆高6.5米,主杆口径300-368,臂厚8mm,八角型 | 套 | 1 | 8466 |
| 24 | 挑臂式信号灯立柱(适用横臂16米) | 主杆高6.5米,主杆口径360-450,臂厚10mm,八角型 | 套 | 1 | 12933 |
| 25 | 5米长信号灯横臂 | 横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 2447 |
| 26 | 6米长信号灯横臂 | 横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 2602 |
| 27 | 7米长信号灯横臂 | 横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 2941 |
| 28 | 8米长信号灯横臂 | 横臂口径119-200,臂厚5mm | 套 | 1 | 3217 |
| 29 | 9米长信号灯横臂 | 横臂口径119-240,臂厚6mm | 套 | 1 | 3832 |
| 30 | 10米长信号灯横臂 | 横臂口径119-240,臂厚6mm | 套 | 1 | 4550 |
| 31 | 11米长信号灯横臂 | 横臂口径119-275,臂厚6mm | 套 | 1 | 5062 |
| 32 | 12米长信号灯横臂 | 横臂口径119-275,臂厚6mm | 套 | 1 | 6537 |
| 33 | 14米长信号灯横臂 | 横臂口径119-300,臂厚6.5mm | 套 | 1 | 10227 |
| 34 | 16米长信号灯横臂 | 横臂口径119-330,臂厚7mm | 套 | 1 | 14348 |
| 35 | 挑臂式信号灯基础件 | 8*27mm | 只 | 1 | 1112 |
| 36 | 一体化四联信号灯 | 无锡安邦 | 套 | 1 | 8886 |
| 37 | 一体化二联人行灯 | 无锡安邦 | 套 | 1 | 9054 |
| 38 | 一体化信号灯基础铁件 | 4*20mm | 只 | 1 | 310 |
| 39 | 三联LED信号灯 | 灯芯Φ300,无锡安邦 | 组 | 1 | 2601 |
| 40 | 三联LED信号灯 | 灯芯Φ400,无锡安邦 | 组 | 1 | 2900 |
| 41 | 三联LED公交信号灯 | 灯芯Φ300,无锡安邦 | 组 | 1 | 2998 |
| 42 | 三联LED公交信号灯 | 灯芯Φ400,无锡安邦 | 组 | 1 | 3796 |
| 43 | 信号灯支架 | 热镀锌 | 付 | 1 | 144 |
| 44 | 框式信号灯 | Φ350, ,无锡安邦 | 组 | 1 | 3392 |
| 45 | 框式公交灯 | Φ350, ,无锡安邦 | 组 | 1 | 3136 |
| 46 | 倒计时 | 540LED,无锡安邦 | 组 | 1 | 4063 |
| 47 | LED人行信号灯 | 无锡安邦,不含倒计时 | 组 | 1 | 2087 |
| 48 | LED人行信号灯 | 无锡安邦,含倒计时 | 组 | 1 | 2163 |
| 49 | 人行信号灯立杆 | Φ114*4*3000 | 套 | 1 | 886 |
| 50 | LED三联非机动车灯 | 灯芯Φ400,无锡安邦 | 套 | 1 | 3796 |
| 51 | 太阳能黄闪灯 | Φ300,无锡安邦 | 只 | 1 | 2156 |
| 52 | LED爆闪警示灯 | 双面太阳能供电 | 只 | 1 | 1266 |
| 53 | LED爆闪警示灯 | 四面太阳能供电,600*300*130 | 台 | 2 | 1624 |
| 54 | LED条型爆闪警示灯 | 二节充电式 | 只 | 1 | 463 |
| 55 | 热成像行人检测器 |  | 套 | 1 | 26435 |
| 56 | 行人检测器监控杆 |  | 套 | 1 | 5895 |
| 57 | LED注意行人警示屏 |  | 套 | 1 | 5200 |
| 58 | 不锈钢挂杆小机箱 |  | 只 | 1 | 650 |
| 59 | 24V开关电源及电器 |  | 套 | 1 | 450 |
| 60 | 不锈钢户外控制箱 |  | 台 | 1 | 4718 |
| 61 | 信号灯控制器 | 带GPS | 台 | 1 | 6724. |
| 62 | 信号机手控开关 |  | 只 | 1 | 59 |
| 63 | 信号灯控制器 | CW-2008 | 台 | 1 | 4760 |
| 64 | 信号灯控制器 | TSC-23-48、网络型,无锡华通、普通型 | 套 | 1 | 28347 |
| 65 | 信号灯控制器 | TSC-23-48、网络型,无锡华通、加高型 | 套 | 1 | 29798 |
| 66 | 信号灯辅助同步光带 | 无锡安邦 | 米 | 1 | 945 |
| 67 | 光带控制器 | 无锡安邦 | 套 | 1 | 5220 |
| 68 | 信号机基础及预埋件 |  | 座 | 1 | 331.5 |
| 69 | 不锈钢户外公共机箱 | 700*380*1340含网络连接 | 台 | 1 | 21000 |
| 70 | 不锈钢户外公共机箱 | 700*380*1340 | 台 | 1 | 6256 |
| 71 | 信号灯控制器联网 |  | 套 | 1 | 15119 |
| 72 | 控制线 | kvv4*1.5 | 米 | 1 | 9 |
| 73 | 控制线 | kvv5*1.5 | 米 | 1 | 12 |
| 74 | 控制线 | kvv7*1.5 | 米 | 1 | 17 |
| 75 | 控制线 | kvv10*1.5 | 米 | 1 | 26 |
| 76 | 控制线 | kvv16*1.5 | 米 | 1 | 44 |
| 77 | 电缆 | vv22 2*4 | 米 | 1 | 16.23 |
| 78 | 电缆 | vv22 2*6 | 米 | 1 | 18.55 |
| 79 | 电缆 | vv22 2*10 | 米 | 1 | 22.03 |
| 80 | 电缆 | vv 2*2.5 | 米 | 1 | 9.5 |
| 81 | 电缆 | vv 3*2.5 | 米 | 1 | 11 |
| 82 | 网线 | 超五类 | 米 | 1 | 5.90 |
| 83 | 2寸乙烯管 | 2寸 | 米 | 1 | 21 |
| 84 | 2寸硅芯管 | 2寸 | 米 | 1 | 9.5 |
| 85 | 钢丝绳 | 8mm | 米 | 1 | 7 |
| 86 | 挂钩 | 35# | 只 | 1 | 8 |
| 87 | 花篮螺丝 | 20mm | 套 | 1 | 55 |
| 88 | 红满屏灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 559 |
| 89 | 黄满屏灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 559 |
| 90 | 绿满屏灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 765 |
| 91 | 红满屏灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 783 |
| 92 | 黄满屏灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 783 |
| 93 | 绿满屏灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 995 |
| 94 | 红箭头灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 427 |
| 95 | 黄箭头灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 533 |
| 96 | 绿箭头灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 726 |
| 97 | 红箭头灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 506 |
| 98 | 黄箭头灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 506 |
| 99 | 绿箭头灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 1027 |
| 100 | 人行灯灯芯 | 300型,红人+绿倒计时 | 只 | 1 | 821 |
| 101 | 人行灯灯芯 | 300型,绿人 | 只 | 1 | 754 |
| 102 | 黄满屏+红绿倒计时复合灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 1567 |
| 103 | 黄满屏+单色倒计时复合灯芯 | Φ300 | 只 | 1 | 1567 |
| 104 | 黄满屏+红绿倒计时复合灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 2156 |
| 105 | 黄满屏+单色倒计时复合灯芯 | Φ400 | 只 | 1 | 2156 |
| 106 | 信号灯灯芯面框 | Φ300灯芯面罩 | 只 | 1 | 73 |
| 107 | 信号灯防雨罩 | Φ300灯芯防雨罩 | 只 | 1 | 104 |
| 108 | 倒计时防雨罩 |  | 只 | 1 | 163 |
| 109 | 倒计时主板(电源板) |  | 块 | 1 | 462 |
| 110 | 倒计时像素筒 |  | 只 | 1 | 101 |
| 111 | 倒计时数码条 |  | 根 | 1 | 404. |
| 112 | 倒计时芯片 |  | 个 | 1 | 92 |
| 113 | 倒计时转接板 |  | 块 | 1 | 95 |
| 114 | 像素筒电源板 |  | 块 | 1 | 520 |
| 115 | 箭头灯电源板 |  | 块 | 1 | 520 |
| 116 | 模块电源 |  | 只 | 1 | 153 |
| 117 | 黄闪控制器 |  | 只 | 1 | 1209 |
| 118 | TS-23-48信号灯电源板 |  | 块 | 1 | 1848 |
| 119 | TS-23-48信号机主控板 |  | 块 | 1 | 5496 |
| 120 | TSC-23-48信号机灯驱板 |  | 块 | 1 | 2024 |
| 121 | TSC-23-48信号机箱主门锁 |  | 把 | 1 | 187 |
| 122 | TSC-23-48信号机箱下(侧)门锁 |  | 把 | 1 | 96 |
| 123 | TSC-23-48信号机手控开关 |  | 只 | 1 | 364 |
| 124 | TSC-23-48信号机遥控器 |  | 只 | 1 | 2542 |
| 125 | 第一代信号机硬件升级 |  | 套 | 1 | 1882 |
| 126 | 第二代信号机硬件升级 |  | 套 | 1 | 1379 |
| 127 | 信号机升级模块 |  | 套 | 1 | 13552 |
| 128 | TSC-23-48信号机初装调试 |  | 套 | 1 | 5820 |
| 129 | TSC-23-48信号机调试 |  | 套 | 1 | 2500 |
| 130 | 信号灯配时表 |  | 份 | 1 | 119 |
| 131 | 5（20）A电度表 |  | 只 | 1 | 92 |
| 132 | C452P开关 |  | 只 | 1 | 65 |
| 133 | 8口交换机 |  | 台 | 1 | 304 |
| 134 | 信号机主控电子盘 |  | 只 | 1 | 526 |
| 135 | 开挖普通路面 |  | 米 | 1 | 19 |
| 136 | 开挖坚土路面 |  | 米 | 1 | 21 |
| 137 | 开挖柏油路面 |  | m2 | 1 | 346 |
| 138 | 开挖水泥路面 |  | m2 | 1 | 266 |
| 139 | 开挖道板路面 |  | m2 | 1 | 300 |
| 140 | 接线窨井砌砖粉水泥 |  | 套 | 1 | 693 |
| 141 | 接线窨井盖 |  | 只 | 1 | 193 |
| 142 | 接线窨井盖 | 加强型 | 只 | 1 | 233 |
| 143 | 顶管(双管) | 顶PE50管 | 米 | 1 | 135 |
| 144 | 顶管(单管) | 顶PE50管 | 个 | 1 | 85 |
| 145 | 吊机机械 |  | 台班 | 1 | 929 |
| 146 | 吊机机械 |  | 次 | 1 | 464 |
| 147 | 升降车机械 |  | 台班 | 1 | 514 |
| 148 | 升降车机械 |  | 次 | 1 | 257 |
| 149 | 工程车辆机械 |  | 台班 | 1 | 547 |
| 150 | 工程车辆机械 |  | 次 | 1 | 290 |
| 151 | 焊接机械 |  | 台班 | 1 | 648 |
| 152 | 焊接机械 |  | 次 | 1 | 324 |
| 153 | 气割机械 |  | 台班 | 1 | 648 |
| 154 | 气割机械 |  | 次 | 1 | 324 |
| 155 | 信号灯发电 | 机械及人工 | 天 | 1 | 231 |
| 156 | 信号灯修理 | 机械及人工 | 次 | 1 | 266 |
| 157 | 修剪树枝 | 机械及人工 | 次 | 1 | 266 |
| 158 | 人工 |  | 工 | 1 | 300 |
| 159 | 自动存储和自主巡检模块 |  | 套 | 1 | 3000 |
| 160 | 接地热镀锌角钢 | L40×40 | 米 | 1 | 38.42 |
| 161 | 接地热镀锌角钢 | L50×50 | 米 | 1 | 57.88 |
| 162 | 接地热镀锌扁钢 | 30×3 | 米 | 1 | 12.65 |
| 163 | 接地热镀锌扁钢 | 40×4 | 米 | 1 | 20.91 |
| 164 | 电缆 | bv 1*6、黄绿双色，含接线端头 | 米 | 1 | 10.02 |
| 三 | 智能交通类 |  |  |  |  |
| 1 | 电子智能自发光防摩擦警示柱 | （YX-AA0-0301) | 个 | 1 | 2250 |
| 2 | 路口智能化红外语音警示柱 | (YX-AA0-0101) | 个 | 1 | 4800 |
| 3 | 电子新型面光源靠右行驶 标志警示柱 | (YX-AB0-0101) | 个 | 1 | 4425 |
| 4 | 智能新型太阳能发光警示柱 | （YX-AA0-0801） | 个 | 1 | 2475 |
| 5 | 电子新型面光源机非分道 标志警示柱 | (YX-AB0-0201) | 个 | 1 | 5025 |
| 6 | 智能无线发光道钉（受控闪烁） | （YX-AD0-0101） | 个 | 1 | 765 |
| 7 | 电子智能无线发光道钉（不受控闪烁） | （YX-AD0-0201） | 个 | 1 | 675 |
| 8 | 智能信号灯同步匀光道钉 | （YX-AD0-0301） | 个 | 1 | 2325 |
| 9 | 智能圆形主动发光标志牌 | 直径800 | 个 | 1 | 2100 |
| 10 | 智能方形主动发光标志牌 | 800*800 | 个 | 1 | 2100 |
| 11 | 智能三角形主动发光标志牌 | 900*900 | 个 | 1 | 1905 |
| 12 | 智能全自动液压升降柱 | 600*217 | 个 | 1 | 14800 |

注：1）机械、人工费不与材料单独重复计算；

2）每一子项的综合报价已含：材料费、人工费、机械费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、规费、税金、企业管理费及利润等其他一切费用；

3）项目实施过程中若发现有清单内没有的工程内容，则按实际工程量参照当期同类市场价结算（最终以甲方（或监理）确认的工程量为准）。

2、项目执行标准：
1）交通信号灯设置与安装规范需符合国家标准GB14886-2006规定；
2）道路交通信号机安装规范需符合国家标准GB25280-2010规定；
3）道路标线涂料各类型的技术指标需符合GA/T298-2001《道路标线涂料》的要求；
4）道路交通标志和标线需符合国家标准GB5768-2009规定。

注：服务供应商在服务过程中，应遵循其他相关法律法规要求，如相关法律法规有最新变更，则按最新一版执行。

3、服务要求

1）维护保养（或修理）的基本服务流程：

（1）交通设施一般维护（或修理）流程：

日常巡检发现（或接到通知）→ 10分钟内响应→ 30分钟内到达现场先行拍照、记录并将具体情况电话报告招标管理人员→ 得到管理人员许可后进行相关作业，作业时服务商应同时通知监理单位到现场确认→ 每周将交通设施维护保养（或修理）工程量签证单（附打印照片）送至监理单位及招标人复核工程量及金额→ 招标人进行再次复查后进行签证确认。

（2）交通设施应急抢修流程：

日常巡检发现（或接到通知）→ 10分钟内响应→ 30分钟内到达现场先行拍照、记录并将具体情况电话报告招标管理人员→ 得到管理人员许可后进行相关作业，作业时服务商应同时通知监理单位到现场确认→ 每周将交通设施抢修工程量签证单（附打印照片）送至监理单位及招标人复核工程量及金额→ 招标人进行再次复查后进行签证确认。

（3）因交通事故等情形导致交通设施损坏抢修流程：

日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→ 30分钟内到达现场先行拍照、记录并将具体情况电话报告招标管理人员→得到管理人员许可后进行相关作业，作业时服务商应同时通知监理单位、属地交警中队到现场取证→制作相关维修费用清单报属地交警中队，按照交通事故等相关规定处理。

2）维修保养（或修理）工作安全要求：

（1）做好维修保养队伍的安全管理，维修保养人员应遵守作业现场的规章制度，安全文明施工。项目实施过程中发生伤亡事故的，中标人承担全部责任,招标人不承担任何责任。

（2）维修保养人员、施工机械在运输装卸途中对其他设备及邻近设施等造成损坏的，中标人负责修复并承担一切费用。

（3）维修保养期间，中标人负责及时清理现场。

（4）服务过程中应保护现场已存在的公共设施，如有损坏，中标人负责恢复或赔偿。

3）定期例行维护:定期进行巡检工作（每季度不少于一次），并详细填写巡检记录单，巡检记录单格式由中标人拟定，招标人核实；恶劣天气或特殊情况，中标人应及时增加巡检次数，确保设备（设施）正常运行。因日常巡检不到位、修复不及时等原因引发的事故均由中标人承担相应责任。

4）故障发生时，中标人必须立即采取有效措施排除故障，不得以任何理由拖延、推诿和隐瞒。

5）制定维护计划，建立维护档案，每月及时向招标人上报档案资料：

（1）妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理，保证技术资料、原始记录齐全。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

（2）建立企业定期维护记录表及维护日志，妥善保存启用、停用、大修、故障及重要测试数据。

（3）各种记录数据在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

（4）各种维护报表、值班记录，要妥善保存。中标人提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等。

（5）维护人员应相对固定，且每天24小时有人值守，认真填写值班日志，并做到维护人员在故障突发时随叫随到。

6）响应时间：

| 序号 | 故障情况 | 响应时间 | 到场时间（维修人员及维修配件到达故障现场） | 解决问题时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻微情节 （正确的操作可预防发生故障） | 10分钟 | 30分钟 | 立即排除 |
| 2 | 一般情节（一般设备或线路故障） | 10分钟 | 30分钟 | 2小时 |
| 3 | 重大情节 （设备运行状态危急不能正常工作） | 10分钟 | 30分钟 | 12小时 |
| 4 | 特殊情节（交通事故等突发事件） | 10分钟 | 30分钟 | 48小时 |
| 注：如设施损坏严重无法修复，应在招标人许可下用相关产品替代完成。 |  |  |  |  |

7）乙方对项目安全管理中，发现有损坏戓不符合规范要求的，应及时向招标方管理人员报告，在得到许可后方能实施修理或更换。

4、其他要求：

1）本次材料设备价格为全费用综合单价，即综合单价包括完成本项目服务所需的人工费、材料费、机械费、备品备件费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、规费、税金、企业管理费及利润等其他一切费用。综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。

2）投标人应根据服务内容制定相应的服务方案。投标人必须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

3）服务供应商组织施工作业时应严格按照《城市道路施工作业交通组织规范》、《公路养护安全作业规程》等相关行业标准及相关法律法规开展。

4）工作过程中因服务供应商责任所造成的经济损失由服务供应商按实际金额赔偿。服务供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由服务供应商负责处理并承担经济和人道主义上的责任，招标单位不承担任何责任。服务供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由服务供应商负责调解与处理，采购单位不承担责任。

5）因服务供应商管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，由服务供应商赔偿，采购单位有权要求服务供应商负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

6）知识产权：

服务供应商应保证采购人免除且服务供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

7）凡涉及本项目的补充说明和修改，均以网上发布的公告为准。

第五章  合同主要内容

甲方：                         （以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

根据江苏鑫鲲煜工程项目管理咨询有限公司招标编号为 JSZC-320583-XKYG-G2025-0007 的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》，参照国家、地方有关项目法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就甲方聘用乙方2026-2027年度道路交通设施维护服务工作，签订本合同书。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 道路交通设施 及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、合同内容：

1、项目名称：2026-2027年交通设施维护服务。

2、服务内容：2026-2027年度昆山市花桥镇辖区内非框架道路标志标线、信号灯、交通隔离设施等维护及设置。

3、服务期限：2年，服务期限自        年     月     日至         年     月     日止。

如因甲方上级部门要求或相关政策要求甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，且甲方不承担相应赔偿责任。

在上述服务期限内，本项目支付金额到达最高预算420万元时即合同终止。（以服务期限或支付金额420万元先到为准）

4、下列文件为本合同不可分割部分：

① 中标通知书；

② 乙方的投标文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 招标文件及其附件；

⑤ 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

三、合同金额及付款方式：

1、项目预算金额：        ；中标折扣率：    %，综合单价包括服务所需的人工费、材料费、机械费、备品备件费、管理费、安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费、规费、税金、企业管理费及利润等其他一切费用。综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、综合单价：

3、结算方式：

（1）甲方（或监理）对乙方提出的维修（更换）项目工程量进行复查并签字确认，最终以甲方（或监理）确认的工程量为准；

（2）根据中标综合折扣单价及实际维修工程量，按实结算。

4、付款方式：按照完成工程量按季度结算，竣工验收付完成工程量的50%，余款审计结束后2年内付清。

注：乙方开具发票后，甲方以转账方式支付。

四、售后服务：材料免费质保期贰年。

五、甲方权利与义务

1、甲方有权要求并监督乙方提供合格服务。

2、因乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

3、甲方应按时支付服务费用。

4、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行合同。

六、乙方的权利与义务

1、乙方自觉接受甲方管理，安全文明工作，提供符合甲方要求的服务。

2、乙方应对本项目服务人员进行统一管理，指定项目负责人与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准。

3、如甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整。乙方如需调离已在履行职责的工作人员，须征得甲方同意。

4、乙方应定期对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

5、乙方工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

6、乙方在服务过程中应当做到安全文明工作，为工作人员提供必要的劳动保护条件，为工作人员办理人身安全保险，合同期内若发生安全事故均由乙方负责承担。

7、乙方必须按照国家有关规定聘用人员并支付薪资报酬。

8、乙方应具备处理各类运输过程中突发情况的能力，建立各类应急预案，乙方采取各类应急预案所产生的费用由乙方承担。

七、违约责任：

1、工作过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失的，由乙方按实际金额赔偿。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务并按照合同总金额的万分之四每天支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；否则甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

4、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。

八、不可抗力

1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

③乙方未按招标要求或承诺提供服务，甲方要求乙方整改但乙方拒不整改，超过三次，甲方有权解除合同。

④未经甲方同意，乙方擅自将合同转让或进行分包的，甲方有权解除合同。

十、合同争议的解决

合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，形成书面记录，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方各自法定代表人或被授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方两份、乙方和招标代理机构各执一份，各份具有同等法律效力。

4、招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标单位在招标过程中的澄清和承诺等、合同附件、补充协议（如有）均为本合同不可缺少的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规等规定之解释。

甲方(盖章)：                                 乙方（盖章）：

法定代表人：	                             法定代表人：

或其授权代理人：                             或其授权代理人：

年   月   日                               年   月   日

第六章  评标方法、采购政策、评分标准

## 一、评标办法

1、本次招标评标方法为综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低顺序依次作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它90%（权重）。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则以抽签决定中标人。

## 二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，如供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的证明文件电子件放置于投标文件中提交。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

- 若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

## 三、评分标准

（一）价格（10分）

1、本次采购报价按照折扣率报价。如报价打九折，则报价表中报价填写折扣率90%；如报价打八五折，则报价表中报价填写折扣率85%；以此类推。

2、价格得分计算方法：根据各供应商通过符合性审查的有效响应的最低投标折扣作为评标基准折扣，其价格分为满分10分。供应商价格分计算公式：价格得分=【评标基准折扣/投标折扣】×价格权重×100（计算到小数点后二位）

(二)技术及其它（90分）：

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（10分） | 价格评审指标（10分） | 价格得分=（评标基准折扣/投标折扣）×价格权重×100%（计算到小数点后二位）；超预算的投标报价不进入评标程序 | 10 |
| # 技术部分（90分） | 项目整体了解与分析 | 供应商提供针对本项目的了解与分析，至少包括以下内容： 1、对所投区域涉及的交通标志分布情况的了解和分析； 2、对所投区域涉及的道路名称及长度分布情况的了解和分析； 3、对所投区域涉及的车道分布交通标线分布情况的了解和分析。 上述每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得4分，本项最高得12分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 12 |
|  | 服务方案 | 供应商提供针对本项目的服务方案，至少包括以下内容： 1、定期的维护检查计划与内容； 2、维护日志与记录； 3、施工组织计划方案； 4、人员培训方案； 5、响应时间及方案。 上述每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得2分，本项最高得10分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 10 |
|  | 工作组织安排情况 | 1、有工作组织安排情况的，得3分； 2、工作组织安排情况符合本项目的，得3分； 3、工作组织安排情况表述条理清晰的，得3分。 未提供的本项不得分。 | 9 |
|  | 保障措施 | 供应商提供针对所本项目的保障措施，至少包括： 1、安全文明措施； 2、质量控制措施； 3、进度控制措施。 上述每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得3分，本项最高得9分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 9 |
|  | 应急预案 | 供应商提供针对本项目的应急预案： 1、重大活动保障应急预案； 2、特殊天气应急预案； 3、其他特殊情况应急预案。 上述每项内容与用户需求贴合度高、符合采购需求的，每项得2分，本项最高得6分；每项叙述内容与采购需求偏差较大或未作完整叙述的，不得分。 | 6 |
|  | ▲企业资质 | 1、供应商具有公路交通工程专业承包二级及以上资质的，得3分； 2、供应商具备安全生产许可证的，得3分； 本项最高得6分。须提供在有效认证期内的证书扫描件，否则不得分。 | 6 |
|  | ▲检测报告 | 1、提供热熔标线、冷喷标线、反光膜、满屏信号灯的检测报告，每有一份得1分。 本项最高得4分。检测报告须由具有检测资质的检测机构出具，提供有效检测报告扫描件，否则不得分。 | 4 |
|  | ▲人员配备 | 拟投入的项目负责人： 1.项目负责人具有公路工程专业二级建造师，且有安全生产考核合格证（B类证），得2分； 2.具备电工作业证的不少于2人的，得2分； 3.具备高空作业证书的人员不少于2人的，得2分。 注：提供有效的证书扫描件、投标人为其缴纳的近三个月社保证明材料，同一人员具有多种证书的只能按一个评分项得分,不得重复计分。 | 6 |
|  | ▲施工设备 | 1、拟投入本项目的施工设备情况：有热熔及所有配套设备、冷喷及所有配套设备、水除线设备及所有配套设备，以上三组设备均有的得3分，少一组不得分。在此基础上每增加一组设备加2分，最高加4分。 2、拟投入本项目的具备升降设备的工程车辆：每提供一辆得1分，最高得3分。 3、拟投入本项目的吊车：至少提供一台，得3分，不提供不得分。 本项最高得13分。（上述设备需提供设备照片及购置发票；上述自有产权车辆需提供车辆照片、行驶证或产权登记证扫描件；租赁车辆需提供车辆照片、行驶证及租赁合同扫描件；不提供不得分） | 13 |
|  | ▲质保期 | 明确免费安装维护产品质保期限及质保期内的服务内容，满足免费质量保证期限期（2年），在此基础上，每增加1年加1分，最高得2分。本项最高得2分，提供承诺函，格式自拟；不提供不得分。 | 2 |
|  | ▲体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一证得1分，最高得3分。 本项最高得3分。须提供在有效认证期内的证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  | ▲相关荣誉 | 投标人在服务类似项目过程中，获得过政府或行政主管部门颁发的荣誉的，有一个得2分，最高得2分。 须提供证明文件扫描件，否则不得分。 | 2 |
|  | ▲类似业绩 | 投标单位自2022年1月1日（以合同签订之日为准）起至今承担过类似业绩的，每有一个得2分，最高得8分。 提供有效的项目合同扫描件及部分发票，否则不得分。 | 8 |

备注：

1、为确保项目质量，投标供应商技术及其它部分分值低于75%（67.5分）作无效投标处理。

2、投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

3、涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。

4、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

5、投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

6、招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。

7、打“▲”项目为客观分。

# 第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条、本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条、政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条、供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条、供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条、供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条、实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条、供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条、供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条、在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条、采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条、供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条、本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。

（全文完）