江苏启东吕四港经济开发区综合治理中心运营服务项目

分散采购磋商文件

- 项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2025-0040

江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

2025 年 07 月 21 日

________________________________________________________________

地址：启东市吕四港镇通江大道99号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[江苏启东吕四港经济开发区管理委员会]的委托，江苏启东吕四港经济开发区管理委员会就[江苏启东吕四港经济开发区综合治理中心运营服务项目](项目编号: JSZC-320681-HXTH-C2025-0040)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[江苏启东吕四港经济开发区综合治理中心运营服务项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年07月31日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2025-0040

项目名称：江苏启东吕四港经济开发区综合治理中心运营服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：202万元

最高限价：202万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年07月29日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1．2025年7月31日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会

地  址：启东市吕四港镇通江大道99号

联系人：张先生

联系方式：15152436846

2．采购代理机构

名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：徐海燕

联系方式：0513-83248588

3．项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83340291

项目磋商经办人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏启东吕四港经济开发区管理委员会在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购人组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满25分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

根据《江苏省化工园区认定工作实施细则》信息化建设要求，为推进智慧化工平台规范化运营管理，现招采综合治理中心运营服务。

（一）项目背景

为了确保智慧平台能够长期、稳定、高效运行，江苏启东吕四港经济开发区将进一步健全完善一体化智慧平台的运维管理服务体系，根据国家、省、市对化工园区的建设与管理标准及要求，对一体化智慧平台进行必要的运营管理服务及业务功能提升，形成一个互联互通、动态管理、责任落实、创新发展的监管工作新格局。启动江苏启东吕四港经济开发区综合治理中心运营服务项目。

（二）服务内容

2.1平台系统运营管理

（1）核心运营目标：

①强化园区安全保障能力，通过构建“线上+线下”相结合的服务模式和多样化的信息化安全监管体系，实现对园区企业安全生产风险的精准识别、快速响应、有效处置和闭环管理。

（2）核心运营内容(安全监管重点)：

①线上安全巡查与隐患闭环管理：

对园区监管企业定期开展线上安全巡查工作。

及时督促企业完成巡查发现的安全隐患整改，确保隐患得到有效消除，形成整改闭环。

促进园区良性可持续发展，通过主动、高效的线上监管降低整体安全风险。

②全方位风险监测与智能预警：

实时监测园区内监管企业的关键安全参数，包括：

危险化学品储存设施状态（如储罐参数：液位、温度、压力等）。

生产装置的工艺安全实时数据。

可燃气体和有毒气体浓度监测数据。

企业重点区域现场监控视频信息。

基于实时数据，进行智能分析预警，及时发现异常情况。

③精准化报警阈值管理与全覆盖监测：

结合各企业的具体生产工艺特点和风险类型，制定科学、个性化的报警阈值规则。

确保对园区内所有监管企业的各类关键安全数据（工艺参数、气体浓度、视频异常等）实现精准、全面、无遗漏的监测覆盖。

保障数据信息的准确性和预警的有效性。

④专业安全咨询与解决方案支持：

针对园区监管企业在安全隐患排查治理、安全监管数据管理等方面存在的难点和问题，提供专业的咨询服务。

提供定制化的解决方案建议，帮助企业提升安全管理水平和问题解决能力。

⑤安全报警事件全流程闭环处置：

对平台监测到的各类安全数据报警事件（如储罐参数超限、可燃/有毒气体浓度超标等）进行专业化、流程化处置。

具体流程如下(报警事件闭环管理流程)：

A.接警与确认：监控中心值守人员第一时间跟进系统自动报警事件，确认报警信息（类型、位置、级别等），并确保系统已自动将报警信息推送给企业相关负责人。

B.企业处置跟进：值守人员在线查看并跟进企业（通过平台企业端）反馈的处置措施和进展。

C.超时干预与升级：若企业未在规定时间内反馈或处置，值守人员需：

通过系统或通讯方式主动联系企业，询问处置情况。

同时通知园区安监部门，以便安监部门介入督促企业完成处置或视情况启动园区级应急响应流程。

D.过程跟踪与状态监控：值守人员需持续在线跟踪事件处理的全过程，并监控相关在线监测数据是否恢复正常。

E.处置完成与记录留痕：当企业处置完成且相关监控数据确认恢复正常后，值守人员需在线查看并详细记录事件的整个处置过程和最终结果。协助园区安监部门实现安全事件“全过程留痕管理”，确保处置过程可追溯、可复盘。

2.2环保运营管理

（1）核心运营目标：

以信息技术为支撑，构建“线上监测预警+线下核查服务”相结合的环保监管模式，实现对园区水、大气、固危废等环境要素的全覆盖、精细化、智慧化监管。最终目标为“摸清底数、科学防范”、“动态监控、及时预警”，指导企业提升污染治理水平，减少污染物排放，降低环境影响，推动园区绿色可持续发展。

（2）核心运营内容(环保监管重点)：

①报警事件线下核查与处置督导：

响应线上指令：接到监控中心关于企业废气/废水超标、雨水阀门异常、高空瞭望发现偷排等报警或异常信息通知后，第一时间赶赴涉事企业现场。

原因调查与督导：与企业环保负责人沟通，调查超标或异常排放的根本原因（如设备故障、工艺异常、管理疏忽、故意偷排等）。督导企业立即采取整改措施，明确整改要求和时限。

复杂事件上报：对于涉及重大环境风险、需要执法介入或技术支持的事件，及时向园区安环局（或现场主管部门）报告，并配合后续工作。

②污染源信息现场核查与建档：

数据采集与核实：核查并收集企业污染源最新信息，包括：

生产工艺流程、原辅材料及产品。

主要产污环节、污染物种类及理论产生量。

污染治理设施的类型、设计处理能力、实际运行参数。

排放口数量、位置、排放方式（有组织/无组织）、排放规律。

固危废产生种类、数量、贮存及处置去向。

信息更新与建档：将核实后的信息反馈给平台维护人员，确保线上污染源信息数据库的准确性和时效性。协助建立和完善“一企一档”。

③环境质量监测与辅助采样：

辅助性监测：在特定情况下（如线上数据异常需复核、投诉调查、应急监测），按规范进行环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声等的现场辅助采样或快速检测，并将样品送实验室分析或数据录入平台。

移动监测：使用移动监测设备（如走航车、便携式VOCs监测仪）对园区边界、敏感区域、重点企业周边进行流动监测，绘制污染分布图，辅助溯源分析。

④在线监测设备运维质量现场监督与核查：

运维监督：监督第三方运维单位对废气、废水在线监测设备的日常巡检、定期维护、校准、比对监测等工作是否符合规范要求。

数据真实性核查：通过现场检查设备运行状态、参数设置、历史数据、运维记录等方式，核查在线监测数据的真实性和可靠性，防范数据造假。

异常排查：对线上发现的在线监测设备故障或数据异常，到现场协助排查原因（是设备问题还是排污异常）。

⑤政策宣贯与企业服务：

面对面沟通：深入企业，向企业环保管理人员宣贯国家及地方最新的环保法律法规、政策和标准要求，解读园区管理要求。

问题反馈收集：收集企业对平台功能、监管方式、服务流程的意见和建议，反馈给平台运营方或管理部门，促进平台优化和服务提升。

⑥环境应急现场支援：

在发生突发环境事件（如泄漏、火灾、爆炸）时，作为第一响应力量之一赶赴现场。

协助进行现场警戒、人员疏散引导（根据职责分工）、初期污染状况快速评估、应急监测采样等，为应急指挥中心提供实时的现场信息。

2.3应急值守运营管理

（1）应急值守机制

科学排班制度管理中心：运营值守人员严格执行四班三运转工作制，通过专业排班系统合理分配班次，确保每个时间段都有经验丰富的值守人员在岗，实现7×24小时不间断应急值守。交接班时，需进行详细的书面和口头交接，明确当前监控重点、未处理事项及潜在风险，保障值守工作无缝衔接。

日常监控与事务处理：对重点监控企业的生产装置区、危化品储存区、罐区等关键区域开展日常巡视检查。支持多画面同时监控、智能巡检路线规划，值守人员可通过系统自动生成的巡检报告快速掌握企业现场情况。同时，可根据需要进行历史视频调阅，回溯事件发生过程。此外，值守人员针对突发事件，迅速启动预警监测和线上应急处置流程，利用平台的智能分析功能，对异常数据进行快速识别与风险等级评估。

（2）突发事件应急处置流程

信息录入与平台响应：一旦发生环境或安全生产事故，值守人员需在5分钟内迅速运行智慧应急平台，按照标准化模板补充录入事故源信息，包括事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）、发生时间、精确位置、初步影响范围、涉事物质名称及理化性质等关键数据。平台基于人工智能算法，自动整合展示事故企业信息，涵盖企业平面图、风险源分布、应急预案、应急物资储备等内容，并启动应急辅助决策模块，快速生成事故影响扩散模拟图和初期处置建议。

初步处置与指挥协同：值守人员将基于平台分析生成的初步处置方案，通过短信、语音通话、平台推送等多种方式，10分钟内推送给应急指挥小组。方案包含：

事故源基本信息，如事故发生的具体工艺环节、涉事设备；

应急处置基本流程，从报警、人员疏散到现场管控的标准操作步骤；

事故物质处置方式，根据涉事物质特性提供针对性的堵漏、稀释、中和等处理措施；

需关注的风险源和敏感目标，如临近的居民区、水源地、重要设施等。同时，值守人员严格听从应急指挥小组安排，随时通过平台调阅企业信息、事故影响范围分析、应急物资清单等内容，并利用园区内的气象监测设备和在线监控仪器，每15分钟动态汇报风向风速信息、在线监控信息内容，为应急救援方案的动态调整提供数据支持。

全过程记录与复盘：值守人员在应急平台上采用文字记录、图片上传、视频剪辑等方式，完整记录事故发生、处置到结束全过程，详细描述每一个关键时间节点的处置行动、现场变化、资源调用情况等。事故处置结束后，24小时内形成事故处置报告，包含事件概述、处置过程、经验教训、改进建议等内容，供应急指挥小组进行复盘总结，为后续类似事件的处置提供参考依据。

（3）常态化应急管理工作

应急信息核查与更新：定期对园区内企业开展全面的应急信息核查盘点工作。核查内容涵盖：

应急物资：检查应急物资的种类、数量、存放位置是否与系统记录一致，核实物资的有效期和完好状态，对临近过期或损坏的物资及时提醒企业进行更换；

应急人员：更新应急人员名单、职责分工及联系方式，确保在紧急情况下能够迅速联络到相关人员；

应急预案：审查企业应急预案是否符合最新法规标准，是否针对企业实际情况进行修订，评估预案的可操作性；

企业应急联系方式：确认企业值班电话、负责人电话、应急救援队伍联系方式等信息的准确性。核查完成后，及时更新完善平台系统相关应急信息数据，并形成月度盘点记录，包括核查情况、存在问题及整改建议，反馈给企业和园区管理部门。

应急演练组织与评估：记录演练内容涵盖火灾爆炸、危化品泄漏、环境污染等多种场景。演练结束后，3个工作日内编制完成演练评估报告，从演练组织、应急响应速度、处置措施有效性、部门协同配合等方面进行全面分析，提出改进措施和优化建议，不断提升园区整体应急处置能力。

应急处置协助与报告出具：在园区事故应急处置过程中，值守人员凭借平台数据和专业知识，为园区提供专业指导建议，如应急物资调配方案、人员疏散路线优化、现场处置技术支持等，保障平台应急响应效率。处置完成后，协助运营经理收集整理现场资料、处置记录等信息，按照规范格式出具事故处置报告，详细说明事故原因、处置过程、损失情况及后续防范措施，为园区管理决策提供依据。

应急能力提升与标准优化：安全工程师定期收集行业内最新的应急管理标准、法规政策及先进经验，结合园区实际情况，对应急标准规范进行修订优化，完善应急响应流程、处置技术要求等内容，持续提升应急处置效率。同时，按照平台制定的年度培训计划，组织开展多样化的应急专业培训，培训内容包括理论知识讲解、案例分析、模拟操作演练等，邀请行业专家、应急救援队伍骨干进行授课，通过考核评估确保运营人员熟练掌握应急处置技能，切实提高应急能力。

（4）核心目标与保障措施

通过建立完善的应急值守运营体系，实现智慧化工园区应急响应的快速性、精准性、协同性，最大限度降低事故风险，保障园区安全运营。同时，为确保各项工作顺利开展，制定严格的考核制度，对值守人员的工作质量、响应速度、信息准确性等进行定期考核；加大技术投入，持续升级智慧应急平台功能，引入大数据分析、物联网监测等新技术，提升平台的智能化水平；加强与园区内企业、周边应急救援力量的沟通协作，建立联动机制，形成应急管理合力。

2.4封闭化管理运营

（1）出入园管理

预约审核机制：当系统平台接收入园预约信息后，监控中心值守人员需在30分钟内，依据标准化审核清单对预约信息的完整性进行核实，涵盖预约单位名称、人员及车辆基础信息、入园事由、预计入园时间等内容。若运单信息满足要求，即刻完成审核，并将通过结果同步至园区门禁系统与预约方，启动入园管理流程；若信息缺失或存在疑问，值守人员需通过电话、短信或平台站内信等方式，2小时内联系预约方补充修正，确保入园信息真实准确。

（2）分类准入管控

临时危险化学品车辆：入园前，值守人员需严格审核企业提交的纸质材料，包括危化品运输许可证、车辆行驶证、驾驶员及押运员从业资格证、货物运输清单等，并通过平台与园区内关联单位进行信息核对。涉及盖章确认的文件，须由企业完成盖章流程后，方允许车辆进入园区。同时，将车辆信息录入危化品车辆管理台账，实时追踪其在园动态。

外来普通车辆与人员：需经园区内企业通过系统平台发起确认流程，确认内容包括访问事由、对接人员等。值守人员二次审核通过后，发放电子通行凭证，通行全程在系统中留痕，实现可追溯管理。

（3）园区动态监管

违规行为实时处置依托智慧化工园区管理平台的综合监控系统，对园区内车辆实施全时段动态监测：

当系统触发超速、违停、翻越围栏等告警事件，或值守人员通过视频监控发现车辆违停等违规行为时，需在5分钟内通过平台调取车辆联系人信息，以电话或短信形式通知其立即驶离；若联系未果，则联动附近门岗值守人员前往现场处置，确保15分钟内完成违规行为纠正，并将处置过程记录存档。

针对危化品车辆，系统实时监测其是否存在未预约入园、未按规定车道行驶、超时滞留等违规情况，一旦发现异常，值守人员即刻联系涉事企业与司机，责令其限期整改，并视情节严重程度采取警告、限制入园等措施。

运输计划在线管理：值守人员每日定时对系统内危化品车辆运输计划进行专项审核，重点核查物料种类、驾驶员及押运员资质、运输路线等数据。对信息不全的运输计划，通过平台向企业与司机同步发送补正通知，要求24小时内完善报备信息，确保外来车辆管理规范有序，从源头降低安全风险。

（4）日常巡查监督

巡查管理：通过智慧园区综合管理平台，对园区保安电子巡查工作实施数字化监管：

每日定时跟踪核查保安电子巡查记录，若发现存在未及时巡查、巡查路线不符等情况，值守人员需在1小时内提醒相关人员及公司进行补巡，并将异常情况上报至监管科室。

2.5能耗监控运营管理

（1）当系统平台自动报警提示发生企业能源超限、监测掉线事件时，监控中心值守人员首先应及时跟进企业安全报警事件信息，确认系统已自动将报警信息推送给企业相关负责人。

（2）实时跟进企业的在线处理情况，若一定时间内，企业未做出及时响应，则值守人员需主动联系企业咨询处理情况，并将能耗监控情况汇报给园区能源管控部门，并督促企业做出及时响应。

（3）值守人员需对系统能耗监控事件进行全程跟踪，确保能源监控恢复正常。

2.6特殊保障运营

（1）接待汇报

当园区领导、行业专家莅临参观检查时，接待团队将严格遵循标准化工作流程专业讲解及汇报等环节。接待过程中，通过图文并茂的演示、实操案例的展示，系统全面地向来宾阐释智慧化工园区管理平台在安全监控、应急指挥、能耗管理等核心领域的功能优势与技术亮点。同时，深度聚焦园企信息化建设成果，以详实数据、典型案例为支撑，生动展现数字化转型在提升园区运营效率、优化安全管控、促进绿色发展等方面的显著成效，充分彰显园区的科技实力与发展潜力，为园区招商引资、产业升级注入强劲动能，助力园区实现高质量可持续发展。

（2）咨询解答

依据咨询内容属性，智慧化工园区咨询服务分为系统平台专项咨询与园区智慧化建设行业咨询两大类别，通过差异化服务策略，精准响应多元需求：​

系统平台专项咨询服务：运营人员严格遵循“即时响应、深度解答”原则，针对系统平台功能、技术优势、操作流程等相关咨询，以图文教程、实操演示、案例解析等形式，提供全面细致的解答。若咨询者提出创新性优化建议，运营人员需在24小时内完成需求记录，同步形成《系统优化建议工单》，协同产品研发团队开展可行性评估与需求分析。后续全程跟进需求立项、开发、测试至上线的全流程，定期向建议提出者反馈优化进展，确保建议高效转化，持续提升系统平台的实用性与用户体验。​

园区智慧化建设行业咨询：服务运营人员构建“政策研究+实践支撑”双驱动服务体系，定期梳理国家、地方及园区发布的信息化平台建设政策文件、标准规范，形成动态更新的《行业政策知识库》。深度参与园区信息化项目全生命周期管理，包括前期市场调研、项目可行性评估、设计方案评审、技术路线论证等关键环节，依托专业知识与实践经验，联合行业专家、技术团队，为园区提供兼具权威性与前瞻性的专业评估报告及优化建议，助力园区科学规划智慧化建设路径，提升园区在智慧化工领域的核心竞争力与行业引领力。

2.7软件系统开发运行

（1）二次开发满足园区定制需求​

驻场人员专门负责处理园区日常使用系统时遇到的个性化问题。比如园区想要修改监控流程、生成特定报表，或者让不同系统之间能共享数据，驻场人员会第一时间和园区管理人员、企业沟通，弄清楚具体需求。​

简单的需求，像改个页面样式、调整表单格式，驻场人员可以直接用现成的工具快速完成修改，当天就能解决。复杂一些的需求，驻场人员会和后方技术团队一起商量，给出开发方案，尽快把新功能做出来、测试好，然后上线使用。新功能上线后，还会持续关注3个月，及时修复问题，优化使用体验。​

（2）报表化管理园区日常数据​

驻场人员会把园区的生产、安全、能耗等日常管理数据收集整理好，通过报表的形式展示出来。这些报表能清晰呈现数据变化趋势，比如设备运行状态、能源消耗情况。​

驻场人员定期检查数据有没有缺失或错误，保证数据准确。同时，还能用可视化工具制作数据看板，方便园区管理人员在电脑、手机上随时查看关键数据。每月会汇总数据，生成报表，为园区管理和决策提供参考。

（三）运营人员配备

提供11个人的运营团队（包含驻场服务人员9人），其中运营经理1名，技术人员2名，指挥中心值班值守人员6名，以及2名远程技术支撑人员。驻场人员和技术人员至少应具备安全工程、计算机、软件、环境工程、化学化工类专业等本科及以上学历，团队人员在园区常驻，采取7×24小时轮班在岗值守；值班值守人员具备大专以上学历，团队人员在园区常驻，采取7×24小时轮班在岗值守。

3.1驻现场运营经理：1人。

岗位职责：

（1）负责园区的整体规划和管理，统筹制定园区的发展战略、经营策略和工作计划，制定并完善园区的各项管理制度及流程；

（2）负责园区各项政策制定与执行，包括入园手续办理流程优化等；

（3）协调各部门关系，促进园区内部和谐稳定，负责日常管理及园区服务工作；

（4）园区运营经理需要确保园区的各项活动符合国家法律法规的要求，避免因违规操作而带来的法律风险和经营风险。

（5）园区运营经理还需要对员工进行思想政治教育，提升员工的政治意识，确保员工在思想上与国家和企业的要求保持一致。

3.2驻现场技术主管1人、信息安全主管1人，远程技术支撑人员2人。

岗位职责：

（1）负责化工园区智慧化平台运营和维护工作，确保平台的正常运行和数据的安全。

（2）负责园区智慧化平台数据的统计汇总，资料填写。

3.3指挥中心值班值守技术人员：6人。

岗位职责：

（1）负责通过监控系统对园区、厂房或其他指定区域进行24小时实时监控，及时发现异常情况。

（2）详细记录监控过程中发现的异常情况，包括时间、地点、事件描述等。按照规定流程及时向上级或相关部门报告重大事件或安全隐患。

（3）在发生突发事件（如火灾、盗窃、设备故障等）时，迅速启动应急预案，协助指挥中心或相关部门进行应急处理，提供实时监控信息支持。

（四）项目服务地点：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会。

（五）项目服务期：自合同签订之日起一年，具体以采购人通知的进出场时间为计算起始、结束时间。若采购人因特殊情况需要终止合同，提前一个月告知供应商，采购人不承担任何法律责任。

本项目预算费用为每年202万元（本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（七）报价方式

本项目固定总价报价，投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容，包括但不仅限于人员、设备、专业巡检、现场故障处理、技术支持、重大活动保驾、调试、验收、售后服务、伴随配套服务、招标代理费及相关费用、风险费、保险费、税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（八）付款方式

服务合同签订后，按每半年度考核并付款。每半年结束后的十五个工作日内根据考核得分结算：考核得分在80分（含）以上的，支付半年运维费用的100%；考核得分在80分以下的，每低1分扣20000元，扣完为止。

（九）考核细则

为提高园区“综合治理中心”运营服务质量，根据项目需求制定本考核办法，供考核双方执行遵守。

1.考核内容

（1）人员配备齐全，年龄、学历等达到采购要求（优秀20分、一般14分、差5）；

（2）遵守值班制度、交接班制度及基本行为规范等（优秀20分、一般14分、差5）；

（3）提供的档案资料完整、准确，并由专人负责管理（优秀10分、一般7分、差3）；

（4）设备操作熟练度、设备基本维护及常见故障处置（优秀20分、一般14分、差5）；

（5）控制室的环境卫生干净、整洁（优秀10分、一般7分、差3）；

（6）服务期间未发生因工作失职造成的重大安全责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故（优秀10分、一般7分、差3）；

（7）服从甲方单位工作调度和安排（优秀10分、一般7分、差3）；

2.考核要求

（1）甲方每季度组织考核一次；

（2）考核结果80分以上（含80分）为合格，低于80分为不合格；

（3）在考核中出现差评项，每项扣除1000元，并针对出现的问题或不足之处进行限期整改；

（4）现场负责人需24小时保持通讯畅通，若出现负责人联系不到，或电话15分钟未接情况，每次扣除100元，连续三次解除合同。

（十）履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十一）本项目不接受进口产品参与。

（十二）合同条款

委托方(以下简称甲方)：

受委托方(以下简称乙方)：

江苏启东吕四港经济开发区管理委员会以 竞争性磋商采购方式 对江苏启东吕四港经济开发区综合治理中心运营服务项目 进行了采购。经评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经江苏启东吕四港经济开发区管理委员会   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条  合同标的

1、乙方根据甲方要求提供下列服务：

1.1平台系统运营管理

（1）核心运营目标：强化园区安全保障能力，通过构建“线上+线下”相结合的服务模式和多样化的信息化安全监管体系，实现对园区企业安全生产风险的精准识别、快速响应、有效处置和闭环管理。

（2）核心运营内容(安全监管重点)：

①线上安全巡查与隐患闭环管理：对园区监管企业定期开展线上安全巡查工作。及时督促企业完成巡查发现的安全隐患整改，确保隐患得到有效消除，形成整改闭环。促进园区良性可持续发展，通过主动、高效的线上监管降低整体安全风险。

②全方位风险监测与智能预警：实时监测园区内监管企业的关键安全参数，包括：危险化学品储存设施状态（如储罐参数：液位、温度、压力等）。生产装置的工艺安全实时数据。可燃气体和有毒气体浓度监测数据。企业重点区域现场监控视频信息。基于实时数据，进行智能分析预警，及时发现异常情况。

③精准化报警阈值管理与全覆盖监测：结合各企业的具体生产工艺特点和风险类型，制定科学、个性化的报警阈值规则。确保对园区内所有监管企业的各类关键安全数据（工艺参数、气体浓度、视频异常等）实现精准、全面、无遗漏的监测覆盖。保障数据信息的准确性和预警的有效性。

④专业安全咨询与解决方案支持：针对园区监管企业在安全隐患排查治理、安全监管数据管理等方面存在的难点和问题，提供专业的咨询服务。提供定制化的解决方案建议，帮助企业提升安全管理水平和问题解决能力。

⑤安全报警事件全流程闭环处置：对平台监测到的各类安全数据报警事件（如储罐参数超限、可燃/有毒气体浓度超标等）进行专业化、流程化处置。

具体流程如下(报警事件闭环管理流程)：A.接警与确认：监控中心值守人员第一时间跟进系统自动报警事件，确认报警信息（类型、位置、级别等），并确保系统已自动将报警信息推送给企业相关负责人。B.企业处置跟进：值守人员在线查看并跟进企业（通过平台企业端）反馈的处置措施和进展。C.超时干预与升级：若企业未在规定时间内反馈或处置，值守人员需：通过系统或通讯方式主动联系企业，询问处置情况。同时通知园区安监部门，以便安监部门介入督促企业完成处置或视情况启动园区级应急响应流程。D.过程跟踪与状态监控：值守人员需持续在线跟踪事件处理的全过程，并监控相关在线监测数据是否恢复正常。E.处置完成与记录留痕：当企业处置完成且相关监控数据确认恢复正常后，值守人员需在线查看并详细记录事件的整个处置过程和最终结果。协助园区安监部门实现安全事件“全过程留痕管理”，确保处置过程可追溯、可复盘。

1.2环保运营管理

（1）核心运营目标：以信息技术为支撑，构建“线上监测预警+线下核查服务”相结合的环保监管模式，实现对园区水、大气、固危废等环境要素的全覆盖、精细化、智慧化监管。最终目标为“摸清底数、科学防范”、“动态监控、及时预警”，指导企业提升污染治理水平，减少污染物排放，降低环境影响，推动园区绿色可持续发展。

（2）核心运营内容(环保监管重点)：

①报警事件线下核查与处置督导：响应线上指令：接到监控中心关于企业废气/废水超标、雨水阀门异常、高空瞭望发现偷排等报警或异常信息通知后，第一时间赶赴涉事企业现场。

原因调查与督导：与企业环保负责人沟通，调查超标或异常排放的根本原因（如设备故障、工艺异常、管理疏忽、故意偷排等）。督导企业立即采取整改措施，明确整改要求和时限。

复杂事件上报：对于涉及重大环境风险、需要执法介入或技术支持的事件，及时向园区安环局（或现场主管部门）报告，并配合后续工作。

②污染源信息现场核查与建档：

数据采集与核实：核查并收集企业污染源最新信息，包括：生产工艺流程、原辅材料及产品。主要产污环节、污染物种类及理论产生量。污染治理设施的类型、设计处理能力、实际运行参数。排放口数量、位置、排放方式（有组织/无组织）、排放规律。固危废产生种类、数量、贮存及处置去向。

信息更新与建档：将核实后的信息反馈给平台维护人员，确保线上污染源信息数据库的准确性和时效性。协助建立和完善“一企一档”。

③环境质量监测与辅助采样：

辅助性监测：在特定情况下（如线上数据异常需复核、投诉调查、应急监测），按规范进行环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声等的现场辅助采样或快速检测，并将样品送实验室分析或数据录入平台。

移动监测：使用移动监测设备（如走航车、便携式VOCs监测仪）对园区边界、敏感区域、重点企业周边进行流动监测，绘制污染分布图，辅助溯源分析。

④在线监测设备运维质量现场监督与核查：

运维监督：监督第三方运维单位对废气、废水在线监测设备的日常巡检、定期维护、校准、比对监测等工作是否符合规范要求。

数据真实性核查：通过现场检查设备运行状态、参数设置、历史数据、运维记录等方式，核查在线监测数据的真实性和可靠性，防范数据造假。

异常排查：对线上发现的在线监测设备故障或数据异常，到现场协助排查原因（是设备问题还是排污异常）。

⑤政策宣贯与企业服务：

面对面沟通：深入企业，向企业环保管理人员宣贯国家及地方最新的环保法律法规、政策和标准要求，解读园区管理要求。

问题反馈收集：收集企业对平台功能、监管方式、服务流程的意见和建议，反馈给平台运营方或管理部门，促进平台优化和服务提升。

⑥环境应急现场支援：在发生突发环境事件（如泄漏、火灾、爆炸）时，作为第一响应力量之一赶赴现场。协助进行现场警戒、人员疏散引导（根据职责分工）、初期污染状况快速评估、应急监测采样等，为应急指挥中心提供实时的现场信息。

1.3应急值守运营管理

（1）应急值守机制

科学排班制度管理中心：运营值守人员严格执行四班三运转工作制，通过专业排班系统合理分配班次，确保每个时间段都有经验丰富的值守人员在岗，实现7×24小时不间断应急值守。交接班时，需进行详细的书面和口头交接，明确当前监控重点、未处理事项及潜在风险，保障值守工作无缝衔接。

日常监控与事务处理：对重点监控企业的生产装置区、危化品储存区、罐区等关键区域开展日常巡视检查。支持多画面同时监控、智能巡检路线规划，值守人员可通过系统自动生成的巡检报告快速掌握企业现场情况。同时，可根据需要进行历史视频调阅，回溯事件发生过程。此外，值守人员针对突发事件，迅速启动预警监测和线上应急处置流程，利用平台的智能分析功能，对异常数据进行快速识别与风险等级评估。

（2）突发事件应急处置流程

信息录入与平台响应：一旦发生环境或安全生产事故，值守人员需在5分钟内迅速运行智慧应急平台，按照标准化模板补充录入事故源信息，包括事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）、发生时间、精确位置、初步影响范围、涉事物质名称及理化性质等关键数据。平台基于人工智能算法，自动整合展示事故企业信息，涵盖企业平面图、风险源分布、应急预案、应急物资储备等内容，并启动应急辅助决策模块，快速生成事故影响扩散模拟图和初期处置建议。

初步处置与指挥协同：值守人员将基于平台分析生成的初步处置方案，通过短信、语音通话、平台推送等多种方式，10分钟内推送给应急指挥小组。方案包含：

事故源基本信息，如事故发生的具体工艺环节、涉事设备；

应急处置基本流程，从报警、人员疏散到现场管控的标准操作步骤；

事故物质处置方式，根据涉事物质特性提供针对性的堵漏、稀释、中和等处理措施；

需关注的风险源和敏感目标，如临近的居民区、水源地、重要设施等。同时，值守人员严格听从应急指挥小组安排，随时通过平台调阅企业信息、事故影响范围分析、应急物资清单等内容，并利用园区内的气象监测设备和在线监控仪器，每15分钟动态汇报风向风速信息、在线监控信息内容，为应急救援方案的动态调整提供数据支持。

全过程记录与复盘：值守人员在应急平台上采用文字记录、图片上传、视频剪辑等方式，完整记录事故发生、处置到结束全过程，详细描述每一个关键时间节点的处置行动、现场变化、资源调用情况等。事故处置结束后，24小时内形成事故处置报告，包含事件概述、处置过程、经验教训、改进建议等内容，供应急指挥小组进行复盘总结，为后续类似事件的处置提供参考依据。

（3）常态化应急管理工作

应急信息核查与更新：定期对园区内企业开展全面的应急信息核查盘点工作。核查内容涵盖：

应急物资：检查应急物资的种类、数量、存放位置是否与系统记录一致，核实物资的有效期和完好状态，对临近过期或损坏的物资及时提醒企业进行更换；

应急人员：更新应急人员名单、职责分工及联系方式，确保在紧急情况下能够迅速联络到相关人员；

应急预案：审查企业应急预案是否符合最新法规标准，是否针对企业实际情况进行修订，评估预案的可操作性；

企业应急联系方式：确认企业值班电话、负责人电话、应急救援队伍联系方式等信息的准确性。核查完成后，及时更新完善平台系统相关应急信息数据，并形成月度盘点记录，包括核查情况、存在问题及整改建议，反馈给企业和园区管理部门。

应急演练组织与评估：记录演练内容涵盖火灾爆炸、危化品泄漏、环境污染等多种场景。演练结束后，3个工作日内编制完成演练评估报告，从演练组织、应急响应速度、处置措施有效性、部门协同配合等方面进行全面分析，提出改进措施和优化建议，不断提升园区整体应急处置能力。

应急处置协助与报告出具：在园区事故应急处置过程中，值守人员凭借平台数据和专业知识，为园区提供专业指导建议，如应急物资调配方案、人员疏散路线优化、现场处置技术支持等，保障平台应急响应效率。处置完成后，协助运营经理收集整理现场资料、处置记录等信息，按照规范格式出具事故处置报告，详细说明事故原因、处置过程、损失情况及后续防范措施，为园区管理决策提供依据。

应急能力提升与标准优化：安全工程师定期收集行业内最新的应急管理标准、法规政策及先进经验，结合园区实际情况，对应急标准规范进行修订优化，完善应急响应流程、处置技术要求等内容，持续提升应急处置效率。同时，按照平台制定的年度培训计划，组织开展多样化的应急专业培训，培训内容包括理论知识讲解、案例分析、模拟操作演练等，邀请行业专家、应急救援队伍骨干进行授课，通过考核评估确保运营人员熟练掌握应急处置技能，切实提高应急能力。

（4）核心目标与保障措施

通过建立完善的应急值守运营体系，实现智慧化工园区应急响应的快速性、精准性、协同性，最大限度降低事故风险，保障园区安全运营。同时，为确保各项工作顺利开展，制定严格的考核制度，对值守人员的工作质量、响应速度、信息准确性等进行定期考核；加大技术投入，持续升级智慧应急平台功能，引入大数据分析、物联网监测等新技术，提升平台的智能化水平；加强与园区内企业、周边应急救援力量的沟通协作，建立联动机制，形成应急管理合力。

1.4封闭化管理运营

（1）出入园管理

预约审核机制：当系统平台接收入园预约信息后，监控中心值守人员需在30分钟内，依据标准化审核清单对预约信息的完整性进行核实，涵盖预约单位名称、人员及车辆基础信息、入园事由、预计入园时间等内容。若运单信息满足要求，即刻完成审核，并将通过结果同步至园区门禁系统与预约方，启动入园管理流程；若信息缺失或存在疑问，值守人员需通过电话、短信或平台站内信等方式，2小时内联系预约方补充修正，确保入园信息真实准确。

（2）分类准入管控

临时危险化学品车辆：入园前，值守人员需严格审核企业提交的纸质材料，包括危化品运输许可证、车辆行驶证、驾驶员及押运员从业资格证、货物运输清单等，并通过平台与园区内关联单位进行信息核对。涉及盖章确认的文件，须由企业完成盖章流程后，方允许车辆进入园区。同时，将车辆信息录入危化品车辆管理台账，实时追踪其在园动态。

外来普通车辆与人员：需经园区内企业通过系统平台发起确认流程，确认内容包括访问事由、对接人员等。值守人员二次审核通过后，发放电子通行凭证，通行全程在系统中留痕，实现可追溯管理。

（3）园区动态监管

违规行为实时处置依托智慧化工园区管理平台的综合监控系统，对园区内车辆实施全时段动态监测：

当系统触发超速、违停、翻越围栏等告警事件，或值守人员通过视频监控发现车辆违停等违规行为时，需在5分钟内通过平台调取车辆联系人信息，以电话或短信形式通知其立即驶离；若联系未果，则联动附近门岗值守人员前往现场处置，确保15分钟内完成违规行为纠正，并将处置过程记录存档。

针对危化品车辆，系统实时监测其是否存在未预约入园、未按规定车道行驶、超时滞留等违规情况，一旦发现异常，值守人员即刻联系涉事企业与司机，责令其限期整改，并视情节严重程度采取警告、限制入园等措施。

运输计划在线管理：值守人员每日定时对系统内危化品车辆运输计划进行专项审核，重点核查物料种类、驾驶员及押运员资质、运输路线等数据。对信息不全的运输计划，通过平台向企业与司机同步发送补正通知，要求24小时内完善报备信息，确保外来车辆管理规范有序，从源头降低安全风险。

（4）日常巡查监督

巡查管理：通过智慧园区综合管理平台，对园区保安电子巡查工作实施数字化监管：

每日定时跟踪核查保安电子巡查记录，若发现存在未及时巡查、巡查路线不符等情况，值守人员需在1小时内提醒相关人员及公司进行补巡，并将异常情况上报至监管科室。

1.5能耗监控运营管理

（1）当系统平台自动报警提示发生企业能源超限、监测掉线事件时，监控中心值守人员首先应及时跟进企业安全报警事件信息，确认系统已自动将报警信息推送给企业相关负责人。

（2）实时跟进企业的在线处理情况，若一定时间内，企业未做出及时响应，则值守人员需主动联系企业咨询处理情况，并将能耗监控情况汇报给园区能源管控部门，并督促企业做出及时响应。

（3）值守人员需对系统能耗监控事件进行全程跟踪，确保能源监控恢复正常。

1.6特殊保障运营

（1）接待汇报：当园区领导、行业专家莅临参观检查时，接待团队将严格遵循标准化工作流程专业讲解及汇报等环节。接待过程中，通过图文并茂的演示、实操案例的展示，系统全面地向来宾阐释智慧化工园区管理平台在安全监控、应急指挥、能耗管理等核心领域的功能优势与技术亮点。同时，深度聚焦园企信息化建设成果，以详实数据、典型案例为支撑，生动展现数字化转型在提升园区运营效率、优化安全管控、促进绿色发展等方面的显著成效，充分彰显园区的科技实力与发展潜力，为园区招商引资、产业升级注入强劲动能，助力园区实现高质量可持续发展。

（2）咨询解答

依据咨询内容属性，智慧化工园区咨询服务分为系统平台专项咨询与园区智慧化建设行业咨询两大类别，通过差异化服务策略，精准响应多元需求：​

系统平台专项咨询服务：运营人员严格遵循“即时响应、深度解答”原则，针对系统平台功能、技术优势、操作流程等相关咨询，以图文教程、实操演示、案例解析等形式，提供全面细致的解答。若咨询者提出创新性优化建议，运营人员需在24小时内完成需求记录，同步形成《系统优化建议工单》，协同产品研发团队开展可行性评估与需求分析。后续全程跟进需求立项、开发、测试至上线的全流程，定期向建议提出者反馈优化进展，确保建议高效转化，持续提升系统平台的实用性与用户体验。​

园区智慧化建设行业咨询：服务运营人员构建“政策研究+实践支撑”双驱动服务体系，定期梳理国家、地方及园区发布的信息化平台建设政策文件、标准规范，形成动态更新的《行业政策知识库》。深度参与园区信息化项目全生命周期管理，包括前期市场调研、项目可行性评估、设计方案评审、技术路线论证等关键环节，依托专业知识与实践经验，联合行业专家、技术团队，为园区提供兼具权威性与前瞻性的专业评估报告及优化建议，助力园区科学规划智慧化建设路径，提升园区在智慧化工领域的核心竞争力与行业引领力。

2.7软件系统开发运行

（1）二次开发满足园区定制需求​

驻场人员专门负责处理园区日常使用系统时遇到的个性化问题。比如园区想要修改监控流程、生成特定报表，或者让不同系统之间能共享数据，驻场人员会第一时间和园区管理人员、企业沟通，弄清楚具体需求。​

简单的需求，像改个页面样式、调整表单格式，驻场人员可以直接用现成的工具快速完成修改，当天就能解决。复杂一些的需求，驻场人员会和后方技术团队一起商量，给出开发方案，尽快把新功能做出来、测试好，然后上线使用。新功能上线后，还会持续关注3个月，及时修复问题，优化使用体验。​

（2）报表化管理园区日常数据​

驻场人员会把园区的生产、安全、能耗等日常管理数据收集整理好，通过报表的形式展示出来。这些报表能清晰呈现数据变化趋势，比如设备运行状态、能源消耗情况。​

驻场人员定期检查数据有没有缺失或错误，保证数据准确。同时，还能用可视化工具制作数据看板，方便园区管理人员在电脑、手机上随时查看关键数据。每月会汇总数据，生成报表，为园区管理和决策提供参考。

2、项目服务地点：江苏启东吕四港经济开发区管理委员会。

第二条  合同价款

本合同项下合同价款：（大写）       （小写）     。

本项目采用固定总价合同，结算时按照合同总价执行，不调整。合同价款包括但不限于完成本项目服务工作期间所需的人员、设备、专业巡检、现场故障处理、技术支持、重大活动保驾、调试、验收、售后服务、伴随配套服务、风险费、保险费、税金、利润和其它应缴纳的费用（应充分考虑所有风险、责任等），招标文件和合同未列明，而乙方认为必需的费用投标时已自行综合考虑到合同价款中。

第三条  组成本合同的有关文件

本项目招标、投标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条  权利保证

甲方向乙方提供的所有业务资料、技术资料等以及乙方为履行本合同向甲方交付的服务成果等知识产权属于甲方或原有权利人。乙方应保证所提供的服务及服务成果其全部或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务任何一部分时不受乙方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，同时消除对甲方产生的不利影响并赔偿甲方所有损失。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得泄露或扩散，否则乙方应赔偿甲方损失。

第五条  合同履行期限

服务期：自合同签订之日起一年，具体以甲方通知的进出场时间为计算起始、结束时间。若甲方因特殊情况需要终止合同，提前一个月告知供应商，甲方不承担任何法律责任。

根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，甲方未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经甲方书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，次年预算压减，甲方也将根据新的预算重新采购，乙方自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，甲方有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。

第六条  考核细则

为提高园区“综合治理中心”运营服务质量，根据项目需求制定本考核办法，供考核双方执行遵守。

1.考核内容

（1）人员配备齐全，年龄、学历等达到采购要求（优秀20分、一般14分、差5）；

（2）遵守值班制度、交接班制度及基本行为规范等（优秀20分、一般14分、差5）；

（3）提供的档案资料完整、准确，并由专人负责管理（优秀10分、一般7分、差3）；

（4）设备操作熟练度、设备基本维护及常见故障处置（优秀20分、一般14分、差5）；

（5）控制室的环境卫生干净、整洁（优秀10分、一般7分、差3）；

（6）服务期间未发生因工作失职造成的重大安全责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故（优秀10分、一般7分、差3）；

（7）服从甲方单位工作调度和安排（优秀10分、一般7分、差3）；

2.考核要求

（1）甲方每季度组织考核一次；

（2）考核结果80分以上（含80分）为合格，低于80分为不合格；

（3）在考核中出现差评项，每项扣除1000元，并针对出现的问题或不足之处进行限期整改；

（4）现场负责人需24小时保持通讯畅通，若出现负责人联系不到，或电话15分钟未接情况，每次扣除100元，连续三次解除合同。

第七条  合同款支付与履约担保

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：服务合同签订后，按每半年度考核并付款。每半年结束后的十五个工作日内根据考核得分结算：考核得分在80分（含）以上的，支付半年运维费用的100%；考核得分在80分以下的，每低1分扣20000元，扣完为止。

3、乙方交纳人民币（中标价的10%）元作为本合同的履约保证金。乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

第八条  违约责任

1.合同签订后，甲方中途停止或解除合同，甲方按乙方实际完成的工作量支付乙方酬金。

2.合同签订后，如乙方擅自中止或解除合同，乙方除返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同价款的30％的违约金并赔偿甲方损失。

3.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4. 对于甲方提供的有关资料，乙方有保密义务，不得向第三人以任何方式泄漏或扩散，否则，乙方按成果成本的100％ 赔偿损失并承担法律责任。

第九条  合同的变更和终止

除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如出现此行为，甲方有权解除合同，乙方除应返还甲方支付的款项外，还应承担合同价款30%的违约金并赔偿甲方损失。

第十一条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  合同生效及其他

1、本合同自双方盖章、法定代表人或授权代理人签名之日起生效。

2、本合同一式柒份（供需双方各执三份，财政局备案一份）。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(盖章)：_________                乙方(盖章)：_________

法定代表人                                法定代表人

或授权代理人(签名或盖章)：              或授权代理人(签名或盖章)：

_________年____月____日　　　　　　　　  _________年____月____日

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境体系认证证书，每具备一个得1分，本项最高得2分。 上述认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书复印件，否则对应评分项不得分。 | 2 |
| 2 | 平台运营经验 | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承建过类似的化工园区信息化平台运营项目。每提供1个业绩得2分，本项最高得4分。 注：提供中标通知书及合同复印件，并加盖投标人公章。 | 4 |
| 3 | 管理团队人员 | ①驻现场运营经理1人，具备化工或安全或环保专业工程师证书的，得2分。 | 16 |
|  |  | ②驻现场技术主管1人，具备高级软件工程师证书、J2EE程序开发师证书的，每具备一个证书得1分，本项最多得2分。 |  |
|  |  | ③驻现场信息安全主管1人，具备信息安全工程师证书、网络工程师证书的，每具备一个证书得1分，本项最多得2分。 |  |
|  |  | ④远程技术支撑人员2人，其中1人具备系统架构设计师证书的得2分；1人具备软件开发工程师证书的得2分，本项最高得4分。 |  |
|  |  | ⑤驻现场值班值守人员6人，其中2人具备软件开发工程师证书的，每人得1分；2人具备数据库系统工程师证书的，每人得1分；2人具备系统分析师证书，每人得1分，本项最高得6分。 |  |
|  |  | 注：1）上述所有证书必须真实、合规，在有效期内，否则不得分。 2）投标人需提供上述人员在本单位缴纳的投标截止时间前当月或前一个月的养老保险缴费证明（供应商如为投标截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明）。 3）以上各岗位人员对应的证书不得重复使用。 |  |
| 4 | 平台专业讲解及演示 | 投标人须进行模拟行业专家检查智慧平台的演示讲解，演示讲解方式为视频录制，视频时间控制在15分钟内（超过15分钟的，仅根据视频前15分钟所演示讲解内容评分），视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M），上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。 演示内容需结合园区实际情况，向来访者介绍系统平台主要功能优势的同时，重点汇报展示园企信息化建设的成效。 讲解及演示介绍紧贴园区实际、内容完整、专业能力强且具有针对性，得15分。讲解及演示介绍内容完整、专业能力良好但与园区实际情况结合不紧密，得10分。讲解及演示介绍内容缺失、专业能力良好且与园区实际情况结合不紧密，得5分。讲解及演示介绍内容缺失、专业能力不足且脱离实际的得0分。 | 15 |
| 5 | 数据集成对接能力 | 针对园区和企业现有的以及建设中的设备设施进行勘察分析，结合设备类型进行接入规划设计，满足后期园区设备扩展后的集成要求。能够符合园区实际，结合化工园区数据上传规范要求，并且提供详尽数据传输拓扑设计方案，准确且完整的得10分；方案能够与园区实际结合，但是在全面性和拓展方面良好的得7分；方案与实际结合不好，内容全面但是针对性不强的得3分；仅提供方案但不符合实际，不完整或针对性不强的得0分。 | 10 |
| 6 | 智慧平台实时监控的运营方案 | 针对智慧化工平台实时监控的运营方案进行打分：安全环保平台人员在岗实时监控，详细记录运行情况；确保平台应急值守电话畅通，做好来电记录与信息传递工作。方案与园区平台运营紧密结合，且合理、准确、完整的得4分；措施良好，针对性良好的得2分；措施缺乏可行性，针对性不强的得0分。 | 4 |
| 7 | 智慧平台信息完善的运营方案 | 针对智慧化工平台信息完善的运营方案进行打分：对园区基本信息、企业基本信息定期维护，确保园区和企业基本信息的正确性。方案与园区平台运营紧密结合，且合理、准确、完整的得4分；措施良好，针对性良好的得2分；措施缺乏可行性，针对性不强的得0分。 | 4 |
| 8 | 智慧平台应急保障的运营方案 | 针对智慧化工平台应急保障的运营方案进行打分：为生产安全事故（事件）、险情救援、处置和调查、事件归档提供技术支撑。方案与园区平台运营紧密结合，且合理、准确、完整的得3分；措施良好，针对性良好的得2分；措施缺乏可行性，针对性不强的得0分。 | 3 |
| 9 | 智慧平台平台维护的运营方案 | 针对智慧化工平台维护的运营方案进行打分：定期对平台所属设备及系统进行巡检维护，确保平台正常运行；对接入的数据及视频进行维护，确保数据及视频显示正常。方案与园区平台运营紧密结合，且合理、准确、完整的得3分；措施良好，针对性良好的得2分；措施缺乏可行性，针对性不强的得0分。 | 3 |
| 10 | 安全、环保及应急事故总结的运营方案 | 针对安全、环保及应急事故总结的运营方案进行打分：针对园区安全、环保状况出具周报、月报及应急事故总结报告等报告文件，方便园区负责人及时了解园区整体现状。方案与园区平台运营紧密结合，且合理、准确、完整的得3分；措施良好，针对性良好的得2分；措施缺乏可行性，针对性不强的得0分。 | 3 |
| 11 | 项目实施方案评价 | 根据投标人提供项目运营实施方案,包括但不限于： 明确的组织结构、项目计划、质量保证、风险管理方案、项目实施、项目测试、安全性保障方案等。方案完全符合园区智慧平台当前实际情况，详细且完全响应和满足采购人需求的得3分，方案与实际结合稍有欠缺、基本响应采购人需求的得2分；方案一般的得0分。 | 3 |
| 12 | 验收及培训方案评价 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于： 验收内容、验收标准、培训计划、培训内容、培训时间、授课人员等。方案完全符合园区智慧平台当前实际情况，详细且完全响应和满足采购人需求的得3分，方案与实际结合稍有欠缺、基本响应采购人需求的得2分；方案一般的得0分。 | 3 |

备注：商务技术分不满25分的，作为无效投标处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：成交供应商在成交结果公告结束后须提供三套（一正二副）加盖红章的系统内打印的纸质响应文件给招标代理机构。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。