磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321112-CYTN-C2025-0001

项目名称：丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目

江苏尧友项目管理有限公司

2025-07-11

磋商文件目录

第一部分磋商公告	1

第二部分供应商须知	9

第三部分合同	22

第四部分采购需求	22

第五部分磋商及评审	34

第六部分磋商响应文件（格式）	43

第一部分  磋商公告

项目概况

丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目的潜在供应商应在苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025-7-23 9:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321112-CYTN-C2025-0001

项目名称：丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目

预算金额：270万元，磋商报价超过预算金额（最高限价）的为无效报价，按照无效响应处理。

最高限价：270万元。

采购需求：详细内容及要求见附件采购文件采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起3年，详细内容及要求见附件采购需求。

本项目是否接受联合体：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供任意一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表或提供资格承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见投标函或提供资格承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业磋商。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)(所属行业：建筑业)。

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

注：本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.本项目的特定资格要求：

（1）合格的供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。

（2）项目负责人应具有二级建造师及以上注册证书(机电工程)；具有安全生产考核证合格证书。

（3）合格的供应商具有有效期内的安全生产许可证。

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取磋商文件：本项目采用网上注册登记方式

1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取采购文件的方式：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

（3）时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成采购文件的下载，逾期可能会造成采购文件无法下载以及响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

3.采购文件获取费用:免费

四、首次响应文件提交

1.提交首次响应文件时间：

线上递交响应文件时间：2025年7月23日9:30（北京时间）。

2.提交首次响应文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

3. 响应文件提交的截止时间：2025年7月23日9:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的响应文件为无效文件，将被拒收。

五、开启

1.响应文件开启时间：2025年7月23日9:30（北京时间）。

2.响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场查勘：采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.本项目支持和适用支持中小微企业《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）的政策。

3.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

4.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html规定领取CA和办理电子签章。

客服热线：0519-86722803、0519-86722805

5.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》精神，自2023年9月18日起在“苏采云”政府采购交易系统发布采购公告的政府采购项目，CA锁为意源（方正）CA锁。（办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。）

镇江地区意源（方正）线下办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30

联系人：邵娟，联系电话：13655287962  客服电话：400-608-6099

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：镇江市丹徒区城市管理局

地址：镇江市丹徒区爱民路 146 号

联系人：蒋玮

联系方式：0511-80758107

2.采购代理机构信息

名称：江苏尧友项目管理有限公司

地址：江苏省镇江市丹徒区金润大道999号芳满庭生态科技园L区7栋101-102

联系人：李工

联系方式：0511-88626128

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0511-88626128

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏尧友项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹徒区城市管理局。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：否

3.3本项目资格审查方式：资格后审

3.4本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目不接受联合体投标。

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.1.1招标代理服务费

☑本项目招标代理服务费由采购人进行支付。

收费标准：按照江苏省招标投标协会-苏招协[2022]002 文件《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的收取标准计算。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏尧友项目管理有限公司

收款账号： 504076000688

开户银行：中国银行股份有限公司镇江高新科技支行

☑其他费用：如有其他费用，按实际发生结算。

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“江苏政府采购网-苏采云平台”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物（服务）的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）：

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

响应文件中提供了虚假或失实资料的；

不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

供应商存在串通磋商情形的；

未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

项目工期有负偏离的；

参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

如是联合体，未提供有效联合体协议的。

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混用。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1磋商组织方应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

26.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1 ☑本项目不收取履约保证金。

□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站下载中心。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏尧友项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

九、苏采云操作其他补充事项

37.苏采云系统要求

37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加磋商活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（意源CA联系人：邵娟，联系电话：13655287962，400-608-6099），“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html下载《“苏采云”系统供应商操作手册》及政府采购客户端。

37.3供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。技术支持联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。

37.3.2首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。

37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；

37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。

37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。

第三部分  合同

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目

编号：JSZC-321112-CYTN-C2025-0001

甲方（采购人/买方）：镇江市丹徒区城市管理局

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏尧友项目管理有限公司关于本项目磋商结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________________________元人民币（¥_____元）

2.2 本项目合同中总金额是包括为完成磋商文件、项目需求、采购人要求服务内容中的检查的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）该人员工资（含社会保险费、福利费、劳保用品费用等）、设备设施费、工作服费、管护工具费、管护材料费（电 线、电缆、光源、镇流器等）、承包人管理费(含工作人员意外保险费、事故处理费、资料 费、公证费等)、教育及工会计提、税金、利润等一切费用。及为完成管护要求而可能出现的各类施工、处理交通事故、变压器烧毁等费用。

2.3 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方若由于各种客观原因（如管护范围变动、新移交路灯、箱变等）需追加与合同标的相同的货物和服务的，增加或减少的服务标的数量不超过原合同标的数量的10%，不另外增减费用，合同总金额不变。增加或减少的服务标的数量超过原合同标的数量的10%的，超过部分在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，按以下公式进行计算后增加或减少相应费用，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%。

计算公式： 标的物增加或减少的金额为每盏照明设施（月度）管护费用*管护月份*数量

每盏照明设施（月度）管护费用=年度管护费用/12/具体数量（经甲、乙核对一致后的数量为准）

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的磋商文件、磋商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）磋商响应文件；

（2）磋商报价文件；

（3）项目组人员表；

（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；

（6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；

（8）乙方磋商时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、转包或分包

6.1 本合同禁止转包和分包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让或分包给他人提供。

7、服务期

7.1 服务期自合同签订后3年。

8、货款支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

8.3 支付方式：乙方向甲方开具发票，甲方支付合同价款的10%作为本项目的预付款，每半年支付合同价款的15%。

9、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

10.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合磋商及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

10.3 服务过程中，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11、交付和验收

11.1 乙方应当在            前完成服务事项，竞争性磋商文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，检验的结果交甲方。

11.2 验收标准：按乙方磋商响应文件的承诺。

12、违约责任

12.1 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.2乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

12.3乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

13、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

14、争议解决

14.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向镇江新区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

14.2 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

15、合同其它

15.1 乙方在服务全过程中的生命、财产等安全工作由乙方全权负责，发生任何的安全事故与甲方无关。

15.2 乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

15.3合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后并经见证方见证盖章后生效。

15.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

15.5 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方两份、见证方一份。

甲方：                   	          乙方：

地址：				                    地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

日期：年   月   日                   日期：年   月   日

见证方：

项目经办人：

日期：       年   月   日

主要合同条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指购买服务的采购人，即镇江市丹徒区城市管理局。

1.2 “乙方”系指提供服务的供应商，即中标人。

1.3 “服务”系指符合磋商文件要求的城市道路路灯及箱变设施管护工作，服务亦包 括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

1.4 “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议， 包括磋商文件、磋商响应书、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5 “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、甲方权利和义务

2.1 负责向乙方提供中标管护范围的有关资料。

2.2 组织召开管护作业技术交底会。

2.3 负责乙方的日常管护作业的管理、负责日常考核、专项考核和行业管理考核。每 月底对乙方作出下月度管护工作计划布置和对日常管护工作进行各项考核，考核按《丹徒区路灯管护考核细则》进行。

2.4 甲方按本合同有关条款，支付相应管护经费。本项目所涉及完成管护要求的一切 费均已包含在管护经费内，不再另行计取其他费用。

2.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

2.6 在合同期内，因国家需要征用、改造等需要调整乙方管护地段（范围）时，退出 原管护地段（范围），或相应减少管护范围及经费。由此造成的经济损失， 甲方不负赔偿责任。

2.7 甲方有权对乙方管护不到位的工作实施扣款：

2.7.1 应对检查

⑴被上级领导批评、媒体曝光、群众举报及发生其他有损甲方形象事件，经查属乙方 责任的，每次扣 1000 元以上，管护服务期内再次发生类似事件，可加倍扣款，以此类推。

⑵啄木鸟、城管、12345 、群众举报等派发的整改工单，未及时按要求处理到位，每次扣 2000 元以 上，管护服务期内再次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。

⑶未按频次完成巡查工作、未及时发现设施破坏行为和设施故障、白天未经同意亮灯、路段出现失管现象或近期重点管护工作进度严重滞后等问题，每次扣2000 元以上。

⑷甲方下达的工作任务，乙方不能根据要求按时完成，每次扣 1000 元以上。

2.7.2 人员管理

⑴在规定时间内，现场负责人不在管护现场或未履行请假手续离开镇江，每人每次扣 500 元。

⑵管护单位工作人员，未经上报甲方批准，不能按要求参加甲方组织的会议、活动， 每人每次扣 500 元。

⑶项目负责人、现场负责人，需保持与采购单位在工作上的紧密联系，同时在工作时间内必须保持通讯畅通，尤其重大任务时必须24小时保持通讯畅通，风险较大或重要管护作业任务时需有同时在场，无故关闭通讯设备，突发事件联系不上，每人每次扣 500 元。未按磋商响应书中承诺时间到达现场的每次扣 2000元。

⑷长期固定管护工人未按磋商响应书承诺的标准足额配齐，每人每天扣 1000 元。

⑸在巡查、考核过程中，若发现管护工人未统一着装上岗（有反光条马甲：背后印有 “路灯管护”，胸前印有“公司名称”），每人每次扣500 元。

2.7.3 设备管理

抽查企业驻镇场所时，大型机械设备（如巡视车、高空作业车等）未按合同要求配备 齐全或巡视车、高空作业车等不属于中标单位或企业法人所有（或租赁），每台每次扣 5000 元。

2.7.4 文明管护

⑴管护工人不文明施工，每次扣1000元，若导致严重后果，每次扣 5000 元以上。

⑵管护垃圾当天未清理干净，管护工具随地乱放，管护车辆乱停乱放，每处每次扣 500 元。

2.7.5 材料管理

⑴在管护工作中，因维修更换使用的所有材料（电缆、电器配件等）必须经甲方认可，未经甲方认可私自维修更换的，使用不符合规定的材料、使用非国标的电缆、劣质灯具；采购方进行的测试抽检不合格等每次扣 5000 元以上，由此对采购方造成的损失由中标单位进行赔付。

2.8 在合同履行期间，甲方有权制定或修改管理办法和制度要求，乙方必须遵守。

3、乙方权利和义务

3.1 根据甲方管护工作计划，乙方承担日常管护（含智能化设备的管护、维修和更换） 内容及要求：

（1）负责丹徒区城管局路灯所管护范围内道路照明设施及路灯箱变管护服务的路灯及箱变设施巡查工作。每天亮灯时，全路段巡查1次以上，白天设施巡查1次以上，发现设施损坏及时维修上报，发现施工、人为等破坏行为及时阻止并上报。

（2）负责管护范围内路灯、箱变及一切相关设施的检修、防盗、管理等工作。

（3）负责丹徒区城管局管护范围内道路照明设施及路灯箱变管护服务的路灯启闭控制。

（4）建立丹徒区城管局管护范围内道路照明设施及路灯箱变管护服务的路灯巡查日报告制度。

（5）进行定期安全检查，消除路灯杆带电、灯头松动、线路裸露等安全隐患， 并及时 上报路灯管理所。

（6）积极配合及协助路灯管理所完成其它工作。

3.1.1 管护工作内容

1.养配电设施:

(1)变配电设施巡视、防腐、防漏水、变压器换干燥器、加变压器油、测量电压、电流和接地电阻检测等。

(2)更换损坏及老化的负载开关、空气开关、断路器、避雷器、交流接触器和熔芯、清 除积尘等。

(3)变配电设施的日常维护调试;更换损坏的接地装置;定期检查进出线、电气设备绝 缘、接线点的接触可靠性、动触点的灵敏度、安全保护设备的灵敏度。

（4）熟悉控制系统软硬件智能化操作，光电探测设备及通信控制设备的维护。

2.线路设施:

(1)巡查架空线路、调整弧垂、保持导线及引下线与其他设施的间距，适当修剪树枝或协调绿化部门，更换破损的瓷瓶及其他有缺陷的线路设施。

(2)检查校正电杆垂直度，夯实下陷松动的杆基础，调整松动的拉线装置。

(3)导线、电杆、横担、瓷瓶、拉线、金具及所有紧固件的检修。

(4)巡查电缆线路，更换破损的电缆、保护管、井框、并盖，处理线路上的设施缺陷。

3.照明设施:

(1)检修高杆灯的钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加润滑油或换油。

（2）更换老化的线缆。

(3)测试接地电阻，更换损坏的接地极。

（4）检修配电板、灯杆门和防盗设施。

(5)检修灯杆、灯盘、灯臂，检查灯杆、灯盘、灯臂的腐蚀状况，进行防腐处理。

3.1.2 管护要求:

1.变配电设备:

(1)变配电所、箱式变配电站、地埋箱式变配电站、照明配电箱、杆上变压器、智能化 设备、监控终端等各类设备运转正常，供电可靠。

(2)各变配电设备安全防护到位，接地保护动作可靠，接地电阻符合要求。

(3)设施外观整洁，无影响安全的老化、破损、锈蚀及缺失。

2.线路设施:

(1)线路畅通，供电可靠。

（2）线路及附属配件完好齐全，线路走向及回路标志清晰。

(3)抱箍、接线端子、紧固件等连接可靠，外观整洁、无锈蚀。

(4)接线井内线路排列整齐，无杂物和积水。

3.照明设施:

(1)城市照明亮灯率:98%。

(2)灯杆、灯盘、灯臂固定牢固，无歪斜和松动。

(3)灯杆、检修门、接地装置齐全，设施完好率达到95%。

(4)重复接地电阻等符合相关规范。

(5)及时消除相关安全隐患和安全事故。

(6)设施外观整洁，无影响安全的破损、锈蚀及缺失。

（7）交通事故造成的设施损坏由乙方负责，及时按规范修复或更换，费用由乙方承担， 由乙方负责与相关各方协调处理事故。及时消除相关安全隐患、确保无安全事故。

3.2 必须做好日常巡查管护工作，做好详细的管护台帐，建立管护档案，并按时做好 月、季、年度上报管护工作完成情况表，及时上报。

3.3 管护范围内路灯及一切相关设施被盗，人为破坏等由乙方负责及时修复，费用全 部由乙方承担。因此导致的各类事故由乙方负责。

3.4 根据甲方要求，及时解决处理来信、来访及“啄木鸟、城管、12345 ”等考核整改通知反映的问题。

3.5 按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

3.6 加强法定节假日的管护工作力度。

3.7 乙方抽调必要的人员和设备、工具，作为抢险救灾的中坚力量，负责管护标段范 围内路灯及相关设施的抢险救灾，但对局部性严重自然灾害，局抢险指挥中心可对各抢险 队伍进行合理调配，以集中精力解决严重的灾情。

3.8 乙方应按照管护内容组织相应数量的抢险救灾队员，救灾人员要求身体健康、体 力好、熟悉路灯管护业务的人员组成，老弱病残及女职工不得作为抢险救灾队员，抢险救 灾队员应统一着装（工作服），抢险作业期间必穿反光背心。

3.9 乙方应储备应急所需的物资、抢险设备、器械和车辆，应急储备物资使用后要及 时予以补充。

3.10 乙方一旦发现有突发性管护应急事件发生，都有及时上报的权利和责任，无论事 件级别大小，都应在一小时内向镇江市丹徒区城市管理局报告，先期处置过程要做好记录。

3.11 在承包期内承包人应服从发包人的安排，做好以下的服务工作：

（1）因不可抗力造成的抢修工作；

（2）防汛抗灾期间的汛前、汛期、汛后的各项工作；

（3）管护相关的社会职能（如城市创建等）工作；

（4）上级布置的突击性活动而发生的各项工作；

（5）更换设施应符合相关规定和国家标准的；

（6）确保法定节假日的管护维修工作；

（7）做好本单位的安全生产工作；

（8）更换设施应符合相关规定和国家现行标准；更换下的材料、设备由承包人自行处理，应在报价时一并考虑；

（9）各类安全隐患、设施缺失、乙方管护不到位导致的所有事故责任由乙方负责， 乙方承担一切赔偿和损失。

3.12 乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4、管护组织与进度计划

4.1 乙方在本合同生效后10天内上报全年管护作业维修计划和该标段管护管理人员 网络组成表，并结合季节特点和现场状况，制定季度、月度管护计划、材料计划送交甲方。 甲方在 7 天内予以确认。

4.2 乙方必须按甲方确认的进度计划组织管护作业，接受甲方对进度的检查、监督。 管护作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与计划进度不符，甲方有权对乙方作出处罚，造成损失的由乙方就甲方的损失进行赔付。

5、管护质量要求

因乙方原因，管护质量达不到磋商文件要求及合同约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6、检查和考核

6.1 乙方应认真按照磋商文件要求及合同约定的质量标准进行管护，随时接受甲方的 检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

6.2 对于管护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改效果不符合要求的，甲方有权派其他队伍整改，费用在乙方管护费中扣除。

6.3 乙方退出管护，应及时与下一接管单位办理路灯交接手续，路灯需在规定时间内 按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由乙方支付。

6.4 合同期满后，管护承包方应提交完整的管护台账及设施量清单，采购人将对设施量进行普查，若普查的设施量与承包方提交的不符，采购人有权对承包商进行处罚。

7、安全文明施工

7.1 乙方应做好管护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作 规程》开展各项管护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采 取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

7.2 文明施工制订详细的管护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

7.3 由于乙方管理不善，引起政府职能部门、其他产权单位等处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

8、安全防护

8.1 管护作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，施工期间按规定做 好安全标识。

9、 事故处理

9.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方 代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

10、合同价款及调整

10.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在合同中约定。本合同签订后，甲方若由于各种客观原因（如管护范围变动、新移交路灯、箱变等）需追加与合同标的相同的货物和服务的，增加或减少的服务标的数量不超过原合同标的数量的10%，不另外增减费用，合同总金额不变。增加或减少的服务标的数量超过原合同标的数量的10%的，超过部分在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，按以下公式进行计算后增加或减少相应费用，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%。

计算公式：标的物增加或减少的金额为每盏照明设施（月度）管护费用*管护月份*数量

每盏照明设施（月度）管护费用=年度管护费用/12/具体数量（经甲、乙核对一致后的数量为准）

10.2 乙方应向甲方提交月度管护作业统计报表。

10.3 如实际管护作业量与设施量清单有出入时，乙方按照补充条款约定的时间上报计 划变更单，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月管护计划中调整。

11、合同价款的支付

乙方向甲方开具发票，甲方支付合同价款的10%作为本项目的预付款，每半年支付合同价款的15%。

12、违约责任

12.1 乙方不能达到所承诺的管护质量和有关技术规范标准，乙方按协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。

12.2 因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前 10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

13、争议及其解决

13.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向有管辖权的经济合同仲 裁机关申请仲裁、或向有管辖权的人民法院起诉解决。

13.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持管护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止管护作业；

(3) 仲裁机关要求停止管护作业；

(4) 法院要求停止管护作业。

14、合同的中止

14.1 承包范围内的管护管理项目，乙方不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此 规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，中止管护承包合同的履行，由此产生的一切法 律责任和经济损失由乙方承担；

15、税费

15.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负 担（免税部分除外），磋商文件另有规定的除外。

15.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负 担（免税部分除外）。

16、破产终止合同

16.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

17、合同生效及其它

17.1 合同经甲方、乙方、见证方签字，并在乙方向见证方交纳履约保证金后生效。

17.2 本合同一式伍份，以中文书写，甲方两份、乙两份方、见证方一份。

17.3 本合同签订后所发生的纠纷，甲方与乙方协商处理。

17.4 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议， 提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第四部分  采购需求

一、项目概况

丹徒区城管局路灯管理所管理的道路照明设施及箱变等设施管理、维护、巡查、检修等工作。

项目所属行业：建筑业。

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单 位 | 数量 | 服务要求简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目 | 年 | 3.0 | 丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目 |  |

三、技术要求

（一）服务内容和标准

1、路灯灯杆、线路、控制开关和供电设备等是路灯系统的主要组成部分，属于采购人所有，未经采购人同意不得移作它用。

2、中标人在签订合同生效后 30 天内，完成《路灯系统清册》，清晰每支路灯安装位置、管理编号、灯杆规格、灯架规格、光源规格、电缆及管线规格、箱变规格等参数内容，绘制管护区域内现状照明设施及控制箱出线情况系统图，经采购人和中标人确认后存档。检查过程中，发现有存在安全隐患的必须及时上报路灯所，并按照路灯所意见进行处理和管护。如未报、刻意瞒报、虚报，经查实，中标人将承担由此造成的一切费用，并按采购方要求及时整改到位。由于中标单位没有及时检查或未及时管护，造成安全事故，所有责任由中标单位承担，同时赔付采购方因此造成的损失。

3、中标人在签订合同生效后 30 天内，对路灯灯杆、箱变箱体上小广告等附属物进  行清理，保持清洁、整齐（所有路灯及箱变现状交接）；保证箱变安全密闭性，对于箱变 采取防止小动物窜入的有效措施，保证箱变无漏雨、积水，对现状箱变护栏等附属设施、设备损坏的根据甲方要求进行拆除或换新；检测电路绝缘是否良好，接头有无过热、烧焦现象，如存在以上问题，由中标单位整改到位。检查灯杆是否倾斜、被撞，杆基是否下沉、变形，并进行漏电检测，接地检测，如不符合国家相关标准，由中标单位整改到位。

4、中标人根据采购人要求，对丹徒区城管局管护范围内的道路照明设施及路灯箱变等设施巡查工作，负责丹徒区城管局管护范围内的路灯启闭控制时间进行调整。

5、中标人须对路灯设施及箱变设施在管护中所产生的施工垃圾和废弃杂物进行清运。

6、中标人必须严格按照有关技术标准，依照有关规定，对路灯定期进行检查。按供  电部门有关规定，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、箱变各一次，重大节日（元旦、 春节、五一、国庆）常规检查电缆、灯具等共四次；电缆每年绝缘测试一次；中标人必须每年对照明设施的金属外壳进行一次接地电阻测试并出具报告形成台账，杜绝因照明设施金属外壳漏电造成伤害事件，同时对测试不合格的进行整改，整改费用包含在投标报价中。 箱变预防性检测每年一次。箱变预防性检测每年一次，中标单位须在进场管护后 45 天内提供对本项目管护范围内箱变的检测报告，第二、三年在相同时间段提交检测报告。（检测报告须由拥有电力承试资质五级及以上单位出具）。每次检测必须保留资料归档交给采购人。各类检测发现不符合规范的，立即维修整改。

7、日常管护含丹徒区城管局路灯所管理范围内的灯杆、高低压配电设施（现状交）、 高低压电线电缆（含电缆管道）、部分智能化设备、箱变护栏等一切路灯相关设施损坏更换及被盗修复，故障必须在规定时间内应急处理并保证系统正常运行；对管护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、路灯表面半年清洗一次，及时清除灯柱乱张贴小广告；灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面如出现油漆脱落，必须使用同颜色油漆修补。不得出现灯杆倾斜、扭曲松动等现象。输电线路灯杆等设施不得出现局部或全线漏电、裸线（电缆裸出地面）现象。需要做好项目资料和日志归档交给采购人。

管护中发现电缆、变压器等不符合标准或不能满足当前道路照明要求（如尾灯或线路中段电缆明显过细、变压器损坏等）需及时根据该路段情况更换相应电缆、变压器（与原容量相同）等设备，（电缆、变压器须使用铜材质）以上费用包含在总报价中，甲方不另外增加费用。

8、管护管理标准要求保证亮灯率和路灯完好率，灯杆垂直度保持 100%，杜绝白天无 故亮灯的情况出现，保证路灯关启时间准确、准时。

9、做到维修及时，如遇各种因素破坏（人为性损坏、施工、故障、盗窃、交通事故等）路灯（杆）或路 灯线路，中标人必须及时将损坏的路灯（杆）搬离现场，并恢复原貌，安装好新路灯（杆）及维修好路灯线路，维修过程如需挖掘市政设施，须对设施进行修复，不得以任何藉口延误时间。如发现路灯系统：灯泡、镇流器、触发器、供电控制电器、电缆等设备老化、自然损坏和被盗，中标人必须在 24 小时内更换或修复完毕，不得以任何藉口延误时间。以上维修费用由中标方承担。

提升智能化管理水平，对未安装集中控制器的箱变设施按要求加装集中控制器，接入丹徒城管照明管理平台。

在服务期内，中标单位须根据采购人要求及时完成各项交办的任务，如未按要求或未及时完成采购人可不经中标单位同意直接委托其他具有相应资质的单位进行处理，产生的一切费用由中标单位承担，在管护费中扣除，并且采购人将给予处罚。

10、中标人负责管护管理进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故 及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

11、中标人必须必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待 遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由中标人负责。

12、中标人必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险 等相关保险。中标单位负责维护管理范围和进程中的一切责任和赔偿，其中包括但不限于万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身、财产安全等责任，或由于作业、维护管理不到位引起的第三方的人身、财产安全等责任。

13、中标人必须执行国家劳动法的相关规定。

14、中标人必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

15、中标人的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作 服。

16、维修人员必须持有效特种作业证上岗。

17、维修及更换所采购的材料设备必须符合国家质量标准，并不得低于该道路原有标准。

18、高空作业人员必须持有效的高空作业相关证件。

19、供应单位需按照本项目需求提供响应的管护方案、管护安全文明管理方案、管护进度施工措施方案、抢险救灾应急预案。

20、供应商对本项目提供响应的能力评价、经验评价、项目负责人及现场负责人评价、投入日常管护劳动力情况评价、投入管护施工车辆设备评价、管护质量承诺、应急服务进行响应。

四、服务期限

本次招标的服务期限为：3年（具体服务期限以采购人签订合同为准）。

五、设备及人员最低标准

管护车辆最低要求明细表

| 项目名称 | 项目范围 | 数量（杆） | 管护机械要求（辆） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 巡查车 | 14 米高空作业车 |
| 丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目 | 按磋商文 件 | 按磋商文 件要求的 范围自行 统计 | 2 | 1 |

管护人员最低要求明细表

| 标段 | 人员配置 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负 责人 | 现场负责人 | 巡查人 员 | 管护技术人员 | 安全员 | 9 |
| 丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |  |

注：1、上述管护作业量清单为丹徒区内路灯设施及路灯箱变设施的基本信息，供供应商参考，供应商应自行前往实地勘测核实并测算费用。

2、《管护车辆最低要求明细》、《管护人员最低要求明细表》是丹徒区2025-2028年道路照明设施及路灯箱变管护服务项目必须配置的最低要求。

3、本项目各岗位人员不得兼任。

六、管护作业量清单

| 序号 | 道路名称 | 路段 | 智能化改造路段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷阳大道 | 茅以升路——铁塔路 | 茅以升路-沪霍线 |
| 2 | 龙山路 | 茅以升路——架鼓山路 | 架鼓山路-金谷路，九华山南路-茅以升路 |
| 3 | 驸马街 | 茅以升路——宜城大道 | 茅以升路-铭基西门 |
| 4 | 盛丹路 | 茅以升路——宜城大道 | 全线 |
| 5 | 长香路 | 大学城-沪宁高速桥 | 大学城-宜城大道 |
| 6 | 茅以升路 | 金润大道——西石路 | 全线 |
| 7 | 元璋路 |  | 全线 |
| 8 | 九华山南路 | 金润大道——长香路 | 金润大道-驸马街，谷阳大道-长香路 |
| 9 | 金谷路 | 金润大道——长香路 | 全线 |
| 10 | 瑞山路 | 金润大道——长香路 | 全线 |
| 11 | 架鼓山路 | 驸马街——谷阳大道， 金润大道—驸马街（质保期） | 驸马街-谷阳大道 |
| 12 | 华山街 | 驸马街——长香路 | 全线 |
| 13 | 青山路 | 驸马街——盛丹路 | 全线 |
| 14 | 天王山路 | 盛丹路——湖滨路 | 盛丹路-长香路 |
| 15 | 勤政路 | 驸马街——长香路 | 驸马街-长香路 |
| 16 | 爱民路 | 驸马街——长香路 | 驸马街-长香路 |
| 17 | 智慧大道 | 秀山路——恒顺大道 | 全线 |
| 18 | 后北路 | 智慧大道——谷阳大道 | 全线 |
| 19 | 千里小区 | 秀山路——沁苑路，秋山路——智慧大道 |  |
| 20 | 宜城大道 | 金润大道——精功路 |  |
| 21 | 金润大道 | 横山凹路——平昌路 | 全线 |
| 22 | 瑞泰路、瑞泰支路 |  |  |
| 23 | 上党大道 | 宜城大道——北汽大道 |  |
| 24 | 北汽大道 | 上党大道—— |  |
| 25 | 马鞍山路 | 瑞山路——枣林路 |  |
| 26 | 恒顺大道 | 智慧大道——沪霍线 | 全线 |
| 27 | 庆丰路 | 谷阳大道——盛丹路 | 全线 |
| 28 | 友谊路 | 金润大道——马鞍山路 |  |
| 29 | 枣林路 | 金润大道——马鞍山路 |  |
| 30 | 光明路 | 谷阳大道——长香路 |  |
| 31 | 湖滨路 | 茅以升路——长香路 | 全线 |
| 32 | 新312国道 | 沪霍线——美人谷服务区 |  |
| 33 | 铭东路 | 架鼓山路——宜城大道 |  |
| 34 | 宝庆路 | 庆丰路——金谷路 |  |
| 35 | 夹湖路 | 长香路——站岗路 |  |
| 36 | 长云路 | 长香路——站岗路 |  |
| 37 | 站岗路 | 夹湖路——长云路 |  |
| 38 | 宜景路 | 长香路——蔡巷路（质保期） |  |
| 39 | 蔡巷路 | 宜景路——西辅路（规划）（质保期） |  |
|  |  | 合计 |  |

箱变数量及所供电路线

| 序号 | 用电地址（箱变地址） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 338省道K15+220路北（龙山 路口向东第三杆灯东北角（路北）） | 集中控制器 |
| 2 | 338省道K11+000路北（京口工业园区以东100米（路北）） | 集中控制器 |
| 3 | 338省道K13+180路北（红房子对面49号灯杆（路北）） | 集中控制器 |
| 4 | 338省道丁岗至镇南立交（k9+000)（鼎盛往西加油站东边（路北）） | 集中控制器 |
| 5 | 谷阳镇黄墟镇村南岗河桥旁（恒顺大道三山派出所往东） | 集中控制器 |
| 6 | 丹徒区辛丰镇（智慧大道铁路桥下） | 集中控制器 |
| 7 | 镇荣公路2号路灯变（谷阳大道与镇荣公路十字交叉路口东北角） | 集中控制器 |
| 8 | 镇荣公路3号路灯变（镇荣路北公安岗亭） |  |
| 9 | 镇荣公路与312国道交界（百悦华府东侧） |  |
| 10 | 镇荣公路与312国道3号（新312北侧200米） |  |
| 11 | 镇荣公路与312国道交界处4号路灯变（浮玉麻油斜对面） |  |
| 12 | 镇荣公路与312国道平交口2号（杨溪桥西南角） |  |
| 13 | 镇荣公路与312国道平交口5号路灯变（上党国家电网正对面） |  |
| 14 | 丹徒新区杨溪路1号路灯变（文化艺术活动中心） | 集中控制器 |
| 15 | 丹徒新区杨溪路2号路灯变（澜园门口） | 集中控制器 |
| 16 | 千里村 |  |
| 17 | 经十二路南延（丹徒新城段）（智慧大道路边（千里小区段）） | 集中控制器 |
| 18 | 谷阳大道1号路灯变（广场生态丹徒大石头后面） | 集中控制器 |
| 19 | 谷阳大道2号路灯变（谷阳大道与金谷路交叉宝龙门口） | 集中控制器 |
| 20 | 谷阳大道西延路灯变（华山街与谷阳大道交叉口东北角） | 集中控制器 |
| 21 | 谷阳大道东延路路灯变（谷阳大道与兴园路交叉口西北角） | 集中控制器 |
| 22 | 谷阳大道东延1号（谷阳大道往西过智慧大道第二个路口） |  |
| 23 | 谷阳大道东延2号（丹徒站门口） |  |
| 24 | 谷阳镇黄墟村（智慧大道与长香东大道交叉口） | 集中控制器 |
| 25 | 金谷东路路灯变(金谷路二楼厕所楼上) | 集中控制器 |
| 26 | 龙山路路灯变(龙山路圣地雅阁北门) | 集中控制器 |
| 27 | 龙山路东延2号路灯变(架鼓山路宜东名苑东面) | 集中控制器 |
| 28 | 辛丰镇冷遹路连接线（后北路路口） | 集中控制器 |
| 29 | 丹徒新区（二期广场一）路灯变（广场东路永安新城围墙边（小箱变）） |  |
| 30 | 丹徒新区（二期广场二）路灯变（广场东路与盛丹路交叉口东北角） | 集中控制器 |
| 31 | 二期广场（广场东路科苑华庭段） |  |
| 32 | 瑞山北路1号路灯变（瑞泰城市花园小区里） | 集中控制器 |
| 33 | 瑞山路（现长香东大道宜城中学段箱变内） |  |
| 34 | 瑞山路北段（经四路）(瑞山路与驸马街十字路口西北角) | 集中控制器 |
| 35 | 茅以升路1号路灯变（茅以升米芾广场对面） | 集中控制器 |
| 36 | 茅以升路2号路灯变（茅以升与驸马街十字路口向北200米） | 集中控制器 |
| 37 | 茅以升路3号路灯变（茅以升与老312十字交叉路口东北角） | 集中控制器 |
| 38 | 茅以升路南延路灯变（公交公司门口） | 集中控制器 |
| 39 | 九华山南路（长山路）路灯变（绿之缘小区） | 集中控制器 |
| 40 | 九华山南路路灯变（九华山路与马鞍山路交叉口） | 集中控制器 |
| 41 | 青山路（金谷西路）路灯变（青山路御墅临风西北角） | 集中控制器 |
| 42 | 九华山南路（经七路）（九华山南路与盛丹路十字交叉路口西北角） | 集中控制器 |
| 43 | 爱民路（经六路）（爱民路与盛丹路交叉口） | 集中控制器 |
| 44 | 盛丹路（金谷路与盛丹路十字交叉路口东北角） | 集中控制器 |
| 45 | 盛丹路（0+640）路灯（盛丹路与瑞山路十字交叉路口西南角) | 集中控制器 |
| 46 | 盛丹路（0+770）路灯(盛丹路实验学校西边,与华山街十字路口东南角) | 集中控制器 |
| 47 | 盛丹路东延1号路灯变（龙山路与架鼓山路交叉口东南面 | 集中控制器 |
| 48 | 华山路一期(盛丹路实验学校西边,与华山街十字路口东南角) | 集中控制器 |
| 49 | 华山路二期(华山街与龙山路十字路口西南角) | 集中控制器 |
| 50 | 上党大道1号路灯变(上党大道汤家桥十字路口东南角) |  |
| 51 | 上党大道2号路灯变（上党大道与北汽大道路口西南角） |  |
| 52 | 茅以升大道1号路灯变（北汽大道北汽东大门口） |  |
| 53 | 驸马街（千禧路）1号路灯变（驸马街魏玛假日门口） | 集中控制器 |
| 54 | 驸马街（千禧路）2号路灯变（驸马街与九华山南路十字路口西南角） | 集中控制器 |
| 55 | 驸马街（千禧路）3号路灯变（驸马街，香格里拉庄园东50米） | 集中控制器 |
| 56 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段4# |  |
| 57 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段3# |  |
| 58 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段7# |  |
| 59 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段1# |  |
| 60 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段6# |  |
| 61 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段5# |  |
| 62 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段2# |  |
| 63 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段10# |  |
| 64 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段11# |  |
| 65 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段9# |  |
| 66 | 丹徒区312国道与谷阳路交叉段8# |  |
| 67 | 丹徒区长香路（茅以升—大学城）路灯箱变1 | 集中控制器 |
| 68 | 丹徒区长香路（茅以升—大学城）路灯箱变2 | 集中控制器 |
| 69 | 长云路 |  |
| 70 | 宜景路 |  |

注：1、管护范围约5623杆、10130盏灯、70台箱式变电站，上述管护作业量清单为丹徒区内路灯设施及路灯箱变设施的基本信息，仅供供应商参考，供应商应自行前往实地勘测核实并测算费用。

2、表格中列明的智能化改造的灯头、智能化控制器，中标单位负责巡查、上报和配合施工。智能化改造灯头、智能化控制器以外的路灯设施均在本项目管护范围内。

3、质保期内路段的路灯所有相关设施，中标单位负责巡查、上报和配合施工。质保期满后进行全面管护，不计入增加数量，不增加管护费用。

七、售后服务要求

参与本项目供应商除具备供应商应具备的条件外，还应符合下列条件（请在磋商响应 书中提供相应证明资料或承诺，承诺函格式自拟）：

1、应急响应服务

中标人必须按其磋商响应书的承诺应急响应服务时间进行服务。

2、有关车辆设备配置的要求

（1）供应商中标后，磋商响应书中所提供的车辆必须服务于该中标标段，未经采购 人许可，不得擅自更改作业标段或用其他车辆替代，否则采购人有权终止合同。

（2）本项目车辆可自有或租用。若承诺中标后租赁或购置的需提供承诺函（格式自拟），并在合同签订前按照承诺函内容将车辆配备齐全。如在合同签订前未按照磋商文件要求或承诺函提供车辆及其相关资料，视为中标人默认放弃此次中标资格，同时视为虚假响应，报政府采购监督管理部门处理。在本项目管护期间车辆配置不满足磋商文件要求的视为未实质性响应磋商文件，采购方有权终止合同。

（3）中标后，如采购人要求，专业管护作业车辆须在规定的时间内按采购人的要求安装定位监控系统；

（4）合同履行期间，中标人应做好车辆的管护保养工作，若专用车辆出现故障，中  标人应及时维修或采用临时提供备用车辆来进行巡查和管护工作，若经维修后仍无法满   足使用要求的，中标人应及时进行更换，并报请采购人同意。中标人拒绝更换或更换不   及时的，将视为违约，采购人有权对中标人收取违约金，机械车辆收取违约金 10000 元/  辆 ·次，其他车辆 2000 元/辆 ·次。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

3、有关人员配置的要求

（1）管护人员配置必须满足《管护人员最低要求明细表》的要求，并在《拟投入人员配置一览表》中具体体现。

（2）项目负责人和现场负责人需有与本项目相关管理工作经验。

（3）供应商必须在磋商响应书中承诺严格遵守和执行《中华人民共和国民法典》、镇江市劳动（劳务）用工和社会保险管理规定的相关要求录用人员并与其签订劳动（劳务） 合同。

（4）供应商必须承诺为管护作业人员购置统一制式、带安全反光条的工作服装，并 对破旧、影响管护作业人员形象的工作服装及时更换出新，同时为作业人员提供必要的  管护作业防护用品。

（5）供应商应在磋商响应书中承诺为本项目所有人员购买社会统筹保险（养老保险  金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金）或意外伤害保险，意外伤害保 险保额不得少于一百万元。

（6）供应商应在磋商响应书中承诺就安全生产和职业道德，加强对参与本项目所有工作人员的教育，在各类作业、施工、操作时必须具备相应证件，不得无证上岗（如：高、低压作业时要有相应高、低压电工证、高空作业时要持有有效的高空作业相关证件、操作特种车辆和机械等时须持有有效的操作证等），合同期中发生的一切事故、纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任和费用。

八、保险要求

九、报价及其他说明

1、本项目价款的结算和支付均以人民币为单位。本项目的中标总价包干（包工包料包 质量）的方式投标。供应商应根据本项目的规模及工作难度，按照磋商文件中确定或给出 的相关工作内容和要求，计算投标报价。总报价包括但不限于：人员工资（含社会保险费、福利费、劳保用品费用等）、设备设施费、工作服费、管护工具费、管护材料费（电 线、电缆、光源、镇流器等）、承包人管理费(含工作人员意外保险费、事故处理费、资料 费、公证费等)、教育及工会计提、税金、利润等一切费用。及为完成管护要求而可能出现的各类施工、处理交通事故、变压器烧毁等。

2、中标价包含税务发票及其他税费、人工费、管护人员购买的各种保险费、管护及 更换涉及所有材料费、设备费、车辆费、安装费等完成本项目所需的一切费用。

3、磋商响应书中公布的各管护地段，各供应商自行勘察现场，路灯数量以现场实际  情况为准，供应商在工作量统计时出现的漏项、错项、错算等原因引起的失误视为已包含 在投标总报价中。

4、服务期内，经报主管部门批准，根据服务区域消减变化的实际情况（如改造，新 建，拆迁等），新增或减少路灯及相关设施总量不超过本项目管护管理量的10%时，中标人必须无条件对所在服务区域内的路灯及箱变设施进行维护管理，采购人不再另行增加或减少任何费用。

5、本项目反对不正当竞争（恶意低价或哄抬高价）。供应商需提供分项报价明细表， 并配合管护方案说明经费计算的合理性。如投标报价明显低于成本，而供应商又不能作  出合理说明及提供相关证明材料的，其投标将被拒绝。

6、供应商管护作业人数安排不得低于采购人的最低人数要求，在项目实施过程中， 采购人不会就作业人数增补而增加合同总额。

7、重大活动、节假日期间，中标人必须无条件完成针对招标作业范围下达的临时任 务，采购人不再支付任何费用。

8、供应商必须编制雨雪冰冻恶劣天气及突发事件等特殊情况下的应急处置方案，相 应费用包含在投标总价中。

9、本项目各标段管护人员工资不得低于同期镇江市最低工资标准，其他待遇（高温补 助、社保、休息休假加班工资等）应符合劳动、社保等各类法律法规的相关规定。如中标 单位使用非本单位人员，发生任何意外事故，由中标单位承担。

10、人员社会统筹保险不低于镇江市最低标准，意外伤害保险每人每年保额不得低于 100万元。

11、中标人应按采购人要求编制相关资料、台账、图表等，费用包含在投标总价中，不另单列。

12、中标人在合同期内，除采购范围调整外，均由供应商自行承担（如遇物价上涨、 政策性调资等情况）报价风险，中标价即为合同价，采购人按合同规定支付直至合同期  止。

13、投标报价一律以人民币为货币单位。

14、供应商应作出承诺：已充分考虑各风险因素（包括市场波动、政府规费、工资保 险政策性上调、材料设备调整等），如造成费用增减，投标总价不做调整。

15、更换下来的设备由中标方自行处置，包含报价中。

16、关于安全生产：中标人在签订合同生效后 30 天内，完成《路灯系统清册》，清 晰每支路灯安装位置、管理编号、灯杆规格、灯架规格、光源规格、管线规格、箱变规   格等参数内容，经采购人和中标人确认后存档。如未以上要求完成，将对中标单位进行   伍万元的处罚。检查过程中，发现有存在安全隐患的必须及时上报路灯所，并按照路灯相关国家规范进行处置和管护。如未报、刻意瞒报、虚报，经查实，中标人将承担由此造成的一切费用，并按采购方要求及时整改到位。由于中标单位没有及时检查或未及时管护，造成安全事故，所有责任由中标单位承担，同时赔付采购方因此造成的损失。

17、管护单位在服务期间未能按照本采购文件规定的管护要求进行操作的,扣除中标价的5%。发现第二次扣除中标价的 10%。发现第三次采购人有权解除采购合同。

十、其他要求

无。

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方核对采购人授权代表、磋商小组名单身份并签到。采购人授权代表对供应商进行资格审查，未通过资格审查的供应商响应文件不进入后续的符合性审查。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过符合性审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；供应商为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供任意一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表或提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准或提供资格承诺函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小微企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | （1）合格的供应商必须具有城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质。 （2）项目负责人应具有二级建造师及以上注册证书(机电工程)；具有安全生产考核证合格证书。 （3）合格的供应商具有有效期内的安全生产许可证。 |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的签署、盖章（承诺函、报价表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书）。若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料（或退休人员的证明材料）。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 36 | 39 | 25 |

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（36分） |  |  |
| 1 | 管护方案 评价 | 根据供应商提供的具体管护方案，考察以下方面： （1）针对性（3分）： 具有本项目特点，结合项目实际，针对特定的管护要求，列出管护管护计划，与本项目路灯及箱变种类、实际情况相符的得 3分，略有欠缺的得 2 分，有明显欠缺的得1分。 （2）合理性（3 分）：针对管护工作的特点，服务单位制定与本项目实际情况相符的详细管护措施计划，管护计划科学合理，符合本项目路灯及箱变特点的得3分，略有欠缺的得 2分，有明显欠缺的得 1分。 （3）质量保证措施（3分）：根据项目实施过程，制定与本项目实际情况相符、操作要点完善的保证措施，具体各个路灯及箱变种类上所采取的管护质量保证措施，措施合理、可行的得3分，略有欠缺的得 2分，有明显欠缺的得1分。 （4）内容全面（3 分）：结合项目总体情况，对项目的理解以及实施本项目提出的重点分析制定内容构思缜密、符合实际、完整合理的方案，根据项目实际情况编写本项目路灯及箱变管护重点，内容全面、完整、合理的得3分，略有欠缺的得 2分，有明显欠缺的得 1分。 | 12分 |
| 2 | 管护安全 文明管理 方案 | 根据提供的具体方案，考察以下方面： （1）针对性、合理性：具有本项目特点，针对于该项目特点制定合理安全文明管理方案，管护安全文明管理方案内容与路灯及箱变实际情况相符的得 4 分，略有欠缺的得2 分，有明显欠缺的得1分。 （2）管护安全文明管理保证措施：根据项目实际情况进行现场安全、文明作业实施操作方案及保障措施评价的编制，描述安全文明管护施工操作要点完善的得4 分，略有欠缺的得2 分，有明显欠缺的得1分。 | 8分 |
| 3 | 管护进度 施工措施 方案 | 根据提供的具体方案，考察以下方面： （1）针对性、合理性：针对项目实际情况编制合理、可行性强进度控制方案，具有本项目特点，管护进度施工措施方案内容与路灯及箱变实际情况相符的得 4 分，略有欠缺的得2分，有明显欠缺的得1分。 （2）管护进度施工保证措施：管护作业实施方案及保障措施评价符合实际，现场文明施工操作要点完善的得 4 分，略有欠缺的得2分，有明显欠缺的得1分。 | 8分 |
| 4 | 抢险救灾 应急预案 评价 | 根据提供的具体预案，考察以下方面： （1）抢险救灾预案应急可行性（包括组织机构、教育培训、安全抢险、日常巡查、灾后恢复）内容全面、完整、合理的得4分，略有欠缺的得 2 分，有明显欠缺的得 1 分。 （2）抢险救灾车辆和设备应急配备情况（包括抢险救灾储备物资名录、维修保养及补充台账）内容全面、完整、合理的得 4 分，略有欠缺的得 2 分，有明显欠缺的得 1 分。 | 8分 |
| 二 | 商务部分（39分） |  |  |
| 1 | 供应商能力评价 | 供应商提供有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证、每提供一种证书得2分，此项最多得6分。 注：供应商须根据上述要求提供相关证书扫描件。（有效的证书是指在有效期内并经过年度检查的证书） | 6分 |
| 2 | 经验评价 | 根据提供的 2022年7月1日以来(以合同签订日期为准)类似项目施工或管护服务业绩一览表： 供应商自 2022年7月1日以来的类似项目施工或管护服务业绩，每有一个得 3分。本项最多提供 3 个，最多得 9 分。 注：供应商须根据上述要求提供合同、竣工验收证明扫描件。 | 9分 |
| 3 | 项目负 责人及 现场负 责人评价 | 根据提供的项目（现场）负责人情况表： （1）项目负责人:具有高级技术职称得2分；具有中级技术职称得1分。 （2）现场负责人具有中级及以上技术职称得2分；具有初级技术职称得1分。 注：项目负责人、现场负责人必须为企业正式在职员工，提供相关证书、近半年内任意一个月社保证明材料复印件。参与本次投标的项目负责人、现场负责人自2025年7月1日起不得有在建项目。以上证书提供原件扫描件。 | 4分 |
| 4 | 投入日 常管护 劳动力 情况评 价 | 根据提供的投入安全员及专业技工人员情况一览表： （1）项目安全员投入人数超过 1 人（不含 1 人）的得 2 分。 （2）项目管护技术工人投入人数达到 6人得2分，达到7人或7人以上得4分。 （3）除项目管护技术工人外，高压电工投入人数增加1人或1人以上得2分。 注：①项目安全员必须具备建设行政主管部门颁发安全生产考核合格证书 C证、近半年内任意一个月社保证明材料。 ②项目管护技术工人必须具备有效的特种作业操作证（低压电工或高压电工）或建筑施工特种作业操作资格证书（建筑电工）、近半年内任意一个月社保证明材料。以上证书提供原件扫描件 ③高压电工人员必须具备有效的特种作业操作证（高压电工证）、近半年内任意一个月社保证明材料。以上证书提供原件扫描件。 ④第（1）条安全员、第（2）条管护技术人员、第（3）条增加的高压电工不得兼任。同一人员同时具有多个证书不累计计分。 | 8分 |
| 5 | 投入管 护施工 车辆设 备评价 | （1）根据提供的拟投入车辆配备一览表：14米（含）以上高空作业车， 1辆得2分，此项最多得2分；巡视车每1辆得1分，本项最多得2分。 注：①以上车辆可以为自有车辆，或承诺中标后购置或承诺中标后租赁，如以上车辆为自有车辆须提供车辆行驶证、车辆（含车牌号）照片、发票复印件。若承诺中标后租赁或购置的需提供承诺函（格式自拟），并在合同签订前按照承诺内容将车辆配备齐全。 ②投标人必须承诺中标后投标文件中所提供的车辆全部服务于该中标项目。 | 4分 |
| 6 | 管护质量承诺 | 根据供应商提供的质量及服务条件承诺，按磋商文件提供的内容完全响应的得4分，否则不得分。 | 4分 |
| 7 | 应急服务 | 供应商对本项目的应急服务响应：遇到紧急任务承诺人员及机械设备2小时内到达现场得 4分；2小时30分钟内到达现场得 2分；3小时以外到达的不得分。本项最高得 4 分。 注：提供承诺函供磋商小组正确评价。 | 4分 |
| 三 | 报价部分（25分） |  |  |
| 3.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 25分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分= (磋商基准价／最后磋商报价)×25。（备注：按中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 25分 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

一、资格部分

（一）磋商承诺函

致：	（磋商组织方）

根据贵方关于	的磋商文件，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	电话：

传真：	邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

（二）独立承担民事责任的能力

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系 人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入 （万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定 资产合计” （万） |  | 4 |  | 年末“流动资产” 余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期 负债”余额 （万） |  | 6 |  | 年末“长期负债” 余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产 总计”余额 （万） |  | 8 |  | 年末“货币资金” 余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得 的相关资 质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司 2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简 述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（六）法律、行政法规规定的其他条件

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

（八）本项目的特定资格要求

（九）法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明（姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电  话：××

单位全称：××

单位盖章：××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

（十）法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

- 注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年任意一个月社保证明材料附后。如为退休人员提供证明材料）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

（十一）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有独立承担民事责任的能力。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第4项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- （一）技术方案

三、商务部分

（一）供应商能力评价

（二）经验评价

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 标的（万 元或杆） | 实施期限 | 项目发包 单位 | 项目单位 联系人及电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：成功案例除填写上表外，还须提供合同/协议以及委托方认可材料扫描件。

日期：    年  月  日

（三）公司荣誉评价

（四）项目团队评价

项目经理能力

| 姓名 |  | 近 3 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书、职称证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年（任意一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

(五)项目实施成员能力一览表

| 岗位 | 项目 | 人数 | 年龄 | 职责范围简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目负责人 |  |  |  |
|  | 现场负责人 |  |  |  |
| 作业人员 | 安全员 |  |  |  |
|  | 管护技术人 员 |  |  |  |
|  | 巡查员 |  |  |  |
| 其它 | ... |  |  |  |
| 合计人数 |  |  |  |  |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（任意一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。如为退休人员提供退休证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

（六）投入管护施工车辆设备评价

| 所有 人 | 车辆类型 | 数量 | 购置日期 | 驾驶员 | 品牌型号 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巡查车 |  |  |  |  |  |
|  | 14 米高空作 业车 |  |  |  |  |  |
|  | ............ |  |  |  |  |  |

注：上述管护作业车辆除填写上表外还须提供有效行驶证、车辆照片（含车牌号）复 印件，租赁的还须提供租赁协议。

车辆配备必须完全具备或超越，供应商必须承诺中标后，磋商响应书中所提供的车辆 全部服务于该中标标段，未经采购人许可，不得擅自更改作业标段或用其他车辆替代。

如有暂缺的必须在磋商响应书中提供在本项目进场前完成本项目所需作业车辆配备完整的承诺（承诺函自拟，函中须表明具体车辆的名称、数量）。

首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目单年报价大写 |  |
| 项目单年报价小写 |  |
| 项目总报价（3年）大写 |  |
| 项目总报价（3年）小写 | 元 |
| 服务期 | 三年 |

法定代表人签章：

日期：

（六）首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目内容 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 人员工资费用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 车辆费用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 管护工作服费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 管护工具费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 管护材料费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金、利润及其它 |  |  |  |  |  |
|  | ......... |  |  |  |  |  |
| 注：以上明细报价表中报价为单年管护费用 |  |  |  |  |  |  |
| 项目单年报价 |  |  |  | 元 |  |  |
| 项目总报价（3年） |  |  |  | 元 |  |  |

注：1、供应商应当按照采购文件采购需求及相关报价要求填写。

2上述表中包括但不限于：人员工资（含根据社保规定缴纳的社会保险费、高温费、福利费、劳保用品费用等）、车辆费用、管护工作服费、管护工具费、管护材料费（电线（缆） 管、电线、电缆、光源、镇流器、高低压设备元器件等）、管理费(含工作人员意外保险费、 事故处理费、资料费等)、税金、利润等一切费用。投标单位可根据需要和可能的原则编制各项经费支出，除上述既定项目外可自拟名目，行数不够请自行添加。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签章：

日期：    年  月  日

二轮报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目单年报价大写 |  |
| 项目单年报价小写 |  |
| 项目总报价（3年）大写 |  |
| 项目总报价（3年）小写 | 元 |
| 服务期 | 三年 |

注：本表格以苏采云系统中表格格式为准，各供应商应在苏采云系统中进行二轮报价。

法定代表人签章：

日期：

1.供应商必须据实填写此表，报价所含与磋商文件要求的内容一致；

2.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

3、拟做第二次报价（最后报价）的，以二次报价为准，第二次报价不得高于预算价。

4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得高于首轮报价，否则以其首轮报价作为最后报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格。

5、报价包括但不限于人工服务费、清理费、场地维护费、管理费、车辆使用费用、工具检测费、服务所需人员的工资、国家规定的服务人员的社会保险、人身意外险、福利、培训、以及服务所用设备、服务所用材料消耗费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整等)、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在此价格中。

四、其他部分

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件