常州市政府采购项目公开招标文件 

常州市政府采购项目
公开招标文件 

项目名称：常州市动物疫病预防控制中心2025年度实验室检测比对试剂采购项目

项目编号：JSZC-320400-STST-G2025-0021
采 购 人：常州市动物疫病预防控制中心

采购代理机构：江苏尚田工程项目管理有限公司 

目      录
3第一章   投标邀请


7第二章   投标人须知


22第三章   资格审查


24第四章   评标程序、评标方法和评标标准


35第五章   采购需求


45第六章   合同草案条款


50第七章   投标文件格式




第一章   投标邀请
公开招标公告
	项目概况

常州市动物疫病预防控制中心2025年度实验室检测比对试剂采购项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于2025年7月24日14点00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-STST-G2025-0021 
2.项目名称：常州市动物疫病预防控制中心2025年度实验室检测比对试剂采购项目

3.项目预算金额：项目预算金额：52万元；

本项目最高限价：52万元；
报价以单价优惠下浮率为准，最终按照实际订购数量结算。

例如：投标供应商的优惠下浮率为10%，则结算价格为“单价*（1-10%）*实际采购数量”，以此类推。
4.采购需求：主要包括兽用诊断试剂、实验室检测比对材料（包括标准血清、WOAH（OIE）推荐试剂、比对试剂盒等）采购。具体详见采购需求。 
	采购内容
	最高限价（万元）

	兽用诊断试剂、实验室检测比对材料（包括标准血清、WOAH（OIE）推荐试剂、比对试剂盒等）
	52


5.合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月31日。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  √否。
7.本项目是否接受进口产品投标：接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

√本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /   。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /   。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   √否； 
3.2本项目是否属于政府购买服务：
√否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：

投标人是生产企业须提供生产企业有效期内的兽药生产许可证和兽药 GMP 证书；
投标人是非生产企业须提供兽药经营许可证以及所投相关产品生产企业有效期内的兽药生产许可证、兽药GMP证书。
三、获取招标文件
1.时间：2025年7月10日至2025年7月17日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 （网址:http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版招标文件。

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2025年7月24日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台投标人端，通过系统在线提交电子投标文件。 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。
2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理江苏省电子政务证书认证中心CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线   0519-85588210

CA认证证书办理联系电话  0519-85588120

2.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统投标人操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：常州市动物疫病预防控制中心 

地    址：常州市钟楼区长江中路289-1 

联系方式：0519-81668015
2.采购代理机构信息
名    称：江苏尚田工程项目管理有限公司
地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦17楼
联系方式：0519-86639697
3.项目联系方式
项目联系人：张业成
电      话：15295131192
第二章   投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。

□本项目__包为单一产品采购项目。

■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：禽流感通用型荧光定量PCR试剂盒

	3.1
	现场考察
	■不组织 
□组织，考察时间：__ 年_ 月_日_点_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：批发和零售业


	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：

■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算_60_日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，须在2025年7月18日11点30分（北京时间）前以书面形式加盖公章递交至采购人或代理机构，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。代理机构作出的澄清或修改将以更正公告形式通知所有投标人。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：江苏尚田工程项目管理有限公司；
联系电话：15295131192；
通讯地址：常州市新北区通江中路396号中创大厦17楼。

	27
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：成交投标人须按各标段成交金额的 1.5 %计算并支付成交服务费，上述各标段计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000元/标段收取。
缴纳时间：该费用应在领取中标（成交）通知书时由成交投标人支付至江苏尚田工程项目管理有限公司账户。公司名称: 江苏尚田工程项目管理有限公司；开户银行：中国农业银行股份有限公司常州三井支行；银行帐号：10613901040009225。


投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院  批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中  小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业 生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中 小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为 中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动  合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医  疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低  于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和  国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策

5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7 绿色采购政策

5.7.1 绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建  材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二   招标文件
7 招标文件构成
7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三   投标文件的编制
9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 投标文件构成
10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 投标文件的签署、加盖公章
14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。
四   投标文件的提交
15 投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16 投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
17 投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。
五   开标、资格审查及评标
18 开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 评标委员会
20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。
六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
第三章   资格审查
一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。格式见《投标文件格式》
	

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	

	3-2
	其他特定资格要求
	投标人是生产企业须提供生产企业有效期内的兽药生产许可证和兽药 GMP 证书；
投标人是非生产企业须提供兽药经营许可证以及所投相关产品生产企业有效期内的兽药生产许可证、兽药GMP证书。
	提供证明文件的电子件或电子证照


第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 投标文件的符合性审查
1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书；格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） 

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标人提供材料）
评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供投标分项报价表，格式见《投标文件格式》

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料）

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） 

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》

	8
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； 

	9
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	10
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需投标人提供材料）

	11
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标人提供材料） 

	12
	进口产品（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； （由评委审查，无需投标人提供材料）

	13
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：

1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	14
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） 

	15
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） 

	16
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） 

	17
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料）

	18
	实质性条款（★号条款）响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。


2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
□随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。
4 确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取

☑其他方式，具体要求：投标总价最低的
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
二、评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30分
	满足招标文件要求且优惠下浮率最高的为基准优惠下浮率，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分=（1-基准优惠下浮率）/（1-投标优惠下浮率）×分值。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》

	2
	主观分
	25分
	
	

	2.1
	项目实施方案
	5分
	根据投标人提供的项目实施方案，从供货进度计划、组织措施等方面进行评审。
（1）组织结构清晰，项目管理团队分工明确，有完善的管理制度和流程，能够确保项目高效有序进行的，供货计划详尽、周密，供货时间准确，提前或按时交货的，得5分。

（2）组织结构基本合理，需进一步优化的，供货计划较为适用，供货时间基本满足项目进度的，得3分。

（3）缺乏有效的组织措施和管理机制的，供货计划考虑不周全，供货时间影响项目进度，且无明显措施的得1分。

（4）未提供的不得分。
	

	2.2
	质量保证措施
	5分
	根据投标人提供的质量控制措施进行评审。

（1）质量控制措施有效，包括原材料检验、过程控制、成品检测等多个环节，且执行严格的，得5分。

（2）质量控制措施较为实用，关键环节控制到位，基本符合项目要求的，得3分。

（3）缺乏有效的质量控制措施，缺乏有效的监控和纠正机制的，得1分。

（4）未提供不得分。
	

	2.3
	售后服务方案
	5分
	根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务内容（须含更换不符合要求的试剂耗材）、响应时间等方面进行评审。

（1）售后服务内容具体，明确列出服务范围、服务标准、退换货政策等，且服务内容具体可操作的，服务响应时间短，能够在客户提出需求后高效响应并给出解决方案，处理效率高的，得5分。

（2）售后服务内容较为实用，基本符合项目要求的，服务响应时间基本符合项目要求的，得3分。

（3）售后服务内容较为笼统，未能充分覆盖客户需求和问题的，服务响应慢，反馈或解决方案的速度慢的，得1分。

（4）未提供不得分。
	

	2.4
	应急处理方案
	5分
	根据投标人提供的项目供货过程中，对于突发状况的应急处理方案，从预警与预防机制、应急响应速度、现场措施、沟通机制、善后处理等方面进行评审。
（1）预警与预防机制完善，应急响应速度高效，沟通机制顺畅，善后处理速度高效，得5分。

（2）预警与预防机制较为健全，应急响应速度较快，现场措施较为得当，沟通机制较为健全，善后处理工作较为到位，得3分。

（3）预警与预防机制基础薄弱，应急响应速度慢，缺乏有效的沟通机制，善后处理工作慢，得1分。

（4）未提供不得分。
	

	2.5
	整体需求匹配度
	5分
	根据投标人对于试剂与实验室需求的契合度等方面进行评审。

（1）采购的试剂规格完全符合实验室检测需求，无需额外调配或分装；同一类型不同病种的检测试剂盒反应体系、反应条件相同的得5分。

（2）采购的试剂规格接近实验室需求，但需要少量分装或调整；同一类型不同病种的检测试剂盒反应体系、反应条件类似的得3分。

（3）采购的试剂规格与实验室需求严重不符，需要大量处理才能使用；同一类型不同病种的检测试剂盒反应体系、反应条件不同的得1分。

（4）未提供不得分。
	

	3
	客观分
	 45分
	
	

	3.1
	技术部分1
	21分
	满足项目全部技术参数指标的得21分，标注“▲”的为重点参数，如果不符合或不完全符合的扣3分，其他技术参数为普通参数，不符合或不完全符合的扣1分，扣完为止。
注：投标单位须在《采购需求偏离表》中如实填写所投产品的真实参数并标明技术支持资料在投标文件中的页码，投标文件内须提供相关技术支持资料原件扫描件（包括不限于：产品样本或技术手册，宣传彩页或白皮书等),未提供技术支持资料的作负偏离处理。
	

	3.2
	技术部分2
	10分
	比对材料中投标单位所投产品取得5种兽药批准证明文件或获得FAO/OIE参考实验室认可的得基础分3分，否则不得分；在此基础上每增加一种证书或认可的得1分（同一试剂盒有多个以上证书或认可的，只计1次得分，不重复得分）；本项最高得10分。注：投标文件内须提供相关证明材料原件扫描件。
	

	3.3
	技术部分3
	4分
	禽流感通用型、H5N1、H7N9及新城疫荧光定量PCR试剂盒的反应程序相同、反应温度相同、反应体积一致的，得2分；猪瘟双重、高致病性繁殖与呼吸综合征nsp2、口蹄疫通用、O型、A型、亚I型荧光定量PCR试剂盒的反应程序相同、反应温度相同、反应体积一致的，得2分；本项最高得4分。注：投标文件内须提供相关证明材料原件扫描件，如说明书等。
	

	3.4
	业绩
	10分
	自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担过类似项目业绩，每有1个得2分，本项最高得10分。注：投标文件中提供合同原件扫描件，未提供或提供无效的不得分。合同内容须清晰可见成交单位、项目名称、合同签订时间等相应评审内容。
	

	合计
	100分
	


注意事项：
1、投标截止时间后不再接受投标人提供的任何补充材料。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明材料的，不作为评标依据，不得分。

3、使用综合评分法的采购项目，核心产品为：禽流感通用型荧光定量PCR试剂盒。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五章   采购需求
一、采购项目

1.项目名称：常州市动物疫病预防控制中心2025年度实验室检测比对试剂采购项目

2.项目预算金额：项目预算金额：52万元；

本项目最高限价：52万元
报价以单价优惠下浮率为准，最终按照实际订购数量结算。

例如：投标供应商的优惠下浮率为10%，则结算价格为“单价*（1-10%）*实际采购数量”，以此类推。
3.采购需求：主要包括兽用诊断试剂、实验室检测比对材料（包括标准血清、WOAH（OIE）推荐试剂、比对试剂盒等）采购。具体详见采购需求。 
	采购内容
	最高限价（万元）

	兽用诊断试剂、实验室检测比对材料（包括标准血清、WOAH（OIE）推荐试剂、比对试剂盒等）
	52


4.合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月31日。
二、采购清单
	试剂品类
	序号
	试剂盒名称
	试剂规格（板/盒、T/盒）
	预期检测量（T）
	预期数量（T、瓶、板、T）
	板上最多能检测的每个样品单价、每瓶限制最高价格（元）

	兽用诊断试剂
	1
	禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7N9-Re4、新城疫抗原
	2ml/瓶
	36
	36
	300

	
	2
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原（牛型、犬型）
	10ml/瓶
	25
	25
	200

	
	3
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒，48/96样/板
	460
	5/10
	26

	
	4
	猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒，96样/板
	460
	5
	15

	
	5
	口蹄疫液相阻断ELISA（O型、A型）抗体检测试剂盒
	5板/盒
	3000
	150
	18

	
	6
	口蹄疫VP1结构蛋白抗体ELISA检测试剂盒
	2板/盒
	184
	2
	13

	
	7
	狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2板/盒
	1200
	15
	37

	
	8
	非洲猪瘟三重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	45

	
	9
	非洲猪瘟病原荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	3000
	3000
	24

	检测比对材料
	10
	禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7N9-Re4、新城疫抗体阳性血清
	2ml/瓶
	4
	4
	300

	
	11
	布鲁氏菌抗体阳性血清
	1ml/瓶
	5
	5
	200

	
	12
	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体阳性血清
	0.5ml/瓶
	4
	4
	1000

	
	13
	猪瘟抗体阳性血清
	0.5ml/瓶
	4
	4
	1000

	
	14
	口蹄疫（O、A)抗体阳性血清
	0.5ml/瓶
	4
	4
	1000

	
	15
	羊小反刍兽疫ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	460
	5
	24

	
	16
	布鲁氏菌病(牛、羊、猪)间接ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	36800
	40
	1.3

	
	17
	布鲁氏菌病(牛、羊、猪)竞争ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	460
	5
	15

	
	18
	非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	920
	10
	24

	
	19
	牛结核杆菌γ干扰素ELISA检测试剂盒
	5板/盒
	150
	10
	72

	
	20
	口蹄疫病毒O型固相阻断ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	460
	5
	18

	
	21
	家畜血吸虫抗体ELISA检测试剂盒
	2板/盒
	184
	2
	10

	
	22
	禽流感通用型荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	1500
	1500
	30

	
	23
	禽流感H5N1、H7N9双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	600
	600
	40

	
	24
	甲型流感H9、N6荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	30

	
	25
	新城疫荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	50
	50
	30

	
	26
	猪瘟双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	200
	200
	40

	
	27
	高致病性繁殖与呼吸综合征nsp2荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	200
	200
	30

	
	28
	口蹄疫通用、O型、A型、亚I型荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	500
	500
	30

	
	29
	羊小反刍兽疫荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	30

	
	30
	牛结节性皮肤病荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	30

	
	31
	鹦鹉热荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	300
	300
	30

	
	32
	布鲁氏菌病双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	200
	200
	40

	
	33
	非洲猪瘟1型2型双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	50
	50
	40

	
	34
	核酸提取试剂盒（磁珠法）
	96T/盒
	4800
	4800
	12


*注：1、根据实际使用需求，确定禽流感通用型荧光定量PCR试剂盒为核心产品。
2、狂犬病免疫抗体ELISA检测试剂盒规格为192 孔（2 板）/盒，每块板的实际检测样品数不少于80份，检测样品无需重复孔平行，表中每个样品单价即为单孔检测价格。
3、布鲁氏菌病 (牛、羊、猪)抗体间接ELISA检测试剂盒的预期检测量指可以采用混样检测（如10混1、以说明书为准）时的最大检测量，每个样品单价为混样前单个样品的价格。
三、产品技术参数
（一）、兽用诊断试剂：

1.禽流感抗原H5-Re13、H5-Re14、H7N9-Re4、新城疫抗原

（1）适用于HI试验检测禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7-Re4、新城疫抗体检测。

（2）抗原HA效价≥29。

（3）试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于20个月。

（4）因国家禽流感免疫疫苗毒株更换而导致现有抗原毒株不符而不能使用时，中标后同意按成交价提供符合检测要求的同规格的抗原品种并出具原厂质保函，加盖公章。

2. 布鲁氏菌虎红平板凝集试验抗原（牛型、犬型）

（1）用于牛和犬血清布病虎红平板凝集试验。

（2）储存条件及有效期：于2-8℃下避光保存。试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月

（3）被检样本量≤30ul。
（4）结果判定时间≤5min。

3. 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

4.猪瘟病毒抗体ELISA检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

5.口蹄疫（FMD）液相阻断ELISA抗体检测试剂盒（O型、A型）

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

6.口蹄疫VP1结构蛋白ELISA检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

7.狂犬病免疫抗体ELISA检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

（4）试剂盒规格： 192 孔（2 板）/盒，每块板的实际检测样品数不得少于80份，检测样品无需重复孔平行。

8. 非洲猪瘟三重荧光定量PCR试剂盒

（1）可以同时检测非洲猪瘟病毒P72、MGF及CD2V基因。

（2）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（3）最低检测限：≤1000 copies/mL,敏感性：≥98%,特异性：≥98%,稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

9.非洲猪瘟病原荧光PCR试剂盒

（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL,敏感性：≥98%,特异性：≥98%,稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂盒组成成分不多于4种，方便体系配置。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

（二）、检测对比试剂：

1. 禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7N9-Re4、新城疫抗体阳性血清

（1）阳性血清HI效价≥29。 

（2）保存条件：-20℃保存；试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于20个月。

（3）提供中文说明书1份。

2.布鲁氏菌抗体阳性血清

（1）作用与用途：适用于布氏菌抗体竞争酶联免疫吸附试验的实验室检测能力验证、测量的质量控制、测量方法验证/确认和评价、计量溯源等方面。 

（2）保存条件：-20℃保存；试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于20个月。

（3）具有CNAS认可证书。

3.猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体阳性血清

（1）作用与用途：适用于猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体的实验室检测能力验证、测量的质量控制、测量方法验证/确认和评价、计量溯源等方面。 

（2）保存条件：-20℃保存；试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于20个月。

（3）具有CNAS认可证书。

4.猪瘟抗体阳性血清

（1）作用与用途：适用于猪瘟病毒抗体的实验室检测能力验证、测量的质量控制、测量方法验证/确认和评价、计量溯源等方面。 

（2）保存条件：-20℃保存；试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于20个月。

（3）具有CNAS认可证书。

5.口蹄疫（O、A)抗体阳性血清

（1）作用与用途：适用于口蹄疫病毒O型、A型抗体的实验室检测能力验证、测量的质量控制、测量方法验证/确认和评价、计量溯源等方面。 

（2）保存条件：-20℃保存；试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于20个月。

（3）具有CNAS认可证书。

6.羊小反刍兽疫ELISA抗体检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥98%，特异性：≥99%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤4%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

7.布鲁氏菌病 (牛、羊、猪)间接ELISA抗体检测试剂盒

▲（1）可用于检测流产布鲁氏菌（牛），马耳他布鲁氏菌（绵羊和山羊）和猪布鲁氏菌（猪）抗体。

▲（2）可用于牛、绵羊、山羊和猪的单个血清和血浆样本，或最多10个牛血清和血浆样本的混合样。

▲ （3）试剂盒符合OIE推荐的间接酶联免疫吸附试验（iELISA）检测方法标准。

（4）性能质量:重复性变异系数≤10%。

（5）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月，每个试剂盒提供中文的操作说明书1份。
8.布鲁氏菌病 (牛、羊、猪)竞争ELISA抗体检测试剂盒

（1）可用于检测流产布鲁氏菌（牛），马耳他布鲁氏菌（绵羊和山羊）和猪布鲁氏菌（猪）抗体。

（2）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（3）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（4）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月，每个试剂盒提供中文的操作说明书1份。

9.非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月，每个试剂盒提供中文的操作说明书1份。
10. 牛结核杆菌γ干扰素ELISA检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月，每个试剂盒提供中文的操作说明书1份。
11.口蹄疫病毒O型固相阻断ELISA抗体检测试剂盒

（1）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（2）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月，每个试剂盒提供中文的操作说明书1份。
12.家畜血吸虫抗体ELISA检测试剂盒

（1）采用ELISA方法定性检测家畜血清或血浆中的血吸虫IgG抗体。

（2）适用于Bio-tek、TECAN等仪器设备各型号酶标仪。

（3）敏感性：≥96%，特异性：≥96%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤5%。

（4）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

13. 禽流感通用型荧光定量PCR试剂盒*
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

14. 禽流感H5N1、H7N9双重荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

15.甲型流感H9、N6荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

16.新城疫荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

17.猪瘟双重荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

18.高致病性繁殖与呼吸综合征nsp2荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

19.口蹄疫通用、O型、A型、亚I型荧光定量PCR试剂盒

（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

20.羊小反刍兽疫荧光定量PCR试剂盒

（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

21.牛结节性皮肤病荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

22.鹦鹉热荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

23.布鲁氏菌病双重荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

24.非洲猪瘟1型2型双重荧光定量PCR试剂盒
（1）适用于ABI VII7A、ABI Q3等荧光PCR仪。

（2）最低检测限：≤1000 copies/mL，敏感性：≥98%，特异性：≥98%，稳定性：批内及批间变异系数（CV值）≤3%。

（3）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

25. 核酸提取试剂盒（磁珠法）

（1）可兼容多种样本类型，包括血液，唾液，鼻咽拭子保存液，病毒保存液等液体样本。
★（2）试剂适用于KingFisher Flex核酸提取仪。供应商提供非机器同品牌的试剂，需提供中国兽医药品监察所、中国动物疫病预防控制中心等国家级权威部门试剂相关性能的比对检测报告。

▲（3）操作简便性：使用时只需加样本和蛋白酶k，单次提取时间不超过30分钟，洗脱体积50-200μL 之间。

（4）产物质量：该试剂盒的纯化产物符合下游荧光定量PCR检测模板质量要求。

▲（5）预分装试剂耗材采用KingFisher低吸附的原装板材，撕膜即用，核酸回收率高，避免污染，和KingFisher Flex结合使用。提供相关证明材料。

（6）试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。
四、质量保证

1. 取得中标资格的产品必须是通过合法进货渠道获得的全新原装正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。

2. 取得中标资格的产品应确保能正常使用，如有产品质量缺陷而发生的任何问题由中标单位承担由此发生的所有责任和费用。

3. 取得中标资格的产品应符合相应国家标准或行业标准，且在双方约定的质保期内。

★4. 取得中标资格的产品包装应符合国家规范，应与市售产品包装一致，不得出现“政府采购专供”或类似字样。(提供承诺函)
★5. 自2022年1月1日起，取得中标资格的产品生产企业未因产品质量问题受到国家各级监管部门通报或处罚。(提供承诺函)

★6.取得中标资格的产品中，要求属于兽用诊断试剂的，须取得对应兽药批准证明文件（具体指兽药产品批准文号、进口兽药注册证书、出口兽药证明文件、新兽药注册证书等）。（提供证书原件扫描件）
上述★要求均为实质性要求，不响应者作无效投标处理。

五、其他事项
1.取得中标资格的投标人必须为中标项目购买政府采购履约保函（保险），费用由取得中标资格的投标人承担。

2.取得中标资格的投标人，必须在规定时间内与采购人签订正式合同，约定采购产品单价、数量、总价以及产品运输交付、产品验收、合同款项结算支付方式，并约定其他双方认为需要明确的内容。其中，产品验收按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求执行。
注：如采购人所需货物不在采购清单中时，采购人可依据最终市场调研结果进行议价后，按照成交的投标单价优惠下浮率最终确定单价。各采购包的最终结算金额不得超过最高限价。
六、质保期：
自货收到起，试剂耗材有效期不得低于一年，免费质保期不少于一年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），中标人对质保期内所发生维修、更换等一切费用负责。如国家有其他相关规定按规定执行。

七、售后服务

1.质保期内无条件退换。投标人接到请求后应在2小时内响应，24小时内派专业人员到达现场进行退换，必要时应向采购人提供应急备用货物。
2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。
3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。
4.因投标人所提供的产品，造成采购人损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。
第六章   拟签订的合同文本
常州市动物疫病预防控制中心2025年度实验室检测比对试剂采购项目采购合同

甲方 :                                    合同编号：

乙方 :                                    签订地点：
合同时间:     年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品： 常州市动物疫病预防控制中心2025年度实验室检测比对试剂采购项目。产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：           元（小写       ）。 

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应产品的物料购置费、配送费用、仓储费、运输费（包括发货、退换货）、装卸费、各项税款、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：            ） 

（2）乙方提供的投标文件； 

（3）中标通知书； 

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方提供的货物必须来自合法、正规渠道，符合政府相关部门要求的原厂制造全新产品，符合用户需要，无污染的、无侵权行为、无任何缺陷隐患、各项技术参数完全符合国家计量检定标准及出厂要求，在中国境内可依常规安全合法使用。标准品必须有相关证明证书。化学危险品符合公安等相关部门的管理要求。

2.进口产品必须具备原产地证明和中国海关的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.乙方参加政府采购活动时所提供的货物如在实际供货时已经停产或暂时停产的，经甲方确认后可按原中标价格提供不低于同档次、同质量的产品。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 检验和验收
1.交货地点：乙方负责将货物运到甲方指定地点和楼层，由乙方负责办理运输和装卸等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。

2.基本查验：产品到货后，甲方对所收到的产品进行基本查验，出现外观损坏、数量不全、产品货号或品牌不对以及产品有效期达不到要求等问题时，由乙方负责解决。如查验中或使用过程中出现不符合采购文件和合同要求的质量问题时，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件等交付给甲方；乙方不能完整交付货物的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4.货物验收：按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定执行。
5. 乙方应严格遵守安全生产、文明施工的法律法规及相关要求，乙方在执行本合同过程中发生的安全事故均由乙方负责；对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。 
6.产品有效期：到货时产品剩余有效期不得少于试剂详细参数中规定的期限。 

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.结算原则：以成交的投标单价优惠下浮率为准，最终按照实际订购数量结算。

4.付款方式：货物到达甲方指定地点交付并完成验收后，由甲方按实际情况支付实际供货货款。

乙方向甲方提供：乙方开具的与货物金额相应的正式发票和发货清单。

第九条 伴随服务／售后服务

1、质保期：自货收到起，试剂耗材有效期不得低于一年，免费质保期不少于一年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期），乙方对质保期内所发生维修、更换等一切费用负责。如国家有其他相关规定按规定执行。

2、产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

3、由于甲方使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

4、伴随服务缺陷视作产品质量缺陷和履约延期。
第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.因乙方原因导致工期延误逾期违约金的计算方法为：乙方因自身原因未能在承诺时间内完成招标范围内的全部项目内容，则按延误天数承担相应费用，1000元/天的逾期违约金。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6. 乙方投标属虚假承诺，或经鉴定提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。在合同履行过程中，甲方依法保留向具有管辖权的司法机关、行政机关通报、告知乙方存在违法违规行为或线索的权利。
7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

    甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，甲方可以申请具有法定资质的检验检测机构对货物质量进行鉴定，若无法定资质的检验检测机构或较难鉴定的，可以以专家论证的方式进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式 伍 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方：（盖章）
法定代表人：
委托代理人：
经办人：
地址： 
电话:  

开具发票信息：

单位名称： 

银行账号： 
开户行： 
统一社会信用代码（税号）： 

	乙方：（盖章） 

法定代表人：
委托代理人：
经办人：
地址： 
电话: 
开具发票信息：

单位名称： 

银行账号： 
开户行：

统一社会信用代码（税号）：


见证方：

代理机构（章）：

经办人：                               

电  话：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以采购人签订合同时内容为准。

第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）
投 标 文 件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      投标人名称 ：               

      日      期 ：               

一、资格证明文件格式
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）
投标人资格声明函
致：常州市动物疫病预防控制中心、江苏尚田工程项目管理有限公司
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为                        ，统一社会信用代码为                 ，法定代表人（单位负责人）为                       ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：            
主要专业技术能力有：                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               

2、我单位直接控股的其他单位如下：                     

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

            投标人：（加盖公章）

            法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
2
落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求
3-2
其他特定资格要求
二、商务技术文件格式
1  投标函（实质性格式）
投标函

致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________
投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

	
	


                     投标人：（加盖公章）

                       法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
3  政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）
政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
4  开标一览表（实质性格式）
开标一览表

项目编号：_____________________     
项目名称：____________
报价单位：%
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	优惠下浮率：      %


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
5、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：%

	试剂品类
	序号
	试剂盒名称
	试剂规格（板/盒、T/盒）
	预期检测量（T）
	预期数量（T、瓶、板、T）
	投标单价优惠下浮率%【注：采购清单内的产品下浮率需一致】

	投标品牌商标

	兽用诊断试剂
	1
	禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7N9-Re4、新城疫抗原
	2ml/瓶
	36
	36
	
	

	
	2
	布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原（牛型、犬型）
	10ml/瓶
	25
	25
	
	

	
	3
	猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒，48/96样/板
	460
	5/10
	
	

	
	4
	猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒，96样/板
	460
	5
	
	

	
	5
	口蹄疫液相阻断ELISA（O型、A型）抗体检测试剂盒
	5板/盒
	3000
	150
	
	

	
	6
	口蹄疫VP1结构蛋白抗体ELISA检测试剂盒
	2板/盒
	184
	2
	
	

	
	7
	狂犬病病毒ELISA抗体检测试剂盒
	2板/盒
	1200
	15
	
	

	
	8
	非洲猪瘟三重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	
	

	
	9
	非洲猪瘟病原荧光PCR检测试剂盒
	50T/盒
	3000
	3000
	
	

	检测比对材料
	10
	禽流感病毒H5-Re13、H5-Re14、H7N9-Re4、新城疫抗体阳性血清
	2ml/瓶
	4
	4
	
	

	
	11
	布鲁氏菌抗体阳性血清
	1ml/瓶
	5
	5
	
	

	
	12
	猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体阳性血清
	0.5ml/瓶
	4
	4
	
	

	
	13
	猪瘟抗体阳性血清
	0.5ml/瓶
	4
	4
	
	

	
	14
	口蹄疫（O、A)抗体阳性血清
	0.5ml/瓶
	4
	4
	
	

	
	15
	羊小反刍兽疫ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	460
	5
	
	

	
	16
	布鲁氏菌病(牛、羊、猪)间接ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	36800
	40
	
	

	
	17
	布鲁氏菌病(牛、羊、猪)竞争ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	460
	5
	
	

	
	18
	非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	920
	10
	
	

	
	19
	牛结核杆菌γ干扰素ELISA检测试剂盒
	5板/盒
	150
	10
	
	

	
	20
	口蹄疫病毒O型固相阻断ELISA抗体检测试剂盒
	5板/盒
	460
	5
	
	

	
	21
	家畜血吸虫抗体ELISA检测试剂盒
	2板/盒
	184
	2
	
	

	
	22
	禽流感通用型荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	1500
	1500
	
	

	
	23
	禽流感H5N1、H7N9双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	600
	600
	
	

	
	24
	甲型流感H9、N6荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	
	

	
	25
	新城疫荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	50
	50
	
	

	
	26
	猪瘟双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	200
	200
	
	

	
	27
	高致病性繁殖与呼吸综合征nsp2荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	200
	200
	
	

	
	28
	口蹄疫通用、O型、A型、亚I型荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	500
	500
	
	

	
	29
	羊小反刍兽疫荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	
	

	
	30
	牛结节性皮肤病荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	100
	100
	
	

	
	31
	鹦鹉热荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	300
	300
	
	

	
	32
	布鲁氏菌病双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	200
	200
	
	

	
	33
	非洲猪瘟1型2型双重荧光定量PCR试剂盒
	50T/盒
	50
	50
	
	

	
	34
	核酸提取试剂盒（磁珠法）
	96T/盒
	4800
	4800
	
	


注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
6  合同条款偏离表（实质性格式）
合同条款偏离表

项目编号：_____________________     
项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
7  采购需求偏离表（实质性格式）
采购需求偏离表

项目编号：_____________________     
项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
8  项目实施方案 

详见评标标准

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表
项目编号：____________    
项目名称：____________
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
10  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏尚田工程项目管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫
                            日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称。

2.采购编号为②：填写本项目编号。
3.（项目名称③）：填写本项目名称。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据采购文件第五章“采购需求”中的“采购清单”或“产品清单”中列出的名称进行填写，如：教室讲台、学生桌、台式计算机等；如没有“采购清单”或“产品清单”的可以填项目名称。如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件中列明的所属行业进行填写。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：
       日  期：
11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
PAGE  

