竞争性磋商

文件

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

采购人：丰县大沙河镇人民政府

采购代理机构：江苏大设建设有限公司

二〇二五年十二月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

各供应商：

丰县大沙河镇人民政府对丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章项目说明

一、采购人：丰县大沙河镇人民政府

二、项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

三、项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：无

说明：

- 本项目接受联合体参与采购活动。

（1）联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。此外，如果联合体各方均为中小企业，且符合项目要求，那么联合体可以参与专门面向中小微企业的项目。

（2）联合体成员数量不得超过2家，各成员均应满足本项目的资格要求，并以一个供应商的身份共同参加政府采购；

（3）以联合体形式投标的，应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

（6）组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（7）中标的联合体在政府采购合同期内如发生变化，应以不影响合同的正常履行为前提，如发生影响合同正常履行的变化，视为合同违约。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4、查询及使用供应商信用记录：

（1）由采购人查询信用信息；

（2）查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）截止时点（查询环节）：评标结束前；

（4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（6）信用评价结果查询：

采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：详见《磋商文件》附件2《项目要求（采购需求）》。

九、合同主要内容和条款：详见《磋商文件》附件6《合同主要内容和条款》。

十、报价要求：

1、供应商报价为要约，采购人或采购代理机构无承诺表示时视为未成交，采购人或采购代理机构认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

十一、竞争性磋商文件的获取

获取方式：

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

3、“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

5、招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、苏采云系统全程使用谷歌浏览器。

第二章保证金

- 保证金

1、磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

2、履约保证金：若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

第三章磋商响应文件

十三、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年01月16日09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2026年01月16日09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年01月16日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十四、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（如为联合体投标，投标文件则由牵头人制作并提交。）

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章）。

2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见磋商文件第一章项目说明第六条中“4、”的内容）。）

3、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件；（如果联合体投标，则牵头单位和成员单位均需提供并满足要求。此处只需加盖牵头单位的电子签章）。

2、财务状况报告，至少提供：供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的上年度财务审计报告；（如为联合体投标，则牵头单位和成员单位均需提供并满足要求。此处只需加盖牵头单位的电子签章）。

- 3、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件；（如为联合体投标，则牵头单位和成员单位均需提供并满足要求。此处只需加盖牵头单位的电子签章）。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；（如为联合体投标，投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章）。

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；（如为联合体投标，投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章）。

6、投标人《联合体协议》（如为联合体投标）（投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《联合体协议》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

7、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。（如为联合体投标，投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《中小企业声明函》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章）。

注：中小微企业，应当符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件，必须提供，否则响应无效）；（磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章）

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章）

3、《授权委托书》（加盖电子签章，如为联合体投标，此处只需加盖牵头人的电子签章。格式见《磋商文件》附件）；（如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》）。可提供原件的扫描件，再加盖电子签章。

4、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章）

5、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章）

（四）综合评审评分项

详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次电子响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

- 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

第四章磋商相关说明

十五、评审程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

注：磋商结束后，磋商小组应当要求所有供应商在规定时间内进行最后报价。各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

（二）评审程序

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

2、磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一磋商供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

3、磋商后，磋商小组可以修改磋商文件，但修改的内容，要以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场进行不少于两次的报价，后一次报价不得高于前次报价。首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

7、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，必要时提交相关证明材料，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

- 5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件 1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

- 有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

12、不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

13、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

14、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18、响应文件内容不全或不实质性响应磋商文件的；

19、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章确定成交供应商及合同签订

十九、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

二十一、特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章磋商文件的澄清或者修改

二十三、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章询问和质疑

二十四、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理公司提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：侯亭亭   联系电话：18852157319

地    址：徐州市丰县欢口镇中山路66号

5、供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

6、采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的有关供应商。

第八章联系方式

1、采购人信息

名称：丰县大沙河镇人民政府

地址：丰县大沙河镇果都路68号

联系人：郭主任

联系方式：19825923922

2、采购代理机构信息

名称：江苏大设建设有限公司

地址：徐州市丰县欢口镇中山路66号

联系人：侯亭亭

联系方式：18852157319

第九章其他要求及附件

二十五、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费执行苏政采协[2024]20号文件的80%。

二十六、本项目应执行的政府采购政策：

①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

二十七、采购人确定的采购项目属性：水利、环境和公共设施管理业。

二十八、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同主要内容和条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、联合体协议

14、预付款保函支付条款

15、招标代理服务费收费标准

- 1、评分细则

| 评审项 | 分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20。 |
| 商务部分（20分） | 人员配置（6分） | 投标人拟派项目组成员中具有如下专业人员的： 1、投标人拟派项目负责人具有高级环保工程师证书的得分，本项最高得3分。 2、投标人拟派项目组成员中具有初级及以上环保工程师证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。 注:1.投标文件中需同时提供上述人员在本单位缴纳的社保证明材料扫描件(提供开标前6个月内任何1月的社保证明材料扫描件)，并加盖电子签章，否则不得分。 2.同一人提供多种证书的不重复计分，按照得分高的计算。以上扫描件均需加盖投标人电子签章方为有效。 3.如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |
|  | 供应商实力（6分） | 1.供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，本项最高得3分。 2.供应商具有环境污染治理设施运营服务能力评价证书、环境污染治理能力评价证书、AAA信用等级认证证书的每个得1分，本项最高得3分。 注：投标人投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件并加盖电子签章。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |
|  | 车辆保障（4分） | 投标人具有用于本项目运营保障专用车辆的，每提供一辆得2分，本项最高得4分。 提供车辆行驶证原件扫描件（如为租赁的车辆，则同时提供车辆租赁协议原件扫描件），并加盖电子签章。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自2022年12月01日（以合同签订日期为准）以后，投标人为合同乙方，合同内容存在与本次招标标的相似的工作内容。每提供一份业绩合同得2分，本项最高4分。 提供合同原件扫描件需加盖投标人电子签章方为有效。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |
| 技术部分 （60分） | 运营管理制度方案（12分） | 依据投标人投标文件中提供的《运营管理制度方案》（包含但不限于：日常管理的主要流程、内部人员管理制度、与原运维单位办理移交期间运维方案、各环节的工作管理制度等），从内容的完整性、可行性及针对性进行评价。 方案完整规范，详细具体，科学合理，措施可靠，可行性强，针对性强，得12-10分； 方案基本完整，基本科学合理，措施较可靠，基本可行，针对性较强，得9-7分； 方案完整性一般，科学性一般，可行性一般，针对性一般，得6-3分； 方案不完整，可行性欠缺，针对性较差，得2-1分； 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 人员配置方案（10分） | 依据投标人投标文件中提供的《人员配置方案》（包含但不限于：《人员配备情况表》，人员岗位职责），从内容的合理性及专业性进行评价。 组织构架清晰合理，岗位完整，职责明确，人员专业、齐全，得10-9分； 组织构架基本清晰合理，岗位基本完整，职责较明确，人员较专业、齐全，得8-6分； 组织构架较合理，岗位不够完整，职责不够明确，人员专业性一般，得5-3分； 组织构架合理性欠缺，岗位完整性一般，职责不明确，人员不完善，得2-1分。 未提供的不得分。本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 日常水质检测实施方案（12分） | 依据投标人投标文件中提供的《日常水质检测实施方案》（包含但不限于：采样方法、技术、检测指标和频率，各环节质量监测、异常数据纠偏等内容），从内容的完整性、科学性及可行性进行评价。 方案详细完整，科学合理，措施可靠，组织严谨，针对性强，得8-7分； 方案基本详细完整，基本科学合理，措施较可靠，组织较严谨，针对性较强，得6-5分； 方案完整性一般，较科学合理，措施一般，组织不够完善，针对性一般，得4-3分； 方案不全面，科学性一般，可行性欠缺，组织不完善，针对性较差，得2-1分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低得0分。 提供一套水质检测设备，此设备检测内容包含但不限于化学需氧量CODcr、氨氮NH3-N、总磷TP、总氮TN、PH值。提供相关证明材料原件扫描件（否则视为未响应），每多提供一套设备的资料得2分，最多得4分。以上扫描件均需加盖投标人电子签章方为有效。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |
|  | 设备设施维护方案（10分） | 依据投标人投标文件中提供的《设备设施维护方案》（包含但不限于：设备各项检查、维护、维修、改进计划，以及运行与维护手册要点等，日常养护方案），从内容的科学性、可行性及完整性进行评价。 方案详细具体，完整规范，科学合理，切实可行，得10-9分； 方案较详细具体，较完整规范，较科学合理，基本可行，得8-6分； 方案完整性一般，基本科学合理，可行性一般，得5-3分； 内容不全面，科学性欠缺，可行性较差的得2-1分。 未提供的不得分。本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 应急预案（8分） | 依据投标人投标文件中提供的《应急预案》（预案应包含各种突发、应急事件的应对措施，并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系。主要包括不可抗力、用电、中毒、水、火灾应急预案及雨季洪涝保障措施响应），从内容的完整性、科学性及可行性进行评价。 内容完整，科学合理，可行性强，得8-7分； 内容较完整，较科学合理，可行性较强，得6-5分； 内容完整性一般，科学性欠缺，可行性不强，得4-3分； 内容不完整，科学性较差，可行性较差，得2-1分。 未提供的不得分。本项最高8分，最低得0分。 |
|  | 移交方案（8分） | 依据投标人投标文件中提供的服务结束时的《移交方案》（包含但不限于：移交的工作程序、内容、时间，移交验收标准，设备的完好率，相关技术资料等），从内容的完整性及合理性进行评价。 内容完整，科学合理，得8-6分； 内容较完整，较科学合理，得5-4分； 内容完整性一般，合理性一般，得3-2分； 内容不完整，合理性欠缺，得1分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低得0分。 |

说明：本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

一、项目概述

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目。

服务期限：1年。

项目概括：包含丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）,大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日），大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日），大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）污水处理设施的运维服务工作，包括但不限于日常巡检、设备维护保养、药剂添加、污泥清理、水质监测、故障维修等，确保站点持续稳定运行，出水水质达标。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过95万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价和单价报价超过1.85元/吨人民币的报价。报价包括：税金、运费、人工、检验、药剂试剂、备用备件、设备维修、活性污泥、污泥运输及处置费、水费等全部费用（污水处理厂大修费除外）。

三、项目内容及要求

1、服务事项

（1）污水处理厂设施设备等的日常维修、更换、养护以及管理和运行服务，保证工艺设备正常运行并达到规定的处理效果。

（2）污水处理厂运营情况记录，管理档案、资料，定期人员培训服务等。

（3）法规和政策规定及授权的其它事项。

（4）无流量计的设备，加装适配流量计。

2、项目内容

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）除正常运维工作，还包括厂外2个提升泵站日常维护、垃圾清理、巡查厂外管道。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）除正常运维工作，还包括厂外提升泵站日常维护、垃圾清理包含进水下水道清理、巡查厂外管道。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）除正常运维工作，还包括厂外提升泵站日常维护、垃圾清理、巡查厂外管道。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）除正常运维工作，还包含厂外水闸控制及日常维护，垃圾清理、巡查厂外管道。

3、出水水质标准

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

4、服务期限：1年。

5、处理工艺

1）污水处理工艺流程为：

丰县大沙河镇污水处理厂：

进水——粗格栅——提升泵——A2O 生化池——二沉池 ——提升水池——MBR膜池——消毒池——巴氏计量槽——达标排放

大沙河镇一号沟污水处理站

进水——一级提升泵站——二级提升泵站——调节池提升——AO 生化池——MBR膜池——加药池——沉淀池——消毒池——达标排放

大沙河镇左岸截渗沟污水处理站：

进水——提升泵站——调节池提升——AO 生化池——MBR膜池——消毒池——达标排放

大沙河镇南支河污水处理站

进水——格栅——调节池——提升泵站——AO 生化池——大斜板沉淀池——混凝/絮凝池——小斜板沉淀池——滤池——消毒池——达标排放

2）污泥处理工艺流程为：

剩余污泥——污泥浓缩池——叠螺机——干污泥外运

6、电费由甲方承担，所指电费仅用于丰县大沙河镇污水处理厂（站）日常运营工作。

7、其他要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。投标人应根据项目实际情况合理配置相关专业的负责人及服务人员。

四、其他要求：

1、其他要求见磋商文件《合同主要内容和条款》。

3、磋商报价表

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

本次为首次报价                                 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 单价报价（元/吨） | 磋商报价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目 | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

4、分项价格表

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

货币单位：人民币元

格式自拟

注：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准；

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件；

3、供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

供应商（电子签章）：

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

5、偏离表

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）商务技术部分的要求无偏离可填写“无”字。

2、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

- 6、合同主要内容和条款

（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

甲方：

乙方：

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目项目相关事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。

第1条 定义与解释

1.1 定义

为达到本合同之目的，除非本合同另有规定，本合同中出现的下列词语具有如下含义：

（1） 甲方：丰县大沙河镇人民政府。

（2） 乙方：                   。

（3） 本合同：指《丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目合同》，包括双方另行达成的补充协议、附件。

（4）项目或本项目：指丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目项目。

（5）项目概括及内容：包含丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）,大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日），大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日），大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）污水处理设施的运维服务工作，包括但不限于日常巡检、设备维护保养、药剂添加、污泥清理、水质监测、故障维修等，确保站点持续稳定运行，出水水质达标。

丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）除正常运维工作，还包括厂外2个提升泵站日常维护、垃圾清理、巡查厂外管道。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）除正常运维工作，还包括厂外提升泵站日常维护、垃圾清理包含进水下水道清理、巡查厂外管道。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）除正常运维工作，还包括厂外提升泵站日常维护、垃圾清理、巡查厂外管道。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）除正常运维工作，还包含厂外水闸控制及日常维护，垃圾清理、巡查厂外管道。

（6）委托运营权：指经丰县大沙河镇人民政府批准，甲方授予乙方在委托运营期间内经营项目设施，从事污水处理及获取污水处理服务费的专营权。

（7）委托运营日：运营公司与丰县大沙河镇人民政府签订的合同生效之日。

（8）委托运营期：本合同中甲方授予乙方的委托运营期限为1年，自合同生效之日起算。

（9）污水处理服务费：指根据本合同的规定按第11.2款计算的，乙方提供污水处理服务后，甲方向乙方支付的服务费。

（10）项目设施：本项目污水处理厂围墙以内的场地上附着的所有为实施本合同所需用的相关设备和设施，但明确约定不在服务范围的仪器除外。

（11）设计水量：/。

（12）本文中所有：吨/日、立方米/日和m³/日为相同意思；元/吨、元/立方米和元/m³为相同意思。

（13）进水：指乙方从接收点引入的未经处理的生活污水。

（14）出水：指经污水处理厂净化处理后通过甲方指定的排放口排出的达标水。

（15）污泥：指除出水和间断渗漏之外，污水处理厂污水净化过程中产生的剩余污泥、消化污泥及其混合污泥，不包括栅渣和沉砂池砂砾。

（16）不可抗力：指本合同第12.1款规定的不能合理预见、不能克服并且不能避免的事件。

（17）经营权：指由丰县大沙河镇人民政府委托给运营公司的、由其接受的在委托运营期限内运营、维护污水处理厂并获取运维服务费的权利。

（18）项目设施移交日：指第2.4.1款规定的项目设施移交日，应与委托运营日为同一日。

（19）化学药剂：指乙方在运营中用于处理污水/污泥的而非水质检测使用的化学品或药剂。

（20）第三方：指除甲方和乙方以外的自然人、法人或其他组织。

（21）日历日：指公历日，本合同中提到天数若未作特别说明，均指日历日。

（22）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日。

（23）协议：本文中的协议与合同为相同意思。

（24）谨慎运营惯例指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法；该等作法包括但不限于：

a）项目设施设备完好率不低于95%；

b）正常运营条件下及合理预测非正常条件下拥有所需的充足材料、资源和供应品；

c）由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；

d）拥有足够数量、有充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效地按照项目设施各项有关设备的操作手册和规范运营，并能够处理紧急情况；

e）制定应对突发事件的应急预案；

f）经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行；

g）按照国家有关安全生产管理的规定安全平稳运行本项目设施，保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求；

h）符合城市文明创建的要求，包括厂容厂貌、室内外环境、设施设备卫生管理等。

（25）计划内暂停：指经甲方批准的乙方因重置、检修（含大修）设备或其它原因而对污水处理的部分暂停或甲方为重大公共利益和公共安全等原因要求乙方暂停污水处理后，乙方对污水处理的全部或部分的暂停。

（26）计划外暂停：除计划内暂停之外的其它任何暂停。

（27）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本合同的目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。

（28）进水水质标准：指本合同规定的进水水质标准。

（29）污水处理服务费单价：指按本合同第11.1款确定的，乙方处理每立方米污水所获得的服务费。

（30）出水水质标准：指本合同第8.1款规定的出水水质标准。

（31）进水采样点：指为检测进水质量对进水进行采样之处，该点应为污水处理厂的进水泵房处，和截流干管的截流点处，以及甲乙双方共同认可的其它中间采样点。

（32）出水采样点：指为检测出水质量对出水进行采样之处，该点应为污水处理厂出水管上甲乙双方共同认可的采样点。

（33）日常检测指标：指项目设施运行期间日常必须检测的理化指标，包括但不限于：进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH3-N、总磷TP、总氮TN、PH及污泥含水率等。其他检测按照排污许可证的检测要求执行。

（34）进水流量计：指根据本合同第10.1.1款规定安装的用于测量进水流量的流量计。

（35）出水流量计：指根据本合同第10.1.1款规定安装于污水处理厂污水处理工艺末端的，测量出水流量的流量计。

（36）实际污水处理量：指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。

（37）超进水量：指实际达标处理水量减去设计水量后的水量。

（38）运营年：指委托运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年应从委托运营日开始，最后一个运营年应在委托运营期的最后一天结束。

（39）运营月：指委托运营期内任一个日历月，但第一个运营月应在委托运营日开始并至当月底结束，最后一个运营月应在委托运营期的最后一日结束。

（40）项目设施收回日：指委托运营期满或提前终止时，由甲方（或其指定机构）按合同规定的清单、条件和程序，从乙方收回项目设施之日。

1.2 解释

对本合同的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本合同另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本合同的条款和附件；

（2）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（3）除本合同上下文另有规定外，一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；本合同的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

（4）所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；

（5）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（6）所指的协议是指有关的协议和协议附件，并且在任何情况下均包括对该协议不时所作的补充或修改；

（7）所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定；

（8）本合同任何条或款的小标题不应视为对协议的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性；

（9）在本合同中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式；

（10）提及本合同时应包括以任何方式修改、补充和替代的本合同及其附件。本合同的附件为协议不可分割的组成部分。如协议的条款与本合同的修改、补充条款、协议附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准；

（11）如同一协议的先后条款存在矛盾或模糊之处，以甲方的书面解释或者答疑为准。

第2条 委托运营

2.1委托运营的内容

甲方按本合同规定的条件和程序将项目的经营权转让给乙方，委托运营者应在委托运营期内自行承担费用、责任和风险，按照谨慎运营惯例，按照排污许可证的检测要求，乙方负责项目设施的运营、维护和小型维修及相应费用、月度水质（季度噪声）等全分析委托监测费用。并于委托运营期届满时将项目设施完好无偿交给丰县大沙河镇人民政府或其指定机构。

本项目运营费用不含大型设施、设备、仪器的重置费用。

2.1.1 委托运营的项目设施清单：

污水处理厂设施基本情况以及易损件清单，在本合同签订之前，由甲方确定，并作为本合同的附件。

2.1.2 乙方负责处理甲方提供的污水，并按本合同规定的条件取得污水处理服务费。

2.1.3 委托运营期届满或提前终止时，乙方将项目设施及其相关文件资料按照协议规定完好、无偿移交给甲方或其指定机构。

2.2  委托运营期限

2.2.1 本项目委托运营期限为一年。

2.2.2 委托运营期自合同生效之日起连续计算，除非双方按本合同规定的条件和程序提前终止。

2.2.3  交接共同营运期一个月

在现有供应商合同结束、新供应商开始进场之间的这个月作为双方共同运营和交接的时间。双方确认，设立为期一个月的共同运营期。在此期间，双方需共同协作，确保所有运营事务、资料及权限的平稳移交与过渡。

2.3 委托运营的条件

本合同项下经营权的转让需具备以下全部先决条件（除非已由本合同双方一致书面同意放弃）：

2.3.1 甲方已经取得所有必要的审批机构对本合同及项目的批准文件；

2.3.2 不存在任何政府机关限制、制止、禁止、宣布无效或者以其它方式阻止（或者寻求阻止）交易完成的行为或程序；

2.3.3 乙方已按第4条的规定如期足额提交履约保证金（履约保函形式提交）；

2.3.4 至委托运营日止，双方在本合同中所作出的每一项声明和保证在所有实质方面均真实、完整和正确；

2.3.5 其他本项目所在地法律法规要求的、为完成本合同项下交易应当满足的条件。

2.4  委托运营的程序

2.4.1 项目设施的移交

（1）自本合同生效后，甲方和乙方应根据相关规定，共同对污水处理厂现有的项目设施及第2.4.2（1）款规定的技术文件进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其它需要特别说明的事项进行备注，形成项目设施移交记录后，由双方代表在项目设施移交记录上签字予以确认。项目设施移交记录经双方签署之日，即为项目设施移交完成之日（“项目设施移交日”）。

（2）项目设施移交的标准为完好移交，即将项目设施需要维修改造后移交给乙方。项目设施移交前，乙方如认为需要对接收的项目设施进行必要的整修。可根据情况向甲方提出，整修费用由甲方承担或由甲方协调相关部门处理。

（3）甲方保证在项目设施移交日以前，对项目设施继续进行维护。

（4）项目设施移交应在本合同生效日后的三十日内或双方商定的其它时间内完成，正式移交当日称为项目设施移交日。

2.4.2 技术文件的移交

（1）技术文件的内容和移交

技术文件应包括污水处理厂所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止委托运营日现有的立项、环评、批复、设计、可行性研究等技术文件和技术档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及项目设施完成工程竣工验收、环保验收后的有关资料和文件。

（2）技术文件的权属

所有上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的而移交，其所有权仍然属于甲方。

（3）技术文件的正当使用

乙方应仅限于为本合同之目的而使用上述技术文件，并不得将该等技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的事先书面同意，否则因此引起的任何第三方索赔及相应的任何赔偿、责任等，均由乙方自行承担。

（4）对技术文件的完善、更新及补充

乙方在委托运营期间应时刻保持对技术文件的完善、更新及补充，包括但不限于：设备重置后技术资料的更新，工艺改造形成新的项目设施的全部技术资料。

（5）对技术文件的维护和保管

乙方对该等技术文件应在使用的同时，尽到善意的维护和保管义务，以保证在项目委托运营期满或提前终止时，将该等全部技术文件完整地交还甲方。

2.4.3  委托运营开始

在项目设施移交日，甲方应同时将经营权转移给乙方，由乙方及其雇员正式进入并接管污水处理厂的各个部门和岗位，开始实际委托运营。

2.5 风险转移

除非本合同另有规定，自项目经营权移交日后的一切项目设施灭失、损害及由此引发的第三人索赔风险均由乙方承担（不可抗力除外）。

2.6 对经营权处置的限制

除非本合同另有规定，乙方在未事先征得甲方的书面同意，并获得所需审批机构的批准的前提下，不得以转让、出租、质押等方式处置项目经营权（包括项目经营期间的预期收益）。

2.7 项目债务处理

污水处理厂委托运营前产生的债务不由乙方承担。

第 3 条 声明与保证

3.1 甲方的声明与保证

甲方在此向乙方声明，在协议生效日期：

3.1.1 甲方已获得签署并履行本合同的授权，且甲方完全有能力履行其在本合同下的所有义务。

3.1.2 甲方保证本合同的签署和履行将不违反其授权文件及对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.1.3 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本合同。

3.2 乙方的声明与保证

乙方在此向甲方声明，在协议生效日期：

3.2.1 乙方是一家依照中华人民共和国法律注册成立的公司，具有签署和履行本合同的法人资格。

3.2.2 本合同的签署和履行将不违反对乙方具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.2.3 乙方在签署本合同之前，不存在任何与本项目有关的，由乙方作为一方签署、并可能对项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议和/或任何未决或即将进行的诉讼或仲裁。

3.2.4 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的污水处理项目的顺利进行，甲方有权终止本合同。

- 履约保证金

- 4.1 履约保函

- 4.1.1 履约保函的提交

在本合同签署之日，乙方应向甲方提交经甲方认可的、中国境内银行或其他金融担保公司开出的金额为人民币    (￥   )的不可撤销履约保函，作为乙方对其履行本合同项下维护项目设施、终止移交后的保证等义务的担保。

4.1.2 履约保函的有效期

履约保函应自履约保函提交日起，至根据第4.1.5款的规定解除之日止始终保持有效。

4.1.3 履约保函的兑取

甲方有权根据本合同的规定，按第11.4.2款的规定兑取履约保函中的款项。

4.1.4 履约保函数额的恢复

若甲方在委托运营期内根据本协议的规定兑取履约保函，乙方应在三（3）个月之内将履约保函补充至第4.1.1款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复维护保函数额的证据。

4.1.5 履约保函的解除

（1）按照本协议的规定委托运营期限届满后，甲方应在项目终止日后三（3）个月届满后的第一个工作日解除履约保函并退还履约保函中的剩余金额。

（2）在协议提前终止的情况下，乙方应确保履约保函在提前终止日后三（3）月内继续保持有效。在此期间，乙方应承担全厂设备和设施质量缺陷的保修责任（因届时接受移交的单位使用不当（具体由甲方判定）或不可抗力造成的损坏除外）。甲方应在提前终止日后三（3）个月届满后的第一个工作日，解除履约保函并退还履约保函的剩余金额。

第5条 甲乙双方的一般权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 甲方的权利

（1）对乙方履行有关法律、法规、规章和本合同的义务进行监督和管理；

（2）甲方及政府各相关部门有权对乙方处理的污水水量，水质情况，污水处理厂的运行管理、设备设施的维护保养、安全生产、环境监测等情况进行监督；

（3）制定应急预案，在出现危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况时，有权采取有效措施或者临时接管项目；

（4）甲方或其授权机构有权指派人员在任何时候进入污水处理厂，了解乙方的生产经营信息，对乙方的运营情况进行中期评估或者年度评估；

（5） 法律、法规、规章和本合同规定的其他权利。

5.1.2 甲方的义务

（1）除非本合同另有规定，甲方应确保在整个委托运营期内，对污水处理厂围墙以外进水管网的运营和维护不会对本合同项下项目设施的运营和维护产生不利影响，如产生不利影响，应消除影响；

（2）向乙方免费提供进水；

（3）按照本合同规定按时足额向乙方支付污水处理服务费；

（4）向乙方提供运营协助，就乙方对污水处理厂正常运营有关的申请、建议、通知等在7个工作日内给予回复，不回复乙方将认为甲方默认；

（5）依法制止和排除或者要求有关部门依法制止和排除侵害乙方经营权的行为；

（6）受理、处理公众对委托运营活动的投诉；

（7）定期向甲方报告污水处理委托运营实施情况；

（8）法律、法规、规章和本合同规定的其他义务。

5.2  乙方的权利和义务

5.2.1 乙方的权利

（1）在委托运营期限内享有项目经营权；

（2）按本合同规定的方式取得污水处理服务费；

（3）法律、法规、规章和本合同规定的其他权利。

5.2.2 乙方的义务

（1）在委托运营期限内，根据协议中的规定自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营和维护；

（2）乙方应始终按照谨慎运营惯例、运营维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态；

（3）接受政府相关部门的监督管理，协助有关部门（含政府委托的单位）审核公司经营情况，接受社会的监督；

（4）定期向甲方提交与项目设施运营有关的资料；

（5）承担污泥的处置，包括但不限于：污泥外运、最终处置费用，但乙方应保证处置方式的合法合规，并承担因污泥处置而产生的全部风险和责任。

（6）在委托运营期内，乙方应按照本合同约定处理甲方指定范围内的污水。

（7）保证处理后的污水达到协议规定的出水水质标准；除计划内暂停或不可抗力外，乙方就甲方提供的污水处理厂高于设计水量的进水，不得拒绝处理；

（8）项目设施的运行和维护不应造成委托运营项目场地，包括土壤、地下水或地表水及空气或周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对委托运营项目周边环境的干扰，以及因委托运营事项导致的其他环境污染隐患。

（9）在委托运营期限内，乙方承担因委托运营事项产生的全部用工责任和用工风险，做好用工人员的合同签订和保险缴纳，若因乙方用工或劳务承揽等问题对甲方产生用工责任赔偿的，甲方有权要求乙方承担。

（10）法律、法规、规章和本合同规定的其他义务。

第 6 条 项目设施的运营与维护

6.1 项目设施的权属

在委托运营期内，项目设施的所有权以及项目设施场地的土地使用权始终归甲方所有。

6.2 对项目设施处置的限制

委托运营期内，乙方应仅为实现本合同之目的而使用所有的项目设施。未经甲方的事先书面同意，乙方不得以任何理由以出售、转让、出租、质押等方式处置项目设施，或以项目设施提供担保。

6.3  项目设施的运营

6.3.1 委托运营服务的开始

委托运营日即为合同生效之日，届时乙方应向甲方签发就项目设施开始委托运营的书面通知。

6.3.2 运营原则

在委托运营期间，乙方应遵守中国法律法规，履行本合同，丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。运维标准按照《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）执行，持续改进污水处理厂的运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到届时有效的国家和地方标准。

6.3.3 连续提供污水处理服务

乙方应按每日24小时，一年365日（闰年366日）连续接收并处理污水，乙方不得以任何理由自行减少污水接收和处理量或停运项目设施。因设施设备检修需计划内暂停服务时，须报甲方及环保部门审批。

6.3.4 乙方应为在线监测监控装置正常使用提供必要的条件，不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁；发现在线监测监控系统发生故障时，应及时向监管部门报告。

6.3.5 项目运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，乙方须及时采取措施处理，并立即报告甲方。

6.3.6 对项目设施范围内的土地、设施不得改变使用性质。

6.3.7 对整个项目设施产生影响的工艺和设备改造须事先征得甲方同意。

6.4 项目设施的维护

6.4.1 乙方应根据项目设施情况，按照适用法律和谨慎运营惯例编制运营维护手册，手册应包括项目设施定期和年度检验维护、日常运行维护以及大修维护的标准、程序和计划；手册同时应列明项目设施正常运行所需的备品备件，以及对项目设施的更新改造计划。

6.4.2 乙方应确保在委托运营期内：

（1）使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

（2）使用的化学药品应符合国家规定的标准。

6.4.3 甲方有权依据国内行业惯例和乙方的维护计划，对乙方的项目设施维护情况进行检查，并在检查后对维护瑕疵（如有）提出整改意见。乙方应在接到整改意见通知后的十（10）个工作日内详细回复甲方的整改意见，包括提供必要的补救措施及其日程安排或解释。

6.4.4 如乙方未能按时履行其在上述回复意见所述的补救措施，则应视为乙方违约，甲方有权向乙方发出违约通知，同时要求乙方按本合同第13.2款的规定支付违约金，直至发出终止意向通知。

6.5 项目设施的大修和重置

6.5.1 在整个委托运营期内，除非本合同另有规定，甲方应按照本合同的规定承担项目设施的大修费用。

6.5.2 维护和大修计划的提交

乙方应于每年的02月25日之前向甲方提交下一年度的维护和大修计划，并经甲方同意，核定大修费用，大修费用由甲方支付给乙方后进行大修，甲方有权对大修费用的实际使用进行监督，乙方应就甲方支付的大修费用提供合规发票。

6.5.3 例行大修

在委托运营期内，乙方应根据上述经甲方同意的的维护和大修计划以及运行和设备维护规程，对项目设施定期进行例行大修。主要为以下大型设备的大修，风机、粗细格栅、刮泥机、污泥脱水机等，具体以移交清单约定为准。

6.5.4 设备日常故障维修的费用按以下方式承担：

设置2000元为费用承担分界标准。2000元以内（含）的维修费用由供应商自行承担；超出2000元的部分，供应商应列明具体维修事项并凭发票提交甲方，双方协商确定处理方案。

6.5.5 大型设备设施的重置

（1）在委托运营期间，无论因项目设施的自然磨损和损耗和/或因事故或不可抗力事件损坏而需进行的大型设备设施重置，均应由乙方及时书面向甲方报告拟采购设施的规格、型号、价格、和性能等情况，经甲方批准后安排采购，并由甲方承担费用。乙方给予协助。

（2）重置后，原设备交由甲方或其指定机构处理，乙方应对相应的技术文件进行存档并妥善保管。

6.5.6 停营批报

大修和重置若需要停运设施的，须报甲方及生态环境部门批准。

6.6  污泥处置

乙方承担污泥的处置，包括但不限于：污泥外运、最终处置费用，但乙方应保证处置方式的合法合规，并承担因污泥处置而产生的全部风险和责任。

6.7 乙方的报告义务

乙方应按照本合同规定，向甲方履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

6.7.1 日常报表：

包括工艺和设备运行状况记录、水质和污泥检测、污泥处理、安全工作等方面相应的日报、月报和年报，以及各种系统填报。

6.7.2 年度的经营计划和项目建设维护更新计划

乙方应于每年02月25日之前向甲方提交下一年度的经营计划和项目建设维护更新计划。

以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要确定或修改。

第7条 暂停服务

7.1 计划内暂停

7.1.1 如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前一（1）个月将计划内暂停服务的书面通知提交甲方。甲方应在预定日期至少一（1）个星期前确认。如果甲方没有在预定计划内暂停服务一（1）个星期前给予书面答复，计划内暂停服务将被视为获得批准。

7.1.2 乙方提供的书面通知将包括以下内容：（1）计划内暂停服务的范围和理由；（2）计划内暂停服务的开始和结束时间；（3）计划内暂停服务期间可能影响的污水处理量；（4）恢复污水处理服务的预计时间。

7.1.3 甲方不得无故拒绝乙方的计划内暂停服务，但乙方应尽最大努力减小计划内暂停服务的影响，并且乙方每一运营年计划内单一污水处理厂暂停服务单次持续不得超过五（5）日，累计不得超过十五（15）日。

7.2 计划外暂停服务

7.2.1 如发生计划外暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，并协助甲方书面报告生态环境部门及其他相关部门，说明计划外暂停服务的原因，提出相应对策，并明确在此期间预计的污水处理能力。乙方应尽最大努力迅速恢复正常的污水处理服务。

7.2.2 如果计划外暂停服务时间预期超过四十八（48）小时，则乙方须采纳甲方关于应对计划外暂停服务的合理建议或意见。

7.2.3 由于特殊原因、发生不可抗力的意外等造成暂停服务的，乙方应及时告知甲方及相关监管部门，并启动应急预案。

第8条  标准

8.1 出水水质标准

（1）丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（2）大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（3）大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。

（4）大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

8.2 污泥、大气、噪声的标准

8.2.1 在委托运营期内，乙方出厂污泥应控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）规定标准之内。污泥经脱水后含水率达到60%后进行外运处置。

8.2.2 在委托运营期内，项目运行中产生的废气应控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）规定的标准之内。

8.2.3 在委托运营期内，项目运行中产生的噪声应控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）规定的标准之内。

8.3 新标准的执行

8.3.1 本合同中规定的乙方应执行或达到的污水处理排放标准、污泥处置标准等各项指标，若国家标准或行业、地方标准对此有更新或补充，乙方应执行并达到该更新的标准。

8.3.2 若要达到第8.3.1款新标准需增加污水处理工艺、设施及设备，发生的资本性支出由甲方承担。

8.3.3 因第8.3.1款的规定需要执行新的出水水质标准而对污水处理服务费单价进行调整的，甲乙双方应基于为执行新标准而发生的投资额及运营成本协商确定新的污水处理服务费单价。

第9条 检测

9.1检测内容

检测包括但不限于乙方对进出水、污泥、噪声、废气等的自检，监管单位的抽检和对进水超标的复检以及行政机关或其授权的部门的监测等。

9.2 乙方的自检及结果报送

9.2.1 自检原则

乙方对进出水水质、出厂污泥以及大气污染物的取样与监测按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）规定的分析方法进行监测，并如实向甲方报告检测结果。

9.2.2 日常检测指标

日常检测指标包括但不限于以下指标：

进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH3-N、总磷TP、总氮TN、PH及污泥含水率等。其他检测按照排污许可证的检测要求执行。

9.2.3 检测结果报告

检测结果报告应包括所有有关测试结果以及就超标情况所作的其它有关调查结果的详情。报告还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

9.2.4 乙方应记录日常检测，妥善保存所有结果，并存档备查。

9.2.5 乙方应自觉接受生态环境等监管部门的监督管理。生态环境等监管部门对乙方进行监测得出的数据可作为甲方要求乙方支付违约金的依据。

9.3 甲方的核实

9.3.1 甲方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器及检测结果进行检查和核实。

9.3.2 乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照第10.2.1款规定的检测程序、办法、标准和周期进行检测。

9.3.3 甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

9.3.4 甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

9.3.5 甲方委托的检测机构进行上述核实或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实或检查的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应承担该等费用。

9.4 不符合标准的通知

9.4.1 在任何时候出现下列情形之一的，甲方应立即书面通知乙方，乙方须立即予以整改：

（1）出水水质不符合第8.1款规定的出水水质标准；

（2）出厂污泥、噪声、大气污染物排放质量不符合第8.2款规定的排放标准。

9.4.2 该通知应包括所有有关测试结果以及就该不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。

第10条 计量

10.1 流量计的现状和检测

10.1.1 流量计现状

本项目污水处理厂都配有进水流量计和出水流量计。现有流量计均具备提供瞬时流量和累计流量的功能。

10.1.2 流量计的检测

在项目设施移交后，当流量计（现有或新安装的）应用于本项目时，都应在乙方牵头、甲方派员参加的情况下，由甲方委托具有相应资质的第三方检测机构对流量计进行检测，检测费用由乙方承担。若检验不合格须更换流量计，更换费用由甲方承担。

10.2 计量

10.2.1 乙方做好水量的记录与统计。

10.2.2 乙方应确保水量监测设备能够正常运行。

10.2.3 水量监测设备在接收点所计量的水量作为乙方的污水进水量（下称“实际进水量”），水量监测设备在交付点所计量的水量作为乙方处理的污水水量（下称“实际处理水量”）。

10.2.4 每个季度第一个月1日上午10时或双方约定的其它时间，甲方或甲方指定的第三方机构和乙方共同确认上季度的实际进水量和实际处理水量。经通知后甲方未按时到场的，并不影响乙方自行确认的计量结果的有效性。

10.2.5 当进出水流量计均不能正常工作时，以前两个季度平均出水量为计费依据。

10.3 水量的计量及超水费计费

（1）本次丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目,考虑到污水处理厂（站）进水水量不一且有些站点呈季节性变化，将污水处理厂（站）分为2类计量收费。

第1类：污水处理厂（站）进水水量＜100%设计流量，该污水处理厂（站）按实际进水水量计量收费；

第2类：污水处理厂（站）进水水量≥100%设计流量，该污水处理厂（站）按设计进水水量100%计量收费；

甲方须为本项目进水的计量安装符合规范的自动流量仪，进水计量点的选择应符合规范要求。该计量仪所读数据作为甲方提供的污水量和乙方处理的污水量的计算依据。

（2）污水处理厂（站）计量仪器应由监管部门委托有计量鉴定资质的单位进行鉴定和校准。

10.4 对流量计定期检查和测试

甲乙双方应对流量计按以下程序和标准进行定期检查和测试：

10.4.1 一方书面通知另一方后可随时要求对流量计进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求方承担；但是如果检查、校准和测试的结果显示有关流量计的误差超出规定范围，则上述费用由责任方承担。

10.4.2 甲乙双方应记录流量计每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果，对该结果核对并签字后由双方分别存档备查。

10.4.3 若发现流量计误差超出规定范围，乙方应尽快修理或更换并承担费用。但更换方案必须由甲方批准且更换时由双方人员现场监督、共同验收。

10.5 读数和记录抽检

水表、电表、流量计等的首次记录由甲乙双方共同参与读数，并确认。甲方有权对流量计的读数和乙方所做的记录不定期的进行抽检和确认。

第11条 污水处理服务费计算与支付

11.1 服务费单价

服务费单价为乙方在投标文件中的报价：污水处理服务费的单价为     元/吨。

11.2 服务费的计算

11.2.1  正常运行期间污水处理费

甲方根据实际处理水量和污水处理服务费单价向乙方支付费用。具体为：

污水处理服务费=污水处理服务费单价×实际处理水量*考评得分对应的付款百分比-付款当期的扣罚之和

其中：污水处理服务费单价为       元/吨。出水流量计计量的水量作为乙方的实际污水处理量。

11.2.2 不可抗力期间的服务费

服务费=污水处理服务费单价×不可抗力期间的实际处理水量

11.3 污水处理服务费的支付

11.3.1 甲方应从合同生效之日起按季支付乙方污水处理服务费，且一律以人民币支付。

11.3.2 在委托运营期内，乙方应根据当季的季度水量报告，向甲方书面提交“季度污水处理服务费付款申请书”，其中应按照本合同第11.2款的计费方法，列明上个运营季污水处理服务费的计算结果、费用构成及按照本合同第13条规定计算的违约金等。

11.3.3 乙方应提供所有证明记录和资料的复印件以便甲方能够核实，甲方核实并确认无争议金额部分，应按第11.3.4款规定付款。

11.3.4 在每季结束后五天内，乙方应将无异议部分金额的付款申请递交甲方。甲方自收到发票（发票金额为每季的运营服务费）及相关资料后15个工作日内，将每季的运营服务费支付到合同约定的乙方账户。

合同约定的乙方账户：

收 款 人：

开户银行：

银行帐号：

11.3.5 甲方对“季度污水处理服务费付款申请书”如有异议，应在收到后十（10）个工作日内通知乙方。如果在此期间未发出通知，则应视为无异议。

11.3.6 如果甲方对“季度污水处理服务费付款申请书”的任何部分有异议，乙方应当给予合理解答，双方应为解决异议进行协商，协商期为五个工作日或按双方约定的更长期间。

11.3.7 甲方收到乙方该付款申请后的十（10）天内未支付污水处理服务费，乙方可向甲方发出催告付款通知书，若甲方在收到该催告付款通知书送达七（7）日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后七（7）日内与乙方协商签订延期付款协议后支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率的    %计）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按应付款的十万分之一向乙方支付违约金。如甲方未按时向乙方支付污水处理服务费，且已逾期（自应付款日起计算）超过3个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

11.3.8 根据本合同应支付的任何款项应汇入收款方指定的固定帐户。银行手续费由双方汇款方承担。

11.3.9 各方对付款申请的任何部分的争议应首先在争议出现后五个工作日内协商解决。如果争议在该协商期结束时仍未能解决，则应依照本合同的规定，提交运营协调委员会决定，直至提交法院诉讼解决。

11.4 违约金扣减额

11.4.1 如果因乙方违约事件发生扣减额，乙方应根据本合同的规定计算应被甲方扣减的违约金，并由甲方将该金额从最近一期的污水处理服务费付款申请书应付款项中减扣。扣减额计算的细节应在付款申请中列明。

11.4.2 若经计算违约金扣减额后付款申请中甲方应付账款小于零，甲方有权从下一个运营季的应付账款中扣减相应金额。

11.5污水处理服务费单价调整

在委托运营期内，污水处理服务费单价按照本合同约定进行调整。

第12条 不可抗力

12.1 定义

本合同中所指的不可抗力是指：

- 雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

- （2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家征用、征收；

（6）导致本合同实际上不能履行的法律变更；

（7）停电；

（8）其它不可遇见的不可抗力事件。

12.2  免责

12.2.1 任何一方如果因不可抗力而导致不能履行或不能充分、及时、适当地履行其在本合同中规定义务的，在不可抗力的影响范围内，该方可全部或部分免除在本合同下的相应义务，并不承担违约责任。

12.2.2 受到不可抗力事件影响的一方未能履行第13.3款通知及提供证明文件义务的，不得主张根据第13.2款的规定免于承担违约责任。

12.3 通知

受到不可抗力事件影响的一方必须在不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后24小时内通知另一方并在十（10）日内以书面方式向本合同另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本合同项下义务的详细说明，并提供不可抗力发生地权威机构就不可抗力事件的发生出具的证明文件。

12.4 费用承担及补救措施

发生不可抗力事件后：

12.4.1 除双方另行协商或约定外，双方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失。

12.4.2 声称遭受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同规定的义务。

12.4.3 受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本合同下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施，以消除不可抗力的影响。

12.5 不可抗力期间的付费

不可抗力期间甲方按照实际污水处理量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方出水水质不达标的违约金。

12.6  不可抗力造成的终止

12.6.1 如果不可抗力事件导致设施损坏，但损坏部分经修复后不影响乙方履行本合同项下义务，且双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，就继续履行本合同达成了一致意见，则乙方应使用保险赔付资金对设施进行修复，并继续履行本合同。如果双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，未能就继续履行达成一致意见，则双方可按照第15.1款的规定终止本合同。

12.6.2  如果因不可抗力造成项目设施的严重毁损，使乙方不能履行本合同项下义务，或项目设施被保险公司宣告为全损，则本合同提前终止，乙方没有完成重建或修复项目设施的义务，甲乙双方不承担本合同下的违约责任，并各自承担损失。在此情况下，乙方应将项目设施按当时的现状移交给甲方或其指定机构。

第13条

（一）违约责任

13.1  除本合同另有约定外，当协议一方发生违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。

13.2 非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

13.3 如果损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

13.4 除非本合同另有约定，各方均不应对另一方的任何间接损失负责。

（二）违约金赔偿

13.5 出水不符合出水水质标准的违约金

乙方在运营期内，应保证污水处理设施运行正常，处理后出水水质指标出水水质达到：丰县大沙河镇污水处理厂（500T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇一号沟污水处理站（400T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇左岸截渗沟污水处理站（300T/日）出水水质达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中的D标准。大沙河镇南支河污水处理站（200T/日）出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）中的准Ⅳ类标准。

为更好的对污水处理设施运行实施监督，随机抽查水质情况，包括但不限于执法检查、监督性检查、自行监测、第四方质控检查等，正常情况每月两次，抽检取瞬时水样。抽检过程中留用样品封存，封存设备由乙方提供，双方共同持锁管理。

如抽检出水，水质有一次一项未达到上述标准，每次扣除当日的污水处理服务费；如有三项及以上未达协议标准的，扣除当日2倍污水处理服务费；一个月内出水指标累计不达标次数超过 5 次（含 5 次）时，扣除当月污水处理服务费。当抽检发现不合格时，甲方将开展连续抽检，直至出水口水质指标全部达到协议标准。当年内县级及以上部门抽检，1次出水水质不达标时，扣除当季运维费的50%；累计2次出水水质不达标时，扣除当季运维费的70%；累计3次出水水质不达标时，可以单方面终止合同，且不承担乙方任何损失。

13.6 噪声、臭气不符合标准的规定

噪声、臭气不符合标准的每次按2000元计扣款。

13.7 偷排行为

若乙方发生偷排行为，第一次发现扣除扣除当季运维费的10%；第二次发现扣除当季运维费的50%；第三次发现，甲方有权终止合同且不承担乙方任何损失，并保留追究乙方给甲方造成损失的权利。

13.8 擅自为第三方处理污水的行为

非经甲方同意为第三方处理污水的，第一次发现扣除扣除当季运维费的10%；第二次发现扣除当季运维费的50%；第三次发现，甲方有权终止合同且不承担乙方任何损失，并保留追究乙方给甲方造成损失的权利。

第14条 争议的解决

14.1 协调

14.1.1 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

14.2 诉讼

若双方未能根据第14.1条款解决争议、分歧或索赔，则任何一方均有权向项目所在地的人民法院提出诉讼。

14.3 争议、分歧或索赔解决期间

乙方应按本合同的规定持续、安全、稳定地提供污水处理服务，并使项目设施继续使用或完成任何必要的修理以保证项目设施继续使用。双方在本合同项下的权利和义务应当继续履行，直至本合同终止。

第15条 提前终止合同

15.1由于甲方原因提前终止

下述任一事件若非因乙方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：

15.1.1 甲方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使甲方履行本合同项下义务的能力受到根本性不利影响；

15.1.2 甲方无故不支付乙方的运营费，且已逾期（自应付款日起计算）超过九十（90）日；

15.1.3 甲方其他严重违反本合同约定的行为对乙方本合同项下之权利造成严重损害。

15.2 由于乙方原因提前终止

下述任一事件若非因甲方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止意向通知。

15.2.1 乙方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使乙方履行本合同项下义务的能力受到根本性不利影响；

15.2.2  乙方擅自调整流量计、液位计的行为第三次发生；

15.2.3 在进水水质符合本合同第八条进水指标的约定的情况下，污水处理厂一个运营年内出水未达到出水水质标准情况连续超过三十（30）日，本合同另有约定者除外，此处不达出水水质标准，指根据本合同第八条出水指标的约定，任一指标不达标即认定为该日出水不达标；

15.2.4  由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，乙方应立即书面通知甲方，解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。乙方应尽最大努力确保二十四（24）小时内恢复服务，若该等暂停超过二十四（24）小时，则乙方应书面通知甲方，并应尽最大努力使得该等影响减到最小。一个运营年内污水处理厂出现上述之暂停持续七（7）日或累计达十五（15）日，甲方有权终止本合同。

15.2.5 乙方其他严重违反本合同约定的行为对乙方本合同项下之权利造成严重损害。

15.3 法律变更或政府行为

如果在本合同签订后，由于法律变更或政府行为而使协议双方任何一方的经济利益受到不利的重大影响，则协议双方应迅速通过相互友好协商协调并尽最大努力实施必要的合理的调整，以把每一方的权利义务维持在该等法律变更或政府行为未发生时每一方利益的基础上。

15.4 提前终止意向通知

15.4.1 任何终止意向通知均应详细说明导致发出该通知的事件。在发出终止意向通知后，双方应在三十（30）日内或双方书面同意的更长期间内协商为避免本合同的终止而应采取的措施。

15.4.2 如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方在上述协商期内纠正了该违约事件并得到了另一方的书面同意和谅解，终止意向通知应立即自动失效。

15.5 终止通知

15.5.1 在本合同协商期满时，除非：

（1）双方已另外达成一致意见；或者

（2）导致终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件已经得到纠正和补救并得到另一方的书面谅解和同意。发出终止意向通知的一方可向其另一方发出终止通知，此通知规定的终止时间即视为本合同的终止。本合同终止后，不影响本合同违约责任与争议解决条款等的效力。

15.5.2 本合同提前终止时，根据本合同提前终止的原因，甲方依据合同的约定向乙方支付本项目提前终止补偿金。

15.6 通知送达

15.6.1 甲方与乙方的所有联系均应通过派人送达、挂号信函、电报等书面方式送达对方，由对方予以签收。

15.6.2甲方或乙方的地址发生变更，应在二（2）日内以书面形式通知另一签约方，另一方收到通知后，这种变更即生效。

第16条 附则

16.1 保密

16.1.1 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在委托运营期期满之后的三（3）年期间内不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。

16.1.2 对于下述情形，无需保密或不视为泄密：

（1） 披露时已为一方拥有的信息，不包括在谈判期间从另一方获取的信息或在违反任何保密义务情况下获取的信息；

（2）从合法拥有该等资料且无需对另一方承担任何保密义务的第三方获取的信息；

（3）信息接受方为获取专业意见而必须向其技术顾问、法律顾问披露的信息；

（4）根据任何适用的法律法规、已生效判决、裁定或仲裁裁决等强制性文件的要求需要披露的信息；

（5）任一方依据对其有监督管理权的任何监管部门的要求而披露的相关信息。

16.2 本合同的内容

16.2.1 本合同及其附件已包括了甲乙双方就本合同所述事项的全部共识，并且取代双方以前就同样事项而达成的所有书面和口头的声明、协议或安排。

16.2.2 如果本合同及其附件任何条款不合法、无效或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：

（1）本合同其他条款仍然有效和可执行；

（2）双方应商定以合法、有效和可执行的条款对不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能平衡双方之间的利益。

16.3 书面通知

16.3.1 甲乙双方在本合同履行期间的所有通信联络应以包括传真和电子邮件在内的书面方式进行。

16.3.2 任何一方按本合同的规定发出的任何通知或书面通信均应以中文书写，并用传真、电子邮件、速递或面呈方式迅速发往或寄往有关当事各方。

16.3.3 该等通知被视为有效送达的日期应按如下方式确定：

（1）接受方签收日即视为有效送达；

（2）用信函发出的通知，则应在邮资付讫的挂号信寄出日（以邮戳为凭）后的第七天，或在送交国际知名的专递服务机构后的第五天，视为有效送达

（3）用传真或电子邮件发送的通知，则在接受方书面确认当日，应视为有效送达。

16.3.4 一切通知均应发往甲乙双方的下列地址，除非该等地址的变更已按照本条的规定通知了本合同双方：

16.4  本合同的效力

16.4.1 本合同自甲乙双方签署之日即生效，并由甲方在本合同签署后三十（30）日内报镇人民政府备案。

16.4.2 对本合同的修改、变更、补充，必须经甲乙双方在共同协商的基础上签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

16.4.3 任何一方除非通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本合同下的任何权利。任何一方未坚持严格履行本合同的任何条款或未行使其在本合同下的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

16.4.4 本合同的任何条款或任何部分的无效或不可强制执行，不应以任何方式影响本合同的任何其他条款或任何部分的效力。

16.4.5 对本合同附件的解释应与本合同正文保持一致。如果本合同正文与其附件之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本合同正文为准。

16.4.6 除非导致本合同的终止，针对本合同的任何违约责任的追究及责任承担，均不影响本合同之继续履行。

16.4.7 本合同一式  份，具有同等效力，甲乙双方各执   份。

双方代表在丰县大沙河镇人民政府签署本合同，以兹证明。

合同附件：考评办法

| 甲方(公章)： | 乙方(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

合同附件：考评办法

- 支付依据

| 考核得分 | 等级评定 | 支付比例及处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 本年度季度考核平均分≥90分 | 优 | 100% |
| 90分﹥本年度季度考核平均分≥80分 | 良 | 90% |
| 80分﹥本年度季度考核平均分≥60分 | 中 | 50% |
| 60分﹥本年度季度考核平均分 | 差 | 不支付费用、合同终止且处以季度运维费20%～30%的罚款。 |

2、考评细则

| 序号 | 考核内容 | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅系统（10分） | 格栅过水通畅，栅渣处理及时无渣液漫流现象，否则每发现1处·次扣0.5分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 污泥处理（10分） | 吸泥、排泥管路畅通，池面浮渣清理及时，无大面积浮渣。否则每发现1处扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 运行、维护报表 （10分） | 生产运行报表和定期维护记录完整，准确。每发现1处·次不符合规定扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 水质分析检测报表 （15分） | 水质分析检测记录完整、准确。取样点和频次符合规定（进水取样点设置在进水口处，避开局部污染区域。出水取样点设置在出水口下游，确保水样充分混合。每日至少取样一次，确保能够反映全天的水质质量变化）。 以上每发现1处·次不符合规定扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 加药能力（10分） | 加药能力满足工艺要求，有药剂应急处理装置或措施。以上每发现1处·次不符合规定扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 泵房（10分） | 水泵实际流量不小于铭牌流量的80%，检查维护记录完整、准确，包括维护内容、维护时间、维护人员等。以上每发现1处·次不满足扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 仪器设备（15分） | 仪表设备运行状况到位，设备运行记录完整、准确，包括启动、停止时间、运行参数等。以上每发现1处·次不满足扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 8 | 在岗人员 （10分） | 甲方随时抽查本项目在岗人员是否与投标人拟派本项目的人员一致，每发现1人/次不同，扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 9 | 厂容厂貌（10分） | 厂区内环境（含厂地、设备、电器、仪器仪表等）清洁整齐，功能区分明确。以上每发现1处·次不符合规定扣1分，累计扣分，扣完为止。 |  |  |
| 10 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9-注②、③ |  |  |

注：①本考核表每季度考核一次。

②若出现水质检测不达标被县部门通报1次的情况，此季度考核等级评定即为“中”，超过1次执行合同13.5的规定。

③若受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光等情况，以100分为基础，每发生一次扣10分，累计扣分。

7、承诺书

致丰县大沙河镇人民政府：

根据贵方《磋商文件》[项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008]要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

1.完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

2.保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

3.已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

5.报价有效期为30个工作日。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

7.完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8.供应商同意在领取成交通知书时，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

9.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

10.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：先生（女士）

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目[项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008]的磋商活动及签订合同。（       ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：（如为联合体投标，则只需牵头单位的法定代表人签字或签章）

受托人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

注：若不提供授权委托书可提供法定代表人身份证明（格式自拟）

9、中小企业声明函

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（水利、环境和公共设施管理业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（水利、环境和公共设施管理业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

注：本项目采购项目属性为：水利、环境和公共设施管理业。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

10、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目[项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目[项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目

项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：，项目编号：   。）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

（格式自拟）

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

13、联合体协议（格式）

致：丰县大沙河镇人民政府

和           （单位全称）自愿组成            （联合体名称）联合体，以联合体形式参加丰县大沙河镇污水处理厂（站）运维技术服务项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320321-DSJS-C2025-0008）政府采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、______________（牵头单位全称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件的编制，参加投标活动，并代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，处理与本招标项目有关的一切事宜，负责合同实施阶段的组织和协调工作。同时代表联合体各成员接受、承担采购人相关指令后，各联合体成员均应无条件予以执行。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员承诺将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位在联合体内部的职责分工如下（须明确各自的具体职责）：

联合体牵头方（      ）负责：

- （1）

- （2）

- （3）

- ......

联合体成员（      ）负责：

- （1）

- （2）

- （3）

......

5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、联合体其他成员做出的书面报告（如有），牵头单位需盖章确认。

7、本协议自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字、盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书自所有成员单位签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式 三 份，联合体各成员和采购人各执一份。

注：本协议由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

联合体成员名称：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年   月    日

说明：1.如为联合体投标，联合体协议必须提供，否则投标无效。

14、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注: 1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020 52号)要求。

15、招标代理服务费收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费执行苏政采协[2024]20号文件的80%。