招标文件

项目名称：新一轮厅机关物业服务采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0361

江苏省政府采购中心

2025 年8月

目录

第一章 投标邀请.................................................3

第二章 投标人须知...............................................6

第三章 合同文本................................................15

3.1 采购包1合同文本...........................................15

3.2 采购包2合同文本...........................................20

## 第四章 采购需求................................................24

4.1 采购包1采购需求...........................................24

4.2 采购包2采购需求...........................................71

第五章 评标方法与评标标准.....................................121

5.1 采购包1评标方法与评标准..................................121

5.2 采购包2评标方法与评标准..................................124

第六章 投标文件格式...........................................127

- 投标邀请

受江苏省公安厅的委托，江苏省政府采购中心就新一轮厅机关物业服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：新一轮厅机关物业服务采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

# 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0361

- 项目名称：新一轮厅机关物业服务采购

3.预算金额：两个采购包三年共2305.5万元，768.5万元/年。

采购包1：扬州路办公点物业服务采购：15491061元（三年），5163687元/年

采购包2：驻外办公点物业服务采购：7563939元（三年），2521313万元

4.本项目设定最高限价：22651471.8元(三年），7550490.6元/年

采购包1：扬州路办公点物业服务采购：15491061元（三年），5163687元/年

采购包2：驻外办公点物业服务采购：7160410.8元（三年），2386803.6元/年

5.采购需求（简介）：本项目分为2个分包进行采购，分别为：分包一扬州路办公区和分包二驻外办公区。分包一扬州路办公区物业服务范围包含：厅机关扬州路1号所有建筑公共场所、地下机动车库、厅机关扬州路10号院落及综合楼、武夷路20-4医务室，武夷路集体宿舍、虎踞关60号集体宿舍、西康路28号、山阴路2号、北京西路50号、扬州路4号等公共场所（总建筑面积77100平方米，含建筑外墙及玻璃清洗）保洁工作；化粪池清理；供水水箱清理。厅机关公共会议室管理、接待服务；厅机关训练场馆管理、服务工作；厅机关及宿舍区的水电和木工维修及配电房的值班工作，对所服务范围内的房屋整体进行不定期巡查，不限于屋架、屋面、外墙、门窗、地基等外观巡查，发现有涉及房屋安全隐患的及时向使用单位报告，并协助处理等。

- 分包二驻外办公区物业服务范围包含：雨花区小行路16号安德门刑侦楼、综合楼5至9层及安德门办公点档案管理中心、虎踞关21号北院、共青团路80号，江东北路199号公共场所(含建筑外墙及玻璃清洗，面积共40140平方米)保洁工作；化粪池清理；供水水箱清理。会议室接待管理，办公场所的水电和木工维修及配电房的值班工作，对所服务范围内的房屋整体进行不定期巡查，不限于屋架、屋面、外墙、门窗、地基等外观巡查，发现有涉及房屋安全隐患的及时向使用单位报告，并协助处理等。

- 6.合同履行期限：本项目服务期为三年。自2025年11月1日至2028年10月31日，合同一年一考核一签。

# 二、申请人的资格要求：

## 通用资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

- 1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

- 1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目不接受联合体投标。

## 本项目的特定资格要求：无。

# 获取招标文件

- 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

- 方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2025年9月17日9点30分（北京时间）

- 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

# 公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 其他补充事宜

无

# 本次招标联系方式

## 采购人信息

名称：江苏省公安厅

地址：南京市鼓楼区扬州路1号

联系人：张警官

联系电话：025-83525277

## 江苏省政府采购中心信息

地址：南京市建邺区汉中门大街145号三楼

联系人：王建浩,许滢

联系方式：025-83668513

- 其他

- 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 本次招标不收取投标保证金。

- 投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。 21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件第二章第24.7.2条规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 合同文本

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：新一轮厅机关物业服务采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0361

采购包号：采购包1

甲方：（买方）江苏省公安厅

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心新一轮厅机关物业服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：新一轮厅机关物业服务采购（采购包1）

1.2标的质量：物业服务项目内容参照江苏省地方标准DB32/T4307-2022《党政机关办公楼（区）物业管理服务规范》

1.3 标的数量（规模）：扬州路办公点物业服务范围包含厅机关扬州路1号院落内所有建筑体公共场所、地下机动车库、厅机关扬州路10号院落及综合楼、武夷路20-4医务室，武夷路集体宿舍、虎踞关60号集体宿舍、西康路28号、山阴路2号办公区、扬州路4号、北京西路50号等公共场所（含建筑外墙及玻璃清洗，总建筑面积77100平方米）保洁工作；化粪池清理；供水水箱清理。厅机关公共会议室管理、接待服务；厅机关训练场馆管理、服务工作；厅机关及宿舍区的水电和木工维修及配电房的值班工作，对所服务范围内的房屋整体进行不定期巡查，不限于屋架、屋面、外墙、门窗、地基等外观巡查，发现有涉及房屋安全隐患的及时向使用单位报告，并协助处理等。

总人数不低于70人，其中物业项目经理1人，客服18人，维修配电工程人员14人，保洁人员37人。

| 采购包1物业服务范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位 置 | 建筑面积 |
| 1 | 鼓楼区扬州路1号A楼共21层 | 31220㎡ |
| 2 | 鼓楼区扬州路1号B楼共15层 | 9800㎡ |
| 3 | 鼓楼区扬州路1号C楼共10层 | 6660㎡ |
| 4 | 鼓楼区扬州路1号D楼共16层 | 15200㎡ |
| 5 | 鼓楼区扬州路10号E楼南楼共6层 | 2220㎡ |
| 6 | 鼓楼区扬州路10号E楼北楼共5层 | 3230㎡ |
| 7 | 鼓楼区扬州路1号厅机关南区食堂及会议室 | 2500㎡ |
| 8 | 鼓楼区武夷路20-4医务室 | 360㎡ |
| 9 | 鼓楼区武夷路、虎踞关60号集体宿舍 | 2300㎡ |
| 10 | 鼓楼区扬州路4号 | 660㎡ |
| 11 | 鼓楼区北京西路50号 | 1650㎡ |
| 12 | 鼓楼区西康路28号 | 800㎡ |
| 13 | 鼓楼区山阴路2号 | 500㎡ |
|  | 合 计 | 77100㎡ |

1.4 履行时间（期限）：叁年；自2025年11月01日至2028年10月31日止，实行一年一考核一签合同的办法。如果中标单位每季度考核均分在80分（不含）以下，采购人有权终止合同，不再续签下一年合同，但须继续履行原合同至新的中标单位产生并完成好交接。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：驻场服务

## 1.7本项目招标文件、中标供应商的投标文件，以及采购过程中有关澄清、承诺文件是本合同的有效组成部分。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金收取:无。

6.2.5 中标后，签订合同前，中标单位提供物业服务入驻人员名单，经甲方审核（查）认可后方可签订合同，在合同履行期间，原则上不得进行主要人员的更换，确因需要进行更换，须经甲方书面同意后方可更换，如擅自更换项目经理、主管或项目经理兼顾其他项目的属于不履行合同义务之行为。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

每季度的最后一个月的下旬由乙方出付款申请报告，甲方根据考核情况在下一个月20日前结付上季度季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分（不含），扣除当季度物业管理费20000元。

（3）季度考核均分在80分以下，扣除当季度物业管理费40000元。

（4）两个季度每季度考核均分在80分以下，或因乙方原因发生重大安全责任事故的，甲方有权终止合同。在甲方未招标确定下一家物业公司之前，该乙方应继续按原约定标准进行物业服务。

- （5）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，违约金比例不超过合同总价款的30%，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，每发现一起从当季合同款中扣除5000元人民币，发现三起及以上甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、保密条款

甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。保密内容包括但不限于本项目中乙方所涉及的全部工作内容及在工作中可能知悉的甲方信息，发生失泄密行为，乙方承担全部责任。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露和提供本款所提及的保密事项，否则甲方有权立即终止本协议，要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失，并追究其相应法律责任。

十四、廉政廉洁条款

采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：新一轮厅机关物业服务采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0361

采购包号：采购包2

甲方：（买方/采购人）____江苏省公安厅_____

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心新一轮厅机关物业服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：新一轮厅机关物业服务采购（采购包2）

1.2标的质量：物业服务项目内容参照江苏省地方标准DB32/T4307-2022《党政机关办公楼（区）物业管理服务规范》

1.3 标的数量（规模）：驻外办公点物业服务范围包含雨花区小行路16号安德门刑侦楼、综合楼5至9层及安德门办公点档案管理中心、虎踞关21号北院、共青团路80号，江东北路199号幼儿园（含建筑外墙及玻璃清洗，面积共40140平方米）公共场所保洁工作，化粪池清理；供水水箱清理。会议室接待管理，办公场所的水电和木工维修及配电房的值班工作，对所服务范围内的房屋整体进行不定期巡查，不限于屋架、屋面、外墙、门窗、地基等外观巡查，发现有涉及房屋安全隐患的及时向使用单位报告，并协助处理等。总人数不低于33人，其中物业项目经理1人，客服4人，维修配电工程人员5人，保洁人员14人，保安人员9人。

| 采购包2物业服务范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位 置 | 建筑面积 |
| 1 | 雨花台区小行路16号安德门刑侦楼 | 12000㎡ |
| 2 | 雨花台区小行路16号安德门综合楼5至9层 | 6740㎡ |
| 3 | 雨花台区小行路16号安德门档案管理中心 | 3600㎡ |
| 4 | 雨花台区共青团路80号 | 1200㎡ |
| 5 | 鼓楼区江东北路199号 | 2600㎡ |
| 6 | 鼓楼区虎踞关21号北院 | 14000㎡ |
|  | 合 计 | 40140㎡ |

1.4 履行时间（期限）： 叁年；自2025年11月01日至2028年10月31日止，实行一年一考核一签合同的办法。如果中标单位当年考核中任意两个季度考核均分在80以下，采购人有权终止合同，不再续签下一年合同，但须继续履行原合同至新的中标单位产生并完成好交接。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：驻场服务

1.7本项目招标文件、中标供应商的投标文件，以及采购过程中有关澄清、承诺文件是本合同的有效组成部分。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的

有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、

规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向

履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金收取:无。

6.2.5 中标后，签订合同前，乙方提供物业服务入驻人员名单，经甲方审核（查）认可后方可签订合同，在合同履行期间，原则上不得进行主要人员的更换，确因需要进行更换，须经甲方书面同意后方可更换，如擅自更换项目经理、主管或项目经理兼顾其他项目的属于不履行合同义务之行为。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：

每季度的最后一个月的下旬由乙方出付款申请报告，甲方根据考核情况在下一个月20日前结付上季度季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分（不含），扣除当季度物业管理费20000元。

（3）季度考核均分在80分以下，扣除当季度物业管理费40000元。

（4）两个季度每季度考核均分在80分以下，或因乙方原因发生重大安全责任事故的，甲方有权终止合同。在甲方未招标确定下一家物业公司之前，该乙方应继续按原约定标准进行物业服务。

- （5）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，违约金比例不超过合同总价款的30%，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，每发现一起从当季合同款中扣除5000元人民币，发现三起及以上甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履

行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、保密条款

## 甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。保密内容包括但不限于本项目中乙方所涉及的全部工作内容及在工作中可能知悉的甲方信息，发生失泄密行为，乙方承担全部责任。

## 未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露和提供本款所提及的保密事项，否则甲方有权立即终止本协议，要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失，并追究其相应法律责任。

## 十四、廉政廉洁条款

## 采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 采购需求

采购包1：

# 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新一轮厅机关物业服务采购 | 物业管理 |

# 一、项目概况

厅机关办公点物业服务范围包含扬州路1号院落内所有建筑体公共场所、地下机动车库、厅机关扬州路10号院落及综合楼、武夷路20-4医务室，武夷路集体宿舍、虎踞关60号集体宿舍、西康路28号、山阴路2号办公区、扬州路4号、北京西路50号等公共场所（含建筑外墙及玻璃清洗，总建筑面积77100平方米）保洁工作；化粪池清理；供水水箱清理。厅机关公共会议室管理、接待服务；厅机关训练场馆管理、服务工作；厅机关及宿舍区的水电和木工维修及配电房的值班工作，对所服务范围内的房屋整体进行不定期巡查，不限于屋架、屋面、外墙、门窗、地基等外观巡查，发现有涉及房屋安全隐患的及时向使用单位报告，并协助处理等。

- 本项目物业管理服务范围

| 采购包1物业服务范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位 置 | 建筑面积 |
| 1 | 鼓楼区扬州路1号A楼共21层 | 31220㎡ |
| 2 | 鼓楼区扬州路1号B楼共15层 | 9800㎡ |
| 3 | 鼓楼区扬州路1号C楼共10层 | 6660㎡ |
| 4 | 鼓楼区扬州路1号D楼共16层 | 15200㎡ |
| 5 | 鼓楼区扬州路10号E楼南楼共6层 | 2220㎡ |
| 6 | 鼓楼区扬州路10号E楼北楼共5层 | 3230㎡ |
| 7 | 鼓楼区扬州路1号厅机关南区食堂及会议室 | 2500㎡ |
| 8 | 鼓楼区武夷路20-4号 | 360㎡ |
| 9 | 鼓楼区武夷路、虎踞关60号集体宿舍 | 2300㎡ |
| 10 | 鼓楼区扬州路4号 | 660㎡ |
| 11 | 鼓楼区北京西路50号 | 1650㎡ |
| 12 | 鼓楼区西康路28号 | 800㎡ |
| 13 | 鼓楼区山阴路2号 | 500㎡ |
|  | 合 计 | 77100㎡ |

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扬州路办公点 |  | 扬州路1号院落内所有建筑体公共场所、地下机动车库、厅机关扬州路10号院落及综合楼、武夷路20-4号、武夷路集体宿舍、虎踞关60号集体宿舍、西康路28号、山阴路2号办公区、扬州路4号、北京西路50号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 77100 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 61700 | 见“保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 木门1477个，面积3078.23㎡，玻璃门112个，面积565.35㎡，窗户2211个，面积7886.26㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积7487.2㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝板总面积4076.32，总面积40300㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙总面积39000㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 外墙总面积39000㎡ | 见“保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌272张，会议椅930张， | 见“房屋维护服务”“保洁服务”“会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 有21个，面积为2500㎡ | 见“保洁服务”“会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 会议椅430张 | 见“保洁服务”“会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 1个，面积309.5㎡ | 见“保洁服务”“会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 174个，面积2570㎡ | 见“保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 3个存放点，面积40㎡ | 见“保洁服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 照明系统 | 筒灯1721个，30*120平板灯428个 | 见“公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 变压器5台，总容量7500FVA,高压柜17台，低压柜74台 | 见“公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 集水井49个、污水泵55个处理设备等 不在质保期内 | 见“公用设施设备维护服务” |

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 40000㎡ | 见“保洁服务” |
| 绿化 | 18000㎡ | 见“保洁服务” |
| 广场 | 15000㎡ | 见“保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 124个 | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 22个 | 见“保洁服务” |
| 室外配电箱 | 18个 | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 120㎡ | 见“保洁服务” |
| 屋顶及露台 | 3200㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| …… |  |  |

## 三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、会议服务等。

### 1.基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 2.房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

### 3.公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 5 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

### 4.工程服务

（1）负责厅机关及宿舍区的水电维修工作，保证正常供电供水。要求对厅机关办公、宿舍等物业管理区域水、电设施进行维护保养并定期巡视，及时排除安全隐患，保证正常供电供水。

（2）负责厅机关配电房的值班工作，要求配合做好厅机关配电房的值班工作，做到按时巡视检查，及时排除安全隐患，做好相关记录，确保电力供应。建立24小时运行值班监控制度，一般故障8小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的，应及时与供电部门联系，向物业使用单位报告。发现应急照明故障，应及时响应，30分钟内到达并组织维修。

（3）负责厅机关及宿舍区的木质家具和门窗的维修工作，保证状态良好。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定工程服务的工作制度、管理规定及服务流程，并按照执行。 |
|  |  | （2）负责各类设施、设备（包含但不限于：建筑设施、强电井、人防设施、供电、照明、供水、排水及水泵、阀门等）的使用与管理。 |
|  |  | （3）加强巡查与值守，安排工程人员夜班值守(保证２４小时值班)，发现问题及时采取相关处置措施。 |
|  |  | （4）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （5）做好台账记录。 |
|  |  | （6）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 具体内容 | （1）负责设施、设备日常维护保养工作的具体实施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）。 |
|  |  | （2）供水水箱的清洗、消毒委托有资质的单位，每年二次。 |
|  |  | （3）在服务期限内，院内下水主管道疏通和化粪池清理，标准为始终保持管道畅通。 |
|  |  | （4）负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，对专业维保单位维保进度、维保质量进行督促检查与验收。 |
|  |  | （5）负责其它外包工程项目维修施工过程中的随工监理。 |
|  |  | （6）负责水、电、气设施的正常维修，对食堂专业设备维修过程中涉及到水、电、气的环节负责现场协调和处理。 |
|  |  | （7）负责配电房24小时值班和管理，做好巡查、值班记录。负责紧急情况下的应急操作，保证大厦供电系统正常运行，并负责与供电部门、维保单位的业务协调。 |
|  |  | （8）协助采购人做好节电、节水、节能等工作。 |

### 5.保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每半月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

### 5.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用全能水或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | 根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 石材内墙 | 每半月清洁一次。 |
| 10 | 玻璃幕墙外墙 | 每年一次专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

### 6.前台及会议服务

### 6.1会务客服主要工作：

各类会务接待和相关保障服务，配合采购人做好日常公务接待、各类会务接待和重要客人来访的服务工作，包括会场布置，茶水、席卡摆设的布置等协助工作，协助招标人做好重大会议、保障任务的场地策划、布置、组织、保障工作会场及相关区域会议接待、茶水服务、卫生保障等。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | （1）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。 （2）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。 （3）搞好会场内外的清洁卫生。 （4）摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。 （5）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。 （6）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。 （7）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。 （8）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。 （9）调节好室内空气、温度。 （10）协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、投影仪、幻灯机等）。 |
| 3 | 引导服务 | （1）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，做好相关会务保障。 （2）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。 |
| 4 | 会中服务 | （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 （2）注意观察会议情况，按时添加茶水。 （3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。 （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 （5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 |
| 5 | 会后整理 | （1）检查会场有无遗留文件及物品。 （2）检查室内用品有无短缺和损坏。 （3）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。 （4）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 |

### 6.2前台服务主要工作：

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前台客服工作要求 | - 统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 - 仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 - 站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主) - 熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员 - 注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员进入大楼 - 接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机等跟工作无关的事情 - 对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员 - 做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐 |

6.3训练场馆主要工作：

- （1）负责厅机关训练场馆的日常运行管理和服务工作。

- （2）负责厅机关民警刷卡进入场馆锻炼和更衣柜钥匙发放工作，确保场馆秩序良好。

- （3）负责场馆设施设备日常检查工作，有异常情况及时报修。

## （4）负责器械、场地、男女更衣间和淋浴室的卫生保洁工作，做到卫生整洁，器械及时复位，摆放整齐。

## 四、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 彩色打印机 | 1 | 台 |
| 2 | 基本服务 | 签到机 | 1 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 扫地车 | 1 | 个 |
| 4 | 保洁服务 | 吸尘器 | 3 | 台 |
| 5 | 保洁服务 | 洗地机 | 1 | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

五、人员组成：

要求所有人员提供无违犯罪记录证明，统一着装、严格执行厅里各项规章制度和保密要求。

| 岗位 | 工 种 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 |
| 客服 人员 | 客服主管 | 1 |
|  | 会务保障 | 8 |
|  | 训练馆1（兼国合总队） | 2 |
|  | 理发室 | 2 |
|  | 训练馆2（兼国合总队） | 1 |
|  | 老干部活动中心 | 1 |
|  | 便警超市 | 1 |
|  | 便警服务中心 | 2 |
|  | 小计 | 18 |
| 工程 人员 | 水电维修 | 10 |
|  | 配电房值班电工 | 4 |
|  | 小计 | 14 |
| 保洁人员 | 保洁主管 | 1 |
|  | A楼及地下车库 | 11 |
|  | B楼 | 4 |
|  | C楼 | 3 |
|  | D楼 | 6 |
|  | E楼 | 3 |
|  | 厅机关大院、非机动车库、E楼院落 | 3 |
|  | 山阴路2号、扬州路4号 | 1 |
|  | 西康路28号 | 1 |
|  | 集体宿舍 | 1 |
|  | 训练场馆 | 1 |
|  | 公共会议室 | 1 |
|  | 北京西路50号 | 1 |
|  | 小计 | 37 |
| 合 计 |  | 70 |

1、项目经理：1人

主要工作：全面负责物业内部员工管理，检查各项管理制度、岗位职责和服务程序执行情况，各岗位工作实施有效地检查、指导和考核；负责与委托方的工作对接，协调和处理各种突发事件及客户投诉工作。

配备要求: 45周岁以下，大专及以上学历，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，3年以上非住宅物业管理经验，具有物业项目经理（或负责人）证。吃苦耐劳，协调能力强，有较强的管理能力和工作经验，能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神，公开、公正、公平地评价员工的工作业绩，负责每月对员工考评，建立员工工作手册，每日登记工作内容、事项及完成情况。能够虚心接受业主的监督、建议、评价，并对工作进行有效地改进。积极配合其他工作或活动的顺利展开。

2、客服部：18人

（一）客服主管主要工作：

协调各有关部门做好会议的接待工作，并收集参会人员意见，及时作出处理和反馈工作；负责客服人员管理及会务接待工作的统筹安排。制定工作计划及落实培训工作。

（二）前台、会务客服主要工作：

A、B、C、D、E楼内各类会务接待和相关保障服务，配合采购人做好日常公务接待、各类会务接待和重要客人来访的服务工作，包括会场布置，茶水、席卡摆设的布置等协助工作，协助招标人做好重大会议、保障任务的场地策划、布置、组织、保障工作会场及相关区域会议接待、茶水服务、卫生保障等。

前台客服工作要求：

1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻

2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。

3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主)

4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员

5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员进入大楼

6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机等跟工作无关的事情

7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员

8、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐

1、会前的准备工作

（1）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。

（2）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。

（3）搞好会场内外的清洁卫生。

（4）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。

（5）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。

（6）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。

（7）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。

（8）调节好室内空气、温度。

（9）协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、投影仪、幻灯机等）。

2、入场当天的迎宾工作

（1）服务员着装整齐，提前30分钟到岗。

（2）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。

3、开会过程的服务工作

（1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。

（2）注意观察会议情况，按时添加茶水。

（3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。

（4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。

（5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。

4、会议结束时的服务工作

（1）检查会场有无遗留文件及物品。

（2）检查室内用品有无短缺和损坏。

（3）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。

（4）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。

（三）训练场馆主要工作：

1、负责厅机关训练场馆日常运行管理和服务工作。

2、负责厅机关民警刷卡进入场馆锻炼和更衣柜钥匙发放工作，确保场馆秩序良好。

3、负责场馆设施设备日常检查工作，有异常情况及时报修。

4、负责器械、场地、男女更衣间和淋浴室的卫生保洁工作，做到卫生整洁，器械及时复位，摆放整齐。

（四）理发师主要工作：负责全体工作人员的理发工作，

（五）便警超市主要工作：负责小卖部日常管理及物品售卖工作。

（六）人员配备要求

（1）客服主管1人，女性，身高1.65米以上，40周岁以下；大专学历（含）以上文化程度；具有同岗位两年以上工作经验；无违法犯罪记录证明。工作时间08：00-18：00，必要时需加班。

（2）前台、会务、接待12人，女性，身高1.65米以上，35周岁（含）以下，身体健康，五官端正，形象气质较好，大专学历（含）以上文化程度，熟悉会务接待礼节礼仪，举止大方，有本岗位两年以上工作经验；无违法犯罪记录证明。

（3）理发师2人，身体健康，五官端正，有本岗位五年以上工作经验，无违法犯罪记录证明。

（4）便警服务中心3人，身体健康，五官端正，无违法犯罪记录证明。

3、工程维修部：14人

（一）值班、维修人员的主要工作

1、负责厅机关及宿舍区的水电维修工作，保证正常供电供水。要求对厅机关办公、宿舍等物业管理区域水、电设施进行维护保养并定期巡视，及时排除安全隐患，保证正常供电供水。

2、负责厅机关配电房的值班工作，要求配合做好厅机关配电房的值班工作，做到按时巡视检查，及时排除安全隐患，做好相关记录，确保电力供应。建立24小时运行值班监控制度，一般故障8小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的，应及时与供电部门联系，向物业使用单位报告。发现应急照明故障，应及时响应，30分钟内到达并组织维修。

3、负责厅机关及宿舍区的木质家具和门窗的维修工作，保证状态良好。

（二）人员配备要求

厅机关需要配电值班岗位4人，水电维修岗位9人（包含1名负责人），接报修岗位1人。要求年龄在男55岁以下，配电值班岗位需持有应急管理部门颁发的高压电工特种作业操作证，水电维修岗需持有应急管理部门颁发的低压电工特种作业操作证，并具有（两年及以上）相关工作经验。接报修岗位要求女性，年龄在45岁以下。

4、保洁部：37人

（一）保洁主管主要工作：负责保洁人员管理，制定保洁工作计划及作业标准及检查考核工作。

（二）保洁员的主要工作：

1、保洁工作内容：负责厅机关扬州路1号院落内所有建筑体公共场所、地下机动车库、厅机关扬州路10号院落及综合楼、武夷路20-4医务室，武夷路集体宿舍、虎踞关60号集体宿舍、西康路28号、扬州路4号、山阴路2号办公区、北京西路50号等公共场所（含建筑外墙及玻璃清洗，总建筑面积77100平方米）保洁工作。

2、保洁作业要求：

2.1 公共区域保洁

2.1.1 广场、道路

广场、道路保洁应符合以下要求:

a) 每日全面清扫不少于1次，保持路面清洁;

b)每日擦拭2次室外公共桌椅凳，每月擦拭1次路灯杆2米以下部位、地灯、标识标牌等;

c)每日清理绿地、景观不少于1次，保持绿地景观整洁、无枯枝、无杂物;

d) 降雪天气做到“雪停路净”，并提前摆放防滑倒提示标牌。

2.1.2 停车场

停车场保洁应符合以下要求:

- 每日清扫停车场地面1次，保持地面标线完好清晰，限位器面表完好清洁;

b)每半月清洁标识标牌、设备设施、反光镜、消防箱、防火门(帘)等1次;

c)每月清洁停车场各类管线、灯罩、墙面、天棚、露天车棚、护栏、充电设施等1次;

d) 地下车库通风顺畅，无异味。

2.1.3外墙、天台、屋顶

外墙、天台、屋顶保洁应符合以下要求:

- 每月冲洗、擦刮两米以下外墙玻璃、石材面、柱面等1次;

- 每月清理、擦刮雨蓬、遮阳蓬等1次;

c) 每月清理天台、屋面、檐沟等1次，雨雪季节增加次数;

d) 外墙建筑立面每个月清洗1次。

2.2 办公区域保洁

2.2.1 大厅及楼梯、楼层公共通道

大厅及楼层公共区域保洁应符合以下要求:

- 每日清洁地面不少于2次，保持地面洁净，无垃圾杂物，无积尘污迹，雨雪天地面无水渍;

- 每日擦拭楼梯扶手、栏杆不少于2次，拖扫楼梯台阶、指示牌等不少于1次;

- 每周清洁墙面、天棚、门窗、灯罩、防火门、消防箱、摆件等不少于1次;

- 每半月清洁1次公共灯具、开关、消防箱、空调风口、百叶窗等，刮擦1次玻璃。

2.2.2 电梯及轿厢

电梯及轿厢保洁应符合以下要求;

- 每日清洁地面、电梯按钮、扶手不少于2次，清洁梯门、轿厢内壁不少于1次:

- 每半月对电梯不锈钢面层、地面护理1次;

c) 每月清洁轿厢顶、灯罩、风口1次，对梯内、外石材饰面护理1次;

d) 定期清洗电梯毯。

2.2.3 洗手间

洗手间保洁应符合以下要求:

a)每日清拖地面不少于2次，消杀1次;

b)每日清洁、消杀便器、便池不少于1次，清理垃圾桶不少于1次;

c)每日擦拭、消杀门把手、水龙头、洗涤品外包装、手纸盒、快冲阀、冲水按钮、垃圾桶等不少于 1次;

d) 每周清洁、消杀墙面、隔板、门窗、风口、排气扇等不少于1次:

e) 洗涤用品摆放整齐，洗手台干净整洁，卫生用品充足;保持空气流通，洗手间无异味。

2..2.4 开水间

开水间保洁应符合以下要求;

a) 每日清拖地面不少于2次，保持地面干燥洁净;

b) 每日擦拭墙面、门窗、水池、接水台、水龙头等不少于 1次;

c) 保持开水供应不间断。

2.2.5 会议室

会议室保洁应符合以下要求:

a) 每次使用前后清拖、消杀地面;

b) 每次使用前后擦拭桌椅、开关、按钮、拉手、扶手、把手、话筒等;

c) 每次使用前后开窗通风，做到空气清新、无异味;

d) 每月清洁墙面、天棚、灯翠、空调风口、挂镜线、门窗等1次。

2.2.6 指定服务的办公室

指定服务的办公室保洁应符合以下要求:

- 进入指定服务的办公室作业人员宜在2名以上，在规定时间、规定区域内实施保洁服务;

- 作业人员应严格按照保密要求，不应携带手机等通讯设备，不应拍照、传输、阅览办公室文件等信息，不应递送纸条或私自送取文件;

c)办公室的保洁宜在上班前和下班后进行，每日保洁次数不少于2次:

d) 清洁书柜、饰物等贵重物品、陈列品时，应小心、轻放。

2.3 卫生消杀与病媒生物防治

2.3.1 应制定消杀工作计划。消杀工作计划应包括消杀对象、消杀区域、消杀方式与药物配比、消杀时间等内容。

2.3.2 应采用低毒、环保、符合国家农药管理规定的消杀药物。消杀作业完毕应将器具、药具统一洁洗并送至指定地点保管。

2.3.3消杀区域包括但不限于以下区域:

- 管理区各道各楼层的梯口、公共洗手间宇周围;

- 垃圾桶、垃圾池、化粪池、污水井等室外公共区域;

- 雨水井、排水沟等较阴暗潮湿区域;

d)办公用房、设备房、洗手间、空置房、快递收发站;

e) 绿化带周围。

2.3.4 采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生。配合有关部门进行有害生物的预防和控制，投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

2.3.5 根据实际需要聘请具备资质的专业单位实施白蚁等消杀防治工作。

2.3.6 发生公共卫生事件时，启动相关应急预案，邀请专业单位开展消杀工作。

2.4 垃圾分类与处理垃圾分类与处理应符合以下要求:

a)应设置垃圾分类收集容器，张贴垃圾分类标识，按规定对垃圾进行分类投放、收集;

b) 有害垃圾投放应保持物品的完整性，防止有害物质外漏。餐厨垃圾应从源头单独分类，采用密闭、防腐专用容器盛装，日产日清，严禁与其它垃圾混合收集;

c)垃圾桶(箱)按指定位置摆放，定时收集清理，保持清洁无异味，地面无散积垃圾，垃圾中转房地面每日拖洗2次，无明显异味;

d) 垃圾清运时做好防护措施，避免造成二次环境污染。

2.5 无烟环境无烟环境应符合以下要求;

a) 室内完全禁烟，无烟头、烟灰、烟具等;

b) 主要建筑物入口处、电梯、洗手间、会议室等区域有明显的无烟标识:

c) 建立室外吸烟区，并张贴烟草危害宣传海报:

d) 对吸烟行为及时劝阻。

5.人员配备要求：

1、保洁主管1人，年龄50岁以下，大专以上文化程度，具有较强的沟通能力，熟悉各类保洁技能，保密意识强，身体健康，工作勤奋，吃苦耐劳，有2年以上类似岗位工作经验，无违法犯罪记录证明。

2、保洁人员37人，年龄55岁以下，保密意识强，身体健康，工作勤奋，吃苦耐劳，有本岗位两年以上工作经验；无违法犯罪记录证明。

保洁人员配置明细表

| 部门 | 位置 | 区域 | 需求人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁部 | 保洁主管 |  | 1 |
|  | A楼 | 一楼大厅 | 1 |
|  |  | 2楼、3楼 | 1 |
|  |  | 4楼、5楼、平台 | 1 |
|  |  | 6楼、7楼、8楼 | 1 |
|  |  | 9楼、10楼、11楼 | 1 |
|  |  | 12楼、13楼、14楼 | 1 |
|  |  | 15楼、16楼、17楼 | 1 |
|  |  | 18楼、19楼 | 1 |
|  |  | 20楼、21楼 | 1 |
|  |  | 负二楼机动车库、进出口坡道 | 1 |
|  |  | 负三楼机动车库、车队 | 1 |
|  | B楼 | 负一楼、1楼、2楼、3楼 | 1 |
|  |  | 4楼、5楼、6楼、7楼 | 1 |
|  |  | 8楼、9楼、10楼、11楼 | 1 |
|  |  | 12楼、13楼、14楼、15楼、顶楼 | 1 |
|  | C楼 | 1楼、2楼、3楼 | 1 |
|  |  | 4楼、5楼、6楼 | 1 |
|  |  | 7楼、8楼、9楼 | 1 |
|  | D楼 | 大礼堂、大厕所 | 1 |
|  |  | 负二、负一、1楼、2楼、3楼 | 1 |
|  |  | 4楼、5楼、6楼 | 1 |
|  |  | 7楼、8楼、9楼 | 1 |
|  |  | 10楼、11楼、12楼 | 1 |
|  |  | 13楼、14楼、15楼、16楼 | 1 |
|  | E楼 | 南1-6楼 | 1 |
|  |  | 北1楼、2楼、机动车库、医务室 | 1 |
|  |  | 北3楼、4楼、5楼 | 1 |
|  | 外场 | 大院、马路、自行车库、垃圾场、E路院落 | 3 |
|  | 其他 | 训练馆 | 1 |
|  |  | 公共会议室 | 1 |
|  |  | 北京西路50 | 1 |
|  |  | 山阴路2号、扬州路4号 | 1 |
|  |  | 西康路28号 | 1 |
|  |  | 虎踞关60号、武夷路宿舍 | 1 |
| 合计 |  |  | 37 |

五、节能管理

1.明确节能目标，制定具体实施方案和有效措施，确保能耗设施的安全正常运行。

2.做好节能工作的宣传，在相关地方张贴宣传节能标语，开展节能月活动等。

3.节水、节电、节气（汽）专人负责；按要求及时开关水、电、气、汽及空调等设施；杜绝辖区内跑冒滴漏现象；定期对辖区内所有设施设备用电用水用气（汽）情况进行安全巡检工作，确保能耗设施的安全正常运行，能耗费用处于正常范围等。

4.做好能耗分析工作。

六、相关管理方案

1、突发事件应急预案

（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新台账，使风险隐患始终处于受控状态。

## （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（3）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

（4）投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定针对本项目提供的应急保障方案，要求结合物业托管的实际情况，建立突发事件应急处理预案（自然灾害、群体上访等），以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态发展，保障好员工生命财产安全，维护和谐稳定。

2、会务等工作流程管理方案

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供的针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，确保楼宇秩序稳定

3、卫生保洁工作方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定托管区域内公共部位环境卫生保洁工作方案，确保托管区域内卫生良好，无杂物，无垃圾，器械摆放有序。

4、管理方案

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供的针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，确保楼宇秩序稳定

5、巡查设施设备报修、维修服务方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定巡查设施设备报修、维修服务方案，确保托管区域设施设备完好，故障处置及时。

- 物业服务交接和档案管理方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定日常工作交接和服务期满后的交接过渡方案。投标人应对项目档案管理进行详尽准确的描述，包括人员服务档案的建立与保存、日常事件与人员管理的记录，保留给业主的资料清单等。

- 保密管理方案

针对公安特殊工作特点，制定至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行。

七、项目要求

（一）项目整体管理服务和设想

1）重难点分析。项目服务整体设想，服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。根据项目需求，分析重点、难点，全面准确，条理清晰。包括但不限于物业服务范围、服务质量、工作人员形象、相关保密措施等。建立科学合理的管理规章制度。

服务设想、起点、定位。管理服务方案应具有针对本物业管理项目服务总体思路、措施、标准、质量保证，体现机关物业管理的服务特点，并有针对性的制定相应管理（包括：综合管理、会务服务、活动中心管理、设备运行、客服、环境保洁管理）工作流程、服务方案、人员培训、巡查监督、人员考核奖惩等制度，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，无重大设备运行、消防等责任事故发生。

2）保洁、客服、会务服务、设备运行管理与维护保养管理及成品保护等各类服务方案，要有完善合理可行的管理部门、岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。

3）物业档案资料管理服务方案须明确档案资料收集工作承担的部门与岗位，资料收集的范围、时限、标准、流程、保存方案及完整的档案移交步骤合理可行。

4）项目承接查验方案应切合项目具体情况，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。制订合同到期的交接方案，有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接的承诺。

5）个性化服务应根据采购人的具体情况，提供保洁、社区服务等方案，方案应科学合理，切实可行，操作性强。

6）服务运行成本和费用测算合理合规，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、数量、价格等详细明确	。

（二）投标单位需知

1.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

1.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

1.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

2、投标人必须配备保洁、设备运行、客服等专业的技术队伍。

3、投标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定按月足额缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。中标单位每月需将人员工资、社保缴纳情况报招标方备案。

4、投标单位应根据项目开展需要对服务人员投保相应的保险（如投标单位应对其员工投保人身意外险），在实施物业服务管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

5、物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。

6、充分考虑公安工作的特殊需要，安排好双休日及勤务加班的值班人员，编制各岗位排班表报招标方备案后执行，所涉及的费用，由投标单位计入此次报价中。

7、对保洁、设备运行工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。

8、合同中未列出的临时性工作，投标单位有能力承诺义务完成。

（三）服务期限叁年，投标方应充分考虑到合同期内政府政策调整（职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整、员工合同终止补偿金等）带来的风险，招标人不再进行任何调整。

（四）物业管理考核及付款方式

1、付款方式：每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，招标方根据考核情况结付当季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分（不含），扣除当季度物业管理费20000元。

（3）季度考核均分在80分以下，扣除当季度物业管理费40000元。

（4）两个季度每季度考核均分在80分以下，或因中标人原因发生重大安全责任事故的，采购人有权终止合同。在采购人未招标确定下一家物业公司之前，该中标单位应继续按原约定标准进行物业服务。

- （5）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

2、物业服务考核方案

1）每月招标方对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分（其中保洁服务35%、接待及会议服务25%、工程维修及设备运行管理20%、项目经理管理团队15%、秩序维护5%）。每月由招标方会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

- 中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

- 招标方将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

- 要求中标单位提供各项物业消耗材料的入库和领用台账、记录，并于每月的10日前（遇节假日顺延）上交报表，招标方将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当月月度考核均分2分。

- 招标方每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。

- 招标方及中标单位对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由招标方管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的扣当季考核均分2分。

- 中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

- 确保服务队伍的稳定性，未经招标方同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。

- 合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

- 服务质量控制标准（见所附各表具体内容）

附件一

物业项目基本保洁服务质量控制标准

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物 | 2次/日 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 2次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 2次/日 |
|  | 休 息 室 | 1、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 2次/日 |
|  |  | 2、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1次/日 |
|  |  | 3、室内物品清洁整齐无积灰 | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻， | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 大 厅 | 走 道 及 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 巡视保洁 |
|  |  | 5、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 2次/周 |
|  |  | 10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日，玻璃1次/月 |
|  |  | 13、大厅壁灯清洁无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 14、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 楼层 | 活动中心 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 2、墙面清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、体育设备、桌椅清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 衣柜、鞋柜内外清洁无污渍，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 男 女 浴 室 | 1、服务柜台清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、门及玻璃清洁无手印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、衣柜、鞋柜内外清洁无污迹，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 4、镜面清洁无水印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 5、台盆、台面及龙头清洁无污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 6、墙面、隔断清洁无积垢 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 7、垃圾及盛水桶及时倾倒 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 8、窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 公 共 走 道 | 1、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、楼梯清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、墙顶面清洁无积灰、无蜘蛛网 | 1次/周 |
|  |  | 4、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 会 议 中 心 | 会 议 室 | 1、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘 | 1次/周 |
|  |  | 2、桌椅清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 3、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1次/日 |
|  |  | 4、植物盆体清洁摆放整齐，残叶破叶植物及时提醒更换 | 1次/日 |
|  |  | 5、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹 | 1次/日 |
|  | 厅值班室 | 1、地面清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 2、办公桌面清洁，物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 3、垃圾桶倾倒及时 | 1次/日 |
|  |  | 4、床上用品整洁更换及时 | 1次/日 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公共走道 | 1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1次/日 |
|  |  | 2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘 | 保养 1次/月 |
|  |  | 3、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 室 外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次) | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 5、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 6、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 车库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰，长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 通道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀 | 2次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 训练馆室 健身房 | 1、地面清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 2、柜面清洁无积灰，乒乓球台、健身器材清洁无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 3、椅子、烟缸清洁无污迹 ，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、垃圾每日倾倒无积存，淋浴房清洁无杂物 | 1次/日 |
|  | 设备 机房 | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 节假日 值 班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  |  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |

附件二：

保洁质量考核及评分标准

| 保洁内容 |  | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公共区域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 1 | 上油不均匀扣0.5，饰面、镜面不符合每发现一处扣0.2 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 开 水 间 | 11、地面清洁无水迹、拖痕 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 12、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 13、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 14、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 15、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物（烧水程序：关进水阀－打开放水开关－关上放水开关－打开进水阀－推上电源开关，关闭程序：关闭进水阀－拉下电源开关） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 16、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 17、拖把、抹布干净，悬挂整齐，拖把池干净无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 18、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 19、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢摆放规范 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 |  | 验收标准 |  | 分 值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 20、地面清洁无水迹、拖痕，地漏清洁无积垢 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 21、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 22、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 23、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 24、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 25、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 26、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 27、门及门框清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 休 息 室 | 28、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 29、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 30、室内物品清洁整齐无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 消防通道 | 31、顶面清洁,沟缝无积灰， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 32、地面墙角无积灰， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 33、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 34、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 35、楼梯、栏杆等清洁无杂物灰尘，各类管道清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 36、正压送风口（阀）清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 37、墙面清洁无积灰蜘蛛网，踢脚线清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
| 保洁内容 |  | 验收标准 | 分值 |  |  | 评分细则 |
| 大 厅 | 走道及公共区域 | 38、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 39、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 40、不锈钢门套上油均匀，镜面光亮，无污迹、手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 41、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 42、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 43、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 1 |  |  | 不符合扣1.0 |
|  |  | 44、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 1 |  |  | 不符合扣1.0 |
|  |  | 45、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 46、消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 47、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 48、出入口台阶清洁无明显污迹，植物摆放整齐清洁 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 49、保洁工具房整齐清洁无杂物 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 活动 中心浴室及公共走道 | 50、地面、墙面清洁无污渍积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 51、健身设备、桌椅等清洁无污渍 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 52、衣柜、鞋柜等内外清洁、物品摆放整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 53、男女浴室服务台清洁无灰尘，门及玻璃清洁无污迹 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 54、浴室内衣柜鞋柜内外清洁整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 55、台盆、台面及龙头清洁无水垢，垃圾桶倾倒及时 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 56、墙面及隔断清洁无积垢，窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 57、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 58、浴室理发区地面清洁，垃圾及时倾倒 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 59、沙发茶几清洁摆放整齐无杂物，玻璃光亮无污迹 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 |  | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 中 心 | 会议室 | 60、保持地毯清洁，定期吸尘，桌椅清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 61、椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 62、植物盆体清洁摆放整齐，无残叶破叶 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 63、茶杯清洁摆放整齐用后消毒 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 64、沙发茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 65、装饰画表面清洁无积灰，装饰假山清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 屋 顶 花 园及地面鱼池 | 花园 | 66、清洁无堆积落叶、杂物（每月冲洗2次） | 1 | 不符合扣1.0 |
|  |  | 67、花坛内无杂物，台面清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 68、桌凳、灯柱、照明设备清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 69、鱼池水面清洁无杂物，定期放水、喂鱼 （鱼池放水时间：冬季：12：00—14：00，春秋 季：12：00—15：00， 夏季：12：00—16：00）（喂鱼时间：每周一、三、五8：30） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 70、璃清洁光亮无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 71、墙面、设备、门等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 室 外 | 庭 院 | 72、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物(每两周刷洗地面一次) | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 73、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 74、花坛内外清洁无杂物,各类台面清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 75、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 76、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 77、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 78、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 79、进车库在专业人员的陪同下进行保洁，确保清洁无积灰，车库两边楼梯清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 地 下 室 | 车 库 | 80、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 81、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 82、墙面清洁无积灰、蜘蛛网，各类管道清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 83、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 84、各类开关等设备清洁无灰尘， | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 85、长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 通 道 | 86、地面清洁无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 87、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢面上油均匀 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 88、库房整洁，物品堆放整齐 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 89、垃圾间整洁，垃圾堆放整齐，垃圾实行袋装化且日产日清，门、门头清洁无积灰 | 1 | 不符合扣1.0 |
|  | 训练馆室 | 90、地面清洁无杂物、污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 91、柜面清洁无积灰、乒乓球台、健身器材等清洁无明显积灰 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 92、椅子、烟缸等物品清洁无污迹，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 93、淋浴房清洁无杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 顶 楼 |  | 94、墙地面、楼梯、栏杆等清洁无明显积灰、蜘蛛网 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 95、各类管道、设备、风口、门、消防箱等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 96、阳台地面清洁，栏杆扶手、设备等清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 规 范 |  | 97、保洁员仪容仪表、着装 | 2 | 每发现一处不符合扣0.4 |
|  |  | 98、保洁工具清洁，摆放整齐 | 2 | 每发现一处不符合扣0.4 |

| 接待及会议服务管理验收标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| 会议服务 | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 8 | 每发现一处不符合扣0.8 |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机等跟工作无关的事情，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 4、会议前准备工作及时到位，符合会议要求，迎客服务举止大方，面带微笑 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 5、倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 6、会后立岗送客，礼貌周到 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 7、观察会场散场情况，遗失物品及时交还 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
| 前台服务 | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 8 | 每发现一处不符合扣0.8 |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主) | 4 | 每发现一处不符合扣0.4 |
|  | 4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员进入大楼 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机等跟工作无关的事情 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |

工程维修及设备运行管理验收标准

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行，交接班严格做到“四清四交接” | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备、水泵等的性能与操作（现场随机抽查） | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 4、严格交接班制度，将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 5、严格执行停送电工作制度，严格按操作规程完成每一次停送电操作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 6、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表， | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、每小时检查一次设备运行状况并及时填写《高、低压配电运行记录表》监视设备运行情况 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 9、发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 10、严格做好外来人员的登记管理制度，严禁接待无关外来人员，未经允许外来人员不得私自更改、添加设备，不私自使用电器设备 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 11、严禁易燃易爆物品进入配电房，保持消防器材完整适用 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 12、做好岗位、设备的清洁卫生工作，外出需及时报告总控室，不得长时间离岗、脱岗，不得私自换班 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 13、定期对门窗等易损件进行检查，发现及时更换，接保修后半小时内响应。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |

项目管理人员验收标准

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评 | 15 | 每发现一处不符合扣1.5 |
|  | 2、负责项目全盘工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上 | 15 | 每发现一处不符合扣1.5 |
|  | 3、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 4、监督前台接待、会议服务，确保前台接待工作有序，会议服务符合规范，无差错 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 5、检查设备运行工作，确保设备运行安全高效无事故 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 6、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况，人员缺岗情况不得超过1个月 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、对新招员工进行培训和考核，考核合格后上岗工作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 8、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |

投标方提供保洁耗材费用

| 序号 | 分类 | 单位 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大垃圾袋 | 只 | 50000 |
| 2 | 小垃圾袋 | 只 | 150000 |
| 3 | 肥皂粉 | kg | 600 |
| 4 | 肥皂 | 块 | 500 |
| 5 | 空气消毒剂 | 瓶 | 55 |
| 6 | 杀虫剂 | 瓶 | 60 |
| 7 | “84”消毒液 | 瓶 | 1000 |
| 8 | 洁厕灵 | 瓶 | 1000 |
| 9 | 全能消毒清洁剂 | 加仑 | 10 |
| 10 | 静电尘推护理剂 | 加仑 | 10 |
| 11 | 玻璃清洁剂 | 加仑 | 10 |
| 12 | 不锈钢护理剂 | 加仑 | 5 |
| 13 | 钛金水 | 瓶 | 15 |
| 14 | 瓷面清洁剂 | 瓶 | 18 |
| 15 | 酸性防锈清洁剂 | 瓶 | 33 |
| 16 | 管道疏通剂 | 瓶 | 50 |
| 17 | 护手霜 | 支 | 60 |
| 18 | 畚箕 | 支 | 100 |
| 19 | 小扫帚 | 支 | 200 |
| 20 | 拖把（套装） | 套 | 80 |
| 21 | 拖布 | 只 | 80 |
| 22 | 百洁布 | 包 | 188 |
| 23 | 橡胶手套 | 付 | 500 |
| 24 | 水桶 | 只 | 50 |
| 25 | 便刷 | 把 | 240 |
| 26 | 喷壶 | 把 | 200 |
| 27 | 酒精 | 加仑 | 12 |
| 28 | 药棉 | 包 | 18 |
| 29 | 玻璃刮橡皮条 | 支 | 80 |
| 30 | 面盆刷 | 把 | 80 |
| 31 | 涂水器 | 把 | 40 |
| 32 | 涂水器毛条 | 包 | 80 |
| 33 | 伸缩杆 | 支 | 40 |
| 34 | 玻璃铲刀 | 把 | 40 |
| 35 | 尘推套装 | 组 | 40 |
| 36 | 尘推布 | 条 | 80 |
| 37 | 云石刀片 | 包 | 20 |
| 38 | 玻璃铲刀 | 把 | 24 |
| 39 | 玻璃刀片 | 包 | 40 |
| 40 | 毛巾 | 条 | 104 |
| 41 | 鸡毛掸 | 个 | 12 |
| 42 | 除胶剂 | 瓶 | 20 |
| 43 | 推水器 | 把 | 12 |
| 44 | 推水器刮条 | 张 | 12 |
| 45 | 地板刷 | 把 | 14 |
| 46 | 毛刷 | 支 | 24 |
| 47 | 线手套 | 付 | 21 |
| 48 | 水管 | 根 | 2 |
| 49 | 卫生间卷纸 | 箱 | 300 |
| 50 | 电梯盒纸 | 箱 | 196 |
| 51 | 雨伞 | 把 | 900 |
| 52 | 洗手液 | 瓶 | 800 |
| 53 | 一次性马桶套 | 卷 | 250 |
| 54 | 除湿器 | 台 | 2 |

此为一年中所使用的耗材为基本需求，若有其他所需耗材请投标人自列，价格核算计入总报价，甲方不再投入经费。各投标人可自行选择耗材的品牌，但请注意所选耗材和用具质量必须符合国家质量标准，有正规的生产厂家和品牌，并确保使用效果。

采购包2：

采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 新一轮厅机关物业服务采购 | 物业管理 |

一、项目概况

驻外安德门办公点物业服务范围包含雨花区小行路16号安德门刑侦楼、综合楼5至9层及安德门办公点档案管理中心、虎踞关21号北院、共青团路80号1村20幢、25幢，江东北路199号幼儿园（含建筑外墙及玻璃清洗，面积共40140平方米）保洁工作，化粪池清理；供水水箱清理。会议室接待管理，办公场所的水电和木工维修及配电房的值班工作，对所服务范围内的房屋整体进行不定期巡查，不限于屋架、屋面、外墙、门窗、地基等外观巡查，发现有涉及房屋安全隐患的及时向使用单位报告，并协助处理等。总人数不低于33人，其中物业项目经理1人，客服4人，维修配电工程人员5人，保洁人员14人，保安人员9人。

二、本项目物业管理服务范围

| 采购包2物业服务范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 位 置 | 建筑面积 |
| 1 | 雨花台区小行路16号安德门刑侦楼 | 12000㎡ |
| 2 | 雨花台区小行路16号安德门综合楼5至9层 | 6740㎡ |
| 3 | 雨花台区小行路16号安德门档案管理中心 | 3600㎡ |
| 4 | 雨花台区共青团路80号1村20幢、25幢 | 1200㎡ |
| 5 | 鼓楼区江东北路199号幼儿园 | 2600㎡ |
| 6 | 鼓楼区虎踞关21号北院1号-3号楼 | 14000㎡ |
|  | 合 计 | 40140㎡ |

- (1)物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻外办公点 |  | 雨花区小行路16号安德门刑侦楼、综合楼5至9层及安德门办公点档案管理中心、虎踞关21号北院、共青团路80号1村20幢、25幢，江东北路199号幼儿园 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 40140 | 见“保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 32100 | 见“保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | ①综合楼5-9层共计115扇窗，116扇门，门窗总面积约445m²，安德门食堂玻璃幕墙面积55m²。②刑侦总队办公楼共计277扇门，268扇窗；③幼儿园72扇窗，36个门，门窗总面积1512㎡④虎踞关21号北院366扇窗，322个门2686㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | ①综合楼5-9层水磨石地面总面积2016m²，瓷砖面积260m²。②刑侦总队办公楼瓷砖总面积1864m²；地板总面积3677m²；水磨石总面积963m²；绝缘地板437m²。③幼儿园木地板1380㎡，pvc地胶690㎡，地板砖230㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | ①综合楼乳胶漆顶1985m²，铝合金集成吊顶1280m²。②刑侦总队办公楼铝扣板总面积1280m²；格棚总面积191m²；玄武岩棉工程板总面积5427m²；③幼儿园石膏板吊顶2070㎡铝扣板吊顶230㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | ①刑侦总队面砖总面积、玻璃幕墙总面积259m²；外墙需清洗面积4230m²。②幼儿园外墙岩棉保温板材质面积2080㎡ | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 会议室数量（个）及总面积（㎡） | ①综合楼5楼共有4间会议室，会议桌4张、会议椅146把，总面积288m²。②刑侦总队会议桌7张、会议椅120把、会议音响设备2套、话筒24个；会议室数量6个，总面积323m²；虎踞关21号北院会议室4个，面积150m² | 见“房屋维护服务”“保洁服务”“会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 刑侦总队室内讲台3张、会议桌36张、会议椅72张、会议音响设备2套、话筒4个；报告厅数量1个，总面积123m²； | “保洁服务”“会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | ①综合楼10间，总面积260m²。②刑侦总队数量20间，总面积201m²。③幼儿园10间，108㎡ | 见“保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 刑侦总队1个，广场东北侧，2m²； | 见“保洁服务” |
| 车行/人行口 | 数量（个） | 刑侦总队无地下车库；地面车位数43个；刑侦总队车行口2个；人行口2个;幼儿园1个车行口，1个人行口 | 见“会议服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 刑侦总队货梯1台，功率22KW，在质保期内；客梯2台，功率各13KW；在质保期内；综合楼客梯2部，由警官学院负责维护。幼儿园三菱ＺＧＳＢ－500Ｓ。虎踞关21号北院2台通力ＫＯＮＥ、ＧＰ１０ 2台日立ＭＣＡ-1050－Ｃ060 1台西奥Ｘ-ＣＯＮＩＩＩ | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | ①综合楼壁挂式空调86台，柜机8台。②刑侦总队多联式空调系统外机15台、内机244台，总功率311KW、不在质保期内；立式单元空调1台、总功率3896W、不在质保期内；壁挂式单元式空调9台、总功率1818W，不在质保期内；③幼儿园日立空调7台中央空调，7个单体1.5Ｐ空调④虎踞关21号北院1号楼日立空调250匹，2号楼美的空调84匹 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 刑侦总队污水处理设备1组，水箱176方，二次增压泵2台，总功率8KW，不在质保期内； | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | ①综合楼内消防系统柜5组。②刑侦总队火灾自动报警系统1组、消防水泵2组、消防给水系统1组、消火栓系统1组、自动喷水灭火系统1组、防火分隔设施1组、放排烟系统1组、灭火器220个，在质保期内。③自动喷水灭火系统1组。虎踞关北院2号楼消防系统1组 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | ①综合楼内人脸识别开门系统2组，不在质保期。②刑侦总队人脸识别开门系统2组、电子门禁锁168把、摄像头83台，不在质保期内；③虎踞关北院摄像头，人脸识别各楼层安装 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 刑侦总队照明设备2144台，不在质保期内； | 见“保安服务” |
|  | 供配电系统 | 协同警官学院做好保障 | 见“保安服务”“公用设施设备维护服务” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。若存在“建筑2”，则相应增加内容，以此类推。

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

## 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 刑侦总队980m²；幼儿园4300m² | 见“保洁服务”“保安服务” |
| 绿化 | 刑侦总队84m²；幼儿园2200m²，场地2100m² | 见“保洁服务” |
| 广场 | 刑侦总队858m²； | 见“保洁服务”“保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 刑侦总队路灯6个； | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 刑侦总队7个；幼儿园13个 | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | ①综合楼5个。②刑侦总队5个。③幼儿园2个 | 见“保洁服务” |
| 室外配电箱 | ①刑侦总队1个； | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 刑侦总队40； | 见“保洁服务” |
| 监控 | 刑侦总队83台 | 见“房屋维护服务”“保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | LED大屏7块；幼儿园3块 | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |
| 露台 | 刑侦总队643； | 见“保洁服务”“公用设施设备维护服务” |

注：以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等。

### 1.基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

### 2.房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

### 3.公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 5 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

### 4.工程服务

（1）负责驻外办公点范围内的水电维修工作，保证正常供电供水。要求对驻外办公点、宿舍等物业管理区域水、电设施进行维护保养并定期巡视，及时排除安全隐患，保证正常供电供水。

（2）负责驻外办公点范围内配电房的值班工作，要求配合做好驻外办公点配电房的值班工作，做到按时巡视检查，及时排除安全隐患，做好相关记录，确保电力供应。建立24小时运行值班监控制度，一般故障8小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的，应及时与供电部门联系，向物业使用单位报告。发现应急照明故障，应及时响应，30分钟内到达并组织维修。

（3）负责驻外办公点范围内木质家具和门窗的维修工作，保证状态良好。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定工程服务的工作制度、管理规定及服务流程，并按照执行。 |
|  |  | （2）负责各类设施、设备（包含但不限于：建筑设施、强电井、人防设施、供电、照明、供水、排水及水泵、阀门等）的使用与管理。 |
|  |  | （3）加强巡查与值守，安排工程人员夜班值守(保证２４小时值班)，发现问题及时采取相关处置措施。 |
|  |  | （4）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （5）做好台账记录。 |
|  |  | （6）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 具体内容 | （1）负责设施、设备日常维护保养工作的具体实施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）。 |
|  |  | （2）供水水箱的清洗、消毒委托有资质的单位，每年二次。 |
|  |  | （3）在服务期限内，院内下水主管道疏通和化粪池清理，标准为始终保持管道畅通。 |
|  |  | （4）负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，对专业维保单位维保进度、维保质量进行督促检查与验收。 |
|  |  | （5）负责其它外包工程项目维修施工过程中的随工监理。 |
|  |  | （6）负责水、电、气设施的正常维修，对食堂专业设备维修过程中涉及到水、电、气的环节负责现场协调和处理。 |
|  |  | （7）负责配电房24小时值班和管理，做好巡查、值班记录。负责紧急情况下的应急操作，保证大厦供电系统正常运行，并负责与供电部门、维保单位的业务协调。 |
|  |  | （8）协助采购人做好节电、节水、节能等工作。 |

### 5.保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每半月开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每季度至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

### 5.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用全能水或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | 根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
| 9 | 石材内墙 | 每半月清洁一次。 |
| 10 | 玻璃幕墙外墙 | 每个月一次专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

### 6.保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |

### 7.前台及会议服务

7.1会务客服主要工作：

各类会务接待和相关保障服务，配合采购人做好日常公务接待、各类会务接待和重要客人来访的服务工作，包括会场布置，茶水、席卡摆设的布置等协助工作，协助招标人做好重大会议、保障任务的场地策划、布置、组织、保障工作会场及相关区域会议接待、茶水服务、卫生保障等。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | （1）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。 （2）协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、投影仪、幻灯机等）。 |
| 3 | 会中服务 | （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 （2）注意观察会议情况，按时添加茶水。 （3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。 （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 （5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 |
| 4 | 会后整理 | （1）检查会场有无遗留文件及物品。 （2）检查室内用品有无短缺和损坏。 （3）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。 （4）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 |

## 四、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 彩色打印机 | 1 | 台 |
| 2 | 基本服务 | 签到机 | 3 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 吸尘器 | 3 | 台 |
| 4 | 保安服务 | 对讲机 | 满足需求 | 台 |
| 5 | 房屋维修服务 | 移动登高车 | 1 | 台 |
| 6 | 洗车理发服务 | 理发器具 | 1 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

五、人员组成：

要求所有人员提供无违犯罪记录证明，统一着装、严格执行厅里各项规章制度和保密要求。

| 岗位 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 管理 人员 | 项目经理 | 1 |
| 综合 人员 | 安德门办公点会务客服 | 2 |
|  | 安德门办公点理发室 | 1 |
|  | 安德门办公点洗车工 | 1 |
|  | 小计 | 4 |
| 工程 人员 | 安德门办公点、江东北路199号、共青团路80号、虎踞关路21号工程维修 | 2 |
|  | 虎踞关21号北院配电房 | 3 |
|  | 小计 | 5 |
| 保洁 人员 | 安德门办公点 | 6 |
|  | 共青团路80号 | 2 |
|  | 安德门档案中心 | 1 |
|  | 江东北路199号 | 1 |
|  | 虎踞关21号北院 | 4 |
|  | 小计 | 14 |
| 保安维护 人员 | 安德门办公点门岗 | 4 |
|  | 刑侦楼集控室 | 3 |
|  | 共青团路80号 | 2 |
|  | 小计 | 9 |
| 合 计 |  | 33 |

1、项目经理：1人

主要工作：全面负责物业内部员工管理，检查各项管理制度、岗位职责和服务程序执行情况，各岗位工作实施有效地检查、指导和考核；负责与委托方的工作对接，协调和处理各种突发事件及客户投诉工作。

配备要求: 45周岁以下，大专及以上学历，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，3年以上非住宅物业管理经验，具有物业项目经理（或负责人）证。吃苦耐劳，协调能力强，有较强的管理能力和工作经验，能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神，公开、公正、公平地评价员工的工作业绩，负责每月对员工考评，建立员工工作手册，每日登记工作内容、事项及完成情况。能够虚心接受业主的监督、建议、评价，并对工作进行有效地改进。积极配合学院其他工作或活动的顺利展开。

2、客服部：2人

（一）前台、会务客服主要工作：

驻外办公点区域各类会务接待和相关保障服务，配合采购人做好日常公务接待、各类会务接待和重要客人来访的服务工作，包括会场布置，茶水、席卡摆设的布置等协助工作，协助招标人做好重大会议、保障任务的场地策划、布置、组织、保障工作会场及相关区域会议接待、茶水服务、卫生保障等。

## 工作日时间08：00-18：00，必要时需加班，年龄在35周岁以下，身高160以上，长相端庄。

前台客服工作要求：

1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻

2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。

3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主)

4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员

5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员进入大楼

6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机等跟工作无关的事情

7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员

8、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐

1、会前的准备工作

（1）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。

（2）协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、投影仪、幻灯机等）。

2、开会过程的服务工作

（1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。

（2）注意观察会议情况，按时添加茶水。

（3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。

（4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。

（5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。

3、会议结束时的服务工作

（1）检查会场有无遗留文件及物品。

（2）检查室内用品有无短缺和损坏。

（3）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。

（4）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。

（二）理发师1人主要工作：负责全体工作人员的理发工作。有本岗位三年以上工作经验，无违法犯罪记录证明。

（三）洗车工1人主要工作：车辆清洁，保持工作整洁，节约用水和能源，身体健康，有三年以上工作经验，无违法犯罪记录证明。

3、工程维修部：5人

（一）值班、维修人员的主要工作

1、负责驻外办公点范围内的水电维修工作，保证正常供电供水。要求对物业管理区域水、电设施进行维护保养并定期巡视，及时排除安全隐患，保证正常供电供水。

2、负责驻外办公点范围内的配电房的值班工作，要求配合做好配电房的值班工作，做到按时巡视检查，及时排除安全隐患，做好相关记录，确保电力供应。建立24小时运行值班监控制度，一般故障8小时内修复，复杂故障涉及供电部门维修处置的，应及时与供电部门联系，向物业使用单位报告。发现应急照明故障，应及时响应，30分钟内到达并组织维修。

3、负责驻外办公点范围内的木质家具和门窗的维修工作，保证状态良好。岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求：8小时，兼公共设施维护、弱电管理等岗位，并熟悉视频会议保障、电梯、空调基本维护等技能。

（二）人员配备要求

采购包2驻外办公区需配电值班岗位3人，水电维修岗位2人，要求年龄在男55岁以下，配电值班岗位需持有应急管理部门颁发的高压电工特种作业操作证，水电维修岗需持有应急管理部门颁发的低压电工特种作业操作证，并具有（两年及以上）相关工作经验。

4、保洁部：14人

（一）保洁员的主要工作：

1、保洁工作内容：

驻外办公点物业服务范围包含雨花区小行路16号安德门刑侦楼、综合楼5至9层及安德门办公点档案管理中心、虎踞关21号北院、共青团路80号1村20幢、25幢，江东北路199号幼儿园（含建筑外墙及玻璃清洗，面积共40140平方米）保洁工作。

2、保洁作业要求：

2.1 公共区域保洁

2.1.1 广场、道路

广场、道路保洁应符合以下要求:

a) 每日全面清扫不少于1次，保持路面清洁;

b)每日擦拭2次室外公共桌椅凳，每月擦拭1次路灯杆2米以下部位、地灯、标识标牌等;

c)每日清理绿地、景观不少于1次，保持绿地景观整洁、无枯枝、无杂物;

d) 降雪天气做到“雪停路净”，并提前摆放防滑倒提示标牌。

2.1.2 停车场

停车场保洁应符合以下要求:

- 每日清扫停车场地面1次，保持地面标线完好清晰，限位器面表完好清洁;

b)每半月清洁标识标牌、设备设施、反光镜、消防箱、防火门(帘)等1次;

c)每月清洁停车场各类管线、灯罩、墙面、天棚、露天车棚、护栏、充电设施等1次;

d) 地下车库通风顺畅，无异味。

2.1.3外墙、天台、屋顶

外墙、天台、屋顶保洁应符合以下要求:

- 每月冲洗、擦刮两米以下外墙玻璃、石材面、柱面等1次;

- 每月清理、擦刮雨蓬、遮阳蓬等1次;

c) 每月清理天台、屋面、檐沟等1次，雨雪季节增加次数;

d) 外墙建筑立面每个月清洗1次。

2.2 办公区域保洁

2.2.1 大厅及楼梯、楼层公共通道

大厅及楼层公共区域保洁应符合以下要求:

- 每日清洁地面不少于2次，保持地面洁净，无垃圾杂物，无积尘污迹，雨雪天地面无水渍;

- 每日擦拭楼梯扶手、栏杆不少于2次，拖扫楼梯台阶、指示牌等不少于1次;

- 每周清洁墙面、天棚、门窗、灯罩、防火门、消防箱、摆件等不少于1次;

- 每半月清洁1次公共灯具、开关、消防箱、空调风口、百叶窗等，刮擦1次玻璃。

2.2.2 电梯及轿厢

电梯及轿厢保洁应符合以下要求;

- 每日清洁地面、电梯按钮、扶手不少于2次，清洁梯门、轿厢内壁不少于1次:

- 每半月对电梯不锈钢面层、地面护理1次;

c) 每月清洁轿厢顶、灯罩、风口1次，对梯内、外石材饰面护理1次;

d) 定期清洗电梯毯。

2.2.3 洗手间

洗手间保洁应符合以下要求:

a)每日清拖地面不少于2次，消杀1次;

b)每日清洁、消杀便器、便池不少于1次，清理垃圾桶不少于1次;

c)每日擦拭、消杀门把手、水龙头、洗涤品外包装、手纸盒、快冲阀、冲水按钮、垃圾桶等不少于 1次;

d) 每周清洁、消杀墙面、隔板、门窗、风口、排气扇等不少于1次:

e) 洗涤用品摆放整齐，洗手台干净整洁，卫生用品充足;保持空气流通，洗手间无异味。

2..2.4 开水间

开水间保洁应符合以下要求;

a) 每日清拖地面不少于2次，保持地面干燥洁净;

b) 每日擦拭墙面、门窗、水池、接水台、水龙头等不少于 1次;

c) 保持开水供应不间断。

2.2.5 会议室

会议室保洁应符合以下要求:

a) 每次使用前后清拖、消杀地面;

b) 每次使用前后擦拭桌椅、开关、按钮、拉手、扶手、把手、话筒等;

c) 每次使用前后开窗通风，做到空气清新、无异味;

d) 每月清洁墙面、天棚、灯翠、空调风口、挂镜线、门窗等1次。

2.2.6 指定服务的办公室

指定服务的办公室保洁应符合以下要求:

- 进入指定服务的办公室作业人员宜在2名以上，在规定时间、规定区域内实施保洁服务;

- 作业人员应严格按照保密要求，不应携带手机等通讯设备，不应拍照、传输、阅览办公室文件等信息，不应递送纸条或私自送取文件;

c)办公室的保洁宜在上班前和下班后进行，每日保洁次数不少于2次:

d) 清洁书柜、饰物等贵重物品、陈列品时，应小心、轻放。

2.3 卫生消杀与病媒生物防治

2.3.1 应制定消杀工作计划。消杀工作计划应包括消杀对象、消杀区域、消杀方式与药物配比、消杀时间等内容。

2.3.2 应采用低毒、环保、符合国家农药管理规定的消杀药物。消杀作业完毕应将器具、药具统一洁洗并送至指宗地点保管。

2.3.3消杀区域包括但不限于以下区域:

- 管理区各道各楼层的梯口、公共洗手间宇周围;

- 垃圾桶、垃圾池、化粪池、污水井等室外公共区域;

- 雨水井、排水沟等较阴暗潮湿区域;

d)办公用房、设备房、洗手间、空置房、快递收发站;

e) 绿化带周围。

2.3.4 采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生。配合有关部门进行有害生物的预防和控制，投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

2.3.5 根据实际需要聘请具备资质的专业单位实施白蚁等消杀防治工作。

2.3.6 发生公共卫生事件时，启动相关应急预案，邀请专业单位开展消杀工作。

2.4 垃圾分类与处理垃圾分类与处理应符合以下要求:

a)应设置垃圾分类收集容器，张贴垃圾分类标识，按规定对垃圾进行分类投放、收集;

b) 有害垃圾投放应保持物品的完整性，防止有害物质外漏。餐厨垃圾应从源头单独分类，采用密闭、防腐专用容器盛装，日产日清，严禁与其它垃圾混合收集;

c)垃圾桶(箱)按指定位置摆放，定时收集清理，保持清洁无异味，地面无散积垃圾，垃圾中转房地面每日拖洗2次，无明显异味;

d) 垃圾清运时做好防护措施，避免造成二次环境污染。

2.5 无烟环境无烟环境应符合以下要求;

a) 室内完全禁烟，无烟头、烟灰、烟具等;

b) 主要建筑物入口处、电梯、洗手间、会议室等区域有明显的无烟标识:

c) 建立室外吸烟区，并张贴烟草危害宣传海报:

d) 对吸烟行为及时劝阻。

（二）人员要求：55岁以下，保密意识强，身体健康，工作勤奋，吃苦耐劳，有本岗位两年以上工作经验；无违法犯罪记录证明。

5、安德门办公点门岗4人，刑侦楼集控室3人，共青团路80号20栋、25栋秩序维护2人：

（一）主要工作：

1、办公区实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，严格对外来人员、物资的出入登记验证制度，排查可疑人员及物品，发现疑点及时询问，必要时上报物业管理单位或使用单位，并通知有关部门处理。有严格的交接班制度和交接班记录；

2、对在值班、巡查中发现管辖区域内发生的治安警、火警、设备设施异常及时处理，无法处理时应及时上报，并协助有关部门处理，同时采取必要措施，制止事态扩大，巡查巡逻时宜使用相应设备并做好个人防护措施。

（二）人员配备要求：男性年龄50岁以下，高中以上文化水平，身体健康，认真负责。保密意识强，持有保安员上岗证。二年以上同岗位工作经历，无违法犯罪记录证明。集控室人员要求工作时间24小时，并应持有人社或应急管理部门颁发的中级及以上消防岗位执业资格。

### 保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为7:00-22:00）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （6）配合警官学院做好来访车辆的停放。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | （6）做好办公区消防巡查并记录。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

六、节能管理

1.做好节能工作的宣传，在相关地方张贴宣传节能标语，开展节能月活动等。

2.节水、节电、节气（汽）专人负责；按要求及时开关水、电、气、汽及空调等设施；杜绝辖区内跑冒滴漏现象；定期对辖区内所有设施设备用电用水用气（汽）情况进行安全巡检工作，确保能耗设施的安全正常运行，能耗费用处于正常范围等。

3.负责各区域水电气（汽）表抄数。

4.做好能耗分析工作。

七、相关管理方案

1、突发事件应急预案

（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新台账，使风险隐患始终处于受控状态。

## （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（3）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

（4）投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定针对本项目提供的应急保障方案，要求结合物业托管的实际情况，建立突发事件应急处理预案（自然灾害、群体上访等），以便在突发事件发生时，能第一时间赶到现场，并井然有序地处理突发事件，在最大限度内控制事态发展，保障好员工生命财产安全，维护和谐稳定。

2、会务等工作流程管理方案

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供的针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，确保楼宇秩序稳定

3、卫生保洁工作方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定托管区域内公共部位环境卫生保洁工作方案，确保托管区域内卫生良好，无杂物，无垃圾，器械摆放有序。

4、管理方案

投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供的针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，确保楼宇秩序稳定

5、巡查设施设备报修、维修服务方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定巡查设施设备报修、维修服务方案，确保托管区域设施设备完好，故障处置及时。

- 6、物业服务交接和档案管理方案

投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性，制定日常工作交接和服务期满后的交接过渡方案。投标人应对项目档案管理进行详尽准确的描述，包括人员服务档案的建立与保存、日常事件与人员管理的记录，保留给业主的资料清单等。

- 维护秩序保安人员方案

对陌生人员和车辆，保安要严格执行登记制度。加强巡逻制度，实施合天24小时巡视服务，按照突发应急预案及时解决各项应急防范措施，设立门岗职责，集控室职责。提高责任心和服务意识，加强信息沟通，人员培训，考核评估等制度。

- 8、保密管理方案

针对公安特殊工作特点，制定至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。方案结合项目特点，响应要求，针对性强、切实可行。

八、项目要求

（一）项目整体管理服务和设想

1）重难点分析。项目服务整体设想，服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。根据项目需求，分析重点、难点，全面准确，条理清晰。包括但不限于物业服务范围、服务质量、工作人员形象、相关保密措施等。建立科学合理的管理规章制度。

服务设想、起点、定位。管理服务方案应具有针对本物业管理项目服务总体思路、措施、标准、质量保证，体现机关物业管理的服务特点，并有针对性的制定相应管理（包括：综合管理、会务服务、活动中心管理、设备运行、客服、环境保洁管理）工作流程、服务方案、人员培训、巡查监督、人员考核奖惩等制度，具有符合和满足本物业运行特点的操作性和针对性，保证服务及时、到位，投诉办结率100%以上，无重大设备运行、消防等责任事故发生

2）保洁、客服、会务服务、设备运行管理与维护保养管理及成品保护等各类服务方案，要有完善合理可行的管理部门、岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。

3）物业档案资料管理服务方案须明确档案资料收集工作承担的部门与岗位，资料收集的范围、时限、标准、流程、保存方案及完整的档案移交步骤合理可行。

4）项目承接查验方案应切合项目具体情况，提供与招标前服务单位对接、交接的详尽步骤，明确重大注重事项。制订合同到期的交接方案，有合同到期前主动列出交接清单供招标单位审核、并保证按清单交接的承诺。

5）个性化服务应根据采购人的具体情况，提供保洁、社区服务等方案，方案应科学合理，切实可行，操作性强。

6）服务运行成本和费用测算合理合规，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、数量、价格等详细明确	。

（二）投标单位需知

1、除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。

2、投标人必须配备保洁、设备运行、客服等专业的技术队伍。

3、投标单位必须严格执行南京市用工工资标准的有关规定，按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，并承担其雇员的劳动报酬、加班费用、劳动用工补偿金、福利待遇、高温费等并按《劳动法》规定按月足额缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。中标单位每月需将人员工资、社保缴纳情况报招标方备案。

4、投标单位应根据项目开展需要对服务人员投保相应的保险（如投标单位应对其员工投保人身意外险），在实施物业服务管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目（如外墙清洗等）的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

5、物业服务所需工具、设备、物耗等均由投标单位提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。

6、充分考虑公安工作的特殊需要，安排好双休日及勤务加班的值班人员，编制各岗位排班表报招标方备案后执行，所涉及的费用，由投标单位计入此次报价中。

7、对保洁、设备运行工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。

8、合同中未列出的临时性工作，投标单位有能力承诺义务完成。

（三）服务期限叁年，投标方应充分考虑到合同期内政府政策调整（职工最低工资及社保缴费基数、节假日加班费标准调整、员工合同终止补偿金等）带来的风险，，招标人不再进行任何调整。

（四） 物业管理考核及付款方式

1、付款方式：每季度的最后一个月的月末由中标单位出付款申请报告，招标方根据考核情况结付当季物业管理费。

（1）季度考核均分在90分（含）以上，按合同约定支付季度物业管理费。

（2）季度考核均分在80分（含）至90分以内，当季物业管理费扣除20000元。

（3）季度考核均分在80分以下，当季物业管理费扣除40000元。

（4）两个季度每季度考核均分在80分以下，或因中标人原因发生重大安全责任事故的，采购人有权终止合同。

（5）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

2、物业服务考核方案

（1）每月招标方对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分（其中保洁服务35%、接待及会议服务25%、工程维修及设备运行管理20%、项目经理管理团队15%、秩序维护5%）。每月由招标方会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

（2）中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

（3）招标方将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

（4）要求中标单位提供各项物业消耗材料的入库和领用台账、记录，并于每月的10日前（遇节假日顺延）上交报表，招标方将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当月月度考核均分2分。

（5）招标方每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。

（6）招标方及中标单位对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由招标方管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的扣当季考核均分2分。

（7）中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

（8）确保服务队伍的稳定性，未经招标方同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。

（9）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

（10）服务质量控制标准（见所附各表具体内容）

附件一

物业项目基本保洁服务质量控制标准

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物 | 2次/日 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 | 2次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 2次/日 |
|  | 休 息 室 | 1、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 | 2次/日 |
|  |  | 2、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 | 1次/日 |
|  |  | 3、室内物品清洁整齐无积灰 | 1次/日 |
|  | 消 防 通 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，正压送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻， | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 清拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| 大 厅 | 走 道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物等清洁定期保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养， | 巡视保洁 |
|  |  | 5、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 2次/周 |
|  |  | 10、装饰石清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 12、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日，玻璃1次/月 |
|  |  | 13、大厅壁灯清洁无污迹 | 1次/周 |
|  |  | 14、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
|  | 休息室 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 2、墙面清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、桌椅清洁无污渍 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 4、衣柜、鞋柜内外清洁无污渍，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 男 女 浴 室 | 1、服务柜台清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、门及玻璃清洁无手印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 3、衣柜、鞋柜内外清洁无污迹，物品摆放整齐 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 4、镜面清洁无水印、污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 5、台盆、台面及龙头清洁无污迹 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 6、墙面、隔断清洁无积垢 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 7、垃圾及盛水桶及时倾倒 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  |  | 8、窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 巡视保洁 （开放期间） |
|  | 公 共 走 道 | 1、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 2、楼梯清洁无污迹 | 2次/日 |
|  |  | 3、墙顶面清洁无积灰、无蜘蛛网 | 1次/周 |
|  |  | 4、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 会 议 中 心 | 会 议 室 | 1、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘 | 1次/周 |
|  |  | 2、桌椅清洁无灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 3、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1次/日 |
|  |  | 4、植物盆体清洁摆放整齐，残叶破叶植物及时提醒更换 | 1次/日 |
|  |  | 5、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹 | 1次/日 |
|  | 值班室 | 1、地面清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 2、办公桌面清洁，物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 3、垃圾桶倾倒及时 | 1次/日 |
|  |  | 4、床上用品整洁更换及时 | 1次/日 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公共走道 | 1、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1次/日 |
|  |  | 2、装饰画表面清洁无积灰，装饰石清洁无灰尘 | 保养 1次/月 |
|  |  | 3、其余同标准楼层 | 同标准楼层 |
| 室 外 | 庭 院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 (每两周洗刷地面1次) | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 5、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1次/日 |
|  |  | 6、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |

| 保洁 位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共区域 | 停车场 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、停车场和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰，长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 通道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀 | 2次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 值班室 | 1、地面清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 2、柜面清洁无积灰，乒乓球台、健身器材清洁无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 3、椅子、烟缸清洁无污迹 ，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、垃圾每日倾倒无积存，淋浴房清洁无杂物 | 1次/日 |
|  | 设备 机房 | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 节假日 值 班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  |  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |

附件二：

保洁质量考核及评分标准

| 保洁内容 |  | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公共区域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 5、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 1 | 上油不均匀扣0.5，饰面、镜面不符合每发现一处扣0.2 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门（窗）框、门头、窗台清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 开 水 间 | 11、地面清洁无水迹、拖痕 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 12、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 13、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机风口无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 14、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 15、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物（烧水程序：关进水阀－打开放水开关－关上放水开关－打开进水阀－推上电源开关，关闭程序：关闭进水阀－拉下电源开关） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 16、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 17、拖把、抹布干净，悬挂整齐，拖把池干净无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 18、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 19、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢摆放规范 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 |  | 验收标准 |  | 分 值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗 手 间 | 20、地面清洁无水迹、拖痕，地漏清洁无积垢 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 21、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 22、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无明显积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 23、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 24、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 25、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 26、开关、插座清洁无污迹，装饰画清洁摆放端正统一 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 27、门及门框清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 休 息 室 | 28、地面清洁无积灰；门及门框清洁无灰尘 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 29、窗框及内玻璃清洁，窗帘收放整齐，拉线缠绕长度统一 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 30、室内物品清洁整齐无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 消防通道 | 31、顶面清洁,沟缝无积灰， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 32、地面墙角无积灰， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 33、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 34、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘， |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 35、楼梯、栏杆等清洁无杂物灰尘，各类管道清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 36、正压送风口（阀）清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  |  | 37、墙面清洁无积灰蜘蛛网，踢脚线清洁无积灰 |  | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |  |
| 保洁内容 |  | 验收标准 | 分值 |  |  | 评分细则 |
| 大 厅 | 走道及公共区域 | 38、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 39、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 40、不锈钢门套上油均匀，镜面光亮，无污迹、手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 41、顶部风口处清洁无积灰，不锈钢饰物清洁定期保养 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 42、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 43、接待柜清洁无积灰，沙发茶几清洁定期保养 | 1 |  |  | 不符合扣1.0 |
|  |  | 44、接待区烟缸清洁倾倒及时 | 1 |  |  | 不符合扣1.0 |
|  |  | 45、喷泉两侧花坛内清洁无积灰，植物盆体、装饰物清洁摆放整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 46、消防箱（栓）、门、门框等清洁无积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 47、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 48、出入口台阶清洁无明显污迹，植物摆放整齐清洁 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 49、保洁工具房整齐清洁无杂物 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 浴室及公共走道 | 50、地面、墙面清洁无污渍积灰 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 51、桌椅等清洁无污渍 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 52、衣柜、鞋柜等内外清洁、物品摆放整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 53、男女浴室服务台清洁无灰尘，门及玻璃清洁无污迹 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 54、浴室内衣柜鞋柜内外清洁整齐 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 55、台盆、台面及龙头清洁无水垢，垃圾桶倾倒及时 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 56、墙面及隔断清洁无积垢，窗台、窗框清洁无积灰；厕所清洁无异味，卷纸添加及时 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 57、跑马廊栏杆清洁无灰尘 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 58、浴室理发区地面清洁，垃圾及时倾倒 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 59、沙发茶几清洁摆放整齐无杂物，玻璃光亮无污迹 | 1 |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 保洁内容 |  | 验收标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 中 心 | 会议室 | 60、保持地毯清洁，定期吸尘，桌椅清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 61、椅子摆放整齐（开会时椅背拉开距会议桌边70厘米） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 62、植物盆体清洁摆放整齐，无残叶破叶 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 63、茶杯清洁摆放整齐用后消毒 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 64、沙发茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 65、装饰画表面清洁无积灰，装饰假山清洁无灰尘 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 屋 顶 及地面 | 屋 顶 及地面 | 66、清洁无堆积落叶、杂物（每月冲洗2次） | 1 | 不符合扣1.0 |
|  |  | 67、花坛内无杂物，台面清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 68、桌凳、灯柱、照明设备清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 69、花坛水面清洁无杂物 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 70、璃清洁光亮无污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 71、墙面、设备、门等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
| 室 外 | 庭 院 | 72、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物(每两周刷洗地面一次) | 1 | 每发现一处不符合扣0.4 |
|  |  | 73、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 74、花坛内外清洁无杂物,各类台面清洁无明显积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 75、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 76、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 77、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶每周六清洗） | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 78、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |
|  |  | 79、停车场确保清洁无积灰，停车场两边楼梯清洁无积灰 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2 |

| 接待及会议服务管理验收标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| 会议服务 | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 8 | 每发现一处不符合扣0.8 |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机等跟工作无关的事情，注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、保持会议室桌椅门窗的清洁卫生，地毯定期吸尘，物品及茶具等摆放整齐，及时消毒，取用方便 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 4、会议前准备工作及时到位，符合会议要求，迎客服务举止大方，面带微笑 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 5、倒水服务规范快捷、无差错，能及时注意观察会场情况并及时反馈 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 6、会后立岗送客，礼貌周到 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 7、观察会场散场情况，遗失物品及时交还 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、收拾整理会场，物品茶具清洗消毒归位，桌椅及时归位，关门关灯关电源，做好会议服务记录 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
| 前台服务 | 1、统一着装，服装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖），头发梳理整齐戴好发髻 | 8 | 每发现一处不符合扣0.8 |
|  | 2、仪态端庄，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；注意检查和保持仪表，有事及时请假，不迟到不早退。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、站姿、坐姿端正，精神饱满，微笑自然(工作时间以站立服务为主) | 4 | 每发现一处不符合扣0.4 |
|  | 4、熟悉楼内工作人员，能熟练的分流安排来访人员 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 5、注意观察进出门的人员，查验其证件，制止可疑人员进入大楼 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 6、接待工作认真仔细，不聊天、不看报、不长时间接电话聊天、不吃零食、不玩手机等跟工作无关的事情 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、对来访人员热情，文明礼貌，耐心解答问题，正确指导来访人员填写访客单，积极协助联系接访人员 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、做好接待台的清洁卫生，物品摆放整齐 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |

工程维修及设备运行管理验收标准

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行，交接班严格做到“四清四交接” | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 3、熟悉高低压配电设备、变压器及附属设备、水泵等的性能与操作（现场随机抽查） | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 4、严格交接班制度，将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜告知下班次接班人员 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 5、严格执行停送电工作制度，严格按操作规程完成每一次停送电操作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 6、严格执行倒闸操作规程，能正确无误完成每一次倒闸操作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、严格按照规定的巡查路线、时间来巡视抄表，认真填写记录表， | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、每小时检查一次设备运行状况并及时填写《高、低压配电运行记录表》监视设备运行情况 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 9、发生紧急情况立即处理并汇报，做好相关记录 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 10、严格做好外来人员的登记管理制度，严禁接待无关外来人员，未经允许外来人员不得私自更改、添加设备，不私自使用电器设备 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 11、严禁易燃易爆物品进入配电房，保持消防器材完整适用 | 5 | 每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 12、做好岗位、设备的清洁卫生工作，外出需及时报告总控室，不得长时间离岗、脱岗，不得私自换班 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 13、定期对门窗等易损件进行检查，发现及时更换，接保修后半小时内响应。 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |

秩序维护人员验收标准

| 项目 |  | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 着装 | 1、着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，制服外不得显露个人衣物及个人物品。 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  | 行为举止 | 2、姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表。 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  | 服务态度 | 3、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  | 工作要求 | 4、对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持正常秩序 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |
|  |  | 5、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员进院内； | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  |  | 6、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |

项目管理人员验收标准

| 项目 | 验收标准 | 分值 | 评 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、负责项目所有工作岗位、职责的合理安排和制定，不断提出合理化建议，完善部门架构及人员岗位职责，并负责对员工工作绩效进行公证合理的考评 | 15 | 每发现一处不符合扣1.5 |
|  | 2、负责项目全盘工作，主持日常管理工作，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，保证团队团结向上 | 15 | 每发现一处不符合扣1.5 |
|  | 3、检查保洁工作，确保保洁工作质量，无投诉 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 4、监督前台接待、会议服务，确保前台接待工作有序，会议服务符合规范，无差错 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 5、检查设备运行工作，确保设备运行安全高效无事故 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 6、确保人员到位，无无故缺岗缺位情况，人员缺岗情况不得超过1个月 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 7、对新招员工进行培训和考核，考核合格后上岗工作 | 10 | 每发现一处不符合扣1 |
|  | 8、负责参与组织每月的物业质量检查，对存在问题及时整改，定期与招标方沟通，不欺骗，不隐瞒 | 20 | 每发现一处不符合扣2 |

投标方提供所需的保洁耗材费用

| 序号 | 分类 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大垃圾袋 | 只 | 14000 |
| 2 | 小垃圾袋 | 只 | 50000 |
| 3 | 肥皂粉 | kg | 210 |
| 4 | 肥皂 | 块 | 180 |
| 5 | 空气消毒剂 | 瓶 | 20 |
| 6 | 杀虫剂 | 瓶 | 21 |
| 7 | “84”消毒液 | 瓶 | 400 |
| 8 | 洁厕灵 | 瓶 | 400 |
| 9 | 全能消毒清洁剂 | 加仑 | 4 |
| 10 | 静电尘推护理剂 | 加仑 | 4 |
| 11 | 玻璃清洁剂 | 加仑 | 4 |
| 12 | 不锈钢护理剂 | 加仑 | 3 |
| 13 | 钛金水 | 瓶 | 5 |
| 14 | 瓷面清洁剂 | 瓶 | 6 |
| 15 | 酸性防锈清洁剂 | 瓶 | 11 |
| 16 | 管道疏通剂 | 瓶 | 18 |
| 17 | 护手霜 | 支 | 23 |
| 18 | 畚箕 | 支 | 35 |
| 19 | 小扫帚 | 支 | 60 |
| 20 | 拖把（套装） | 套 | 50 |
| 21 | 拖布 | 只 | 30 |
| 22 | 百洁布 | 包 | 68 |
| 23 | 橡胶手套 | 付 | 121 |
| 24 | 水桶 | 只 | 35 |
| 25 | 便刷 | 把 | 110 |
| 26 | 喷壶 | 把 | 63 |
| 27 | 酒精 | 加仑 | 4 |
| 28 | 药棉 | 包 | 6 |
| 29 | 玻璃刮橡皮条 | 支 | 26 |
| 30 | 面盆刷 | 把 | 26 |
| 31 | 涂水器 | 把 | 13 |
| 32 | 涂水器毛条 | 包 | 26 |
| 33 | 伸缩杆 | 支 | 16 |
| 34 | 玻璃铲刀 | 把 | 16 |
| 35 | 尘推套装 | 组 | 16 |
| 36 | 尘推布 | 条 | 32 |
| 37 | 云石刀片 | 包 | 32 |
| 38 | 玻璃铲刀 | 把 | 13 |
| 39 | 玻璃刀片 | 包 | 13 |
| 40 | 毛巾 | 条 | 140 |
| 41 | 鸡毛掸 | 个 | 9 |
| 42 | 除胶剂 | 瓶 | 12 |
| 43 | 推水器 | 把 | 5 |
| 44 | 推水器刮条 | 张 | 7 |
| 45 | 地板刷 | 把 | 6 |
| 46 | 毛刷 | 支 | 9 |
| 47 | 线手套 | 付 | 12 |
| 48 | 水管 | 根 | 4 |
| 49 | 卫生间卷纸 | 箱 | 271 |
| 50 | 电梯盒纸 | 箱 | 36 |
| 51 | 雨伞 | 把 | 290 |
| 52 | 洗手液 | 瓶 | 480 |

此为一年中所使用的部分主要耗材明细，若有其他所需耗材请投标人自列，价格核算计入总报价。各投标人可自行选择耗材的品牌，但请注意所选耗材和用具质量必须符合国家质量标准，有正规的生产厂家和品牌，并确保使用效果。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

本项目每个采购包选取一名中标候选人，投标人可参与多个采购包投标。评标委员会按采购包1、采购包2的顺序评审并确定中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

采购包1：

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 项目分析管理 | 本项目的重点、难点分析方案；服务设想、起点、定位，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 3 | 服务方案 | 3.1突发事件应急预案。针对重点区域及安全隐患排查,应急预案的建立,应急物资的管理,投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性,制定突发事件应急预案。完全满足且优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.2保洁、会务等工作流程及管理服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.3物业服务考核方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.4设施设备报修、维修服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.5管理方案，投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度等）人员培训方案，楼宇秩序管理方案，确保楼宇秩序稳定。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.6物业服务交接、档案方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的得0分。 | 5 |
|  |  | 3.7保洁易耗品、设备工具清单，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的得0分。 | 5 |
|  |  | 3.8服务质量控制标准，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.9节能具体实施方案和有效措施，确保能耗设施的安全正常运行，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 4 | 人员素质 | 4.1项目经理具有本科学历（含）以上文凭得2分；具有5年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得3分。（须提供学历证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料、出具证明其管理经验的证明材料等）。(共5分) | 13 |
|  |  | 4.2客服主管资格条件，主管具有本科学历（含）以上文化程度，具有同岗位三年及以上管理经验，有一项得1分，最高得2分（须提供学历证书复印件，劳动合同复印件、投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料）。(共2分) |  |
|  |  | 4.3保洁主管资格条件，保洁主管需具有本科及以上学历（1分），45周岁以下（1分），并有3年及以上非住宅物业项目保洁主管的管理经验（1分）（须提供学历证书复印件，劳动合同复印件,身份证复印件，3年保洁主管经验的业主证明材料，投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料）。(共3分) |  |
|  |  | 4.4工程维修人员，同时兼有高压和低压电工特种作业操作证，有1人得3分,不提供得0分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料）。(共3分) |  |
| 5 | 业绩 | 非住宅类物业项目管理服务经验:依据2023年1月1日以来非住宅类物业管理服务项目的物业服务合同（需包含与项目基本对应保洁、客服、会务、维修、配电值守等类似项目）。每提供一个得2分，满分10分（提供合同复印件加盖公章。提供的合同须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供，不得分。提供的合同复印件须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页等关键页。同一业主单位合同只计取一次，不累计得分）。 | 10 |
| 6 | 综合实力 | 投标人提供的上述评分项的业绩中获得业主好评（优秀、满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须由业主单位加盖公章，提供业主单位联系人和联系方式）每提供一个好评业绩得1分，最高3分。（同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分）。 | 3 |
| 7 | 保密管理 | 针对公安特殊工作特点，制定至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。方案优于本项目需求的得4分；方案符合本项目需求的得2分；方案不符合得0分。 | 4 |
| 合 计 |  |  | 100 |

评标方法与评标标准

采购包2：

| 序号 | 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 项目分析管理 | 本项目的重点、难点分析方案；服务设想、起点、定位，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 3 | 服务方案 | 3.1突发事件应急预案，针对重点区域及安全隐患排查,应急预案的建立,应急物资的管理,投标人根据招标文件中的相关要求和项目的特性,制定突发事件应急预案。完全满足且优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.2保洁、会务等工作流程及管理服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.3物业服务考核方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.4设施设备报修、维修服务方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.5维护秩序方案，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.6管理方案，投标人根据招标文件的相关要求及项目的特性，提供针对本项目的人员管理方案、管理规章制度（岗位责任、管理运作制度及人员考核制度及标准等）人员培训方案，楼宇秩序管理方案，确保楼宇秩序稳定。方案优于本项目需求的得5分；方案符合本项目需求的得3分；方案不符合得0分。 | 5 |
|  |  | 3.7物业档案资料收集、保存、移交， 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的得0分。 | 5 |
|  |  | 3.8保洁易耗品、设备工具清单， 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合的得0分。 | 5 |
|  |  | 3.9服务质量控制标准，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。。 | 5 |
|  |  | 3.10节能具体实施方案和有效措施，确保能耗设施的安全正常运行，优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合得0分。 | 5 |
| 4 | 人员素质 | 4.1项目经理具有本科学历（含）以上文凭得2分；具有5年以上从事非住宅类物业管理项目负责人经验，得3分。（须提供学历证书、劳动合同复印件、投标人为其缴纳近半年以来任意一个月的社保证明材料、业主出具证明其管理经验的证明材料等）。 (共5分） | 11 |
|  |  | 4.2保安人员，投标人针对本项目拟派的保安人员，提供一个高级及以上保安员证书的得1分；提供3个及以上45周岁以下具有保安证书的得1分；提供3个以上、3年以上同岗位工作经历的得1分，最高得3分。（需须提供证书复印件，身份证复印件，投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料及劳动合同复印件）。(共3分） |  |
|  |  | 4.3工程维修人员，同时兼有高压和低压电工特种作业操作证，有1人得3分,不提供得0分。（须提供证书复印件，投标人为其缴纳的近半年以来任意一个月的社保证明材料）。(共3分） |  |
| 5 | 业绩 | 非住宅类物业项目管理服务经验:依据2023年1月1日以来非住宅类物业管理服务项目的物业服务合同（需包含与项目基本对应保洁、维修、保安、配电值守等类似项目）。每提供一个得2分，满分8分（提供合同复印件加盖公章。提供的合同须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供，不得分。提供的合同复印件须涵括合同首页、合同金额页、合同签字盖章页等关键页。同一业主单位合同只计取一次，不累计得分）。 | 8 |
| 6 | 综合实力 | 投标人提供的上述评分项的业绩中获得业主好评（优秀、满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须由业主单位加盖公章，提供业主单位联系人和联系方式）每提供一个好评业绩得1分，最高3分。（同一业主单位履约好评只计取一次，不累计得分）。 | 3 |
| 7 | 保密管理 | 针对公安特殊工作特点，制定至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。方案优于本项目需求的得3分；方案符合本项目需求的得1分；方案不符合得0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件

项目名称：新一轮厅机关物业服务采购

- 项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0361

- 投标人名称：（加盖CA电子公章）

- 日期：

投标文件的组成

- 基本目录

- 开标一览表、分项报价表（格式见附件1、附件2）

- 技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

- 商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

- 资格审查内容

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

- 上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（

式见附件6）

- 特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

- 法人授权书（格式见附件7）

- 8.投标函（格式见附件8）

- 9.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。（格式见附件9）

- 10.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。（格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1—5条、7、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、9、10条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

- 符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件11）

附件1开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：项目名称：

项目编号：

| 投标总报价（叁年报价总和） |  |
| --- | --- |
| 小写： | （人民币：元） |

附件2分项报价表

（1）相关分项报价明细模版设计如下：

| 岗位 | 月工资 标准 | 节假日加班费 | 社会保险费 | 高温费 | 福利费 | 耗材 | 服装费 | …… | 管理费 及利润 | 税费 | 人员单价 （元/年） | 岗位 人数 | 岗位总价 （元/年） | 岗位总价 （元/叁年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）服务机械设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

(3) 人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件3-1证明材料1，证明材料2，……

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件4-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

- 附件6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 附件7法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人

的姓名）为我方就JSZC-320000-SCZX-G2025-0361 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：日期：

- 附件8投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-SCZX-G2025-0361 号招标文件，正式授权下述签字人（姓名）代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：电话：传真：投标人开户行：

账号：

日期：年月日

- 附件9中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G2025-0361 ，（新一轮厅机关物业服务采购）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

- （标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（□中型企业□小型企业□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 附件10残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的采购文件编号为JSZC-320000-SCZX-G2025-0361 的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

- 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 附件11实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

- 附件11-1证明材料1，证明材料2，……

备注：

- 投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

- 如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

- 投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

# 质疑函范本

- 质疑供应商基本信息

质疑供应商：	地址：邮编：		联系人：联系电话：		授权代表：		联系电话：	地址：邮编：

- 质疑项目基本情况

质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：

- 质疑事项具体内容

质疑事项1：事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。