如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107

采购人名称：南通市中心血站如皋分站

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2025年9月30日

目录

第1章 公开招标公告	7

一、项目基本情况	7

二、投标人的资格要求	7

三、获取公开招标文件	8

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	9

五、公告期限	9

六、其他补充事宜	9

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	9

第2章 投标须知	11

1. 投标费用	11

2. 招标文件的约束力	11

3.投标文件编制	11

4. 投标文件提交、撤回和修改	12

5. 开标和评标	13

6. 中标和合同	16

7.政府采购政策功能落实	16

8.无效投标和招标活动终止	24

9. 询问、质疑和投诉	25

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	28

11. 采购代理服务费	29

12.其他事项	29

第3章 采购需求	30

一、项目简介	30

二、采购内容及技术要求	30

三、质量标准	38

四、交货期限和地点	39

五、验收方案	39

六、质量保证期限	40

七、售后服务	40

八、付款方式	40

第4章 合同文本	42

第5章 评标标准和方法	45

第6章 投标文件组成	49

一、开标一览表	50

二、资格证明文件	51

三、商务技术文件	58

四、报价文件	78

- 第1章 公开招标公告

- 一、项目基本情况

1. 项目名称：南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目

2. 项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107

3. 预算金额：人民币160.00万元

4. 最高限价：人民币156.80万元，报价超过最高限价视为无效响应。

5. 采购需求：详见第3章。

6. 合同履行期限：合同签订之日起60日内完成供货，具体以采购通知为准。

7. 本项目是否接受进口产品：否。

8. 本项目是否接受联合体：否。

9. 本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10. 项目类型：货物.

11. 项目所属行业：工业。

- 二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

所投车辆型号必须是工信部发布的车辆公告中的医疗车车型，投标文件中须提供公告截图。

5. 投标人的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 三、获取公开招标文件

1.时间：公告发布之日起5个工作日内。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：详见采购公告

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：详见采购公告

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）投标人应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2. 投标保证金及履约保证金：免收

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：南通市中心血站如皋分站

地    址：南通市如皋市如城街道大司马南路120号

项目经办人姓名：范炜贤

项目经办人联系方式：051387531265

2. 采购代理机构信息

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地  址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：纪巧丽

项目经办人联系方式：0513-87610696

附件： 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

- 第2章 投标须知

- 1. 投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2. 招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成，以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

- 3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

- 4. 投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

- 5. 开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当投标报价低于采购项目预算 50%或者低于采购项目最高限价 45%的，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

- 6. 中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 投标人与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷却塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.7.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.7.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

7.7.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.7.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.7.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

7.7.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

7.7.6纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.7.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.8快递包装环保要求：

7.8.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

7.8.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

7.8.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

7.8.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

7.8.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.8.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

7.8.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

7.8.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

7.8.10快递应使用电子面单；

7.8.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

7.8.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9绿色数据中心（如有）

7.9.1采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

7.9.2采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.9.3成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.10低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.11节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.12绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.12商务技术分部分新增：绿色采购：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

- 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向     提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

- 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台－金融产品全周期－贷款产品专栏。

- 11. 采购代理服务费

11.1 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，投标人在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

（1）收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

（2）账户号码：32050164723600005459；

（3）开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

- 12.其他事项

（一）产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（二）产品品牌与型号：

投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。投标文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效投标文件。

- 第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是地响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目简介

南通市中心血站如皋分站为业务开展需要，拟采购12米锂电采血服务车一辆、相关设备及伴随售后服务等。

- 二、采购内容及技术要求

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 车辆部分 |  |
| 1 | 整车要求 |  |
|  | 总长 | 车长≥12000mm |
|  | 总宽 | ≥2500mm |
|  | 车厢内高 | ≥2000mm |
|  | 轴距 | ≤6120mm |
|  | 轴数 | 2 |
|  | 整车最大总质量 | ≥18000kg |
| 2 | 发动机 |  |
|  | 发动机型式 | 六缸水冷直喷增压中冷 |
|  | 发动机额定功率 | ≥242kW |
|  | 排放标准 | 国六排放 |
| 3 | 平台配置 |  |
|  | 变速箱 | 六档变速器 |
|  | 离合器 | 单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力 |
|  | 行驶系统 | 前盘后鼓，前后一体化免维护轴承单元 |
|  | 外后视镜 | 电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜 |
|  | 遮阳帘 | 前风挡双半幅遮阳帘 |
|  | 电子稳定性控制系统 | 具有可靠的防抱死刹车系统ABS |
|  | 行车空调 | 行车顶置空调≥28000Kcal/h |
|  | USB手机充电器接口 | 驾驶区USB手机充电器模块 |
|  | 燃料箱 | ≥260L油箱，高密度聚乙烯材质 |
|  | 倒车监视系统 | 单探头彩色倒车监视器 |
|  | 节油系统 | 有智能节油系统 |
|  | 轮辋、备胎 | 钢制轮辋，有备胎 |
|  | 安全锤 | 4把防盗警报安全锤 |
|  | 灭火装置 | 2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱)、2个4kg干粉灭火器 |
|  | 组合前照灯 | LED大灯 |
|  | 顶风窗配置 | - 1个带换气扇顶风窗 |
|  | 司机椅 | 三点式安全带气囊减震司机椅(带安全带报警) |
|  | 车门 | 前门及后门均配备活动踏步 |
|  | 蓄电池 | ≥195Ah免维护蓄电池2个 |
|  | 车联网系统配置参数 | 车辆配置有医疗车专用车联网系统。 |
|  | 车身保温系统 | - 独立+大功率水暖除霜+有驾驶区取暖器，水暖驻车可用 |
|  | 整车玻璃 | 白色单层玻璃推拉司机窗+侧窗全封闭深灰色全封闭玻璃(左右侧第三块、左右末尾上推拉窗) |
|  | 行车记录仪及车内监控 | 监控、记录仪一体机（容量500GB）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控 |
|  | 车载无线网络 | 5G无线网络1套 |
|  | - 侧舱门 | - 全铝上移门（锂电池舱上翻门） |
|  | 车身条幅挂钩 | 内嵌式车身两侧条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观。左右各4个，必须与公告外观照片一致，确保能正常上户。 |
|  | 宣传系统 | ≥50寸对外电视1台，功放+2个大顶防水音柱 |
|  | 消毒机 | - 消毒机1台，技术要求如下： - ①符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证。 - ②消毒原理为活性复合离子（等离子/雾离子），释放的活性复合离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。 - ③设备可动态持续杀菌，人机共存，对人及物品没有任何伤害。 - ④除主要消杀组件外，设备内可辅以安装诸如高效滤网等辅助装置，能有效过滤灰尘、颗粒物、花粉等，对VOC有机挥发气体等有去除作用；设备同时具备空气消毒杀菌和空气净化的功能。 - ⑤可向环境中主动释放活性复合离子，不仅对于空气进行消杀，而且也可以消杀物表上的细菌和病毒。 - ⑥产生的消毒因子安全性通过急性吸入式毒性实验验证； - ⑦主要消毒模块无耗材、无损耗； - ⑧对白色葡萄球菌的除菌率≧99%； - ⑨对60m3、100m3空间进行测试，空气自然菌的消亡率≧90%； - ⑩适用面积：能满足60—100m3的空间 - ⑪产品的尺寸：328*155*588mm - ⑫整机重量：≤5公斤 - ⑬额定功率：≤26W，额定电压：220v/50hz - ⑭设备实时监测并显示环境空气质量，实时显示PM2.5和挥发性有机化合物（VOC）的数值。 - ⑮设备实时显示温度、湿度以及风量；设备风速≥5档，可调； - ⑯设备带有信息传输功能，医务人员能通过在线物联网平台或者微信小程序实时精准远程查看并控制设备的运行状态。 |
|  | 风幕机 | - 风幕机2台，有效阻挡蚊虫；稳定车厢内温度，技术要求如下： - ①类型：贯流式风幕机 - ②材质：金属 - ③前门：外观尺寸≤600mm×190mm×210mm - ④后门：外观尺寸≤900mm×190mm×210mm - ⑤噪声：≤57dB - ⑥风量：≥840m3/h - ⑦风速：9m/s-11m/s |
|  | 遮阳蓬 | - ①手动遮阳蓬长度≥6米，展开篷布尺寸≥2.5米； - ②面料采用户外专用防水遮阳面料，面料表面涂防水涂层处理； - ③遮阳棚支架采用与车身连接可靠，具备车身同等级防腐性能。 |
| 4 | 上装配置 |  |
| 4.1 | 内饰材料 | - 侧窗动车帘一套（禁止折叠帘）： - ①前后顶：前后顶可根据需求设计，环保材质； - ②顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯； - ③窗帘：动车窗帘； - ④窗立柱及窗框：亮白色吸塑带造型窗立柱，材质为环保材料； - ⑤风道：亮白色PVC商务开模成型扁平带圆弧型风道，采用环保材质； |
| 4.2 | - 内饰风格 | ①窗帘、围帘：米黄色； ②圆凳：米黄色坐垫、座椅：米黄色拼咖色； ③选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革 3.1耐磨性能：参照GB/T18102； 3.2防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10； 3.3阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |
| 4.3 | 液压支撑系统 | - 液压支撑参数： - ①电源电压：DC24V； - ②支撑油缸：单缸支撑力≥8吨，行程≥400mm； - ③工作环境温度：-30~55℃，湿度：20%~90%； - ④电机功率：≥2.2kW； - ⑤油泵排量：≥2.0ml/r； - ⑥工作压力：≥16MPa； - ⑦最高耐压：≥20MPa； - ⑧油箱容积：≥10L； - ⑨安全阀：5-21MPa可调； - ⑩低温曲挠性能：在-40℃进行试验时，内衬层或外覆盖层应无龟裂，当恢复至室温时，按照GB/T5563或ISO6605进行验证压力试验时，无泄漏或龟裂问题。 - ⑪层间粘合性能：按照GB/T14905测定合格。 - ⑫外壳防护等级不低于IP66，支腿线缆4p插头外壳防护等级不低于IP67。 - ⑬一键全伸全收液压支腿，也可单独操作任一支腿。 - ⑭具备自动警示功能，在支腿没有完全回收到位时，警示驾驶员不能开动车辆。 |
| 5 | 改装部分 |  |
|  | - 医用冰箱 | - 参数如下： - ①有效内容积（L）：≥340L； - ②温度控制：风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，数字温度显示，分辨率0.1℃；箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度控制在2~8℃调节； - ③通过温度传感器、电子温控器和微电脑控制器来确保保存箱内温度的精确。即使频繁开门，温控系统也能迅速作出调整，使柜内温度保持稳定； - ④柜内风冷循环系统保证柜内温度均匀。柜内负荷较大时能够迅速制冷。 - ⑤带热反射膜的双层玻璃门； - ⑥外形尺寸（长*宽*高）：≤800mm*500mm*1800mm； - ⑦外部材料：彩色涂层钢板； - ⑧内部材料：不锈钢板；外门：带热反射膜玻璃门；搁板：硬钢线制PE涂层网架，承重≥20Kg、多段调节式、5层； - ⑨保温材：硬质聚胺亚脂原位整体发泡； - ⑩重量（kg）：≤110kg； - ⑪电源：单相/220V/50Hz； - ⑫额定功率（W）：≥230W； - ⑬压缩机功率（W）：≥160W； - ⑭制冷剂：环保型制冷剂R134a； - ⑮冷却方式：强制冷空气循环； - ⑯除霜方式：强制除霜，全自动； - ⑰报警系统：高温报警、低温报警、温度过升防止装置、门未关报警。 |
|  | - 离心机 | 离心机3件，技术要求如下： 1.迷你离心机①：2台. ≥2ml，功率≥20W，最高转速≥5000rpm，离心力≥1360xg。 2.迷你离心机②：1台。 ≥5ml，功率≥130W，最高转速≥4000rpm，离心力≥2320xg。 |
|  | - 转氨酶测试仪（单通道） | - 转氨酶测试仪（单通道）1件，技术要求如下： - ①设备要求采用光反射干化学法检测，能够用于无偿献血者谷丙转氨酶（ALT）的初筛检测。 - ②兼容末梢血和静脉血两种类型标本，检测ALT项目，标本用量≤30μL。 - ③通道数≥1 - ④单个标本测试时间：≤2min/测试。 - ⑤屏幕：LCD电容触摸屏。 - ⑥具备中文操作界面，具有操作提示、结束提示、错误提示等功能。 - ⑦数据库容量：不少于9999份检测结果。（不少于9999条） - ⑧线性范围：0-800U/L。 - ⑨配套试剂为干式试纸条，无液体型废液产生，试剂适用常温保存，无需冷藏条件。 - ⑩质量控制：设备自带质控条，每批次试剂配备有校准芯片，保证检测结果的稳定性和准确性。 - ⑪适用环境温度：0-37℃；湿度（RH）：20%-90%。 - ⑫数据传输：标准RJ45网络接口，可与计算机联网，进行数据管理。 - ⑬设备具备打印功能，无需连接外置打印机，即可实时打印检测结果。 - ⑭电源电压：（交流）100-240V。 - ⑮仪器功率：≤40W。 - ⑯仪器重量：≤4Kg |
|  | - 智能采血记录仪 | - 智能采血记录仪6台，技术要求如下： - ①称重范围：0~1500g，最小增量1g - ②采液范围：0~1000ml分度值：1ml - ③采集预设值：200ml，300m1，400ml 三档 - ④档位值设置：可根据需要自行设定目标采液量(50~1000ml) - ⑤摇摆频率：30±2次/分 - ⑥托盘尺寸：≥170×220×50mm - ⑦重量：≥3kg。 |
|  | - 热合机 | - 热合机1件，技术要求如下： - ①仪器类型：高频晶体管； - ②封管时间：0.8-1.2秒； - ③最大封管直径：8mm； - ④工作频率：≤40.68MHz； - ⑤封口射频（RF）功率：≥30W； - ⑥热合宽度调节：用户可根据需要自行调节热合面； - ⑦消耗功率：工作：≤250W；待机：≤5W； - ⑧尺寸：≤175mm长×150mm宽×300mm高； - ⑨重量：≤6公斤； - ⑩工作温度范围：0℃到40℃； - ⑪防溅保护：可伸缩防溅保护板，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全；方便清洁：白色安全防护盖，方便拆卸清洗； - ⑫仪器外壳：全铝合金外壳，美观大方； - ⑬三种颜色指示机器状态：绿色（待机状态），红色（热合状态），琥珀色（调整状态）； - ⑭电压范围：160-240V； - ⑮携带方便：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动； - ⑯保险管：机器自带备用保。 |
|  | - 笔记本电脑 | - 笔记本电脑2件，技术要求如下： - ①处理器型号：不低于Core 5 220H ； - ②内存：不低于16G； - ③固态硬盘：不低于1TB； - ④屏幕尺寸：不低于14英寸； - ⑤操作系统：Windows 11； - ⑥配电源适配器：100-240V自适应交流电源适配器； - ⑦清单：主机*1+适配器*1+电源线*1+合格证+说明书等。 - ⑧重量：≤1.35kg； |
|  | - 票据打印机 | - 票据打印机2件，技术要求如下： - ①打印头：≥24针； - ②寿命：≥5亿次／针； - ③列宽：≥94列； - ④纸张处理能力：≥7份（1份原件+6份拷贝） |
|  | - 身份证读卡器 | 2件，能够与血站穿越安全输血标准化系统无缝对接。 |
|  | - 条码核对器 | 3件，能够与血站穿越安全输血标准化系统无缝对接。 |
|  | - UPS电源 | - UPS电源1套，供采血秤应急使用，技术要求如下： - ①额定容量：≥1kVA； - ②电池数量：≥2PCS - ③输出电压：220*(1±2%)VAC； - ④输出过载能力：105%-150%，47s-25s；150%-200%，25s-300ms；200%以上200ms(输出功因0.8)； - ⑤停电/复电转换时间：0ms。 |
|  | - 工作设施 | 登记台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）1件，发证台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）1件，化验台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）2件，热合台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）1件，采血台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）3件，可升降护士圆凳7个，休息沙发1件 |
|  | - 采血椅 | ①单人采血座椅2件：座椅宽度≥690mm，可前后滑移，靠背可调节，臂托可调节； ②双人采血座椅2件：座椅宽度≥1335mm，每个座椅单独前后滑移，靠背可调节，臂托可调节，两个座椅中间有隔板，双人座椅两条支腿（为便于卫生清洁，不允许有4条腿），两条支腿间距≥860mm。 ③采血椅扶手要求： 3.1采用液压可控气动扶手； 3.2疲劳测试循环寿命不低于20000次； 3.3延展速度≥45mm/s； 3.4满足在高低温测试-40℃-80℃之间正常工作； 3.5抗拉性能满足2000N测试无问题。 |
|  | - 服务设施 | - 拖把柜1件，饮水机、洗手池组合柜（全铝定制，洗手池外置净/污水箱分别≥100L）1件，车载饮水机1件，后高地板储物柜（全铝定制）1件，衣帽钩3件，垃圾桶3件，后高台休息床垫1件，围帘1套，生活冰箱1件，微波炉1件，计时器6件。 |
|  | - 灯光设施 | - 两侧长条灯一套； - 紫外线消毒灯3盏，采用适用于卫生、医疗、生物研究、制药、食品等领域的深紫外LED核心技术，具体要求如下： - ①灯具外壳环保、阻燃； - ②耐高低温； - ③具有甲流消杀效果； - ④臭氧浓度、白色葡萄球菌、自然菌：不产生臭氧；能对物体表面进行自然菌消毒；能够对白色葡萄球菌进行灭杀； - ⑤通过电磁兼容测试； - ⑥具备对新型冠状病毒的体外灭杀效果； - ⑦打开灯具开关后，灯具消毒30min自动关闭； - ⑧紫外线杀菌灯寿命大于8000h，反复启停5000次无伤害，无需更换灯管； - ⑨通过破坏DNA等遗传物质，可高效杀灭几乎所有的细菌、病毒、芽孢和真菌等，具有广谱性。1m处紫外线杀菌因子强度>90uW/cm2，杀菌效率达到的99.99%。 |
|  | - 锂电池系统 | - ①锂电系统一套，包含电池箱、充电机、高压控制盒、逆变器、隔离变压器、可抽拉钢结构托架。 - ②锂电池参数： - 2.1锂电池参数电量≥65kWh； - 2.2电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤30%。 - ③锂电池系统防护等级： - 3.1电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa，符合GB38032要求； - 3.2防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级； - 3.3电池防护等级：满足IP6X,IPX8；符合GB38032标准； - 3.4安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护符合GB38031标准； - 3.5高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电位均衡、屏蔽线接触电阻、电容耦合、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻； - 3.6电池箱体达到IP69防护要求，提高电池系统防尘、防水要求。高压高温喷水，电池箱内不进水，不起火、不爆炸，双重防护，符合GB/T4208标准； - 3.7锂电池耐泡水能力实现1米深水中浸泡24h； - 3.8电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路； - 3.9电池箱具备加热功能。 - ④电池管理系统（BMS）1套： - 4.1SOC计算精度误差：＜5%； - 4.2单体温度采集范围：-40℃~80℃； - 4.3单体温度采集精度：≤±1℃； - 4.4单体电压采集范围：0V~5V； - 4.5单体电压采集精度：≤0.2%FSR； - 4.6总电压采集范围：0V~750V； - 4.7总电压采集精度：≤1%FSR； - 4.8电流采集精度：≤1%FSR； - 4.9具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能； - 4.10具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能； - 4.11具有绝缘电阻监测功能； - 4.12具有CAN通讯功能； - 4.13具有SOC过低报警； - 4.14具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能； - 4.15具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S； - 4.16具有继电器以及高压环路互锁诊断功能。 - ⑤锂电池配套系统： - 5.1锂电池7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息； - 5.2逆变器：额定输出功率12kW,输出电压AC220V,额定输出电流54.5A，针对锂电池：逆变器输入电压：DC300V~DC750V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能； - 5.3隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≤15KVA； - 5.4直流充电桩：额定输出功率20kW,最大充电电流50A,输出宽电压范围DC50V-DC750V； - 5.5可抽拉托架：钢结构件，防护等级同车体，经电泳工艺处理，防腐性强，安装在舱体里可以抽拉,方便锂电系统维护； - 5.6锂电舱门设计有充电底座开口，锂电充电时无需打开舱门； - 5.7锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作。 |
|  | - 市电空调系统 | - 风管式中央空调1套，技术参数如下： - ①空调形式：中央空调，一拖二 - ②制冷类型：冷暖 - ③定频/定频：变频 - ④能效等级：二级能效 - ⑤APF：≥4.7 - ⑥制冷量(W)：≥12000 - ⑦制热量(W)：≥15000 - ⑧外机噪音(dB(A)：≤56 - ⑨电压/频率（V/Hz）：220/50 - ⑩制冷剂新冷媒：R410a - ⑪出风方式：出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点 - ⑫检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水 - ⑬风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网 - ⑭车辆前区有1.5p顶置市电空调1台。 |
|  | - 市电配电及局域网设施 | - 2kW充逆变一体机，50m电缆盘一套,配电箱（含漏电保护器、电压电流实时监测），插座等 |
| - 6 | 防腐要求 | 投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，防腐涂层的覆盖率100％。 |
| - 7 | 焊接质量要求 | 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。 |
| - 8 | 线束及线束防护要求 | 整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。 |
| - 9 | 生产要求 | 医疗车需为定制生产。 |

示意图

注:1.图纸尺寸根据中标单位提供实物最终定稿。

2.上表中所有技术参数均为基本技术参数要求，不满足将视为无效响应。供应商须依据对其所投产品的品牌、型号等信息认真核实，填写技术部分正负偏离表。验收时将严格核查所投产品说明书、彩页或检测报告等原始资料，采购人有权拒绝接受存在任何偏离招标技术要求的产品，所造成的损失由投标人承担。

- 三、质量标准

1.中标人须明确所投设备的制造商、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

2.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

3.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6.中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。

7.中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由投标人自行考虑并承担。

9.随车装配设备，如属于医疗器械的，中标后供货时须根据医疗器械类别提供所投设备医疗器械注册证书或备案证书。

- 四、交货期限和地点

交货期限：合同签订之日起60日内完成供货

地点：采购人指定地点

- 五、验收方案

1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；

2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；

3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；

4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。

- 六、质量保证期限

1.整车质保期不少于2年（其中底盘质保期2年或15万公里，两者有其中之一达到，即为质保期中止）；锂电池系统免费质保8年。

2.质保期从验收合格之日起算，终身维护。

- 七、售后服务

1.在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

2.接报修后4小时内到达现场，并保证相关配件同时到达，最迟24小时内解决问题。

3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

4.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

5.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

6.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

7.负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。

- 八、付款方式

合同签订后支付合同总额的30%，货到验收合格收到中标人全额发票后一次性付清。每次支付前，中标人须提供相应的正式发票。

九、其他要求

1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。投标人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。

2.投标人应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人任何其他增项费用。

3.投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。

4.产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足竞争性磋商文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

5.常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

6.增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

7.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则视为无效投标，相应后果及损失由中标人承担。

- 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

甲方 : 南通市中心血站如皋分站

乙方 :

南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目委托南通泾天纬地项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：由甲方按有关规定直接向乙方办理付款；

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按照招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于     年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，投标人应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，投标人可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方式支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

- 第5章 评标标准和方法

本项目采用综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格投标人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分（不含清单内产品加分）。投标人的最终得分是所有评委给其的评分（不含报价得分）的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、车辆制造商技术能力、产品技术性能、供货及调试方案、质量保障方案及售后服务方案，以及相应的比重或者权值等。

4. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 2 | 车辆制造商技术能力 | 12 | - 1.车辆制造商具有国家级技术创新示范企业证明的，得3分；具有省级技术创新示范企业的得2分； - 提供证书复印件，不提供不得分。 - 2.车辆制造商获得国家级“质量标杆”的，得3分；具有省级“质量标杆”的，得2分； - 提供证书复印件，不提供不得分。 - 3.车辆制造商具有“汽车行业质量体系管理认证”证书的，得2分； - 4.车辆制造商具有“能源管理体系认证”证书的得2分； - 5.车辆制造商具有售后服务相关认证证书，认证依据满足CTEAS1001-2017，认证覆盖的范围包括医疗车，取得十二星级（含）以上证书得2分；十二星级（不含）以下、七星级（含）以上证书得1分。 3-5须提供认证证书复印件，认证证书须在有效期内，同时提供“全国认证认可信息公共服务平台”网站上（http://cx.cnca.cn）有效查询截图。 |
| 3 | 产品技术性能 | 40 | 以下性能参数为所投献血车重要性能指标，满足或正偏离得相应分值，本项最高得40分（须根据要求提供证明材料对产品技术性能参数进行评审）： 1.所投车辆发动机额定功率≥252kW，得3分； 须提供须提供车辆公告参数页截图，不提供不得分。 2.变速箱：六档变速器、排挡杆集成在仪表台上，得3分； 须提供实物图片等相关证明材料，本项最多得3分，不提供不得分。 3.车联网系统配置（6分）： ①车联网系统可以支持电脑端登录、支持微信小程序登录，得1分； ②车联网系统支持运营管理，可以查看车辆数量、车辆位置、运营里程、运营天数、能耗等；支持微信小程序车辆巡检，具备一键智能巡检和外观巡检功能，外观巡检可以手动维护提交结果，一键智能巡检包含仪表、发动机、电子风扇、胎压、集中润滑、ABS等，得1分； ③车联网系统支持驾评管理，便于改善司机的不良驾驶行为，为车队提供更加精准的车辆及人员管理服务。提供安全性评分、经济性评分、舒适性评分等，并提供评分说明，得1分； ④车联网系统支持售后服务管理，微信小程序可以查看服务经理姓名电话、查看服务网点、进行预约维保，得1分； ⑤支持视频监控功能，微信小程序可实时查看；电脑端可以调用历史视频，得1分； ⑥支持储能锂电池电压、电流监控、剩余电量、充电记录查询服务，得1分。 须提供相关功能截图或证明材料，车联网系统配置最多得6分，不提供不得分。 4.所投锂电池系统（6分）： ①锂电池参数电量≥75kWh，电压范围300-438V，能量密度≥170Wh/kg，得3分； ②锂电池耐泡水能力实现2米深水中浸泡72h的，得3分； 须提供国家认可的第三方检测报告，本项最多得6分，不提供不得分。 5.所投车辆市电空调系统： ①制冷量(W)：≥14000，得1分； ②制热量(W)：≥16000，得1分； ③出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点，得1分； 本项①②须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T18837-2015《多联式空调（热泵）机组》标准检测的检测报告；③提供实车照片本，项最多得3分，不提供不得分。 6.所投车辆防腐性能： ①投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，防腐涂层的覆盖率100％，得1.5分； ②保证10年整车骨架可靠耐用性。电泳漆膜厚度达到25µm，电泳涂层耐盐雾性大于1000小时，10年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，依旧保持耐用性，得1.5分； 须提供国家质量监督检验部门出具的依据GB/T 10125-2021标准检测的检测报告，本项最多得3分，不提供不得分。 7.线束及线束防护要求：整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。 ①线束耐温性能：按照GB/T25085标准进行测试，无裂纹，无击穿的，得2分； ②线束耐压性能：耐电压试验按照GB/T25085标准进行测试，无击穿的，得2分； ③防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T2408中的HB级和V-0级的，得2分； 须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，报告须具有CNAS标识，本项最多得6分，不提供不得分。 8.为避免二次改装对车身造成的破坏：医疗车为定制一体化生产，即底盘生产与整车改装为同一厂家，得3分。 须提供相关证明材料，本项最多得3分，不提供不得分。 9.所投紫外线消毒灯： ①灯具外壳阻燃：依据GB/T2408检测方法,水平燃烧达到HB级，垂直燃烧达到V-0级的，得2分； ②甲流消杀效果：根据国家标准，对甲型流感病毒、HINI试验菌的灭杀对数值均大于等于3的，得1分； ③具备疾控部门出具的深紫外LED对新型冠状病毒的体外灭杀效果试验研究检测报告，试验用新型冠状病毒,在紫外线灯管5cm、15cm、30cm距离下，照射3min,可以完全灭杀的，得1分。 须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T2408-2021；GB28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》检测的检测报告，本项最多得4分，不提供不得分。 10.所投消毒机（3分）： ①对白色葡萄球菌的除菌率≧99.99%，得1.5分； ②对60m3、100m3空间进行测试，空气自然菌的消亡率≧94%，得1.5分； 须提供国家认可的第三方检测机构出具的依据卫生部《消毒技术规范》检测的检测报告，本项最多得3分，不提供不得分。 |
| 4 | 供货及调试方案 | 6 | 根据投标人针对本项目的供货组织方案、产品安装、调试的主要技术保证措施、应用技术支持、检验与验收、运输（送车）方案等。 上述6方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得6分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |
| 5 | 质量保障方案 | 8 | 1.投标人针对本项目提供质量保障方案，方案包括但不限于：产品质量保障承诺、产品质量保障措施、不合格产品处理方式： 上述3方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得3分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.所投车辆在保证整车质保期不少于2年（其中底盘质保期2年或15万公里，两者有其中之一达到，即为质保期中止）的基础上，整车质保期每增加1年（或其中底盘质保期增加1年或5万公里）的得5分，最高加5分。 须提供承诺函，不提供不得分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 4 | 投标人根据项目需求提供售后服务方案，方案包括但不限于维保方案、服务响应、备品备件、应急响应服务方案等： 上述4方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得4分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |

备注：

1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

2.在确认采购结果之前，采购人将对中标人投标文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定中标结果。

3.本项目商务技术评分标准中，投标人需有序放置于相应投标文件中，并注明如评分点，条理清晰，对重点部分着重标注标识，便于评委检索。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。

- 第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

- 一、开标一览表

开标一览表（货物类）

项目名称：南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：万元（小写）

万元（大写）

注：如此表与系统提供的开标一览表不一致，一系统提供的为准。

- 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：     性别：

年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年 月日

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：_南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107_采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

代理人身份证复印件

（八）投标函

投标函

致：南通市中心血站如皋分站

根据贵方的南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107）招标文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目招标采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的投标文件接收截止时间起遵循本投标文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方中标，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。

7.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8.与本招标采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

所投车辆型号必须是工信部发布的车辆公告中的医疗车车型，投标文件中须提供公告截图。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标文件。

- 三、商务技术文件

（一）符合技术要求的相关证明材料：无

- （二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

货物名称：12米锂电采血服务车；

品牌：           型号：          制造商：

| 序号 | 技术指标名称 | 招标文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 （配置产品须在此栏标明品牌、型号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 车辆部分 |  |  |  |  |
| 1 | 整车要求 |  |  |  |  |
|  | 总长 | 车长≥12000mm |  |  |  |
|  | 总宽 | ≥2500mm |  |  |  |
|  | 车厢内高 | ≥2000mm |  |  |  |
|  | 轴距 | ≤6120mm |  |  |  |
|  | 轴数 | 2 |  |  |  |
|  | 整车最大总质量 | ≥18000kg |  |  |  |
| 2 | 发动机 |  |  |  |  |
|  | 发动机型式 | 六缸水冷直喷增压中冷 |  |  |  |
|  | 发动机额定功率 | ≥242kW |  |  |  |
|  | 排放标准 | 国六排放 |  |  |  |
| 3 | 平台配置 |  |  |  |  |
|  | 变速箱 | 六档变速器 |  |  |  |
|  | 离合器 | 单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力 |  |  |  |
|  | 行驶系统 | 前盘后鼓，前后一体化免维护轴承单元 |  |  |  |
|  | 外后视镜 | 电动兔耳外后视镜，集成前视镜、补盲镜，电加热除霜 |  |  |  |
|  | 遮阳帘 | 前风挡双半幅遮阳帘 |  |  |  |
|  | 电子稳定性控制系统 | 具有可靠的防抱死刹车系统ABS |  |  |  |
|  | 行车空调 | 行车顶置空调≥28000Kcal/h |  |  |  |
|  | USB手机充电器接口 | 驾驶区USB手机充电器模块 |  |  |  |
|  | 燃料箱 | ≥260L油箱，高密度聚乙烯材质 |  |  |  |
|  | 倒车监视系统 | 单探头彩色倒车监视器 |  |  |  |
|  | 节油系统 | 有智能节油系统 |  |  |  |
|  | 轮辋、备胎 | 钢制轮辋，有备胎 |  |  |  |
|  | 安全锤 | 4把防盗警报安全锤 |  |  |  |
|  | 灭火装置 | 2个灯笼型自动灭火弹+1个筒状自动灭火弹(发动机舱)、2个4kg干粉灭火器 |  |  |  |
|  | 组合前照灯 | LED大灯 |  |  |  |
|  | 顶风窗配置 | - 1个带换气扇顶风窗 |  |  |  |
|  | 司机椅 | 三点式安全带气囊减震司机椅(带安全带报警) |  |  |  |
|  | 车门 | 前门及后门均配备活动踏步 |  |  |  |
|  | 蓄电池 | ≥195Ah免维护蓄电池2个 |  |  |  |
|  | 车联网系统配置参数 | 车辆配置有医疗车专用车联网系统。 |  |  |  |
|  | 车身保温系统 | - 独立+大功率水暖除霜+有驾驶区取暖器，水暖驻车可用 |  |  |  |
|  | 整车玻璃 | 白色单层玻璃推拉司机窗+侧窗全封闭深灰色全封闭玻璃(左右侧第三块、左右末尾上推拉窗) |  |  |  |
|  | 行车记录仪及车内监控 | 监控、记录仪一体机（容量500GB）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控 |  |  |  |
|  | 车载无线网络 | 5G无线网络1套 |  |  |  |
|  | - 侧舱门 | - 全铝上移门（锂电池舱上翻门） |  |  |  |
|  | 车身条幅挂钩 | 内嵌式车身两侧条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观。左右各4个，必须与公告外观照片一致，确保能正常上户。 |  |  |  |
|  | 宣传系统 | ≥50寸对外电视1台，功放+2个大顶防水音柱 |  |  |  |
|  | 消毒机 | - 消毒机1台，技术要求如下： - ①符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证。 - ②消毒原理为活性复合离子（等离子/雾离子），释放的活性复合离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。 - ③设备可动态持续杀菌，人机共存，对人及物品没有任何伤害。 - ④除主要消杀组件外，设备内可辅以安装诸如高效滤网等辅助装置，能有效过滤灰尘、颗粒物、花粉等，对VOC有机挥发气体等有去除作用；设备同时具备空气消毒杀菌和空气净化的功能。 - ⑤可向环境中主动释放活性复合离子，不仅对于空气进行消杀，而且也可以消杀物表上的细菌和病毒。 - ⑥产生的消毒因子安全性通过急性吸入式毒性实验验证； - ⑦主要消毒模块无耗材、无损耗； - ⑧对白色葡萄球菌的除菌率≧99%； - ⑨对60m3、100m3空间进行测试，空气自然菌的消亡率≧90%； - ⑩适用面积：能满足60—100m3的空间 - ⑪产品的尺寸：328*155*588mm - ⑫整机重量：≤5公斤 - ⑬额定功率：≤26W，额定电压：220v/50hz - ⑭设备实时监测并显示环境空气质量，实时显示PM2.5和挥发性有机化合物（VOC）的数值。 - ⑮设备实时显示温度、湿度以及风量；设备风速≥5档，可调； - ⑯设备带有信息传输功能，医务人员能通过在线物联网平台或者微信小程序实时精准远程查看并控制设备的运行状态。 |  |  |  |
|  | 风幕机 | - 风幕机2台，有效阻挡蚊虫；稳定车厢内温度，技术要求如下： - ①类型：贯流式风幕机 - ②材质：金属 - ③前门：外观尺寸≤600mm×190mm×210mm - ④后门：外观尺寸≤900mm×190mm×210mm - ⑤噪声：≤57dB - ⑥风量：≥840m3/h - ⑦风速：9m/s-11m/s |  |  |  |
|  | 遮阳蓬 | - ①手动遮阳蓬长度≥6米，展开篷布尺寸≥2.5米； - ②面料采用户外专用防水遮阳面料，面料表面涂防水涂层处理； - ③遮阳棚支架采用与车身连接可靠，具备车身同等级防腐性能。 |  |  |  |
| 4 | 上装配置 |  |  |  |  |
| 4.1 | 内饰材料 | - 侧窗动车帘一套（禁止折叠帘）： - ①前后顶：前后顶可根据需求设计，环保材质； - ②顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯； - ③窗帘：动车窗帘； - ④窗立柱及窗框：亮白色吸塑带造型窗立柱，材质为环保材料； - ⑤风道：亮白色PVC商务开模成型扁平带圆弧型风道，采用环保材质； |  |  |  |
| 4.2 | - 内饰风格 | ①窗帘、围帘：米黄色； ②圆凳：米黄色坐垫、座椅：米黄色拼咖色； ③选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革 3.1耐磨性能：参照GB/T18102； 3.2防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10； 3.3阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。 |  |  |  |
| 4.3 | 液压支撑系统 | - 液压支撑参数： - ①电源电压：DC24V； - ②支撑油缸：单缸支撑力≥8吨，行程≥400mm； - ③工作环境温度：-30~55℃，湿度：20%~90%； - ④电机功率：≥2.2kW； - ⑤油泵排量：≥2.0ml/r； - ⑥工作压力：≥16MPa； - ⑦最高耐压：≥20MPa； - ⑧油箱容积：≥10L； - ⑨安全阀：5-21MPa可调； - ⑩低温曲挠性能：在-40℃进行试验时，内衬层或外覆盖层应无龟裂，当恢复至室温时，按照GB/T5563或ISO6605进行验证压力试验时，无泄漏或龟裂问题。 - ⑪层间粘合性能：按照GB/T14905测定合格。 - ⑫外壳防护等级不低于IP66，支腿线缆4p插头外壳防护等级不低于IP67。 - ⑬一键全伸全收液压支腿，也可单独操作任一支腿。 - ⑭具备自动警示功能，在支腿没有完全回收到位时，警示驾驶员不能开动车辆。 |  |  |  |
| 5 | 改装部分 |  |  |  |  |
|  | - 医用冰箱 | - 参数如下： - ①有效内容积（L）：≥340L； - ②温度控制：风冷，电加热补偿系统，精确微电脑控制，数字温度显示，分辨率0.1℃；箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度控制在2~8℃调节； - ③通过温度传感器、电子温控器和微电脑控制器来确保保存箱内温度的精确。即使频繁开门，温控系统也能迅速作出调整，使柜内温度保持稳定； - ④柜内风冷循环系统保证柜内温度均匀。柜内负荷较大时能够迅速制冷。 - ⑤带热反射膜的双层玻璃门； - ⑥外形尺寸（长*宽*高）：≤800mm*500mm*1800mm； - ⑦外部材料：彩色涂层钢板； - ⑧内部材料：不锈钢板；外门：带热反射膜玻璃门；搁板：硬钢线制PE涂层网架，承重≥20Kg、多段调节式、5层； - ⑨保温材：硬质聚胺亚脂原位整体发泡； - ⑩重量（kg）：≤110kg； - ⑪电源：单相/220V/50Hz； - ⑫额定功率（W）：≥230W； - ⑬压缩机功率（W）：≥160W； - ⑭制冷剂：环保型制冷剂R134a； - ⑮冷却方式：强制冷空气循环； - ⑯除霜方式：强制除霜，全自动； - ⑰报警系统：高温报警、低温报警、温度过升防止装置、门未关报警。 |  |  |  |
|  | - 离心机 | 离心机3件，技术要求如下： 1.迷你离心机①：2台. ≥2ml，功率≥20W，最高转速≥5000rpm，离心力≥1360xg。 2.迷你离心机②：1台。 ≥5ml，功率≥130W，最高转速≥4000rpm，离心力≥2320xg。 |  |  |  |
|  | - 转氨酶测试仪（单通道） | - 转氨酶测试仪（单通道）1件，技术要求如下： - ①设备要求采用光反射干化学法检测，能够用于无偿献血者谷丙转氨酶（ALT）的初筛检测。 - ②兼容末梢血和静脉血两种类型标本，检测ALT项目，标本用量≤30μL。 - ③通道数≥1 - ④单个标本测试时间：≤2min/测试。 - ⑤屏幕：LCD电容触摸屏。 - ⑥具备中文操作界面，具有操作提示、结束提示、错误提示等功能。 - ⑦数据库容量：不少于9999份检测结果。（不少于9999条） - ⑧线性范围：0-800U/L。 - ⑨配套试剂为干式试纸条，无液体型废液产生，试剂适用常温保存，无需冷藏条件。 - ⑩质量控制：设备自带质控条，每批次试剂配备有校准芯片，保证检测结果的稳定性和准确性。 - ⑪适用环境温度：0-37℃；湿度（RH）：20%-90%。 - ⑫数据传输：标准RJ45网络接口，可与计算机联网，进行数据管理。 - ⑬设备具备打印功能，无需连接外置打印机，即可实时打印检测结果。 - ⑭电源电压：（交流）100-240V。 - ⑮仪器功率：≤40W。 - ⑯仪器重量：≤4Kg |  |  |  |
|  | - 智能采血记录仪 | - 智能采血记录仪6台，技术要求如下： - ①称重范围：0~1500g，最小增量1g - ②采液范围：0~1000ml分度值：1ml - ③采集预设值：200ml，300m1，400ml 三档 - ④档位值设置：可根据需要自行设定目标采液量(50~1000ml) - ⑤摇摆频率：30±2次/分 - ⑥托盘尺寸：≥170×220×50mm - ⑦重量：≥3kg。 |  |  |  |
|  | - 热合机 | - 热合机1件，技术要求如下： - ①仪器类型：高频晶体管； - ②封管时间：0.8-1.2秒； - ③最大封管直径：8mm； - ④工作频率：≤40.68MHz； - ⑤封口射频（RF）功率：≥30W； - ⑥热合宽度调节：用户可根据需要自行调节热合面； - ⑦消耗功率：工作：≤250W；待机：≤5W； - ⑧尺寸：≤175mm长×150mm宽×300mm高； - ⑨重量：≤6公斤； - ⑩工作温度范围：0℃到40℃； - ⑪防溅保护：可伸缩防溅保护板，避免热合时血液溅到操作者的眼睛里，保证操作人员安全；方便清洁：白色安全防护盖，方便拆卸清洗； - ⑫仪器外壳：全铝合金外壳，美观大方； - ⑬三种颜色指示机器状态：绿色（待机状态），红色（热合状态），琥珀色（调整状态）； - ⑭电压范围：160-240V； - ⑮携带方便：顶部设有伸缩式防滑提手，人性化设计方便移动； - ⑯保险管：机器自带备用保。 |  |  |  |
|  | - 笔记本电脑 | - 笔记本电脑2件，技术要求如下： - ①处理器型号：不低于Core 5 220H ； - ②内存：不低于16G； - ③固态硬盘：不低于1TB； - ④屏幕尺寸：不低于14英寸； - ⑤操作系统：Windows 11； - ⑥配电源适配器：100-240V自适应交流电源适配器； - ⑦清单：主机*1+适配器*1+电源线*1+合格证+说明书等。 - ⑧重量：≤1.35kg； |  |  |  |
|  | - 票据打印机 | - 票据打印机2件，技术要求如下： - ①打印头：≥24针； - ②寿命：≥5亿次／针； - ③列宽：≥94列； - ④纸张处理能力：≥7份（1份原件+6份拷贝） |  |  |  |
|  | - 身份证读卡器 | 2件，能够与血站穿越安全输血标准化系统无缝对接。 |  |  |  |
|  | - 条码核对器 | 3件，能够与血站穿越安全输血标准化系统无缝对接。 |  |  |  |
|  | - UPS电源 | - UPS电源1套，供采血秤应急使用，技术要求如下： - ①额定容量：≥1kVA； - ②电池数量：≥2PCS - ③输出电压：220*(1±2%)VAC； - ④输出过载能力：105%-150%，47s-25s；150%-200%，25s-300ms；200%以上200ms(输出功因0.8)； - ⑤停电/复电转换时间：0ms。 |  |  |  |
|  | - 工作设施 | - 登记台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）1件，发证台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）1件，化验台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）2件，热合台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）1件，采血台（全铝定制,医疗专用耐磨抗划痕台面）3件，可升降护士圆凳7个，休息沙发1件 |  |  |  |
|  | - 采血椅 | ①单人采血座椅2件：座椅宽度≥690mm，可前后滑移，靠背可调节，臂托可调节； ②双人采血座椅2件：座椅宽度≥1335mm，每个座椅单独前后滑移，靠背可调节，臂托可调节，两个座椅中间有隔板，双人座椅两条支腿（为便于卫生清洁，不允许有4条腿），两条支腿间距≥860mm。 ③采血椅扶手要求： 3.1采用液压可控气动扶手； 3.2疲劳测试循环寿命不低于20000次； 3.3延展速度≥45mm/s； 3.4满足在高低温测试-40℃-80℃之间正常工作； 3.5抗拉性能满足2000N测试无问题。 |  |  |  |
|  | - 服务设施 | - 拖把柜1件，饮水机、洗手池组合柜（全铝定制，洗手池外置净/污水箱分别≥100L）1件，车载饮水机1件，后高地板储物柜（全铝定制）1件，衣帽钩3件，垃圾桶3件，后高台休息床垫1件，围帘1套，生活冰箱1件，微波炉1件，计时器6件。 |  |  |  |
|  | - 灯光设施 | - 两侧长条灯一套； - 紫外线消毒灯3盏，采用适用于卫生、医疗、生物研究、制药、食品等领域的深紫外LED核心技术，具体要求如下： - ①灯具外壳环保、阻燃； - ②耐高低温； - ③具有甲流消杀效果； - ④臭氧浓度、白色葡萄球菌、自然菌：不产生臭氧；能对物体表面进行自然菌消毒；能够对白色葡萄球菌进行灭杀； - ⑤通过电磁兼容测试； - ⑥具备对新型冠状病毒的体外灭杀效果； - ⑦打开灯具开关后，灯具消毒30min自动关闭； - ⑧紫外线杀菌灯寿命大于8000h，反复启停5000次无伤害，无需更换灯管； - ⑨通过破坏DNA等遗传物质，可高效杀灭几乎所有的细菌、病毒、芽孢和真菌等，具有广谱性。1m处紫外线杀菌因子强度>90uW/cm2，杀菌效率达到的99.99%。 |  |  |  |
|  | - 锂电池系统 | - ①锂电系统一套，包含电池箱、充电机、高压控制盒、逆变器、隔离变压器、可抽拉钢结构托架。 - ②锂电池参数： - 2.1锂电池参数电量≥65kWh； - 2.2电池放电率≥93%,能满足整车保证8年电池电量衰减率≤30%。 - ③锂电池系统防护等级： - 3.1电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50kPa，符合GB38032要求； - 3.2防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T2408规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级； - 3.3电池防护等级：满足IP6X,IPX8；符合GB38032标准； - 3.4安全性能：预处理、振动、机械冲击、模拟碰撞、挤压、湿热循环、浸水安全、热稳定性（外部火烧、热扩散）、温度冲击、盐雾、高海拔、过温保护、过流保护、外部短路保护、过充电保护、过放电保护符合GB38031标准； - 3.5高标准严格验证：热扩散、BMS功能及SOC精度、单体针刺、电位均衡、屏蔽线接触电阻、电容耦合、电气间隙和爬电距离、绝缘电阻； - 3.6电池箱体达到IP69防护要求，提高电池系统防尘、防水要求。高压高温喷水，电池箱内不进水，不起火、不爆炸，双重防护，符合GB/T4208标准； - 3.7锂电池耐泡水能力实现1米深水中浸泡24h； - 3.8电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路； - 3.9电池箱具备加热功能。 - ④电池管理系统（BMS）1套： - 4.1SOC计算精度误差：＜5%； - 4.2单体温度采集范围：-40℃~80℃； - 4.3单体温度采集精度：≤±1℃； - 4.4单体电压采集范围：0V~5V； - 4.5单体电压采集精度：≤0.2%FSR； - 4.6总电压采集范围：0V~750V； - 4.7总电压采集精度：≤1%FSR； - 4.8电流采集精度：≤1%FSR； - 4.9具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能； - 4.10具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能； - 4.11具有绝缘电阻监测功能； - 4.12具有CAN通讯功能； - 4.13具有SOC过低报警； - 4.14具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能； - 4.15具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S； - 4.16具有继电器以及高压环路互锁诊断功能。 - ⑤锂电池配套系统： - 5.1锂电池7英寸显示屏:可以实时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度、电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息； - 5.2逆变器：额定输出功率12kW,输出电压AC220V,额定输出电流54.5A，针对锂电池：逆变器输入电压：DC300V~DC750V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能； - 5.3隔离变压器：输入电压AC220V、50Hz，输出电压AC220V、50Hz，额定容量≤15KVA； - 5.4直流充电桩：额定输出功率20kW,最大充电电流50A,输出宽电压范围DC50V-DC750V； - 5.5可抽拉托架：钢结构件，防护等级同车体，经电泳工艺处理，防腐性强，安装在舱体里可以抽拉,方便锂电系统维护； - 5.6锂电舱门设计有充电底座开口，锂电充电时无需打开舱门； - 5.7锂电系统操作方便，按下总开关和逆变开关电池即可工作。 |  |  |  |
|  | - 市电空调系统 | - 风管式中央空调1套，技术参数如下： - ①空调形式：中央空调，一拖二 - ②制冷类型：冷暖 - ③定频/定频：变频 - ④能效等级：二级能效 - ⑤APF：≥4.7 - ⑥制冷量(W)：≥12000 - ⑦制热量(W)：≥15000 - ⑧外机噪音(dB(A)：≤56 - ⑨电压/频率（V/Hz）：220/50 - ⑩制冷剂新冷媒：R410a - ⑪出风方式：出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点 - ⑫检修方便性：大顶上部装饰罩分体设计，上部可直接取下，确保不漏水 - ⑬风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网 - ⑭车辆前区有1.5p顶置市电空调1台。 |  |  |  |
|  | - 市电配电及局域网设施 | - 2kW充逆变一体机，50m电缆盘一套,配电箱（含漏电保护器、电压电流实时监测），插座等 |  |  |  |
| - 6 | 防腐要求 | 投标车型整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，防腐涂层的覆盖率100％。 |  |  |  |
| - 7 | 焊接质量要求 | 所有焊缝应符合技术图纸要求，焊缝牢固、焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等影响使用的缺陷存在。 |  |  |  |
| - 8 | 线束及线束防护要求 | 整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。 |  |  |  |
| - 9 | 生产要求 | 医疗车需为定制生产。 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

- （三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量标准 | 1.中标人须明确所投设备的制造商、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。 2.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。 3.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。 4.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 5.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。 6.中标人必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等。 7.中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。 8.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本招标文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本招标文件规定实施；如本招标文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本招标文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由投标人自行考虑并承担。 9.随车装配设备，如属于医疗器械的，中标后供货时须根据医疗器械类别提供所投设备医疗器械注册证书或备案证书。 |  |  |  |
| 2 | 交货期限 | 合同签订之日起60日内完成供货 |  |  |  |
| 3 | 地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 4 | 验收方案 | 1.招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； 2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； 3.货物合格证书技术资料中的精度、质量要求； 4.投标人在澄清投标文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一； 5.双方签订的合同技术附件所规定的条款。 |  |  |  |
| 5 | 质量保证期限 | 1.整车质保期不少于2年（其中底盘质保期2年或15万公里，两者有其中之一达到，即为质保期中止）；锂电池系统免费质保8年。 2.质保期从验收合格之日起算，终身维护。 |  |  |  |
| 6 | 售后服务 | 1.在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 2.接报修后4小时内到达现场，并保证相关配件同时到达，最迟24小时内解决问题。 3.在保修期外，投标人为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 4.在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 5.承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 6.终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 7.负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准。 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总额的30%，货到验收合格收到中标人全额发票后一次性付清。每次支付前，中标人须提供相应的正式发票。 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 | 1.本项目报价方式：本项目采用总价报价。投标人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金、代理服务费等与本项目相关的一切费用。 2.投标人应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付中标人任何其他增项费用。 3.投标人应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由投标人承担。 4.产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足竞争性磋商文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。 5.常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。 6.增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。 7.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则视为无效投标，相应后果及损失由中标人承担。 |  |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

（四）招标文件规定提交的其他材料

1.车辆制造商技术能力

2.产品技术性能

3.供货及调试方案

4.质量保障方案

5.售后服务方案

- 四、报价文件

（一）公开招标响应报价表

公开招标响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107 |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称：南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2025-0107

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （万元） | 单项 合计价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目（含平台配置及上装配置设备） |  |  |  |  |  |  |
| 总计大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（南通市中心血站如皋分站12米采血服务车采购项目） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （12米采血服务车），属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函（根据投标人具体情况而定，如不属于可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：中标供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。