苏州市政府

采购招标文件

采购标号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0010

采购内容：黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目

采购单位：江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发

保护区管理办公室

采购项目类别：货物类

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

二0二五年四月

总目录

第一章  投标邀请函	5

第二章  投标人须知	9

第三章  投标文件格式	21

第四章  招标书	40

第五章  合同的主要条款	65

第六章  评标方法及评分要点	69

前 附 表

下述关于要采购的黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目的具体资料是对招标文件第一部分投标邀请函的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-SXHC-G2025-0010 |
| 2 | 项目名称 | 黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目 |
| 3 | 招标代理机构 名称及地址 | 名称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司 地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A 邮编：215200 电话：0512-63659266 联系人：王玲、吴清芬 |
| 4 | 采购单位 | 名称：江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室 联系人：顾竹友 联系电话：0512-63616191 地址：苏州市吴江区黎里人民中路128号 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式）。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起九十日内。 |
| 8 | 获取招标文件时间 | 自招标公告发布之日起5个工作日。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年5月22日13：30 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年5月22日13：30 “苏采云政府采购一体化平台”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年5月22日13：30 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼3楼开标室（苏州市公共资源交易中心吴江分中心） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 评标标准 | 根据质量、技术与价格的比较 |
| 15 | 评标方法 | 用综合评分法得分最高的合格投标人为预中标人 |
| 16 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 |
| 17 | 中标服务费 | 中标服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。 交纳帐户：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司 账 号：10546501040014175 开户银行：中国农业银行吴江城南支行 |
| 18 | 中标通知书 | 确定出中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云政府采购一体化平台”系统及时下载中标通知书。 |
| 19 | 现场踏勘 | 为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场踏勘请提前联系。 |
| 20 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的； - 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况； - 不同投标（响应）文件制作机器码一致的； - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的； - 因重大变故，采购任务取消的。 |

第一章  投标邀请函

项目概况

黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年5月22日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0010号

项目名称：黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币贰佰零伍万贰仟陆佰捌拾玖元贰角（¥2052689.2）

最高限价：同预算金额

采购需求：在黎里古镇老街新建50路监控，对接存量监控，定制开发AI识别算法，识别黎里古镇老街区域内非机动车违章停车、占道经营、流动摊贩、机动车违停、非机动车进入机动车道、道路拥堵、路面不洁、建筑垃圾、路面垃圾、乱堆物料等行为，通过工单系统通知形成事件处置闭环，并通过建设3D可视化平台，实现在地图中展示黎里古镇老街监控点位及报警信息，并进行多维度数据统计，直观把握事件处置全流程和趋势。具体采购清单及技术要求详见招标文件第四章。

合同履行期限：硬件设备：自合同签订之日起60天内完成供货并安装调试完成；软件产品：自合同签订之日起90天内完成项目所有服务内容并上线试运行。

验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标单位承诺的其它指标。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小微企业采购，所属行业为“工业”。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（5）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统自行下载。

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：0元。

## 四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年5月22日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年5月22日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

2.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

4.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州政府采购网。

6.现场踏勘：为更好地了解现场情况，各投标供应商可自行至现场进行踏勘，熟悉实际情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料，未踏勘现场的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔或加价的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。现场踏勘请提前联系。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室

地  址：苏州市吴江区黎里人民中路128号

联系人：顾竹友

联系电话：0512-63616191

2.代理机构联系方式

名  称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

地  址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

联系人：王玲、吴清芬

电　 话：0512-63659266

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 采购人（采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

  - 乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

  - 货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

  - 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

  - 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

- 合格投标人的特定条件

  - 见投标邀请函

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人下载招标文件后，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其更正公告不是直接从苏州政府采购网上获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

  - 对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

- 投标答疑

  - 投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

- 勘察现场：

  - 本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

  - 投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成

  - 投标文件

    - 封面

    - 开标一览表

    - 公开分项报价

    - 资格审查文件

15.1.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或书面承诺书；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

15.1.4.2其它有关资格证明文件（包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

    - 符合性审查文件

15.1.5.1投标函；

15.1.5.2技术条款偏离表；

15.1.5.3商务条款偏离表；

15.1.5.4关于资格文件的声明函；

15.1.5.5投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.5.6法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

15.1.5.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.5.7投标（响应）保证承诺书；

15.1.5.8其他有关符合性证明的文件；

15.1.5.9投标单位情况表；

    - 综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

15.1.6.1针对本项目的实施方案；

15.1.6.2针对本项目的人员及设备配置；

15.1.6.3类似业绩一览表；

15.1.6.4评分标准中要求的其他相关资料；

    - 价格折扣文件格式

15.1.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件，如属于则提供；如不属于上述企业类型的则按实际企业类型进行声明）

注：（1）以上15.1.4.1-15.1.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15.1.5.1-15.1.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“15.1.1、15.1.4-15.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 投标文件编制要求

  - 投标文件按统一格式、顺序编写。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 投标报价（编制）要求的说明

  - 投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 投标人应按《公开分项报价表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

  - 一项投标内容（标段）只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

  - 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

- 投标保证金：不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

- 投标文件的有效期

  - 提交投标文件的截止之日起九十日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的制作、签署、上传

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交（上传）

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

  - 纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

- 投标截止时间

  - 投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

  - 采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

  - 资格审查

    - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

    - 向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    - 参与评标报告的起草；

    - 配合财政部门的投诉处理工作；

    - 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

  - 在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

    - 投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

    - 未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 投标人的报价只投了部分内容；

    - 投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 其他被评委会认定无效的情况。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

    - 查询时间：投标文件递交截止时间后。

    - 查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

    - 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

    - 采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

    - 信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- （一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- （二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

- （1）被列入失信被执行人名单；

- （2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

- （3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

  - 评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 无效投标的具体情形有：

  - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；

  - 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况；

  - 不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 废标的具体情形有：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

    - 针对本项目的服务方案；

    - 针对本项目的人员投入；

    - 投标者的质量、服务措施；

    - 投标者提供的其他优惠条件；

    - 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

    - 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

  - 评标原则及方法

    - 公正、公平、公开、科学、择优。

    - 对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

    - 评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

    - 评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

    - 评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

  - 经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

  - 政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 质疑处理

  - 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

  - 本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑单位进行相应的行政处罚。

  - 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

  - 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

质疑联系人：王玲、吴清芬

邮编：215200

联系电话：0512-63659266

现场递交地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

邮寄收取地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

- 合同授予标准

  - 招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同的签订

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号的招标活动。代理人在投标报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件2、投标函

投标函

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

我们收到贵公司                     号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标所需服务，投标总报价包括完成本项工作所需所有费用。我单位自行承担项目实施过程中的各项风险、安全责任。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

7、如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

8、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

9、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；                    （2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；        （4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件3、开标一览表、公开分项报价表

开标一览表（格式）

| 项目名称 | 黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | JSZC-320509-SXHC-G2025-0010 |
| 投标总价 | （大写）人民币 元 （小写）¥ |
| 是否小微企业： □小型 □微型 □否 |  |
| 是否残疾人或监狱企业：□是 □否 |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

公开分项报价表

（格式）

投标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0010                              单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 （小写）¥ |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总价需与开标一览表投标总价一致。如有出现漏报、错报或未报项，均由投标单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。

2、报价应全部货物的报价应包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

附件4、投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件5、商务、技术条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目条款 | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件6、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标货物技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日

附件8、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件9、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件10、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                     （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：

附件11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年  月  日

（2）供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。

4、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5、中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（5）监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件12、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为响应文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章  招标书

受江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室的委托，苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司作为招标机构，对该单位采购的黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目进行公开招标。

- 招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0010

- 采购预算：人民币贰佰零伍万贰仟陆佰捌拾玖元贰角（¥2052689.2）

- 最高限价：同预算金额

- 招标项目：黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目

- 招标内容：

（一）项目背景：

在黎里古镇老街新建50路监控，对接存量监控，定制开发AI识别算法，识别黎里古镇老街区域内非机动车违章停车、占道经营、流动摊贩、机动车违停、非机动车进入机动车道、道路拥堵、路面不洁、建筑垃圾、路面垃圾、乱堆物料等行为，通过工单系统通知形成事件处置闭环，并通过建设3D可视化平台，实现在地图中展示黎里古镇老街监控点位及报警信息，并进行多维度数据统计，直观把握事件处置全流程和趋势。

（二）采购清单及技术要求：

1、项目清单及参数

| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 整体尺寸5.44m宽×1.92m高（P1.8）； 亮度：500nit； 屏幕分辨率：2924列×1032行=3017568像素/屏； 产品类别：室内小间距全彩LED； 像素结构：1R1G1B； 封装方式：SMD； 像素间距：1.25mm； 像素密度：640000点/㎡； 维护方式：完全前维护； 模组尺寸：320×160mm； 模组分辨率：256×128； 封装：国产铜线； 白平衡亮度：500 cd/㎡； 色温：3000-10000 K可调； 可视角：160°（H）/160°（V）； 对比度：3000：1； 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； 亮度均匀性：≥97％； 驱动方式：恒流驱动； 换帧频率：60 Hz； 刷新率：3840 Hz； 灰度等级：最大支持16 bit； 峰值功耗：450W/㎡； 平均功耗：150W/㎡； 工作温度：-10℃ ~ 40℃； 工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）； 存储温度：-20℃ ~ 60℃； 存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水）； ★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持通过 Web 浏览器查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态；支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模，在Web端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） | ㎡ | 10.44 |  |
| 2 | 支架 | LED壁挂支架； 支持现场扩容； 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕126.5mm； 弧度：0°； 颜色：黑色； 材料：SPCC高强度钢板； 表面处理：静电喷塑。 | ㎡ | 10.44 |  |
| 3 | 二合一屏体控制器 | 视频输入接口：HDMI2.0*1+DP1.2*1+DVI*1（选通）； 视频输入极限高度（HDMI/DP）：180~8192； 视频输入极限宽度（DVI）：320~3840； 视频输入极限高度（DVI）：180~3840； 视频输入分辨率（HDMI/DP）：总分辨率不超过884W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：4096*2160@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 视频输入分辨率（DVI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：1920*1200@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz； 视频输入极限宽度（HDMI/DP）：320~8192； LED带载输出接口：千兆网口*20； 视频输出极限宽度：320~8192； LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载1300万像素，可自定义分辨率； 视频输出极限高度：180~8192； 音频输入接口：HDMI内嵌*1； 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1； 遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器； 其他接口：HDMI2.0*1（视频环通输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1； 电源：100～240 VAC，50/60Hz； 整机功耗：≤29W。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 智能配电柜 | 输入电压：380V； 输出电压：220V； 额定功率：10KW； 输出回路：3个单相回路（AC220V）； 每路输出最大带载功率：≤3.33KW； 回路状态监测：单回路； 远程控制：有； 分步逐级上电：有； 计划任务上电：有； 温度检测：有； 壳体尺寸：450*600*200（mm）； 逻辑联动控制：有； 主断路器：25A塑壳断路器*1； 交流接触器：32A交流接触器*1； 子断路器：40A微型1P断路器*3； 照明检修插座断路器：16A 1P+N微型漏电保护断路器*1； 控制回路断路器：10A微型1P断路器*1； 零地排：8位铜排*2； 输出接线端子：火零地接线端子*3组； PLC控制器：PLC控制器*1； PLC控制电源模块：DC24V电源*1； 串口服务器：RS232-网口转换器*1。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 智能电视墙 | 支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作； 支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览； 支持监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等； 支持墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图； 支持报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作； CS客户端数量≥4； web客户端数量≥8； 移动客户端数量≥4； 编码设备接入数≥300； 监控点数量≥300； 报警输入≥64； 报警输出≥64； 流媒体接入数≥2； 墙个数≥32； 解码设备接入数≥8； 发送卡数量≥128； 可配置视图个数≥128； 视图组≥10； 每个视图组下最大视图数量：10； 运维模块：支持； 报警模块：支持。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 变焦球机摄像头 | 400万像素1/2.8”CMOS星光级球型网络摄像机，内置GPU芯片，光学变倍≥25倍； 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx； 红外补光灯开启时，可识别距离摄像机150m处的人体轮廓； 最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 支持宽动态、数字降噪、背光补偿、电子防抖、感兴趣区域ROI； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍； 支持对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人目标进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°～+90°；键控速度：水平速度≥400°/s，垂直速度≥120°/s；支持1024个预置位，≥16条巡航路径； 通过圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，摄像机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域放大或缩小； 支持8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；支持叠加的OSD在屏幕中滚动显示；支持叠加图片格式的OSD；支持通过RS485接口叠加OSD； 帧率1/16fps-30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整至最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值； 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 支持DC12V/POE供电方式，且电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 支持IP66防护等级； ★可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，2个SD卡卡槽。（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） | 台 | 35 |  |
| 7 | 变焦筒形摄像头 | 400万像素1/1.8”CMOS星光级全彩警戒筒型网络摄像机，内置拾音器和扬声器； 白光补光，最低照度：彩色≤0.0005 lx； 补光灯开启后，可识别距离摄像机150m处人体轮廓； 最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 具有8行字符显示，7×16种字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%； 支持DC12V/POE供电方式，支持1路音频输入，1路音频输出，1路告警输入，1路告警输出； 电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 支持IP68防护等级； 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍； 支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储。 | 台 | 15 |  |
| 8 | 立杆及辅材 | 高度：3米； 材质：镀锌钢管2.0mm； 其他辅材。 | 根 | 15 |  |
| 9 | 网络视频录像机 | 支持16/32/64/128路接入能力； 具有2个HDMI接口、2个VGA接口。具有一个音频输入，2个输出接口，具有2个USB2.0、1个USB3.0接口。具有1个RS485和RS-232接口。具有16个硬盘指示灯（HD），实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）、1个告警指示灯（ALM）； 支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps； 支持≥64路同步回放； 支持HDMI视频输出分辨率≥4K（3840*2160）/120HZ视频输出，并可以向下兼容； 设备支持同时解码输出8路32MP@30，或16路16MP@30，或20路12MP@30，或32路4K@30，或48路5MP@30，或64路4MP@30，或80路3MP@30，或128路1080p@30及以下分辨率的H.265格式视频图像； 支持录像打标签（支持≥81920个标签），可通过标签快速定位并播放录像； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60阵列存储； 9.可接入1T-24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入； 支持NVR上支持一键跳转到IPC的访问界面，支持局域网和公网中的IPC访问跳转； 支持在线检测并查看西数、希捷、东芝等品牌硬盘的运行状态的详细信息； 支持修改摄像机的图像分辨率、视频编码格式、码流类型、码率类型、图像质量、帧率、码率类型、码率大小等参数； 支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制； 支持H.265、H.264、H.265+、H.264+、超级H.265+、超级H.264+视频编码格式； 支持标准ONVIF、RTP、RTSP、RTMP、PSIA、HTTP、HTTPS、GB28181、私有、自定义等协议接入摄像机； 支持标签回放，即时回放、事件回放、标签回放、智能回放，分时段回放，外部文件回放，日志回放，视频摘要回放； 具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 8TB企业级硬盘 | 企业级硬盘； 8T，7200RPM； 3.5寸，SATA。 | 块 | 16 |  |
| 10 | 智慧物联监控平台一体机 | 4*GE电口+2*GE光口，HDMI*2、VGA*1，24入8出告警接口，标配单电源，可选双电源，可热插拔，支持蜂鸣器； 内置不低于6个风扇，应支持不低于2个HDMI接口、1个VGA接口； 支持硬盘指示灯、运行指示灯、告警指示灯、网络指示灯； 为保证系统的可靠性，设备应采用双电源冗余设计，当前支持1路交流电源供电，可扩展至2路。应具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动； 支持多网段接入，支持路由功能，IPC与客户端不在同一网段时可跳转至IPC的WEB页面进行相关配置； 支持录像回放控制功能：开始/暂停、停止、倍速调整（-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256）、单帧回放； 支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码； 支持录像打标签（最多支持16384个标签），可通过标签快速定位并播放录像； 每秒钟可接收150张前端设备抓拍的人脸报警图片；每秒钟可上报300条普通报警记录； 支持UNP功能，可实现内外网穿越；支持防ARP攻击，将设备MAC地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问设备； 可将前端摄像机资源重新分配到一休机（从机）； 支持10台从机设备堆叠去管理； 支持走廊模式：支持3/5（2走廊+3正常）、6/7（1走廊+6正常）分屏预览走廊模式。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 视频AI处理服务器（支持50路） | AI模型包数量规格：32个（用户可以导入自定义AI算法：比如垃圾分类、共享单车识别、道路挖掘等用户自己训练的模型导入使用； 支持一个画面32个规则框； CPU：配置1颗，核数≥8核，最大频率≥2.2GHz； GPU：2张GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力； 内存：16GB DDR4； 硬盘：480GB SSD×1； 数据接口：4个千兆电口，6个USB接口，1个VGA接口； 支持对视频画面中出现的流动摊贩行为进行识别，识别准确率≥95%； ★支持对视频画面中出现的占道经营行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持对视频画面中出现的乱堆物堆料行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持对视频画面中出现的非机动车乱停放行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） 支持对视频画面中出现的打包垃圾行为进行识别，识别准确率≥95%； ★支持对视频画面中出现的暴露垃圾行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） 支持对视频画面中出现的机动车乱停放行为进行识别，识别准确率≥95%； ★支持对视频画面中出现的地面脏乱行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持对视频画面中出现的违章接坡行为进行识别，识别准确率≥95%。（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |
| 12 | 视频AI处理服务器（支持80路） | AI模型包数量规格：32个（用户可以导入自定义AI算法：比如垃圾分类、共享单车识别、道路挖掘等用户自己训练的模型导入使用； CPU：配置1颗，核数≥8核，最大频率≥2.2GHz； GPU：3张GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力； 内存：16GB DDR4； 硬盘：480GB SSD×1； 数据接口：4个千兆电口，6个USB接口，1个VGA接口； 支持检测出事件后到事件上报展示时长不高于200ms； 支持导入视觉大模型算法进行解析，支持对无人机拍摄画面设置的检测区域内事件进行分析并报警，支持对移动车载拍摄画面设置的检测区域内事件进行分析并报警； 支持按当天、本周、本月展示视频智能巡查、视频人工巡查、移动视频采集、网格巡查采集上报的城市管理事部件问题的数量以及事件的审核数、立案数数据； 支持展示点位报警排行TOP5、高发时段分析、区域报警排名、报警类型统计； 支持报警地图展示，报警的点位在地图上采用红色高亮展示； ★支持对视频画面中出现的垃圾箱满溢行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持对视频画面中出现的暴露垃圾行为进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持对视频画面中出现的水域不洁进行识别，识别准确率≥95%；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持审核报警，审核报警时可以选择处理意见、违规类型、备注信息，支持对报警短时屏蔽，指定时间内同一个场景屏蔽区域内同类型报警不再上报；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持按报警的阈值、报警面积、处置时限、报警相似度、短时屏蔽、事件有效期、停留时间策略、错误库策略等条件进行报警过滤，支持对算法策略服务过滤生效的数据根据时间进行统计分析；（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） ★支持按照场所、道路、区域进行点位治理。支持对点位添加业务场所标签，支持查看点位实时抓图。（提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |
| 13 | 流媒体服务器 | CPU：1颗 x86架构HYGON处理器，核数≥8核，频率≥3.5GHz； 内存1*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB； 支持单条容量16GB/32GB； 内存频率支持2666/2400MHz； 支持内存RAS技术； 阵列卡：标配无阵列卡。可选SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10。可选RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 硬盘：1块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽； 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护； PCIE扩展：支持1个PCIE*8+1个PCIE*16； 网口：2个千兆电口； 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA口，位于机箱后部； 电源：350W高效单电源； 操作系统：HIK OS。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 系统管理 | 支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 项 | 2 |  |
| 15 | VPN线路 | 定制 | 条/3年 | 50 |  |
| 16 | VPN线路 | 定制 | 条/3年 | 1 |  |
| 17 | 公安专线 | 定制 | 条/3年 | 1 |  |
| 18 | GIS图层三维模型采集服务 | 镇区1cm精度； 4平方公里三维模型。 | 项 | 1 |  |
| 19 | 驻场服务 | 设备的日常巡检、维修； AI设备参数调整、优化； 软件系统培训； 软件使用问题解答，问题收集、反馈； 甲方特殊数据的统计。 | 项 | 1 |  |
| 20 | 系统集成 | 可视化平台与三维模型集成； 监控系统与三维可视化系统、AI分析系统集成； AI分析系统与协同系统、三维可视化系统集成； 其他依赖的三方服务集成。 | 项 | 1 |  |

2、软件功能要求

| 序号 | 项目名称 | 子系统名称 | 功能模块名称 | 功能需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同平台 | 后台管理 | 巡查对象 | 将辖区内场所进行分类，主要对巡查对象的名称、所属分类、负责人名称、电话、状态、所属网格、网格信息等进行维护； 同时提供巡查场所批量导入功能以及导出excel文件的功能； 系统支持对异常场所标签化展示，支持对此类场所进行筛选及批量导出。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 巡查科目 | 定义不同场所需要巡察的科目，并对每项进行赋分，便于将来计算总得分等； 通过配置，可以从科目清单中选择配置成模版巡察清单，在巡察任务创建分配时，可以快速使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查配置 | 配置巡察任务的任务事件，任务事件等级和其他巡察任务相关参数。 |  |  |  |
|  |  |  | 商户管理 | 配置商户的名称，地理位置信息，监控编号等数据，并且配置AI摄像头的对应监控编号 对商户责任人信息进行管理，包含责任人信息、联系方式等。 |  |  |  |
|  |  |  | AI设备管理 | 对AI设备基本进行管理，包含设备基础信息、设备安装位置及监控区域、设备通讯信息等； 对发现的违章事件进行实时对接。违章类别主要有占道经营、出店经营、游摊小贩、乱堆物堆料、非机动车乱停放、打包垃圾、占道广告牌等,实现接口对接。配置AI监控警报和系统的编码配对关系，并且配置每种违章类型的一些业务参数； AI设备回传的原始报警数据，可以查询和导出。级联能查看到相关的事件信息和事件处理历史等信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查预警管理 | 设定一些巡察任务的提醒参数，用于提醒任务未完成，有新的巡查任务等。 |  |  |  |
|  |  |  | 人员管理范围配置 | 通过配置，指定人员的巡查街道，和大屏三维地图的巡查路线做对应的参数配置。 |  |  |  |
|  |  | 巡查管理 | 巡查任务 | 创建一次性的巡查任务，配置指派的人员，任务内容，配置巡察科目表，巡察地点，巡查人员可以在巡察时候直接打分。创建后生成每个人员的巡查计划和巡查日历。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查计划 | 创建一个时间段内的周期性的常态巡查任务。配置指派的人员，任务内容，配置巡察科目表，巡察地点，巡查人员可以在巡察时候直接打分；创建后生成每个人员的巡查计划和巡查日历； 查看已经创建的周期巡查计划，可以缩短巡察任务事件，修改指派人员，巡察地点和科目等；修改只对将来的巡查计划中的巡察任务有效。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查记录 | 查看巡察任务的列表，每个人员每个巡察任务的详情，巡察任务的历史操作，如有评分，每个巡查点的评分信息； 在巡察任务中，发现的一些问题的列表，可以操作转换成需要处理的事件。 |  |  |  |
|  |  | 数据中心 | 场所管理档案 | 场所信息的维护，和三维GIS部分要做数据的匹配，指挥调度中心系统需要使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 报事分析 | 基于日常巡检、AI识别和商户报事数量，进行统计，线上异常事项数量，对年度、月度巡检任务进行统计分析，可视化呈现场所报事情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 公共消息管理 | 公共消息的一些管理，发布。 |  |  |  |
|  |  | 事件联动 | 事件列表 | 巡查人员巡逻时候创建的需要处理的事件，商户主动上报的处理时间，AI系统识别创建的处理事件和巡查问题点转成的事件列表展示和事件问题点的详细信息展示； 通过人为判断，指派不同事件给不同的处理人跟进处理； 街道综治中心下派事件后，系统会进行消息提醒，提醒待接收人对事件进行签收。在没有派错事件的情况下，责任人需要对下派下来的事件进行签收。进入处理列表，根据事件处理的阶段分成未办结、已办结、已退办。方便工作单位对各个状态的任务进行查看。当事件处理完成以后，责任人需要填写处理结果，处理结果支持文字录入和附件方式，之后点击办结进行办结操作； 事件核查环节是由处置部门处置完毕，街道综治中心对事件处置情况进行核查，若办理合格，则事件核查完成，否则需重新办理； 若上报的核查信息与问题处置标准一致，中心进行结案处理，进行事件归档。在档案中心可以查询事件情况信息，之后再发生类似事情，可以参照归档事件中的处置方法快速对问题进行处置。归档事件不支持任何修改； 针对已办结事件，街道综治中心可对办理人员进行评价，评价结果计入人员考核中； 针对一些重复事件、事件信息不全或不成立事件，街道综治中心人员可对事件进行作废。 |  |  |  |
|  |  |  | 疑难事件 | 针对一些综治中心无法处置的事件，街道综治中心人员可对事件进行标记，线下组织专家会议解决； 对疑难事件处置结果进行反馈存档，方便后期碰到类似事件可快速借鉴进行处置。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件配置 | 针对不同类型事件，进行事件权责清单配置，方便在派遣时快速派遣到责任人； 对事件类型进行维护，支持新增、编辑、删除； 根据提供预设事件级别，设置事件的办结时限等功能。 |  |  |  |
|  |  | 统一支撑管理 | 系统管理 | 用户管理是系统管理的基础，通过用户管理对用户属性进行登记，为整个业务系统形成并维护一个统一的用户数据库； 在系统中，不同的人员除了有不同部门属性外，还有职务、权限等的不同。这样根据这些不同的权限，本系统中设计了角色的概念，通过在不同的人身上设立角色的属性。可以方便的界定不同人员的各种组合权限； 部门管理用于维护用户所属单位的组织结构，按实际组织结构来划分，并维护到数据库中，目的是对机构、用户进行统一管理。每个用户都属于某个特定的机构。部门管理包括部门名称、部门编码、部门顺序等。组织编码是运行过程中进行部门识别的唯一标准代码。 |  |  |  |
|  |  |  | 个人中心 | 支持用户对个人基本信息进行维护，包括联系方式、密码修改等操作。 |  |  |  |
|  |  |  | 消息中心 | 支持系统消息类型数据的推送，接收，查看。 |  |  |  |
| 2 | 三维可视化软件(BlueMap) | 三维渲染引擎 | 高质量三维渲染 | 基于WebGL图形学标准，在浏览器网页端实现高质量三维场景的渲染。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 三维视角操作 | 通过鼠标操作可实现三维场景的平移、旋转、缩放，无死角查看场景内容。 |  |  |  |
|  |  |  | 自动漫游飞行 | 通过预定义一组三维视角，可实现自定义路径的三维漫游飞行，可循环播放，概览古镇风光。 |  |  |  |
|  |  |  | 三维特效 | 可实现丰富的三维特效，实现告警高亮、区域划分等效果。 |  |  |  |
|  |  |  | 空间测量分析 | 可在三维地图上实现距离测量、面积测量。 |  |  |  |
|  |  |  | 图层管理 | 可在三维地图中加载多个图层，并单独控制各个图层的显示隐藏，便于用户查看感兴趣的内容。 |  |  |  |
|  |  |  | 天气模拟 | 可通过第三方接口获取实时天气，并在三维场景中模拟阴晴、雨雪、雷电等天气特效。 |  |  |  |
|  |  | 三维地理信息系统（GIS） | 建立地理信息系统 | 对接国家地理信息平台天地图卫星影像，以瓦片地图的形式展示全球卫星和注记图层。 |  |  |  |
|  |  |  | 加载高清实景三维地图，生动表现古镇风貌 | 加载古镇三维实景模型，表现建筑、植被等实景信息，展示动态水面。 |  |  |  |
|  |  | 实时监控 | 监控点位三维撒点 | 用户可通过鼠标交互式的操作在三维地图上录入和管理监控点位信息，可配置监控的名称、编码、位置、朝向等信息； 展示监控列表，可通过监控名称快速搜索，并可在地图上定位，通过三维特效高亮显示监控所在位置； 通过监控点位的经纬度、海拔信息，在地图上以三维标记的形式展现监控点位； 可通过已配置的信息，展示监控朝向； 可鼠标点击交互。 |  |  |  |
|  |  |  | 监控实时播放 | 通过鼠标在列表或三维地图中点击监控，可调起实时监控视频，支持基于H264的flv、hls实时流格式； |  |  |  |
|  |  | 告警分析 | 告警实时提醒 | 当发生告警时，全局弹出告警提示框，展示告警信息，包括识别结果图片、地点和识别类型等； 可在三维地图中快速定位到告警发生的地点，以三维特效高亮显示； 告警发生时，可自动调阅相应监控的实时画面，便于掌握实时情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 告警记录列表 | 展示告警记录列表，可查询当天及更多时间。 |  |  |  |
|  |  |  | 告警统计分析 | 展示当天识别事件数量情况： 以柱状图展示一周识别数量趋势； 以柱状图展示一周告警处置率； 以饼图展示告警事件的类型分布情况； 以饼图展示告警事件的网格区域分布情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 告警时空热力图分析 | 统计所有告警在一天中不同时刻的分布情况，在三维地图中，每一时刻以三维热力图形式展现，并可自动推移时间，动态播放，便于把握告警的区域分布特性和变化趋势。 |  |  |  |
|  |  | 事件处置进度跟踪 | 事件处置进度跟踪 | 通过对接工单系统，获取当前告警事件工单派发实时状态及处置结果，以颜色特效等形式展现当前进度阶段。 |  |  |  |
|  |  | 网格化区域展示 | 网格划分管理 | 可管理网格基本信息，可在三维地图中以鼠标交互的方式编辑各个网格的区域。 |  |  |  |
|  |  |  | 网格划分展示 | 在三维地图中以动态特效展示古镇网格划分情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 网格负责人管理 | 可配置各个网格的负责人，包含姓名、电话等信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 网格负责人查询 | 可在三维地图中查询各网格负责人信息。 |  |  |  |
|  |  | 商家信息查询 | 商家单体化信息配置 | 在三维地图中编辑商家。 |  |  |  |
|  |  |  | 商家单体化信息查询 | 在三维实景地图中展示各商家对应建筑模型，可通过单体化交互查询商家详细信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 商家信息统计图表 | 以不同维度统计商家相关的数据信息。 |  |  |  |
|  |  | 各类事件报表 | 事件报表 | 基于日常巡检、AI识别和商户报事数量，进行统计，线上异常事项数量，对年度、月度巡检任务进行统计分析，可视化呈现场所报事情况。 |  |  |  |
|  |  | 今日巡查计划 | 巡查计划 | 可以查看今日所有的巡查计划，点击可以查看巡察内容，相关巡查人员的信息，当前地址和巡查轨迹。 |  |  |  |
|  |  | 登陆验证模块 | 登陆验证模块 | 大屏可与其他业务系统共用登陆验证模块，实现单点登录，也可自建一套账户系统进行权限控制。 |  |  |  |
| 3 | 综治人员移动端 | 单点登录 | 手机号密码登录 | 使用巡查人员配置的手机的手机号和密码登录。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 巡查管理 | 巡查任务 | 当巡察人员分配到新的巡察任务的时候，这个提醒列表中会有新的提醒消息，同时收到短信告警； 展示当前分配到的巡察任务列表，可以切换成日历的形式查看每天的巡查任务，点击可以显示巡察任务的详情，巡查点位，评分项等，可以点击开始，执行巡查任务。 |  |  |  |
|  |  |  | 巡查任务执行 | 到了巡察任务地点后，可以查看巡查地点的巡查任务，按评分项进行打分； 完成一个地点的巡察任务以后，可以打卡提交照片，完成这个地点的巡察任务，巡察任务整体未完成的时候，可以返回修改数据，重新上传照片，覆盖老的数据。如有问题，可以创建巡查问题，由协同平台工作人员来判断是否转成事件去处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 任务复核 | 如果是组长或者领导权限的话，可以直接在移动端审核巡查任务的完成情况。 |  |  |  |
|  |  | 数据中心 | 场所档案 | 可直接查看平台配置好的场所清单的详细信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 报事分析 | 基于日常巡检、AI识别和商户报事数量，进行统计，线上异常事项数量，对年度、月度巡检任务进行统计分析，可视化呈现场所报事情况。 |  |  |  |
|  |  | 事件联动平台 | 事件列表 | 巡查人员在日常巡查或者巡逻路过的时候，发现不是自己巡察任务的问题，可以快速上报事件问题，由协同平台自动判断或者人为转发给相关人员去处理； 查询属于自己的要去处理的事件，可以选择接受事件开始处理或者指派错误的话，回退协同平台重新安排处理人员； 处理事件，填入处理结果，上传相应处理照片等； 事件核查环节是由处置部门处置完毕，街道综治中心对事件处置情况进行核查，若办理合格，则事件核查完成，否则需重新办理。 |  |  |  |
|  |  | 个人中心 | 个人基础信息 | 查看个人信息，修改密码，退出登录等功能。 |  |  |  |
|  |  | 消息中心 | 系统消息 | 系统发布的一些公共消息等内容。 |  |  |  |
| 4 | 商户自治移动端 | 单点登录 | 登录验证模块 | 手机号密码登录或者授权手机号，匹配平台数据库中的商户负责人手机号登录。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 商户管理 | 商户报事 | 分为两个Tab，一个是涉及自己商户的，一个是自己主动上报的，涉及自己商户--如果是巡查人员要处理的，可以查看处理信息，如果是自己需要处理的，则处理完了以后，填入处理结果和上传相关图片； 商户可以主动的向协同平台上报一些事件，可选的项目通过平台的配置控制，上报后进入我的事件中，可以查看事件的整个处理流程。 |  |  |  |
|  |  |  | 商户考核 | 基于巡检评分，事件处理结果等各类数据，按逻辑定期计算商户的得分，赏花可以查看自己得分和详细的得分构成。 |  |  |  |
|  |  | 个人中心 | 个人基础信息 | 查看个人信息，修改密码，退出登录等功能。 |  |  |  |
|  |  | 消息中心 | 系统消息 | 系统发布的一些公共消息等内容。 |  |  |  |
| 5 | 视频AI分析系统 | 算法配置 | 算法配置 | 配置AI摄像头对应的使用什么算法。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 算法区块划分 | 算法区块划分 | 划分AI摄像头不同监控范围时候的算法和对应的上火或者巡查对象的匹配信息。 |  |  |  |
|  |  | 视频接入管理 | 设备对接 | 支持对主要包括球机、枪机、NVR存储设设备的对接。 |  |  |  |
|  |  |  | 平台对接 | 支持通过GB/T 28181国家标准实现与原有监控平台的互联互通。 |  |  |  |
|  |  | 视频智能分析算法 | 路面不洁识别 | 支持对公共区域路面垃圾的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 流动摊贩 | 支持对公共区域流动摊贩的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 占道经营识别 | 支持对占用公共区域经营的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 机动车违停识别 | 支持对机动车乱停乱放的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 非机动车违停识别 | 支持对非机动车乱停乱放的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 非机动车进入机动车道识别 | 支持对非机动车进入机动车道进行识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑垃圾识别 | 支持对建筑垃圾进行识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 路面不洁识别 | 支持对道路上有零散垃圾的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 乱堆物料识别 | 支持对公共区域乱堆物料现象的自动识别。 |  |  |  |
|  |  |  | 道路拥堵识别 | 支持对河面有漂浮垃圾、蓝藻等现象的自动识别。 |  |  |  |
|  |  | 实时预警 | 弹框提醒 | AI发现告警后，可在平台进行弹框提醒。 |  |  |  |
|  |  |  | 告警列表 | 告警信息在实时预警界面进行列表展示，最新告警置顶显示。 |  |  |  |
|  |  |  | 地图打点 | 接入的点位，可在地图上进行打点显示。 |  |  |  |
|  |  |  | 点位信息 | 点击需查看的点位，可查看该点位的实时告警信息、历史告警信息、点位配置和实时视频。 |  |  |  |
|  |  |  | 点位列表 | 对接入点位和需分析点位进行列表展示。 |  |  |  |
|  |  | 信息检索 | 时间范围查询 | 对告警事件支持按时间范围进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 点位名称查询 | 对告警事件支持按点位名称进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 点位属性查询 | 对告警事件支持按点位属性进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件类型查询 | 对告警事件支持按事件类型进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 车牌查询 | 对告警事件支持按车牌信息进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 积分范围查询 | 对告警事件支持按积分范围进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 处置状态查询 | 对告警事件支持按处置状态进行检索。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件排序 | 支持对告警事件按照时间、积分进行排序。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件查看 | 支持查看告警事件详情，包含点位信息、图片信息、时间信息、车牌信息等。 |  |  |  |
|  |  |  | 显示大图 | 支持对告警图片进行放大、缩小和细节放大查看。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件审核 | 支持对AI发现的事件进行审核判定。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件下派 | 支持对AI事件进行下派。 |  |  |  |
|  |  |  | 事件导出 | 支持对告警事件进行导出。 |  |  |  |
|  |  | 点位管理 | 点位导入 | 支持点位的批量导入功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 点位编辑 | 支持对导入点位的基本信息进行编辑、修改。 |  |  |  |
|  |  |  | 点位删除 | 支持对导入的点位进行删除。 |  |  |  |
|  |  |  | 识别区域配置 | 支持对每个点位的识别区域进行配置，支持多区域、多边形配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 识别场景配置 | 支持对每个点位的识别场景进行配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 预置位配置 | 支持对球机点位设置预置位。 |  |  |  |
|  |  |  | 店铺管理 | 支持对沿街店铺的基本信息进行导入、配置。 |  |  |  |
|  |  | 系统配置 | 图标配置 | 支持对平台名称和logo进行编辑。 |  |  |  |
|  |  |  | 参数配置 | 支持对识别事件进行积分配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 规则配置 | 支持对识别事件进行时间范围配置。 |  |  |  |
|  |  |  | 区域配置 | 支持对点位进行所属区域配置。 |  |  |  |
|  |  | 用户管理 | 用户新增 | 支持根据权限等级，新增多级用户。 |  |  |  |
|  |  |  | 用户编辑 | 支持对用户信息进行编辑修改。 |  |  |  |
|  |  |  | 用户删除 | 支持删除用户。 |  |  |  |
|  |  | 运维管理 | 国标运维管理 | 支持一键开启、关闭国标模块。 |  |  |  |
|  |  |  | 算法运维管理 | 支持一键开启、关闭算法模块。 |  |  |  |
|  |  | 平台对接 | 平台对接 | 可提供标准接口，将告警数据推送至第三方平台。 |  |  |  |

注：（1）本项目核心产品：智慧物联监控平台一体机。

①若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

②若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（2）本项目不接受进口产品。

（3）上述所有技术参数中如有涉及的品牌仅为参考品牌，投标人可以投其他品牌，但所投产品的技术参数应等于或高于参考品牌的要求。

（二）安装及调试要求

1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

2、中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位；

3、中标单位负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

4、中标单位施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；

5、无论调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾；

6、做好与安装、土建、装饰等施工队伍的配合工作（如涉及）。

（三）售后服务要求

1、质量保证期：整体项目（含硬件设备、软件）质保期及维保不少于2年（自整体项目验收合格之日起计算）。在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为除外），中标单位负责无条件更换或修复。

运维缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标单位提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

如果是超出中标单位的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标单位进行修理，其额外费用由双方协商承担。

2、在质保期内，如发生故障，中标单位应在1小时内响应，2小时内到达现场提供服务；从投标单位技术人员进行故障处理开始到恢复正常所需时间不大于12小时；从投标单位技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，整个系统完全恢复到故障前的正常状态所需时间不大于24小时。

3、中标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

4、投标单位应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

（四）验收要求：

1、到货验收：

（1）全部货物到达项目现场后，应提前通知采购单位，由采购单位会同专业人员根据有关清单进行验收。如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购单位有权拒绝收货，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标单位须承担由此造成的相关损失及违约责任。所产生的费用由中标单位承担。

（2）验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

（3）验收标准：符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标单位承诺的其它指标。

2、最终验收：

（1）验收程序和要求：中标单位应先完成对项目的建设工作，而后由采购单位进行验收。

（2）验收内容和标准：

性能功能在达到了全部规定要求，在收集并提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，中标单位可提交验收申请，采购单位按照验收标准组织验收。验收内容和标准包括：

1）项目总体实施效果是否达到预期。

2）投标单位中标后提供的产品均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

3）应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，供方负责修缮，发生的费用由供方负责。

- 综合说明及其它要求

1、本次招标不接受进口产品。

2、投标单位对招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

4、交付期限：硬件设备：自合同签订之日起60天内完成供货并安装调试完成；软件产品：自合同签订之日起90天内完成项目所有服务内容并上线试运行。

5、付款步骤：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%；乙方进场安装调试完成经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的60%；经审计验收合格后，甲方向乙方支付至审计金额的90%；待质保期满后，无质量问题甲方一次性付清剩余金额。

6、知识产权：供方应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，供方负责修缮，发生的费用由供方负责。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购、苏州政府采购网发布的通知为准。

- 政府采购政策

1、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司进行本项目即黎里古镇智慧街区视频AI分析系统项目（招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0010）政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 圆整； （小写）¥ .00 |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同价格报价包括全部标的物、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。甲方不再另行支付费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 交付时间：

  - 交付期限：硬件设备：自合同签订之日起60天内完成供货并安装调试完成；软件产品：自合同签订之日起90天内完成项目所有服务内容并上线试运行。

  - 交付地点：按甲方要求。乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

  - 乙方应能保证所提供产品涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的货物及服务必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准且不侵犯他人的知识产权，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

  - 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

  - 验收期限为货到安装调试完成后7个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

  - 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方法定检测资格检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 合同价格支付

  - 付款步骤：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%；乙方进场安装调试完成经甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的60%；经审计验收合格后，甲方向乙方支付至审计金额的90%；待质保期满后，无质量问题甲方一次性付清剩余金额。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的销售发票。

      - 随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

      - 由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。

  - 支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票。

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供      年的免费保修。

  - 乙方应以优良的服务态度，乙方提供     小时以内响应，     小时以内完成甲方提出的维修要求。

  - 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因未及时通知造成对方损失的，由未及时通知的一方承担责任。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同转让和修改

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

  - 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。双方一致同意以本合同所列地址及其他常用通讯地址为双方沟通函件、法律文书的送达地址，信件交邮后若因非发件人过错原因造成的无法送达，则以文书退回之日视为送达之日。

- 合同生效及其他

  - 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行网上系统备案。

  - 下列文件为本合同不可分割部分，以下内容有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：

- 中标通知书；

- 乙方的投标文件；

- 招标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 合同附件。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式     份，甲、乙双方各执     份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

第六章 评标方法及评分要点

一、评标办法

- 本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

- 如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、综合评分标准

- 本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。

（一）报价得分（30分）

- 投标报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。

- 针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）投标产品技术参数、性能、安全可靠性综合比较（20分）

1、投标产品基本参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比（17分）

评委根据投标人所投设备的技术参数对照表进行评分。对“投标产品质量、先进性、可靠性等比较”评分项之外的技术参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得17分，加“★”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（加“★”项需提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。）

2、售后服务承诺函（3分）

投标人承诺中标后提供所投产品“拼接屏、变焦球机摄像头、视频AI处理服务器”生产制造商出具不少于两年原厂售后服务的承诺函，每提供一个产品的承诺书得1分，最高得3分。（投标文件中提供投标单位承诺书并加盖投标单位公章，否则不得分。）

（三）项目实施方案比较（28分）

1、实施步骤、计划方案（10分）

实施方案完整、管理制度到位、质量保证方案及措施完善、安全生产文明实施保证措施实施性强的得10分；实施方案能满足实施需要、管理制度较为到位、质量保证方案及措施较为完善、工期进度安排较为合理、安全生产文明实施保证措施实施性较强的得7分；实施方案简单、基本能满足实施需要的得4分；只提供了少部分方案内容且方案可行性低的得1分；未提供的不得分。

2、工期进度安排及供货、运输、安装、验收方案的比较（10分）

工期进度安排及供货、运输、安装方案最完整、验收方案最科学的得10分；工期进度安排及供货、运输、安装方案较为完整、验收方案可行、能满足项目实施需要的得7分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得4分；只提供了少部分方案内容且方案可行性低的得1分；未提供的不得分。

3、对本项目有详细的用户培训计划和售后服务措施（8分）

用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得8分；用户培训计划和售后服务措施、方案能满足售后服务需要的得6分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得4分；只提供了少部分方案内容且方案可行性低的得2分；未提供的不得分。

（四）针对本项目的软件功能性演示（10分）

1、结合可视化指挥调度系统的建设要求，直观演示系统的样式、操作流程及功能，提供类似本项目以下功能要求的演示（4分）

（1）实现三维视角操作功能，包括地图的平移、旋转、缩放。

（2）实现空间测量分析功能，包括距离测量、面积测量。

（3）实现天气模拟功能，实现雨天、雪天、闪电等天气特效。

（4）实现监控点位三维撒点功能，可查看点位的名称、安装位置等信息。

注：上述（1）-（4）项，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的，每实现一项得1分，未提供的不得分。

2、结合业务协同平台的建设要求，直观演示系统的样式、操作流程及功能，提供类似本项目以下功能要求的演示（4分）

（1）实现商户管理功能，包含店铺名称、路段、具体地址等信息。

（2）实现巡查记录功能，包括门店名称、打卡时间、打卡地点等信息。

（3）实现事件列表功能，包括事件名称、上报人、上报时间等信息。

（4）实现报事分析功能，包括队员上报统计、事件类型统计、任务类型统计等。

注：上述（1）-（4）项，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的，每实现一项得1分，未提供的不得分。

3、结合综治队员移动端的建设要求，直观演示系统的样式、操作流程及功能，提供类似本项目以下功能要求的演示（2分）

（1）实现巡查任务功能，可以填报处理情况的文字和照片，完成任务提交。

（2）实现事件列表功能，可以填报事件的地址、内容和照片，完成事件上报。

注：上述（1）-（2）项，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的，每实现一项得1分，未提供的不得分。

（五）投标单位综合实力（12分）

1、项目组成员配置比较（10分）

（1）针对本项目拟配备的项目负责人具有高级系统架构设计师认证证书、高级系统规划与管理师认证证书、高级软件工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每提供一项证书得1分，最高得4分；

（2）针对本项目拟配备的实施负责人具有高级安全防范工程师证书、弱电系统工程师（高级）证书、高级网络信息安全工程师证书、安防系统工程师（高级）证书的，每提供一项证书得1分，最高得4分；

（3）针对本项目拟配备的售后负责人具有一级建造师（机电工程）证书、高级IT运维工程师证书的，每提供一项证书得1分，最高得2分。

注：上述（1）-（3）项，投标文件中需提供相关人员证书复印件及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。

2、类似业绩（2分）

投标单位自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得1分，最高得2分。（投标文件中需提供完整的业绩合同，未提供或资料提供不完整的均不得分。）

注：1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4、招标文件中要求的复印件可以用扫描件代替；招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5、可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，各投标单位可以在投标文件中提供相关证明材料，也可以在投标文件中列明查询路径。

（全文完）