无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320206-ZJJA-G2025-0003

采购项目名称：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）检验设备一批采购项目

采   购   人：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）

采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司

二○二五年五月

目  录

一、供应商须知前附表

二、供应商须知

三、采购需求

四、合同书（格式文本）

五、附件（投标文件格式）

一、供应商须知前附表

浙江建安工程管理有限公司受无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）的委托，对其无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）检验设备一批采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）检验设备一批采购项目 政府采购编号：JSZC-320206-ZJJA-G2025-0003 采 购 人：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校） |
| 2 | 采购代理机构：浙江建安工程管理有限公司 地 址：无锡市梁溪区清扬路333号南长创业大厦705室 |
| 3 | 采购内容：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）检验设备一批采购项目。具体详见采购文件“第三部分 采购需求”。 质量标准：达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。 供货期限：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。 采购预算：62.99万元。 最高限价：62.99万元。供应商投标报价不得超过上述最高限价，否则按无效标处理。 质保期：免费质保期3年，终身维护，质保期自货物验收合格之日起计算。 本项目是否专门面向中小企业：是。 本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具备相关产品制造或销售能力的制造商或者代理商； （2）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）授权委托人应为投标供应商在职职工； （4）本项目不接受联合体投标。 备注：①按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。②重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。④采购人有权对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消其投标资格。 |
| 5 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在供应商如确定投标，可在无锡政府采购网－－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网－－苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商提疑截止时间：2025年5月19日10:00时前，以书面或电子邮件形式至采购代理机构。 答疑时间：2025年5月19日17:00时，采购代理机构以电子邮件形式告知各供应商。 |
| 7 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2025年6月4日13:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受） 网上投标解密时间：2025年6月4日13:30，开启解密后30分钟。 响应文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：18626397087。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。若被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2025年6月4日13:30 开标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心开标室（无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼三楼） |
| 11 | 评标时间：2025年6月4日开标结束 评标地点：无锡市公共资源交易中心惠山分中心评标室（无锡市惠山区政和大道209号住建局大楼四楼） |
| 12 | 本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 供应商主体信息库注册： 1、潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”－－CA绑定与登录－－网上获取－－下载采购文件-－将采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”－－“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。 （3）供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章的申请，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日9:00-11:30，13:00-17:00）。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网－－办事指南－－“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网－－下载专区－－“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网－－资料下载－－苏采云－－“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 代理机构：浙江建安工程管理有限公司 联系地址：无锡市梁溪区清扬路333号南长创业大厦705室 联系人：朱乾 联系电话：18626397087 电子邮件地址：1464240739@qq.com |
| 14 | 本项目采用全流程不见面开标形式进行采购。供应商无需委派授权代表到场，无需递交纸质响应文件。 |
| 15 | 中标标准：在最大限度满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中明确的价格、投标供应商评价、产品与技术、服务方案等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为排名第一的中标候选人。 |

二、供应商须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 采购文件：

1、采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、供应商应在无锡政府采购网

（https://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/index.shtml，下同）或登录江苏省政府采购（苏采云）平台下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4、采购文件仅作为本次招投标使用。

（三） 采购文件的解释：

1、供应商如有需要对采购文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“供应商须知前附表”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至浙江建安工程管理有限公司，联系方式详见供应商须知前附表。

2、采购人、浙江建安工程管理有限公司将按“供应商须知前附表”规定的时间对供应商针对采购文件提出的要求澄清的问题进行答疑。

3、本文件的最终解释权归采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在无锡政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、供应商应在采购文件规定时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成：

第一部分 商务标部分

1、资格、资信证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）；

2）提供具有独立承担民事责任能力的供应商的营业执照或相关部门登记证明文件或其他证明资料（提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

3）提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度的审计报告和所附已审财务报告（提供原件扫描件并加盖公章或签电子公章）；

4）提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明扫描件并加盖公章或签电子公章）；

5）提供供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明扫描件并加盖公章或签电子公章）；

6）提供供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加的无须提供）；

7）提供供应商法定代表人、授权委托人身份证正反面（法定代表人亲自参加的只需提供法定代表人身份证正反面）；

8）授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的2025年1月—2025年3月投标供应商依法为其缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明扫描件并加盖公章或签电子公章）；

9) 供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关证明材料扫描件并加盖公章或签电子公章）；

10）承诺书（格式见附件）；

11) 提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件，如为监狱企业需由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

注：上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。

2、投标函部分

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）细目报价表（格式见附件）

（4）类似项目业绩（格式见附件）

（5）项目组人员配备表（格式见附件）

（6）投标偏离表（格式见附件）

（7）供应商简介和经营情况说明（格式见附件）

（8）售后服务维修点（格式见附件）

（9）补充性文件（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

（10）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

第二部分 技术标部分（格式自拟，内容根据评分标准编制）

（六）投标报价说明：

1、本项目投标总报价包括所投产品及其配件、备品备件、专用工具包装、运杂、资料、包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）、安装调试、技术培训服务及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2、供应商在编制投标报价时应充分考虑价格上涨、政策性调整等一切因素，合同协议书一经签订，除合同另有规定外，合同金额一概不予调整。

3、供应商可自行至项目所在地点踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目所在地点情况而导致的费用变更将不被批准。

4、除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的项目要求，填报价格。供应商未填明细的子项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。每一报价明细只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

5、经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（60分钟）提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的要求：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2、投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6、投标费用自理。

7、供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

8、供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9、供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10、供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11、供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）网上投标：

1、供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功地做无效响应处理。

2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3、供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

4、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5、供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

6、供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（九） 无效投标文件的确认：

- 供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1、未按规定在无锡市政府采购供应商主体信息库注册的；

- 2、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 3、电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 4、在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

- 5、未按采购文件要求解密电子投标文件的；

- 6、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 7、项目（标段）投标总价超过本项目（标段）最高限价的；

- 8、以联合体形式参加政府采购活动的各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。

- 9、除单一来源采购项目外，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 10、不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 11、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以代理机构评标当日查询结果为准）。

- 12、投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 13、投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 14、不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 15、投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；

- 16、不同供应商的投标文件相互混装的；

- 17、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 18、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 19、不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 20、不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 21、不同供应商的投标报价呈规律性差异的，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；

- 22、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 23、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 24、供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 25、未按要求提供技术文件的；

- 26、不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 27、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 28、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 29、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在60分钟内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理；

- 30、不同供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 31、各供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 32、投标文件对采购文件采购需求中工期、质量的要求、标准未实质性响应的；

- 33、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 34、投标文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

- 35、未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 36、供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的；

- 37、未按采购文件要求加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

- 38、投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 39、法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

- （十）开标、评标：

- 1、所有供应商在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

- 2、投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

- 3、解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络、CA锁）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- 4、开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、电子投标响应文件与纸质投标响应文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

6、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

8、评标程序：

评标工作由浙江建安工程管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

①资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

②符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。若被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为供应商默认资审结果或评审结果。

（3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9、评标方法和主要因素：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评审委员会抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标供应商候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

本项目核心产品为气相色谱仪，投标供应商提供相同品牌的核心产品且通过资格资信审查、符合性审查的不同投标供应商参加本项目投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

（一）价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（60分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

二、投标供应商评价（3分）

投标供应商业绩（3分）

投标供应商从2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目的，有1个得0.5分，最多得3分。

（投标时提供合同扫描件放入投标文件中，无扫描件不得分）。

三、产品与技术（25分）：

投标供应商所投产品：

1、所投产品气相色谱仪具有保留时间重现性：<0.008%，能提供相关证明材料的，得3分。

2、所投产品气相色谱仪具有压力设定范围：包含0-100Psi，能提供相关证明材料的，得3分。

3、所投产品气相色谱仪具有电子气路流量/压力控制精度可达0.001psi，能提供相关证明材料的，得3分。

4、所投产品气相色谱仪具有样品位数 ：≥166，能提供相关证明材料的，得3分。

5、所投产品气相色谱仪具有最低检测限：<1.2 pg碳/秒（十三烷），能提供相关证明材料的，得3分。

6、所投产品气相色谱仪具有最低检测限：<3.8 fg/ml（林丹），能提供相关证明材料的，得3分。

7、所投产品气相色谱仪的扩展功能通过升级可同时安装和运行两个进样口和四个检测器，能提供相关证明材料的，得2分。

8、所投产品气相色谱仪进样口设计为扳转式顶盖，更换衬管等消耗品无需使用工具拆卸螺帽，能提供相关证明材料的，得3分。

9、所投产品马弗炉具有触摸屏设置，一体化设计，能提供相关证明材料的，得2分。

注：以上1-9项，证明材料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或制造商原厂的原文数据表为准，投标时提供证明材料放入投标文件中，未提供的不得分。

四、服务方案（40分）

1.项目实施方案（10分）

投标供应商针对本项目提供的项目实施方案包括下述5项：①项目实施进度计划；②包装运输方案；③安装调试流程和技术重难点指导；④安装调试人员安排；⑤验收服务方案。

供应商须针对每项内容进行阐述，对应项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，完全满足采购需求，该项得2分；内容阐述基本合理、全面性、可行性一般，基本满足采购需求，该项得1分；内容阐述合理性差或内容不详细，不能满足采购需求，该项得0.5分，方案内容存在逻辑错误、前后矛盾的或未提供方案的不得分。本项共计5点内容，本项最高得10分。

2.培训方案（15分）

投标供应商针对本项目提供的培训方案包括下述5项：①产品介绍；②操作使用；③维护保养；④常见故障的排除；⑤紧急情况的处理。

供应商须针对每项内容进行阐述，对应项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，完全满足采购需求，该项得3分；内容阐述基本合理、全面性、可行性一般，基本满足采购需求，该项得2分；内容阐述合理性差或内容不详细，不能满足采购需求，该项得1分，方案内容存在逻辑错误、前后矛盾的或未提供方案的不得分。本项共计5点内容，本项最高得15分。

3.售后服务方案（15分）

投标供应商针对本项目提供的售后服务方案包括下述5项：①售后服务内容；②故障解决方案；③售后服务细则和管理制度 ④专业技术人员保障及服务电话等；⑤响应时间及补救措施等。

供应商须针对每项内容进行阐述，对应项内容阐述合理、描述详细、切实可行有效，完全满足采购需求，该项得3分；内容阐述基本合理、全面性、可行性一般，基本满足采购需求，该项得2分；内容阐述合理性差或内容不详细，不能满足采购需求，该项得1分，方案内容存在逻辑错误、前后矛盾的或未提供方案的不得分。本项共计5点内容，本项最高得15分。

（5）政策因素（2分）

1）支持节能环保 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件、环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。

2）支持绿色发展 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 10、评标说明

10.1 未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

10.2 评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每项评分的具体内容和方法由评委集体讨论，评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终评审得分最高的投标供应商为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

- （十一）确定中标人：

- 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人为中标人。浙江建安工程管理有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体无锡政府采购网站发布公告中标公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

- 投标、开标及定标的整个过程均由区政府采购监管部门的监督。

- 在中标公告的同时，浙江建安工程管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十三）履约保证金：

- 1.履约保证金应按照采购文件规定的数额和办法缴纳。

- 2.如供应商未按采购人要求履约，则履约保证金将作为违约金不予退还。

- 3.中标供应商的履约保证金将在本项目招标内容履约结束后无息退还。

- （十四）中标无效的确认：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经浙江建安工程管理有限公司见证后生效。

- 2.浙江建安工程管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十六）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

（1）履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

（2）合同融资。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资中标信息并约定融资回款账户。

中标供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

（十七）代理服务费：

本项目招标代理服务费以标段中标价格为计费基数，代理费按中标价的1.2%计取。由中标人支付。

（十八）其他：

1、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

3、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

4、中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

5、履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

6、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

7、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

8、采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

附件1。政府采购履约担保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于年月日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

三、采购需求

具体要求如下，投标供应商所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目核心产品为气相色谱仪。

一、项目概况：

项目名称：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）检验设备一批采购项目。

供货期限：合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用；

质量标准：达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求

质保期：免费质保期3年，终身维护，质保期自货物验收合格之日起计算。

二、清单：

一、气相色谱仪技术参数

1.设备用途描述：用于有机物定量的分析。

2. 采购内容：

2.1 气相色谱仪一套

3. 技术要求

3.1柱箱

3.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C

3.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

3.1.3最大升温速率： 120˚C/分钟

3.1.4最大运行时间：999.99分钟

3.1.5 20阶/21平台程序升温

3.1.6温度稳定性：<0.01˚C/1˚C环境变化

3.1.7 保留时间重现性：<0.009%

3.2毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制）

3.2.1最高使用温度：400˚C

3.2.2电子参数设定压力，流速和分流比

3.2.3压力设定范围：0-90Psi

3.2.4电子气路流量/压力控制精度可达0.003psi

3.2.5流量范围：0-500Ml/min N2

0-1250mL/min H2 或 He

0-200ml/min Ar 或 CH4

3.2.6 即时连接型进样口，快速、轻松地更换衬管

3.3 液体自动进样器

3.3.1样品位数 ：≥160

3.3.2进样量范围 ：0.1~50ul

3.3.3进样量线性 ：≥99%

3.4 氢火焰检测器

3.4.1最高使用温度：450˚C

3.4.2自动点火装置，自动调节点火气流； 具有自动灭火检测功能

3.4.3最低检测限：<1.4 pg碳/秒（十三烷）

3.4.4线性动态范围：≥107

3.4.5数据采样速率：1000Hz

3.5 微池电子捕获检测器（Micro-ECD, 带电子气路控制）

3.5.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染

3.5.2最高使用温度：400˚C

3.5.3放射源：<15 mCi63Ni箔

3.5.4最低检测限：<4.0 fg/ml（林丹）

3.5.5线性动态范围：> 5×104（林丹）

3.5.6数据采样速率：50Hz

3.6 工作站

3.6.1 数据系统

3.6.1.1 软件：操作环境：Windows 10，英文版或中文版专业版或企业版；

3.6.1.2 气相色谱数据传输全部由内置的网卡实现；

3.6.1.3 具有保留时间锁定功能， 此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

3.7 仪器控制

3.7.1 可通过7英寸电容式触摸屏实现访问仪器状态、配置和流路信息。

3.8 扩展功能

3.8.1 可同时安装和运行两个进样口和三个检测器，具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个USD端口。

3.8.2 可升级远程浏览器界面，通过平板电脑等移动设备查看 设置信息、解决问题、检查泄露（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发

3.8.3 投标产品必须和我方实验室现有在用Agilent 8697顶空进样器操作软件完全兼容配套（可由现有的操作软件对气相色谱仪进行操作控制）

3.9配件和耗材

0.25&0.32mm内径毛细管用石墨垫      50个

低流失进样隔垫                      100个

分流不分流玻璃衬管（去活处理）      5个

不粘连衬管O 形圈                   10/包 3包

通用柱螺帽                          1/16 英寸六角 2/包

样品瓶                              100个

三通                                 1包

铜管                                 1包

自动进样针                           6根

捕集阱                               1根

电脑                                 1台

打印机                               1台

氢气发生器                           1套

气相色谱柱                           3根

HP-5色谱柱 30m*0.32mm*0.25um

DB-1701色谱柱 30m*0.32mm*0.25um

DB-FFAP色谱柱30m*0.32mm*0.25um

二、马弗炉技术参数

1. 零污染：高纯度碳化硅炉膛，硬度≥莫氏8，密度≥3.02，无抹痕，导热好，耐腐蚀，不掉渣

2. 不露炉丝，没有明火，安全性高

3. 温度均匀：五面加热，保证温度均匀

4. 控温精准：程序控温，控温精度±1℃，恒温波动度±2℃

5. 隔热性好：超限排热系统，表面温度低，以防止因外壳过热而烫伤

6. 观察方便：炉膛内温度随时可见，避免因不知炉膛内温度开门而烫伤

7. 安全：开门断电、复电延时、升温过限报警、过限阻止、温度偏差修正

8. 温度范围：300~1000℃

9. 容积：≥24L

10. 功率：≥12000W

三、石墨消解仪技术参数

1. 加热方式：电加热孔式环绕一体加热

2. 传热材质：高纯石墨及特殊防腐材料，具有卓越的耐腐蚀性

3. 控温范围：室温-420℃；控温精度：±1℃

4. 加热功率：≥2500W

5. 控温方式： 智能PID微芯片控制，LED数字显示控温，温度控制器为原装进口

6. 孔间温差：≦±1℃@100℃，加热块周围多重保温设计有效减少热量损失，提高板面温度均匀性

7. 消解孔数：≥20

8. 消解孔规格：直径R≥44mm，高度D≥60mm

9. 消解孔底部为球形，尺寸适合与凯氏定氮消解管配套

10. 整机通过防腐处理，操作台面材质为石墨，具有超强的耐腐蚀性

11. 石墨加热块和石墨操作台面表面均为特殊防腐材料喷涂，材料成份为特种合成树脂和高密度纤维，材料耐温可在：-100℃～650℃环境条件下使用

12. 控制部分与加热部分双隔热层设计，避免高温对电子元件的损害

13. 消解管具有10ml、25ml、50ml定容刻度，消解-赶酸-定容可在同一消解管内完成，无需转移

14. 生产商通过ISO9001质量管理体系认证

15. 配置清单：

石墨电热消解主机一台，20孔以上不锈钢消解管支架1套，高硼硅玻璃消解管1套

四、生化培养箱技术参数

1.  超大触摸显示屏，简单易懂易操作，便于观察

2. 采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸自由调节高度，便于清洁，保持工作室内环境洁净

3. 风道设计，保证工作室内温度均匀性、稳定性

4. 实时动态显示工作室内温度变化曲线，时刻监控设备温度变化

5. 箱体两侧均配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度

6. 配BOD插座，方便使用

7. 双层门设计，外门带有超大透视窗，方便观察

8. 防滑脱隔板设计，防止培养皿滑脱，更安全

9. 可选配USB接口，方便读取数据

10. 独立的限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电，保证不发生意外

11. 在工作状态，外门随意开关不影响培养箱正常工作，玻璃门配机械门锁，防止玻璃门任意开关

12. 独立的制冷回路，采用国际知名品牌压缩机，环保制冷剂（R134a），高效节能

13.公称容积（L）：≥200

14.额定功率（W）：≥1500

15温度控制范围（℃）：0-60

16.温度显示分辨率（℃）：0.1

17.温度波动（℃）：士1

18.温度均匀性（℃）：士2

五、暗视野显微镜技术参数

1. 三目观察头：铰链式≥ 45°倾斜

2 可用于观察梅毒螺旋体，可放大10倍、40倍

3. 高亮度光源：显微镜灯

4. 物镜转换器：内倾式内定位四孔（五孔）转换器

5. 粗微调焦装置：粗微同轴调焦，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置

6. 聚光镜：阿贝式聚光镜，带可变光栏

7. 暗场装置：干式暗场聚光镜

8. 偏光装置：起偏器，检偏器

9. 一体化数码显微镜：一体化内置≥ 500 万数码显微镜

六、微量震荡仪技术参数

1. 电机类型：直流无刷电机

2. 水平回旋幅度：≥ 4mm

3. 转速增量（步进）：≥ 10rpm

4. 控制方式：数显面板+旋钮控制

5. 可放置U型微量反应板，用于梅毒螺旋体TPPA试验，数显式，最少可定时30秒

6. 处理量：≥ 96孔板、酶标板、细胞培养板

7. 托盘：采用硅胶材质，运行流畅使样品充分混合

三、其他要求

1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品。不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。

2、设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收。验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购人及相关部门到场进行验收通过。

3、维修响应时间：仪器使用过程中出现的问题，技术工程师会在2小时响应，并在12小时内给出初步解决方案。需要现场维护的，收到用户通知后48小时内到现场进行维修。

4、质保期：免费质保期3年，终身维护，质保期自货物验收合格之日起计算。

5、货物到达采购人指定地点至验收合格期间，由供方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理或更换，同时有关费用由供方承担；货物经验收合格后即由采购人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由采购人承担。

6、交货条件：产品交货时，包装完整无破损，且经采购人确认通过。

7、运输及到货地点：由供方负责办理运输及装卸，直接送至采购人指定地点，所有费用由供方承担。

8、安装、调试及售后服务：安装调试应在双方约定时间内完成（以开箱时间起始）。供方负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供方免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

9、付款方式：项目交付且验收合格后一次性付清。

10、质保期内，供方未能按约履行质保义务，每发生一次，应当向采购人支付违约金1000元。

11、如供方逾期交货或未按照约定时间完成安装调试且未经采购人同意延长时间，除不可抗力外，每逾期一日历日，供方应向采购人支付违约金2000元。逾期超过20个工作日的，采购人有权解除合同，采购人如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向采购人支付违约金，如给采购人造成损失的，还应赔偿损失。

12、供方对合同履行过程中所知悉的采购人全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经采购人书面同意，供方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。供方未能按约履行合同保密义务，应当向采购人支付合同总价1 %的违约金并赔偿由此给采购人造成的全部损失。

13、如果供方在合同履行完毕之前破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14、知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

四、说明

1、本项目投标总报价包括所投产品及其配件、备品备件、专用工具包装、运杂、资料、包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）、安装调试、技术培训服务及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2、投标单位必须根据本采购文件“第三章、采购需求”中规定的技术配置分别对自己所投产品进行报价，并如实地在《投标偏离表》中逐条标明满足与否，并对其真实性负责，如有偏离请于《投标偏离表》中说明。

四、合同书

无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）检验设备一批采购项目

合 同

采购人（甲方）：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）

中标人（乙方）：

签订日期：2025年    月    日

合同书（格式）

甲方（需方）：  无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）

乙方（供方）：

- 采购项目编号：

- 采购内容：

- 中标总金额：（大写）            ；（小写）          元。

- 采购设备明细：

| 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（大写）：人民币 |  |  |  | （小写）：￥ |  |

五、质量和包装要求及验收标准：

1．供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

六、交货期或完工期：合同签订后    日历天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

七、交货地点和方式：

1．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

2. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

3. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

4. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

八、货款支付步骤和办法：项目交付且验收合格后一次性付清。

九、售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.经双方协商，质保期：免费质保期3年，终身维护，质保期自货物验收合格之日起计算。质保期内设备出现质量问题的，供方应当无偿修理，仪器使用过程中出现的问题，技术工程师会在2小时响应，并在12小时内给出初步解决方案。需要现场维护的，收到用户通知后48小时内到现场进行维修。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

十、违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货或未按照约定时间完成安装调试且未经采购人同意延长时间，除不可抗力外，每逾期一日历日，供方应向采购人支付违约金2000元。逾期超过20个工作日的，采购人有权解除合同，采购人如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向采购人支付违约金，如给采购人造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

十一、解决争议的方式：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且在浙江建安工程管理有限公司见证后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下 2  方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

十二、其他事项：

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十三、合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十四、合同生效：

本协议书一式五份，具有同等法律效力。供需双方各执贰份，见证方执壹份。

需方（采购人）：                  供方（中标方）：

法定（授权）代表人：              法定（授权）代表人：

年 月 日                          年 月 日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方：

法定（授权）代表人：

年      月       日

备注：供需双方必须以本格式文本拟定合同。

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：

年  月  日

附件一：投标函（格式）

投标函

致     （采购人名称）     ：

我方收到贵公司                  项目的采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次投标。

一、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标报价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的文件、资料（相应内容上传至江苏省政府采购（苏采云）平台）。

三、我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成供货及配套服务任务。

五、我方认为贵单位有权决定中标者。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由浙江建安工程管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

七、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按采购文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电话：

地址：

开户行：

开户行账号：

日期：

- 附件二：关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

致     （采购人名称）     ：

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）      （供应商名称）      愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三：法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

（采购人名称）     ：

（供应商名称）      系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目的投标，参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

身份证正反面

授权代表身份证复印件

身份证正反面

附件四：开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 供货期限 | 合同签订后45日历天内完成供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。 |
| 3 | 质量标准 | 达到国家及行业合格标准，且必须满足本次采购的要求。 |
| 4 | 质保期 | - 免费质保期3年，终身维护，质保期自货物验收合格之日起计算。 |
| 5 | 备注 |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件五：细目报价表（格式）

细目报价表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于小型、微型企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于残疾人福利企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否属于监狱企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3.“三包”包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.本项目投标总报价包括所投产品及其配件、备品备件、专用工具包装、运杂、资料、包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）、安装调试、技术培训服务及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

- 2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

- 3.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

附件六：类似项目业绩（格式）

类似项目业绩

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 签订时间 | 合同内容 | 合同金额 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

备注：表格不够可自行扩展。

附件七：项目组人员配置表

项目组人员配备表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 专业 | 联系方式 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

附件八：投标偏离表

投标偏离表

供应商名称（盖章）：

政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年      月     日

注：（1）本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

附件九：承诺书（格式）

### 承诺书

（采购人名称）      ：

1．本公司（单位）对（采购项目名称）   项目（采购编号：         ）所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质货物。

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书二（格式）

致：无锡市惠山区疾病预防控制中心（区卫生进修学校）

我公司（单位）（供应商名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本公司（单位）在参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4、本公司（单位）保证贵单位（公司）在使用交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，本公司（单位）承担可能发生的一切法律责任和费用

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

承诺书三（廉洁承诺书格式）

为了积极配合贵单位的采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向涉及采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次采购项目。

8、不向涉及采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件十：供应商简介和经营情况说明

供应商简介和经营情况说明

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 附件十一：售后服务维修点

售后服务维修点

售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话。

| 地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十二：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、气相色谱仪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、马弗炉，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3、石墨消解仪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、生化培养箱，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6、暗视野显微镜，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7、微量震荡仪，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 附件十三：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件十四：证明文件

- 1、资格、资信证明文件

- 注：采购文件中要求的资格、资信证明文件扫描件附在此处。

- 2、补充性文件

- 注：评分细则中要求的证明文件附在此处。