
无锡市政府采购

公开招标文件
（全流程电子化）
采购项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0025 
采购项目名称：无锡市急救中心2025年度救护车采购项目
采购人：无锡市急救中心

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司
二〇二五年九月二十四日
目  录

第一部分   投标邀请…………………………………………3-6
第二部分   投标供应商须知…………………………………7-25
第三部分   采购需求…………………………………………26-34
第四部分   合同（格式文本）………………………………35-42
第五部分   附件………………………………………………43-60

第一部分  投标邀请

江苏广信工程咨询有限公司受无锡市急救中心委托，就无锡市急救中心2025年度救护车采购项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标，本项目注意事项详见下表：

	序号
	内容

	1
	项目名称：无锡市急救中心2025年度救护车采购项目
采购项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0025
采购方式：公开招标

	2
	采购人：无锡市急救中心

采购人地址：无锡市金城路399号
采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司
采购代理机构地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 

	3
	采购项目概况、要求：

（1） 采购范围：监护型救护车 1辆；
（2） 本项目采购预算金额：82万元。

（3） 交货期：合同签订生效后30天内完成改装交货。

（4） 质保期：项目整体质保期3年，5G一体化车载采集终端产品须提供5年原厂质保服务。按国家规定，质保期从验收合格交付使用之日起算，质保期内提供免费的上门服务。

（5） 交货地点：无锡市急救中心。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

（6） 质量要求：符合国家卫健委（原卫生部）颁布的救护车行业标准规定，所投车辆须为国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型。 所有设备完成安装调试，实现采购要求功能、性能，质量符合采购单位要求、出厂标准及相关行业标准。

（7） 本项目投标最高限价：82万元。
（8） 合同履行期限：合同签订生效后30天。

（9） 本项目是否接受联合体投标：否。

（10） 本项目是否接受进口产品投标：否。

（11） 本项目是否专门面向中小企业：是。

（12） 本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	4
	投标供应商资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件）
（2）具有独立承担民事责任的能力（提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章）

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告的原件扫描件并加盖公章]

（4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章]

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章]
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.其他资格要求：

（1）投标供应商授权委托人必须为投标供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料]

（2）投标供应商必须提供廉政承诺书；（投标时提供承诺书，格式见附件）

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（投标时提供承诺书，格式见附件）

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准）

	5
	获取招标文件：
1.获取招标文件的方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

2.招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外），截止时间后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.招标文件获取地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

4.售价：本项目招标文件免费。

	6
	招标文件的澄清修改：
1.投标供应商对招标文件提出澄清修改的方式：2025年10月9日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。

2.采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2025年10月9日16:00时，以书面（或电子稿）形式发送给各潜在供应商；
3.本项目不组织统一踏勘现场，由各投标供应商自行踏勘，费用自理。

	7
	投标保证金：本项目不收取投标保证金。

	8
	投标有效期：投标截止时间起90天。

	9
	投标文件的接收信息：

1.网上投标截止时间：2025年10月24日13:30止，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

2.网上投标解密时间：2025年10月24日13:30
3.解密时限：开启解密后30分钟，通过江苏省政府采购（苏采云）平台（使用“CA数字证书”）解密。

4.接收地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

	10
	开标有关信息：

1.开标时间：2025年10月24日13:30时

2.开标地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅

	11
	评审有关信息：

1.评审时间：2025年10月24日开标结束

2.评审地点：通过江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/）线上评审

	12
	投标文件制作要求：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式三份。

3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。

	13
	特别提醒：

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人/采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）线上不见面开标

1.本项目进行线上不见面开标活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解密完成后及时关注开标大厅，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标供应商自行承担。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。  

	14
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市急救中心

采购人统一社会信用代码：1232020046629109XK

联系人：龚先生

联系电话：0510-85728120

地址：无锡市金城路399号

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司

代理机构统一社会信用代码：91320411467292318U

联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号

联系人：尤易坤 姚登峰 杨冬青

联系电话：0510-82710007

电子邮件地址：guangxin0108@126.com


第二部分  投标供应商须知

（1） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 招标文件：
1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网 （http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//）登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
（三） 招标文件的解释：
1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清或修改的问题，请以书面或电子邮件提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面形式或电子邮件形式至江苏广信工程咨询有限公司，联系方式详见“投标邀请”。
2.采购人、采购代理机构将按“投标邀请”规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1.采购人或者采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改应当在江苏政府采购网上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，还需提交获取文件回执函。采购人或者采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）
投标文件封面（格式见附件）

第一部分：商务标
1.响应函（格式见附件）
2.证明文件

2.1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）
（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（6）投标供应商的《中小企业声明函》（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）投标供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）
（10）承诺书一；（格式见附件）

（11）承诺书二；（格式见附件）

注：①投标供应商访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn/）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足招标文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。
②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。

2.2补充证明文件

（1） 投标供应商企业简介；（格式自拟）

（2） 投标供应商基本情况声明；（格式见附件）

（3） 投标供应商所投产品在国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》内的车型证明材料（公告网页截图并加盖投标供应商公章），标明投标产品（车型）位置，同时附该次投标车型的汽车产品技术参数；

（4） 投标供应商所投担架系统的第一类医疗器械备案凭证；（原件扫描件并加盖投标供应商公章）
（5） 投标供应商所投产品为满足采购需求必须提供的相关证明材料（原件扫描件并加盖投标供应商公章，详见采购需求要求，包括但不限于“提供相关截图”“需提供实物照片”“提供软件著作权证书原件扫描件”“提供相关证书原件扫描件”“提供承诺函”“投标文件中必须提供”等要求）

（6） 补充性文件；（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

（7） 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.商务条款偏离表（格式见附件）

6.服务要求响应表（格式见附件）

7.投标设备技术偏差表（格式见附件）
8.技术文件

（1） 车辆改装设计方案；

（2） 供货及售后服务方案；

（六）报价要求：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用，不包含车辆购置税。

2.在项目完成过程中，凡属中标供应商的所有缺陷（包括但不限于制造、安装、调试、验收等环节），中标供应商应无条件整改直至采购人满意为止，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

3.在本招标文件第五部分 附件“（八）明细报价表（格式）”中未列出而投标供应商认为要单独列出的报价项目，投标供应商可增加列出，并计入“价格合计”中。

4.投标报价，以人民币万元或元为单位报价。

5.投标文件只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

6.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（七）投标文件的制作要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.本招标文件中要求涉及的盖章部分均可使用CA签章。

4.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

5.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

6.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

7.投标费用自理。

8.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

9.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

10.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

11.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

12.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

13.投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1. 电子投标文件未按规定期限上传的；

2. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3. 投标供应商未按招标文件要求解密投标文件的；

4. 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

6. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

8. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

9. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

10. 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

12. 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13. 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14. 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

15. 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16. 不同供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

17. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

18. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

19. 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

20. 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

21. 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

22. 未提供技术文件的；

23. 投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

24. 投标报价属于启动异常低价投标（响应）审查的情形之一的，且投标供应商未能在规定时间内提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

25. 未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

26. 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

27. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

28. 投标文件中对★项的响应出现负偏离的；

29. 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（九）开标、评标：
1.开标工作程序
1.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
1.3投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定执行。
1.4投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《“苏采云”系统供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
1.5解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
1.6投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不进行评审。
1.7投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.投标供应商资格审查
2.1公开招标采购项目开标结束后，投标文件资格性检查由采购人或采购代理机构组建的资格审查小组负责。
2.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供的资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
2.3关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。
对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库（2015)150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或采购代理机构应填写《无锡市政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.5资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.评标工作程序
3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
3.2投标文件符合性检查
3.2.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

符合性审查表

	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	投标报价
	未出现不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；未出现投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现投标报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	投标报价如出现属于启动异常低价投标（响应）审查的情形，启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

	（二）商务要求

	4
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求（90天）。

	5
	投标文件的签署和盖章
	未出现电子投标文件未按招标文件要求签章的；未出现投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

	6
	投标文件内容
	满足招标文件实质性要求，未出现不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；未出现不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

	7
	采购需求的实质性要求
	（1）投标供应商所投担架系统的第一类医疗器械备案凭证；（原件扫描件并加盖投标供应商公章）
（2）投标供应商所投产品为满足采购需求必须提供的相关证明材料（原件扫描件并加盖投标供应商公章，详见采购需求要求，包括但不限于“提供相关截图”“需提供实物照片”“提供软件著作权证书原件扫描件”“提供相关证书原件扫描件”“提供承诺函”“投标文件中必须提供”等要求）

	8
	附加条件
	未出现投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

	9
	无效情形
	投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

	（三）技术要求

	10
	投标供应商所投车辆的技术指标★项
	打★项不允许出现负偏离（提供国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的技术参数或第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书作为证明材料）。技术参数中涉及的品牌型号仅为参考品牌型号，投标供应商可以报其他品牌型号，但所投产品的功能及技术参数必须等于或优于参考型号的要求。投标供应商所投产品必须符合国家卫健委（原卫生部）颁布的救护车行业标准规定，所投车辆须为国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型，并提供国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》内车型证明材料，标明投标产品（车型）位置，同时附该次投标车型的汽车产品技术参数；

	11
	技术标
	投标供应商按招标文件要求提供技术标。

	特别说明：以上符合性审查内容，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性条件的报价、商务、技术模块中。


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
3.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。
3.2.4除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3.2.5采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
3.2.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
3.3评委会组织负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
3.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
3.3.2要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
3.3.3对投标文件进行比较和评价；
3.3.4根据招标文件评分办法，向采购人推荐3名中标候选供应商；
3.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
3.4评委会成员应当履行下列义务：
3.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.4.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
3.4.3对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；
3.4.4参与评标报告的起草；
3.4.5配合采购人及采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
3.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
3.5评标内容的保密
3.5.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。
3.5.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

3.6比较与评价

3.6.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。
3.6.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

3.6.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。
4.评标方法：
4.1投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

4.2比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

4.2.1评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

4.2.2在最大限度满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中明确的价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务等因素和评分标准，对每个供应商进行综合评审后，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的供应商，为第一中标候选供应商。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

4.2.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；综合评审得分相同的按价格最低的供应商获得评审排名资格，如果价格分相同则按技术得分最高的供应商获得评审排名资格，如价格分和技术分均相同则通过随机抽签的方式确定供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4.2.4如投标供应商提供虚假材料，将按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

5.评分项目及分值（总分100分）

（1）投标报价                30分

（2）商务标                  30分
（3）技术标                  40分
5.1各项目评分标准

（1）价格（30分）

本项目价格权值为30%，采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

（2）商务标（30分）
（2.1）业绩（6分）

投标供应商近三年（自本项目采购公告发布之日起前三年，以合同签订日期为准）具有同类项目的成功案例，每提供一个有效合同得2分，最多不超过6分。（提供有效合同的原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，未按要求提供的不得分）

（2.2）体系认证证书（3分）
投标供应商具备有效期内并经全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询为有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有1个得1.5分；最多得3分。（提供认证证书原件扫描件加盖供应商公章及查询网站截图上传至投标文件中，未按要求提供的不得分）

（2.3）救护车检测报告或质量合格证明（3分）
投标供应商提供所投救护车由第三方专业检测机构出具的检测报告或质量合格证明文件得3分。（提供检测报告或质量合格证明文件原件扫描件并加盖投标供应商公章后上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分。）

（2.4）整体质保期（6分）
在满足采购需求的基础上，产品提供的整体质保服务每增加一年得3分，本项目最高得6分。（以投标文件《开标一览表》响应内容为准，不提供或提供不全不得分。）
（2.5）驾驶舱配置性能提升（4分）

驾驶舱配置驾驶舱高清监控视频摄像头、行车记录仪（1080*720P）及360全景影像系统的，得4分，仅配有高清监控视频摄像头、行车记录仪（1080*720P）得2分，仅配有360全景影像系统得2分，均没有不得分。以投标文件中《投标设备技术偏差表》中配置为准。
（2.6）5G一体化车载采集终端配置性能提升（6分）

5G一体化车载采集终端参数满足采购需求的基础上，硬件产品提供的原厂质保服务每增加一年得3分，本项最高得6分。提供承诺书（格式自拟）并加盖投标供应商公章后上传至投标文件中，未按要求提供不得分。

（2.7）节能环保产品加分（2分）

所选用设备、材料体现在投标报价清单中，且属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在投标文件中标注该设备、材料在投标清单中具体位置的，属于落实政府优先采购政策的，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分，投标文件中提供相关证明材料，不提供不得分。）
（3）技术标（40分）
（3.1）车辆改装设计方案（10分）

投标供应商须根据采购需求要求，提供设计图纸包括但不限于救护车内部效果图（不少于3张）、医疗舱设计图、整车改装电气线路图、车内医疗设备配置图及设计方案文字说明等。 

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得10分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得7分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。
（3.2）供货及售后服务方案（30分）：

（3.2.1）交货期（5分）

投标供应商能在20天以内交货得5分，20天（含）-25天内交货得3分，25天（含）-30天内交货得1分，30天（含）以上得0分。以投标文件响应函承诺为准。
（3.2.2）供货计划、安装调试及保证措施方案（5分）

方案内容包括本项目的进度安排、项目具体实施计划、安装调试、产品发运、质量控制及保证方案。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。
（3.2.3）维修方案（6分）：

按质保期内和质保期外分别编制维修方案，内容包括响应时间承诺、维修人员配备、配件质量承诺、故障检查维修时间承诺、服务收费标准。
以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4.2分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。
（3.2.4）培训方案（6分）：

内容包括投标产品的功能介绍、使用指导、对采购人相关人员的培训方案（培训时长、培训课程明细）。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得4.2分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2.4分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1.2分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。
（3.2.5）应急响应时间（3分）

投标供应商售后服务机构至采购人所在地（无锡市金城路399号）的应急响应时间：0.5小时以内得3分，0.5小时～1小时的得2分，超过1小时的得1分。
【须注明投标供应商售后服务机构地址，投标供应商出具的售后服务机构授权书，并提供售后服务机构的产权证明材料（自有房产提供房产证或不动产产权证复印件，租赁房产提供租赁协议及出租方的房产证或不动产产权证复印件），应急响应时间以导航软件中投标供应商售后服务机构出发至采购人所在地（无锡市金城路399号）的驾车时间截图为准，上述材料均须复印件加盖供应商公章后放入投标文件中作为证明材料，不满足要求或不提供证明材料的均不得分。】
（3.2.6）售后服务方案（5分）

内容包括投标供应商售后服务机构设置、服务人员配置、服务内容、服务承诺。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3.5分；以上内容存在 2-3 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在4-5 处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在5处以上瑕疵、漏项，得0分。
注：上述评分项中所称“瑕疵”是指：内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后描述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.2评分说明

5.2.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

5.2.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由评标委员会独立评分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各评标委员会成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各评标委员会成员评分的平均值，各分项得分合计即为投标供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的中标候选人，评分办法的解释权属采购人。

（十）确定中标人：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法推荐中标候选供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商中，依法确定中标供应商。采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在江苏政府采购网上发布公告中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定提交资料：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： （一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由市级政府采购监管部门的监督。
3. 在中标公示的同时，采购人/采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（13） 投标保证金：

本项目无需提交投标保证金。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经采购代理机构见证后生效。
2.本项目不收取履约保证金。
3.采购代理机构监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。具体事项详见《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2020/11/20/3111344.shtml）。

（十七）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为0.9%。

3.中标供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十八）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
第三部分  采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的须实现的目标：
本次采购项目为无锡市急救中心2025年度救护车采购项目，主要功能应当满足安全、可靠、舒适、操作简便、快捷的要求，能够保障开展医疗急救活动的基本需求，适应突发公共卫生事件医疗救援的基本需要，采购监护型救护车1辆。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求：

1.本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；投标供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
2.优先和强制采购节能产品。属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购，属于节能产品清单中强制采购的产品强制采购。优先采购环保产品。属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》有效期内产品的优先采购。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国卫生部救护车专业标准》（WS/T 292-2008）

《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2022）

《汽车内饰材料的燃烧特性》（GB8410-2006）

《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》（GB15083）

《车用电子警报器》（GB8108）

以及其他与项目有关的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；项目实施时，若有相关新的标准、规范等颁布，则应按照新颁标准、规范实施。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）质量要求：符合国家卫健委（原卫生部）颁布的救护车行业标准规定，所投车辆须为国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型。 所有设备完成安装调试，实现采购要求功能、性能，质量符合采购单位要求、出厂标准及相关行业标准。 

（二）安全要求：符合国家相关标准或行业标准，并符合项目技术要求中的具体安全要求。
（三）技术要求：

投标供应商所投内容须满足以下要求，打★项不允许出现负偏离（提供国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的技术参数或第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书作为证明材料）。技术参数中涉及的品牌型号仅为参考品牌型号，投标供应商可以报其他品牌型号，但所投产品的功能及技术参数必须等于或优于参考型号的要求。投标供应商所投产品必须符合国家卫健委（原卫生部）颁布的救护车行业标准规定，所投车辆须为国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型，并提供国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》内车型证明材料，标明投标产品（车型）位置，同时附该次投标车型的汽车产品技术参数；

监护型救护车技术参数、配置要求和有关说明
1. 项目要求：

1.1 功  能


主要功能为院前急救救治和监护病人的专用救护车。
1.2 工作条件

1） 投标供应商应充分考虑所投车辆医疗物资舱的布局，要在功能和性能上具备一定超前性。                                      

2） 车辆应适应全国自然条件，适应户外长时期作业的需求。

3） 车辆适应气温－35到60摄氏度之间（自然环境）。 

4） 相对湿度小于等于80%。

2. 技术要求：

2.1 一般结构特征

1） 最高时速≥140KM/h                                 

2.2 重量参数


1) 整备重量≤2900kg
2) 总重量≥3500kg
2.3 外形参数

1）★车辆   长≤5950mm、宽≤1950mm、高≤2500mm

2）医疗舱   长≥3200mm、宽≥1700mm、高≥1700mm 

3） 轴距    ≥3800mm

2.4  发动机
1）★排量（ML）：≥3400ml

2) 汽油

3) 发动机额定功率≥200kW 

4) 最大扭矩≥360N.m

5) V型排列6缸汽油发动机，前置后驱

6）6挡自动变速箱
2.5  发电机

发电机发电量≥90A ，在保证车辆自身最大用电状态下，需额外提供12v/60-75A（包括逆变成220V，1000W纯正弦波电源）的电量，以备警灯、警报、通讯、医疗等设备用电需要。

2.6 制  动

前盘后盘，液压制动，带有ABS刹车防抱死系统。

2.7 安全气囊
正副驾驶座均配备安全气囊。

2.8 空调系统

1)冷暖空调，前后双空调，独立控制。

2)在环境温度-20度的情况下，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16度。

3)在环境温度40度时，启动制冷系统在15分钟内使车内温度至少低于环境温度7度以上。

2.9 水  温

在高温（自然温度60摄氏度）环境中和驻车状态下发动机连续工作时，其水温应在95摄氏度以下。

2.10 外  观

1） 救护车的车身外表颜色为白色和红色彩条。                                                 2） 在蓝色上用白色贴纸标出“无锡市急救中心”字样。                          

3） 同时在车身上用蓝色贴纸标出“Ambulance”字样及生命之光图案。

注：按照江苏省卫生健康委院前急救救护车外观统一标识

2.11 医疗舱内饰

1） 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。

2） 全部采用高分子ABS复合材料一次性模具成型工艺。

3） 高分子ABS复合材料具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强。

2.12 器械操作平台

1） 采用高分子ABS复合材料一次性模具成型。

2） 可放置监护仪、除颤仪、呼吸机等急救设备，增加固定装置、防止摔落。

3） 平台上方为控制面板，在设备相应的位置装有电源插座。

4） 医疗舱内安装三个氧气端口，其中一路为吸氧快装接头（含湿化瓶1套），二路呼吸机快装接头（德标、国标各一个），增加供氧备用管路（当一路管道出现故障可切换至另一管路继续供氧）。

2.13 地板

地板下层采用环保PVC微泡板+复合材料地板，上层采用医疗专用塑胶地板，表面嵌有石英砂颗粒，防滑、防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、耐腐蚀、易清洗、易消毒，高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强。

2.14 药品柜 、辅料柜

1） 药品柜为ABS材料模具一次成型，高密度PVC板材加工制作，便于取放。

2） 辅料柜应位于医疗舱顶部两侧，可分别放置一次性床单、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管等辅料，辅料柜数量不少于4个。  

2.15 急救箱柜

1） 医疗舱中门位置装有急救箱柜。
2） 柜内装有定位锁扣装置，防止急救箱在车辆行驶中移位。

3） 抽屉的开启位置能够固定。
2.16 中隔墙

1） 中隔墙把驾驶舱和急救舱完全隔离，为高分子ABS复合材料模具成型。                                                                 2） 中隔墙上方预留了前后可透视移窗，为有机玻璃制作。

3） 中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。

2.17 医生座椅

1）应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》。                            

2）医生椅座垫、靠背表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。     

2.18  氧气瓶柜
1）采用高分子ABS材料模具一次成型工艺。

2）造型结构应便于氧气瓶的更换操作，并便于医护人员对氧气阀的操作和对压力表的观察、装卸。

3）2只10升铝合金医用氧气瓶，接口要求为公制螺纹。

4）减压阀带有高压信号输出功能，能够实时监测氧气瓶内的压力及储氧量，并设有低容量告警功能及氧气瓶余量显示，确保用氧安全。   

5）氧气阀连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。                                                                                                                             

2.19 乘员座椅

1）位于医疗舱右侧，用复合材料模具一次成型，可同时坐2人（有安全带及靠背）。

2）座垫下方两侧空间可做工具箱，配有拉锁。

3）柜式床座垫采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。

2.20 供电系统

1）24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V及220V电源插座。                       

2）在220V电源输出端应有漏电及短路保护器。

3）应急启动电源开关。当主车蓄电池无电时医疗舱后备电池能为主车电池提供启动电源以保障救护车正常使用。

2.21 专用电瓶

    汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。电瓶安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。                                                              
2.22 逆变器


   质量稳定，高精度智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、1000W纯正弦波电源。

2.23 电磁阀

自动连接或断开，确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。

2.24 担架系统（提供第一类医疗器械备案凭证）
1）急救担架车1付。

1.1）最大承重≥250kg，配有可伸缩调节输液架，可满足不同体重的病人的施救需要。

1.2）担架头端部分可向下折叠，整体长度在160cm～200cm内可调，宽度为60cm～70cm内可调，最大限度地提高在狭窄空间里的操作灵活性，便于进入电梯及狭窄地段转弯等区域；

1.3）担架高度在40cm～90cm可调节，满足不同上车高度。

1.4）背板可调角度为0°-70°，采用气压助力调节。

1.5）操作安全、简便、省力。

2） 软担架一个。

3） 碳纤维铲式担架1副。

3.1）展开长度≥1850mm，展开宽度≥420mm，折叠后长度≤1200mm。

3.2）净重≤5kg。

3.3）最大承重量：≥200kg。

3.4）担架主体材质：航空级碳纤维。

3.5）固定带为尼龙材料，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣。

2.25 警报系统  


分体式手柄设计，多档调节，专为救护车研发，驾驶室控制，符合国家标准GB8108-2014《车用电子警报器》要求。

2.26 警灯系统  


全嵌式高亮度爆闪警灯，内部安装高强度LED警灯，分布于车顶周围，并配有中网警灯，后保险杠警灯，尾门开启警灯，前翼子板警灯。整体造型需和基础车融为一体，美观大方，流线型设计，警示角度范围大，效果好，安装牢固，不渗雨水。                                                     

2.27 换气系统

1） 顶置换气扇，采用优质品牌，低噪音设计，带初级过滤装置。

2） 车厢内换气次数≥20次/小时。

2.28 杀菌系统

紫外线消毒灯（带高压击发器），杀菌有效空间达10立方米以上，并可定时控制。

2.29 工作灯

1） 需考虑病人直视的舒适性，医疗舱内照明系统应采用LED冷光源，光线应均匀、柔和。在病人区域最高照度不小于300lx，可根据实际情况调节亮度。

2） 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。

3） 后射灯应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。

4） 配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作开展。
2.30 输液固定系统

在上车担架正上方安装垂直式输液架，负重≥5kg。

2.31 驾驶舱

1） 主驾驶和副驾驶座椅采用汽车超纤专用皮料座椅套便于清洁和擦拭消毒。

2） 蓄物箱采用进口复合材料一次性模具成型工艺，可放置文件夹、大茶杯等物品，提取要方便。

3） 驾驶舱地板全部采用塑胶地板便于清洗和消毒。

4） 配置驾驶舱高清监控视频摄像头、行车记录仪，倒车影像系统。

5） 配置防晒隔热太阳膜（含前挡+侧挡）。

2.32 控制系统

1） 应采用集成电路控制系统，高清液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、负压装置状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观地掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。【需提供实物照片】
2） 配置有备用开关一套，与主控系统可随时切换使用。

2.33 高清倒车成像系统

在车辆前后加装探测雷达及高清倒车影像。

2.34 外接充电系统

配有外接充电口及长度不小于10M的充电线缆。非当班车辆可以使用外接充电对车辆主副电瓶进行充电，使主副电瓶保持充足的电量，既可以降低电瓶的损坏率又可以保证在急救过程中不出现电量不足而影响对病人的救治。 

2.35 车载终端

车载终端信息系统，用于调度指挥信息接收

1） 一体式工业结构设计：适合台面安装。

2） 操作系统：基于 Android 7.1操作系统。

3） 7寸触摸显示屏：显示屏分辨率≥1024*600。

4） 无线通信：支持4G全网通。

5） 定位功能：支持北斗单模导航。

6） 支持VOIP语音通话。

7） 内置车载系统软件必须能确保接入无锡120调度系统。

8） 具备电瓶过放电保护功能；具备过压保护，超过极限电压，立即切断外部电路保护终端；

9） 功耗低，熄火检测到电瓶电压低的时候可进入零功耗状态，此时工作电流小于2mA，可有效保护汽车电瓶防止过放。

10） 电源多重保护，可适应车内复杂电源干扰环境。

2.36 5G一体化车载采集终端相关参数

1） 整体设计：5G一体化车载采集终端须采用专业硬件架构，高强度定制化车载设备工业外壳，一体化固态散热结构，全自动工作方式，其计算核心，网络通讯核心，数据处理核心、数据存储部件须实现集成一体化设计，隐蔽安装于车内箱体中，内嵌5G全网通通讯模块，配备自适应网卡，支持Wi-Fi开启功能，提供不少于8个RJ45接口，支持一键启停、断电重启，支持1Tops的计算能力。【需提供实物照片】
2） 规格尺寸：长*宽*高≤300*180*70mm，重量≤3kg。

3） 核心单元：国产CPU芯片，不低于四核64位Cortex-A55，主频可达2.0GHz；支持1Tops的计算能力；配备内存≥4G，内置数据硬盘≥500G。

4） 高清视频接入：5G一体化车载采集终端需提供三路及以上高清网络摄像机（IPC）接入能力；支持视音频数据的本地采集、存储、回放等功能；在车辆ACC关闭情况下支持历史视频的远程查看和下载；5G一体化车载采集终端需支持GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》协议接入能力。【提供相关截图】

5） 自动任务节点：5G一体化车载采集终端支持无人值守无人工参与下自主运行，支持对采集的数据进行实时分析和处理，自主计算产生急救任务的7个节点（急救派车、驶向现场、到达现场、病人上车、送达医院、途中待命、站点待命），并针对到达现场、病人上车、送达医院节点自动产生连续30秒事件视频数据。【提供相关截图】
6） 实时定位：支持北斗实时定位，并将位置信息发送至配套智慧急救管理平台。

★7）信息采集：支持通过原车OBD采集分析系统采集车辆实时数据，包括车速、点火状态、里程、门的开关状态等（根据不同车型而定），氧气含量采集，舱内环境温湿度采集，负压值采集，采集分析担架是否在位、病人是否在位的实时状态，采集分析车载医疗设备的实时在位情况。

8）  实时联动：支持急救人员的考勤数据采集（需配备勤务系统），进行人员管理，促成人员、车辆、设备数据、急救任务全面联动，上传配套的智慧急救管理平台，提供可视化数据支持。【提供相关截图】
9） 医疗设备数据传输：支持对接迈瑞、卓尔、科曼等医疗设备，实时采集并传输病患生命体征数据（需医疗设备厂商开放数据端口，提供接入许可，并提供相关接口文档或数据解析协议）。

10） 边缘计算：在5G网络离线情况下，保持对急救车数据的采集、应用、计算与存储能力；利用机器学习技术，实现医疗舱内AI识别的应用场景。

11） 数据安全：支持在数据采集的同时自动对数据进行逻辑校验、数据验证等数据质量控制操作，保证数据的可靠性、安全性、可追溯性。

12） 电源管理：5G一体化车载采集终端采用独立供电电源，不占用原车电瓶，保障在车辆ACC关闭后的72小时内用电需求；支持车辆ACC关闭后，断开部分采集线路，只保持主机供电，进入省电模式；支持车辆ACC关闭后，可远程启动车载视频监控设备；对外部电源进行充电管理，获取外接充电相关信息。

13） 产品资质：5G一体化车载采集终端系统具备软件著作权。【提供软件著作权证书原件扫描件】

14） 质保服务：产品提供5年原厂质保服务。

15） 产品原厂商具备质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。【提供相关证书原件扫描件】
16） 兼容性：为保证整车电路的安全性、电气化不受干扰，5G一体化采集终端的安装须与原救护车线路系统兼容匹配，且不外置。

★17） 无缝接入：5G一体化车载采集终端需无缝接入无锡市急救中心智慧急救管理系统。【提供承诺函（格式自拟）】
3. 安全配置要求


3.1 车身前后安置保险杠。


3.2 车门关闭提示系统。



3.3 医疗舱内内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。                                                                                               

3.4 前、后舱各配置1只2公斤手提式ABC干粉灭火器。

4. 其他要求

4.1 提供的车辆必须保证在无锡市上牌。

4.2 投标供应商在承接该项目后不得转包分包。

4.3 投标供应商提供的产品须符合国家排放环保要求。

4.4 投标供应商应提供产品售后服务承诺；为采购人提供调试和技术培训。 

4.5 投标供应商必须提供整车改装电气线路图。【投标文件中必须提供】
4.6 投标供应商必须提供医疗舱设计图。【投标文件中必须提供】
4.7 中标供应商按采购人要求对信息化设备安装无缝对接。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（1） 采购标的的数量：监护型救护车1辆，其中救护车为核心产品。

（2） 交货期要求：合同签订生效后30天内完成改装交货。

（3） 交货地点：

无锡市急救中心，按采购人要求将本项目中货物送达指定地点（包括可能的分布范围），并完成安装调试。

5、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

项目整体质保期3年，5G一体化车载采集终端产品须提供5年原厂质保服务。按国家规定，质保期从验收合格交付使用之日起算，质保期内提供免费的上门服务。

六、采购标的的验收标准：

验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

3.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

4.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.投标供应商必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

6.付款方式：合同签订生效后预付30%，车辆验收合格付剩余70%。 

7.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

8.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四部分  合同（格式文本）

合同书（货物）格式条款

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就无锡市急救中心2025年度救护车采购项目（项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0025）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：无锡市急救中心
供方（中标方）：
一、采购项目编号：JSZC-320200-GXIN-G2025-0025
二、采购项目名称：无锡市急救中心2025年度救护车采购项目
三、中标（中标）金额：              （大写）；             （小写）；
四、交货期：合同签订生效后      天（按投标承诺填写，不超过30天）内完成改装交货。
五、质量要求：符合国家卫健委（原卫生部）颁布的救护车行业标准规定，供货车辆须为国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型。 所有设备完成安装调试，实现采购要求功能、性能，质量符合采购单位要求、出厂标准及相关行业标准。
六、质保期：项目整体质保期     年（按投标承诺填写，不少于3年），5G一体化车载采集终端产品须提供    年（按投标承诺填写，不少于5年）原厂质保服务。按国家规定，质保期从验收合格交付使用之日起算，质保期内提供免费的上门服务。
七、交货地点和方式：无锡市急救中心，按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并完成安装调试。
八、货款支付步骤和办法：合同签订生效后预付30%，车辆验收合格付剩余70%。 
九、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（报价）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款两部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型，标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。
十一、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“江苏政府采购网”进行公示。
十二、供需双方如有其他要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十三、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日

供方户名：
                                        供方开户银行：
                                        供方账号：
合同条款
（根据相关法律规定以及招标文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买        。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
2. 付款方式：合同签订生效后预付30%，车辆验收合格付剩余70%。 
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（4） 履约保证金

本项目无需提交履约保证金。
（五）质量要求与检验：
1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（六）交货条件：
1.交货日期：合同签订生效后      天（按投标承诺填写，不超过40天）内完成改装交货。
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（七）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.供方负责对需方人员进行不少于2天的设备使用集中培训，具体时间由需方确定。

6.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。
（八）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定支付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。
（九）合同生效及其他：

1.合同经供需双方代表签字并盖章后生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：（签章）                 供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年      月       日
廉政协议书

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）无锡市急救中心，（乙方）
         特订立如下协议。   

一、甲乙双方的权利和义务
（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。

二、甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得干扰、影响乙方的正常采购行为，不得索要或接受乙方的钱物。
（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。
（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。
（四）甲方工作人员有义务宣传、告知甲方单位已建立的行风建设制度和规定。
三、乙方的承诺
（一）不以现金、有价证券、实物或变相组织旅游和娱乐活动等形式贿赂甲方代表或其他工作人员；
（二）不以任何名义为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。
（三）不以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动，
（四）不为甲方工作人员及其家属购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和一些其他服务。
（五）不得要求甲方任何部门、任何个人对使用情况进行统计。
（六）遵守“两指”制度。供应商代表必须在指定时间、指定地点开展活动。
（七）与甲方工作人员未有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；不存在劳动关系，或者担任过乙方的董事、监事，或者是乙方的控股股东或实际控制人。
四、违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。
甲方：无锡市急救中心                    乙方： 

代表签字：                              代表签字：

日期：                                  日期：

第五部分. 附件（投标文件格式）

（1） 投标文件封面（格式）

投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
投标供应商名称 ：（加盖CA电子公章）           
日    期 ：               
（2） 响应函（格式）：

致：无锡市急救中心、江苏广信工程咨询有限公司
1、 根据已收到的采购项目编号为             的      （采购项目名称 ）   的公开招标文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方愿按项目总报价（大写：         ，小写：      ）的价格，按招标文件中的要求，承担本次项目。响应内容如下：

	交货期
	

	项目整体质保期
	

	交货地点
	

	质量要求
	


二、我们愿意提供江苏广信工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件封面

第一部分：商务标
1. 响应函

2.证明文件

2.1资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函；
（2）投标供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）
（4）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（5）投标供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（6）投标供应商的《中小企业声明函》（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位的必须提供，格式见附件）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）投标供应商法定代表人授权委托书；

（8）投标供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（9）授权委托人与投标供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如投标供应商为新成立企业，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）
（10）承诺书一；

（11）承诺书二；

2.2补充证明文件

（1） 投标供应商企业简介；

（2） 投标供应商基本情况声明；

（3） 投标供应商所投产品在国家发展改革委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》内的车型证明材料（公告网页截图并加盖投标供应商公章），标明投标产品（车型）位置，同时附该次投标车型的汽车产品技术参数；

（4） 投标供应商所投担架系统的第一类医疗器械备案凭证；（原件扫描件并加盖投标供应商公章）
（5） 投标供应商所投产品为满足采购需求必须提供的相关证明材料（原件扫描件并加盖投标供应商公章，详见采购需求要求，包括但不限于“提供相关截图”“需提供实物照片”“提供软件著作权证书原件扫描件”“提供相关证书原件扫描件”“提供承诺函”“投标文件中必须提供”等要求）

（6） 补充性文件；（评分标准中对应的其他所需证明材料，如有请提供）

（7） 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件）。

3.开标一览表

4.明细报价表

5.商务条款偏离表

6.服务要求响应表

7.投标设备技术偏差表
8.技术文件

（1） 车辆改装设计方案；

（2） 供货及售后服务方案；

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。

四、我方同意按招标文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

六、我们认为你们有权决定中标供应商。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、我们认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意在见证合同时按招标文件的规定缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标供应商（盖章）：     

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：                             

开户名称：

开户银行：                   

开户账号：
（三）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市急救中心、江苏广信工程咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的投标，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司（单位）愿针对本次项目进行投标报价，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     投标供应商（盖章）：

                                     法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
（四）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于      ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                          企业名称（盖章）： 

                          日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

 

                                                         单位名称（盖章）：

                   日  期：

（六）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

                           采购项目编号：

                                   日期：

无锡市急救中心、江苏广信工程咨询有限公司：

                       系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目                              的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

                     单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：


（七）承诺书一（格式）：

承诺书一

      （投标供应商名称）           在此承诺：

1.如本公司（单位）中标，将按本项目招标文件确定的费用结算方式进行费用结算；

2.本公司（单位）对本项目            （采购项目编号：          ）投标所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在合同期内严格按照相关法规和招标文件规定提供优质产品和服务 。

3.本公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 

4.本公司（单位）具有独立承担民事责任的能力；
5.本公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.本公司（单位）具备履行合同所必备的设备和专业技术能力；
7.本公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
8.本公司不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项的政府采购活动的行为。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（八）承诺书二（格式）：

承诺书二、廉政承诺书

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6.不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8.不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商：（公章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日
（九）投标供应商基本情况声明（格式）：

投标供应商基本情况声明
	投标供应商名称
	 （盖章）
	邮编
	

	投标供应商地址
	
	地址
	

	法定代表人
	
	联系人
	
	单位性质
	

	注册资金
	    万元
	固定资产
	                    万元

	
	
	
	其中设备：          万元

	现有职工

总数
	人
	现有管理

人员
	人
	现有工人
	人

	经

营

业

绩
	年份
	总产值（万元）
	其中特种车辆销售产值

（万元）

	
	2022
	
	

	
	2023
	
	

	
	2024
	
	

	2022年以来的救护车供货业绩：




 投标供应商（盖章）：

                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（十）开标一览表（格式）：

开标一览表 

投标供应商名称（盖章）                        采购项目编号：                     

	投标报价
	大写：         
小写：        

	交货期
	

	项目整体质保期
	

	交货地点
	

	质量要求
	


法定代表人或被授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

注：（1）如开标一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（十一）明细报价表（格式）

明细报价表
投标供应商名称（盖章）                      采购项目编号：
	序号
	设备名称
	品牌、型号、规格
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	　
	　
	

	总报价：大写                          

        小写

	供

货
承
诺
	1.供货质量： 

2.交货期：
3.质保期：

4.其他承诺：
（以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺）


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
提醒：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。
（2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。
（十二）商务条款偏离表（格式）

 商务条款偏离表

　项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件的
商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	
	


注：（1）本表不得删除；

   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

 投标供应商（盖章）：

                    法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（十三）服务要求响应表 （格式）：

服务要求响应表

　项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：
	序号
	招标文件服务要求内容
	投标文件服务要求响应内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	……
	……
	


注：（1）本表不得删除；

   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（公章）：  

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 

日期：     年     月     日

（十四）投标设备技术偏差表（格式）：

投标设备技术偏差表

　项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购项目编号：
	序号
	投标设备名称
	招标技术要求
	投标设备

技术指标
	选择项（正偏离或符合或负偏离）
	相关证明材料（如有，标明具体页码）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标供应商（公章）：  

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 

日期：     年     月     日




被授权代表身份证件复印件


正反面








法定代表人身份证件复印件


正反面










1


