招　标　文　件

项目名称：溧阳公共安全视频监控提档升级二期(溧阳城市大脑防控系统建设子项目)

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0031

溧阳市政府采购中心

2025年8月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章  投标邀请

受溧阳市公安局的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳公共安全视频监控提档升级二期(溧阳城市大脑防控系统建设子项目)(项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0031)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

溧阳公共安全视频监控提档升级二期(溧阳城市大脑防控系统建设子项目)招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月29日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2025-0031

2.项目名称：溧阳公共安全视频监控提档升级二期(溧阳城市大脑防控系统建设子项目)

3.预算金额：1065万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为1065万元。

5.采购需求（简介）：拟由专业公司提供公共安全视频监控更新升级、重点部位监控补盲、公安感知应用、专网线路租赁等网络服务（具体内容详见采购文件第四章）。

6.合同履行期限：根据甲方通知分批供货，收到甲方通知后60天内完成供货、安装、调试、验收合格。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：投标人必须具有完成本项目数据传输所必需的通信线路资源以及在溧阳范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 08 月 29 日 09 点00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

- 本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：溧阳市公安局

地址：江苏省常州市溧阳市燕山中路8号

联系人：姚先生

联系方式：0519-87266295

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交

证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评

标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选

人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

溧阳市政府采购合同（合同编号）

合同编号：

签约地点：

签约时间：

| 采购人（甲方）： | 中标供应商（乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                。

2. 项目名称：                 。

3. 具体内容：(详见乙方报价表)。

4. 合同金额：人民币           元(大写：              )。

二、付款、结算方式及期限

1.合同款项分三年支付，自合同签署生效之日起，采购人向中标供应商支付第一年的款项，剩余合同款项自首期支付完成后，每满12个月分期支付当年款项，直至全部款项结清。

2.本项目采用固定单价合同，工程量按实结算。

固定单价合同在工程决算时不作任何调整。其中，所有发生的措施费用以及施工过程中有关部门对施工现场的所有检测费用，投标单位自行承担，结算中不作任何调整。

3.服务期内（含续签服务期）因设计变更，增加工程项目与清单内容相同的或可参照的，按投标综合单价结算。增加工程项目与清单内容不同的必须经甲方、监理、工程审计部门共同定价后按实结算。工程量的增减必须经甲方、监理、工程审计部门共同确认后执行，否则一律不予签证和结算。

三、服务期限：服务期限根据甲方通知分批供货，收到甲方通知后60天内完成供货、安装、调试、验收合格。

四、履约要求及验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4.本次投标中所投产品不存在知识产权纠纷。

5.项目过程中自定义开发部分知识产权由溧阳市公安局拥有。

6.开放软件接口，在维护期内提供软件修改、优化、完善升级和技术支持。

7.甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

8.招标清单中加“★”产品在验收前须提供公安部型式检验报告证明且符合最新国标及公安部相关标准要求。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后24小时（除紧急抢修任务外）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

- 设备质量缺陷期1年，设备质保期5年。

- 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方的质量保证金中扣除。发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权要求甲方按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，代理机构不予退还投标保证金或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，除代理机构不予退还投标保证金外，甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管部门证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、其它

1.乙方如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。

2.乙方应遵守建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，项目施工期间造成的一切安全责任和费用由乙方自负。

3.以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

4.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

5.本合同自签订之日起生效。

6.本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

7.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：                         乙方（印章）：

法人代表或                             法人代表或

委托代理人（盖章或签字）：             委托代理人（盖章或签字）：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

日期：                                 日期：

第四章  采购需求

一.简要技术需求或服务要求：

拟由专业公司提供公共安全视频监控更新升级、重点部位监控补盲、公安感知应用、专网线路租赁等网络服务。

公共安全视频监控点位

| 点位名称 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 余桥村委-西潘村72号西 | 上黄集镇-上黄学校南门 |
| 余桥村委-永康路63号南 | X352-上黄干西村127号东 |
| 余桥村委-濑阳村委南 | 上黄集镇-干西小区4幢一号门北 |
| 余桥村委--濑阳桥南 | 上黄集镇-泉水湾村90号北 |
| 余桥村委-濑溪里村83号西 | 坡圩村委-中段里村188号东南 |
| 余桥村委-桃园村56号北 | 上黄南环路-农贸市场南门1 |
| 余桥村委-万昌圩村西 | 上黄南环路-农贸市场南门2 |
| 余桥村委-万昌圩村南 | 上黄村委-前小村58号北 |
| 余桥村委-六份头村西 | 上黄村委-桥南村63号北 |
| 余桥村委-直梗村西 | 上黄南大街-南大街19号西1 |
| 余桥村委-后庄湾村38号西1 | 上黄南大街-南大街19号西2 |
| 水西村委-水西村东 | 桥西村委-桥西村307号南 |
| 水西村委-大达嘴村西 | 上黄曙猿中路-南环西路路口西北 |
| 水西村委-金山村南 | 上黄南环路-上黄卫生院 |
| 水西村委-华家桥东 | 上黄东桥南路-东桥南路35号 |
| 水西村委-华家桥西 | 上黄扬子东路-扬子东路1号北 |
| 水西村委-张家桥北 | 上黄扬子东路-扬子东路1号2 |
| 水西村委-黄家村南 | 浒庄村委-中浒庄村18号东北 |
| 水西村委-神塘圩村东 | 山下村委-吴家头村2号东北 |
| 水西村委-神塘圩村西 | 山下村委-山下村144号西北 |
| 水西村委-前潘村西 | S239-山下王巷山村2号东 |
| 水西村委-东张村西 | 上黄莫庄路-殷家舍路路口北 |
| 水西村委-西棚村西 | 西埝村委-西埝村185号南 |
| 水西村委-店上村北 | 上黄北环东路-工业园区路路口东 |
| 水西村委-店上村南 | 上黄上林路-上林路1号西南 |
| 水西村委-宋巷村157号南 | 浒西村委-汤家头村42号南 |
| 水西村委-宋巷村西 | 上黄上林路-上林路8号南 |
| 水西村委-西芮村东 | 上黄村委-前小村46号东 |
| 水西村委-西芮村东南 | 西埝村委-西埝村112号南 |
| 水西村委-后树东桥北 | 上黄北环东路-北环东路10号南 |
| 水西村委-船埠头村西 | 桥西村委-桥口村东 |
| 水西村委-水西村南 | 桥西村委-东山村2号东2 |
| 洙汤村委-洙汤村南 | 周山村委-周山村458号南 |
| 洙汤村委-花婆嘴村东 | 上黄扬子西路-周山大桥东2 |
| 洙汤村委-朱家川村西 | 水母山村委-洋渚村北 |
| 洙汤村委-盛家村东 | 坡圩村委-中段里村1号东北 |
| 洙汤村委-清水塘桥北 | 坡圩村委-坡圩村298号北 |
| 洙汤村委-清水塘村东 | 坡圩村委-坡圩村南 |
| 洙汤村委-闵家桥东 | 坡圩村委-坡圩村106号东 |
| 洙汤村委-洙汤村东桥 | 坡圩村委-坡圩村361号东 |
| 洙汤村委-老丫庄村北 | 上黄南环路-南环路35号北 |
| 南旺村委-基笪村东 | 水母山村委-洋渚村东南 |
| 南旺村委-基笪村西 | S239-上黄驾校西北 |
| 南旺村委-曹林村东 | 浒庄村委-谈巷里村南1 |
| 南旺村委-坝头村北 | 山下村委-中秀里村北 |
| 南旺村委-汤村东 | 上黄山下村委-后落霞村91号西 |
| 南旺村委-汤村西 | S239-山下村委后泗村西北 |
| 南旺村委-西边洼村西 | 上黄上林路-扬子西路路口西南 |
| 南旺村委-四大三中村西 | 上黄曙猿北路-桥西村西北 |
| 南旺村委-大树洼村东 | 周山村委-周山村386号东 |
| 长岗村委-白马岗村北 | 上黄飞跃路-老河桥南 |
| 南旺村委-筲箕底村南 | 浒西村委-马家村西 |
| 长岗村委-达家村西 | 埭头村委-余家坝村117号东北2 |
| 南旺村委-胡家棚村西 | 埭头村委-余家坝村72号西南 |
| 竹箦旅游大道-长岗村东 | S239-埭头渡头街路口西2 |
| 长岗村委-江阴棚村东 | S239-埭头军荣路1号西北2 |
| 长岗村委-毛塘村东 | 埭头大华路-桥头村西北 |
| 长岗村委-马庄村东 | 埭头村委-冯家村138号西南 |
| 竹箦旅游大道-黄家棚村西 | 埭头村委-路东圩村29号西北 |
| 北村村委-下杜家冲村南 | 埭头画诗路-石塘桥西1 |
| 北村村委-上杜家冲村南 | 埭头画诗路-石塘桥西2 |
| 北村村委-淡巷里村北 | 埭头前圩路-后六中学南2 |
| 北村村委-后村里村东 | 埭头前圩路-白塔新村34幢西北2 |
| X108-北村大坟头村东 | S239-埭头南安路口东南 |
| 北村村委-上洙彦村北 | 埭头前圩路-埭头卫生院大厅 |
| 北村村委-海棠村北 | 埭头前圩路-埭头农贸市场南门 |
| 北村村委-杜家村东 | 埭头集镇-郑笪里村60号南2 |
| 北村村委-北村村北 | 埭头埭中路-画诗路路口西北3 |
| 道人渡村委-道人渡村149号南 | 埭西村委-排头村3号南 |
| 道人渡村委-道人渡村南 | 埭头画诗路-后巷村42号北 |
| 道人渡村委-新闸头村西 | 埭头画诗路-新安北路路口东北2 |
| 道人渡村委-新闸头村东 | 埭头集镇-渡头街33号西1 |
| 道人渡村委-首圩桥南 | 埭头集镇-渡头街33号西2 |
| 道人渡村委-马口村南 | 埭西村委-水产桥北 |
| 道人渡村委-新闸沟村东北 | S239-埭头中河桥东北 |
| 姜下村委-姚家村东 | 后六村委-南埝村92号西南 |
| 姜下村委-董家村东 | 前六村委-辽里村西 |
| 姜下村委-姜下店村南 | 前六村委-莫家圩村西北 |
| 姜下村委-蚕种场中路口 | 埭头村委-山前村162号西 |
| 姜下村委-王市村东 | 埭头村委-扈家村南 |
| 姜下村委-雨店村西 | 埭头村委-大东荡村北 |
| 姜下村委-小桥头村南 | 后六村委-一棵印村东南 |
| 姜下村委-山洼里村东 | X102-埭头新麓街10号西2 |
| 姜下村委-栗树桥村南 | X102-后六莲花路44号东1 |
| 姜下村委-西汤头村东 | X102-后六莲花路44号东2 |
| 姜下村委-吕庄村西 | X102-后六北大圩村南 |
| 姜下村委-下巷村西 | 前六村委-北大圩桥北 |
| 前村村委-墅塘村153号东 | 前六村委-庙前圩村东 |
| 前村村委-墅塘村125号东 | 前六村委-阚家村南 |
| 前村村委-墅塘村北 | 前六村委-前六村西 |
| 前村村委-墅塘村南 | 后六村委-新丰圩村29号东2 |
| 前村村委-小墅塘村北 | 埭头埭后路-何家桥南2 |
| 前村村委-后村里村北 | 后六村委-黄芦圩村东 |
| 前村村委-毛头村村东 | 后六村委-黄芦圩村1号南 |
| 陆笪村委-周家村南 | 后六村委-胡家村21号南 |
| 陆笪村委-陆笪村东 | 后六村委-胡家村191号西 |
| 陆笪村委-上海棚村南 | 后六村委-芳公圩村5号东南 |
| 陆笪村委-贾家庄村东 | 后六村委-前东横村21号南 |
| 陆笪村委-金庄村东 | 后六村委-浩南圩村3号西 |
| 陆笪村委-马塘埂村49号北 | 埭头渡头街-新安北路路口东北2 |
| 陆笪村委-渔家边村西 | 埭头画诗路-画诗村5号东 |
| 陆笪村委-迈笪村33号东 | 埭西村委-河西村22号东北 |
| 陆笪村委-刘家村37号东 | 埭头集镇-前圩新村3幢西 |
| 陆笪村委-后庄头村113号北 | 埭头集镇-埭中路347号南 |
| 下宅村委-席笪里村27号东 | 埭头村委-前圩村95号南 |
| 下宅村委-下宅村北 | 埭头集镇-江南庭院1幢东 |
| 下宅村委-来笪里村81号东 | 埭西村委-梅坞圩村西 |
| 下宅村委-王家村南 | 后六卫生路-东方医院大厅 |
| 下宅村委-朱家村西 | S241-湖边蒋家村1号东 |
| 下宅村委-大家庄村东 | 湖边村委-蒋家村35号东 |
| 下宅村委-大家庄村100号西 | 湖边村委-浪圩村467号南 |
| 下宅村委-涧北村1号北 | S241-湖边浪圩村280号南 |
| 下宅村委-陆笪村东 | S241-湖边浪圩村217号南 |
| 下宅村委-大千一村50号东 | 湖边村委-闸口村47号西 |
| 陶庄村委-安山村东 | 湖边村委-湖塘村胜利二号桥西 |
| 陶庄村委-下杨湾村东 | 湖边村委-湖塘村西前进桥南 |
| 陶庄村委-中王村水库西 | 湖边村委-北小圩村48号西 |
| 陶庄村委-百家山村西 | 湖边村委-陆家湾村16号北 |
| 陶庄村委-陶庄13队村东 | 中里村委-北堰村28号北 |
| 陶庄村委-大山口水库南 | 别桥湖塘路-镇东诸泗村东 |
| 陶庄村委-上储庄村村东 | 马家村委-诸里村1号西 |
| 王渚村委-大高炍村西 | 马家村委-后村村1号东 |
| 王渚村委-小高坂村东 | S241-马家北杨庄村东1 |
| 王渚村委-牛家棚村东 | 马家村委-诸里村东北 |
| 王渚村委-竹墩桥北 | 镇东村委-庄上村2号南 |
| 王渚村委-翰里宋村东 | 镇东村委-泗渎港村71号西南 |
| 竹箦建设路-棠阴路路口东 | 镇东村委-土山村土山桥南 |
| 竹箦环镇西路-镇西路路口西 | 别桥兴城东路-兴城东路136号东 |
| 竹箦环镇西路-振兴街路口西 | 别桥上湖路-诸泗路路口南 |
| X002-竹箦竹安路路口南 | 镇东村委-培阳村153号 |
| X108-竹箦加油站东 | 镇东村委-培阳村10号西 |
| 竹箦西大街-鑫源路路口东2 | 别桥镇中街-镇中街45号北 |
| 竹箦集镇-振兴街22号东侧 | 别桥商品街-商品街149号北 |
| 竹箦竹溪南街-振兴街路口东 | 别桥商品街-商品街142号北 |
| 竹箦集镇-西大街31号2幢西1 | 别桥镇-前王村村南 |
| 竹箦鑫源路-竹箦小学南门 | X002-别桥培阳路路口西南 |
| 竹箦鑫源路-幼儿园西 | 别桥兴城东路-兴城东路42号南 |
| 陆笪村委-大坝村西 | 观阳路-北环路路口南2 |
| 陶庄村委-陶庄14队村口 | 别桥村委-北巷村171号东 |
| 竹箦旅游大道-黄家棚村西南 | 别桥兴城东路-兴城东路136号东2 |
| 竹箦旅游大道-上罗村东北 | X002-别桥新华街路口东南 |
| 长岗村委-白马岗村5号西 | 别桥集镇-北巷村18西 |
| 南旺村委-南旺村南 | 马家村委-义亩头村2号北 |
| 水西村委-黄家村西南 | 别桥集镇-兴城东路120号3幢商铺 |
| 水西村委-储庄村北2 | X002-别桥客运站大厅 |
| 竹箦x002白马岗村二队 | 别桥集镇-别桥中心小学西 |
| 竹箦陶庄村委-陶庄村村西 | 战胜村委-战胜村东 |
| 竹箦下宅村委-大家庄村村西1 | 前程村委-三官殿村35号北 |
| 竹箦下宅村委-马家棚村北 | 前程村委-前程村110号南 |
| G104--上兴茶果场东路口 | 战胜村委-战胜村325号东 |
| G104--上兴种畜场东路口 | 北山村委-东高头村11号西 |
| 上兴练庄村委-肖家村东路口 | 北山村委-槎溪村20号南 |
| 上兴上城村委-六里店村西路口 | X101-姜庄路路口东南 |
| X002--上兴振兴大道路口西 | 别桥光武路-姜庄西路路口西北 |
| X002--上兴黄家村南路口 | X002-阴山村委茶亭庵村20号北 |
| X002--上兴汤家桥路口1 | X002-别桥来苏路口东南 |
| G104--上兴杨家村西路口 | 合星村委-兴城西路272号东 |
| G104--上兴老河村西路口 | 合星村委-东神圩村南 |
| 上兴上城村委--洪庙桥桥北 | X002-别桥卫生院大厅 |
| 上兴永和村委--包庄村东路口 | X002-别桥卫生院大门 |
| 上兴永和村委--小安头村东路口 | 别桥村委-勤民东桥西南 |
| 上兴永和村委--陈家山村东路口 | 别桥村委-老卜墩村南 |
| 上兴永和村委--上芝麻洼村北路口 | 别桥村委-虞缪村145号西 |
| X301--上兴大山洼村北路口 | 别桥淳化路-健康桥北1 |
| G104--上兴洋河村西路口 | 别桥淳化路-健康桥北2 |
| 上兴集镇-老明路20号南2 | 后周村委-姜庄村南 |
| 上兴步村村委-长头村西路口 | 后周村委-前殷村东 |
| G104--上兴下潘村西路口 | X002-别桥迎宾路18号南 |
| G104--上兴泉水村东路口 | 后周村委-毛棚新村3号南 |
| 上兴永和村委-建山村16号东 | 后周村委-黄金山路1号西 |
| G104--上兴后王村2号北 | 后周村委-观阳路新菜场桥南 |
| G104--上兴瓦林路路口南 | 后周村委-龙城路188号南 |
| 上兴步村村委-山西村西路口 | 后周村委-后周小学北 |
| 上兴永和村委-永和小学东路口 | 后周村委-镇中街1号东北 |
| 上兴永和村委-步村村委北路口 | 后周村委-镇中街2号南 |
| G104--上兴南桥头村西路口 | 后周村委-周家背村41号南 |
| G104--上兴南棚村西路口 | X002-后周村委北环路130号南 |
| 上兴步村村委-南棚村东路口 | 后周村委-黄金山路11号西北 |
| 上兴涧东村委-西吴村东路口 | 黄金山村委-大涧西村东 |
| 上兴涧东村委-梅庄村北路口 | 黄金山村委-小涧西村71号西 |
| 上兴通港大道-牌楼南苑北门 | 塘马村委-黄涯村东 |
| G104--上兴涧东村东路口 | 黄金山村委-前疁村东 |
| 上兴涧东村委-大庄村西路口 | 塘马村委-巷上村老茶场1 |
| 上兴陶村村委-堰西村西路口 | 塘马村委-后巷村北 |
| 上兴陶村村委-陶村122号东 | 合星村委-战胜村228号南 |
| 上兴分界村委-东周村南路口 | 伏申村委-北棚村北河桥西南 |
| 上兴老明路-圩塘村西路口 | 伏申村委-北棚村34号西 |
| 上兴分界村委-陈家村东路口 | 伏申村委-南棚村东 |
| 上兴分界村委-上方村西路口 | 周家湾村委-五家庄村32号东北 |
| 上兴老明路-星斗湖路口西 | X101-古渎村委巨神路口东北 |
| 上兴余巷村委-北厂村35号西 | X101-渎溪桥东南 |
| 上兴余巷村委-余巷村西路口 | 古渎村委-桥北村113号南 |
| X002--上兴余巷村东路口 | 古渎村委-董家舍村西 |
| 上兴余巷村委-强圩村西路口 | X101-古渎村委兴欣路口西南 |
| 上兴余巷村委-夏家边20号东 | X101-绸缪村委上周共村南 |
| X002-上兴西庄头村西路口 | 绸缪村委-东陈家村35号东 |
| 上兴余巷村委-狄家庄村东路口 | 绸缪村委-湾只村12号南 |
| 上兴分界村委-强圩村东1 | 杨家湾村委-贺家村80号东 |
| 上兴陶村村委-刘家边村南路口 | 两湾村委-杨家湾村西 |
| 上兴赵沛村委-留云村东1 | 两湾村委-杨家湾村38号东 |
| 上兴赵沛村委-陈塘岗村南路口 | 绸缪村委-滩头村南 |
| 上兴赵沛村委-河东村南路口 | 绸缪村委-闸头上村10号北 |
| 上兴赵沛村委-丰村村西路口 | 西马村委-东埂村9号东 |
| 上兴余巷村委-姚家村东路口 | 西马村委-小片桥村西马桥西北 |
| 上兴练庄村委-杨溪桥桥东 | 西马村委-顾家村1号东 |
| 上兴练庄村委-都渚村北路口 | 西马村委-西埂村15号北 |
| 上兴练庄村委-练庄桥桥东 | 后周村委-姜家村姜家桥东南 |
| 上兴练庄村委-和尚桥村10号东 | 西庄村委-魏笪村80号北 |
| 上兴练庄村委-联盟村南路口 | 西马村委-西马村109号北 |
| 上兴上兴村委-老街桥桥北 | 北山村委-东马村东 |
| 上兴上兴村委-银河湾桥桥北 | 北山村委-方里村方里桥南 |
| 上兴上兴村委-周家村桥桥北 | 小石桥村委-大石桥村西 |
| 上兴上兴村委-周家村北路口 | 小石桥村委-康口村22号南 |
| 上兴老明路-新建村路口西 | 小石桥村委-唐家山村30号东 |
| 上兴老明路-上街头村南路口 | 团结村委-街头村东 |
| 上兴老明路-振兴路路口西 | 湖边村委-西埂村31号西北 |
| 上兴老明路-兴中路9号西 | 湖边村委-徐家村东 |
| 上兴老明路-公园路路口1 | 道成村委-昌口村东南1 |
| 上兴分界村委-强圩村东2 | 道成村委-昌口村东南2 |
| 上兴村委-上兴小学门口 | 道成村委-金家桥村110号北 |
| 上兴村委-上兴幼儿园门口 | 道成村委-马家村24号东南 |
| 上兴联强路-园中路路口南 | 后周镇东街37号2 |
| 上兴集镇-老河新村42幢西北 | 后周村委-龙城路188号南2 |
| 上兴集镇-上兴镇客运站南门 | 湖边村委-斗门湾村10号东 |
| 上兴集镇-公园路5幢南 | 湖边村委-陆家湾村东 |
| 上兴集镇-粮站路27号南 | 马家村委-诸里村227号南 |
| 步村村委-南棚村南 | 马家村委-东庄村16号西 |
| 步村村委-东岳庙村南1 | 别桥马家路-兴盛路路口东北 |
| 步村村委-东岳庙村南2 | 别桥村委-北巷村175号西 |
| 步村村委-山西村东 | 绸缪村委-森巷村83号西 |
| 上沛茂盛街-亚峰路路口东北1 | 小石桥村委-战胜村68号东南 |
| 上沛茂盛街-亚峰路路口东北2 | 黄金山村委-前疁村6号西北 |
| X002-上沛天山北路路口西北 | 塘马村委-后巷村1号南 |
| X002-X401路口东北 | 塘马村委-观阳村50号东 |
| 桥东干村委-北漕公渡村南 | 塘马村委-塘马村南 |
| 东塘村委-油榨头村18号东 | 小石桥村委-坛石桥村南 |
| 东塘村委-小湾里村30号北 | X104-横涧金溪花园13幢1号西北 |
| 东塘村委-东岗村1号东1 | X104-横涧中学东 |
| 东塘村委-章村40号西 | X104-横涧金溪路8号西 |
| 东塘村委-陈塘桥西 | 南渚村委-上横涧村东 |
| 东塘村委-黄秧圩村1号南 | 南渚村委-上横涧村南 |
| 东塘村委-圩角嘴村43号南 | X002-南渚上横涧村南 |
| 东塘村委-东张村37号东 | 南渚村委-南渚村东南 |
| 西塘村委-西塘村138号南 | X002-南渚杨家村36号西 |
| 毛家村委-张家村17号东 | X002-横涧金溪路路口东1 |
| X002-毛家周庄庵村6号东 | X002-横涧金溪路路口东2 |
| 缪巷村委-缪巷村53号东 | X002-南渚蛀竹棵村西 |
| X002-万家边水堆头村东 | X002-松岭涧口村东 |
| 上沛茂盛街-镇前街路口 | X002-松岭村219号南 |
| 上沛西环路-谈村南 | 南渚村委-洛家边村3号东 |
| 沛民村委-建设村7号西 | 城东大道-戴埠珠江西路路口西南2 |
| 沛民村委-建设村25号南 | 戴埠镇善北路-珠江东路路口西南 |
| 上沛集镇-西关街51号北2 | 戴埠镇善北路-吴江路路口北 |
| 上沛集镇-西关街51号北3 | 迎宾大道-戴埠镇善北路路口南 |
| 上沛集镇-上沛中学东门 | 戴北村委-坡圩桥7号西南 |
| 上沛茂盛街-上沛派出所门口 | 戴北村委-高要村东北 |
| 桥东干村委-石桥头63号东 | 南渚村委-横涧村3号东南 |
| 上沛天山南路-沛民施家岗村路口 | 横涧村委-利民路33号北 |
| 法司塘村委-上旺村188号南 | 横涧村委-利民路17号西北 |
| 曹山慢城路-京陵禅寺东 | X104-横涧陈家村东 |
| 曹山慢城路-日日春生态园西 | X104-横涧大竹棵村66号东 |
| 上沛芳山路-万家边窑上组村北 | X104-横涧徐家村8号东北 |
| 法司塘村委-法司塘村22号南 | X104-横涧深溪岕村南 |
| 法司塘村委-李家庄村34号北 | X104-横涧深溪岕村130号东 |
| 龙峰村委-牛头山村97号西 | X104-横涧深溪岕103号南 |
| 龙峰村委-牛头山村40号北 | 戴埠李家园路-金牛路路口西 |
| 龙峰村委-向家村26号西 | 戴埠南山大道-南山竹海客运站东南 |
| 龙峰村委-牛头山村121号东 | 黄岗岭村委-乌泥冲村西南2 |
| 万家边村委-白云庵桥西1 | 南山大道-戴埠李家园路路口北2 |
| 万家边村委-白云庵桥西2 | 李家园村委-徐家干村108号西南 |
| 上沛芳山路-万家边彭家桥村42号西 | 李家园村委-小岕村55号西 |
| 上沛芳山路-金桂桥东 | 李家园村委-同官村90号西 |
| 祠堂村委-黄家村4号东 | 李家园村委-南头村45号西南 |
| 沛民村委-建设村102号西2 | 南山大道-李家园湾里村东南 |
| 祠堂村委-孟家村71号西 | 李家园村委-下西蒋村北 |
| 沛民村委-彭上村56号东2 | 南山大道-李家园赵岕村东 |
| 祠堂村委-祠堂头村1号北 | 南山大道-黄岗岭白络干桥东南1 |
| 缪巷村委-窑阿里村61号北 | 南山大道-黄岗岭白络干桥东南2 |
| 上沛茂盛街-上沛活动中心南 | 黄岗岭村委-桥头村西 |
| 缪巷村委-流上干村100号北 | 黄岗岭村委-乌泥冲村西南 |
| 缪巷村委-刘家村1号北 | 南山大道-黄岗岭村东北 |
| 缪巷村委-南岗村60号东 | 黄岗岭村委-下南蒋村东北1 |
| 缪巷村委-江家村4号南1 | 黄岗岭村委-下南蒋村东北2 |
| 缪巷村委-江家村24号南 | 南山大道-黄岗岭方下村东 |
| 缪巷村委-垅岗村36号北 | 南山大道-黄岗岭新茶亭村东北 |
| 祠堂村委-李园里村25号西 | 南山大道-戴南杨家村37号西 |
| 祠堂村委-山虎岗村1号北 | 黄岗岭村委-杨家村53号西 |
| 祠堂村委-乌芝坝村45号东 | 黄岗岭村委-龙潭林场场部17号东 |
| 沛民村委-彭上村85号东 | 黄岗岭村委-龙潭林场场部32号南 |
| 沛民村委-彭上村56号东 | 黄岗岭村委-龙潭林场场部南 |
| 吐祥村委-大塘村34号南1 | 高桥村委-黄塘村西 |
| 吐祥村委-大塘村34号南2 | 高桥村委-陈家村东北 |
| 吐祥村委-桥西村2号南 | 南山大道-陈家村西北 |
| 汤桥集镇-汤桥中学北门 | 南山大道-高桥洪建村东南 |
| X302-X002路口西 | 南山大道-高桥小窑头村西 |
| X302-圩庄彭家村6号东 | 戴埠镇善西路-镇善南路路口西南1 |
| X302-圩庄水西村21号东 | 戴埠镇善南路-高桥小窑头村东1 |
| 圩庄村委-下部岗村35号东 | 戴埠镇善南路-高桥小窑头村东2 |
| 汤桥村委-下河村7号南 | 戴埠镇善西路-镇善南路路口西南2 |
| 汤桥集镇-下桥西 | 戴埠镇善北路-河西新街路口东北1 |
| X302-汤桥河东村73号西 | 戴埠镇善北路-河西新街路口东北2 |
| X002-汤桥屋基村85号南 | 戴埠河西新街-水港路路口东北1 |
| X002-汤桥集镇23号南 | 戴埠河西新街-水港路路口东北2 |
| X002-汤桥柿下村12号北 | 戴埠集镇-戴埠农贸市场东北 |
| 汤桥村委-仁字门村70号南 | 戴埠煤建路-西兴巷73号北1 |
| 汤桥村委-东陵村81号东 | 戴埠煤建路-西兴巷73号北2 |
| 吐祥村委-王家岗村3号北 | 戴埠集镇-镇善东路28号北1 |
| X302-蒲村城下村南 | 戴埠集镇-镇善东路28号北2 |
| 蒲村村委-李家村6号东 | 戴埠镇善东路-水港路路口西南 |
| 蒲村村委-上棚村38号西 | 戴埠西街10号-红五星超市二楼扶梯口 |
| 蒲村村委-小杨村2号东 | 戴埠西街10号-红五星超市收银处 |
| 蒲村村委-晋塘头村1号东 | 戴埠水港路-市场新村10号楼西 |
| 吐祥村委-刘家边村1号北 | 戴埠珠江东路-水港路路口北1 |
| 吐祥村委-铜塘头村133号西 | 戴埠珠江东路-水港路路口北2 |
| 吐祥村委-张家村1号南 | 戴埠镇善北路-建苑小区2幢南 |
| 圩庄村委-彭家村1号北 | 戴埠集镇-西街11号南1 |
| X002-万家边万东村66号南 | 戴埠集镇-西街11号南2 |
| 万家边村委-西关村58号南 | 戴埠西街48号-华联超市大厅 |
| 上沛-X002-东岗村路口 | 戴埠集镇-西街61号南 |
| 上沛-汤祠路-田家坝村路口 | 戴埠集镇-西街桥西南 |
| 上沛茂盛街-上沛派出所2 | 戴埠集镇-西河沿南路46号东 |
| 上阁楼村委-棠下村23号北 | 戴埠西河沿南路-双井村18号北 |
| 上阁楼村委-棠下村12号北 | 戴埠东河沿南路-洋桥新村36号西 |
| 上阁楼村委-上阁楼村9号北 | 戴埠集镇-东河沿南路12号西1 |
| 上阁楼村委-上阁楼村442号西北 | 戴埠集镇-东河沿南路12号西2 |
| 上阁楼村委-棠下村12号北1 | 戴埠东街-花园新村107号东1 |
| 上阁楼村委-上阁楼村130号东 | 戴埠东街-花园新村107号东2 |
| 上阁楼村委-龙虎坝北 | 河西村委-荷花新村45号西 |
| 上阁楼村委-钱家村东 | 河西村委-荷花新村45号北 |
| 上阁楼村委-钱家村57号西 | 戴埠集镇-镇善东路218号东北1 |
| 上阁楼村委-钱家村63号西 | 戴埠集镇-镇善东路218号东北2 |
| 东泰路-金汇路路口 | 戴埠集镇-镇善东路218号东北3 |
| 黄墟村委-后黄墟村409号北 | 戴埠镇善东路-东河沿北路路口东南3 |
| 黄墟村委-前黄墟村南 | 高桥村委-湾塘园村东南 |
| X104-象笪里村西 | 河西村委-新建村16号东南 |
| 大林村委-象笪村南 | 河西村委-东官村139号西北 |
| 大林村委-大墩村北 | 河西村委-国直里村西北 |
| X104-南庄村228号南 | 河西村委-南洋村11号东 |
| X104-南庄村327号南 | 河西村委-杨山岕村西南 |
| X104-南庄村315号北 | X311-河西团园村西南 |
| 大林村委-南庄村东南 | 戴埠环镇东路-河西夏阳村西南1 |
| 大林村委-南庄村东北 | 戴埠环镇东路-河西夏阳村西南2 |
| 大林村委-高车垛村西北 | 戴北村委-辽径村14号东北 |
| 大林村委-前同久村东 | 戴北村委-长林村56号西南 |
| 大林村委-后同久村49号东 | 百家塘村委-沙溪村87号西 |
| 新联村委-小东墟村北 | 戴北村委-竹山村东 |
| 新联村委-南高田村42号东 | 戴北村委-谈家村南 |
| 新联村委-东墟村北 | 河西村委-河东村东 |
| 新联村委-塘南村西 | 河西村委-马墩桥新村东南 |
| 新联村委-塘南村北 | 戴埠长江东路8号-戴埠卫生院大厅 |
| 新联村委-杨家村23号东 | 新桥村委-山侯山村东2 |
| 新联村委-新村里村329号西 | 新桥村委-山侯山村西 |
| 新联村委-新村里村182号东 | 戴北村委-高要村南 |
| 新联村委-新村里村4号东北 | 百家塘村委-河南村105号南 |
| 新联村委-新村里村219号北 | 百家塘村委-浩联村北 |
| 新联村委-新村里村201号东 | 城东大道-戴北盈墅村西北 |
| G104-新联大佛堂村96号南1 | 高桥村委-石家村东南 |
| 大林村委-象笪村西 | 戴埠镇善西路-高桥前石家村49号东 |
| 大林村委-庙下村北 | 高桥村委-前石家村28号西 |
| 大林村委-大林后村东 | 高桥村委-田螺岕村东 |
| 大林村委-大林后村北 | 黄岗岭村委-五里棚村东北 |
| 大林村委-大林前村东北 | 河西村委-洋桥新村61号南 |
| 大林村委-大林前村东 | 河西村委-花园新村东南 |
| 大林村委-南庄村西北 | 河西村委-洋桥新村87号西 |
| 古县茶亭街-中医院南1 | 河西村委-牛场新村20号西 |
| 大林村委-高车垛村南 | 河西村委-合作新村19号南 |
| 大林村委-圩家庄村中心 | 戴埠集镇-珠江东路8号南 |
| 新联村委-后黄墟村广场290号南 | 戴埠集镇-长江西路1号北1 |
| 新联村委-前黄墟村广场306号西 | 戴埠集镇-河西新村5幢南 |
| 新联村委-小东墟村北 | 戴埠集镇-河西新村105号西 |
| 新联村委-小东墟村74号西 | 古县村委-山棚村38号北 |
| 新联村委-小东墟村东 | 古县村委-东顶村南 |
| 新联村委-东墟村83号南 | 古县村委-东顶村2号南 |
| 新联村委-东墟村173号南1 | 洙漕村委-鲁村村西南 |
| 新联村委-东墟村4号西 | 洙漕村委-窑头村32号西 |
| 新联村委-南高田村53号西 | S360-洙漕观音塘村西 |
| 新联村委-塘南村西 | S360-洙漕施家边村39号南 |
| 新联村委-高铁柱58号南 | S360-洙漕下城村12号东南 |
| 新联村委-杨家村89号南 | 洙漕村委-涧边村30号西1 |
| 新联村委-神堂口村21号西 | 天目湖村委-张家园村南 |
| 新联村委-神堂口村200号南 | 天目湖村委-朱迈村西 |
| 新联村委-大佛堂村南 | 天目湖东陵路-沙河路路口东南 |
| G104-大佛堂村13号北 | 毛尖村委-朱和店村北 |
| 新联村委-村委门口西 | 毛尖村委-千松树村西 |
| 新联村委-汤庄村26号东 | 毛尖村委-山南村西南 |
| 新联村委-汤庄村73号西 | 毛尖村委-下田舍村东北 |
| 新联村委-新村里村62号东 | 毛尖村委-下田舍村西 |
| 百家塘村委-宋笪坝月潭村西南 | 毛尖村委-沈家地村南 |
| 百家塘村委-百家塘桥东北 | 平桥村委-西田舍村1号西北 |
| 新桥村委-新桥大桥南2 | 平桥村委-梅岭村76号南 |
| 城东大道-新桥路路口东 | 田家山村委-冲管村17号东北 |
| 新桥村委-杨树垛村北 | S241-田家山锁山村东北 |
| 城东大道-颜巷里村西 | 田家山村委-毛林岕村东南 |
| 新桥村委-颜巷里村南 | 天目湖村委-东陵村58号西 |
| 新桥村委-西顶村东 | 天目湖天目路-东麻路路口东 |
| 新桥村委-后山村东 | 天目湖山水大道-镇前街路口东 |
| 新桥村委-鲁里村北 | 天目湖滨河路-建业路路口东 |
| S241-茶亭河边村西 | 田家山村委-河西村5号东南 |
| 茶亭古县南路-莘塘村东 | 田家山村委-下涧里村1号北 |
| 茶亭村委-东庄村南 | 天目湖田家山路-万润路路口北 |
| 茶亭村委-蒋家村南 | S241-天目湖园里村西 |
| 茶亭村委-上西干村南 | 天目湖镇前街-东陵路路口西南2 |
| 茶亭村委-头陀岭村南 | 桂林村委-稻场埠村西北 |
| 茶亭古县南路-河边村东 | 天目湖河西路-干渠路路口西北 |
| 茶亭古县南路-芳基村东 | 桂林村委-龙尾村6号南 |
| 茶亭古县北路-茶亭幼儿园西 | 桂林村委-沈家村11号东南 |
| 茶亭古县南路-创业路口东南1 | 洙漕村委-涧边村30号西2 |
| 天目湖滨河路-云眉路口西南 | S360-洙漕红水岕村南 |
| 茶亭村委-西山庄村北 | 桂林村委-大力岗村西 |
| 天目湖溪缘路-建业路西北 | X106-桂林大沙村东 |
| 天目湖溪缘路-勤业路西北 | 桂林村委-张仙岕村南 |
| 天目湖云眉路-溪缘路口西北 | S360-桂林太山头村东南 |
| 天目湖云眉路-溪缘路口西南 | 桂林村委-上桂林村东2 |
| 天目湖溪缘路-天目星城广场西南角2 | 天目湖天目路-亳上村东 |
| 天目湖溪缘路-翠屏路路口东南 | 桂林村委-宋塘村南 |
| 天目湖溪缘路-兴业街路路口西南 | 桂林村委-葛家村东 |
| 天目湖兴业街-下坊路路口东南1 | 桂林村委-钱家岗村东北 |
| 古县村委-官庄村北 | 桂林村委-黄泥岗村81号南 |
| 古县村委-苏笪里村东 | X106-三胜谢家头村西 |
| 古县村委-郑笪里村东 | 三胜村委-三胜村西北 |
| 古县村委-郑笪里村北 | 三胜村委-高塘岕村西北 |
| 古县村委-屏峰村东 | X106-三胜竹塘村北 |
| 古县村委-林家坝村东 | 三胜村委-兰庄村西2 |
| 古县村委-大庄村东 | X106-三胜兰庄村北 |
| 茶亭村委-农贸市场西2 | X002-三胜毛竹园村北2 |
| 茶亭村委-农贸市场西3 | 天目湖天目路-沙新新村西 |
| 古县滨河东路-嵩山路路口西南1 | 平桥集镇-新塘下村北 |
| 古县滨河东路-嵩山路路口西南2 | 平桥文卫路1号-平桥卫生院大厅 |
| 古县滨河东路-永平小学南门 | 平桥振兴街-繁昌街路口西南2 |
| 古县美景路-美林路路口 | 平桥集镇-平安路19号南1 |
| 古县美景路-嵩山路路口 | 平桥集镇-平安路19号南2 |
| 创智园北区丁字路口 | 平桥集镇-工业路1号东北 |
| 共联社区-黄家村206号西1 | 平桥村委-上平村26号西南 |
| 平陵中路-工人新村14幢东 | X002-平桥石坝西 |
| 三家村-三家村小区1幢东1 | 平桥村委-里峰岕村西南 |
| 三家村-三家村小区1幢东2 | 平桥村委-长园基桥东 |
| 三家村-三家村小区1幢东3 | 平桥村委-长园基村20号西北 |
| 大统华广场东立杆 | 天目湖菡子路-兰枝路路口西北1 |
| 和平北路-竹墅路路口停车场 | 天目湖菡子路-兰枝路路口西北2 |
| 和平北路-和平北路20号东3 | 天目湖集镇-东陵村137号南 |
| 城中河-人民路33号河边1 | 迎宾大道-天目湖学府路路口东北 |
| 城中河-人民路33号河边2 | 迎宾大道-天目湖创新路路口西北 |
| 八佰伴东北角2 | 天目湖村委-塘西新村30幢1号东 |
| 北大街120号1 | 天目湖村委-杨家边村99号南1 |
| 北大街120号2 | 天目湖村委-杨家边村99号南2 |
| 甘露菜场 | 天目湖村委-杨家边村2号西 |
| 城中花园3区1幢 | 天目湖菡子路-协和路路口西南 |
| 建设路-钱家村230号 | 天目湖天目路-后曾家村西 |
| 昆仑南路-昆仑南路379号1 | 天目湖村委-塘东村56号东南 |
| 溧城街道-燕山大厦后侧 | 天目湖村委-塘东村东南 |
| 平陵中路-平陵广场东南角 | 天目湖村委-庄头村东北 |
| 体育巷 | 天目湖村委-埝西村西 |
| 新华桥-小码头街路口 | 三胜村委-毛竹园村26号南 |
| 城中-南河沿-城中二路路口 | 平桥村委-坎头村8号西北 |
| 小码头街-杨家院2幢北 | 平桥村委-桂花园村南 |
| 唐家二巷66号-1 | S241-平桥小岕村东南 |
| 唐家二巷66号-2 | S241-平桥黄村5号南 |
| 小码头街-创新路路口 | 平桥村委-田村56号北 |
| 天目路-唐家二巷路口1 | 吴村村委-平场村40号东南 |
| 天目路-唐家二巷路口2 | 吴村村委-塘岕村北 |
| 城中-天目路-唐家一巷路口1 | 吴村村委-仙桥村东 |
| 城中-天目路-唐家一巷路口2 | 吴村村委-上田舍村35号西南 |
| 合心村委-合心村高家桥北 | X002-吴村新屋场村西 |
| 蒋店村委-圩庄村南 | 吴村村委-安上村南 |
| 合心村委-金家村南 | 吴村村委-白土塘村东北 |
| 蒋店村委-河田里村东 | 平桥村委-大田里村东 |
| 清安村委-上份村7号西1 | 田家山村委-野猪岕村西 |
| 清安村委-上份村7号西2 | X305-田家山长山下村南 |
| 平陵西路-平陵西路北区7幢东2 | 田家山村委-班竹岭村东 |
| 西后街-眠杨树路路口东南 | 田家山村委-汪岕村东南 |
| 永平大道-奥体大道路口西北 | 田家山村委-黄埠村1号东南 |
| 永平大道-吾悦首府46幢西南 | 田家山村委-东岕村西南 |
| 奥体大道-金山路路口北 | 田家山村委-梅园村东北 |
| 233国道-码头西街路口西 | 田家山村委-河西村东 |
| 陶家村委-陶家村194号南 | X001-田家山庙塘村南 |
| 陶家村委-大山下村东北 | X001-田家山小陈庄村东南 |
| 陶家村委-金家村南 | 田家山村委-小陈庄村36号北 |
| 清溪路-丽景苑西门西 | S241-平桥冲管村西南 |
| 清泓路-南村路路口东南2 | 南渡中心街-金渊街路口西北 |
| 清泓路-盛世华城菜场东南2 | 南渡集镇-长河西巷46号东 |
| 清泓路-盛世华城菜场东南1 | 南渡人民路-人民路37号北 |
| 清泓路-南村路路口东南1 | 南渡金渊街-南街路口南 |
| 煤建路-清溪花园1幢东 | 南渡集镇-全民健身中心东南 |
| 台港路-燕山中学南门1 | 南渡集镇-永安新村西出口 |
| 台港路-金谷广场南门1 | 联盟村委-前蒋村102号西南 |
| 台港路-金谷广场南门2 | 南渡濑江路-濑江水泥厂东门西 |
| 台港路-王家村南 | 联盟村委-宋家村103号东南 |
| 台港路-三和路路口东 | 南渡五星大道-南渡西桥路口北 |
| 永定路-王家村5号北 | 南渡春晖路-春晖路229号北1 |
| 永定路-王家村130号北 | 南渡春晖路-春晖路229号北2 |
| 天目路-花鸟市场西出口1 | 南渡贞女路-南渡西桥路口北 |
| 天目路-花鸟市场西出口2 | 南渡文化路-贞女路路口北 |
| 天目路-花鸟市场西出口3 | 南渡春晖路-文化路路口西北 |
| 清溪路-湾里村119号南 | 南渡春晖路-春晖路121号南 |
| 五里亭路-金峰国际饭店南门 | 联盟村委-北仓村169号 |
| 锦汇广场-锦汇广场3-21号南1 | 南渡滨河北路-北街路口南 |
| 锦汇广场-锦汇广场3-21号南2 | 南渡滨河北路-中心街路口南 |
| 锦汇广场-锦汇广场西南1 | 南渡中心街-中心街161号西 |
| 锦汇广场-锦汇广场西南2 | 南渡中心街-农贸市场6号西 |
| 锦汇广场-大润发广场西3 | 南渡永安路-永安路156号东 |
| 罗湾路-锦绣路路口西2 | 南渡滨河北路-永安路路口西 |
| 罗湾路-第二实验小学北门1 | 南渡春晖路-永安路路口西 |
| 罗湾路-世纪名城南停车场 | 南渡中心街-中心街181号西 |
| 昆仑南路-城南路南路口 | 南渡春晖路-中心街路口西北 |
| 南大街-甘露二区1幢南 | 南渡五星大道-中心街路口东南 |
| 燕园路-城南路路口 | 南渡集镇-消防中队西 |
| 丁园路-丁家园村201号东 | 南渡集镇-新南渡幼儿园北 |
| 昆仑南路-丁家园村27号东 | 南渡贞女路-新南渡小学西北 |
| 昆仑南路-丁家园4幢西1 | 南渡贞女路-新南渡小学北 |
| 平陵东路-柏枝墩村65号东 | 南渡五星大道-文化路路口东北 |
| 平陵东路-柏枝墩村104号东 | X107-南渡水产桥西北 |
| 南大街-甘露名苑二区西门 | X107-Y758路口西南 |
| 昆仑南路-阳光东都东步行街 | X107-精细化工厂东 |
| 燕园路—庄家小区1幢西 | X107-西圩路路口东南 |
| 育才路-燕山中学东门2 | 南渡西圩路-圩上桥北 |
| 台港路-燕山中学南门2 | 西圩村委-西圩村28号东 |
| 五里亭路-金峰国际饭店南门2 | 西圩村委-西圩村北 |
| 燕山中路-福田中心东2 | 西圩村委-李家村北 |
| 台港东路-丁园路路口西南3 | 庆丰村委-张家旮村北 |
| 西林苑小区东门 | 西圩村委-那家村北 |
| 徐格笪村委-徐格笪村委会 | G104-旧县席家村西 |
| 凤凰东路-昆仑东苑北大门北1 | X302-强埠育才路路口东 |
| 徐格笪村委-徐格笪村66号北 | X302-强埠村委枫树杆村东南 |
| 锦汇广场-大润发广场北1 | 强埠育才路-育才路133号北 |
| 锦汇广场-大润发广场北2 | 强埠育才路-育才路128号南 |
| 中关村方里村北 | 强埠三塔路-三塔路28号东南 |
| 八字桥村委-荡上村37号西 | 强埠育才路-育才路69号西北 |
| X102-前马垫转弯处2 | 强埠力强路-力强路76号东 |
| 上黄浒西村委-干西新村6幢西 | 强埠力强路-力强路88号东北 |
| 上黄干东路-上黄干东路8号西 | X107-梅庄村梅庄桥南 |
| X102-土楼下27号北2 | 堑口村委-沈家村2号南 |
| 后六村委-桑园里村32号南 | 强埠东沿河路-东沿河路7号南 |
| 后六村委-新丰圩村29号东1 | 堑口村委-彭家圩村双龙桥北 |
| 埭头镇埭后路-砖桥北 | 永丰村委-周家村32号西 |
| 后六村委-胡家村57号东 | G104-合心路路口西北 |
| 后六村委-罗家湾村22号南 | 旧县村委-施家桥村173号北 |
| 后六村委-一棵印村55号东 | 旧县村委-钱家村6号西 |
| 后六村委-大丙圩村40号西南 | 旧县村委-杨笪里村东 |
| 后六村委-马家村8号东南 | 五星大道-中心街路口北 |
| 后六村委-芳公圩村106号西 | X001-旧县西湖路路口东 |
| 后六村委-上溪塘村1号西 | 钱家圩村委-赵家村赵家桥西 |
| 后六村委-浩南圩村1号东 | 钱家圩村委-前赵村南 |
| 埭头集镇-余家坝村东北 | 钱家圩村委-东埂头村西北 |
| 前六村委-塘头村1号北 | S239-南渡宁新路路口西北 |
| 前六村委-陆家村64号东 | 强埠-育才路73号强埠医院 |
| 前六村委-前六村29号东 | 南渡金渊街60号-南渡中心卫生院大厅 |
| X102-庙前圩村87号东南 | 南渡五星大道3号-尚成百家大厅 |
| 前六村委-杨卜浪村92号北 | G104-南渡宁新路路口西 |
| X102-罗家村47号东 | 平城村委-东张村新星桥西 |
| X102-罗家村42号东 | 平城村委-李渚圩村36号南 |
| X102-莲花路35号东 | 平城村委-袁家舍村北 |
| X102-王家村1号东 | 平城村委-后塘北村东 |
| 前六村委-沈家村89号东北 | 南渡永安路-永安路22号东 |
| 前六村委-潘家村45号东 | 平城村委-平陵村西 |
| 前六村委-潘家村57号东南 | 南渡永安路-朱淤桥西北 |
| 前六村委-莫家圩村78号东北1 | 南渡永安路-朱淤桥东南 |
| 前六村委-莫家圩村78号东北2 | 南渡新湖路-徐笪里村北 |
| 前六村委-邹家村93号南 | 滕村村委-湖头桥西南 |
| 邹家村委-狄家桥村73号南 | 滕村村委-滕村村北 |
| 前六村委-溪口村38号东南 | 胜笪村委-文卫街36号南 |
| 前六村委-陈家村72号南 | 大溪集镇-敬老巷22号西北 |
| 前六村委-莫家圩村43号北 | 胜笪村委-前留村东 |
| X102-大尖圩村3号南 | 堑口村委-蔡家村东 |
| 前六村委-扬家村21号西 | 堑口村委-蔡家村东南 |
| 前六村委-北大圩村24号东 | 胜笪村委-前史村206号南 |
| 前六村委-钟家村32号北2 | 黄山村委-黄山观村南 |
| 南埝村委-河北村7号 | 滕村村委-舍上村北 |
| 南埝村委-潘家墩村5号西 | 滕村村委-向阳村北 |
| 南埝村委-张天圩村北 | 滕村村委-向阳村3号东 |
| 山前村委-山前村52号东 | S239-滕村向阳村东 |
| 山前村委-扈家村41号东 | S239-石街村委林桑场村西 |
| 山前村委-桥西村11号西 | G104国道-教场里村路口1 |
| 埭头村委-大洋南村50号北 | G104国道-教场里村路口2 |
| 埭头村委-大东荡村19号东 | G104-石街村委大渚村南1 |
| 埭头村委-小东荡桥西 | G104-石街村委大渚村南2 |
| 埭头村委-庄家桥村61号西 | G104-石街村委卫东村北 |
| 埭头村委-北淡庄村82号南 | G104-石街村委上路桥村南 |
| 埭头村委-曹家村42号北 | G104-淦西村委教场里村北 |
| 山前村委-海事处西南 | 淦西村委-淦西村南 |
| 山前村委-山前安裕桥南 | 淦西村委-淦西村354号南 |
| 山前村委-山前安裕桥西南 | G104-淦西田舍里村南 |
| 埭头人民路-前圩路8号西南2 | 南渡集镇-南渡大桥西 |
| 埭西村委-梅坞圩村2东 | 南渡集镇-春晖路282号东南 |
| 埭西村委-周庄村46号北1 | 平城村委-南宅里村东 |
| 埭西村委-周庄村46号北2 | 滕村村委-朱于村西 |
| 埭头集镇-渡头街8-2号西1 | 滕村村委-刘家边村69号南 |
| 埭头集镇-渡头街8-2号西2 | 淦西村委-淦西村274号西 |
| 埭西村委-河西村3幢西 | 淦西村委-小渚村24号西 |
| 湖头村委-湖头村348号西 | 金渊街51号南2 |
| 湖头村委-石界滩村南 | 石街村委-罗浜村西 |
| 埭头画诗路-新安北路路口东北1 | 平城村委-姜家圩西北 |
| 埭头集镇-画诗新村1幢西 | 钱家圩村委-墩上路口2 |
| 埭头集镇-渡头桥西2 | X303-孔村圩北村8号北 |
| 埭头集镇-前圩路10号西南1 | 湖西村委-章家边桥南1 |
| 埭西村委-路东圩村东 | 湖西村委-章家边桥南2 |
| 埭头村委-舍头桥南 | 乘马圩村委-杨家桥村北 |
| 埭头村委-舍头村58号西 | S239-河心建设西路路口西北 |
| 埭头村委-北埂村2号北 | 东升村委-帐墓村1号北 |
| 埭头村委-大塔圩村52号西 | 东升村委-松里村东 |
| 埭头镇埭后路-大塔圩村西 | 东升村委-松里村西北 |
| 埭头村委-大华路1号西 | 河口村委-史家边村东 |
| 埭头村委-陆家基新桥北 | X202-X303路口东南 |
| 埭头村委-中排里村6号东 | 王家村委-中心村6号东 |
| 埭头村委-杨家村1号 | 王家村委-王家村委会东南1 |
| 后周镇东街-镇东街68号南 | 王家村委-王家村委会东南2 |
| 绸缪两湾村委-五家庄村东 | S360-新塘新西村南 |
| 别桥兴城东路-兴城东路149号西北2 | S360-社渚东山村南 |
| 别桥中心街-中心街118号东南 | 社渚村委-东山村20号东南 |
| 别桥兴城东路-兴城东路大桥路口 | X002-社渚东山村西北2 |
| 牛场村委-团圆村东 | 新塘村委-下田舍村3号南 |
| 南山大道-戴埠百灵路路口西北 | 社渚环镇东路-振兴北街路口东 |
| 南山大道-戴埠高桥路路口东北1 | 社渚虎山街-社渚卫生院大厅 |
| 南山大道-戴埠高桥路路口西南2 | 社渚虎山街-农贸市场西北1 |
| 南山大道-戴埠龙潭村1号西 | 社渚虎山街-农贸市场西北2 |
| 南山大道-戴埠同官村东 | 社渚虎山街-农贸市场3 |
| 南山大道-戴埠徐家干村东 | X002-社渚镇前南街路口西南 |
| 南山大道-戴埠石岩里路路口西1 | 社渚振兴南街-上松街路口南2 |
| 南山大道-戴埠沸水塘路路口东北3 | 社渚镇兴业街-世忠路路口北1 |
| 十里长山路-滨湖大道路口西北 | 社渚振兴北街-兴业街路口西南2 |
| 天目湖环湖路-管委会西 | 社渚集镇-新华街19号西1 |
| S241-平桥广西路-工业路口西南 | 社渚集镇-新华街19号西2 |
| 天目湖东麻路-报恩禅寺北 | 社渚新华后街-弘泰广场2幢大厅 |
| 南渡五星大道-文化路路口西北 | 社渚新华后街-文化街路口西南2 |
| 南渡春晖路-南渡河西村61号南北 | S239-社渚客运站大厅 |
| 南渡集镇-春晖路117号南北 | S239-社渚客运站西北 |
| 南渡集镇-南渡农贸市场南 | S239-社渚上其干村98号东 |
| 南渡集镇-南渡农贸市场西 | S360-宜巷荷花村北 |
| 南渡春晖路-南渡粮库北门北 | S360-社农线路口南 |
| 南渡中心街-建安巷3号东 | S239-宜巷杨树窠村南 |
| 南渡宁新路-新河村委会北 | 宜巷村委-新村村东 |
| 旧县村委-居家村东 | S239-姚巷刘家小湾村东 |
| 旧县乐官路-幸福家苑西 | S239-姚巷画眉滩村东 |
| 旧县杨笪路-旧县中学西 | 殷桥村委-井头墩村10号南 |
| 旧县村委-北街12号南 | 殷桥村委-沟湾村西北 |
| 旧县村委-旧县小学南门 | 殷桥村委-山下村西南 |
| X107-南渡蒋杨路口北 | 上蒋村委-小李村10号西北 |
| 西圩村委-谢家村北 | 上蒋村委-李家村13号南 |
| 强埠溧强路-蒋杨路西 | 上蒋村委-石塘村东 |
| 平城村委-李渚圩村123号 | 上蒋村委-建湾村西南1 |
| 平城村委-前塘北村北 | 上蒋村委-胡家老湾村14号东 |
| 南渡集镇-永安路179号东 | 殷桥村委-沿河村37号东 |
| 南渡永安路-朱淤桥西 | 殷桥村委-青龙山村东1 |
| 南渡金峰河-芦荡桥东南1 | 殷桥村委-耿村村24号西1 |
| 南渡南河-溧城海事处东南2 | 殷桥村委-八亩山村西南 |
| 南渡集镇-南渡金渊街51号南 | 殷桥村委-青龙山村东2 |
| 南渡集镇-安顺燃气站西南 | 殷桥村委-林牧村东南 |
| 南渡旧县新材料工业区 | 上蒋村委-上蒋村西 |
| 南渡永安路宁新路口西 | 上蒋村委-上蒋村50号东 |
| 南渡中心街93号 | 上蒋村委-石里沟村1号南 |
| 周城汉生路-周城街路口东南1 | 宜巷村委-下山丘村21号东北 |
| 周城汉生路-周城街路口东南2 | 宜巷村委-庙岗村1号西南 |
| 周城新风街-宏伟街路口东南2 | 宜巷村委-桥头村10号北 |
| S239-社渚老庄村东南 | 宜巷村委-红庙村北1 |
| 社渚环镇西路-镇前街西北 | 宜巷村委-南庄村23号西南1 |
| 社渚新华后街-文化街路口西南3 | X002-宋村龚家村北 |
| 金山村委-跑马岗村28号东1 | 宋村村委-窑塘村西 |
| X002-蒋家村西南1 | 宋村村委-宜家边村东北1 |
| 宋村村委-窑头村南 | 宋村村委-宜家边村东北2 |
| 社渚王家园 | 新山村委-大松树村北 |
| 社渚新业街7号 | 社渚丘里路-新山丘里村东北 |
| 社渚兴业街1027号 | 溧阳监狱-社渚监区会见室大厅 |
| 前马村委-前一村130号南 | 新塘村委-农贸市场1幢001-04室南3 |
| 南旺村委-南旺村北 | 社渚新华后街-宏泰广场2幢嘉艺网吧 |
| 前村村委-社下村南 | 金庄村委-南场村61号东北 |
| 陆笪村委-托板桥村西 | 金庄村委-上店村南 |
| 陆笪村委-金庄村57号南 | 金庄村委-江村村南 |
| 王渚村委-王渚村东 | 金庄村委-中岗村南 |
| X108-前马南北街路口2 | 金庄村委-上店村西 |
| 竹箦北山东路-竹箦中学南门2 | 社渚徐岗路-建农路路口东 |
| 竹箦鑫源路-竹溪苑小区南门2 | S239-金峰炉头村南 |
| 上兴永兴大道-万博广场北3 | S239-金峰西干村南 |
| 上兴上城村委-上庙村西路口 | S239-金峰木岗村东 |
| 上兴分界村委-塘公洼村东路口 | 周城周城河-大溪河交汇处3 |
| 上兴上兴村委-生资桥桥西 | 周城村委-何家村西南 |
| 上兴曹山-文博园 | 丁山村委-横山村9号北 |
| 上兴-G104-曹山路路口2 | S239-丁山西顶村东 |
| 上兴永兴大道-嘉缘小区南1 | S239-丁山罗家村东北1 |
| 上兴永兴大道-嘉缘小区南2 | S239-丁山罗家村东北2 |
| 上兴永兴大道-联强路路口东南1 | 丁山村委-泥面岗村南 |
| 上兴永兴大道-联强路路口东南2 | 金山村委-前宋村东 |
| 上兴永兴街-永兴街3幢四单元 | 金山村委-跑马岗村28号东2 |
| 东塘村委-东塘村2号东 | 金山村委-跑马岗村28号东3 |
| 祠堂村委-交巷里村50号北 | 金山村委-金山路头村22号东 |
| 上庙村委-上庙头村西 | 金山村委-丁冲村西北 |
| G104-大佛堂村北 | 金山村委-乔家边村南 |
| 新联村委-新村里村南 | 金山村委-乔家边村东北 |
| 古县茶亭街-中医院南2 | 金山村委-大栗滩村1号南 |
| 昆仑街道新兴中路-G104路口北 | 金山村委-下米山村南1 |
| 永盛路-创智路口北 | 金山村委-从塘村10号北 |
| 中关村坝头村口 | 丁山村委-旺店村55号南1 |
| 中关村繁昌圩村北 | 丁山村委-旺店村55号南2 |
| 中关村龙山大道-沙涨大道交叉口1 | 金山村委-卢家村南 |
| 中关村龙山大道-沙涨大道交叉口2 | 金山村委-前宋村北 |
| 吴村村委-西庄村北 | 金山村委-朝阳村20号西1 |
| 清溪路—平陵中路路口东北 | 金山村委-朝阳村20号西2 |
| 天目湖村委-尧塘村北 | S239-社渚客运站西北1 |
| 天目湖天目路-兰枝路口东南 | 金庄村委-下泗村北 |
| 永定路-天目路路口东 | 金峰村委-炉头村西 |
| 天目路-燕园路路口东 | S239-体育路路口西南2 |
| 燕园路-燕山南村4区4幢西 | S239-体育路路口西南3 |
| 燕园路-燕园路50号南1 | 周城体育路-宏伟街路口东南2 |
| 唐家村委-三家村201号南 | 周城体育路-宏伟街路口南 |
| 唐家村委-三家村巷159号南1 | 社渚集镇-时代苏杭超市大厅 |
| 唐家村委-三家村巷159号南2 | 周城村委-上街村31号东2 |
| 唐家村委-三家村巷133号东 | S239-社渚金峰路路口北 |
| 建设路-建设路101号南1 | 周城建设路55号-周城卫生院大厅 |
| 建设路-建设路101号南2 | 周城集镇-建设路102号 |
| 建设路-建设路37号北1 | 丁山村委-胡家村15号东 |
| 建设路-建设路37号北2 | 王家村委-圩庄观村南 |
| 唐家村委-三家村巷56号南 | 社渚兴业街-建业街路口北2 |
| 唐家村委-三家村巷40号东 | 社渚集镇-人民路19号东北 |
| 唐家村委-三家村巷57号西 | 社渚村委-田舍元村7号西 |
| 平陵中路-平陵中路317号1幢南 | 社渚集镇-东关街13号北1 |
| 唐家村委-唐家路37号东 | 社渚振兴南街-振前西街路口西北 |
| 建设路-建设路1号北 | 社渚集镇-东关街13号北2 |
| 建设路-体育路小区6幢东 | 河口村委-滨溪村126号北 |
| 建设路-钱家路路口西北 | 河口村委-滨西村1号北 |
| 钱家路-燕园路路口西北 | X303-湖西九房头村南 |
| 燕园路-燕山东苑16幢北 | X303-河心建设西路路口北 |
| 燕园路-文化小学北门北 | 孔村村委-孔村118号西1 |
| 南大街-南秀苑东门西 | 孔村村委-孔村118号西2 |
| 燕园路-甘露小区二区6幢东 | 姚巷村委-沙门渡村南 |
| 燕园路-庄家小区2幢西 | 上蒋村委-鱼亩墩村8号南 |
| 燕园路-燕园路61-17号北 | 殷桥村委-坝口州村东北 |
| 西大街-城中商场停车场 | 殷桥村委-东大街1号南 |
| 南大街-南大街117-10号南 | 上蒋村委-小围子村西北 |
| 建设路-城南路路口西南1 | 宜巷村委-杨树窠村87号西南 |
| 建设路-城南路路口西南2 | 上蒋村委-火埂头村西 |
| 城南路-城南路58号东南 | 上蒋村委-东山村东 |
| 城南路-城南路70号南 | 上蒋村委-石塘村6号南 |
| 庄家村委-小钱家村38号东 | 宋村村委-卫子山村4号北 |
| 庄家村委-小钱家村83号路口2 | 宋村村委-窑头村20号南 |
| 庄家村委-小钱家村165号西 | 新山村委-仙山岗村8号东1 |
| 煤建路-平陵中路路口东北 | 新山村委-仙山岗村8号东2 |
| 煤建路-后街新村20幢西 | 新山村委-湾岭村11号东 |
| 后街社区-后街新村8幢西1 | 社渚兴业街-振兴北街路口2 |
| 后街社区-后街新村8幢西2 | 宋村村委-宋村100号南 |
| 后街社区-后街新村13幢西1 | 宋村村委-宋村村北 |
| 后街社区-后街新村13幢西2 | 竹箦鑫源路-鑫源路13号东北1 |
| 后街社区-后街新村31幢北 | 竹箦鑫源路-鑫源路13号东北2 |
| 后街社区-后街新村21幢北 | 竹箦竹溪南街-鑫源路路口东1 |
| 朝阳路-朝阳街188号-15西 | 竹箦竹溪南街-鑫源路路口东2 |
| 朝阳路-西后街路口东北 | 竹箦竹溪南街-竹溪南街66号东2 |
| 平陵中路-平陵中路252号西1 | 竹箦竹溪南街-竹溪南街66号东1 |
| 平陵中路-平陵中路252号西2 | 竹箦竹溪南街-竹溪南街32号东1 |
| 西平路-迎宾巷47号南 | 竹箦竹溪南街-竹溪南街32号东2 |
| 城河梢路-城河梢花园2幢南 | 竹箦集镇-五福巷43号 |
| 城河梢路-城河梢花园1幢东 | 竹箦集镇-五福巷7号南 |
| 西后街-西平综合楼东 | 竹箦集镇-竹溪北街9号东 |
| 西后街-西平小学南门南 | 竹箦集镇-竹溪北街85号东 |
| 码头街-碑亭巷路口东北 | 竹箦竹溪北街-竹溪北街137号东北 |
| 码头街-码头街437-106号北2 | 竹箦环镇东路-环镇东路162号南 |
| 博爱路-凤仪湾东门东 | 竹箦集镇-振兴桥东 |
| 花园路-居家村南1 | 竹箦环镇东路-环镇东路204号西南 |
| 花园路-居家村南2 | 竹箦集镇-西大街30号东 |
| 博爱路-昆仑西苑南门东 | 竹箦集镇-西大街31号商铺 |
| 博爱路-溧城镇敬老院东 | 竹箦集镇-影剧巷50号北 |
| 图塘路-图塘路123-4号南1 | 竹箦集镇-西大街31号2幢西2 |
| 花园路-图塘路110号东1 | 竹箦集镇-西关巷36号南 |
| 花园路-图塘路110号东2 | 竹箦集镇-西关巷15号西 |
| 煤建路-煤建路26号西 | 竹箦集镇-生祠码头街30号南 |
| 和平南路-码头街路口南 | 竹箦集镇-振兴街17号北 |
| 钱家路-钱家路11号西 | 竹箦集镇-振兴街20-8号南 |
| 钱家路-钱家路5号西 | 竹箦环镇东路-环镇东路21号西 |
| 钱家路-钱家路153号南 | 竹箦北山东路-北山东路46号南 |
| 平陵中路-钱家路路口东南 | 竹箦北山东路-北山东路12号南 |
| 平陵中路-钱家路路口北3 | 竹箦北山西路-北山西路6号南 |
| 平陵中路-平陵坊南1 | 竹箦北山西路-北山西路40号南1 |
| 平陵中路-平陵坊南2 | 竹箦北山西路-北山西路40号南2 |
| 城中花园-城中花园一区12幢4单元南 | 竹箦北山西路-北山西路120号南 |
| 城中花园-城中花园三区2幢1单元南 | 竹箦集镇-竹箦棠荫村建设巷1号南 |
| 西大街-南河沿路口东南1 | 竹箦樱花西路-北山西路路口西北1 |
| 和平南路-西后街路口西北 | 竹箦樱花西路-北山西路路口西北2 |
| 南大街-南大街广场38号北1 | 竹箦樱花大道-振兴街路口东北1 |
| 人民路-人民路136号西南 | 竹箦樱花大道-振兴街路口东北2 |
| 书院巷-荷花新村二区大门2 | 竹箦樱花大道-杜家棚村东 |
| 北大街-北大街35号西 | X002-竹箦樱花大道口东南1 |
| 北大街-北大街333号西1 | X002-竹箦樱花大道路口东南2 |
| 北大街-北大街333号西2 | X002-竹箦环镇西路路口西北 |
| 昆仑南路-昆仑南路383号西 | 竹箦环镇西路-兴隆街路口东北 |
| 昆仑南路-坤泰花苑东门西南 | 竹箦环镇西路-环西桥东北 |
| 东河沿-北固小区南门南 | 竹箦集镇-竹箦卫生院大厅 |
| 东大街-东大街35号西 | 竹箦集镇-竹箦卫生院急诊门口 |
| 黄家村委-万太村75号北 | 竹箦集镇-棠荫村南 |
| 昆仑南路-昆仑南路120号北 | 竹箦环镇西路-振兴街路口西南 |
| 东大街-东大街5号东 | 竹煤线-Y365路口西北 |
| 昆仑南路-张巷路路口南1 | 竹箦集镇-振兴街31号西 |
| 昆仑南路-张巷路路口南2 | 竹箦集镇-振兴街46号南 |
| 共联社区-黄家村206号西2 | 竹箦集镇-振兴街31号东 |
| 共联社区-黄家村181号南 | 竹箦集镇-振兴街17号商铺东北门 |
| 共联社区-黄家村268号西 | 竹箦集镇-镇南巷70号西 |
| 昆仑南路-昆仑南路58号南 | 竹箦竹安街-竹安桥西北1 |
| 昆仑南路-黄家村214号南 | 竹箦竹安街-竹安桥西北2 |
| 昆仑南路-夏桥变电站东北 | 竹箦竹安街-竹安桥东南 |
| 人民路-人民路39-7号西南1 | 竹箦鑫源路-人民政府广场1 |
| 人民路-人民路39-7号西南2 | 竹箦集镇-宏润广场农贸市场东门 |
| 共联社区-夏桥巷9号北1 | 竹箦集镇-宏润广场农贸市场西南门 |
| 共联社区-夏桥巷9号北2 | 竹箦集镇-隆兴路4-108号东南 |
| 共联社区-黄家村244号西 | 竹箦集镇-宏润广场东出入口 |
| 共联社区-万太村15号南 | X002-竹箦竹溪南街路口西南 |
| 共联社区-黄家村30号南 | 竹箦集镇-南关东巷74号南 |
| 人民路-人民路68号西 | 中梅村委-戚笪里村2号东南 |
| 东大街-东大街135号东 | X002-中梅村126号北 |
| 公园路-体育巷路口东 | X108-竹箦客运站大厅 |
| 大营巷-大营巷56号1幢西南 | X002-中梅彭家村西南 |
| 夏桥路-夏桥村3号1幢西1 | 中梅村委-西徐村西 |
| 夏桥路-夏桥村3号1幢西2 | 中梅村委-南庄村东 |
| 夏桥路-夏桥村2号西南 | 竹煤线-竹箦北山东路路口东北 |
| 夏桥路-龙盛园西门 | 竹煤线-中梅匡家村79号东南 |
| 育才路-老体育场西北 | 陆笪村委-拖板村58号北 |
| 育才路-老体育场北 | 陆笪村委-东上村1号南 |
| 和平北路-昆仑花园五区22幢东 | 陆笪村委-许家棚村南 |
| 花园路-昆仑花园四区7幢南 | 竹煤线-姜下白马庄村东南 |
| 图塘路-花园路路口南 | 姜下村委-姜下村118号南 |
| 图塘路-图塘路35号1幢东 | 陆笪村委-前山里村西北 |
| 图塘路-图塘路25号3幢西 | 陆笪村委-大山里村14号东 |
| 图塘社区-联盟村20号2幢北 | 陆笪村委-下庄村3号东南 |
| 西大街-西成桥东 | 陆笪村委-振华西路68号西北 |
| 永定路-燕山路路口东北 | 陆笪村委-刘庄村30号西 |
| 燕山路-燕园路路口东北 | 竹煤线-陶庄新绪村西 |
| 燕园路-粮丰路路口北 | 竹煤线-下宅村南 |
| 燕园路-燕园路50号南2 | 下宅村委-东门村西 |
| 燕山南村-燕山南村四区5幢北 | 下宅村委-大干村西南 |
| 唐家路-唐家路267号西 | 竹煤线-陶庄下大田村2号东 |
| 燕山路-建设路路口东北 | X301-下宅河东村南1 |
| 西平路23号 | X301-下宅河东村南2 |
| 唐家二巷-嘟嘟网咖大厅 | X301-陶庄河西村西南1 |
| 唐家一巷-唐家一巷31号东1 | X301-陶庄河西村西南2 |
| 天目路-唐家一巷路口2 | 南旺村委-曹林村1-17号东北 |
| 天目路-唐家二巷路口东北 | 姜下村委-章家棚村28号南 |
| 平陵中路-天目路路口东南 | X151-姜下西汤村南 |
| 平陵中路-西平路路口南 | 姜下村委-李家村6号西 |
| 唐家一巷-唐家一巷31号东2 | X151-吕庄水库西 |
| 平陵中路-燕山路路口西南 | 陶庄村委-金山洼村20号北 |
| 三家村巷-三家村巷62号东 | 竹溪南街-南关桥南 |
| 建设路-育才路路口东南 | X151-竹箦环湖南路路口西北 |
| 平陵中路-平陵中路315号北 | 溧竹线-窑上村口西1 |
| 平陵中路-西大街路口西北 | 溧竹线-窑上村口西2 |
| 西大街-西大街106号南 | X211-竹箦环湖北路路口北1 |
| 和平南路-蛮家墩11号东 | 姜下村委-鲍庄村西 |
| 西大街-南河沿路口东南2 | X151-长岗刘家村北 |
| 西大街-劝业场东方派对歌厅大厅 | X151-长岗上罗村东 |
| 平陵街-城中花园一区7幢东南 | X151-长岗下杜家冲村西南1 |
| 平陵街-城中花园一区1幢西 | X151-长岗下杜家冲村西南2 |
| 城中路-城中花园一区3幢北 | 水西村委-水西村89号西 |
| 和平南路-杨家院12幢37号南 | X001-水西村102号东南 |
| 和平南路-和平南路10号东 | X108-西芮后潘村62号南 |
| 和平南路-想唱就唱歌厅大厅 | 水西村委-水西村南 |
| 镇前街-镇前街35号北 | 水西村委-水西村西南 |
| 南大街-南大街广场38号北2 | 水西村委-神塘圩村东北 |
| 南大街-南安桥东南 | 水西村委-姜家村北 |
| 平陵路-铜锣湾KTV北出入口 | X001-前马镇前街4号西 |
| 平陵街-笑傲江湖歌厅大厅 | X001-前马镇前街126号南 |
| 城中二路-南安新村西门 | 前马村委-前二村288号东 |
| 平陵二村-8栋乙单元4号门 | X001-前马镇前街147号北 |
| 五圣巷-新华街19号东北 | 前马村委-前二村166号南 |
| 燕山路-燕山路3号西 | 前马村委-前二村221号南 |
| 天目湖大道常州机电北门 | 前马村委-前二村90号南 |
| 金厦花园-金厦花园8幢东2 | 前马村委-前马南北街64号 |
| 西园路-西园路2号东1 | 前马村委-前三村139号西 |
| 西园路-西园路2号东2 | 前马村委-前一村270号南 |
| 和平新村-和平新村一区11幢北 | 前马村委-东埂村38号西 |
| 和平北路-昆仑南苑东门东北1 | 竹箦前进路-前进南路路口北 |
| 和平北路-昆仑南苑东门东北2 | 竹箦竹安街-竹安桥东南2 |
| 花园路-凤仪湾北门西北 | 道人渡村委-唐家庄村19号西 |
| 博爱路-昆仑花园西门南 | 道人渡村委-北川村27号南 |
| 西大街-京东电器 | 洙汤村委-老鸦庄村东南 |
| 昆仑花园-昆仑花园北门 | 道人渡村委-北川村7号南 |
| 图塘路-昆仑花园六区1幢南 | 道人渡村委-崔家棚村31号西 |
| 凤凰路-银梧路路口东 | 道人渡村委-道人渡村68号东南 |
| 图塘路-图塘路25号3幢西2 | 中关村大道-濑阳村南 |
| 北郊社区-北门新村9幢西 | 余桥村委-后庄湾村38号西2 |
| 北郊社区-北门新村1幢西 | 长岗村委-白马岗村东 |
| 北大街-北大街138号北 | 长岗村委-长岗村30号西北 |
| 花园路-北大街138号西 | 王渚村委-王渚村163号东 |
| 图塘社区-图塘路196号东 | 北村村委-西张村12号东 |
| 图塘社区-图塘路280号东 | 北村村委-谈巷里村11号东 |
| 昆仑北路-大统华城东店大厅 | X108-王渚东王村南 |
| 钱家路-燕园路路口2 | 西芮村委-东棚村南 |
| 永定路-南大街路口北 | 西芮村委-宋巷村西 |
| 平陵广场-铜锣湾歌厅大厅 | 洙汤村委-花婆嘴村南 |
| 平陵西路-焦尾琴大道路口西1 | 洙汤村委-洙汤村86号西北 |
| 平陵西路-焦尾琴大道路口西2 | 洙汤村委-王家村王家桥西南 |
| 平陵西路-焦尾琴大道路口南 | 洙汤村委-闵家桥村77号东 |
| 南村村委-市林场63号南 | 洙汤村委-清水塘村东 |
| 平陵西路-平陵西路359号东2 | 洙汤村委-田牌里村21号西南 |
| 平陵西路-奥体大道路口北 | X001-余桥永康路63号南 |
| 天目路-上河城东门东广场 | 余桥村委-下甲村107号东南 |
| 永定路-奥体大道路口西 | 余桥村委-镇前街镇前桥东北 |
| 罗湾西路107号-君悦豪庭二区1幢南1 | X001-余桥石板桥西 |
| 罗湾西路107号-君悦豪庭二区1幢南2 | X001-前马镇前街147号北2 |
| 平陵中路-眼香庙路路口东南1 | 竹箦鑫源路-人民政府广场2 |
| 平陵中路-眼香庙路路口东南2 | 前马村委-南岗村11号北 |
| 平陵中路-眼香庙路路口东南3 | 涧东村委-蔡家店村51号东南 |
| 平陵中路-天目路路口西南 | 永和村委-包庄村68号东 |
| 平陵中路-天目路路口南 | 永和村委-新生村5号东南 |
| 天目路12号-北香园东门东 | 永和村委-结花果村东 |
| 清溪中路-清溪中路18-17号西1 | 永和村委-仕庄村南 |
| 清溪中路-清溪中路18-17号西2 | 永和村委-大山洼村5号南 |
| 清溪中路-清溪中路16-5号西 | 永和村委-李家棚村30号北 |
| 清溪中路-清溪中路10号北 | 永和村委-郑家棚村西 |
| 建设中路-建设中路3-151号北1 | 永和村委-林业村26号西北 |
| 建设中路-建设中路3-151号北2 | 步村村委-五亩坝桥西 |
| 建设中路-建设中路8-12号南1 | 涧东村委-西吴村西 |
| 建设中路-建设中路8-12号南2 | 步村村委-东王里村38号南 |
| 平陵中路-平陵中路258号东 | 永和村委-喻庄村84号南 |
| 清安村委-眠杨树村134号南 | 步村村委-施家边村34号北 |
| 清安村委-眠杨树村105号北 | X301-步村施家边村16号南 |
| 清安村委-岳家三巷56号南 | 步村村委-施家边村北1 |
| 清安村委-岳家二巷101号南1 | 步村村委-长头村12南 |
| 清安村委-岳家二巷101号南2 | G104-步村长头村西北 |
| 清安村委-岳家三巷40号南 | 步村村委-瓦屋山林场一工区北 |
| 清安村委-岳家三巷32号南 | 步村村委-步村北 |
| 清安村委-岳家一巷94号东 | 步村村委-山西村西 |
| 平陵西路-平陵西路72号南 | 步村村委-东岳街北 |
| 平陵西路-平陵西路41号北 | G104-涧东梅庄村东 |
| 南村村委-南村里一巷6号西 | G104-老河上姚村86号北 |
| 南村村委-南村里二巷20号东 | S341-陶村村委陶村村南 |
| 南村村委-南村里一巷84号东 | 陶村村委-胡家棚村官塘水库南1 |
| 南村村委-南村里二巷143号西 | 陶村村委-七桥村41号西 |
| 南村村委-南村里三巷23号东1 | 陶村村委-联丰村东南 |
| 南村村委-南村里三巷23号东2 | 陶村村委-山梅岗村43号南 |
| 平陵西路-平陵西路77号西 | 分界村委-西周村7号南 |
| 清溪路-码头街路口北 | 陶村村委-李家村14号西 |
| 清溪路-清溪花园三区10幢西 | 陶村村委-袁家棚村东北 |
| 平陵中路-清溪路路口北 | 余巷村委-下陶村村西 |
| 平陵中路369号-上河城西门1 | S341-曹山慢城游客中心东北 |
| 平陵中路369号-上河城北门2 | S341-分界中方村东 |
| 清泓路-IN88KTV | 分界村委-胡家山村南 |
| 平陵中路369号-上河城北门1 | 余巷村委-上陶村西北 |
| 平陵中路369号-上河城东门1 | 余巷村委-姚河坝村3号西 |
| 平陵中路369号-上河城东门2 | 余巷村委-上兴塘水库东 |
| 西后街-江南新村1幢南1 | 余巷村委-江家边村2号南 |
| 西后街-江南新村1幢南2 | 余巷村委-前张村东 |
| 清溪社区-眼香庙132号东 | 赵沛村委-龙头坝村13号东 |
| 清溪社区-煤建路71号10幢西 | 赵沛村委-丰村村东 |
| 清溪社区-煤建路71号6幢东1 | 赵沛村委-孔家村西 |
| 清溪社区-煤建路71号6幢东2 | 赵沛村委-留云村东2 |
| 清溪社区-煤建路71号6幢东3 | 赵沛村委-留云村5号西北 |
| 清溪社区-煤建路71号9幢东 | X002-余巷石街头村14号北 |
| 平陵中路-煤建路路口北 | 上兴村委-建盟村北 |
| 天目路-燕园路路口北 | 上兴村委-中梅里村西 |
| 永定路-天目路路口西 | 上兴村委-陆家渡村西 |
| 天目湖大道常州机电北围墙 | 练庄村委-副业村南 |
| 景鸿社区-湾里新村9幢东2 | 练庄村委-练庄村西 |
| 台港西路-清泓路路口南 | 练庄村委-潮渚村北 |
| 清泓路-罗湾西路路口东北 | 练庄村委-潮渚村87号南 |
| 清泓路-清泓路2号东南 | 练庄村委-傅家村北 |
| 清溪中路-清溪中路2号东 | 练庄村委-后梅村北 |
| 清溪中路-建设西路路口西南2 | 练庄村委-高梅村西 |
| 清溪中路-建设西路路口西南3 | 上兴果园路-联强路路口东北 |
| 建设西路-临溪路路口北1 | 练庄村委-新塘桥村北 |
| 建设西路-临溪路路口北2 | 上兴育才路-府通路路口西南 |
| 临溪路-实验幼儿园东 | 老河村委-横塘村南 |
| 建设西路-建设西路1-12号北1 | 上兴永兴街151号北 |
| 建设西路-建设西路1-12号北2 | 老河村委-老河新村18幢西 |
| 建设西路-清泓路路口北 | 老河村委-黄家村4号南 |
| S241-平陵西路路口南 | G104-上兴客运站大厅 |
| 233省道-码头西街1 | 老河村委-西洋新村1幢一单元东 |
| 233省道-码头西街2 | 上兴集镇-泰富广场2幢115号北 |
| 南村路-人民医院北门北1 | 上兴永兴大道-府通路路口东南 |
| 南村路-人民医院北门北2 | 上兴永兴大道-港口路路口西南2 |
| 建设西路70号-人民医院南门南1 | 上兴万博广场4号楼-大润发玛特大厅 |
| 建设西路-人民医院南门南2 | 上兴永兴街-永兴街59号南 |
| 建设西路-金峰大统华二楼 | 上兴永兴街-永兴街143号南 |
| 建设西路-金峰大统华一楼 | 上兴永兴街-永兴街141号南 |
| 台港西路-台港西路111-100号北 | 上兴牌楼路-牌楼路1幢东北 |
| 天目湖大道-台港西路路口西 | 上兴集镇-西桥新区3幢一单元东 |
| 天目湖大道-罗湾西路路口西 | 上兴永兴街-永兴街306号西 |
| 罗湾西路-边界市场F区72号北 | 上兴集镇-泰富广场农贸市场北门 |
| 边界市场-商业街3号楼4-5号东南 | 上兴集镇-泰富广场1栋 |
| 边界市场-蔬菜区东南1 | 上兴集镇-泰富广场农贸市场东门 |
| 边界市场-蔬菜区东南2 | 上兴集镇-半亩港湾小区5幢南 |
| 边界市场-茶叶区24号南 | 上兴集镇-上兴中心小学西门 |
| 永平大道-天目路路口南 | 上兴永兴大道-港口路路口西南 |
| 清溪南路-清溪路景观带一号楼东 | 上兴永兴大道-港口路路口东北 |
| 清溪南路-台港西路路口西1 | 上兴集镇-公园路13幢南 |
| 清溪南路-台港西路路口西2 | 上兴集镇-永兴街528号西北 |
| 清溪中路-清溪中路3号北 | 上兴集镇-公园路110-1号 |
| 清溪中路-清溪中路3号西1 | 上兴村委-下街头村34号西 |
| 清溪中路-清溪中路3号西2 | 上兴村委-兴中街13幢西 |
| 永平大道-边界市场西南 | 上兴集镇-老明路上兴高中南 |
| 边界市场-南区1号西1 | 上兴集镇-老明路搬运站楼1幢东北 |
| 边界市场-南区1号西2 | 上兴永兴大道-上兴新医院门诊大厅 |
| 永平大道-上阁楼山岗头村西南 | 老河村委-青墩村西南 |
| 永平大道-上阁楼山岗头村南 | 上兴集镇-老明路20号南 |
| G104-北水西吴家村27号西2 | 上兴集镇-老明路16幢东 |
| 永平大道-北水西中石化加油站南1 | 上兴集镇-老明路16幢西 |
| 永平大道-北水西中石化加油站南2 | 上兴集镇-老明路6幢西 |
| 上阁楼村委-梅园小区1幢南2 | 上兴集镇-老明路8幢东 |
| 景鸿社区-格林花园3幢北 | 上兴集镇-老明路3幢南 |
| 永定路-清泓路路口南1 | 上兴村委-上街头村14号北 |
| 永定路-清泓路路口南2 | 上兴集镇-公园路牌楼公园西门东南 |
| 建设西路-景盛苑西南 | 上兴集镇-泰富广场4幢114号北 |
| 南村村委-永盛家园6幢南 | 练庄村委-高村村30号北 |
| 南村村委-永盛家园29幢南 | 练庄村委-练庄村西南 |
| 天目湖大道-建设西路路口东北1 | 余巷村委-牛马塘村东 |
| 天目湖大道-建设西路路口东北2 | X002-留云茶厂北 |
| S241-南村上份村东 | G104-后王村19号西 |
| 南村村委-西城嘉苑4幢南 | 分界村委-塘公洼村14号南 |
| 233省道-西后街东南 | 陶村村委-山梅岗村54号东 |
| 清安社区-眠杨花园1幢南 | 陶村村委-花园村西 |
| 平陵西路-曙光路路口南1 | 老河村委-老河村东北 |
| 平陵西路-曙光路路口南2 | 老河村委-下塘村1号东 |
| 曙光路-水韵华庭西 | 步村村委-步村村20号南 |
| 西后街-曙光桥西 | 步村村委-下坝头村52号南 |
| 清溪中路-清溪中路26号北 | 永和村委-尤家村北 |
| 景鸿社区-茗仕嘉苑二区1幢南 | 永和村委-李家棚村北 |
| 建设西路-茗仕嘉苑一区3幢北1 | 步村村委-洋河村61号西 |
| 建设西路-茗仕嘉苑一区3幢北2 | 步村村委-下潘村13号南 |
| 建设西路-茗仕嘉苑一区6幢北 | 涧东村委-涧东村40号东南 |
| 建设西路-省溧中北门3 | G104-上兴园中路路口西北 |
| 永定路-华府天第北门西北 | 练庄村委-李家村6号北 |
| 永定路-华府天第北门东北 | 上兴永兴街-公园路路口东南1 |
| 台港西路-华府天第15幢西 | 上兴永兴街-公园路路口东南2 |
| 上姚殡仪馆大门进 | 上兴集镇-港口路28号东 |
| 上姚殡仪馆大门出 | 上兴老明路-余巷下陶村东南 |
| 罗湾西路-君越豪庭北门南1 | X002-沛民上干庄村东 |
| 罗湾西路-君越豪庭北门南2 | 龙峰村委-钱家边村9号西1 |
| 奥体大道-君悦豪庭西门东 | 龙峰村委-钱家边村9号西2 |
| 台港西路-金水苑北门南 | 龙峰村委-京林禅寺东 |
| 倪庄村委-雀干村北 | 龙峰村委-法司塘村30号东 |
| 燕山南路-燕山公园东门东1 | 龙峰村委-山棚子村26号东南 |
| 燕山南路-燕山公园东门东2 | 龙峰村委-东山岗村21号西 |
| 燕山公园-燕山公园东门出口 | 龙峰村委-井亭村4号东南 |
| 燕山公园-燕山公园东门入口 | 龙峰村委-湖北冲村南1 |
| 燕山公园-南门北 | 龙峰村委-湖北冲村南2 |
| 燕鸣路-育才南路路口西 | 龙峰村委-桥家村西南 |
| 育才南路-福阳山庄西门东 | X002-上沛西环路路口东南1 |
| 燕鸣路-福阳山庄南门北 | X002-上沛西环路路口东南2 |
| 育才南路-燕河湾西门东1 | X401-万家边彭家桥村西北1 |
| 育才南路-燕河湾西门东2 | X401-万家边彭家桥村西北2 |
| 锦绣路-燕河湾东门西2 | 龙峰村委-彭家村西南 |
| 锦绣路-燕河湾东门西1 | 祠堂村委-芳山村45号东北 |
| 燕湖路-燕阳嘉苑北门北 | 万家边村委-富家村55号西 |
| 育才南路-燕阳嘉苑西门2 | 上沛芝山路-祠堂经家岗村南 |
| 育才南路-燕阳嘉苑西门1 | 上沛芝山路-祠堂井塘官村西南 |
| 锦绣路-罗庄路路口西 | 祠堂村委-灵堡官村1号东北 |
| 罗庄路-上墟路路口南 | 祠堂村委-灵堡官村27号东北 |
| 昆仑南路-车管所南 | 祠堂村委-上宅里村56号西南1 |
| 罗庄路-看守所南 | 祠堂村委-上宅里村56号西南2 |
| 燕鸣路-映山湖路路口北 | 缪巷村委-岗下村西 |
| 昆仑南路-燕湖公园东 | 缪巷村委-邱家村3号东 |
| 八字桥村委-礼诗圩203号西 | 缪巷村委-江家村4号南2 |
| 八字桥村委-沈家圩村西 | 缪巷村委-刘家村49号西 |
| 八字桥村委-李白圩村西北 | 吐祥村委-马村38号东北 |
| 八字桥村委-小圩上村东 | X002-缪巷东堰村东北 |
| 八字桥村委-礼诗大圩排灌中心南 | X002-万家边万东村58号东1 |
| 八字桥村委-南干圩村北 | X002-万家边万东村58号东2 |
| 八字桥村委-礼诗圩村西 | 万家边村委-迟荷村东南 |
| 八字桥村委-荷花塘停车场 | 缪巷村委-潘家村北 |
| 八字桥村委-南干圩村南 | 缪巷村委-朱家边村北1 |
| 八字桥村委-北钱家圩村西 | 缪巷村委-朱家边村北2 |
| 八字桥村委-农场村11号西 | 万家边村委-涧南村东 |
| 八字桥村委-南钱家圩村36号南 | 万家边村委-茶亭村34号西 |
| 八字桥村委-荡上村西 | 万家边村委-窑上组村3号西 |
| 永平大道-昆仑南路路口北 | 龙峰村委-下岗头村西1 |
| 五里亭路-第二实验小学南1 | 龙峰村委-下岗头村西2 |
| 五里亭路-第二实验小学南2 | 上沛西环路-沛民大庄里村西北 |
| 五里亭路-锦绣路路口南 | 上沛西环路-沛民祖家里村西北 |
| 五里亭路-育才路路口南 | 东塘村委-何家村北 |
| 罗湾路-龙亭苑一区3幢南1 | 东塘村委-东岗村1号东2 |
| 罗湾路-龙亭苑一区3幢南2 | 缪巷村委-南岗村81号东南 |
| 罗湾路-龙亭苑一区3幢南3 | 蒲村村委-陈赘干村北 |
| 锦汇广场-锦汇广场3幢23号北 | 蒲村村委-王家村4号北 |
| 锦汇广场-锦汇广场8B幢17号北 | 蒲村村委-蒲村124号南 |
| 长阳村委-小山下村108号西 | 蒲村村委-蒲村村西 |
| 天目路-罗湾路路口西南 | 蒲村村委-蒲村190号南 |
| 罗湾路-育才路路口东南 | 蒲村村委-李家村30号南 |
| 南大街-汇金路路口西北1 | 蒲村村委-上棚村西 |
| 张巷路-倪庄上田村33号北 | 蒲村村委-张家村1号西 |
| 南大街-汇金路路口西北2 | 蒲村村委-姜家村东南 |
| 罗湾路-丁园路路口北 | 蒲村村委-王家村12号东 |
| 昆仑南路-燕园路路口东 | 汤桥村委-仁字门村109号东南 |
| 平陵东路-民生路路口东1 | 汤桥村委-红星桥西南 |
| 昆仑南路-丁家园12号南 | 汤桥村委-红星桥东北 |
| 平陵东路-平陵东路35号北 | X002-汤桥彭家圩村东南 |
| 歌岐路-歌岐路46号西北 | 吐祥村委-吐祥村86号北 |
| 歌岐路-倪庄蚕场村北 | 吐祥村委-吐祥村5号南 |
| 张巷路-东升小学南 | 吐祥村委-上朱村23号西 |
| 张巷路-倪庄张家村北 | 吐祥村委-张家村8号南 |
| 平陵东路-民生路路口东2 | 吐祥村委-黄河桥北 |
| 东升路-东升路83号北2 | 吐祥村委-姜家村11号南 |
| 昆仑东苑-昆仑东苑二区3幢东 | 吐祥村委-铜塘头村东南 |
| 凤凰东路-昆仑东苑四区22幢6号西北 | X302-汤桥屋基村北 |
| 昆仑南路-昆仑南路329号西2 | 吐祥村委-陈家边村30号东南 |
| 昆仑南路-昆仑南路283号西北 | 吐祥村委-丛林岗村6号东 |
| 东升路-实验初中马垫校区南 | X302-圩庄树头岗村南 |
| X102-马垫后庄村东1 | 圩庄村委-静堂村南 |
| X102-马垫后庄村东2 | 圩庄村委-大圩村15号东 |
| X102-马垫后庄村东3 | 圩庄村委-新圩岗村16号西 |
| 燕园路-燕园路67号北 | 汤桥集镇-东大街37号东南 |
| 南大街-台港路路口东 | 汤桥集镇-西大街35号南 |
| 台港路-育才路路口东 | 吐祥村委-桑园里村6号南 |
| 天目路-天目路169号西1 | X002-吐祥桥西村西 |
| 天目路-天目路169号西2 | 毛家村委-上史村西 |
| 天目路-台港路路口东南 | 毛家村委-坝头村北 |
| 天目路-永定路路口东南1 | 毛家村委-上塘村南 |
| 天目路-永定路路口东南2 | 沛民村委-建设村78号东南 |
| 永定路-清溪南路路口东 | 上沛集镇-西关街66号东 |
| 永定路-天目路62号西北 | 上沛集镇-西关街26号南 |
| 天目路-永定路路口南 | 上沛集镇-西关街26号西 |
| 天目路-天目路88号东1 | 上沛集镇-新街路32号东北 |
| 天目路-天目路88号东2 | 上沛镇西关路218号-卫生院门诊大厅 |
| 三和村委-王家村235号南 | 上沛西关路92号-红五星超市大厅 |
| 三和村委-王家村46号南 | 万家边村委-汤家村52号东北 |
| 三和村委-王家村66号西南 | 桥东干村委-木桥头村81号西南 |
| 燕山路-永定路路口东南 | 上沛集镇-西关路43号2幢东 |
| 永定路-金谷广场北门北2 | 桥东干村委-桥东干村15号南 |
| 燕山中路-金谷广场西门西1 | 桥东干村委-管巷里村40号南 |
| 燕山中路-金谷广场西门西2 | 桥东干村委-西塘村135号东南 |
| 永定路-昆仑南路路口西南 | 东塘村委-佛堂头村北 |
| 庄家村委-柏枝墩村16号南 | 东塘村委-东张村18号南 |
| 昆仑南路-丁家园4幢西2 | 东塘村委-黄秧圩村41号北 |
| 永定路-民生路路口北 | 东塘村委-东塘村40号东 |
| 兴业路-庄家大吕家村6号西 | 上沛茂盛街-西关路东南3 |
| 平陵东路-平陵东路99号北 | 龙峰村委-湖北冲村西北 |
| 张巷路-东升实验幼儿园南 | 万家边村委-富家坝村西北 |
| 歌岐村委-葛渚桥东北 | 祠堂村委-竹林寺村北1 |
| 万达广场-万达广场5号门1 | 祠堂村委-竹林寺村北2 |
| 万达广场-万达广场5号门2 | 上沛集镇-上沛小学南门 |
| 万达广场-万达广场2号门1 | 上沛集镇-芳山路4号东 |
| 万达广场-万达广场2号门2 | 龙峰村委-李家庄村43号西 |
| 万达广场-万达广场1号门1 | 上沛集镇-大庄里村东南 |
| 万达广场-万达广场1号门2 | 上沛集镇-西关路安置小区1幢东 |
| 南大街-燕河路路口东 | 桥东干村委-木桥头村4号东 |
| 燕河路-万达广场东北 | 桥东干村委-石桥头村86号南 |
| 万达广场-万达广场西南顶 | 上沛集镇-西关街16号南 |
| 锦绣路-实验幼儿园燕河湾园区东北 | 上沛集镇-建设路64号西1 |
| 锦绣路-实验幼儿园燕湖园区西 | 上沛集镇-建设路64号西2 |
| 燕湖路-实验小学燕湖校区南 | 上沛建设路-沛民祖家里村99号南 |
| 南大街-燕鸣路路口东 | 上沛西关路-上沛小学北1 |
| 燕河路-望湖景苑23幢北 | 上沛西关路-上沛小学北2 |
| 罗庄路-望湖景苑南门南2 | 汤桥村委-河东村77号北 |
| 燕山新区-溧阳站公交站出口1 | X002-汤桥强墩桥西北1 |
| 燕山新区-溧阳站公交站出口2 | X002-汤桥强墩桥西北2 |
| 罗湾路-罗湾路445号北 | 上阁楼村委-棠下村23号北2 |
| 罗湾路-罗湾路373号北 | 上阁楼村委-棠下村173号北 |
| 燕山南苑社区-锦绣花园一区1幢东南 | 上阁楼村委-棠下村58号西 |
| 汽车总站-售票大厅前广场东 | 焦尾琴大道-上阁楼横山村东2 |
| 汽车总站-北广场东南 | 焦尾琴大道-上阁楼前太山村东 |
| 歌岐路-歌岐路89号北 | 上阁楼村委-上阁楼村西北 |
| 歌岐村委-后村36号西南 | 永平大道-金桥桥东南 |
| 歌岐村委-前东村79号西北 | 永平大道-金桥桥西南 |
| 歌岐村委-回龙桥东1 | 上阁楼村委-上阁楼村237号北 |
| 歌岐村委-中村村西南 | 上阁楼村委-上阁楼村320号东 |
| G104-平陵东路路口西北 | 上阁楼村委-上阁楼村419号南 |
| 城东大道-游子吟大道路口南 | 上阁楼村委-上阁楼村372西南 |
| 马垫村委-赵村221号南 | 上阁楼村委-上阁楼村345号南 |
| 马垫村委-赵村4号东南 | 上阁楼村委-上阁楼村108号南 |
| 马垫村委-后庄村13号西 | 上阁楼村委-毛家村16号西 |
| 罗湾路-东方魅力歌厅大厅 | 上阁楼村委-唐家村26号东 |
| 罗湾路-罗湾路445号北2 | 上阁楼村委-唐家村北 |
| 马垫村委-淦西村西南 | 永平大道-金恒桥东南 |
| 台港东路-昆仑南路路口东 | 永平大道-金恒桥西南 |
| 城东大道-东升路路口东 | 金桥市场-美高梅酒店东南顶 |
| 八字桥村委-黄家田桥东南 | 新联村委-神堂口村6号北 |
| 八字桥村委-太平桥村16号东 | 新联村委-杨家村南 |
| 燕山中路-大润发西北门大厅 | 新联村委-东墟村173号南2 |
| 罗湾路-大润发北门大厅 | G104-新联大佛堂村96号南2 |
| 燕山中路-大润发南 | 城东大道-溧阳东高速口东 |
| 锦汇广场-锦汇广场7-3号超超网吧大厅 | 大林村委-大墩村18号北 |
| 罗湾东路-昆仑南路路口东2 | 大林村委-前村95号西 |
| 昆仑南路-东升路路口南 | 大林村委-前村村东南 |
| 东升新村10幢1 | 城东大道-戴埠舍溪桥南3 |
| 东升社区-东升新村33幢东南1 | 大林村委-庙下村北 |
| 东升社区-东升新村33幢东南2 | 黄墟村委-后黄墟村西2 |
| 罗湾路-罗湾路215号北 | 城东大道-戴埠西顶路路口北 |
| 罗湾路-第二实验小学北门2 | 百家塘村委-后阳村西南 |
| 罗湾路-龙亭路路口东北 | 百家塘村委-月潭桥东 |
| 罗湾路-三和路路口东北1 | 茶亭村委-沈家边村南 |
| 罗湾路-三和路路口东北2 | 天目湖翠屏南路-美景路路口西南 |
| 燕园北路-北门东路路口西南2 | 天目湖溪缘路-香山路路口西北 |
| 北门东路-北门东路66号北 | 天目湖茶山路-燕山美林西 |
| 锦汇广场-锦汇广场3幢23号北2 | 天目湖天星路-翠屏新村二区南 |
| 燕园路-市政府东北角1 | 茶亭村委-水东村西北 |
| 江苏中关村-泓口大桥东南 | 古县村委-官庄村东北 |
| 江苏中关村-星愿广场东南 | 古县村委-苏笪里村21号东 |
| 泓叶路-振丰路路口西北 | 古县村委-沈家坝村78号东南 |
| 江苏中关村-振丰路振丰桥东北 | 茶亭村委-东庄村1号北 |
| 江苏中关村-金山路91号北1 | 茶亭村委-田坎村北 |
| 江苏中关村-金山路91号北2 | 茶亭村委-联谊村南 |
| 江苏中关村-金山路214号西 | 茶亭村委-头陀岭109号西 |
| 焦尾琴大道-振丰路路口东南1 | 燕山南路-南航校区西门 |
| 焦尾琴大道-振丰路路口东南2 | 溪缘路-南航校区北门 |
| 焦尾琴大道-振丰路路口东南3 | 天目湖兴业街-下坊路路口东南2 |
| 龙山大道-码头西街路口东南 | 天目湖屏峰路-翠屏路路口西南1 |
| 码头西街-基督教堂西 | 天目湖屏峰路-翠屏路路口西南2 |
| 新昌村委-周家巷27号北 | 天目湖屏峰路-天目国际村燕山美林北 |
| 泓口路-泓口路小区东北 | 天目湖兴业街-天星路路口东北 |
| 泓口路-中棠下村东南 | 天目湖溪缘东路-金顺发超市大厅 |
| 棠下村委-棠下路319号北 | 古县街道办为民服务中心大厅 |
| 棠下村委-鲍渚村64号西 | 天目湖兴业街-美景路路口东北 |
| 城北大道-城北大道335号北2 | 天目湖茶山路-美景路路口东南 |
| 泓口路-塘北路路口西南1 | 天目湖滨河路-香山路路口西南 |
| 泓口路-塘北路路口西南2 | 茶亭村委-钟家村南 |
| 棠下村委-前棠下村东南1 | 茶亭村委-钟家村北 |
| 棠下村委-前棠下村133号东 | 茶亭村委-罗家桥村东北 |
| 棠下村委-前棠下村214号东 | 茶亭集镇-古县北路22号南 |
| 棠下村委-前棠下村284号北1 | 茶亭村委-东古路村71号南 |
| 棠下村委-前棠下村284号北2 | 茶亭古县南路-天目湖实验学校东北2 |
| 棠下村委-前棠下村242号东南 | 茶亭古县南路-创业路路口东南2 |
| 棠下村委-前棠下村99号西北1 | 天目湖茶亭街-兴亭街路口西南2 |
| 棠下村委-前棠下村99号西北2 | 茶亭集镇-创业路36号西 |
| 棠下村委-前棠下村130号南 | 茶亭创业路-香山路路口东南 |
| 棠下村委-前棠下村8号南 | 茶亭村委-吴冶岭村155号北 |
| 昆仑北路-前棠下10号 | 茶亭村委-小岭头村北 |
| 昆仑北路-宋庄路路口东 | 茶亭村委-头陀岭村北 |
| 昆仑北路-昆仑北路55-1号西 | 茶亭村委-山边村西北 |
| 棠下村委-前棠下村223号南 | 茶亭村委-谈家村西 |
| 银梧路-宋庄路路口东北 | 茶亭古县北路36号-茶亭医院 |
| 金梧路-宋庄路路口西北 | 古县村委-董家村33号东南 |
| 金梧路-泓口路路口东南 | 茶亭村委-东南干村东 |
| 金梧路-德胜路路口东北 | 古县村委-盛庄村78号南 |
| 银梧路-德胜路路口西南 | 233国道-永盛路东 |
| 濑江路-泓口卫生院北 | 码头街-码头街437-106号北1 |
| 濑江路-泓口初级中学南门南 | 图塘路-图塘路123-4号南2 |
| 开泰路-濑江花园一区南 | 荷花新村-荷花新村三区11幢西2 |
| 英伦尊邸-英伦尊邸22幢西 | 平陵西路-平陵西路246号西 |
| 肇庄路-民营路路口西北 | 平陵中路369号-上河城西门2 |
| 宋庄村委-宋庄村202号南2 | 曙光路-曙光花园1幢北 |
| 宋庄村委-宋庄村113号东南 | 燕园路-市政府东北角2 |
| 宋庄村委-宋庄村180号南 | 燕山公园-东停车场北 |
| 肇庄路-怀溪桥东北 | 燕山公园-东停车场西北 |
| 胥渚村委-胥渚村264号西 | 燕山公园-东停车场南 |
| 胥渚村委-胥渚村263号西 | 歌岐路-倪庄雀干村北 |
| 胥渚村委-胥渚村258号西南 | 平陵东路-歌岐葛渚村10号西 |
| 胥渚村委-胥渚村12号北 | 燕山中路-罗湾路路口东南1 |
| 胥渚村委-胥渚村358号东 | 万达广场-万达广场3号门1 |
| 胥渚村委-胥渚村158号东 | 万达广场-万达广场3号门2 |
| 胥渚村委-胥渚村92号西 | 张巷路-庄家张巷桥西 |
| 胥渚村委-胥渚村181号东 | 燕山中路-大润发西南门大厅 |
| 徐格笪村委-上潘庄村北 | 育才路-紫金华府东门东 |
| 毛场村委-毛场里村33号北1 | 燕山南路-燕山桥西南 |
| 毛场村委-毛场里村33号北2 | 棠下村委-前棠下村东南2 |
| 毛场村委-毛场里村西 | 蒋店村委-王家村南 |
| 昆仑村委-夏宗垾村6号南 | X101-三益桥西南 |
| 毛场村委-毛场里村145号北 | X101-班竹方里村东北 |
| 腾飞路-经一路路口 | 泓口村委-陶家村62号南1 |
| 金梧路-泓口路路口东南1 | 上黄南大街-南大街86号东南2 |
| 南山大道-东城加油站 | 上黄东桥北路-东桥北路36西北1 |
| 清泓路-濑江花园二区南 | 上黄东桥南路-东桥南路59号西 |
| 杨庄村委后庄村51号西北1 | 上黄上林路-上黄上林路29号西 |
| 泓口路-泓口路小区东北1 | 上黄曙猿中路-名城路路口西1 |
| 银梧路-昆仑派出所 | 上黄曙猿中路-名城路路口西2 |
| 金梧路-德胜路北 | 上黄曙猿北路-水产品交易中心 |
| 新庄村委-史家村186号北1 | 上黄东桥南路-东桥南路17号 |
| 泓口路-金色嘉苑东商铺 | 埭头集镇-白塔新村43幢西 |
| 肇庄路-德客隆超市北 | 埭头前圩路135号-尚购超市大厅 |
| 肇庄路-怀溪桥东北1 | 埭头集镇-郑笪里村60号南1 |
| 新庄村委-史家村2号东 | 后六村委-张天圩村西北 |
| 新庄村委-新庄村190号西 | 后六村委-薛垫漕村70号西南 |
| 新庄村委-新庄村158号西 | 埭头村委-龙荡村西南 |
| 新庄村委-张家村37号北 | 后六村委-扬尖圩村9号南 |
| 北门东路-燕园北路路口西2 | 后周村委-葛家巷80号西 |
| 新庄村委-谈家村24号东 | X002-西庄王家村28号南 |
| 新庄村委-上潘庄村南 | 西庄村委-西庄村87号北 |
| 新庄村委-史家村46号南 | X101-周家湾村委五家庄村东 |
| 新庄村委-新庄村162号西北 | 道成村委-对河村北 |
| 新庄村委-新庄村81号东南 | 道成村委-钱家村83号南 |
| S241-牛车垛村西南 | 戴埠集镇-西街92号北 |
| 杨庄村委-沙涨村东 | S239-古县观山村60号南 |
| 杨庄村委-小河村3号南 | 天目湖集镇-天目路174号东 |
| 杨庄村委-杨庄村东南 | 天目湖村委-前瑶墅村44号西南 |
| 杨庄村委-新基村北 | 桂林村委-黄泥岗村22号东南 |
| 杨庄村委-庄头村64号东 | X106-桂林应山岕村东南 |
| 杨庄村委-东杨庄村北 | S360-Y357路口西北 |
| S241-东杨庄村东北 | 平桥石坝路-平桥小学东2 |
| 贞女路-幸福公寓南 | 明珠大道-天目湖后曾家村北 |
| 后袁路-中关村实验小学南 | 田家山村委-大地村3号东南 |
| 合心村委-龙潭村南 | G104-水西路路口西南2 |
| 合心村委-龙潭村西 | 旧县合心路-乐官路路口西南 |
| 合心村委-龙潭村西北 | 旧县东街-东街47号北 |
| 合心村委-包家圩村东 | 燕园路-市政府西北角 |
| 合心村委-包家圩村东北 | 平城村委-李渚圩村1号东 |
| 合心村委-高家桥村南 | S239-石街村委姜笪里村西 |
| 合心村委-西马村7号东 | 东湖村委-游家棚村东南 |
| 蒋店村委-王家村东 | G104-旧县老街29号西 |
| 码头西街-后袁路路口西北 | G104-旧县浮埝路路口东南 |
| 码头西街-后袁路路口东南 | 钱家圩村委-鲍家村东 |
| 后袁路-金昌路路口东南 | 宜巷村委-红庙村20号东南1 |
| 恒昌路-金昌路路口东南 | 梅山村委-梅山村委会南 |
| 夏庄村委-夏庄村西南 | 梅山村委-刘三冲村57号东北 |
| 夏庄村委-夏庄村南 | X002-蒋家村西南 |
| 夏庄村委-夏庄村1号北 | 下西村委-南门头村南 |
| 夏庄村委-夏庄村东南 | 竹箦鑫源路-宏润广场北1 |
| 夏庄村委-夏庄村235号西 | 竹箦鑫源路-宏润广场北2 |
| 夏庄村委-夏庄村159号北 | 竹箦北山东路-竹煤线路口西北 |
| 夏庄村委-夏庄村128号南 | 竹箦集镇-竹安路3号商铺西门 |
| 班竹村委-班竹村南 | 前村村委-韦家村22号南 |
| 班竹村委-前班竹村西北 | 前村村委-前村村南 |
| 班竹村委-刘家村东 | 王渚村委-东王村148号西南 |
| 泓口村委-陶家村62号南2 | G104-涧东村委涧东村53北 |
| 新庄村委-马垫小学西 | S341-陶村村委陶村村西南 |
| 凤凰路-凤凰西桥西北 | 老明路-高中宿舍楼路口 |
| 胡桥村委-胡桥村59号东南 | 余巷村委-中材公司东北 |
| 胡桥村委-胡桥村36号北 | X002-余巷棚家村东 |
| 胡桥村委-周家村12号西南 | 上兴永兴大道-府通路路口东南2 |
| 胡桥村委-胡桥村21号东南 | 上兴集镇-永兴大道403号西 |
| 胡桥村委-胡桥村南 | 上兴集镇-永兴街167号南 |
| 胡桥村委-胡桥村51号东南 | 上兴公园路-兴隆街路口东 |
| 陶家村委-上汤坝村南 | 上兴集镇银河湾小区8栋二单元301 |
| 陶家村委-上沙仁村西 | 上兴集镇-市民广场西北 |
| 陶家村委-下沙仁村西南 | 上兴集镇-市民广场东北 |
| 陶家村委-上园村18号东 | 祠堂村委-田干圩村西南 |
| 陶家村委-大山下村西南 | X002-吐祥丁家场村西南1 |
| 陶家村委-大山下村25号南 | X002-吐祥丁家场村西南2 |
| 陶家村委-义山下村南 | X002-缪巷村东 |
| 陶家村委-义山下村27号西 | 毛家村委-五里墩村8号东北 |
| 陶家村委-陶家村15-1号南 | 焦尾琴大道-上阁楼横山村东1 |
| 陶家村委-陶家村125-2东北 | 金桥市场-红星美凯龙西北 |
| 陶家村委-陶家村173号南 | 焦尾琴大道-上阁楼毛家村西南 |
| 陶家村委-陶家村116号西 | 茶亭茶东街7号-东方华盛超市 |
| 陶家村委-陶家村78号西1 | 昆仑北路-泓口路北 |
| 陶家村委-陶家村78号西2 | X151-X211路口北1 |
| 陶家村委-陶家村186号东 | 八字桥村委万圩路桥头进 |
| 夏庄村委-西圩村西 | 八字桥村委万圩路桥头出 |
| 夏庄村委-西圩村东北 | 平桥村委梅岭村溧阳广德交界出 |
| 夏庄村委-西圩村大安桥西 | 吴村村委下周村溧阳广德交界出 |
| 夏庄村委-西圩村52号南 | 牛场村委包家村东溧阳宜兴交界进 |
| 夏庄村委-蒋巷村37号西 | 河西村委长岗村13号东溧阳宜兴交界出 |
| 夏庄村委-朱家埠村97号西 | 河西村委木竹棵村西溧阳宜兴交界出 |
| 棠下村委-中棠下村166号南 | 河西村委团园村东溧阳宜兴交界出 |
| 棠下村委-中棠下村148号东 | 百家塘村北龙王桥溧阳宜兴交界进 |
| 棠下村委-中棠下村51号西 | 沸水塘路竹海大道路口东侧段溧阳宜兴交界出 |
| 棠下村委-中棠下村2幢南 | 上蒋村委戴家湾村南溧阳宣城交界出 |
| 昆仑北路-沧屿桥东北 | 乘马圩村委新村村北溧阳南京交界进 |
| 昆仑北路-开发区卫生院西门西 | 上蒋村委孙郭村33号东南溧阳宣城交界出 |
| 昆仑北路-昆仑北路73-4-7号东 | 大田村委刘家村8号西北溧阳宣城交界进 |
| 夏庄村委-夏庄村委会北 | 新山村委丘里村1号南溧阳宣城交界出 |
| S241-申特钢铁东门东 | 新山村委后鹤飞堂村西南溧阳宣城交界进 |
| 江苏中关村吴潭渡路-增家路路口南 | 新山村委丘里村1号南溧阳宣城交界进 |
| 新时代创智园-李家排涝站南 | 步村村委长头村西溧阳镇江交界出 |
| 焦尾琴大道-泓盛大桥下西南 | 分界村委星斗村23号南溧阳南京交界出 |
| 中关村大道-中关村大桥桥下西南 | 龙峰村委白家冲村西溧阳南京交界出 |
| 泓叶路-二十八所东门东 | 龙峰村委-牛头山村北出 |
| 永盛路-上上电缆西厂区北门 | 龙峰村委缪家边溧阳南京交界出 |
| 昆仑北路-嘟嘟网咖 | 上沛芝山路-祠堂井塘官村矿山车道溧阳南京交界出 |
| 宋庄村委-宋庄村200号东南 | 乌芝坝村溧阳南京交界出 |
| 胥渚村委-胥渚村东南 | 祠堂村委-山虎岗村东北溧阳南京交界出 |
| 上黄南大街-南大街86号东南1 | 蒲村村委-石龙坝村19号南溧阳南京交界出 |
| 上黄北大街-北大街15号西北 | 蒲村村委-百亩塘村东北溧阳南京交界出 |
| 上黄东桥北路-东桥北路36西北2 | 蒲村村委-石龙坝村19号南溧阳南京交界进 |
| 上黄东桥南路-东桥南路24号东1 | 汤桥村委仁字门村9号南溧阳南京交界出 |
| 上黄东桥南路-东桥南路24号东2 | 陈家村狄家桥溧阳宜兴交界出 |
| 上黄东桥南路-东桥南路73号西 | 埭头村委桥西村西溧阳宜兴交界出 |
| 上黄上林路-上黄客运站大厅 | 后落霞村溧阳宜兴交界进 |
| 上黄村委-新村里29号东北 | 后落霞村溧阳宜兴交界出 |
| 上黄上林路-上林路66号无极网吧 | 山下村委前泗村南1溧阳宜兴交界出 |

| 点位名称 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 东桥北路20号 | 戴白线-杨山岕村路口 |
| 南山后村中心广场 | 南山大道-神马农场路口南 |
| 沙家头村东 | 南山大道-神马农场路口南2 |
| 山下桥村东岳庙 | 南门头竹行头村西北2 |
| 上黄宾馆 | 文化路-珠江东路1 |
| 上黄人家二期东门 | 文化路-珠江东路2 |
| 上黄镇基督教堂 | 岳家一巷105号北2 |
| 上黄镇政府楼顶 | 南湾景城一区13栋 |
| 水产村西炉管所 | 边界市场水果区3 |
| 水木山宾馆 | 台港桥东 |
| 水木山咖啡营地 | 台港桥东2 |
| 汤庄里村南 | 盛世家园北门2 |
| 西埝圩村村口 | 景鸿花园19幢21号（新疆兄弟羊肉串） |
| 宗家头村村口 | 奥体大道-天颐谷路口西 |
| 上黄河桥边2 | 南湾景城一区109室楼顶 |
| 飞跃路9号 | 永盛路中段停车场 |
| 别桥大桥南1 | 金家村北 |
| 别桥大桥南2 | 大山下村南 |
| 沿河路桥东菜场 | 104国道溧阳西收费站路口 |
| 别桥G233-机场路路口 | 贞女路-都会星河南 |
| 绸缪集镇文明西路37号 | 运河公园东1 |
| 戴巷里村34号 | 运河公园东2 |
| 东庄村东 | 昆仑街道便民服务中心 |
| 工商银行楼顶 | 创想世纪公寓西北 |
| 靠村36号 | 创想世纪公寓西门 |
| 南房村103号 | 南溪花苑东北 |
| 培阳村60号 | 南溪花苑西北 |
| 前园村24号 | 泓叶路泵站 |
| 前园村29号 | 泓口路291号 |
| 唐家村22号 | 增家路16号 |
| 西房村1号 | 永盛路79号1 |
| 西神圩村98号 | 永盛路79号1 |
| 西窑头村南 | 创智园东门 |
| 下尖圩村南 | 创智路10号 |
| 兴城西路-北山北路 | 向阳庭南 |
| 颜家村55号 | 机动车驾驶人考训中心 |
| 应图路-一龙桥北 | 新昌卫生院蒋店门诊 |
| 中心街-一龙公园 | 239省道-151县道路口 |
| 中心街24号 | 239省道钱圩村东 |
| 朱云山村北2 | 科达利夜市北 |
| 泓府花园24栋楼顶 | 科达利夜市南 |
| 泓口大桥东1 | 毛场路-泓盛路路口 |
| 泓口大桥东2 | 康安路-毛场路路口 |
| 正昌路-钱家河路西北 | 中关村大道-直埂村路口（夜市） |
| 泓口路-育华路路口东北 | 中关村大道-联想路路口1 |
| 泓口路-育华路路口西南 | 中关村大道-联想路路口2 |
| 泓口路121号 | 余桥中心桥北2改为余桥村委-永康路2号北2 |
| 泓口路139号 | 余桥农贸市场 |
| 濑江小学楼顶 | 余桥镇前街 |
| 胥泊家园101室 | 古渎路5号2 |
| 宗村大桥下1 | 渎溪桥西 |
| 宗村大桥下2 | 广富路-中心路路口2改为中心路-广富路十字路口北2 |
| 枢巷村南1 | 东溪村南 |
| 枢巷村南2 | 沙涨大道-康安路路口 |
| 夏宗悍大桥西 | 沙涨大道-鸿叶路路口 |
| 城北快速理赔中心北 | 沙涨大道-焦尾琴大道路口1 |
| 德龙集团宿舍楼南 | 沙涨大道-焦尾琴大道路口2 |
| 昆仑北路-新疆兄弟烧烤 | 沙涨大道-增家路路口 |
| 夏宗悍大桥北 | 中关村大道-永盛路路口西 |
| 锦绣商业广场10幢 | 公园路-嫩江路路口 |
| 溧阳市社会福利中心北门改为东升路-实验初中马垫校区南2 | 中央花园西门（小区） |
| 南大街-阳笪路东北 | 翠屏新村二区东门（小区） |
| 平陵东路1号1 | 古县派出所西1 |
| 平陵东路1号2 | 古县派出所西2 |
| 平陵东苑18号南2 | 芳基村公交站台 |
| 台港东路-夏东路南 | 诺亚方舟K歌足浴 |
| 天目路144号 | 梅岭玉大道-南航北门3 |
| 燕都路-三和路西南 | 前同久村东 |
| 燕山中路9号 | 鲁里村南 |
| 银江国际西南角 | 塘南村1号 |
| 倪庄村委把家村13号西2 | 颜巷里村北 |
| 长阳路-锦绣路西南 | 百家塘村公交站台 |
| 燕山中路-公交候车厅 | 大下圩村西 |
| 西义桥东 | 杨树垛路18号 |
| 宋家村118号 | 高塘里村西1 |
| 南渡西桥东河滨步道1 | 高塘里村西2 |
| 南渡西桥东河滨步道1 | 圩家庄村32号 |
| 长河东巷12号 | 白金苑南门进 |
| 南渡大桥南河滨步道1 | 白金苑南门出 |
| 南渡大桥南河滨步道2 | 古县北路-滨河路路口西北2 |
| 金渊街-南河大桥下 | 和美酒店电梯口 |
| 金渊东街-如意高科西 | 燕山南路-梅岭玉大道路口 |
| 南北街88号2 | 森林步道G25高速涵洞 |
| 陶庄村东2 | 蓝洋林顿酒店电梯口 |
| 环镇西路-棠阴村东2 | 蓝洋林顿酒店西门 |
| 常州监狱-行政办公楼东2 | 澜悦国际酒店电梯口 |
| 女子监狱西门 | 布勒东北 |
| 中王村59号 | 豪生大酒店南门 |
| 西瓜洼村北 | 豪生大酒店电梯口 |
| S341-雨店村西南 | 汕头村63号 |
| S341-董家棚村南 | 汕头村19号 |
| 北关村西北 | 丁村南服务区 |
| 隆兴路4-108号东南2 | 丁村北服务区 |
| 樱花大道隆兴路路口南 | 前宋南服务区 |
| 下杨湾村108号 | 前宋北服务区 |
| 360省道-兴业街路口北 | 瓦屋山高铁站 |
| 360省道-兴业街路口西 | 向阳庭12幢楼顶 |
| 下街11号 | 中关村人行天桥东北 |
| 上街村84号1 | 中关村人行天桥东南 |
| 上街村84号2 | 中关村人行天桥西南 |
| 人民路1号 | 中关村人行天桥西北 |
| 星河湾小区西门 | 老河新村新苑南门 |
| 新华街34号 | 老河新村新苑东门1 |
| 王山村40号 | 老河新村新苑东门2 |
| 兴业街社渚小学西 | 凯浪苑二区东门进 |
| 爱塘村70号 | 凯浪苑二区东门出 |
| 涵田度假村北入口 | 凯浪苑二区南门 |
| 王母岕村33号 | 凯浪苑一区南门 |
| 山水大道协和路路口 | 春晖苑一区北门1 |
| 桂林村卫生室北1 | 春晖苑一区北门2 |
| 桂林村卫生室北2 | 燕山汇上东区西门 |
| 报恩禅寺北2 | 燕山汇上东区北门 |
| 环湖西路99号 | 燕山汇上东区东门 |
| 西湖坝停车场东北2 | 燕山汇西门 |
| 人民路1号西3 | 燕山汇东门 |
| 郑笪里村13号 | 燕山汇北门 |
| 白塔里村51号 | 燕山南都西门1 |
| S239-白塔路路口 | 燕山南都西门2 |
| 后窑村13号 | 燕山南都南门 |
| 戴家桥村东 | 燕山南都北门 |
| 后六村62号1 | 永安新村东门 |
| 后六村62号2 | 光华高级中学南门 |
| 西塘圩村27号 | 光华初级中学南门 |
| 凤凰花园西门出 | 光华初级中学北门 |
| 凤凰花园西门入 | 锦汇商业广场1 |
| 溧城镇卫生院东门 | 锦汇商业广场2 |
| 溧城镇卫生院急诊 | 罗湾路217号1 |
| 城中平陵中路258号西南2 | 罗湾路217号2 |
| 艺龙安悦酒店2 | 花园排挡2 |
| 苏宁影城 | 花园排挡1 |
| KW桌球 | 溧阳高铁站广场 |
| K座桌球1 | 时代生活广场 |
| K座桌球2 | 移动公司门口 |
| 平陵街-溧阳大酒店东3 | 杨家院2幢 |
| 西大街苏宁广场2号门 | 南大街51号 |
| 如家艾扉酒店B栋 | 南大街460号 |
| 如家艾扉酒店 | 黄家村巷33号1幢 |
| 曹村岕东北 | 荷花新村三区11幢 |
| 岚峰山入口 | 金庄垛村5号 |
| 倪岗岕1号 | 景鸿花园北门 |
| 蛀竹棵桥西 | 边界市场东南门 |
| 竹海分流线 | 预留17个灵活机动点位400W双仓结构化 |

主体项目

| 序号 | 公共安全视频监控提档升级二期 |
| --- | --- |
| 1 | 前端设备更新升级 |
| 2 | 后台服务升级 |
| 3 | 老化线路换新整改 |
| 4 | 4个月续租服务（视频及数据） |
| 5 | 4个月300路新增点位租赁服务 |

附件 服务清单

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400W双摄全结构化升级服务（含电源和安装附件辅材） | ★1.双通道均采用超星光超低照度不低于400万像素；1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道1和通道2分辨率均≥2688×1520； 2.最大补光距离：通道1≥30m（视频监控距离）通道2≥80m（视频监控距离）；≥15m（人脸检测距离）； 3.最低照度≤0.0005lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 4.双通道均支持独立电动云台，通道1垂直旋转范围不小于-5°～20°，水平旋转范围不小于0°～355°，通道2垂直旋转范围不小于-5°～20°；通道2支持视频结构化、通用行为分析、人脸检测；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持抓拍； ★5.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A 6.支持DC12V供电方式， 防护等级支持≥IP67 7.支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片。（需提供带有CMA标识或公安部等国家权威行政机关有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 路 | 327 |
| 2 | 800W单摄结构化抓拍机长焦升级服务（含电源和安装附件辅材） | ★1.采用不低于800万像素；1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥3840×2160；镜头焦距：8mm～32mm； 2.最低照度≤0.0005lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3.支持人脸检测，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光，支持视频结构化机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； ★4.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A 5.支持DC12V供电方式， 防护等级支持≥IP67。 6.在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（需提供带有CMA标识或公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重；支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%。（需提供带有CMA标识或公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 路 | 36 |
| 3 | 800W单摄结构化抓拍机短焦升级服务（含电源和安装附件辅材） | ★1.采用不低于800万像素；1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥3840×2160；镜头焦距：2.8mm～12mm； 2.最低照度≤0.0005lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3.支持人脸检测，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光，支持视频结构化机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； ★4.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A 5.支持DC12V供电方式， 防护等级支持≥IP67。 6.在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（需提供带有CMA标识或公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情，支持人脸去重；支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%。（需提供带有CMA标识或公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 路 | 34 |
| 4 | 400W星光真彩枪机升级服务（含电源和安装附件辅材） | ★1.传感器类型：不低于1/1.8英寸CMOS；像素不低于400万，镜头光圈≥F1.0； 2.最低照度：不大于0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3.支持背光补偿，强光抑制，数字降噪； ★4.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；GB/T28181；GB/35114A； 5.防护等级≥IP67； 5年质保。 6.可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;（需提供带有CMA标识或公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.支持补光灯控制功能，可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。（需提供带有CMA标识或公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 路 | 1261 |
| 5 | 800W微卡升级服务（含电源和安装附件辅材） | ★1.采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器电动变焦焦距范围：10mm～30mm；电子快门1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式支持全自动； 2.支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加。 ★3.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400；GB/35114A；防护等级≥IP67； 5年质保。 4.支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等。 | 路 | 742 |
| 6 | 400W广角摄像机升级（含电源和安装附件辅材） | ★1.不低于2*1/1.8英寸400万像素CMOS图像传感器；镜头光圈≥F1.0； 2.最低照度≤0.0005lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3.视场角:水平不小于180°±10°；垂直不小于48°； ★4.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GB/35114A； 防护等级支持≥IP67。 | 路 | 20 |
| 7 | 球机升级服务（含电源和安装附件辅材） | ★1.不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器;分辨率≥2560×1440；光学变倍：32倍；最低照度≤0.0002lux（彩色模式）；≤0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 2.支持红外补光;红外补光距离不低于150米; ★3.接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GB/35114A 4.支持DC24V供电方式， 防护等级支持≥IP68，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； | 路 | 80 |
| 8 | 摄像机安装调试服务（含电源和安装附件辅材） | 平安护民一期2000个枪机点位和平安护民二期2001个点位，安装工作含吊装、固定、角度调试、线路接通等；调试工作含按建设方要求进行角度调试、OSD设置、智能设备抓拍调试设置，台账整理（设备品牌型号、MAC地址等）。 | 路 | 4001 |
| 9 | 流媒体+数据转发升级服务 | 1.支持onvif、GAT1400、国标28181、主流厂商SDK等多种接入协议；支持视频存储和转发；支持图片和物联数据的接入、存储和访问。 2.支持将非标码流转换成标准的RTSP码流、国标码流、RTMP码流、HLS码流等； 支持ISCSI协议挂载IPSAN；支持S3存储协议对接； 3.需支持原流媒体服务软件模块无缝部署，确保流媒体接入、存储、转发功能正常运行。需要与原有流媒体服务无缝接入集群纳管。（投标人需要提供承诺函并加盖公章，如产生额外对接费用由中标人承担。） | 套 | 6 |
| 10 | 感知网10亿视图库库升级服务 | 1.支持接入的数据提供生命周期的管理；针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； 2.支持车辆、人像等数据实时接入，支持数据入库前运维上自动建表； 3.支持对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等；数据查询服务为上层服务提供统一REST接口，支持车辆、人像的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询； 4.支持横向扩展，支撑≥10亿条数据量存储和分析，支持PB级数据量的存储集群； 5.原数据库软件扩容，需支持与原数据库集群扩容部署；（投标人需要提供承诺函并加盖公章，如产生额外对接费用由中标人承担。） 6.感知网视频监控平台实现智能抓拍设备图片显示、查询功能。支持平台内智能监控设备检索功能，支持录入点位名称，对特定的通道进行图片检索，可以快捷选择时间范围，也可以自定义，选择开始和结束日期；支持抓拍异常预警或时间段内数量统计，以支撑智能拍设备的维保。 | 套 | 1 |
| 11 | 异常行为分析模块 | 1.在个别学校、夜市摊点、商场等关键部位部件技防单元，在感知网监控平台（天目平台）搭建场景模块，模块支持肢体冲突、手拉车门、吸烟行为检测等接入预警提示，可短信预警提示，后期根据实效调整报警阈值，并在夜市摊点等特定场景的前端设备加入语音提示功能。 （1）感知网基于预警字段开发短信预警推送服务，公安网依据摆渡服务开发预警接收及推送服务。 （2）依据报警字段定义报警类型信息，根据常州市公安局大数据短信预警协议及字段要求进行报警预警短信推送。 | 套 | 1 |
| 12 | 算法扩容服务1（软注） | 300路普通监控升级全结构 | 路 | 300 |
| 13 | 算法扩容服务2（软注） | 742路微卡口车辆算法升级全结构 | 路 | 742 |
| 14 | 感知网与公安网传输服务 | 公安网和感知网边界两侧搭建数据传输模块，实现预警等相关信息的跨网传输。 | 套 | 1 |
| 15 | 老化线路升级服务 | 对老化严重的脚架、电线网线换新，对有损坏的线路管道，固定链接器材进行更换。拆除无用补光灯，清理乱线、飞线等不规范线体，个别锈蚀箱体、杆件进行喷漆处理。 | 路 | 1000 |
| 16 | 光纤传输服务 | 20M监控专线服务 | 条/4个月 | 1700 |
| 17 | 维保服务 | 监控点位设备、末端线路故障进行维护 | 路/4个月 | 2001 |
| 18 | 供电服务 | 点位供电接入及设备电费 | 路/4个月 | 2001 |
| 19 | 机柜租赁托管 | 平安护民二期后台设备机房托管 | 个/4个月 | 6 |
| 20 | 新增点位租赁 | 4个月服务费 | 个 | 300 |

服务清单中加“★”号的，斜体且有下划线部分的属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件，需要提供证明材料，否则按废标处理。

二.付款方式：合同款项分三年支付，自合同签署生效之日起，采购人向中标供应商支付第一年的款项，剩余合同款项自首期支付完成后，每满12个月分期支付当年款项，直至全部款项结清。

三.设备质保期：5年。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于不专门面向中小企业预留份额采购项目。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评审细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  | 20 |  |  |
| 1 | 投标 报价 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20×100% |  |
| 二、主观分 |  | 30 |  |  |
| 2.1 | 实施与技术方案 | 15 | 根据投标人对本项目的技术、施工方案及合理化建议进行评分，包括但不限于以下内容：①技术方案、②应用方案、③施工方案等。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 售后服务及维保方案 | 15 | 根据投标人对本项目的售后服务及维保方案进行评分，包括但不限于以下内容：①售后服务及维保方案、②售后响应时间、③售后服务人员安排等。根据以上内容进行综合评审，上述内容完整详细且满足采购文件及采购需求的得15分，每缺失一项内容扣5分，方案每有一处存在错误或瑕疵的扣1分，扣完本项分值为止。（注：以上所述错误是非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，项目名称、实施地点、时间、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；瑕疵是指：内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、套用其他方案、内容阐述与实际情况不符、不利于项目实施、不可能实现的情形、存在与本项目无关的内容描述或内容过于简略、对本项目的理解不准确等） 未提供方案不得分。 | 该评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 三、客观分 |  | 50 |  |  |
| 3.1 | 项目组实力 | 14 | 项目负责人具备中级工程师职称证书的得1分，具备高级工程师职称证书的得2分，最高得2分。初级工程师不得分。 | 提供证书扫描件加盖公章，需提供近三个月在投标单位的社保缴费证明，未提供不得分。 |
|  |  |  | 项目组人员具备CCIE或HCIE等同等认证的网络专家证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有信息系统安全专业认证证书（CISSP）的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有系统分析师证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有华为、vmware或阿里云等认证的云计算资深工程师证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有智能建筑弱电工程师证书的得2分。 |  |
|  |  |  | 项目组人员拥有ITIL认证的运维专家证书的得2分。 |  |
| 3.3 | 业绩 | 6 | 投标人自2022年8月1日以来承担过类似公共安全类视频监控系统建设案例项目的，有一个得2分。最高得分不超过6分。 | 提供合同扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 3.4 | 技术参数 | 30 | 各项技术参数完全满足招标文件要求的得30分，除去加“★”号的技术参数，其余技术参数每负偏离一项的扣1分，扣完为止。 | 提供检验检测报告或产品彩页等证明文件的扫描件。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：_____年____月____日

五、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。