招　标　文　件

项目名称：射阳县发展和改革委员会救灾物资采购项目

射阳县发展和改革委员会

江苏宏才项目管理有限公司

2025年7月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	21

第五章  评标方法与评标标准	38

第六章  投标文件格式	43

# 第一章  采购公告

- 项目概况

射阳县发展和改革委员会救灾物资采购项目JSZC-320924-HCXM-G2025-0009招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） 获取招标文件，并于2025-08-14 09:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目名称：射阳县发展和改革委员会救灾物资采购项目

- 项目编号：JSZC-320924-HCXM-G2025-0009

- 预算金额：150万元

- 最高限价：150万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

- 采购需求：本项目采购救灾物资一批。招标范围包括：相应货物的提供、运输、售后等相关伴随服务以及通过采购单位及其他相关部门的验收等全部工作。具体采购范围及所应达到的具体要求，详见招标文件采购需求。

- 合同履行期限：签订合同后30 天内按要求供货到采购方指定地点。

- 本项目（是/否）接受联合体：否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 本项目属于货物类采购项目。本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

- 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。

方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 售价：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年8月14日09点00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名    称：射阳县发展和改革委员会

地    址：盐城市射阳县鑫源路双山科技商务中心

联系人：项先生

联系方式：15195197223

2、采购代理机构信息

名    称：江苏宏才项目管理有限公司

地　　址：射阳县幸福大道万成尚景一期A11号楼104门市

联系人：刘静

联系方式：0515-82377098

3、项目联系方式

项目联系人：刘静

电　 　 话：0515-82377098

# 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏才项目管理有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本次招标的代理服务费按苏招协[2022]002 号文件规定收费标准进行计取。本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中。在中标公告发布后由中标人向采购代理机构缴纳。

收款账户为：江苏宏才项目管理有限公司射阳分公司，开户行：中国工商银行股份有限公司射阳幸福大道支行，账号：1109630609100021627。

4.4中标人如果未按规定缴纳招标代理服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应对照表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照中国政府采购网《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

30、签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须交纳中标额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

33.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（AA级及以上的缴纳中标额5%）。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1中小微型企业有关政策

（1）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

34.2残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.3监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.5强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.6政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.7政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.8政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.9政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.10政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章  合同文本

- 政府采购合同（货物）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据         项目【项目编号：         】公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：              （           元）人民币。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。（中标价的10%，对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价5%的履约保证金。）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：在验收合格后15日内退还。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、合同款项支付

8.1合同签订时，经采购人与中标供应商根据实际情况协商一致，可支付合同金额的30%作为预付款，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定，供应商需提供书面声明。

8.2供货到指定地点，验收合格后30日内付至合同价的90%；

8.3余款在验收合格后一年内结清。

注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 项目概况

1、项目名称：射阳县发展和改革委员会救灾物资采购项目。

2、项目编号：JSZC-320924-HCXM-G2025-0009。

3、最高限价：150万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

4、招标范围包括：一批救灾物资等相应货物的提供、运输、售后等相关伴随服务以及通过采购单位及其他相关部门的验收等全部工作。

- 5、质保期：一年。

- 采购产品及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨靴 | 双 | 200 | 1、PVC 材质，防滑耐磨、耐酸碱；柔软舒适、防寒防水，尺码均码； 2、规格尺寸：帮厚:前掌≥1.8mm后跟≥7.0mm，帮底厚：≥2.0mm； 3、外底杂物、气泡：直径不大于3mm, 高或深不大于1.5mm, 不多于五处，弯曲处不应有； |
| 2 | 雨衣 | 套 | 200 | 1、产品应清洁，无污渍，无残破或开裂现象，印花清晰，不掉色； 2、舒适透气不闷热；加厚耐用，防水速干； 3、自带反光条、保障夜间安全； 4、产品在高温条件下不应有粘连、变色或水波皱纹现象； 产品在低温条件下不应有裂。 |
| 3 | 防水头灯 | 个 | 50 | 1、采用高容量无记忆锂电池，电压≥DC3.7V，容量≥2.0Ah； 2、LED光源≥2×3W，光通量≥300Lm； 3、一体式光学透镜设计，具聚光与泛光照明功能，内置冷白光和黄光LED光源相互切换； 4、★灯具具有智能感应开关，挥手动感应开启和关闭，距离≤10mm； 5、★触发相应按键并静置30S后，可通过红色警示灯发出爆闪信号； 6、具有磁力吸附功能，可以单独吸附在铁金属表面； 7、可配头带式夹扣和墨鱼夹夹扣，拔插替换使用； 8、工作时间：强光≥8h、续航≥50h、节能模式续航≥200h； 9、5段式电量显示，type-c充电口，充电通用性广; 10、★防爆等级Ex ib ⅡCT4 Gb；（提供防爆证书） 11、防护等级IP68； 12、重量：≤0.12kg； 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 4 | 防潮垫 | 个 | 200 | 1、防潮隔热、防水隔湿；耐磨耐硌，鞋带轻盈； 2、正反两面金属铝膜，通过反射热量、阻隔冷空气、荷叶状拒水达到防寒防潮效果； 3、尺寸1m*2m以上，厚度不低于4mm； |
| 5 | 智能单兵装备 | 台 | 10 | 硬件平台 1、操作系统：Android 12.0； 2、芯片平台：MT6769 8 Cores CPU 64 bit, 2GHz. 12nm； 3、内置存储：3G(RAM)+ 32G(ROM) eMMC（可选4G+64/4+256） 摄像头； 4、有效像素：4MP, 广角110°,15%畸变； 5、视频分辨率：2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps； 6、视频格式：MP4； 7、压缩格式：H.264/H.265； 8、双码流：支持硬编双码流； 9、照片格式： JPG，主相机 4800 万像素； 10、后摄像头：2MP； 音频参数 11、音频格式：AAC/PCM/G711/OPUS，MP3； 12、音频采样率：48kHz； 网络参数 14、定位：支持混合定位模式（GPS+北斗）； 15、WiFi：2.4G/5.8G Wifi 5 ac, support IEEE802.11 ac/a/b/g/n 16、4G：LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA：B1/B5/B8； 其他参数 17、显示屏：2.4寸高清触摸屏（480*640）； 18、SIM 卡/TF 卡：内置，Nano卡槽/内置，标配64G（最大支持512G可选）； 19、USB接口：Type-C； 20、红外夜视：4颗红外灯，识别范围可达3米人脸，探测范围可达10米人体。 电池参数 21、不断电功能：内置小电池、支持5分钟更换电池不断电功能； 22、充电时间：5V/2A，电池充电时间小于2h； 环境条件 23、高温工作时间：-30，6.5h/+55，4h； 24、工作湿度:40%-90%； 25、储存温度:-40℃～+60℃； 26、防护级别:IP68； 27、防跌落水平:2米跌落； 28、主机尺寸:91.8 x 59.8 x 29.3mm； 29、重量:166g（主机）、180g（带背夹）； |
| 6 | 棉大衣 | 件 | 300 | 棉大衣规格和技术指标要求: 1、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 B类 GBIT 21295-2024 服装理化性能的技术要求 GBT 2662-2017棉服装 合格品 MZIT 014.1-2010 救灾被服 第1部分:棉被； 2、技术要求： 2.1 大衣面料为军绿色涤卡布，纤维含量（面料）聚酯纤维80%棉20%； 2.2 耐水色牢度（面料）≥4级 ； ★2.3 甲醛含量（面料）0mg/kg； ★2.4 耐酸汗渍色牢度（面料）≥4级； ★2.5 耐碱汗渍色牢度（面料）≥4级； ★2.6 耐干摩擦色牢度（面料）≥4级； ★2.7 纤维含量（面料）聚酯纤维80%棉20%； 2.8 纯棉絮棉质量为合格品； 2.9 里料为平纹布，纯棉，线密度68×68 ； 2.10棉大衣分为大号，中号和小号； 3.包装、运输与贮存 3 .1包装标志 （1）外包装两个正面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理。 （2）外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理。 4、外包装 （1）外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。编织布结合处用 Φ 0.2cm 绳缝合牢固，用 Φ 0.7cm 麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道捆扎。聚丙烯编织布、牛皮纸、缝包绳、捆包麻绳。 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 7 | 棉被 | 件 | 300 | 执行标准：依据GB/T 4668-1995《机织物密度的测定》:GB/T 29256.5-2012《纺织品机织物结构分析方法第5部分:织物中拆下纱线线密度的测定》:GB/T 35932-2018《梳棉胎》:GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》:GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》:GB/T22796-2021《床上用品》:MZ/T 014.1-2010《救灾被服 第1部分:棉被》(判定) 一、被套 1、规格尺寸： 被套长 220.0 cm （偏差3cm），被套宽 150.0 cm（偏差-2.5cm）； 2、面料成分：100%棉，花型：全棉印花平布，纱线：≥18tex*18tex 密度：≥68*68； 3.面料材质：100%棉； ★4.pH值：4.0-9.0； ★5.甲醛含量≤75mg/kg； ★6.可分解致癌芳香胺染料：禁用； ★7.耐酸汗渍色牢度 变色、沾色≥3 级； ★8.耐碱汗渍色牢度 变色、沾色≥3级； 9.耐干摩擦色牢度≥3 级。 二、棉胎 1、棉胎尺寸 棉胎长207.0 cm（偏差-3cm），棉胎宽 145.0 cm（偏差-2cm ）； 2.填充物：棉花，原棉2级及以上； 3.棉胎重：2500 g（偏差-100g)； 4.纤维含量 100%棉； 5.含杂率≤0.8%； 6.短纤维含量≤22； 三、缝制 缝纫针距：棉被面、里结合及拼接9针/3cm～11针/3cm；棉被封口端可选编带条或编3号尼龙拉链方式。带条方式封口要在面、里封口端均匀间距钉4对带条，带条长15cm宽0.5cm；拉链方式封口要居中躺长度不低于100cm尼龙拉链。 四、产品标志 产品标志印刷在尺寸10cm×6cm的白色耐久标签，夹缝在棉被封口一端侧边。 产品名称：救灾专用棉被 填充物重量：××××g 填充物成分：×××× 面料成分：×××× 里料成分（如果有）：×××× 生产日期：××××年×月 ×××× 承制 ×××× 监制 五、包装标志 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 8 | 棉褥 | 件 | 300 | 棉胎重量：≥1500g 褥子套： 1、执行标准：GB/T 22796-2009 、GB 18401-2010，MZ/T 014.1-2010《救灾被服第1部分：棉被》 2、规格为规格尺寸： 褥套长 90.0 cm （偏差-3m）， 被套宽 200.0 cm（偏差-2.5cm）， 3、面料材质：100%棉； 4、异味：无； 5、pH值：4.0-9.0； 6、甲醛含量≤75mg/kg； 7、可分解致癌芳香胺染料：禁用； 8、水洗尺寸变化率：经向±5%，纬向±5%； 9、耐酸汗渍色牢度≥3 级；耐碱汗渍色牢度≥3级； 10、耐皂洗色牢度≥3 级；耐水色牢度≥3 级； 11、耐干摩擦色牢度≥3 级，耐湿摩擦色牢度≥ 2-3 级； 12、可萃取重金属 锑≤30mg、砷、铅、镉、铬、钴 未检出 13、外观质量按标准按 GB/T22796-2009 规定； 14、白色念珠菌 ≥60% 棉胎： 15、执行标准：GB 18383-2007、GH/T 1020-2000、 GB35932-2018； 棉胎尺寸 褥胎长197.0 cm（偏差-3cm），棉胎宽 85.0 cm（偏差-2cm ）, 17、纤维含量 100%棉 18、含杂率≤0.8%； 19、棉胎等级：二级； 20.网纱：面纱≥3 层，密度≥13 根/10 ㎝，竖筋 ≥10 道，左筋≥15 道，右筋≥15道； 21、研磨率≥80%； 22、短纤维 含量≤25%； 23、甲醛含量：≤75； 24、棉胎原料采用长绒棉，网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，棉胎外观平展、包边严紧、手感柔软蓬松，无杂物、板结、油污、异味等，达到或优于国家相应的质量技术指标要求。 缝制： 缝纫针距：棉被面、里结合及拼接11针/3cm～13针/3cm；被胎包边4针/3cm～6针/3cm。棉被封口端可选编带条或编3号尼龙拉链方式。带条方式封口要在面、里封口端均匀间距钉4对带条，带条长15cm宽0.5cm；拉链方式封口要居中躺长度不低于100cm尼龙拉链。 产品标志： 产品标志印刷在尺寸6cm*4cm的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边5.0cm。 包装标志： 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字；字体大小适宜、布局合理。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局合理； 包装：外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸，牛皮纸质量应符合GB/T22865-2008的规定。聚丙烯编织布技术要求见附录C。 编织布结合处用0.2cm绳缝合牢固，用①0.7cm麻绳捆扎成“卅”型，横竖均为双道。每包内需放检验单，其中“检验单”、“产品名称”、“数量”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4，字体大小适宜。 |
| 9 | 睡袋 | 只 | 300 | - 救灾专用多功能睡袋由上衣身、两只袖子和睡袋下底四部分组成； 2、具有睡袋和棉大衣两种功能，将上衣身和两只袖子链接组成棉大衣，封闭上衣身袖窿，链接上衣身下摆和睡袋下底上口，再将两只袖子卷起装入帽衬袋形成睡袋； 3、专用多功能睡袋，面料为涤纶长丝防水牛津布(平方米克重不小于120克)，里料为牛津布，絮料为单孔涤纶中空棉絮片; 4、涤纶长丝防水牛津布要求: (1)甲醛含量<200mg/kg符合GB/T29121-2009标准 睡袋 (2)PH值40~80符合GB/T7573-2009标准: (3)静水压4kPa符合GB/T4744-1997标准: (4)耐摩擦色牢度,级干摩>3湿摩>3符合GB/T3920-2008标准; 耐洗色车度，级变色>4，沾色>4符合GB/T3921-2008标准; 5、纯棉布甲醛含量:75mg/kg;pH值40~80无异味； 6、空涤纶短纤维要求:单位面积质量>150g/m2符合JSB93-1992标准:抗拉强度，纵向>2.0N/g，横向>10.0N/g符合ISB92-1992标准； 7、成品外观质量，颜色符合MZ/T014.4-2010条款的规定； - 规格要求: - 规格1(大号):身长180cm(士3cm)，上身长115cm(士2cm),胸宽75cm(+1cm)，肩宽80cm(+1cm)，袖长72cm(+1cm)； - 规格2(小号)：身长170cm(+3cm)，上身长112cm(+2cm)，胸宽70cm(+1cm)。 |
| 10 | 折叠床 | 张 | 300 | 1、款式：折叠床床架应为可折叠式，外观应规整、平展、整洁； 2、折叠床规格尺寸：≥1800*650*350mm； 3、面料：应采用天蓝色 600D牛津布； 4、缝制质量：缝纫线路需规整、线迹直顺针码均匀、缝制牢固，缝头宽窄一致，不得有开线、断线、跳线、死折、藏留针眼、出套、毛漏及掉道等缺陷；起止针须回针3道至5道，长度为10mm至15mm，断线接头须重缝20mm至30mm； 5、面料线密度（dtex）： 1111±5； 6、面料断裂强力：≥1000N； 7、面料撕破强力：≥80N； 8、阻燃性能：续燃时间≤20s，阴燃时间≤20s，帐篷损毁长度≤300mm，不应有熔融、滴落现象； 9、产品印刷：床面印应急救灾字样，文字采用白色字体印刷字样。 |
| 11 | 折叠桌椅 | 套 | 300 | 折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。救灾专用折叠桌、凳均为折叠式。 1、主要材料:桌面采用 Q195t 0.8mm 冷轧钢板，桌腿采用 2A12 30mmX15mmX1mm 的铝合金管； 2、凳面采用 666dtex×666dtex PVC 涂层布，凳腿采用 Q195 Ф16mmX1.1mm 的焊接钢管。冷轧钢板(桌面、加强筋、加强板):厚度(mm):0.8士5%。冷轧钢板(支撑座、挂钩、折页、折页座):厚度(mm):2.0士5%。焊接钢管规格尺寸(mm):外径16士0.3；壁厚1.1±0.11； 3、喷塑漆膜厚度(μm)≧35； 4、喷塑漆膜耐腐蚀:96h膜层不起泡、不脱落、无锈斑； 5、666dtex×666dtex天蓝色 PVC 层布。纤维含量(%):涤纶100涂层除外。单位面积质量(g/㎡) ≧450。断裂强力(N/5cm)经向≧1600，纬向 ≧1350。撕破强力(N)经向≧45，纬向≧40。 |
| 12 | 担架 | 副 | 100 | 1、框架为钢管喷塑材质，表面质材为高分子材料，便于洗消。它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全等优点； 2、担架面采用蓝色牛津革面制成，使病员躺卧更舒适； 3、具有2个支撑脚2个滚轮，在凹凸不平的场地也可对病人进行救援。担架可折叠，2折叠； 4、把手配备防滑把手套，保证病人在转运过程中的安全。配备两根安全绑带，保证运输途中病人的安全； 5、担架的保险带应能承受10N的拉力； 6、展开尺寸：（200cm±2cm*53cm±1cm*20cm±0.5cm） 折叠尺寸：95*30*10cm，净重5.5kg±0.5kg毛重：6.1kg 包装，独立包装；100*30*10cm。承重≥159kg，当担架承重按159kg的均布荷重时，不得产生永久性变形。 |
| 13 | 救生包 | 只 | 200 | 救生包品类需涵盖: 1.手压发电手电筒*1 2.高频救生哨*1 3.压缩毛巾*1 4.急救毯*1 5.清洁湿巾*1 6.一次性雨衣*1 7.防滑耐磨手套*1 8.安全火柴*1 9.应急蜡烛*1 10.应急逃生绳（含搭扣）*1 11.灭火毯*1 12.荧光棒*1 13.多功能工兵铲*1 14.安全剪刀*1 15.医药包(口罩*1片 创口贴*10片 乳胶止血带*1卷 医用医用纱布叠片（小号）*片 医用弹性绷带*1卷 医用透气胶布*1卷) 16、救生外包*1个：尺寸40cm×32cm×14cm 外包应端正，整洁，无破损，无色差；布料边与缝制线应平行，针线间距（6-8针/英寸）应一致，包边整齐，踩线不外露，无多余的线头等。 |
| 14 | 救灾帐篷 | 个 | 200 | - 尺寸：3m*3m*3.1m； - 面料：深蓝色600D牛津布； - 骨架:大管40*40*1.0mm； - 下脚管35*35*1.0mm ； - 顶管30*30*0.8mm； - 交叉小管15*30*0.8mm； - 重量：35kg。 |
| 15 | 指挥帐篷 | 个 | 10 | 1、样式结构:帐篷为长方形双坡面直立墙样式，由篷体（软玻璃、通风口）、地布、框架及附件5部分组成。篷体由篷顶、前山墙、后山墙、两侧墙组成;地布有四边立墙，粘贴于山墙和侧墙下部;框架由杆件(通用杆、立杆、山墙地杆,-钢管直径25*1.2mm)，通头(端架三通、中架四通、地杆四通-钢管直径28*1.0mm)及钢丝拉绳组成，杆件与通头插接，并通过杆件头端的弹簧卡与通头上的卡孔锁定;附件有三角桩、拉绳、拉绳板； 2、颜色:帐篷篷体面料颜色为天蓝色，涂层颜色为银灰色;网眼布、涂层颜色为银灰色;地布颜色为灰色;拉链、锦丝搭扣带、涤纶织带、篷体缝纫线的颜色为天蓝色;框架颜色为白色； 3、主体尺寸:蓬体长度3700±20mm，蓬体宽度3200±20mm，侧墙高度1765±15mm,篷顶总体高度2690±20mm； |
| 16 | 帐篷照明灯 | 只 | 200 | - 额定电压：DC3.7V； 2、额定容量：4400mAh； 3、额定功率：聚光3W，泛光9W； 4、光源（LED）平均使用寿命：≥100000h； ★5、连续放电时间（聚光）：≥16h(强光）/32h(工作光）； ★6、连续放电时间（泛光）：≥12h(最亮）/100h(最弱）； 7、电池使用寿命：≥1000(循环）； 8、充电时间：≤6h； 9、外形尺寸：≤40×262±2（mm）； 10、重量：≤0.26±0.02kg； ★11、外壳防护等级：≥IP66； ★12、防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb； ★13、聚光光通量≥250Lm，泛光光通量≥330Lm； ★14、聚光2米处强光中心照度≥1900Lx，聚光2米处工作光中心照度≥540Lx，泛光1米处最亮照度≥100 Lx； 15、灯具采用5段式LED电量显示，每一段代表20%电量，摇晃灯具时开启电量显示，当灯具放置静态30秒（±3s），电量显示灯熄灭，再次摇晃重新开启； 16、泛光灯管照度均匀，并可根据需要进行长按3秒白光无极调光，照明时间最长可达到100小时以上，信号灯长按3秒红蓝交替闪烁、红色常亮、红色闪烁、蓝色常亮、蓝色闪烁、黄色驱蚊子光源等6种模式， 可用于人员集结、路障设置、故障警示、安全警示等不同现场； 17、双开关设计，将强光电筒和泛光灯管分别进行按制，简化操作方式，且按键具有夜光功能，方便黑夜寻找、使用； 18、产品内置磁铁，并设有挂钩，吊绳，使用时可选磁吸、悬挂、立放、平放等多种置放方式； 19、具有充电宝功能，USB/DC5V输出功能，可对手机、平板等数码产品供电； 20、采用TYPE-C充电口，充电时电量指示灯动态显示规则：20%电量时亮1颗LED，40%电量时亮2颗LED，60%电量时亮3颗LED，80%电量时亮4颗LED，当电量100%时，5颗电量显示灯LED全部亮； - 21、灯具不带包装能承受至少在1.5m的高度从任意角度跌落到水平混凝土地面5次，电池不应脱落，且不能产生影响功能的变形或损坏； 22、产品高温试验、低温试验符合相关国军标要求，需依据GJB150.3A－2009、GJB150.4A－2009条款要求进行检验并提供报告； 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 17 | 自发电场地灯 | 台 | 2 | 1、产品应符合GB/T 15211-2013、GB16796-2009、GB/T 4208-2017、GB26755-2011检验标准； 2、由4个500W卤钨灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下左右大角度调节旋转； 3、依据GB26755-2011中第5.8.2.1条中技术要求进行试验，升起高度大于等于4米； 4、发电机组或市电对整机进行供电时，操作面板红色指示灯开启； ★5、灯具具有5V-USB 对外输出端口； ★6、距灯具5m 处，灯头与地面成 90°夹角，卤钨灯:中心照度应>500lx; ★7、距灯具 20m 处灯头与地面成 90°夹角，卤钨灯，中心照度应>40lx； ★8、遥控器的最大无线控制距离不小于65m； ★9、灯头的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中1P65 的要求； 10、自带4个辅助滚轮，其中2个带卡锁功能万向轮、2 个定向轮； 11、伸缩气缸和发电机组：≤74kg； 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 18 | 多功能移动照明灯组 | 台 | 2 | 1、产品同时拥有聚光，泛光等多照明模式，可满足不同环境的照明需求； 2、喊话功能：可通过操作手麦进行扩音喊话，可以通过操作旋转按钮，控制语音音量大小； 3、可通过蓝牙音箱播放录制的音频文件，并可播放已连接蓝牙设备内的音频文件； 4、可通过产品自带的摄相装置，进行对现场的录制及抓拍； 5、可通过UBS端口，进行传输数据； 6、产品充满电，同时开启聚光泛光，照明时间≥8小时； 7、升降高度可通过手动调节，最大升起高度可达1.8米； 8、温度试验，产品在－25℃到±55℃环境下，能正常工作； 9、聚光开启的情况下，在光源前方50米处，照度≥31X； 10、携带方式，手提，拖拉，肩背等多种携带方式，轻便，便捷。 |
| 19 | 手持超强光照明灯 | 只 | 10 | 1、光源功率：具有不同光源模式，单光源12W 双光源24W 三光源45W 满足多种工作现场需要使用； 2、额定电压14.8V 额定容量5000mAh； 3、强光时间≥6h 工作光时间≥12h 节能光时间≥100h 侧壁泛光时间≥12h； ★4、灯具电量可视化显示，可直观查看电量工作时间（数字显示）及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息便于现场救援人员实施知晓使用状况； ★5、灯体具备侧灯光便于各类突发环境下使用，侧灯翻开角度≥80°水平180°旋转，侧灯带有红蓝警示闪； 6、外形尺寸：≥280mm*75mm*125mm； 7、重量≤2kg； 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 20 | 场地照明灯（核心产品） | 台 | 1 | ★1、采用二个350W高效LED节能型灯头（泛光型）和二套金卤灯1000W组成（聚光型）； ★2、灯具选用3节气缸作为升降调节方式，最大升起高度为≥7M； ★3、灯具照度：≥200Lux ； ★4、灯具升降灯头的总功率应为2700W（±10%），两侧具有防护灯2×28W（LED），可给近距离施工和操作提供照明需求及安全提示 ★5、5000瓦发电机组供电，可接通220V；额定输出功率应≥5KW；发电机组供电一次注满燃油连续工作时间≥25小时； ★6、产品检测依据GB/T2820.4-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分控制装置和开关装置》； ★7、产品检测依据GB/T 2820.5-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组》； ★8、产品检测依据GB/T2820.8-2002《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率表发点机组的要求和试验》； ★9、产品检测依据GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》； ★10、产品检测依据GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件》； ★11、抗风等级：8级； 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 21 | 烟雾搜索灯 | 台 | 10 | 1、采用高容量无记忆锂电池，电压≥DC11.1V，容量≥4.4Ah； 2、LED光源，主灯12W，泛光灯2X3W； 3、整灯配置二种光源，主灯功率12W白光可以作为远距离照明，辅灯二颗3W黄光可以作为烟雾穿透使用，灯具的光源可按照环境情况实际切换； 4、连续放电时间：主灯照明：强光≥5h，工作光≥10h； 5、具有强光，工作光，爆闪三档光，可作为照明或远距离信号指示； 6、具有低电量警示功能，使用更放心，灯具尾部设计电量显示功能，五段式LED电量指示，清晰可辨； 7、Type-C-5V充电方式，通用性广，充电时间≤5h； 8、灯具有倾斜感应功能，可检测人的运动状态，当灯具静态30秒不动，尾部红色信号灯爆闪； 10、具有低电量警示功能，使用更放心，灯具尾部设计电量显示功能，五段式LED电量指示，清晰可辨； 11、抗跌落试验：灯具跌落高度1.5m，X、Y、Z三轴向各自由跌落1次，试验后应能正常进行开、关和强、弱光切换； 12、防爆标志：Ex db ib c T6 Gb； 13、灯具的外壳防护等级应为GB/T4208-2017规定的IP66的要求； 14、重量：≤1.45kg，具备手提、肩挎等携带方式，便于携带； |
| 22 | 智能充电柜 | 台 | 2 | - 柜体外形尺寸≥850*600*1970±3（mm）（宽*深*高）； 2、内部充电模块尺寸≥≥677*480*130±3（mm）； 3、立柱规格：金属，≥1.5mm； 4、外壳材质：金属，≥1.2mm； 5、前门材质：非金属，≥4.7mm； 6、超功率保护：具备，超过额定功率，系统弹窗报警提示，同时设备断电； 7、高温保护：环境温度过高超过设定值时，风扇强制开启，自动散热； - 8、灯光开关设置：具备手动开关及自动感应两种模式，可根据需求切换； ★9、可装载充电模块数量≥6层； ★10、单个充电模块USB插座口数量≥20个； ★11、单个充电模块能容纳手电筒数量≥12个； ★12、单个充电模块能容纳手提灯数量≥6个； 13、提供多用接头充电线； ★14、灯具充电指示灯：红灯未充满、绿灯充满（视模块配置）； 15、具备灯具充满自动断电； 16、前门控制方式：电磁机械锁+磁吸锁； 17、输入电压：AC220V 50-60Hz； ★18、额定功率≥2200W； 19、带触控屏≥10.1寸工业触控屏； 20、主控制板要求：所有系统功能控制必须使用自己开发主控制板，不允许使用外部零散件组装； 21、配备热气溶胶灭火装置； 22、可设置开门密码，可根据不同行业用户设置锁屏背景、系统背景及行业logo。 备注：加★项需提供CMA或者CNAS章的第三方检测报告原件彩色扫描件，加盖投标人公章。 |
| 23 | 积木式应急保供电源组 | 台 | 2 | 积木式应急保供电电源组组成：主机1台，电池模组1台组成。 1：模块化设计，采用特有技术，将主机与电池包分离设计，解决大容量太重搬运不便的困难； ★2：依托扩容技术，解决智能扩容问题，支持单个和多个电池包随意扩容，用户根据不同场景DIY容量，最大可支持6度电（3个电池包）； ★3： 依托扩容技术，可以实现输出功率并机（2主机相并），达到额定≥2000W峰值≥6000W的功率输出，满足现场更大功率需要； ★4：依托充电技术，充电时不受并入电池包数量限制，还能保证充电时间不变，可在3小时内充电到80%以上，极大方便用户充电； 5： 输出接口丰富，多路交流220V输出，支持PD、QC快充输出及DC输出； 6：支持市电充电及太阳能电池板充电，采用MPPT技术进行充电管理； ★7：采用多重智能保护技术，有效解决短路、过充、过放、过温、过载保护，防止用电安全事故发生； 8：拉杆箱式设计，采用工程重载滚轮，方便搬运及携带。 9：主机（1台）技术参数： （1）交流输入（充电）：输入电压范186~256V（标准220V），输入频率50Hz，工作方式：恒流恒压 （2）太阳能输入（充电）：输入电压60~120V，输出功率≤240W，控制方式MPPT。 ★（3）逆变输出：国标插座≥6个：输出电压范围（交流）216~229V，输出频率50HZ，转换效率≤92%，输出功率范围≤2000W，带低压和高压保护功能，过温度保护：主板温度超过≥50 度自动开启散热，超过≥85 度自动保护。 （4）DC（点烟器口）输出≥2个：输出电压（直流）12~12.9V，输出电流（直流）范围8.0~10.0A，过流保护≥10A. （5）输出端口： QC3.0-A 口输出≥4个：输出电压标准≥5V/3A 9V/2A 12V/1.5A。 PD 输出≥2个：输出电压标准≥5V/3A 9V/2.5A 12V/3A 15V/3A 20V/3A。 ★（6）EPS 转制换功能：输入电压186~256V，转换时间≤50ms，双相逆变。 （7）磷酸铁锂电池组参数（主机自带）： 额定电压(DC)≥51.2V 工作电压范围48~57.6V ★电池类型：磷酸铁锂 ★循环寿命：2000 次容量保持率≥75% 单体电池容量≥15Ah 电池组合方式：16 串 2 并 ★电池总容量≥1536Wh 机器规格（长宽高）≤420*280*225mm 净重（主机）≤22.8kg （8）电池模组（外加电池箱）部分技术参数： 额定电压(DC)≥51.2V 工作电压范围48~57.6V ★电池类型：磷酸铁锂 ★循环寿命：2000 次容量保持率≥75% 单体电池容量≥15Ah 电池组合方式：16 串 2 并 ★电池总容量≥1536Wh 机器规格（长宽高）≤420*280*130mm 净重（电池箱）≤14.2Kg 备注：加★项需提供CMA或者CNAS章的第三方检测报告原件彩色扫描件，加盖投标人公章。 |
| 24 | 防爆对讲机 | 台 | 10 | - ★产品通过GA/T 1255-2015警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法；具有中华人民共和国工业和信息化颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 2、★产品通过MIL-STD-810 C/D/E/F/G美国军用标准、国军标（GJB150A-2009）。 3、★产品通过“中国国家强制性产品认证”（CCC），产品更加稳定可靠耐用。 4、★所投产品通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于 “Ex ib IIB T4 Gb（气体防爆）”和 “Ex ibD 21 T130（粉尘防爆）”, 并具有国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》。 5、★所投产品需具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68。 6、所投产品支持显示中文/英文操作界面，1.8英寸彩色显示屏和全数字键盘，操作灵活便捷。 7、所投产品支持直通双时隙和动态双时隙功能，节省频谱资源。 8、所投产品支持内置高精度GPS、北斗定位模块。 9、所投产品模拟信令不少于四种，包含2音、5音、DTMF、MDC等信令，实现不同呼叫模式。 10、所投产品不少于四种工作模式，支持数字常规、模拟常规、模拟集群、数字集群，手动切换模式时，切换过程中无需重启对讲机，能够在不同条件下选择不同的模式。 11、所投产品支持电量上报功能，终端信息上报时，可以上报电量信息。 12、所投对讲机须支持中文短信收发功能，短信息文本内容最多支持500个汉字，实现一对一、一对多短信发送功能。 13、所投产品支持多种语音呼叫模式（个呼、组呼、全呼）快速手动拨号，拨号操作简单便捷，来电显示、状态短信息功能。 14、所投产品支持漫游功能，终端会自动搜索信号更强的中转台信号，自动进行信号判断，自动切换并且锁定。 15、所投产品支持双声码器选择如：AMBE++和NVOC，同时支持在菜单中切换声码器，切换过程中无需重启对讲机，无需升级。 - 16、所投产品支持蓝牙功能，可实现语音和数据业务，配置蓝牙耳机和蓝牙PTT配件，便于选择多种佩戴模式。 17、所投产品可支持单频中转功能，可快速组网，灵活使用，扩展通讯覆盖范围，单频点可构建中转模式，节省频率资源。 18、所投产品支持倒放触发告警功能，倒放倾斜角度可以通过软件设置。 19、所投产品支持PTT强插功能，支持终端或调度台打断当前通话，获取讲话权限。 20、所投产品支持迟后接入、背景组呼叫、无缝越区切换，守候组功能等，确保用户跨区执行任务时通信无中断。 21、所投产品支持公安部一所硬件加密、数字语音加密（256位）、读/写频密码等多重加密机制，提高用户通信的安全性和保密性。(注：公安部加密为甲方提供，FAE或销售请注意。公安部加密仅限于350MHz使用，400MHz要去掉) 22、所投产品支持VOX声控功能，可以用话音开启发射，实现特殊情况下的通话应用。 23、所投产品提供USB数据线，USB数据线无需安装驱动软件可正常读写频，满足客户的不同场景需求。 24、所投产品采用无极信道旋钮，可以不通过切换区域就能选择大于16个信道。 25、所投产品支持一键报警功能，在特殊环境中提供更多的安全保证，在人员遇到危险时，可在紧急状况下一键报警 26、工作频率：136-174MHz；350-400MHz；400-480MHz；信道容量: ≥10 备注：加★项需提供相关检测报告原件彩色扫描件，并加盖投标人公章。 |
| 25 | 车载喊话器 | 台 | 1 | 1、峰值功率：50w 2、输入电压：DC-12V 3、外壳材质：ABS抗摔打航空材质 4、供电方式：车载供电 5、颜色：灰色 6、传输距离：1000m 7、产品尺寸：300*250*85mm 8、产品重量：1.9KG【不含锂电】 9、彩盒尺寸：310*250*260mm 10、包装材质：牛皮纸箱 11、功能卖点：警报，120秒录音,USB，插卡 12、配件：喊话器，说明书，保修卡 |

- 三、合同期限及供货时间

1、供货时间：签订合同后30 天内按要求供货到采购方指定地点。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、供货方式：由中标供应商负责将货物运抵采购人指定地点并保证验收合格。

4、验收方式：由中标供应商配合采购人组织竣工验收。

- 四、质量要求

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄采购需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、投标人应保证所供货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。

- 五、技术资料与售后服务

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。提供7*24小时热线电话服务响应。一般故障24小时排除，重大故障48小时排除。

2、中标后提供产品合格证，质量保证书，货物设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自交货验收合格之日起计总体项目提供1年质量保证期。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

4、提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式。维护时需提供备件支持。投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

### 六、验收标准

1.采购人对中标人提交的货物依据招标及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 七、付款方式

1、合同签订时，经采购人与中标供应商根据实际情况协商一致，可支付合同金额的30%作为预付款，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定，供应商需提供书面声明。

2、供货到指定地点，验收合格后30日内付至合同价的90%；

3、余款在验收合格后一年内结清。

注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

- 八、特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、报价含交付使用前一切费用。不接受选择性报价。

3、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

4、对本项目投标人资格要求、采购需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；采购单位具有项目的解释权，质疑函和答复由采购代理机构备案。

5、本项目不接受进口产品投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

- 本项目为货物类，行业类别为制造业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的货物给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。★所投货物须全部为小微企业所制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）。须将本次标的物逐一列明，如有遗漏则价格不作响应扣除，则按无效投标人处理。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

- 三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 技术参数 | - 根据投标人提供货物的技术参数对招标文件的响应程度定，全部满足招标文件的得30分，标★的技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 - 注:技术参数要求的技术条款须在《技术响应表》中逐条响应并加盖投标人公章，如需提供相关证明材料的同时提供相关证明材料，未在《技术响应表》中响应条款或未提供证明材料的，视同负偏离。 （项目参数、技术指标不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格、并提交财政监管部门列入不良记录处理） | 30 |
| 3 | 服务方案 | 1、物资故障解决方案： 投标人根据项目需求内容，提供满足项目需求的物资故障解决方案。方案内容包括：‌产品损坏、仓库管理异常情况、物资管理不足等内容。 方案合理细致、优于项目需求的得7分； 方案符合项目需求的得5分； 方案条理不清晰，有缺项的得3分； 方案可操作性较低、没有针对性的得1分； 完全不符合采购要求或不提供方案的不得分。 2、供货运输方案： 投标人根据招标文件的采购需求，提供满足项目需求的供货运输方案。方案内容包括：运输工具及设备、运输时间安排、运输路线规划、运输方式选择。 方案合理细致、优于项目需求的得7分； 方案符合项目需求的得5分； 方案条理不清晰，有缺项的得3分； 方案可操作性较低、没有针对性的得1分； 完全不符合采购要求或不提供方案的不得分。 3、售后服务方案： 投标人根据招标文件的采购需求，提供满足项目需求的售后服务方案，方案内包含：售后服务内容；响应方式、时间；技术支持内容。 方案合理细致、优于项目需求的得7分； 方案符合项目需求的得5分； 方案条理不清晰，有缺项的得3分； 方案可操作性较低、没有针对性的得1分； 完全不符合采购要求或不提供方案的不得分。 4、应急处置方案： 投标人根据招标文件的采购需求，提供满足项目需求的应急处置方案。方案内容包含：应急服务标准、应急服务原则、应急工作制度、紧急供货应急措施。 方案合理细致、优于项目需求的得7分； 方案符合项目需求的得5分； 方案条理不清晰，有缺项的得3分； 方案可操作性较低、没有针对性的得1分； 完全不符合采购要求或不提供方案的不得分。 5、质量保证措施方案： 投标人根据招标文件的采购需求，提供满足项目需求的质量保证措施方案。方案内容包括：质量管理目标、检测和测试、管理质量控制计划、客户反馈和投诉处理、质量管理机构‌； 方案合理细致、优于项目需求的得7分； 方案符合项目需求的得5分； 方案条理不清晰，有缺项的得3分； 方案可操作性较低、没有针对性的得1分； 完全不符合采购要求或不提供方案的不得分。 | 35 |
| 4 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过抢险救灾物资供应或应急物资供应的，每有一项得1分，最高得3分，以提供的合同原件彩色扫描件加盖投标人公章为准，不提供或未按要求提供不得分。 | 3 |
| 5 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件彩色扫描件加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件彩色扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与采购需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书、检测报告等应在有效期内；

# 第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、采购需求响应承诺书

十六、招标文件中评标办法要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-             号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、投标函

致：江苏宏才项目管理有限公司、射阳县发展和改革委员会

根据贵方的JSZC-320924-HCXM-G2025-0009 号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏宏才项目管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320924-HCXM-G2025-0009，项目名称 的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

相关企业的具体情况如下：

- 1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- 2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

- ……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.所投产品要写明品牌型号，如有不能写明的，须在备注上说明原因，不能简单的写上国产或定制等内容。

4.投标人投标总报价不得超过本项目最高限价；否则按无效投标人处理。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：      年     月     日

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 设备名称及品牌型号 | 招标产品技术参数 | 投标产品技术参数 | 符合或负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

注：各投标人按照招标文件技术要求逐条列出，并作出详细对比说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价：150万元。 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限：签订合同后30 天内按要求供货到采购方指定地点。 |  |  |  |
| 3 | 质保期：一年 |  |  |  |
| 4 | 采购需求响应：采购需求响应承诺书。 |  |  |  |
| 5 | 投标函 |  |  |  |
| 6 | 法人授权书 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价：大写：

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十五、采购需求响应承诺书

- 一、合同期限及供货时间

1、供货时间：签订合同后30 天内按要求供货到采购方指定地点。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、供货方式：由中标供应商负责将货物运抵采购人指定地点并保证验收合格。

4、验收方式：由中标供应商配合采购人组织竣工验收。

- 二、质量要求

1、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄采购需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

2、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等。

3、投标人应保证所供货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对由设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

4、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

8、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

9、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。

- 三、技术资料与售后服务

1、各投标单位应对服务方式进行详细阐述，同时对售后时期维修人员到场时间以及回访频次进行明确的说明。提供7*24小时热线电话服务响应。一般故障24小时排除，重大故障48小时排除。

2、中标后提供产品合格证，质量保证书，货物设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中文一份。

3、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自交货验收合格之日起计总体项目提供1年质量保证期。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

4、提供就近的官方售后服务机构名称和联系方式。维护时需提供备件支持。投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。

### 四、验收标准

1.采购人对中标人提交的货物依据招标及投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、合格证明等符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有疑问，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标人承担。

- 五、付款方式

1、合同签订时，经采购人与中标供应商根据实际情况协商一致，可支付合同金额的30%作为预付款，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定，供应商需提供书面声明。

2、供货到指定地点，验收合格后30日内付至合同价的90%；

3、余款在验收合格后一年内结清。

注：均无息。结算时，乙方须提供税务发票。

我公司承诺响应上述采购需求的全部内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

十六、招标文件中评标办法要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

- 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：