招 标 文 件

项目名称：时堰镇、海陵南路、富安镇、安丰镇2025年政府专职消防队装备器材采购项目

项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0026

采购单位：东台市东台镇人民政府

2025年12月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

时堰镇、海陵南路、富安镇、安丰镇2025年政府专职消防队装备器材采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年1月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320981-YCCZ-G2025-0026

2.项目名称：时堰镇、海陵南路、富安镇、安丰镇2025年政府专职消防队装备器材采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：400.00万元

5.最高限价（如有）：包1：35.292万元；包2：26.02万元；包3：21.736万元；包4：20.16万元；包5：26.1万元；包6：44.654万元；包7：26.44万元：8包：150万元；包9：44.2万元

6.采购需求（简介）：时堰镇、海陵南路、富安镇、安丰镇2025年政府专职消防队装备器材采购。本项目分为9个包，详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年1月20日9时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东台市东台镇人民政府

地 址：东台市宁树路199号

联系人：桂先生

联系方式：15351517758

2.采购代理机构信息

名 称：盐城超卓工程咨询有限公司

地 址：东台市北海西路3号聚龙双苑7幢

联系人：邓女士

联系方式：18051703498

3.项目联系方式

项目联系人：桂先生、邓女士

电　　 话：15351517758、18051703498

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的.

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 本项目如为专门面向中小企业采购的项目,所供产品厂商非中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），或未提供《中小企业声明函》（或监狱企业、残疾人福利性单位声明函）的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市东台镇人民政府

联系地址：东台市宁树路199号

联系电话：桂先生 15351517758

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

注：本项目招标代理服务费由招标人支付，按每包中标价的3‰计取代理服务费。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为：合同总价的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：东台市东台镇人民政府

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：时堰镇、海陵南路、富安镇、安丰镇2025年政府专职消防队装备器材采购项目（包    ）

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌： 规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）付款方式（按项目实际勾选填写，具体详见专用条款第二节

第12.2款）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

（备注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（盐财购〔2023〕17号），严格落实货物和服务采购项目预付款制度，预付款比例原则上不低于合同金额的30%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。确定后该备注删除。）

- 合同履行

（1）起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金

收取履约保证金金额：中标价的8%

履约担保期限： 自合同生效之日起，至所有货物验收合格后30日止

- 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（备注：履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1.货物免费质保期 1 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_4_小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： ①自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30% 款项作为预付款； ②所有货物安装完毕，甲方组织验收，验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的 95% 款项； ③验收合格且项目运行满 12 个月后，甲方收到乙方发票10个工作日内甲方付清货款。 （具体验收流程双方可视实际情况调整） 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价 的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第 种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间： 日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点： 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（三）采购清单如下：

| 包一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 详细参数 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| 1 | 消防安全腰带 | 1、结构组成：安全腰带由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 2、主要应用场景：供消防员在灭火救援、抢险救灾或日常训练中防止坠落用，也可用于紧急情况下的逃生自救。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF494-2004《消防用防坠落装备》。 ▲5、采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色。 ▲6、款式：插扦改良式。 ▲7、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，末端收尾为整烫圆弧型。 ▲8、带扣。热锻铝7075合金材质。 9、扦针： 9.1不锈钢420材质，双扦针。 9.2直径应与带扣、扦针孔适配。 10、D型环： 10.1热锻铝7075合金材质，配置两个D型环。 10.2其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm±2处； 10.3另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 ▲11、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200mm±4处成双排六列型式向前等距排列。 12、收带扣、移动板、缝线为尼龙66材质。 ▲13、织带：藏蓝色，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；保护盖、移动板、收带扣：黑色；缝线：颜色为灰色。 ▲14、正立方向静拉力：≥15KN。 15、腰带质量≤0.8kg。 16、说明书或单独电子档必须有此项装备基础数据如：名称，产地，品牌型号，保质期，出厂时间，使用范围，性能参数，组成部分，注意事项及维护保养。 | 40 | 工业 |
| 2 | 消防员呼救器 | ▲1、结构组成：主要由主机、钥匙卡、充电器构成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB27900-2011《消防员呼救器》 5、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于 5m/s 的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 6、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的 80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 ▲7、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 8、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 9、允许静止时间：30±2S。 10、预报警时间：15±2S。 11、预报警声级强度：≥80dB。 12、报警声级强度：≥100dB。 13、低电压告警声级强度：≥65dB。 14、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。 15、质量：≤230g。 16、绝缘性能 MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 17、防水性能：呼救器置于水深为 1.5m的容器内 2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 18、耐气候环境性能： （1）高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （2）交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （3）高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、耐机械环境性能： （1）振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （2）冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 （3）自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 20、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz 发射频率不应大于±25kHz。 ▲21、通信距离，m≥2000。 22、发光亮度，cd/m2≥300。 ▲23、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 24、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 ▲25、防爆标志：Ex ib ⅡC T4 Gb，并提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证。 ▲26、防护等级：≥IP68。 27、显示屏：≥1.54 寸 LCM 液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 28、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 29、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 30、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 31、具备计时提醒功能。 32、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能 50℃）自动报警。 33、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 34、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 35、内置 GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 | 40 | 工业 |
| 3 | 应急逃生自救安全绳 | 1、结构组成：安全绳1根、多功能阻燃绳包1个、轻型安全钩2个、轻型下降器1个、连接扁带1根、排绳器等。 2、主要应用场景：该系统适用于消防员在灭火救援、抢险救援等救援现场出现危急情况下的逃生自救。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF494-2004《消防用防坠落装备》 5、直径（绳索）：≥8.0mm。 ▲6、单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m 7、延伸率%（绳索）：4%-10%。 ▲8、破断强度（绳索）：≥35kN。 9、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后无明显变化（5min）。 10、外观、结构和标志（绳索）： （1）绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 （2）绳索为包芯绳结构。 （3）绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。 （4）绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 11、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN 试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 12、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 13、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 14、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥40kN（中部断裂），闭口短轴≥11kN（中部断裂），开口长轴≥11kN（中部断裂）。 15、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经 48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 16、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 17、高温环境承载性能（绳索）： （1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 （2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 18、高温环境承载性能（扁带）： （1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热 45s 后，经观察试样未发生断裂。 （2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显 400℃的数显调温热风枪吹风加热， 测试距离5cm，加热 300s 后，经观察试样未发生断裂。 ▲19、套装构成：套装至少包括自救型安全绳 1根，绳包1个，轻型安全钩2个，轻型下降器1个，扁带1根。 20、耐高温性能（绳索和扁带）：经 204℃，5min 的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 ▲21、破断强度（扁带）：≥40kN（中部断裂）。 ▲22、套装总质量：≤1.5kg。 ▲23、安全绳长度：≥16m。 24、安全绳为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（外皮、内芯均为 Kevlar芳纶长丝纤维材质）。 25、绳包设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，有防水或泄水功能，能合理放置安全钩、下降器。 | 40 | 工业 |
| 4 | 正压式消防空气呼吸器 | 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》。 5、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 ▲6、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 7、佩戴质量≤13kg 8、整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa ▲9、动态呼吸器阻力，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力≥2MPa，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 ▲10、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 11、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 12、静态压力≤250 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 13、报警哨性能：报警哨压力≤5.5Mpa,连续声响时间≥90dB(A)的声强持续≥15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. ▲14、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 15、减压器输出压力在≤0.5 MPa ~≤0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 16、安全阀性能：关闭压力不小于减压器压力最大设计值≤0.90MPa。 17、设置自动正压机构。 18、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度≥1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 19、连接强度≥250N。 20、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 21、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 22、输出接头的尺寸12（±0.05），符合标准。输入接头与输出接头的连接方便可靠，连接后不漏气。 23、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为≥37MPa。输出端螺纹长度≥18mm。 24、气瓶水容积：≥6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重量轻的铝合金材料，工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa，瓶口螺纹：≥M18X1.5，符合GB/T28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定，爆破压力达工作压力的≥3.4倍以上，气瓶阀有安全保护膜片 。 25、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 ▲26、全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。具备免工具手动拆解清洗维护功能。接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，可内置眼镜架。 27、腰带可随使用者运动而自行旋转。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 | 40 | 工业 |
| 5 | 佩戴式防爆照明灯 | 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。 ▲5、提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证。 ▲6、灯具的供电电源采用可充电池； ▲7、电池可替换的灯具应配备独立的电池充电底座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路； ▲8、灯 具 的 防 爆 性 能 应 符 合GB3836.1-2010 的要求。 ▲9、佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 10、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 11、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象；灯具各零部件装配应完善、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。 照度： ▲12、 佩戴式强光平均值 ≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx。 ▲13、佩戴式弱光平均值≥600Lx。 14、佩戴式弱光最小值≥580Lx。 ▲15、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 16、低电压报警时间：强光≦13s，弱光≦13s。 17、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 18、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于 20MΩ，交变温热试验后应不小于 5MΩ。 19、耐电压性能：灯具应能耐受频率为 50Hz±0.5Hz，交流电压为 500V±50V，历时 60s±5s 的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 20、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 21、高温性能：温度 55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 22、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间 3h；温度40±2℃，相对湿度 90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3 ℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间 6h。 23、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 24、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 25、抗振动性能：频率循环范围 10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率 1Oct/min，振动方向 X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲26、抗跌落性能：佩戴式跌落高度 1.5m，跌落方向 X、Y、Z，每个轴向跌落次数 1 次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 27、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 ▲28、外壳防护等级灯具的外壳防护等级为 IP68，潜水深度5m，持续时间不少于 1h。 29、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)防护等级（等级为IP68 时，需标注潜水深度和持续时间）；d)防爆标志；e)生产日期；f)产品编号；g)生产厂名称。 30、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：a)产品名称；b)产品型号；c)适配灯具型号；d)生产日期；e)产品编号；f)生产厂名称。 31、额定电压：≥DC3.7V。 32、额定容量：≥1.8Ah。 33、光源功率：3W。 34、充电时间：≤5h。 35、外形尺寸：≤φ23×120mm。 36、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升 LED 光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。 37、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离需大于 100m，可为后方人员提供警示。 38、灯具需具有清晰的4段式LED 电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 39、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 ▲40、为灯具提供头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少8套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足消防员各种紧急需求。根据20：1的比例配置集中充电箱（就上取整）。 ▲41、可提供8种以上（采购方选择1种）不同类型的头盔支架，确保主流头盔的配对使用。 42、电量显示功能。 | 36 | 工业 |
| 6 | 消防腰斧 | "一、基本描述 1、结构组成：由多功能腰斧和腰斧套组成。 2、主要应用场景：具备能砍、能凿、能撬等性能，个人防护工具。" "二、标准规范及检验报告 1、★符合XF 630-2006《消防腰斧》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。" "三、检验报告内参数 ▲1、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。 2、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 ▲3、质量≤0.9kg。 ▲4、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于 5mm且不大于10mm。 5、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 ▲6、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 ▲7、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 8、耐腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T10125- 1997规定的48h中性盐雾试验后， 外观应符合GB6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 9、标志：合格。" "四、非检验报告内参数 无" | 36 | 工业 |
| 7 | 消防护目镜 | "一、基本描述 ★1、结构组成：由镜架、镜片、头带组成。 2、主要应用场景：为消防救援人员在救援过程中提供眼部防护。" "二、标准规范及检验报告 3、★符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准要求并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告（报告内需体现参照该标准检验）。" 三、检验报告中可体现的参数 4、外观：1、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷。2、除镜片边缘5mm 宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 5、头带：1）调节性：护目镜用于固定作用的头带应可调节。2）宽度：护目镜头带的宽度应不小于10mm。 ▲6、质量（g）≤150g。 ▲7、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm，厚度应不大于3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm。 8、球镜度和柱镜度：球镜度：±0.06D；柱镜度：≤0.06D。 9、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度：≤0.12；水平方向棱镜度互差：基底向外：≤0.75；基底向内:≤0.25；垂直方向棱镜度互差:≤0.25。 ▲10、光透射比：＞85%。 ▲11、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片；2、镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕；3、镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透；4、侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 ▲12、抗重物锥击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落；2、镜片穿透：弹头尖部穿过镜片；3、镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出；4、镜片变形：镜片接触头模。 13、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》5.6的规定。 14、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 "四、非检验报告内参数 15、需配备护目镜收纳盒。 ▲16、护目镜头带弹力材料采用天然乳胶带材质且宽度不小于10mm。" | 56 | 工业 |
| 8 | 手持电台 | 一、基本描述 ★1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池、电源适配器、锂电充电座、皮带夹、真皮吊绳、天线、备用电池（防爆等级与电台一致）。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 二、标准规范及检验报告 3、提供公安一所PDT入网检测报告证明材料 4、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料 5、提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的相关功能检测报告证明材料 6、提供国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆电气设备防爆合格证》证明材料 三、检验报告中可体现的参数 7、兼容性：支持接入语音自组网基站； ★8、频率范围：350-400MHz； 9、输出功率：1~4W可调；（防爆电台1~3.5W可调） ▲10、显示屏：≥2.0英寸； ▲11、电池：≥2300mAh； 12、 信道容量：≥1024；组群：≥32； 13、信道间隔：12.5KHz； 14、 频率稳定度：≤±0.5ppm； 15、尺寸：≤135*55*37mm； 16、 重量：≤390g； ▲17、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤0.2μV（BER5%）； 18、 环境指标：工作温度范围：-20℃～+55℃；储存温度范围：-40℃～+65℃； 19、防尘防水等级要求：≥IP68； 20、为保障对讲机在应急场景下能长时间连续使用，对讲机须配备高容量电池，电池平均工作时间（高功率发射）≥24个小时； 21、 具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； 22、在直通模式下，在近距离 1.5米的下通话，彼此不产生信号干扰； 23、须内置蓝牙模块，不需要蓝牙适配器，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V4.0；旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； 24、须内置定位模块，支持北斗和GPS定位功能，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； 25、支持多种定位信息上报模式和上传更多内容，包含但不限于主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等功能； 26、须支持智能降噪功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰语音，最大可达到25dB，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； 27、须支持远程升级和远程写频； 28、须支持导水功能，可快速流出进入到麦克风和喇叭的水，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； 29、须支持通知提醒功能，终端会对未接的业务进行提醒，提醒信息中包含多种信息，如业务类型、发起时间，文本业务中还会有部分文本内容，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位公章； 30、 须支持在终端上查询其他终端的相互位置信息； 32、支持内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启； 33、须提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》扫描件并加盖单位公章； ★34、符合当地公安数字集群系统接入要求（需提供所投品牌型号已接入当地公安数字集群的电台样机，或当地公安承诺接入说明）并负责具体接入工作。后续为应急 370M提供升级服务；配备加密卡。 四、非检验报告内参数 规格参数 一般规格 频率范围：350-400MHz 信道容量：≥1024 组群：≥64（每组群≥128个组） 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz 工作电压：7.4V(额定) 标配电池：≥2100mAh(锂) 电池平均工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）标配锂电池：打开定位≥17小时，关闭定位≥20小时； 频率稳定度：≤±0.5ppm 重量（带标配电池和天线）：≤400g 发射指标 输出功率：＜3.5W FM调制方式：11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz 4FSK数字调制方式：12.5kHz仅数据：7K60FXD 12.5kHz数据和语音：7K60FXW 传导/辐射发射：-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz 调制限制：±2.5kHz@12.5kHz ±4.0kHz@20kHz ±5.0kHz@25kHz FM交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz ≥43dB@20KHz ≥45dB@25kHz 邻道功率：≥60dB@12.5kHz ≥70dB@20/25kHz 音频响应：+1～-3dB 音频失真：≤3% 接收指标 数字接收灵敏度（数字）：≤0.18μV/BER5% 邻道选择性：≥60dB@12.5kHz、70dB@20/25kHz 互调：≥65dB@12.5/20/25kHz 杂散响应抑制：≥70dB@12.5/20/25kHz 阻塞：≥84dB 交流声与噪声：≥40dB@12.5kHz ≥43dB@20KHz ≥45dB@25kHz 额定音频输出功率：≥0.5W 额定音频失真：≤3% 音频响应：+1～-3dB 环境指标 工作温度范围：≥-20℃～+55℃ 储存温度范围：≥-40℃～+65℃ ESD（静电防护等级）：≥IEC 61000-4-2（level 4） 防尘防水：≥IP68 定位指标 TTFF（首次定位时间）冷启动：＜60秒 TTFF（首次定位时间）热启动：＜10秒 水平位置精度：＜10米 | 32 | 工业 |
| 9 | 消防员灭火防护服 | 一、基本描述 ★1、结构组成：外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。" "二、标准规范及检验报告 2、★符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心签发的检验报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心认证证书复印件。" "三、检验报告内参数 ▲4、整体热护性能(cal/cm2) ≥ 39.5。 ▲5、阻燃性能-外层：径向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤10cm ； ▲6、阻燃性能-防水透气层（隔热层）：径向：续燃时间0s，损毁长度≤35cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤38cm； ▲7、阻燃性能-舒适层：径向：续燃时间0s ，损毁长度≤27cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤24cm；反光标志带：径向：续燃时间0s，损毁长度≤28cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤18cm； ▲8、阻燃性能-外层加强材料：径向：续燃时间0s， 损毁长度≤19cm，纬向：续燃时间0s，损毁长度≤17cm；防护护腕：续燃时间0s；缝纫线：续燃时间0s，所有试验现象不应有熔融、滴落现象。 11、热稳定性能：外层变化率（%）≤1.0 现象试样表面无明显变化。防水透气层变化率（%）≤2.0，现象试样表面无明显变化。外层加强材料变化率（%）≤1，现象试样表面无明显变化。舒适层变化率（%）≤2.0 现象试样表面无明显变化。缝纫线应无熔化、烧焦现象，五金件应能保持其原有的功能。 9、缩水率：≤5%。 10、表面抗湿性能≥3级。 ▲11、断裂强力-外层：径向(N)≥1900，纬向(N)≥1800； ▲12、断裂强力-舒适层：径向(N)≥750，纬向(N)≥550。 ▲13、撕破强力-内层：径向(N)≥800，纬向 (N) ≥650。 14、单位面积质量 (g/m2)防水透H层≥200，舒适层≥140。 15、外层色牢度：耐洗沾色(级)、耐水摩擦(级)、光色牢度(级)均不低于4级要求。 16、防水透气层：耐静水压(kPa) >50，透湿率(g/ (m2·24h))≥6000，拒油性能(级) ≥4。 17、针距密度：明暗线（针/3cm) ≥13。 18、色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他衰面部位的色差不应小于4级。 21、反光标志带：耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。高低温性能试验后，不应岀现断裂、起皱、扭曲现象。 22、质量（kg) ≤ 3。 23、款式、标识符合国家消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 24、配有救生拖拉带：救生拖拉带展开时间不应大于4s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。" "四、非检验报告内参数 24、增加挂点（肩挂、胸挂等） | 112 | 工业 |
| 包二 |  |  |  |  |
| 1 | 消防员抢险救援头盔 | 1、结构组成：产品由帽壳，护目镜，调节结构等组成。 2、主要应用场景：恶劣条件下对消防救援人员的防护要求。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》。 ▲5、材料和结构：高温热塑材料帽壳，双层护目镜，单手调节系统。 6、外观要求：头盔采用流线型半盔式设计，带有，透气孔具备高抗冲击性能；3点式下颏带及帽箍可调系统适应在恶劣条件下工作。 ▲7、冲击吸收性能：高温预处理将头盔置于50℃的温度中保持4小时,头模所受冲击力≤2600N,低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时,头模所受冲击力≤2600N,浸水预处理将头盔置于水槽中室温保持4小时,头模所受冲击力≤2600N。 ▲8、耐穿透性能：低温预处理将头盔置于-28℃的温度中保持4小时，钢锥未与头模建立电接触。 9、阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄。 10、热稳定性能：救援头盔在180℃的烘箱中，保持5min后，其边沿无变形，硬质附件保持功能完好，反光材料表面无碳化脱落现象。 ▲11、侧向刚性：救援头盔帽壳的最大变形≤40mm,卸载后变形≤5mm。 12、下额带抗拉强度：在测试标准下不会发生断裂，滑脱，延伸长度≤20mm。 ▲13、整体质量（包括护目镜）<900g。 14、标志：头盔具有厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 ▲15、标配有全封闭防护眼罩，其采用双层隔热镜片，材质采用高性能聚碳酸酯，抗冲击性能好，同时带超硬防刮防雾涂层。眼罩周围采用柔软橡胶制成，在有效保护眼部安全的同时，更提高了舒适性。 16、帽壳具有反光条。 17、帽箍可在52－64cm范围内可自由调节。 ▲18、帽壳材料：高温热塑材料。 19、帽衬快速滑动式调节系统，单手一次调节到位。 | 144 | 工业 |
| 2 | 消防员抢险救援靴 | 1、结构组成：由靴头、靴面、靴帮、靴底等组成。 2、主要应用场景：消防员在抢险救援时用于对脚、踝部和小腿等足部提供保护的防护靴。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》。 ▲5、靴面厚度：≥2.4mm。 6、靴外底磨耗减量：≤0.3cm/2km。 7、靴帮抗切割性能：经抗切割试验后，不应被割。 靴帮抗刺穿性能： ▲8、帮面皮革部位：≥175 N。 ▲9、帮面织物部位：≥120 N。 抗穿刺性能： ▲10、掌心：≥1800N。 ▲11、前掌1：≥1800N。 ▲12、前掌2：≥1900N。 ▲13、后跟：≥2000N。 14、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上无锈斑、锈痕、斑剥、针孔状的斑点等现象发生。 15、质量：≤2kg。 16、外观质量：消防员抢险救援靴每件产品上应平整、平服、平稳、清洁、对称。 17、绷帮端正平服：内底不露钉尖，无顶尾突出。 18、鞋里不应明显变色、脱色。 19、鞋垫牢固、平整；无明显感官缺陷；有中国鞋号。 20、缝线线道整齐，针码均匀，松紧一致。未有跳线、重针、断线、翻线、开线及缝线越轨等。 | 144 | 工业 |
| 3 | 消防员防蜂服 | 1、结构组成：全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 2、主要应用场景：用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF3008-2020《消防员防蜂服》 5、面料抗蛰刺性能≥0.45N 6、面料阻燃性能：经纬向续燃时间 0s，经纬向损毁长度≤9cm，无熔融、滴落现象。 ▲7、面料耐磨性能：经循环次数 2000 次，试样未被磨穿。 8、面料断裂强力：径向≥1300N，纬向≥850N。 9、面料撕破强力：径向≥200N，纬向≥80N。 ▲10、面料甲醛含量：≤40mg/kg。 11、面料PH值：7.0-8.5。 12、面料表面抗湿性能：沾水等级≥4 级。 13、面料拒油性能≥6 级。 14、面料接缝断裂强力≥740N。 15、头罩：头罩面部孔径≤1mm ▲16、手套抗蛰刺性能：抗蛰刺力≥0.88N。 17、手套耐切割性能：割破力≥2N。 18、手套撕破强力≥500N。 19、手套灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 20、靴子靴帮抗穿刺性能≥190N。 21、靴子防滑性能：始滑角≥15°。 ▲22、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.3mA。 23、防蜂服质量≤4.2kg。 24、防蜂服缝纫线阻燃性能：无熔融、烧焦现象 25、防蜂服外观质量：各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光。各接缝部位顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜。对称部位基本一致。标签位置正确，标志内容准确清晰。 26、标志：合格。 | 8 | 工业 |
| 4 | 消防员护膝、护肘 | "一、基本描述 1、结构组成：护肘护膝护具为四层结构，能有效防止硬物刺伤、划破、固定装置可调节。 2、主要应用场景：用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。" "二、标准规范及检验报告 1、★符合GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》标准。 2、提供国家级/省级国家级检验机构出具的检验报告和消防产品认证证书。" "三、检验报告内参数 1、1、结构： 护肘护膝护具为四层结构，能有效防止硬物刺伤、划破、固定装置可调节 2、▲质量： 护肘：≤70g；护膝：≤115g 3、▲抗冲击： 护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥500N； 护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥2500N 4、▲耐摩擦性/周期：2级：≥500 5、▲耐刺穿性：2级：≥60N。" "四、非检验报告内参数 无" | 216 | 工业 |
| 5 | 消防全身式安全吊带 | "一、基本描述： 1、结构组成：织带、上升器、保护装置组成 2、主要应用场景：用于高空救援防坠落保护" "二、标准规范及检验报告： ★3、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 "5、织带的宽度和厚度：宽度：(43±2)mm；厚度：(2.0士0.2)mm 6、金属拉环的厚度(10士1)mm 7、正立方向静拉力（指定试验）≥20kN ▲8、静负荷性能：正立方向、水平方向、倒立方向9、安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm,而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 9、抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤 ▲10、耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 ▲11、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461一2002外观等级评定轻微级的要求。 12、标志在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、批号以及生产日期等。 13、五挂点全身安全带，内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；配有双保险卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有自锁扣；配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全。 14、腰带调节范围70-93cm， 15、腿环调节范围47-62cm， 16、重量≤1900g；" "四、非检验报告内参数： 17、适配使用者身高165-190cm；" | 40 | 工业 |
| 6 | 消防员抢险救援手套 | 1.整体要求 ▲1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检验检测机构签发的检验报告复印件。 1.2款式要求：采用3D立体设计，自然弯曲，手掌指尖一片式翻转入手指背，袖口采用内扣收缩式。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：内层为芳纶针织布，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，颜色为黄色。 2.2手背结构：芳纶双面针织布。颜色为橘红色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：掌心面料经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤10mm ；背面面料经纬向续燃时间0S，损毁长度≤15mm 。 3.2热稳定性能：收缩率≤3%。 3.3抗切割性能：割破力≥5N。 ▲3.4耐撕破性能：掌心面和背面材料≥100N。 ▲3.5抗机械刺穿性能：掌心面穿刺力≥250N，背面≥120N。 3.6耐摩擦性能：掌心面材料≥5000次。 3.7接缝断裂强力：≥380N 3.8灵巧性能：徒手控制百分比为≤120%。 3.9抓握性能：拉重力比为≥85%。 3.10穿戴性能：穿戴时间≤5S。1.1符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检验检测机构签发的检验报告复印件。 1.2款式要求：采用3D立体设计，自然弯曲，手掌指尖一片式翻转入手指背，袖口采用内扣收缩式。 2.主体结构要求 2.1手掌结构：内层为芳纶针织布，颜色为黄色。外层用牛皮头层反绒加强，颜色为黄色。 2.2手背结构：芳纶双面针织布。颜色为橘红色。 3.技术性能 3.1阻燃性能：掌心面料经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤10mm ；背面面料经纬向续燃时间0S，损毁长度≤15mm 。 3.2热稳定性能：收缩率≤3%。 3.3抗切割性能：割破力≥5N。 ▲3.4耐撕破性能：掌心面和背面材料≥100N。 ▲3.5抗机械刺穿性能：掌心面穿刺力≥250N，背面≥120N。 3.6耐摩擦性能：掌心面材料≥5000次。 3.7接缝断裂强力：≥380N 3.8灵巧性能：徒手控制百分比为≤120%。 3.9抓握性能：拉重力比为≥85%。 3.10穿戴性能：穿戴时间≤5S。 | 192 | 工业 |
| 7 | 消防员抢险救援服 | 1.整体要求 ▲1.1符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求，需提供国家级消防研究所出具的检验报告复印件。 2. 款式 2.1服装款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求。 2.2颜色：抢险救援防护服主体颜色为橘红色，肩背部、口袋袋盖为火焰蓝色。 2.3服装面料采用单层织物，为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织。具有防静电、阻燃、轻便、柔软、弹性、抗拉力强，外层防水拒油里层吸湿排汗等性能。克重：（200±10）g/m2。 2.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用了不小于8号的树脂拉链，颜色为橘红色。 3.技术要求 ▲3.1阻燃性能: 经纬向损毁长度≤40mm，续燃时间为0s，且无熔融、滴落现象； ▲3.2断裂强力:经向断裂强力≥800N；纬向断裂强力≥800N； ▲3.3撕破强力：面料经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥200N； 3.4接缝强力：≥700N； 3.5热稳定性能：经（180±5）°C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 3.7橘红和火焰蓝两种面料色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色色牢度、耐光色牢度不小于4级； 3.8针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm； 3.9防静电性能：≤0.5μC。 3.10质量：≤1.2kg。 | 144 | 工业 |
| 包三 |  |  |  |  |
| 1 | 消防救生衣 | "一、基本描述 1、结构组成：衣灯带，粘扣，反光带，浮绳，扣件，定位带，缚带，包布，浮材等。 2、主要应用场景：适用于消防部队抗洪抢险和处置水域事故。 " "二、标准规范及检验报告 ▲3、符合 GB 4303-2008 船用救生衣标准要求及《消防水域救援个人防护装备试验大纲》并提供国家级权威检验机构出具的检验报告。 " "三、检验报告内参数 4、救生衣的颜色为橙色。" 5、救生衣的系固采用插扣和拉链形式。 6、救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷。 7、救生衣上逆向反光带的总面积不小于 400cm²，且穿着人员在水中时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积不小于 200cm²。 8、救生衣安全气囊与救生衣体连接可靠，当安全气囊受损或失效后能进行更换且不对救生衣体产生破坏。 9、救生衣体上配有便携气胀式救生圈，且使用时能与救生衣分离。 10、救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。 ▲11、救生衣固有浮力材料提供的浮力≥70N。 ▲12、救生衣安全气囊提供的浮力≥145 N。 ▲13、救生衣上所配置的气胀式救生圈提供的浮力≥196N。 ▲14、在安全气囊未充气状态下，救生衣在淡水中浸泡 24h后，其浮力损失为≤3.5%。 ▲15、安全气囊充气后，救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失为≤3%。 ▲16、气胀式救生圈充气后在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失为≤1.5% 17、救生衣衣身能承受≤1200N 的作用力≤30min 而不损坏。 18、救生衣肩部能承受≤900N 的作用力≤30min 而不损坏。 19、安全气囊与救生衣体之间能承受≤900N 的作用力而不发生脱离或损坏。 20、裆带与救生衣体之间能承受≤900N 的作用力而不发生脱离或损坏。 21、在安全气囊未充气情况下，穿着人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在 5 秒内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面 120mm 以上。在安全气囊充气的情况下，救生衣能在 3s 内使人体处于后仰姿。 22.安全气囊充气情况下，救生衣能 3s 使人体处于后仰姿态，且人体躯干与铅垂线的角度不小于 30°，人嘴高出水面120mm 以上。 23.落水和跳水穿着人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求∶（1）. 救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害; （2）. 没有影响其水中姿态及浮力的破损;（3）不对其属具及附件造成破坏。 "四、非检验报告内参数 无" | 64 | 工业 |
| 2 | 水域救援漂浮救生绳(米) | "一、基本描述 ▲1、结构组成：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入1股贯穿全绳的蓄光发光纤维； 2、主要应用场景：用于水域事故处置、水上救生、夜间或昏暗场合人员疏导、方向指示、危险标示、物资绑缚或拖拉之使用；" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合《消防水域救援漂浮救生绳试验大纲》并提供国家级检验机构出具的检验报告。 " "三、检验报告内参数 ▲4、直径：9.5mm； ▲5、破断强度：断裂强力≥35KN; ▲6、延伸率：≤3％； ▲7、漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上； 10、线密度：＞45g/m；" "四、非检验报告内参数 无" | 200 | 工业 |
| 3 | 消防员水域救援头盔 | "一、基本描述 1 、结构组成：盔体、帽箍。 2 、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合《消防员水域救援防护服试验大纲》标准要求。 ▲4、提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 5、消防员水域救援防护头盔由帽壳、缓冲层、下亥页带等组成，有可安装附件的接口。消防员水域救援防护头盔的保护范围符合xf44-2015《消防头盔》中全盔式头盔的要求。消防员水域救援防护头盔的帽壳有开孔排水设计。消防员水域救援防护头盔的头围和下亥页带尺寸能调节，消防员水域救援防 护头盔有耳部听力保障设计，消防员水域救援防护头盔的帽壳颜色为红色。 6、击收能冲吸性：最大冲击力(N)≥3500。 "7、抗冲击加速度性能： ▲7.1帽顶部：最大冲击加速度(gn)：≥140； ▲7.2帽前部：最大冲击加速度(gn) ：≥380；加速度＞150gn,持续时间(ms)5.5 ；加速度＞200gn,持续时间(ms)2.8； ▲7.3帽侧部:最大冲击加速度(gn)≥385；加速度＞150gn,持续时间(ms)5.8；加速度＞200gn,持续时间(ms)2.7。" 8、耐穿透性能:钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 ▲9、侧向刚性:帽壳最大变形(mm):≤30，卸载后变形 (mm) ：≤2。 ▲10、下颏带抗拉强度延伸长度≥17(mm)。 11、质量(不包括附件)(g):≤550。 四、非检验报告内参数 1、无 | 6 | 工业 |
| 4 | 激流救生衣 | "一、基本描述： 1、整体结构：采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口手提式松紧提拉带设计。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料 2、主要应用场景：水域救援" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合激流救生衣试验大纲并提供国家级检验机构出具的检测报告" 三、检验报告中可体现的参数 "▲5、急流救援型救生衣浮力120-160N。 ▲6、救生衣能承受3200N的作用力30min而不损坏。 ▲7、救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 ▲8、档带与救生衣之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 9、产品属具：（1）每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移除或放入。（2）每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。（3）牛尾绳一根 10、快脱带：人员穿着救生衣以任一方式下水，能在10s解开快脱带，且快脱带开启力不大于110N。 ▲11、快脱带在系紧状态下能承受不大于2500N的拉力而不发生误开启。 12、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失≤1%。 13、浸水性能：（1）水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水，在自由状态下漂浮，且人嘴高出水面120mm以上。（2）落水和跳水；穿着救生衣人员落水及跳水后：救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害；没有影响其水中姿态及浮力的破损；不对其属具及附件造成破坏 ▲14、腰部两侧设计≥2组梯型扣，尼龙织带调整松紧≥2公分，底部尼龙带≥4公分加固。面料采用方形针织压力点和1680D材质的尼龙面料。采用背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，并使用塑料拉头浮力片固定于布料夹层内，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带。 ▲15、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环，拉环拉绳破断力≥1200kg。 16、活饵快卸系统：环绕胸部腰带一条，宽5cm的尼龙织带，使用一组不锈钢日型环及塑钢固定，拉环上配置一根快速牵引绳，可以固定于肩部，不影响救援动作。 17、正面配置2个大容量排水网布构成的置物袋（可拆卸式设计），肩部配置一个对讲机口袋（可拆卸式设计）。后背同时也增加一个大容量置物袋（可拆卸式设计）。 18、前后面缝制≥1m的反光条，下摆部带有连接点，用于连接腿带固定带，以防水流水浪将救生衣冲脱。救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的裆带。" | 6 | 工业 |
| 5 | 救生圈 | - 1、整体结构：救生圈采用聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片。 - ★1、符合GB/T4302-2008《救生圈》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 - "▲4、重量≥2.50kg /个； - ▲5、浮力≥14KG； - 6、尺寸：外径≥700mm，内径≥440mm，厚度≥100mm； - 7、能在淡水中支撑≥14.5kg的铁块时间≥24小时。" - "四、非检验报告内参数 - 无" | 2 | 工业 |
| 6 | 湿式水域救援服 | "一、基本描述 1、结构组成：消防员水域救援湿式防护服为上装和下装一体结构，裤脚和袖口设有可调节开口拉链，在肩部、臀部和膝部附有耐磨增强的补强材料。 2、主要应用场景：主要应用于水域搜救，水域救援，抗洪抢险等领域。防止礁石及水中水母、海葵等生物攻击，使身体不受伤害。" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合《消防员水域救援防护服试验大纲》标准要求。 ▲4、提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 5、拉伸强度：经纬向≥130N。 6、接缝强度：经纬向≥100N。 7、耐磨性能：服装的面料经2000次循环摩擦后，试样末被磨穿。 8、服装的补强材料经6000次循环摩擦后，试样末被磨穿。 9、耐静水压性能：服装的面料在静水压100kPa下5min后，试样未出现水滴渗漏。 10、穿着时间：≤30S。 11、穿着者可活动性：穿着服装的人员能行走、爬行、游泳。 ▲12、质量(g)：小于等于1700g。 13、高弹氯丁橡胶材质，厚度≥2.5mm；肩部和胳臂处增加不少于1mm的。 14、所有缝线处采用暗针缝制，并且做加固压胶处理。 15、裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。 16、臀部和膝部位置敷有用于增强耐磨性的补强材料。 17、手臂部和腿部都有荧光反射区；手臂印有RESCUE反光字样。 四、非检验报告内参数 无 | 6 | 工业 |
| 7 | 水域救援手套 | "一、基本描述 1、结构组成：消防员水域救援防护手套为五指分离式。消防员水域救援防护手套与水域救援服袖口配合穿戴，手套口有收紧设计，能限制杂物进入手套内。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中手部防护。 " "二、标准规范及检验报告 ★3、满足《消防员水域救援防护服试验大纲》并提供提供国家级权威检验机构出具的检验报告 " "三、检验报告内参数 4、结构款式：消防员水域救援防护手套为五指分离式。掌心和手 指部位敷有用于增强外层耐磨性的材料。手套袖筒长度超出腕骨 ≥60mm。 " 5、耐磨性能 (次)：掌心面材料：≥5000 6、抗切割性能割破力(N)：掌心面材料：＞5 7、撕破强力：掌心面材料≥102 ▲8、抗刺穿性能：掌心面刺穿力(N)≥122 ▲9、抓握性能：拉重力比(%)≥85 10、穿戴性能： 穿戴时间(s)≤7 四、非检验报告内参数:无 | 6 | 工业 |
| 8 | 水域救援靴 | "一、基本描述 1、结构组成：由靴头、靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴底等组成 2、主要应用场景：用于消防员水域救援作业中脚部防护。" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合《消防水域救援防护靴试验大纲》并提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 5、结构款式:消防员水域救援防护靴由外底、靴外帮、内置袜套、带防刺穿层的靴内底等部分组成,从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为 220mm,靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，在不损坏整靴的情况下 未被移动,跟部有配合脚蹊穿戴的防脱结构,以绑带形式紧固，并有防意外松脱设计,主体颜色采用黑色。 "6、物理机械性能: ▲6.1靴帮:抗张强度:横向（N/mm）≥15，纵向（N/mm）≥15； ▲6.2靴面厚度（mm）5±10%，撕裂强度（N/mm）≥165 ； ▲6.3外底: 断裂拉伸强度（MPa）≥19，拉断伸长率（%）≥500。" 7、靴帮耐弯折性能:无裂纹、松面、掉浆等现象。 8、靴帮抗切割性能:未被割穿。 ▲9、靴帮抗刺穿性能:最大抗刺穿力（N）≥90。 ▲10、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力（N）≥1300。 11、外底耐弯折性能:断裂长度（mm）≤10。 12、靴帮/外底结合强度（未釆用缝合式结构）（N/mm）: ≥5。 13、防滑性能:始滑角（°）：≥15。 14、金属衬垫耐腐性能 15、质量：≤1.5KG。 四、非检验报告内参数 无 | 6 | 工业 |
| 9 | 割绳刀 | "一、基本描述 1、结构组成：由钛合金、刀鞘、刀柄部件组成。 2、主要应用场景：采用优质潜水材质--TC4钛合金,弧形刀刃，重量轻，优秀的抗海锈能能力，适合海洋环境和水下环境使用。" "二、标准规范及检验报告 ▲3、提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 4、刀背设有一段开刃的锯齿，锯齿排布均匀，刃口锋利，可快速锯断树木、缠绕的网具、绳索、水草等。 5、刀刃设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。 6、刀头型式为平头，可作为一字螺丝刀使用。 7、ABS防滑刀柄，两侧向内凹陷，贴合手指，握持舒适受力。 8、刀柄末端设有绳孔，用于穿绳系固，防止使用过程中潜水刀脱手。 9、刀鞘和刀身保险链接,保证水下刀身和刀鞘不会轻易分离，一按式开关设计同时，紧急情况时，让刀体安全快速地拔出刀鞘槽，且方便单手操作。 ▲10、刀头形式：平头。 ▲11、刀体材料：钛合金。 ▲12、硬度：≥39HRC。 ▲13、刀鞘材料：ABS，刀柄材料：ABS。 ▲14、设计规格：刀长17(±1)CM，刀片长刀长约7(±1)CM，刀片厚刀长约3MM。 四、非检验报告内参数 无 | 6 | 工业 |
| 10 | 机动橡皮舟、舷外机 | 机动橡皮舟："一、基本描述： 1、组成结构：船，船桨，高压充气泵，维修工具。 2、主要应用场景：适用于环境恶劣，水流湍急的防汛救援工作的一款功能型充气艇。" "二、标准规范及检验报告 3、符合GB/T 19001-2016执行标准。 4、提供船级社认证。 5、★提供CNAS认证。" "三、检验报告内参数 ▲1、船长 4200±50mm，船宽 1820±30mm，船高 585±20mm，提供检测证书为佐证。 ▲2、气囊数 3+3+2 个，结构:船仓“V”型充气拉丝底板，M 型艇底，船底增项，水阻低，破水效果更好；底部 及船头附带夹网布装甲，增加船体的耐磨性与防穿刺强度。 3、艇净重≤77KG，干舷≥317mm，承载重量≥920KG，提供检测证书为佐证 ▲4、艇身材质：德国进口米勒 PVC 夹网材质，厚度≤0.9mm。 5、船体结构：底板为一体式三气室拉丝底板。底部水刀两端为坡面设计，水刀之间前端间距≥后端间距。根据 流体力学原理，采用涡旋式导流倾斜船艉及涡旋式导流水刀，速度更快，倒车寻迹性更强，更灵活。 6、艇体工艺：浮筒采用热风技术、采用抛边工艺，气室密封性和耐压性更强。 7、耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至 1.1 倍额定压力后静置 30min，无异常。提供国家消防装备质量监 督检验中心出具的检测报告作为佐证。 8、★气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至 0.025Mpa 后，静置 60min 后剩余压力为 0.025Mpa；空载状 态，龙骨额定压力充气至 0.035Mpa 后，静置 60min 后剩余压力为 0.035Mpa，提供国家消防装备质量监督 检验中心出具的检测报告作为佐证。 9、★安全及性能要求：静态稳性≤16°；空载状态，排出 500L 水所用时间≤120s；载重 460kg 时，配30马力 船外机航速≥25km/h；空载状态，航速≥16km/h 时，左右回转直径均≤6.8m（提供国家消防装备质量监督检 验中心出具的检测报告作为佐证）。 - 10、艇身配置：底部稳定水刀一对；" - 舷外机："一、基本描述 - 1、结构组成：发动机，叶片，壳体，控制开关，油箱等 - 2、主要应用场景：用于抢险救援时使用。" - "★二、标准规范及检验报告：符合《CB/T 4505-2020 舷外机通用技术规范》要求 - 三、检验报告内参数：无 - 四、非检验报告内参数： - 4.排量:≥ 740CM3 - 5.缸径X行程: ≥65.0 X 75.0MM - 6.输出功率: ≥22.5KW@5500R/MIN - 7.燃油感应系统:燃油喷射 - 8.弦外机轴长≤ 390MM - ▲9.重量: ≤ 75KG - 10.启动方式:电启动、拉绳启动 - 11.润滑系统:湿槽润滑 - 12.熄火绳不少于10个。 - 13.配备浆片保护罩。 - 14.配备电动充气泵（特殊需求） - 15、冷却系统：水冷 - 16、油箱容积≥24L | 机动橡皮舟1个、舷外机3个 | 工业 |
| 11 | 水域抛绳包 | "一、基本描述： 1、组成结构：绳包、水上警示灯、扣锁等。 2、主要应用场景：用于抛向水中被困人员漂浮绳的功能。" "二、标准规范及检验报告 ★3、提供省级检验机构出具的检验报告 " "三、检验报告内参数 ▲5、断裂强力≥4.2KN" "四、非检验报告内参数 6、配置直径 12±1mm，拉力≥30KN,长度≥20m 的救援绳 1 根。 7、绳索浸泡≥12小时，下降距离水面≤1CM。 8、配备水上救生手环≥1个。 9、带有连接扣锁≥2个。 10、镂空手提收纳包 1 个。 11、水上警示灯不少于2个。 12、晚上具有明显放光作用。" | 6 | 工业 |
| 包四 |  |  |  |  |
| 1 | 手提式强光照明灯 | ▲1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB30734-2014《消防员照明灯具》。 ▲5、提供国家防爆产品质量检验中心出具的防爆合格证。 6、外观要求：外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。 7、灯具的供电电源应采用可充电电池；灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充点电保护电路；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求。 8、防爆等级：ExdiaIICT6Gb隔爆+本质安全型防爆设计，适合在一区、二区各种易燃易爆场所使用防护等级：IP68 提供防爆合格证 9、灯具应具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能。 10、质量≦1.2kg ▲11、照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小值≧900lx。 ▲12、连续稳定工作时间：强光≧300min，弱光≧600min。 13、低电压报警时间：强光≧14s，弱光≧14s。 14、低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min。 15、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变湿热试验后应不小于5MΩ。 16、耐电压性能：灯具应耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验，试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象、试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 17、低温性能：在-25±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 18、高温性能：在55±2℃的温度下，持续2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 19、开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 ▲20、外壳防护等级为IP66/IP68，潜水深度1.5m，持续时间1h。 21、灯具标志：灯具明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号：c）防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；d）防爆标志；e）生产日期；f）产品编号；e）生产厂名称。 22、额定电压：≥DC22.2V 23、额定容量≥2.5Ah ▲24、光源功率：≥2*12W（聚光），≥6W（泛光） 25、充电时间：≤3h 26、外形尺寸：≤φ80x200mm 27、聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h， 泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h， 泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h 28、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换，且外部具备本安式提手 29、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明 30、灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式 ▲31、灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置（需提供样品测试） 32、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。需具有多段式LED电量显示装置。灯具需具备低电压警示功能。 | 24 | 工业 |
| 2 | 移动照明灯 | 1、额定电压≦DC22.2V、防护等级≧IP66、光源种类及功率：LED灯 100W（防爆合格证内体现） 2、续航时间：工作光模式≧15h中光模式≧10h 强光模式≧5h（CNAS检验报告中体现） 3、光通量：工作光模式≧5300（lm）中光模式≧7000（lm）强光模式≧11000（lm）； 4、单向照明10m处中心点照度值：工作光模式≧300lx；中光模式≧450lx；强光模式≧700lx。（CNAS检验报告中体现） 5、灯具亦可通过手机APP与灯具蓝牙连接实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无级调光、查看灯具剩余电量等操控动作，空旷环境下蓝控制距离≥100m（CNAS检验报告中体现） 6、轻按灯具控制板组件“警示”按键可以依次分别开启3种警示灯闪烁状态：双箭头、右箭头、左箭头、警示关闭。（CNAS检验报告中体现） 7、灯具具有水平仪在调整支撑腿时可作为参考，升至最高状态三角支架可满足6级风力不出现倾倒，可在城市道路及高速路斜坡使用，灯具支撑腿或升降杆可进行调节，满足在非水平面正常使用需求（参考公路及道路建设规范坡度小于10°）（CNAS检验报告中体现 8、绝缘电阻：照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻应不小于150MΩ。 9、照明装置工作噪声不大于90dB 10、重量≤8Kg、收起长度≤0.9m；升起高度 ≥2.2m、充电时间：≤6h， 11、产品防爆设计 防爆标志：Ex eb ib mb IIC T6 Gb。（提供防爆合格证） 12、符合GB 26755-2011检测依据，出具带有CNAS标识的检测报告，出具国家级检测机构出具的防爆合格证。 | 4 | 工业 |
| 3 | 医药急救箱 | 一、基本描述 1、主要应用场景：适用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 3、材质：铝板或铝合金； ▲4、长度≤320mm； ▲5、重量≤3.5kg； ▲6、主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、紧急联系卡、眼垫、急救手册等。 四、非检验报告内参数 | 4 | 工业 |
| 4 | 移车器 | "一、基本描述 ★1、结构组成：万向脚轮，支撑臂，套接横梁，铝合金滚筒，内置液压油泵，挂钩，踏板，安全销等。 2、主要应用场景：使用移车器，可及时疏通道路，为在消防抢险时及时清除乱停乱放、阻碍交通的车辆。" "二、标准规范及检验报告 ★未找到标准，提供国家级检测报告" "三、检验报告中可体现的参数 无" "四、非检验报告内参数 3、重量：≤20kg/个 ▲4、单个承重1000公斤（四个最大承重4000公斤），支起车轮离地间隙≥30毫米。 5、适用车型：大中型轿车、中型越野车以下车型（适用直径70cm以下车轮）。" | 8 | 工业 |
| 5 | 救生照明线 | "一、基本描述 1、结构组成：供电源、发光线、绕线盘 2、在可视度低的环境场所，用于指引逃生路线。" "二、标准规范及检验报告 ★3、产品符合国家 GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。并提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告内参数 ▲4、发光亮度：≥15cd/m2； 5、闪烁频率：1Hz-2Hz； 6、质量：≤5Kg； 7、绝缘电阻：≥50MΩ； ▲8、常亮工作时间：≥8h； ▲9、闪亮工作时间：≥16h； 10、表面最高温度：≤60℃； 11、单条线体拉力：≥500N； 12、系统供电电压：DC12V； ▲13、线体长 ≥100 米，线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。 四、非检验报告内参数 14、电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。 15、连续工作时间内，照明线的发光亮度≥15cd/m2；工作模式至少具有常亮和频闪两种功能，闪烁频率 1Hz-2Hz。 16、照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m 有一个清晰可见的方向标注。 17、防水防尘等级≥IP66。线体具有 360°全方位防水设计，支持消防水枪冲击和长时间泡水测试。 | 8 | 工业 |
| 6 | 救生缓降器 | "一、基本描述 1、结构组成：缓降器 2、主要应用场景：适用于居民楼、办公楼、油田、矿山火灾逃生，也可用于高空作业消防训练、紧急避险与救援等行业" "二、标准规范及检验报告： ★3、符合国家标准GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器》的要求。提供国家级检验机构出具的检测报告" 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、最大使用高度≥95m，最低使用重量≤10kg； ▲5、最大使用重量≥100kg； ▲6、下降速度0.8-1m/s； 7、钢丝绳断破拉力＞1.6吨； 8、安全带断破拉力＞2吨； 9、重量≤1800g； | 16 | 工业 |
| 7 | 救援支架 | "一、基本描述 1、结构组成：由高强度铝合金制成，配备钢索牵引绞盘。 2、主要应用场景：用于井下、地窖等狭小空间救援。" 二、标准规范及检验报告：提供国家级检验机构出具的检验报告 "三、检验报告内参数： 1.外观质量：外观表面光滑平整，无明显划伤、变形缺陷，金属部件无机械损伤、裂纹和毛刺，钢丝绳无断裂、绞股，有外螺纹的部位已采取防护措施； 2.结构：救援三角架各条支腿完全展开后，各支撑脚之间的最大长度≤5mm。救援三角架的钢丝绳在按额定提升高度展开后，绞盘上的余绳涂有红色警示，且余绳长度≥1m； 3.存放状态最大部件长度：≤1000mm； ▲4.三角架最大工作状态高度：≥2600mm； ▲5.携行总质量：≤66kg； ▲6.钢丝绳直径：±5mm； ▲7.额定负载质量：≥200kg； ▲8.额定提升高度：±30m； 9.操作性能：救援三脚架的绞盘转动灵活、无卡阻现象，绞盘手柄的手摇力为不小于210N(起吊200kg的额定负载质量时)。 10.安全性能：救援三脚架具备自锁功能，按规定的方法进行试验，钢丝绳能保持静止不运动。 11.强度性能：救援三脚架经强度试验后，各部件无任何损坏，在额定负载质量下能正常工作。 ▲12.救援三脚架所用钢丝绳的破断强度为不小于14.90kN 13.可靠性 救援三脚架经可靠试验后，各部件无任何损坏。 "四、非检验报告内参数 该救援三脚架配备了一个手动绞盘，能安装在任何一条支撑脚上" | 4 | 工业 |
| 8 | 测温仪 | 一、基本描述 1、结构组成：芯片加外壳。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中环境温度的测量。 二、标准规范及检验报告 三、检验报告中可体现的参数 4.温度校准点0.0 固有误差-0.1 最大允许误差+-0.5 扩展不确定度U（K=2）1.0 5.温度校准点100.0 固有误差0.8 最大允许误差+-1.5 扩展不确定度U（K=2）1.0 6.温度校准点200.0 固有误差0.5 最大允许误差+-3.0 扩展不确定度U（K=2）1.5 7.温度校准点300.0 固有误差3.2 最大允许误差+-4.5 扩展不确定度U（K=2）1.5 8.温度校准点600.0 固有误差4.3 最大允许误差+-9.0 扩展不确定度U（K=2）2.5 "四、非检验报告内参数 ★9.精确度：±1.5%/±1.5℃； ▲10.温度范围：-50℃～1100℃； ▲11.重复性：±1%/±1℃； ▲12.物距比：12:1； 13.发射率：0.10-1.00可调； ▲14.分辨率：0.1℃/℉； ▲15.响应时间：≤500毫秒； 16.响应波长：8-14μm； 17.产品净重：≤210克。" | 4 | 工业 |
| 9 | 各类警示牌 | 1、灾害事故现场警戒警示。 2、金属材料制作，规格分三角形状，边长≥400mm，表面红、黄反光漆； 3、分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志。 | 4 | 工业 |
| 10 | 隔离警示带 | 1、用于消防灭火救援、灾害事故现场警戒。 2、具有双面反光功能，材质抗拉伸。 3、每盘宽度≥5cm，长度≥100米。 4、带卷盘。 | 20 | 工业 |
| 包五 |  |  |  |  |
| 1 | 移动供气源 | 1、结构组成：整套装置由车架总成、气瓶单元、供气管、Y型三通接头、长管呼吸器、应急供气装置六个独立的产品，通过自行有机组合，实现可供呼吸保护的外供气式装备，它是以气瓶的压缩空气为气源，通过车架总成上的集气减压装置，经供气管提供到呼吸器的面罩中，供作业人员呼吸，起到有效保护作业者的呼吸系统。 2、主要应用场景：移动式供气装置属于高压送风式长管呼吸器,是一种便捷的外供气式呼吸保护装备 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB6220-2009《呼吸防护长管呼吸器》。 5、与头部接触的材料无害金属件表面有防腐蚀处理，材料有足够的强度和弹性。长管气密能抵抗外界液体的渗透。 ▲6、部件无结构性破损，对使用者无任何危险，头带可调并能将面罩牢固的固定在脸上，佩戴时无压迫或压痛现象。面罩视野开阔视物真实无畸变镜片不结雾，不限制使用者的头部活动。长管长度＜80m，每根长管最多可为两个面罩供气。长管不妨碍佩戴者的活动。 每根长管最多可为≦2个面罩供气。压力范围不同的连接件不可互换。 7、总体性能，面罩的设计不会引起佩戴者的不适。长管不妨碍佩戴者的活动，不妨碍安全帽的佩戴，固定带能将导气管或中压管固定在佩戴者身后后侧面而不影响操作，宽度≧40mm。呼吸器上佩戴者的部件触手可及，并可通过触摸加以识别。所有可调节的部件在使用中不出现意外变动。长管抗拉强度≧1000N。 ▲8、密合性面罩泄漏率≦0.06%。 9、面罩内吸气阻力≧ 140Pa，呼气阻力≦610Pa。 10、面罩腔体内的静态压力≦210Pa。 11、呼气阀气密性，有呼气阀盖，呼吸阀有良好动作性。当呼气阀减压至-1180Pa时 ，面罩呼气阀与45s内负压值下降 ≦520Pa，环境温度17℃-30℃，相对湿度≦75%。 ▲12、高低温适应性，无僵硬，破裂，零件脱落发粘等现象，密合性面罩泄漏率高温低温下≦0.05%，面罩内吸气阻力高温 >175 Pa，低温 >185 Pa ，面罩内呼气阻力高低温时均<610 Pa。 13、固定带能承受≧1000N拉力无破坏。 14、面罩死腔≦1%。 ▲15、面罩面屏总视野≧75%，双目视野 ≧55%，下方视野≧30度。 16、面罩观察镜片透光率 ≧88%，经冲击试验后，镜片无破碎。 17、头带强度，全面罩头带能够经受≧145N的拉力持续时间10s，不发生破裂。 18、连接强度，所有连接点在承受≧240N，持续10s轴向拉力不出现滑脱，断裂或塑性变形。 19、中压管部件性能要求，连接到供气阀的管线在工作压力为1.3MPa,能承受3MPa压力15min。 20、高压管接头有2处。 21、抗微粒性能，供给压缩空气的部件，有过滤部件能过滤压缩空气中的微粒。 22、气密性，低压气密性：不带全面罩的呼吸器在≧740Pa的正压和负压下进行气密试验。压力变化在1min内，正压为15Pa，负压为20Pa，符合标准。 23、高压部件耐压性能，承受高压的金属部件至少承受1.5倍气瓶压力，承受高压的非金属部件至少承受2倍气瓶的工作压力。 24、气瓶为复合气瓶符合DOT-CFFC的规定。 25、输气的可靠性，导气管，长管不出现限制，阻塞气流的情况，气体流量的降低不超过制定测10%，测试结束10min后，无扭曲现象。 26、气瓶阀 ，设计安全，能防止微粒堵塞和传动。不能将气瓶阀完全从阀体上旋下，开启方向为逆时针。开启后不会被无意关闭。设置有爆破膜片，其爆破压力为气瓶额定工作压力的（1.2-1.5）倍。气瓶阀的输出端为内螺纹，尺寸为G5/8，公差符合要求。 27、设置有减压器 ，有密封措施，有泄压阀，在输入不超过3MPa压力下，减压器泄压阀能通过400L/min的气流，减压器泄压阀启动后，吸气阻力和呼气阻力不大于2.5KPa。 ▲28、压力表，设计方便读取， 高压表提供高压管路的空气压力，MPa/Bar双刻度设计，高压表的量程是0-40MPa，精度是1.6级。中压表提供中压管路中的空气压力，Mpa/Bar双刻度设计，中压表的量程是0-1.6MPa ，精度是1.6级。长管呼吸器上拆除压力表和连接管后，在20 MPa的压力下泄漏气流量不大于15L/min。 29、报警器功能和压力表所提供的信息互补。设置报警器，可报警，在打开气瓶阀时自动启动。气瓶压力下降至5.5MPa时，报警哨报警。连续声响报警，报警时间>30s，声强>100dB（A),声响频率4000Hz，能连续报警至1 MPa。报警器启动后，佩戴者能继续正常使用长管呼吸器。气动报警器从启动至气瓶压力降至1MPa为止，警报器的平均耗气量不大于2L/min。 ▲30、标识，具有永久标识：产品名称，型号，制造商名称，生产日期，中文说明书。 ▲31、车架总成可以同时安装四只9L气瓶，并可以随时更换其中任何一只气瓶而不影响持续供气。量值参数：车架由表面进行防腐处理的钢管折弯焊接而成。车架底盘安装有四个转动轮，其中两个前轮为为大直径车轮，两个后轮为导向轮并带有刹车机构，可以在供气装置需要停放时保持稳定，特别在有一定坡度的地面不会移动。车架上共有4根高压管组件，分别连接到集气块和气瓶上，4根高压管组件独立供气，工作压力30MPa,自带有泄压旋钮，方便释放管路中的高压气体，与气瓶快速脱开。 | 4 | 工业 |
| 2 | 液压破拆工具组 | ▲1、结构组成：整套包含：液压机动泵、手动液压泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压软管10米2根 2、主要应用场景：适用于大型抢险救援破拆救援工作，如地震、建筑垮塌、复杂交通事故等 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》。 5、外观要求：设备外表面应涂防锈漆，漆层应均匀，无龟裂现象；铸造件表面应光滑，无砂眼、气孔等缺陷 6、液压机动泵 （1）质量：≤23kg ▲（2）额定工作压力：≥72MPa，额定流量：≥0.5L/min （3）低压工作压力：≥5MPa，低压流量：≥2.9L/min 7、手动液压泵 （1）液压油缸有效容量：≥1800毫升 ▲（2）额定工作压力≥72MPa （3）质量：≤8kg 8、液压扩张器 （1）质量：≤15kg ▲（2）扩张力（测力点距扩张臂顶端垂直距离为25mm）：最小扩张力≥40KN，最大扩张力≥90KN （3）扩张距离：≥720mm 9、液压剪切器 （1）质量：≤9.5kg （2）开口距离：≥170mm ▲（3）剪切能力：直径≥31mm的Q235A圆钢 （4）宜采用倾斜型刀头设计，为操作者从侧面剪切时创造更多的空间 10、液压多功能钳 （1）质量：≤14.5kg （2）扩张力：最小扩张力≥30KN，最大扩张力≥40KN （3）剪切能力：圆钢≥∅19mm，板材≥2mm 11、液压撑顶器 （1）质量：≤11kg ▲（2）撑顶力：≥150KN （3）撑顶长度：≥760mm （4）原始长度：≤515mm （5）撑顶行程：≥250mm 12、液压软管 （1）最大工作压力：≥72MPa （2）液压管长度10米 （3）重量≤5公斤 13、液压软管 （1）密封性：在额定工作压力下，液压软管及接头无漏油情况 （2）泄压功能：具备泄压附件，可实现泄压功能 （3）带压操作：可在额定工作压力下插拔液压软管 （4）软管接头：采用平面密封接头 （5）额定工作压力：≥350巴 （6）整体质量：5.6±0.2kg | 1 | 工业 |
| 3 | 液压开门器 | "一、基本描述 1、结构组成：由液压泵（配有液压油管1条）、开门器、微型扩张器、微型剪切器、撬棍等组成。 2、主要应用场景：用于灾害事故现场消防员破拆使用。" "二、标准规范及检验报告 3、★符合GB 28735-2012《消防用开门器》的标准要求，并提供国家级检验机构出具的检验报告。" "三、检验报告内参数 2、液压泵： 2.1、额定输出压力≥70MPa； 2.2、额定输出量≥0.8ml/次；低压输出压力:5-10MPa；低压流量:≥7ml/次； ▲2.3、手柄力:≤300N； ▲2.4、质量:≤4kg。 3、开门器： ▲3.1、最小插入高度≤6mm；闭合长度:210mm；开启距离≥180mm；分离距离≥220mm； ▲3.2、撑用于顶距离≥260mm，分离力≥55kN，撑顶力≥55kN； ▲4、微型扩张器：扩张力≥40kN，最大分离距离≥150mm； ▲5、微型剪切器：最大剪切力≥120kN，最大剪切（Q235）圆钢直径：20mm； 6、组合撬棍：长度≥450mm；重量≤4kg。" | 4 | 工业 |
| 包六 |  |  |  |  |
| 1 | 65mm水带 | "一、基本描述 1、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 "二、标准规范及检验报告 ★2、符合CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》并提供国家级检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告内参数 ▲3、工作压力：≥1.6Mpa， ▲4、爆破压力：≥5Mpa， ▲5、直径：≥65mm， 6、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm， 7、水带长度≥20m。 ▲8、轴向延伸率≤5%， ▲9、直径膨胀率≤5%。 9、重量≤350g/m 10、配快速接口。 "四、非检验报告内参数 无" | 120 | 工业 |
| 2 | 80mm水带 | "一、基本描述 1、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 "二、标准规范及检验报告 ★2、符合CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则》和GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和试验方法》并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 ▲3、工作压力≥1.6Mpa， 4、爆破压力≥5Mpa， 5、直径：≥80mm， 6、水带编织层与衬里之间的附着强 度≥30N/25mm， 7、轴向延伸率≤5%， 8、直径膨胀率≤5%。 9、重量≤400g/m。 10、配快速接口。 11、水带长度≥20m。 "四、非检验报告内参数 无" | 80 | 工业 |
| 3 | 水幕水带 | "一、基本描述 1、结构组成：水带，快速接口 2、主要应用场景：用于消防救援。" "二、标准规范及检验报告 3、★符合 GB6246-2011《消防水带》标准要求并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 4、▲标识：水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。 5、内径：65mm±2。 6、长度：20m±0.2。 7、重量≤350g/m。 8、▲工作压力：≥1.6Mpa。 10、轴向延伸率≤5%。 11、直径膨胀率≤5%。 12、水带编织层与衬里间的附着强度≥30N/25mm。 13、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 14、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距约 35cm±2。 15、配快速接口。" 16、长度20M±0.1M | 20 | 工业 |
| 4 | 异型异径接口 | "一、基本描述 1、主要应用场景：用于火灾现场不同型式、直径接口之间的转换连接； " "二、标准规范及检验报告 ★2、符合国标 GB12514《消防接口》标准。 " ▲3、国家权威机构出具的检验报告。 "三、检验报告内参数 ▲4、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； " 5、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； "6、型号：65 内扣转 65 雌，65 内扣转 65 雄，65 内扣转 80 雌，65内扣转 80 雄，80 内扣转 65 雌，80 内扣转 65 雄，80 内扣转 80雌，80 内扣转 80 雄，65 雌转 65雌，80 雌转 65 雌，80 雌转 80雌，80 雌转 65 雄，65 雌转 80雄，65 雄转 65 雄，80 雄转 65雄，80 雄转 80 雄。 ★具体型号和个数可由需求单位任意选择配置" 7、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，金色阳极氧化。 | 4 | 工业 |
| 5 | 中压分水器 | 一、基本描述 1、结构组成：由接口、阀体、手柄、球体、把手、密封圈组成 2、主要应用：适用于适用于铺设消防水带用的分水器，作为开关使用， 二、标准规范及检验报告 ▲★2、符合《分水器和集水器》 GA868-2010 标准。 ▲3、国家权威机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 4、外观：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的 “开”、“关”字样或标志； 5、密封性能：分水器的各连接部位及阀门不应有渗漏现象； 6、水压强度性能合格：不得出现影响使用的变形； 7、耐腐蚀性能：分水器应使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理，经耐腐蚀试验后，应无起层，剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门应能正常操作 8、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径； ▲9、阀门开启力（N）≤90N； 10、接口性能：消防接口的公称压力应不低于分水器本体的公称压力，其接口性能应符合GB12514.1 的规定； ▲11、产品特性：（1）接口：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面金色阳极氧化防腐处理。 （2）阀体：采用压铸工艺，选用优于或等于 YL112 材质，表面红色喷塑防腐处理。（3）手柄：采用锻造工艺，选用优于或等于铝镁合金 A6061 材质，表面阳极氧化防腐处理。 （4）球体：选用铝合金材质，减压式 T 型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。 （5）把手：蓝色 T 型浸塑把手。（ 6）密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。 ▲12、重量：卡式三分水器≤ 4.5kg | 8 | 工业 |
| 6 | 大流量消防炮 | "一、基本描述 ★1、结构组成：消防炮身组件，消防炮头组件，旋转雾化齿组件，国标水带接口。 2、主要应用场景：适用于消防灭火救援、石油石化灭火等高强度工作。整体重量轻、体积小，射程远，便于携带、运输。" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB19156-2019《消防炮》；CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施细则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求并提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告；" 三、检验报告中可体现的参数 ★4、流量≥40升/秒 ▲5、不断水流量调节≥3档，分别是（25-30-40）升/秒 6、射程≥75米； 水平摆动角度≥ ±20° 四、非检验报告内参数 7、消防炮采用轻质铝合金材质，通过硬质阳极氧化处理，轻便易携，防腐蚀，可以轻松应对多种不同的应用场合；采用多功能消防炮头，转动炮头即可实现消防炮射流形式的无极调节，射流形式为直流/开花/喷雾；消防炮开关球阀开闭可实现无极调节，炮体正面标识阀门开关位置，球阀采用特殊材质制成，具有一定的磨损自修复功能；炮身配有压力表，实时显示消防炮的工作压力，便于消防员根据现场情况进行判断；炮身上配有手持握柄，人体工程学滚花防滑设计，便于持拿不打滑；消防炮标配安全带，安全带配有收纳装置，需快速移动时，可作为背带使用；炮身进水口采用360°无限旋转接口，可以防止水带打结。 8、360°旋转雾化齿，在喷雾模式时，该旋转齿不断切割水滴，可使水滴更接近细水雾的级别，增大水滴的表面积，增大吸热效率，提高灭火速度； 9、翻转式折叠式撑脚≤180°，展开后自动固定，受外力也不会收回，采用碳化钨材料防滑钉，支撑稳固，在常压工作状态下，无需人员值守即可自行工作 10、重量≤10kg | 8 | 工业 |
| 7 | 竹制6米消防拉梯 | 1、结构组成；优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接 2、主要应用场景：登高、跨越高墙，亦可作一般登高及民用。 ▲3、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 ▲4、提供国家级权威机构检验报告 ▲5、工作长度：6±0.1m； 6、收缩长度：3.8±0.1m； 7、收缩厚度：140±1mm； 8、收缩宽度：420±1mm； ▲9、最小梯宽：315±1mm； 10、梯蹬间距：280±1mm； 11、水平弯曲残余变形比值：≤0.11%； 12、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%； 13、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.15%； ▲14、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）；≤5。内弯曲：1.4外弯曲：1.6内弯曲：1.5外弯曲：1.4侧摇摆曲残余变形比值（%）；≤0.3▲ 15、质量：≤30kg； 16、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。锹钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。17、材料：消防梯所用竹、木材料应符合附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。 18、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。 | 2 | 工业 |
| 8 | 挂钩梯 | "一、基本描述 1、结构组成：侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 2、主要应用场景：高空灭火救援使用。" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合GA137-2007《消防梯》标准。 ▲4、提供国家级检验机构出具的检测报告。" 三、检验报告内参数 ▲5、工作长度 4±0.1m。 ▲6、最小梯宽 250±2mm。 ▲7、梯蹬间距 340±2mm。 ▲8、整梯质量≤11kg。 9、水平弯曲残余变形比值≤0.04%。 10、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.20%。 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 12、钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 13、梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°。 14、 侧 摇 摆 试 验 残 余 变 形 比 值 ≤0.09%。 15、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 "四、非检验报告内参数 无" | 2 | 工业 |
| 9 | 竹制9米消防拉梯 | 1、结构组成：主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接， 2、主要应用场景：救火、救灾时登高救人、灭火作业" ▲3、符合XF 137-2007《消防梯》标准要求。 ▲4、提供国家级权威机构检验报告 ▲5、工作长度：9±0.1m； 6、收缩长度：5.5±0.1m； ▲7、收缩厚度：140±1mm； 8、收缩宽度：420±1mm； 9、最小梯宽：315±1mm； 10、梯蹬间距：340±1mm； 11、水平弯曲残余变形比值：≤0.21%； 12、梯橙弯曲残余变形比值：≤0.16%； 13、侧摇摆曲残余变形比值:≤0.22%； ▲14、侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）≤5. ▲15、质量：≤45kg； 16、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。钏钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铭）或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 17、材料：消防梯所用竹、木材料应符合附录A的要求。竹粘合集成材料的粘合牢度按6.3的方法试验后，应无脱胶现象。 | 1 | 工业 |
| 10 | 15米消防拉梯 | "一、基本描述 1、结构组成：采用铝合金材料制成。该梯由上、中、下三节组成，下节梯安装有支撑杆，增加整梯的稳定性。下节梯和中节梯的侧板上有滑槽，中节梯和上节梯的侧板下端装有导板，可有效保证中节梯沿下节梯滑动，上节梯沿中节梯滑动。。 2、主要应用场景：采用高强度铝合金型材制成，经时效氧化处理后，强度高、韧性好，结构上经精心设计使用灵活方便。是消防救援人员登高救人，扑灭火灾时的主要工具。" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合 GA137-2007《消防梯》标准并提供国家级消防装备检验机构出具的检验报告。 " 三、检验报告中可体现的参数 4、外观要求：上节梯和中节梯上均安装有滑轮，可方便拉梯的展开和缩合拉梯的升降装置由滑轮、钢丝绳、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。 5、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面应光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌(或镀铬)或涂黑色磁漆。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于 12m 的消防梯应装有支撑杆，支撑杆应妥善固定在基础梯节上 6、材料：消防梯所用铝合金材料应符合 GB/T6892-2000 的规定。 "7、外形尺寸 （1）工作长度(m)：15+0.3。 （2）最小梯宽(mm)：350±4。 （3）梯蹬间距(mm)：340±2。" ▲8、整梯质量(kg)≤57。 9、水平弯曲残余变形比值(%)≤0.20。 10、梯蹬弯曲残余变形比值(%)≤0.20。 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何断裂迹象。梯蹬扭转试验：以圆形截面和侧板连接的梯蹬应进行梯蹬扭转试验。梯蹬扭转试验后，梯蹬不应产生超过 9°的相对运动，且梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身不应有任何损坏。 12、梯节扭转试验(°)≤10。 13、翘曲试验：试验时任一梯脚均不得离地。 14、滑移试验 试验时，各梯脚在整个试验表面不应位移 。 15、单撑脚载荷试验 ：拉梯的单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不应出现松动、损伤及变形。 ▲16、侧板悬臂弯曲最大变形值(mm) ≤1 。 ▲17、侧摇摆试验残余变形比值(%) ≤0.1 。 18、撑脚安全性试验 ：三节拉梯的两侧撑脚应能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不应出现向梯蹬外侧面移动的现象。 19、 抗冲击性能试验 试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏。 "四、非检验报告内参数 无" | 3 | 工业 |
| 11 | 水带护桥 | 1、采用天然优质橡胶,钢模制造而成； 2、美观大方，双槽整体护桥，强度高，经久耐用，使用于出水的消防水带，以防车轮压破，是火场辅设消防水带的辅助器材； 3、护桥槽：宽度≥90mm，深度≥75mm； 4、外形尺寸：≤85*57cm； 5、底板厚度：≥5mm； 6、质量：≤28Kg。 | 4 | 工业 |
| 12 | 地上消火栓扳手 | 1.可用于开启室外消火栓使用，本身采用红色涂层，防锈耐用。 2.符合国家技术规范和质量标准的合格产品。 3.重量≤1.2kg，长度40～45cm，手柄宽度≤3.6cm，开口≤6cm，五角边长≤3cm，材质铸钢。 | 8 | 工业 |
| 包七 |  |  |  |  |
| 1 | 多功能水枪 | 1、结构组成：消防枪身组件，消防枪头组件，旋转雾化齿组件，国标水带接口等； ▲2、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲3、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB8181-2005《消防水枪》 ▲4、出具的检测检验报告还应包含检测标准依据：CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施细则 灭火设备产品消防给水设备产品》 ▲5、流量≥10升/秒（600升/分）； 6、最大喷雾角≥120°； ▲7、出水流量调节≥5档，分别是（2.5-4-6.5-8-10）升/秒； 8、转动枪头≤90°即可实现从直流到喷雾的完全切换； 9、工作时雾化齿360°不间断旋转切割水雾，增大灭火面积，提高降温速度，达到最佳灭火效果；水带接口可以360°无限旋转； 10、具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗； 11、枪头上配有人体工程学凸点，既便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态，凸点向上表示直流位置； 12、采用U型手柄，工程材质球阀开关，有一定的自修复功能。 | 4 | 工业 |
| 3 | 移动式排烟机 | ▲1、结构组成：由不锈钢导风筒，轮轴式支架， 小型汽油机、风扇叶轮等组成。 2、主要应用场景：适用于楼层与地下室火灾中排烟及疏散被困人员。 3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据： GB27901-2011《移动式消防排烟机》。 5、标志 1.1.在排烟机外表明显部位应设置标牌，标牌内容 应正确齐全； 6、标志 1.2.在排烟机外壳明显位置应有永久性气流方向 标识； 7、联接件、紧固件应装配牢固，各种管路应固定可靠； 8、黑色金属紧固件应经防腐处理。 9、整机质量（kg）≤ 40； 10、风量性能 ≥20000m³/h，叶轮直径 直径：(450± 10) mm； 11、连续运转平稳性 排烟机进行连续运转平稳性试验，其最大自行移动距离不应超过 200rmio； 12、倾斜运转 排烟机进行倾斜运转试验，试验中各部件不应出现漏油机械松动及其它危及人身安全、影响正常使用的现象； 13、安全要求 排烟机的进出风口应安装安全网，安全网的最小 间隙应不大于 8mmo； 14、噪声[dB (A)] ≤87； 15、其 他 要 求内燃机式排烟机的其他要求 低温启动性能(s) ≤30燃油箱容积 燃油箱容积应能保证排烟机在额定 转速下连续运转 1 h.隔热保护 排气管及消声器外露部分应有隔热措施。工作温度 内燃机式消防排烟机的工作温度，应符合 JB/T5135. 1 中的相关规定。排烟机叶轮 叶轮应进行超速性能试验，其超速性 能应符合相关标准的规定； 16、隧道空间最大排烟量：正压≥30000m³/小时，负压≥16000m³/小时；7 片由优质铝合金精密铸造而成的翼型风机叶片，叶轮直径 直径：(450± 10) mm。既可以正压排烟和送风，又可以负压排烟和通风，内藏式 4 人把手。其风机入口或出口接上风管时能进行排烟通风作业。前后排烟口必须带有防护网罩；正负压两头都可以同时连接排烟管，设计的风机入口和出口能够接上风管正负压排烟通风作业。发动机进气口在机器外壳上部裸露出来保持吸入新鲜空气。排烟管 10 米一根，共两根。 | 4 | 工业 |
| 4 | 直流水枪 | 一、基本描述 1、结构组成：枪体、球阀、枪头、接口、开关手柄等。 2、主要应用场景：直流水枪是一种灭火的工具，与水带连接，会喷射充实密集水流。具有射程远、水量大等特点。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 1.火灾扑救，具有直流射水功能。 2.产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准和CCCF-CPRZ-26:2019《消费类产品认证实施规则～灭火设备产品 消防给水设备产品》检测标准。 ★3.采用高强度铝合金锻造成型，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面经过氧化处理，外观更加美观且耐腐蚀，枪柄把手为尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L型操作杆可轻松操控出水开或关闭。 ▲4.进水口65mm快速接口，流量≥7.5(L/s)，射程≥28米。 5.提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告和3C认证证书。 四、非检验报告内参数 7、重量≤1.2千克。 | 24 | 工业 |
| 5 | 抗溶性泡沫(6%)(吨) | "一、基本描述 ★1、结构组成：发泡剂、泡沫稳定剂、降粘剂、抗冻剂、助溶剂、防腐剂以及水组成 2、主要应用场景：可对着火物质进行阻隔、冷却、稀释" "二、标准规范及检验报告 3、★符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》、CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》。 出具国家级权威检验机构出具的检验报告" 三、检验报告中可体现的参数 ★4、凝固点：≤-30℃；、 ▲5、PH 值：温度处理前：≤7.0 ，温度处理后：≤7.5 6、腐蚀率 mg/（d.dm²）：温度处理前：Q235A 钢片：≤15，3A21 铝片：≤15； 7、表面张力（mN/m）: ≤30.0； 8、润湿性：温度处理前：混合比为 0.3%时：≤121.4s，混合比为 0.6%时：≤76s，混合比为 1.0%时：≤19s； 9、25%析液时间：≥6.5min； 10、表面张力（18.3mN/m）温度处理前：与特征值的偏差≤10%。 界面张力（2.2mN/m）温度处理前：与特征值的偏差≤1.0mN/m或≤特征值的10%。 11、发泡倍数：≥5.9 12、温度敏感型：温度敏感型泡沫液； 13、灭火等级：IA，强施放灭火时间≤2.5min，ARIB级别，灭火时间≤1min； 14、抗烧时间：IA，强施放抗烧时间≥10min，ARIB级别，抗烧时间≥13min。 四、非检验报告内参数 15、温度敏感型：非温度敏感型泡沫液； 16、抗冻结：温度处理前、后：无可见分层和非均相 17、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均 18、比流动性：温度处理前：泡沫液流量不小于标准参比液的流量。 | 16 | 工业 |
| 6 | 消防过滤式自救呼吸器 | - 一、基本描述 - 1、适用于宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、医院、地铁、轮船、车站、码头、公共娱乐场所和住宅等预防火灾事故时，个人防护呼吸保护必备的装置。 - "二、标准规范及检验报告 - ★2、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分 过滤式消防自救呼吸器》、CNCA-C18-04:2014《强制性产品实施认证规则 消防装备产品》等要求。并提供国家级权威检验机构出具的检验报告。" - 三、检验报告内参数 - ▲3、吸气阻力＜800Pa; - ▲4、呼气阻力＜300Pa； - 四、非检验报告内参数 - 5、防护对象为一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、毒烟和毒物。 - 6、防护时间以生产厂公布值为准，最短的防护时间不小于15min。 - ▲7、在整个防护时间内，透过过滤装置的一氧化碳浓度不大于200mL/m³,且透过过滤装置的一氧化碳总累积量不大于200mL。透过过滤装置的氰化氢浓度不大于10mL/m³。过滤装置油雾透过系数不大于5%。吸气温度不大于65℃。 - 8、视野：防护头罩的双目视野不小于60%，下方视野不小于35°。 - 9、吸入气体中的二氧化碳含量按体积计算不大于2%。 - ▲10、防护头罩眼区的漏气系数不大于20%,呼吸区的漏气系数不大于5%。如果呼啦器中不设面罩，则防护头罩的漏气系数不大于5%。 | 120 | 工业 |
| 7 | 细水雾 | "一、基本描述 ★1、结构组成：同时配备正压式空气呼吸防护备件（呼吸面罩等），可灵活与主机搭配使用。 2、主要应用场景：一种背负使用的压缩空气泡沫灭火系统，整机使用安全、使用期限内无需保养、使用后可自主灌装。灾害现场灭火或洗消，使操作者能够在在浓烟、有毒有害气体等环境下安全灭火；""" "二、标准规范及检验报告 ★3、符合Q/XFZB015-2007《两相流水雾灭火枪》标准要求。 ▲提供国家权威机构出具的检验报告。" 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、充满电的电池能喷射≥8桶水； 5、水泵在额定工作压力下连续工作一小时不会出现任何问题； 6、喷枪连接的软管采用耐压大于额定压力1.5倍以上的编织橡胶软管； 7、连接软管的爆破压力大于额定工作压力的2倍； ▲8、贮水桶容积：≥16L 9、额定工作压力：≤1.2MPa ▲10、灭火剂：AFFF-AR泡沫混合液 11、软管长度：≥1m 12、流量：直流≥15 L/min，喷雾≥16 L/min ▲13、喷射时间：直流≥55s，喷雾≥55s 14、射程：直流≥13.5m，喷雾≥8.0m 15、喷射角：≥20°； 四、非检验报告内参数 17、额定混合比：≥3% 18、发泡倍数：≥ 5 19、5%析液时间：≥3.0min ▲20、整体质量：≤16kg(不含水) | 2 | 工业 |
| 包八 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火机器人 | 1、结构组成：消防灭火机器人只要由消防机器人专用底盘、多功能消防水炮、遥控接收系统、自保喷淋系统、专用绞盘等组成。 2、主要应用场景：消防灭火机器人具有远程控制、机动灵活、流量大、射程远等优点，是代替消防员进入高温、浓烟、缺氧等灾害事故现场完成侦查、灭火、搜救等急难险重任务的高精尖装备。为消防战斗人员在极危环境下扑救火灾提供有力帮助。 ★3、提供应急管理部消防产品合格评定中心出具的检测报告（检验机构名单详见应急管理部消防产品合格评定中心)。 ★4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF892.1-2010《消防机器人第1部分 ：通用技术条件》。 5、消防机器人上布置的电气、液压、气动线路应排列整齐、固定牢靠、走向合理，便于安装、拆卸，并用醒目的颜色和标志加以区分；电气、液压、气动系统不得有漏电、油、漏气现象；润滑和冷却情况应满足本标准的相关规定。 6、控制方式为人工遥控。 ▲7、遥控距离：≥150m。 8、直行速度：≥1.5m/s。 9、直行跑偏量≤5%。 10、转弯直径/自身长度≤1.9。 ▲11、爬坡能力≥90%。 12、越障高度/离地间隙≥1。 13、制动距离≤0.3m。 14、消防炮额定工作压力：水≥1.0Mpa，泡沫混合液≥1.0Mpa。 ▲15、消防炮流量：水≥155L/s，泡沫混合液≥155L/s。 ▲16、消防炮射程：水≥108m；低倍泡沫≥103m。 ▲17、俯仰角≥-40°-90°。 ▲18、水平回转角≥-100°-100°。 19、履带底盘设计，具有高温自启动自喷淋冷却降温功能，机器人前部、履带上部、后部均配有喷淋头。 20、消防炮可喷射中低倍数泡沫、配备中低倍泡沫炮管。 21、具有一个以上高清摄像头、远距离传输、夜间照明；在机器人后方具有红蓝双色警报爆闪功能。 22、在浓烟状态下可根据爆闪灯照射浓烟的不同颜色判断机器人的行进方向。 23、具有有线控制和无线控制切换功能。 24、具有便携式外部充电功能，内置式充电机，外部无需搭接充电机。 25、机器人启动后，发动机同步给蓄电池进行充电。 26、可拖动满足机器人喷射流量的水带（10条以上充实的80mm水带）。 27、可实现边打水边行走。 28、机器人后方应不少于两路80mm进水口。 29、机器人前方应配备可拆卸式电动绞盘。 30、履带应为阻燃材料。 31、底盘驱动类型：柴油转液压马达。 32、液压采用：双功率流差速转向装置，履带速度无级调节。 33、发动机额定功率：≥18KW。 34、可通过遥控底盘完成更大角度的灭火，底盘可360°原地转向。 35、消防炮俯仰有自摆功能；自摆角度可调。 36、最大涉水深度：≥30cm。 37、最大牵引力：≥5.2kN。 38、最大爬坡角度：≥35°。 39、横向倾斜角≥30°。 40、整机连续稳定运行时间：≥8h；油箱容积≥30L。 41、机器人具备远程启停功能。 42、可远程调节发动机转速，控制油耗，延长运行时间。 ▲43、自重：≥1950kg。 ▲44、外形尺寸：≤2260mm(长）*1530mm（宽）*1380mm（高）。 45、注：标▲须在应急管理部消防产品合格评定中心出具的检测报告中体现，不体现或不满足视为负偏离。 机器人运输车： 1 基本数据 1.1★满足国VI排放标准要求； 1.2车厢制作采用铝型材工艺或电泳磷化工艺，牢固可靠，防腐防锈性能不低于8年； 1.3驾驶室可乘坐人数≥2人； 1.4配备前后保险杠，防护车身。 2 主要参数 2.1外形尺寸（mm）：≥8500×2500×3900； 2.2厢式尺寸（mm）：≥6500×2400×2500； 2.3总质量（kg）：≥18000；装备质量（kg）：≥7500； 2.4额定载质量（kg）：≥9900； 2.5▲发动机功率（kw）：≥210； 2.6排量（ml）：≥6800； 2.7驱动型式：4×2； 2.8轴距（mm）：≥5000。 3 驾驶室及乘员室 3.1两门标准驾驶室，带卧铺，具有中控锁、翻转助力系统，翻转支撑结构可靠； 3.2配备冷暖空调，室内LED照明； 3.3驾驶室后视镜安装要求：两侧电加热后视镜，两侧广角加热后视镜，并符合GB15083-2013《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》； 3.4座位设置：驾驶员空气悬浮座椅，座位≥2人，乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求； 3.5上下车踏板：踏板强度加强，具有防滑效果； 4 上装部分 4.1底板厚度：≥3mm； 4.2边板规格：≥1.2mm； 4.3边梁规格：不低于120#型材； 4.4▲采用升降尾板，液压平台的承载重量≥3000 Kg。 5 电气设备 5.1车辆照明：采用≥24V电压，须符合GB4785-2019 规定要求； 5.2驾驶室内设置不少于1个24V/12V通讯电源接口； 5.3附加电器应设为独立式电路，控制装置安装在驾驶室内。警报器、警灯、照明灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。 6 车身要求 6.1车身漆料：车厢表面喷涂消防红色漆，为保证夜间工作安全，车身设有符合安全标准要求的荧光反光带；6.2整车标识：按用户要求喷涂； 6.3技术要求：应符合GB/T 3181的有关规定。 7 其他 7.1货厢配货物固定扎紧带；备用轮胎1只； 7.2包含汽车保险、税、上牌等一切费用； 7.3必须提供所投车辆工信部公告、国家级检测机构出具的检验报告及有效证明文件。 | 1 | 工业 |
| 包九 |  |  |  |  |
| 1 | 5G单兵 | 1、结构组成：主机、电池、背夹、数据线、安全箱 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 ▲4、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181 ▲5、支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输 ▲6、配置要求支持Android7.1以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.0Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB 7、视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调 8、支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720 9、屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750 ▲10、外壳防护等级支持IP68 11、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络 ▲12、在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失 13、支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作 14、外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克 15、支持双码流输出，双码流参数可独立设置 16、支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警 17、支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲 18、支持远程发送文字、图片、语音、视频短片 19、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，仅北斗定位模式，定位精度15m，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据 20、具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键 ▲21、原厂提供可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台承诺函，并加盖原厂公章 22、设备工作温度-20℃至60℃ 23、标配座充，可同时给主机和电池充电，随主机配备背夹、数据线 24、持续工作时间不低于6h | 4 | 工业 |
| 2 | 无人机 | 1、结构组成：小型双光无人机、含配件（包括原厂保护箱一个、电池四块、充电器、充电管家、RTK模块、喊话器、备用桨叶） 2、主要应用场景：灭火救援工作中无人机侦查 ▲3、应提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，且报告应完整有效。 4、飞行器 （1）重量≤1000g （2）轴距≤400mm （3）GNSS系统：须包含北斗卫星 （4）最大上升速度：≥5 m/s （5）最大下降速度：≥5 m/s （6）最大水平飞行速度：≥18m/s （7）最大飞行海拔高度：≥5000米 （8）最大飞行时间≥40分钟 （9）GNSS系统：须包含北斗卫星 5、红外相机 （1）红外相机分辨率≥640*512@30fps （2）视频码率≥6Mbps （3）传感器：非制冷氧化钒 6、广角相机 （1）影像传感器≥1/2" CMOS （2）有效像素≥4800万 7、智能飞行 （1）电池容量≥4500mAh （2）重量≤350克 8、RTK 模块 （1）功率≥1瓦 （2）RTK 位置精度：在 RTK FIX 时1cm+1ppm （水平）1.5cm+1 ppm（垂直） 9、喊话器 （1）1米处最大响度≥100分贝 （2）接口：USB-C ▲10、遥控器： （1）屏幕尺寸≥5.5英寸 （2）支持HDMI或MINI HDMI接口输出 11、存储卡：内存容量≥64G 12、机损险（3年） 原厂服务，设备激活后一年内因非产品问题导致的付费维修，累计享有与设备主体等价值的免费维修额度，不限次数，并为飞行器产品提供第三者责任险 | 4 | 工业 |
| 3 | 5G布控球 | 一、基本描述 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 二、标准规范及检验报告 ★3、产品提供由国家权威机构检验中心出具的检验报告 ▲4、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据" 三、检验报告内参数 ▲5、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮（以检测报告为准，原件备查）； ▲6、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°（以检测报告为准，原件备查）； ▲7、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 8、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 9、支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 10、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； ▲11、设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象 12、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 13、产品尺寸直径≤160mm，高度≤260mm； 14、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 15、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 16、编码算法支持H.264和H.265; 17、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 18、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 19、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 20、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 21、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 22、设备内置北斗和GPS定位模块，内置定位天线，支持北斗优先定位或仅北斗定位模式，，GPS定位时长小于60s，定位精度15m，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 23、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 24、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 四、非检验报告内参数 ★25、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台。" | 4 | 工业 |

（四）合同履行期限

合同履行期限：合同签订后 30 日历天内货物全部送达招标人指定位置且安装、调试完毕，并确保正常稳定运行。

（五）质量要求

产品为全新未使用过的原装合格正品，产品及安装（如需要）质量要符合国家质量检测标准,安装质量满足相关法律法规及规范的要求，并满足招标人的实际使用需求。

（六）服务要求

1.在质保保证期内，中标人为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过 120 分钟， 6 小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须 12 小时内到达现场解决，到达现场后 12 小时内免费修复；无法修复时 2 日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足招标文件要求，如 24 小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换配件，其费用在中标人合同余款中扣除，且另按500元／天从合同余款中扣除违约金，直至本次维修项通过验收。

2.质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

3.所投产品厂家提供不少于 3 次的免费培训。

（七）本项目所有包均不接受进口产品投标

（八）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见本章采购清单 | 详见本章采购清单 |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。投标人如必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）的，不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 分值权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评审基准价／投标报价）*30 分。 |
| 2 | 业 绩 | 6分 | 1、投标人自2022年12月1日以来（以合同签订时间为准）承担过消防装备器材类似采购项目业绩，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：投标时须同时提供合同扫描件，未提供不得分。 |
| 3 | 技术参数 响应 | 34分 | 本项目技术参数中带“★”（核心参数）、“▲”（重要参数）的技术参数响应性评分按百分比折算方式进行计分。投标人须提供投标产品技术参数与招标文件要求的逐条响应对照表，评委依据对照表并结合投标文件佐证材料，核查投标产品技术参数响应情况。 带 “★” 技术参数符合率达到100%的得 17 分；达到 80%（含）-99% 的得 12 分；达到 50%（含）-79% 的得 7 分；达到 30%（含）-49% 的得 2 分；低于 30% 的本项不得分； 带“▲”技术参数符合率达到 100% 的得 17 分；达到 80%（含）-99% 的得 12 分；达到 50%（含）-79% 的得 7 分；达到 30%（含）-49% 的得 2 分；低于 30% 的本项不得分。 注 1：符合率计算公式：符合率 =（符合招标文件要求的 “★”/“▲” 参数条数÷对应类别参数总条数）×100%，计算结果四舍五入保留两位小数。 注 2：“★”核心参数若出现任何一项负偏离，本项目（或本包）作无效投标处理；“★”“▲” 项的采购标的须提供符合参数要求的证明材料（如检测报告、设备生产厂家证明材料、彩页、手册等相关材料），未提供相关证明材料或所提供材料不满足招标文件参数要求的视为负偏离。 注 3：各条参数响应情况须在 “技术要求响应及偏离表” 中如实注明偏离情况，未注明的视为默认符合招标文件要求。 |
| 4 | 实施方案 | 30分 | 评审委员会根据投标人提供的售后服务方案包含但不限于①售后服务体系；②售后服务人员配置；③维修服务响应时间及措施；④紧急故障处理预案；⑤培训计划及内容；⑥质保期内外的维护维修方案。 满足以上6项要求最多得30分；满足任意1项要求最多得5分；其余情况不得分。 注：评审委员会根据各投标人的具体响应内容按照以下量化的评审因素指标对各项要求进行评审： ①方案完整详尽，可行性强，考虑周全，方案思路特别清晰，符合项目需求该项得5分； ②对项目有一定的认识，方案较为完整，方案思路基本清晰，基本符合项目需求该项得3分； ③方案内容欠缺，与项目需求响应度低，项目理解思路不够清晰该项得2分。 ④未提供方案或提供的方案不符合项目要求的得0分。 |

说明：

（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。

（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

八、投标函

九、《小微企业声明函》

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、招标文件要求的与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是（投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1、授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

2、代表人亲自参加时无需提供授权书及保险证明

八、投标函

致：（采购人）

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、《小微企业声明函》（货物）

- （分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |

注：

（1）报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）标的物、采购、包装、运输、验收、售后服务、货物（含附配件）的价格、安装调试、包装费、运输费、装卸费、保险费、验收费、与各类系统对接、设备接入兼容所需的费用、技术服务费、检测费、售后服务费、保险、招标代理费、规费、税费等全部费用。

（2）本项目采用固定综合单价按实结算方式，综合单价不论在何种情况下一律不予调整，供货时按实际供货并通过验收的数量结算。结算价=Σ中标综合单价*实际供货并通过验收的数量。

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 十五、开标一览表

- （备注：经办人在有总报价有核心产品时选用。确定后该备注删除。）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。