苏州市姑苏区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320508-SZMK-G2024-0006

采购单位：苏州市金阊实验中学校

采购类别：货物类

采购内容: 智慧安防达标升级项目

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

2024年7月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：智慧安防达标升级项目 |
| 2 | 采购数量：1项 |
| 3 | 投标有效期为九十天（日历日） |
| 4 | 本次项目采购预算为：人民币柒拾柒万贰仟元整（￥：772000.00） 投标保证金数额：根据《江苏省财政厅文件苏财购【2020】52号》相关规定，本项目无须支付保证金 |
| 5 | 投标单位对招标文件如有疑问，请根据中华人民共和国财政部令第94号进行递交；供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函（必须附网上报名的《投标供应商确认函》）现场提交或邮寄至本公司。 |
| 6 | 本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。 |
| 7 | 网上响应文件接收截止时间：2024年08月13日09：30（北京时间） 远程签到起止时间：2024年08月13日09：00至09：30（北京时间） |
| 8 | 远程开标时间：2024年08月13日09：30（北京时间） 远程CA预解密时间：2024年08月13日09：30至09：50（北京时间） 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 成交服务费：取成交通知书时供应商向招标代理机构一次性付清。由成交供应商支付，按照采购预算100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。本项目代理服务费按人民币11580.00计收。 账户名：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司 帐号：504070117536 开户银行：中国银行苏州沧浪支行 |
| 10 | 评分标准：详见第六章 |

总目录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同主要条款

第六章评分标准

第一章投标邀请函

项目概况

智慧安防达标升级项目项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中获取招标文件，并于2024年08月13日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-SZMK-G2024-0006

项目名称：智慧安防达标升级项目

预算金额：人民币柒拾柒万贰仟元整（￥：772000.00）

采购需求：智慧安防达标升级项目（详见第四章招标书）

项目核心产品：图像压缩编码器

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 跨域徘徊警戒摄像机 | 台 | 2 |  |
| 3 | 全局跟踪摄像机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 抓拍摄像机 | 台 | 4 |  |
| 5 | 车辆抓拍主机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 摄像机支架1 | 只 | 55 |  |
| 7 | 智能出入口摄像机（可变焦） | 台 | 2 |  |
| 8 | 支架 | 根 | 2 |  |
| 9 | 2*1.0电源线1 | 米 | 60 |  |
| 10 | 超五类网线1 | 米 | 60 |  |
| 11 | PVC管1 | 米 | 40 |  |
| 12 | 轨迹抓拍摄像机 | 台 | 19 |  |
| 13 | 红外数字高清枪式摄像机 | 台 | 22 |  |
| 14 | 低照度摄像机 | 台 | 10 |  |
| 15 | 低照度摄像机镜头 | 台 | 10 |  |
| 16 | 低照度摄像机护罩 | 台 | 10 |  |
| 17 | 拥挤防范摄像机 | 台 | 6 |  |
| 18 | 摄像机支架2 | 只 | 9 |  |
| 19 | 180度全景摄像机 | 台 | 1 |  |
| 20 | 图像压缩编码器 | 台 | 1 |  |
| 21 | 荧光灯 | 只 | 8 | 节能产品 |
| 22 | 12路高清解码器 | 台 | 1 |  |
| 23 | 64路硬盘录像机 | 台 | 4 |  |
| 24 | 人脸分析终端 | 台 | 1 |  |
| 25 | 数据对接 | 项 | 1 |  |
| 26 | 监控专用硬盘 | 块 | 62 |  |
| 27 | 服务器机柜 | 台 | 2 |  |
| 28 | 电池 | 块 | 32 |  |
| 29 | 电池柜 | 台 | 1 |  |
| 30 | 报警通信主机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 接入交换机 | 台 | 16 |  |
| 32 | 汇集交换机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 工业级接入交换机 | 台 | 12 |  |
| 34 | 千兆光模块 | 台 | 56 |  |
| 35 | 万兆光模块 | 块 | 2 |  |
| 36 | 光纤跳线 | 根 | 58 |  |
| 37 | 防雷器 | 台 | 52 |  |
| 38 | 3.5立杆 | 根 | 7 |  |
| 39 | 立杆基础 | 座 | 7 |  |
| 40 | 挂壁立杆箱 | 只 | 7 |  |
| 41 | 室外光纤 | 米 | 1350 |  |
| 42 | 2*2.5电源线 | 米 | 1350 |  |
| 43 | 2*1.0电源线2 | 米 | 1700 |  |
| 44 | 超五类网线2 | 箱 | 12 |  |
| 45 | 室内网线 | 箱 | 10 |  |
| 46 | 室内外防水箱 | 台 | 15 |  |
| 47 | 摄像机电源 | 台 | 26 |  |
| 48 | 硅芯管 | 米 | 1350 |  |
| 49 | PVC管2 | 米 | 1700 |  |
| 50 | 24口光纤熔接盒 | 套 | 1 |  |
| 51 | 8口光纤熔接盒 | 套 | 4 |  |
| 52 | 光缆熔接及配件 | 点 | 48 |  |
| 53 | 手井 | 个 | 4 |  |
| 54 | 室外绿化路面开挖及恢复 | 米 | 200 |  |
| 55 | 辅件 | 项 | 1 |  |
| 56 | 系统集成 | 项 | 1 |  |

完工时间：自合同签订起30天内安装调试完成并交付甲方使用。

安装地点：苏州市金阊实验中学校（采购方指定地点）

二、申请人的资格要求：

（一）.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）.本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目不接受联合体响应、进口产品。

4.本项目非专门面向中小企业采购；

三、获取招标文件：

1、本项目实行供应商网上报名，网上报名截止时间：2024年07月30日。

2、地点：“苏采云”系统中自行下载

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）：成功获取磋商文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、本次公开招标采购开标过程采用电子化招投标模式，投标人须网上提交投标文件，无需递交纸质响应文件，并可通过远程开标方式完成开标。

2、网上响应文件接收截止时间：2024年08月13日09：30（北京时间）

远程签到起止时间：2024年08月13日09：00至09：30（北京时间）

注：投标供应商必须先签到才能进入文件解密环节，如未签到，不能进入文件解密环节。

远程开标时间：2024年08月13日09：30（北京时间）

远程CA预解密时间：2024年08月13日09：30至09：50（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后20分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本采购信息公告媒体:江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

2.苏州市姑苏区财政局政府采购监督电话：0512-68728409。

3、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市金阊实验中学校

地址：苏州市陆步桥街8号

联系人：陈禹

联系电话：0512-69325162

（二）采购代理机构信息

名称：苏州铭坤招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市吴中区木渎镇熙金广场5幢903室

联系方式：0512-65615552

（三）项目联系方式

项目联系人：马燕

联系电话：0512-65615552

备注：请各单位获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

第二章投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州铭坤招投标咨询服务有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务（交货）地点：合同中明确约定的服务（交货）的项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.15书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.16小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、投标人（供应商）

3. 供应商资格要求

3.1供应商应当具备下列一般条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

3.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目非专门面向中小企业采购。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，并认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清和修改

# 8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

# 8.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

# 8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

# 9、勘察现场（不涉及此条的忽略）

# 9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

# 9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

# 9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

# 9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10、质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，并请将网上报名的报名页面材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：马燕

联系电话：0512-65615552

通讯地址：苏州市吴中区木渎镇熙金广场5幢903室。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及相关的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成（部分文件格式参见第三章）

13.1封面：

13.2开标一览表(统一格式，用于唱标)；

13.3公开分项报价

13.4资格审查文件（资格审查文件中不可出现价格内容）

13.4.1关于资格文件的声明函；

13.4.2投标单位情况表；

13.4.3 投标单位《营业执照》副本复印件；

13.4.4 投标单位法定代表人身份证复印件；

13.4.5投标单位代理人身份证复印件及授权委托书（若有）；

13.4.6具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.4.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.4.8具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

13.4.9参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.4.10响应单位证明其满足合格投标人条件的证书、证明、文件等资料以及响应单位所具备的专业设备和专业技术能力，（根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十三条及相关部门规章的规定，企业法人性质的政府采购投标单位应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

13.5符合性审查文件（符合性审查文件中不可出现价格内容）

13.5.1投标函；

13.5.2《条款偏离表》；

13.5.3项目服务人员配置表；

13.5.4其他有关符合性证明的文件（若有）；

13.6综合评审文件：

13.6.1评分标准中所涉及到的各项方案、相关制度及其他材料、证明等。

注：（1）以上13.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“13.4-13.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

# （7）如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

14、投标文件编制要求

# 14.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

14.3 投标报价（编制）要求的说明

14.3.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部内容的报价应包括服务所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的相关设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、培训、制作图的修改和确认、方案交流、图纸审核、施工、制作、垃圾清扫和搬运、成品保护、建筑物修复、有关部门的检测、检验、验收、保险、利润、税金、中标服务费、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《公开分项报价》中的全部内容计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、投标文件的签署

投标文件每一页均应加盖供应商电子签章.

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金

17、投标文件的有效期

17.1自投标截止时间之日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

18、投标文件的递交

18.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

19、投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间投标单位少于三家的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

21、开标

21.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间之后。

21.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

22.2.3查询证据留存方式：采购人或者采购代理机构工作人员应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

22.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

22.5本项目通过上述资格审查的合格投标人不足三家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

23.3评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3对投标文件进行比较和评价；

23.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4评委会成员应当履行下列义务：

23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25、对投标文件初审

25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

25.2实质性响应的投标应该是与采购文件要求的条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.1.5在“苏采云”系统中出现供应商“机器码一致”情形的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按招标文件有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、确定中标原则：

28.1本次评标采用综合评分法

在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人。

八、发出中标通知书

29.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3未中标通知书在中标公告发出之日起2个工作日内，由采购代理机构向未中标供应商发出。

九、中标单位的确认

30.1经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

十、告知招标结果

31.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

31.2 在发放中标通知书的同时，未中标通知书在中标公告发出之日起2个工作日内，由采购代理机构向未中标供应商发出。

十一、签订合同

32.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同。

十二、其他事项

33.1中标服务费

33.1中标单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

33.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标采购单位将保留诉讼的权利。

33.3缴纳中标服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。

33.2监督

33.2.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

33.3未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州铭坤招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320508-SZMK-G2024-0006号的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标方：（公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：年月日

附件2、投标函

投标函

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司：

我方收到贵单位JSZC-320508-SZMK-G2024-0006号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供“（具体名称）”的所有内容，我方的投标报价包括完成该项目所需一切产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、中标服务费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

8、与本投标有关的通讯地址：

单位：联系人：

地址：联系电话：

开户银行：银行账号：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

年月日

附件3、投标报价表

1.开标一览表：按投标系统内统一格式

2.报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量、单位 | 单价(元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | ……… | ……… | ……… | ……… | …… |
| … | …… | ……… | ……… | ……… | ……… | …… |
| 合计投标报价人民币大写 : 小写： .00元整 |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位可参照上述格式自制《投标报价明细表》投标。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件4、服务人员安排表

服务人员安排表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

附件5、条款偏离表

服务偏离表

投标方：（公章）

招标编号：号

项目名称：

| 序号 | 招标服务内容 | 投标服务内容 | 选择项 （正偏离、符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

技术偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 偏离情况（正偏离、符合、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件6、相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

日期：年月日

附件7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

附件8、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本单位愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320508-SZMK-G2024-0006号的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

（投标方）公章：

年	月	日

(2)、投标单位情况表

供应商情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

## 附件9、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

第四章招标书

苏州铭坤招投标咨询服务有限公司受苏州市金阊实验中学校的委托，就其所需智慧安防达标升级项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320508-SZMK-G2024-0006号

二、项目概述及要求：

项目名称：智慧安防达标升级项目。

项目核心产品：图像压缩编码器

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、视频结构化 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 人脸检测；支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表） 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，超星光超低照度，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万（2688×1520）@25fps，200万(1920×1080)@50fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 内置高效混光灯，最大监控距离120米 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡 支持IP67防护等级 | 台 | 1 |
| 2 | 跨域徘徊警戒摄像机 | 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS传感器；最大分辨率2688×1520；最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离80m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置扬声器支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；白光报警；声音报警（内置21种语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点，支持3V~5V电位）；报警输出2路（湿节点，支持最大12V电位）；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67 | 台 | 2 |
| 3 | 全局跟踪摄像机 | 传感器类型：不低于全景1/1.8英寸CMOS细节1/1.8英寸CMOS； 像素：不低于全景400万细节400万； 最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520； 最低照度：全景彩色：≤0.0005Lux@F1.0黑白：≤0.0005Lux@F1.0细节彩色：≤0.001Lux@F1.35黑白：≤0.0001Lux@F1.350Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景不低于18m（白光）细节不低于100m（红外）； 人脸最大可识别距离：不低于30m； 车牌最大可识别距离：不低于15m； 镜头焦距：全景6mm细节10.0mm~50.0mm； 光学变倍：5倍； 定位功能：支持北斗；支持GPS； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 透雾功能：全景电子透雾细节电子透雾； 支持MAC采集；电子防抖； 支持音频输入/输出；报警输入/输出；语音对讲； 报警输入：2路； 供电方式：AC24V/3A±25%（标配）； 接口类型：RJ45接口；含专用支架 | 台 | 2 |
| 4 | 抓拍摄像机 | 采用性能不低于1/1.8英寸CMOS传感器；镜头标配10mm~30mm变焦镜头；支持图像分辨率2688×1520（不包含OSD黑边）；支持视频分辨率4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) 最大支持25fps；默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流(704×576@25fps)；校时功能支持，NTP校时；；视频压缩标准MJPEG；H.264；H.265；图片合成支持1、2、3、4张图片合成；OSD信息叠加时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）；车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型；违法信息（违法事件名称及违法代码）；属性信息（非机动车属性、人体属性、人脸属性）；存储功能FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10）；推荐使用颗粒MLC及以上；自动注册支持；目标检测支持机动车、非机动车、行人；人脸检测支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；车辆类型识别支持普通车型：大客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车；支持特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车；车身颜色识别支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色；流量检测支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示；交通事件支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警；视频结构化1、机动车：车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车辆年款，车系等；2、非机动车：类型(二轮车、三轮车)，颜色，是否戴头盔，骑车人数(1人、2人、3人、多人)，是否有遮阳伞；3、人体：上衣类型(长袖、短袖)，下衣类型(长裤、短裤、裙子)，上下衣颜色，带包(手提包、背包)，帽子，性别，肤色，年龄段；4、人脸：性别，年龄，表情(生气、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶、平静、困惑)，眼镜类型，是否戴口罩，是否有胡子，发型；采用高性能AI处理器，支持机非人全结构化信息提取，为业务决策提供丰富的特征信息；多场景：支持多样性混合场景应用，集道路监控全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景；采用一体化结构设计，支持网络防雷、防浪涌、防静电，IP66防护等级，适用于各种恶劣环境；支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活；支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈；设备自带常亮灯；支持1~3车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取，支持最大8车道监控；支持单快门；支持机动车、非机动车和行人目标检测、非机动车和行人人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加；支持1-4车道车辆逆行、拥堵检测、违法停车、行人事件等交通事件的检测；支持1-4车道车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集；支持根据实际车道自动配置规则线；支持视频检测、线圈两种触发方式；支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传；支持网络接口、USB接口、RS-485接口、报警输入输出、外置灯接口；支持1400视图库协议 | 台 | 4 |
| 5 | 车辆抓拍主机 | 操作系统：Linux； 支持WEB方式操作界面； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1个1T硬盘）；FTP；SFTP； 定位功能：支持GPS；支持北斗； 图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成；支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组；支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式；支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传；支持手动上传； 硬盘接口：2个，SATA接口3.5"硬盘； 支持RS-232接口、RS-485接口、USB 3.0接口； 网络接口：10个，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）； 视频输入：8路网络压缩高清视频输入； 报警输入：2路； 报警输出：2路； | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机支架1 | 加强版支架，采用铝合金材质，白色 | 只 | 55 |
| 7 | 智能出入口摄像机（可变焦） | 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度，降低光污染和功耗 采用电动变焦镜头，场景适应性强 通过485可配置雷达和道闸，监控出入口系统设备运行状态，减少调试和故障定位困难问题 完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级 | 台 | 2 |
| 8 | 支架 | 1.2m白色立杆支架；支持摄像机360度旋转；支持内走线应用场景；与摄像机配套使用；带补光灯 | 根 | 2 |
| 9 | 2*1.0电源线1 | 国标RVV 2*1 | 米 | 60 |
| 10 | 超五类网线1 | 国标超五类，305米/箱，双层护套 | 米 | 60 |
| 11 | PVC管1 | 国标Φ25，含附件 | 米 | 40 |
| 12 | 轨迹抓拍摄像机 | 采用性能不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；支持分辨率2688×1520；最低照度：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；支持补光距离40m（视频监控距离）15m（人脸检测距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距2.7-12mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍（抓图分辨率1080P）；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，肤色，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表支持排队管理，支持4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流1支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足（安防智能卡支持）；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；GB/T28181（双国标）；CGI；最大MicroSD卡256GB；支持音频输入输出；支持报警输入输出；防护等级不低于IP67； ★智能编码功能检验:同一静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5； ★智能物品检测功能检查:支持物品监测功能，可设置8组智能规则并进行独立布防，每组的布撤防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测； ★支持对智能行为分析目标规则进行设置，可设置为遗留或拿取，检测最短持续时间可设置为6~300秒；可对目标大小(像素值)范围进行设置，使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测；支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。 | 台 | 19 |
| 13 | 红外数字高清枪式摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 支持通用行为分析、智能动检，满足通用场景检测需求； 支持两路码流功能； 采用性能不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最低照度：(彩色模式)≤0.002Lux；(黑白模式)≤0.0002Lux；0Lux(补光灯开启)； 最大可输出400万(2688×1520)@25fps； 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 内置MIC；宽动态120dB； 支持IP67防护等级 | 台 | 22 |
| 14 | 低照度摄像机 | 不低于200万像素1/2.7英寸CMOS标准机，低照度效果好，图像清晰度高可输出200万(1920*1080) 支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SVC，SMART H.265/H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持移动检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；音频异常侦测；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；人员聚集；徘徊检测；人脸检测支持报警2进1出，音频1进1出，485，BNC，支持内置卡存储（最大128G）支持AC24V/DC12V/POE供电方式，方便工程安装 | 台 | 10 |
| 15 | 低照度摄像机镜头 | 靶面尺寸满足1/2.8"英寸镜头焦距满足4-12mm 镜头像素不低于200万最小物距为0.3m 支持红外功能支持手动变焦功能支持手动聚焦功能支持DC光圈驱动方式 | 台 | 10 |
| 16 | 低照度摄像机护罩 | 采用铝合金材质，不易生锈，适用IPC、同轴各种标枪，支持吊装，壁装，面装安装方式，支持IP66防护等级 | 台 | 10 |
| 17 | 拥挤防范摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 采用性能不低于星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯和红外补光灯，支持红外监控距离≥80米，暖光监控距离≥30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 内置MIC和扬声器，支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持不低于IP67防护等级 | 台 | 6 |
| 18 | 摄像机支架2 | 采用铝合金材质，白色 | 只 | 9 |
| 19 | 180度全景摄像机 | 采用性能不低于1/2.8英寸CMOS传感器；像素800万；最大分辨率4096×1800；最低照度≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态支持；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；场景变更；音频异常侦测；声强突变；电压检测；外部报警；安全异常；人群分布图；车辆拥堵；停车上限；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；乐橙；GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡256 GB；RS-485接口1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；音频输入/输出1路（RCA头）；报警输入/输出；模拟输出接口（CVBS输出 BNC接口）；防护等级IP67；含专用支架 | 台 | 1 |
| 20 | 图像压缩编码器 | 输入/输出标准：H.265，H.264 输出协议：传输层支持基础的UDP/TCP，和基于其的RTP传输协议；应用层方面支持RTSP、RTMP的控制协议输出分辨率：720P/1080P/2K 支持主码流、辅码流输出码率控制：支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP码率控制方式传输协议：TCP、UDP、RTSP、RTMP 接入标准：Onvif、国标 在浏览器界面里，具有ONVIF协议接入前端设备的选项，设备应具有同时输出双（多）路码流或者存储一路的同时输出另一路码流的能力。 ★支持通过网络获取视频流数据并解码输出。 ★在静态场景下，经过压缩后的视频平均码流不大于原视频平均码流的20%；动态场景下，经过压缩后的视频平均码流不大于原视频平均码流的40%。 ★经压缩后，视频分辨率应与原视频分辨率相同，经压缩后视频帧数应于原视频帧数相同。 ★经压缩后，峰值信噪比（PSNR）应不小于40dB。 ★经压缩后，结构相似性（SSIM）应不小于0.9。 | 台 | 1 |
| 21 | 荧光灯 | 1.2米白光，36W | 只 | 8 |
| 22 | 12路高清解码器 | 嵌入式LINUX操作系统，高性能嵌入式处理器； 解码要求：不少于64路1080P@30fps图像解码输出； 不少于12路HDMI解码输出接口； 可以实现9台液晶拼接单元解码上墙 显示要求：采用工业级面板，适合7*24小时连续工作 物理双边拼缝：双边物理拼缝≤3.5mm 高清显示：物理分辨率高达1920 *1080 安装方式：壁挂式 电磁辐射：金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 同轴高清接入：支持同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示 网络解码模块：支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示,尺寸：46寸,含配套安装所需的框架、底座、线缆等附件。 | 台 | 1 |
| 23 | 64路硬盘录像机 | eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36、64分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位16；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽满足：接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器 | 台 | 4 |
| 24 | 人脸分析终端 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：128路； 硬盘接口：12个，SATA 3.0，单盘最大16TB； 网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发； 分辨率：24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； 解码能力：1路24MP，2路16MP，5路12MP（20fps），6路12MP（15fps），5路8MP（30fps），10路8MP（15fps），6路6MP（30fps），8路5MP（30fps），9路5MP（25fps），10路4MP（30fps），15路4MP（20fps），16路3MP（25fps），10路1080p（60fps），20路1080p（30fps），30路720p（30fps）； 电源接口：单电源； 网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 视频输出：2路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出支持4K显示； 人脸检测：1. 支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 人脸库容量：1、样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 人脸识别：1. 图片流：支持48路200万或32路400万分辨率图片流分析；2. 视频流：支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；3. 支持人员频次高频报警； 车牌比对：1. 后智能：支持48路200万或32路400万分辨率； 视频结构化：1. 支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车牌号；车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； 通用行为分析：1. 支持24路200万或16路400万分辨率视频流分析；2. 规则：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； 历史抓拍库容量：支持1000万人脸历史抓拍库；支持1000万人体历史抓拍库；支持1000万机动车历史抓拍库；支持500万通用行为分析历史抓拍库；支持100万人数统计报表记录； 为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测时，可以对人、车进行检测； 支持人脸检测、人脸比对、人员特征识别、车辆检测报警触发联动蜂鸣、日志记录、抓拍图片、I/O接口报警信号输出、云台预置点、发送邮件、网口报警信号输出，可对报警事件关联录像进行回放；配合具有通用行为分析功能的摄像机，支持周界防范（区域入侵、绊线入侵）、物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测，穿越围栏。最大支持128路 | 台 | 1 |
| 25 | 数据对接 | 实现与原有数据库无缝对接，实时数据互传、人脸库共享等功能。 | 项 | 1 |
| 26 | 监控专用硬盘 | 接口类型SATA，容量6TB，缓存64MB，转速5400转 | 块 | 62 |
| 27 | 服务器机柜 | 37U，宽600mm深900mm | 台 | 2 |
| 28 | 电池 | 铅酸免维护蓄电池12V150AH | 块 | 32 |
| 29 | 电池柜 | A32节柜及配件 | 台 | 1 |
| 30 | 报警通信主机 | 可编地址码的大型报警控制通讯主机，含键盘。主机自带8个防区，最多可扩展到248个；而且可提供多种类型的报警输入和本地报警输出，遥控编程，90个用户码，键盘编程，事件记忆，8个分区，带总线驱动器。★设防、撤防报警功能满足GB12663-2019国家标准。 | 台 | 1 |
| 31 | 接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，端口满足：24口10/1001000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 16 |
| 32 | 汇集交换机 | 固定端口满足:24个100/1000M自适应SFP光口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个SFP+万兆光口，固化单交流电源 交换容量≥432Gbps 包转发率≥108Mpps MAC地址:支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 MAC表项:16K VLAN数量:4094 链路聚合:支持 端口镜像:支持多对一镜像 生成树:支持STP、RSTP 防环协议:支持RLDP | 台 | 1 |
| 33 | 工业级接入交换机 | 二层网管交换机 固定接口:不少于8个10/100/1000 Mbps自适应以太网接口，2个1G SFP接口 交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps，支持壁挂、导轨安装 | 台 | 12 |
| 34 | 千兆光模块 | 千兆单模单纤 SFP交换机光纤模块 | 台 | 56 |
| 35 | 万兆光模块 | 万兆单模单纤 SFP+ (1270nm /1330nm ，传输距离≥10km，LC） | 块 | 2 |
| 36 | 光纤跳线 | 国标SC-LC | 根 | 58 |
| 37 | 防雷器 | 二合一防雷器（SPD）两端口，串联保护。 网络参数： 冲击电压：3000V，冲击电流：1500A，保护水平(X-PE)Up:≤600V， 电源参数： 标准工作电压220VAC，最大持续工作电压275VAC.工作频率50Hz 易遭雷击电源部分重要参数： ①★Ⅰ类试验：T1(10/350 μs)limp:15KA； ②★Ⅱ类试验：T2(8/20μs)Imax:40KA； ③★残压值L-N(40kA @8/20μs) ≤200V ； ④★续流遮断试验:L-N 275VAC 50Hz Ifi：3KA 续流都能自熄； | 台 | 52 |
| 38 | 3.5立杆 | 高3.5m挑臂0.5m-2m 整体热镀锌，壁厚4mm；★立杆钢材材质应不低于国家标准Q235B低硅低碳高强度钢 | 根 | 7 |
| 39 | 立杆基础 | 600*600*800 mm，含地笼 | 座 | 7 |
| 40 | 挂壁立杆箱 | 室外不锈钢400*300*170 mm | 只 | 7 |
| 41 | 室外光纤 | 国标六芯室外光缆 | 米 | 1350 |
| 42 | 2*2.5电源线 | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 1350 |
| 43 | 2*1.0电源线2 | 国标RVV 2*1 | 米 | 1700 |
| 44 | 超五类网线2 | 国标超五类，305米/箱，双层护套 | 箱 | 12 |
| 45 | 室内网线 | 国标超五类，305米/箱 | 箱 | 10 |
| 46 | 室内外防水箱 | 国标400*500*200mm，不锈钢材质 | 台 | 15 |
| 47 | 摄像机电源 | 国标12V/24V150W | 台 | 26 |
| 48 | 硅芯管 | 国标Φ40 | 米 | 1350 |
| 49 | PVC管2 | 国标Φ25，含附件 | 米 | 1700 |
| 50 | 24口光纤熔接盒 | SC-SC | 套 | 1 |
| 51 | 8口光纤熔接盒 | SC-SC | 套 | 4 |
| 52 | 光缆熔接及配件 | 国标 | 点 | 48 |
| 53 | 手井 | 外径500mm*500mm | 个 | 4 |
| 54 | 室外绿化路面开挖及恢复 | 绿化带开挖及修复，开挖回填根据现场情况确定 | 米 | 200 |
| 55 | 辅件 | 插座，接线排，胶布，卡钉等 | 项 | 1 |
| 56 | 系统集成 | 安装、集成、测试、联调。 | 项 | 1 |

- 注：1、本项目不接受进口产品。

- 其他要求

- 1、投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

- 2、投标文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

- 3、质保要求：免费质保期：两年，时间自安装调试完毕验收合格之日起算。

- 4、售后服务要求：服务响应时间：如果出现技术问题或故障，中标单位应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

- 5、验收标准：根据采购文件提出的要求进行验收（参考国家标准）。

- 6、供方提供的产品若存在质量问题，导致在安装及今后使用过程中造成供需双方、使用人或第三方人身伤亡或财产损失的，供方承担由此产生的全部责任。供方必需按规范要求安全、文明施工，在施工过程中因不当操作造成人员伤亡的，责任由供方承担。因操作不当对原有装饰或建筑物造成破坏的，乙方负责修复。

- 7、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。中标供应商在交货时随产品一起向采购方提供产品原厂出厂资料。

- 8、安装地点：苏州市金阊实验中学校（采购方指定地点）

- 9、服务期限：自合同签订起30天内安装调试完成并交付甲方使用

- 10、投标总报价一次报定，包括完成该项目所需一切产品及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、中标服务费、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

四、综合说明

1、信用记录：

根据政府采购法及相关法规的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

（1）查询截止时点：响应文件递交截止时间之后。

（2）查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

- 2、本次招标不接受全进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

- 3、根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）等相关文件的规定，本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；响应人可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。

5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目为非专门面向中小企业采购；本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上所发布的公告为准。

第五章合同主要条款

合同编号：

甲方（采购人）：

联系人：

单位地址：

乙方（供应商）：

联系人：

单位地址：

根据苏州市苏州市政府采购招标编号为JSZC-320508-SZMK-G2024-0006的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就苏州市金阊实验中学校的智慧安防达标升级项目项目，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责苏州市金阊实验中学校的智慧安防达标升级项目”项目的实施。若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④招标文件及其附件；

⑤合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同内容：

（一）服务内容：详见智慧安防达标升级项目（苏州市金阊实验中学校）招标要求。

（二）交货时间：自合同签订起30天内安装调试完成并交付甲方使用。

（三）质保期限：两年，如果出现技术问题或故障，中标单位应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。

三、合同价格与支付

- 合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币：包括在承包期内完成本项工作所需的完成本项工作所需的全部费用。

- 付款方式:采用数字人民币结算。合同签订后，合同签订生效后15日内，甲方向乙方支付合同价款的30%预付款；在设备到货且安装调试、验收合格后付至90%，余款待质保期满后1年内付清。(以上价款均不计息)。

- 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

- 甲方除了支付本条款约定的费用外不再向乙方及其工作人员支付其他任何费用，乙方服务人员的薪金、福利、休假日补贴等费用由乙方自行承担，与甲方无关。

- 乙方提请甲方付款前应向甲方提供以下单据，如乙方未按约定提供下列单据导致甲方迟延付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任：

（1）合法有效且符合甲方要求的发票；

（2）由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》；

（3）其他（如有）。

- 甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

- 确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。

- 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 支付方式：银行转账。

四、质量保证

4.1 乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的、正规厂商生产销售的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定及国家有关质量标准和规范、规格、性能及环保的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

4.3 除特别约定外，合同条款中标物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

五、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

六、标的物的交付

6.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

6.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

6.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

6.4交货地点：甲方指定地点。

七、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

7.3合同中涉及的维护项目，由乙方向甲方进行交涉，并及时提供服务。

八、标的物的检验和验收

8.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

8.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

8.3 验收期限自标的物交付之日起七天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

8.4 如双方对验收结果有分歧，则以相关部门的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。乙方所供货物未达到采购文件规定的技术要求，甲方有权要求其再次提供符合文件要求的货物，若在规定时间内仍无法满足的，甲方有权取消其中标资格。

九、标的物提出异议的时间和办法

9.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

9.2 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

9.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、售后服务

10.1 乙方对其提供的原装设备自验收合格之日起按采购文件要求及其响应文件承诺的服务进行保修。

十一、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

11.1 甲方违约责任

11.1.1在合同生效后，甲方无合理理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

11.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金。

11.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

11.2 乙方违约责任

11.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

11.2.2 乙方逾期交货的，应提前与甲方协商，甲方仍同意供货的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，若甲方不同意继续供货，则合同直接终止，相关损失由乙方承担。

十二、不可抗力

12.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔

13.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

13.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、合同的解除和转让

14.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

14.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

14.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

14.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

14.2 合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

17.1、合同份数：本合同一式四份，甲方执一份，乙方执一份，招标机构一份，政府采购管理部门一份。

17.2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

注：合同条款内容将根据中标人承诺的实际服务内容进行调整。

第六章评分标准

- 评分办法：

- 评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

注：针对中小型企业的评审加分：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准

（一）、价格分：30分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

# （二）、技术部分：70分

1、质量与技术先进性：24分

（1）轨迹抓拍摄像机打★项内容需提供具有检测检验资质的（包含但不限于CNAS标识)第三方检测机构出具的合格检测报告复印件，每提供1项得2分，满分6分。

★智能编码功能检验:同一静止场景相同图像质量下，设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；

★智能物品检测功能检查:支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测；

★支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。

（2）图像压缩编码器打★项内容需提供具有检测检验资质的（包含但不限于CNAS标识)第三方检测机构出具的合格检测报告复印件，每提供1项得1分，满分5分。

★支持通过网络获取视频流数据并解码输出。

★在静态场景下，经过压缩后的视频平均码流不大于原视频平均码流的20%；动态场景下，经过压缩后的视频平均码流不大于原视频平均码流的40%。

★经压缩后，视频分辨率应与原视频分辨率相同，经压缩后视频帧数应于原视频帧数相同。

★经压缩后，峰值信噪比（PSNR）应不小于40dB。

★经压缩后，结构相似性（SSIM）应不小于0.9。

（3）报警通信主机打★项内容需提供具有检测检验资质的（包含但不限于CNAS标识)第三方检测机构出具的合格检测报告复印件，每提供1项得2分，满分2分。

★设防、撤防报警功能满足GB12663-2019国家标准。

（4）防雷器打★项内容需提供具有检测检验资质的（包含但不限于CNAS标识)第三方检测机构出具的合格检测报告复印件，每提供1项得2分，满分8分。

①★Ⅰ类试验：T1(10/350 μs)Iimp:15KA；

②★Ⅱ类试验：T2(8/20μs)Imax:40KA；

③★残压值L-N(40kA @8/20μs) ≤200V ；

④★续流遮断试验:L-N 275VAC 50Hz  Ifi：3KA 续流都能自熄；

（5）3.5立杆打★项内容需提供具有检测检验资质的（包含但不限于CNAS标识)第三方检测机构出具的合格检测报告复印件，每提供1项得3分，满分3分。

★立杆钢材材质应不低于国家标准Q235B低硅低碳高强度钢

2、供货、调试、验收方案：24分

①、具体安装调试方案（6分）：调试方案内容精细、详尽，可操作性强得6分；调试方案内容完整，但不够详尽，操作性较强得3分；内容简单，操作性一般得1分；

②、安装进度（6分）：进度安排紧凑、先进可行得6分；进度安排较为合理的得3分；进度安排可行性操作性一般的得1分；

③、文明安全生产施工措施（4分）：安全文明施工措施内容详尽、与项目切合度高，科学合理，操作性强得4分；安全文明施工措施内容完整，与本项目切合度较高，较为科学合理得2分；安全文明施工措施内容简单，操作性一般的得1分。

④、施工、安装应急方案（4分）：针对本项目的施工、安装应急方案与项目切合度高，内容详尽、精细，操作性强得4分；与项目切合度较高，内容完整的，操作性较强得2分；内容简单，操作性一般的得1分。

⑤投标单位对本项目实施的重点说明2分、难点说明2分：4分

重点说明（2分）：针对本项目的实施重点，阐述精确，分析精准得2分；对本项目实施重点，关键点切合略有偏差，不够详尽的得1分。

难点说明（2分）：难点分析精确，符合项目特征，应对措施先进可行得2分；难点分析较为完整，应对措施较为可行的得1分。

3、投标产品先进性：12分

（1）全局跟踪摄像机支持自动跟踪功能，当检测目标出现在检测区域内，其细节相机可以自动跟踪检测目标。要求提供该功能项目的演示视频，能提供演示视频的得4分，不提供的不得分。

（2）拥挤防范摄像机支持楼道预警功能，通过通行人数异常等检测，从而达到群体事件的预警提示。摄像机前端通过语音提示现场预警，监控机房屏幕联动弹屏显示。要求提供该功能项目的演示视频，能提供演示视频的得4分，不提供的不得分。

（3）报警通信主机支持APP报警功能，前端触发报警，控制主机收到报警信号后控制键盘显示，手机APP端同步推送实时报警信息。要求提供该功能项目的演示视频，能提供演示视频的得4分，不提供的不得分。

4、售后服务：6分

（1）根据服务方式、响应时间、零配件供应等承诺酌情评定：

如果出现技术问题或故障，中标单位应在1小时以内响应，6小时内完成采购方提出维修要求，如在6小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。得1分

如果出现技术问题或故障，中标单位应在1小时以内响应，4小时内完成采购方提出维修要求，如在4小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在1个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。得3分

（2）对采购方人员的培训计划，内容先进合理，操作性强得3分；内容简单，操作性一般得1分；内容差或无具体描述，本项不得分。

- 业绩：4分

投标单位提供类似项目业绩，每提供一份得2分，最高为4分。

注：投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。

（全文完）