无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320211-HYFW-G2025-0013

采购项目名称：无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目

采购单位：无锡市滨湖区残疾人联合会

代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

二〇二五年七月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------------(3)

二、投标人须知-----------------------------------------(4)

三、项目需求及有关说明--------------------------------(18)

四、合同书（格式文本）--------------------------------(29)

五、投标文件格式--------------------------------------(36)

一、投标邀请函

我公司受无锡市滨湖区残疾人联合会委托，对无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目 编 号：JSZC-320211-HYFW-G2025-0013 采 购 人：无锡市滨湖区残疾人联合会 采购方式：公开招标 完工期：签订合同后20个日历天内完成交货、安装和调试。 采购预算：65.406万元 本项目是否专门面向中小企业采购：是 标的行业：工业（制造业） 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定，工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 |
| 3 | 投标人资格要求： （1）投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （2）本项目不接受联合体投标。 （3）本项目不接受进口产品。 （4）落实政府采购政策需满足的资格要求： 1）本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》； （5）若投标人为生产商的，须提供《医疗器械生产许可证》及医疗器械生产备案凭证； （6）若投标人为代理商的，须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证； （7）投标人投标时提供电动升降训练阶梯、组合式肢体训练器、上下肢主被动训练器、股四头肌训练椅、肘关节牵引椅、蝴蝶机训练器、下肢训练器、空气压力波治疗仪、辅助步行训练器的有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证复印件。 |
| 4 | 招标文件获取信息： （1）获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）招标文件获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日。 （3）招标文件获取地点：网上获取 (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?) 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。 说明：投标人须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传投标文件，对投标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。 |
| 5 | 本项目不组织现场答疑会 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：于2025年7月21日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320211-HYFW-G2025-0013项目需澄清问题”发送给采购代理机构。 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天 |
| 8 | 本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 网上投标截止时间：2025年8月5日9:30截止（截止期后的投标文件恕不接受）； 网上投标解密时间：2025年8月5日开启解密后半小时。 |
| 9 | 开标有关信息： 开标时间：2025年8月5日9:30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号 |
| 10 | 评标有关信息： 评标时间：2025年8月5日9:30 评标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号 |
| 11 | 1.本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质投标文件。投标人需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。 2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 3.开标当天投标人无须到达开标现场，请被授权代表保持通信畅通。 |
| 12 | 有关本次政府采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市滨湖区残疾人联合会 联系地址：无锡市滨湖区梁溪路775号 联系人：陈小红 联系电话：0510-85806581 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 联系人：封维苑、孙加琛 联系电话：0510-85011990 电子邮件地址：htztb2016@163.com |
| 13 | 投标人主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00） 2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。 |

二、投标人须知

（一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求；

2.投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效；

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；

4.招标文件仅作为本次招投标使用；

（三） 招标文件的解释

1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司。

2.本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的澄清或修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

2.澄清或者修改的内容如果影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；

3.请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（传真件）采购代理机构，传真：0510-85011990，逾期不回视同收到此书面通知。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成（相应内容以数据电文形式上传至苏采云平台）

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（投标人或投标人分支机构的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）经第三方专业机构审计的2024年度审计报告（所附的资产负债表、利润表），或投标前三个月中任意一个月的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件；

（10）若投标人为所投医疗设备产品的生产商，须提供《医疗器械生产许可证》及医疗器械生产备案凭证的复印件或扫描件；

（11）若投标人为所投医疗设备产品的代理商，须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证的复印件或扫描件；

（12）投标人投标时提供电动升降训练阶梯、组合式肢体训练器、上下肢主被动训练器、股四头肌训练椅、肘关节牵引椅、蝴蝶机训练器、下肢训练器、空气压力波治疗仪、辅助步行训练器的有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证复印件。

（13）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（14）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）(8)（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细分项报价表（格式见附件）

5.投标技术偏差表（格式见附件）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

7.投标人情况表（格式见附件）

8.人员配置表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.技术标准（服务方案）。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标费自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购投标人信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定的期限报价的；

3.电子投标文件未按要求签署、盖章的；

4.投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.投标文件未按招标文件格式加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

16.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

17.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

18.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

19.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.投标人的报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标

1.开标相关规定

（1）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

（2）所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；

（3）开标在提交投标文件截止时间的同一时间进行；

（4）开标过程由采购代理机构主持并负责记录；

（5）投标人对开标过程和开标记录如有疑义，或认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理；

（6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中价格响应函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以价格响应函（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以价格响应表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（7）电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；

（8）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（9）唱标

1）开标后，由代理机构宣读各投标人的开标一览表；

2）唱标内容仅涉及开标一览表。

（10）信用证明审查

1）采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

（11）资格性审查：投标文件的资格性审查由采购代理机构或采购人负责，对投标人投标文件中的资格、资信证明文件进行审查。

2.评标

（1）投标文件符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 异常低价 | 评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括： （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1．投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； 2．投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（1小时内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 6 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 7 | “★”号条款（如有） | “★”号条款满足招标文件要求（如有）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 9 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |

（2）询标

评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

（3）比较与评价

1）投标文件资格性、符合性检查结束后，评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

2）评标方法与评审标准

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐中标人。本次评标评分保留小数点后两位。

3.评分标准

本项目采用综合评分法，评标分值为100分，其中价格分30分，投标人综合实力3分，技术指标26分，政策性因素1分，技术方案40分。

（1）价格分（30分）

1）本项目采购限价为65.406万元，投标人报价均不得高于采购限价，否则投标无效。

2）价格得分采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

3）投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）价格权值×100。

（2）投标人综合实力（3分）

1）业绩（2分）

自2022年1月1日以来，投标人具有类似项目案例。有1个得1分，最高得2分。（提供项目合同或协议或中标通知书复印件，合同敏感内容可隐藏）

2）项目团队（1分）

投标人拟为本项目配置相应3名项目团队人员的得1分。

（投标人需提供社保机构出具的本企业为其缴纳的一个月的社保缴纳证明复印件或扫描件，未提供不得分）

（3）政策性因素（1分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（4）技术指标（26分）

招标文件“三、项目需求及有关说明”中★代表重要指标（13个），根据投标人提供的设备相关证明材料进行评定，满足一项得2分，本项最高得26分。

日常生活能力训练桌带★指标和心理认知言语测评训练评估系统带★指标需投标人提供国家认监委认可的第三方检验检测机构的检测报告，不提供不得分；其他产品投标人提供相应有效的证明材料（设备生产厂家出具相关证明或检测报告或彩页等）以证明重要指标的有效性。否则不得分。

注：投标人提供的投标技术偏差表（格式见附件）中证明材料作为评审依据。

（5）技术方案（40分）

- 1）货物质量管理及保障措施（6分）

- 包括但不限于①项目整体供货方案（2分）②储存、运输环节质量保障（2分）③安装调试方案（2分）

- 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

- 2）设备出现质量问题时解决方案（6分）

- 包括但不限于①响应时间和响应内容（3分）②有效的解决方案及补救措施（3分）

- 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

- 3）培训方案（6分）

- 包括但不限于①对康复训练指导专家团队进行培训的方案（3分）②对产品使用人员的培训使用方案（3分）

- 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

4）保证售后服务质量的有效措施（15分）

包括但不限于①针对本项目售后服务主要涉及的内容（3分）②保证售后服务质量的相关有效措施（3分）③售后服务响应时间（3分）④免费质保期承诺（3分）⑤备品备件准备方案（3分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得15分。

- 5）验收方案（4分）

投标人须针对该条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得4分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得2分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得1分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得4分。

- 6）项目质保期满后1年内设备调试、维护保养、易损件更换方案（3分）

- 投标人提供项目质保期满后1年内设备调试、维护保养、易损件更换方案。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得3分。

（十）定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1家中标人；

2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书；

3.投标人如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（以原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。

4.投标、开标及定标的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。

（十一）签订、履行合同

- 1.采购代理机构宣布中标结果，按照本招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标人投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改；

- 2.履约保证金：无。

- （十二）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认

- 1.提供虚假材料谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述1项至5项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，没有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）其他

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十五）关于招标代理服务费

- 1.本项目招标代理服务费按本项目的中标金额为计算基数，按（100万元以内1.5%，100万-500万1.1%）的费率差额定率累进法计算服务费。

- 2.本项目招标代理服务费由中标单位支付。

- 3.招标代理机构出具全额发票。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律

三、项目需求及有关说明

- （一）项目概况

- 根据《关于开展区残疾人综合服务中心第一期功能性建设的请示》（锡滨残发〔2024〕10号）和《区财政局关于区残联申请落实残疾人综合服务中心建设相关资金请示的回复意见》等文件要求，经研究，决定对无锡市滨湖区残疾人综合服务中心新增康复设备采购项目（以下简称“本项目”）进行公开招标。

- （二）项目信息

1.采购预算：65.406万元

2.交付期：签订合同后20个日历天内完成交货、安装和调试。

3.项目采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 张 | 1 |
| 2 | 耳声发射检测仪 | 台 | 1 |
| 3 | 耳鸣检测治疗仪 | 台 | 2 |
| 4 | 常规器械 | 套 | 1 |
| 5 | 心理认知言语测评训练系统 | 个 | 1 |
| 6 | 心理自助测试仪 | 套 | 1 |
| 7 | 音乐减压放松椅 | 套 | 1 |
| 8 | 多维情景互动评估训练系统 | 套 | 1 |
| 9 | 电动升降训练阶梯 | 套 | 1 |
| 10 | 组合式肢体训练器 | 套 | 1 |
| 11 | 上下肢主被动训练器 | 台 | 1 |
| 12 | 股四头肌训练椅 | 台 | 1 |
| 13 | 肘关节牵引椅 | 台 | 1 |
| 14 | 蝴蝶机训练器 | 台 | 1 |
| 15 | 下肢训练器 | 台 | 1 |
| 16 | 电脑红外按摩理疗床 | 台 | 1 |
| 17 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 1 |
| 18 | 穴脉刺激放松仪 | 台 | 1 |
| 19 | 日常生活能力训练桌 | 台 | 1 |
| 20 | 辅助步行训练器 | 套 | 1 |
| 21 | 小型辅助类康复训练器材 | 台 | 1 |
| 22 | 电动爬楼机 | 台 | 1 |
| 23 | 万向工作凳 | 张 | 4 |
| 24 | 姿势矫正镜 | 张 | 2 |

- 4.采购设备技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 审价限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 材质需求：钢木、人造革海绵 尺寸：约1900×800×650 | 张 | 1 | 560 |
| 2 | 耳声发射检测仪 | 1、★频率范围：500 Hz～8000 Hz之间可调 2、响度范围：5 dB SPL～80 dB SPL之间可调 3、声道数目：至少2声道播放、1声道采集 4、主机尺寸：约（长×宽×高）：500×250×200（mm） 5、主机重量≤（含内置电池）：6 (kg) 6、机带RAM：≥16.0 GB 7、显存：≥4GB 8、产品用途：用于测定人耳蜗的耳声发射，以及基于SFOAE和DPOAE，进行人耳听力阈值的定量检测和听力筛查。适用于对人耳的耳声发射检测、听力阈值检测和听力筛查。 |  | 1 | 190000 |
| 3 | 耳鸣检测治疗仪 | 1、产品适用范围：功能性耳鸣的检测和辅助治疗，以缓解耳鸣症状。 2、频率范围：125Hz～8500Hz之间可调。 3、★频率准确度：125Hz～800Hz时，频率准确度需为正负1%，801Hz～8500Hz频率范围内，频率准确度需为正负4Hz。 4、声压级范围：≤90dBSPL;声压级准确度：要求在125Hz～8500Hz频率范围内，需为正负3dB。 5、电池为内置锂电池，设备可持续工作时间≥5小时。 6安全性能符合GB9706.1-2007医用电气设备安全通用要求的规定。 |  | 2 | 10000 |
| 4 | 常规器械 | 含视力表灯、急救箱含器材、急救药箱含药品血压计、温度计、AED（培训使用）、紫外线消毒设备、超声波身高体脂分析仪、血糖、血氧、尿酸分析设备和试纸，医用制氧机等。 1、紫外线消毒设备 H型灯管开启杀菌，180°旋转调节，紫外线杀菌消毒，杀菌率99.99%，设备尺寸≥295×240×1000（mm）。 2、超声波身高体脂分析仪 屏幕为LED背光大屏，设备尺寸≥44×34×210（mm），称重范围3-200 kg,有线接口232串口传输，可语音播报测量结果。 3、血糖 测试范围：1.1mmol/L～33.3 mmol/L,定标曲线：仪器自动选择测试曲线，记忆容量：200个，检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血，血样类型：静脉血浆，用备量：小于0.6微升。 4、血氧 血氧饱和度测量范围：35%～100%，显示范围：35%～99%，脉率测量范围/显示范围：30bpm～240bpm,血流灌注显示范围：0.2% ～20%。 5、尿酸分析设备和试纸 检测范围181umol/L～1188 umol/L,血样量3u L，测量时间＜10S，记忆组数≥260组。 6、医用制氧机 功率：320VA，氧气流量0～5L/min可调，氧气浓度：0.5～10L/min时，≥90%，噪音≤40分贝。 |  | 1 | 12000 |
| 5 | 心理认知言语测评训练评估系统（核心产品） | 1、系统需提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估，能分析出下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率、浊音起始时间、音征长度、走势、送气时间比率、清浊音比率、语音类型和构音清晰度等语音学参数及相关的舌位图、声位图等功能。系统需提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练和绕口令至少包含5个有针对性的训练模块，不同难度、灵敏度的趣味康复训练内容。此外系统需提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数，提高评估的准确度和训练的精准度。 2、★登录云端控制平台：需对IC唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改功能。 3、具有进行认知和言语的评估及训练功能 4、在筛查评估阶段，可分为甄别测试和等级测试，包含定向能力、注意能力、语言能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力等八个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名四个方面。 5、七种能力康复训练，每一种能力的训练分为初级、中级和高级三个难度等级，根据个人的语言及文化的差异将每个难度梯度又分成了更细的训练内容，主要有：结构组织能力（空间理解、空间综合、方位判断）、定向能力（时间定向、地点定向、人物定向）、专注能力（视觉专注、听觉专注、连线游戏）、语言能力（复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配）、记忆能力（形象记忆、逻辑记忆、运动记忆）、计算能力（直接运算、间接运算、创造性运算）、推理能力（次序推理、图像推理、事件推理）等。 软件功能 1、★设备须有辨识模块：点击辨识模块，根据呈现的图片选择相应的IC唤醒卡放在IC感应器上感应，系统界面需呈现正确或错误的动画表情。 2、电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz； 4、计算机硬件配置（双屏）： a)CPU：≥Core i3或以上；内存：≥4GB，硬盘：≥160GB显卡 b)声卡：要求集成声卡或以上； 主要技术指标和参数 1、单通道低通滤波器 a）增益/dB，不少于五档：20、25、30、35、40 b）低通滤波/KHz，不少于四档：5、10、15、20 c）当无信号输入时，静止噪声≤1mV d）信号频率误差：≤±4 |  | 1 | 101000 |
| 6 | 心理自助测试仪 | 1、触摸屏一体机，显示屏≥32寸，Android操作系统,需装心理自助测试软件。 2、内存：≥4G，固态硬盘容量:≥32G。 3、支持无线wifi、需提供不同接口。 4、机身材料：冷轧钢 金属烤漆。 5、面板材料：不小于3mm钢化玻璃。 6、分辨率：≥1920×1080高清分辨率。 7、液晶屏：≥16:9LED | 套 | 1 | 8400 |
| 7 | 音乐减压放松椅 | 1、产品尺寸约:长82×宽82×高100（CM） (椅背收起) 长82×宽156×高80（CM）(椅背展开) 2、最大承载量约: 100KG，电源: 220V (50Hz) 3、产品系统组成:1.需独立电动控制系统:音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-160度可调，腿部90度-180度任意调节。 4、7点震动按摩系统:至少包含肩部，背部，腰部，臀部7点定位震动按摩，可单选按摩部位，不少于9种按摩模式可调控，震动强弱调节，需有定时功能。 5、数字播放系统:≥15寸液晶播放器1个，需配备红外无线遥控器，内置扬声器，支持RM，RMVB，AVIMPG，FLV,MP4格式。支持移动存储设备、电子书阅读、控制文件播放和音量控制。 6、音响系统:需内置专业级别数字化蓝牙音乐播放器，至少含有一个低音喇叭两个高音喇叭，需支持无线蓝牙连接模式，播放音乐，支持U盘，SD卡外置播放音乐，支持12V/1A对外供电。配无线蓝牙耳机。 7、音乐放松系统:专业减压、放松、催眠系列音乐包。需附带U盘1个。包含心理视听资料含心理音乐 | 套 | 1 | 6000 |
| 8 | 多维情景互动评估训练系统 | 1、设备需具有患者管理、康复评估、康复训练、方案管理、系统设置等多个模块； 2、★患者管理需具有人脸采集的功能、康复评估模块至少包含6大评估项目，包括：坐站能力、步行能力、平衡能力、上肢，下肢、躯干等关节活动度评估； 3、情景游戏训练子模块需以游戏为主，动作为辅； 4、专业动作训练模块至少包含5大康复训练类，包括关节活动度训练、姿势控制训练、协调能力训练、平衡能力、步行能力； 5、不少于十档训练难度可调，根据使用者动作的完成情况，进行个性化设置； 6、情景游戏训练子模块具有多类游戏训练，至少包括团体训练、ADL日常生活能力训练、抓握能力训练、认知能力训练，上肢控制、下肢控制等多种游戏训练； 7、游戏训练至少包含三档游戏难度可调； 8、需具有至少一项针对手部抓握的游戏训练； 9、★需具备团体训练模式，具有允许多个训练者同时在一个设备上进行同一个游戏的训练，实时竞赛得分，让训练模式更加多元、互动，并具备患者训练得分实时对比的功能； 10、专业动作至少包含14类游戏场景； 11、需具有生物反馈功能； 12、需具有通过面容信息智能自动识别训练患者功能； 13、需具有每次训练均可生成单次的训练报告，并支持存储打印功能； 14、需具有多项评估报告可对比分析、生成评估趋势图，辅助治疗师判断患者的功能恢复情况的功能； 15、需具有康复方案训练及临时训练两种训练方式，康复方案训练可提前为患者设置合适的训练动作和参数并保存为长期方案，后期训练时只需一键启动，设备自动校对识别患者的功能； 16、彩色触摸显示屏≥49寸，方便治疗师使用； 17、高精度的运动识别传感器 17.1、颜色和深度感应镜头；17.2、语音麦克风阵列； 17.3、可视范围：水平视角70度；垂直视角60度；17.4、传感深度范围：0.5～4.5米；17.5、深度感应镜头：512 x 424 ，16 bit，30fps ； 17.6、追踪人数：高达6人17.7、识别关节数：25个关节； 18、中央处理器CPU：i3或以上，内存≥8GB； 19、独立显卡：GT730或以上,可存储上万份患者信息。 | 套 | 1 | 98000 |
| 9 | 电动升降训练阶梯（核心产品） | 1、尺寸要求：护栏最低：平置状态约2945×1150×1178mm，升起状态约2945×1150×1658mm； 2、需实现平行杠、阶梯二项功能转换； 3、最大承重：动态承重需:≥220kgs；静态承重需:≥380kgs； 4、阶梯级数：阶梯级数≥四级； 5、台阶踏面：台阶踏面需完全封闭，预防夹脚，并且台阶踏面深度不低于300mm； 6、台阶侧面：需使用PVC板和三防布制作的风琴防护罩包裹两侧需具有防水防油防腐蚀易消毒杀菌功能； ★7、要求脚踏面的材质： ≥2mm 厚度，PVC阻燃性：符合GB8624-2012 铺地材料要求环保性：甲醛和邻苯二甲酸酯未检出参照EN 717-1:2004 ；耐磨性：标准GB/T 11982.2-2015 T 等级； ★8、护栏需采用不锈钢材质，扶手的高度可手动调节行程≥300mm，以确保不同身高的不同患者使用，并且宽度可调，最窄宽度约450mm，最宽约1150mm" 需具有可视化训练操作系统，内置需包含四大训练场景模式，配备截图传感，可以有效识别训练数据； 9、整梯需具有可移动性：内置至少包含2组带制动的脚轮系统 在脚轮移动状态下可以轻易地移动梯子到合适的位置高度调节：台阶高度调节范围：不窄于0～160mm 台阶深度不小于300mm； 10、无级调节：需提供台阶高度及斜坡坡度无级调节，预设处方≥4个。 | 套 | 1 | 103000 |
| 10 | 组合式肢体训练器 | 用途:主要用于各种肩、肘关节、腕关节活动度障碍者、前臂旋转功能障碍者的训练，上下肢关节活动功能训练，有助于改善关节活动范围。 组件: 1、肩关节旋转训练器,规格约：83×26×100cm 2、前臂旋转训练器，规格约：24×67×100cm 3、腕关节屈伸训练器，规格约：54×30×100cm 4、复式墙拉力器，规格约：55×16×157cm 5、肩梯，规格约：41×10×132cm 6、滑轮吊环训练器(不锈钢架) 7、滑轮吊环训练器(简易)，规格约：38×28，绳长约3米 8、肋木，规格约：100×30×210cm 9、运动训练器 10、合训练器 11、胸背部矫正运动器 | 套 | 1 | 11600 |
| 11 | 上下肢主被动训练器 | 1、需具有普通和专家两种训练模式，专家模式下，系统预设帕金森、多发性脑血管硬化和中风等模式，并在程序中设置了最合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，还预设了提高训练兴趣的游戏功能； 2、踏板转动方向可调，可手动也可定时自动改变，范围2～30分钟之间，速度范围0～60转/分钟； 3、上下肢主最大速度：出现在主动运动时，上肢训练范围65～100转/分钟可调，下肢被动训练范围65～120转/分钟可调。 | 台 | 1 | 7000 |
| 12 | 股四头肌训练椅 | 1、座位高约65cm，座位宽约54cm，扶手宽约60cm，伸缩杆调节范围需在0～15cm之间，座位额定负载质量≤135kg，靠背额定负载质量≤70kg，靠背平放时额定负载质量≤70g，配重块每块约1.8kg（每侧3块）； 2、材质：表面为皮革，椅架为型钢，扶手为不锈钢。钢件表面喷塑。 | 台 | 1 | 1800 |
| 13 | 肘关节牵引椅 | 1、坐垫高度调节范围55～66cm，前臂垫调节范围0～10cm，角度调节支架调节角度范围0°～－25°，靠背垫角度调节范围90°～100°，前臂支架调节角度范围0°～150°； 2、材质：表面为皮革，主体为型钢。钢件表面喷塑。 备注：牵引的重量与方向及座椅高低均可调节 | 台 | 1 | 1800 |
| 14 | 蝴蝶机训练器 | 1、器械主架：管材需采用（40×80×T2.5）平椭圆管（φ50×T2.5）圆管，材质Q235； 2、运动轨迹：液压油缸至少6档位调节阻力，顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理； 3、靠背、坐垫：需采用汽车工艺，聚氨酯发泡一次成型坐垫，质感柔软，超纤皮革贴合表面，皮革颜色可以根据喜欢定制搭配； 4、把手装饰盖：需采用铝合金材质； 产品用途 用于肩关节及胸背部康复训练。训练肌肉：胸大肌、三角肌、菱形肌、斜方肌。 | 台 | 1 | 6000 |
| 15 | 下肢训练器 | 1、座垫前后调节距离：253mm（至少具有11档，每档需23mm左右）； 2、阻尼调节档数：≥11档； 3、座垫额定承载：2000N； 4、座垫额定承载：2000N 产品用途 适用于对关节功能障碍患者进行康复训练。 | 台 | 1 | 4000 |
| 16 | 电脑红外按摩理疗床（核心产品） | 1、运动小车行程：≥800mm； 2、滚动指压按摩范围（L×W）：≥1600×380（mm）； 3、滚动按摩周期：40s±5s～10s； 4、滚动按摩定时 4.1 定时范围：1min～100min任意设定，步长为l～2min； 4.2 定时误差：±5％～6％； ★5、振动按摩 5.1 振动按摩范围（L×W）：≥800×20（0mm）； 5.2 振动负载：当床面均匀承载135kg～140kg时，应不停振； 5.3 振动频率：50Hz±4Hz； 6、远红外热疗 6.1 温度控制范围：25℃～45℃之间； 6.2 温度控制误差 -5℃～＋10℃之间； 6.3 升温时间：从23℃升温到35℃的时间应小于等于20 min ； 6.4 温度均匀性：在1600×380（mm）范围内，温度均匀性应小于等于6℃； 6.5 超温报警：当床面中心点的温度接近50℃±2℃时，机器应快速切断加热，停止工作。报警器大约在1～20秒内发出声响报警； ★7、治疗部位 ：需具有全身、上身、颈部、腰部、腿部和下身任意选择；不少于32组按摩滚轮，从头到脚全身按摩，梳理脊柱的功能； ★8、磁感应强度：约300±50mT ；按摩机构：悬浮弹性人体工程学设计 9、整机噪音：小于等于55dB(A) 10、外壳材料：需防滑、耐磨、耐高温皮纹ABS塑料； 11、需配备一种牵引绑带：增加身体和床体的贴合度，大大提高按摩效果,同时达到自然拉伸牵引功能； 12、分类：连续运行功能。 产品用途 消除肌肉紧张、疲劳、改善局部血液循环。用于关节、肌肉劳损、慢性疼痛、肌肉痉挛患者。对健康人有消除疲劳、放松的作用。 | 台 | 1 | 25000 |
| 17 | 空气压力波治疗仪 | 一、技术参数 1、电源： ～220V 50Hz; 系统最大额定输出气体压力(无气囊状态)：20mmHg～150mmHg±15mmHg 2、定时范围：1min~120min之间可调； 3、噪音： ≤55dB;7、循环时间设定范围：2~15s 4、气压输出： 需具有双通道，每通道至少5气室； 二、工作条件： 1、环境温度： 10℃～30℃之间;相对湿度范围：≤80% 2、大气压力范围： 700hPa～1060hPa； 3、工作方式：连续运行。 | 台 | 1 | 7500 |
| 18 | 穴脉刺激放松仪 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：约545×310×260（mm） 2、空载转速：约10～65（r/min） 3）输入功率：约60 VA 3、额定承载：约750 N 产品用途 采用电机带动多节鼓型木棒旋转，对脚背、脚底及手掌处按摩。 | 台 | 1 | 4200 |
| 19 | 日常生活能力训练桌（核心产品） | 设备需包含：拼图训练附件、暗箱训练附件、水龙头训练附件、洗漱用品训练附件、棋盘训练附件、拧瓶盖训练附件、扭纽扣训练附件、进食功能训练附件、堆杯训练附件、开关训练附件、插座训练附件、木插板训练附件、套圈训练附件、套彩盘训练附件、笔和纸训练附件、夹子训练附件、餐盒和筷子训练附件。 主要技术指标和参数要求 1、外形尺寸（推柱缩至最短）约（长×宽×高）：1200×1200×1000（mm） 2、推柱升降行程/mm：300 3、桌面可调角度板旋转角度/mm：0°～35°之间 4、附件基板尺寸约/mm：330×210×16 配套用具：需具有智能体感OT球 产品需由平板电脑、压力传感球（16～20cm)、充气泵等组成。 主要技术指标和参数要求 1、外形尺寸：≥10.2寸，至少包含新建50个账号的功能，具有运用智能传感技术，将传统物理治疗融入多媒体游戏中的功能。 2、需具有物理治疗与可视化游戏相结合功能：系统至少包含6个训练游戏。 ★3、需具有通过挤压或滚动压力传感球，无线实时反馈信号至平板电脑软件功能。 ★4、智能测试：需具有实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据的功能。 一、产品特性要求 1、一机多用，需具有同时满足4个使用者使用的功能； 2、中间转台需具有360°旋转功能，方便交替训练平台，便于操作与训练的功能。 | 台 | 1 | 29000 |
| 20 | 辅助步行训练器 | 1、外形尺寸（长×宽×高）：约880×650×950（mm）； 2、伸缩杆上下调节距离： 440mm±5 mm； 3、坐垫高度调节距离： 250mm±5 mm； 4、靠背弯管前后调节距离： 150mm±5 mm； 5、台面垫额定承载： 750N±5 N； 6、座垫额定承载： 2000N±5 N。 | 套 | 1 | 2800 |
| 21 | 小型辅助类康复训练器材 | 1、巴氏球用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛 2、手指功能组合训练箱适用于眼、手协调功能训练 3、需配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁 4、组合软垫用途：适用于进行各种垫上活动、关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操训练。 规格：约65×200×5cm 折叠后尺寸：约65×100×10cm 5、楔形垫规格: 45°(52×58× 45 cm) 用途:用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑。 | 台 | 1 | 6400 |
| 22 | 电动爬楼机 | 1、电动爬楼机器，一键上楼，下楼，简单易学，平地上推行 2、 整车可以折叠，方便携带 3、整车尺寸约80～110×50×110～160 cm，折叠尺寸约115×63×30cm 4、爬楼速度0.8m/S.上下楼速度分为（高中低） 5、 攀爬高度不少于上下50层，履带方式爬楼 6、 重量约30kg载重160～180KG左右 7、 楼道面深度：常规标准，转角平台尺寸约100×200（cm） 8、 安全制动系统：电磁刹车系统，锂电芯操作芯片 9、 电池29.4V12A ,充电时间需6～8小时 10、驱动马达系统DC24v/200W无刷电机 | 台 | 1 | 5800 |
| 23 | 万向工作凳 | 1、规格：约60×60×43～56cm； 2、材质要求: 不锈钢+皮革+发泡； 3、凳面可以360°旋转； 4、外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm， 带液压油缸，360°旋转， 额定承载：2000N。 用途：康复师进行手法康复时可移动的坐具，高度可调 | 张 | 4 | 300 |
| 24 | 姿势矫正镜 | 规格约： 88×66×186cm 质量约： 28.0kg 材质要求：镜框为铝合金，带轮 用途：用于各种姿势矫正训练 | 张 | 2 | 500 |

- 本项目核心产品：心理认知言语测评训练评估系统、电动升降训练阶梯、电脑红外按摩理疗床、日常生活能力训练桌。

5.服务要求

（1）供货要求

1）供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。供应商应按照采购文件设备清单中的技术参数要求来供货，若提供的设备与采购需求及投标承诺不符，采购人有权退货，造成的经济损失由供应商负责，或违约行为给采购人造成了严重损失的，采购人有权解除合同。

2）提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3）供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

4）本项目合同履行地点：无锡市滨湖区。

（2）安装、调试要求

1）在货物到达使用单位后，中标单位应在5天内派工程技术人员到采购人指定地点开箱安装调试。

2）设备安装后，设备调试所需相关费用由中标单位承担。

（3）质量及验收

- 设备验收：设备经调试安装结束后，由采购人组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与采购文件及投标承诺的质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由投标人立即无条件为采购人调换或补齐，同时由投标人承担因此而产生的一切损失。验收情况作为支付货款的依据之一。

- 验收标准：采购人根据国家有关规定和与所供设备相关的技术规范与标准、招标的技术参数、中标单位的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- （4）备件及资料

- 1）专用工具：投标人向采购人提供设备维护的专用工具。

- 2）投标人向采购人提供设备的全套技术资料。

- 3）投标人向采购人提供设备的运行、安装、使用要求等。

- （5）人员要求

- 项目组人员配置最低总人数不少于3人，其中项目负责人1人，现场安装人员2人。项目负责人必须亲自全程参与本项目的实施工作，具有与本项目涉及行业相关的工作经验及职业技术能力，且项目负责人必须是投标单位在职职工。项目组成员必须是投标单位在职职工，具有相应的执业能力及操作能力。

- 注：投标人需综合考虑项目整体情况，配备符合项目实际、提升工作效率的专业人员，故可对项目负责人、项目组成员的技术操作能力、专业知识能力等进行人员方面的优化配置，确保本项目推进有力有序。

- （6）技术培训

- 1）中标单位技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备，五年内每年至少培训一次。

- 2）根据设备技术要求，向采购人提供的资料为作业指导书、操作说明书，并向采购人提供操作使用和维护保养培训。

- （7）质保与售后服务

- 1）质保期：3年。质保期自项目整体验收合格之日起开始计算。如产品有质量保修书写明质保期限或供应商对产品质量保修期有相关承诺，则在保修书或承诺质保时间不低于3年，以保修书或承诺较长者为本项目产品的质保期。

- 2）质保期内设备出现质量问题的，由中标免费更换、维修。产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人自行负责。

- 3）如在使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后在2小时内到达采购人现场，24小时内排除故障或恢复正常使用。

- 4）保修期后，提供终身维修，并保证零配件的供应，维修时只收零配件成本。

（三）其他要求及有关说明

1.总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试、保险、技术培训及售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切有关的为完成本项目发生的所有费用。

2.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.供货期：合同签订生效后20日历天内完成本次招标设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用。

4.付款方式：签订合同后预付合同价款的30%（在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付预付款），设备验收合格后支付至合同价款的90%，余款在2026年8月20日前付清。

5.本项目不得分包或转包。

- 6.产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足采购文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和投标人承诺的其他指标；产品质量出现问题，投标人负责包退、包换、包修，其费用由投标人负责。

- 7.提供本项目核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 8.货物保管：货物到达需方地址至验收合格期间，由投标人负责保管，若因保管不当造成的质量问题，投标人应负责修理，同时有关费用由投标人承担。

- 9.对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

- 10.中标单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 四、合同书

（本合同为基本格式，正式内容待公开招标后填制）

甲方（采购人）：无锡市滨湖区残疾人联合会

住所：

乙方（中标单位）：

住所：

丙方（见证人）：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

住所：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目（项目编号       ，以下简称“本项目”）的公开招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次招标结果签订本合同。

一、项目基本情况

二、结算管理

1.合同金额：人民币小写    元；大写：        。

2.付款方式

3.收款单位信息

收款单位：

开户银行：

账号：

三、完工期

合同签订生效后20日历天内，乙方完成本次招标设备的供货、安装以及与之配套的辅助工作，交付甲方使用。

四、采购设备明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 采购限价 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗床 | 张 | 1 |  |
| 2 | 耳声发射检测仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 耳鸣检测治疗仪 | 台 | 2 |  |
| 4 | 常规器械 | 套 | 1 |  |
| 5 | 心理认知言语测评训练系统 | 个 | 1 |  |
| 6 | 心理自助测试仪 | 套 | 1 |  |
| 7 | 音乐减压放松椅 | 套 | 1 |  |
| 8 | 多维情景互动评估训练系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电动升降训练阶梯 | 套 | 1 |  |
| 10 | 组合式肢体训练器 | 套 | 1 |  |
| 11 | 上下肢主被动训练器 | 台 | 1 |  |
| 12 | 股四头肌训练椅 | 台 | 1 |  |
| 13 | 肘关节牵引椅 | 台 | 1 |  |
| 14 | 蝴蝶机训练器 | 台 | 1 |  |
| 15 | 下肢训练器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 电脑红外按摩理疗床 | 台 | 1 |  |
| 17 | 空气压力波治疗仪 | 台 | 1 |  |
| 18 | 穴脉刺激放松仪 | 台 | 1 |  |
| 19 | 日常生活能力训练桌 | 台 | 1 |  |
| 20 | 辅助步行训练器 | 套 | 1 |  |
| 21 | 小型辅助类康复训练器材 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电动爬楼机 | 台 | 1 |  |
| 23 | 万向工作凳 | 张 | 4 |  |
| 24 | 姿势矫正镜 | 张 | 2 |  |
| 总计（大写）：人民币 |  |  | 小写： 元 |  |

五、甲乙双方权利与义务

1.甲方权利与义务

2.乙方权利与义务

（1）乙方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件及本合同的约定提供合格的货物及服务。

（2）乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或 其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

（3）乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一 致；若技术性无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

（4）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质 量、规格和性的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性 。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（5）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包 装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指 定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

六、质量和包装要求及验收标准

1.供货要求

（1）乙方必须按甲方要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。乙方应按照采购文件设备清单中的技术参数要求来供货，若提供的设备与采购需求及投标承诺不符，甲方有权退货，造成的经济损失由乙方负责，或违约行为给甲方造成了严重损失的，甲方有权解除合同。

（2）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（3）货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

（4）货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

（5）货物到达甲方地址至验收合格期间，由乙方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，同时有关费用由乙方承担。

（6）经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

（7）甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

2.交货地点和方式

（1）货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

（2）货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书，其他附件所有部件必须原包装。

（3）运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点。

3.安装、调试要求

（1）在货物到达使用单位后，乙方应在5天内派工程技术人员到甲方指定地点开箱安装调试。

（2）设备安装后，设备调试所需相关费用由乙方承担。

4.质量及验收

- 设备验收：设备经调试安装结束后，由甲方组织相关人员验收或委托第三方专业机构进行货物验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与采购文件及投标承诺的质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由乙方立即无条件为甲方调换或补齐，同时由乙方承担因此而产生的一切损失。验收情况作为支付货款的依据之一。

- 验收标准：甲方根据国家有关规定和与所供设备相关的技术规范与标准、招标的技术参数、乙方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 5.技术培训

- （1）乙方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项，提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备，五年内每年至少培训一次。

- （2）根据设备技术要求，向甲方提供的资料为作业指导书、操作说明书，并向甲方提供操作使用和维护保养培训。

- 6.质保与售后服务

- （1）质保期：   年。质保期自项目整体验收合格之日起开始计算。如产品有质量保修书写明质保期限或供应商对产品质量保修期有相关承诺，则在保修书或承诺质保时间不低于     年，以保修书或承诺较长者为本项目产品的质保期。

- （2）质保期内设备出现质量问题的，由乙方免费更换、维修。产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

- （3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场，24小时内排除故障或恢复正常使用。若乙方未在上述时间内排除故障的，乙方赔偿甲方损失2000元/次，质保期外设备出现质量问题的，乙方应在报故障后24小时内排除故障，并按照成本价向需方收取费用。

（4）甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

（5）甲方如要求乙方提供招标文件及供方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

七、违约责任

1.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权依照法律程序解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3.甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

4.乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

5.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等所有维权费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。

7.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律法规规定的事件。

8.上述所称损失，包括但不限于直接损失、可得利益损失、维权费用开支、诉讼费、仲裁费、律师费、公告费、执行费、担保费、保全费、交通费、差旅费等。

八、争议处理

甲乙双方之间的一切有关本合同的争议应通过友好协商解决，若协商不成的，可向甲方（管辖）所在地人民法院起诉。

九、其他事项

1.合同的变更、解除

本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商后可随时以书面形式修改或补充，并作为本合同的组成部分，修改或补充部分的效力优于本合同相关内容。

2.合同不可分割部分

所有经各方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同与前述文件内容发生冲突的，以本合同为准。

3.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字，经丙方见证，并加盖各方单位公章之日起生效。

4.本合同壹式柒份，甲乙双方各执贰份，见证方贰份，滨湖区财政局一份备案，具有同等法律效力。

甲方： 无锡市滨湖区残疾人联合会（盖章）

代表（签字）：

年     月     日

乙方：（盖章）

代表（签字）：

年  　 月 　  日

丙方（见证方）：（盖章）

代表（签字）：

年   　月  　 日

★备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

五、投标文件格式

无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目

投标文件

编  号：JSZC-320211-HYFW-G2025-0013

投标人：

二〇二五年  月  日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到你们编号JSZC-320211-HYFW-G2025-0013  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目的投标。

一、我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：证明文件部分

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照副本复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本复印件或扫描件（投标人或分支机构营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（7）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

（9）经第三方专业机构审计的2024年度审计报告（所附的资产负债表、利润表），或投标前三个月中任意一个月的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件；

（10）若投标人为所投医疗设备产品的生产商，须提供《医疗器械生产许可证》及医疗器械生产备案凭证的复印件或扫描件；

（11）若投标人为所投医疗设备产品的代理商，须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证的复印件或扫描件；

（12）投标人投标时提供电动升降训练阶梯、组合式肢体训练器、上下肢主被动训练器、股四头肌训练椅、肘关节牵引椅、蝴蝶机训练器、下肢训练器、空气压力波治疗仪、辅助步行训练器的有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证复印件。

（13）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（14）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

第二部分 报价部分

1.开标一览表（格式见附件）

2.明细分项报价表（格式见附件）

第三部分 补充证明文件部分

1.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

2.投标人情况表（格式见附件）

3.人员配置表（格式见附件）

第四部分 评审材料部分

1.投标技术偏差表（格式见附件）

2.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

3.技术标准（服务方案）

二、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日起90天；

三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务；

四、我们认为你们有权决定中标者；

五、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320211-HYFW-G2025-0013）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位              愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准参照（财库〔2022〕3号）（苏财购〔2022〕2号）和（锡财购〔2022〕2号）的文件执行）

（三）委托投标授权书（格式）

（投标人如果是分支机构，投标时必须提交本授权书原件）

- 委托投标授权书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

（法人名称），在此授权                     （分支机构名称）参加贵公司组织的无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目（JSZC-320211-HYFW-G2025-0013）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，完成本项目合同的履行工作。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

（四）（投标人）法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

系中华人民共和国合法企业

法定地址：                特授权       代表我单位全权办理针对本项目（JSZC-320211-HYFW-G2025-0013）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（五）承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本单位对本项目（JSZC-320211-HYFW-G2025-0013）在有效期限内按投标文件承诺进行优质服务，严格执行国家的有关规定。如不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

2.本单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本单位承诺在招标文件规定的时间内保质保量地供货。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）开标一览表（格式）

- 开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320211-HYFW-G2025-0013 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目 |
| 投标总价 （人民币 元） | 小写： 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（七）明细分项报价表

- 明细分项报价表

项目名称：无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目

项目编号：JSZC-320211-HYFW-G2025-0013

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | - 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供报价人参考，报价人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本项目采购预算65.406万元。

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；表格不够可自行延长。

（八）投标技术偏差表

投标技术偏差表

| 序号 | 招标技术要求 |  | 投标技术指标 | 选择项（正 偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳声发射检测仪 | ★频率范围：500 Hz～8000 Hz之间可调 |  |  |
| 2 | 耳鸣检测治疗仪 | ★频率准确度：125Hz～800Hz时，频率准确度需为正负1%，801Hz～8500Hz频率范围内，频率准确度需为正负4Hz。 |  |  |
| 3 | 心理认知言语测评训练评估系统 | ★登录云端控制平台：需对IC唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改功能。 |  |  |
| 4 |  | ★设备须有辨识模块：点击辨识模块，根据呈现的图片选择相应的IC唤醒卡放在IC感应器上感应，系统界面需呈现正确或错误的动画表情。 |  |  |
| 5 | 多维情景互动 评估训练系统 | ★患者管理需具有人脸采集的功能、康复评估模块至少包含6大评估项目，包括：坐站能力、步行能力、平衡能力、上肢，下肢、躯干等关节活动度评估； |  |  |
| 6 |  | ★需具备团体训练模式，具有允许多个训练者同时在一个设备上进行同一个游戏的训练，实时竞赛得分，让训练模式更加多元、互动，并具备患者训练得分实时对比的功能； |  |  |
| 7 | 电动升降 训练阶梯 | ★要求脚踏面的材质：≥2mm 厚度，PVC阻燃性：符合GB8624-2012 铺地材料要求环保性：甲醛和邻苯二甲酸酯未检出参照EN 717-1:2004 ；耐磨性：标准GB/T 11982.2-2015 T等级； |  |  |
| 8 |  | ★护栏需采用不锈钢材质，扶手的高度可手动调节行程≥300mm，以确保不同身高的不同患者使用，并且宽度可调，最窄宽度约450mm，最宽约1150mm" 需具有可视化训练操作系统，内置需包含四大训练场景模式，配备截图传感，可以有效识别训练数据； |  |  |
| 9 | 电脑红外 按摩理疗床 | ★振动按摩 振动按摩范围（L×W）：≥800×20（0mm）； 振动负载：当床面均匀承载135kg～140kg时，应不停振； 振动频率：50Hz±4Hz； |  |  |
| 10 |  | ★治疗部位：需具有全身、上身、颈部、腰部、腿部和下身任意选择；不少于32组按摩滚轮，从头到脚全身按摩，梳理脊柱的功能； |  |  |
| 11 |  | ★磁感应强度： 约300±50mT ；按摩机构：悬浮弹性人体工程学设计 |  |  |
| 12 | 日常生活 能力训练桌 | ★需具有通过挤压或滚动压力传感球，无线实时反馈信号至平板电脑软件功能。 |  |  |
| 13 |  | ★智能测试：需具有实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据的功能。 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（九）投标人情况表（格式）

- 投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 |  | 2024 年 万元 |
| 实现利润 | 2024 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（十）人员配置表（格式）

（1）人员配置表

政府采购编号：JSZC-320211-HYFW-G2025-0013

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 资质证书（若有） | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表可自行延长。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

（2）拟派项目负责人简历

政府采购编号：JSZC-320211-HYFW-G2025-0013

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的证书： |  |  |  |  |
| 7 | 曾获得的奖励情况： |  |  |  |  |
| 8 | 近5年内负责的类似项目： |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：投标人可根据自身情况调整表格及内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（十一）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市滨湖区残疾人联合会的无锡市滨湖区残疾人综合服务中心康复设备配套项目采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（本项产品心理认知言语测评训练评估系统），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（本项产品电动升降训练阶梯），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（本项产品电脑红外按摩理疗床），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（本项产品日常生活能力训练桌），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业可不填报；

2.本声明为承诺制，若中标后，中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。

- （十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。