## 1.1 封面
| 吴中太湖新城景周街以南，天颜路以西地块照明及配电设施提升改建项目 |  |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
江苏海外集团国际工程咨询有限公司
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年09月07日

## 1.2 扉页
|  | 吴中太湖新城景周街以南，天颜路以西地块照明及配电设施提升改建项目 |  |  |  | 工程
工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年09月03日 | 复 核 时 间： | 2025年09月07日

## 3.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030401001001 | 拆除原有变压器 |  | 1、名称：拆除原有变压器 2、容量（KV·A）：250KVA 3、电压（kV）：10KV 4、运至建设单位指定位置 |  | 台 | 1
2 | 030408001006 | 拆除电力电缆 |  | 1、名称：拆除原有高压柜与变压器连接电缆 2、规格综合考虑 3、运至建设单位指定位置 |  | m | 12
3 | 030408001007 | 拆除电力电缆 |  | 1、名称：拆除杆上原有电缆 2、规格综合考虑 3、运至建设单位指定位置 |  | m | 15
4 | 030411001004 | 拆除电缆保护管 |  | 1、名称：拆除电缆保护管 2、规格综合考虑 3、运至建设单位指定位置 |  | m | 20
5 | 030408001009 | 拆除中性接地电缆 |  | 1、名称：拆除中性接地电缆 2、规格综合考虑 3、运至建设单位指定位置 |  | m | 25
6 | 030408006008 | 拆除电力电缆头 |  | 1、名称：拆除中性接地电缆终端头 2、规格综合考虑 |  | 个 | 2
7 | 030404003002 | 拆除模拟屏 |  | 1、名称：拆除模拟屏 2、规格：宽1m以内 3、运至建设单位指定位置 |  | 套 | 1
8 | 030402009003 | 拆除高压熔断器 |  | 1、名称：拆除高压熔断器 2、规格综合考虑 3、运至建设单位指定位置 |  | 套 | 1
9 | 030403003003 | 拆除变压器与低压柜连接铜排 |  | 1、名称：拆除变压器与低压柜连接铜排 2、规格综合考虑 3、运至建设单位指定位置 |  | m | 10
10 | 030403006001 | 拆除密集母线槽 |  | 1、名称：拆除密集母线槽 2、容量(A)：500A 3、运至建设单位指定位置 |  | m | 2.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030401001002 | 油浸电力变压器 |  | 1、名称：变压器S13-M-500KVA 10/0.4KV ，变压器满足二级能耗要求 2、容量（KV·A）：500KVA 3、电压（kV）：10KV |  | 台 | 1
12 | 030404003001 | 模拟屏 |  | 1、名称：模拟屏 2、型号：满足供电部门验收要求 3、规格：宽1m以内 |  | 套 | 1
13 | 030402009002 | 高压熔断器 |  | 1、名称：高压熔断器 2、规格：XRNT-12/40A 3、详见设计图纸 |  | 套 | 1
14 | 030404004001 | 低压开关柜改造 |  | 1、名称：低压开关柜D1改造（箱壳利旧） 2、详见设计图纸 |  | 台 | 1
15 | 030404004002 | 低压开关柜改造 |  | 1、名称：低压开关柜D2改造（箱壳利旧） 2、详见设计图纸 |  | 台 | 1
16 | 030404004003 | 低压开关柜改造 |  | 1、名称：低压开关柜D3改造（箱壳利旧） 2、详见设计图纸 |  | 台 | 1
17 | 030404009001 | 低压电容器柜改造 |  | 1、名称：低压开关柜D4改造（箱壳利旧） 2、详见设计图纸 |  | 台 | 1
18 | 030403003001 | 变压器与低压柜连接铜排 |  | 1、名称：变压器与低压柜连接铜排 2、规格：TMY-60*8 3、详见设计图纸 |  | m | 10
19 | 030403003002 | 密集母线槽 |  | 1、名称：密集母线槽 2、规格：1000A 3、详见设计图纸 |  | m | 2.5
20 | 030402017002 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：10KV一二次融合落地式断路器 |  | 台 | 1
21 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：10KV |  | m | 30
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：杆上电缆 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：10KV |  | m | 18
23 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10KV |  | 个 | 5
24 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV）：10KV |  | 个 | 1
25 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵洞 2、部位： 盘柜下 |  | 处 | 2
26 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：杆上电缆保护管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 |  | m | 2.5
27 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC 3、规格：Φ100 |  | m | 20
28 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：中性接地电缆 2、规格：VV-1*240 3、电压等级（kV）：1KV |  | m | 25
29 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆终端头 2、型号：240 3、材质：铜 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 2
30 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：变压器系统调试 2、容量（KV·A）：500KVA |  | 系统 | 1
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
32 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 系统 | 4
33 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 段 | 1
34 | 030414008002 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 段 | 1
35 | 030414009001 | 避雷器 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 系统 | 1
36 | 030414010001 | 电容器 |  | 1、名称：电容调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 组 | 1
37 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网 |  | 系统 | 1
38 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电缆试验 泄露测试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 次(根、点) | 3
39 | 040205004001 | 电缆标志桩 |  | 1、名称：电缆标志桩 2、规格：100*100*700 3、按供电局公司运行部门要求埋设 |  | 块 | 1
分部分项合计
1 | 03B001 | 施工超高增加费 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.550
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变增容工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
15 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 3.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变增容工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 3.4 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变增容工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变新建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 |  | 1、名称：500KVA箱变 2、型号：变压器S13-M-500KVA 10/0.4KV ，变压器满足二级能耗要求，2台高压环网柜，4台低压柜 |  | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：负控管理终端（局供，只计安装费） |  | 台 | 1
3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 |  | 1、名称：10KV一二次融合落地式断路器 |  | 台 | 1
4 | 030404003001 | 模拟屏 |  | 1、名称：模拟屏 2、型号：满足供电部门验收要求 3、规格：宽1m以内 |  | 套 | 1
5 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：10KV |  | m | 680
6 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：杆上电缆 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：10KV |  | m | 18
7 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-8.7/15kV-3*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：10KV |  | m | 12
8 | 030408006005 | 电力电缆头 |  | 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：10KV |  | 个 | 5
9 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：高压电缆头 2、规格：3*95 3、材质、类型：铜芯 4、安装部位：户外 5、电压等级（kV）：10KV |  | 个 | 1
10 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火堵洞 2、部位： 盘柜下 |  | 处 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变新建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：角钢接地极 2、规格：L50*5*2500 |  | 根(块) | 8
12 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、规格：PC63 |  | m | 30
13 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：接地母线 2、规格：镀锌扁钢-50*6 |  | m | 150
14 | 030410004002 | 杆上设备 |  | 1、名称：杆上避雷器 2、规格：AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 |  | 台(组) | 2
15 | 030409003001 | 避雷引下线 |  | 1、名称：绝缘导线 2、规格：JKTRJY-35 |  | m | 50
16 | 030410002001 | 横担组装 |  | 1、名称：角铁横担 2、规格：HD8-1900 |  | 组 | 1
17 | 030409003002 | 钢绞线 |  | 1、名称：镀锌钢绞线 2、规格：GJ-50 |  | kg | 10
18 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：杆上电缆保护管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 |  | m | 2.5
19 | 03B003 | 户外式支持瓷瓶 |  | 1、名称：户外式支持瓷瓶 |  | 个 | 3
20 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：CPVC 3、规格：Φ100 |  | m | 20
21 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1*240 3、电压等级（kV）：1KV |  | m | 25
22 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆终端头 2、型号：240 3、材质：铜 4、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 2
23 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：变压器系统调试 2、容量（KV·A）：500KVA |  | 系统 | 1
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 系统 | 1
25 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 段 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变新建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 030414008002 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 段 | 1
27 | 030414009001 | 避雷器 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 系统 | 3
28 | 030414010001 | 电容器 |  | 1、名称：电容调试 2、电压等级（kV）：1KV |  | 组 | 1
29 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网 |  | 系统 | 1
30 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：电缆试验 泄露测试 2、电压等级（kV）：10KV |  | 次(根、点) | 3
31 | 03B001 | 安全用具 |  | 1、名称：各项规章制度、安全帽、高低压绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、10KV接地棒、0.4KV接地棒、验电笔等满足供电验收要求 |  | 项 | 1
32 | 040205004001 | 电缆标志桩 |  | 1、名称：电缆标志桩 2、规格：100*100*700 3、按供电局公司运行部门要求埋设 |  | 块 | 4
分部分项合计
1 | 03B002 | 施工超高增加费 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变新建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.550
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变新建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302501001 | 苏安码管理增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变新建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
15 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [6 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 4.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变新建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 4.4 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变新建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础及室外埋管工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
土方
1 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | 1、土壤类别：人工挖三类土 2、挖土深度：2m内 |  | m3 | 49.3
2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内 3、人工开挖 |  | m3 | 19.95
3 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：原土回填，运距施工单位踏勘现场后自行考虑 |  | m3 | 29.2
4 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：多余土方外运 2、运距：运距自行考虑 |  | m3 | 15.72
5 | 01B001 | 草坪恢复 |  | 1、名称：草坪恢复 2、总价包干。 |  | 项 | 1
分部小计
基础
6 | 010501006002 | 箱变基础 ：4400*2500mm |  | 1、10cmC15垫层 2、20cmC30混凝土基础 3、M7.5砖基础 4、C20混凝土地面 5、10*360*360钢板等预埋件 6、内外两侧砖墙抹20厚1:2防水砂浆 7、含钢筋 8、铝合金通风百叶窗 9、具体做法详图纸 |  | 座 | 1
7 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、埋地敷设 |  | m | 95
分部小计
分部分项合计
1 | 011702001001 | 基础 |  | 垫层模板 |  | m2 | 15.7
2 | 011702016001 | 平板 |  | 平板模板 |  | m2 | 20.45
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础及室外埋管工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.200
1.2 |  | 增加费（市级） |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：箱变基础及室外埋管工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 调整费率 （%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707012002 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 011707501001 | 苏安码管理增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
15 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案 出处或计算方法。

## 5.3 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：箱变基础及室外埋管工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 5.4 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：箱变基础及室外埋管工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】