常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2025年度人防防护门设备维保服务项目

项目编号：JSZC-320404-YTZB-C2025-0083

采 购 人：常州市钟楼区发展和改革局

采购代理机构：常州盈泰招标有限公司

- 目录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	6

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	20

第四章   采购需求	31

第五章   合同草案条款	31

第六章   响应文件格式	50

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404-YTZB-C2025-0083

2.项目名称：2025年度人防防护门设备维保服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币100万元

项目最高限价（控制价）：998683元 供应商报价单价和总价均不得超过最高限价，否则按无效响应处理。

5.采购需求：本项目为常州市钟楼区发展和改革局2025年度人防防护门设备维保服务项目，根据年度计划，对常州市钟楼区部分人防工程防护门及防护设备将进行年度维护保养。维护保养范围不限于人防防护门除锈油漆、活动部件的检查润滑等；战时通风的阀门、管道、风机、滤尘器等战时通风类设备除锈油漆等。本次维护保养涉及工程25个，面积约22.91万平方米，防护单元91个。

6.合同履行期限：自进场之日起3个月内完成项目实施，项目实施完成交付后的1年提供运行维护及技术咨询服务。

7.本项目是否接受联合体：□是 ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小□小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  无  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应： □是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1供应商须具备《人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》或《人民防空防护设备生产资质证书》；

3.3.2项目负责人须具有建筑工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证），同时提供供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社保缴费证明材料。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月10日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”政府采购一体化平台通过系统在线提交电子磋商响应文件。

五、开启

时间：2025年10月10日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”政府采购一体化平台，供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购一体化平台系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”平台系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

5.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：常州市钟楼区发展和改革局

地址：常州市钟楼区星港路88号

联系人：杜先生

电 话： 0519-88890435

2.采购代理机构信息

名  称：常州盈泰招标有限公司

地  址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

联系方式：0519-89853339

3.项目联系方式

项目联系人：周女士

电  话：0519-89853339

注：以上个人信息，由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行 业：从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：2次报价，响应文件中的报价作为首次报价，首次报价不超最高限价（控制价），磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。最终结算的全费用固定综合单价以最终报价总价与响应文件的总价比例为基准，同比例下浮。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：_______。 （1）可以分包履行的具体内容：_______； （2）允许分包的金额或者比例：_______； （3）其他要求：_______。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州盈泰招标有限公司； 联系电话：0519-89853339； 通讯地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 一.代理服务费 1.收费标准： 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. ……; ……. 2.代理服务收费按差额定率累进法计算。 3.代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 4.成交供应商如果未按规定交纳代理服务费，将保留诉讼权利。 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书前将代理服务费付至采购代理机构指定的收款账户。成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，将保留诉讼的权利。 收款单位：常州盈泰招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行 银行账号：32050162853600001068 - 二、编标费 1.编标费：3000元 2.缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书前将编标费付至指定的收款账户。 收款单位：新北区三井知微企业管理咨询中心（个体工商户） 开户银行：江苏银行股份有限公司常州通江路支行 - 银行账号：80500188000170278 |
| 26 | 纸质中标（成交）文件 | 成交供应商在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州盈泰招标有限公司，联系方式见《第一章 采购邀请》） |

供应商须知

一   说  明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

- 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。

- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 3 现场考察、磋商前答疑会

- 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

- 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 4.1 进口产品

- 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 4.2.1 中小企业定义：

- 1

- 2

- 3

- 4

- 4.1

- 4.2

- 4.2.1

- 4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 4.2.2

- 4.2.3

- 4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

- 4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

- 4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

- 4.3政府采购节能产品、环境标志产品

- 4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

- 4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

- 4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 4.4支持乡村产业振兴管理

- 4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

- 4.5正版软件

- 4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 4.6政府采购创新产品政策

- 4.6.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7 绿色采购政策

4.7.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

4.8履约保证金相关政策

4.8.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

4.8.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 5响应费用

- 5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 6竞争性磋商文件构成

- 6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请

- 第二章 供应商须知

- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第四章 采购需求

- 第五章 合同草案条款

- 第六章 响应文件格式

- 6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 7对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

- 7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

- 8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 9响应文件构成

- 9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

- 9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

- 9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

- 9.5供应商认为应附的其他材料。

- 10报价

- 10.1所有响应均以人民币报价。

- 10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

- 10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

- 10.3报价次数：2次报价，响应文件中的报价作为首次报价，首次报价不超最高限价（控制价），磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。

- 10.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 10.5供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 11磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 12响应有效期

- 12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 13响应文件的签署、盖章

- 13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

- 13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 14响应文件的提交

- 14.1本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

- 14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 15响应文件截止时间

- 15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 16响应文件的修改与撤回

- 16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 17响应文件的解密与开启

- 17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

- 17.2本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

- 17.3供应商不足3家的，不予解密。

- 17.4本项目不公开报价。

- 17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

- 17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

- 17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 18磋商小组

- 18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

- 18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 19评审方法和评审标准

- 19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 20确定成交供应商

- 20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 21成交公告与成交通知书

- 21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

- 21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

中标/成交结果公示内容按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》（财办库【2020】50号规定的“中标（成交）结果公告”内容，供应商每项具体明细得分不是公告内容。

- 22终止

- 22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 23签订合同

- 23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 23.4政府采购合同不能转包。

- 23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 24询问与质疑

- 24.1询问

- 24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

- 24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 24.2质疑

- 24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

- 24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 25代理费

- 25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 1响应文件的资格性检查和符合性审查

- 1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书和供应商管理关系或控股关系信息情况表； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

- 2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 2.5响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价

- 2.7磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 2.8最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 2.9已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 3最终报价的算术修正及政策调整

- 3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

- 3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

- 3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

- 3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

- 4.1供应商对实质性变动不予确认的；

- 4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

- 4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

- 4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

- 4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

- 4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

- 4.7其他：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- ① 投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- ② 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- ③ 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 5评审方法和评审标准

- 5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

- 5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）无。

- 5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）无。

- 6确定成交候选人名单

- 6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

- 6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 7报告违法行为

- 7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 20 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：（计算结果四舍五入保留两位小数） 磋商报价得分＝（磋商基准价/最终报价）×20%×100。 |
| 2 | 主观分 | 37 |  |
| 2.1 | 总体概述 | 7 | 根据供应商针对项目需求提供的总体维护、保养方案，包括施工现场管理、防火灾、事故措施、垃圾清运、维护、保养方案，日常配合方案、服务响应措施，配备一定数量的维护保养工具等内容，由评委对以上方案的合理性、可行性、内容完整性、条理清晰等方面进行打分： 方案详细全面，科学合理，可行性高，完全符合本项目采购需求，得7分； 方案比较全面，有较强的可行性，基本可以满足本项目采购需求，得5分； 方案内容较简单，对本项目实施要求响应一般，得3分； 方案简单片面，不够合理，可行性差，无法满足本项目采购需求，得1分； 未提供本项内容的不得分。 |
| 2.2 | 质量保证措施 | 5 | 根据供应商针对项目需求提供的质量保证措施等由评委进行比较打分： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分； 方案较差或未提供本项内容的不得分。 |
| 2.3 | 安全保证措施 | 5 | 根据供应商针对项目需求提供的安全保证措施由评委进行比较打分： 项目实施安全保证措施科学、可行、针对性强的得5分； 项目实施安全保证措施科学、可行、针对性较好的得3分； 项目实施安全保证措施科学、可行、针对性一般的得1分； 措施内容较差或未提供本项内容的不得分。 |
| 2.4 | 文明施工与环境保护措施 | 5 | 根据供应商针对项目需求提供的文明施工与环境保护措施由评委进行比较打分： 项目实施中的文明环保措施的科学、可行、针对性强的得5分； 项目实施中的文明环保措施的科学、可行、针对性较好的得3分； 项目实施中的文明环保措施的科学、可行、针对性一般的得1分； 措施内容较差或未提供本项内容的不得分。 |
| 2.5 | 工艺技术方案 | 5 | 根据供应商针对项目需求提供的工艺技术方案由评委进行比较打分： 针对本项目的工艺及技术路线能够满足或优于采购文件中要求，项目工艺技术方案科学合理的得5分； 针对本项目的工艺及技术路线能够满足采购文件中要求，项目工艺技术方案的较合理的得3分； 针对本项目的工艺及技术路线能够满足采购文件中要求，项目工艺技术方案一般的得1分； 未提供本项内容的不得分。 |
| 2.6 | 管理制度 | 6 | 供应商针对项目需求制定各项完备的管理制度、日常考核机制、监督机制、完善的维修台账、必要的公示标识等，由评委综合比较打分： 各项管理规章制度严格、全面，能满足项目需求的得6分； 管理规章制度较为一般，基本满足项目需求的得4分； 管理规章制度差得2分； 未提供本项内容的不得分。 |
| 2.7 | 应急方案 | 4 | 根据供应商针对本项目需求提供应急方案、措施，突发事件应急处理等方案内容由评委进行比较打分： 针对项目实施方案中的项目设备设施系统故障应急措施、突发事件应急保障措施等方面考虑全面合理周到有效的得4分； 项目实施方案中的项目设备设施系统故障应急措施、突发事件应急保障措施等方面考虑较为合理周到较为有效的得3分； 项目实施方案中的项目设备设施系统故障应急措施、突发事件应急保障措施等方面考虑一般的得2分； 未提供本项内容的不得分。 |
| 3 | 客观分 | 43 |  |
| 3.1 | 认证证书 | 6 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1项，得2分，最高得6分。 提供有效期内的认证证书原件扫描件或复印件及国家认监委网站有效认证截图证明，未提供不得分。 |
| 3.2 | 业绩 | 25 | 供应商自2022年1月1日至本项目磋商公告发布之日止（以合同签订日期为准），具有与本项目类似的维保项目服务业绩，每提供一份有效业绩证明得5分，最高得25分。 提供完整有效的业绩合同原件扫描件或复印件、中标（成交）通知书或结算发票扫描件或复印件和使用方验收证明材料复印件，未提供或未按规定提供的不得分。 |
| 3.3 | 项目 成员配备 | 8 | 1.拟投入本项目负责人： 具备建筑类中级及以上职称的得3分，最高得3分； 2.拟投入本项目项目组成员（项目负责人除外）： 具有行政主管部门颁发的安全员证书的，有1名得1.5分，最高得3分； 具有行政主管部门颁发的电工证，有1名得1分，最高得1分； 具有行政主管部门颁发的焊工证，有1名得1分，最高得1分； 本项最高得8分。 提供上述人员有效的职称、资格证书扫描件或复印件及供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社保缴费证明材料，否则不得分。 |
| 3.4 | 服务响应 | 4 | 供应商服务响应承诺： 供应商承诺：若中标后在接到采购人通知后能在四小时之内到达现场的得1分，每提前一小时到达的加1分，最高得4分。 提供承诺书（格式自拟），未提供不得分，承诺将在合同中体现。 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供原件扫描件，并加盖供应商公章。

2．评审时，未能按以上要求提供相应证明（原件扫描件）的，不作为评审依据，不得分。

3.便于评分，请供应商在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码。

- 采购需求

一、项目概况

钟楼区人防工程的防护门以及人防专业设备设施维护保养和人防工程的防护设备设施需要进行专业维护保养。维保内容包括各类防护门、密闭阀门、排气活门、滤尘器、过滤吸收器、滤毒设备、通风设备、防爆地漏等。人防专业设备设施维护保养工程的主要设备和要求：

（1）维护保养的设备种类。依据江苏省人防工程维护管理技术规程与质量评定标准》，本次服务外包主要针对以下专业防护设备：各类防护门、防护密闭门、密闭门、孔口防护设施、手/电动密闭阀门、排气活门、滤尘器、过滤吸收器、滤毒设备及支架、通风设备及附件、防爆地漏、封堵框（封堵构件除外）等。

（2）设备维护要求：

①各类防护门、防护密闭门和密闭门，需对各部位进行调整、清理、注油润滑，检测密闭封条是否完好，如有损坏需进行更换，门框要进行除锈刷漆保养。

②封堵框要进行除锈和刷漆。

③孔口防护设施需对各部位进行调整、清理、注油润滑和除锈、油漆。

④各类密闭阀门、排气活门、防爆阀门和防爆地漏需进行开启关闭调试，清理杂物并上润滑油和更换密封条。

⑤滤毒设备和各类预埋套管、风管需刷防锈漆。

⑥进排风系统、脚踏风机需保持表面光洁、无锈蚀，调试、运转正常。

（3）统计各类设备设施配件破损缺失情况，注明位置、名称、规格型号、数量。

二、采购清单

（一）人防工程防护门

| 序号 | 项目 名称 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 限价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟楼区指挥所 | 悬摆式防爆波屏蔽活门（防电磁脉冲活门） | HKP600（4B） | 樘 | 5 | 360 | 1800 |  |
|  |  | 钢结构防护密闭屏蔽门（防电磁脉冲门） | GFMP0716（4B） | 樘 | 4 | 360 | 1440 |  |
|  |  |  | GFMP1020（4） | 樘 | 2 | 386 | 772 |  |
|  |  |  | GFMP1320（3） | 樘 | 2 | 450 | 900 |  |
|  |  | 钢结构密闭门 | GM0716 | 樘 | 6 | 280 | 1680 |  |
|  |  |  | GM1020 | 樘 | 4 | 395 | 1580 |  |
|  |  |  | GM1320 | 樘 | 4 | 438 | 1752 |  |
|  |  |  | GM0820 | 樘 | 3 | 280 | 840 |  |
|  |  | 钢结构防护密闭门 | GFM0716（5） | 樘 | 1 | 280 | 280 |  |
|  |  |  | GFM1020（6） | 樘 | 4 | 395 | 1580 |  |
|  |  |  | GFM0918（4B） | 樘 | 1 | 280 | 280 |  |
|  |  | 降落式双扇防护密闭门 | JSFM5025（5） | 樘 | 1 | 1139 | 1139 |  |
|  |  | 防爆波活门 | HK600（5） | 樘 | 2 | 280 | 560 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 15.4 | 10.5 | 161.7 |  |
|  |  | 密闭观察窗 |  | 米 | 4 | 10.5 | 42 |  |
| 2 | 新闸龙江路西侧B地块工程(绿地世纪城) | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 5 | 280 | 1400 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 16 | 395 | 6320 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 2 | 438 | 876 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 4 | 280 | 1120 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 4 | 1139 | 4556 |  |
| 3 | 巨力塑料公司B地块项目（清潭院街） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 20 | 280 | 5600 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 21 | 395 | 8295 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 22 | 438 | 9636 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 6 | 400 | 2400 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 9 | 280 | 2520 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 7 | 1139 | 7973 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 12.4 | 10.5 | 130.2 |  |
| 4 | 北大街东侧（京城豪苑）(19016) | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 53 | 280 | 14840 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 49 | 395 | 19355 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 22 | 438 | 9636 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 20 | 280 | 5600 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 23 | 1139 | 26197 |  |
| 5 | 泰盈八千里一期（A1-A8） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 17 | 280 | 4760 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 4 | 395 | 1580 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 25 | 438 | 10950 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 11 | 280 | 3080 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 11 | 1139 | 12529 |  |
| 6 | 青枫公园西侧B地块(景瑞曦城) | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 47 | 280 | 13160 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 24 | 395 | 9480 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 27 | 438 | 11826 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 4 | 400 | 1600 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 17 | 280 | 4760 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 12 | 1139 | 13668 |  |
| 7 | 林与城7#车库 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 24 | 280 | 6720 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 6 | 395 | 2370 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 21 | 438 | 9198 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 2 | 400 | 800 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 11 | 280 | 3080 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 9 | 1139 | 10251 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 15.4 | 10.5 | 161.7 |  |
| 8 | 青枫公园西侧A地块 （凯尔枫尚） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 5 | 280 | 1400 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 50 | 395 | 19750 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 31 | 438 | 13578 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 15 | 280 | 4200 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 19 | 1139 | 21641 |  |
| 9 | 莱茵花园 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 28 | 280 | 7840 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 40 | 395 | 15800 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 24 | 438 | 10512 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 20 | 280 | 5600 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 12 | 1139 | 13668 |  |
| 10 | 星港大道北侧月季路东侧地块（7968）（金色领寓） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 20 | 280 | 5600 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 9 | 395 | 3555 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 15 | 438 | 6570 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 4 | 400 | 1600 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 7 | 280 | 1960 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 5 | 1139 | 5695 |  |
| 11 | 惠商地块（16560） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 30 | 280 | 8400 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 29 | 395 | 11455 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 26 | 438 | 11388 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 8 | 400 | 3200 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 10 | 280 | 2800 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 14 | 1139 | 15946 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 49.2 | 10.5 | 516.6 |  |
| 12 | 蓝天新苑经济适用房小区 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 7 | 280 | 1960 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 10 | 395 | 3950 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 2 | 438 | 876 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 2 | 400 | 800 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 4 | 280 | 1120 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 3 | 1139 | 3417 |  |
| 13 | 新中造漆厂地块廉租房项目 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 8 | 280 | 2240 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 8 | 438 | 3504 |  |
| 14 | 三建司及周边地块（上书房）二期 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 3 | 280 | 840 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 15 | 395 | 5925 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 10 | 438 | 4380 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 2 | 280 | 560 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 1 | 1139 | 1139 |  |
| 15 | 新闸龙江路西侧C地块 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 25 | 280 | 7000 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 56 | 395 | 22120 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 20 | 438 | 8760 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 2 | 400 | 800 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 18 | 280 | 5040 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 14 | 1139 | 15946 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 38.4 | 10.5 | 403.2 |  |
| 16 | 大红旗路S18地块 （新城首府） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 4 | 280 | 1120 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 6 | 438 | 2628 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 2 | 280 | 560 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 3 | 1139 | 3417 |  |
| 17 | 万福路S10地块（凯纳华侨城） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 26 | 280 | 7280 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 21 | 395 | 8295 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 4 | 438 | 1752 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 4 | 400 | 1600 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 11 | 280 | 3080 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 7 | 1139 | 7973 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 17.4 | 10.5 | 182.7 |  |
| 18 | 青枫公园南侧B地块 （12968）（宝龙城市广场） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 17 | 280 | 4760 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 37 | 395 | 14615 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 10 | 438 | 4380 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 11 | 280 | 3080 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 13 | 1139 | 14807 |  |
| 19 | 莱蒙都会C区（西灜里片区1-1地块）(11736) | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 32 | 280 | 8960 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 35 | 395 | 13825 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 12 | 438 | 5256 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 4 | 400 | 1600 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 9 | 280 | 2520 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 8 | 1139 | 9112 |  |
| 20 | 勤业路北侧05地块（金地花园）（2010） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 6 | 280 | 1680 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 10 | 395 | 3950 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 4 | 438 | 1752 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 0 | 400 | 0 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 2 | 280 | 560 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 2 | 1139 | 2278 |  |
| 21 | 飞龙菜场及周边地块改造1-01地块（8092） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 7 | 280 | 1960 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 7 | 395 | 2765 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 7 | 438 | 3066 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 0 | 400 | 0 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 2 | 280 | 560 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 6 | 1139 | 6834 |  |
| 22 | 洪庄机械厂及周边HX-020605、020608、020607地块香悦半岛 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 39 | 280 | 10920 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 59 | 395 | 23305 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 16 | 438 | 7008 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 18 | 400 | 7200 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 14 | 280 | 3920 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 13 | 1139 | 14807 |  |
| 23 | 怀德苑小学及常工院成教院地下人防综合工程 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 17 | 280 | 4760 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 12 | 395 | 4740 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 3 | 438 | 1314 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 4 | 400 | 1600 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 3 | 280 | 840 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 3 | 1139 | 3417 |  |
|  |  | 封堵框 |  | 米 | 66.8 | 10.5 | 701.4 |  |
| 24 | 洪庄机械厂及周边HX-020813地块平岗星苑（8945） | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 10 | 280 | 2800 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 27 | 395 | 10665 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 4 | 438 | 1752 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 2 | 400 | 800 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 7 | 280 | 1960 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 12 | 1139 | 13668 |  |
| 25 | 青枫壹号（北港生态小区）项目 | 单扇（防护）密闭门 | 0716～0920 | 樘 | 6 | 280 | 1680 |  |
|  |  |  | 1020～1220 | 樘 | 11 | 395 | 4345 |  |
|  |  |  | 1320～1520 | 樘 | 4 | 438 | 1752 |  |
|  |  |  | 1520以上 | 樘 | 0 | 400 | 0 |  |
|  |  | 悬摆活门 | 平均 | 樘 | 1 | 280 | 280 |  |
|  |  | 双开门 | 平均 | 樘 | 3 | 1139 | 3417 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 818548.5 |  |

（二）各类战时通风、闸阀等设备

| 序号 | 设备名称 | 维护内容 | 单价限价 | 防护单元数量（个） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动排气活门、通风密闭阀门、上下水防爆阀门、防爆地漏 | 上润滑油、开启关闭、清理杂物 | 686元/防护单元 | 91 | 62426 |  |
| 2 | 滤毒设备及支架各类预埋套管、风管 | 除尘除锈油漆 | 835.5元/防护单元 | 91 | 76030.5 |  |
| 3 | 进排风系统 脚踏风机 | 表面光洁无锈蚀上润滑油、调试运转 | 330元/防护单元 | 91 | 30030 |  |
| 4 | 标志、标识 | 检查缺失及标识清晰 | 128元/防护单元 | 91 | 11648 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  | 180134.5 |  |

- 说明：1.人防工程战时通风类设备维护保养，按防护单元数量计算报价。（供应商需综合考虑各类防护单元维护内容，综合单价不随维护内容变动。）

- 2.人防工程战时通风类设备维护内容包含战时通风管道、战时进排风系统、自动排气活门、通风密闭阀门、防爆阀门、防爆地漏、滤毒设备及支架各类预埋套管维护，另外地漏清理、油漆也属于保养内容。

三、技术要求

1人防门

1.1 门扇、门框、活门槛的维护管理应符合下列规定：

1.1.1金属门扇表面、钢筋混凝土类门扇外露金属及钢门框表面的油漆层应保持良好，根据设计要求定期重新涂二道防锈漆和二道防锈漆和二道面漆，期间如局部漆层剥落，应补涂油漆。受光辐射效应作用的金属门扇表面，应涂白漆。涂漆前应对锈蚀部位进行除锈。油漆施工质量要求：油漆表面均匀，光滑鲜亮，不得有漏漆、褶皱、起泡等现象，厚度达到100mm～120mm，油漆应与金属表面有效附着。

1.1.2立转式防护门、防护密闭门、密闭门门扇等长期处于开启状态时，应采用强度可靠的楔形垫块或自带千斤顶垫托门扇下部，避免门扇下垂变形。

1.1.3闭锁盒内应保持清洁，不得有杂物堵塞，以免影响闭锁开关，金属闭锁盒油漆层的维护按本条第1款执行。

1.1.4活门槛应按要求存放于门扇内表面上或临近侧墙上，地面应保持平整，不平整时可铺设橡胶板或钢板并采取临时固定措施。门槛部位螺栓孔应用螺栓堵塞或涂油防护。

1.2铰页、闭锁的维护管理应符合下列规定：

1.2.1 铰页、闭锁及其传动机构的活动部位，使其开关灵活、运行正常。转动部位注油，以保持润滑。外露金属的表面油漆层按照1条第1款维护。

1.2.2 闭锁轴上的密封圈应涂油保养，若老化或损坏应及时更换。

1.2.3门轴式铰页的下铰底座内不得有杂物，应保持清洁。

1.3密闭胶条的维护管理应符合下列规定：

密闭胶条应涂滑石粉，保持清洁，不得沾油、涂漆。

1.4  防护密闭门、密闭门平时不宜长期关闭，如维护管理需要时，可每月轮换开、关其中一道，以避免密闭胶条失效和门扇变形。

1.5  密闭胶条如有局部脱落，应及时粘贴。

2 防爆波活门

2.1悬板式、压板式防爆波活门的维护管理应符合下列规定：

2.1.1 防爆波活门重点检查悬板或压板的活动情况，观察其与底座板的贴合是否严密，发现问题及时修理。检查方法是：用手轻压（8～10公斤力）悬板看其活动是否灵活；要求下压时悬板与底座板贴合严密，松开后悬板自动复位与限位座贴合。

2.1.2 排烟口的防爆波活门，应涂耐高温、耐腐蚀涂料。防爆波活门除锈涂漆时应将活门板卸下作业，以便除锈干净，涂漆全面；装卸时不得用铁锤直接敲打。

2.1.3 防爆波活门板与底座的接触面及风孔应保持清洁，如沾有油污烟灰，应清除干净。

2.1.4 防爆波活门胶垫局部出现脱落，应及时粘贴。

3 封堵板（构件）

3.1 封堵板（构件）的维护管理应符合下列规定：

3.1.1所有封堵的预埋金属构件外露部分应保持良好的油漆状态，其维护保养应符合本规程第1条第1款的规定。螺孔、螺栓等部件应涂黄油。

3.1.2各类封堵设施应就近储放，堆放房间应保持干燥、无积水。

3.1.3封堵构件设施应保持完整、无损坏情况，配套零件必须齐全。封堵的金属构件应保证无锈蚀。

4油网滤尘器

4.1油网滤尘器的维护管理应符合下列规定：

4.1.1过滤器边框外壳生锈应先除锈，刷二道防锈漆、二道面漆，保证漆面均匀。

4.1.2平时处于维护状态的滤尘器应定期刷油，防止锈蚀。油网滤尘器的刷油方法：将油网滤尘器平放，在过滤丝网两侧分别刷10#或20#机油，刷时应适当多蘸油，保证内层丝网沾上机油。

4.1.3正在使用的油网滤尘器，当阻力达到终阻力时应进行清洗和浸油。油网滤尘器的清洗和浸油方法：将油网滤尘器浸入去污剂溶液，去除过滤丝网上的油污，用清水冲洗干净、晾干，再浸入10#或20#机油中，将多余机油滴干，完成油网上油程序。

4.1.4重新安装油网滤尘器时，应将金属网眼大的一侧置于进风侧，并固定牢固。对管式安装的油网滤尘器，如果外壳和盖板连接处的密封垫破损应更换，把油网滤尘器放入壳内，用螺丝均匀地把盖板固定在外壳上，以免产生缝隙。

5过滤吸收器

5.1过滤吸收器的维护管理应符合下列规定：

5.1.1发现金属表面有锈蚀时，应及时除锈刷漆。应先除锈，刷二道防锈漆、二道面漆，保证漆面均匀。

6密闭阀门

6.1密闭阀门的维护管理应符合下列规定：

6.1.1 应擦拭其外露的阀体上的灰尘，保持阀体干净。

6.1.2 油杯中应注满黄油，运动部件涂满黄油，以保证部件润滑和防止锈蚀。如有锈蚀，应及时除锈刷漆。应先除锈，刷二道防锈漆、二道面漆，保证漆面均匀。

7超压排气活门

7.1超压排气活门的维护管理应符合下列规定：

7.1.1 检查密超压排气活门的完整性，其外壳、活盘、杠杆、重锤、绊闩等部件，检查活盘启闭灵活性，密封橡胶无老化、变形，重锤调节是否灵活，绊闩的连接无松动或脱落，对有问题的零部件进行拆卸、清洗。

7.1.2 擦拭活门各部件上的灰尘、油污，保持超压排气活门清洁。

7.1.3 检查金属表面有无锈蚀，如有锈蚀，应及时除锈刷漆。在杠杆、重锤等活动部件处涂上黄油，以防金属部件锈蚀。

8 通风机

8.1通风机的维护管理应符合下列规定：

8.1.1 检查风机外壳、螺丝、联轴器、传动皮带、软接、轴承等是否齐全、牢固。

8.1.2 检查润滑油情况，及时增补润滑油。

8.1.3 检查风机金属表面有无锈蚀。有锈蚀时应先除锈，刷二道防锈漆、二道面漆，保证漆面均匀。

8.1.4 人力、电动两用通风机，除了对上述项目进行检查维护外，还应注意检查维护链轮、链条组成的传动装置：（1）链条是否过长、脱落；（2）主动链轮与被动链轮是否在一个平面上；（3）链条和链轮齿是否缺油；（4）齿轮、变速箱、离合器、支架、手摇柄或脚踏传动装置是否完好且运行正常。

8.1.5 风机的安全检查。风机的叶轮和传动皮带会对人造成伤害，应要求所有的外露传动皮带有保护盒，外露的风机叶轮应有保护罩，保护盒（罩）破损，及时修复，以防对人造成伤害。

9 风量测量、测压装置

9.1风量测量、测压装置的维护管理应符合下列规定：

9.1.1 风量测量、测压装置应齐全、无损坏、固定牢固。

9.1.2 风量测量、测压装置表面应无锈蚀，如有锈蚀应先除锈，再涂两道防锈漆、两道面漆。

9.1.3 风量测量、测压装置应保持清洁，擦拭时应采用干抹布。

10 人防设备设施标志和着色标准

10.1 本项目标志及着色必须严格按照《人民防空工程设备设施标志和着色标准》RFJ01-2014执行。

10.2乙方在工作过程中，需记录施工台账，甲方会定期和不定期对乙方工作进行检查，乙方在每个月5日前上报上个月完成情况。

11本项目应符合RFJ05-2015《人民防空工程维护管理技术规程》中相关规定。

12油漆请各供应商在投标响应文件中注明使用品牌，为防止气味扰民，建议采用气味较低的油漆、辅料及施工工艺。

13油漆工艺要求：

13.1金属构件除锈、清理

先将金属表面的灰尘、浮土、油污、锈斑等清理干净。然后进行表面除锈，方法可用手工处理。如金属表面是一般浮铁锈，可先用钢丝刷往复刷打，然后用粗砂布打磨，在用旧布或棉纱将打磨下的浮灰、铁锈擦干净。

13.2油漆施工方式（由于在地下室公共区域，为防止污染到车辆及地面，建议使用刷涂方式）

刷涂将油漆浸含与刷毛中施工。油漆刷子应配合油漆性能以及被刷构件的外部形状，选用优质的毛刷。油漆涂刷方向须上下及左右交互施工，粗糙表面、边角等处，更须特别注意。

13.3油漆施工要求

金属门扇表面、钢筋混凝土类门扇外露金属及钢门框表面的油漆层应保持良好，根据设计要求重新刷涂二道防锈漆底漆和一道面漆。涂漆前应对锈蚀部位进行去除旧漆皮及除锈、清扫、磨砂纸。油漆施工质量要求：油漆表面均匀，光滑鲜亮，不得有漏漆、褶皱、起泡等现象，厚度达到100m～120m，油漆应与金属表面有效附着。

14.验收标准：

14.1外观质量： 表面平整光滑、开关标志、产品型号、制造厂名称、维护日期齐全。

14.2门扇开关：对手动门要求启闭门、开关锁、运动灵活、无卡阻、无异响。

14.3符合标准：符合国家及地方相关标准、规范及文件的要求。若存在问题，按采购人要求整改到位。

参考标准：《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015、《人民防空工程防护设备钢结构防腐涂装技术规范》规定等。

四、质保期：自验收合格之日起一年。

1.所有的售后服务均由成交供应商受理。如果发生问题并且收到报告，成交供应商应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

五、报价方式

本项目报价为固定全费用单价，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、相应服务内容的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

六、付款方式

1.双方商定承包方式：全费用固定综合单价，数量按实结算。

第一类：依据原始设备清单，各类防护密闭门、防爆波活门和封堵框以“元/每樘”为单位，结合省定额和市场价综合考虑，得出各种不同类型的防护门维护一次所需的价格。

第二类：各类通风设备的维护保养以“元/单元工程”为单位，包干服务。由于同一类型不同工程的每个防护单元现场存在维保内容都有差异，现场维保需要把防护单元中现场存在的维护内容全部完成，现场不存在的内容则不需要维保。同一类型的防护单元维护单价为统一固定单价，单价不因每个单元现场维保内容差异而变化。

其他：送审结算核减数超过8%的，超过部分审计费由中标单位承担。

（1）本合同价款采用固定价格方式确定。固定价格为全费用固定综合单价承包。

（2）风险费用的计算方法：综合考虑在磋商总价内，在合同约定风险范围内不作调整。

2.合同生效后，采购方按以下约定支付合同款：

项目完工并经验收合格后付合同款的70%,项目审计完成付至审定价的95%，剩余款项待项目所有材料交接最结算后付清（无息）。

采购方每次付款前，成交供应商应提前向甲方开具等额增值税发票。成交供应商未及时提供发票的，采购方有权拒绝支付且不承担任何责任。

（3）经采购方竣工验收后，成交供应商提出结算并将有关资料送交采购方。由采购方委托中介机构实施结算审计，并作为最终结算的依据，对此成交供应商没有异议。

（4）项目结算审计费按采购方有关规定执行。

（5） 材料送检：在维保过程中，采购方有权将成交供应商维保中使用的材料送去专门的检测机构进行检测，检测结果必须符合检测参数。检测费用由成交供应商自行承担。

（6）变更或增加的数量不超过本合同价款10%，超过部分须经采购方书面确认，否则采购方不予支付。

- 第五章   合同草案条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供2025年度人防防护门设备维保服务项目，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

1、维护保养的设备种类。依据江苏省人防工程维护管理技术规程与质量评定标准》，本次服务外包主要针对以下专业防护设备：各类防护门、防护密闭门、密闭门、孔口防护设施、手/电动密闭阀门、排气活门、滤尘器、过滤吸收器、滤毒设备及支架、通风设备及附件、防爆地漏、封堵框（封堵构件除外）等。

2、服务范围：

列入钟楼区2025年度人防工程、防护单元的防护门及人防工程设备进行专业维护保养。维保内容包括各类防护门、密闭阀门、排气活门、滤尘器、过滤吸收器、滤毒设备、通风设备、防爆地漏等。

3、设备维护要求：

（1）各类防护门、防护密闭门和密闭门，需对各部位进行调整、清理、注油润滑，检测密闭封条是否完好，如有损坏需进行更换，门框要进行除锈刷漆保养。

（2）封堵框要进行除锈和刷漆。

（3）孔口防护设施需对各部位进行调整、清理、注油润滑和除锈、油漆。

（4）各类密闭阀门、排气活门、防爆阀门和防爆地漏需进行开启关闭调试，清理杂物并上润滑油和更换密封条。

（5）滤毒设备和各类预埋套管、风管需刷防锈漆。

（6）进排风系统、脚踏风机需保持表面光洁、无锈蚀，调试、运转正常。

（7）统计各类设备设施配件破损缺失情况，注明位置、名称、规格型号、数量。

4、验收标准

（1）外观质量：表面平整光滑、开关标志、产品型号、制造厂名称、维护日期齐全。

（2）门扇开关：对手动门要求启闭门、开关锁、运动灵活、无卡阻、无异响。

（3）符合标准：符合国家及地方相关标准、规范及文件的要求。若存在问题，按采购人要求整改到位。

（4）参考标准：《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015、《人民防空工程防护设备钢结构防腐涂装技术规范》规定等。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）： 小写：        （元），大写：

维保清单见附件。

本合同总价包括招标文件所确定的采购范围相应服务前的准备（包括现场踏勘等）、相应服务内容的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

第三条 合同履行期限

1.本项目合同履行期限：自进场之日起3个月内完成项目实施。

2.维保服务期限为     年    月    日至     年    月    日

3.服务期的约定：

（1）甲方有权根据实际需要，要求乙方采取赶工措施，乙方应积极配合，赶工费用由双方协商合理确定。

（2）因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

（3）因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响整个工期，项目工期不得顺延，维保服务单位延期完工的，每延迟一日按本合同价款的千分之一罚款。逾期交付超过15天的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方支付本合同价款20%的违约金。甲方在合同解除后，可以直接通知第三方进场开展服务。

（4）因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件（编号：   ）               （2）乙方提供的投标响应文件；

（3）中标（成交）通知书；                （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：

（1） 双方商定承包方式：全费用固定综合单价，数量按实结算。

第一类：依据原始设备清单，各类防护密闭门、防爆波活门和封堵框以“元/每樘”为单位，结合省定额和市场价综合考虑，得出各种不同类型的防护门维护一次所需的价格。

第二类：各类通风设备的维护保养以“元/单元工程”为单位，包干服务。由于同一类型不同工程的每个防护单元现场存在维保内容都有差异，现场维保需要把防护单元中现场存在的维护内容全部完成，现场不存在的内容则不需要维保。同一类型的防护单元维护单价为统一固定单价，单价不因每个单元现场维保内容差异而变化。

其他：送审结算核减数超过8%的，超过部分审计费由中标单位承担。

①本合同价款采用固定价格方式确定。固定价格为全费用固定综合单价承包。

②风险费用的计算方法：综合考虑在磋商总价内，在合同约定风险范围内不作调整。

（2）本合同生效后，甲方按以下约定支付合同款：

项目完工并经验收合格后付合同款的70%,项目审计完成付至审定价的95%，剩余款项待项目所有材料交接最结算后付清（无息）。

甲方每次付款前，乙方应提前向甲方开具等额增值税发票。乙方未及时提供发票的，甲方有权拒绝支付且不承担任何责任。

（3）经甲方竣工验收后，乙方提出结算并将有关资料送交甲方。由甲方委托中介机构实施结算审计，并作为最终结算的依据，对此乙方没有异议。

（4）项目结算审计费按甲方有关规定执行。

（5） 材料送检：在维保过程中，甲方有权将乙方维保中使用的材料送去专门的检测机构进行检测，检测结果必须符合检测参数。检测费用由乙方自行承担。

（6）变更或增加的数量不超过本合同价款10%，超过部分须经甲方书面确认，否则甲方不予支付。

第六条 项目验收

1.质量满足设计图纸、维服务规范、采购文件及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。

2.维保服务结束，甲方自接到乙方的书面验收通知后5个工作日内组织验收，若质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务并承担返工费用，工期不得顺延，还需向甲方支付实际结算总价3%的违约金。若两次返工后质量仍不符合合同约定或者相关质量标准的，甲方有权不再支付未支付的剩余款项、另行委托第三方完成，并要求乙方承担本合同价款30%违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应补足甲方损失。

3.未通过甲方验收的项目不能进行结算处理。

第七条 违约责任

1.甲、乙任何一方不履行本合同责任或者履行本合同责任不符合本合同规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。损失赔偿金额总额以甲方应向乙方已支付的费用为限，在任何情况下累计赔偿金额不超过合同价款总额。

2.本合同生效后，因甲方单方原因中途终止或解除本合同的，双方应根据乙方已完成的工作量支付相应的合理费用（如有），如甲方已支付的，经双方结算后，乙方应将剩余费用无息退还至甲方。

3.本合同生效后，因乙方单方原因中途终止或解除合同时，乙方应无息返还甲方已经支付但未实际完成相应工作任务的费用，并按照甲方实际损失进行赔偿。

4.乙方未经甲方书面同意或因乙方单方原因导致逾期完成工作成果的，每延误壹个工作日提交工作成果，应减收该阶段费用的千分之二；逾期三十(30)日或以上时，甲方有权决定是否解除合同，如甲方选择解除合同的，乙方应应无息返还甲方已经支付的费用并按照合同价款的总额想甲方支付违约金。

第八条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向项目所在地人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：           传真：

传真：                                   开户银行：       账号：

附件1：安全协议

    - 安全协议

甲方：

乙方：

监理单位：

工程名称：

为了贯彻国家“安全第一、预防为主”的方针，执行国家的有关安全技术操作规程，真正把各项安全生产管理制度及措施落实到实处，强化安全管理，加强各施工单位的人员的自我保护意识，确保安全生产，文明施工，促进施工任务的顺利完成，双方签订以下条款作为保证：

一、甲方责任

1.贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规建设行政主管部门的安全生产规章和标准。

2.督促乙方落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制。

3.督促乙方对供热进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。

4.审查施工方案及安全技术措施。

5.检查督促乙方，按照建设施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或个工序、关键部位的安全防护措施。

6.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作。

7.不定期的组织安全综合检查，可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价，提出处理意见并督促期限进行整改。

8.配合乙方的安全文明施工，在乙方施工区域遵守乙方制定的相关安全文明施工条款。

- 乙方责任

1.贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，国家现行的安全生产的法律、法规建设行政主管部门的安全生产规章和标准。

2.认真按甲方、现场监理部提出有关安全文明施工的要求进行施工。

3.要租到有制度、有奖惩，实现安全文明施工无事故。

4.对各级安全检查人员检查的安全隐患以及整改意见，做到及时清除隐患，定人定时整改。

5.对进场职工进行安全教育，每天做好班前班后的安全技术交底，教育职工不违章作业。

6.做好各类安全资料台账工作，严禁后补。

7.如违反相关安全生产管理条例及规则制度，以及违章作业造成安全事故的，责任自负，并按照规定无条件接受处罚。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

日期：    年   月   日             日期：     年   月   日

附件2：廉政责任书

廉政责任书

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：

本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。

1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。

2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。

3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。

4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。

5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的 10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。

6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。

7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

年   月   日                            年   月   日

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州盈泰招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

十一、我单位法定代表人的社保缴纳单位为：                    。（请供应商如实填写）。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：          年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）的___（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于___（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：

3.3.1供应商须具备《人民防空工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》或《人民防空防护设备生产资质证书》；

3.3.2 项目负责人须具有建筑工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证），同时提供供应商为其缴纳的近半年内任意一个月社保缴费证明材料。

- 4响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章）：___________

日期：______年______月______日

5法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:           性别:       年龄:       职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：     年  月  日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

7  供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）

- 供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商名称：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选） | £ 无直接控股、管理关系的关联企业 £ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） 企业2名称： （直接控股£ （持股比例： % ；管理关系£ ） （不够的可自行增加或以附件形式提交） |  |  |
| 本单位承诺： - 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 - 自觉接受行政管理、监督部门、行业组织、社会公众的监督。 3.若违背承诺约定，经查实，愿意接受相关部门、采购人的处理，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

- 8 报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9 分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________     报价单位：人民币元

（1）汇总表

| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人防工程防护门部分 |  |  |
| 2 | 各类战时通风、闸阀等设备部分 |  |  |
|  | 总价 |  |  |

（2）人防工程防护门

| 序号 | 项目 名称 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 限价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）各类战时通风、闸阀等设备

| 序号 | 设备名称 | 维护内容 | 单价限价 | 防护单元数量（个） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

- 11 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

3.如无偏离，请在表格中填“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

12 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

14  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：____________年______月______日

- 15  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料