招　标　文　件

项目名称：中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0144

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年10月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………25

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受[南通市委老干部局]的委托，南通市公共资源交易中心就[中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目]([JSZC-320600-JZCG-G2025-0144])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年10月31日10:00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0144

2.项目名称：中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目

3.预算金额：190万元

4.本项目设定最高限价：最高限价为190万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不接受分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 本项目的特定资格要求

- 无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年10月31日10点00分 （北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，尽快完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市委老干部局

地    址：南通市崇川区世纪大道6号

联 系 人：张先生

联系方式：13962940965

2.采购代理机构信息

名    称：南通市公共资源交易中心

地　  址：南通市工农南路150号

联 系 人：陈君妍

联系方式：0513-59001955

3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806

那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

- （一）总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、异常低价审查

27.1根据省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%;

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

28.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

28.1.13启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

交易中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 31、中标通知书

31.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 32、签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、服务（包含与服务相关的货物）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。。

- 34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改

第一章  总  则

第一条  合同当事人

采购单位全称：南通市委老干部局

中标供应商全称：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款。

第二条  基本情况

- 1.南通市老干部活动中心，位于市环城南路23号，主体建筑构成为3幢楼房，总建筑面积约8158平方米，其中，怡情楼4368平方米，知行楼2980平方米，凌云楼810平方米。总占地近6000平方米。建有小型变电站（高供高计模式）、消防泵房。

- 2.南通市老干部活动中心虹桥分室，位于市虹桥新村附15号，建筑构成为1幢二层楼房，建筑面积约470平方米。院内场地面积约290平方米。

- 3.南通市老干部活动中心莘园路分室，位于市莘园路附53号，建筑构成为1幢二层楼房，建筑面积约490平方米。院内场地面积约200平方米。

- 4.南通市老干部活动中心北阁分室，位于市北郭新村附1号，建筑构成为1幢三层楼房，建筑面积约480平方米。院内场地面积约50平方米。

- 5.南通市老干部活动中心新城分室，位于市世纪大道66号新城小区物业楼三楼，建筑构成为一层楼面，建筑面积约500平方米。

- 6.南通市委办公室老干部活动分室，位于市桃坞路44号崇川区委大院内，建筑构成为两大一小3间活动室。建筑面积约100平方米。

- 7.南通市市直老干部管理服务中心，位于市环城南路23号知行楼五楼。

- 第三条  本项目物业管理服务执行国家及南通市对物业管理、保安服务、人员聘用、劳务薪酬等的相关标准、规范要求，按照科学化、专业化、规范化的总体要求，以一流的服务水平、科学的管理手段，切实为广大老同志学习活动提供一个整洁、安全、文明、温馨的环境。

- 第四条  提供服务的受益人为本物业服务的委托方，甲乙双方均应对履行合同承担相应的责任。

第二章  委托物业管理服务事项

- 第四条  服务内容

- 1.环境卫生保洁服务。物业区域楼内公共部位的消毒、保洁，包括门窗、走廊、楼梯、楼道、卫生间、开水间、电梯轿厢和共享空间的卫生保洁，各类大小会议室和活动室的清洁卫生、桌椅器材整理等；物业区域环境卫生，包括院内场地、道路等的清洁卫生和垃圾的收集、清运等；重大节庆日（活动）环境布置所需卫生保洁服务。服务范围内公共区域绿化管理养护工作，周边杂草清理及保洁。

- 2.安保消防服务。物业区域内的公共秩序维护、安全防范及车辆停放秩序管理和服务，包括保安执勤、巡视、安全值班，以及防风、防盗、防破坏、防事故、抢险等工作。按规定对来访人员进行问询、登记、查验、联络等工作；报刊杂志、信件、邮寄物品的收发、登记、传达、交接等工作。做好视频监控、消防控制系统（报警系统、消防栓系统、喷淋系统、泵房等）监控值班，执行安全防范任务，承担相应的消防维保服务责任。妥善处理物业区域内各类突发事件，并及时汇报业主单位，做好记录。

- 3.会议（活动）服务。包括会场和活动现场布置、引导、茶水服务，会议音响、LED屏、多媒体系统等操作服务，会议、活动桌椅器材的调整摆放，会议、活动现场消毒卫生保洁，以及按要求提供的其他保障服务。

- 4.老干部辅助管理。协助做好老干部各项待遇落实、老干部管理服务、日常学习活动服务、离休干部有关费用管理与结报等工作。

- 5.老干部服务。协助做好老干部日常学习活动服务等工作，协助做好老干部活动证验证，老干部接待及咨询、活动场所指引，有关信息收集、传递、录入、归档等工作。

- 6.设施设备运行、维护和管理。包括：老干部学习活动设施、空调系统、高低压配电系统、给排水系统、消防与监控系统、电梯、室内外照明、亮化、音响、LED屏、多媒体设备、饮水机、热水器、卫生保洁设备、上下水管道等设施设备日常管理、运行、养护、维修，以及配电高压值班工作。配合做好节能减排工作。

- 7.公用设施和附属配套建筑物的维修、养护和管理。包括楼宇、外场地、道路、化粪池、上下水管道及停车棚、围墙、围栏、大门等。

- 8.行政管理。根据有关法律、法规、政策及甲方要求，制定物业服务各个岗位管理办法、规章制度、职责任务、操作流程、考核细则等，负责服务人员的培训、分工、管理、考勤、考核等工作。加强与业主单位协调、沟通，及时征求业主单位的意见、建议、要求，并分析研究，组织整改落实。按照相关评级标准，规范记载运行情况，妥善整理保管物业管理档案资料。

- 9.市老干部活动中心保安服务、消防监控值班、配电高压值班为每天24小时，并符合规范要求；市老干部活动中心（活动分室）开放时间为周一至周五，每天时长为8小时。市直老干部管理服务中心有关老干部辅助管理等工作，与市级机关工作时间一致。遇有老干部重大活动、重要会议、特殊情况等须安排加班。

- 10.甲方交办的其他服务。

- 第五条  服务内容和标准要求

- 1.环境卫生保洁服务

- （1）服务范围内大厅、活动场所、会议室、公共通道、走廊、楼梯每天消毒、清扫2次，每周清洁1次（含楼梯扶手），实行8小时巡回保洁，确保楼内无垃圾堆积，无卫生死角，无废弃物，环境整洁，地面光洁，立面无灰尘，墙角无蜘蛛网，楼梯扶手护栏干净，设施设备摆放整齐，门窗明亮整洁。

- （2）服务范围内场地、道路每天至少清扫2次，垃圾、杂物随时清扫，目视道路应干净整洁，无浮砂、污迹、树叶、烟蒂、纸屑、塑料袋等滞留物，无大面积积水、积雪，实行8小时保洁。

- （3）每日对电梯轿厢进行全面清洁、擦拭、消毒，有污即擦，保持电梯内外立面光洁明净，无明显污迹。每周保养一次，用不锈钢光亮剂擦拭上光。地面每天清扫四次，保持无垃圾、污迹。

- （4）保持卫生间地面清洁干燥，每日对卫生间、盥洗室保洁4次（上午、下午各2次），每天进行2次消毒，达到“三无”要求，即无异味、无污迹、无积水，防止人员滑倒。

- （5）服务区域内垃圾桶、手纸篓、茶叶篓等，发现废弃物应及时清倒、擦洗，保持表面清洁光亮、盂口无痰迹，楼层垃圾桶每日清理一次。

- （6）按照卫生疾控要求，做好物业区域的建筑、场地、设施设备的消毒工作。

- （7）每周擦拭照明灯及附属设备（2米以下），保持照明灯及设备无灰尘、无污迹。

- （8）茶水间、饮水机每天擦拭，拖吸地上残留的水迹，采取防滑措施，保持开水间等用水场所干净、整洁、无积水。

- （9）车辆雨棚每年清洗2次，使之无尘土。

- （10）做好服务区域内绿化管理工作。做到树木生长良好，适时修剪。绿地整洁，基本无杂草，无杂藤攀援树木。养护中产生的垃圾要及时清理。

- 2.安保消防服务

- （1）安全保卫方面

- ①依据行业标准，按照业主单位管理规定与服务要求，制定切实可行的安保服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力。

- ②对保安服务的防范区域，实行每天24小时值班。维持日常管理，做到出入有登记，治安秩序正常有序，确保安全。

- ③对外来探访人员按规定做好问询、登记、通知等工作，车辆进出要及时指挥、协调、疏导，做到摆放有序无堵塞，协助做好治安管理工作，保证老干部进出安全、畅通、有序。

- ④做好服务区域内报刊、杂志、一般邮件的接收、分发；凡重要信件、邮件都要及时接收、送交并登记。

- ⑤对本物业所有服务场所定期巡回检查，确保人员、财产安全。每天检查服务区域内门、窗、灯关锁情况，发现异常及时处置、报告。对突发事件正确处置，第一时间采取应急措施保护人员安全，迅速上报甲方和有关方面并配合处理。

- ⑥落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告采购人并予以处理。

- ⑦做好门前“三包”工作。

- ⑧保安人员应严格履行岗位职责，遵守采购人符合法律规定的各项规章制度和岗位职责要求，并完成甲方交办区域内的其他辅助工作。

- ⑨保安人员应接受甲方对应突发事件的安保消防培训和演练。

- （2）安全消防监控方面

- ①严格消防值班制度，消防监控人员24小时专人值班在岗在位，每班应不少于2人，确保安防监控系统、消防报警系统处于正常工作状态。严格执行交接班制度，填写值班记录，全面了解和密切监视辖区内的安全状况，发现情况及时报告并采取应急措施，确保安全无事故。

- ②节假日、重大活动前要进行全面消防安全检查，建立消防台账，防火检查、巡查记录及时录入相关管理系统内。

- ③监控室人员应密切监视屏幕情况，发现可疑情况立即报告并做好记录，预防各类事故案件的发生。发现监控设备异常、故障应立即报告，并及时查明原因，排除故障，保证设备始终处于正常工作状态。

- ④出现报警信号后，应立即现场核实，如属误报应消除信号并做记录；如属火灾报警应迅速采取处置措施，同时向119报警，并向业主单位报告。非值班人员禁止操作消防报警设备。

- ⑤监控室应常备应急手电筒及应急照明灯等，做好监控设备和室内环境卫生。

- ⑥消防监控室人员必须保持充沛精力，不得离岗，不得随意向无关人员提供本物业范围内监控点、消防设备等保安方面的情况，未经甲方许可，非工作人员不得进入监控室，不得接受外单位摄影采访等。

- 3.会议（活动）服务

- （1）服务人员统一着装，仪容举止端庄，精神饱满，热情礼貌，语言规范。

- （2）根据通知要求做好各项准备工作，负责会议活动桌椅及音响、灯光、LED屏、多媒体等设施器材的调整以及现场布置、场地清洁消毒工作，做好老干部导引、服务工作。

- （3）做好音响、LED屏、多媒体操作、茶水服务等工作，重要会议活动要求半小时加一次茶水；服务人员必须注意现场动态，做好其他相关服务工作。

- （4）做好会议活动后消毒、保洁、整理工作。关闭照明、空调等电器开关，做好话筒、座位复位等工作。

- （5）茶杯必须经过消毒，茶杯、茶盖无黄斑、无缺口、无水迹且光亮。茶杯必须使用消毒柜进行消毒。热水瓶表面光亮无水迹，会议活动开始半小时前充满水。按照主办单位要求准备好茶叶。

- （6）做好活动场所器材管理、现场整理、卫生保洁等工作。

- 4.老干部辅助管理

- （1）协助联系、走访、慰问老干部。

- （2）协助做好老干部接待工作。

- （3）协助做好老干部会议、活动等保障工作。

- （4）协助做好老干部丧事处理工作。

- （5）协助开展“520暖心项目”的服务。

- （6）协助做好易地安置离休干部公用经费等费用的账目处理工作。

- （7）协助做好易地安置离休干部医药费报销工作。

- 5.老干部服务

- （1）提前做好各活动场所开放的准备工作。

- （2）协助做好老干部日常活动的组织服务工作。

- （3）协助做好老干部思想工作。

- （4）做好阅览室报刊、杂志等的分发、管理工作。

- （5）落实安全责任，共同做好消防、保卫、安全等工作。

- （6）做好老干部活动证办证、验证、老干部信息录入、材料收集归档工作。

- （市委办老干部活动分室：老干部每月定期集中活动，需做好会务、茶水、搀扶等服务和卫生保洁工作；老干部日常活动按需提供服务；定期整理分发报纸杂志；其他共性要求。）

- 6.设施设备运行、维护和管理

- 负责物业区域内设施设备的运行管理及维护服务，负责服务范围内水电、木瓦工小修、零修任务。掌握各类设备设施的安装、性能、结构特点、使用要求以及管理维护方法。制定日常及定期维修养护计划，建立维修养护的质量标准，并建有各类保养报修台帐以备检查。

- （1）电梯系统：

- ①运维人员每日对所有电梯的主要部位巡视一次，并将电梯运行情况（时间、状态）记录于《电梯日巡视记录》。

- ②督促电梯维保公司按规定进行维修保养；运维人员每半月对电梯运行状况进行一次检查，发现问题及时处置。

- ③当电梯年检即将临近时，督促电梯维保公司做好电梯年检、年审。因维修、保养而不能正常使用的电梯，应在一楼挂牌告示。

- ④轿箱内外、扶手、井道保持清洁；制定电梯应急预案，若出现运行故障，维保人员应及时抵达现场处理，如遇电梯关人等突发情况，须在最短时间内救出被困人员。

- （2）空调系统：

- ①配合维保公司做好维修、保养，定期对空调主机进行检查，定期清理机组外表及机组环境。

- ②每季停机前开机后，做一次全面的技术性能检查，对发现运行控制器显示的异常指标进行现场核实确认；检查压缩机运行是否异常。

- ③协助做好对出风口滤网进行每年2次清洗消毒，并做好年度保养记录。

- ④其他维护保养事项。

- （3）高低压配电系统：

- ①配电间高压值班人员24小时专人值班，每班应不少于2人，监视电气设备的运行情况并做好值班记录，严禁超负荷运行。

- ②根据不同季节、负荷大小情况，加强对变压器的巡视，并将巡视检查结果进行记录。

- ③对低压配电设备巡视检查，并将设备运行数据（环境温度、电流、电压、功率因素等）做好日常记录。

- ④供配电设备发生异常，应及时报告班（组）长，并及时排除异常，保障安全运行，供电运转正常。

- ⑤非工作人员不得进入配电间，因工作需要进入配电间的人员必须由电工人员陪同方可入内；配电间保持良好通风及照明；消防设施完备，配电间内禁止吸烟；保持配电间清洁卫生，设备无积尘、油渍。

- ⑥协助有资质的专业公司实施年检工作。

- ⑦每天对电瓶车充电系统进行巡视，发现异常及时处置、报告并记录。

- （4）给排水系统：

- ①水泵房每天巡视一次，观察水泵（设备）运行情况，注意有无异常声响，做好供水设备运行记录。

- ②水泵房每周打扫一次，机组每月清洁一次；每半年对楼顶屋面排水口进行清洁打扫。

- ③因工作维修等原因停水，事先通知业主单位做好相关解释工作。定期对排污水、雨水管道（井）、化粪池等排水排污系统进行巡视巡查，排除管道堵塞，确保排污、排雨两畅通。

- （5）照明系统：

- ①保持室内外照明、亮化系统正常使用，外观整洁，无缺损、松落等安全隐患，无蚊虫、蜘蛛网、积尘等。

- ②维修人员应在规定的时间内进行维修施工。维修结束后维修人员做好维修时间、地点、项目、耗材等记录。

- ③各类灯具完好率98%以上。

- （6）会议室、活动室智能化设备、音响（灯光）系统：

- ①按照要求做好会议、活动前准备工作，确保多功能一体机、话筒、音响、LED屏、灯光系统工作正常。

- ②会议、活动期间注意话筒、音响效果。必须熟悉音控、视频播放设备、灯光操控设备等的性能，要会准确、熟练地操作。

- ③会议、活动结束及时关闭音响、视频、照明等系统。

- （7）消防监控系统：

- ①根据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，配合维保公司对整个区域消防设施、灭火器材、防护装具进行维护保养，保证消防疏散标志醒目、完好、齐全，消防设施器材完好无损随时启用，消防通道畅通。

- ②每天对室内外消火栓系统进行2次以上巡回检查，确保高位消防水箱、消防水池等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、消防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于正常状态。

- （8）设施设备的日常维修由物业公司负责，日常低耗用材如灯泡、灯管、门锁、水龙头等由业主单位统一采购提供，物业公司按要求进行日常维修保养。物业公司须按程序办理耗材领用手续，对人为造成的损坏物业公司要承担相应的责任。

- （9）开通24小时服务热线，维修维护等应急任务的应答时间为随传随到，日常维修维护的应答时间为30分钟，维修及时率、合格率达100％。重大会议活动加强维保力量，确保万无一失。

- 7.公用设施和附属配套建筑物的维修、养护和管理

- （1）房屋外观完好、整洁，无妨碍市容和观瞻。外墙无锈迹、装饰无破损，无安全隐患。

- （2）房屋整体共用设施整洁完好，共用楼梯、天台、通道等无堆放杂物，无违章占用等。

- （3）制定年度房屋养护计划并抓好落实，每项巡查检修记录和保养记录齐全、保存完整。

- （4）院内道路平整，道路及停车场交通标志齐全、规范。

- 8.突发事件应急处理

（1）突发事件，是指在甲方区域内，突然发生的对甲方、物业公司员工和其他相关人员的人身和财产安全，造成或者可能造成严重危害，需要采取应急处置措施予以应对的火灾、自然灾害、建筑物和设备设施事故、公共卫生和伤亡事件、社会治安事件，以及公关危机事件等。

（2）乙方应成立突发事件应急指挥机构，在突发事件发生时起到协调、统一领导以及快速决策等作用。

（3）乙方应针对突发事件的性质、特点和可能造成的危害程度，对突发事件具体细分等级，制定相应的应急管理程序与制度预案：包括不限于火灾预案、自然灾害预案、疾病防控预案、治安事件预案、设备实施预案、电梯相关应急实施预案、其他应急处置预案。

9.行政管理

（1）签订标准的物业管理服务合同，做到与甲方责、权、利关系明确。

（2）设立物业管理处，公布服务热线电话，实现综合一体化管理服务。

（3）管理人员佩带明显标识牌，持证上岗；物业管理方面各指示标识清晰、规范。

（4）制订各类管理服务人员的岗位职责、内部管理运作及考核制度，制订管理规章制度及完善的管理服务工作流程。

（5）落实安全管理责任，由于物业服务、管理措施等不到位而造成的安全事故，物业公司需承担法律责任。

（6）档案资料齐全，管理完善，分类合理，方便查阅。

（7）按月对物业管理服务人员实施考勤、督查和考核，并每月将考勤、督查和考核情况向业主单位反馈。

（8）及时落实业主单位提出的其它合理服务事项。

（9）服从、落实业主单位的管理服务要求。

（10）制定回访制度，每月回访1次，听取意见，及时改进工作。

第六条  物业服务人员配置要求

- 1.岗位编制设定及配置要求

| 配置岗位 | 配置人数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有大专及以上学历，有3年以上的物业经理从业经验。50周岁以下，身体健康，综合素质好，责任心强，具有较强的组织管理、沟通协调能力。能完成工作质量标准、检查标准、培训方案、安全方案等的制订及有效执行。能应对日常安全事务和处理突发事件。 |
| 环境卫生 保洁人员 | 5 | 女性，具备初中及以上文化水平，年龄不超过58周岁，身体健康，热心服务老同志，掌握一定的清洁卫生知识。其中2名为年龄不超过45周岁女性，形象较好，能够配合做好会议、活动服务工作。 |
| 安保消防人员 | 9 | 男性，年龄不超过55周岁，身体健康，素质较高，形象较好。其中3名持有公安机关颁发的保安员证，6名须持有公安部门或应急管理部门颁发的消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证。掌握计算机操作。 |
| 会议（活动） 服务人员 | 4 | 女性，具备大专及以上学历，年龄不超过45周岁，身高160cm以上，身体健康，热心服务老同志，政治素养好，形象较好，熟悉会议音响、LED屏、多媒体操作，具备一定的电脑操作、急救技能。 |
| 活动分室 服务人员 | 8 | 女性，具备初中及以上文化水平，年龄不超过58周岁，身体健康，综合素质较高，热心服务老同志，具有一定的沟通协调能力。其中1名具有绿化养护专业知识和技能。与活动中心相关岗位统筹使用。 |
| 设施设备建筑物维保人员 | 6 | 男性，具备高中及以上文化水平，年龄在55周岁以下，身体健康，有5年以上工作经验，掌握变配电、通讯、给排水、设备维保等方面的知识，均持有应急管理部门颁发的高压电工特种作业操作证、低压电工特种作业操作证，其中1人熟悉五金、门窗、土建等日常维修，具有较强的实际操作能力。 |
| 智能化设备 维保人员 | 1 | 男性，具备高中以上文化水平，50周岁以下，3年以上音响、灯光、多媒体一体机等智能化设备管理经验，责任心强，具有团队协作精神。 |
| 综合服务 管理人员 | 2 | 具有大专及以上学历，年龄不超过50周岁，身体健康，有涉老单位一线岗位工作经历，能熟练运用办公软件，具有较强的文字写作和综合协调能力。党员优先考虑。 |
|  | 1 | 具有大专以上学历，年龄不超过55周岁，身体健康，综合素质较高，熟悉财务会计业务，具有人社部门颁发的会计、经济相关专业初级职称，热心服务老同志。 |
| 合计 | 37 |  |

- 2.以上物业岗位配置为投标人必须响应的最低要求，乙方投标响各岗位人数、服务标准、条件等必须达到或高于招标文件设定的要求，在实际运行过程可根据需求调整人员岗位，但总岗位不得低于物业岗位最低人员配置。

- 3.所有管理服务人员政治上要信得过，本人政治面貌清楚，身体健康，头发不得染黑色和栗色以外的颜色。

- 4.乙方必须向甲方提供参与物业服务人员履历表、上岗证和其他相关技术证书，经甲方审核认可后，方能上岗。为保持本项目物业服务人员的相对稳定。乙方在合同期间未经甲方认可，不得随意调整。

- 5.为保证服务质量，乙方所配人员不得少于投标时物业服务详表中所配人员。凡超过规定年龄的应及时更换，原则上不得继续使用（特殊情形需经甲方批准）；超过年龄未按规定更换的，每月每人扣除物业服务费1000元；因各种原因造成岗位人员不全的，应主动报甲方备案待查，乙方应采取各种办法调配人员，一周后还不能保证岗位人员正常出勤的，每天每人扣除物业服务费500元。

- 6.甲方将通过巡查、抽查、调查、投诉等途径跟踪及了解中标单位的服务质量。因不当服务导致老同志投诉，如经查实采购人视情节严重性，每次扣除物业服务费100-500元。如因乙方工作人员的原因给甲方造成不良影响和损失的，甲方有权向其追究责任和赔偿，后果严重的可终止合同。

- 7.甲方因举行重大活动造成的服务需求增加，乙方必须响应，并按甲方要求增加相应岗位的服务人员，如会务服务人员等。因甲方要求增加服务量后，相应的服务费用由乙方承担，后期不作调整。

- 8.乙方应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。乙方应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险等保险均应当考虑在报价因素中。因社保基数、比例调整等原因乙方需要调整岗位人员工资与甲方无关，中标价格不予调整。

- 9.对乙方内部管理要求

- （1）乙方须按投标文件成交结果组成本项目物业管理处，派遣物业服务项目经理，实行甲方领导下的项目经理负责制，驻现场负责本项目的物业管理工作。全面熟悉了解物业工作情况，倾听意见，与采购人共同商议物业管理工作的开展落实，拟定具体管理细则。

- （2）加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业服务宗旨，凡加入本项目工作的工作人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。对所有员工进行安全生产教育和管理，自行承担所聘物业人员的全部风险。

- （3）所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服，按行业标准和岗位要求做好服务。

- （4）建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括不限于：（1）房屋修缮台帐；（2）物料消耗台帐；（3）管理服务台帐；（4）业务学习台帐；（5）电梯、空调、供电、供水等设备运行及维修养护台帐；（6）业主投诉台帐等。

- （5）建立健全管理规章制度。为确保各项工作落实到实处，根据本项目具体情况，拟修订物业管理规章制度，包括不限于：（1）双方联席会议及回访制度；（2）维修报修制度；（3）员工岗位职责和岗位标准；（4）水电设备维修制度；（5）消防管理制度；（6）卫生管理制度；（7）交通管理规定；（8）工作人员礼貌服务守则；（9）人员调整变动报告制度；（10）员工考勤考核管理制度等。

- （6）不带朋友或亲戚进入工作场所，不准在业主单位办公、活动区域内抽烟或吃零食、闲谈等，工作中使用语言要文明，举止要大方。

- （7）甲方有重大活动时，乙方必须配合做好相关设施设备、活动桌椅的搬运以及重要场合的消毒、特殊保洁和安保（含在报价中）。如上述岗位原配置的人数不能满足需要，乙方应及时从本公司内抽调具备相应服务能力和素质的人员加强力量，以保证活动正常开展。

- （8）服务人员因病事假而缺勤，乙方应主动及时安排人员补岗。

- 第三章  委托管理期限

第八条 物业管理服务期限：服务期为三年。服务合同按自然年度一年一签订。合同到期经甲方考核，年度考核分达到80分以上的，双方续签下一年度服务合同。最多续签2次。合同到期经甲方考核，服务质量达不到甲方要求的，甲方重新组织招标。

第四章  双方权利义务

第九条  双方权利义务

一、甲方权利和义务

1.委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到国家验收标准要求。

2.有权审定由乙方制订的物业管理制度和服务方案，以及乙方拟定的年度管理计划等内容。

3.甲方有权监督乙方在选聘物业管理人员中的各项审核录用情况。有权要求乙方调换不符合要求的人员。否则甲方有权从乙方服务费中扣除不合格人员的相关费用。

4.甲方有权提醒乙方规范用工，不承担因乙方不规范用工造成的一切后果。

5.免费提供物业管理办公用房一间，作为乙方日常办公所用。

6.甲方对乙方的日常管理服务工作应给予支持和配合，协助乙方做好物业管理推动工作。

7.甲方不干涉乙方按照招标文件以及本合同规定所进行的管理活动。

8.甲方有权检查考核乙方管理服务工作。对检查考核发现的问题，书面督促乙方限期改正。检查中涉及乙方的经营信息，不得向第三方泄露。

9.甲方结合物业管理实际，加强考核，督促乙方认真履行合同，提高服务管理水平。

二、乙方权利和义务

1.乙方须按投标文件成交结果成立本项目物业管理处，驻现场负责本项目的物业管理服务工作。全面了解物业工作的情况，倾听意见，与甲方共同商议物业管理工作的开展，拟定具体管理细则。

2.乙方必须加强员工培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业管理服务宗旨，所有物业服务人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。

3.所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实，上岗着统一制服、佩带工号牌，按行业标准做好服务。

4.建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括不限于：

（1）房屋修缮台帐；

（2）物料消耗台帐；

（3）管理服务台帐；

（4）业务学习台帐；

（5）电梯、空调、供电、供水等设备运行及维修养护台帐；

（6）业主投诉台帐等。

5.为确保各项工作落实到实处，根据本项目具体情况，建立健全物业管理规章制度，包括不限于：

（1）双方联席会议及回访制度；

（2）维修报修制度；

（3）员工岗位职责和岗位标准；

（4）水电设备维修制度；

（5）消防管理制度；

（6）卫生管理制度；

（7）交通管理规定；

（8）工作人员礼貌服务守则；

（9）人员调整变动报告制度；

（10）员工考勤考核管理制度等。

6.乙方在服务过程中，所有安全工作责任包括所属员工的人身安全等，均由乙方自行负责。

7.乙方不得将本物业管理项目的全部或部分转包或通过委托、合伙、股权转让等方式将本合同服务内容转让给任何第三方。否则，甲方有权立即解除本合同并要求乙方按本合同总价款的5%承担违约责任。

8.本合同终止，如乙方退出物业管理时，必须向甲方移交全部物业管理用房以及办公区的全部物业物管档案资料（包括电子文档），做好与甲方的交接工作。否则乙方应向甲方支付本合同总价款5%的违约金。

10.乙方应严格遵守国家劳动法等法律法规，与所雇员工建立规范的劳动用工关系，签订劳动合同，不得无故克扣、拖欠员工工资、餐贴、各项福利、补贴、加班费、保险、公积金等；乙方每月应向甲方据实提交各类人员的工资、餐贴、各项福利、补贴、加班费、保险、公积金等发放清单备查。否则甲方有权拒付和截留乙方相关费用，并作相应考核。

11.乙方根据物业岗位服务内容和特点，提出各阶段、各岗位优化用工方案，并报甲方批准后实施。优化用工结余费用可部分用于年度考核奖励。

第十条  违约责任

1.本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

2.乙方在履行合同提供服务过程中如有不当之处，应接受甲方投诉、查处，并限期整改。

3.乙方在履行合同提供服务过程中如因乙方工作人员责任造成甲方财产受损或者甲方员工、服务对象或相关人员人身损害的，乙方应全额赔偿。

4.由于乙方的过错造成其提供的服务不能满足本合同约定的服务目标或要求的，甲方有权要求乙方予以改正，并视情况要求乙方支付违约金，违约金的金额为物业服务费用总价款的5%；乙方在本合同期限内擅自停止物业服务的，甲方可要求乙方继续履行，采取补救措施，并每停止服务一日，可按服务费总价款1%的标准要求乙方支付违约金。上述两项违约金的金额可以叠加。如违约金总额超过服务费总价款的15%，甲方有权解除本合同。乙方前述行为给甲方造成损失的，并应当赔偿相应损失。承担违约责任的一方应向另一方支付违约金。

5.乙方在本合同终止后拒不撤出本物业服务区域的，甲方有权要求乙方按时撤出服务区域，并应当按合同总价10%的标准向甲方支付违约金；前述行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿相应的损失。

6.因本合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的，违约方应赔偿由此给另一方造成的损失。

7.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之3计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付物业服务费用中扣除充抵。

第十一条  其他约定

1.乙方提供的服务应至少能够达到招标文件要求，同时明确详细的综合管理方案。乙方必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求。

2.甲方有必要向乙方提供相关物业管理的必要资料，并为日常工作查询资料提供便利。有权审定乙方制定的物业服务管理方案和规章制度，有权检查监督乙方服务管理工作的执行情况并实行考核。

- 3.乙方不得将物业管理服务项目的全部或部分转包或通过委托、合伙、股权转让等方式将本合同服务内容转让给任何第三方。否则一经发现，甲方有权立即解除合同并要求中标人按合同价款的5%承担违约责任。

- 4.关于合同价

- （1）人员工资必须至少满足国家和地区的工资标准，执行南通市相关工资标准政策且依法缴纳社会保险费等。

- （2）本次合同价为成交单位报价。合同价包括人员工资、福利、社保费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等各项保险）、加班费、员工培训费、员工服装费、管理费、保安器材、日常保洁工具、水电维修工具、绿化维保工具、垃圾清运、化粪池抽运、日常保洁物耗，各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定的费用，也包含物业公司的管理费用、必须缴纳的税收、合理利润、其他不可预见费用等所有费用。

- （3）乙方在投标报价时已充分考虑近年来相关人员工资标准及保险基础调整情况。在本项目服务期内，本项目中标价不做任何调整。在服务期内，无论何种原因造成本项目物业服务人员的工资低于省规定的本地区工资标准的，由此产生的所有费用及法律责任由乙方自行承担，甲方不再为此承担任何费用及责任。物业人员发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，由中标物业公司负责处理及赔偿。

- （4）乙方承诺不发生拖欠员工工资的问题，及时支付员工工资，若员工投诉经查实的，可先从服务费用中扣除发放给员工，造成甲方不良影响的，甲方有权解除合同，一切责任由乙方自负。

- （5）如因甲方物业服务区域拓展需要增加服务人员，乙方须按要求配合并另行签订补充合同，薪酬按照同类岗位人员工资标准计算。

- 5.物业管理设备、工具、耗材投入基本要求

- （1）保安器材、水电维保工具、绿化维保工具及常规维修及卫生管理所需消耗性材料，由乙方自行负责。包括但不限于下水道等管网的疏通；空调日常保洁耗材。包括但不限于消杀设备、消毒材料、垃圾袋、洗涤材料、手套、洗衣粉、洗洁精、洁厕液、清洁球等消耗性物品和作为保洁工具的保洁车、笤帚、簸箕、拖把、抹布、玻璃擦等卫生保洁的相关物品。

- （2）室外垃圾箱、室内各楼层卫生间纸篓、垃圾桶和洗手间用的洗手液、手纸、擦手纸等由甲方采购提供；大楼室外高空保洁由甲方外聘专业公司负责；垃圾外运由甲方商请环卫部门集中清运。

- （3）乙方对物业管理范围内的门窗、桌椅、灯具、管道等物品损坏、小微维修工程提供维修服务。维修材料单价200元以内的零配件由乙方提供，单价200元以上的零配件或需批次购买的零配件由甲方提供。

- （4）大楼室外高空保洁由甲方外聘专业公司负责，其余部分由乙方负责保洁。垃圾清运及化粪池的抽运费由乙方负责。

- 6.其他

（1）乙方须具备物业管理经验，管理规范，为甲方和老同志提供规范的、全方位的物业服务。须在项目现场常设管理机构和人员，做好服务人员现场管理工作。

（2）乙方负责编制物业服务管理年度计划，提出服务范围维修、更新、改造项目计划，每月向甲方通报管理服务情况，接受甲方对物业管理服务工作的检查考核，及时答复甲方的咨询。

（3）乙方须建立完备的规章制度、操作规程和服务规范。做好进驻服务人员的教育、管理、培训工作；制定项目管理与项目服务工作计划并组织实施，每季度向甲方报告一次计划实施情况。有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。建立内部管理制度和考核制度。服务场所公示办事制度、办事规则、服务流程。

（4）乙方须制定人力资源规划，有明确的考核、激励机制，有系统的员工培训制度和实施记录。必须提供人员配置情况，以及各项管理标准、岗位职责及工作程序、自查考核和服务承诺；必须遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从甲方职能管理部门的管理。

（5）乙方须建立能源管理与考核机制，有完备的设备设施运营、巡检与维护记录。不得私自使用大功率电器，注意节约用水用电。

（6）乙方各部门组织严密、沟通协调有效，富有团队精神。有完善的岗位安全责任制与各类突发事件应急预案，有培训、演练计划和实施记录。服务人员发生意外伤害事故由乙方负责。

（7）乙方安排相关人员提前介入接受培训熟悉情况，了解各类设施设备性能及操作规程，确保尽快开展服务，不影响老干部正常学习活动。对物业管理人员的业务培训由乙方负责。

（8）乙方须向甲方提供派驻服务人员身份证明、相关服务岗位技能受训情况材料并经甲方确认方可上岗。服务员须统一着装，乙方应为不同工种物业服务人员按季节配发相应工作服和工号牌。会议（活动）服务人员所配服装大方得体，符合机关办会着装要求，其他工种配发服装要统一规范符合行业标准，仪容仪表符合规定标准，装束要统一。相应的费用包含在合同总价中。具有健康证明。甲方对经考核不能胜任或有失职行为的人员可以提出更换，乙方应在一周内及时调整和更换。乙方拟投入本项目的所有人员，如需岗位调动或更换，须提交书面申请给采购人确认，不得擅自更换。如未经同意擅自调换物业人员的，视为违约。

（9）甲方有权对物业进驻人员的身份情况、整体形象、工作作风、服务态度进行审查并视情况要求更换。甲方对物业服务在编在岗人数有权不定期进行抽查，乙方在职人数要满足甲方物业服务保障要求，因乙方人员缺编影响服务质量，甲方有权对乙方处以缺编人数月工资二倍处罚。

（10）乙方必须严格执行南通市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保险、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。所有产生的劳动纠纷与甲方无关，甲方不承担任何连带赔偿责任。

（11）乙方所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由乙方自行负责，甲方概不负责。

（12）乙方需对甲方重大培训、会议等临时任务的服务保障提交专项工作方案，明确重大活动的组织保障和人员保障措施。服从甲方统一指挥调度，以及日常突发性和临时性的工作安排。在国家法定假日或重大活动时，必须无条件服从配合甲方工作安排。节假日期间的基本卫生保洁、水电运维、保安消防值班是本项目的基本服务要求，不以加班论处，由乙方安排调休。重大活动期间因物业管理工作不到位造成重大影响的，甲方有权解除合同。

（13）乙方须建立老干部意见收集、反馈和持续改进机制。服务人员须有良好服务态度和工作经验和技能，服务到位，不与服务对象争执。

（14）乙方日常保障工作接受采购人检查评估，甲方对保障不力的人和事按照规章制度有权进行处罚。物业人员有适合下列其中一项时，甲方有权要求物业立即调换：

＊触犯法律而受行政处罚的；

＊违反采购人规章制度两次以上屡教不改的；

＊因精神或身体方面的原因，难以胜任本职工作的；

＊因重大过失给采购人造成重大损失的；

＊其他不合适继续在甲方工作的。

（15）乙方的工程、保洁及设施、设备资料档案齐全，管理完善，运行记录、值班记录完整、填写规范、交接手续齐备，检索方便。

（16）乙方承诺安全责任，包括但不限于工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害、火灾、物品失窃等，均由乙方承担相应责任。一旦出现上述问题，甲方不承担任何连带赔偿责任。

（17）如果发生因乙方工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由乙方承担相关经济和法律责任。物业人员对发生的灾害性事故、治安、刑事案件有义务采取积极有效的措施予以制止，及时准确地向所在地公安机关和甲方领导报告，并保护好现场。

（18）因物业人员人为原因造成采购人物资损坏的，由乙方按实赔付。为确保大楼安全，大楼设有安防系统，包括:周界报警系统、摄像监控系统，这些设备的维修由采购人负责，日常使用、保养由物业公司按要求履行职责，由于使用、保养不当造成的损坏应由乙方承担。

（19）乙方不得擅自利用老干部活动中心房产、水电等资源从事商业经营活动，不能改变其使用性质。

（20）乙方应当加强对物业人员的教育管理，物业全体人员必须严格执行甲方规章制度，做好安全和保密工作，努力完成甲方交办的其他临时任务。如发生对机关工作机密的泄密或有违反工作纪律的，甲方有权要求物业公司更换人员，情况严重的，则视为物业公司违约，并按照《中华人民共和国保守秘密法》、《中华人民共和国保守秘密法实施条例》等规定追究供应商责任人的纪律责任和法律责任。双方在履行本合同过程中获悉的工作秘密，未经对方同意，另一方不得向任何第三方泄露。保密责任不因合同的终止而无效。

第十二条  履约保证金

1.本项目履约保证金为合同价的5%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收考评达到80分以上，在30日一次性退还履约保证金。甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0. 05%支付违约金，经双方协商续签合同，履约保证金要求按合同第十二条办法执行。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的乙方另外补齐。

4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

第五章  物业管理服务费用

第十三条  合同每自然年度总价款：     元。

第十四条  付款约定：每季度支付合同价的25%。在收到乙方提供符合税务机关规定的正式发票，甲方按相关财务支付规定办理支付手续。以上付款均不计利息。若乙方未能提供符合要求的发票，甲方有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。采购人每季度按照合同约定的验收标准进行评分，根据每季度考核结果支付物业管理费。评分在80分（含80分）至100分的，全额支付季度服务管理费费用；评分在70分（含70分）至80分的，扣季度服务管理费的2%。评分在60分（含60分）至70分的，扣季度服务管理费的3%；连续两次取消合同续签。评分低于60分的，扣季度服务管理费的5%，采购人有权要求更换本项目负责人，限期整改，并取消合同续签。

第六章  其他约定事项

第十五条  保密性安排

1.在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经对方同意，任何一方不得以任何形式向第三方泄露本合同及附件内容，以确保双方的商业机密，但法律法规另有规定或监管部门另有要求的除外。

2.在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，乙方对于因实施本合同项下服务从甲方获取或知悉的保密信息，应承担严格的保密责任，未经甲方书面同意不得向任何第三方透露，否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权随时终止本合同，但法律法规另有规定或监管部门另有要求的除外。保密信息指乙方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的甲方信息，无论该信息是否享有知识产权，包括但不限于：

（1）任何涉及甲方过去、现在或将来的文件资料、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

（2）任何甲方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

（3）任何甲方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、及信息秘密；

（4）甲方文件、会议内容；

（5）甲方及其员工信息和客户信息。

本保密责任永久有效，不因本合同的失效而失效。如需要，乙方应根据甲方的要求签署保密承诺函，保密承诺函与本条款存在不一致的，以保密承诺函为准。

第十六条  通知

乙方发生名称、法定代表人、住所、经营范围、注册资本金或公司（企业）章程或税务登记事项（如增值税纳税人身份变更）等重大事项变更的，应当在变更后五个工作日内书面通知甲方，并附变更后的相关材料。

乙方发生包括但不限于申请/被申请破产、停产、歇业、被吊销营业执照或相关资质、涉及重大法律纠纷、生产经营出现严重困难或财务状况恶化等可能影响履行本合同约定义务的，乙方应立即书面通知甲方，甲方有权要求乙方为本合同的履行安排提供甲方认可的担保，在乙方安排提供甲方认可的担保前，甲方有权暂停履行本合同项下的支付义务。

本合同任何一方当事人传递给对方的通知，须按本合同所列的联系人、联系电话、通讯地址等联系方式进行。一方联系人、联系方式如有变动，应于发生变动之日起7日内以书面形式通知对方，因未及时通知造成的损失由变动方承担。

第十七条  合同的完整性

如果乙方在本合同招标、谈判阶段向甲方提供过任何加盖有公章或由授权代表签名的任何正式书面承诺、保证或说明，则该书面承诺、保证或说明材料中有关乙方义务、责任或承诺的内容，均构成本合同项下乙方的义务，对乙方具有同样法律约束力，但甲方明确书面同意予以免除的除外，如上述书面承诺、保证或说明与本合同约定冲突的，以本合同约定为准。

第十八条  不可抗力

不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争、政府禁令等不可预见、不可避免且无法克服的，直接影响本合同履行的意外事件。如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经双方确认的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。

受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不能就扩大损失的部分要求免责，仍需就扩大损失的部分承担赔偿责任。

受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。不可抗力影响结束后，受影响一方应在3个工作日内书面通知对方。

如果不可抗力影响超过7天，双方可协商解决此后的合同执行问题。如果双方在相应顺延的7天内未能协商一致，任何一方均有权解除本合同。

第十九条  合同终止

1.有下列情形之一的，本合同的权利义务终止：

（一）甲乙双方未按照本合同的约定履行各自的权利义务；

（二）双方约定或一方根据法律、法规或本合同的规定解除本合同；

（三）法律规定或者双方约定终止的其他情形。

2.本合同终止后，甲乙双方应共同做好债权债务处理工作，包括但不限于物业服务费用的清算、对外签订的各种协议的执行等；乙方应协助甲方做好本服务项目的交接和善后工作。

3.任何一方决定在本合同服务期限届满后不再续约的，均应当在期满2个月前书面通知对方。

4.本合同终止后尚未有新的物业服务企业承接的，乙方应当应甲方的要求暂时继续为甲方提供物业服务，直至甲方提出终止委托乙方继续提供服务之日止。

甲方应于终止委托之日起30个工作日内按照本合同约定的物业服务费计算标准向乙方支付相应的服务费用。

第七章  法律适用及争议的解决

第二十条  本合同适用中华人民共和国法律。

第二十一条  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过协商解决，协商不成，按照以下第[（一）]种方式解决：

（一）向甲方住所地人民法院起诉。

（二）将争议提交[南通]仲裁委员会进行仲裁。

第八章  合同生效及其他

第二十二条  本合同自双方法定代表人或者授权签署人签署并加盖公章之日起生效。

第二十三条  本合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。未尽事宜，由双方共同协商达成补充协议解决。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

第二十四条  本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。附件为本合同的一部分，具有同等法律效力。附件与本合同正文内容不一致的，以正文为准。

第二十五条  合同组成文件

与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成本合同的多个文件的优先次序如下：

1.合同正文及附件

2.招标文件

3.投标文件

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

甲方法定代表人（签署）：     乙方法定代表人（签署）：

或授权签署人                  或授权签署人

年   月   日                  年   月   日

见证方（公章）：

经办人（签字）

日期：

中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目团队服务质量考核办法（试行）

第一条  为建立科学合理的考核体系，全面客观评价物业服务质量，推进服务管理制度化、规范化、科学化，实现“精细化管理、人性化服务”，结合实际制定本办法。

第二条  考核对象：物业管理服务项目团队。

第三条  考核依据。根据相关采购文件及物业管理服务项目合同所确定的各项具体工作目标作为考核主要依据，双方在管理过程中（合同以外）协商一致的补充内容作为考核补充依据。

第四条  考核项目和考核指标。

定期组织开展考核，按照合同约定的内容标准、服务质量要求进行评定，督促服务团队提升服务质量和水平。

第五条  考核领导小组构成。

组  长：分管、协管局领导

副组长：活动中心、市直老干部管理服务中心负责人

成  员：活动中心、市直老干部管理服务中心工作人员。

考核领导小组下设办公室，设在活动中心，负责日常具体工作。

第六条  考核方式

考核由考核领导小组办公室负责召集，相关人员参与，采用百分制计分，总分100分，包括每月服务质量考核，季度服务对象满意度测评、局工作人员满意度测评等各项得分。

（一）每月服务质量考核评分（权重70%）。每月考核领导小组成员抽取2-3人对物业管理服务项目团队所提供服务的专业化规范化水平、组织协调能力、执行力、完成任务效果等情况进行评分，重点考核工作实绩、工作机制和各项业务落实，招投标文件约定的各项义务履行情况。

（二）服务对象满意度测评（权重15%）。每季度向参加学习活动老同志发放《服务质量满意度测评表》发放5—10份，由老同志进行评分并汇总。

（三）局工作人员满意度测评（权重15%）。局工作人员对服务团队季度综合服务情况进行评分。

（四）根据月度日常监督考评和季度服务对象、局工作人员满意度测评的评分情况，按权重汇总后得季度得分。

（五）年度得分由季度得分汇总平均得分。

第七条  考核结果运用

（一）综合得分≧80分，按合同发放季度服务管理费；

（二）70分≦综合得分﹤80分，扣季度服务管理费的2%；

（三）60分≦综合得分﹤70分，扣季度服务管理费的3%，连续两次取消续签；

（四）综合得分﹤60分，扣季度服务管理费的5%，同时采购人有权要求更换本项目负责人，限期整改。同时取消续签。

（五）服务团队在岗人数低于合同约定最低人数要求，且超过15日未补齐合同约定人数的，及时核减缺岗人员工资（按团队平均工资计算）。

（六）因物业服务团队自身原因发生重大设施设备管理责任事故的，由服务团队承担一切法律、经济损失（含间接经济损失）等责任，市委老干部局有权提前解除服务合同，不再支付余下的服务费。

第八条  局考核领导小组办公室应将考核结果书面通知服务团队，服务团队应在3天内对考核结果进行确认。若无法达成一致意见的，由考核领导小组决定。

第九条  由于不可抗力或者其他客观因素造成某项工作不能完成的，由服务团队书面提交考核小组上报局务会审定。

第十条  本办法由局考核领导小组办公室负责解释。

附件：1.中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目日常监督考评表

2.中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目质量满意度测评表

3.中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目季度服务质量综合得分表

附件1

中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目

日常监督考评表

（满分：100分）

考评时间范围：    年    月   日至    年    月    日

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理制度执行 |  |  |  |
| 1 | 按要求制定内部各项管理制度；建立健全物业管理台账及服务人员档案；有完备的物业管理方案。 | 缺一项扣1分 |  |  |
| 2 | 物业专业人员按行业规范要求取得相应职业资格证书持证上岗。 | 不定期检查，缺一个扣1分 |  |  |
| 3 | 物业服务人员着统一服装上岗、佩戴工作牌、仪表仪容整洁规范。 | 不定期检查，不符合要求的，一个扣0.5分 |  |  |
| 4 | 未经甲方同意，不得随意调整、减少物业人员。 | 无沟通扣1分，不符合要求的，一个扣1分 |  |  |
| 5 | 按合同提供符合岗位设置、符合年龄要求的服务人员。服务时间内严禁迟到、早退、脱岗。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 6 | 及时与甲方沟通，征询甲方对物业服务的意见，对业主反映的问题及时处理。 | 无沟通扣1分，不及时处理，一次扣1分 |  |  |
| 二 | 环境卫生保洁 |  |  |  |
| 1 | 服务范围内大厅、活动场所、会议室、公共通道、走廊、楼梯每天消毒、清扫2次，每周清洁1次（含楼梯扶手），实行8小时巡回保洁，确保楼内无垃圾堆积，无卫生死角。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 2 | 服务范围内场地、道路每天至少清扫2次，临时垃圾、杂物随时清扫，目视道路应干净整洁，无浮砂、污迹。 | 不定期检查，不符合要求的，一项扣0.5分 |  |  |
| 3 | 每日对电梯轿厢进行全面清洁、擦拭、消毒，有污即擦，保持电梯内外立面光洁明净，无明显污迹。每周保养一次，用不锈钢光亮剂擦拭上光。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 4 | 卫生间地面清洁干燥，每日对卫生间、盥洗室保洁4次（上午、下午各2次），每天进行2次消毒，达到“三无”要求，即无异味、无污迹、无积水，防止人员滑倒。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 5 | 服务区域内垃圾桶、烟灰桶、手纸篓、茶叶篓等，发现废弃物应及时清倒、擦洗，保持表面清洁光亮、盂口无痰迹，楼层垃圾桶每日清理一次。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 6 | - 每周擦拭照明灯及附属设备（2米以下），保持照明灯及设备无灰尘、无污迹。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 7 | - 每天擦拭茶水间、饮水机，拖吸地上残留的水迹，采取防滑措施，保持开水间等用水场所干净、整洁。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 8 | - 车辆雨棚每年清洗2次，使之无尘土。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 9 | - 做好服务区域内绿化管理工作。树木生长良好，基本无杂草，无杂藤攀援树木。 | 不定期检查，不符合要求的，一次扣0.5分 |  |  |
| 三 | 安全保卫工作 |  |  |  |
| 1 | 按要求做好24小时值班及巡逻保安，安保人员应熟悉服务区域环境，文明值勤，言语规范。 | 不符合要求的， 一次0.5分 |  |  |
| 2 | 加强物品进出管理，外来车载物品进入时要询问，并与甲方相关部门工作人员核实，必要时要进行检查与记录；涉及中心内物资或固定资产移出时，必须由相关部门人员陪同并查验后，方可放行。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 3 | 做好来访人员问询、登记和通知工作。进出车辆统一管理，出入登记，无堵塞交通现象，指挥车辆有序停放，排列整齐。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 4 | 做好文件、来函、信件、邮件包裹等物品的接收、登记、 分类存放与发放管理。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 5 | 做好巡回检查、定点巡更。重大活动等全程服从现场管理，维持现场秩序，做好安全防范工作。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 6 | 落实防火、防盗、防破坏安全防范措施，及时发现安全隐患，及时报告并予以处理。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 7 | 做好门前“三包”工作 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 四 | 安全消防监控 |  |  |  |
| 1 | 消防监控人员24小时专人值班在岗在位，每班应不少于2人，确保安防监控系统、消防报警系统处于正常工作状态。严格执行交接班制度，填好值班记录，发现情况及时报告并采取应急措施，确保安全无事故。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 2 | 节假日、重大活动要进行全面消防安全检查，建立消防台账，防火检查、巡查记录及时录入相关管理系统内。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 3 | 密切监视屏幕情况，发现可疑情况立即报告并做好记录。发现监控设备异常、故障应立即报告，并及时查明原因，排除故障，保证设备始终处于良好工作状态。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 4 | 出现报警信号后，应立即现场核实，如属误报应消除信号并做记录；如属火灾报警应迅速采取处置措施，同时向119报警，并向业主单位报告。非值班人员禁止操作消防报警设备。 | 不符合要求的， 一项扣1分 |  |  |
| 5 | 监控室应常备应急手电筒及应急照明灯等，做好监控设备和室内环境卫生。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 6 | - 消防监控室人员不得离岗，不得随意向外人提供本物业范围内监控点、消防设备等保安方面的情况，未经业主单位许可非工作人员不得进入监控室，不得接受外单位摄影采访等。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 五 | 会议（活动）服务 |  |  |  |
| 1 | 接受会议（活动）预定、记录会议需求，要求及时、准确、无差错。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 2 | 主席台、会标、席位卡、茶杯、话筒、视频等调试摆放到位。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 3 | 会议（活动）前检查会场卫生，做好清洁工作；会中做好服务，按时加水；会后对会议现场做好清扫整理工作。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 六 | 老干部辅助管理及服务 |  |  |  |
| 1 | 协助做好老干部走访慰问、接待等。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 2 | 协助开展“520暖心项目”服务。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 3 | 协助做好易地安置离休干部公用经费等费用账目处理、医药费报销工作。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 4 | 及时做好学习活动场所服务准备工作。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 5 | 做好阅览室报刊杂志分发、管理工作。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 6 | 协助做好老干部活动证办理、查验，信息录入、材料收集整理工作。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 七 | 设施设备维护 |  |  |  |
| 1 | 每日对所有电梯的主要部位巡视一次，并将电梯运行情况（时间、状态）记录于《电梯日巡视记录》。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 2 | 督促电梯维保公司按规定进行维修保养；每半月对电梯运行状况进行一次检查，发现问题及时处置。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 3 | 督促电梯维保公司做好电梯年检、年审。因维修、保养而不能正常使用的电梯，应在一楼挂牌告示。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 4 | 轿箱内外、扶手、井道保持清洁；制定电梯应急预案。如遇电梯关人等突发情况，在最短时间内救出被困人员。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 5 | 配合做好维修、保养，定期对空调主机进行检查，定期清理机组外表及机组环境 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 6 | - 空调每季停机前开机后，做一次全面的技术性能检查，对发现运行控制器显示的异常指标进行现场核实确认；检查压缩机运行是否异常。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 7 | 协助做好对出风口滤网进行每年2次清洗消毒，并做好年度保养记录。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 8 | - 配电间高压值班人员24小时专人值班，每班应不少于2人，监视电气设备的运行情况并做好值班记录。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 9 | 根据不同季节、负荷大小情况，加强对变压器的巡视，并将巡视检查结果进行记录。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 10 | 对低压配电设备巡视检查，并将设备运行数据（环境温度、电流、电压、功率因素等）做好日常记录。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 11 | 供配电设备发生异常，应及时报告，并及时排除异常，保障供电运转正常。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 12 | 非工作人员不得进入配电间，因工作需要进入配电间的人员必须由电工人员陪同方可入内；配电间保持良好通风及照明；消防设施完备，配电间内禁止吸烟；保持配电间清洁卫生，设备无积尘、油渍。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 13 | 水泵房每天巡视一次， 观察水泵（设备）运行情况，注意有无异常声响，做好供水设备运行记录。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 14 | 水泵房每周打扫一次，机组每月清洁一次；每半年对楼顶屋面排水口进行清洁打扫。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 15 | 定期对排污水、雨水管道（井）、化粪池等排水排污系统进行巡视巡查，排除管道堵塞，达到排污、排雨两畅通。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 16 | 保持室内外照明、亮化系统正常使用，外观整洁。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 17 | 维修人员应在规定的时间内进行维修施工。维修结束后维修人员做好维修时间、地点、项目、耗材等记录。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 18 | 各类灯具完好率98%以上。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 19 | 每周巡检2次，按照要求做好会议、活动前准备工作，确保多功能一体机、话筒、音响、LED屏、灯光系统工作正常。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 20 | 熟悉音控、视频播放设备、灯光操控设备等的性能，准确、熟练操作。会议、活动期间全程关注并做好保障。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 21 | 会议、活动结束及时关闭音响、视频、照明等系统。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 22 | 配合维保公司对消防设施、灭火器材、防护装具进行维护保养，保证消防疏散标志醒目、完好、齐全，消防设施器材完好无损随时启用，消防通道畅通。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 23 | 每天对室内外消火栓系统进行2次以上巡回检查，确保高位消防水箱等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于正常状态。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 24 | 开通24小时服务热线，维修维护等应急任务的应答时间为随传随到，日常维修维护的应答时间为30分钟，维修及时率、合格率达100％。重大会议活动加强维保力量，确保万无一失。 | 不符合要求的， 一次扣1分 |  |  |
| 25 | - 房屋外观完好、整洁，不影响市容和观瞻。外墙无锈迹、装饰无破损，无安全隐患。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 26 | - 房屋整体共用设施整洁完好，共用楼梯、天台、通道等无堆放杂物，无违章占用等。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 27 | - 制定年度房屋养护计划并抓好落实，每项巡查检修记录和保养记录齐全、保存完整。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 28 | - 院内道路平整，道路及停车场交通标志齐全、规范。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |
| 29 | 组织技术培训，熟练操作系统，不断提高业务技能。 | 不符合要求的， 一次扣0.5分 |  |  |

附件2

中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目

服务质量满意度测评表

（    年   季度）

| 序号 | 评价项目 | 具体分数 | 打分参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务项目包括保洁、会务、设施维护、智能化等服务项目。（满分100） |  | 非常满意 90分—100分 满 意 80分—90分 基本满意 60分—80分 不满意 60分以下 |

二、您的宝贵意见和建议

附件3

中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目

年第   季度服务质量综合得分表

（满分100分）

| 项 目 | 满 分 | 得 分 | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度服务质量考评 | 70 |  |  |
| 服务对象满意度测评 | 15 |  |  |
| 局工作人员满意度测评 | 15 |  |  |
| 说明：综合得分=（每月服务质量监督考评分加总÷3）*70%+服务对象满意度测评分*15%+局工作人员满意度测评分*15% |  |  |  |

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目 | 物业管理 |

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务的推广应用。

（一）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目以《江苏省物业管理等级标准》、《南通市物业管理行业标准》为执行标准；安全保卫标准按2022年3月国务院公布实施的《保安服务管理条例》相关要求执行。满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；符合招标文件项目需求；满足南通市委老干部局事业单位物业服务细则要求。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、基本情况

1.1南通市老干部活动中心，位于市环城南路23号，主体建筑构成为3幢楼房，总建筑面积约8158平方米，其中，怡情楼4368平方米，知行楼2980平方米，凌云楼810平方米。总占地近6000平方米。建有小型变电站（高供高计模式）、消防泵房。

1.2南通市老干部活动中心虹桥分室，位于市虹桥新村附15号，建筑构成为1幢二层楼房，建筑面积约470平方米。院内场地面积约290平方米。

1.3南通市老干部活动中心莘园路分室，位于市莘园路附53号，建筑构成为1幢二层楼房，建筑面积约490平方米。院内场地面积约200平方米。

1.4南通市老干部活动中心北阁分室，位于市北郭新村附1号，建筑构成为1幢三层楼房，建筑面积约480平方米。院内场地面积约50平方米。

1.5南通市老干部活动中心新城分室，位于市世纪大道66号新城小区物业楼三楼，建筑构成为一层楼面，建筑面积约500平方米。

1.6南通市委办公室老干部活动分室，位于市桃坞路44号崇川区委大院内，建筑构成为两大一小3间活动室。建筑面积约100平方米。

1.7南通市市直老干部管理服务中心，位于市环城南路23号知行楼五楼。

2、服务需求及细则

2.1环境卫生保洁服务

- （1）服务范围内大厅、活动场所、会议室、公共通道、走廊、楼梯每天消毒、清扫2次，每周清洁1次（含楼梯扶手），实行8小时巡回保洁，确保楼内无垃圾堆积，无卫生死角，无废弃物，环境整洁，地面光洁，立面无灰尘，墙角无蜘蛛网，楼梯扶手护栏干净，设施设备摆放整齐，门窗明亮整洁。

- （2）服务范围内场地、道路每天至少清扫2次，垃圾、杂物随时清扫，目视道路应干净整洁，无浮砂、污迹、树叶、烟蒂、纸屑、塑料袋等滞留物，无大面积积水、积雪，实行8小时保洁。

- （3）每日对电梯轿厢进行全面清洁、擦拭、消毒，有污即擦，保持电梯内外立面光洁明净，无明显污迹。每周保养一次，用不锈钢光亮剂擦拭上光。地面每天清扫四次，保持无垃圾、污迹。

- （4）保持卫生间地面清洁干燥，每日对卫生间、盥洗室保洁4次（上午、下午各2次），每天进行2次消毒，达到“三无”要求，即无异味、无污迹、无积水，防止人员滑倒。

- （5）服务区域内垃圾桶、手纸篓、茶叶篓等，发现废弃物应及时清倒、擦洗，保持表面清洁光亮、盂口无痰迹，楼层垃圾桶每日清理一次。

- （6）按照卫生疾控要求，做好物业区域的建筑、场地、设施设备的消毒工作。

- （7）每周擦拭照明灯及附属设备（2米以下），保持照明灯及设备无灰尘、无污迹。

- （8）茶水间、开水炉每天擦拭，拖吸地上残留的水迹，采取防滑措施，保持开水间等用水场所干净、整洁、无积水。

- （9）车辆雨棚每年清洗2次，使之无尘土。

- （10）做好服务区域内绿化管理工作。做到树木生长良好，适时修剪。绿地整洁，基本无杂草，无杂藤攀援树木。养护中产生的垃圾要及时清理。

- 2.2安保消防服务

- （1）安全保卫方面

- ①依据行业标准，按照业主单位管理规定与服务要求，制定切实可行的安保服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力。

- ②对保安服务的防范区域，实行每天24小时值班。维持日常管理，做到出入有登记，治安秩序正常有序，确保安全。

- ③对来访人员按规定做好问询、登记、通知等工作，车辆进出要及时指挥、协调、疏导，做到摆放有序无堵塞，协助做好治安管理工作，保证老干部进出安全、畅通、有序。

- ④做好服务区域内报刊、杂志、一般邮件的接收、分发；凡重要信件、邮件都要及时接收、送交并登记。

- ⑤对本物业所有服务场所定期巡回检查，确保人员、财产安全。每天检查服务区域内门、窗、灯关锁情况，发现异常及时处置、报告。对突发事件正确处置，迅速上报采购人和有关方面。

- ⑥落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告采购人并予以处理。

- ⑦做好门前“三包”工作。

- ⑧保安人员应严格履行岗位职责，遵守采购人符合法律规定的各项规章制度和岗位职责要求，并完成采购人交办区域内的其他辅助工作。

- ⑨保安人员应接受采购人对应突发事件的安保消防培训和演练。

- （2）安全消防监控方面

- ①严格消防值班制度，消防监控人员24小时专人值班在岗在位，每班应不少于2人，确保安防监控系统、消防报警系统处于正常工作状态。严格执行交接班制度，填写值班记录，全面了解和密切监视辖区内的安全状况，发现情况及时报告并采取应急措施，确保安全无事故。

- ②节假日、重大活动前要进行全面消防安全检查，建立消防台账，防火检查、巡查记录及时录入相关管理系统内。

- ③监控室人员应密切监视屏幕情况，发现可疑情况立即报告并做好记录，预防各类事故案件的发生。发现监控设备异常、故障应立即报告，并及时查明原因，排除故障，保证设备始终处于正常工作状态。

- ④出现报警信号后，应立即现场核实，如属误报应消除信号并做记录；如属火灾报警应迅速采取处置措施，同时向119报警，并向业主单位报告。非值班人员禁止操作消防报警设备。

- ⑤监控室应常备应急手电筒及应急照明灯等，做好监控设备和室内环境卫生。

- ⑥消防监控室人员必须保持充沛精力，不得离岗，不得随意向无关人员提供本物业范围内监控点、消防设备等保安方面的情况，未经业主单位许可，非工作人员不得进入监控室，不得接受外单位摄影采访等。

- 2.3会议（活动）服务

- （1）服务人员统一着装，仪容举止端庄，精神饱满，热情礼貌，语言规范。

- （2）根据通知要求做好各项准备工作，负责会议活动桌椅及音响、灯光、LED屏、多媒体等设施器材的调整以及现场布置、场地清洁消毒工作，做好老干部导引、服务工作。

- （3）做好音响、LED屏、多媒体操作、茶水服务等工作，重要会议活动要求半小时加一次茶水；服务人员必须注意现场动态，做好其他相关服务工作。

- （4）做好会议活动后消毒、保洁、整理工作。关闭照明、空调等电器开关，做好话筒、座位复位等工作。

- （5）茶杯必须经过消毒，茶杯、茶盖无黄斑、无缺口、无水迹且光亮。茶杯必须使用消毒柜进行消毒。热水瓶表面光亮无水迹，会议活动开始半小时前充满水。按照主办单位要求准备好茶叶。

- （6）做好活动场所器材管理、现场整理、卫生保洁等工作。

- 2.4老干部辅助管理

- （1）协助联系、走访、慰问老干部。

- （2）协助做好老干部接待工作。

- （3）协助做好老干部会议、活动等保障工作。

- （4）协助做好老干部丧事处理工作。

- （5）协助开展“520暖心项目”的服务。

- （6）协助做好易地安置离休干部公用经费等费用的账目处理工作。

- （7）协助做好易地安置离休干部医药费报销工作。

- 2.5老干部服务

- （1）提前做好各活动场所开放的准备工作。

- （2）协助做好老干部日常活动的组织服务工作。

- （3）协助做好老干部思想工作。

- （4）做好阅览室报刊、杂志等的分发、管理工作。

- （5）落实安全责任，共同做好消防、保卫、安全等工作。

- （6）做好老干部活动证办证、验证、老干部信息录入、材料收集归档工作。

- （市委办老干部活动分室：老干部每月定期集中活动，需做好会务、茶水、搀扶等服务和卫生保洁工作；老干部日常活动按需提供服务；定期整理分发报纸杂志；其他共性要求。）

- 2.6设施设备运行、维护和管理

- 负责物业区域内设施设备的运行管理及维护服务，负责服务范围内水电、木瓦工小修、零修任务。掌握各类设备设施的安装、性能、结构特点、使用要求以及管理维护方法。制定日常及定期维修养护计划，建立维修养护的质量标准，并建有各类保养报修台帐以备检查。

- （1）电梯系统：

- ①运维人员每日对所有电梯的主要部位巡视一次，并将电梯运行情况（时间、状态）记录于《电梯日巡视记录》。

- ②督促电梯维保公司按规定进行维修保养；运维人员每半月对电梯运行状况进行一次检查，发现问题及时处置。

- ③当电梯年检即将临近时，督促电梯维保公司做好电梯年检、年审。因维修、保养而不能正常使用的电梯，应在一楼挂牌告示。

- ④轿箱内外、扶手、井道保持清洁；制定电梯应急预案，若出现运行故障，维保人员应及时抵达现场处理，如遇电梯关人等突发情况，须在最短时间内救出被困人员。

- （2）空调系统：

- ①配合维保公司做好维修、保养，定期对空调主机进行检查，定期清理机组外表及机组环境。

- ②每季停机前开机后，做一次全面的技术性能检查，对发现运行控制器显示的异常指标进行现场核实确认；检查压缩机运行是否异常。

- ③协助做好对出风口滤网进行每年2次清洗消毒，并做好年度保养记录。

- ④其他维护保养事项。

- （3）高低压配电系统：

- ①配电间高压值班人员24小时专人值班，每班应不少于2人，监视电气设备的运行情况并做好值班记录，严禁超负荷运行。

- ②根据不同季节、负荷大小情况，加强对变压器的巡视，并将巡视检查结果进行记录。

- ③对低压配电设备巡视检查，并将设备运行数据（环境温度、电流、电压、功率因素等）做好日常记录。

- ④供配电设备发生异常，应及时报告班（组）长，并及时排除异常，保障安全运行，供电运转正常。

- ⑤非工作人员不得进入配电间，因工作需要进入配电间的人员必须由电工人员陪同方可入内；配电间保持良好通风及照明；消防设施完备，配电间内禁止吸烟；保持配电间清洁卫生，设备无积尘、油渍。

- ⑥协助有资质的专业公司实施年检工作。

- ⑦每天对电瓶车充电系统进行巡视，发现异常及时处置、报告并记录。

- （4）给排水系统：

- ①水泵房每天巡视一次， 观察水泵（设备）运行情况，注意有无异常声响，做好供水设备运行记录。

- ②水泵房每周打扫一次，机组每月清洁一次；每半年对楼顶屋面排水口进行清洁打扫。

- ③因工作维修等原因停水，事先通知业主单位做好相关解释工作。定期对排污水、雨水管道（井）、化粪池等排水排污系统进行巡视巡查，排除管道堵塞，确保排污、排雨两畅通。

- （5）照明系统：

- ①保持室内外照明、亮化系统正常使用，外观整洁，无缺损、松落等安全隐患，无蚊虫、蜘蛛网、积尘等。

- ②维修人员应在规定的时间内进行维修施工。维修结束后维修人员做好维修时间、地点、项目、耗材等记录。

- ③各类灯具完好率98%以上。

- （6）会议室、活动室智能化设备、音响（灯光）系统：

- ①按照要求做好会议、活动前准备工作，确保多功能一体机、话筒、音响、LED屏、灯光系统工作正常。

- ②会议、活动期间注意话筒、音响效果。必须熟悉音控、视频播放设备、灯光操控设备等的性能，要会准确、熟练地操作。

- ③会议、活动结束及时关闭音响、视频、照明等系统。

- （7）消防监控系统：

- ①根据《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，配合维保公司对整个区域消防设施、灭火器材、防护装具进行维护保养，保证消防疏散标志醒目、完好、齐全，消防设施器材完好无损随时启用，消防通道畅通。

- ②每天对室内外消火栓系统进行2次以上巡回检查，确保高位消防水箱、消防水池等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、消防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于正常状态。

- （8）设施设备的日常维修由物业公司负责，日常低耗用材如灯泡、灯管、门锁、水龙头等由业主单位统一采购提供，物业公司按要求进行日常维修保养。物业公司须按程序办理耗材领用手续，对人为造成的损坏物业公司要承担相应的责任。

- （9）开通24小时服务热线，维修维护等应急任务的应答时间为随传随到，日常维修维护的应答时间为30分钟，维修及时率、合格率达100％。重大会议活动加强维保力量，确保万无一失。

- 2.7公用设施和附属配套建筑物的维修、养护和管理

- （1）房屋外观完好、整洁，不影响市容和观瞻。外墙无锈迹、装饰无破损，无安全隐患。

- （2）房屋整体共用设施整洁完好，共用楼梯、天台、通道等无堆放杂物，无违章占用等。

- （3）制定年度房屋养护计划并抓好落实，每项巡查检修记录和保养记录齐全、保存完整。

- （4）院内道路平整，道路及停车场交通标志齐全、规范。

- 2.8突发事件应急处理

（1）突发事件，是指在甲方区域内，突然发生的对甲方、物业公司员工和其他相关人员的人身和财产安全，造成或者可能造成严重危害，需要采取应急处置措施予以应对的火灾、自然灾害、建筑物和设备设施事故、公共卫生和伤亡事件、社会治安事件，以及公关危机事件等。

（2）乙方应成立突发事件应急指挥机构，在突发事件发生时起到协调、统一领导以及快速决策等作用。

（3）乙方应针对突发事件的性质、特点和可能造成的危害程度，对突发事件具体细分等级，制定相应的应急管理程序与制度预案：包括不限于火灾预案、自然灾害预案、疾病防控预案、治安事件预案、设备实施预案、电梯相关应急实施预案、其他应急处置预案。

2.9行政管理

- （1）签订标准的物业管理服务合同，做到与业主单位责、权、利关系明确。

- （2）设立物业管理处，公布服务热线电话，实现综合一体化管理服务。

- （3）管理人员佩带明显标识牌，持证上岗；物业管理方面各指示标识清晰、规范。

- （4）制订各类管理服务人员的岗位职责、内部管理运作及考核制度，制订管理规章制度及完善的管理服务工作流程。

- （5）落实安全管理责任，由于物业服务、管理措施等不到位而造成的安全事故，物业公司需承担法律责任。

- （6）档案资料齐全，管理完善，分类合理，方便查阅。

- （7）按月对物业管理服务人员实施考勤、督查和考核，并每月将考勤、督查和考核情况向业主单位反馈。

- （8）及时落实业主单位提出的其它合理服务事项。

- （9）服从、落实业主单位的管理服务要求。

- （10）制定回访制度，每月回访1次，听取意见，及时改进工作。

- 3、人员配置要求

- 3.1岗位编制设定及配置要求

| 配置岗位 | 配置人数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有大专及以上学历，有3年以上的物业经理从业经验。50周岁以下，身体健康，综合素质好，责任心强，具有较强的组织管理、沟通协调能力。能完成工作质量标准、检查标准、培训方案、安全方案等的制订及有效执行。能应对日常安全事务和处理突发事件。 |
| 环境卫生 保洁人员 | 5 | 女性，具备初中及以上文化水平，年龄不超过58周岁，身体健康，热心服务老同志，掌握一定的清洁卫生知识。其中2名为年龄不超过45周岁女性，形象较好，能够配合做好会议、活动服务工作。 |
| 安保消防人员 | 9 | 男性，年龄不超过55周岁，身体健康，素质较高，形象较好。其中3名持有公安机关颁发的保安员证，6名须持有公安部门或应急管理部门颁发的消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证。掌握计算机操作。 |
| 会议（活动） 服务人员 | 4 | 女性，具备大专及以上学历，年龄不超过45周岁，身高160cm以上，身体健康，热心服务老同志，政治素养好，形象较好，熟悉会议音响、LED屏、多媒体操作，具备一定的电脑操作、急救技能。 |
| 活动分室 服务人员 | 8 | 女性，具备初中及以上文化水平，年龄不超过58周岁，身体健康，综合素质较高，热心服务老同志，具有一定的沟通协调能力。其中1名具有绿化养护专业知识和技能。与活动中心相关岗位统筹使用。 |
| 设施设备建筑物维保人员 | 6 | 男性，具备高中及以上文化水平，年龄在55周岁以下，身体健康，有5年以上工作经验，掌握变配电、通讯、给排水、设备维保等方面的知识，均持有应急管理部门颁发的高压电工特种作业操作证、低压电工特种作业操作证，其中1人熟悉五金、门窗、土建等日常维修，具有较强的实际操作能力。 |
| 智能化设备 维保人员 | 1 | 男性，具备高中以上文化水平，50周岁以下，3年以上音响、灯光、多媒体一体机等智能化设备管理经验，责任心强，具有团队协作精神。 |
| 综合服务 管理人员 | 2 | 具有大专及以上学历，年龄不超过50周岁，身体健康，有涉老单位一线岗位工作经历，能熟练运用办公软件，具有较强的文字写作和综合协调能力。党员优先考虑。 |
|  | 1 | 具有大专以上学历，年龄不超过55周岁，身体健康，综合素质较高，熟悉财务会计业务，具有人社部门颁发的会计、经济相关专业初级职称，热心服务老同志。 |
| 合计 | 37 |  |

- 3.2以上物业岗位配置为投标人必须响应的最低要求，投标人投标响各岗位人数、服务标准、条件等必须达到或高于招标文件设定的要求，在实际运行过程可根据需求调整人员岗位，但总岗位不得低于物业岗位最低人员配置，否则作无效投标处理。

- 3.3所有管理服务人员政治上要信得过，本人政治面貌清楚，身体健康，头发不得染黑色和栗色以外的颜色。

- 3.4供应商必须向采购人提供参与采购人物业服务人员履历表、上岗证和其他相关技术证书，经采购人审核认可后，方能上岗。为保持本项目物业服务人员的相对稳定，成交人在合同期间未经采购人认可，不得随意调整。

- 3.5为保证服务质量，投标单位所配人员不得少于投标时物业服务详表中所配人员。凡超过规定年龄的应及时更换，原则上不得继续使用（特殊情形需经采购人批准）；超过年龄未按规定更换的，每月每人扣除物业服务费1000元；因各种原因造成岗位人员不全的，应主动报采购单位备案待查，成交人应采取各种办法调配人员，一周后还不能保证岗位人员正常出勤的，每天每人扣除物业服务费500元。

- 3.6采购人将通过巡查、抽查、调查、投诉等途径跟踪及了解中标单位的服务质量。因不当服务导致老同志投诉，如经查实采购人视情节严重性，每次扣除物业服务费100-500元。如因中标单位工作人员的原因给采购人造成不良影响和损失的，采购人有权向其追究责任和赔偿，后果严重的可终止合同。

- 3.7采购人因举行重大活动造成的服务需求增加，中标人必须响应，并按采购人要求增加相应岗位的服务人员，如会务服务人员等。因采购人要求增加服务量后，相应的服务费用由中标人承担，请自行考虑进报价内，后期不作调整。

- 3.8中标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。中标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险等保险均应当考虑在报价因素中。因社保基数、比例调整等原因中标人需要调整岗位人员工资与采购人无关，中标价格不予调整。

- 4、对投标人内部管理要求

- 4.1投标人须按投标文件成交结果组成本项目物业管理处，派遣物业服务项目经理，实行甲方领导下的项目经理负责制，驻现场负责本项目的物业管理工作。全面熟悉了解物业工作情况，倾听意见，与采购人共同商议物业管理工作的开展落实，拟定具体管理细则。

- 4.2加强员工素质培训，让每一位员工牢记“业主至上，服务第一”的物业服务宗旨，凡加入本项目工作的工作人员均需严格培训，达到岗位要求才能够上岗。对所有员工进行安全生产教育和管理，自行承担所聘物业人员的全部风险。

- 4.3所有员工对业主做到：热情、礼貌、诚实、上岗着装统一制服，按行业标准和岗位要求做好服务。

- 4.4建立健全各项台帐记录，根据物业管理需要分类分项建立台帐，包括不限于：（1）房屋修缮台帐；（2）物料消耗台帐；（3）管理服务台帐；（4）业务学习台帐；（5）电梯、空调、供电、供水等设备运行及维修养护台帐；（6）业主投诉台帐等。

- 4.5为确保各项工作落实到实处，根据本项目具体情况，建立健全物业管理规章制度，包括不限于：（1）双方联席会议及回访制度；（2）维修报修制度；（3）员工岗位职责和岗位标准；（4）水电设备维修制度；（5）消防管理制度；（6）卫生管理制度；（7）交通管理规定；（8）工作人员礼貌服务守则；（9）人员调整变动报告制度；（10）员工考勤考核管理制度等。

- 4.6不带朋友或亲戚进入工作场所，不准在业主单位办公、活动区域内抽烟或吃零食、闲谈等，工作中使用语言要文明，举止要大方。

- 4.7采购人有重大活动时，中标人必须配合做好相关设施设备、活动桌椅的搬运以及重要场合的消毒、特殊保洁和安保（含在报价中）。如上述岗位原配置的人数不能满足需要，中标人应及时从本公司内抽调具备相应服务能力和素质的人员加强力量，以保证活动正常开展。

- 4.8服务人员因病事假而缺勤，中标人应主动及时安排人员补岗。

- 商务要求

- 包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等：

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、标的数量：采购标的数量详见采购标的清单。

2、项目实施时间：期限为三年。服务合同按自然年度一年一签订。合同到期经采购人考核，评分达到80分以上的，采购人可选择与中标供应商按年续签合同最多续签2次。合同到期经采购人考核，服务质量达不到采购人要求的，采购人重新组织招标。

3、采购项目交付地点：南通市老干部活动中心及分室。

（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准

（1）中标单位必须按岗位及服务要求配备人员，并保证及时到岗。本项目要求中标人在2025年12月15日前人员进场，完成交接手续。

（2）中标单位在组织、安排用工时，应符合国家相关法规，维护用工的正当权益。

（3）中标单须按照本招标文件的要求进行服务工作。

（4）中标单位不得转包给第三方承包。

（5）中标人如遇特殊情况不能继续履约时，应提前二个月以书面形式通知招标人。

2、合同期限

服务期36个月（2026年1月1日--2028年12月31日）。服务合同按自然年度一年一签订。合同到期经采购人考核，评分达到80分以上，采购人可选择与中标供应商按年续签合同，最多续签2次。合同到期经采购人考核，服务质量达不到甲方要求的，采购人重新组织招标。

（三）付款方式

每季度考核，每季度支付合同价的25%。采购人每季度按照合同约定的验收标准进行评分，评分在80分（含80分）至100分的，全额支付季度服务管理费费用；评分在70分（含70分）至80分的，扣季度服务管理费的2%。评分在60分（含60分）至70分的，扣季度服务管理费的3%；连续两次取消合同续签。评分低于60分的，扣季度服务管理费的5%，采购人有权要求更换本项目负责人，限期整改，并取消合同续签。

付款时由中标单位提供符合税务机关规定的正式发票，采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。若成交供应商未能提供符合要求的发票，采购人有权拒绝付款，且不承担逾期付款的违约责任。根据每季度考核结果发放物业管理费。以上付款均不计利息。

（四）采购标的的验收标准

1、为保证物业服务质量，有效监督服务内容，中标供应商在开展物业管理服务时，必须接受采购人的管理、指导、监督、考核。如因中标供应商的原因给采购人造成不良影响和事故损失，采购人有权向其追究责任和赔偿，并终止合同。

2、其他情况说明

（1）同一情况、同一人员在检查中违反规定两次及以上，本单位可要求物业服务公司更换该人员，物业公司必须按要求及时整改到位。

（2）不服从采购人管理，态度恶劣给采购人造成不良影响的人员，采购人可要求物业公司立即更换该人员，物业公司必须按要求及时整改到位。

（3）物业公司应妥善保管和维护好采购人提供的办公设备、专业设备、通讯工具、照明设施、处警器材等，出现故意损坏、恶意使用或丢失的应照价全额赔偿；造成馆内展品、展架等损坏损失的，采购人保留向物业公司及当事人追究法律责任的权利。

（4）在上级督查、暗访等巡查中发现问题，致使曝光的；物业人员接待不规范、语言粗暴，被群众举报并经查实的；采购人多次要求整改的问题，物业公司未整改到位的，本单位有权对物业公司一次性处以3000元罚款，同时要求物业公司作出书面答复，仍未按规定要求执行的，采购人可终止服务合同。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

1、供应商提供的服务应至少能够达到招标文件要求，同时明确详细的综合管理方案。供应商必须承诺采购文件中提出的全部综合管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出。

2、采购标的验收标准：按国家规定和行业标准执行。采购人有必要向提供相关物业管理的必要资料，并为日常工作查询资料提供便利。有权审定中标人制定的物业服务管理方案和规章制度，有权检查监督中标人服务管理工作的执行情况并实行考核。

3、中标人不得将物业管理服务项目的全部或部分转包或通过委托、合伙、股权转让等方式将本合同服务内容转让给任何第三方。否则一经发现，采购人有权立即解除合同并要求中标人按合同价款的5%承担违约责任。

4、关于投标报价

（1）人员工资必须至少满足国家和地区的工资标准，执行南通市相关工资标准政策且依法缴纳社会保险费等。投标人报价时须综合考虑。

（2）本次报价为一次性报价。投标报价包括人员工资、福利、社保费（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等各项保险）、加班费、员工培训费、员工服装费、管理费、保安器材、日常保洁工具、水电维修工具、绿化维保工具、垃圾清运、化粪池抽运、日常保洁物耗，各种税费、维护费、利润、税金、政策性文件规定的费用，也包含物业公司的管理费用、必须缴纳的税收、合理利润、其他不可预见费用等所有费用。为完成本招标文件要求的服务内容而由投标人应当支付的各项成本、费用、消耗。

（3）投标人在投标报价时已充分考虑近年来相关人员工资标准及保险基础调整情况。在本项目服务期内，本项目中标价不做任何调整。在服务期内，无论何种原因造成本项目物业服务人员的工资低于省规定的本地区工资标准的，由此产生的所有费用及法律责任由乙方自行承担，采购人不再为此承担任何费用及责任。物业人员发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，由中标物业公司负责处理及赔偿。

（4）投标人承诺不发生拖欠员工工资的问题，及时支付员工工资，若员工投诉经查实的，可先从服务费用中扣除发放给员工，造成采购人不良影响的，采购人有权解除合同，一切责任由中标人自负。

（5）如因采购人物业服务区域拓展需要增加服务人员，中标人须按要求配合并另行签订补充合同，薪酬按照同类岗位人员工资标准计算。

5、物业管理设备、工具、耗材投入基本要求

（1）保安器材、水电维保工具、绿化维保工具及常规维修及卫生管理所需消耗性材料，由投标物业公司自行提供。包括但不限于下水道等管网的疏通；空调日常保洁耗材。包括但不限于疫情防控的消杀设备、消毒材料、垃圾袋、洗涤材料、手套、洗衣粉、洗洁精、洁厕液、清洁球等消耗性物品和作为保洁工具的保洁车、笤帚、簸箕、拖把、抹布、玻璃擦等卫生保洁的相关物品。

（2）室外垃圾箱、室内各楼层卫生间纸篓、垃圾桶和洗手间用的洗手液、手纸、擦手纸等由采购方采购提供；大楼室外高空保洁由业主外聘专业公司负责；垃圾外运由业主商请环卫部门集中清运。

（3）中标人对物业管理范围内的门窗、桌椅、灯具、管道等物品损坏、小微维修工程提供维修服务。维修材料单价200元以内的零配件由中标人提供，单价200元以上的零配件或需批次购买的零配件由采购人提供。

（4）大楼室外高空保洁由采购人外聘专业公司负责，其余部分由中标人负责保洁。垃圾清运及化粪池的抽运费由中标人负责。

6、其他

（1）中标人须具备物业管理经验，管理规范，为采购人和老同志提供规范的、全方位的物业服务。须在项目现场常设管理机构和人员，做好服务人员现场管理工作。

（2）中标人负责编制物业服务管理年度计划，提出服务范围维修、更新、改造项目计划，每月向采购人通报管理服务情况，接受采购人对物业管理服务工作的检查考核，及时答复采购人的咨询。

（3）中标人须建立完备的规章制度、操作规程和服务规范。做好进驻服务人员的教育、管理、培训工作；制定项目管理与项目服务工作计划并组织实施，每季度向采购人报告一次计划实施情况。有明确的值班制度和交接班制度，工作有记录。建立内部管理制度和考核制度。服务场所公示办事制度、办事规则、服务流程。

（4）中标人须制定人力资源规划，有明确的考核、激励机制，有系统的员工培训制度和实施记录。必须提供人员配置情况，以及各项管理标准、岗位职责及工作程序、自查考核和服务承诺；必须遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从甲方职能管理部门的管理。

（5）中标人须建立能源管理与考核机制，有完备的设备设施运营、巡检与维护记录。不得私自使用大功率电器，注意节约用水用电。

（6）中标人各部门组织严密、沟通协调有效，富有团队精神。有完善的岗位安全责任制与各类突发事件应急预案，有培训、演练计划和实施记录。服务人员发生意外伤害事故由中标人负责。

（7）中标人安排相关人员提前介入接受培训熟悉情况，了解各类设施设备性能及操作规程，确保尽快开展服务，不影响老干部正常学习活动。对物业管理人员的业务培训由中标人负责。

（8）中标人须向采购人提供派驻服务人员身份证明、相关服务岗位技能受训情况材料并经采购人确认方可上岗。服务员须统一着装，中标人应为不同工种物业服务人员按季节配发相应工作服和工号牌。会议（活动）服务人员所配服装大方得体，符合机关办会着装要求，其他工种配发服装要统一规范符合行业标准，仪容仪表符合规定标准，装束要统一。相应的费用包含在合同总价中。具有健康证明。采购人对经考核不能胜任或有失职行为的人员可以提出更换，中标人应在一周内及时调整和更换。中标人拟投入本项目的所有人员，如需岗位调动或更换，须提交书面申请给采购人确认，不得擅自更换。如未经同意擅自调换物业人员的，则视为违约。

（9）采购人有权对物业进驻人员的身份情况、整体形象、工作作风、服务态度进行审查并视情况要求更换。采购人对物业服务在岗人数有权不定期进行抽查，中标人在岗人数要满足采购人物业服务保障要求。因各种原因造成岗位人员不全的，应主动报采购人备案待查，投标人应采取各种办法调配人员，一周后还不能保证岗位人员正常出勤的，每天每人扣除物业服务费500元。

（10）中标人必须严格执行南通市政府用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、劳动保险、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。所有产生的劳动纠纷与采购人无关，采购人不承担任何连带赔偿责任。

（11）中标人所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由中标人自行负责，采购人概不负责。

（12）中标人需对采购人重大培训、会议等临时任务的服务保障提交专项工作方案，明确重大活动的组织保障和人员保障措施。服从采购人统一指挥调度，以及日常突发性和临时性的工作安排。在国家法定假日或重大活动时，必须无条件服从配合采购人工作安排。节假日期间的基本卫生保洁、水电运维、保安消防值班是本项目的基本服务要求，不以加班论处，由中标人安排调休。重大活动期间因物业管理工作不到位造成重大影响的，采购人有权解除合同。

（13）中标人须建立老干部意见收集、反馈和持续改进机制。服务人员须有良好服务态度和工作经验和技能，服务到位，不与服务对象争执。

（14）中标人日常保障工作接受采购人检查评估，采购人对保障不力的人和事按照规章制度有权进行处罚，表现突出的予以奖励。物业人员有适合下列其中一项时，采购人有权要求物业立即调换：

＊触犯法律而受行政处罚的；

＊违反采购人规章制度两次以上屡教不改的；

＊因精神或身体方面的原因，难以胜任本工作的；

＊因重大过失给采购人造成重大损失的；

＊其他不合适继续在采购人处工作的。

（15）中标人的工程、保洁及设施、设备资料档案齐全，管理完善，运行记录、值班记录完整、填写规范、交接手续齐备，检索方便。

（16）中标人承诺安全责任，包括但不限于工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害、火灾、物品失窃等，均由中标人承担相应责任。一旦出现上述问题，采购人不承担任何连带赔偿责任。

（17）如果发生因中标人工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，均由中标人承担相关经济和法律责任。物业人员对发生的灾害性事故、治安、刑事案件有义务采取积极有效的措施予以制止，及时准确地向所在公安机关和采购人领导报告，并保护好现场。

（18）因物业人员人为原因造成采购人物资损坏的，由供应商按实赔付。为确保大楼安全，大楼设有安防系统，包括:周界报警系统、摄像监控系统，这些设备的维修由采购人负责，日常使用、保养由物业公司按要求履行职责，由于使用、保养不当造成的损坏应由中标人承担。

（19）中标人不得擅自利用老干部活动中心房产、水电等资源从事商业经营活动，不能改变其使用性质。

（20）中标人应当加强对物业人员的教育管理，物业全体人员必须严格执行老干部活动中心规章制度，做好安全和保密工作，努力完成采购人交办的其他临时任务。如发生对机关工作机密的泄密或有违反工作纪律的，采购人有权要求物业公司更换人员，情况严重的，则视为物业公司违约，并按照《中华人民共和国保守秘密法》、《中华人民共和国保守秘密法实施条例》等规定追究供应商责任人的纪律责任和法律责任。双方在履行本合同过程中获悉的工作秘密，未经对方同意，另一方不得向任何第三方泄露。保密责任不因合同的终止而无效。

（六）履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后30日内一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

（七）本项目 不接受 进口产品投标。

- 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

1.安保消防人员配置要求；

2.会议（活动）服务人员配置要求；

3.设施设备建筑物维保人员配置要求；

4.智能化设备维保人员配置要求；

4.2商务部分实质性要求

1.本项目要求中标人在12月15日前人员进场完成交接手续。中标单位须在进场之前3个工作日内提供所有进场人员花名册。

2.投标单位须全面接受采购人的评价及考核，采购人有权对物业服务人员提出调整，对此投标单位必须给予积极响应。

技术部分和商务部分实质性要求参照附件〔11〕承诺函格式

投标人投标时需提供以下承诺函（加盖CA电子公章），未提供或未按要求提供的作无效投标处理。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实：本项目专门面向中小微型企业采购，供应商不再享受任何价格扣除。

评标方法与评标标准

- 1、价格分：50分

- 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 2、技术分：32分

| 序号 | 评审项 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理整体设想及策划 | 根据本项目需求内容（卫生管理与保洁、水电维修、高压值班、会务管理与服务等），从该项目工作的难点和重点、服务预期目标、工作设想、具体的服务举措等方面进行阐述： ①重难点分析到位，服务预期目标满足采购需求、工作设想与本项目相契合，服务举措得当得3分； ②方案中有重难点分析但不够全面，服务预期目标基本满足采购需求、工作设想及策划简单得2分； ③重难点分析、服务预期目标、工作设想、服务举措内容不全面且泛泛而谈1分； ④此部分没有不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 2 | 针对本项目具体情况的管理方式 | ①结合整体方案，成立科学合理的组织机构，管理模式切合且符合本项目特点，可操作性强得3分； ②结合整体方案，组织机构过于简单，管理模式基本能满足服务要求得1分； ③此部分没有不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 3 | 针对本项目具体情况的工作计划 | ①按不同服务内容（卫生管理与保洁、水电维修、高压值班、会务管理与服务等）制定详细工作计划，按月、季、年度安排工作计划，时间节点和工作节点一一对应，计划科学合理，具有很强的操作性得2分； ②工作计划内容较简略，时间节点和工作内容划分基本合理得1分； ③工作计划不科学，不能满足需求或此部分没有不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 4 | 人员配备及日常 管理 | 结合项目要求，拟定人员配备及日常管理方案。①包含但不限于人员招募和选拔、岗位人员具体配备方案、人员考核和绩效管理、人员配置调整、团队沟通和协助、人员离职和替补计划等，方案完整科学且操作性强得3分；②人员配置方案基本能满足采购需求，方案内容过于简单得1分；③人员配置方案不科学，不能满足需求或此部分没有不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 5 | 人员培训计划 | 结合项目要求，制定人员培训制度和培养计划。①人员培训计划包含但不限于分岗位培训、培训程序、培训期限、培训目标、培训内容、培训方式等符合工作实际和工作特点的得3分；②培训计划内容有所欠缺，针对性一般得1分。③人员培训计划不科学或此部分没有不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 6 | 人员培训制度 | ①制定详细完整的人员培训制度，包含拟派团队不同层面不同岗位的培训管理，培训方式多样化且便于落实、针对性强的，得3分； ②人员培训制度内容简略，针对性不强的，得1分；③此部分没有不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 7 | 人员管理制度 | ①制定人员管理制度。针对物业服务人员流动性大、劳动力人员密集、安全意识淡薄等特点建立健全管理制度，能够对人员常态管理、安全文明、奖惩制度、安全考核等多方面进行规范约束得3分；②人员管理制度内容简略，针对物业管理项目或采购人自身需求针对性不强得1分；③此部分没有不得分。 | 3 | 0 | 主观分 |
| 8 | 环境管理与保洁 服务 | ①围绕本项目的特点和功能定位制定环境管理与保洁服务方案及操作规程、保障措施等内容，服务方案内容细致优化、安排合理、能完全满足采购需求，操作规程符合规范要求和实际工作得2分； ②服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分； ③服务方案及操作规程不能满足要求或此部分没有不得分； | 2 | 0 | 主观分 |
| 9 | 会务服务 | ①围绕本项目的特点和功能定位制定会务服务方案及操作规程、保障措施等内容，工作内容细致优化、安排合理、能完全满足采购需求，操作规程符合规范要求和实际工作得2分； ②服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分； ③服务方案及操作规程不能满足要求或此部分没有不得分； | 2 | 0 | 主观分 |
| 10 | 水电维修及高压值班服务 | ①围绕本项目的特点和功能定位制定水电维修及高压值班服务方案及操作规程、保障措施等内容，工作内容细致优化、安排合理、能完全满足采购需求，操作规程符合规范要求和实际工作得2分； ②服务方案内容有简略、服务内容基本满足采购要求，操作规程部分符合规范要求，和实际工作结合度一般的得1分； ③服务方案及操作规程不能满足要求或此部分没有不得分； | 2 | 0 | 主观分 |
| 11 | 应急预案 | 投标人结合业主单位工作性质和自身物业管理服务经验，对可能遇到的应急状况制定应急响应预案。 ①预案重点围绕人员组织、响应时间、指令下达、完成时间等，详实合理、全面，可行性、针对性强得2分； ②预案合理，具有一定可行性和针对性强得1分； ③预案不合理，不具可行性或此部分没有不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 12 | 合理化 建议 | 针对本项目需求提出合理化建议。经评标委员会认为的切实可行的有利于采购人提高物业管理的建议给予评审打分，满分2分。经评委认定，合理化建议与采购项目契合度高，切实可行的，每项得1分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 13 | 信息化服务及相关设备 | 本项目管理范围较广，投标人具备提升调度管理效率的智能化管理工具以及相关设备的（例如智能巡检、设备运营监管、安防巡逻、报修监管、保洁监管、能耗监管等），每提供一个得0.5分，最多得2分，须提供系统功能说明、运行截图等佐证材料，未提供以上材料或提供不全者本项不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |

- 商务分：18分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 1.具有有效期内质量管理体系标准认证得1分。 2.具有有效期内职业健康安全管理体系标准认证得1分。 3.具有有效期内环境管理体系标准认证且得1分。 注：供应商需要同时提供①认证证书在“国家认证认可监督管理委员会”官网（http://www.cnca.gov.cn/）的截图并加盖供应商公章；②认证证书原件的扫描件。原件扫描件（或复印件）或有但未盖章、查询截图缺少缺任意一项，则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 项目经理 | 1.派驻的项目经理持有本科及以上学历证书得1分（需提供学历证书原件扫描件（或复印件）或学信网查询截图）； 2.具有与本项目需求类似的物业管理项目5年及以上项目管理员管理经验（提供业主方加盖公章的证明材料扫描件）得2分；具有与本项目需求类似的物业管理项目4年及以上项目管理员管理经验（提供业主方加盖公章的证明材料扫描件）得1分；最高得2分。 注：投标文件内提供有效证书或证明扫描件、投标人与其签订的有效劳动合同证明扫描件、社保机构出具的投标人为其缴纳的近6个月的任意一个月的社保证明资料并加盖投标人公章，否则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 物业服务 团队 | 1.消防监控人员：具有中级（国家职业资格四级）及以上消防设施操作员或中级（国家职业资格四级）及以上建（构）筑物消防员证书的，每有1人得1分，最多得2分； 2.消防监控室值班人员至少提供6名持有公安部门或应急管理部门颁发的消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证的人员。在此基础上每多提供一名持证人员得1分，最多得2分； 3.环境卫生保洁人员至少提供2名45周岁以下人员。在此基础上每多提供一名，得1分，最多得2分。 4.会务、活动服务人员：具有本科及以上学历的每名得1分，本项最多得2分。 注：投标文件内须提供以上所有人员的有效证书或证明扫描件、投标人为其缴纳的近6个月的任意一个月的社保证明并加盖公章，其中国家职业资格等级证书必须提供网上查询截图，否则不得分。 | 8 | 0 | 客观分 |
| 4 | 类似业绩 | 投标人提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来与本次采购类似项目业绩【同一项目业绩中必须至少同时包含保洁、设施设备维护、会议服务内容】。每个业绩得1分，本项最高得4分。每个业绩须同时提供①有效服务合同复印件加盖公章（如合同无法体现类似采购内容，则需另外提供采购单位盖章的证明材料），②不少于合同价60%的结算发票复印件加盖公章（须有采购单位盖章及采购单位联系人姓名、联系方式信息），不满足的不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目

项 目 编 号： JSZC-320600-JZCG-G2025-0144

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6、条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

- 附件1  开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 附件2  投标分项报价表（服务）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 附件3  技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件4  商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 附件5   投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加               （项目名称）  JSZC-320600-JZCG-G2025-0144  （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件6  法人授权书

本授权书声明：          （投标人名称）授权               （被授权人的姓名）为我方就  JSZC-320600-JZCG-G2025-0144  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件7  投标函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的  JSZC-320600-JZCG-G2025-0144 号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件8  中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-JZCG-G2025-0144 ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

- 附件9   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-JZCG-G2025-0144 的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子章）：

日  期：

- 附件10  质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件11  承 诺 函

- 本公司根据中共南通市委老干部局直属事业单位物业管理服务项目招标文件（JSZC-320600-JZCG-G2025-0144）技术部分和商务部分实质性要求，作出如下承诺:

- 1.本公司承诺拟派本项目实际人员配置总数（37人）、年龄结构及安保消防、会议（活动）服务、设施设备建筑物维保、智能化设备维保人员配置满足招标文件要求。

- 2.本公司承诺12月15日前进场配合做好交接手续，在进场之前3个工作日内提供所有进场人员花名册。

- 3.本公司承诺拟派本项目所有技术工种（配电值班、消控及安保人员等）均有相关作业证。在项目进场前提供证书复印件交采购人查验。

- 4.本公司承诺在中标后项目履约过程中应积极配合采购人完成各项工作，采购单位各项规章制度，特别是一些临时性的，或政府指令性的工作等。

- 5.本公司承诺对日常工作不到位，或不服从管理的工作人员应及时辞退，确保所有人员守纪律、胜任本职工作。

- 6.本公司在中标后派出的本项目物业人员与招标人不存在劳动雇佣关系。本公司严格执行国家有关法律法规要求。

- 7.所有物业工作中的一切安全责任由本公司承担，包括但不限于本项目中发生工伤事故（含上下班途中的交通事故）和意外伤害，均由本公司负资处理及赔偿。

- 8.本公司承诺全面接受采购人的评价及考核，积极响应采购人根据工作表现对物业服务人员提出的调整要求。

- 9.本公司承诺在中标后项目不转包或通过委托、合伙、股权转让等方式将本合同服务内容转让给任何第三方。

- 承诺人:（加盖CA电子公章）：

日  期：

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

- 为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

- 采购文件及其附件（如有）会在江苏省政府采购网进行公示，供应商可前往江苏省政府采购网查看下载，请注意，采购文件获取时限为自采购公告发布之日起5个工作日内，仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 此外，供应商最终报价出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。