公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

项目名称：智慧海事信息化设施运维项目

采 购 人：无锡市交通运输综合行政执法监督局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心

二○二四年六月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------2

- 投标人须知----------------------------------6

- 合同文本------------------------------------19

- 采购需求------------------------------------23

- 评标方法与评标标准--------------------------70

- 投标文件内容与格式--------------------------74

# 第一章  投标邀请

受无锡市交通运输综合行政执法监督局的委托，无锡市公共资源交易中心就智慧海事信息化设施运维项目（JSZC-320200-JZCG-G2024-0105）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

智慧海事信息化设施运维项目采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年07月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

2.项目名称：智慧海事信息化设施运维项目

3.项目预算金额：71.048万元

4.项目最高限价：71.048万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年07月09日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市交通运输综合行政执法监督局

地    址：无锡市北塘大街190号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心

地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：浦佶；电话：051082605396

采购人质疑受理联系人：浦佶；电话：051082605396

交易中心项目联系人：孙呈铭；电话：0510-81827774

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。经采购人有关书面委托的，评标委员会也可按排名先后顺序直接确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购[2020]52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息技术服务业

第一部分  项目技术要求

一、维护服务要求

1.1应急抢修

1.1.1 应急抢修是对系统突然出现的问题进行立刻修理的措施。系统必须保证正常运行。

1.1.2设备故障响应：供应商维保人员在接到采购人电话或书面的检修通知后，故障响应不超过1小时，指定技术人员必须2小时内到达故障现场，并处理解决问题。

1.1.3故障修复：一般故障12小时内修复、重大事故24小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。遇节假日和重大活动期间，供应商应提前派工程师对系统进行巡检，以确保设备能正常工作。

1.1.4软件维护：办公电脑和各业务软件的维护，包括系统升级、操作系统故障重装、应用软件安装、杀毒软件升级维护、电脑和外围设备连接调试、各业务系统插件安装维护、应用软件及业务系统操作辅助等。

1.1.5 设备配置：局机关中心机房核心交换机配置、路由器配置、防火墙配置、VPN设备配置、各服务器配置、数据库及日志审计配置、入侵检测配置、堡垒机配置、接入交换机配置及各水上中队交换机配置等，做好重要数据备份。

1.1.6设备维修：

基础清单一：不论何种原因，系统中除了办公电脑、打印机、复印机之外的设备，如果发生硬件故障，应告知采购人解决方案并征得同意后方可实施。更换的零部件由中标方负责，所更换的设备各项指标都应不低于原设备，更换前应将设备型号报给招标方备案并征得采购人同意。设备中的UPS蓄电池安排一次检测并出具检测报告，如果不能达标（100AH电池的内阻值大于5毫欧、65AH电池的内阻值大于8毫欧或蓄电池实际放电容量低于额定容量80%），则应更换蓄电池；对于监控铁塔或基础的损坏，应立即以原生产工艺、原设备所采用材料进行更换，更换后不得降低整体质量，对于更换材料较多的基础和铁塔，应提供相应的检测报告；设备更换所产生的材料费及其他所有相关费用，均包含在投标总价中；

基础清单二：合同价应包括了监控及弱电系统设备运维及维修保养、安装调试（含系统检查、系统安装恢复、病毒防护、办公软件维护、网络设置等）等以及服务期限内所发生的维护服务相关的一切费用，在合同实施期间，人工工资费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。提供常用配件，如果需要更換新配件，需要得到采购人在价格等方面的认可，且价格应该是优惠价；

基础清单三：含11楼指挥大厅LED屏幕模块及配件的更换

应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关报表，描述现场和原因，并让相关报修人员签字确认后留档，以作为考核依据。

1.2平时维护保养

1.2.1供应商需安排2名驻场维护人员，不得转包，且在合同期内未经采购人同意不得擅自更换维保人员。

1.2.2系统硬件巡检

(1)铁塔上监控与传输设备巡检，铁塔监控供电线路巡检（其中部分供电线路需要整改），发现异常及时解决，共26个点位，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。蠡湖风景区监控与传输设备巡检，供电线路巡检（其中部分供电线路需要整改），发现异常及时解决，共12个点位，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次；检查硬盘录像机、服务器等主要设备的工作情况，工作是否正常，硬盘是否有损坏等，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

(2)检查AIS基站、AIS终端、VHF基站、执法记录仪数据采集工作站的工作情况，如果发现异常，应及时解决。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

(3)检查水上应急搜救通讯系统、中继台及终端设备的工作情况，如果发现异常，应及时解决。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

(4)检查水上搜救中心及吴塘门水上搜救中心信息化设施设备拼接屏及配套设备工作情况。每月至少2次。

(5)海巡艇上LED显示屏工作情况巡检，如果发现异常，应及时解决。每月至少2次，汛期及特殊时期每月4次。

(6)检查办公电脑、打印机等办公设备，定期杀毒，及时解决故障，并指导招标方人员电脑操作，如果发现异常，应及时解决。每月至少2次，汛期及特殊时期每月4次。

(7)检查主干网络设备，网络出口设备的工作情况，跟踪网络性能指标，掌握网络安全态势，如果发现异常，应及时解决。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

(8)检查机房环境监控设备、UPS及蓄电池、LED显示屏的工作状况，如果发现异常，应及时解决。每月至少2次。

（9）检查执法记录仪、数据采集站工作情况，共：70台执法记录仪，6台数据采集站，每月至少2次。

（10）检查指挥中心机房配套设备，每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

（11）检查办公楼原有布线、监控、大屏，音频视频会议系统的工作情况如果发现异常，应及时解决。每月至少2次，汛期及特殊时期每月4次。

（12）检查指挥中心信息化设施设备工作情况。每月至少3次，汛期及特殊时期每月4次。

以上巡检结果均需主管部门签字认可，巡检现场拍照与招标方确认。

1.2.3网络及应用服务巡检

供应商每月至少2次对招标文件内设备基础清单所有的办公电脑、打印机等进行巡检，定期杀毒，及时解决故障，并指导招标方人员电脑操作。时间为每月的15号及30号，遇雨天或节假日等顺延，汛期及特殊时期每月4次。

1.2.4巡检应出具巡检报告，每次巡检结束后，应及时将报告提交给招标方。

1.3 系统改造和升级

如遇系统软件平台升级、监控点及硬件设备迁移等工作，供应商必须配合采购人和第三方进行工作。

1.4 用电及场地

1.4.1 系统中包含的各个外场监控点的取电有变化的，由供应商就近寻找适宜的取电单位协商接入；

1.4.2 系统中所有监控点的电费由供应商按时支付给取电单位。

1.5 用户操作人员的培训

对采购人提出的培训要求，供应商将根据采购人的实际需求，积极配合采购人的工作，定期组织相关培训。

1.6场地租赁费

所涉及维护设备占用第三方场地产生的租赁费用。

1.7无线通信费

机房环境监控等设备运行时产生的通讯费，由投标方支付给运营商。

1.8 考核办法

根据服务考核表进行打分，并每年提供服务考核表。

| 服务考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项 | 考核内容 | 考核指标 | 权重 |
| 投诉类 | 投诉 | 每起客户有效投诉扣1分，扣完10分为止。 | 10 |
| 规范类 | 工单规范性 | 响应流程和巡检流程，流程资料不完整扣0.5。流程缺失扣1分，扣完15分为止。 | 15 |
|  | 工作规范性 | 1、维护人员保持24小时电话畅通，一小时内电话无人接听超过三次且未及时回复，扣1分，扣完为止。 2、维护工作中遇到问题不汇报或者汇报不及时，造成工作任务未按时完成等重大影响，视影响程度，每次扣1~3分，扣完为止。 3、未按巡检作业计划进行巡检工作的，每次扣2分。 4、每年未进行服务质量总结的，一次性扣5分。 | 20 |
| 故障类 | 故障响应及问题处理 | 未及时响应、推诿客户的报障，每起扣1分，扣完5分为止。超时处理故障，每起扣1分，扣完5分为止。 | 10 |
|  | 人为故障 | 由于维护人员人为操作导致产生的故障类事件，每起扣5分，扣完25分为止。 | 25 |
| 配合类 | 配合客户工作 | 无故拒绝配合类工作安排，考核扣5分，不积极配合工作安排每起考核扣2分。扣完20分为止。 | 20 |
| 加分项 | 隐患 | 主动发现客户现场存在的隐患，且整改完成。每起加2分，上限20分。 |  |
|  | 表扬 | 每次客户有效表扬加1分，上限10分。 |  |

根据考核得分应采取的相应措施

单次考核得分均≥85分的，委托人视项目实际完成情况考虑是否续签下一年度合同；

单次考核得分≥60分且＜85分的，直接取消受托人下一年度维护资格并罚款3000元/次；

单次考核得分＜60分的，直接取消受托人下一年度维护资格并罚款5000元/次。

（二）设备基础清单

2.1 基础清单一

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠山（洛社）水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示屏 | P4.75双色，1.32*1.17米 | 块 | 1 |
| 2 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7608N-E2 | 台 | 1 |
| 3 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD5295HDZ-EI | 台 | 2 |
| 4 | 显示器 | DELL 17寸液晶 | 台 | 1 |
| 5 | UPS主机 | 山特C3KS | 台 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 8 |
| 7 | 电视机 | 创维55寸 | 台 | 1 |
| 8 | 监控客户端电脑 | 惠普P6-1095CN | 台 | 1 |
| 9 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 10 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 11 | 外网无线路由器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 13 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 梁溪水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 46寸液晶拼接单元 | 块 | 4 |
| 2 | 矩阵 | VGA切换8进8出 | 套 | 1 |
| 3 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | DS-8616N-ST | 台 | 1 |
| 4 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD5295HDZ-EI | 台 | 9 |
| 5 | UPS主机 | 山特C6KS | 台 | 2 |
| 6 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 16 |
| 7 | 视频解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 8 | 工作站 | 联想P410 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | S7703（主控单元*2,电源*2,48端口） | 台 | 1 |
| 10 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 2 |
| 11 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 12 | 路由器 | 华为AR2240-S | 台 | 1 |
| 13 | 防火墙 | 华为USG6370 | 台 | 1 |
| 14 | VPN设备 | 华为USG6308 | 台 | 1 |
| 15 | 海康监控平台（含服务器） | IVMS5000E | 台 | 1 |
| 16 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 17 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 18 | 机房动力环境监控 | 安定宝SN6800，温度、湿度、断电和水浸报警 | 套 | 1 |
| 19 | SIM卡年费 | 保证机房动力环境监控信息收发 | 项 | 1 |
| 20 | 机柜 | 600*600*2000 | 台 | 4 |
| 21 | 大唐鑫胜HL-5716 KVM切换器（含配线） |  | 台 | 1 |
| 22 | 大华综合监控管理平台一体机 | DH DSS7016 D | 台 | 2 |
| 23 | 大华综合监控管理平台 | DH DSS L800S3A B1 | 台 | 1 |
| 24 | 存储服务器 | DH EVS5024S R | 台 | 1 |
| 25 | 存储服务器 | 海康 | 台 | 1 |
| 26 | 专线交换机 | H3C S1050T | 台 | 1 |
| 27 | 政务网路由器 | 华为S2326TP EI | 台 | 1 |
| 28 | 光转设备 | 到上下级单位用协议转换设备 | 批 | 1 |
| 29 | VPN专线设备 | 华为 OPTIXPTN910 F | 台 | 1 |
| 30 | 英飞拓机笼 |  | 台 | 1 |
| 31 | 流媒体服务器 | 海康DS VE22S B | 台 | 5 |
| 32 | 流媒体服务器交换机 | 华为 ES0W2PSA0150 | 台 | 1 |
| 新吴水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示屏 | P4.75双色，1.22*1.07米 | 块 | 1 |
| 2 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7808 | 台 | 1 |
| 3 | 内场摄像机 | 海康模拟红外 | 台 | 8 |
| 4 | 拼接显示单元 | 韩国LG 49寸液晶 | 台 | 4 |
| 5 | 解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构框架 |  | 平方 | 3.23 |
| 7 | 装饰边框 |  | 米 | 7.5 |
| 8 | PDU电源插座 | 6位10A | 只 | 1 |
| 9 | 显示器 | DELL 17寸液晶 | 台 | 1 |
| 10 | 监控客户端电脑 | 惠普P6-1095CN | 台 | 1 |
| 11 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 8 |
| 12 | UPS主机 | 山特C3KS | 台 | 1 |
| 13 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 14 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 15 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 16 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 17 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 滨湖水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 内网交换机 | H3C S1024R | 台 | 1 |
| 2 | 外网路由器 | D-LINK 1024R | 台 | 1 |
| 3 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 4 | 风景区硬盘录像机（含硬盘） | 海康DX-8632N-K8 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 | PHILIPS 24寸 | 台 | 1 |
| 6 | 监控客户端电脑 |  | 台 | 3 |
| 7 | 户内显示屏 | P4.75双色，4.55*0.56米 | 块 | 1 |
| 8 | UPS主机 | 山特6KS | 台 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 16 |
| 10 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7608N-E2 | 台 | 1 |
| 11 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD2112HDZ-EI | 台 | 2 |
| 蠡湖公园码头 |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 摄像机 | DS-2CD893PF | 台 | 1 |
| 4 | 手动镜头2.8-12 | 13VG2812AS | 只 | 1 |
| 5 | 护罩 | YA4512 | 套 | 1 |
| 6 | 枪机支架 | WS2771 | 只 | 1 |
| 7 | 5公里无线网桥 | 5.8G 300M带宽 | 套 | 1 |
| 8 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 9 | 12V开关电源 |  | 只 | 1 |
| 10 | 工业级交换机 | 5口百兆 | 台 | 1 |
| 11 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 12 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 威尼斯花园码头（崇殖轩） |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 3公里无线网桥 | 5.8G 300M带宽 | 套 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 6 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 蠡湖中央公园码头（水上明月） |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 50 |
| 6 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 宝界山观景平台 |  |  |  |  |
| 1 | 5公里无线网桥 | 5.8G 300M带宽 | 套 | 1 |
| 2 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 3 | 不锈钢立杆 |  | 根 | 1 |
| 4 | 工业级交换机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 海康高清球机 | 海康DS-2DF8231IW-AW | 台 | 1 |
| 6 | 球机定制支架 |  | 台 | 1 |
| 7 | 防雷器 |  | 台 | 1 |
| 8 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 50 |
| 9 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 百米高喷码头 |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 5 | 定制监控立杆 | 6米不锈钢 | 根 | 1 |
| 6 | 立杆基础 |  | 套 | 1 |
| 7 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 50 |
| 8 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 管社山庄码头 |  |  |  |  |
| 1 | 1公里无线网桥 | 2.4G 150M带宽 | 套 | 1 |
| 2 | 36倍中速网络球机 | DS-2DM1-518 | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 4 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 5 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 6 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 鼋头渚公园游船码头 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | DS-2CD893PF | 台 | 3 |
| 2 | 手动镜头2.8-12 | 13VG2812AS | 只 | 3 |
| 3 | 护罩 | YA4512 | 套 | 3 |
| 4 | 枪机支架 | WS2771 | 只 | 3 |
| 5 | 无线网桥 | 150M | 套 | 1 |
| 6 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 7 | 12V开关电源 |  | 只 | 1 |
| 8 | 工业级交换机 |  | 台 | 1 |
| 9 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 10 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 高速艇码头 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | DS-2CD893PF | 台 | 1 |
| 2 | 手动镜头2.8-12 | 13VG2812AS | 只 | 1 |
| 3 | 护罩 | YA4512 | 套 | 1 |
| 4 | 枪机支架 | WS2771 | 只 | 1 |
| 5 | 无线网桥 | 150M | 套 | 1 |
| 6 | 金属设备安装箱 |  | 只 | 1 |
| 7 | 12V开关电源 |  | 只 | 1 |
| 渔人码头 |  |  |  |  |
| 1 | 22倍中速网络球机 | DS-2DM1-512 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 只 | 1 |
| 3 | 工业级交换机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 无线网桥 | 5.8G 5公里 | 套 | 1 |
| 5 | 金属设备安装箱 |  | 个 | 1 |
| 6 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 锡山水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 23英寸一体机电脑 | 联想 C560 i5-4460T 8G 1T 2G独显 Rambo刻录 | 台 | 3 |
| 2 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 3 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 4 | 视频解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 5 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 惠山（前洲）水上中队 |  |  |  |  |
| 1 | 户内显示屏 | P4.75双色，1.32*1.25米 | 块 | 1 |
| 2 | 内场硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-7608N-E2 | 台 | 1 |
| 3 | 内场摄像机 | 海康DS-2CD5295HDZ-EI | 台 | 6 |
| 4 | UPS主机 | 山特C3KS | 台 | 1 |
| 5 | 蓄电池 | 12V100ah | 块 | 8 |
| 6 | 显示器（拼接） | DELL U2412M | 台 | 4 |
| 7 | 23英寸一体机电脑 | 联想 C560 i5-4460T 8G 1T 2G独显 Rambo刻录 | 台 | 3 |
| 8 | 内网交换机 | 华为S5700S-52P-LI-AC | 台 | 1 |
| 9 | 外网路由器 |  | 台 | 1 |
| 10 | 视频解码器 | 海康DS-6908UD | 台 | 1 |
| 11 | 千兆光端机 | 英飞拓N3787XA/B-GE-20 | 对 | 1 |
| 12 | 切换器等辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 13 | 机房动力环境监控 | 安定宝SN6800，温度、湿度、水浸和断电报警 | 套 | 1 |
| 14 | SIM卡年费 | 保证机房动力环境监控信息收发 | 项 | 1 |
| 15 | 弱电综合布线 |  | 套 | 1 |
| 老前洲海事所院内通讯铁塔机房内 |  |  |  |  |
| 1 | 运河硬盘录像机（含硬盘） | DS-8616 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘录像机（抓拍，含硬盘） | DS-9008HF | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 19寸E1914H | 台 | 1 |
| 4 | 交换机 | 1026E | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 1m | 台 | 1 |
| 老前洲海事所院内通讯铁塔 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | WV-CP504 | 台 | 3 |
| 2 | 电动二可变镜头 | 7.5-120MM | 只 | 2 |
| 3 | 护罩 | YA4712SHKW | 套 | 3 |
| 4 | 云台 | Y3060 | 只 | 3 |
| 5 | 电动变焦镜头 | 8-80MM | 只 | 1 |
| 6 | 24V电源 | 24V2.5A | 只 | 3 |
| 7 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢箱 | 50*80 | 个 | 1 |
| 9 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 10 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 京杭运河监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-8632N-K8 | 台 | 4 |
| 2 | 硬盘录像机（含硬盘） | 海康DS-8632N-I8 | 台 | 1 |
| 1、直湖港 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 台 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 10 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 11 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 12 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 14 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 15 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 1000 |
| 16 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 2、西环路大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  |  |  |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 3、洛社海事所（监控点） |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 云台 | YAAN | 个 | 1 |
| 9 | 锡溧漕河口摄像机/可变焦 | DS-2CD7A27EWD-IZS 2.8-12MM | 台 | 1 |
| 10 | 锡溧漕河口摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 4、东方红桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 800 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 5、石塘湾 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 120 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 6、葑溪大桥北 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 3 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 4 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 5 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 6 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 7 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 8 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 9 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 12 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 13 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 14 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 200 |
| 15 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 7、葑溪大桥南 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 10 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 12 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 13 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 14 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 350 |
| 15 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 8、锡宜高速 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 9、高桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | 海康DS-TCW215-P8FW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  |  | 1 |
| 4 | 摄像机 | 海康DS-2CD5026FWD | 台 | 3 |
| 5 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 3 |
| 6 | 室外护罩 |  | 个 | 3 |
| 7 | 护罩支架 |  | 个 | 3 |
| 8 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 9 | 工业交换机 |  | 台 | 1 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 2 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 15 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 16 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 17 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 10、151铁路桥及抓拍 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-TCW215-P8FW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | DS-2CD7066F | 台 | 2 |
| 4 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 2 |
| 5 | 室外护罩 | DS-1331HZ-C | 个 | 2 |
| 6 | 护罩支架 | DS-1293ZJ | 个 | 2 |
| 7 | 5公里无线网桥 | 5.8G300M带宽 | 套 | 1 |
| 8 | 100W60度LED射灯 |  | 个 | 4 |
| 9 | LED射灯控制系统 |  | 套 | 2 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 2 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 15 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 16 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 100 |
| 17 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 11、高桥往山北大桥方向 |  |  |  |  |
| 1 | 立杆 | 定制，8米 | 个 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 5 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 8 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 9 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 500 |
| 10 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 12、高桥南400米 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 4 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |
| 5 | 不锈钢箱（设备） | 30*40 | 个 | 1 |
| 6 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 230 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 13、凤翔大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 2 |
| 14、山北大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 4 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 5 | 室外护罩 |  | 个 | 2 |
| 6 | 护罩支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 拍照摄像机（800万低照度） | 海康DS-2CD5086F | 台 | 1 |
| 8 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 9 | 100W60度LED射灯 |  | 个 | 2 |
| 10 | LED射灯控制系统 |  | 套 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 15、吴桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 5 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 6 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 7 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 8 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 9 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 60 |
| 14 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 16、锡山大桥南 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DC4223IW-DE | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 海康DS-2CD3325Y-I | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |
| 6 | POE交换机 | DS-3E0106P-E | 台 | 1 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 17、锡山大桥北 |  |  |  |  |
| 1 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DC4223IW-DE | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 3 | 摄像机 | 海康DS-2CD3325Y-I | 台 | 2 |
| 4 | 摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |
| 6 | POE交换机 | DS-3E0106P-E | 台 | 1 |
| 7 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 18、梁溪大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 3 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 4 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 5 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 6 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 7 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 8 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 9 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 10 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 11 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 12 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢箱（设备） | 100*150 | 个 | 1 |
| 14 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 15 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 30 |
| 16 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 19、金城大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 12 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 14 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 20、永旺大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 12 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 14 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 21、高浪大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 3 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 3 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 拍照摄像机 | 海康DS-2CD5086F | 台 | 2 |
| 12 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 2 |
| 13 | 100W60度LED射灯 |  | 个 | 2 |
| 14 | LED射灯控制系统 |  | 套 | 1 |
| 15 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 16 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 17 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 18 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 19 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 400 |
| 20 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 22、新安北桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 2 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 6 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 7 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 8 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 9 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 10 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 12 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 13 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 300 |
| 15 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 23、硕放大桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 500 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 24、环太湖高速 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机） | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 2 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 2 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 600 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 25、丰乐桥 |  |  |  |  |
| 1 | 铁塔及基础 | 25米高钢架塔 | 座 | 1 |
| 2 | 立杆 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 星光级红外球机 | 海康DS-2DF8237IW-AW | 台 | 1 |
| 4 | 球机支架 |  | 个 | 1 |
| 5 | 摄像机 | 海康DS-2CD5027FWD | 台 | 1 |
| 6 | 高清镜头 | 海康HV3816M-8MPIR | 只 | 1 |
| 7 | 室外护罩 |  | 个 | 1 |
| 8 | 护罩支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 盲区摄像机 | DS-2CD2726DWD-I3 | 台 | 1 |
| 10 | 盲区摄像机支架 |  | 个 | 1 |
| 11 | 光端机 | 英飞拓 | 对 | 1 |
| 12 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |
| 13 | 220V稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 不锈钢箱（设备） | 50*80 | 个 | 1 |
| 15 | 不锈钢箱（取电） | 30*40 | 个 | 1 |
| 16 | 电表 | 220V单相 | 台 | 1 |
| 17 | 电力供应线路长度及配套设施 | 管道，线杆，钢缆及配件 | 米 | 900 |
| 18 | 线缆及辅助设备 |  | 批 | 1 |
| 26、苏海巡206、苏海巡207、苏海巡0207和苏海巡0217上视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 车载硬盘录像机 | DH-NVR0404MF-GL(3.0) | 台 | 2 |
| 2 | 车载硬盘录像机 | DH-NVR0804MF-GL(3.0) | 台 | 1 |
| 3 | 显示器 | 12寸12V | 台 | 4 |
| 4 | 智能球机 | DH-SD-59D120S-HN | 台 | 3 |
| 5 | 球机壁装支架 |  | 个 | 3 |
| 6 | 半球机 | DH-IPC-HDW5125C-A | 只 | 3 |
| 7 | 硬盘 | 1T | 块 | 6 |
| 8 | 开关电源 | 12V12A | 个 | 4 |
| 9 | 摄像机 | WV-CP504 | 台 | 1 |
| 10 | 电动变焦镜头 | 8-80MM | 只 | 1 |
| 11 | 护罩 | YA4512SHKW | 套 | 1 |
| 12 | 云台 | Y3040 | 只 | 1 |
| 13 | 4路硬盘录像机 | DS-7804 | 台 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 2T | 块 | 1 |
| 15 | 线缆及辅材 |  | 批 | 1 |
| 27、水上应急通讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水上应急通讯系统 | VHF基站2座、船载对讲机34台、手持对讲机23台 | 套 | 1 |
| 28、AIS基站 |  |  |  |  |
| 1 | AIS基站 | 市辖区范围内 | 座 | 4 |
| 29、海巡艇上LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 |  | 套 | 8 |
| 30、AR2240、S7703、USG6370、USG6308核心设备质保 |  |  |  |  |
| 1 | 质保 | 原厂质保、企业质保均可 | 套 | 1 |
| 31、执法记录仪、数据采集站、办公电脑、打印机、复印机等 |  |  |  |  |
| 1 | 执法记录仪、数据采集站、办公电脑、打印机等 | 70台执法记录仪，6台数据采集站，66台便携式电脑、38台台式计算机、11台复印机、66台打印机、8台传真机 |  |  |
| 30、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 其他 | 维保期间招标方因工作需要增加的少量布线、网络跳线、机柜电源、机柜层板等由供货商提供，包含在投标总价中。 |  |  |

2.2 基础清单二

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴塘门水上搜救中心信息化设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 威创C-DGS67X2+ | 块 | 6 |
| 2 | 音视频矩阵 | 威创 | 台 | 1 |
| 3 | RGB矩阵 | 威创 SRAK0804 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGICOM 1000 | 台 | 1 |
| 5 | RGB长线驱动器 | 威创IRGB222A | 台 | 3 |
| 6 | 电脑 | 惠普P6-1095CN | 台 | 2 |
| 7 | 电脑 | 惠普P7-1035CN | 台 | 1 |
| 8 | 音箱 | LAX吸顶 | 个 | 4 |
| 9 | 功放 | LAX D4 | 台 | 1 |
| 10 | 无线话筒 | US-802D PRO | 台 | 1 |
| 11 | DVD播放机 | 先锋 | 台 | 1 |
| 12 | 效果器 | FEEDBACK DESTROYER PRO | 台 | 1 |
| 13 | 会议终端机 | BESTSOUND HT206 | 台 | 1 |
| 14 | 调音台 | YAMAHA MG166CX | 台 | 1 |
| 15 | 时序电源 | LAX MPW8 | 台 | 1 |
| 16 | 监控交换机 |  | 台 | 1 |
| 17 | 内网交换机 | H3C S1024R | 台 | 1 |
| 18 | 外网交换机 | D-LINK 1024R | 台 | 1 |
| 19 | 布线系统 |  | 套 | 1 |
| 20 | 显示器 | PHILIPS 24寸 | 台 | 1 |
| 管社山水上搜救中心信息化设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 威创C-DGS67X2+ | 块 | 6 |
| 2 | 音视频矩阵 | 威创 | 台 | 1 |
| 3 | RGB矩阵 | 威创 SRAK0804 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接处理器 | DIGICOM 1000 | 台 | 1 |
| 5 | RGB长线驱动器 | 威创IRGB222A | 台 | 3 |
| 6 | 音箱 | LAX吸顶 | 个 | 4 |
| 7 | 功放 | LAX D4 | 台 | 1 |
| 8 | 无线话筒 | US-802D PRO | 台 | 1 |
| 9 | DVD播放机 | 先锋 | 台 | 1 |
| 10 | 效果器 | FEEDBACK DESTROYER PRO | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | YAMAHA MG166CX | 台 | 1 |
| 12 | 时序电源 | LAX MPW8 | 台 | 1 |
| 指挥中心机房配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 海康DS-2CD2TDY-I 200万高清 | 台 | 6 |
| 2 | POE交换机 | 海康5口DS-3E0105P-E | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | DS-7716N-K4 16通道，4盘位 | 台 | 1 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 6T | 块 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 | CS-8PP-25P 8寸额定功率：80W | 只 | 8 |
| 6 | 吸顶音箱 | CSL658C 6.5寸额定功率：60W | 只 | 4 |
| 7 | 功放 | AXIS MCA-2.3 额定功率2*230W | 台 | 3 |
| 8 | 无线麦克风 | 海天HT66B一拖二手持式 | 套 | 1 |
| 9 | 会议麦克风 | 海天HT860B一拖四鹅颈式 | 套 | 2 |
| 10 | 手持式麦克风 |  | 台 | 2 |
| 11 | 时序电源 | 海天HT3208 | 台 | 2 |
| 12 | 调音台 | YAMAHA MG12 | 台 | 2 |
| 13 | 反馈抑制器 | 海天HT2200 | 台 | 2 |
| 14 | 机柜 | 0.6*0.6*2M（音响设备、网络设备） | 台 | 1 |
| 15 | 机柜 | 0.6*0.6*0.8M（小会议室用） | 台 | 1 |
| 16 | 机柜 | 0.6*0.6*1.2M（拼接屏用） | 台 | 1 |
| 17 | 二层交换机 | S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 1 |
| 18 | 布线系统 |  | 套 | 1 |
| 19 | 机柜PDU |  | 个 | 2 |
| 办公楼原有布线、监控、大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 布线系统 | 包括局机关大楼和2个搜救中心内布线 | 批 | 1 |
| 2 | 摄像机 | 室内外海康DS-2CD2TDY-I 200万高清 | 台 | 12 |
| 3 | POE交换机 | 海康DS-3E0109P-E 9口 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康DS-8632N-ST,硬盘 | 台 | 1 |
| 5 | 显示器 |  | 台 | 2 |
| 6 | 大厅显示屏 | 一楼大厅内显示屏及配套布线、设备 | 块 | 1 |
| 7 | 办证大厅LED显示屏 | 办证大厅内全彩显示屏及配套布线、设备 | 块 | 1 |
| 8 | 办证大厅业务引导屏 | 办证大厅内业务引导显示屏及配套布线、设备 | 块 | 1 |
| 9 | 办证大厅广告屏 | 办证大厅内广告屏及配套布线、设备 | 块 | 2 |
| 10 | 办证大厅排队叫号系统 | 办证大厅排队叫号机、12块LED条屏及配套布线、设备 | 批 | 1 |
| 音频视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 八楼会议室 | 会议发言、音响、投影等弱电系统 | 套 | 1 |
| 2 | 九楼党员活动室 | 会议发言、音响、投影等弱电系统 | 套 | 1 |
| 局机关中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | S7703总装机箱 | ES0B00770300 | 台 | 1 |
| 2 | 800W交流电源模块(黑色) | W2PSA0800 | 个 | 2 |
| 3 | S7703主控处理单元A | ES0D00MCUA00 | 个 | 2 |
| 4 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | ES0DG48TFA00 | 块 | 1 |
| 5 | 二层交换机 | S5700S-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 2 |
| 6 | 机柜 |  | 台 | 6 |
| 7 | 机柜PDU | 8位10A2米线 | 个 | 13 |
| 8 | kvm切换器 | 16口kvm切换器，17寸显示器 | 套 | 1 |
| 9 | 机房动力环境监控 | 温度、湿度、断电报警、水浸 | 套 | 1 |
| 10 | 机房配电 |  | 套 | 1 |
| 11 | UPS系统 | 一台20k主机，16节100ah电池 | 套 | 1 |
| 12 | 光转设备 | 到上下级单位用协议转换设备 | 批 | 1 |
| 13 | 核心交换机 | 中兴RSR7704 | 台 | 1 |
| 14 | 政务网防火墙 | 网康NI300 | 台 | 1 |
| 15 | 外网防火墙 | 华依防火墙 | 台 | 1 |
| 16 | 政务网路由器 | H3C ER5200G2 | 台 | 1 |
| 17 | 入侵检测防火墙 | 360网神NSG | 台 | 1 |
| 18 | 服务器 | 各应用服务器 | 台 | 26 |
| 19 | 楼层交换机 | 各楼层接入交换机 | 批 | 1 |
| 20 | VPN 网关 | NFNX3 HD2300 | 台 | 1 |
| 21 | VPN 路由器 | H3C MSR 3640 | 台 | 1 |
| 22 | 边缘路由器 | H3C MSR 5660 | 台 | 1 |
| 23 | DELL工作站 | T40 | 台 | 1 |
| 24 | 运管网交换机 | RG NBS3200 48GT4XS | 台 | 1 |
| 25 | 外网交换机 | RG ES224GC | 台 | 1 |
| 26 | 隔离型光纤收发器 | Net 4E | 台 | 3 |
| 27 | 长距离光纤收发器 | Net 40CE | 台 | 1 |
| 28 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000 UF | 台 | 4 |
| 29 | 防火墙 | 奇安信 网神 SecGate 3600 | 台 | 1 |
| 30 | 入侵检测 | 天融信 TopSentry | 台 | 1 |
| 31 | 堡垒机 | 深信服 OSM 1000 A600 | 台 | 1 |
| 32 | WAF | 深信服 WAF 1000 A100 | 台 | 1 |
| 33 | 漏洞扫描 | 天融信 | 台 | 1 |
| 34 | 数据库审计 | 天融信 | 台 | 1 |
| 35 | 日志审计 | 奇安信 LAS 1000 A600 | 台 | 1 |
| 36 | AI视觉计算工作站 |  | 台 | 1 |
| 37 | 其他服务工作站 |  | 台 | 1 |
| 38 | 大华综合监控管理平台一体机 | DH-DSS7016-D | 台 | 2 |
| 39 | 大华网关 | DH DSS C890253C 1U | 台 | 1 |
| 40 | 英飞拓机笼 |  | 台 | 1 |
| 办公设备 |  |  |  |  |
| 1 | 办公电脑 | 局机关及2个水上搜救中心办公电脑、业务用电脑 | 台 | 107 |
| 2 | 打印机 | 局机关及2个水上搜救中心办公用打印机 | 台 | 28 |
| 3 | 打印一体机 |  | 台 | 4 |
| 4 | 复印机 |  | 台 | 3 |
| 5 | 扫描仪 |  | 台 | 3 |

2.3基础清单三

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心信息化设施设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 大华 | 平方 | 14.94 |
| 2 | 显示屏独立主控 | 1)一路DVI视频输入；2) 一路音频输入；3)四个网口输出或四路光纤输出；4)RS232接口控制，可级联多台进行统一控 制；5)最大带载分辨率2048×1152或1920×120 | 台 | 6 |
| 3 | 大屏幕拼接控制器 | 大华 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常 使用，具备设置预案、开 关机、信号切换等功能 | 套 | 1 |
| 5 | 台式电脑主机及配套 键盘鼠标 | 操作系统：win7简体中文版、CPU:INTEL酷睿157500、内存8GB、硬盘：1IB 7200转、显卡：高性能 显卡同时具备VGA\HDM等接口，支持多屏扩展模式显示 | 台 | 15 |
| 6 | 显示器 | 面板尺寸23.8英寸、显示面积：527.04*296.46mm、最佳分辨率： 1920*1080、像素间距；0.275*0.275mm、视角：178度、178度、显示色彩：1670万色、色域 | 台 | 39 |
| 7 | 安装结构 | 满足本项目LED显示屏安装需求的支架结构等 | 平方 | 15 |
| 8 | 配电柜 | 带漏电保护功能，按屏体总功率选配配电柜、(屏体功率详见技术规格要求 ) | 套 | 1 |
| 9 | 强电线缆 | 供配电柜到屏幕的强电线 | 米 | 80 |
| 10 | 信号线缆 | 提供控制器到屏体信号线 | 米 | 188 |
| 11 | 辅材 | 满足本项目的各类辅助材料 | 项 | 1 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期：自合同签订生效之日起1年。

  - 付款方式：合同签订生效后，采购方支付合同价款的50%，维护期满后支付合同价款的50%。

  - 本项目合同履行地点：无锡市 ，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 价格（20分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

        - 项目人员配置情况（15分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。

2.1  项目负责人具有机电工程专业建造师资格证得1分，持有安全员B证的得1分；具有网络工程师认证证书的得1分；具有有效期内“高处作业”特种作业操作证书的得1分。最高得4分。

2.2  项目组成员（项目负责人除外）具有有效期内“电工作业”和“高处作业”两个类别的特种作业操作证，每提供一证得1分，最高4分。

2.3 项目组成员（项目负责人除外）具有有效期内“综合安防”工程师和“高处作业”特种作业操作证，每提供一证得1分，最高3分。

2.4 项目组配备人员中具有网络安全工程师认证证书的得1分，最高得1分。

2.5  项目组配备人员中具有计算机操作系统认证工程师证书的得1分，最高得1分。

2.6 项目组配备人员中具有信息通信类或计算机（不含软件）类本科或以上学历，并且具有相应类别中级或以上职称，其中本科得1分，硕士及以上得2分，最高得2分，其它情况不得分。

        - 投标人综合情况（7分）：

3.1  业绩（3分）：投标人提供最近三年内与本项目类似的维保合同，每一个得1分，最高得3分（提供合同及对应发票的复印件）。

3.2  体系认证（4分）：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系认证证书的，有1个得1分，最高得4分。投标时需提供相关证书扫描件，同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图并加盖投标人公章。

        - 项目方案（58分）

4.1 对现有系统的熟悉与理解程度（16分）需提供监控系统拓扑图、风景区无线传输拓扑图、网络系统拓扑图、AIS 基站系统拓扑图、水上应急搜救通讯系统拓扑图、机房设备拓扑图、AIS 基站信号覆盖范围图、设备分布位置图，每提供一个完整全面准确符合实际情况的得2分，不够符合实际情况得1分，最高16分，未提供不得分。

4.2 服务实施方案（14分）：对提供项目服务实施方案是否完整且切实可行等方面打分。方案科学完整，无漏项、可行性强的得14分；方案科学完整性较好，存在1处漏项、可行性较强的得11分；方案科学完整性一般，存在2处漏项、可行性一般的得9分；方案科学完整性较差，存在3处及以上漏项、可行性差的得7分；

4.3档案管理方案（14分）：对维保档案管理方案的合理性，以及维保记录的规范化、专业化、系统化、精细化程度打分。管理方案合理规范专业，系统化、精细化程度高、无漏项的得14分；管理方案合理性规范性专业性较高，系统化、精细化程度较高、存在1处漏项的得11分；管理方案合理性规范性专业性一般，系统化、精细化程度一般、存在2处漏项的得9分；管理方案合理性规范性专业性差，精细化程度差、存在3处及以上漏项的得7分；未提供不得分。

4.4 应急方案管理（14分）方案科学合理，时效性高，可操作性强、无漏项的得14分；方案较科学合理，时效性较高，可操作性较强、存在1处漏项的得11分；方案科学合理性一般，时效性一般，可操作性一般、存在2处漏项的得9分；方案科学合理性差，时效性差，可操作性差、存在3处及以上漏项的得7分；未提供不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

项目名称：智慧海事信息化设施运维项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2024-0105项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字或盖章即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0105进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2024-0105招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2024-0105在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 智慧海事信息化设施运维项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2024-0105

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。