招　标　文　件

项目名称：南京脑科医院儿童青少年心理健康智能防治一体化平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0410

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年10月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………30

# 第一章  投标邀请

受南京脑科医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京脑科医院儿童青少年心理健康智能防治一体化平台（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0410

2.项目名称：南京脑科医院儿童青少年心理健康智能防治一体化平台

3.预算金额：255万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目旨在构建一个全面的儿童青少年心理健康智能防治一体化平台，以支持脑科精神疾病的研究与临床实践。系统建设内容主要包括影像精析引擎、全息感知信号智理、脑电节律洞察、全景组学解码、智能心里对话系统、多维融合精睿心健预测、系统权限与安全等多个模块。通过整合先进的技术手段和丰富的数据资源，为科研人员提供一个高效、便捷、功能强大的研究平台，并推动科研成果向临床实践的转化应用。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月19日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京脑科医院

地  址：南京市广州路264号

联系人：陈先生

联系电话：025-82296541

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：陈先生

联系电话：025-68505915

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

众多严谨的临床研究和长期随访调查均确凿地证实了早期干预在焦虑症、抑郁症及孤独症治疗中的核心地位。在疾病的初始阶段，大脑具有较强的神经可塑性，这为干预治疗提供了宝贵的时机窗口。

融合多模态影像、全息感知信号、脑电节律、全景组学等多源数据，依托大规模深度学习模型训练，构建全面、精准的精神心理健康预测体系。能够综合分析各类数据间的潜在关联，对青少年精神心理健康状况进行全方位评估与精准预测，提前预警精神疾病风险。同时，凭借模型的持续学习与优化能力，不断提升对精神疾病的诊断准确性、治疗方案推荐科学性以及预后评估可靠性，为青少年心理健康保驾护航。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像精析引擎 | 1 | 套 | 主要产品 | 600000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 全息感知信号智理 | 1 | 套 | / | 300000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 脑电节律洞察系统 | 1 | 套 | / | 300000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 全景组学解码 | 1 | 套 | / | 500000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 智能心理对话系统 | 1 | 套 | / | 200000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 多模态数据采集与分析的一体化平台 | 1 | 套 | / | 550000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 系统权限与安全 | 1 | 套 | / | 100000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像精析引擎 | ★实质性要求 | - 1.信息安全脱敏 处理影像数据前必须完成信息安全脱敏，去除影像中可识别个人身份信息（姓名、身份证号、病历号等），确保患者隐私安全并满足相关法规要求。 通过专门的脱敏算法和工具，对影像元数据及可能包含个人信息的图像区域进行处理，保证数据后续分析与共享中无隐私泄露风险。 - 2.核磁影像预处理 自动执行9项核心预处理步骤，缺一不可：按影像模态分类、按扫描序列分类、时间矫正、空间校正、头动参数计算、皮层分割、时间序列信号滤波、图像去噪、对比度增强。 按模态分类覆盖 MRI、CT、PET 等主流医学影像模态，按序列分类适配同一模态下不同特性的扫描序列，确保处理方法的针对性。 时间矫正统一不同时间采集数据的时间基准，空间校正消除体位、设备差异导致的空间偏差，保证数据时空维度的可比性。 头动参数计算为后续头动校正提供依据，皮层分割实现大脑皮层的区域划分，为结构与功能分析奠定基础。 时间序列信号滤波去除噪声、保留有效信号，图像去噪降低随机噪声与伪影，对比度增强提升脑区结构辨识度。 - 3.质量控制 覆盖4项关键质量控制指标，确保数据质量满足分析要求：扫描头动阈值筛选、皮层图像信噪比评估、皮层分割质量检查、神经纤维追踪质量判断。 扫描头动阈值筛选依据头动参数剔除超范围数据；皮层图像信噪比评估排除低信噪比图像；皮层分割质量通过与标准图谱对比验证准确性，必要时重新分割；神经纤维追踪质量确保追踪结果能准确反映纤维走向与连接。 - 4.脑功能特征计算 支持5类核心脑功能特征的提取与分析：低频振幅（研究自发神经活动）、局部一致性（反映局部功能协同性）、功能连接（计算脑区间连接强度）、多图谱脑功能网络（整合图谱构建网络）、脑功能网络拓扑属性参数（计算聚类系数、最短路径长度等）。 - 5.脑结构特征计算 支持4类核心脑结构特征的提取与分析：灰质体积（评估灰质变化）、皮层厚度（研究结构与功能关系）、脑白质纤维连接（显示纤维走向与连接）、脑结构网络（分析结构连接特性）。 - 6.AI影像报告生成 基于深度学习技术自动生成AI影像报告，包含3项核心功能：可视化展示与分析、特征值量化分析、疾病诊断建议。 可视化展示包含脑区体积变化图、皮层厚度分布图、功能连接图等，且提供详细分析说明； 特征值量化分析提供脑区体积、皮层厚度、连接强度等量化结果，并支持与正常/疾病人群的对比；疾病诊断建议基于特征与量化结果给出个性化建议，辅助治疗方案制定。 报告支持导出为PDF、Word等常用格式，具备在线分享功能，满足科研协作与成果传播需求。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.技术原理与特性描述 核磁影像预处理中“MRI高软组织分辨力”“T1加权像突出解剖结构、T2加权像对病变敏感”等模态/序列特性的描述 脑功能特征计算中“揭示大脑功能状态和神经机制”“从网络层面分析信息传递特性”等效果描述。 脑结构特征计算中“评估大脑发育、衰老、病变等过程”“探索大脑结构与功能关系”等应用方向描述。 2.具体技术/算法举例 图像去噪技术中“高斯滤波、中值滤波或自适应滤波”的算法举例（支持同等去噪效果的其他算法即可，不强制特定算法）。 对比度增强技术中“直方图均衡化、自适应对比度增强”的技术举例（支持同等增强效果的其他技术即可，不强制特定技术）。 3.报告细节补充 AI影像报告中“提供相关的参考文献和案例”的描述。 报告导出与分享中“提高科研人员的协作效率和研究成果的传播速度”的效果描述（仅为功能价值说明，不强制特定效率指标）。 4.用户体验补充说明 可视化展示中“帮助科研人员快速了解患者的脑区变化”“确保影像的清晰度和可读性”的用户体验描述（仅为体验优化建议，核心为信息准确传递，不强制特定展示风格）。 特征值量化分析中“更客观地评估患者的脑区变化程度”“更准确地判断患者的疾病状态”的效果描述（仅为功能价值强调，核心为量化结果准确，不强制特定判断标准）。 |
| 2 | 全息感知信号智理 | ★实质性要求 | 1.语音与视频处理 完成语音信号全流程处理：采集、编码、解码、增强，确保语音数据质量与可用性。 通过降噪算法去除环境噪音，提升语音清晰度（为后续特征分析奠定基础）；支持语音识别技术（将语音转换为文本）与语音合成技术（将文本转换为自然流畅语音），覆盖数据转换与交互需求。 完成视频信号全流程处理：采集、压缩、传输、解压缩、显示，适配数据存储与传输场景。 视频压缩支持 H.264、H.265 等主流技术，在保证画质前提下减小文件体积；支持视频增强技术（改善画质、提升色彩鲜艳度与对比度）与视频分析技术（目标检测、行为识别），为微表情捕捉与场景理解提供技术支撑。 2.VR 眼镜相关信号处理（核心功能） 通过VR眼镜内置传感器实现两项关键信号捕捉：眼动轨迹捕捉、视觉焦点捕捉，为交互与状态分析提供补充数据。 基于眼动数据实现“注视点渲染”（动态调整渲染分辨率，平衡视觉体验与计算负载）；基于视觉捕捉技术实现 “手势识别”，支持用户与虚拟环境自然交互，增强沉浸感。 保障VR应用信息安全：保护用户个人信息（身份信息、使用习惯）不泄露，防止虚拟环境遭受恶意攻击（篡改场景、窃取操作数据）；采用加密技术保护传输数据，通过严格权限管理限制非法访问。 3.可穿戴设备信号处理 通过可穿戴设备传感器实现五类生理数据监测：睡眠、心率、呼吸、血氧、步数，覆盖生理状态与行为活动分析维度。 对采集的生理数据进行质量控制：通过数据校准确保传感器测量准确性，通过滤波算法去除噪声干扰，通过异常数据识别与处理避免错误数据影响分析结果。 4.视音频生物性特征分析 视频微表情分析：提取微表情特征用于情感识别与心理状态分析，通过面部关键点检测、表情分类算法捕捉微表情变化。 语音生物学特征分析：提取语音独特生物学特征（音色、语调），支持身份识别与认证，提升信息安全防护水平。 语义分析：对语音内容、视频内容进行语义分析——语音语义分析理解用户指令意图，视频语音分析需识别场景、物体与事件，为智能交互与内容理解提供支持。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.功能应用场景举例 语音处理中 “应用于智能语音助手、语音转写”“用于有声读物、导航语音提示” 的场景描述。 视频处理中“用于安防监控、视频内容理解”的场景描述。 微表情分析中“应用于心理学研究、测谎”的场景描述。 可穿戴设备数据“用于医疗研究和健康管理”的场景描述。 2.技术原理补充说明 可穿戴设备中“利用光电容积脉搏波（PPG）技术监测心率和血氧”“通过加速度传感器识别运动模式计算步数”“采用睡眠监测算法分析睡眠阶段”的技术原理描述。 微表情分析中“微表情是人们在短时间内不自觉流露的面部表情” 的定义描述。 3.效果价值描述 VR手势识别中“增强沉浸感”的效果描述。 可穿戴设备数据“为用户提供健康反馈”的效果描述。 语义分析中“实现更智能的交互”“为视频检索、内容推荐提供支持”的效果描述。 |
| 3 | 脑电节律洞察系统 | ★实质性要求 | 1.脑电采集与预处理 采集环节：确保电极与头皮的良好接触，减少信号干扰（为后续分析提供高质量原始数据）。 预处理环节：通过三类技术去除干扰，获取干净信号： 高通滤波：去除低频干扰； 低通滤波：去除高频噪声； 工频陷波技术：消除50Hz或60Hz的电源干扰。 2.脑电信息提取 支持频域分析：通过傅里叶变换将时域信号转换为频域信号，分析α波（8-13Hz）、β波（13-30Hz）、θ波（4-8Hz）、δ波（0-4Hz）等关键频率段的功率谱。 支持事件相关电位（ERP）提取：用于研究认知、感知等心理过程。 3.脑电质控 通过三项关键指标评估数据质量，确保分析可靠性： 信号连续性检查：判断是否存在信号中断或丢失； 信噪比计算：衡量信号中有效成分与噪声的比例； 电极通道一致性对比：排查异常电极。 4.信息安全 将脑电信息视为个人隐私敏感数据，在采集、传输、存储、分析全流程落实安全保障： 传输安全：采用加密算法对脑电数据进行加密，防止传输过程中被窃取或篡改； 存储安全：使用安全的存储介质，同时设置严格的访问权限,仅授权人员可访问、处理数据，防止数据泄露。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.脑电节律特性的补充说明 脑电信息提取中“α波在放松闭眼时增强，β波在注意力集中时活跃”的生理意义描述。 2.采集操作细节的解释 脑电采集时“保证电极与头皮良好接触”的操作说明。 3.技术原理的通俗化描述 预处理中“高通滤波去除低频干扰，低通滤波去除高频噪声”的功能解释。 4.质控标准的补充解释 脑电质控中“信噪比低的信号可能存在问题，需重新采集或进一步处理”的后果说明。 |
| 4 | 全景组学解码 | ★实质性要求 | 1.SNP分析 完成两项核心分析内容： 基因分型：检测个体基因组中SNP位点的碱基类型（确定纯合子/ 杂合子），支持大样本量，以筛选疾病相关遗传标记； 关联分析：将SNP基因型与青少年精神疾病表型进行关联，支持卡方检验、逻辑回归等主流统计方法，评估SNP与疾病的相关性。 分析结果能确定疾病易感性相关基因位点，为遗传风险评估与预测提供依据。 2.DNA甲基化分析 完成两项核心分析内容： 甲基化检测：运用亚硫酸氢盐测序、甲基化芯片等技术，检测基因组CpG岛等区域的甲基化水平，明确基因启动子及调控区域的甲基化状态； 差异甲基化分析：对比患病青少年与正常对照人群的基因甲基化水平，筛选差异甲基化区域（DMRs），并分析其与基因表达调控的关系。 分析结果能识别疾病诊断与预后的潜在标志物（基于甲基化状态对基因表达及疾病发生的影响）。 3. 蛋白质组学分析 完成三项核心分析内容： 蛋白质鉴定：采用液相色谱-质谱联用（LC-MS/MS）等技术，实现生物样本中蛋白质的分离与鉴定，明确样本中蛋白质组成； 定量分析：通过同位素标记相对和绝对定量（iTRAQ）、无标记定量等方法，对比不同样本蛋白质表达量变化，筛选疾病相关差异表达蛋白质； 功能分析：利用生物信息学工具，对差异表达蛋白质进行功能注释与富集分析，明确其参与的生物学过程与信号通路。 分析结果能揭示疾病发生的蛋白质水平变化，发现潜在药物靶点与生物标志物。 4.代谢组学分析 完成两项核心分析内容： 代谢物检测：运用核磁共振波谱（NMR）、气相色谱-质谱联用（GC-MS）、液相色谱-质谱联用（LC-MS）等高通量技术，实现生物样本中代谢物的全面检测与定量，覆盖氨基酸、脂质、糖类等核心类别； 代谢轮廓分析：对比患病青少年与正常对照的代谢物谱，筛选差异代谢物，分析代谢途径的异常变化。 分析结果能反映生物体内代谢与生理病理状态，为疾病早期诊断、病情监测与治疗效果评估提供信息。 5.多组学整合分析 完成三项核心分析步骤： 数据预处理：对不同组学数据进行标准化、归一化处理，消除噪声与偏差，确保数据可比性； 数据关联分析：运用生物信息学算法与统计方法，挖掘多组学数据间的关联； 网络模型构建：基于数据关联构建基因调控网络、蛋白质-蛋白质相互作用网络、代谢网络，系统解析疾病发病机制。 整合结果能从多层面揭示疾病分子机制，发现新标志物与治疗靶点，为精准诊断与治疗提供全面依据。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.技术与方法的举例说明 SNP分析中“全基因组关联研究（GWAS）”的场景举例。 蛋白质组学中“液相色谱-质谱联用（LC-MS/MS）”“iTRAQ、无标记定量”的具体技术举例。 代谢组学中“核磁共振波谱（NMR）、GC-MS、LC-MS”的具体技术举例。 2.表型与代谢物类别的举例说明 SNP关联分析中“疾病的发生、严重程度、治疗反应”的表型维度举例。 代谢组学中“氨基酸、脂质、糖类”的代谢物类别举例。 3.工具与网络模型的模糊表述 蛋白质组学功能分析中“利用生物信息学工具”的未指定具体工具。 多组学整合分析中“基因调控网络、蛋白质-蛋白质相互作用网络、代谢网络”的模型类型举例。 4.应用价值的补充描述 各单组学与整合分析中“为遗传风险评估提供依据”“为治疗效果评估提供信息”“为精准诊断提供支持”等应用价值描述。 |
| 5 | 智能心理对话系统 | ★实质性要求 | 1.多模态交互体验 支持三类核心交流方式，满足不同性格青少年的沟通偏好： 文字交互：适配内向、需缓慢倾诉的青少年； 语音交互：适配情绪激动、需快速抒发情感的青少年； 表情包交互：辅助情绪传达，营造轻松交流氛围，帮助青少年打开心扉。 2.情感温度感知与模式切换 具备实时情绪波动分析能力，能根据对话内容判断青少年当前情绪状态。 支持两种模式的自动切换： 倾听模式：当青少年处于极度负面情绪、仅需倾听时，提供充分关注与共情回应； 疏导模式：当青少年情绪平复后，提供解决问题的建议、相关案例参考等引导内容。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.具体对话场景示例 模型理解能力中“最近考试没考好，感觉自己好笨，同学们肯定都在嘲笑我”的倾诉案例。 多模态交互中“性格内向者倾向文字、情绪激动者倾向语音”的用户行为描述。 2.回应话术示例 倾听模式中“我感受到你现在非常生气，愿意的话，慢慢说，我在听”的回应示例。 3.效果价值描述 表情包交互中“增添轻松的氛围，帮助青少年更生动地传达情绪，让他们更容易打开心扉”的效果描述。 |
| 6 | 多模态数据采集与分析的一体化平台 | ★实质性要求 | 1.数据采集层 覆盖四类数据及对应分析结果的采集，缺一不可： 神经影像数据及分析结果； 多组学数据及分析结果； 多媒体语音数据及分析结果； 脑电信息技术数据及分析结果。 2.多模态数据融合层 完成 “特征拼接”：将预处理后的各模态数据特征向量，按“青少年相关特征重要性”排序拼接，构建适配青少年群体的高维联合特征向量，突出关键影响特征。 完成“基于模型的融合”：采用适配青少年数据特点的深度学习模型，对联合特征向量进行训练，学习多模态数据在青少年群体中的综合关联关系。 3.模型构建与训练层 针对青少年数据特性，对四类深度学习模型进行优化并应用： 卷积神经网络（CNN）：优化结构以增强青少年大脑发育相关特征的提取能力（适配神经影像数据）； 循环神经网络（RNN）及其变体（LSTM、GRU）：调整参数与结构，以捕捉青少年语音语义发展、脑电信号时间序列的长期依赖关系（适配语音与脑电数据）； Transformer模型：优化自注意力机制，提升多模态数据在青少年心理健康评估中的关联学习效率； 图神经网络（GNN）：设计适配模型以挖掘青少年大脑神经连接网络的动态变化与心理健康的关联（适配脑网络数据）。 4.模型应用与早期干预实施层 评估与预警： 学校心理健康筛查：将模型应用于大规模青少年筛查，通过风险评分快速识别潜在问题青少年； 个体心理状态监测：对重点青少年（家族精神病史、经历重大生活事件等）进行长期多模态数据监测，实时分析并发出早期预警； 干预方案制定与调整： 个性化方案生成：结合模型评估结果与个体多模态数据特征，为需干预青少年制定专属方案； 效果跟踪与调整：干预过程中持续采集数据，通过模型评估效果并动态优化方案，确保干预有效性与针对性。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.模型优化细节举例 CNN优化中“增加针对特定脑区发育特征的卷积核”的具体优化方向； RNN/LSTM/GRU优化中“增加适合青少年语言和认知发展阶段的隐藏层单元”的举例； Transformer优化中“调整注意力头的数量和维度”的举例； GNN优化中“考虑青少年脑网络连接随年龄增长的变化规律”的举例。 2.干预方案示例 个性化方案生成中“神经影像显示前额叶发育异常且语音分析存在消极情绪，制定认知行为疗法+脑功能训练方案”的具体案例。 3.效果价值描述 模型持续学习中“为青少年心理健康保驾护航”的效果表述； 特征拼接中“突出对青少年精神心理健康影响较大的特征”的效果描述。 |
| 7 | 系统权限与安全 | ★实质性要求 | 管理用户信息、角色与权限，配置系统参数，定期备份与恢复数据，记录系统日志以便监控、追踪与审计。 1.用户管理 建立用户信息数据库，记录三类关键信息：用户基本信息（姓名、工号、部门、联系方式等）、角色信息（医生、护士、科研人员、管理员等）、权限信息（数据访问权限、功能操作权限等）。 支持用户全生命周期功能：注册、登录、密码修改，确保用户身份合法性与安全性。 采用多种身份验证方式，并严格按角色分配系统功能与数据访问范围，实现“权限最小化”管控。 2.系统配置管理 支持系统全参数配置：系统界面布局、数据存储路径、网络设置、日志记录级别等，允许管理员根据实际需求个性化配置，提升系统易用性与适应性。 支持系统模块灵活启停功能，管理员可根据业务进度启用/关闭模块，避免资源浪费与性能下降。 3.数据备份与恢复 制定明确的数据备份策略：定期对重要数据（患者临床数据、影像数据、科研数据等）进行全量或增量备份，备份介质需安全可靠，备份频率需结合数据重要性与更新频率设置。 提供数据恢复功能：系统故障时可通过备份数据快速恢复，确保业务连续性与数据完整性；恢复过程需具备可操作性与可验证性，恢复后数据需与备份时一致，无丢失或错误。 4.系统日志管理 记录四类全量操作日志：用户登录日志、数据操作日志、系统配置日志、错误日志，每条日志需包含四项关键信息：操作时间、用户、操作内容、操作结果。 提供日志查询与分析功能：支持按时间范围、用户、操作类型等条件查询，能对日志进行统计分析，为监控系统状态、追踪行为、发现漏洞与故障原因提供依据，支撑审计与合规检查。 |
|  |  | 非实质性要求 | 1.备份策略 数据备份中“每日全量备份或每周全量备份+每日增量备份”的频率。 2.日志分析维度 日志管理中“用户登录次数统计、数据操作频率分析、错误类型分布分析”的统计维度。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）知识产权及保密要求

①所提供服务和产品须保证具有合法的版权或使用权，本项目采购的服务免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

②供应商应与采购人签订保密协议。

③所提供服务应符合国家及省、市关于网络信息安全的法律法规要求。

（2）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（3）运维要求

①本项目整体运维期不少于1年，自验收合格之日起，进入运维期。

②运维服务响应时间为7*24小时,并提供高效的报修方式，如果系统发生故障，保证采购人可以第一时间报修，接报修后电话、远程响应时间不超过30分钟，到现场时间不超过2小时。

（4）人员要求

本项目实施人员不少于8人，其中项目经理1人，技术负责人1人，项目驻场人员不少于2人，其他实施人员不少于4人。

项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（5）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内完成送货、部署及系统开发等工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；非实质性指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括：1.需求分析；2.建设目标；3.合理化建议。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.系统架构设计；2.核心技术实现；3.系统优化；4.系统功能设计。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、可行性强，紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.工作时间进度表；2.工作程序和步骤；3.管理和协调方法；4.质量保证措施；5.协调配合措施；6.应急措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （一）影像精析引擎（6分） 1.隐私脱敏有效性（3分）：信息安全脱敏可完全去除个人身份信息； 2.AI报告信息完整性（3分）：图表、数据、建议完整，依据明确； （二）全息感知信号智理，中间结果可视化文件（5分） 1.语音情绪波动折线图（横轴时间，纵轴情绪强度）1分； 2.视频微表情热力图（标记面部关键运动区域）1分； 3.VR 眼动热力图（标记虚拟场景中注视焦点分布）1分； 4.可穿戴设备生理指标趋势图（心率与语音情绪的关联曲线）1分； 5.系统自动生成可视化文件，格式为PNG/PDF，嵌入处理过程录像的关键时间点1分。 （三）脑电节律洞察系统（3分）：脑电节律洞察软件界面及生成的结果文件。 （四）智能心理对话系统（3分）：智能心理对话系统对话过程及页面反馈结果。 采用类似真实系统演示，每项功能完整准确演示得相应分值； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确演示得相应分值一半分值。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 17 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务响应需求的分类；2.各类情况响应时间及解决问题时间；3.预防性维护的计划及频率；4.服务点数量、地点。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）以上每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）以上每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有ITSS IT服务项目经理证书、信息系统项目管理师（高级）证书、信息安全保障人员认证证书、网络工程师证书（中级），每提供1个证书得1分，最多得4分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年5月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具有中级工程师或以上证书、系统分析师证书（高级）、系统架构设计师证书（高级）、系统集成项目管理工程师（中级），每提供1个证书得1分，最高得4分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年5月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的项目实施团队能力（不含项目经理、技术负责人）具有系统分析师（高级）、注册信息安全工程师（CISP)、信息系统项目管理师（高级）证书，每提供一类证书得1分，最高得6分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供团队成员证书，投标人为其缴纳的2025年5月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书（投标时提供）

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的                            （接受分包供应商名称）实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

分包协议（签订合同时提供）

：（采购人名称）

甲、乙双方经平等协商，签订本协议，以分包形式参加                            （项目名称）项目政府采购活动。甲方与采购人签订采购合同，乙方对采购项目中分包部分负全部责任。

甲方承担的工作和义务是：__________________________________________________

乙方承担的工作和义务是：__________________________________________________

乙方承担的工作合同金额是：________________________________________________

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

住所：                                      住所：

通信地址：                                  通信地址：

法定代表人签字：                            法定代表人签字：

电话：                                      电话：

日期：    年  月  日                        日期：    年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。