公 开 招 标 文 件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0018

项目名称：无锡市东林中学益林分校专用设备及器材采购项目

采 购 人：无锡市东林中学

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二五年四月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------（3）

- 投标人须知-----------------------------------（6）

- 合同文本------------------------------------（18）

- 采购需求------------------------------------（22）

- 评标方法与评标标准--------------------------（109）

- 投标文件内容与格式--------------------------（114）

- 第一章  投标邀请

受无锡市东林中学的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市东林中学益林分校专用设备及器材采购项目（JSZC-320213-JZCG-G2025-0018）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市东林中学益林分校专用设备及器材采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年4月29日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0018

2.项目名称：无锡市东林中学益林分校专用设备及器材采购项目

3.项目预算金额：310万元

4.项目最高限价：310万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市东林中学

9.本项目是否专门面向中小企业：是

10.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月29日13点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市东林中学

地    址：无锡市梁溪区北禅寺巷13号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：沈老师；电话：13814235952

采购人质疑受理联系人：沈老师；电话：13814235952

交易中心项目咨询联系人：刘智；电话：0510-85058802

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年4月15日14:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

#### 8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

#### 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）： _____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2尾款支付时间：产品验收通过，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：采购人也可参考财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》使用，《政府采购货物买卖合同（试行）》电子版请登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载。

- 第四章  采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

本项目中的心理辅导触控一体机为核心产品。

- 项目技术要求

- （一）项目概况：

采购清单详见下表。投标人所投产品必须满足清单中技术参数要求。

（1）直饮水设备（含5年维保）

| 使用区域 | 产品名称 | 尺寸 （长*宽*高mm） | 技术参数 | 安装技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 末端直饮水台 （四龙头） | 1220*550*1550 (±50mm) （宽*深*高） | 适用电源 ：AC220V,50Hz 额定功率： ≤3100W 加热功率： ≤3000W 制热水能力： ≥40L/h（≥90℃） 制温水能力： ≥100L/h（35-60℃） 适用水压： 0.1-0.4Mpa 净水工艺： PP+UDF+PP+纳滤膜+T33 过滤精度：0.001um 净水流量： ≥2.1L/min 压力桶规格： ≥11G 热胆容量： ≥35L 运行噪声≤55dB 一开（刷卡）三温（按键）出水 温水热交换出水 防干烧设计 防忘关水设计， 按键取水，松开停水 镀锌钢板双面喷漆工艺 自动冲洗设计 屏显功能，数码温度显示 可对接无锡水务智慧化直饮水监管平台系统 （1）TDS 值：TDS 探头 原水、净水、废水 （2）温度：温度探头 原水温度、室外温度、加热温度、设定温度（零度前预警） （3）流量：流量计 原水总量、净水制水流量、废水总量、单次制水量、单次废水排放量 常温、热水、取水单次及总量、（生成 24H 及时间累计，日志记录取水时间） | 1.进水自来水管20PPR带角阀 2.排水PVC50管（带S弯） 电源220V 2.5平方以上电线带漏电保护的空气开关；带网络控制的16A插座 | 10 | 台 |
|  |  |  | 直饮水机设备维保及维修服务 | 维保内容详见表1 | 5 | 年 |

每台直饮水机每季度需维保及维修一次（1年4次，共计10台，5年），每学期一次水质检测（共计5年）。除水质检测（每学期一次，共计5年）外，直饮水机维保及维修包括但不限于以下清单内容：

表1：

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP滤芯5m | 20寸 | 40支/年*5年=200支 | 支 | 10台/5年 |
| 2 | 颗粒活性炭 | 20寸 | 40支/年*5年=200支 | 支 | 10台/5年 |
| 3 | PP滤芯1m | 20寸 | 40支/年*5年=200支 | 支 | 10台/5年 |
| 4 | 纳滤膜DF | 2512 | 20支/年*5年=100支 | 支 | 10台/5年 |
| 5 | 后置活性炭 | 10寸 | 10支/年*5年=50支 | 支 | 10台/5年 |

1）全部使用原厂滤芯。

2）执行维保任务时，必须持有采购方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购方签字确认后作为合同付款凭证，未经采购方确认的，视为无效维护，不计入付款凭证。

（2）汇总表

| 序号 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物理器材 | 三间物理 |
| 2 | 化学器材 | 2间化学 |
| 3 | 生物器材 | 2间生物 |
| 4 | 音乐器材 | 两间音乐教室 |
| 5 | 体育器材 | 体育馆、田径场 |
| 6 | 卫生器材 | 校医室 |
| 7 | 美术器材 | 两间美术教室 |
| 8 | 史地器材 | 史地教室 |
| 9 | 心理器材 | 心理活动中心 |
| 10 | 劳动器材 | 两间劳动室 |
| 11 | 科创器材 | 科创中心 |

采购清单

| 物理数字化探究实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线电流传感器 | 无线电流传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制电流变化图像。规格如下： 1.电流范围： ±1 A 和 ±0.1 A；最大无损电流： 1.5 A 和0.5 A ；任意输入的最大电压：±10V 2.输入阻抗（输入之间）：0.1Ω（±1A范围）和1Ω（±0.1A范围）；输入接地阻抗：10MΩ 3.分辨率： 0.031 mA （±1A范围）和 0.003 mA（±0.1A范围）；线性：0.01% 4.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集； 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 3 |
| 2 | 无线电压传感器 | 无线电压传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制电压变化图像。规格如下： 1.输入电压范围：20 V；任意输入的最大安全电压：24 V 2.输入阻抗（接地）：10 MΩ；差分阻抗：＞20 MΩ 3.分辨率，16-bit：在20 V通道时 5 mV；线性：0.01% 4.最大采样速率：1000样本/秒；最大无线范围：30m 5.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：300次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 3 |
| 3 | 无线温度传感器 | 无线温度传感器采集数据通过无线蓝牙或USB接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制温度变化图像。规格如下： 1.温度范围：-40到125°C；最大可承受不损坏传感器的温度：150℃；手柄温度范围：－ 10至45°C 2.精度：±0.25℃；分辨率：0.01℃ 3.最大无线范围：30m 4.尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm 5.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 2 |
| 4 | 无线力和加速度传感器 | 无线力和加速度传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制力和速度变化图像。规格如下： 1.反应时间：1 ms；力范围：±50 N 2.加速度范围：±156.8 m/s2；陀螺仪范围：±34.9 rad/s 3.最大采样速率：1000样本/秒；最大无线范围：30m 3.尺寸：长7.6cm、宽5.7cm、高3.3cm ，不包括钩子或碰撞帽的长度 4.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：10小时 电池寿命（长期）：300次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 5.力和加速度传感器耦合了3轴加速度计与稳定精确可测量小至±0.1 N且高达±50 N的力的力传感器。 | 套 | 2 |
| 5 | 无线运动传感器 | 无线运动传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制运动变化图像。规格如下： 1.范围：运动和运动（温度补偿）模式：0.25m到3.5m；运动（小车）模式：0.15m到3.5m；运动（温度补偿）模式：使用内置温度传感器来响应动态温度变化 2.温度补偿：运动和运动（小车）模式：已经出厂室温校准，校准到一个已知的距离来提高距离精度。 3.精度：2mm；分辨率：1mm；功耗：51 mA；超声频率：50kHz 4.最大采样速率：30样本/秒；最大无线范围：30m 5.电池：650mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 2 |
| 6 | 无线光色传感器 | 无线光色传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制光的变化图像。规格如下： 光强范围：0 lx 到 150,000 lx 1.最大光强采样速率：1000样本/秒；最大无线范围：30m 2.分辨率：±0.2 lx（小于10000 lux时）；±5 lx（大于10000 lux时） 3.UV感应范围：320nm到375nm；红、绿、蓝范围：0到1000（相对比例） 4.尺寸：8.8cm x 6.0cm x 3.2cm 5.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：10小时 电池寿命（长期）：300次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 6.该光色传感器不仅测量可见光和紫外电磁光谱中的光，RGB颜色传感器还可检测原色在光线下的相对贡献。 该传感器可用于研究可见光强度，紫外线强度和颜色调查。 | 套 | 1 |
| 7 | 无线音频传感器 | 无线音频传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制声音变化图像。规格如下： 1.麦克风频率范围：100到15,000Hz；典型最大频率：10,000Hz；最大无线范围：30m 2.声级响应：A级或者C级（用户选择）；声级范围：55-110dB；声级精度：±3dB 3.声级分辨率：0.1 dB；声级频率范围：30到10,000Hz 4.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：10小时持续数据采集 电池寿命（长期）：300次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 1 |
| 8 | 无线光电门 | 无线光电门传感器采集数据通过无线蓝牙或USB接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制图像。产品规格如下： 1.红外光源：峰值在880nm 2.门宽：77.5mm；内置光闸间隔：20mm 3.从内置光闸到光电门臂底部的距离：10 mm；从内置光闸到光电门臂两侧的距离：5mm 4.门状态1、门状态2和LED激光指示灯：不亮是指撤销阻挡状态，亮是指阻挡状态 5.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：10小时持续数据采集 电池寿命（长期）：300次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 2 |
| 9 | 无线静电荷传感器 | 1.范围： ±100nC（±10伏） 2.最大输入： ±150伏 3.典型偏差输入电流： 0.003安培 4.仪器时间常数： 0.1秒 5.电荷传感器用作电子验电器。与传统的验电器不同，电荷传感器可以进行定量测量。数值测量改进了许多静电实验，如感应充电、摩擦充电和接触充电。该传感器也可用于测量电荷极性。 | 套 | 2 |
| 10 | 无线动力小车系统 | 无线运动小车系统采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）和USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制运动变化图像。规格如下： 一。系统产品组成部分 1.传感器小车（绿色）；传感器小车（黄色） 2.组合1.2 M轨道/光学平台，可调节的终点挡板，可调式双脚矫直机，超滑轮，滑轮支架 3.传感器小车附件套件： 重型环形弹簧（1），轻型环形弹簧（1），磁铁标签（4），钩针（2），金属重物块（4），磁保险杠（2），力传感器挂钩（3），橡胶保险杠（3），防滚钉（3） 4.小车内置传感器参数：位置分辨率：0.25 mm，默认为1 mm 力范围：±50 N；加速度计范围：±160 m / s2 5.演示动力学与运动学的基础实验，使动力学与运动学的学习实验模型搭建更加便携 | 套 | 1 |
| 初中物理常规器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 5 |
| 2 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 6 |
| 3 | 仪器车 | 方管，二层组合（带磁），不锈钢650*400*900mm，整车安装好后应载重≥50kg，应运行平稳，滑动自如不得变形、摇晃、松动；各焊接面应牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷。 | 辆 | 1 |
| 4 | 小托盘 | 塑料制，200㎜×300㎜×60㎜ | 套 | 20 |
| 5 | 大托盘 | 塑料制，250㎜×400㎜×80㎜ | 套 | 5 |
| 6 | 提盒 | 承重大于3㎏ | 个 | 6 |
| 7 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，440mmX298mmX170mm | 个 | 10 |
| 8 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 2 |
| 9 | 一字螺丝刀 | Φ6㎜，长150㎜；Φ3㎜，长75㎜工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100㎜，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 5 |
| 10 | 十字螺丝刀 | Φ6㎜，长150㎜；Φ3㎜，长75㎜工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100㎜，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型成形。 | 套 | 5 |
| 11 | 木工锤 | 0.25㎏ | 把 | 1 |
| 12 | 钳工锤 | 0.4㎏，A型或者B型 | 把 | 1 |
| 13 | 斧 | 0.8㎏ | 把 | 1 |
| 14 | 剥线钳 | Φ0.6㎜～2.6㎜；刃口闭合状态间隙应不大于0.3㎜，刃口错位应不大于0.2㎜；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 把 | 2 |
| 15 | 钢丝钳 | 165㎜，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4㎜；剪切性能：Φ16㎜钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 5 |
| 16 | 尖嘴钳 | 170㎜，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6㎜钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 把 | 5 |
| 17 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度100㎜，最大张100㎜ | 把 | 1 |
| 18 | 斜口钳 | 170㎜，双刃刀 | 把 | 1 |
| 19 | 钳工锉 | 包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长200㎜，每10㎜锉纹条数约30条，齿高应不小于法向齿距的25％，硬度62HRC以上 | 套 | 1 |
| 20 | 油石 | 白刚玉180㎜×50㎜×20㎜ | 块 | 1 |
| 21 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36~P50、P150~P220、P1000~P2000 混发 | 张 | 70 |
| 22 | 木锉 | 平锉，中齿200㎜ | 个 | 1 |
| 23 | 什锦锉 | 包括10支以上不同形状的锉刀，Φ4㎜，长度不小于150㎜，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 套 | 1 |
| 24 | 刨子 | 250㎜，长刨，手柄在顶面 | 个 | 1 |
| 25 | 錾子 | 扁錾，25㎜×200㎜，碳素工具钢T7A或T8A制作，退火后硬度不低于187HBW | 个 | 1 |
| 26 | 活扳手 | 200㎜，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22㎜，扭矩180N*m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于0.28㎜；表面电镀处理 | 把 | 1 |
| 27 | 铁皮剪刀 | 力臂200㎜，剪100㎜ | 把 | 1 |
| 28 | 民用剪刀 | 长170㎜，用于剪布 | 把 | 1 |
| 29 | 电工刀 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 把 | 1 |
| 30 | 电烙铁套装 | 20W，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 31 | 电烙铁套装 | 80W，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 32 | 焊锡膏 | 中性 100g | 盒 | 1 |
| 33 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 500 |
| 34 | 松香 | 助焊 100g | g | 100 |
| 35 | 吸锡器 | 手动 | 个 | 1 |
| 36 | 胶枪 | 60W，热熔胶 | 把 | 1 |
| 37 | 手电钻 | Φ1㎜～Φ10㎜，手持式交流电钻，A型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度3750V，噪声≤86dB | 台 | 1 |
| 38 | 钻头 | φ1mm～φ13mm，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 | 套 | 1 |
| 39 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 1 |
| 40 | 打孔夹板 | 1.产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2.产品长不小于170mm，宽不小于40mm。 3.上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。 4.上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5.紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6.上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 41 | 手摇钻 | 手持式，长度不小于250㎜，金属部分采用球墨铸铁方式制成，表面不应有裂纹、伤痕、毛刺等影响使用的缺陷；手摇钻应转动灵活，无卡阻现象，各零部件拆装方便，夹头应伸缩灵活，收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度不低于44HRC | 个 | 1 |
| 42 | 锥子 | 锥头长77㎜，锥杆直径渐变 | 个 | 1 |
| 43 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125㎜，钢板厚1.2㎜，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 1 |
| 44 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 |
| 45 | 直角尺 | 宽座角尺，160㎜×100㎜，不锈钢材料，硬度561HV（或53HRC），2级 | 个 | 5 |
| 46 | 寒暑表 | 测量范围－20℃～50℃，最小分度值1.0℃，有摄氏度（记为C°）和华氏度（记为F°）两种刻度，外形尺子不小于350mm×60mm. | 只 | 2 |
| 47 | 体温计 | 水银，量程35°C~42°C，分度值0.1C，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 | 支 | 25 |
| 48 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 支 | 2 |
| 49 | 红液温度计 | 量程～20°C~100°C，分度值1°C，示值误差＜±1.5°C | 支 | 60 |
| 50 | 演示温度计 | 1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。3.示值允许误差：±1℃或±2℉； | 支 | 2 |
| 51 | 数字温度计 | 量程-50℃～300℃，分辨力0.1℃，误差〈±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 支 | 2 |
| 52 | 双金属片温度计 | 塑料制。1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。2. 产品为圆形指针式温度计，外径130mm。3. 温度指示范围：-30℃～50℃，测量误差不大于5%。4.湿度指示范围：0%～100%。 5. 指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 | 个 | 2 |
| 53 | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 个 | 2 |
| 54 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 2 |
| 55 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60㎜ | 个 | 25 |
| 56 | 橡胶塞 | 0~4号各2个，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 25 |
| 57 | 试管 | Φ15㎜×150㎜，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 58 | 试管 | Φ30㎜×200㎜，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 5 |
| 59 | 烧瓶 | 圆、长，500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 60 | 烧瓶 | 平、长，250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 61 | 烧杯 | 100mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久 | 个 | 60 |
| 62 | 烧杯 | 150mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久 | 个 | 60 |
| 63 | 烧杯 | 250mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久 | 个 | 60 |
| 64 | 烧杯 | 500mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久 | 个 | 5 |
| 65 | 漏斗 | 漏漏斗口径90㎜，斗颈长90㎜，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性HGB3级 | 个 | 5 |
| 66 | 烧杯用电加热器 | 0W~250W，可调；密封式 | 台 | 2 |
| 67 | 注射器 | 100mL，分度值10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 25 |
| 68 | 三通连接管 | T形 | 个 | 25 |
| 69 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125㎜x125㎜，0.8㎜钢丝制成 | 个 | 25 |
| 70 | 打气筒 | 气嘴外径8㎜±0.1㎜，长度15㎜，台阶口，工作气压不小于0.295MPa | 个 | 1 |
| 71 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径8㎜±0.1㎜，长度15㎜，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa | 个 | 2 |
| 72 | 物理支架 | 物理实验室通用仪器，可组装成夹持、平行、悬挂、装置平台、夹持平台等多种实验支架。仪器构件包含：大小A型座各1个、立杆（Φ12mm×500mm，Φ12mm×700mm各一支）、平行夹1只、垂直夹2只、烧瓶夹1只、万向夹1只、台边夹1只、铁环1个、圆托盘1个、吊钩2只、吊钩杆1个、绝缘杆1支。 | 套 | 1 |
| 73 | 方座支架 | 方座支架由立杆1根，方形底座1个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，垂直夹2个、平行夹1个等组成。 2、底座台面尺寸210±3mm×136±2mm，重量≥1，5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm，宽2.5mm呈交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ9×14螺纹，总长度不得小于614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环内径Φ95±3 mm，外径Φ110±3 mm，小铁环内径Φ53±3 mm，外径Φ70±3 mm，大铁环环柄长105mm，小铁环环柄长123mm。大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角，金属材料表面防锈处理。 4、烧瓶夹铝合金压铸，总长238mm，夹口宽度30mm，夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，最大张口≥80mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金材料铸造成形，表面防锈处理。 7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007的有关规定。 | 套 | 15 |
| 74 | 多功能实验支架 | 组合座架1个，最小组合支撑面积应不小于560㎜×10㎜；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 2 |
| 75 | 升降台 | 不锈钢台面，台面有效面积不小于140㎜×140㎜厚度不低于1㎜；升降范围85㎜～235㎜，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2㎜，升降过程中任一位置的平行度误差≤3㎜；额定载重量≥10㎏ | 台 | 2 |
| 76 | 半导体制冷器 | 能演示温差发电和制冷两用，产品由制冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。制冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端分别为叉和插连接方式。 | 台 | 2 |
| 77 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28㎜×34㎜，两端面应为凹面，热冲击应不低于200°C | 个 | 4 |
| 78 | 磁悬浮原理实验器 | 3个圆柱形磁体、透明管、底座 | 套 | 3 |
| 79 | 托盘天平 | 200g，0.2g，单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 台 | 25 |
| 80 | 托盘天平 | 500g，0.5g，单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码200g、50g、10g各1个，100g、20g各2个，钢制镊子 | 台 | 2 |
| 81 | 电子天平 | 量程0g~1㎏，分辨力0.1g，带标准砝码 | 台 | 25 |
| 82 | 体重秤 | 量程0㎏~150㎏，分度值1㎏ | 台 | 1 |
| 83 | 物理天平 | 量程0g~500g，分度值0.02g，配5级（M1级）砝码，钢制镊子 | 台 | 1 |
| 84 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20㎜，高32㎜； | 套 | 25 |
| 85 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20㎜）、铁（边长20㎜）、铝（边长25㎜）、铝（边长30㎜）、木材（边长50㎜）各1个，带不锈钢挂钩 | 套 | 25 |
| 86 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材4种材质，包括6㎝³、8㎝³、10㎝³、12㎝³、14㎝³、20㎝³等6种不同体积 | 套 | 25 |
| 87 | 量筒 | 500mL，5mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 13 |
| 88 | 量筒 | 250mL，2mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 89 | 量筒 | 100mL，1mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 90 | 量杯 | 250mL，无色透明玻璃质，口部应熔光，壁厚≥1.2㎜，耐水性HGB3级 | 个 | 2 |
| 91 | 密度计 | ＞1g/㎝3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 2 |
| 92 | 密度计 | ＜1g/㎝3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 支 | 2 |
| 93 | 望远镜 | 双筒，7x35 | 个 | 2 |
| 94 | 内聚力演示器 | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20㎜×50㎜，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35㎜，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25㎜；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 个 | 3 |
| 95 | 演示直尺 | 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000㎜±2㎜，宽度为45㎜±1㎜，塑料及木直尺厚度为8㎜±0.2㎜；分度值1㎝，分度线在任意10㎝内的累计误差不应超过1㎜，全长累计误差不应超过2㎜ | 把 | 2 |
| 96 | 钢直尺 | 1000㎜，1㎜，0㎜～50㎜分度值0.5㎜，其余分度值为1㎜；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25㎜，允许误差应≤±0.15㎜； | 把 | 13 |
| 97 | 钢直尺 | 300㎜，1㎜，0㎜～50㎜分度值0.5㎜，其余分度值为1㎜；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25㎜，允许误差应≤±0.15㎜； | 把 | 25 |
| 98 | 钢卷尺 | 量程0㎜～2000㎜，分度值1㎜。B型（自卷制动式），尺带宽不小于12㎜，厚不低于0.15㎜。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 25 |
| 99 | 游标卡尺 | 量程0㎜~150㎜，分度值0.02㎜；尺微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠地固定在尺身上；带深度尺 | 把 | 2 |
| 100 | 数显游标卡尺 | 量程0㎜~150㎜，分辨力0.01 | 把 | 2 |
| 101 | 外径千分尺 （螺旋测微器） | 量程0㎜~25㎜，分度值0.01㎜；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好，无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测位装置 | 只 | 2 |
| 102 | 数显外径千分尺 | 量程0㎜~25㎜，分辨力0.001㎜ | 只 | 2 |
| 103 | 激光测距仪 | 量程1㎜~50m，分辨力1㎜ | 台 | 1 |
| 104 | 机械秒表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 13 |
| 105 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 13 |
| 106 | 节拍器 | 电子式，1拍/分～200拍/分，四种节拍模式（0.2.3.4） | 个 | 1 |
| 107 | 沙漏 | 玻璃制，5min误差≤±10% | 个 | 1 |
| 108 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300㎜；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调，可调范围为36°～87°，有角度指示，误差≤±2°；北面和南面时刻线，至少包含2时至22时；每隔15°均匀分布1长线，7.5分布1短线，误差≤±1°；晷针与日晷面垂直 | 个 | 1 |
| 109 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、破码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915㎜×100㎜×20㎜，—端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2㎜；附摩擦材料丁腈橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 13 |
| 110 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50㎜挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 组 | 25 |
| 111 | 演示测力计 | 平板式；量程0N~2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 2 |
| 112 | 条形盒测力计 | 量程0N~5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 25 |
| 113 | 条形盒测力计 | 量程0N~10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 25 |
| 114 | 圆盘测力计 | 圆弧刻度尺，直径160㎜，刻度范围180°；量程0N~5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降误差≤1分度，重复性偏差≤1分度 | 个 | 1 |
| 115 | 数字测力计 | 量程0N~5N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30㎜×40㎜ | 个 | 13 |
| 116 | 数字测力计 | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30㎜×40㎜ | 个 | 1 |
| 117 | 拉压测力计 | 拉压两用，结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小钩，承压台，刻度板构成。最大量程：10N，指针、调节器、小钩、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 个 | 1 |
| 118 | 重锤 | 300g | 个 | 1 |
| 119 | 金属钩码 | 10g（Φ22㎜）×l，20g（Φ26㎜）×2，50g（Φ30㎜）×2，200g（Φ48㎜）×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g | 套 | 25 |
| 120 | 金属钩码 | 50g±0.5g，每盒10个，可叠放 | 套 | 13 |
| 121 | 摩擦力试验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800㎜×100㎜×10㎜，平面度误差不大于0.6㎜，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110㎜×50㎜×35㎜，两摩擦面平面度误差应不大于0.1㎜，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5㎝/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 13 |
| 122 | 轴承模型 | 包括滚动轴承和滑动轴承2 种 | 套 | 2 |
| 123 | 运动和力试验器 | 包括小车（车轮直径≥2㎝）、平面板、过渡片、斜面板挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800㎜，宽度不小于120㎜；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80㎜；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40㎜ | 套 | 3 |
| 124 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处理一。4、接球网框架为直径2mm不锈钢丝绕制而成，尺寸：145mm×45mm，网兜为渔网，角度可调。5、手轮为塑料制品，可在滑槽内连续升降，并可靠地固定轨道。6、指示器采用厚1mm冷轧板冲压成形，表面电镀处理，指示器上应有红色刻线，指示器可在右端铝轨上任意滑动。 | 套 | 2 |
| 125 | 惯性演示器 | 1、用于中学物理演示静止物体的惯性实验用。2、 由铝合金底座、铝立柱、弹簧铁锁、金属片及钢球组成。3、底座采用铝合金型材制成，外形尺寸≥120mm×80mm×20mm；铝材中部为滑动槽，用于调节立柱位置时使用，调节应方便、可靠。4、立柱的顶端为球形凹窝，柱的直径 16mm、高 20mm（±2mm）5、弹簧锁为金属制品，锁的上面应有一开关按钮，按钮控制锁舌，锁舌伸长长度 10mm（±2mm）。6、金属片直径 30mm（±3mm），中心有一小孔，钢球直径 20mm（±2mm），表面镀铬处理。 | 套 | 2 |
| 126 | 阿基米德原理实验器 | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 套 | 13 |
| 127 | 浮力原理演示器 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮。 | 套 | 2 |
| 128 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 2 |
| 129 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径＞95㎜，深度并5㎜）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 2 |
| 130 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过 10° | 套 | 2 |
| 131 | 伽利略温度计 | 不少于10球，14℃～32℃ | 支 | 2 |
| 132 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥200㎜×100㎜×100㎜；配套多孔弹性材料，尺寸≥220㎜×120㎜×50㎜ | 套 | 2 |
| 133 | 压力作用效果演示器 | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 2 |
| 134 | 液体内部压强试验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。2、承压盒的内径Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 套 | 25 |
| 135 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm。4、U型管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 台 | 25 |
| 136 | 透明盛液筒 | 高300㎜±5㎜，筒底外径≥110㎜，壁厚≥1.5㎜。筒身有深度标尺，标尺长≥250㎜，分度值1㎜，透光率应≥90％ | 个 | 13 |
| 137 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 2 |
| 138 | 液体压强与深度关系实验器 | 由低重心实验筒、砝码组（放入实验筒内）、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过8° | 套 | 25 |
| 139 | 帕斯卡球 | 活塞筒长200㎜，外径25㎜，壁厚≥1.5㎜；圆球外径60㎜，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10个，孔径0.5㎜ | 个 | 1 |
| 140 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成形，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 1 |
| 141 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210㎜×210㎜×120㎜，底座应平稳；粗管外径30㎜，细管外径12㎜，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 1 |
| 142 | 乳胶管 | 外径9㎜、内径6㎜，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 10 |
| 143 | 乳胶管 | 外径6㎜、内径4㎜，拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 10 |
| 144 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80㎜，气嘴外径8㎜ | 套 | 1 |
| 145 | 玻璃管 | Φ5㎜～Φ6㎜、长600㎜，壁厚＞0.8㎜ | kg | 1.5 |
| 146 | 玻璃管 | Φ7㎜～Φ8㎜，长600㎜，壁厚＞0.8㎜ | kg | 1.5 |
| 147 | 可密封长玻璃管 | Φ10㎜×800㎜，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 25 |
| 148 | 大气压系列实验材料 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多孔盖板外径约65mm。 | 套 | 25 |
| 149 | 离心水泵模型 | 含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等，应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹，泵体上有透明观察窗；叶轮直径≥100㎜，进水口外径10㎜，出水口外径8㎜；在额定转速下，扬水高度、吸水高度≥600㎜ | 个 | 1 |
| 150 | 抽水机模型 | 由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成；筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通 | 个 | 1 |
| 151 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成 | 套 | 2 |
| 152 | 演示滑轮组 | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 3 |
| 153 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70㎜，夹入深度应≥40㎜，支杆长度≥100㎜，单滑轮外径40㎜，轮毂厚10㎜，轮缘厚8㎜ | 组 | 13 |
| 154 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120㎜，小轮Φ60㎜；支架为2㎜钢板冲压，主轴直径6㎜；台阶轮相对轴的静起动力矩应 ≤2.5×10～4N·m | 个 | 1 |
| 155 | 初中简单机械实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。（±20mm） 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器设备或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、新型升降块*2、2#实验小车*1、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*2、导轨水平调节脚*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、导轨端盖支架*2、钩码套装（50g*5pcs 10g*5pcs ）*1、金属天平平衡尺*1、单滑轮*2、三串滑轮组*2、开瓶器*1、弹簧钢丝（φ1.2mm）*0.2、筷子（5mm直径（不带牙签））*1、尖嘴镊子（ESD-12（尖））*1、得力剪刀（160mm*62 得力No.6034）*1、老虎钳（6寸瓶嘴-散装）*1、核桃夹（红柄老款）*1、十字夹板螺丝（BZJ D5*75mm（螺纹M4））*1、得力直尺*1、不锈钢高头滚花螺丝（BZJ 国标M4*14mm）*1、圆筒测力计（2.5N）*1、304不锈钢棒（φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角）*1、白色细棉线（白色 一卷50米左右）*1、304不锈钢棒（φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角）*2、圆筒测力计（5N）*2、2#小车挂绳件*1、轮轴滑轮组*2。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成形，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 金属天平平衡尺：外形尺寸350*37mm，钣金喷塑成形，开有等距的小圆孔用来悬挂重物。两端有等长的螺丝杆，通过螺母调节平衡。 2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成形，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。 单滑轮：外形尺寸105*20mm，ABS材质，滑轮直径42mm，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 三串滑轮组：外形尺寸215*20mm，ABS材质，由三个直径为φ60mm、φ40mm、φ25mm的滑轮串联而成，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验 2#小车挂绳件：外形尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。 轮轴滑轮组：外形尺寸120*35mm，ABS材质，由三个直径为φ60mm、φ40mm、φ25mm的滑轮并联而成，通过黑色支架固定，能完成多种多样的力学实验。 四、实验清单 1.认识各类杠杆；2.探究杠杆的平衡条件（2011版课程标准）；3.探究使用杠杆省功吗；4.探究定滑轮和动滑轮的特点；5.使用动滑轮是否省功；6.探究滑轮组的特点及其作用；7.斜面运动物体的受力分析；8.测量斜面提升物体所做的功；9.测量滑轮组机械效率实验；10.探究影响机械效率大小的因素；11.轮轴模型实验。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级下册第十二章简单机械； 苏科版：九年级上册第十一章简单机械和功； 北师大版：八年级下册第九章机械和功。 | 套 | 1 |
| 156 | 初中力学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。（±20mm） 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用刨花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成形，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器设备或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 2#实验小车*2、小球爬坡演示器*1、新型铁架台底座*2、小车铝导轨*1、铝导轨多功能底座*2、导轨水平调节脚*1、导轨不锈钢撑脚*2、导轨角度盘*1、2#小车磁吸-S极*2、2#小车磁吸-N极*1、导轨端盖支架*2、导轨端盖导轮*2、学生套尺*1、钢卷尺（2m）*1、游标卡尺（0-150mm）*1、外径千分尺（0-25mm）*1、机械停钟（机械秒表）（J01205 表盘刻度60s 分度值0.2s）*1、电子秒表（普通）（KD-2005）*1、剪刀*1、透明胶带（小）*1、铜丝（Φ1mm&Φ3mm）（φ1mm&φ3mm铜丝*各1米）*1、规则与不规则面板*1、圆筒测力计（5N）*2、白色细棉线（白色 一卷50米左右）*2、304不锈钢棒（φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角）*1、304不锈钢棒（φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角）*1、新型升降块*1、黄铜线坠（12.5g）*1、透明盒（光学小水槽）（PC透明 118*62*50mm）*1、250ml塑料量杯（上口直径7.5cm底直径6.5cm高54.7cm不带把手）*1、油性记号笔*1、摩擦力大EVA块（EVA 外形尺寸100*58*8mm）*1、2#小车挂绳件*1、摩擦力小EVA块（EVA 外形尺寸100*29*8mm）*1、摩擦力橡胶块（橡胶 外形尺寸 100*58*8mm）*1、摩擦力亚克力块*1、压缩弹簧（回位弹簧）（线径0.4mm 直径4mm 长度5mm）*1、XS087-1.0自制弹簧测力计*1、测力计指针*1、测力计挂钩卡扣*1、带拉钩的弹簧（规格：0.6*8*50）*1、测力计挂钩*1、测力计刻度贴纸*1、20mm铁球（爬坡小球）（表面镀镍 直径20mm）*1、小球爬坡铝棒*2、单滑轮*1、斜坡不倒翁*1、钩码套装（50g*5pcs 10g*5pcs）*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成形，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 小车铝导轨：外形尺寸120*22*1000mm，铝合金材质，表面阳极氧化处理，自带刻度尺（100cm），可与导轨角度盘、导轨端盖支架、铝导轨多功能底座、电火花打点计时器等器材配合使用。 铝导轨多功能底座：外形尺寸202*90*22mm，铝合金铸造加工成形，表面喷塑处理，黑色，通过侧边锁紧螺丝固定在小车铝导轨上，两侧可安装导轨不锈钢撑脚，调节小车铝导轨高度，底部可安装导轨水平调节脚，调节小车铝导轨倾斜角度。 导轨角度盘：外形尺寸φ40*18mm，ABS材质，安装在小车铝导轨侧面，正面有刻度与指针，用于指示小车铝导轨的倾斜角度。 导轨端盖支架：外形尺寸134*58*76mm，主体为ABS材质，安装有一块金属支架，导轨端盖利用锁紧螺丝安装在小车铝导轨的一端，与导轨端盖导轮配合使用。 2#实验小车：外形尺寸145*90*50mm，ABS材质，滑动顺畅，超低摩擦设计，前方可挂绳，后方可系纸带 ，上方可放置钩码，底部可装滑动摩擦块。可用于运动力学实验中各速度的探究实验。 小球爬坡演示器：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别。爬坡支撑架为钣金喷塑，用于演示小球爬坡实验。 2#小车磁吸-S极：外形尺寸35*22*8mm，ABS材质，橙色，采用扇形设计。内部槽宽2mm，装有∅20mm的强力磁铁，表面贴有S极标识。背部采用卡槽方式与实验小车配合。 2#小车磁吸-N极：外形尺寸35*22*8mm，ABS材质，橙色，采用扇形设计。内部槽宽2mm，装有∅20mm的强力磁铁，表面贴有N极标识。背部采用卡槽方式与实验小车配合。 导轨端盖导轮：外形尺寸42*42*27mm，ABS材质，滑轮中间有φ2*27mm轴承钢滚针连接，超低阻力。 规则与不规则面板：高强度PMMA材质，透明，包含不少于6种形状不同面板。 2#小车挂绳件：外形尺寸12*10*7mm，ABS材质，橙色，坚实耐用。采用垂直挂钩方式，减少摩擦力，最大限度把拉力转化为动力。采用卡槽方式与轨道小车配合。 斜坡不倒翁：外形尺寸φ80*20mm，PLA材料，侧边内部嵌有配置钩码，稳定立于斜面不倒。 钩码套装：外形尺寸95*65*30，高强度工程塑料外壳，配有50g钩码5个，10g钩码5个。 四、实验清单 1.用刻度尺测量长度、用表测量时间（2011版课程标准）；2.测量不规则物体的长度；3.用钢卷尺测量黑板、桌椅的尺度；4.用外径千分尺测量头发丝的直径；5.用卡尺测量水管的内外径；6.力的相互作用实验；7.探究二力平衡的条件；8.用弹簧测力计测量力（2011版课程标准）；9.判断重力的方向；10.探究重力大小与质量的关系；11.寻找规则与不规则形状物体的重心；12.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力（2011版课程标准）；13.探究影响滑动摩擦力大小的因素；14.探究阻力对物体运动的影响；15.测量物体运动的速度（2011版课程标准）；16.探究在弹性限度内弹簧伸长量与拉力大小的关系；17.自制弹簧测力计；18.小球爬坡实验；19.重心应用趣味实验－高空踏车；20.重心应用趣味实验－斜坡上的不倒翁。 密度的变化。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级上册第一章机械运动，八年级下册第七章力，八年级下册第八章 运动和力； 苏科版：八年级上册第五章物体的运动，八年级下册第八章力 ，八年级下册第九章力与运动； 北师大版：八年级上册第三章物质的简单运动，八年级下册第七章运动与力。 | 套 | 1 |
| 157 | 音叉 | 2256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱。 | 套 | 5 |
| 158 | 音叉 | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱。 | 套 | 5 |
| 159 | 电铃 | 在15m范围内铃声清晰 | 个 | 1 |
| 160 | 听诊器 | 插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100Hz～500Hz衰减不大于12dB | 个 | 2 |
| 161 | 波动弹簧 | 应不少于130圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10~³N/㎜～5.0×10~³N/㎜ | 套 | 1 |
| 162 | 声传播演示器 | 演示器由演示板、信号发生器、放大扬声器、传声棒、音量调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成形，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、扬声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 套 | 1 |
| 163 | 抽气盘 | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成。 | 套 | 2 |
| 164 | 发音齿轮 | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 2 |
| 165 | 音频发生器 | 频率范围200Hz～2000Hz，误差≤±3Hz；带功率放大器和扬声器，输出功率≥250mW；I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 1 |
| 166 | 低频信号发生器 | 频率范围 0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真。 | 台 | 1 |
| 167 | 纸盆扬声器 | 动圈式，直径≥200㎜，8Ω | 台 | 1 |
| 168 | 教学示波器 | 1垂直系统 1.1频率响应：直流DC~5MHZ，不大于3dB；交流10HZ~5MHZ，不大于3dB。 1.2偏转因素：不大于20mVP-P/格 1.3输入阻容：1MΩ//40pF 1.4衰减倍率：1、10、100、1000 四档±10% 1.5输入耐压：400V（DC+ACp-p） 2扫描系统 2.1扫描频率：10Hz—100kHz分四档、10Hz—100Hz、100Hz—10kHz、10kHz—100kHz 2.2同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步。 3水平系统 3.1频率响应：DC~500kHz不大于3dB 3.2不大于100mVP-P/格 3.3输入阻容 1MΩ//40pF 4校准信号 4.1波形：方波1∶1 4.2频率：1000 Hz~10% 4.3幅度：100mVP-P±5% 5、示波管有效显示面积：8格×10格 1格=8mm，余辉：中。 6、消耗功率：约30VA 7、尺寸：（165mm×300mm×440mm） 符合JY0011的规定。 | 台 | 1 |
| 169 | 超声应用演示器 | 超声雾化、超声清洁等 | 套 | 1 |
| 170 | 声音能量演示器 | 带扬声器的大功率音频放大器，演示声悬浮或者声波吹蜡烛火焰等 | 套 | 1 |
| 171 | 声级计 | 130dB，0.1dB；手持式，数显 | 台 | 1 |
| 172 | 初中声学实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。（±20mm） 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用刨花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型 PP料，采用注塑模具一体成形，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器设备或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 新型铁架台底座*2、多功能旋转底座*1、3V/6V电池盒模块*1、新款发音齿轮*1、共鸣盒*1、新型升降块*1、304不锈钢棒（φ10*400mm 不锈钢本色 两头导圆角）*1、304不锈钢棒（φ10*300mm 不锈钢本色 两头导圆角）*1、塑料手鼓（CY-302/20cm）*1、小铜锣（φ10cm，木质小锤）*1、小铜钹（φ9cm）*1、音叉（128Hz）（128Hz）*1、音叉（256Hz）（256Hz）*1、塑料白色乒乓球（白色）*1、白色细棉线（白色 一卷50米左右）*1、透明胶带（小）*1、透明盒（光学小水槽）（PC透明 118*62*50mm）*1、钢直尺*1、一次性纸杯（250ml 9蛊司）*2、锥子（彩色柄锥子）*1、曲别针（40枚）（曲别针*40枚）*1、鹅卵石（100g）（鹅卵石*100g）*1、泡沫小球（1g）（泡沫小球*1g）*1、橡皮筋（38# 直径3.8CM）*5、正方形卡纸（10*10cm 300克）*1、梳子*1、红色30cm 香蕉插头导线（红色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm）*1、黑色30cm 香蕉插头导线（黑色30cm 香蕉插头导线 插头直径2mm）*1、6孔竖笛（6孔竖笛）*1、口琴*1、1#定制弹簧（1.2*31*70*9）*1、2#定制弹簧（2*31*90*11）*1、3#定制弹簧（1.2*31*40*6）*1、彩色蜡烛（白色 φ50*50mm）*1、火柴（纯白）*1、人与动物发声和听觉卡片*1、音乐盒（镀银发条音乐盒）*1。 三、主要器材配置 铁架台底座：外形尺寸200*100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。 新型升降块：外形尺寸20*20*50mm，铝合金铸造加工成形，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。 多功能旋转底座：底座尺寸152*102*35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置高性能电机，速度可调节，工作电压6V。 3V/6V电池盒模块：外形尺寸90*95*45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学设计，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。 共鸣盒：外形尺寸185*115*40mm，ABS材质，红色，由上下两个相同的壳体配合6个侧边盖而成，可完成多项声学实验。 新款发音齿轮：由三片带有30齿、40齿、50齿不同颜色的PMMA组合而成，三片齿轮通过轴连接固定，与多功能旋转底座配合使用。 四、实验清单 1.声音的产生实验；2.探究声音在固体、液体和气体中的传播条件；3.探究声音的响度；4.探究声音的响度与振幅的关系；5.探究声音的音调；6.探究声音的音色；7.探究不同规格的弹簧发出声波；8.利用声音传递能量；9.超声应用实验、次声实验；10.噪声的控制实验。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：八年级上册第二章声现象； 苏科版：八年级上册第一章声现象； 北师大版：八年级上册第四章声现象。 六、附加配置及注意事项 1.供水需求；2.需自备4节5号电池、笔。 | 套 | 1 |
| 173 | 多束激光盒 | 磁吸，不少于3束光，各激光束要平行，能形成平行光，每束光可单控 | 个 | 2 |
| 174 | 平行光源 | 至少2条平行光，非激光光源 | 个 | 2 |
| 175 | 三球仪 | 齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15°；用于光的直线传播情境化教学 | 个 | 1 |
| 176 | 无影灯原理演示器 | 多个点光源、被照物等 | 套 | 1 |
| 177 | 凹面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。 2.由凹面镜体，托架、底座组成。 3.托架、底座均为塑料品。托架呈半圆形。凹面镜体直径不小于Φ95mm，焦距约为100mm，外部镶嵌塑料外框。 | 块 | 3 |
| 178 | 凸面镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。 2.由凸面镜体，托架、底座组成。 3.托架、底座均为塑料品。托架呈半圆形。凸面镜体直径不小于Φ95mm，焦距约为100mm，外部镶嵌塑料外框。 | 块 | 3 |
| 179 | 光的传播、反射、折射实验器 | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300㎜ | 台 | 25 |
| 180 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5㎜，尺寸不小于150㎜×100㎜，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 25 |
| 181 | 平面镜成像实验器 | 1. 由平面镜、支架、三角板、成像标志等组成。2.平面镜由全反射玻璃和漫反射玻璃两块组成，不小于200mm×100mm×4 mm。镜面光滑无痕、镀层均匀。边缘整齐无裂纹。3.性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。 | 套 | 25 |
| 182 | 无尽头灯廊制作材料 | 组成：反光镜1个、半反镜1个、纸盒、发光二极管、电池盒1个、导线若干等 | 套 | 13 |
| 183 | 潜望镜制作材料 | 2段直管，2段90°弯管，各段可连接；弯管转角有45°切角，可安装平面镜 | 套 | 13 |
| 184 | 透明水槽 | 250㎜×180㎜×100㎜，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2㎜ | 个 | 2 |
| 185 | 透明水槽 | Φ200㎜×100㎜，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2㎜ | 个 | 2 |
| 186 | 光导纤维组 | 透明光导直径3㎜、10㎜，包黑皮光导纤维5㎜ | 组 | 1 |
| 187 | 凹透镜 | 焦距～50㎜，误差±2㎜ | 面 | 25 |
| 188 | 凸透镜 | 焦距50㎜和焦距100㎜，各35个，误差±2㎜ | 面 | 70 |
| 189 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品使用低压6—8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 3、光学元件应符合JY0001标准8.1.6条的规定，金属器件应无行刺、无锈蚀，成型规整。 | 盒 | 25 |
| 190 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 套 | 1 |
| 191 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 个 | 1 |
| 192 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成 2．两块棱镜配对，其折射率之差0.003，中部色散之差0.0004 3．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长25mm，高度30mm，非工作面磨砂有保护性倒角 4．棱镜固定可靠，装卸方便 5．产品符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定 6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 套 | 2 |
| 193 | 光的三原色合成实验器 | 1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。 | 套 | 25 |
| 194 | 三棱镜 | 1.用于中学物理课程光学部分实验。 2.由三棱镜体、托架、支柱、底座组成。托架、支柱、底座均为铁制品。 3.底座直径不小于100mm，厚度1mm，表面涂油漆，支柱直径8mm，表面电镀，托架呈“U”形，厚度2mm，宽109mm，高30mm。镜体形状呈三棱柱，三边长都不小于20mm，高不小于75mm，外部镶嵌黑色塑料外框。 | 个 | 13 |
| 195 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长35㎜，高度35㎜，厚度15㎜；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为0.10㎜ | 块 | 13 |
| 196 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×60mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×60mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为0×50×3mm，采用透明无色有机玻璃制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。仪器外形尺寸：300×230×120mm。 | 套 | 1 |
| 197 | 红外线热效应演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 套 | 1 |
| 198 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 1 |
| 199 | 照度计 | 量程0lx～20000lx，分辨力0.1lx；手持式，数显 | 台 | 1 |
| 200 | 光具座 | 整机长105cm，铝合金机座，两根ø15mm不锈钢管导轨，滑块为铝合金制成，光源配置F光源，外形尺寸为100*60*24mm，内置线路板，强白光，两节七号电池，电压3V，可做任何实验，成像清晰，使用方便。 | 套 | 25 |
| 201 | 擦镜纸 | 10㎝x15㎝，纸纹细密 | 本 | 10 |
| 202 | 玻棒（附丝绸） | 或有机玻棒（附丝绸），在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出 | 对 | 25 |
| 203 | 胶棒（附毛皮） | 或聚碳酸酯棒（附毛皮），在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速拉出 | 对 | 25 |
| 204 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15㎜，凹槽深度应≥8㎜，凹槽长度应≥35㎜；转台应能作360°旋转 | 对 | 25 |
| 205 | 继电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2㎜，长度≥250㎜；绝缘柄直径≥10㎜，长度≥150㎜ | 个 | 2 |
| 206 | 箔片继电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25㎜。 性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 对 | 2 |
| 207 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非磁性材料，长度≥100㎜。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°；移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min | 对 | 2 |
| 208 | 电子起电机 | 放电距离应为5㎜～35㎜，输出高压电流应≤500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二绕阻抗电强度应达到交流3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器（Ⅱ类电器） | 台 | 1 |
| 209 | 条形磁铁 | D~Cg~LT~180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 25 |
| 210 | 蹄形磁铁 | D~Cg~LU~100，表面磁感应强度≥0.055T | 个 | 13 |
| 211 | 翼形磁针 | 2支，针体140㎜×8㎜，座Φ71㎜×112㎜，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 组 | 5 |
| 212 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28㎜×8㎜，座Φ25㎜×25㎜，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 组 | 25 |
| 213 | 磁感线演示器 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200㎜×120㎜；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 套 | 1 |
| 214 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 |
| 215 | 磁感线演示板 | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 套 | 1 |
| 216 | 教学电源 | 1.直流稳压输出 标称电压：1.5V、3V、4.5、6V、9V、12V六档。 输出电流：额定2A。 电压偏调：±（2%U标+0.1V） 电压稳定性：各档不大于2%U标+0.1V 负载稳定性：各档不大于2% U标+0.1V 纹波电压：各档不大于0.1%U标。 过载保护：（1.05~1.5）×2A自动保护。 2.交流输出 标称电压：2V～12V，每2V一档，共六挡可调。 输出电流额定：额定5A 空载电压：各档不大于1.05×U标+0.3V。 满载电压：各档不小于0.95U标-0.3V。 保 护：（1.05~1.5）×5A自动保护 3.直流大电流短时输出： 输出电流大于10A，8S±2S自动关断。 输出短路电流为40A±10A。 4.工作条件： 环境温度：0~+40°C 相对湿度：≤90%（40°C） 电源电压：198V至242V，50Hz±2.5 Hz | 台 | 3 |
| 217 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 3 |
| 218 | 蹄形电磁铁 | 磁路总长度不小于220㎜，两磁极面中心距离不小于40㎜，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃，吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 个 | 3 |
| 219 | 电磁铁实验器 | 电磁铁线圈2组、柱形铁芯1个、蹄形铁芯1个、衔铁2个组成，附连接导线3根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为500mA时，产生的吸力应能提起质量≥200g的物体 | 个 | 25 |
| 220 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56㎜QZ型漆包线350～370匝，线圈架内径12㎜，绕线宽度65㎜；副线圈：0.25㎜QZ型漆包线1100～1200匝，线圈架内径35㎜，绕线宽度69㎜ | 套 | 3 |
| 221 | 原副线圈 | 原线圈：0.56㎜QZ型漆包线180～200匝，线圈架内径11㎜，绕线宽度57㎜；副线圈：0.25㎜QZ型漆包线350～370匝，线圈架内径24㎜，绕线宽度50㎜ | 套 | 13 |
| 222 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 13 |
| 223 | 充瓷器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80㎜，能充两极间距大于28㎜、磁极截面积小于42㎜×24㎜的U形磁铁以及截面积小于42㎜×24㎜的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 1 |
| 224 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2㎜ | 个 | 1 |
| 225 | 电磁继电器 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～20mA。触点最高电压16V，额定电流1A，常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3㎜。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 25 |
| 226 | 磁场对电流作用实验器 | 1、 由底座、U 型磁钢架、活动轨道 2 根、空心铜管（导电管）、框架 1 套、连接导线 2 根组成；2、接入电源 DC4V-6V；3、底座采用塑料注塑成形，表面平整光滑，无变形现象，外形尺寸 165mm×105mm×25mm（±5%），底座上应有外接接线柱和活动导轨用四个插孔；4、U 型磁钢架外形尺寸 100mm×40mm×75mm（±5mm），内置两块永磁铁；活动轨道直径 3.5mm(±0.5mm)，长 140mm（±5mm），两端为弹性插头。5、空心铜管外径约 5mm，内径约 4mm，长约 100mm。 | 套 | 3 |
| 227 | 电机原理演示器 | 卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 1 |
| 228 | 电机原理演示器 | 立式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底和发光二极管等部分；尺寸应不小于300㎜×230㎜×100㎜，额定工作电压8V；用作直流电动机时，启动电压应≤6V，电流应≤0.35A，在额定电压下工作1h温升应不高于55℃；用作直流发电机时，用手（正、反向）转动转子，应能使（正、反向）发光二极管闪亮；用作交流发电机时，用手转动转子，应能使（正、反向）发光二极管交替闪亮；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ | 个 | 1 |
| 229 | 小型电动机实验器 | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压1.5V～8V，工作电流0.5A～1A；启动性能：永磁≤3V，励磁并励≤3V，励磁串励≤6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 | 套 | 13 |
| 230 | 方形线圈 | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41㎜QZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63㎜±3㎜；线圈引线为截面积为0.20㎜²～0.25㎜²、长320㎜的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150㎜～160㎜，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10㎜，能固定在方座支架的垂直夹上 | 套 | 25 |
| 231 | 微电流放大器 | 放大倍数1000倍，输入端可连接单根导线，输出接演示电表，输出电压可调，使用6V干电池（单电源）供电。外壳全屏蔽，输入、输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线1根，长0.5m，两端为接线插头。附10kΩNTC热敏电阻和电桥（电源电压1.5V），在不同环境气温时都能调平衡。调零：能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意1分度。零漂不大于满度值的5%/min | 个 | 1 |
| 232 | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 套 | 1 |
| 233 | 圆线圈 | 线圈架内径200㎜，200匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 | 个 | 1 |
| 234 | 阴极射线管 | 磁偏转管，在没有加偏转电场和磁场时，电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转。使用高压为60kV、负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m² | 套 | 1 |
| 235 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V；接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 个 | 1 |
| 236 | 电话原理模型 | 模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化，使受话器的振动片相应在平衡位置两遍振动 | 台 | 1 |
| 237 | 光导纤维应用演示器 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。控制面板上设有电源开关、指示灯、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜、扬声器等，幻灯镜头为15×15mm，反光镜尺寸为40×25mm；电路原理图印制于面板上。产品主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：AC220V 50Hz；环境温度：-10℃～55℃。 | 台 | 1 |
| 238 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20㎜，穿线孔两端直径相同，线长1500㎜。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 1 |
| 239 | 滚摆 | 势能和动能的相互转变和机械能的守恒。构造：一个外径φ125mm，重约0.6kg的金属制的摆轮，摆轮两面有红白分色格，中间固定一根外径φ8mm，长150mm的摆轴，悬挂在固定于铁架上的长300mm的横梁上。轴的两头有两个小孔，铁架上面的横梁也有两个小孔。一根长约两倍架高的细线，它的两头分别穿过铁架横梁上的两个小孔，打结固定。组装后，滚摆的总体高度达到460mm。 | 个 | 1 |
| 240 | 离心轨道 | 产品由底座、环形轨道、钢球和释放球和接球装置等组成。底座采用工程塑料成型，外形尺寸约280×110×26mm；轨道采用宽度不小于20mm的铝合金弯制成型，成形规则圆滑，环形轨道有球入、出二个斜坡。长坡顶部有释放球装置，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径不小于110mm，钢球直径Φ25mm。 | 套 | 1 |
| 241 | 数字计时器 | 初中型，脉宽计时；三位显示，小数点后二位；有晶振；带一个光电门，光电门跨度130㎜±2㎜ | 台 | 1 |
| 242 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的2个金属球，直径相同、质量相同的2个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 台 | 1 |
| 243 | 量热器 | 包括内筒、外筒、C型盖、D型盖、橡胶塞、搅拌器、保温绝热材料或偏热定位支撑架等。C型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 | 套 | 1 |
| 244 | 气体做功内能减少演示器 | 10kΩ的NTC热敏电阻封在100mL注射器内，同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1s | 套 | 1 |
| 245 | 克罗克斯辐射计 | 用淋热水法测灵敏度，热水温度高于环境温度10℃时应能旋转 | 个 | 1 |
| 246 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16㎜，厚1㎜，长65㎜；摩擦绳为约Φ4.5㎜腊旗绳，长度不小于1m；弓形夹有效夹持厚度为5㎜～55㎜，夹持深度≥30㎜，夹紧压力≥1960N | 套 | 1 |
| 247 | 金属线膨胀演示器 | 包括金属试棒（铜、铁和铝棒各1根）、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺不小于40°，每10°有一主刻度线；专用酒精槽120㎜×40㎜×25㎜，铝材，有能盖住3根金属棒的火焰罩；3组传动机构带动指针运动互不干扰，调节指针零位平稳，实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致，无跳动；在室内无风条件下，用专用酒精槽加热3min，指针最小偏转角应不小于5°，最大偏转角与最小偏转角差应不小于30° | 个 | 1 |
| 248 | 固体缩力演示器 | 由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径不小于16㎜，长不小于350㎜，扁形段长不小于60㎜。灰铸铁手柄，M16螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度80㎜。灰铸铁铁销，直径5㎜～6㎜，长不小于60㎜，每套不少于50根。酒精槽尺寸150㎜×30㎜×25㎜，铝，配盖，有手柄 | 个 | 1 |
| 249 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10㎜，外径Φ25㎜，长130㎜，底座Φ65㎜，手柄Φ40㎜，活塞杆Φ8㎜。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。 | 个 | 5 |
| 250 | 爆燃器 | 由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯（PP）树脂，缸体容积40mL～50mL，壁厚2㎜±0.1㎜。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N≤脱开力≤30N | 套 | 5 |
| 251 | 蒸汽机模型 | 产品由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。外形尺寸：165mm×120mm×200mm。演示蒸汽机工作原理过程。为吹动模型。 | 套 | 1 |
| 252 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，表示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300㎜ | 个 | 3 |
| 253 | 柴油机模型 | 四冲程，单缸，表示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高度不小于300㎜ | 个 | 1 |
| 254 | 演示电表 | 22.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，电流：100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 只 | 3 |
| 255 | 直流电流表 | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 13 |
| 256 | 直流电压表 | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 13 |
| 257 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 1 |
| 258 | 多用电表 | 数字式，4~1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 1 |
| 259 | 灵敏电流计 | 300μA，g0档表头内阻80Ω～125Ω，g1档表头内阻2400Ω～3000Ω | 只 | 25 |
| 260 | 绝缘电阻表 | ZC25~3型，额定电压500V，量程0MΩ～500MΩ，准确度10级 | 只 | 1 |
| 261 | 电池盒 | 适用于R6电池 | 个 | 50 |
| 262 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 100 |
| 263 | 充电电池 | 镍氢电池，R6 | 个 | 50 |
| 264 | 干电池 | R20，无汞 | 个 | 50 |
| 265 | 充电器 | ≥20槽，容量≥2700mAh | 台 | 2 |
| 266 | 教学用E10螺口灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4㎜～0.5㎜的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3㎜～0.4㎜的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 个 | 50 |
| 267 | 电珠（小灯泡） | 1.5V、0.3A | 个 | 50 |
| 268 | 电珠（小灯泡） | 2.5V、0.3A | 个 | 50 |
| 269 | 电珠（小灯泡） | 3.8V、0.3A | 个 | 50 |
| 270 | 电珠（小灯泡） | 6V、0.15A | 个 | 50 |
| 271 | 单刀开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关支撑架为磷铜制作，开关闸刀为铜质，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直径4mm，有效行程不小于4mm。开关应具有足够的强度。 | 个 | 50 |
| 272 | 单刀双掷开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关支撑架为磷铜制作，开关闸刀为铜质。 | 个 | 25 |
| 273 | 双刀双掷开关 | 适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关，开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关支撑架为磷铜制作，开关闸刀为铜质。 | 个 | 2 |
| 274 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A；电阻5Ω；额定电流3 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆，铜质滑鞍，磷铜接触片，瓷管尺寸Φ17*125mm，滑动变阻器规格不小于165mm×38mm×65mm。 | 个 | 5 |
| 275 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆，滑鞍，接触片均为铜制，固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4kg。 | 个 | 13 |
| 276 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω电阻丝用康铜，经氧化处理，生成绝缘层，绕成空心螺旋状，置于长方形胶木底座，两端固定接线柱。 2、电阻误差≤±1%。3个胶木底座，每个尺寸98*28*17mm。 | 组 | 25 |
| 277 | 演示电阻箱 | 插头式，4个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω、5Ω，允许误差±0.05Ω。1Ω和2Ω允许通过最大电流2A，5Ω允许通过最大电流1A。残余电阻≤0.05Ω。 | 个 | 1 |
| 278 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调节范围0Ω～9999.9Ω，残余电阻及其允差值25mΩ±10mΩ，功率1W。 | 个 | 1 |
| 279 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调节范围0～9999Ω，残余电阻及其允差值20mΩ±10mΩ，功率1W。 | 个 | 13 |
| 280 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、底板规格：喷塑钢板1050mm×160mm×20mm，三种金属导线，一共4根，分别为：康铜（Φ0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根1m，铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成，底板后面带支撑架，可调节角度。 | 台 | 1 |
| 281 | 插头导线 | 长度分别为200㎜、300㎜、400㎜各一条；单芯4㎜纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 50 |
| 282 | 接线夹导线 | 长度分别为200㎜、300㎜、400㎜各一条；单芯4㎜纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 50 |
| 283 | 接线叉导线 | 长度分别为200㎜、300㎜、400㎜各一条；单芯4㎜纯铜接线叉，接线叉开口5.9㎜，纯铜。导线；宜用不同线色。 | 套 | 50 |
| 284 | 组合接头导线 | 长度分别为200㎜、300㎜、400㎜各一条；一头为单芯4㎜纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9㎜，纯铜导线；宜用不同线色。 | 套 | 50 |
| 285 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成形。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 | 套 | 1 |
| 286 | 电路设计实验套装 | 包括电机、小灯泡、蜂鸣器、干簧管、开关等部件；各元件接口接触良好，性能稳定；应能实现创意应用电路、简单机器人等设计项目。 | 套 | 1 |
| 287 | 焦耳定律演示器 | 数显 液体式，面板尺寸580*400mm 塑钢边框 ABS工程塑料包角 同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个。 | 套 | 1 |
| 288 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于0℃～100℃，分度值为1℃，误差≤±1℃。 | 套 | 24 |
| 289 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10㎜，100V～500V，辉光应稳定不闪烁。 | 支 | 3 |
| 290 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个 E27LED 螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。演示板用塑料制成带支座，面板外形尺寸约510mm×360mm×60mm。 | 套 | 1 |
| 291 | 安全用电示教板 | 产品为480*360mm 12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地安全（脚下绝缘），二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘），一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电，跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 292 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5㎜，长度≥80㎜，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290㎜，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7㎜，长度≥285㎜，10根以上；多芯短路导线长度≥150㎜，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 1 |
| 293 | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 （热）/温差发电模块 1个、附水槽 1 个、电压指示模块（－2.5 V～2.5 V）1 个、专用电源（12 V/4 A）1 个、电池模块 1 个、连接导线若干，可吸合在竖直的钢制黑板上 | 套 | 1 |
| 294 | 水轮机模型 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s；冲击式需水流量≤0.05L/s | 套 | 1 |
| 化学数字化探讨室 |  |  |  |  |
| 化学数字化产品 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线PH传感器 | 无线PH传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制PH变化图像。规格如下： 1.类型：密封体，凝胶填充，聚碳酸酯主体，Ag/AgCl 2.反应时间：1秒内达到读数的90% 3.温度范围：5到80℃（读数不补偿）；pH范围：0-14；PH等势值：PH7（温度没有影响的点）；最大无线范围：30m 4.典型精度（工厂校准）：±0.2PH；轴径：12mm ；分辨率：0.01PH 5.尺寸：EA：8.5cm x 3cm x 1.75cm； PH：长15.5cm，轴径12mm | 套 | 7 |
| 2 | 无线温度传感器 | 无线温度传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制温度变化图像。产品规格如下： 1.温度范围：-40到125°C；手柄温度范围：－ 10至45°C；最大可承受不损坏传感器的温度：150℃ 2.精度：±0.25℃；分辨率：0.01℃ 3.最大无线范围：30m 4.尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm 5.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 4 |
| 3 | 无线二氧化碳传感器 | 无线二氧化碳传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制二氧化碳变化图像。产品规格如下： 1.三合一，一体式传感器，内含无线二氧化碳，无线温度，无线相对湿度 2.二氧化碳传感器： 类型：NDIR 范围：0-100000 ppm 精度：0 到1,000 ppm: ±100 ppm 1,000 到10,000 ppm: 读数的±5% + 100 ppm 10,000 ppm 到50,000 ppm: 读数的±10% 50,000 到100,000 ppm: 读数的±15% 分辨率：1ppm 3.预热时间：180秒 4.气体采样模式：扩散 5.温度传感器：类型：集成电路（IC）；精度：±0.5°C；分辨率：0.1°C 6.相对湿度传感器：类型：集成电路（IC） 7.范围：0到100%（不凝结）；精度：±0.5%或者更高；分辨率：0.1% 8.最大无线范围：30m 9.电池：650mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 10.正常操作温度范围：20到40℃；操作湿度范围：5%到95% 11尺寸：传感器轴长：长82mm，轴径28mm，总长200mm | 套 | 4 |
| 4 | 无线导电率传感器 | 无线电导率传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制电导率变化图像。产品规格如下： 1.范围：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS） 2.类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极 3.反应时间：5秒内达到读数的98% 4.温度补偿：自动从5°C到35°C；温度范围：0至80°C 5.工厂校准精度：全量程的±1%（1-10,000 uS/cm有效） 6.分辨率：0.01 uS/cm 7.最大无线范围：30m 8.尺寸：总长19.5cm，杆长12cm 9.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 2 |
| 5 | 无线气体压力传感器 | 无线气体压力传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制气压变化图像。规格如下： 1.测量范围：0至400 kPa；最大可承受不损坏传感器的气压：410kPa 2.典型精度：±3kPa；分辨率：0.03kPa；内部体积：0.8Ml 3.最大采样速率：50样本/秒；最大无线范围：30m 4.尺寸：9.5cm x 6.0cm x 3.25cm 5.电池：300mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 2 |
| 6 | 无线氧气传感器 | 无线氧气传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2））或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制氧气变化图像。规格如下： 1.二合一 一体式传感器，内含无线氧气，无线温度 2.氧气传感器：电池类型：电化学电池 范围： 0–100% (0–1000 ppt) 精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1% 分辨率：0.01% 3.响应时间：12秒内达到最终读数的90% 4. 预热时间：少于5秒达到最终读数的90% 压强影响：直接成比例 压强范围：0.5atm到1.5atm 气体采样模式：扩散 最大无线范围：30m 5.温度传感器：类型：热敏电阻 精度：±0.5°C 分辨率：0.1°C 6.电池：650mA锂电池；电池使用时长（单次充满）：8小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 7.正常操作温度范围：20到40℃（高于35℃会缩短使用寿命）；操作湿度范围：5%到95% 8.尺寸：传感器轴长：长38mm，轴径28mm，总长155mm | 套 | 2 |
| 7 | 无线高温传感器 | 1.温度范围：-200到1400°C 2.精度：读数的±2.2℃或者0.75% 3.无线规格：蓝牙4.2 4.电池：300mA锂电池 | 套 | 1 |
| 8 | 无线 钙离子传感器 | 无线钙离子传感器采集数据通过无线蓝牙（无线蓝牙规格4.2）或USB（USB规格：2.0）接口直接向计算机等终端实时传输，记录和绘制变化图像。规格如下： 1.范围（浓度）：1到40,000mg/L（或ppm） 2.分辨率：读数的±10%（校准10到1000 mg/L） 3.干扰离子：Pb2+, Hg2+, Si2+, Cu2+, Ni2+, NH3, Na+, Li+, K+, Ba2+, Zn2+, Mg2+ 4.PH范围：2-8（无PH补偿） 5.温度范围：0-40℃（无温度补偿） 6.电极斜率：25℃时+26±2mV/ decade 电极阻抗：100MΩ 7.最小取样量：必须淹没2.8cm（1.1英寸） 8.最大无线范围：30m 9.电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 1 |
| 9 | 无线 氯离子传感器 | 范围（浓度）：1到35,000mg/L（或ppm） 分辨率：读数的±10%（校准10到1000 mg/L） 干扰离子：CN–, Br–, I–, S2-, OH–, NH3 PH范围：2-12（无PH补偿） 温度范围：0-80℃（无温度补偿） 电极斜率：25℃时+56±3mV/ decade 电极阻抗：1到5MΩ 最小取样量：必须淹没2.8cm（1.1英寸） 电压读数，典型的：1000 mg/L时114mV，10 mg/L时230mV USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 初中化学教学仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mmX1800mm | 件 | 1 |
| 2 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 个 | 49 |
| 3 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 |
| 4 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 |
| 5 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 |
| 6 | 耐酸手套 | 无破损，手套应有长度≥15cm的套袖 | 双 | 2 |
| 7 | 一次性乳胶手套 | 丁腈&乳胶，100只/盒 | 盒 | 10 |
| 8 | 化学实验废水处理装置 | 仪器尺寸：365*365*700mm，主机尺寸365*365*585mm，专用电源：AC220V 50Hz DC12V 。适应中学化学实验室废液处理的需要，单次可处理废液不少于12L。具有体积小、净化效果好、制作工艺精良、对锰、铜、锌、铅、铬、银等金属离子污染物净化收集，对有机磷化合物、砷化物、BOD、COD等部分去除，可以直接排放。化学反应后采用液相分离与固相吸附相结合的方式，净化实验所产生的废液。整机为半透明高分子耐腐蚀材料制造，支撑脚采用直径20mm的透明有机玻璃棒材料。耐热、耐酸碱和有机溶剂腐蚀，造型美观、无振动、噪声低。设计有反应槽、搅拌机、竖式PH计，过滤槽、过滤孔，吸附槽、排水孔。具有双重分享与多重净化的特点。吸附剂为微粒子碳纤维，净化效果好。 | 套 | 1 |
| 9 | 蒸馏水器 | 本仪器主要由冷凝器、蒸发锅、电热管三部分组成。 产品特点： 1、电加热管采用浸入式电热管，热效率高 2、冷凝器采用热交换原理对进水进行预加热，降低产品能耗，提升出水速率 3、溢水器自带水位观察窗，可实时观察液位 4、主体材料均采用不锈钢薄板与不锈钢无缝管制成，材质精良，外形美观 5、断水自控功能，停水自动停止加热 产品参数： 蒸馏水产量5升/小时 断水自控。有效容积：9L，输入电源/频率：交流220V/50Hz。功率：4.5kW；冷凝器尺寸：φ220×310mm，外形尺寸：250×700mm； | 台 | 1 |
| 10 | 烘干箱 | 产品特点：1、PID控温技术，LED数码管显示设定温度及当前温度，清晰直观。2、具有定时、超温报警、温度偏差修正、控温自整定等功能。 3、左侧电热管加热，底部无热源，控温准确。4、独立的风机开关，风机耐高温耐腐蚀，能连续长时间工作。5、工作室采用不锈钢板（B系列）或镀锌板制作，四角圆弧设计，隔板可自由装卸，易于清洁。6、采用双层加厚玻璃大视窗，工作室内情况一目了然。7、冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，耐腐蚀、耐老化。 有效容积：42L，不锈钢内胆 工作尺寸：350*350*350mm 外形尺寸：680*520*505mm 功率：600w 鼓风功能：有 控温范围：RT+10℃~300℃（精度：±1℃） 温度均匀度：±2%（测试点为100℃） 载物托架：2块（标配） | 台 | 1 |
| 11 | 仪器车 | 方管，二层组合（带磁），不锈钢650*400*900mm，整车安装好后应载重50kg，应运行平稳，滑动自如不得变形、摇晃、松动；各焊接面应牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷。 | 辆 | 2 |
| 12 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿≥400mm×290mm×50mm | 个 | 12 |
| 13 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，440mmX298mmX170mm | 个 | 6 |
| 14 | 一字螺丝刀 | Ф6mm，长 150mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 15 | 十字螺丝刀 | Ф6mm，长 150mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 16 | 钢丝钳 | 165㎜，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°；嘴顶缝隙：0.4㎜；剪切性能：Φ16㎜钢丝，580N；夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 |
| 17 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 18 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 19 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 把 | 3 |
| 20 | 玻璃瓶盖开启器 | 钢制 | 套 | 1 |
| 21 | 玻璃管切割器 | 可切割直径20mm以下玻璃管 | 个 | 1 |
| 22 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 1 |
| 23 | 打孔夹板 | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长不小于170mm，宽不小于40mm。 3．上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。 4．上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6． 上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 24 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC〜60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃<0.1mm | 个 | 1 |
| 25 | 电动钻孔器 | 钻头可拆卸，应配有2个以上不同孔径的钻头 | 台 | 1 |
| 26 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 25 |
| 27 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 |
| 28 | 电子天平 | 100g,0.0001g | 台 | 1 |
| 29 | 电子天平 | 200g,0.01g | 台 | 13 |
| 30 | 电子天平 | 1000g,0.1g | 台 | 1 |
| 31 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 25 |
| 32 | 水银温度计 | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 1 |
| 33 | 数字测温计 | 量程-50℃～300℃，分辨力0.1℃，误差〈±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏 | 支 | 1 |
| 34 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0〜14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 2 |
| 35 | 教学支架 | 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，垂直夹2个、平行夹1个等组成。 2、底座台面尺寸210±3mm×136±2mm，重量≥1，5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm，宽2.5mm呈交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ9×14螺纹，总长度不得小于614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环内径Φ95±3 mm，外径Φ110±3 mm，小铁环内径Φ53±3 mm，外径Φ70±3 mm，大铁环环柄长105mm，小铁环环柄长123mm。大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角，金属材料表面防锈处理。 4、烧瓶夹铝合金压铸，总长238mm，夹口宽度30mm，夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，最大张口≥80mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金材料铸造成型，表面防锈处理。7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007的有关规定。 | 套 | 30 |
| 36 | 三脚架 | 三脚由圆环，支撑脚构成，支撑脚由18×5滑槽和14×1.5滑片组成，可拆卸，可以升降滑槽表面有刻度，可任意调整每只脚的高度并使圆环与台面不平行误差不大于1mm。三脚高度140mm---205mm范围内任意调整高度，支撑脚表面镀镍处理。圆环内径75±1mm，外径120±1mm，厚5mm，铝合金压铸成形表面做防锈处理 | 个 | 30 |
| 37 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 个 | 1 |
| 38 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 25 |
| 39 | 漏斗架 | 塑料制 | 个 | 1 |
| 40 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 个 | 1 |
| 41 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 42 | 量筒 | 25mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 43 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 25 |
| 44 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 45 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 46 | 容量瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |
| 47 | 容量瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |
| 48 | 试管 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 250 |
| 49 | 试管 | Φ18mm×180mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 50 | 试管 | Φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 51 | 试管 | Φ32mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 10 |
| 52 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm，透明硼硅酸盐玻璃质，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 10 |
| 53 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃质，耐热温度≥800°C，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 54 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm，透明硼硅酸盐玻璃质，耐热温度≥800°C，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 55 | 烧杯 | 10mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 56 | 烧杯 | 25mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 57 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 58 | 烧杯 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 59 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 60 | 烧杯 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 3 |
| 61 | 烧杯 | 1000mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 3 |
| 62 | 烧瓶 | 250mL，圆底，透明硼硅酸盐玻璃质，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 13 |
| 63 | 烧瓶 | 250mL，平底，透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 3 |
| 64 | 锥形瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 50 |
| 65 | 锥形瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 10 |
| 66 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2 |
| 67 | 集气瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 100 |
| 68 | 集气瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 20 |
| 69 | 广口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 170 |
| 70 | 广口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 71 | 广口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 72 | 广口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 73 | 茶色广口瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 20 |
| 74 | 细口瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 50 |
| 75 | 细口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |
| 76 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 77 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 78 | 细口瓶 | 1000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 79 | 细口瓶 | 3000mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 80 | 茶色细口瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 81 | 茶色细口瓶 | 125mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 82 | 茶色细口瓶 | 250mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 83 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 84 | 滴瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 85 | 茶色滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 25 |
| 86 | 茶色滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 87 | 气体发生器 | 250mL，漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 个 | 1 |
| 88 | 冷凝器 | 300mm土10mm，直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 89 | 牛角管 | Φ18mm×150mm，弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 2 |
| 90 | 漏斗 | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 25 |
| 91 | 漏斗 | 90mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 3 |
| 92 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm，上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 2 |
| 93 | 安全漏斗 | 双球，球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 2 |
| 94 | 分液漏斗 | 50mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |
| 95 | 分液漏斗 | 50mL，球形，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5 |
| 96 | 三通连接管 | T形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应做打磨或烧结处理 | 个 | 10 |
| 97 | 三通连接管 | Y形，Φ7mm～8mm，连接完好，管口应做打磨或烧结处理 | 个 | 10 |
| 98 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm〜2mm | 支 | 50 |
| 99 | 滴管 | 150mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm〜2mm | 支 | 50 |
| 100 | 干燥管 | 145mm，单球，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 |
| 101 | 干燥管 | Φ15mm×150mm,U型，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 102 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边合口应圆滑 | 个 | 2 |
| 103 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边合口应圆滑 | 个 | 2 |
| 104 | 坩埚 | 瓷制，30mL，耐热≥1200℃，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 个 | 3 |
| 105 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm〜3cm | 个 | 25 |
| 106 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |
| 107 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 25 |
| 108 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧做防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 25 |
| 109 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，做防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 110 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mmX20mmX8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 个 | 5 |
| 111 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 |  | 25 |
| 112 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 25 |
| 113 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 25 |
| 114 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 个 | 5 |
| 115 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 个 | 4 |
| 116 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm，一端长度为6cm〜7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | 个 | 1 |
| 117 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 个 | 3 |
| 118 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm，粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 个 | 3 |
| 119 | 橡胶塞 | 000、00、0〜10号，白色，质地均匀 | 个 | 8 |
| 120 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |
| 121 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |
| 122 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |
| 123 | 试管刷 | Φ12mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 124 | 试管刷 | Φ18mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 125 | 试管刷 | Φ32mm，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 126 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 127 | 烧瓶刷 | 500mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 128 | 结晶皿 | 80mm，平底，无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 129 | 表面皿 | 60mm，无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 25 |
| 130 | 表面皿 | 100mm，无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 131 | 研钵 | 80mm，玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 25 |
| 132 | 研钵 | 100mm，玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 1 |
| 133 | 蒸发皿 | 100mm，瓷制，耐受温度≥800°C | 个 | 25 |
| 134 | 蒸发皿 | 120mm，瓷制，耐受温度≥800°C | 个 | 3 |
| 135 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 25 |
| 136 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 137 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 25 |
| 138 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm〜2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 25 |
| 139 | 塑料水槽 | 250mmX180mmX100mm | 个 | 50 |
| 140 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 个 | 25 |
| 141 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 142 | 升降台 | 不锈钢台面，台面有效面积不小于140㎜×140㎜厚度不低于1㎜；升降范围85㎜～235㎜，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2㎜，升降过程中任一位置的平行度误差≤3㎜；额定载重量≥10㎏ | 个 | 6 |
| 143 | 注射器 | 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准 | 只 | 25 |
| 144 | 储气式本生灯 | 台式，不锈钢制，火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试 | 个 | 1 |
| 145 | 储气装置 | 容积≥2L | 台 | 2 |
| 146 | 磁力加热搅拌器 | 仪器尺寸230*160*125mm，支杆高度约230mm，立杆采用φ8mm圆钢制作。盘面采用铝材制作，直径120mm。主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶带紧固螺钉2只；使用电源：AC 220V±22V，50Hz。消耗功率：150W±25W。电机采用无级调速，调速范围为0r/min～2000r/min、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。配一粒搅拌子。 | 个 | 1 |
| 147 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 25 |
| 148 | pH广泛试纸 | 1〜14 | 本 | 25 |
| 149 | 蓝石蕊试纸 | 100张 | 本 | 5 |
| 150 | 红石蕊试纸 | 100张 | 本 | 5 |
| 151 | 定性滤纸 | 快速，9cm,100张 | 盒 | 5 |
| 152 | 定性滤纸 | 快速，15cm,100张 | 盒 | 1 |
| 153 | 走进化学实验室实验箱 | 一、实验箱规格描述 箱体外观尺寸：500*360*180mm。（±20mm） 打开方式：耳扣式天地盖。 箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣；箱盖中心内嵌铭牌标签。 颜色纹路：箱体黑色，箱盖和耳扣橘红色，外表面采用咬花粗纹，内部抛光。 材料工艺：汽车保险杠专用环保型PP料，采用注塑模具一体成型，无锐口，安全牢固。 最大承重：35公斤。 箱体内部构造：内部双层内衬，采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。 堆叠方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器设备或货架，箱体自带限位止口，若干个堆叠不会滑动。 二、器材清单 圆木棍*1、集气瓶（125ml 透明）*4、塑料吸管（Φ5*210 mm）*4、蜡烛（φ15*165mm）*2、烧杯（高硼硅 250ml）*2、美工刀*1、玻璃研钵（普通料 φ80mm）*1、平口试管（高硼硅 φ15*150mm）*6、胶头滴管（高硼硅 φ8*100mm）*3、量筒（高硼硅 10ml）*1、短直角玻璃导管（Φ8mm 80*80mm 高硼硅）*1、长直角玻璃导管（Φ8mm 50*150mm 高硼硅）*1、发泡硅胶塞（3#）（单孔带砂芯）*1、平口试管（高硼硅 φ30*200mm）*1、透明玻璃板（60×80×2mm）*1、大理石（10g）*1。 三、主要器材配置 集气瓶（定制）：外形尺寸：125ml,246x72mm，壁厚2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：用于收集或贮存少量气体，气体的燃烧，物质在该气体中的燃烧，还可用作洗气瓶。 烧杯（定制）：外形尺寸：250ml：97x65mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，杯壁丝印橙色刻度量程；功能描述：杯体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 研钵（定制）：外形尺寸：φ82x46mm，壁厚5.5mm，碗状的小器皿；配有钵杵；材质：普通玻璃；功能描述：研碎实验材料的容器。 平口试管（定制）： φ15*150mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色刻度量程；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作少量试剂的反应容器。 胶头滴管（定制）：外形尺寸：φ8x100mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。 量筒（定制）：外形尺寸：φ16*152mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程；功能描述：筒体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，作为实验室常用的量器之一。 短直角玻璃导管（定制φ8）：φ8mm 80*80mm90度，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。 长直角玻璃导管（定制φ8）：φ8mm 50*150mm 90，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。 发泡硅胶塞（3#）：单孔，孔径10mm，米白色，可用孔径33—38mm，硅胶塞密度（0.3—0.7g/cm3） ，截面泡孔细腻，类似蜂窝状的立体结构 ，具有良好的回弹性及机械性强度，硬度在6-35 A Shore 复合并推过ROHS SGS FDA ，使用寿命长，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。耐高温可达300℃以上长期使用不变形，72小时内可达350℃持续使用。 平口试管（定制）：外形尺寸：φ30*200mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色刻度量程；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率、低折射率和高化学稳定性的等优良特性，用作少量试剂的反应容器。 四、实验清单 1.人体吸入的空气和呼出的气体有什么不同；2.对蜡烛及其燃烧的探究；3.物质的加热；5.物理变化-水的沸腾；6.物理变化-胆矾的研碎；7.化学变化-氢氧化钠与硫酸铜反应；8.化学变化－石灰石与盐酸反应9。固体药品的取用；10.液体药品的取用；11.连接仪器装置并检查装置气密性；12.洗涤玻璃仪器。 五、对应教材章节（本实验箱可作为主题式或年级单元式） 人教版：九年级上册第一单元。 | 套 | 1 |
| 154 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 1 |
| 155 | 溶液导电演示器 | 1、溶液的导电性由发光二极管显示，可同时演示五组。2、产品由演示板、底座及溶液盒 5 套等组成。3、演示板由主板、背板、框架等构成：（1）主板为塑料板制成，板面上安装有波段开关、电源指示灯、开关、灵敏度调节器、5 个发光二极管指示灯、5 组插孔及相应的线路图；（2）背板安装电池盒；框架为塑料型材，四角采用塑料注塑成型的包角，框架上面有提手。4、底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸≥400mm×130mm×15mm。5、溶液盒 5 套，盒体采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，溶液盒盖采用橡胶压制而成，盖上安装石墨炭棒电极两根，外接导线及插头。 | 台 | 4 |
| 156 | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 台 | 4 |
| 157 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 1 |
| 158 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 套 | 1 |
| 159 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 1 |
| 160 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 1 |
| 161 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：Φ≥8mm黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm透明塑料管 | 套 | 1 |
| 162 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎 | 个 | 4 |
| 163 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 2 |
| 164 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 1 |
| 165 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；Φ23mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；Φ17mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 24 |
| 166 | 元素周期表 | 带轴，≥1000×700mm，字迹信息清晰，易于观看 | 件 | 1 |
| 167 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 1 |
| 168 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常振动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 1 |
| 169 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 1 |
| 170 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 盒 | 1 |
| 教学楼1楼 |  |  |  |  |
| 危化品室 |  |  |  |  |
| 171 | 风机 | 6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5 kW。 风量达到6840-12700m3/H，全压1137—785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。 排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。 室内噪声小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作。 含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套 | 台 | 1 |
| 172 | 变频器 | 0-50Z调节高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机的风速、风量大小 | 个 | 1 |
| 173 | 废气处理系统 | 化学实验室气体净化设备： 出口气体经风管进入混干净化塔进行净化处理后，经排风管排放。 设备进口与实验室通风主管相连，出口与风机进口相连。设备由化工专用塑料制成，其耐酸碱、耐腐蚀、防污染、抗龟裂等化学性能稳定，连接性好，适用于输送一定浓度的酸、碱、盐等腐蚀气体和其他各种废气。 设备温度范围应控制在-50c+500c之间 | 套 | 1 |
| 174 | 室内外通风系统 | 采用优质UPVC材料，室外主通风管直径400mm到楼顶，室内主通风管直径为200mm、110mm，与主通风管相连接 | 套 | 1 |
| 175 | 室内外通风系统服务费 | 整体通风系统调试，安装服务 | 套 | 1 |
| 176 | 通风系统保护设备 | 一楼到五楼，通风管道采用预制砖保护。 | 套 | 1 |
| 177 | 风机电源控制线路 | 380V三相四线电源线，电源线采用6mm²优质BVR线 | 套 | 1 |
| 废液收集室 |  |  |  |  |
| 178 | 固废桶 | 52升，开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 1 |
| 179 | 防漏液托盘 | 规格：670×670×150mm，HDPE盛漏托盘，注塑成型，防渗漏量17L | 个 | 1 |
| 化学准备室 |  |  |  |  |
| 180 | 废品防火桶 | 6加仑，22.6升，开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 2 |
| 181 | 通风系统保护设备 | 一楼到五楼，通风管道采用预制砖保护。 | 套 | 1 |
| 顶装通风化学实验室 |  |  |  |  |
| 182 | 台式洗眼器 | 1.主体材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型 2.工作压力：0.2-0.4MPa 3.流量：洗眼器喷头：12升/分钟。 4.性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 5.喷头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 1 |
| 183 | 风机 | 6号离心式风机，变频调速电机，功率为5.5 kW。 风量达到6840-12700m3/H，全压1137—785Pa，风量风速控制高速范围大，在风机达到最大功率60%情况以下可实现每小时换气次数20次以上，带补气口装置。 排毒效果大于97%，毒气排放时达到环保要求。 室内噪声小于55dB。与风机配置的通风管道采用化工专用工程塑料优质UPVC制作。 含：1、减震器1套；2、风机雨帽1套；3、电机雨帽1套 | 台 | 1 |
| 184 | 变频器 | 0-50Z调节高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机的风速、风量大小 | 个 | 1 |
| 185 | 废气处理系统 | 化学实验室气体净化设备： 出口气体经风管进入混干净化塔进行净化处理后，经排风管排放。 设备进口与实验室通风主管相连，出口与风机进口相连。设备由化工专用塑料制成，其耐酸碱、耐腐蚀、防污染、抗龟裂等化学性能稳定，连接性好，适用于输送一定浓度的酸、碱、盐等腐蚀气体和其他各种废气。 设备温度范围应控制在-50c+500c之间 | 套 | 1 |
| 186 | 室外消声器 | 采用化工专用工程塑料UPVC制作，装载在风机的一端。 | 个 | 1 |
| 187 | 万向吸风罩 | 关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 关节密封圈：高密度橡胶不易老化。 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 气流调节阀：调节外部阀门旋钮，控制进气流量。 拱形/杯形集气罩：高密度PP制成。 伸缩导管：直径75mm，铝合金材质。 360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1600mm。 固定架：模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。 | 个 | 25 |
| 188 | 室内外通风系统 | 采用优质UPVC材料，室外主通风管直径400mm到楼顶，室内主通风管直径为200mm、110mm，与主通风管相连接，含安装。 | 套 | 1 |
| 189 | 风机电源控制线路 | 380V三相四线电源线，电源线采用6mm²优质BVR线 | 套 | 1 |
| 190 | 室内外通风系统服务费 | 整体通风系统调试，安装服务 | 套 | 1 |
| 191 | 通风系统保护设备 | 一楼到五楼，通风管道采用预制砖保护。 | 套 | 1 |
| 192 | 桌垫 | 铺在桌面，颜色根据学科特色定制。PVC材质防腐蚀，耐酸碱。 | 张 | 24 |
| 化学组合探讨室 |  |  |  |  |
| 193 | 通风系统保护设备 | 一楼到五楼，通风管道采用预制砖保护。 | 套 | 1 |
| 生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 初中生物创新实验箱 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显微镜的使用、细胞及微生物实验箱 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置及特征参数： 筷子、牙签、玻璃棒、培养皿、白棋子、黑棋子、红色硅橡胶塞30号、止水夹、单面刀片、硅胶管、玻璃导管L=80mm、胶头滴管、量热器、圆底饭盒、脱脂棉签、玻璃漏斗、锥形瓶250ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、气球 核心产品技术指标： 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；②、500ml：120×88mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角。 锥形瓶： 规格：250ml：外形尺寸147×82mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：①管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性；②、用作滴定实验，防止液滴溅出瓶外造成实验误差；③、用作液体搅拌容器。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、发酵现象2、监测环境中的细菌和真菌3、酵母菌的形态和发酵现象4、精子和卵细胞的随机结合5、青霉素的培养和观察6、观察酵母菌和霉菌7、观察人的口腔上皮细胞8、练习使用显微镜9、制作并观察植物细胞的临时装片10、制作米酒等。 | 箱 | 1 |
| 2 | 植物及其生命活动实验箱 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置及特征参数： 玻璃导管L=80mm、玻璃棒、试剂瓶50ml、注射器20ml、培养皿、试管、回形针、脱脂棉签、硅胶管、砧板、止水夹、双面刀片、单面刀片、气球、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、E14白光灯泡、塑料洗瓶、记号笔、毛笔、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、中和热测定器、玻璃漏斗、锥形瓶100ml 核心产品技术指标： 玻璃烧杯：规格：外形尺寸：①、100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；②、500ml：120×88mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角。功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性特性。 锥形瓶： 规格：100ml：外形尺寸105×63.5mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角； 能够完成的探究活动或实验课题： 1、测定种子的发芽率2、二氧化碳是光合作用的必需原料吗？3、解剖和观察花和果实的结构4、使用检索表识别常见的生物物种5、酸雨对种子发芽的影响6、探究花生果实大小的变异现象、7观察根毛和根尖的结构8、观察叶片的结构9、观察种子的结构10、绿叶在光下制造有机物11、制作并观察叶片的装片12、种子萌发的环境条件13、种子萌发过程中发生的能量变化等。 | 箱 | 1 |
| 3 | 动物及其生命活动实验箱 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置及特征参数： 细铜丝、培养皿、小钻头、玻璃导管L=80mm、硅胶管、胶头滴管90mm、木楔、红色硅橡胶塞30#、大头针、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯50ml、解剖器7件套、解剖盘、托盘、锥形瓶100ml、锥形瓶250ml 核心产品技术指标： 玻璃烧杯规格：外形尺寸：100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。 锥形瓶： 规格：①、100ml：外形尺寸105×63.5mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；②、250ml：外形尺寸147×82mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：①管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性；②、用作滴定实验，防止液滴溅出瓶外造成实验误差；③、用作液体搅拌容器。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、非生物因素对某种动物的影响2、观察和解剖蝗虫3、观察和解剖鲫鱼4、观察和解剖蚯蚓5、蚂蚁的通讯6、小鼠走迷宫获取食物的学习行为7、观察草履虫8、观察鸡卵的结构9、观察蚯蚓10、观察小鱼尾鳍内血液的流动等。 | 箱 | 1 |
| 4 | 人及其生命活动实验箱、营养与健康 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置及特征参数： 直尺、人体温度计、试管、表面皿、比色管、玻璃棒、红水温度计、电子跑表计时器、比色管塞、比色皿、燃烧匙、玻璃烧杯500ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、呼吸膈肌模拟器、棉签、锥形瓶100ml、脱脂细棉纱布、金属小球、砧板、记号笔、橡皮锤/叩诊锤 核心产品技术指标： 玻璃烧杯规格：外形尺寸：①、100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；②、500ml：120×88mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角； 锥形瓶规格：100ml：外形尺寸105×63.5mm，口径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性； 能够完成的探究活动或实验课题： 1、测定某种食物中的能量2、测定人的反应速度3、测量人体的体温、心率、唾液的PH等生理数据4、胆汁的作用5、骨的结构和强度模拟实验6、观察非条件反射7、观察人体的基本组织8、馒头在口腔中的变化9、模拟膈肌的运动10、模拟伤口处理和包扎11、模拟现场心肺复苏11、设计健康生活的一周12、设计一个旅行小药箱的药物清单13、调查当地常见的几种传染病14、观察人体的基本组织15、用显微镜观察血的永久涂片等。 | 箱 | 1 |
| 5 | 生物活动与环境的相互影响、环境保护 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣； 主要配置及特征参数： 跑表计时器、90度弯管玻璃导管L=60mm+190mm、90度弯管玻璃导管L=80mm+160mm、玻璃导管L=80mm、玻璃棒L=300mm、硬直玻璃管、大试管、试管、燃烧匙、修剪剪刀、试剂瓶125ml、玻璃漏斗、注射器60ml、E14夹子灯、E14白光灯泡、止水夹、硅胶管、锥形瓶100ml、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、红色硅橡胶塞23#、红色硅橡胶塞30#、红色硅橡胶塞37# 核心产品技术指标： 玻璃烧杯： 规格：100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角； 锥形瓶： 规格：外形尺寸80×30mm，外径φ32mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：①管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性；②用作滴定实验，防止液滴溅出瓶外造成实验误差；③用作液体搅拌容器。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、酒精对水蚤心率的影响2、酒精或烟草浸出液对水蚤心率的影响3、绿化校园的设计活动实验4、萌发的种子吸收氧5、模拟保护色的形成过程6、拟定保护当地生态环境的计划7、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响8、探究某一因子改变对生态瓶的影响9、探究水蚤对光照强度的反应10、调查校园、公园或农田的生物种类11、种子在萌发过程中放出二氧化碳气体等。 | 箱 | 1 |
| 6 | 光合作用和呼吸作用 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置器材及属性描述： A型盖子、B型盖子、光合作用实验箱箱体、烛台、黑色PVC遮光膜、电源适配器、有孔硅胶塞1005、无孔硅胶塞0009、无孔硅胶塞0029、无孔硅胶塞0034、黄盖试剂瓶20ml、蓝盖试剂瓶20ml、2.5ml一次性注射器。 备注：自备绿色植物、自备浓氨水、自备浓盐酸、自备蜡烛、自备凡士林等。二氧化碳传感器、氧气传感器、溶解氧传感器、温度传感器、采集器自备。 核心产品技术指标： A型盖子规格：尺寸φ105×8mm、大圆孔1个（溶解氧传感器用）、小孔1个（温度传感器用）、两边注液孔各1个；材质：PMMA；工艺：精加工、抛光；功能描述：作为光合作用实验箱的多功能盖子之一。 B型盖子规格：尺寸φ100×70mm、氧气传感器孔1个、二氧化碳传感器孔1个、进气孔1个、排气孔1个、输入电压DC12V、电源开关1个、光质选择开关1个、亮度调节开关1个、内置4色光质控制板1套；主要材质：PMMA、铝；工艺：精加工、SMT焊接加工处理。 亚克力光合作用实验箱箱体规格：φ90×180+φ120×10mm；材质：圆筒透明PMMA，圆底黑色PMMA；工艺：精加工处理。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、陆生植物的光合作用 ；2、水生植物的光合作用 ；3、植物的呼吸作用跟光照关系 ；4、植物的呼吸作用跟温度的关系；5、植物的蒸腾作用；6、种子的萌发；7、缺氧实验；8、分子扩散实验等。 | 箱 | 1 |
| 7 | 生物条件探究 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置器材及属性描述： 电源适配器、生物环境条件实验箱主体、次声波（地震波）发生模块、超声波发生模块、光照条件发生模块、温变条件发生模块、湿度条件发生模块、遮光黑布、一次性注射器、橡胶手套、无孔硅胶塞0005、无孔硅胶塞0026、有孔硅胶塞1022、有孔硅胶塞1005 核心产品技术指标： 生物条件探究实验箱主体： 规格：尺寸320×120×100mm； 材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：实验器主舱室有A\B两个舱室和模块卡槽，两个舱室间有活动门板，模块卡槽板上有两个铁质固定螺丝，中间有孔跟B舱室联通，实验时将功能条件发生模块放到卡槽内，可通过模块上的磁钢与模块卡槽板上的铁质螺丝吸合靠紧，通电打开模块即可完成针对性功能实验。 次声波（地震波）发生模块： 规格：尺寸90×70×45mm、输入电压DC6V、输出声波频率≤20Hz、连续可调；材质：PMMA；工艺：精加工；功能描述：接上电源适配器，按下独立开关， 能够完成的探究活动或实验课题： 1、探究次声波（地震波）对动物（仓鼠）的影响；2、探究超声波对野生动物（仓鼠）的驱离与驯化；3、探究光对鼠妇生活习性的影响；4、探究温度对鼠妇生活习性的影响；5、探究湿度对鼠妇生活习性的影响；6、探究植物的趋光性等。 | 箱 | 1 |
| 8 | 初中生物通用仪器箱一 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置及特征参数： 600mm支撑杆－母杆、600mm支撑杆－公杆、双向转接头、铁三环大中小1套、带LED灯放大镜、解剖器7件套、剪刀、美工刀、钢尺、万用试管夹、电吹风、透明胶带、镊子、火柴、E14移动夹子灯、黄光灯泡、护目镜、石棉网、X型支座 核心产品技术指标： X型支座： 材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔，底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 双向转接头： 规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 箱 | 1 |
| 9 | 初中生物通用仪器箱二 | 箱体描述——规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型j扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器设备或货架。 主要配置及特征参数： 玻璃量筒10ml、玻璃量筒50ml、玻璃量筒100ml、玻片标本植物、玻片标本动物、短胶头滴管、玻璃量筒25ml、盖玻片、吸水纸、擦镜纸、载玻片、长柄药匙、短柄药匙、PH试纸广泛型、PH试纸精密型、试管架、木试管夹、试管刷1、试管刷2、烧杯刷、7号电池、电子天平、定性滤纸 核心产品技术指标： 玻璃量筒： 规格：外形尺寸：①、10ml：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25ml：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50ml：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100ml：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。 胶头滴管： 规格：短胶头滴管90×10×1.5mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验。 | 箱 | 1 |
| 10 | 学科组长教学资源与评价云管理平台 | 用于年级组长的实验教学、实验项目发布、对学生实验技能评价以及对学科教材、实验属性、发布审核进行管理。 基本功能： 1.年级组长账号登录及身份识别； 2.云平台实验教学资源的浏览、收藏； 3.在线安排实验任务、查阅学生提交的实验内容、电子实验报告评价； 4.发布实验项目并本地存储，需通过年级组长审核通过； 5.查阅自己已发布实验项目和本地存储的相同学科老师发布的实验项目； 6.可在线就教师自己发布的实验，有针对性地与学生互动，解决学生提出的疑问； 7.对本学科段老师发布的实验项目进行审核，从而优化教师发布实验项目质量； 8.可针对所教教材进行教材管理，方便在更换教材时变更实验教材属性； 9.也可就教师发布实验的其他属性比如常规实验、创新实验等进行类型划分管理； 10.可以预先根据教材创建实验目录，对教师发布实验进行有序管理； 11.在“互联网+教育”的背景下，为理科实验教学提供优质实验教学资源，采用B/S架构，无需本地额外部署服务器等设备，可实现小学学科、初中理化生、高中理化生学科资源信息的集中管理，助力学校的教育信息化； 12.支持Windows、iOS、Android 等跨平台访问，支持电脑、触摸一体机、智慧黑板等多终端访问； 13.提供永久账号使用权，并可免费获得持续不断的新增教学资源。 | 套 | 1 |
| 11 | 教师教学资源与评价云管理平台 | 用于教师实验教学、实验项目发布和对学生实验技能评价管理。 基本功能： 1.教师账号登录及身份识别； 2.教师对云平台实验教学资源的浏览、收藏； 3.在线安排实验任务、查阅学生提交的实验内容、电子实验报告评价； 4.发布实验项目并本地存储，需通过年级组长审核通过； 5.查阅自己已发布实验项目和本地存储的相同学科老师发布的实验项目； 6.可在线就教师自己发布的实验，有针对性地与学生互动，解决学生提出的疑问； 7.实验课程资源可支持完成相关学生实验以及部分随堂实验和演示实验，提供包含每个学科每个产品的课标实验主题、实验器材、实验步骤、思考、分析与结论等版块，为实验提供详细的使用指导。实验器材明确了所在位置、名称及数量，并附有与配置器材一致的实物照片，便于师生快速准确找到相应器材做好实验准备，高效启动实验学习。部分实验还提供了实验指导视频、虚拟操作演示动画等形式的配套资源，所选用的演示器材也与配置器材一致，真实还原实验操作场景，可直接用于实验备课与实验教学，充分展示实验的真实性； 8.支持Windows、iOS、Android 等跨平台访问，支持电脑、触摸一体机、智慧黑板等多终端访问； 9.提供永久账号使用权，并可免费获得持续不断的新增教学资源。 | 套 | 1 |
| 12 | 学生学习资源云管理平台 | 用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 基本功能： 1.学生账号登录及身份识别；可在台式电脑或者智慧课堂平板上登录账号，访问云端海量学习资源； 2.云平台实验教学资源的课前预习、课中查阅或课后复习浏览、收藏； 3.在线接收教师安排的实验任务、阅读实验内容，提交电子实验报告给教师评价； 4.学生实验时操作视频的自动记录以及与实验报告内容、学生身份的自动关联管理； 5.学生可以查看自己过往实验情况及教师的评价信息，结合评价自主进行纠错学习； 6.学生可以查阅本地教师发布实验学习资源，并就该实验进行在线提问互动； 7.提供永久账号使用权，并可免费获得持续不断的新增教学资源。 | 套 | 1 |
| 生物数字化传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 无线 心电图 传感器 | 范围：±200mV 分辨率：24μV EKG信道设置：高通：0.300赫兹 低通：22.5赫兹-3分贝截止-80分贝衰减在50赫兹以上。 EMG通道设置：高通：2赫兹： 低通：29赫兹-3分贝截止-80分贝衰减在50赫兹以上。 心率计算：样本窗口：6秒 间隔：1秒 最大采样速率：400样本/秒 USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 2 | 无线 呼吸 监测带 | 范围： 0–50 N 分辨率：0.01 N 响应时间： 50 ms 呼吸速率计算： 采样窗口：30秒 提前间隔：10秒 步率计算： 采样窗口：10秒 提前间隔：10秒 最大测量胸围：140厘米 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时持续数据采集 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 连接方式：无线：蓝牙 有线：USB | 套 | 1 |
| 3 | 无线 肺活量计 | 压力： 类型：差异 范围：±500Pa 精度：±1Pa或者读数的3% 分辨率：0.02Pa 流速范围：±10L/s 流量头： 体积：41mL 尺寸：29.5mm（直径）x 82mm（长度） 质量：69g 材质：ABS塑料 校正容积计算值：每次通风循环后将容积恢复为零 循环容积计算值：报告每个通风周期的峰值容积 呼吸频率计算： 样本窗口：30s 提前窗口：10s 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：650mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） 正常使用温度范围：20℃到40℃ 使用湿度范围：5%到95% | 套 | 1 |
| 4 | 手握 心率传感器 | 极地坐标发射器参数： 电池规格：CR 2025 电池寿命：200小时 工作温度：-10到50℃ 无线范围：10m或更远（无干扰状态） 频道：蓝牙 5kHz RF 转换 | 套 | 1 |
| 5 | 无线 运动心率监测带 | 极地坐标发射器参数： 电池规格：CR 2025 电池寿命：200小时 工作温度：-10到50℃ 无线范围：10m或更远（无干扰状态） 频道：蓝牙 5kHz RF 转换 | 套 | 1 |
| 6 | 无线 血压传感器 | 类型：压差 范围：0到300mmHg 分辨率：0.001mmHg 精度：±0.75mmHg 响应时间：5ms 不损坏传感器的最大压力：3100mmHg 收缩压系数：MAP的57% 舒张压系数：MAP的74% 脉率计算：样窗：数据采集的最后30s 最大采样速率：200样本/s USB规格：2.0 无线规格：蓝牙4.2 最大无线范围：30m 电池：300mA锂电池 电池使用时长（单次充满）：24小时 电池寿命（长期）：500次满循环充放电（具体寿命取决于使用者） | 套 | 1 |
| 初中生物教学仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200㎜X1800㎜ | 件 | 1 |
| 2 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 25 |
| 3 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 1 |
| 4 | 乳胶手套 | 耐酸碱 | 副 | 25 |
| 5 | 一次性PE手套 | 塑料材质 | 包 | 5 |
| 6 | 恒温水浴锅 | 外形尺寸：380mm×170mm×160 mm、工作室尺寸：长240mm×宽140mm×深100mm 工作室容积：3.4L。加热功率：500W。温控范围：室温～100℃。 温控精度：±1℃。 电源：交流220V/50Hz。微电脑恒温数显，内锅中的不锈钢管内装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 | 台 | 1 |
| 7 | 电动离心机 | 1. 微电脑控制、触摸面板、数字显示、无刷电机、自动电锁功能，ABS材料制外壳，不锈钢内腔。2.功率小于20W、转速0-4000r/min，转速精度±30r/min。3. 最大相对离心力：1435g。4. 定时范围：0～99min任意时段离心。5. 电源：AC220V 50Hz 。6. 外形尺寸：195×220×190mm。7. 标配转子： 12×1.5—2mL 和 12×0.5mL | 台 | 1 |
| 8 | 全金属大功率塑封机 | 冷裱/热裱功能，多挡位温度 | 台 | 1 |
| 9 | 高压灭菌器 | ≥18L，手提式，全自动，有超高温、缺水保护设置 | 个 | 1 |
| 10 | 光照培养架 | 外形尺寸：长1000*宽400*高1000 mm、共四层，实用3层， 电源：每层独立控制，光谱：配置全光谱光源，每层配专用灯1套，光谱符合植物生长需要。 光照强度30001x-50001x-70001x三档可调，灯管3支×21W | 台 | 1 |
| 11 | 孵化器 | 可自动控温、控湿，温度波动性：±1℃，可孵化10〜20个蛋 | 台 | 1 |
| 12 | 磁力加热搅拌器 | 仪器尺寸230*160*125mm，支杆高度约230mm，立杆采用φ8mm圆钢制作。盘面采用铝材制作，直径120mm。主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶带紧固螺钉2只；使用电源：AC 220V±22V，50Hz。消耗功率：150W±25W。电机采用无级调速，调速范围为0r/min～2000r/min、搅拌时噪声不大于55 dB（A）。配一粒搅拌子。 | 台 | 1 |
| 13 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0〜14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 支 | 1 |
| 14 | 仪器车 | 方管，二层组合（带磁），不锈钢650*400*900mm，整车安装好后应载重50kg，应运行平稳，滑动自如不得变形、摇晃、松动；各焊接面应牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷。 | 辆 | 2 |
| 15 | 整理箱 | PP材质，储存及分发试剂用 | 个 | 10 |
| 16 | 白瓷托盘 | 白瓷制≥300㎜X200㎜X60㎜ | 个 | 25 |
| 17 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，440mmX298mmX170mm | 个 | 6 |
| 18 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 1 |
| 19 | 打孔夹板 | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2．产品长不小于170mm，宽不小于40mm。 3．上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。 4．上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6.上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 | 个 | 1 |
| 20 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70㎜±0.5㎜，宽14.5㎜±0.1㎜，厚1.8㎜±0.5㎜；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1㎜ | 个 | 1 |
| 21 | 一字螺丝刀 | Φ6㎜，长150㎜；Φ3㎜，长75㎜，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢， 旋杆长度≥100㎜，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1 |
| 22 | 十字螺丝刀 | Φ6㎜，长150㎜；Φ3㎜，长75㎜，工作部带磁性，硬度≥48HRC；旋杆采用铬钒钢， 旋杆长度≥100㎜，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 1 |
| 23 | 测微尺 | 显微镜用，台式 | 个 | 8 |
| 24 | 软尺 | 1500㎜ | 个 | 25 |
| 25 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | 13 |
| 26 | 电子天平 | 200g,0.01g | 台 | 3 |
| 27 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | 1 |
| 28 | 电子天平 | 500g,0.01g | 台 | 1 |
| 29 | 红液温度计 | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 60 |
| 30 | 干湿球温度计 | -25°C〜50°C，分度值0.2°C；测量湿度0%～100% | 个 | 25 |
| 31 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 13 |
| 32 | 解剖盘 | 260㎜X200㎜X30㎜，蜡盘 | 个 | 13 |
| 33 | 骨剪 | 不锈钢材料，130㎜ | 把 | 1 |
| 34 | 普通手术剪 | 尖头，140㎜ | 把 | 2 |
| 35 | 眼用手术剪 | 尖头，100㎜ | 把 | 2 |
| 36 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，拆卸应轻松 | 把 | 2 |
| 37 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 2 |
| 38 | 双面刀片 | 43㎜X22㎜, | 包 | 10 |
| 39 | 镊子 | 尖头，140㎜ | 把 | 2 |
| 40 | 镊子 | 弯头，140㎜ | 把 | 2 |
| 41 | 眼科镊 | 直，100㎜ | 把 | 2 |
| 42 | 解剖针 | 全长不小于130mm，生物解剖用 | 把 | 2 |
| 43 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 25 |
| 44 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2㎜～3㎜ | 把 | 25 |
| 45 | 教学支架 | 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，垂直夹2个、平行夹1个等组成。 2、底座台面尺寸210±3mm×136±2mm，重量≥1，5kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm，宽2.5mm呈交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12mm，立杆一端有Μ9×14螺纹，总长度不得小于614mm，表面镀铬处理。 3、大铁环内径Φ95±3 mm，外径Φ110±3 mm，小铁环内径Φ53±3 mm，外径Φ70±3 mm，大铁环环柄长105mm，小铁环环柄长123mm。大小铁环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角，金属材料表面防锈处理。 4、烧瓶夹铝合金压铸，总长238mm，夹口宽度30mm，夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，最大张口≥80mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。 6、垂直夹、平行夹，夹体由铝合金材料铸造成型，表面防锈处理。 | 套 | 13 |
| 46 | 三脚架 | 三脚由圆环，支撑脚构成，支撑脚由18×5滑槽和14×1.5滑片组成，可拆卸，可以升降滑槽表面有刻度，可任意调整每只脚的高度并使圆环与台面不平行误差不大于1mm。三脚高度140mm---205mm范围内任意调整高度，支撑脚表面镀镍处理。圆环内径75±1mm，外径120±1mm，厚5mm，铝合金压铸成形表面做防锈处理。 | 个 | 13 |
| 47 | 试管架 | 塑料质，8孔，孔径21㎜，立柱粘结牢固 | 个 | 13 |
| 48 | 生物体的结构层次 | 包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等。 | 套 | 1 |
| 49 | 生物与环境 | 包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等。 | 套 | 1 |
| 50 | 生物圈中的绿色植物 | 包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等。 | 套 | 1 |
| 51 | 生物圈中的人 | 包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等。 | 套 | 1 |
| 52 | 动物的运动和行为 | 包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等。 | 套 | 1 |
| 53 | 生物的生殖、发育和遗传 | 包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等。 | 套 | 1 |
| 54 | 生物多样性 | 包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物的比较、生物进化树等。 | 套 | 1 |
| 55 | 生物技术 | 包括克隆技术图解、植物组织培养技术等。 | 套 | 1 |
| 56 | 健康地生活 | 包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等。 | 套 | 1 |
| 57 | 青春期教育 | 包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等。 | 套 | 1 |
| 58 | 中学生物显微图谱 | 包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学需求的玻片标本在显微镜下真实地拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚。 | 本 | 1 |
| 59 | 量筒 | 10mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 30 |
| 60 | 量筒 | 50mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 30 |
| 61 | 量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 30 |
| 62 | 量筒 | 500mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积。 | 个 | 2 |
| 63 | 容量瓶 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀。 | 个 | 2 |
| 64 | 试管 | Φ12㎜×70㎜，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30 |
| 65 | 试管 | Φ15㎜×150㎜，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 66 | 烧杯 | 50mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应小于10㎜，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 67 | 烧杯 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应小于10㎜，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 30 |
| 68 | 烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应小于10㎜，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 30 |
| 69 | 烧杯 | 500mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应小于10㎜，并应采用容量差值较大的一种。 | 个 | 30 |
| 70 | 锥形瓶 | 100mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 71 | 锥形瓶 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动。 | 个 | 30 |
| 72 | 广口瓶 | 125mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 |
| 73 | 广口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 60 |
| 74 | 细口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 75 | 细口瓶 | 500mL，透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动。 | 个 | 10 |
| 76 | 滴瓶 | 30mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6㎜，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 60 |
| 77 | 滴瓶 | 60mL，透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6㎜，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 60 |
| 78 | 茶色滴瓶 | 30mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6㎜，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 60 |
| 79 | 茶色滴瓶 | 60mL，黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6㎜，与滴管口套合牢固稳定。 | 个 | 60 |
| 80 | 培养皿 | 60㎜，玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 套 | 120 |
| 81 | 培养皿 | 90㎜，玻璃薄厚均匀、耐高温高压。 | 套 | 60 |
| 82 | 漏斗 | 60㎜，直径准确，锥度适中 | 个 | 30 |
| 83 | 三通连接管 | Y形，Φ7㎜~Φ8㎜，连接完好，管口应做打磨或烧结处理。 | 个 | 30 |
| 84 | 滴管 | 100㎜，直形，滴管尖嘴口径1㎜，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1㎜~2㎜。 | 支 | 300 |
| 85 | 离心管 | 10mL | 支 | 30 |
| 86 | 玻璃钟罩 | Φ150㎜×280㎜，玻璃壁厚度＞3㎜ | 个 | 2 |
| 87 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 盒 | 10 |
| 88 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，100PCS/盒。 | 盒 | 50 |
| 89 | 玻璃棒 | Φ3㎜～Φ4㎜，粗细均匀 | 根 | 30 |
| 90 | 试管夹 | 木制或竹制，长度≥200㎜，宽度20㎜，厚 度20㎜；试管夹闭口缝≤1㎜，开口距≥25㎜；毡块粘结牢固，试管夹弹簧做防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15㎜ | 把 | 25 |
| 91 | 止水皮管夹 | Φ3㎜钢丝制成，做防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 92 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125㎜×125㎜，耐火材料为陶土 | 个 | 25 |
| 93 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ18㎜，深10㎜，铁柄，柄长300㎜，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 25 |
| 94 | 药匙 | 长度≥13㎝，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 25 |
| 95 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | kg | 1 |
| 96 | 橡胶管 | 外径9㎜，内径6㎜，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |
| 97 | 试管刷 | Φ12㎜，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 |
| 98 | 试管刷 | Φ18㎜，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 |
| 99 | 研钵 | 100㎜，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 30 |
| 100 | 计数载玻片（计数板） | 计数区边长为1㎜，由400个小方格组成 | 片 | 25 |
| 101 | 枝剪 | 高碳钢 | 把 | 8 |
| 102 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 15 |
| 103 | 种植工具包 | 含铲子（长30㎝～32㎝，宽5.5㎝～8㎝）、耙子（长30㎝～32㎝，宽7.5㎝～8.5㎝）；铁质，软橡胶手柄 | 套 | 13 |
| 104 | 育苗盘 | 塑料材质 | 套 | 13 |
| 105 | 水网 | 网口内径30㎝，网身长100㎝，网目孔径≤1㎜ | 把 | 8 |
| 106 | 保温桶 | 1L〜2L | 个 | 3 |
| 107 | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 1 |
| 108 | 鱼缸 |  | 个 | 3 |
| 109 | 昆虫针 | 七种，即00、0、1、2、3、4、5号，00号针最细，5号针最粗 | 套 | 13 |
| 110 | 昆虫网 | 网兜直径30㎝〜40㎝，网兜深60㎝〜80㎝ | 把 | 13 |
| 111 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高6㎝〜10㎝，带透气孔，盒盖可配放大镜 | 盒 | 13 |
| 112 | 展翅板 | 中缝可调节，木质 | 个 | 13 |
| 113 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 25 |
| 114 | 植物组织培养基试剂盒 | 包含MS培养基和其他植物生长调节激素 | 套 | 2 |
| 115 | ABO血型鉴定实验盒 | 包含4种模拟血液样品（A型、B型、AB型、O型），2种模拟抗体（抗A和抗B），反应卡，塑料签，吸水纸 | 盒 | 13 |
| 116 | 牛肉膏 | 试剂 | g | 500 |
| 117 | 蛋白胨 | 试剂 | g | 500 |
| 118 | 蔗糖 | 试剂 | g | 500 |
| 119 | 可溶性淀粉 | 试剂 | g | 500 |
| 120 | 琼脂 | 试剂 | g | 500 |
| 121 | 葡萄糖 | 试剂 | g | 500 |
| 122 | 甲基绿 | 试剂 | g | 10 |
| 123 | 亚甲基蓝 | 试剂 | g | 25 |
| 124 | 漠麝香草酚蓝 | 试剂 | g | 10 |
| 125 | 胭脂红（洋红） | 试剂 | g | 25 |
| 126 | 尿糖试纸 | 半定量或定性 | 盒 | 2 |
| 127 | 定性滤纸 | 快速，9㎝,100张 | 盒 | 10 |
| 128 | 生物单目显微镜 | 1、总放大倍数：1600X，整机采用160光学系统，即机械筒长160mm 2、目镜：带有指针定位的WF10X目镜，视场范围≥18mm 3、标准消色差物镜10X,40X弹簧，100X油镜，所有物镜均保证齐焦。带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏 4、观察镜筒：单目镜筒，30°倾斜，可360°旋转便于同步观察 5、转换器：三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 6、粗微调： 粗调焦、细调焦旋钮分开的结构，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命 7、调焦范围：粗调6.5mm，微调范围2mm 8、双层载物台：110mmX110mm，双层复合机械平台，切片夹可移动 9、视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏 10、聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜 11、光源：LED光源，电源调节旋钮和电压开关分开，亮度可调的LED冷光源，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光，不产生任何热量，寿命长为5000－10000小时，采用可充电电池供电，无需电源，使用外接电源时为220V电压。 | 台 | 7 |
| 129 | 数码液晶平板显微镜 | 1、数码双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察，0.5X摄像接口，显示屏齐焦可调； 2、广角目镜：WF10X；其中一副目镜带示教指针，目镜可锁紧在目镜筒上，目镜放大率准确度不超过±1.10%； 3、PHCS无限远平场消色差物镜：4X平场消色差物镜（成像直径圆≥16.9mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆≥17mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥16.3mm）； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆≥16.0mm），所有物镜均保证齐焦； 4、可视液晶显示屏：9寸以上，显示屏带HDMI、USB接口，电源开关，TF卡插槽，内置电池供电； 5、操作系统：林纳克斯定制平台操作系统，可以直接通过显示屏拍照，录像； 6、数码成像系统：高清CMOS芯片，彩色高清液晶屏，真实色彩还原，拍照像素：400万像素，1920x1080分辨率；录像分辨率1080P/30FPS，8G以上数据存储空间，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，带红外遥控器操作； 7、数据接口：HDMI、USB2.0、TF卡，支持可扩充32TF卡； 8、显示屏和电脑端可以同时显示显微镜镜下图像，便于同屏教学演示； 9、显示屏供电电源适配器规格：DC5V 1A； 10、可外接10000mAh以上电池供电，可连续使用5-8小时； 11、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 12、粗微调：共轴粗微调，三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：28mm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 13、双层机械载物台：面积：140×140 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.006mm；不重复性≤0.001mm； 14、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栅； 15、显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO、电池容量、上光源、透射光源亮度等信息； 16、透射光源：1W LED灯，镍氢可充电电池，节能绿色环保； 17、USB上光源，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； 18、双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无级调节上、下光源的亮度； 19、光源可切换功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片； 20、ECO红外节能保护功能，人走灯灭功能，方便实验室管理电源达到节约能源之目的； 21、包装箱：泡沫纸箱包装，带防尘罩； | 台 | 1 |
| 130 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 60 |
| 131 | 双目立体显微镜 | 1.材料要求：底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 2.总放大倍数：40倍。 3.广角目镜：WF10X，双目斜筒观察。 4.物镜：物镜：2X\4X，物镜可切换。 5.调焦范围：40mm。 6.行程范围：90mm。 7.照明：电光源照明。 | 台 | 2 |
| 132 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40㎜，5倍 | 个 | 25 |
| 133 | 望远镜 | 双筒，7X35 | 个 | 9 |
| 134 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 30 |
| 135 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 30 |
| 136 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰，保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 30 |
| 137 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 5 |
| 138 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 5 |
| 139 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 5 |
| 140 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，表示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 2 |
| 141 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 2 |
| 142 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | 2 |
| 143 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 30 |
| 144 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 30 |
| 145 | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 片 | 5 |
| 146 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 30 |
| 147 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 30 |
| 148 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 30 |
| 149 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 30 |
| 150 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 30 |
| 151 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 30 |
| 152 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70㎜，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 块 | 1 |
| 153 | 声级计 | 130dB，0.1dB，手持式，数显 | 台 | 1 |
| 154 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 30 |
| 155 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 2 |
| 156 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分枝区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 30 |
| 157 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 30 |
| 158 | 桃花模型 | 放大地盛开状态的桃花模型，花冠的直径330㎜±15㎜，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 13 |
| 159 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高300㎜±20㎜，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高250㎜±20㎜，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少1个小穗可拆下，至少1个小穗去掉颖片和外稃 | 件 | 1 |
| 160 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 5 |
| 161 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 5 |
| 162 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 5 |
| 163 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 5 |
| 164 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 5 |
| 165 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确 | 件 | 2 |
| 166 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 2 |
| 167 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 2 |
| 168 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 5 |
| 169 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 5 |
| 170 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 30 |
| 171 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 30 |
| 172 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 2 |
| 173 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 5 |
| 174 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示1个完整的孢子囊群的纵切面 | 片 | 5 |
| 175 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 30 |
| 176 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 9 |
| 177 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |
| 178 | 胃壁切片 | 应能看清黏膜皱襞、黏膜、黏膜肌层、黏膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 5 |
| 179 | 小肠切片 | 应能看清黏膜，包括绒毛、黏膜肌层和肠腺，黏膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 30 |
| 180 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 2 |
| 181 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 2 |
| 182 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，能模拟人体呼吸运动过程 | 件 | 1 |
| 183 | 膈肌运动模拟器 | 高度250㎜±15㎜，宽度或直径220㎜±15㎜，膈的直径（或长径）≥170㎜；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构 | 件 | 2 |
| 184 | 肺活量计 | 量程0mL〜9999mL，分辨力5mL | 台 | 1 |
| 185 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 30 |
| 186 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整 | 片 | 30 |
| 187 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 5 |
| 188 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 片 | 5 |
| 189 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 2 |
| 190 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 15 |
| 191 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 |
| 192 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 |
| 193 | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 个 | 13 |
| 194 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程0㎜Hg〜299㎜Hg，分辨力3㎜Hg | 个 | 9 |
| 195 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 196 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 197 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400㎜×240㎜，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100㎜，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 2 |
| 198 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 5 |
| 199 | 尿的形成动态模型 | 应清晰显示1个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构，能动态显示滤过和重吸收的过程 | 件 | 1 |
| 200 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 件 | 1 |
| 201 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 |
| 202 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 |
| 203 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 13 |
| 204 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 205 | 耳解剖模型 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 件 | 2 |
| 206 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 2 |
| 207 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 15 |
| 208 | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分支伸向肌纤维形成运动终板 | 片 | 9 |
| 209 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 12 |
| 210 | 人体骨骼模型 | 850㎜，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 211 | 人体骨骼模型 | 1700㎜，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 212 | 人体肌肉模型 | 850㎜全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |
| 213 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
| 214 | 兔骨骼标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 215 | 鱼骨骼标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 216 | 蛙骨骼标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 217 | 鸽骨骼标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 218 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 片 | 5 |
| 219 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 5 |
| 220 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5 |
| 221 | 家蚕生活史标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 222 | 蝗虫生活史标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 223 | 蜜蜂生活史标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 224 | 菜粉蝶生活史标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 225 | 蛙发育顺序标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 226 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 30 |
| 227 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 13 |
| 228 | 海葵标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 229 | 海蜇标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 230 | 珊瑚标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 231 | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 |
| 232 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 片 | 5 |
| 233 | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔 | 片 | 5 |
| 234 | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔 | 片 | 5 |
| 235 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 236 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 片 | 5 |
| 237 | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 5 |
| 238 | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 5 |
| 239 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制c或包埋 | 块 | 1 |
| 240 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 片 | 5 |
| 241 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 1 |
| 242 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 块 | 1 |
| 243 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 块 | 1 |
| 244 | 家蚊（雌）刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 片 | 5 |
| 245 | 蝶虹吸式口器装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 片 | 5 |
| 246 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 片 | 5 |
| 247 | 鱼解剖标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 248 | 蛙解剖标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 249 | 鸽解剖标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 250 | 兔解剖标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 251 | 苔藓类植物标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 252 | 蕨类植物标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 253 | 裸子植物标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 254 | 被子植物标本 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，包括 | 块 | 1 |
| 255 | 珍贵植物保色标本 | 包埋 | 块 | 1 |
| 256 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 片 | 5 |
| 257 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 5 |
| 258 | 褐藻类标本 | 海带等四种，包埋，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 块 | 1 |
| 259 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，包埋各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 块 | 1 |
| 260 | 衣藻模型 | 一半完整，一半为剖面展示内部结构，杯状叶绿体可以分离、拆卸 | 件 | 1 |
| 261 | 衣藻装片 | 应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构 | 片 | 5 |
| 262 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 15 |
| 263 | 水绵接合生殖装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 片 | 5 |
| 264 | 病毒模型 | 放大100万倍，显示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 1 |
| 265 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 1 |
| 266 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 30 |
| 267 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 30 |
| 268 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 30 |
| 269 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 30 |
| 270 | 黑曲霉素片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 |
| 271 | 伞蕈切片 | 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 | 片 | 5 |
| 272 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，采用安全、环保材质，具水封及气泡限速装置 | 个 | 9 |
| 273 | 蛔虫卵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 |
| 教学楼2楼 |  |  |  |  |
| 生物准备室 |  |  |  |  |
| 274 | 台式洗眼器 | 1.主体材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型。 2.工作压力：0.2-0.4MPa 3.流量：洗眼器喷头：12升/分钟。 4.性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 5.喷头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 | 套 | 1 |
| 275 | 桌垫 | 铺在桌面，颜色根据学科特色定制。PVC材质防腐蚀，耐酸碱。 | 张 | 24 |
| 276 | 生物观察台灯 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳全部采用镜面不锈钢材料，照明角度可调节。 | 套 | 24 |
| 音乐器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 双响筒 | 双响筒：材质为椿木，原木色，环保清漆。圆筒形，筒长为195mm筒外径为45mm，内径为28mm。 | 副 | 2 |
| 2 | 响板 | 直径mm：50.9±2 材质：木质 圆形，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起。 | 个 | 2 |
| 3 | 铃鼓 | 木框，铜钹，羊皮鼓面，鼓面直径20cm～25cm | 套 | 5 |
| 4 | 三角铁 | 4 5 6 7 8 10寸 | 套 | 2 |
| 5 | 小锣 | 优质响铜 、200 mm×2mm | 个 | 2 |
| 6 | 铝板琴 | 15音 | 套 | 2 |
| 7 | 串铃 | 木柄、皮圈、不锈钢铃。 | 只 | 5 |
| 8 | 碰铃 | 黄铜，系绳，直径约44mm，高度约40mm，壁厚约1mm，两个一对。 | 副 | 5 |
| 9 | 教学钢琴 | 1.产品规格：≥1483mm*596mm*1182mm（长*宽*高） 2.铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度≥1090mm； 3.音板：采用白松制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果； 4.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），采用原装镀锡防锈钢线，音色纯净，音准稳定； 5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速； 6.弦轴板：由多层（17层）坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性； 7.中盘：全实木结构，不得有金属部件，木材经自然风干、技术风干等处理，耐久不易变形； 8.弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透； 9.制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好； 10.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅； 11.顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命； 12.琴键：亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然； 13.键板：采用白松制作的实木键板，性能稳定； 14.脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点； 15.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位89-93； 16.背柱：不等距五背柱设计，背柱截面尺寸：中枋截面尺寸≥78*70cm，两侧背柱尺寸≥76*70 cm； 17.琴键负荷：下降负荷：0.50N—0.69N；回升负荷0.17N-0.30N； 18.白键下沉深度：9.5mm—10.2mm；所有白键下沉偏差≤0.7mm；相邻两键偏差≤0.4mm； 19.附有琴凳、琴罩、保养套、键盘尼、钢琴说明书、保修卡等。 | 台 | 3 |
| 10 | 电钢琴 | 键 盘：88键力度触感标准键盘，每音组白键宽度162.5—164.4mm，全键盘白键表面最大高度差1.2mm，黑键上表面宽度9.7—9.9mm，黑键前端高度12.7—13.4mm，琴键间隙0.8±1.4mm，白键下沉深度9.5—10.5mm，相邻两白键偏差最大值0.5mm全键盘允许超过＜8个白键。 显 示：多功能LED数码显示 数 字 键：0-9，+/-，等12个通用选择钮 复 音 数：32、超大规模集成电路数字音源，带DSP效果处理器 律 制：采用十二平均律，全音域误差音分±2，通电2H后全键盘同一音名音高变化≤2，相邻两键音准误差≤3 音 色：≥477种音色，包括128种GM标准PCM音色、＞18种民族音色、12组键盘打击乐音色（包括1组民族打击乐和1组效果音色） 音色控制：延音，微调上下各17档，对应音高最大升降各50音分，力度：轻弹与重弹声压级应＜30DB 效 果：8种混响类型，混响深度调节范围：0-127，混响开关； 8种合唱类型，合唱深度调节范围：0-127，合唱开关 节 奏：＞202种节奏风格，包括＞10种民族节奏 伴奏控制：同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，伴奏音量，伴奏速度 键盘控制：正常，单指和弦，多指和弦，键盘分离 示 范 曲：85首（含80首中、小学音乐教育学习歌曲）播放学习歌曲时可选择隐去旋律部分或伴奏部分进行演奏练习 录音功能：录音存储已满，则自动停止录音、放音、断电保存，关掉电源后可永久保存您的演奏和设置 记忆存储：4x4组面板设置存储，可以恢复至默认出厂设置 接 口：电源，双耳机插口，踏板，线路输出，MIDI输出可送出本琴的MIDI数据，控制其他电子琴，合成器以及MIDI设备。 | 台 | 2 |
| 体育器材 |  |  |  |  |
| 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 器材架 | 1500*450*2000 | 尺寸：1500*450*2000（mm），层数 ≥ 3 | 个 | 12 |
| 球架 | 底座1400*380*1100 | - 产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，篮架底座尺寸长x宽=2.0x1（m）。 2、产品用材 球架立柱采用定制口150x150x4优质大圆角方管制作，圆角R30mm，造型美观，安全性高； 3、篮板规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。 5、紧固件篮架所有紧固件均采用热镀锌处理，能保证长年不生锈。 6、移动 篮架置有走轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆，操作方便，仅需2-4操作就可轻松移动篮架。 7、防护措施篮架前立柱、底座前部配有专用护套，能有效地保护运动员免受撞击，底座下部设有防震垫，能有效地保证使用时的安全性及美观性。 | 个 | 8 |
| 计时器 | 电子秒表 | 60道显示，电子秒表 | 块 | 20 |
| 发令枪 | 双发式或多发式 | 2发，双发式或多发式 | 把 | 2 |
| 发令台 | 可移动 | 发令台参数：1.发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（㎜）（总长4.5米）。 2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。 3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物存储设备，配有钥匙，可放置发令枪等其他设备，作小推车用。 4.发令台底部设置有滚轮，移动方便。 烟屏参数：1.发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。 2.烟屏支架采用□25×25×2方管制作，高度可调。 3.烟屏规格尺寸：外径φ660㎜，采用δ1.2㎜铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。 | 副 | 1 |
| 起跑器 |  | 1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。 2、起跑器外形尺寸：主体全长775mm，总宽度为：200mm。 3、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚板角度调整：50度-70度，分4个档位。 4、起跑器重量约为13kg。 5、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 6、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 7、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 8、起跑器上设有把手，便于移动。 9、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。 10、表面处理：氧化。 | 副 | 6 |
| 接力棒 |  | 1、接力棒尺寸：φ40×285（mm）。 2、接力棒采用δ0.5的铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。 3、接力棒的重量至少为50g。 4、棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。 | 根 | 20 |
| 钢卷米尺 | 50m、20m | 50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 卷 | 5 |
| 钢卷米尺 | 5 m | 5 m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 卷 | 15 |
| 皮尺 | 50m、10m | 1．皮卷尺材料为布制，伸缩性小，每10米，不超过±0.1mm。2．皮卷尺的外部包装壳用硬塑料制成。3．标称长度：50米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。4．尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为0.5mm—1mm，正反面的线纹应重合，其偏差不超过1mm。5．尺带各分度线纹均匀、明晰，并垂直达到尺边，无重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象。 | 卷 | 3 |
| 跳高丈量尺 | 2.5m | 1、跳高丈量尺主要由立杆和测高器两部分组成。 2、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2500㎜。 | 根 | 2 |
| 跳高架 |  | 1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600—2600mm。 3、底座选用δ4铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 | 副 | 2 |
| 跳高海绵包 |  | 1.跳高海绵垫主体由重磅发泡海绵（20kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中。 2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=2000x3000x300（mm）。可折叠。 3.海绵垫表面罩有PVC防撕裂布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 | 张 | 2 |
| 横竿 |  | 1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2.横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。 3.跳高横杆总长为4000mm。 4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。 | 根 | 4 |
| 海绵垫 |  | 1.海绵垫主体由重泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。 2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=2×1×0.1（米）。 3.海绵垫表面罩PVC套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 | 块 | 6 |
| 信号旗 |  | 1.发令旗由旗杆和旗面组成。 2.旗杆为Φ22×1.5mm的铝合金管，旗面为350×450㎜的涤纶布料。 3.发令旗分红、黄、白三种颜色，手柄部分配有塑料套。 | 面 | 12 |
| 计时台与终点裁判台 |  | 1.终点裁判台由三部分组成，可以自由伸缩。当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高=2600×1850×2900（㎜）；当采用时，裁判台拉伸，此时占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900（㎜）。 2.裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。 3.裁判台上10个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250（㎜）。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有无背椅，共26个座位。 4.裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，稳定性好。 | 副 | 1 |
| 实心球 | 2kg | 圆周长350mm～780mm，质量2000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂，重量2kg | 只 | 50 |
| 铅球 | 3kg | 质量3.000kg～3.030kg，直径90mm～100mm，应用铸铁的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 只 | 5 |
| 篮球架 （含软包） |  | 1、产品规格 篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。 2、产品用材 球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷轧钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。 4、篮圈 篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5、产品的结构原理 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。 篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。 预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。 6、紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。 7、表面处理 喷涂工件的表面处理分两个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 副 | 4 |
| 电动悬空篮球架（含软包） |  | 1、产品技术规格及用材 电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。使用时，篮圈上沿距离地面3.05m。减速电机电压为220V，I=225:1，电机功率1.5kW ，减速机功率0.75kW。支撑管采用100×70×3方管、横梁采用φ140×3.5圆管，主支架采用φ140×3.5、φ60×3等焊管焊接而成。保险带为高强丝保险带。 2、篮板 规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则。 3、篮圈 篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105㎏时，篮圈无转动，当静载荷≥105㎏时，篮圈向下转动，角度不超过30度。 4、表面处理 喷涂工件的表面处理分两个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。 5、对网架的要求 篮球架自重约650kg，冲击力250kg , 要求网架钢管直径在￠76以上。 根据场地实际情况定制 | 副 | 1 |
| 计时、二十四秒显示器 |  | 主要功能 1、显示比赛时间，显示器可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2、二十四秒控制器可任意预制时间0～99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。 4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 | 套 | 1 |
| 二十四秒显示器支架 |  | 立柱方管60*60mm，长度1.1米 | 套 | 1 |
| 篮球网 |  | 篮网长400mm～450mm，网口直径450mm，网底直径350mm，纯白色 | 副 | 16 |
| 篮球 |  | 标准7号球 | 个 | 500 |
| 篮球纪录牌 |  | 主要由支架、手拨记分盒和队名标注区组成，外形尺寸：长×宽×高=1180×500×1560（mm）。 2.记分器下支架主要由40*40*1.5方管拼焊而成，队名标注区由1.2mm铁板折边成型，支架可拆装，底部装有静音聚氨酯万向轮4个。3．记分牌为手拨式记分盒，采用PVC板制作。 4. 表面处理将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 套 | 2 |
| 小型排球架 |  | 1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。 2.排球柱外立柱选用φ89×3.75优质焊管，内立柱选用φ76异型管材 制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。 3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧 机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。 | 副 | 2 |
| 排球网 |  | 1、排球网规格：长9500mm，高1000mm。 2、排球网为黑色，网眼为正方形：100×100mm（±5），网线直径为φ2.5mm。 3、排球网的上边全长缝有双层白色PVC布包边，宽为70mm，下边和两端采用坛白布包边，宽为50mm，上下包边两端有圆孔，用于铆接气眼，方便于穿拉网绳。 4、排球网的上下两边均配有涤纶拉绳。 | 副 | 2 |
| 标志杆 |  | 1、规格：直径φ10mm，长1800mm。 2、材质：玻璃钢。 3、颜色：标志杆高出球网80厘米，高出部分每10厘米涂有明显对比的红白相间色。 | 根 | 2 |
| 排球 |  | 标准5号球 | 个 | 300 |
| 裁判台 |  | 1、基本尺寸：长×宽×高=1000×1000×2200（㎜） 2、裁判椅由支架和平台组成，主要采用φ38×2圆管在专用弯管机弯曲成形后拼焊而成，平台采用花纹铁板制作，防滑、可翻转并固定，支架可折叠，并设有限位，稳定性好且便于贮存和运输。 3、裁判椅支架底部设有走轮和脚套，移动方便，上部扶手设有手柄套，美观大方。 | 个 | 1 |
| 足球门（含足球网） |  | 1、球门内径基本尺寸：长×高=7320×2440（㎜） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用φ89×2.75优质钢管制成，上设网钩，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ32×2的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□80×40×2.5方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。 | 副 | 1 |
| 小型足球门 （含足球网） |  | 1、球门内径基本尺寸：长×高=3000×2000（mm） 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用φ80铝合金型材制成，上设塑料网钩，置网方便，球网两侧撑杆采用φ32×2.5的钢管制成，两侧横杆和后侧连杆采用□80×40×2.5方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。 | 副 | 2 |
| 足球 |  | 标准5号球 | 个 | 200 |
| 气筒 |  | 人工充气，适合给各种球类充气 | 个 | 1 |
| 气泵 |  | 电动，用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 3 |
| 乒乓球台 |  | 1、基本尺寸：长×宽×高=2740×1525×760(mm)。台面厚15mm，台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。 2、球台台面由两个半张台面组成，采用高分子片状模塑料（SMC）经过特殊的制造工艺所制造。是我公司针对户外恶劣条件研制生产的一种免维护产品，具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃，环保不易变形，零收缩，耐老化等优点。台面为蓝色，无光泽，漆色均匀一致，无脱漆及明显斑点。 3、球台台脚采用￠60×3圆管和￠32×2圆管焊接制作， 呈弧形，造型美观，并能有效稳定支撑台面，台脚连接管采用￠32×2圆管制作。 4、球台台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。 | 张 | 5 |
| 乒乓球拍 |  | 1、2块为1副，直握拍，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm4、胶合部位牢固，不开裂。 | 块 | 30 |
| 乒乓球网 |  | 球网高度≥145mm | 副 | 15 |
| 乒乓球记分牌 |  | 1、轻便简易、手动反分。2、使用方便、可折叠收起。3、必须为特制纸板或其他硬材料。4、纸板为四套数字（两大两小），台式，可折叠 | 副 | 5 |
| 乒乓球 |  | 一、乒乓球：1．球重：2.20g -2.60g。2．宽度：0.4mm，直径：43.4mm—44.4mm。3．弹跳：220mm-250 mm以上。4．硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm5．牢度：受冲击700次以上不破6. 材料为赛璐珞，接缝整齐，表面不反光。 | 只 | 1000 |
| 室内标准移动羽毛球架 |  | 1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。 2. 羽毛球柱底座采用PP中空吹塑成型制作，造型美观大方，底座内填充钢珠配重，确保产品的整体稳定性，底座底部垫有整块10mm钢板，钢板底部配置防震垫，增强底座的稳定性。另底座后部设有PU滚轮，移动方便且不损伤地板。 3. 羽毛球柱立柱选用Φ40×4mm优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。 4. 立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。 5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。 | 副 | 2 |
| 羽毛球拍 |  | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23mm～25mm | 副 | 500 |
| 羽毛球 |  | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 个 | 5000 |
| 球类推车 |  | 1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=900×780×860(㎜)。 2.推车主要采用φ22x1.5圆管在专用弯管机上弯曲成型后拼焊而成，推 车整体可折叠，存放时可减少空间。 3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 | 辆 | 10 |
| 体操棒 |  | 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm～30mm | 根 | 50 |
| 体操凳 |  | 1、基本尺寸：长x宽x高=2000x250x300（mm） 2、凳面用木质材料制成，厚度为18mm。 3、凳支架采用口25*25*1.5的优质方管拼焊成形，支架可折叠，减少产品贮存空间，在支架底部设有一横档，加强体操凳的整体稳定性。 | 张 | 10 |
| 小哑铃 |  | 木制小哑铃，长度15cm | 副 | 50 |
| 短跳绳 | 220—250cm | 220—250cm | 根 | 300 |
| 长跳绳 | 450—500cm | 450—500cm | 根 | 20 |
| 拔河绳 | 14—15m | 14—15m，采用天然麻棕线绞制 | 根 | 4 |
| 单杠 |  | 杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管 | 副 | 4 |
| 双杠 |  | 木质钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料，杠高1000mm～1300mm，杠长2700mm～3000mm，两杠内侧距离320mm～520mm，纵向立轴中心距1800mm～2000mm，升降间距50mm | 副 | 2 |
| 室内引体双杠器 |  | 1.主架管材：采用50*100*T2.5的方管 2.外观造型：全新的人性化坐垫设计 3.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 4.把手装饰盖：采用铝合金材质 5.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 双杠提膝加引体训练器 Size: L-1470 w-1350 H-2215 N.W:110kgs应用：引体、双杠、提膝 | 副 | 1 |
| 小体操垫 | 60×60折叠 | 60×60折叠 | 块 | 90 |
| 大体操垫 |  | 120×200×10（厘米） | 块 | 10 |
| 彩带 |  | 玻璃钢把手，丝带长3米 | 条 | 20 |
| 橡皮拉力带 |  | 轻阻力，周长2080mm，厚2.5mm，宽45mm，优质彩色橡胶。 | 条 | 40 |
| 橡皮拉力带 |  | 重阻力，周长4000mm，厚3mm，宽20mm，优质彩色橡胶。 | 条 | 40 |
| 身高测试仪 |  | 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制。 | 台 | 2 |
| 台阶试验测试仪 | 简易型 | 1、使用手握式心率传感器监测心率，与主机之间有线连接。规避了传统指脉夹有线连接、接触面积小、易受天气和手指粗细干扰影响。有效提高测试精度。 2、主要技术参数： 测量范围：0次/分～300次/分 分度值：1次 测量心率精度：±2次 主机电源：DC12V1A（由电源适配器提供） | 台 | 2 |
| 肺活量测试仪 |  | 手持式肺活量测试仪，供测试肺活量使用。 1.自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力； 2. 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据； 3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康； 4. 量程：0-9999ml；分度值：1ml； 5. 低电量显示，提醒是否需要充电。 6. 液晶显示；1分钟无操作自动关机。 7. 产品带锂电池，type-c接口充电，操作简单，单键操作。 | 台 | 2 |
| 立定跳远测试仪 |  | 量程：90cm～300cm，分度值1cm，允差：±1cm | 台 | 2 |
| 握力测试仪 |  | 量程：5.0kg～99.9kg，分度值0.1kg，允差：±0.3kg | 台 | 2 |
| 座位体前屈测试仪 |  | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm | 台 | 2 |
| 拉力器 | 弹簧式 | 1、产品每副装有5条拉簧。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 6 |
| 呼啦圈 |  | 直径80cm，PVC管 | 个 | 80 |
| 毽子 |  | 羽毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32mm～35mm，呈十字形插在毛管内，插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm，球重13g～15g | 个 | 160 |
| 飞盘 |  | 直径23厘米左右 高度2.5厘米 重量0.08千克 | 只 | 50 |
| 划线器 |  | 单道三轮划线器，扶手高 0.8-1.0 米，厢内滑石粉能划各种场地标志线，车轮有轴承 | 个 | 1 |
| 标志筒 |  | 全塑料制品，高度为15cm～75cm，呈圆锥体状，放置平稳 | 个 | 50 |
| 保健箱 |  | 铝合金359*189*209mm ，内有隔层，可手提或肩背。 | 个 | 2 |
| 电子发令器 |  | 分别可以进行30秒、1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟固定时间发令设置 | 台 | 2 |
| 短距离80米波段无线电信号源（3.5Mhz） |  | 1.电台发射信号频率精确。2.电台为多功能台，1-9-MO信号可调。3.电台具备一定的防水功能 | 台 | 22 |
| 短距离2米波段无线电信号源（144Mhz） |  | 1.电台发射信号频率精确。2.电台为多功能台，1-9-MO信号可调。3.电台具备一定的防水功能 | 台 | 22 |
| 短距离80米无线电测向机 |  | 新机型，接收灵敏，降低噪声，带外挂耳机（非插入式，不伤听力）频率范围：不窄于3.5—3.6 MHz。 灵敏度：≤30微伏。 可收听距离：不小于300m。 整机方向性：单向可听辨距离≤1米，双向小于15°。 电源电压：4.5V 。使用3节5号干电池，可连续工作12小时以上。 | 台 | 100 |
| 短距离144Mhz无线电测向机 |  | 接收天线为尺条振子、方向更精准，音量旋钮带有近台声音提醒功能 | 台 | 100 |
| 无线电测向专用耳机 |  | 1、频率范围：不窄于144—146MHz。 2、灵敏度：不劣于2 μV（可听度）。 3、选择性：对间隔为100KHz的信号明显可辨（全机通频带约60KHz）。 4、方向性：可听辨发射机方向的距离小于3米。 5、辐射度：在144—146MHz范围内无辐射。 6、电源电压：DC6V。 4节5号（AA型）电池。 7、耳机阻抗：4～64Ω双声道耳机（ф3.5mm） | 个 | 200 |
| 针式打卡钳 |  | 可调整不同针型，教学用，找台确认辅助工具 | 只 | 40 |
| 点标旗 |  | 规格5*5 cm，自成型点标 | 个 | 24 |
| 点标旗 |  | 300×300mm | 个 | 40 |
| 指北针 |  | 拇指式竞技型指北针（定向比赛） | 个 | 100 |
| 联合健身器 | 组合式 | 1.主架采用优质钢管50*70mm结实耐用。 挂片式综合训练器 2.坐垫采用一次性成型和高密度皮革，使用户在使用时更舒适 3.采用高强度线缆作为传输线，使设备更安全和耐用。 4.钢管表面采用汽车级粉末，外观更亮丽美观。 5.旋转部分采用优质轴承，经久耐用，使用时没有噪声6尺寸：2057*1645*2240功能：挂片式高低拉+小飞鸟一体，斜式史密斯，夹胸训练器，递升提膝，引体，等自由功能 | 套 | 2 |
| 举重包 |  | 10公斤实心举重包 | 个 | 20 |
| 举重包 |  | 15公斤实心举重包 | 个 | 20 |
| 排球架 （室内用） |  | 1.排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。 2.排球柱外立柱选用φ89×3.75优质焊管，内立柱选用φ76异型管材 制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.00m、2.10m、2.24m、2.35m、2.43m。 3.二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧 机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。 4、移动：球架置有走轮，操作方便，仅需2—4人操作就可轻松移动球架。 | 副 | 1 |
| 排球网 |  | 1、排球网规格：长9500mm，高1000mm。 2、排球网为黑色，网眼为正方形：100×100mm（±5），网线直径为φ2.5mm。 3、排球网的上边全长缝有双层白色PVC布包边，宽为70mm，下边和两端采用坛白布包边，宽为50mm，上下包边两端有圆孔，用于铆接气眼，方便于穿拉网绳。 4、排球网的上下两边均配有涤纶拉绳。 | 副 | 1 |
| 排球标志杆 |  | 1、规格：直径φ10mm，长1800mm。 2、材质：玻璃钢。 3、颜色：标志杆高出球网80厘米，高出部分每10厘米涂有明显对比的红白相间色。 | 副 | 2 |
| 铅球 |  | 4公斤、5公斤、6公斤各5只 | 只 | 15 |
| 实心球 | 1kg | 圆周长350mm～780mm，质量1000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等；蓝色。 | 只 | 30 |
| 综合运球 障碍杆 |  | 标志杆高1.2米；底盘可脱卸；标志杆两色各20个。 | 个 | 40 |
| 综合训练 标志盘 |  | 圆盘直径18cm，高5cm，圆口标志环；5色各40只； | 只 | 200 |
| 综合训练 圆锥桶 |  | 18cm、32cm、48cm三种规格桶高各30只 | 只 | 90 |
| 田径训练 软式跨栏架 |  | 尺寸长105cm宽71cm；外套为高密度海绵；栏架可调节高度； | 只 | 20 |
| 田径比赛 标准跨栏架 |  | 参照国际比赛跨栏架规格 | 只 | 12 |
| 小足球门 |  | 球门长1.5m高1.2m深0.8； | 只 | 12 |
| 卫生器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 体重计 | 指针式，指针为金属铝制指针，精准，不易断。规格27.9cm *37.9cm*2.2cm。 承重板常规为1.2mm 1.5mm 1.8MM厚，底座撑板为2.0mm厚优质钢板。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量120千克，最小分度值0.5千克，量度范围700mm—1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 | 台 | 2 |
| 2 | 诊查床 | 1880*680*700mm，床框为60*30mm矩形管，床腿为40*40mm方管，四角有三角板固定，床腿之间有20*20mm方管拉撑，床板为12mm后多层实木板，上罩25mm海绵，人造革。可折叠拆装。 | 张 | 1 |
| 3 | 视力表灯箱（对数灯光视力表） | [成人E字]儿童对数视力表，5米测距，光学级透明灯箱片，光学导光板，LED灯，铝合金边框，超薄型，600*300*20mm。 | 台 | 1 |
| 4 | 身高坐高计 | 身高测量205cm，座高测量120cm，底座和面板为22mm厚压缩木质板材，立柱为12mm圆钢，测量尺杆为铝合金型材。 | 台 | 1 |
| 5 | 电子肺活量计 | 电子数显，测量范围1—9999ml，交流电源，配备一次性喷嘴8只。 | 台 | 1 |
| 6 | 移动消毒灯车 | 移动式带双管 移动式，功率30*2W，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备30W消毒灯管2根。 | 台 | 6 |
| 7 | 污物桶 | 不锈钢外筒，塑料内筒，容积12L。脚踏式启闭。φ240mm | 个 | 2 |
| 8 | 医用镊子 | 医用镊子，12.5--25cm。一套六把。 | 套 | 1 |
| 9 | 压舌板 | 不锈钢制，长度16cm。每盒20只。 | 只 | 20 |
| 10 | 血压计 | 水银柱式，铝合金外壳。附带成人儿童袖带各一套，充气球，水银壶等。 | 个 | 1 |
| 11 | 听诊器 | 插入式单听。有听头，橡塑导管，耳塞架组成。 | 支 | 1 |
| 12 |  | 医用双听，旋扣式 | 支 | 1 |
| 13 | 叩诊锤 | 不锈钢手柄，手柄上带刻度尺，最大长度27cm，使用最大长度143mm | 个 | 2 |
| 14 | 异物针 | 不锈钢制，直弯两用。长度不低于160mm。 | 套 | 2 |
| 15 | 辨色图谱 | 第五版，单色图，双色对比图，示教图，色觉异常图，色弱色盲图，红绿色盲图，轻重色盲图。 | 本 | 1 |
| 16 | 担架 | 四折便携式折叠式，2000*550*100mm，金属铝合金管材支架，牛津帆布面料。承重160kg以上。 | 副 | 1 |
| 17 | 拐杖 | 铝合金制，九档可调，称重不低于70kg。 | 副 | 2 |
| 18 | 电子额温枪 | 电子数显，非接触式红外感应快速测量，测量温度33-42°C，工作温度15-40°C | 个 | 1 |
| 19 | 体温计 | 医用体温计，水银柱式，测量范围25-42°，三角玻璃棒形。 | 只 | 5 |
| 20 | 浸泡消毒盒 | 环保PP材料，三色合一，浸泡，干燥消毒一体，配套水银式体温计消毒使用。 | 套 | 2 |
| 21 | 止血带 | 医用卡扣式 | 盒 | 5 |
| 22 | 口镜 | 医用不锈钢口腔检查器械，口镜头可更换。 | 支 | 2 |
| 23 | 皮脂厚度测量仪 | 铝合金外盒，指针式显示，测量皮质厚度范围60mm。卡规式测量方式，压力可调。标准加压200g。 | 台 | 1 |
| 24 | 贮槽 | 不锈钢制，直径230mm，有孔，带盖。 | 个 | 1 |
| 25 | 敷料缸、棉球缸、器械缸 | 不锈钢制，带盖，直径8cm，带盖。直径8cm，高度7.5cm | 个 | 2 |
| 26 |  | 不锈钢制，带盖，直径8cm，带盖。直径8cm，高度8cm | 个 | 2 |
| 27 |  | 不锈钢制，带盖，直径9cm，带盖。直径9cm，高度9cm | 个 | 2 |
| 28 |  | 不锈钢制，带盖，直径10cm，带盖。直径10cm，高度9cm | 个 | 2 |
| 29 |  | 不锈钢制，带盖，直径12cm，带盖。直径12cm，高度11.5cm | 个 | 2 |
| 30 | 器械缸 | 不锈钢制，锥形体，带盖。大号。盖子8cm，底10cm，高19.5cm | 个 | 2 |
| 31 | 弯盘 | 标配，不锈钢腰型盘，大号 | 个 | 2 |
| 32 | 中学健康教育教学挂图 |  | 套 | 1 |
| 33 | 卫生站制度挂图 | 一套12张 | 套 | 1 |
| 34 | 眼保健操挂图 | 教学挂图对开铜版纸 | 套 | 1 |
| 35 | 柳型夹板 | 木质包纯棉布，一组三块。 | 组 | 5 |
| 36 | 器械车【仪器车】 | 60cm×40cm×90cm，拆装式，双层隔板，不锈钢材质，四角万向轮，螺栓固定模式。 | 台 | 1 |
| 37 | 屏风 | 长度2000mm，高度1800mm。全不锈钢骨架结构。屏风面料，环保化纤油画布。完全防水。 | 套 | 1 |
| 38 | 卫生箱 | 中号，铝合金边框，铝塑面板，内置隔层，带背带，外形尺寸350*250*200mm。 | 套 | 1 |
| 39 | 人工呼吸器 | 医用硅胶气囊，压缩充气被动呼吸原理。用于前期急救阶段。 | 套 | 1 |
| 40 | 喉头喷雾器 | 橡胶气囊，金属喷嘴，枪式结构，扳机气压式喷雾。 | 套 | 2 |
| 41 | 医用治疗车（器械车） | 60cm×40cm×86cm，拆装式带抽屉，双层隔板，不锈钢材质，四角万向轮，螺栓固定模式。 | 台 | 1 |
| 42 | 医用纱布块 | 灭菌纱布块21*32，6*8*8*8cm，用于伤口外敷，5p*30 | 包 | 5 |
| 43 | 笔式手电筒 | 笔式，按压式开关，小巧轻便，白光或者黄光 | 个 | 1 |
| 44 | 电子血压计 | 电子数显。臂式袖带加压测量，带血压，心率监测。 | 台 | 1 |
| 45 | 神灯 | 落地式，带万向轮，可移动式。灯头可折叠伸缩，远红外发热渗透理疗原理。 | 台 | 2 |
| 46 | 一次性医用手套 | PE，一次性使用，100只/包 | 包 | 10 |
| 47 | 橡胶检查手套 | 天然橡胶，环氧乙烷灭菌，50副/包 | 包 | 5 |
| 48 | 医用防护面屏 | 高分子材料，双面覆膜，头部高回弹海绵，高清透视，佩戴舒适，柔软内衬，10个/包 | 个 | 10 |
| 49 | 医用护目镜 | 优质PVC材质，可调节头带，聚碳酸酯镜片， | 个 | 10 |
| 50 | 医用隔离防护服 | 连体式 | 套 | 10 |
| 51 | 一次性医用口罩 | 一次性医用外科口罩， 10只/包 | 包 | 50 |
| 52 | 免洗手液 | 乙醇含量54%～66% | 瓶 | 10 |
| 53 | 弹力绷带 | 自粘型，可手撕，高弹性 | 轴 | 10 |
| 54 | 空气消毒机 | 紫外线消毒，移动式，高效过滤，遥控控制，循环风量≥1000 | 台 | 1 |
| 55 | 医疗废物垃圾桶 | 中石化环保材料，30L，脚踏，上翻盖 | 个 | 2 |
| 56 | 垃圾袋 | 58*70 30升垃圾桶配套，100个/捆 | 捆 | 50 |
| 57 | 捆扎带 | 黄色ABS插入式锁扣，用于捆扎垃圾袋，200个/包 | 包 | 5 |
| 58 | 医疗废物标签 | 5*8CM,1000贴/卷，用于贴在垃圾袋上做标识 | 卷 | 2 |
| 59 | 三角巾 | 压缩尺寸9*5*3cm，外包装防水防潮，操作简单，使用方便 | 个 | 5 |
| 60 | 脱脂棉球 | 500g/包 | 包 | 5 |
| 61 | 血氧仪 | OLED显示，一键测量，小巧轻便，饱和度/脉率，脉搏波形，脉搏柱，自动退出。 | 个 | 2 |
| 62 | 一次性压舌板 | 木质，100片/包 | 包 | 10 |
| 63 | 一次性止血带 | 点连式，一盒50条，蓝色 | 盒 | 2 |
| 64 | 学生眼保健操表 | 32寸 60*80cm背胶款6节新版眼保健操教学步骤示意图（ZC5853） | 张 | 50 |
| 65 | 视力表灯 | 5米E字视力表贴纸 | 张 | 50 |
| 66 | 分类垃圾桶 | 30L，脚踏，上翻盖 环保PP材料 双桶设计：可回收（蓝）和其他垃圾（灰） | 个 | 80 |
| 67 | 胶棉拖把 | 杆材质：金属 拖布材质：胶棉 尺寸：≥38cm | 个 | 150 |
| 68 | 扫把簸箕套装 | 材质：塑料 扫把长94cm 宽 32cm 簸箕：28*30*94cm | 套 | 80 |
| 69 | 扫把 | 塑料材质 扫把长94cm 宽 32cm | 个 | 80 |
| 美术书法器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 画架 | 画架：规格，58*60*173（235）cm，最大夹画126cm；材质：榉木。 | 个 | 48 |
| 2 | 写生凳 | 主体采用榉木，金属杆螺旋升降，升降高度480—650mm，圆凳面直径≥300mm，三腿支架，环保清漆处理。 | 个 | 48 |
| 3 | 互动展示仪 | 1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万向软管式设计，任意方向可调。可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）也可以拍摄超大A2幅面（拍摄大场面实训，创客场景）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，视频格式MP4 7.连接方式：5G无线传输，自动连接 8.光源：自然光、LED灯补光 9.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板）最大连接数为60台 10.需支持在实训室无线全录播系统中选取任意互动终端展示实时教学、绘画、作业、书写、实验等实时视频。 | 台 | 1 |
| 4 | 作品展示板 | 规格：2000*1000mm 材料：十字布包面（米色，可根据学校要求订制），主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。 | 块 | 1 |
| 5 | 绘画工具 | 水粉画笔1-12#各1支、水彩笔1-12#各1支、油画笔1-12#各1支、24眼调色盘1件、17眼调色板1件、中空吹塑定位包装、便于携带、存放 | 套 | 25 |
| 6 | 写生画箱 | 箱体：500×330×110mm（±10mm），箱体内储物格为推拉式4格，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠，材质：优质榉木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺、树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 | 个 | 1 |
| 7 | 教师用画架 | 规格：600×650×1420/3000mm，材质：红榉木，特点：升降平立两用式油画架，角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作，四角制动脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：平立两用油画架，适用于小学美术教学用 | 个 | 1 |
| 8 | 画车 | 材质：红榉木、400x720x880mm、三层、带脚轮、可移动、表面光滑无毛刺 | 个 | 2 |
| 9 | 画板 | 规格：60×90×2cm，中间骨架，双面三合板，实木边框≥1cm，45°度角拼接，对角线平面误差＜0.2cm。 | 块 | 1 |
| 10 | 写生画板 | 规格：60×45×1.8cm，中间骨架，双面三合板，实木边框≥1cm，45°度角拼接，对角线平面误差＜0.2cm。 | 块 | 48 |
| 11 | 工作台 | 规格：1600×800×750mm，台面40mm厚，橡胶木材质，底部为40×40mm方管焊接成型，对折式支撑架；表面喷塑处理，配4个可调节防滑地脚垫。 | 张 | 4 |
| 12 | 版画工具 | 木刻刀5把，笔刀1把，笔刀片3件，35W电烙铁1把，木蘑托1把，胶辊1套≥10cm、7cm、5cm，油石1件，调墨刮刀2把≥17.5cm，去刺刮刀1把≥11cm，6B绘图铅笔2只，中空吹塑定位包装箱。 | 套 | 1 |
| 13 | 版画工具 | 木刻刀（圆口、三角口、斜口、平口四件套）、胶滚45mm、木刻用椴木五夹板4块，塑料盒包装。 | 套 | 25 |
| 14 | 泥塑工具 | 切割线1套、海绵1块、型板1块、泥塑刀6把、刮板1件、刮刀2把、环形刀3把、喷壶1个、拍板1件、小转台1件，中空吹塑定位包装，便于携带、存放 | 套 | 25 |
| 15 | 写生灯 | 规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动；带2200mm长的优质电线，开关、插头； | 个 | 4 |
| 16 | 写生灯泡 | 美术专用灯泡，灯泡要求：显色指数≥95，R9＞60；光通量≥500lm，波动深度≤5%，支持调光功能10%～100%，支持调色温2700K—5400K，可自定义色温；支持zigbee协议，可实现无线调节多档色温，照度；实现冷暖色温自动切换。 | 个 | 4 |
| 17 | 衬布 | 规格：1000*2000mm，棉、麻、丝、绒，冷暖色调搭配，共10块。 | 套 | 1 |
| 18 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴切面1件≥30cm，腊空半面1件≥30cm，太阳神头像1件≥38cm，海盗头像1件≥45cm，小大卫头像1件≥67cm，亚历山大1件≥45cm，表面光洁，形态逼真，线条清晰。 | 套 | 1 |
| 19 | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球直径≥18cm，长方体≥10x10x22cm，正方体边长≥16cm，圆柱体直径≥12cm，高≥22cm，六棱柱底面棱长≥6cm，高≥22cm，圆锥底面直径≥16cm，高≥22cm，方锥底面边长≥8cm，高≥22cm，方带方底面边长≥9cm，高≥22cm，圆锥带圆底面直径≥16cm，高≥22cm，十二面体棱长≥7cm，表面光洁，线条清晰。 | 套 | 1 |
| 20 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结1件≥90cm，纸质京剧脸谱1件≥26cm，扎染作品1件≥70×70cm，蜡染作品1件≥70×70cm，皮影1张≥20cm、年画1张（配镜框玻璃）≥50×30cm，木版年画1张（配镜框玻璃）≥50×30cm，剪纸1张（配镜框玻璃）≥30×30cm，面具社火马勺1件≥17×27cm，泥塑凤翔挂饰虎1件≥30cm，布老虎≥12cm，秸秆插接五鼓传统风车1件≥24×26cm，纹样1件≥140×70cm，尼龙布彩印风筝1件≥70×90cm，唐三彩马1件≥20×30cm、彩陶器1件直径≥20cm，瓷器1件高度≥28cm，泥塑作品：无锡的惠山泥人1套（5件）高度≥28cm，宜兴紫砂壶1件容量≥150cc，国画画卷：唐代 韩滉《五牛图》≥21*140cm；宋代 李公麟《五马图》≥30*275cm； 唐代周昉《簪花仕女图》≥30*120cm；北宋张择端《清明上河图》≥25*573cm | 套 | 1 |
| 21 | 静物台 | 折叠式，台面60×60×2cm、台面为优质五合板包面，随意停支撑，高度72cm，材质：优质实木，带背板。 | 个 | 4 |
| 22 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，椴木，关节金属件连接。 | 个 | 4 |
| 23 | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1把、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件、打孔器1件、钩刀1件，中空吹塑定位包装箱。 | 套 | 1 |
| 24 | 纯羊长峰 | 长22.5cm | 个 | 48 |
| 25 | 特制大兰竹 | 长22.5cm | 个 | 48 |
| 26 | 小白云 | 21.5cm | 个 | 48 |
| 27 | 小羊毫 | 21.5cm | 个 | 48 |
| 28 | 歙砚 | 17*12*1.5cm | 个 | 48 |
| 29 | 2两墨一锭 | 60g | 个 | 48 |
| 30 | 笔搁 |  | 个 | 48 |
| 31 | 笔洗 |  | 个 | 48 |
| 32 | 印石（空白） |  | 个 | 96 |
| 33 | 印泥盒（注：无印泥） |  | 个 | 48 |
| 34 | 歙石镇纸（450克） |  | 个 | 48 |
| 35 | 临摹练习专用纸 | 书法专用临摹纸，吸墨性好，且不透墨。 | 包 | 25 |
| 36 | 金属书架挡板 | 139*209*170mm | 个 | 3000 |
| 史地器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 历史教室新图版中国古代、近代史、现代史 | 规格不小于：80cm×120cm×2cm，描述中国古代史始于170万年前，到新中国成立和巩固，阐述了这段时间内的朝代更替、重要历史变革、经济和社会发展情况、中国对人类文明的贡献、中国文化的深远影响和发展等。 1.边框采用高级电泳铝合金材料。 2.彩色室外高精度灯片写真，内置灯光显示。 3.除图片本身文字以外，内容还增加一些与图片有关的历史史实，教师使用时可以根据此图片讲解一些与图片有关的历史内容和当时的时代背景等内容，起到以点带面逐步深入的学习方法，拓宽学生的知识面，还穿插一些真实历史事件，让学生在学习的过程中不感觉学习的枯燥，帮助记忆和提高学习兴趣等 4.高亮度的LED替代了传统日光灯做背光的技术，使整个产品的功率大幅降低，更加节省能源的消耗，更有利于环保。新的LED显示技术也完全解决了传统灯箱光照度不均衡的问题。 | 项 | 1 |
| 2 | 平面地形地球仪 | 直径≥320mm，1:4000万 1.产品由球体和支架等组成。 2.平面比例尺1:40000000 3.符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 3 | 平面行政区地球仪 | 直径≥320mm，1:4000万 1.产品由球体和支架等组成。 2.平面比例尺1:40000000 3.符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 4 | 经纬度模型 | 直径≥32cm 1.平面比例尺1:40000000。 2.教学演示效果明显。 3.符合JY209－86《经纬度模型技术条件》的有关规定。 4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
| 5 | 地球内部构造结构 | 直径≥32cm，产品有支架、立体球体组成，球体从四分之一剖面切开，观察地球内部构造，还可以把剖面合上，是一个立体地球仪。 | 个 | 1 |
| 6 | 天球仪 | 直径≥32cm，该产品主体是一个透明的空心球体，表示天球：天球中心是一个小地球，天球球芯和地球球芯重合。能直观地表明天球和地球的内在联系。球面星图简洁，它选用二十几个星座和一百几十颗恒星，便于学者掌握星座的图形的所属恒星的相对位置，同时还把全天恒星按其赤经划分为仙后、御夫、大熊和天琴四大星区。 | 个 | 1 |
| 7 | 立体地形地球仪 | 直径≥32cm，平面比例1:40000000，立体地形地球仪反映了地球上陆地、海洋、山地、高原、盆地、丘陵、平原、河流、湖泊、沙漠、大洋、大洲以及海洋分布等情况。 | 个 | 9 |
| 8 | 土壤实物标本 | 规格不小于：165×85×34mm； 包含：砖红壤、红壤土、紫色土、黑钙土、水稻土 | 盒 | 2 |
| 9 | 典型地形地貌模型 | 规格不小于：60cm*60cm，高分子材料制成；优质颜料着色，色彩鲜艳、直观，永不褪色。地貌采用永不褪色优质复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座，说明牌，使学生一目了然，直观了解到各种地貌形状。1) 流水地貌2) 黄土地貌3) 冰川地貌4) 海岸侵蚀地貌5) 丹霞地貌6) 重力地貌7) 喀斯特地貌8) 风蚀地貌。 拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源，包括：该地貌的基本介绍、成因原理、分布情况、特征、分类说明、与人类经济建设的关系等多方面介绍，图文并茂，并配有详细说明，更直观、生动地理解相关内容。 | 套 | 8 |
| 10 | 比例尺演示装置 | 规格不小于：345*465mm，灯光明暗可调，无蓝光危害。 比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为：比例尺=图上距离与实际距离的比。比例尺有三种表示方法：数值比例尺、图示比例尺和文字比例尺。本产品通过一张中国地图作为地图演示比例尺的算法以及测试过程结果，产品带有灯光辅助投影功能，带有标尺。 | 套 | 1 |
| 11 | 马王堆乘云绣 | 规格不小于：440×350mm，绢质，高仿真复制 | 件 | 1 |
| 12 | 铜奔马 | 规格不小于：320×70×250mm，材质：青铜合金，高仿。 | 件 | 1 |
| 13 | 铜镜（海兽葡萄镜） | 规格不小于：直径90mm，青铜合金高仿真复制 | 件 | 1 |
| 14 | 击鼓说唱俑 | 东汉，规格不小于：520×380×350mm，高分子材质高仿真复制 | 件 | 1 |
| 15 | 猪纹陶钵 | 规格不小于：315×190×115 mm，材质：高分子材料，高仿。 | 件 | 1 |
| 16 | 黑陶高柄杯 | 规格不小于：高145mm，材质：高分子材料，高仿。 | 件 | 1 |
| 17 | 二里头铜爵 | 规格不小于：126×60×175mm，博物馆原物拓制 | 件 | 1 |
| 18 | 卜甲、卜骨 | 盒装，规格不小于：260×230×40mm，一甲一骨，高度仿真制作。 | 件 | 1 |
| 19 | 古钱币 | 盒装，规格不小于：200×120×10mm，材质：合金。 | 件 | 1 |
| 20 | 汉竹、木简 | 锦盒包装，规格不小于：300×160×30mm，仿真模型。 | 件 | 1 |
| 21 | 漆耳杯 | 规格不小于：360×300×110mm，高分子材质，博物馆原物复制 | 件 | 1 |
| 22 | 至顺三年铜炮 | 规格不小于：350×110mm，高分子材质。 | 件 | 1 |
| 23 | 唐三彩马 | 规格不小于：长320mm，高280mm，材质：陶瓷，高仿真复制 | 件 | 1 |
| 24 | 唐三彩游乐驼 | 规格不小于：260×100×280mm，材质：陶器，一个骆驼上8个人。 历史信息：驼背部架一平台，铺方格纹长毯，上有乐舞俑8个，7男乐俑1女舞俑。 | 件 | 1 |
| 25 | 白瓷婴儿枕 | 规格不小于：140×40×80mm，定瓷高仿真复制。 | 件 | 1 |
| 心理器材 |  |  |  |  |
| 1 | 心理健康自助仪 | 1、要求系统基于自助、助人、互助的心理健康理念开发，借助智能化人机交互技术，提供丰富的心理知识库，集理论性、系统性、普及性和趣味性于一体，面向不同人群，介绍自我心理调适的技巧和方法。 2、要求系统具有心理自助及迎宾宣传展示两种功能，且两种功能可进行一键切换，其中自助功能可进行心理知识的宣传普及，帮助用户了解心理常识，自主获取心理服务；迎宾宣传功能可以进行心理中心的宣传，接待来访人员，满足组织重要人员智能接待的需要。 3、系统须至少包含心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理疏导、中心介绍、心理互动、咨询辅导、迎宾宣传等14个栏目，由系统前台和管理后台两部分组成。 4、系统前台导航页面须具有分页功能，可多屏分页显示心理自助系统的栏目，通过触控滑动或翻页按钮即可实现导航屏幕多页切换。通过管理后台中设置栏目的多屏导航分页，可实现自助系统栏目的无限扩充。前台导航页点击栏目后，可进入二级栏目和文章列表界面，具有分页按钮，点击文章图标即可进入文章内容浏览模式，系统提供返回上一页和返回主页按钮，用户可随时可返回上一页和系统导航主界面。 5、要求系统管理后台具有将文章、视频、训练游戏等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示，方便用户快捷的阅读浏览。 6、要求系统须支持自主无限添加、管理一级栏目，用户可完全自主地添加新的一级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置一级栏目的名称、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对一级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对一级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。 7、要求系统须支持自主无限添加、管理二级栏目，用户可完全自主地添加新的二级栏目，要求系统中内置文章模板、音乐模板、视频模板、图集模板等多种栏目内容模板。并支持设置二级栏目的名称、所属父级栏目、图标、排序、每页显示数据条数等。要求可通过对二级栏目设置“是否在前端导航页显示当前栏目按钮”，实现对二级栏目是否显示在导航页进行开启/关闭的操作。 8、要求系统须具有自定义扩充内容的功能，要求直接在一级栏目或二级栏目下进行文章内容添加，可对文章无限扩充，支持添加视频，文章、图片、音频等内容模板格式。 9、要求系统须具有心理科普栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含心理学家、心理学名词、心理学效应、心理学实验、心理学疗法、心理学分类等二级栏目。 10、要求系统须具有自助方案栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含学习工作、人际交往、压力应对、环境适应、情绪管理、挫折成败、家庭关系、应激调节、生命认知、自我成长等二级栏目。 11、要求系统须具有心理悦读栏目，支持二级栏目定义，文章无限上传添加，包含励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等二级栏目。 12、要求系统须具有健康医典栏目，包含抑郁症、焦虑症、恐怖症、神经衰弱症、精神分裂症以及常见的13种人格障碍等内容。 13、要求系统须具有能力训练栏目，具有视觉追踪训练、注意广度训练、逻辑思维训练、注意集中性训练、选择性注意训练、空间认知训练、记忆力训练、问题解决训练、认知灵活性训练等多个心理认知训练方向的训练项目，须提供如心理涂鸦、财务专家、点点骰子、记忆矩阵、记忆连连看、落叶追寻、清理线条、舒尔特方格、水杯猜球、算术挑战、图文匹配、图形拼贴、小鱼喂食、心理旋转等至少14个训练游戏，游戏采用H5技术设计，须支持满屏运行，要求游戏具有多关卡设计，满足用户不断进阶训练、能力提升的需求。 14、要求系统须具有心理视频栏目，支持二级栏目定义，包含科普动画、心理课堂、放松训练、心理电影、心灵动画等二级栏目。视频播放时，支持暂停、停止等操作，可进行全屏播放，并支持音量调节功能。 15、要求系统须具有放松减压栏目，支持二级栏目定义，包含减压音乐、钢琴名曲、催眠音乐等二级栏目。音频播放时，支持快进、快退、暂停、停止、循环、随机等播放操作，支持音量调节功能。 16、要求系统须具有心理图库栏目，支持二级栏目定义，包含三维立体图、错觉图片、双关图形、测试图片、美图欣赏、心灵漫画、生涯图片、似动图片、视觉后像等二级栏目。支持图片幻灯浏览功能，可通过左右按钮来切换图片。 17、要求系统须具有心理测评栏目，具有SCL-90、SDS、SAS等至少14个常用测评量表，测评后即时给出测评结果。测评结果同时保存到系统中，咨询师可在管理后台查询测评结果。管理后台提供量表管理功能，可对量表进行发布/停用操作，实现量表在前台页面的显示和关闭操作，预留量表扩充运维接口，可对量表的数量进行扩充。 18、要求系统须具有心理树洞功能，来访者可自由在心理树洞中添加倾诉留言，可自定义头像、昵称、表情。咨询师在管理端审核通过后，即可在自助端页面显示。心理树洞为来访者提供了心灵倾诉的途径。 19、要求系统须具有咨询辅导栏目，系统提供在线咨询辅导功能，来访者可通过系统提交咨询信息，支持在系统接入局域网情况下，咨询师可远程进入管理后台对咨询信息进行处理和回访。 20、要求系统须具有心理互动栏目，提供新闻发布功能，通过管理后台发布心理中心动态新闻，起到新闻实时发布，展现心理中心工作内容、沟通来访者的功能。 21、要求系统须具有中心介绍栏目，可发布咨询师介绍、功能室介绍、心理中心工作内容等信息，帮助组织进行心理中心的宣传。 22、要求系统须具有迎宾宣传展示功能，系统采用图文、音频互动技术形象生动地展示心理工作开展的详尽情况，为参访来宾提供多方位的内容展示。系统至少包含迎宾、启迪、智库、实践四个栏目，支持添加新的栏目，每个栏目可自定义栏目标签名称和栏目背景音乐。各栏目下可以无限添加文章内容，栏目和文章在前台显示时具有幻灯切换效果。 产品组成： 1、要求包含心理自助系统1套（预置安装）；触控一体机1台；控制主机1台。 硬件配置要求： 1.1要求规格：尺寸1259*550mm（±50mm），底座500*700mm(±50mm)；屏幕43寸。 1.2要求功率： 65W以上。 1.3要求CPU：I5。 1.4要求内存：8+128GB。 1.5要求显卡：集显。 | 台 | 1 |
| 2 | ★心理辅导触控一体机 | 1、系统须采用B/S架构开发，要求系统包含前台测评端和后台管理端，前台测评端须支持手机、平板、电脑等通过网络进行访问。后台管理端支持通过电脑浏览器访问登录。 2、前台测评端须包含参与测评、参与调查、在线咨询、预约咨询、测评记录、调查记录、咨询记录、预约记录等功能模块。后台管理端包含测评管理、预警分析、量表管理、咨询预约、咨询统管、个案管理、问卷调查、用户管理、系统管理、个人中心等功能模块。 3、系统须具有良好的兼容性，兼容Firefox、Opera、Chrome、IE等主流浏览器。 4、系统须具有批量导入用户资料功能，系统支持下载Excel导入模板，一次性批量导入全部用户资料，即时生成登录账号、密码、机构等信息，导入后即可登录系统。支持通过Excel模板导入任意多个自定义的人口学扩展字段信息（如家庭经济状况，家庭排行、紧急联系人等等），导入的人员数据具备预览功能，可预览人员数据和机构数据的正确性，可随时取消导入操作。对于未导入成功的数据，给出详细的错误类型提示信息，便于及时修正后重新导入。 5、系统须具有自助机构管理设置功能，批量人员数据导入后能自动生成完整的机构信息，并要求能够支持用户对机构信息进行划转、调整、修改等操作，可以将一个机构下的所有单位通过鼠标拖曳的方式调整到另外一个机构下，同时具有添加新的组织机构、定义机构名称、修改机构名称等功能。 6、要求支持无限自定义添加多个用户类型（如咨询师、测评用户、领导、专家等），不同的用户类型可以设置不同的组织机构，用户类型可以关联多组自定义扩充信息字段等。要求可以对用户类型定义缩略简称，并设置用户类型颜色标签。 7、须具有开放的权限管理功能，要求支持无限自定义多个用户角色，不同的用户角色可设置不同的功能操作权限，实现不同角色用户登录后显示的功能操作菜单列表不同，同时支持不同角色用户对系统人员信息数据进行机构数据查阅范围权限的设定，实现不同权限的角色用户查看的人员数据范围不同，满足心理工作个性化以及心理咨询保密原则的需求。 8、系统包含心理健康、情绪、学习、人格、智力、社交、生活、职业测评等多类型的100多个专业测评量表。 9、系统须具有自主添加测评量表功能，可对量表类别、名称、题目、选项、计分、因子公式、维度解释、辅导建议、预警范围、测试条件控制等进行自主管理。提供原始分与标准分数据转换输入功能。支持T分、Z分、标准10分、标准20分以及自定义性别、年龄范围条件的分值转换。量表添加模板须采用“所见即所得”的设计规范。具有逐题添加和批量导入功能，可逐题添加题目、选项和计分，也可一次性导入多道题目、选项和计分，提供高级量表导入模式功能，可一次性导入不同题目、选项和计分规则的量表。支持选择题、图片题等题目类型，具有题目排序功能，可通过鼠标拖曳变换题目排列次序。 10、要求具有自定义人员扩充字段信息的功能，可自定义添加人员信息字段，字段类型支持填空、单选、多选等多种题型，对于选择题题型具有“添加一个”和“添加多个”两种添加方式，即支持一次只添加一个选项内容，也支持一次添加多个选项内容。添加字段具有是否必填、用户是否可修改等配置选项。扩充字段可自定义关联给任意用户类型。扩充字段在系统其他页面中必须可作为查询条件引用。 11、系统须具有测评计划管理功能，支持自定义发布测评计划，设置发布状态和有效时间，可自定义在计划中添加任意多个量表，可设置量表是否允许重复测评以及是否允许查看报告，可通过账号、姓名、性别、用户类型、角色类型、机构信息以及扩展字段信息来定义测试人员范围等，测评计划支持启用和停用状态功能切换。测评计划支持自动生成测评二维码。系统具有测评进度统计功能，可对测评计划的测评进度按照已完成测评计划、未完成测评计划、已参与测评计划、尚未参与测评计划等状态进行统计，并出具统计图表。同时可对各测评进度状态以及计划内的各量表测评进度情况进行人员信息统计，具有导出测试人员清单功能。系统可自动对测评计划内的具有内置预警条件的量表进行预警比例统计分析，可出具统计分析图表，并支持查看、导出预警人员列表以及原始的测评数据结果。 12、系统支持定义《心理普测知情同意书》《心理普测知情同意书》在进入测评计划时自动弹出，测试者接受后，方可进入测评界面。《心理普测知情同意书》内容支持自主修改，修改后即时生效。 13、系统须具有心理预警分析功能，具备个体预警、团体预警、综合筛查功能，可导出《个体预警报告》《团体预警报告》《综合筛查报告》。综合筛查统计功能支持引用多个量表组合查询，支持“且”“或”多种条件嵌套，可引用因子、题目得分、题目选项等条件自由组合进行查询，具有等于、不等于、小于、小于等于、大于、大于等于、介于等至少7种判断条件，支持批量导出测评得分、因子得分、题目选项等原始结果。 14、系统须具有测评数据导入功能，要求提供测评数据导入接口，支持将原有的答题结果整理成Excel模板格式后，一次性导入到系统内，经过系统自动计算后，即可生成测评报告。 15、要求系统须具有测评数据导出功能，支持以RAR、Zip压缩包方式批量导出测评报告，可对测评报告进行批量重新计算。支持导出测评数据的原始结果，可导出题目得分、因子得分、题目选项等原始数据。原始结果数据支持导出Excel文件格式，支持导入SPSS进行数据分析。 16、系统须具有科研分析功能，支持样本显著性分析。计算出样本数、均值、标准差、方差统计。可有效评估样本的心理健康水平差异性。 17、要求系统须具有个案辅导管理功能，支持自定义个案来源，处理级别等信息。可自定义个案辅导访谈模板、个案辅导报告模板，模板全部采用自定义形式，支持所见即所得的设计规范，可修改模板条目信息的上下排列顺序。模板修改后，即时生效。具备完整的个案辅导流程管理功能，能实现个案建档、咨询类型分类、访谈记录、辅导报告、回访反馈跟踪的规范化管理，系统可导出、打印辅导档案。 18、要求系统须具有在线网络调查功能，支持自主组建网络调查问卷，支持单选、多选、填空、多项填空题、多项填空题等问答题目类型。可设置题目是否必答以及设置题目跳转功能，可设置选择指定选项后跳转到指定的题目上，也可跳转至直接提交问卷。网络调查问卷提供高级题目导入模式功能，可一次性导入不同题目、选项的题目，具有题目排序功能，可通过鼠标拖曳变换题目排列次序。调查结果自动生成调查统计表、比例分析表、饼图、柱状图等，并支持导出原始答题结果。 19、要求系统须支持在线预约功能，咨询师可设置自己的在线预约值班表，自定义发布《心理咨询预约单》，预约者在线预约时填写预约单方可完成预约流程。 20、预约者可查看自己的预约记录，可对预约信息进行取消、接受等操作。咨询师可对在线咨询信息进行查看和回复，在线咨询界面采用对话窗口模式设计，对咨询留言进行回复管理。咨询师可查看历史咨询信息记录，咨询师可关闭当前网上咨询进程，结束本次网上咨询过程。 21、咨询师可设置在线咨询预约状态，可设置是否接待咨询、是否接待预约，以及咨询地点、咨询类型等信息，具有预约记录统计功能，可统计一段时间内咨询预约的次数等数据。 22、系统须具有咨询统管功能，管理员可统一对系统内所有的咨询师进行咨询预约管理设置，可为咨询师添加在线预约时间段，能对预约时间段设置停用状态。能对咨询师的在线咨询、在线预约的状态进行设置，可停用咨询师的在线咨询功能和在线预约功能。能对所有咨询师的咨询预约工作量进行统计，可引用时间段、咨询师姓名等字段进行统计，统计结果以柱状图、表格等形式展现。 23、要求系统须支持用户自主注册，且可以根据需要进行背景个性化换肤，满足不同用户的个性化需要。 产品组成 1、要求包含《心理健康教育管理系统》系统1套。 | 套 | 1 |
| 3 | 标准沙盘套装 | 1、个体沙箱1个：规格长度72cm*宽度57cm*高度7cm；橡木板材，内侧蓝色，确保产品环保安全。 2、沙具1000件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类15大类组成。 3、沙具摆放架3个：高度约160cm*宽度约80cm*深度约30cm；橡木板材，9层设计，确保产品环保安全。 4、细沙15KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 | 套 | 1 |
| 4 | 多通道身心放松训练椅 | 一、功能要求 1、要求系统须具有HRV生物反馈监测功能，采用指夹式脉搏血氧传感器，要求可实时采集训练者的脉搏、血氧、协调度、放松度、压力指数、M-HRT、SD-HRT、M-NN、SDNN、PNN50、RMS-SD、M-SD、SDSD、TP、VLF、LF、HF、HFnorm、LFnorm、LF/HF等生物反馈参数，须提供RR间期曲线图、功率谱图、散点图、HRT直方图、脉搏波形图，要求监测界面中具有反馈参数的详细介绍信息，且数据实时刷新显示。监测结束后，可生成详细的监测报告，支持导出为文档格式。 2、要求系统具有心理评估功能，提供焦虑自评量表SAS、SCL-90，抑郁自评量表SDS，人际关系综合诊断量表、精神压力自测问卷、自我压力测试量表，Texas社交行为调查量表、阿森斯失眠量表、贝克焦虑量表、贝克抑郁自评问卷、工作压力自测问卷、同学关系测验问卷、显性焦虑量表（MAS）、性格倾向测试等至少14款心理测评量表，测评过程中监测训练者生物反馈指标，测评结束后出具详细的测评报告，报告中要求包含生物反馈指标监测数据。 3、要求系统须具有呼吸放松训练、肌肉放松训练、冥想放松训练等减压放松训练项目，要求提供呼吸助手，可自定义呼吸助手的呼吸时间节律。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 4、要求系统须具有多款互动训练游戏，训练难度分等级。 5、系统须包含至少8个类型的放松音乐，可通过音乐播放列表自由进行音乐放松训练。具有播放、停止、上一首、下一首等功能按钮。要求具有音乐管理模式，可自定义添加音乐分类、音乐文件。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 6、系统须具有至少14种心理应激训练素材。 7、要求系统具有EMDR眼动脱敏训练功能，提供基于EMDR眼动脱敏技术的8步干预方案，支持眼动小球摆动速度调节、颜色更换、大小调节等，用户可根据需要选择合适的速度、喜爱的颜色和大小开展训练。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 8、系统须具备大海、草原、森林、山峰、星空、雪景、沙漠等至少14个放松主题。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告，报告中须包含生物反馈指标监测数据。 9、要求系统须具有心理训练报告数据管理功能，支持多用户档案管理，采用分级权限保护，具有管理员和训练者角色权限，管理员可查看所有训练者生物反馈指标、训练记录数据、训练成绩等，支持导出训练记录结果。 二、产品组成 1、要求包含HRV身心反馈训练系统1套（预置安装）；身心减压舱1台；指夹式生物反馈采集仪1套；平板电脑1台。 三、硬件配置要求 1、平板电脑要求如下： 1.1要求处理器 ：Intel Gemini Lake N4000。 1.2要求主频 ：1.1GHz - 2.60GHz。 1.3要求内存 ：8GB LPDDR4，存储 128GB EMMC，存储扩展 最高支持256GB的TF卡扩展。 1.4要求显卡： UHD Graphics 600。 1.5要求显示屏： 12.3英寸。 1.6要求分辨率： 2880*1920 / 3 ：2。 1.7要求：摄像头 前置200万。 1.8要求电池类型 26.6Wh/7.6V 3500mA聚合物锂电池组，触摸屏 10点触控屏 （支持压感式手写笔）压感1024 支持重力感应。 2、减压舱要求如下： 2.1要求采用太空舱体电动头罩设计，可形成静谧的孤岛效应摆脱外界干扰，具备消减噪声功能有助宁静心神，有效改善血液循环增强脑部供氧，促进睡眠、振奋精神达到调理放松的最佳效果。 2.2要求采用东方手感柔性按摩机芯，具备揉捏、叩击、指压、拍打等多种按摩手法，深入筋膜、穴位和肌肉，深层梳理，快速放松肌肉。搭配五步九点式体型检测技术及穴脉追踪理念，根据中医推拿理论及人体生理特征，运用仿生学智能检测系统，对颈、肩、腰、臀等部位进行自动检测，实现精准的身体定点和局部按摩。 2.3要求具备一键零重力体验功能，通过全身受力均衡减轻心脏及脊椎压力，使心脏、脊椎、椎间盘等获得充足休息，减少体内皮质醇，缓解疲劳、抑郁等情绪。 2.4要求采用34组全息气囊包覆设计，通过独特的仿真手掌气囊技术，对肩部、腰部、肘部、手臂、腿部、脚部等进行细腻、柔和的气压按摩，促进血液循环，放松肌肉，灵活关节，消除疲劳。 2.5要求具有专业足底保健功能，具有足底专业揉压滚轮，可以对脚底的穴位进行全方位覆盖式精准按摩，深层刺激足底反射区，疏经通络。 2.6要求设备重量（净重/毛重）主机77kg/90kg扶手15.8kg/24.7kg头罩7kg/10.5kg，200W功率，电压220V(50Hz)，椅子竖立尺寸1460*830*1300mm（±50mm），椅子全倒尺寸1750*830*920mm（±50mm）。 3、指夹式生物反馈采集仪要求如下： 3.1要求适用人群：成人、儿童。 2.2要求测量方法：双波长光电探测法。 3.3要求检测参数：血氧饱和度（SPO2）；脉率（PR）；血流灌注指数（PI）。 3.4要求数据传输：通过 USB 接口连接 PC 使用，支持 TTL 串口传输。 3.5要求测量范围：血氧值70%～100%；脉搏值PR 30-250BPM。 3.6要求分辨率：血氧饱和度1%。 3.7要求精度：SpO2测试范围90%～100%（误差±1%），80%～89%时（误差±2%），70%～79%时（误差±3%）；脉搏值 PR精度±1/±2%BPM；血流灌注指数0.1%。 3.8要求工作电压：5V±0.05V DC。 3.9要求环境条件：工作温度 5-40℃；存储温度 -20-+70℃；相对湿度 0%～85% （无冷凝）。 | 台 | 1 |
| 5 | 耐用2型宣泄人 | 1、宣泄人1个：硅胶材料，不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体最大直径约65cm，高约170cm，重约42kg。 2、宣泄沙袋1个：硅胶材料，不倒设计，结实耐用，击打舒适。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体直径约30cm，高约170cm，重约30kg。 3、拳击手套2副：手感柔软，佩戴方便，击打舒适。 4、加强型宣泄棒2只：充气式设计，PVC加厚内胆，表层为防水尼龙材料。 | 套 | 1 |
| 6 | 团体活动箱 | 1、要求团体辅导教具箱基于群体动力学、社会学习理论等相关专业理论，通过团体活动的方式开展心理行为训练，帮助个体自我成长、促进团体凝聚力提升。 2、要求至少包含自我认知、环境适应、沟通交往、竞争合作、创新实践、学习管理、心灵成长、情绪管理、生命认知、生涯规划、意志责任、团队协作等12个经典活动主题，60个游戏项目，满足20个人同时使用。 3、自我认知主题至少包含价值拍卖、优点大轰炸、画“自画像”、背后留言、目标搜索5个活动项目。 4、环境适应主题至少包含寻人行动、个性名片、寻找归属、有缘相识4个活动项目。 5、沟通交往主题至少包含变形虫、我说你画、盲人旅行、最佳配图、我说你剪5个活动项目。 6、竞争合作主题至少包含有轨电车、同心杆、两人三足、七彩连环炮、摸石过河、“啄木鸟”行动6个活动项目。 7、创新实践主题至少包含遵从指导、心中的塔、传球夺秒、平面魔方、畅想拼图5个活动项目。 8、学习管理主题至少包含集思广益、管理七巧板、广告设计、于无声处、一分钟价值、管理金字塔、汉诺塔7个活动项目。 9、心灵成长主题至少包含收获“糖弹”、感恩父母、命运之牌、规则的意义、看我“走过来”5个活动项目。 10、情绪管理主题至少包含你演我猜、情绪电梯、知心人3个活动项目。 11、生命认知主题至少包含生命鱼骨、平凡的生命赞歌、口绘生命、携手穿越阴霾4个活动项目。 12、生涯规划主题至少包含生涯量量看、家族职业树、职业决策平衡单、生涯彩虹、职业大猜谜5个活动项目。 13、意志责任主题至少包含举手仪式、承担责任、手指的力量、祝福花篮、家乡的认知5个活动项目。 14、团队协作主题至少包含解开手链、蚂蚁翻叶子、能量传输、雷池取水、永字八法、巧结彩珠6个活动项目。 15、要求须具备2套生涯探索教具卡，至少包含兴趣、能力、价值观3项内容，其中兴趣棋1套、兴趣雷达图1张、兴趣卡不少于60张、能力卡不少于77张、价值观卡不少于44张，且采用油卡纸精致印刷。 产品组成： 1、要求包含器材箱4个、60个项目的器材、活动手册1本。 | 套 | 1 |
| 劳动器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 通用技术仪器 |  |  |  |  |
| 一、机器设备类 |  |  |  |  |
| 1 | 教师用车床 | 规格及技术参数：主轴驱动采用无级变速装置，使用直流电机和同步带传动，具有主轴转速显示器、触摸开关，可无级调节主轴转速200-2500rpm。床身工件最大回转直径180mm，最大工件长度200mm，主轴通孔直径20mm，主轴内孔锥度莫氏3号，尾轴孔锥度莫氏2号，包装尺寸720*300*290mm，重量：43kg。随机附件：活顶尖（MT2）、卡盘反爪（3只）、交换齿轮、双头扳手、内六角扳手、卡盘钥匙等。 | 台 | 3 |
| 2 | 激光雕刻机 | 激光功率：50w 切割厚度：0-10mm（视材质而定 ） 雕刻速度：0-27000 （mm/min） 切割速度 ：0-3600（mm/min） 最小成型文字：汉字 ：1.8x1.8mm；字母：0.8x0.8mm 雕刻机分辨率 ：1000dpi 电源：AC220V/110v，50Hz/60Hz 定位方式 ：激光打点定位/ Laser positioning 定位精度 ：<0.01mm 总功率 :<450W 工作温度：0-45℃ 工作湿度 :5%～95%（无凝水） 外形尺寸：115*78*100cm 加工面积 ：400x600mm | 台 | 3 |
| 3 | 微型木车床 | 电机功率： 550W（铜线）；5级皮带调速；主轴转速：每分钟500-3150转；加工直径：305毫米、加工长度：457毫米；主轴规格：M33X3.5，通孔锥度：MT2，花盘直径：150毫米，刀架长度：150毫米；含有：MT2驱动前顶尖、MT2活动尾顶尖。另配：尾座钻头夹1套，夹持范围：1.5—13mm；8件套木车刀1套：高速钢，木柄。 | 台 | 3 |
| 4 | 台式电动线锯床 | 电压：220V，额定功率：85w，锯切速度：1400r/min，切割厚度：软木板50mm，硬木板10—20mm，塑料：25—35mm；喉深（最大切割宽度）：16寸406mm；台面倾斜角度：0-45度，锯条规格：133×2.6×0.25，净重12kg/套，工作台尺寸：405x250mm。产品特点：1.钢板底座，产品结实，工作时稳定，振动小、噪声低；2.铸铁工作台，平整不生锈；3.工作台可以“左倾”-15至45度，可以方便地进行倾斜角度的锯切；4.产品带安全防护罩，在切割的时候可以有效地防止加工碎屑飞溅伤人；5.产品采用感应电机，噪声低，适合加工多种材料，如木头、塑料、PVC、软体金属、亚克力等。 | 台 | 3 |
| 5 | 砂轮机 | 功率：0.25KW，电压：220V，电流：1.15A，频率：50Hz，转速：2800r/min，砂轮尺寸：φ125×16×φ32，砂轮粒度：46/60，砂轮安全线速度35m/s。 | 台 | 6 |
| 6 | 小型台钻 | 额定电压220V，额定频率：50Hz，额定输入功率：250瓦，最大钻孔直径：13mm，5档变速：660-2860转/min。 | 台 | 6 |
| 7 | 电圆锯 | 手提式，额定电压220v，额定频率50Hz，额定输入功率1050w，锯片直径φ185mm，转速4700r/min | 台 | 3 |
| 8 | 塑料弯曲机 | 电压：220V ，电率不低于1000W；产品尺寸不小于：850*130*65mm，高；加热长度不小于650mm；适用于亚克力、有机玻璃、PC/ABS/PP等塑料加工；采用真空碳纤维防爆玻璃管温度更高受热更均匀，使用寿命更长；含冷却循环系统，加热管更耐用；数字化显示温度面板，根据板材厚度，合理调节温度。 | 台 | 3 |
| 9 | 全金属微型弓形臂锯床 | 一、弓形臂及压板为金属材质，经模具压铸一次成型，精准度极高。弓形臂表面黑色磨砂喷塑处理，臂截面为坚固的“工”字形结构，极大增强稳定性，两侧各有19条加强筋，既美观又牢固。弓形臂不得人工焊接及折弯成型，或使用“上”字形结构，或含有多个偷料孔，以免影响其稳定性与精准度。压板的连接杆须与弓形臂垂直，不得倾斜，以免影响精准度。弓形臂内边缘离锯条的中心距离为265MM，即可最大加工的板为265MM。 二、线锯箱上部和线锯箱底座具有上下两处排屑功能，可防止碎屑堵塞内部的活动机构。 三、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧，机座与电机头部分有铝合金加固板。（电机必须为皮带驱动）。机器部件：如弓形臂、压板、主轴箱及侧盖、中间块、线锯箱底座、线锯箱、联动轴、线锯台、机座、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化或喷塑处理。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件。 特点： 1．经过特殊设计，安全不伤手，就算锯齿碰到皮肤，也只会引起轻微的振动（行程：4mm），不会割伤。 2．可以直线、曲线任意切割，加装了弓形臂后，锯条的耐用性大幅提高，加工更加流畅。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、工作台面积：100mm x 100mm。 4、最大切锯深度：硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为15mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm。 | 台 | 3 |
| 10 | 全金属微型车床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、顶尾座及侧盖、机座、大小滑块、车刀爪、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。 铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板。 特点： 1．车刀为高速钢材质，可以加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．车床的中心高25mm。 3．配有车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、加工材料最大直径：40mm。 4、加工材料最大长度：135mm。 5、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm。 三、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂形，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 台 | 3 |
| 11 | 全金属微型锣床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、顶尾座及侧盖、机座、滑块、锣刀支撑架、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。锣床驱动器使用超强耐磨的工具钢材质（顶尖部位淬火处理，硬度可达56度），直径8mm的6齿梅花形顶尖，配合使用6mm的铜夹头锁紧，不得使用低硬度的锌合金或者普通铁质的三角锥形状的驱动器。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。齿轮箱与机座、尾座与机座处有铝合金加固板。 特点： 1．软木、硬木均可加工，可随心所欲创作造型。 2．锣床的中心高25mm。 3．配有木车刀1把、中心定位尺1把、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 4、加工材料长度：150mm。 5、滑块最大行程：150mm。 三、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂形，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 台 | 3 |
| 12 | 全金属微型钻床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、加工平台、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。 工作台尺寸：120*100mm，标有0-70mm和0-80mm的刻度，磨具一次成型，大大提高产品的加工精度。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．可改装成手钻或手磨等；倾斜滑块，可以调整钻孔的角度；可旋转丝杆调节钻孔深度。 3．配有3mm钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1—6mm。 4、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 三、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂形，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 台 | 3 |
| 13 | 全金属微型铣床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．铣床可X、Y、Z三维空间操作，可以组装变换成立铣、卧铣和手持铣三种。 3．配有3mm或6mm铣刀及6mm铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1—6mm铣刀需另外购买。 4．铣刀的侧面和前面都是刀刃，有一定的危险性，所以一定要在老师的指导下使用。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、虎钳的夹持尺寸：25x35mm。 4、滑块最大行程：X轴：150mm；Y轴：40mm；Z轴：40mm。 三、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂形，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 台 | 3 |
| 14 | 微型全金属磨床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、加工平台、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。工作台尺寸：120*100mm，标有0-70mm和0-80mm的刻度，磨具一次成型。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。电机右侧装有直径48mm的磨盘，中心高25mm，砂纸选用高档白砂，粒度为150＃。电机左侧含小型砂轮装置，砂轮片采用120目一级白砂，直径43mm，厚度8mm，用来打磨刀具、金属件等，砂轮外部有保护罩。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 特点： 1．可以用来抛光、打磨，也可以拆下手持进行各种角度的打磨。 2．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 3．配有备用砂纸3张、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 三、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂形，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 台 | 3 |
| 15 | 微型全金属分度钻床 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、机座、大小滑块、连接块、皮带轮、电机齿轮、手轮、手柄等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。铝合金滑块的内螺纹处镶嵌硬度较高的铜螺纹嵌件，大大提高螺纹的使用寿命。手轮具有标准的刻度线，磨具一次成型，可精确到0.02mm。手轮与螺杆使用三处机构锁定（1螺丝1螺母）可有效去掉回转间隙，保证精度，又能防脱落。手轮把手柄内有圆柱轴，手柄可轻松旋转。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。电机头部分的小滑块附近有铝合金加固板，使电机头上下活动稳定。 特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．配合分度盘使用，可以对圆形工件进行等分钻孔加工。 3．分度盘上有三组圆周等份分布的小孔，分别是36、40、48个小孔，可以根据实际需要选择分度孔的组别。 4．配有2mm钻头及铜夹头（随机配送）、12V电源适配器1套。配套的1mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、6mm铜夹头及钻头需另外购买。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 3、钻孔直径：1—6mm。 4、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm。 5、滑块最大行程：X轴：50mm；Y轴：40mm；Z轴：30mm。 三、配微型机床专用底板，PP塑料材质，外形为香皂形，有阶梯轮廓，外形美观，规格：340*210mm。配有4个橡胶脚垫，橡胶脚垫与塑料脚中间留有间隙，起到减震消音作用。底板上有2处安装孔，配有2颗单孔槽螺母与螺丝，可固定机床。底板下方有菱形加强筋。 | 台 | 3 |
| 16 | 全金属微型手持磨机 | 一、机器主轴箱和电机箱为全金属一体式设计，电机可以前后移动调整皮带松紧。（电机必须为皮带驱动）。 二、机器部件：如主轴箱及侧盖、磨盘、连接块、皮带轮、电机齿轮等都采用全金属材质（不得使用塑料材质代替）。配有直径48mm的金属磨盘，砂纸选用高档白砂，粒度为150＃。机床的颜色由银黑双色搭配组成，金属表面磨砂电镀、黑色氧化处理。使用T型槽连接，锁紧连接块为“工”字型金属件，不得使用塑料材质，增强机器的使用寿命。机器上的螺丝全部为不锈钢材质。 特点： 1．可加工软金属（铜、铝等）、木材、塑料、有机玻璃等。 2．应用范围广泛、变化多样、操作灵活，配上钻头则变成手钻，配上磨头则变成打磨机，配上铣刀则变成手铣。 3．配有3mm铜夹头、锁紧帽、十种打磨头、备用砂纸2张、12V电源适配器1套。 技术参数： 1、马达转速：20000转/分钟。 2、电源适配器：DC12V/3A/36W，具有过电流，过压，过热保护。 | 台 | 6 |
| 二、工具类 |  |  |  |  |
| 1 | 金工工具组合箱 | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含26种必备常用工具。工具包括：钢丝钳，6"，1把；尖嘴钳，6"，1把；钢直尺，300mm，1把；扁锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；半圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；三角锉，200mm黄黑塑料柄，1把；圆锉刀，200mm黄黑塑料柄，1把；划针，200mm，1把；划规，150mm，1把；样冲，1把；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g木柄，1把；圆头锤，1磅木柄圆头，1把；丝锤、板牙扳手，12件/套；钢卷尺，5m，1把；两用扳手，4件/套；内六角扳手，1.5—10mm，9件/套；三叉扳手，1套；螺丝刀，6*100mm+-PH2，2把；螺丝刀，5*75mm+-PH1，2把；活动扳手，8，1把”；钢丝刷，6排木柄，1把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1把；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，20*40mm不锈钢，带数字1把。 | 套 | 100 |
| 2 | 木工工具箱 | 吹塑盒规格470*350*110mm，工具需定点定位，方便使用和管理。含18种必备常用工具。工具包括：木工凿子，3/4” ，1把；美工刀，包胶，1把；木工锉，8"半圆，1把；多用剪刀，1把；羊角锤，0.5KG铁柄，1把；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺300mm，1把，螺丝刀，6*100+-铬钒钢，按摩柄，1把；老虎钳，6"黄黑双色柄，1把；卷尺，5m，1把；G形夹，3"，1把；有机玻璃钩刀，钩刀带两把刀片，1把；磨齿锯（锰钢三面齿），1把；木工铅笔，1支；小水平尺，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°，1把；墨斗，新型迷你墨斗，1个；磨刀石1块。 | 套 | 100 |
| 3 | 台虎钳 | 钳口宽度 100mm 可旋转 | 台 | 100 |
| 4 | 平口钳 | 75mm | 把 | 21 |
| 5 | 铸铁平板 | 铸铁材质，平板规格：400mm*300mm*85mm。用于工件检测或划线的平面基准器具。 | 台 | 6 |
| 6 | 钢锯 | 规格：锯长460mm*115mm，扁钢锯弓，表面哑光喷塑处理，手锯三档可调，特殊设计紧松钮，手柄采用一体钢模成型。 | 把 | 72 |
| 7 | 圆头锤 | 锤体采用高碳钢精工锻造，热处理，表面精抛处理， 玻璃纤维包胶手柄。规格为1P，总长度为310mm，锤头长度：95mm，锤击面直径25mm。 | 把 | 72 |
| 8 | 什锦锉 | 根据使用功能的不同，一套配有十种不同形状的锉刀，锉刀规格：φ5×180×10支，塑柄。 | 套 | 18 |
| 9 | T型套筒螺丝刀组合套装 | 内含21件包括：9个套筒分别有4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、8mm、9mm；3个内六角分别为5、6、8；2个木制内六角T25、T30；4个十字螺丝刀；2个一字螺丝刀；一个T型手柄。 | 套 | 18 |
| 10 | 游标卡尺 | 0.02mm,0~150mm | 把 | 3 |
| 11 | 高度游标卡尺 | 200mm,0.02mm | 把 | 12 |
| 12 | 角度尺 | 150mm | 个 | 12 |
| 13 | 外径千分尺 | 0~25mm | 个 | 12 |
| 14 | 宽座直角尺 | 160mm | 把 | 12 |
| 15 | 万能角度尺 | 0～320°，精度2＇ | 把 | 12 |
| 16 | 组合角尺（水平角尺） | 一般用于测量物品的直角和相关垂直度、相关平行度。45度和90度直角测量。 产品特点： 1.不锈钢尺身，激光刻度清晰准确 2.手柄内装有画针和控制平水泡 | 把 | 21 |
| 17 | 木工角尺 | 木工角尺长（300mmL型）、短（150mm三角）各一（划线和测量） | 套 | 21 |
| 18 | 木工锯 | 框架式，全长580mm，锯宽305mm。锯条已开刃，尺寸为440mm，齿距2.5mm。握柄有弧度，木材表面涂清漆，中间横档宽25mm。锯条的两端都是金属锯钮，锯条角度可随意调节。锯绳为高档尼龙绳，坚固耐用。 | 把 | 21 |
| 19 | 木工短刨 | 刨长178mm，刨宽60mm，刨高42mm。刨刀长180mm，刨刀宽45mm，刨柄长215mm。 | 把 | 21 |
| 20 | 木工中刨 | 刨长280mm，刨宽60mm，刨高45mm。刨刀长180mm，刨刀宽45mm，刨柄长215mm。 | 把 | 21 |
| 21 | 木工中刨 | 刨长350mm，刨宽60mm，刨高45mm。刨刀长180mm，刨刀宽45mm，刨柄长215mm。 | 把 | 21 |
| 22 | 拉花手锯 | 无缝钢管整体折弯锯架，表面黑色磨砂喷塑处理。橘红色塑料手柄，规格：155*40*26mm，表面包有黑色弹性TPR橡胶，具有4处手指凹槽，握感舒适、防滑、耐疲劳。规格：总长390mm，喉深最大160mm，喉深最小130mm，锯条长度300mm。 | 把 | 21 |
| 23 | 木工小手锯 | 总长255mm，锯条长度155mm。铝合金锯架，塑胶手柄。可锯木材，塑料材质等。 | 把 | 21 |
| 24 | 砂纸架 | 160*85mm，该产品主要适用于捆绑砂纸打磨，主体材料采用工程塑料制成，牢度佳，泡沫海绵手柄，两端装有弹簧铁夹，装卸砂纸方便。 | 把 | 21 |
| 25 | 磁性教学三角尺套装 | 型号：240g 技术参数：三角板 300*500mm,500*800mm 材质：塑料 包装规格：两个装 | 套 | 60 |
| 26 | 实木教学圆规 | 产品材质：木质 最大圆直径：50mm 型号 05 | 个 | 60 |
| 27 | 订书机套装 | 订书机组合套装（订书机+订书钉+起钉器） | 套 | 30 |
| 28 | 重型订书机 | 重型订书器 | 个 | 4 |
| 29 | 工具推车 | 尺寸：≥700*450*900，碳钢4层 | 辆 | 4 |
| 三、金工小制作 |  |  |  |  |
| 1 | 金工材料包 | 100x150x3mm铁板1块，30x200x5mm扁铁1根，D12x200mm铁棒1支，D12x200mm黄铜棒1支，D30x200mm塑料棒1支，D20x200mm铝棒1支，8支盒装（3—10mm）高速钢麻花钻头1套，24牙12寸钢锯条1盒（50根），3、4、5mm混装铆钉1袋，砂纸2张，38mm油漆刷1把，100ml防锈油1瓶，劳保手套1副，30x40cm擦机布1块。 | 套 | 14 |
| 2 | 小铁锤套件 | 方铝条16*16*60方钢1根，铝棒Φ10*150㎜。用于制作小铁锤；可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、套丝、抛光等练习；2个课时完成 | 套 | 48 |
| 3 | 三脚架套件 | 30*30*300角铁2根，用于制作三脚架，可进行划线、锯削、锉削，弯折、抛光等练习；1个课时完成； | 套 | 48 |
| 4 | 六角螺母制作套件 | Φ35*12圆钢1片，两端平面磨床磨平；材料：Q235；用于制作六角螺母，可进行划线、锯削、锉削，钻孔、攻丝、抛光等练习；1个课时完成 | 套 | 48 |
| 5 | 金工DIY制作套组 | 风铃制作配件包含10*100mm、10*150mm、10*200mm铝合金管各3根，圆木片60*3mm1片，72号玉线风铃挂绳1根，0.8mm长约2000mm一卷。 | 套 | 48 |
| 四、配件及耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 车刀 | 8mm焊接车刀11件套，产品适用于一般车床，半自动及自动车床，刨床的外圆，端面，内孔，螺纹，平面台阶，凹槽及切断等工序的加工。 | 套 | 3 |
| 2 | 金属车刀 | 微型机床配套使用 | 把 | 30 |
| 3 | 手车刀 | 与微型锣床配套使用。内弧刀口。配橡胶柄不小于3.5cm，长度不小于12cm。 | 把 | 30 |
| 4 | 锯床锯条 | 总长3 CM，工作面2 CM | 根 | 300 |
| 5 | 砂纸 | φ50自粘功能 | 张 | 300 |
| 6 | 机床同步皮带 | B87MXL | 个 | 150 |
| 7 | 砂纸 | 400目 | 张 | 300 |
| 8 | 机械螺丝 | M3*20，含螺丝帽300个/袋， | 盒 | 3 |
| 9 | 拉铆钉 | 直径￠3mm~￠5mm，每盒300个， | 盒 | 3 |
| 10 | 钉子 | 各种型号规格，若干 | 盒 | 3 |
| 11 | 钻头 | 2mm、3mm、4mm、到10mm，共9种规格。 | 套 | 6 |
| 12 | 自喷漆 | 400ml，具有光泽度高、附着力强、雾化优等特点。用于金属、木质、玻璃、皮制品、陶瓷、ABS塑胶等 | 罐 | 12 |
| 13 | 钢锯条 | 50根一盒， | 盒 | 6 |
| 14 | 美工刀片 | 10片/盒， | 盒 | 3 |
| 15 | 有机玻璃板 | 300*400*2mm，是与激光雕刻机，塑料弯曲机配套使用的耗材。 | 张 | 100 |
| 16 | 丝印三合板 | 200*150mm 图案：椅子、野牛、恐龙、笔筒等 | 张 | 200 |
| 17 | 丝印三合板 | 150*100mm，图案：大炮、球体、星星和羚羊等 | 张 | 200 |
| 18 | 铝棒 | 直径：10mm长度100mm。 | 根 | 60 |
| 19 | 铝棒 | 直径：20mm长度100mm。 | 套 | 60 |
| 20 | 铁板 | 150*100*2mm；钻床、台钻配套耗材。 | 块 | 100 |
| 21 | 彩色金属丝 | 直径2mm，红、黄、绿、蓝、黑、金、银7色以上，设计制作灯罩、九连环等金属工艺作品材料 | 米 | 700 |
| 22 | 无尘粉笔 | 白粉笔 50盒/箱 | 箱 | 20 |
| 23 | 无尘粉笔 | 彩色粉笔 50盒/箱 | 箱 | 20 |
| 24 | 红色水笔 | 中性笔 0.5mm 红色水笔 12支/盒 | 盒 | 100 |
| 25 | 黑色水笔 | 中性笔 0.5mm 黑色水笔 12支/盒 | 盒 | 100 |
| 26 | 红色水笔芯 | 20支/盒 与上面水笔配套 | 盒 | 100 |
| 27 | 黑色水笔芯 | 20支/盒 与上面水笔配套 | 盒 | 100 |
| 六、微型机床课程 |  |  |  |  |
| 1 | 微型机床使用说明及模型制作教材 | 内容含：机床的使用介绍、模型制作的材料、三合板丝印图、模型作品欣赏、模型制作案例：1、七巧板的制作；2、球体星星的制作；3、恐龙模型的制作；4、蘑菇的制作；5、小花瓶的制作；6、小猪的制作；7、容器的制作；8、孔明锁（一）的制作；9、孔明锁（二）的制作。 | 本 | 2 |
| 2 | 机床教学课程视频 | 视频教程内容含：机床的使用介绍、模型制作的材料、三合板丝印图、模型作品欣赏、模型制作案例：1、七巧板的制作；2、球体星星的制作；3、恐龙模型的制作；4、蘑菇的制作；5、小花瓶的制作；6、小猪的制作；7、容器的制作；8、孔明锁（一）的制作；9、孔明锁（二）的制作。 | 本 | 2 |
| 3 | 模型制作材料包 | 小号圆规1个，透明套尺1套（15cm直尺，45°三角尺，60°三角尺，量角器），18cm绘图模板1把，美工刀1把，绘图铅笔1支，橡皮擦1块，水彩颜料1套，调色盘1个，颜料笔2支，十字4寸螺丝刀1把，502胶水1瓶，40ml白乳胶1瓶，什锦锉（φ3×140×10支）1套等。 | 套 | 6 |
| 七、防护类 |  |  |  |  |
| 1 | 防护眼镜 | 符合国家防冲击眼镜检测标准；①带有侧翼保护和眉棱保护；②聚碳酸酯镜片，透明度高，视野开阔清晰，防紫外线；③可调节镜腿，长度为四位调节，镜腿末端内镶防滑按摩橡胶，使用时更为安全方便，舒适，具有极好的柔韧性能，可任意揉捏，不易变形，抗冲击；④质轻约为35克。 | 副 | 144 |
| 2 | 防尘口罩 | 专用口罩，每盒50只。 | 盒 | 10 |
| 科创器材 |  |  |  |  |
| 名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| 光固化3d打印机 +清洗机 |  | 光固化3d打印机 12k分辨率 免调平 +清洗机 接口类型：打印速度：105mm/h分类类别：桌面级 附加功能：断电续打 自动调平耗材类型：光敏树脂是否整装：是 远程打印方式：云打印尺寸：218x123x200mm | 套 | 2 |
| 高精度水洗树脂 |  | 光固化3D打印光敏树脂高精度水洗树脂 3D打印机耗材材料可水洗免酒精低气味高流动性 | 公斤 | 10 |
| 3D打印机 |  | 打印机类型：支持多色成型3D打印， 接口类型：存储卡插槽 无线Wi-Fi颜色分类：支持网络打印：有官方配套打印工坊app，实现手机控制打印 打印速度：500mm/s 支持打印的耗材类型：tpu 尼龙材料 ABS PETG ASA PLA，封箱类型：全封闭式 支持远程云打印。设备尺寸：389x389x457mm | 台 | 4 |
| 3D打印机耗材 |  | PLA+ PETG ABS TPU 多种耗材 | 卷 | 30 |
| 桌面型激光雕刻机 |  | 桌面式激光切割机外观尺寸 长*宽*高（mm）868*611*378 产品重量 70kg 整机材质 铝合金机架+有机玻璃视窗 加工平台 抽屉式加工平台，安全可拆卸 激光类型 40w二氧化碳激光管 供电方式 220V，50Hz～60Hz，平均功率≤1kW； 运动系统 基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统 加工属性与能力 支持纸张、木材、塑料、亚克力、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标 摄像系统 内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工 水冷系统 内置水冷系统，水温自动监控与报警； 吹气系统 内置自动喷气系统； 对焦系统 内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 安全门自锁系统 内置安全状态门智能检测与智能锁功能 照明与状态灯 支持工作区LED全局照明、状态灯指示 软件配套 搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台； 净化器配套智能烟雾净化系统。 | 台 | 1 |
| 创客传感器套装 |  | 继电器模块x1 数字红色LED模块x1 数字白色LED模块x1 数字绿色LED模块x1 数字蓝色LED模块x1 模拟灰度传感器x1 LM35模拟线性温度传感器x1 模拟环境光纤传感器（Arduino兼容）x1 数字震动传感器（Arduino兼容）x1 数字钢球倾角传感器（Arduino兼容）x1 数字大按钮模块 黄色（Arduino兼容） x1 数字触摸开关Touch（Arduino兼容）x1 数字贴片磁感应传感器（Arduino兼容）x1 模拟声音传感器（Arduino兼容）x1 模拟一氧化碳气体传感器 (MQ7)x1 模拟电压检测模块（Arduino兼容）x1 模拟电压陶瓷振动传感器（Arduino兼容）x1 模拟角度传感器Rotation Sensor V2（Arduino兼容）x1 摇杆（Arduino兼容）x1 火焰传感器（Arduino兼容）x1 重力： 轴惯性运动传感器x1 人体热释电红外传感器SEN0018）x1 距离传感器）x1 土壤湿度传感器（Arduino兼容）x1 红色按键模块x1 白色按键模块x1 水分传感器模块x1 | 套 | 12 |
| 机器人比赛活动器材包初中版 |  | 优创未来比赛套件初中版 | 套 | 12 |
| Ai智慧校园学习套装 |  | 包含兼容 Arduino 的 uKit Explore 主控，可兼容积木结构零件包，支持多种传感、执行器接入，搭出百变造型。配合使用 uCode 编程平台，轻松开展人工智能（AI）及物联网（IoT）教学，玩转前沿科技。 | 套 | 6 |
| 进阶版 |  | 面向小学高年级及初中人工智能教育的多形态 AI 教育机器人平台。它包含兼容 Arduino 的 uKit Explore 主控，可兼容积木结构零件包，支持多种传感、执行器接入，搭出百变造型。配合使用 uCode 编程平台，轻松开展人工智能（AI）及物联网（IoT）教学，玩转前沿科技。 | 套 | 6 |
| 进阶版扩展包 |  | 面向小学高年级及初中人工智能教育的多形态 AI 教育机器人平台。它包含兼容 Arduino 的 uKit Explore 主控，可兼容优必选积木结构零件包，支持多种传感、执行器接入，搭出百变造型。配合使用 uCode 编程平台，轻松开展人工智能（AI）及物联网（IoT）教学，玩转前沿科技。 | 套 | 6 |
| 2024乘胜追击 赛事教育套装 |  | 一、产品组成： 核心主控、编程机器人扩展板、蓝牙手柄、蓝牙适配器、超声波传感器、四路颜色传感器、高速TT电机、180编码电机、MS-1.5A 舵机、MECDS-150舵机、锂离子充电电池、金属结构件、五金件、轮类、地图、工具等； 二、产品规格： 1、核心主控： 它专为人工智能、物联网教学设计，同时支持 Python 编程，为您的教学带来全新的体验。 1）处理器主频：240MHz 2）芯片集成ROM：≥448KB 3）芯片集成SRAM：≥520KB 4）扩展存储SPI Flash:≥8MB 5）多线程支持：支持 6）可存储程序：支持存储8个及以上程序文件，通过机身按键可快速调取文件存储目录，实现多程序存储并自由切换； 7）Python支持情况：支持在线和上传模式 8）按键输入：五向摇杆、复位按钮、按钮； 9）通信支持：蓝牙+Wi-Fi。内置Wi-Fi模块，支持物联网及局域网应用，实现贴近生活的创作，可利用局域网（LAN）功能制作各类小游戏； 10）板载传感器：光纤传感器、麦克风（可录音，带声音传感器功能）、陀螺仪、加速度计。 11）板载的麦克风及扬声器，可以结合慧编程认知服务，轻松实现录音播放、语音识别、文本朗读等功能； 12）板载输出：≥1.44寸 全彩显示屏，可绘制彩色折线图来直观收集音量或光线等多个传感器数据； 13）操作系统：专为本品自主研发的强大操作系统，具备多程序存储及自动切换、机器名自定义、自动联网等功能。 14）支持图形化转 Python，图形化可直接转移为 Python，直接复制进编辑器即可运行； 15）外接电子模块：支持30余种电子模块不限数量扩展。 16）保护壳：自带全透塑料开模外壳，保护壳能更好地保护电路元器件，易于课堂器材管理和维护。 17）扩展接口需采用JST PH2.54或其他防呆接口，避免学生误操作造成元器件损坏； 18）支持操作系统记忆Wi-Fi账号及密码，无需编程即可连接Wi-Fi； 2、编程机器人扩展板 基于核心主控，可充电锂电池。 1）电池容量：≥2500mAh 2）放电倍率：3C 3）额定功率：27.75W 4）编码电机接口：≥2个 5）直流电机接口：≥2个 6）舵机接口：≥4个 7）灯带兼容口：≥2个（与舵机接口复用） 8）Arduino兼容口：≥2个（与舵机接口复用） 9）支持可扩展的电子模块：≥10个 4、新超声波传感器： 1）外壳材质：塑料 2）自带芯片：有 3）氛围灯：≥8颗 5、四路颜色传感器 四路颜色传感器使用可见光进行补光，大幅增强了对环境光的抗干扰能力，并且支持在巡线检测的同时进行颜色识别。环境光校准功能还能降低环境光对巡线效果的干扰。 2）巡线传感器：≥4个 3）颜色传感器：≥4个（与巡线传感器复用） 4）光纤传感器：≥4个（与巡线传感器复用） 5）补光灯：可见光补光灯 6）环境光校准：有 6、高速TT电机 高速TT电机是一款塑料齿轮电机，可配合注塑同步带轮62T和注塑同步带轮90T构成赛项或各种DIY项目的车轮系统。 1）额定电压：6V DC 2）工作电压 4~8 V DC 3）空载电流≤220mA 4）额定负载电流≤260mA 5）空载转速：15000 RPM±10% 6）额定负载转速：310 RPM±10% 7）齿轮比：1比48 8）工作温湿度：-5℃~40℃；15%RH~90%RH 9）储存温湿度：-10℃~50℃；15%RH ~90%RH 无凝露 7、180光电编码电机 1）转速区间：1-200RPM 2）转动扭矩：≥1500g·cm 3）输出轴材质：金属 8、舵机 1）出厂舵盘安装：有 2）快速拆装：支持（基于燕尾槽结构的快速拆卸及安装） 3）兼容：金属部件 4）物理限位：无 9、蓝牙手柄 1）材质：ABS 2）蓝牙版本：≥4.0 3）频率范围：2402-2480MHz 4）射频发射功率：≥4dBm 5）传输距离：≥20m 6）抗干扰能力：支持不少于80个同时工作 7）供电方式：2节 5号电池 10、金属结构件 1）包含金属梁不少于11种，数量不少于32个； 2）包含金属支架类不少于3种，数量不少于12个； 3）包含金属连接片及连杆类不少于7种，数量不少于28个。 | 套 | 4 |
| 2024乘胜追击场地套装及道具 |  |  | 套 | 1 |
| FLL白名单比赛 科创套装 |  |  | 套 | 6 |
| 精修电动螺丝刀 |  |  | 套 | 2 |
| 55合1螺丝刀套装 |  | S2合金钢劈头 55合1螺丝刀套装 | 套 | 2 |
| 智能恒温电烙铁全家福套装 |  | 全家福套装 含c2c线 65W快充头 全套6种烙铁头 | 套 | 2 |
| 智能万用表 |  | 智能防烧电工万用表 | 套 | 2 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：两年。自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 供货期：自合同签订生效起且接到采购人通知后45日内送货到指定地点并安装完毕交付使用；误期违约金：2000元/天。

  - 付款方式：合同签订生效中标人进场后支付合同总额的30%；设备部署实施完成，并验收合格后支付至合同总额的60％；审计结束后全部付清。每次付款前，乙方应当提供等额有效的增值税发票，甲方在收到发票10个工作日内付清。发票出票单位名称必须与中标单位名称保持一致，否则不予结算，且不承担任何违约责任。

  - 本项目合同履行地点：本项目合同履行地点为无锡市梁溪区无锡市东林中学益林分校，具体地点以采购人指定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

6.大中型企业向小微企业分包的，对分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：同时满足上述2项（含）以上的，仅做一次扣除，不重复享受政策。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

1.价格（35分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2.投标人综合情况（6分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中，证书需在有效期内。

2.1业绩（6分）：投标供应商自2022年2月1日以来，承接过类似项目的，每提供1个得2分，本项最高得6分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供合同及验收报告的原件扫描件签章上传至系统中，不提供或提供不全的不得分）

- 3.产品与功能（9分）：提供相关证明材料上传至投标系统中。

- 3.1（6分）提供2022年2月1日起市级（含）以上法定检测机构或第三方出具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告：检测结果必须包含下列每项要求内注明条目，否则对应检测报告不得分。以下每个项目最高得2分（检测报告中须包含所需检测项目），总分共6分。投标文件中的检验报告材料必须清晰且完整含封底及封面，仅上传局部内容的检测报告视为无效。提供以上检测报告原件的扫描件加盖投标人公章上传至投标文件中，提供不全不得分。

3.1.1提供三聚氰胺板检测报告，检测项目至少包含：1、甲醛释放量（mg/m³）；2、防霉菌性能、防霉等级0级；3、特定元素的迁移（不少于八项）。要求：检测报告结果显示合格。

3.1.2提供铝合金检测报告，检测项目至少包含：1、化学成分（不少于8项）；2、抗拉强度；3、断后伸长率；4、铜加速乙酸盐雾（＞200h）。要求：检测报告结果显示合格。

- 3.1.3提供油漆检测报告，检测项目至少包含：1、耐黄变性；2、抗菌性能；3、耐霉菌性能、防霉等级0级；4、VOC含量。要求：检测报告结果显示合格。

- 3.2 （3分）：提供生物单目显微镜、无线电流传感器、电动悬空篮球架（含软包）、教学钢琴、多通道身心放松训练椅、桌面型激光雕刻机产品的检测报告，检测报告由市级（含）以上法定质检单位或第三方出具的合格检测报告，提供一项得0.5分，全部提供得3分。提供以上产品检测报告原件扫描件上传至投标文件中，注：产品检测报告名称无需完全一致，只需符合产品参数功能要求证明是对该产品的检测报告即可。

5.项目方案（47分）：不提供方案不得分。注：以下所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.1 质量保障措施（7分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得7分；存在1处瑕疵的该条得5分；存在2处瑕疵的该条得3分；未提供措施或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

5.2进度保证措施（7分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得7分；存在1处瑕疵的该条得5分；存在2处瑕疵的该条得3分；未提供措施或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

5.3验收方案（7分）

根据投标人所提供的项目验收方案，从①验收组织设计，②验收评价标准，③验收资料等内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得7分；存在1处瑕疵的该条得5分；存在2处瑕疵的该条得3分；未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

5.4 安全文明安装及环境保护措施（7分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求，内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得7分；存在1处瑕疵的该条得5分；存在2处瑕疵的该条得3分；未提供措施或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

5.5供货及配送方案（6分）

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得6分；存在1处瑕疵的该条得4分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

5.6 供货及安装过程中突发事件的应急措施（7分）：

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得7分；存在1处瑕疵的该条得5分；存在2处瑕疵的该条得3分；未提供措施或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得7分。

5.7售后服务方案（6分）：供应商针对本项目提出完整的售后服务方案（包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、专业技术人员保障、质保期内外售后服务方案以及应急处理措施等）。

投标供应商须针对本项内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得6分；存在1处瑕疵的该条得4分；存在2处瑕疵的该条得2分；未提供方案或不满足项目需求要求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

6.节能、环保产品（3分）：①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

- ②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。

- 第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件。（如有中小企业政策要求的） | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

- 符合性证明文件及其他证明文件

- （一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |
| 7 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0018

项目名称：无锡市东林中学益林分校专用设备及器材采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320213-JZCG-G2025-0018项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0018进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不能进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0018招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0018在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0018

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市东林中学益林分校专用设备及器材采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0018

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0018

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。