一、工程概况： 1、工程名称：新材料产业园（中益科技地块）配电安装项目； 2、工程内容：根据供电方案答复单和用户实际用电要求：本期配电室配置为3台2000KVA变压器及配套低压柜，高压配电柜配置为6台，配电室10KV 进线为3*300高压电缆，变压器进线为3*120高压电缆；配电室预留2台变压器及配套低压柜位置，基础同步实施。 # 二、工程量清单与招标控制价编制依据： 1、 业主提供的设计图纸和清单； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其九本计量规范； 3、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)； 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）； 5、《江苏省施工机械台班2007年单价表》（2007年）、《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》苏建价函(2015)5号； 6、《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016年）； 7、苏建价[2019]178号文《省住房与城乡建设厅关于建设工程计价增值税税率调整的通知》； 8、人工单价按江苏省苏建价函〔2025〕273号文件执行； 9、材料价格采用泰州市工程造价管理机构2025年10月《泰州工程造价管理》发布的建筑安装材料指导价； 10、省、市建设主管部门颁发的现行相关计价文件； 三、工程类别：安装一类、土建三类、市政三类 四、工程其他编制说明： 1、所有工程量结算时按实调整，其他未尽事宜详见招标控制价；

编制说明