竞争性磋商文件

项目名称：射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目

项目编号：JSZC-320900-SSJT-C2025-0149

盐城市射阳河闸管理所

2025年11月

目录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章  磋商须知	6

第三章  合同条款及格式	19

第四章  项目需求	29

第五章 定标原则和评审标准	39

第六章  竞争性磋商响应文件格式	43

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目（项目编号：JSZC-320900-SSJT-C2025-0149） 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2025年12月2日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-SSJT-C2025-0149

2.项目名称：射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：96.02万元（经费包含2.98万元预备费）

5.最高限价：93.04万元

6.采购需求：本工程建设地点位于盐城市射阳河闸管理所，采购范围为射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目包工包料施工。具体详见本工程工程量清单，采购人保留对上述采购范围进行适当调整的权利。

7.工期：50日历天，具体开工日期以采购人的书面通知为准。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法享受缓缴、免缴税收、社会保障金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（响应文件中无需提供证明材料）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为建筑业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人资格要求：投标人须具有有效的建设行政主管部门核发的水利水电施工总承包二级及以上资质，并持有有效的行政主管部门核发的安全生产许可证。

2.项目负责人资格要求：项目负责人须是供应商本单位正式职工且无在建工程，具有有效的水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书，同时具有有效的行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B类）。

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③项目负责人担任其他公司法定代表人（包括不限于投标人的子公司以及控股参股企业）、其他企业分公司负责人。（均以投标截止日注册登记为准）。

（2）项目负责人非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。

3.投标人须保证项目负责人为本单位的正式职工，并提供从投标截止之日当月前1年内任意1个月在本单位缴纳养老保险的证明材料。（本项目不接受退休人员担任项目负责人）

4.本工程施工项目部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。投标时，仅需提供项目负责人相关资料，其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建函建管〔2022〕387号、苏建建管〔2017〕236号文要求配备到位。（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取磋商文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式；

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月2日15点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

5、投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

6、因投标人的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由投标人自行承担负责

7、本项目不收取投标保证金、不收取履约保证金、不收取质量保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市射阳河闸管理所

地    址：海通镇共青路1号

联 系 人：孙卫华

联系电话：18962060631

2.采购代理机构信息

名    称：苏世建设管理集团有限公司

地    址：盐城市凤凰文化广场4号楼1410

联 系 人：周先生

联系电话：17352399916

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

## 一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理公司（以下简称“代理公司”）任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目磋商服务费按苏招协【2022】002号文件规定费用标准的35%计算，由中标人在与招标人签合同之前，向代理公司支付。请投标人考虑在投标报价中（此项费用投标人在投标报价中不得单独列出）。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价的工程量清单报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.已标价的工程量清单报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1 代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家共3人或以上单数组成，且人员构成符合政府采购有关规定，专家确定方式：随机抽取。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目的二轮报价即为最后报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2各供应商最后报价结束后,磋商小组应强化政府采购异常低价审查。

27.2.1审查的情形和具体要求

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.3评审方法和评审标准

27.3.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.3.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31.签订合同

31.1签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33. 政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

本项目不收取履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目施工合同

发包人（全称）： 盐城市射阳河闸管理所

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目

2.工程地点：盐城市射阳河闸管理所

3.资金来源：财政资金

4.工程内容：射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目包工包料施工。具体内容及要求详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2025年   月   日。

计划竣工日期：2025年   月   日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

注：1.工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

2.因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约含税合同价为：人民币（大写）            (¥          元)。

2.合同价格形式：全费用固定单价合同。

五、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

六、项目负责人

承包人项目负责人：        。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、双方权利和义务

1.发包人权利和义务

（1）发包人应按合同约定向承包人及时支付工程款。

（2）发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.承包人权利和义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（2）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（3）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（4）建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，接受发包人、政府安全监督部门的检查与监督；

（5）承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。施工期间发生的一切事故均由承包人自行承担，与发包人无涉。造成发包人损失或不良影响的，承包人负责赔偿发包人损失或采取措施消除不良影响；

（6）承包人必须无条件接受财政、水利、审计单位和发包人对该项目实际成本的延伸审计或资金使用情况检查；

（7）应履行的其他义务。

九、转包和分包

该工程不得转包和分包，否则，发包人有权解除合同，承包人向发包人支付合同总价20％的违约金，给发包人造成损失的，承包人承担发包人一切损失。

十、竣工验收

承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并经发包人验收合格。

十一、竣工退场

承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。

十二、付款进度、结算审核

（1）合同签订后，发包人应当自收到承包人完整的发票后10个工作日内支付合同价的30%为预付款（承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的由双方另行商定）；

（2）项目主体工程完成浇筑并通过监理确认，发包人应当自收到承包人完整的发票后10个工作日内支付至合同总价的80%；

（3）项目完成并通过完工验收、决算审计、上级部门组织的竣工验收后，发包人支付至审计价的100%。

注：以上付款进度，无任何利息补偿。达到付款时间和条件时，发包人支付款项前由承包人开具发票以及相应付款资料给发包人审核，完成请款手续；发包人审核无误的，应当自收到发票后在10个工作日内按照合同约定转账至承包人提供的账户，如承包人提供的发票及其他资料存在瑕疵则由承包人重新补足提交审核，发包人的付款时间相应顺延并不负任何违约责任。

十三、违约责任

1.该工程施工过程中项目负责人必须常驻现场实施施工管理，中途项目负责人需离岗必须履行书面请假手续并经发包人书面同意。若未经发包人书面同意而擅自离岗的，将处以每天1000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

2.如因承包人原因造成工期延误的，承包人承担违约责任，按每拖延一天承担人民币1000元违约金。延期超过三天，发包人有权单方面解除合同，承包人还应承担总合同价款20％违约金，并赔偿由此造成的一切损失；如因发包人原因造成工期延误的，经发包人签证可顺延工期，承包人放弃由此产生的直接及间接损失。

3.承包人工程达不到规定标准及发包人要求的，承包人未在发包人限定期限内完成整改返工的，或经整改、返工后仍不符合规定标准或发包人要求的，发包人有权解除合同，合同价款不予支付，承包人应当承担合同总价款20％的违约责任，并承担由此造成的损失。

4.承包人擅自提前解除本合同或因承包人原因导致发包人单方解除本合同，由此导致发包人另行委托单位施工的损失以及造成发包人的其他一切损失，均从承包人的工程结算款中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追索。承包人还应积极配合新承包人完成移交工作，否则发包人有权不支付工程款。

5.发包人不承担承包人在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，承包人须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用，造成发包人损失或其它不良影响的，应当予以赔偿损失或消除不良影响。

十四、质量保证金

本项目不收取质量保证金。

十五、保修

工程保修期从工程完工验收合格之日起算1年止，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定承担保修责任。

十六、争议解决

双方因履行本合同发生争议时，合同当事人友好协商解决，协商、调解不成，可选择下列第（1）种方式解决。

（1）向盐城仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

十七、变更

增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作，应征得发包人同意。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。变更估价与已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；无类似参照的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后参照中标下浮率同比下浮后进行结算。

十八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人一是参照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中相关条款执行，二是另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十九、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

二十、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执两份。

二十一、法律文书送达

承包人确定法律文书送达地址:

收件人:                         联系电话:

当发生纠纷导致诉讼时，发包人、法院、仲裁机构按照该联系地址和联系人、联系电话邮寄相关文件时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的,则该文书退回之日即为送达之日。如承包人法律文书送达地址、收件人、联系电话发生变更的，则承诺在变更之日起五日内书面告知发包人。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：   年   月   日                签订日期：   年   月   日

廉政合同

（发包人与承包人）

发包人：盐城市射阳河闸管理所

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证               项目 建设优质、高效、有序地进行，             （以下简称“发包人”），与承担             项目的承包人          （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行        合同各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。

（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。

第四条  违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按《江苏省水利工程建设项目招竞争性谈判诚信管理暂行办法》予以处罚。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式伍份，具有同等法律效力，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。

发  包  人:(盖章)                     承  包  人:(盖章)

法定代表人或授权代表:                 法定代表人或授权代理人:

联系电话：                            联系电话：

签订日期：      年    月    日

安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：盐城市射阳河闸管理所（ 以下简称“甲方”）

承包人：                    （ 以下简称“乙方”）

为在              项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（公章）                           乙方：（公章）

代表人：                                代表人：

日  期：     年    月    日

第四章  项目需求

一、标的内容

1、项目名称：射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目

2、建设地点：盐城市射阳河闸管理所。

3、工期要求：50日历天。

4、质量标准：工程质量符合国家及地方相关验收规范的“合格”标准，并符合招标人提出的具体质量要求。

5、发包范围：详见工程量清单。招标人保留对工作量进行变更或增减的权利。

6、标段划分：本次招标为一个标段。

7、采购范围：本工程建设地点位于盐城市射阳河闸管理所，采购范围为射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目包工包料施工。详见采购人提供的工程量清单及施工图纸，采购人保留对上述采购范围进行适当调整的权利。

8、本工程向建设主管部门办理的工程施工许可手续，由承包人代为办理，发包人协助，费用按规定承担。

9、质量保修期：1年

二、工程概况

射阳河闸位于盐城市射阳县海通镇，离射阳河入海口约15公里处，是苏北里下河地区主要排水干道——射阳河出海口的挡潮闸。该闸为大（1）型水工建筑物，设计日均流量960m3 /秒，设计最大流量3360m3 /秒，共35孔，每孔净宽10m，闸墩上设双车道汽-20级公路桥一座，桥面净宽7.0m。控制流域面积4036km2，具有挡潮御卤、排涝降渍、蓄淡灌溉、交通航运等功能。

射阳河闸下游右岸挡土墙建于上世纪90年代中期，为重力式浆砌块石结构，墙顶高程▽3.0m。因建设年代久远，建设标准较低且长期受潮水冲刷，特别是近几年来超历史高潮位频繁出现及台风影响等原因，导致多处坍塌及破损严重，计划对原挡土墙进行拆除重建，原挡土墙拆建范围为下游右岸0+190.75m至290.75m+10m，长110米，另外维修改造防浪墙135米，为下游右岸0+55.75m至190.75m。

针对目前现状，本次省级防汛工程实施内容包括：

本工程为拆建工程，计划对原挡土墙进行拆除重建，原挡土墙拆建范围为下游右岸0+190.75m至290.75m+10m，长110米，另外维修改造防浪墙135米，为下游右岸0+55.75m至190.75m。

本工程采用干法施工，施工坝采用土围堰结合防水彩条布，外加袋装施工，顶高程2.50，顶宽3m，内外坡比为1：2；挡土墙每隔15米分一道沉降缝，沉降缝设2cm厚四毡三油沥青板填缝;为防止漏土，设缝临土侧墙后贴50cm宽条形350g/m2防渗土工布一层；混凝土强度等级：采用C30混凝土；墙后回填土必须采用人工分层破垡夯实,每层回填厚度不大于30cm，压实度不小于91%。拆除原块石墙及墙前散乱石块，拆除后建筑物垃圾运至业主指定的地方，不得随意乱抛；新建后挡土墙及防洪墙顶高程为▽3.5m，长110m，顶宽50cm。

另外维修改造防浪墙135米，为下游右岸0+55.75m至190.75m，防浪墙拆建影响植物移栽，断面桩等各种标志物拆移，施工完成后按原样恢复；其中桩号0+68位置增加护坡6平方米损坏修复，桩号0+167.5位置护坡4平方米损坏修复、挡土墙长2米、拆建增加4长φ30砼管。

三、踏勘现场

1.各磋商供应商应在递交磋商响应文件截止日前至工程实施现场进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成的一切后果自负。

2.磋商供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3.磋商供应商到工程实施现场进行踏勘时，应当充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，磋商供应商中标后可预见的相关费用包干使用。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。因磋商供应商未踏勘现场所引起的一切后果由磋商供应商自负。

四、投标报价要求

1. 投标人应按招标人提供的“招标工程量清单”的要求填写价格清单。

2. 投标人应充分了解完成本工程所必须的附属工程、临时工程、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护、施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标施工组织设计，结合市场情况进行投标报价。

3. 投标人需自行勘察现场，结合招标人的施工工艺要求，以及现场施工难度，进行投标报价，投标报价需包含按照招标人工艺要求进行施工的所有费用。

4. 投标人须考虑现场情况，部分材料可能须要人工二次倒运，投标人须将此费用考虑在投标综合报价中。

5. 投标人应充分考虑验收前所有可能产生的费用，招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6. 成品保护按相关要求执行，工程施工不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由招标人另行安排施工单位修复，费用由招标人安排的施工单位报价，在中标人结算总价中按2倍的价格扣减。

7.工程施工过程中须服从招标人的管理，不得对周围的各种活动造成影响，不得对环境产生污染，施工过程中产生的垃圾清理必须每天及时清运出现场，不得对周边造成污染，在施工过程中必须严格控制施工噪音，如因上述原因由此所产生的全部费用或者被行政处罚所产生的费用均由投标人承担。

8.工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

9.本工程施工过程中遇到的地方矛盾、与其他施工单位的矛盾协调、环保，城管，环卫，附近居民等相关矛盾协调，均由投标人自行解决，并不支付任何额外费用。

10.本项目施工用水、用电由投标人自行解决，投标人投标报价时应将施工用水、用电充分考虑到投标报价的综合单价中，结算时，此部分费用不再另行计取。

11.本项目具体开工时间以招标人通知为准，投标人不得以项目开始实施时间太迟为由要求招标人调整价格，投标人投标时应将此风险充分考虑到投标报价中。

12.工程量现场实测计量，招标人保留增加或减少工作量的权利，合同价相应调整，但投标的综合单价不变。

13.材料进场前投标人必须送样品给招标人确认，经招标人确认后方可实施。如施工时提供的样品不能满足招标人要求，招标人有权要求更换。

五、投标报价的方式

1、本报价单价为全费用综合单价，包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也均视为已列入投标人报价。投标人必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

六、最高限价（预算）的编制

1.最高限价：详见投标须知前附表，招标人拒绝高于最高限价的投标报价。

2.最高限价确定的依据：

水利工程概算编制执行苏水基[2016]26号文《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版），本工程根据工程类别划分按河（渠）道工程取费。

2.1文件规定

（1）苏水基[2016]26号《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）；

（2）苏水基[2015]31号《省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知》；

（3）苏水基[2015]32号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》；

（4）苏水基[2016]27号《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）；

（5）苏水基[2019]6号《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》

（6）国家及地方有关标准、规定。

2.2采用定额

（1）江苏省水利厅苏水基[2012]40号文颁发的《江苏省水利工程概算定额（建筑工程）》（2012年版）；

（2）江苏省水利厅苏水基[2012]40号文颁发的《江苏省水利工程概算定额（安装工程）》（2012年版）；

（3）苏水基[2016]27号《江苏省水利工程概算定额（建筑工程、安装工程动态基价表）》（2017年版）及（2019年含税版）；

（4）苏水基[2016]27号《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）及（2019年含税版）；

（5）缺项部分参照相关定额。

2.3基础单价

（1）人工预算单价

按苏水基[2015]32号计取，人工预算工时单价：工长11.55元/工时、高级工10.67 元/工时、中级工 8.90 元/工时、初级工 6.13 元/工时、机械工 8.90元/工时。

（2）材料预算价格

调价材料预算单价：采用《盐城工程造价信息》2025年3月份盐城市信息指导价，并结合工程所在地综合分析确定。主要调价材料预算价格（除税价）为：汽油9580元/t，柴油 7940 元/t，电0.83 元/kwh。

（3）施工机械使用费

按《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）及有关规定计算。

七、报价、计价说明

1.投标报价应包含完成本竞争性磋商文件中的全部内容所需的所有费用。

2.磋商供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.投标报价方式：本报价单价为全费用综合单价，包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训等），服务所用设备、工具购置及维护费用，服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也均视为已列入投标人报价。投标人必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

磋商供应商对采购人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在提交首次响应文件截止时间五日前向采购人或采购代理机构提出。

4.合同定价方式

本工程采用全费用固定单价合同。由采购人提供工程量清单，磋商供应商以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。采购人要求磋商供应商承担本竞争性磋商文件合同条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

八、工程及材料技术要求

1、工程质量应达到的等级：达到国标验收规范合格要求。

2、材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，成交人应恢复原样，相关维修费由成交人自理。

九、类似业绩

供应商需要具备丰富的类似项目承接经验，确保本项目的顺利实施，自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商具有类似业绩的优先。

十、项目管理机构配置

1、项目负责人具有水利类或工程类中级及以上职称的优先。

2、拟派项目组成员（不包含项目负责人）中具有水利类或工程类中级及以上职称的优先。

十一、投标人投标时应提供以下方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的方案：

（一）施工准备方案、目标控制方案及技术措施方案至少包含以下内容：

①施工准备方案：

（1）项目组织机构设置及人员配备情况，至少包含围绕项目的质量、进度、成本、安全等设计，将安全职责并入“现场管理组”；建立“项目决策层 - 现场管理组 - 施工班组”三级管理层级，现场管理组需包含安全管理岗，安全职责条款明确率100%。机构设置及人员配备需符合法律法规及行业规范；项目负责人需持有注册建造师证书，施工员、安全员、质量员、材料员、资料员持证上岗，持证上岗率100%。

（2）施工场地规划与临时设施布置须符合国家及地方的法律法规、行业标准，满足施工生产的基本需求，优先考虑施工安全，设置安全防护设施，保证人员和设备安全。

（3）材料设备采购及进场计划须包含采购计划和进场管控。采购计划管控：材料设备采购清单需明确规格、数量误差范围（≤±2%），到货时间偏差不超过计划时间24小时；供应商需提供近6个月内材料检测报告，报告真实有效率100%。进场检验：材料进场后抽样检验比例≥3%，检验合格率100%方可入库；材料进场时间需比施工需求提前3日及以上，延误率0%。

②施工项目目标控制方案：

（1）质量目标控制。材料检验：进场材料查验凭证（合格证、检验报告）齐全率100%，抽样送检率100%，不合格材料退场率100%。质量巡查：项目质量员每日至少开展2次（上午、下午至少各1次）质量巡查，巡查记录完整率100%；每周至少组织1次质量专项检查，问题整改闭环率100%。验收标准：各分项工程质量验收合格率100%，优良率≥85%，无重大质量缺陷。

（2）进度目标控制，至少包含周进度计划，明确施工准备、基层处理、节点处理、大面防水层施工、保护层/面层施工、清理验收等各阶段的施工任务；充分考虑天气对施工的影响，预留合理的天气延误时间，并制定应对恶劣天气的预案；若出现滞后，及时调整资源配置（如增加熟练防水工、设备）或优化施工工序（在保证质量和安全的前提下）；建立进度汇报制度等控制措施。计划编制：周进度计划偏差控制在±1天内，计划编制完成率100%。资源调整：进度滞后≥5天时，24小时内完成人力（增加人数≥原配置的20%）或机械（增加台数≥原配置的15%）调整。进度汇报：至少每周五17:00前向采购人提交进度报告，报告准时提交率100%，数据准确率100%。

（3）安全目标控制，至少包含对所有进场施工人员进行专门的高空作业安全教育培训和安全技术交底，考核合格后方可上岗；严格执行持证上岗制度，提高安全意识；设置明显的安全警示标志，配备齐全且合格的安全防护用品，并强制要求正确佩戴和使用；定期进行安全检查，重点检查安全防护设施有效性、用电安全（防雨水）、动火作业管理、人员防护用品佩戴、材料堆放稳定性、恶劣天气应对措施等，排查安全隐患并及时整改，对违规操作行为严肃处理。安全教育：新进场人员岗前安全培训时长≥24学时，特种作业人员专项培训时长≥16学时，培训考核合格率100%，培训率100%。安全防护：施工现场危险区域（临时用电区等）安全警示标志设置率100%，防护用品（安全帽、安全带等）配备率100%，佩戴规范率100%。安全检查：专职安全员每日至少2次安全巡查，每周至少1次综合安全检查，隐患整改率100%；重伤及以上安全事故发生率0%，轻伤事故频率≤1‰。

（4）成本目标控制，至少包含将施工成本控制在预算范围内，严格控制材料采购成本，合理安排人力和机械使用等控制措施。优化施工工艺，减少返工。加强现场管理，减少材料损耗。成本偏差：施工总成本控制在预算范围内，偏差率≤±5%；材料采购成本偏差率≤±3%，人力、机械使用成本偏差率≤±4%。损耗控制：主要材料损耗率≤3%，辅助材料损耗率≤5%，超损耗部分需提供详细说明并经采购人确认。

③技术措施方案：

（1）关键施工技术方案及工艺标准，至少包含土方开挖、土方回填、混凝土工程施工方案及工艺标准。

（2）技术难点解决方案：至少包含深基坑施工方案（预防坍塌事故）等。

（二）工程进度计划与保证措施至少包含以下内容：

①对施工进度的关键因素分析方案内容至少包含：

至少包含（1）前期准备阶段；（2）土方施工阶段；（3）混凝土工程施工阶段；（4）清理验收阶段等的时间及工序进度计划。各阶段时间管控：前期准备阶段≤5天，土方施工阶段≤15天，混凝土工程施工阶段≤25天，清理验收阶段≤5天。

②保证措施和人员分工的合理性方案内容至少包含：

（1）人员保障：明确各工序负责人，合理调配人力，在关键工序（如土方开挖回填、混凝土工程）增加施工人员，加快施工速度。人员到位率100%，缺勤率≤3%。

（2）材料保障：主要材料储备量≥3天施工用量，备用材料储备率100%；材料短缺响应时间≤2 小时，补货到位时间≤24 小时。

（3）工序衔接：制定详细的工序交接清单，合理安排各工序施工顺序。

（4）进度监控：上一工序完成后，除不可抗力因素外，下一工序进场间隔时间小于8小时；每天记录施工进度，若出现滞后，及时分析原因并调整，每周向采购人汇报进度情况，接受采购人监督。

（5）应急处理：针对恶劣天气（暴雨、台风等），提前48小时制定应对方案；安全事故发生后，响应时间≤1小时，处理完成时间≤72小时（一般事故），最大限度减少工期延误（延误≤2天）。

③实施计划、工期进度安排方案：

总体施工进度计划表（横道图或网络图）

（1）明确目标和范围：确定计划的目标和范围，确保所有参与方都清楚理解。

（2）制定详细步骤：将目标分解为具体的目标和行动，制定每个步骤的时间表和责任人。

（3）资源配置：根据计划的需求，合理配置人力、物力和财力资源。

（4）沟通与协调：建立有效的沟通机制，确保团队成员与相关方之间信息畅通，协调各方行动。

工期进度安排

至少包含（1）前期准备阶段；（2）土方施工阶段；（3）混凝土工程施工阶段；（4）清理验收阶段等的时间及工序进度计划。计划中必须明确各关键节点的开始和完成时间。计划编制完成率100%，关键节点按时完成率≥95%。

④机械设备和材料投入方案：

主要施工机械设备配置计划；材料采购及供应保障方案；设备维护保养计划；周转材料调配方案等。

优先选择性能稳定、能耗低的设备，避免因故障延误工期‌。材料需根据设计需求精准测算用量，避免浪费。

（三）安全管理方案和措施方案至少包含以下内容：

①安全管理方案内容至少包含：

安全目标以杜绝重伤及以上安全事故，减少轻伤事故，确保施工人员人身安全和现场设备设施完好，顺利完成工程为目标。重伤及以上安全事故发生率0%，轻伤事故频率≤1‰，施工人员安全培训覆盖率100%，设备设施完好率≥98%。

明确项目负责人为安全第一责任人，配备专职安全员，施工班组设兼职安全员，层层落实安全责任，签订安全责任书。项目开工后7日内完成安全责任书签订，签订率100%；专职安全员持证上岗率100%，施工班组每20人至少设1名兼职安全员，兼职安全员培训考核合格率100%。

建立安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查整改制度、临时用电管理制度、动火作业管理制度、应急管理制度等，规范施工安全管理流程。制度备案完成时间≤项目开工后15天，各项安全记录留存率100%。

②安全管理制度方案内容至少包含：

安全生产责任制度及考核办法；安全教育培训制度；安全检查及隐患排查制度；事故报告与应急处理制度；特种作业管理制度等。

③安全保证措施方案内容至少包含：

（1）施工前安全准备：进行全面的安全风险评估，对施工人员进行安全培训和技术交底，考核合格后方可上岗；检查、测试并确保所有安全防护设施牢固可靠，符合规范；设置齐全、醒目的安全警示标志等。安全技术交底覆盖率100%，交底记录签字率100%；安全警示标志设置数量≥施工区域面积/50㎡（每50㎡至少1处），标志完好率100%。

（2）各施工环节安全控制：至少包含拆除/基层处理、防水材料施工、材料运输、用电安全、动火作业等环节的安全控制。各环节安全控制措施落实率100%。

（四）质量管理方案和措施方案至少包含以下内容：

①质量管理方案

（1）质量目标：工程质量符合国家及行业相关标准，达到合格等级。工程质量验收合格率100%，优良率≥85%，重大质量缺陷发生率0%，材料进场检验合格率100%。

（2）质量管理体系：明确项目负责人为质量第一责任人，配备专职质量检查员，施工班组设质量监督员，通过规范的制度约束确保质量管理有序开展。专职质量检查员持证上岗率100%，施工班组质量监督员配置率100%，质量管理文件备案完成时间≤项目开工后10天。

②具体质量措施

（1）材料质量控制：进场材料查验凭证（合格证、检验报告）齐全率 100%，抽样送检率 100%，不合格材料退场率 100%。质量巡查：项目质量员每日开展 2 次（上午、下午各 1 次）质量巡查，巡查记录完整率 100%；每周组织 1 次质量专项检查，问题整改闭环率 100%。验收标准：各分项工程质量验收合格率 100%，优良率≥85%，无重大质量缺陷。

（2）施工前质量准备：组织施工人员进行详细的技术交底，明确各工序的质量控制点和施工要求。技术交底覆盖率100%，交底记录签字率100%。

（3）各工序质量控制：土方施工、混凝土工程施工等环节的质量控制。各工序自检合格率100%，专检合格率100%，未验收合格不得进入下道工序。

（4）质量检查与验收：每道工序完成后，施工班组先进行自检，自检合格后报质量检查员复检，验收合格签字确认后方可进入下道工序。工序验收记录完整率100%，签字确认率100%。

（5）质量问题处理：对检查发现的质量问题，明确整改责任人、整改要求（标准）、整改期限，整改完成后重新验收，直至合格。质量问题责任人明确率100%，一般问题整改时间≤48小时，较大问题整改时间≤72小时，整改验收合格率100%，处理记录留存率100%。

（五）文明施工及环境保护方案至少包含以下内容：

①现场管理：施工现场设置明显的施工标识牌，标识牌设置率100%；施工区域（挡土墙区域及地面影响区）进行有效封闭围挡，保持围挡整洁，围挡完好率≥98%；材料、工具、设备按指定区域分类堆放整齐，标识清晰，堆放合格率100%。废旧材料、建筑垃圾及时装入专用容器或袋中，固定位置堆放，垃圾容器配置率100%。

②人员管理：施工人员统一佩戴安全帽，佩戴率100%；合理安排施工时间，尽量减少噪声，减少对周边环境的影响。工人违规次数≤1次/周。

③卫生管理：施工现场设置临时垃圾桶，及时清理施工垃圾和生活垃圾，做到日产日清，集中运至指定地点处理。严禁垃圾随地抛掷。垃圾日清率100%。

④工序衔接与成品保护：各工序施工完成后，做到"工完场清"，场清率100%；材料垂直运输或水平运输过程中，采取严密防护措施，防止粉尘飞扬、液体遗洒污染，防护措施落实率100%。成品保护措施落实率100%。

（六）质量保修期内的服务方案至少包含以下内容

①服务内容：至少包含定期对工程进行巡查，主动发现潜在缺陷并及时处理。接到采购人关于工程缺陷的通知后，及时对缺陷进行核实，制定修复方案，按照规范要求进行修复，确保修复质量符合原工程标准。提供详细的维修记录报告（含缺陷描述、原因分析、修复过程、试验结果、验收结论）给采购人备案。质量保修期内每月至少开展1次工程巡查，巡查覆盖率100%；修复质量验收合格率100%，维修报告提交及时率100%。

②响应机制：至少包含接到采购人通知后，2小时内做出响应，明确处理时间；对于紧急缺陷，4小时内到达现场处理。响应及时率100%，紧急缺陷4小时到场率100%，一般缺陷24小时内到场率100%。

③问题处理流程：至少包含接收采购人的缺陷通知，详细记录缺陷位置、现象；安排技术人员到现场勘查，确定缺陷原因、范围及严重程度；明确修复方法、材料、工期及责任人；确保施工安全和修复质量及验收等。缺陷记录完整率100%，现场勘查完成时间≤8小时，24小时内明确修复方法、材料、工期及责任人。

④保障措施：至少包含配备专职的缺陷处理人员和技术人员；储备本项目使用的主要材料（同品牌同型号）及关键辅材，确保常用维修材料能及时供应。建立材料储备清单和供应商快速响应机制。保持与采购人指定联系人的畅通沟通渠道。建立完善的缺陷处理档案管理制度。专职处理人员配置≥2人，技术人员配置≥1人；修复材料储备量≥常用缺陷修复用量的1.2倍，材料到位时间≤24小时。

十二、其他

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目 | 建筑业 |

第五章 定标原则和评审标准

一、磋商小组

磋商小组由有关技术、经济等方面的专家共3人或以上单数组成，且人员构成符合政府采购有关规定，专家确定方式：随机抽取。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各投标人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目选取1名成交候选人。

三、政府采购政策功能落实

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再残疾人福利单位报价给予价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对监狱和戒毒企业报价给予价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

四、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

五、评分细则

评标委员会仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素及满分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: (得分保留两位小数)。 价格分 = （评标基准价÷最后报价）×20。 |
| 2 | 业绩 （10分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似业绩的，每提供一个得5分，最多得10分；需提供业绩合同扫描件加盖公章，提供不全或未提供者得0分； 注：投标人提供的合同中须体现双方印章、签订日期、合同主要服务内容等证明信息，如提供的合同中未能体现以上要求的相关内容的，须提供业主单位出具的能反映相关内容的证明材料（加盖业主单位公章），否则业绩合同不予认可。 |
| 3 | 项目管理机构配置 （10分） | ①项目负责人具有水利类或工程类中级职称的得2分，具有水利类或工程类高级职称的得4分。最高得4分。 ②拟派项目组成员（不包含项目负责人）中每有一名具有水利类或工程类中级职称的得2分、具有水利类或工程类高级职称的得4分，最高得6分。（项目组成员每人只计分一次，并按高分优先的原则计分） 注：提供以上项目组成员从投标截止之日当月前1年内任意1个月投标人为其缴纳的社保证明以及其职称证书扫描件加盖单位公章。（项目组人员表自拟） |
| 4 | 施工准备方案、目标控制方案及技术措施方案（10分） | 投标人根据本项目第四章中“施工准备方案、目标控制方案及技术措施方案”要求提供至少包含：①施工准备方案；②施工项目目标控制；③技术措施方案；优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 5 | 工程进度计划与保证措施（10分） | 投标人根据本项目第四章中“工程进度计划与保证措施”要求提供至少包含：①对施工进度的关键因素分析；②保证措施和人员分工的合理性方案；③实施计划、工期进度安排；④工期进度安排等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 6 | 安全管理方案和措施（10分） | 投标人根据本项目第四章中“安全管理方案和措施”要求提供至少包含：①安全管理方案；②安全管理制度；③安全保证措施等方面内容。进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 7 | 质量管理方案和措施（10分） | 投标人根据本项目第四章中“质量管理方案和措施”要求提供至少包含：①质量管理方案；②具体质量措施等方面内容进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 8 | 文明施工及环境保护（10分） | 投标人根据本项目第四章中“文明施工及环境保护”要求提供至少包含：①现场管理；②人员管理；③卫生管理；④工序衔接与成品保护等方面内容。进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 9 | 质量保修期内的服务（10分） | 投标人根据本项目第四章中“质量保修期内的服务”要求提供至少包含：①服务内容；②响应机制；③问题处理流程；④保障措施等方面内容。进行综合评定：优于项目需求的得10分；满足项目需求的得7分；不满足或无此项内容的本项不得分。 注：投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

注：各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

响应文件目录

一、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、 上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件,格式见附表）

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

文件1  供应商施工资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证书及安全生产考核合格证书（B类）（原件彩色扫描件）

文件2 项目负责人养老保险证明彩色扫描件

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、磋商报价表

十二、已标价的工程量清单报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、供应商认为需要提供的其他证明材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证：

八、磋商响应函

致： （采购人）

根据贵方的JSZC-320900-SSJT-C2025-0149号磋商文件，正式授权下述被授权人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 户：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程）

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司   （联合体）参加盐城市射阳河闸管理所的采购编号为JSZC-320900-SSJT-C2025-0149的射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320900-SSJT-C2025-0149

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 射阳河闸下游右岸挡土墙拆除重建项目 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（加盖CA电子公章）：

十二、招标工程量清单

| 序号 |  | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 复价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 挡土墙进行拆除重建(110m) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 陆上土方 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 挖掘机挖土,土类级别 Ⅰ~Ⅱ | m3 | 154.00 |  |  | 主要为墙后排水沟开挖 |
| (2) |  | 拖拉机压实土方 干密度(g/cm3) ≤1.55 | m3 | 500.00 |  |  | 墙后土方压实(不含外运) |
| 2 |  | 石方工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 | m3 | 195.25 |  |  |  |
| (2) |  | 挖掘机装、自卸汽车运石渣 运距（km） 1 | m3 | 446.50 |  |  |  |
| 3 |  | 砂石垫层及砌砖石工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 浆灌砌块石 护坡(商品砼)(入仓) | m3 | 13.70 |  |  |  |
| (2) |  | 砂石垫层 粗砂 | m3 | 24.80 |  |  |  |
| (3) |  | 砂石垫层 碎石 | m3 | 49.50 |  |  |  |
| (4) |  | 生态格网石笼 护坡 | m3 | 123.80 |  |  | 砌体 |
| (5) |  | 倒滤层 | m3 | 6.20 |  |  | 墙后滤水带 |
| 4 |  | 工程防护 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 土工布铺设 | m2 | 343.50 |  |  | 350g/m2 |
| 5 |  | 混凝土工程 |  |  |  |  | C30砼 |
| (1) |  | 格埂、地梁(商品砼)(入仓) | m3 | 33.70 |  |  |  |
| (2) |  | 岸翼墙及挡土墙底板(商品砼)(入仓) | m3 | 144.40 |  |  |  |
| (3) |  | 挡土墙(商品砼)(入仓) | m3 | 212.50 |  |  |  |
| (4) |  | 安装沉降缝 油毡 一毡 | m2 | 28.12 |  |  |  |
| (5) |  | 安装沉降缝 油毡 一油 | m2 | 28.12 |  |  |  |
| (6) |  | 钢筋制作及安装 | 1t | 2.85 |  |  |  |
| 6 |  | 模板工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 普通组合钢模板 底部结构 | m2 | 295.00 |  |  |  |
| (2) |  | 普通组合钢模板 中、上部结构 | m2 | 531.00 |  |  |  |
| 7 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 塑料管 | m | 50.00 |  |  | DN50VC泄水管，纵向间距2m |
| (2) |  | 轻型井点 安装、拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| (3) |  | 轻型井点 使用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 维修改造防浪墙(135米) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 陆上施工土方 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 挖掘机挖土 土类级别 Ⅰ~Ⅱ | m3 | 227.80 |  |  |  |
| 2 |  | 石方工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 | m3 | 110.56 |  |  |  |
| (2) |  | 挖掘机装、自卸汽车运石渣 运距（km） 1 | m3 | 115.40 |  |  |  |
| 3 |  | 砂石垫层及砌砖石工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 浆灌砌块石 护坡(商品砼)(入仓) | m3 | 76.90 |  |  |  |
| 4 |  | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 岸翼墙及挡土墙底板(商品砼)(入仓) | m3 | 59.40 |  |  |  |
| (2) |  | 挡土墙(商品砼)(入仓) | m3 | 51.10 |  |  |  |
| (3) |  | 安装沉降缝 油毡 一毡 | m2 | 39.00 |  |  |  |
| (4) |  | 安装沉降缝 油毡 一油 | m2 | 29.25 |  |  |  |
| (5) |  | 钢筋制作及安装 | 1t | 2.80 |  |  |  |
| 5 |  | 模板工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 普通组合钢模板 底部结构 | m2 | 95.50 |  |  |  |
| (2) |  | 普通组合钢模板 中、上部结构 | m2 | 212.70 |  |  |  |
| 6 |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 涵管铺设 混凝土管直径(cm) 40 | m | 4.00 |  |  |  |
| 三 |  | 临时工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 施工围堰工程 |  |  |  |  |  |
| (1) |  | 围堰压实土方 干密度(g/cm3) ≤1.55 | m3 | 1939.00 |  |  | 实方 |
| (2) |  | 1m3挖掘机挖装土，自卸汽车运输 运距(km) 0.5 | m3 | 2435.94 |  |  |  |
| (3) |  | 外购土 | m3 | 2435.94 |  |  |  |
| (4) |  | 编织袋土 | m3 | 459.71 |  |  | 堰体方 |
| (5) |  | 土工布铺设 | m2 | 1532.36 |  |  |  |
| 2 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 临时工程含围堰截流、施工场地临时交通道路等。 |
| (1) |  | 其他临时工程 | % | 0.50 | （计算基数：一+二） |  |  |
| (2) |  | 安全文明施工措施费 | 项 | 1 | 4042 | 4042 | 本项作为不可竞争费用，投标人不得改变，否则做无效响应处理 |
| 四 | 总报价 |  |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：

1、该报价非本次磋商中的最后报价。

供应商（加盖CA电子公章）：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内容 | 按照招标文件约定 |  |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |  |
| 3 | 质量 | 合格 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 按照招标文件约定 |  |  |
| 5 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 6 | 履约保证金 | 按照招标文件约定 |  |  |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |  |  |
| 8 | 其他 | 按照招标文件约定 |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十七、供应商认为需要提供的其他证明材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。