如皋市政府采购单一来源文件

项目名称：如皋市医保局医保视频监控服务项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-D2025-0118

采购人：如皋市医疗保障局

采购代理机构：南通泾天纬地项目管理有限公司

2025年10月8日

目  录

第一章  单一来源邀请	1

一、项目基本情况	1

二、单一来源供应商信息：	1

三、响应人的资格要求	2

四、获取采购文件	3

五、单一来源响应文件提交和开启	3

六、公告期限	4

七、其他补充事宜：	4

八、凡对本次单一来源提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 供应商须知	6

第三章 项目具体要求	25

一、项目简介：	25

二、采购内容：	25

三、服务要求：	38

四、质量标准	39

五、报价要求	40

六、服务期限和地点	40

七、验收方案	40

八、付款方式	41

九、其他要求	41

第四章  合同范本	42

第五章  单一来源响应文件	48

一、封面	48

二、资格证明文件	49

三、报价文件	57

- 第一章  单一来源邀请

（如皋市医疗保障局）（如皋市医保局医保视频监控服务）项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-D2025-0118）已经批准实施，现决定对该项目组织进行单一来源采购谈判活动，邀请“江苏移动信息系统集成有限公司”参与单一谈判投标活动。请于2025年10月14日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市医保局医保视频监控服务

2.项目编号：JSZC-320682-NTJW-D2025-0118

3.预算金额：人民币98万元/年

4.最高限价：人民币96.7296万元/年，本次购买服务项目每个卫生室含传输线路组网等报价不得超过229元/月/卫生室。

5.采购需求：根据南通市医保视频监控建设指导意见，完善和规范医保视频监控服务，进一步提升医保基金监督管理能力，对如皋市所有社区、村卫生室进行视频监控采购服务，本次购买服务共计352个卫生室的视频监控联网服务。内容详见第三章。

6.合同履行期限：合同签订之日起叁年。

- 二、单一来源供应商信息：

单一来源供应商名称:江苏移动信息系统集成有限公司；

供应商地址:南京市虎踞路59号

统一社会信用代码：91320000551171586G

采用单一来源的理由：如皋市医保局医保视频监控项目系江苏移动信息系统集成有限公司中标的购买服务类项目，由中标方完成监控组网、系统搭建、信息存储并已维护3年。三年服务期内，江苏移动信息系统集成有限公司为本项目搭建了从前端设施到平台服务,以及数据云存储等一套完善的服务体系，提供了安全可靠的数据云存储方面的支撑，确保采购方监控视频数据实时传输与稳定交互，由原服务商继续服务，既可以减少财政的重复投入，实现资源的合理利用，又可避免原有数据转移中丢失的风险及其数据转移的额外成本。为保障运营无缝衔接，维持服务的延续，确保数据稳定运行，减少成本支出，建议本项目由江苏移动信息系统集成有限公司继续提供服务。

- 三、响应人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：无。

5.供应商的法定代表人参加竞争性谈判活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性谈判活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 四、获取采购文件

时间：自公告发布之日起五个工作日内。

地点：江苏政府采购网

方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。

- 五、单一来源响应文件提交和开启

截止时间：2025年10月14日9时00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年10月14日9时00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜：

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 谈判保证金及履约保证金：免收。

- 八、凡对本次单一来源提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名 称：如皋市医疗保障局

地 址：如皋市行政中心A做13楼

项目联系人：肖海薇

联系方式：051387511669

（二）代理机构信息

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地  址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

联系方式：魏书丽；0513-87610696

附件：1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

- 第二章 供应商须知

一、供应商响应须知

本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

二、特别提示：

1.本项目采用远程不见面交易模式，远程谈判项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。谈判当日，供应商无需到达谈判现场。具体详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。谈判全过程中，供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

2.本项目获取、上传均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。

3.本项目谈判全流程均使用招投标系统操作和发布，操作和发布平台为江苏政府采购网。招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。供应商响应文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子响应文件，将可能导致无效响应，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件技术支持人员联系，他们会根据供应商要求，提供必要的培训和技术支持。

三、单一来源谈判供应商响应文件组成

（请供应商从苏采云系统下载谈判响应文件格式文本）

1.营业执照;

2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供);

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(见附件);

5.参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件);

6.法定代表人参加谈判的:提供法定代表人身份证明(见附件)身份证;

非法定代表人参加谈判的:法人授权委托书(见附件)、身份证复印件、社保缴费证明、劳动合同;

7.本项目特定资格要求的证明文件；

8.谈判响应函(见附件);，

9.针对本项目的实施方案;

10.详细的报价依据和清单

四、报价准备

1.供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2.最后报价应包括本项目所有涉及的全部费用，如设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用。

3.最后报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。

友情提醒：资格审查评审结束后进入最后报价环节，须在20分钟内填写并提交最后报价。最后报价将作为评审价。最后报价须在系统规定时间内提交。

五、单一来源采购程序及成交原则

谈判小组根据采购文件要求对供应商进行资格性、符合性审查。谈判小组与资格性、符合性审查合格的供应商进行商务和技术谈判，要求供应商在规定的时间内提交最终报价，最终报价为供应商响应文件的有效组成部分。谈判小组将根据最终有效报价确定成交价。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.网上是否上传响应文件；

2.供应商资格是否符合;

3.响应文件是否完整；

4.响应文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过“苏采云不见面交易系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

2.未按照单一来源采购文件规定要求签署、盖章的；

3.未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

4.供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

5.不具备单一来源采购文件中规定的资格要求的；

6.响应报价超出预算的；

7.不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的；

8.供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

9.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（四）出现下列情形之一的，本项目采购失败：

1.经谈判小组资格性和符合性审查，无合格响应供应商；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.合格供应商的最终报价超过本项目预算金额的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、政府采购政策功能要求

5.1.小微型企业价格扣除

5.1.1本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格作为评审价。

5.1.2供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

5.1.3企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

5.2.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与排序。

5.2.2残疾人福利单位需按照征集文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.2.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.3监狱和戒毒企业价格扣除

5.3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与排序。

5.3.2监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

5.3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

5.6响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

六、相关提示

1.供应商仅需制作电子响应文件，响应时无需提供纸质响应文件。

2.本项目响应有效期为提交响应文件截止时间起90日。

3.成交通知：成交结果在“江苏政府采购网”公告。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。

4.通知书发放条件和途径：公告成交结果的同时，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

5. 成交后成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至项目谈判经办人。

6.询问、质疑和投诉

6.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

6.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

6.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

6.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第6.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

6.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见谈判文件第1章。

6.7 以下情形的质疑不予受理：

6.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

6.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

6.7.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

6.7.4 供应商组成联合体参加谈判活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

6.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

6.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

6.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

6.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

6.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

6.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：

邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地     址：

邮编：

被投诉人1：

地     址：

邮编：

联系人：

联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：

邮编：

联系人：

联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否

公告期限：

采购结果公告:是/否

公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

七、政府采购合同信用融资扶持政策

1. 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

2.成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

八、采购代理服务费

1.采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目优惠后按上述标准的80%收取，预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

2.采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

3.采购代理机构账户信息：

3.1收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

3.2账户号码：32050164723600005459；

3.3开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

- 第三章 项目具体要求

- 一、项目简介：

本次采购服务项目共计352家卫生室监控，每个卫生室安装2台摄像机，分别在场所内结算区域安装固定摄像头，其他区域安装360°全景摄像头各一台；医保刷卡处监视摄像头（1台）具有入侵检测、音频输入、拾音等功能，安装位置必须要看到整个收银台区域、配售药画面以及声音清晰可辨，其它位置为360°全景摄像头（1台），全景安装时避开柱子或死角，确保监控区域能全覆盖到位，监控需24小时存储，本地存储超融合服务时长不低于6个月，存储监控画面须高清及网速流畅，且视频平台支持与市平台对接，在监控平台上要能直观看到定点机构结算和全景摄像头的在线和离线情况，保证平台网速流畅使用，供应商提供的服务内容包含各网点的传输组网汇聚及硬件设备；提供服务的硬件需符合技术要求，同时还包含服务期内的维护及硬件故障处理等，使用单位不再支付任何费用。

本次购买服务项目每个卫生室含传输线路组网等报价不得超过229元/月/卫生室。

- 二、采购内容：

本次采购服务涉及的设备产权归供应商所有，采购人只采购对应的项目服务,同时供应商提供的服务必须满足以下内容：

前端监控与线路：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置麦克风。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于62dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 352 |
| 2 | 球型摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 400万变焦红外网络球机 1寸红外变焦网络球机，可实现远程变倍查看及双向语音对讲，巡店、看店好帮手 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显改善效果 支持移动侦测，区域入侵，越界侦测等智能侦测功能，并可通过宽动态，背光补偿，3D 数字降噪等技术优化画面，适应不同场景需求 实现对餐饮、服务商业、书店、小超市等连锁门店、单铺等进行远程管理，并适用于无人值守的办公室、仓库、财务室、机房、车库等小范围场景 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持萤石平台，海康互联接入 支持红外补光，红外最远可达20 m 支持壁装和吸顶安装 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同环境 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大 256 GB 支持2.7~8 mm电动变焦调节 传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.016 Lux @（F2.0，AGC ON）；黑白：0.008 Lux @（F2.0，AGC ON）；0 Lux with IR 焦距：2.7~8 mm 视场角：水平视场角：96.6°-48.9°，垂直视场角：51.6°-27.4°，对角视场角：114.6°-56.2° 红外照射距离：最远可达20 m 防补光过曝：支持 波长范围：红外850 nm 水平范围：0°~350° 垂直范围：-15°~100° 水平速度：最大20°/s 垂直速度：最大15°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：支持 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1个内置麦克风 音频输出：1个内置扬声器 供电方式：DC：5 V ± 10%，支持防反接保护 电源接口类型：Micro USB 设备功耗：最大功耗：5.5 W 工作温湿度：-10℃-40℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 尺寸：产品尺寸：126.6 × 93.5 × 145.4 mm 包装尺寸：152 × 118 × 164 mm（长 × 宽 × 高） 重量：设备重量：260 g 带包装重量：360 g 防护：IP54 | 台 | 352 |
| 2 | 数据传输 | 运营商线路 | 满足视频传输要求（含传输光缆线路、组网设备等） | 条 | 353 |

本地存储超融合：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康威视、大华、宇视 | 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 单个节点支持：总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围； 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速； 可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠；单设备可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降；支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。 可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘； 支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式，RAID组中正常工作的硬盘掉线1分钟内再插上，硬盘可恢复至原RAID组中； | 台 | 36 |
| 2 | 3.5寸硬盘 | 希捷、西数、海康威视 | 10TB监控硬盘，7200RPM,3.5寸 | 个 | 402 |
| 3 | 视频接入授权 | 海康威视、大华、宇视 | 视频接入授权 | 路 | 704 |
| 4 | INTEL 双路服务器 | 海康威视、大华、宇视 | 4208×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS | 台 | 1 |
| 5 | 视频管理平台模块 | 海康威视、大华、宇视 | 支持AD域； 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等； 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况 要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 | 套 | 1 |

服务点位清单：

| 序号 | 医疗机构名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市丁堰镇红桥村卫生室 | 如皋市丁堰镇红桥村26组 |
| 2 | 如皋市丁堰镇朝阳村卫生室 | 如皋市丁堰镇朝阳村10组 |
| 3 | 如皋市丁堰镇刘海村卫生室 | 如皋市丁堰镇刘海村社区服务中心 |
| 4 | 如皋市丁堰镇凤山居卫生室 | 如皋市丁堰镇凤山社区公共服务中心 |
| 5 | 如皋市丁堰镇凤山居万坊卫生室 | 如皋市丁堰镇凤山社区2组 |
| 6 | 如皋市丁堰镇鞠庄居卫生室 | 如皋市丁堰镇鞠庄社区13组 |
| 7 | 如皋市丁堰镇赵明村卫生室 | 如皋市丁堰镇赵明村22组 |
| 8 | 如皋市丁堰镇夏圩村卫生室 | 如皋市丁堰镇夏圩村公共服务中心 |
| 9 | 如皋市丁堰镇皋南居卫生室 | 如皋市丁堰镇皋南居21组 |
| 10 | 如皋市丁堰镇茄园居卫生室 | 如皋市丁堰镇茄园社区4组 |
| 11 | 如皋市丁堰镇堰南居卫生室 | 如皋市丁堰镇堰南社区16组 |
| 12 | 如皋市丁堰镇新堰居卫生室 | 如皋市丁堰镇新堰居公共服务中心 |
| 13 | 如皋市丁堰镇皋南居蜻蜓卫生室 | 如皋市丁堰镇皋南居41组 |
| 14 | 如皋市九华镇龙舌村卫生室 | 如皋市九华镇龙舌村8组 |
| 15 | 如皋市九华镇郭洋村卫生室 | 如皋市九华镇郭洋村6组 |
| 16 | 如皋市九华镇杨码村卫生室 | 如皋市九华镇杨码村18组 |
| 17 | 如皋市九华镇姜园村卫生室 | 如皋市九华镇姜园村14组 |
| 18 | 如皋市九华镇小马桥村卫生室 | 如皋市九华镇小马桥村13组 |
| 19 | 如皋市九华镇郑甸居卫生室 | 如皋市九华镇郑甸社区24组 |
| 20 | 如皋市九华镇丝渔村卫生室 | 如皋市九华镇丝渔村16组 |
| 21 | 如皋市九华镇耿扇村卫生室 | 如皋市九华镇耿扇村3组 |
| 22 | 如皋市九华镇洋港村卫生室 | 如皋市九华镇洋港村15组 |
| 23 | 如皋市九华镇马桥村卫生室 | 如皋市九华镇马桥村20组 |
| 24 | 如皋市九华镇二甲村卫生室 | 如皋市九华镇二甲村17组 |
| 25 | 如皋市九华镇营西村卫生室 | 如皋市九华镇营西公共服务中心 |
| 26 | 如皋市九华镇郭李居卫生室 | 如皋市九华镇郭李社区14组 |
| 27 | 如皋市九华镇九华居卫生室 | 如皋市九华镇九华居27组 |
| 28 | 如皋市九华镇云屏村卫生室 | 如皋市九华镇云屏村19组 |
| 29 | 如皋市九华镇四圩居卫生室 | 如皋市九华镇四圩社区18组 |
| 30 | 如皋市九华镇如海村卫生室 | 如皋市九华镇如海村13组 |
| 31 | 如皋市九华镇赵元村卫生室 | 如皋市九华镇赵元村公共服务中心 |
| 32 | 如皋市吴窑镇吴窑居卫生室 | 如皋市吴窑镇吴窑社区5组 |
| 33 | 如皋市吴窑镇沈徐村卫生室 | 如皋市吴窑镇沈徐村4组 |
| 34 | 如皋市吴窑镇钱庄居卫生室 | 如皋市吴窑镇钱庄社区3组 |
| 35 | 如皋市吴窑镇陈家村卫生室 | 如皋市吴窑镇陈家村2组 |
| 36 | 如皋市吴窑镇何柳村卫生室 | 如皋市吴窑镇何柳村7组 |
| 37 | 如皋市吴窑镇沈甸村卫生室 | 如皋市吴窑镇沈甸村21组 |
| 38 | 如皋市吴窑镇三元居卫生室 | 如皋市吴窑镇三元社区13组 |
| 39 | 如皋市吴窑镇大石居卫生室 | 如皋市吴窑镇大石社区15组 |
| 40 | 如皋市吴窑镇立新居卫生室 | 如皋市吴窑镇立新社区公共服务中心 |
| 41 | 如皋市吴窑镇小马居卫生室 | 如皋市吴窑镇小马社区22组 |
| 42 | 如皋市吴窑镇龙河村卫生室 | 如皋市吴窑镇龙河村9组 |
| 43 | 如皋市吴窑镇平田村卫生室 | 如皋市吴窑镇平田村14组 |
| 44 | 如皋市吴窑镇四房居卫生室 | 如皋市吴窑镇四房社区10组 |
| 45 | 如皋市吴窑镇长西村卫生室 | 如皋市吴窑镇长西村10组 |
| 46 | 如皋市吴窑镇长庄村卫生室 | 如皋市吴窑镇长庄村5组 |
| 47 | 如皋市吴窑镇老庄村卫生室 | 如皋市吴窑镇老庄村18组 |
| 48 | 如皋市吴窑镇黄石居卫生室 | 如皋市吴窑镇黄石社区14组 |
| 49 | 如皋市白蒲镇沈桥村卫生室 | 如皋市白蒲镇沈桥村30组 |
| 50 | 如皋市白蒲镇前进居卫生室 | 如皋市白蒲镇前进社区11组 |
| 51 | 如皋市白蒲镇蒲东居卫生室 | 如皋市白蒲镇蒲东社区19组 |
| 52 | 如皋市白蒲镇姚家园村卫生室 | 如皋市白蒲镇姚家园村19组 |
| 53 | 如皋市白蒲镇文峰居卫生室 | 如皋市白蒲镇文峰社区2组 |
| 54 | 如皋市白蒲镇姜北村卫生室 | 如皋市白蒲镇姜北村15组 |
| 55 | 如皋市白蒲镇松杨居卫生室 | 如皋市白蒲镇松杨社区17组 |
| 56 | 如皋市白蒲镇康庄村卫生室 | 如皋市白蒲镇康庄村11组 |
| 57 | 如皋市白蒲镇钱园居卫生室 | 如皋市白蒲镇钱园社区18组 |
| 58 | 如皋市白蒲镇唐堡村卫生室 | 如皋市白蒲镇唐堡村12组 |
| 59 | 如皋市白蒲镇黄行村卫生室 | 如皋市白蒲镇黄行村4组 |
| 60 | 如皋市白蒲镇勇敢居卫生室 | 如皋市白蒲镇百岁路 |
| 61 | 如皋市白蒲镇朱窑村卫生室 | 如皋市白蒲镇朱窑村26组 |
| 62 | 如皋市白蒲镇邓杨村卫生室 | 如皋市白蒲镇邓杨村23组 |
| 63 | 如皋市白蒲镇杨家园村卫生室 | 如皋市白蒲镇杨家园村17组 |
| 64 | 如皋市白蒲镇蒲西居卫生室 | 如皋市白蒲镇蒲西社区31组 |
| 65 | 如皋市白蒲镇朱家桥村卫生室 | 如皋市白蒲镇朱家桥村2组 |
| 66 | 如皋市白蒲镇顾岱村卫生室 | 如皋市白蒲镇顾岱村22组 |
| 67 | 如皋市白蒲镇合兴村卫生室 | 如皋市白蒲镇合兴村25组 |
| 68 | 如皋市白蒲镇新陆村卫生室 | 如皋市白蒲镇新陆村8组 |
| 69 | 如皋市白蒲镇斜庄居卫生室 | 如皋市白蒲镇斜庄居5组 |
| 70 | 如皋市白蒲镇文著居卫生室 | 如皋市白蒲镇文著居10组 |
| 71 | 如皋市白蒲镇月旦居卫生室 | 如皋市白蒲镇月旦居3组 |
| 72 | 如皋市白蒲镇林梓居卫生室 | 如皋市白蒲镇林梓居13组 |
| 73 | 如皋市白蒲镇沈腰村卫生室 | 如皋市白蒲镇沈腰村8组 |
| 74 | 如皋市白蒲镇蒋殿居卫生室 | 如皋市白蒲镇蒋殿居4组 |
| 75 | 如皋市白蒲镇桥口村卫生室 | 如皋市白蒲镇桥口村5组 |
| 76 | 如皋市白蒲镇林梓居林东卫生室 | 如皋市白蒲镇林梓居44组 |
| 77 | 如皋市下原镇花园头村卫生室 | 如皋市下原镇花园头村22组 |
| 78 | 如皋市下原镇老坝村卫生室 | 如皋市下原镇老坝村30组 |
| 79 | 如皋市下原镇下原居卫生室 | 如皋市下原镇下原社区惠仁小区下原居民委员会二楼 |
| 80 | 如皋市下原镇腰庄居卫生室 | 如皋市下原镇腰庄居33组 |
| 81 | 如皋市下原镇白李居卫生室 | 如皋市下原镇白李社区21组 |
| 82 | 如皋市下原镇蔡荡村卫生室 | 如皋市下原镇蔡荡村17组 |
| 83 | 如皋市下原镇陈桥村卫生室 | 如皋市下原镇陈桥村8组 |
| 84 | 如皋市下原镇藕池村卫生室 | 如皋市下原镇藕池村14组 |
| 85 | 如皋市下原镇沈阳居卫生室 | 如皋市下原镇沈阳社区2组 |
| 86 | 如皋市下原镇曙光村卫生室 | 如皋市下原镇曙光村3组 |
| 87 | 如皋市下原镇文庄居卫生室 | 如皋市下原镇文庄社区20组 |
| 88 | 如皋市下原镇野树居卫生室 | 如皋市下原镇野树社区9组 |
| 89 | 如皋市下原镇张庄村卫生室 | 如皋市下原镇张庄村6组 |
| 90 | 如皋市下原镇邹庄居卫生室 | 如皋市下原镇邹庄社区20组 |
| 91 | 如皋市下原镇桃园居卫生室 | 如皋市下原镇桃园社区18组 |
| 92 | 如皋市下原镇下原居龙潭卫生室 | 如皋市下原镇下原社区20组 |
| 93 | 如皋市城北街道杨宗居卫生室 | 如皋市城北街道北郊花苑内 |
| 94 | 如皋市城北街道太平社区卫生服务站 | 如皋市城北街道太平公共服务中心 |
| 95 | 如皋市城北街道普济社区卫生服务站 | 如皋市开发区普济社区海阳路99号 |
| 96 | 如皋市城北街道东风社区卫生服务站 | 如皋市城北街道东风社区9组 |
| 97 | 如皋市城北街道邓元社区卫生服务站 | 如皋市城北街道邓元社区14组 |
| 98 | 如皋市城北街道新王庄社区卫生服务站 | 如皋市城北街道新王庄社区7组 |
| 99 | 如皋市城北街道邓元第二社区卫生服务站 | 如皋市城北街道邓元社区9组 |
| 100 | 如皋市城北街道万新村卫生室 | 如皋市城北街道万新村柴湾小区 |
| 101 | 如皋市城北街道镇南居卫生室 | 如皋市城北街道镇南社区镇南居民小区 |
| 102 | 如皋市城北街道志勇村卫生室 | 如皋市城北街道志勇村22组 |
| 103 | 如皋市城北街道平园池村卫生室 | 如皋市城北街道平园池12组 |
| 104 | 如皋市城北街道杨宗居杨桥卫生室 | 如皋市城北街道杨宗社区居民服务中心 |
| 105 | 如皋市城北街道复兴村卫生室 | 如皋市城北街道复兴村9组 |
| 106 | 如皋市城北街道庆余居卫生室 | 如皋市城北街道工农路与泰宁路交叉路口北20米路东 |
| 107 | 如皋市城北街道鹿门第二社区卫生服务站 | 如皋市城北街道鹿门社区东小区 |
| 108 | 如皋市城北街道双楼庄村卫生室 | 如皋市城北街道双楼庄村13组 |
| 109 | 如皋市城北街道柴湾居卫生室 | 如皋市城北街道柴湾社区24组 |
| 110 | 如皋市城北街道城北社区卫生服务站 | 如皋市城北街道城北社区9组 |
| 111 | 如皋市城北街道里庄村卫生室 | 如皋市城北街道里庄村6组 |
| 112 | 如皋市城北街道新生社区卫生服务站 | 如皋市城北街道如意花苑三组团20号 |
| 113 | 如皋市城北街道陆桥村卫生室 | 如皋市城北街道陆桥村4组 |
| 114 | 如皋市城北街道阚庄村卫生室 | 如皋市城北街道阚庄村26组 |
| 115 | 如皋市城北街道邵庄村卫生室 | 如皋市城北街道邵庄村2组 |
| 116 | 如皋市城北街道袁桥居卫生室 | 如皋市城北街道袁桥社区3组 |
| 117 | 如皋市城北街道浦东居卫生室 | 如皋市城北街道浦东社区12组 |
| 118 | 如皋市城北街道何庄居卫生室 | 如皋市城北街道何庄社区3组 |
| 119 | 如皋市城北街道陆姚居卫生室 | 如皋市城北街道陆姚社区22组 |
| 120 | 如皋市城北街道顾巷村卫生室 | 如皋市城北街道顾巷村20组 |
| 121 | 如皋市城北街道八角井村卫生室 | 如皋市城北街道八角井村5组 |
| 122 | 如皋市城北街道复兴庄村卫生室 | 如皋市城北街道复兴庄村7组 |
| 123 | 如皋市城北街道狮垛村卫生室 | 如皋市城北街道狮垛村13组 |
| 124 | 如皋市城北街道野林村卫生室 | 如皋市城北街道野林村22组 |
| 125 | 如皋市城北街道十里墩居卫生室 | 如皋市城北街道十里墩社区9组 |
| 126 | 如皋市城北街道纪港村卫生室 | 如皋市城北街道纪港村3组 |
| 127 | 如皋市城北街道民实村卫生室 | 如皋市城北街道民实村11组 |
| 128 | 如皋市城北街道花园桥居卫生室 | 如皋市城北街道花园桥社区14组 |
| 129 | 如皋市城北街道朱厦村卫生室 | 如皋市城北街道朱厦村7组 |
| 130 | 如皋市城北街道双龙居卫生室 | 如皋市城北街道双龙社区6组（2025年1月新增） |
| 131 | 如皋市石庄镇何正村卫生室 | 如皋市石庄镇何正村23组 |
| 132 | 如皋市石庄镇洪港村卫生室 | 如皋市石庄镇洪港村6组 |
| 133 | 如皋市石庄镇石庄居卫生室 | 如皋市石庄镇风景河商业街北侧 |
| 134 | 如皋市石庄镇砖桥居卫生室 | 如皋市石庄镇砖桥社区21组 |
| 135 | 如皋市石庄镇闸口居卫生室 | 如皋市石庄镇闸口社区18组 |
| 136 | 如皋市石庄镇楼房村卫生室 | 如皋市石庄镇楼房村16组 |
| 137 | 如皋市石庄镇思江村卫生室 | 如皋市石庄镇思江村2组 |
| 138 | 如皋市石庄镇石北居卫生室 | 如皋市石庄镇石北社区3组 |
| 139 | 如皋市石庄镇凤龙村卫生室 | 如皋市石庄镇凤龙村14组 |
| 140 | 如皋市石庄镇永兴居卫生室 | 如皋市石庄镇永兴社区5组 |
| 141 | 如皋市石庄镇杨庄村卫生室 | 如皋市石庄镇杨庄村1组 |
| 142 | 如皋市石庄镇新生港居卫生室 | 如皋市石庄镇新生港居9组 |
| 143 | 如皋市石庄镇石南居卫生室 | 如皋市石庄镇石南社区9组 |
| 144 | 如皋市石庄镇张黄港居卫生室 | 如皋市石庄镇张黄港社区9组 |
| 145 | 如皋市石庄镇唐埠村卫生室 | 如皋市石庄镇唐埠村1组 |
| 146 | 如皋市石庄镇张杨园居卫生室 | 如皋市石庄镇张杨园社区7组 |
| 147 | 如皋市石庄镇蔡炎村卫生室 | 如皋市石庄镇蔡炎村15组 |
| 148 | 如皋市石庄镇邹蔡村卫生室 | 如皋市石庄镇邹蔡村12组 |
| 149 | 如皋市石庄镇海圩村卫生室 | 如皋市石庄镇海圩村委会内 |
| 150 | 如皋市石庄镇铁篱居卫生室 | 如皋市石庄镇铁篱社区21组 |
| 151 | 如皋市石庄镇草张庄居卫生室 | 如皋市石庄镇草张庄社区8组 |
| 152 | 如皋市江安镇马堡村卫生室 | 如皋市江安镇马堡村17组 |
| 153 | 如皋市江安镇黄建村卫生室 | 如皋市江安镇黄建村13组 |
| 154 | 如皋市江安镇曹杜村卫生室 | 如皋市江安镇曹杜村9组 |
| 155 | 如皋市江安镇徐黄居卫生室 | 如皋市江安镇徐黄社区14组 |
| 156 | 如皋市江安镇陈严村卫生室 | 如皋市江安镇陈严村1组 |
| 157 | 如皋市江安镇鄂埭村卫生室 | 如皋市江安镇鄂埭村14组 |
| 158 | 如皋市江安镇北元村卫生室 | 如皋市江安镇北元村4组 |
| 159 | 如皋市江安镇联络居卫生室 | 如皋市江安镇联络社区1组 |
| 160 | 如皋市江安镇申九村卫生室 | 如皋市江安镇申九村10组 |
| 161 | 如皋市江安镇新建村卫生室 | 如皋市江安镇新建村14组 |
| 162 | 如皋市江安镇中心居卫生室 | 如皋市江安镇中心社区13组 |
| 163 | 如皋市江安镇徐柴村卫生室 | 如皋市江安镇徐柴村8组 |
| 164 | 如皋市江安镇徐葛居卫生室 | 如皋市江安镇徐葛社区7组 |
| 165 | 如皋市江安镇宁通居卫生室 | 如皋市江安镇宁通社区5组 |
| 166 | 如皋市江安镇六团村卫生室 | 如皋市江安镇六团村23组 |
| 167 | 如皋市江安镇葛市村卫生室 | 如皋市江安镇葛市村7组 |
| 168 | 如皋市江安镇环池居卫生室 | 如皋市江安镇环池社区17组 |
| 169 | 如皋市江安镇百新村卫生室 | 如皋市江安镇百新村6组 |
| 170 | 如皋市江安镇周群居卫生室 | 如皋市江安镇周群社区16组 |
| 171 | 如皋市江安镇佘圩村卫生室 | 如皋市江安镇佘圩村13组 |
| 172 | 如皋市江安镇戈堡居卫生室 | 如皋市江安镇戈堡社区9组 |
| 173 | 如皋市江安镇黄市居卫生室 | 如皋市江安镇黄市社区7组 |
| 174 | 如皋市江安镇镇中居卫生室 | 如皋市江安镇镇中社区7组 |
| 175 | 如皋市江安镇合作村卫生室 | 如皋市江安镇合作村2组 |
| 176 | 如皋市江安镇朗庙村卫生室 | 如皋市江安镇朗庙村8组 |
| 177 | 如皋市江安镇胜利居公共服务中心卫生室 | 如皋市江安镇胜利社区1组 |
| 178 | 如皋市江安镇西庄村卫生室 | 如皋市如皋市江安镇西庄村21组 |
| 179 | 如皋市江安镇章庄居卫生室 | 如皋市江安镇章庄社区20组 |
| 180 | 如皋市江安镇陈庄村卫生室 | 如皋市江安镇陈庄村14组 |
| 181 | 如皋市江安镇周庄居卫生室 | 如皋市江安镇周庄社区20组 |
| 182 | 如皋市江安镇黄庄村卫生室 | 如皋市江安镇黄庄村9组 |
| 183 | 如皋市高新区桃北村卫生室 | 如皋市高新区桃北村12组 |
| 184 | 如皋市高新区天堡居卫生室 | 如皋市高新区天堡居5组 |
| 185 | 如皋市高新区桃林居卫生室 | 如皋市高新区桃林居16组 |
| 186 | 如皋市高新区夏庄居卫生室 | 如皋市高新区夏庄居5组 |
| 187 | 如皋市高新区申徐村卫生室 | 如皋市高新区申徐村14组 |
| 188 | 如皋市高新区左邬村卫生室 | 如皋市高新区左邬村10组 |
| 189 | 如皋市高新区明池村卫生室 | 如皋市高新区明池村24组 |
| 190 | 如皋市高新区育华村卫生室 | 如皋市高新区育华村15组 |
| 191 | 如皋市高新区肖陆村卫生室 | 如皋市高新区肖陆村8组 |
| 192 | 如皋市高新区新华居卫生室 | 如皋市高新区新华居11组 |
| 193 | 如皋市高新区马塘居卫生室 | 如皋市高新区马塘居27组 |
| 194 | 如皋市高新区杨花桥村卫生室 | 如皋市高新区杨花桥村16组 |
| 195 | 如皋市高新区宋桥居卫生室 | 如皋市高新区宋桥居9组 |
| 196 | 如皋市高新区张八里居卫生室 | 如皋市城南街道张八里居服务中心3楼311室 |
| 197 | 如皋市高新区新庄居卫生室 | 如皋市高新区高新区城东路商铺11号 |
| 198 | 如皋市高新区平明社区卫生服务站 | 如皋市高新区平明居11组 |
| 199 | 如皋市高新区建设社区卫生服务站 | 如皋市高新区城南花苑公共服务中心一楼 |
| 200 | 如皋市如城街道凌青村卫生室 | 如皋市如城街道凌青村13组 |
| 201 | 如皋市如城街道方庄村卫生室 | 如皋市如城街道方庄村4组 |
| 202 | 如皋市如城街道大明居卫生室 | 如皋市如城街道大明居15组 |
| 203 | 如皋市如城街道沿河居卫生室 | 如皋市如城街道紫光嘉苑办公楼 |
| 204 | 如皋市如城街道新官村卫生室 | 如皋市如城街道新官村15组 |
| 205 | 如皋市如城街道十里居卫生室 | 如皋市如城街道十里社区公共服务中心 |
| 206 | 如皋市如城街道大殷居卫生室 | 如皋市如城街道大殷居8组 |
| 207 | 如皋市如城街道长港村卫生室 | 如皋市如城街道长港村8组 |
| 208 | 如皋市如城街道光华村卫生室 | 如皋市如城街道光华村5组 |
| 209 | 如皋市如城街道宗岱村卫生室 | 如皋市如城街道宗岱村8组 |
| 210 | 如皋市如城街道贺洋居卫生室 | 如皋市如城街道贺洋居3组 |
| 211 | 如皋市如城街道城东社区卫生服务站 | 如皋市如城街道城东社区公共服务中心宁海路568号 |
| 212 | 如皋市如城街道新民居卫生室 | 如皋市如城街道新民居11组 |
| 213 | 如皋市如城街道老南村卫生室 | 如皋市如城街道老南村4组 |
| 214 | 如皋市如城街道城西居卫生室 | 如皋市如城街道城西新村4#商业楼E标C34、C35店铺 |
| 215 | 如皋市如城街道钱长村卫生室 | 如皋市如城街道钱长村2组 |
| 216 | 如皋市如城街道龙游河村卫生室 | 如皋市如城街道龙游河村20组 |
| 217 | 如皋市如城街道西郊社区卫生服务站 | 如皋市如城街道城市花园南大门东侧 |
| 218 | 如皋市如城街道蒲西社区卫生服务站 | 如皋市如城街道中山路558号 |
| 219 | 如皋市如城街道许庄社区卫生服务站 | 如皋市如城街道许庄居委会楼下 |
| 220 | 如皋市如城街道城南社区卫生服务站 | 如皋市如城街道惠政新村A区城南村综合用房 |
| 221 | 如皋市如城街道宏坝东皋社区卫生服务站 | 如皋市如城街道育贤路丽泽华庭105-6号 |
| 222 | 如皋市如城街道安定社区卫生服务站 | 如皋市如城街道安定村17组 |
| 223 | 如皋市如城街道红星社区卫生服务站 | 如皋市如城街道红星居2组 |
| 224 | 如皋市如城街道秀水社区卫生服务站 | 如皋市如城街道朱衣街104号、百岁步行街134-135号 |
| 225 | 如皋市如城街道宏坝花港社区卫生服务站 | 如皋市如城街道宏坝居委会花港小区28幢 |
| 226 | 如皋市如城街道迎新社区卫生服务站 | 如皋市如城街道广福路86号 |
| 227 | 如皋市如城街道绘园社区卫生服务站 | 如皋市如城街道新北商城D103-105号 |
| 228 | 如皋市如城街道仙鹤社区卫生服务站 | 如皋市如城街道仙鹤居2组 |
| 229 | 如皋市如城街道迎春社区卫生服务站 | 如皋市如城街道文昌路59号 |
| 230 | 如皋市如城街道纪庄社区卫生服务站 | 如皋市如城街道纪庄新村1号店面房 |
| 231 | 如皋市如城街道顾庄社区卫生服务站 | 如皋市如城街道顾庄居5组 |
| 232 | 如皋市如城街道益民社区卫生服务站 | 如皋市如城街道阳光花苑南大门东侧店98-104号 |
| 233 | 如皋市长江镇永丰村复兴沙卫生室 | 如皋市长江镇永丰村29组 |
| 234 | 如皋市长江镇春江花苑居卫生室 | 如皋市长江镇春江花苑社区公共服务中心 |
| 235 | 如皋市长江镇永福村卫生室 | 如皋市长江镇永福村1组 |
| 236 | 如皋市长江镇场东村卫生室 | 如皋市长江镇场东村2组 |
| 237 | 如皋市长江镇知青居卫生室 | 如皋市长江镇知青社区公共服务中心 |
| 238 | 如皋市长江镇蒲港居卫生室 | 如皋市长江镇蒲港居19组 |
| 239 | 如皋市长江镇镇龙村卫生室 | 如皋市长江镇镇龙村公共服务中心 |
| 240 | 如皋市长江镇长青居卫生室 | 如皋市长江镇长青社区公共服务中心 |
| 241 | 如皋市长江镇二案居卫生室 | 如皋市长江镇二案社区公共服务中心 |
| 242 | 如皋市长江镇二百亩居卫生室 | 如皋市长江镇二百亩社区公共服务中心 |
| 243 | 如皋市长江镇五零村卫生室 | 如皋市长江镇五零村公共服务中心 |
| 244 | 如皋市长江镇红星居卫生室 | 如皋市长江镇红星社区公共服务中心 |
| 245 | 如皋市长江镇永平闸居卫生室 | 如皋市长江镇永平闸社区公共服务中心 |
| 246 | 如皋市长江镇三洞口居卫生室 | 如皋市长江镇三洞口社区公共服务中心 |
| 247 | 如皋市长江镇永建村卫生室 | 如皋市长江镇永建村公共服务中心 |
| 248 | 如皋市长江镇永平居卫生室 | 如皋市长江镇永平社区公共服务中心 |
| 249 | 如皋市长江镇春桃居卫生室 | 如皋市长江镇春桃社区公共服务中心 |
| 250 | 如皋市长江镇中心沙居卫生室 | 如皋市长江镇中心沙社区公共服务中心 |
| 251 | 如皋市长江镇长江村卫生室 | 如皋市长江镇长江村11组 |
| 252 | 如皋市长江镇郭园居卫生室 | 如皋市长江镇郭园居委会5组 |
| 253 | 如皋市长江镇郭南村卫生室 | 如皋市长江镇郭南村12组 |
| 254 | 如皋市长江镇田王村卫生室 | 如皋市长江镇田王村公共服务中心 |
| 255 | 如皋市长江镇郭园居镇西卫生室 | 如皋市长江镇郭园社区39组 |
| 256 | 如皋市长江镇薛窑居卫生室 | 如皋市长江镇薛窑社区1组 |
| 257 | 如皋市长江镇范刘居卫生室 | 如皋市长江镇范刘社区7组 |
| 258 | 如皋市长江镇谢楼村卫生室 | 如皋市长江镇谢楼村6组 |
| 259 | 如皋市长江镇义圩居卫生室 | 如皋市长江镇义圩社区17组 |
| 260 | 如皋市长江镇富圩村卫生室 | 如皋市长江镇富圩村11组 |
| 261 | 如皋市长江镇杨洲居卫生室 | 如皋市长江镇杨洲社区公共服务中心 |
| 262 | 如皋市长江镇顾桥居卫生室 | 如皋市长江镇顾桥社区15组 |
| 263 | 如皋市长江镇车马湖居卫生室 | 如皋市长江镇车马湖社区17组 |
| 264 | 如皋市长江镇蔡埠庄村卫生室 | 如皋市长江镇蔡埠庄村22组 |
| 265 | 如皋市长江镇刘胜村卫生室 | 如皋市长江镇刘胜村4组 |
| 266 | 如皋市长江镇田桥居卫生室 | 如皋市长江镇田桥社区5组 |
| 267 | 如皋市长江镇知青居长新卫生室 | 如皋市长江镇长青沙长新街西首 |
| 268 | 如皋市长江镇车马湖居潘桥卫生室 | 如皋市长江镇车马湖居7组26号 |
| 269 | 如皋市长江镇头案居卫生室 | 如皋市长江镇头案社区公共服务中心 |
| 270 | 如皋市东陈镇洪桥居卫生室 | 如皋市东陈镇洪桥居8组 |
| 271 | 如皋市东陈镇蒋宗村卫生室 | 如皋市东陈镇蒋宗村9组 |
| 272 | 如皋市东陈镇范桥村卫生室 | 如皋市东陈镇范桥村3组 |
| 273 | 如皋市东陈镇杭桥村卫生室 | 如皋市东陈镇杭桥村14组 |
| 274 | 如皋市东陈镇山河居卫生室 | 如皋市东陈镇山河居7组 |
| 275 | 如皋市东陈镇汤湾村卫生室 | 如皋市东陈镇汤湾村5组 |
| 276 | 如皋市东陈镇南东陈居卫生室 | 如皋市东陈镇南东陈居21组 |
| 277 | 如皋市东陈镇双群居卫生室 | 如皋市东陈镇双群居12组 |
| 278 | 如皋市东陈镇南庄村卫生室 | 如皋市东陈镇南庄村15组 |
| 279 | 如皋市东陈镇北庄村卫生室 | 如皋市东陈镇北庄村9组 |
| 280 | 如皋市东陈镇杨庄居卫生室 | 如皋市东陈镇杨庄居14组 |
| 281 | 如皋市东陈镇尚书村卫生室 | 如皋市东陈镇尚书村20组 |
| 282 | 如皋市东陈镇徐湾居卫生室 | 如皋市东陈镇徐湾居12组 |
| 283 | 如皋市东陈镇冯堡村卫生室 | 如皋市东陈镇冯堡村4组 |
| 284 | 如皋市东陈镇石池村卫生室 | 如皋市东陈镇石池村2组 |
| 285 | 如皋市东陈镇南凌居卫生室 | 如皋市东陈镇南凌社区6组 |
| 286 | 如皋市东陈镇雪洪村卫生室 | 如皋市东陈镇雪洪村18组 |
| 287 | 如皋市东陈镇雪东居卫生室 | 如皋市东陈镇雪东社区16组 |
| 288 | 如皋市东陈镇雪岸居卫生室 | 如皋市东陈镇雪岸社区11组 |
| 289 | 如皋市东陈镇凌云居卫生室 | 如皋市东陈镇凌云社区12组 |
| 290 | 如皋市东陈镇万富居万鱼卫生室 | 如皋市东陈镇万富社区5组 |
| 291 | 如皋市东陈镇万富居卫生室 | 如皋市东陈镇万富社区17组 |
| 292 | 如皋市东陈镇刘亮村卫生室 | 如皋市东陈镇刘亮村8组 |
| 293 | 如皋市东陈镇刘杨村卫生室 | 如皋市东陈镇刘杨村14组 |
| 294 | 如皋市磨头镇严狄村卫生室 | 如皋市磨头镇严狄村14组 |
| 295 | 如皋市磨头镇星港村卫生室 | 如皋市磨头镇星港村17组 |
| 296 | 如皋市磨头镇顾沈村卫生室 | 如皋市磨头镇顾沈村公共服务中心 |
| 297 | 如皋市磨头镇高庄居卫生室 | 如皋市磨头镇高庄居14组 |
| 298 | 如皋市磨头镇场东村卫生室 | 如皋市磨头镇场东村37组 |
| 299 | 如皋市磨头镇新徐村卫生室 | 如皋市磨头镇新徐村3组 |
| 300 | 如皋市磨头镇高李村卫生室 | 如皋市磨头镇高李村5组 |
| 301 | 如皋市磨头镇曹石村卫生室 | 如皋市磨头镇曹石村13组 |
| 302 | 如皋市磨头镇丁冒村卫生室 | 如皋市磨头镇丁冒村9组 |
| 303 | 如皋市磨头镇董堡村卫生室 | 如皋市磨头镇董堡村6组 |
| 304 | 如皋市磨头镇塘湾村卫生室 | 如皋市磨头镇塘湾村27组 |
| 305 | 如皋市磨头镇老户村卫生室 | 如皋市磨头镇老户村8组 |
| 306 | 如皋市磨头镇新联居卫生室 | 如皋市磨头镇新联居22组 |
| 307 | 如皋市磨头镇新港村卫生室 | 如皋市磨头镇新港村22组 |
| 308 | 如皋市磨头镇场西村卫生室 | 如皋市磨头镇场西村6组 |
| 309 | 如皋市磨头镇磨头居小磨卫生室 | 如皋市磨头镇磨头居21组 |
| 310 | 如皋市磨头镇兴韩村卫生室 | 如皋市磨头镇兴韩村8组 |
| 311 | 如皋市磨头镇朗张村卫生室 | 如皋市磨头镇金朗小区 |
| 312 | 如皋市磨头镇邓高居卫生室 | 如皋市磨头镇邓高居2组 |
| 313 | 如皋市磨头镇天阳居卫生室 | 如皋市磨头镇天阳居2组 |
| 314 | 如皋市磨头镇磨头居卫生室 | 如皋市磨头镇磨头社区公共服务中心 |
| 315 | 如皋市磨头镇十字桥村卫生室 | 如皋市磨头镇十字桥村委会楼下 |
| 316 | 如皋市搬经镇群岸居卫生室 | 如皋市搬经镇群岸居1组 |
| 317 | 如皋市搬经镇兴夏居卫生室 | 如皋市搬经镇兴夏居11组 |
| 318 | 如皋市搬经镇夏堡村卫生室 | 如皋市搬经镇夏堡村19组 |
| 319 | 如皋市搬经镇加力居卫生室 | 如皋市搬经镇加力居16组 |
| 320 | 如皋市搬经镇湖刘居卫生室 | 如皋市搬经镇湖刘居19组 |
| 321 | 如皋市搬经镇万富村卫生室 | 如皋市搬经镇万富村5组 |
| 322 | 如皋市搬经镇鞠桥居卫生室 | 如皋市搬经镇鞠桥居3组 |
| 323 | 如皋市搬经镇龙桥村卫生室 | 如皋市搬经镇龙桥村2组 |
| 324 | 如皋市搬经镇港桥村卫生室 | 如皋市搬经镇港桥村23组 |
| 325 | 如皋市搬经镇肖马村卫生室 | 如皋市搬经镇肖马村16组 |
| 326 | 如皋市搬经镇朱夏居卫生室 | 如皋市搬经镇朱夏居9组 |
| 327 | 如皋市搬经镇丁许村卫生室 | 如皋市搬经镇丁许村6组 |
| 328 | 如皋市搬经镇芹界村卫生室 | 如皋市搬经镇芹界村13组 |
| 329 | 如皋市搬经镇严鲍居卫生室 | 如皋市搬经镇严鲍居9组 |
| 330 | 如皋市搬经镇加马居卫生室 | 如皋市搬经镇加马居19组 |
| 331 | 如皋市搬经镇搬东居卫生室 | 如皋市搬经镇搬东居9组 |
| 332 | 如皋市搬经镇林上村卫生室 | 如皋市搬经镇林上村15组 |
| 333 | 如皋市搬经镇任庄村卫生室 | 如皋市搬经镇任庄村9组 |
| 334 | 如皋市搬经镇搬经居卫生室 | 如皋市搬经镇搬经居7组 |
| 335 | 如皋市搬经镇梅甸村卫生室 | 如皋市搬经镇梅甸村8组 |
| 336 | 如皋市搬经镇谢甸居卫生室 | 如皋市搬经镇谢甸居21组 |
| 337 | 如皋市搬经镇焦港村卫生室 | 如皋市搬经镇焦港1组 |
| 338 | 如皋市搬经镇叶庄居卫生室 | 如皋市搬经镇叶庄社区8组 |
| 339 | 如皋市搬经镇万全村卫生室 | 如皋市搬经镇万全村13组 |
| 340 | 如皋市搬经镇董王居卫生室 | 如皋市搬经镇董王社区5组 |
| 341 | 如皋市搬经镇叶庄居李洋卫生室 | 如皋市搬经镇叶庄社区18组 |
| 342 | 如皋市搬经镇土山村卫生室 | 如皋市搬经镇土山村17组 |
| 343 | 如皋市搬经镇楼冯村卫生室 | 如皋市搬经镇楼冯13组 |
| 344 | 如皋市搬经镇横埭居卫生室 | 如皋市搬经镇横埭社区17组 |
| 345 | 如皋市搬经镇袁庄居卫生室 | 如皋市搬经镇袁庄社区12组 |
| 346 | 如皋市搬经镇刘庄村卫生室 | 如皋市搬经镇刘庄村10组 |
| 347 | 如皋市搬经镇高明庄居卫生室 | 如皋市搬经镇高明庄社区13组 |
| 348 | 如皋市搬经镇中心居卫生室 | 如皋市搬经镇中心社区公共服务中心 |
| 349 | 如皋市搬经镇鲍庄居卫生室 | 如皋市搬经镇鲍庄社区4组 |
| 350 | 如皋市搬经镇卢庄村卫生室 | 如皋市搬经镇卢庄村19组 |
| 351 | 如皋市搬经镇中心居镇东卫生室 | 如皋市搬经镇中心社区11组 |
| 352 | 如皋市搬经镇晓庄村卫生室 | 如皋市搬经镇晓庄村19组 |

- 三、服务要求：

1．响应供应商不能简单照搬本文件提供的需求，必须按本文件技术规格逐项作出实质性响应。如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后成交供应商在签订合同和履约环节中不得向采购人提出异议，且负责承担由此而产生的一切后果和损失。

2．成交供应商必须明确所提供服务的详细情况，在服务方案中明列。

3．成交供应商应保证其软件在科学安装、正常使用下，在使用时应具有优良的友好性和交互性能。

4．成交供应商应采取必要的安全措施保证软件的自身安全。

5．成交供应商必须保证所升级的软件符合国家相应质量标准要求，更换时必须保留随产品提供其身份证明材料，如身份信息号（条、二维）码、检验报告（产生商签章复印件）、产品合格证（原件）以及测试、运行、保养手册等。

6.磋商响应供应商中标后，签订合同时需提供磋商文件中要求提供的相关资质证书、检测报告、授权书及质保函等原件审查，否则视为虚假应标，取消中标资格、根据有关法规做相应的处罚处理。

- 四、质量标准

（一）响应供应商不能简单照搬单一来源文件提供的需求，必须按文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（二）成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（三）成交人应采取必要的安全措施确保服务过程中的安全，并承担服务过程中产生的风险。

（四）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（五）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（六）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。。

- 五、报价要求

1．报价人按每月每卫生室服务单价报价，报价应包含本项目服务期内的完成本项目的所有硬件设备、软件平台及升级、数据传输及存储、维护费、施工费、包装、运输、保险、安装调试、人员培训、验收、投标、政府采购代理机构、税金等一切费用。

2．报价方式∶以人民币报价，报单点单价和总价。

3．响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

- 六、服务期限和地点

服务期限：合同签订，建设完成，验收合格之日起叁年。无重大变更情况下，优先考虑本次中标供应商续签服务。

地点：如皋各网点

- 七、验收方案

供应商完成服务后根据采购方购买的服务要求对照招标文件进行验收。

1．供应商建设完成后，提交书面申请，采购人成立验收小组，由公司技术工程师配合相关人员完成此项工作，确保本项目达到响应供应商的各项承诺要求。

2．采购方将在供应商安装调试合格后5个工作日内组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收。验收中如有疑问，软件（产品）供应商技术工程师需当场予以解答。

3.验收合格，采购方出具验收报告，作为支付服务费的依据。

- 八、付款方式

该项目为购买服务项目，项目验收合格后，服务费按服务年度支付。首个服务年度的费用分两次支付：于验收合格后第六个月支付该年度服务费的90%，于服务期末支付剩余的10%。后续每个服务年度均按此周期支付，即于该服务年度的第六个月支付90%费用，于该年度服务期末支付剩余10%费用。每次付款前，均需经甲方确认乙方实际提供服务数量，乙方还需出具相应金额的正式税务发票。

结算价=实际卫生室数×月数×每月每卫生室服务单价，据实结算。

- 九、其他要求

1.其他要求详见合同条款

2.本项目成交后不允许分包和转包

3．响应供应商对采购文件有疑义的必须在答疑截止日期前以书面方式向采购人提出，采购人认为合理的，将以采购文件答疑方式告知所有响应供应商。如在答疑截止日前未提出疑义的视同完全认同采购文件所有条款。

- 第四章  合同范本

如皋市政府采购合同

项目名称：

计划编号：

甲方：

乙方：

签订时间：      年    月    日

甲方就如皋市医保局医保视频监控服务项目进行了单一来源采购，确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商一致签订本合同。

- 合同文件

与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.采购文件；

2.投标文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.中标通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.其他与履行合同有关联的资料。

第二条  合同内容

1.1、本次采购服务项目为如皋全区352家卫生室监控，具体提供服务内容为：每个卫生室医保刷卡处监视摄像头（1台）具有入侵检测、音频输入、拾音等功能，安装位置必须要看到整个收银台区域、配售药画面以及声音清晰可辨，其它位置为360°全景摄像头（1台），全景安装时避开柱子或死角，确保监控区域能全覆盖到位，监控视屏24小时存储，存储时长不低于6个月，存储监控画面须高清及网速流畅，且视频平台支持与市平台对接，在监控平台上要能直观看到定点机构结算和全景摄像头的在线和离线情况，保证平台网速流畅使用，提供的服务内容包含各网点的传输组网汇聚及硬件设备；提供服务的硬件需符合技术要求，同时还包含服务期内的维护及硬件故障处理等，使用单位不再支付任何费用。

2.服务名称：详见合同附件《服务一览表》。

第三条  合同总金额

本合同服务总金额：￥     元，大写：          （含税价，税率6%），单价为人民币     元/室/月（含税）。

本合同总价款包括服务期间必需的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。未经甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.项目验收合格后，服务费按服务年度支付。首个服务年度的费用分两次支付：于验收合格后第六个月支付该年度服务费的90%，于服务期末支付剩余的10%。后续每个服务年度均按此周期支付，即于该服务年度的第六个月支付90%费用，于该年度服务期末支付剩余10%费用。每次付款前，均需经甲方确认乙方实际提供服务数量，乙方还需出具相应金额的正式税务发票。

乙方开户行信息：

开 户 名 称：

开户银行：

账       户：

第六条 验收

1.服务期限：验收合格之日起三年。

服务地点：如皋各村（社区）卫生室。

验收时间：项目建设完成后5个工作日内验收。

验收地点：如皋。

2.乙方应对提供的服务作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应于验收交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成项目建设。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于报告出具之日起5日内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：         ； 联系电话：       。

第八条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收合格之日起12个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在4小时之内做出及时响应，且在24小时之内实地解决问题。若问题在24小时后仍无法解决，乙方应在2日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

第九条  分包

除采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。合同有效期叁年。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用5％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期达10天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：故障修复时间超过24小时、小于3天的，每一个摄像机扣除100元；故障修复时间超过3天、小于7天的，每一个摄像机扣除200元。

5.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方并于30日内寄送有关权威机构出具的证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方优先通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①可向合同签订地法院起诉，合同签订地此约定为如皋市；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

| 甲方（公章）： 法定代表人/授权人： 年 月 日 | 乙方（公章）： 法定代表人/授权人： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件

服务明细项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 计量单位 | 工作量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 易耗品 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  单一来源响应文件

- 一、封面

项目名称：如皋市医保局医保视频监控服务项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-D2025-0118

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

- 二、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明（复印件）。

（二）上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

（四）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的任据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

（六）法人授权书（原件）。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：如皋市医保局医保视频监控服务项目编号:采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

（七）单一来源响应函。

单一来源响应函

致：采购人或者代理机构

根据贵方的号单一来源文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目单一来源采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按单一来源文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部单一来源文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与单一来源采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据单一来源文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守单一来源文件中要求的收费项目和标准。

8.与本单一来源采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（八）其他资格证明材料（格式自拟）

对应本项目单一来源公告“二、申请人的资格要求”中“（三）本项目的特定资格要求”的相应证明材料。

注意：以上所有资格证明文件必须加盖公章。

二、商务技术文件

（一）技术部分正负偏离表

- 技术部分正负偏离表

供应商名称（加盖公章）：

1.设备名称：摄像机  品牌型号：      生产厂家：

| 序号 | 技术指标名称 | 单一来源文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置麦克风。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于62dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  |  |  |

2.设备名称：球型摄像机  品牌型号：      生产厂家：

| 序号 | 技术指标名称 | 单一来源文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球型摄像机 | 400万变焦红外网络球机 1寸红外变焦网络球机，可实现远程变倍查看及双向语音对讲，巡店、看店好帮手 采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显改善效果 支持移动侦测，区域入侵，越界侦测等智能侦测功能，并可通过宽动态，背光补偿，3D 数字降噪等技术优化画面，适应不同场景需求 实现对餐饮、服务商业、书店、小超市等连锁门店、单铺等进行远程管理，并适用于无人值守的办公室、仓库、财务室、机房、车库等小范围场景 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持萤石平台，海康互联接入 支持红外补光，红外最远可达20 m 支持壁装和吸顶安装 支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，适应不同环境 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大 256 GB 支持2.7~8 mm电动变焦调节 传感器类型：1/3″ Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.016 Lux @（F2.0，AGC ON）；黑白：0.008 Lux @（F2.0，AGC ON）；0 Lux with IR 焦距：2.7~8 mm 视场角：水平视场角：96.6°-48.9°，垂直视场角：51.6°-27.4°，对角视场角：114.6°-56.2° 红外照射距离：最远可达20 m 防补光过曝：支持 波长范围：红外850 nm 水平范围：0°~350° 垂直范围：-15°~100° 水平速度：最大20°/s 垂直速度：最大15°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 宽动态：支持 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1个内置麦克风 音频输出：1个内置扬声器 供电方式：DC：5 V ± 10%，支持防反接保护 电源接口类型：Micro USB 设备功耗：最大功耗：5.5 W 工作温湿度：-10℃-40℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 尺寸：产品尺寸：126.6 × 93.5 × 145.4 mm 包装尺寸：152 × 118 × 164 mm（长 × 宽 × 高） 重量：设备重量：260 g 带包装重量：360 g 防护：IP54 |  |  |  |

3.设备名称：硬盘录像机  品牌型号：      生产厂家：

| 序号 | 技术指标名称 | 单一来源文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 单个节点支持：总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数32路支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围； 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速； 可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠；单设备可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像；支持开启RAID后，系统接入带宽、存储带宽、转发带宽、回放带宽不下降；支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式； 支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。 可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置16块SATA接口硬盘； 支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式，RAID组中正常工作的硬盘掉线1分钟内再插上，硬盘可恢复至原RAID组中； |  |  |  |

4.设备名称：3.5寸硬盘  品牌型号：      生产厂家：

| 序号 | 技术指标名称 | 单一来源文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.5寸硬盘 | 10TB监控硬盘，7200RPM,3.5寸 |  |  |  |

5.设备名称：INTEL 双路服务器  品牌型号：      生产厂家：

| 序号 | 技术指标名称 | 单一来源文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INTEL 双路服务器 | 4208×2/64GB DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2+10GbE×2 2U双路标准机架式服务器 CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥8核，主频≥2.1GHz 内存：16G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） 操作系统：HIK OS |  |  |  |

6.设备名称：视频管理平台模块  品牌型号：      生产厂家：

| 序号 | 技术指标名称 | 单一来源文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频管理平台模块 | 支持AD域； 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等； 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果 要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、画面冻结、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 要求支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况 要求支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：拟投入设备供应商需明确品牌、型号、生产厂家。

（二）商务部分正负偏离表

- 商务部分正负偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 商务条款 | 单一来源文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |  |
| 3 | 服务时间 |  |  |  |  |
| 4 | 服务方式 |  |  |  |  |
| 5 | 服务地点 |  |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 7 | 投标货币 |  |  |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：供应商可按照“第三章项目需求 商务要求详细填列。完全响应可提交空白，加盖CA签章。

（三）技术方案、服务承诺、培训承诺（格式自拟）

（四）单一来源文件规定提交的其他材料（格式自拟）

注意：以上商务技术响应文件所有涉及证明文件复印件必须加盖公章，原件备查。

- 三、报价文件

单一来源响应报价表

项目名称： 如皋市医保局医保视频监控服务

项目编号：JSZC-320682-NTJW-D2025-0118

| 序号 | 项目名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元/月/卫生室） | 服务期限（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市医保局医保视频监控服务项目 | 详见第三章 | 个（卫生室） | 352 |  | 12 | 本次购买服务项目每个卫生室含传输线路组网等报价不得超过229元/月/卫生室。 |
| 报价：人民币（大写）： 元/卫生室/月（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）                             日期：2025年   月   日

注：报价人报价应包含本项目服务期内的完成本项目的所有硬件设备、软件平台及升级、数据传输及存储、维护费、施工费、包装、运输、保险、安装调试、人员培训、验收、投标、政府采购代理机构、税金等一切费用。