招

标

文

件

项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

采 购 人：徐州市公安局

采购代理机构：江苏筑融工程项目管理有限公司

二O二四年十二月
目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	22

第五章  拟签订的合同文本	27

第六章  采购需求	39

第七章  投标文件相关格式	45

徐州市公安局

《智慧磐石工程拓展建设项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏筑融工程项目管理有限公司对徐州市公安局“智慧磐石工程拓展建设项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

(二)项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

二、对投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告。

- 获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：详见本项目公开招标公告。

2、获取地点：在“苏采云”系统报名成功后自行下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年1月2日北京时间9：30

（二）开标时间：2025年1月2日北京时间9：30

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市公安局

（二）地址：徐州市金山东路6号

（三）联系方式：13952282926

（四）采购项目联系人：刘欣

六、采购代理机构

（一）名称：江苏筑融工程项目管理有限公司。

（二）地址：徐州市泉山区矿大软件园C7-8层

（三）联系方式：13365285979

（四）采购项目联系人：史婷婷

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 3.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市公安局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (三) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (四) | 本项目采购代理机构：江苏筑融工程项目管理有限公司 |
| (五) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采 购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (六) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (七)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (八)2 | 不安排现场考察。 |
| (八)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (九) | 投标文件的语言为中文 |
| (十) | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (十一)1 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）商务部分（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； （二）技术部分（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十一)2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.本文件第三章《投标资料表》中(十一)1 |
| (十一)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| (十二) | 本项目采购预算金额：84.79万元（人民币）。 其中： 采购包一不接受超过42.06万元人民币的投标报价； 采购包二不接受超过42.73万元人民币的投标报价； 报价包括完成本项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十三) | 以人民币报价。 |
| (十五) | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》十二和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| (十六) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2025年1月2日北京时间9:30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十七）1 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（具体见“苏采云”系统要求） 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十七）2 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统平台在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时在规定时间内进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (十八)1 | 一、开标时间：2025年1月2日北京时间9：30。 二、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (十八)2 | 招标文件规定的需要公布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (十九) | 采用综合评分法。 |
| (二十) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (二十一) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (二十二) | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求： 本项目的履约保证金为中标合同价的10%，供应商应当以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，提交时间为签订合同前。履约保证金在中标供应商按合同履约完成后30日内无息退还。 |
| (二十三) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：史婷婷； 联系电话：13365285979； 办公地址：徐州市泉山区矿大软件园C7-8层 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.本项目招标代理费按上表费率计算后，再乘以折扣率50%进行计取（最低5000元）。

9.代理费缴费账户：江苏筑融工程项目管理有限公司

开户行：中国农业银行徐州塔东支行

账号：10247401040011531

- 评标标准

采购包1评分细则

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×30 （分值计算结果保留两位小数）。 |
| 技术部分（61分） | 所投产品的技术参数 （20分） | 依据投标文件中偏离表、所投产品的技术参数对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数”满足程度进行评分。 全部满足要求得20分，每有一项响应指标不满足或负偏离扣2分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 产品性能与质量评价（11分） | 根据投标人所投产品的产品手册、产品实样照片、技术白皮书等，对产品性能稳定性、产品质量、产品工艺（含规格尺寸及产品材质）等方面进行评价。 性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性较高的得2分；性能稳定性一般的得1分；性能稳定性较差的得0.5分； 质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性较高的得2分；质量可靠性程度一般的得1分；质量可靠性程度较差的得0.5分； 产品工艺（3分）：产品工艺先进的得3分；产品工艺较先进的得2分；产品工艺一般的得1分；产品工艺较落后的得0.5分； 未提供的得0分。本项最高得11分，最低不得分。 |
|  | 安装调试方案（10分） | 对投标人的投标文件中的安装调试方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （10分） | 对投标人的投标文件中的培训方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 对投标文件中的售后服务方案内容的全面性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面详实的得2分；较全面的得1分；不太全面的得0.5分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分）：可行性强的得2分，可行性较强的得1分，可行性欠缺的得0.5分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 本项目免费质保期为3年，在此基础上投标人承诺免费质保期（含软件升级）每增加1年的得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供免费质保期承诺书。不提供的不得分。 |
| 商务部分（7分） | 资信评价（3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一项认证得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中须放入证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料，并加盖电子签章，不提供的不得分。 |
|  | 业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2021年8月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目类似合同的得2分，本项最高得4分，不提供的不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中须同时提供合同原件扫描件、中标通知书和该项目的发票或其他形式的付款凭证，并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清的不得分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。 |  |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。 |  |

采购包2评分细则

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×30 （分值计算结果保留两位小数）。 |
| 技术部分（61分） | 所投产品的技术参数 （20分） | 依据投标文件中偏离表、所投产品的技术参数对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数”满足程度进行评分。 全部满足要求得20分，每有一项响应指标不满足或负偏离扣2分，本项最高得20分，最低得0分。 |
|  | 产品性能与质量评价（11分） | 根据投标人所投产品的产品手册、产品实样照片、技术白皮书等，对产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、配置合理性等方面进行评价。 性能稳定性（4分）：性能稳定性高的得4分；性能稳定性较高的得2分；性能稳定性一般的得1分；性能稳定性较差的得0.5分； 质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性较高的得2分；质量可靠性程度一般的得1分；质量可靠性程度较差的得0.5分； 技术先进性（3分）：技术先进的得3分；技术较先进的得2分；技术一般的得1分；技术较落后的得0.5分； 未提供的得0分。本项最高得11分，最低不得分。 |
|  | 安装调试方案（10分） | 对投标人的投标文件中的安装调试方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 培训方案 （10分） | 对投标人的投标文件中的培训方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | 对投标文件中的售后服务方案内容的全面性、针对性进行评价。 全面性(2分)：全面详实的得2分；较全面的得1分；不太全面的得0.5分。 针对性（2分)：针对性强得2分；针对性较强得1分；欠缺针对性的得0.5分。 可行性（2分）：可行性强的得2分，可行性较强的得1分，可行性欠缺的得0.5分。 未提供的得0分。本项最高得6分，最低得0分。 |
|  |  | 本项目免费质保期为3年，在此基础上投标人承诺免费质保期（含软件升级）每增加1年的得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供免费质保期承诺书。不提供的不得分。 |
| 商务部分（7分） | 资信评价（3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一项认证得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中须放入证书原件扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料，并加盖电子签章，不提供的不得分。 |
|  | 业绩（4分） | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2021年8月1日以后的合同，每提供一个与本次采购项目类似合同的得2分，本项最高得4分，不提供的不得分。 时间以合同签订时间为准，投标文件中须同时提供合同原件扫描件、中标通知书和该项目的发票或其他形式的付款凭证，并加盖电子签章，不提供或提供内容模糊不清的不得分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。 |  |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。
                   第五章  拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

项目编号：

采购人：

项目名称：

中标人：

签订日期：    年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

| 第一条 | 定义 |
| --- | --- |
| 第二条 | 合同范围 |
| 第三条 | 价格 |
| 第四条 | 支付 |
| 第五条 | 交货 |
| 第六条 | 包装和标记 |
| 第七条 | 技术资料 |
| 第八条 | 安装 |
| 第九条 | 验收 |
| 第十条 | 售后服务和技术培训 |
| 第十一条 | 索赔 |
| 第十二条 | 不可抗力 |
| 第十三条 | 合同的终止 |
| 第十四条 | 争议的解决 |
| 第十五条 | 适用法律 |
| 第十六条 | 权利保证 |
| 第十七条 | 保密 |
| 第十八条 | 合同生效及其他 |

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方 ”见《合同专用条款》。

1.2“卖方 ”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场 ”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的 ”见合同附件 4。

1.5“技术资料 ”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技 术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训 ”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方 面卖方给予买方的培训。

1.7“安装 ”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行 ”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的 测试。

1.9“验收 ”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同 附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之 后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币 ”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格 ”见合同附件 4。

1.12“合同生效日 ”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。

1.13“ 日 ”是指日历天数。

1.14“月 ”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服 务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用 条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、

金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规 定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据： A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合 格后 5日内签署验收书。

9.3 买方派出 1-3 名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的 1-3 名技 术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的 义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式 包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。 C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义 务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生 后 14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟 延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响 消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务， 如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权 发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为， 在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或 部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付 合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合 同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面 通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何 时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为 ”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关 人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为 ”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买 方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对 买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协 商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国 的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商 标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1 卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、 发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必 要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 50%承担违约金 或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。 本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合 同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其 义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合 同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义 务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵 或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、 任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响 本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签 订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10 买方应当自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在省级以上人民 政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增 加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合 同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方 ”为         。

1.2 “卖方 ”为          。

1.3 “工作现场 ”为买方指定地点。

1.10 “合同货币 ”即人民币。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是          ，具体详 见合同附件。

第三条 价格

3.1 合同总价为：           （大写）， ￥           （小写）。

供货产品明细单价：

| 品名 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... | ...... | ...... | ...... |

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额    元，（小写金额：    元），经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥   ，大写：人民币   元整，在双方签订合同，卖方向买方出具等额预付款保函、增值税发票后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥   ，大写：人民币   元整，合同标的全部交付安装完毕、经试运行30天且验收合格后15日内买方对卖方提供的结算资料进行审核，经审核确认后由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

双方签署的移交证明;买方出具的结算审核确认书。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥   ，大写：人民币   元整，在双方签订合同生效，卖方主要设备运至安装场地后15日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥   ，大写：人民币   元整，合同标的全部交付安装完毕、经试运行3个月且验收合格后30日内买方对卖方提供的结算资料进行审核，经审核确认后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

双方签署的移交证明;买方出具的结算审核确认书。

履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求：

注：本项目的履约保证金为中标合同价的10%，卖方应当以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，提交时间为签订合同前。履约保证金在卖方按合同履约完成后30日内无息退还。

第五条 交货

5.1 卖方应于合同签订后根据买方要求进行供货。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在合同生效日后60日历天内完成项目的整体安装调试服务工作，交付采

购人使用。

5.4 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之  一(1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十 (10%)，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

5.5如果卖方在合同规定的交货期限后十 日内仍未能按买方要求供货的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第九条 验收

9.1买方签收的送货单、确认单等载明货物的数量、型号、规格，仅是对货物数量和外观瑕疵进行的初步检验。

9.2买方发现货物的质量不符合约定的，及时通知卖方更换，卖方应重新提供符合约定的货物。

9.3 买卖双方对货物质量有争议的，可委托第三方机构进行鉴定，相关费用由卖方负担。

9.4商品（合同标的）包装验收要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

9.5快递包装验收要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 售后服务

质量保证期：质保期：     年。

第十一条 索赔

11.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2 卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20日，合同任何一方均有权发出书面通 知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后  10  日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5  日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合 同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方 应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 保密

17.1买方在签订合同前将告知卖方关于本合同内容的保密事项及要求，卖方应无

条件遵守。

17.2卖方除通用条款中要求的保密事项外，还应保证在标的使用过程中的资料不外泄，如标的拍摄的音、视频及图片等内容。

17.3如果卖方未能按照合同约定进行保密而造成资料外泄的，卖方应按照合同标的金额的百分之五(5%)的比率支付违约金，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务，同时卖方应承担相应的法律责任。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好招标采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135 号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:                            卖方:

地址:                            地址:

邮编:                            邮编:

电话:                              电话:

传真:                            传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件5：《保密承诺》

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对智慧磐石工程拓展建设项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的10%提交的履约保证金。

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方    份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：____________________

卖方（签章）： ___________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：____________________

合同附件5

《保密承诺》

（甲方名称）：

参加贵单位的活动，我单位承诺按照以下条件对徐州市公安局的智慧磐石工程拓展建设项目有关信息进行保密：

1．不将徐州市公安局披露的任何信息用于项目之外的任何目的。

2．不将为徐州市公安局提供的任何信息以任何形式向第三方披露、泄露、出售、交易、公布、复制或使用。

3．按照政府行业主管部门要求上报涉及徐州市公安局的所有信息，均经徐州市公安局审查批准。

4．本承诺书的保密义务期限：长期。

5．除以上承诺我单位将实行以下措施来确保保密工作的有效性：

(1)

(2)

(3)

承诺人全称（盖章）：

法定代表人（签字）：

项目负责人（签字）：

日期：     年     月    日

第六章  项目要求（采购需求）

# 一、项目概况：

1、项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

2、项目预算：本项目采购预算金额为84.79万元人民币。

其中：

采购包一不接受超过42.06万元人民币的投标报价；

采购包二不接受超过42.73万元人民币的投标报价；

报价包括完成本项目的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

说明：每个投标人可以同时参与2个采购包的投标与评标，也可以同时成为2个采购包的中标人。

3、核心产品：

采购包一：智能型电机锁

采购包二：UPS不间断电源

# 二、项目说明：

（一）项目目标

智慧磐石工程拓展建设项目的主要目标是构建全域多维、立体高效的执勤安保体系，提升执勤安保水平和战备能力，加强对潜在威胁的反制能力，确保执勤目标的绝对安全。

（二）项目建设内容和要求

采购包一：

1、执勤哨位设备：安装和配置哨位执勤系统设备，包括监控摄像头、通信设备等。

2、哨位门禁：安装门禁系统，确保只有授权人员可以进入哨位。

采购包二：

1、作战勤务值班室：安装UPS系统设备，确保设备在断电情况下仍能正常运行。

2、无人机：使用无人机进行空中监控和侦察，提供实时情报。

3、会议广播系统：用于在营区内进行广播和通讯，便于信息传递、指挥调度和紧急通知。

4、在营区制高点及周界安装监控摄像机，进行目标监控和情报收集。

（三）项目设计原则

1、可靠性和稳定性：选型时应考虑设备的可靠性和稳定性，选择经过验证和可信度高的设备。可通过查阅产品的质量认证、用户评价等信息来评估设备的可靠性。

2、技术先进性：优先选择技术先进、功能完备的设备。考虑到设备的更新换代速度，选型时应预留一定的技术发展空间，以便后续升级和扩展。

3、兼容性和互操作性：设备选型应考虑设备之间的兼容性和互操作性，确保各个子系统和模块能够无缝连接和协同工作。应优先选择符合通用接口标准的设备。

4、经济性：选型时应综合考虑设备的价格、性能和可维护性，确保设备的性价比合理。需要进行成本效益分析，权衡设备的购买成本和后续运维成本。

5、可扩展性：考虑到工程的未来发展和扩展需求，选型时应选择具有良好可扩展性的设备，能够满足后续的功能扩展和容量增加。

# 三、主要设备技术要求：

采购包一：

1、哨位执勤台

（1）硬件平台：整机采用嵌入式处理器，嵌入式 Linux 操作系统，确保系统运行可靠性；

（2）支持喊话、对讲、电话、报警、视频调阅、摇杆操作、弹箱管控、查勤换哨、视频采集；

（3）多级管控：支持中队查勤换哨数据、枪弹管控数据、设备状态、视频监控、语音对讲、各类报警实时上传勤务态势分析平台、多级执勤管控平台；

（4）支持按键报警和弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输；

（5）支持子弹安全箱开关状态实时检测及开启超时语音播报；

（6）支持中队执勤管控软件瘫痪和脱网时语音对讲功能、弹箱管控、报警联动功能正常；

（7）空间结构：除了安装哨位集成箱本机功能模块之外，设备下方预留≧10U机架空间安装升级设备，预留2个≧0.4*0.4*0.5（米）连续空间存放执勤器材；

（8）核心模块：核心模块采用低功耗设计，模块功率≦25W，确保断电时核心模块蓄电池供电实现语音对讲、按键报警、申请供弹、弹箱和前置视频采集功能；

（9）3台19英寸LCD显示屏，分辨率1366*768；其中2台集成触摸屏，戴手套触摸操作；1台视频调阅显示，1台电子地图显示，1台信息接入显示，同时支持屏幕亮度根据环境光线的强弱自动调节；

（10）视频调阅：支持9路1080P/16路720P/16路D1视频解码显示；支持主辅流切换、视频分组切换、视频轮巡显示、1/4/6/8/9/16分屏显示触摸操作；

（11）电子地图：电子地图显示哨位集成箱、摄像机、周界防区、智能枪柜等设备图标；支持调取相关监控视频，发起可视对讲，查看哨位信息（哨兵姓名、图片、上下哨时间），显示弹箱开关和枪支在位状态；触发报警时电子地图显示报警点位、文字、关联视频；

（12）信息接入：支持VGA、HDMI等视频输入接口，接入目标单位认证系统、视频监控信息；

（13）云台控制：触摸操作和摇杆键盘均可实现通道选择、云台控制、镜头变倍等操作功能；

（14）信息提示：彩色LCD屏，显示状态、操作、报警、通知等。

（15）前置摄像头：130万像素，LED 红外补光；弹箱摄像头：130万像素，LED 白光补光；

（16）通信接口：2路电话，8路1000Mbps以太网；1路RS485；1路RS232；

（17）对讲接口：1路麦克风；1路3W扬声器；

（18）喊话接口：1路喊话30W功放输出，1路音频输出，可外接功放；

（19）指纹识别：通过指纹识别进行智能查勤换哨，并抓拍摄像头图片上传；

（20）报警接口：8路报警输入，8路报警输出；

（21）弹箱结构：支持内胆和外箱整体拆装，便于运维；采用机械控制结构，不能采用电磁铁加电插锁结构；完全断电重启弹箱无须人为干预自动恢复管控功能；

（22）弹箱控制：支持平台软件、弹箱控制器、钥匙开启；无需断电可用钥匙开启子弹箱；

（23）操作按键：支持脱逃、暴狱、劫持、袭击、灾害、紧急报警6报警按键；语音警告、哨兵警告、鸣枪警告3个喊话按键；呼叫主机、呼叫哨位、选择哨位、挂断哨位4个语音对讲按键；查勤、换哨2个勤务管理按键；观察弹箱、申请供弹2个弹箱管理按键；

（24）材料：框架板材全部采用国际优质冷轧钢板制作。

2、门禁终端

（1）集成生物识别、高清监控、语音对讲、门禁管控等功能；

（2）前置监控：1路130万像素传感器，2.8mm 定焦镜头，红外补光灯；

（3）扬声器：1路，内部集成，输出功率3W；麦克风：1路，内部集成；

（4）功能按键：2个，呼叫值班室、哨位按键，接通、挂断按键复用，支持按键背光；

（5）门状态指示：1个状态指示灯，解锁灯闪烁，上锁灯熄灭；

（6）开关量输出：1路门禁电插锁开关控制信号输出，凤凰端子；

（7）开关量输入：2路门禁开关状态、开门按钮输入，凤凰端子；

（8）网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口；

（9）电源输出：1路支持 DC12V/3A 电源输出，凤凰端子；

（10）工作电源：DC12V±20%，支持电源反接保护；设备功耗≦10W；

（11）设备材质：全金属外壳；防护等级：IP66；

（12）申请开门：支持操作值班室对讲按键后自动触发申请开门操作；

（13）广播监听：支持对讲主机对哨位门禁终端远程广播、监听操作；

（14）远程开门：支持通过值班室平台软件、对讲主机远程授权开门；

（15）门禁控制：支持对电插锁进行供电和开关控制；本地出门按钮开关量信号接入；

（16）生物识别：活体指纹探测，指纹数据和哨位执勤系统兼容。

3、单路门禁控制器

（1）所有对外端口具有瞬间过压保护，输入电源过流/过压/反压保护；

（2）硬件平台：32位400MHz 嵌入式 CPU，32Mb RAM，256Mb Flash；

（3）操作系统：嵌入式Linux操作系统；

（4）支持单门双向进出控制，支持单门状态实时检测；

（5）支持1路控锁继电器输出；

（6）支持1路门状态检测输入；支持1路出门按钮输入；

（7）通讯接口：5路100Mbps以太网RJ45接口；1路RS485工业总线。

4、智能型电机锁

（1）锁类型：电机锁；锁头数量：双锁头；

（2）多种开启方式：电控开启、钥匙开启；

（3）安装方便，无须区分门安装方向，左、右、内、外开通用；

（4）自动检测锁舌状态，锁不到位会自动补锁，确保门禁安全；

（5）实时输出锁舌状态，防止门磁检测不精确，确保门禁安全；

（6）电源反接保护、电机短路保护、霍尔元件故障后声光报警；

（7）控制信号：1路锁舌控制输入；反馈信号：1 路锁舌状态输出；

（8）锁舌长度：长度≧20mm，符合GA/T73-94 5.1.6B级标准；

（9）额定电压：DC12V±10%；开锁电流≦300mA；静态电流≦16mA。

5、自动闭门器

（1）速度：第一速度180°至15°；第二速度15°至0°；

（2）使用寿命超50万次，适用-30℃～50℃温度；

（3）适用门重：65Kg-85Kg。

采购包二：

1、UPS不间断电源

（1）额定容量：30KVA主机；

（2）拓扑结构：双变换在线式；

（3）每台主机配套32节12V100Ah蓄电池。

2、指纹仪

（1）支持在值班室录指纹，下发至哨位台，便于指纹查勤、换哨；

（2）采用半导体电容式传感器和智能指纹图像处理算法，对干湿手指适应性好；

（3）采集时间﹤1s；比对时间﹤1s；比对方式：1:1或1:N；

（4）存储指纹数量不少于512枚；传输接口类型：标准 USB2.0 接口。

3、无人机

（1）最大起飞重量不小于1500克；

（2）最大水平飞行速度不低于20 米/秒；

（3）最长飞行时间不低于40分钟；

（4）定位悬停精度：无人机支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度：水平≤±0.1m，垂直≤±0.1m；

（5）机身支持六向避障；

（6）防护等级不低于IP54；

（7）飞行器支持使用4G网络进行图传的回传；

（8）广角相机有效像素不低于2000万，长焦相机像素数不低于1200万，数字变焦倍数不低于56倍；

（9）稳定系统，具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）。

- 4、IP网络寻呼话筒

（1）桌面话筒式设计，带LCD液晶显示屏；

（2）支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；

（3）支持免提通话和接收广播；

（4）不少于30个一键呼叫触控按钮

（5）支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出；

（6）网络接口：标准RJ45；

（7）内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W；

（8）频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）；

（9）信噪比：>75dB；

（10）采样率：8K~48KHz，

（11）音频格式：Mp3；

（12）总谐波失真：≤1%。

- 5、吸顶扬声器

（1）塑料盆架，弹簧压片系统，安装方便；

（2）使用于办公室、走廊等；

（3）额定功率：3W/6W；

（4）输入电压：100V；

（5）频率范围：120Hz-15KHz（±15%)；

（6）灵敏度：90±3dB；

（7）尺寸：Φ175×60mm。

- 6、IP功放

（1）D类数字功率放大器；

（2）具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮；

（3）具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能；

（4）内置网络模块，实现网络解码功能；

（5）优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出；

（6）具有1路录音输出；

（7）RS485远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态；

（8）额定输出电压：100V；

（9）具有总音量调整旋钮；

（10）定压输出功率：250W。

7、枪球联动摄像机

（1）600万臻全彩拼接枪球一体机；

（2）全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面；

（3）支持多种智能资源切换：【全景】人员密度检测，Smart事件；【细节】全结构化、智能交通、人脸+人体、Smart事件；

（4）内置喇叭，可随细节球机360°同步旋转，警戒音距离可达100m 60dB，声音内容可选；

（5）内置MIC拾音；

（6）支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加AR标签，且可实现标签与标签联动的功能；

（7）Smart事件：支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防，全景Smart事件检测距离50米；

（8）支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；

（9）最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.4，AGC ON)， 0Lux with IR；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.3，AGC ON)， 0Lux with IR；

（10）焦距：【全景】2.8mm；【细节】6.0~192mm；

（11）视场角：【全景】水平190°±5°，垂直80°±5°；【细节】56.6°~1.8°；

（12）水平范围：【细节】0-360°；

（13）垂直范围：【全景】12°~24°；【细节】-20-90°；

（14）主码流帧率分辨率：【全景】50 Hz：25 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；60 Hz：30 fps（3680 × 1656，3632 × 1632）；

【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；

（15）报警：不少于7路报警输入，不少于2路报警输出；

（16）音频：1路音频输入，1路音频输出；

（17）防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

8、全景摄像机

（1）6400万360° AR球型全景摄像机，全景采用8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出2x180°大场景拼接画面；

（2）全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍变焦光学防抖镜头，可有效抑制环境带来的视频画面抖动；

（3）细节支持人脸抓拍、Smart事件；

（4）支持基于平台实现AR立体防控；

（5）具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持添加不少于500个标签；

（6）支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换等；

（7）支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等；

（8）支持远距离跟踪功能；

（9）最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR；

（10）焦距：【全景】2.8 mm；【细节】7.1~320 mm；

（11）水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；

（12）主码流帧率分辨率：

全景：50Hz: 25fps (3200W模式输出：8160*3616×2,5520*2400×2，在800W模式输出：4096*1800×2,3840*1680×2,2720*1192×2)；

60Hz: 30fps (3200W模式输出：8160*3616×2,5520*2400×2，在800W模式输出：4096*1800×2,3840*1680×2,2720*1192×2)；

细节：

50Hz:25fps (3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；

60Hz: 24fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；

（13）视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；

（14）网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据；

（15）光纤接口：FC接口;内置光纤模块；

（16）报警：不少于7路报警输入；

（17）音频：1路音频输入，1路音频输出；

（18）防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。

- 9、监控摄像机

传感器类型1/2.8英寸CMOS；最大分辨率不小于200W；最大红外距离60米；宽动态120dB；镜头焦距2.7mm~13.5mm；手动变焦；音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；MIC支持；H.265支持；报警输入3路；报警输出2路；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12+POE；防护等级IP67。

- 10、硬盘录像机

（1）机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机；

（2）存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘；

（3）视频接口：2×HDMI，2×VGA；

（4）网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；

（5）报警接口：16路报警输入，4路报警输出；

（6）串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口；

（7）具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口；

（8）具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口，1个DC 12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘；

（9）可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。

- 11、工程宝

（1）7英寸4K网络监控测试仪全视触摸屏；

（2）双千兆以太网口，支持100/1000M自适应；

（3）内置无线WIFI；

（4）支持H.265主码测试摄像机图像；

（5）以太网链路状态测试、流量检测；

（6）支持以太网统计，错误帧统计、帧长统计、回环测试；

（7）PING测试、IP地址扫描、DHCP服务器、端口闪烁、PPPOE拨号测试；

（8）全网段寻找摄像机IP地址；

（9）自动登录播放图像、支持修改IP地址；

（10）测试网线线对状态、长度、衰减、反射率、阻抗，千兆摄像机延时偏离等参数；

（11）支持RS485总线，Pelco-D/P等多种协议。

四、采购清单

采购包一：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哨位执勤台 | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 2 | 门禁终端 | 48 | 台 | 详见采购需求 |
| 3 | 单路门禁控制器 | 24 | 台 | 详见采购需求 |
| 4 | 智能型电机锁 | 24 | 个 | 详见采购需求 |
| 5 | 自动闭门器 | 24 | 个 | 详见采购需求 |

采购包二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源 | 6 | 套 | 每台主机配套32节12V100Ah蓄电池，详见采购需求 |
| 2 | 指纹仪 | 12 | 个 | 详见采购需求 |
| 3 | 显示屏 | 2 | 台 | 55寸液晶显示器 |
| 4 | 无人机 | 2 | 台 | 详见采购需求 |
| 5 | 无线图传设备 | 1 | 套 | 6公里1080p/60fps传输 双路SDI+HDMI同时输出 |
| 6 | 除湿机 | 1 | 台 | 触控式除湿机 日除湿量不小于60L。 |
| 7 | IP网络寻呼话筒 | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 8 | 吸顶扬声器 | 20 | 个 | 详见采购需求 |
| 9 | IP功放 | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 10 | 音箱线 | 500 | 米 | 2*1.5平方 |
| 11 | 枪球联动摄像机 | 8 | 台 | 详见采购需求 |
| 12 | 全景摄像机 | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 13 | 监控摄像机 | 40 | 台 | 详见采购需求 |
| 14 | 硬盘录像机 | 6 | 台 | 详见采购需求 |
| 15 | 监控硬盘 | 20 | 块 | 8T |
| 16 | 工程宝 | 12 | 个 | 详见采购需求 |

五、项目实施要求

1、签订合同60日内，中标人负责完成指定地点的送货、设备安装以及调试，进入试运行状态，安装后须提交完整的系统文档，包括设备配置、设置文档、维保手册、使用说明等（电子、纸质各一套）。

2、中标后，中标人必须指派经验丰富的项目经理和安装人员安装设备。项目经理不少于1名，安装人员不少于4名。以上人员必须百分之百地投入到本项目实施中。

3、设备清单提及的所有硬件都须安装到位，所有连接线标签清晰。

4、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

5、中标人须完成招标设备清单中提及的所有软硬件的上电检测、安装、调试及整体的系统集成工作，并须在项目实施前提交集成方案及相应调试合格报告给采购人确认。

6、中标人须提供所有设备安装连接所必须的配件、线缆及辅材，全部配件、线缆及辅材均要求为国标产品。

7、产品实施过程中，如果牵涉到与其它第三方产品集成工作，中标人应与其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

8、中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。

9、安装调试工作完成后，中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人，并免费进行升级。

10、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

11、验收标准：

（1）采购人对成交供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行到货验收，外观、合格证、检测报告等符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（2）采购人对成交供应商提供的货物在使用前进行调试时，成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

（3）成交供应商在项目验收前应对产品系统作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人，最终提交验收文件目录应包括招标文件、合同、实施方案、方案报审文档、开工文档、日志或周报、隐蔽工程检查记录、会议纪要、到货验收单、变更单、工程款支付文档、培训文档、试运行文档、结算清单、验收总结报告、验收结论等整套文档。

（4）验收前成交供应商必须确保项目系统、材料、软件、功能完全满足询价文件技术规格要求和国家行业有关质量标准。

六、售后服务要求

1、提供不少于3年的免费质保，其中包含接口、服务以及系统免费升级。质保期从本项目验收合格之日起计算。

2、免费服务期内的响应及修复时限：故障响应、应急保障及技术力量保障等方面的服务内容和保修内的7天*24小时的售后服务承诺。在接到业务人员故障报告后1小时内响应，2小时内明确故障原因。第一时间到达故障现场，4 小时内恢复系统基本功能，2个工作日内解决故障。质保期间均提供免费上门维护、升级服务，对系统故障及时响应，及时解决问题。

3、质保期内，所有系统的维护均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取；质保期后，成交供应商提供终生服务，只收成本费。

4、按照采购人要求和维护需要对相关系统进行实地巡检。

5、各设备有详细的维护记录，记录内容包括检查时间、检查情况、清洁保养时间和每次维护时间、维护内容、维护结果等。

6、设立维修热线电话，7×24小时安排熟悉系统情况、胜任维修工作的技术人员值班。

七、培训要求

1、投标人有义务对用户提供及时、有效、全面的培训，并在项目实施过程中充分重视对用户方的技术转移，并提前制订有效的培训计划。

2、投标人必须承诺为采购人的管理人员、技术人员和使用人员提供现场培训和免费集中培训两种培训方式，其中免费集中培训60人2天。

3、培训内容须保证学员能有效使用本系统的软硬件资源。必须充分考虑到用户方现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到现有系统管理人员能够进行系统管理、一般故障处理及日常测试维护的能力。

八、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市公安局

根据智慧磐石工程拓展建设项目[项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏筑融工程项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏筑融工程项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，被采购人视为放弃中标资格并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

采购包（  ）

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 智慧磐石工程拓展建设项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。否则将视为未实质性响应招标文件。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

采购包（  ）

货币单位：人民币元

采购包一：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哨位执勤台 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 门禁终端 |  |  | 台 | 48 |  |  |
| 3 | 单路门禁控制器 |  |  | 台 | 24 |  |  |
| 4 | 智能型电机锁 |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 5 | 自动闭门器 |  |  | 个 | 24 |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

采购包二：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 指纹仪 |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 3 | 显示屏 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 无人机 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 无线图传设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 除湿机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | IP网络寻呼话筒 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 吸顶扬声器 |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 9 | IP功放 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 音箱线 |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 11 | 枪球联动摄像机 |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 12 | 鹰眼摄像机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 监控摄像机 |  |  | 台 | 40 |  |  |
| 14 | 硬盘录像机 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 15 | 监控硬盘 |  |  | 块 | 20 |  |  |
| 16 | 工程宝 |  |  | 个 | 12 |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、江苏筑融工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

采购包（  ）

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、授权委托书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年   月   日

(受托人身份证附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

采购包（ ）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

采购包一：

1.（哨位执勤台），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（门禁终端），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

3.（单路门禁控制器），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

4.（智能型电机锁），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

5.（自动闭门器），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

………

采购包二：

1.（UPS不间断电源），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（指纹仪），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

3.（显示屏），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

4.（无人机），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

5.（无线图传设备），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

6.（除湿机），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

7.（IP网络寻呼话筒），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

8.（吸顶扬声器），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

9.（IP功放），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

10.（音箱线），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

11.（枪球联动摄像机），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

12.（全景摄像机），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

13.（监控摄像机），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

14.（硬盘录像机），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

15.（监控硬盘），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

16.（工程宝），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

以上所投的产品需要逐条列出。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：智慧磐石工程拓展建设项目

项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加智慧磐石工程拓展建设项目（项目编号：JSZC-320300-ZRXM-G2024-0024）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、 	（证明材料复印件附后）

2、 	（证明材料复印件附后）

3、 	（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 	（证明材料复印件附后）

2、 	（证明材料复印件附后）

3、 	（证明材料复印件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。