无锡市政府采购项目

公开招标文件

政府采购编号：JSZC-320211-ZLZL-G2024-0002

采购项目名称：渔港片区美丽宜居城市道路提升改造照明设施

采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会

采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司

二Ｏ二四年四月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：渔港片区美丽宜居城市道路提升改造照明设施 采购编号：JSZC-320211-ZLZL-G2024-0002 采购方式：公开招标 采购内容：渔港片区美丽宜居城市道路提升改造照明设施 |
| 2 | 采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 采购人地址：无锡市滨湖区滴翠路99号 采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 采购机构地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 本项目为渔港片区美丽宜居城市道路提升改造照明设施项目,位于无锡市滨湖区蠡园开发区内，其中包含东北侧规划道路（渔港路-观涛路）、东南侧规划道路(听涛路-东北侧规划道路）、观湖路北段三条道路的照明设施提升，具体内容详见本项目招标文件“第三部分、采购需求”。 供货期：合同签订后50日历天内，设备全部到场并且完成安装调试；误期违约金：2000元/天。 ## 质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格；质量违约金：合同价的5%。 验收要求：满足照明管理部门要求。 ## 质保期：验收通过之日起2年。 ## 维修服务响应时间：质保期内提供 7*24 小时售后服务和技术支持；接到用户报修需求后，专业维修服务人员需1小时内到达现场，2小时内排除故障，保障系统正常运行。 本项目是否专门面向中小微企业：是 本项目标的所属行业：工业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商必须为中/小/微企业或监狱企业或残疾人福利单位； 3.未被“信用中国”网站、“信用江苏”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质： （1）投标供应商应在中华人民共和国境内合法注册； （2）被授权委托人、项目负责人为投标供应商在职员工； （3）不接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件获取时间：自公告发布之日起六个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30，下午13:30-16：00。 售价：贰佰元/份，现场支付，采购文件售后不退。 采购文件出售方式：电子文档介质 提供采购文件地点：江苏正龙项目管理有限公司（无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室） 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论中标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 提疑截止时间：2024年4月25日10时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 答疑时间：投标截止时间前15天，以书面（或电子稿）形式发送给各报名投标供应商。 |
| 7 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：开标之日起180天。 |
| 9 | 投标文件开始接受时间：2024年5月10日13：00 投标文件接受截止时间：2024年5月10日13：30 截止期后的投标文件恕不接受。 投标文件接受地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 10 | 开标时间：2024年5月10日13：30 开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2024年5月10日评审结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 投标文件份数：明标一正二副，暗标一正五副 投标文件电子光盘二张（明标部分正本扫描件一张光盘，暗标部分正本扫描件一张光盘） |
| 13 | 本项目采购预算：3289062元 本项目最高限价：2703978.45元 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 1）采购人：江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会 联系地址：无锡市滨湖区滴翠路99号 联系人：黄刚 联系电话：0510-85131803 2）采购代理机构：江苏正龙项目管理有限公司 联系地址：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦9#楼1906室 联系人：蔡静 联系电话：15251688949 邮政编码：214000 邮箱：jszlyxgs@qq.com |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）招标文件：

1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标供应商应下载采购文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

# （三）招标文件的解释：

1．投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见投标邀请第14项。

2．采购人、江苏正龙项目管理有限公司将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3．投标供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由投标供应商自行承担。

4．投标供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正龙项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正龙项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）投标文件的组成：

投标文件由商务明标、技术暗标两部分组成。

商务明标部分包括：

1.投标函（格式见附件）

2.资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（3）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；（投标时必须提交参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）

（4）投标供应商企业法人营业执照复印件加盖公章；（投标时必须提交原件或公证件或带二维码扫描件）

（5）被授权委托人、项目负责人应与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的投标供应商为其缴纳的2023年10月～2024年3月的缴费证明复印件加盖公章；（投标时必须提交原件或网上查询带有二维码/验证码的打印件）

（6）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖公章；

（7）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（8）投标供应商近三个月中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；

（9）提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件，如为监狱企业需由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的证明文件）；

（10）承诺书（格式见附件）；

注：1、若法定代表人亲自参加投标的，则无需提供法定代表人授权委托书及有关被授权委托人的相关资料；

2、提供的资料涉及时间的，如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细报价表（格式见附件）

5.偏离表（格式见附件）

6.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.补充性文件（评分标准中对应的其它所需证明材料，如有请提供）

8.其它（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

技术暗标部分(详见评分标准）：

*注：

1、上述商务明标部分1-5项及技术暗标部分投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。

2、如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明或情况说明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

- 投标报价说明：

本项目采用总承包方式，固定单价，按实结算。投标报价应完全响应采购需求，包括但不限于产品制作、供应、运输、安装，调试及有关技术、服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，招标文件中另有规定的除外。

# （七）投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

- 投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件明标部分应用不褪色的墨水书写或打印，暗标部分应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一采用A4纸，按照投标文件组成的顺序制作，并编制目录和页码。

- 投标文件份数为明标一正二副，暗标一正五副，投标人应将明标正本、电子光盘（明标部分）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“明标正本”、将明标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “明标副本”，将暗标正本、电子光盘（暗标部分）密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“暗标正本”、将暗标所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “暗标副本”。招标文件中资格、资信证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（被授权委托人身份证请随身携带）需单独放在一个档案袋中，并在袋上清楚地标明“原件资料”；所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

- 暗标编制、装订要求：

9.1暗标需单独成册，不得有分册。暗标组成为：封面、目录、正文、封底，其中封面、封底和装订夹采用代理机构提供的统一样式（1、装订夹按代理提供的样式，自行购买装订。2、技术标封面、封底按提供的PDF打印装订）。暗标目录自拟，需明确体现暗标各章节对应的起始页码。

9.2排版要求：A4纸打印，黑色、四号宋体字，如有必要，可配以图片、表格辅助说明（图片内字体不作要求，表格中字体为宋体，字号不作限制），暗标文件中均不得出现供应商名称、徽标、印章、商标、相关人员姓名等。要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改。封面、封底格式按附件，除页码（页码居中，格式为小5号阿拉伯数字，页码应当连续，不得有空白页）外不得设置其他页眉页脚。

9.3图表可用A3纸单面黑色打印。

（八） 无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

- 投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表未按招标文件要求提供法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不具备招标文件中规定的资格、资信要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件含有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

- 商务标（明标）和技术标（暗标）未分别制作、装订、密封包装的；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的；

- 投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益的。

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

- 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的法定代表人授权代表、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 投标供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

- 改变招标文件提供的工程量清单的；

- 未按要求提供技术文件，技术文件编制粗糙、格式混乱、条理不清、页数少于10页；

- 报价超过招标文件规定的最高限价的；

- 投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能在评标现场半小时内提供书面说明及相关证明材料，无法证明其报价合理性的；

- 投标文件报价出现前后不一致且投标供应商对修正后的报价不确认的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、 投标文件符合性检查的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

  - 由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

  - 投标文件出现不一致情形的处理：

2.1正本与副本不符，以正本为准。

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 开标工作程序

3.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标人的投标文件是否按规定的期限、地点送达；

3.2.2 投标人的法定代表人或被授权委托人是否准时参加开标会议；

3.2.3投标人的法定代表人或被授权委托人是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3  唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

3.4抽取投标供应商暗标编号

3.4.1由工作人员在公证或监督下，随机抽取暗标编号，并记录在暗标编号汇总表上，同时将对应的技术标（暗标正本）封存（不拆封）。技术标（暗标副本）封面上进行编号。暗标编号汇总表当场封存、专人保管，直至技术标（暗标）和商务标（明标）评审全部结束才予打开。

4.信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前30分钟内通过“信用中国”、“信用江苏”、“中国政府采购网”等渠道查询相关供应商主体信用记录，对参加政府采购活动前三年（开标当日往前推算3年）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5. 投标文件资格性检查。

5.1投标文件资格性检查由采购人负责。

5.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

6.评标工作程序：

6.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.1.1商务标（明标）投标文件的符合性审查由评标委员会明标评审小组负责。

6.1.2技术标（暗标）投标文件的符合性审查由评标委员会暗标评审小组负责。

6.2对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6.2.1投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，明标部分加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，暗标部分由法定代表人或其授权的代表按手印代替签字。在暗标评审小组确认签字时，签署“×（技术标编号）号供应商”。

6.2.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2.3投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应要求其在评标现场半小时内提供书面说明及相关证明材料，证明其报价合理性。

6.3比较与评价

6.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

6.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

6.3.3明标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、业绩、信誉等明标部分内容进行评审；

6.3.4暗标评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等暗标部分内容进行评审。

评审中，暗标评审小组成员不接触明标商务标文本。需要对照、查阅明标商务标有关内容的，由工作人员在公证或监督下查阅告知。

6.3.5评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

7.评标方法：

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

8.评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

明标部分：

1.投标报价                       30分

2.投标供应商评价                     18分

3.加分因素                       2分

暗标部分：

3.技术文件                       50分

（二)各项目评分标准

明标部分（50分）

（1）投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）投标人评价（18分）

1）投标人具有有效期内的企业质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得3分。【有效证书复印件及“全国认证认可信息公共服务平台” http://cx.cnca.cn 查询截图加盖公章做到投标文件中，投标时提供证书原件，不提供或提供不全不得分】

2）投标人2020年1月1日以来承接过同类项目的，有一个得1分，最高得4分。【以合同签订日期为准，中标通知书、合同复印件加盖公章做到投标文件中，投标时提供原件，不提供不得分】

3）项目人员服务实力（7分）

①项目负责人（2分）：具有中级职称证书的得1分；具有高级及以上职称证书的得2分；

②项目人员配备中，有1名电工同时具备特种作业操作证（高压电工）或特种作业操作证（高空作业），得1分；本项最高得3分。

③项目人员配备中，有1名起重机操作人员具备起重机械作业证（Q1证或Q2证（限流动式起重机）），得1分；本项最高得1分。

④项目人员配备中，有1名焊工具备特种作业操作证（焊接与热切割作业），得1分；本项最高得1分。

以上①~④评分点中的人员不可兼任，按最高分计取。提供投标人为其缴纳近三个月（不含投标当月）社保的证明和证书复印件加盖公章做到投标文件中，开标时提供原件，不提供或提供不全不得分。注：电工等特种作业人员提供由国家安全生产监督管理总局或中华人民共和国应急管理部或各个省(直辖市）行政管理部门颁发的证书，Q1或Q2人员提供由市场监督管理局监制的特种作业证。

4）作业设备（4分）

①车辆配置（4分）

投标人配置高度在14米（含）以上高空作业车的得1分；

投标人配置1辆汽车起重机的得1分。

投标人配置1辆电源车的得1分。

投标人配置1辆道路照明检测车的得1分。

注：按拟投入的主要车辆配置明细表认真填写。若车辆为自有的，提供购置发票或能证明该车辆为自有的购销合同（转让协议）和车辆行驶证及照片；若车辆是租赁的，提供租赁协议及出租方发票和车辆行驶证及照片。其中高空作业车还需提供厂家官方网址截图说明或者其他证明车辆高度在14米（含）以上证明材料；道路照明检测车还需提供厂家车辆改造的证明材料或投标人出具的车辆改装专利证明材料。以上证明材料复印件或扫描件加盖公章做到投标文件中，投标时提供车辆购置发票或能证明该车辆为自有的购销合同（转让协议）（若为租赁则提供租赁协议、出租方发票）和车辆行驶证原件，不提供或者提供不全不得分。

（3）加分因素（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

暗标部分

技术文件（50分）

1）项目概况及分析（7分）

内容表述清晰，理解准确、针对性强的得7分；

内容表述较为清晰，理解较为准确、针对性较强的得6分；

内容表述一般，理解一般、针对性一般的得5分；

内容表述较差，不完整得4分；

无相关内容不得分。

2）材料供货、运输保障及阶段保障计划（7分）

供货及保障计划表述清晰，生产计划合理，运输保障好，针对性强的得7分；

供货及保障计划表述较清晰，生产计划相对合理，运输保障较好，针对性较强的得6分；

供货及保障计划表述一般，生产计划、运输保障一般，针对性一般的得5分；

内容表述、生产计划、运输保障较差，无有效针对性措施得4分；

无相关内容不得分。

3）主要产品安装方案、质保措施及解决方案（6分）

方案表述清晰，内容全面完整，措施有效、针对性强的得6分；

方案表述较为清晰，内容较为完整、针对性较强的得5分；

方案表述一般，内容一般、针对性一般的得4分；

方案表述较差，内容不完整得3分；

无相关内容不得分。

4）安全文明施工及环境保护措施（6分）

措施内容表述清晰，理解准确、针对性强的得6分；

措施内容表述较为清晰，理解较为准确、针对性较强的得5分；

措施内容表述一般，理解一般、针对性一般的得6分；

措施内容表述较差，不完整得3分；

无相关内容不得分。

5）劳动力、机械设备管理方案（6分）

方案表述清晰，内容全面完整，措施有效、针对性强的得6分；

方案表述较为清晰，内容较为完整、针对性较强的得4分；

方案表述一般，内容一般、针对性一般的得4分；

方案表述较差，内容不完整得3分；

无相关内容不得分。

6）日常服务计划，备品备件管理及保障措施（6分）

措施内容表述清晰，理解准确、针对性强的得6分；

措施内容表述较为清晰，理解较为准确、针对性较强的得5分；

措施内容表述一般，理解一般、针对性一般的得4分；

措施内容表述较差，不完整得3分；

无相关内容不得分。

7）应急事件处理和与其他部门的协调配合（6分）

内容表述清晰，理解准确、针对性强的得6分；

内容表述较为清晰，理解较为准确、针对性较强的得5分；

内容表述一般，理解一般、针对性一般的得4分；

内容表述较差，不完整得3分；

无相关内容不得分。

8）售后及服务方案（6分）

方案表述清晰，内容全面完整，措施有效、针对性强的得6分；

方案表述较为清晰，内容较为完整、针对性较强的得5分；

方案表述一般，内容一般、针对性一般的得4分；

方案表述较差，内容不完整得3分；

无相关内容不得分。

(十）定标：

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按招标文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定中标供应商。江苏正龙项目管理有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。江苏正龙项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏正龙项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏正龙项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏正龙项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均由滨湖区政府采购监管部门全程监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏正龙项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.未中标投标供应商的投标文件、中标投标供应商的投标文件均不退还。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件做出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

# （十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

- 与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏正龙项目管理有限公司见证后生效。

- 无需缴纳履约保证金。

- 江苏正龙项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。

（十五）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括投标担保、履约担保、融资担保三种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该三种信用担保形式。

1.投标担保。

投标担保，是指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购人或者采购代理机构提供的保证担保。专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函，供应商在投标有效期内发生撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取投标担保函的形式缴纳投标保证金。政府采购投标担保函格式见附1。

2.履约担保。

履约担保，是指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。专业担保机构根据中标供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具履约担保函；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。政府采购履约担保函格式见附2。

3.融资担保。

融资担保，是指专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。政府采购信用担保融资，是指以政府采购作为平台帮助中小企业融资，政府采购中标、成交的中小企业供应商，以中标、成交通知书和政府采购合同作为抵押凭据直接向银行贷款，或通过担保公司担保后向银行贷款，解决政府采购中标、成交的中小企业在履行合同过程中的资金困难。

4.政府采购信用担保合作担保机构和信用融资合作银行

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用投标、履约和融资三种信用担保形式，自主选择融资银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行（为江苏省政府采购信用融资合作银行）、浙商银行无锡分行（为无锡市政府采购信用融资合作银行）可以在无锡市范围内依法开展政府采购信用担保融资业务。

5.合作担保机构及银行出具的投标担保函、履约担保函及银行保函等，均具有《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》中列明的担保效力。除不可抗力外，无论基于何种原因，供应商一旦出现违约情形，承担保证责任的专业担保机构应当先行按照政府采购担保函及时进行偿付，偿付完成后，再按与供应商签订的协议约定内容进行追偿。

# （十六）代理服务费：

本项目招标代理费由采购人支付。代理服务费以中标金额为计费基础，采用差额定率累进计费方式，按下列费率的六折计取：100万元以下费率为1.5%，100万-500万元费率为1.1%。

（十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

第三部分.采购需求

本项目为渔港片区美丽宜居城市道路提升改造照明设施，项目位于无锡市滨湖区蠡园开发区内，其中包含东北侧规划道路（渔港路-观涛路）、东南侧规划道路(听涛路-东北侧规划道路）、观湖路北段三条道路的照明设施提升，投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

一、项目概况

观涛路与听涛路交叉口东北侧规划道路（渔港路～观涛路），整体呈南北走向，本次设计的规划道路南起观涛路，北至渔港路。全长约642m，采用城市支路标准，设计时速20km/h。灯具光源分别有90W、180W二种，杆件形式采用C1、B1、A1形式综合杆。

渔港路与听涛路交叉口东南侧规划道路（听涛路～观涛路与听涛路交叉口东北侧规划道路），整体呈东西走向，西起听涛路，东至观涛路与听涛路交叉口东北侧规划道路。全长约374m，采用城市支路标准，设计时速20km/h。灯具光源分别有90W、180W两种，杆件形式采用C1、B1、A1、A2形式综合杆。

观湖路北段（环港路~环太湖公路），南起环港路，北至环太湖公路，通过望湖大桥跨越环山河。路线全长约281.931m，全线采用城市次干路标准建设，设计速度为40Km/h。灯具光源分别有60W、90W、120W、240W四种，杆件形式采用C1、C2、C3、B1、B3、A1、A2形式综合杆。

凡构成永久性工程组成部分的一切材料，都必须是新材料。

## 供货期：合同签订后50日历天内，设备全部到场并且完成安装调试；误期违约金：2000元/天。

## 质量要求：符合国家质量标准，一次性验收100%合格；质量违约金：合同价的5%。

验收要求：满足照明管理部门要求。

## 质保期：验收通过之日起2年。

## 维修服务响应时间：质保期内提供 7*24 小时售后服务和技术支持；接到用户报修需求后，专业维修服务人员需1小时内到达现场，2小时内排除故障，保障系统正常运行。

结算方式：固定单价。

本项目核心产品：一般路灯。

- 项目清单及技术参数

## 2.1 项目清单

| ## 观湖路北段 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 |  |
| 1 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:C1形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×90W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 3 |  |
| 2 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:C1形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×120W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 8 |  |
| 3 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:C1形式12m/10非对称双挑路灯灯杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×240W+1x60W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 2 |  |
| 4 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:C2形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆）+交通标志牌 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边型，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×120W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 1 |  |
| 5 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:C3形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆）+人行信号灯 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×120W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 2 |  |
| 6 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:C3形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆）+人行信号灯 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×240W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 1 |  |
| 7 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:B1形式10m单挑路灯灯杆（中型杆）+交通标志牌 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为12边形，壁厚5mm，挑臂为8边形，壁厚4mm，挑臂长为5.7m，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×240W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础混凝土为C30，保护层厚度为40mm。基础垫层混凝土为C20，厚100mm，周边宽出钢筋笼150mm，法兰盘560x560x25，.钢筋采用HRB400，长度以实际放样为准，基础笼分内笼及外笼，详见设计图纸 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ560*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 1 |  |
| 8 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:B3形式15m六火中杆灯综合杆（中型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为12边形，壁厚5mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：6*200W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础混凝土为C30，保护层厚度为40mm。基础垫层混凝土为C20，厚100mm，周边宽出钢筋笼150mm，法兰盘560x560x25，.钢筋采用HRB400，长度以实际放样为准，基础笼分内笼及外笼，详见设计图纸 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ560*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 2 |  |
| 9 |  | 综合杆路灯 | 1、名称:B3形式15m三火中杆灯综合杆（中型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为12边形，壁厚5mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：3x300W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础混凝土为C30，保护层厚度为40mm。基础垫层混凝土为C20，厚100mm，周边宽出钢筋笼150mm，法兰盘560x560x25，.钢筋采用HRB400，长度以实际放样为准，基础笼分内笼及外笼，详见设计图纸 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ560*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 |  | 2 |  |
| 10 |  | A1型综合杆上部单挑灯 | 1、名称:A1形式10m单挑路灯综合杆（重型杆）+交通信号灯/电子警察 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x90WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 |  | 6 |  |
| 11 |  | A1型综合杆上部单挑灯 | 1、名称:A1形式10m单挑路灯综合杆（重型杆）+交通信号灯/电子警察 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x120WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 |  | 2 |  |
| 12 |  | A1型综合杆上部双挑灯 | 1、名称:A1形式12m/10m非对称双挑路灯综合杆（重型杆）+电子警察 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x240W+1x60WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 |  | 1 |  |
| 13 |  | A1型综合杆上部单挑灯 | 1、名称:A1形式12m单挑路灯综合杆（重型杆）+电子警察2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043）3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点5、光源数量:1x240W灯具6、接线端子材质、规格:含接线端子7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 |  | 1 |  |
| 14 |  | A2型综合杆上部单挑灯 | 1、名称:A2形式10m单挑路灯综合杆（重型杆）+交通标志牌 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x120WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 |  | 2 |  |
| 15 |  | 路灯灯具 | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：60W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 |  | 3 |  |
| 16 |  | 路灯灯具 | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：90W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 |  | 9 |  |
| 17 |  | 路灯灯具 | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：120W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 |  | 15 |  |
| 18 |  | 路灯灯具 | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：200W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 |  | 12 |  |
| 19 |  | 路灯灯具 | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：240W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 |  | 6 |  |
| 20 |  | 路灯灯具 | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：300W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 |  | 6 |  |
| 21 |  | 聚氯乙烯硬性塑料管 | 1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：VG50，公称口径50，外径63，壁厚4.5 3、配置形式：埋地 | m |  | 5300 |  |
| 22 |  | 聚氯乙烯硬性塑料管 | 1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管2、规格：VG80，公称口径80，外径89，壁厚6.53、配置形式：埋地 | m |  | 1200 |  |
| 23 |  | 厚钢电线管 | 1、名称：厚钢电线管 2、规格：G80，公称口径80，外径86.5，壁厚3 3、配置形式：按设计要求 | m |  | 1100 |  |
| 24 |  | 电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-0.6/1KV-5*25 3、电压（KV）：0.6/1KV | m |  | 1700 |  |
| 25 |  | 配线 | 1、名称：铜芯电线 2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3*2.5 | m |  | 700 |  |
| 26 |  | 人（手）孔井 | 1、名称:接线人孔井 2、材料品种:接线井砌筑采用MU15蒸压灰砂砖（240厚），M10水泥砂浆，上、下两层砖缝要错开，砖应排列整齐、平整，接线井内壁用1:2.5水泥砂浆粉面20厚。4. 采用M10水泥砂浆，要求砂浆饱满，与井壁抹平，无空洞 3、规格尺寸:内径700*700*1200， 4、盖板材质、规格:井盖规格φ870*36，井座规格φ870*120 5、具体要求详见图纸设计说明及规范 6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 |  | 39 |  |
| 27 |  | 人（手）孔井 | 1、名称:接线手孔井 2、材料品种:孔井砌筑采用MU10蒸压灰砂砖(240厚)， 砂浆；要求砂浆饱满，与井壁抹平，无空洞 3、规格尺寸:内径360*460*900 4、盖板材质、规格:高强度树脂复合井盖400*500*90 5、具体要求详见图纸设计说明及规范 6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 |  | 16 |  |
| 28 |  | 接地极 | 1、名称：50×50×5×2500热镀锌角钢接地极 | 根(块) |  | 35 |  |
| 29 |  | 接地极连接体 | 1、名称：Φ10镀锌圆钢接地线 | m |  | 70 |  |
| 30 |  | 拆除路灯 | 1、名称：拆除现有路灯 | 套 |  | 32 |  |
| 31 |  | 改迁路灯 | 1、名称：迁移现有路灯 | 套 |  | 7 |  |
| 32 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、工作内容：挖沟槽土方 | m3 |  | 606 |  |
| 33 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：现场不可利用土方及多余土方 2、运距：外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含弃运物消纳费 | m3 |  | 124 |  |
| 34 |  | 回填方 | 1、填方材料品种：原土回填 2、土方弃置及外运自行考虑 | m3 |  | 482 |  |
| 35 |  | 供电系统调试 | 1、名称：路灯送配电系统装置检测、调试 2、电压（KV）:1KV以下 | 系统 |  | 1 |  |
| 36 |  | 接地装置调试 | 1、名称：接地电阻测试 | 系统(组) |  | 6 |  |
| 37 |  | 供电系统调试 | 1、名称：路灯照度测试 | 系统 |  | 1 |  |
| 观涛路与听涛路交叉口东北侧规划道路 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 综合杆路灯 |  | 1、名称:C1形式10m单挑路灯综合杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×90W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 | 7 |  |
| 2 | 综合杆路灯 |  | 1、名称:C1形式10m单挑路灯综合杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×180W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 | 3 |  |
| 3 | 综合杆路灯 |  | 1、名称:B1形式10m单挑路灯综合杆（中型杆）+交通指示牌 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为12边形，壁厚5mm，挑臂为8边形，壁厚4mm，挑臂长为5.7m，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×90W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础混凝土为C30，保护层厚度为40mm。基础垫层混凝土为C20，厚100mm，周边宽出钢筋笼150mm，法兰盘560x560x25，.钢筋采用HRB400，长度以实际放样为准，基础笼分内笼及外笼，详见设计图纸 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ560*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 | 4 |  |
| 4 | A1型综合杆上部单挑灯 |  | 1、名称:A1形式10m单挑路灯综合杆（重型杆）+交通指示牌/监控抓拍 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x90WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 | 6 |  |
| 5 | 普通杆路灯 |  | 1、名称:8m单挑路灯普通杆 2、灯杆材质、高度：灯杆高度 H＝8m，样式与渔港路现状路灯样式保持一致 3、光源数量：1x180W LED 4、路灯基础利用原路灯基础。【描述不详之处详见设计图纸及招标文件】 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、编号要求：按建设单位要求、含GIS测绘费 | 套 | 1 |  |
| 6 | 拆除路灯 |  | 1、名称：拆除现有路灯 | 套 | 2 |  |
| 7 | 路灯灯具 |  | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：90W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 | 17 |  |
| 8 | 路灯灯具 |  | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：180W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 | 4 |  |
| 9 | 聚氯乙烯硬性塑料管 |  | 1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：VG50，公称口径50，外径63，壁厚4.5 3、配置形式：埋地 | m | 3300 |  |
| 10 | 聚氯乙烯硬性塑料管 |  | 1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：VG80，公称口径80，外径89，壁厚6.5 3、配置形式：埋地 | m | 600 |  |
| 11 | 厚钢电线管 |  | 1、名称：厚钢电线管 2、规格：G80，公称口径80，外径86.5，壁厚3 3、配置形式：按设计要求 | m | 900 |  |
| 12 | 电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-0.6/1KV-5*25 3、电压（KV）：0.6/1KV | m | 1000 |  |
| 13 | 配线 |  | 1、名称：铜芯电线 2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3*2.5 | m | 270 |  |
| 14 | 人（手）孔井 |  | 1、名称:接线人孔井 2、材料品种:接线井砌筑采用MU15蒸压灰砂砖（240厚），M10水泥砂浆，上、下两层砖缝要错开，砖应排列整齐、平整，接线井内壁用1:2.5水泥砂浆粉面20厚。4. 采用M10水泥砂浆，要求砂浆饱满，与井壁抹平，无空洞 3、规格尺寸:内径700*700*1200 4、盖板材质、规格:井盖规格φ870*36，井座规格φ870*120 5、具体要求详见图纸设计说明及规范 6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 | 24 |  |
| 15 | 人（手）孔井 |  | 1、名称:接线人孔井（非机动车道）2、材料品种:接线井砌筑采用MU15蒸压灰砂砖（240厚），M10水泥砂浆，上、下两层砖缝要错开，砖应排列整齐、平整，接线井内壁用1:2.5水泥砂浆粉面20厚。4. 采用M10水泥砂浆，要求砂浆饱满，与井壁抹平，无空洞3、规格尺寸:内径700*700*12004、盖板材质、规格:井盖规格φ870*36，井座规格φ870*120，采用球墨铸铁防沉降井圈5、具体要求详见图纸设计说明及规范6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 | 2 |  |
| 16 | 人（手）孔井 |  | 1、名称:接线手孔井 2、材料品种:孔井砌筑采用MU10蒸压灰砂砖(240厚)， 砂浆；要求砂浆饱满，与井壁抹平，无孔洞 3、规格尺寸:内径360*460*900 4、盖板材质、规格:高强度树脂复合井盖400*500*90 5、具体要求详见图纸设计说明及规范 6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 | 16 |  |
| 17 | 接地极 |  | 1、名称：50×50×5×2500热镀锌角钢接地极 | 根(块) | 25 |  |
| 18 | 接地极连接体 |  | 1、名称：Φ10镀锌圆钢接地线 | m | 50 |  |
| 19 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、工作内容：挖沟槽土方 | m3 | 390 |  |
| 20 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：现场不可利用土方及多余土方 2、运距：外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含弃运物消纳费 | m3 | 11.16 |  |
| 21 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：原土回填 2、土方弃置及外运自行考虑 | m3 | 378.84 |  |
| 22 | 供电系统调试 |  | 1、名称：路灯送配电系统装置检测、调试 2、电压（KV）:1KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 23 | 接地装置调试 |  | 1、名称：接地电阻测试 | 系统(组) | 5 |  |
| 24 | 供电系统调试 |  | 1、名称：路灯照度测试 | 系统 | 1 |  |
| 渔港路与听涛路交叉口东南侧规划道路 |  |  |  |  |  |  |
| 号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 综合杆路灯 |  | 1、名称:C1形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×180W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 | 1 |  |
| 2 | 综合杆路灯 |  | 1、名称:C1形式10m单挑路灯灯杆（轻型杆） 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为8边形，壁厚4mm，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×90W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30混凝土基础，钢筋笼，法兰盘550x550x30，C20素混凝土护脚，厚度250mm 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹， 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ550*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 | 6 |  |
| 3 | 综合杆路灯 |  | 1、名称:B1形式10m单挑路灯综合杆（中型杆）+交通指示牌 2、型号：详见图纸 3、灯杆材质、高度：Q355B钢，立柱为12边形，壁厚5mm，挑臂为8边形，壁厚4mm，挑臂长为5.7m，由钢板折弯后焊接而成，灯杆颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043），表面采用砂纹处理 4、光源数量：1×90W LED灯 5、附件配置：门为凸门，采用三角防盗螺栓 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：基础混凝土为C30，保护层厚度为40mm。基础垫层混凝土为C20，厚100mm，周边宽出钢筋笼150mm，法兰盘560x560x25，.钢筋采用HRB400，长度以实际放样为准，基础笼分内笼及外笼，详见设计图纸 7、现浇基础下部地基土应平整压实，地基承载力不低于 150kPa，如遇土质较差，采用换填等措施，浇筑基础混凝土必须支模，混凝土面用水平仪校准，法兰板及螺栓待灯杆安装后，顶面用C20素砼包裹 8、编号要求：2.5m以下涂刷防黏贴涂层并安装路灯GIS标贴 9、接地要求：接地要求：热镀锌角钢50*50**5*2500接地极，接地极连接体Φ10镀锌圆钢，接地电阻测试 10、杆座形式、材质、规格:φ560*410法兰盘通过地销螺栓安装在基础上。 11、工作内容：工地运输、施工定位，人工挖灯杆坑、垫层铺筑、基础制作、安装、包封、立灯杆、灯具附件安装、接线、灯杆编号、接地、试灯 | 套 | 3 |  |
| 4 | A1型综合杆上部单挑灯 |  | 1、名称:A1形式10m单挑路灯综合杆（重型杆）+监控抓拍 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x90WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 | 1 |  |
| 5 | A2型综合杆上部单挑灯 |  | 1、名称:A2形式10m单挑路灯综合杆（重型杆）+交通指示牌 2、灯杆材质、高度:灯杆采用Q235钢材，壁厚4mm，正八边形等径杆，灯杆内外热镀锌，外表面喷塑，颜色采用交通灰（色卡编号：劳尔色卡7043） 3、焊缝平整无漏焊及焊接缺陷，法兰内外圈焊，其焊缝质量达到国家Ⅱ级标准；主杆纵焊缝质量符合DL/T646-2006标准。打磨除去毛刺、飞溅、焊渣等杂质 4、灯杆编号:GIS定位，铭牌，布置巡更点 5、光源数量:1x90WLED灯具 6、接线端子材质、规格:含接线端子 7、工作内容:工地运输、施工定位，上部杆起吊、灯具附件安装、灯杆内接线、灯杆编号、接地、试灯、调试 8、其他未尽事项详见设计图纸及验收规范 | 套 | 1 |  |
| 6 | 路灯灯具 |  | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：90W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 | 11 |  |
| 7 | 路灯灯具 |  | 1、名称：路灯灯头 2、规格,功率：180W LED灯,预留0~10V调压接口 | 套 | 1 |  |
| 8 | 聚氯乙烯硬性塑料管 |  | 1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：VG50，公称口径50，外径63，壁厚4.5 3、配置形式：埋地 | m | 1600 |  |
| 9 | 聚氯乙烯硬性塑料管 |  | 1、名称：聚氯乙烯硬性塑料管 2、规格：VG80，公称口径80，外径89，壁厚6.5 3、配置形式：埋地 | m | 350 |  |
| 10 | 厚钢电线管 |  | 1、名称：厚钢电线管 2、规格：G80，公称口径80，外径86.5，壁厚3 3、配置形式：按设计要求 | m | 500 |  |
| 11 | 电缆 |  | 1、名称：铜芯电缆 2、规格：VV-0.6/1KV-5*25 3、电压（KV）：0.6/1KV | m | 500 |  |
| 12 | 配线 |  | 1、名称：铜芯电线 2、规格：BVV-0.45/0.75KV-3*2.5 | m | 150 |  |
| 13 | 人（手）孔井 |  | 1、名称:接线人孔井 2、材料品种:砌筑井 3、规格尺寸:内径700*700*1200 4、盖板材质、规格:井盖规格φ870*36，井座规格φ870*120 5、具体要求详见图纸设计说明及规范 6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 | 18 |  |
| 14 | 人（手）孔井 |  | 1、名称:接线手孔井 2、材料品种:砌筑井 3、规格尺寸:内径360*460*900 4、盖板材质、规格:高强度树脂复合井盖400*500*90 5、具体要求详见图纸设计说明及规范 6、含垫层，井内黄沙、混凝土防盗回填，挖填土 | 座 | 8 |  |
| 15 | 接地极 |  | 1、名称：50×50×5×2500热镀锌角钢接地极 | 根(块) | 12 |  |
| 16 | 接地极连接体 |  | 1、名称：Φ10镀锌圆钢接地线 | m | 25 |  |
| 17 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 3、工作内容：挖沟槽土方 | m3 | 227.21 |  |
| 18 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：现场不可利用土方及多余土方 2、运距：外运，运距及弃置点由投标人自行考虑，含弃运物消纳费 | m3 | 6.43 |  |
| 19 | 回填方 |  | 1、填方材料品种：原土回填 2、土方弃置及外运自行考虑 | m3 | 220.78 |  |
| 20 | 供电系统调试 |  | 1、名称：路灯送配电系统装置检测、调试 2、电压（KV）:1KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 21 | 接地装置调试 |  | 1、名称：接地电阻测试 | 系统(组) | 2 |  |
| 22 | 供电系统调试 |  | 1、名称：路灯照度测试 | 系统 | 1 |  |

三、有关说明：

1、本项目采用总承包方式，固定单价，按实结算。投标报价应完全响应采购需求，包括但不限于产品制作、供应、运输、安装，调试及有关技术、服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，招标文件中另有规定的除外。

  - 2、通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 3、本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 4、依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行投标，对采购需求的响应情况应在《明细报价及采购需求响应表》中详细说明。

  - 5、本项目合同履行地点：无锡市滨湖区。

  - 6、付款方式：项目完工经验收合格后，支付至合同价的70%；审定结束后付至审定价的97%；质保期结束后付清余款。延期支付产生的利息发包人不承担。

  - 7、质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 8、本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 第四部分．合同书

需方（采购人）：                         ；

供方（中标方）：                         ；

- 政府采购编号：                ；

- 采购内容：                                                             ；

- 中标总金额：（大写）                             ；（小写）              ；

- 质量和包装要求及验收标准：                                             ；

- 交货期或完工期：                                                       ；

- 交货地点和方式：                                                       ；

- 货款支付步骤和办法：                                                   ；

- 售后服务：                                                             ；

- 违约责任：                                                             ；

- 解决争议的方式：                                                       ；

- 其它事项：                                                             ；

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，供需双方各执贰份、招标代理执壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经招标代理见证后生效。

需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：                （盖章）

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                       年      月       日

见证方：                            （盖章）供方户名：

供方开户银行：

年      月       日     供方账号：

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式）

根据编号*********招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次**********及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容： 需方向供方购买                       。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为             元，具体明细详见《附件》。

  - 2. 付款方式：项目完工经验收合格后，支付至合同价的70%；审定结束后付至审定价的97%；质保期结束后付清余款。延期支付产生的利息发包人不承担。

3.合同价格形式：固定单价。

  - 3. 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：否

- 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 质量与检验：

1．供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5．货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向招标代理反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1．交货日期（或完工期）：

2．供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 售后服务：

- 供方保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准。

- 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

- 质保期后的货物维护由双方协商再定。

- 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

- 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七） 违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照2000元的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

- 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的5%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

- 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

- 合同经供需双方代表签字并盖章，且见证后即生效。履约保证金在本项目验收合格后，在供方提供收到返还履约保证金的收据后无息退还。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由招标代理协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

# 第五部分．附件（投标文件格式）明标部分封面

（项目名称）     公开招标

（明标部分）投标文件

采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函（格式）

致：江苏正龙项目管理有限公司

我们收到你们   （项目名称）    招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （项目名称）  项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏正龙项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁或向项目所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商并签订合同后，如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）关于资格的声明函（格式）

采购编号：

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：JSZC-320211-ZLZL-G2024-0002）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中“较大数额罚款”的标准执行财库【2022】3号文的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

# （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书

采购编号：JSZC-320211-ZLZL-G2024-0002

日期：

江苏正龙项目管理有限公司：

（投标人单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：JSZC-320211-ZLZL-G2024-0002）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

# （四）承诺书（格式）：

（投标人名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（JSZC-320211-ZLZL-G2024-0002）提供符合招标要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. ...

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# （五）开标一览表（格式）

投标人全称（加盖公章）：                        采购编号：

| 项目总报价 |  |
| --- | --- |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 维修服务响应时间 |  |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

- 开标一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。

# （六）明细报价（格式）：

# 明细报价表

投标人名称（盖章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单报价（含税） | 分项总报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1. 质量 2."三包"(包修、包退、包换)3.其他承诺 - （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# 注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长。

# （七）偏离表（格式）：

# 偏离表

投标人名称（公章）：                            采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

# 注：

# （1）本表不得删除；

# （2）投标供应商的投标文件与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

# （3）投标人填写“偏离表”，如无偏离，请在上述表格中写明无偏离。

# （4）本表如需要可自行延长。

# （八）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

中小企业声明函（货物）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：