宿迁市农业农村局便携式水产品检测监管设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JSZC-321300-ZJZZ-T2025-0007

原公告的采购项目名称：宿迁市农业农村局便携式水产品检测监管设备采购项目，首次公告日期：2025年6月12日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：第四章采购需求-五、设备参数-★（三）产品功能演示说明及使用视频-1.供应商提供水产品药残快检设备、手持式抽检和合格证打印一体机的使用功能演示说明及使用视频。2.供应商的演示总时间不超过12分钟。

更改为

第四章采购需求-五、设备参数-★（三）产品功能说明-1.供应商在响应文件中提供水产品药残快检设备的实物图及功能说明，说明中至少包含：拉杆箱式设计；内置样品自动恒温干式氮吹浓缩仪、粉碎机及涡旋混合仪；具备样品粉碎、离心、氮吹功能；可插电使用，内置大容量锂电池。

2.供应商在响应文件中提供手持式抽检和合格证打印一体机的实物图及功能说明，说明中至少包含：手持式设计；安装江苏省农产品质量追溯管理平台合格证3.0系统APP、产品抽样3.0 APP、追溯监管3.0 APP；内置标签打印机，可以现场开具承诺达标合格证；具备产品抽检、巡查、检测信息手动录入、现场定位、拍照上传系统功能。

三、其他补充事项

其他内容不变，各供应商及时登录系统下载更正文件，如因供应商未及时下载更正文件产生的一切后果由供应商自行承担。

财政部门监督电话：0527-84363063

- 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：宿迁市农业农村局

单位地址：宿迁市宿城区太湖路67号

联系人：陶加乐

联系电话：0527-82289059

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏中正工程项目管理咨询有限公司

单位地址：宿迁市宿城区盛德商务大厦525室

联系人：王少波

联系电话：18252079526

3.项目联系方式

项目联系人：王少波

电话：18252079526