# 招　标　文　件

项目名称：2025年锦丰镇“苏安充”项目

项目编号：JSZC-320582-XDZX-G2025-0013

项目属性：货物类

张家港市旭达咨询有限公司

二〇二五年十一月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	18

第五章 评标方法与评标标准	35

第六章 投标文件格式	38

- 投标邀请

张家港市锦丰镇人民政府的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与本项目并下载获取电子招标文件，并于2025年12月04日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

- 项目概况

项目名称：2025年锦丰镇“苏安充”项目

项目编号：JSZC-320582-XDZX-G2025-0013

预算金额：1600000元。

最高限价：1400000元。

采购需求：根据《2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程实事方案》要求，在2025年底前确保所有拆迁安置小区内，电动自行车充电桩消防“新三件套”（消防长沟、锂电池灭火器及智能AI探头）和地下车库推车式锂电池灭火器及灭火毯安装覆盖率达100%。通过公开招标的方式，对部分原有充电桩和所有地下汽车库进行提档升级。

合同履行期限：合同签订后45个日历日内完成本项目建设并验收合格。

- 供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购。

注：

1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不允许进口产品投标。

6.拒绝下述供应商参加本次招投标活动：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

6.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 获取招标文件

1、时间：2025年11月13日至2025年11月20日

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”上自行免费获取招标文件。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月04日13：30(北京时间)

地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动。

- 电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

- 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 招标文件澄清或者修改内容及项目相关情况的告知方式：将在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”公告的方式告知，投标人可自行查看并下载。

- 投标保证金：本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招投标活动询问联系方式

- 采购人信息

名称：张家港市锦丰镇人民政府

联系人：倪卫峰

联系方式：13776256670

2.采购代理机构信息

名称：张家港市旭达咨询有限公司

地址：张家港市西溪花苑北门19幢M15

联系方式：0512-58647780

3.项目联系方式

项目联系人：徐晨

联系电话：0512-58647780

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费由中标单位支付，按照预算金额1.35%计算支付中标服务费即21600元。该费用由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清；

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”平台上获取了本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港市旭达咨询有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在提交投标文件截止之日前，招标人、采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港市旭达咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括招标文件中第六章投标文件格式中相关内容。

  - 投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表或经费测算明细表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

    - 项目总价：投标人总报价是为完成招标文件规定的所有内容所涉及到的一切费用。总价包括但不限于内容详见开标一览表注释内容。

    - 项目单价按投标配置及分项报价表或经费测算明细表中要求填报。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术及服务方案

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为张家港市旭达咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，张家港市旭达咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港市旭达咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

  - 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投投标人在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向张家港市旭达咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

  - 投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或被授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

        - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 根据苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定通过苏采云系统告知投标人并经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 其他不符合法律、法规规定的。

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内。通过书面形式提出质疑，涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港市旭达咨询有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

    - 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。故对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的，请将合法获取招标文件时的“投标供应商确认函”证明材料与质疑函同时提交，否则将不予受理。

    - 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港市旭达咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或张家港市旭达咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间,按照招标文件及投标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港市旭达咨询有限公司    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、3年网络传输费用、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

9.2结付期限：

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：      （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可选择以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：                 。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：                 。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：张家港市旭达咨询有限公司 经办人： 联系电话：0512-58647780 | 备案：张家港市政府采购管理中心 |

- 项目需求

- 清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控立杆 | 套 | 61 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 普通监控 | 个 | 38 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | AI监控 | 个 | 64 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 配件、辅料 | 货物类 |
| 4 | 监控接电 | 个 | 91 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 智能烟感 | 个 | 96 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 视频监控平台及配套程序 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 7 | 单摄像机30*24小时录像存储租用费 | 项 | 91 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 8 | 传输网络 | 条 | 91 | 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） | 配件、辅料 | 服务类 |
| 9 | 锂电池专用灭火器6L | 套 | 524 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 消防长钩 | 个 | 188 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 点位辅材 | 套 | 91 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 推车式锂电池灭火器数量（25L/具） | 套 | 366 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 灭火毯 | 块 | 244 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 消防器材柜 | 个 | 244 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 防冲撞柱 | 个 | 1600 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 | 运输安装调试 | 项 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 锂电池专用灭火器6L |

注：(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

(2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单： 无

环境标志产品政府采购品目清单:无

4、绿色采购其他政策：
    （1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
    （2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

- 技术要求

- 项目概况

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 根据《2025年苏州市民生实事项目“苏安充”工程实事方案》要求，在2025年底前确保所有拆迁安置小区内，电动自行车充电桩消防“新三件套”（消防长沟、锂电池灭火器及智能AI探头）和地下车库推车式锂电池灭火器及灭火毯安装覆盖率达100%。通过公开招标的方式，对部分原有充电桩和所有地下汽车库进行提档升级。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点详见四、其他部分 附件1：锦丰镇拆迁安置小区电动自行车充电桩明细表 |

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控立杆 | （1）监控杆材料采用Q235优质钢板，喷塑；总高度不低于2米； （2）立杆应做灌注基础，基础规格不小于400mm×400mm×500mm； （3）基础浇注用水泥混凝土砂浆应使用现搅拌的C25及以上规格产品，浇注时应符合国家相关标准、规范的要求。浇注时应时刻注意地笼的位置情况，要多用水平尺测量地笼钢板平面，并调节使其保持水平。 |
| 2 | 普通监控 | 1、筒形摄像机：最大分辨率2560x1440@25fps。最低照度彩色0.005lx。支持白光灯补光，当白光灯开启时，可识别距离样机 30米处的人体轮廊 2、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 3、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 4、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。 ▲5、补光灯开启后，补光灯应均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状。（请在投标文件中提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 ▲6、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（请在投标文件中提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 7、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 8、IP67防水防护等级。 |
| 3 | AI监控 | 【功能特性】 筒形摄像机：热成像像素160 × 120，像元大小17um，NETD < 40 mK (25°C, F1.0)。 支持区域入侵探测、越界探测、进入区域探测、离开区域探测、音频异常探测、高温物体检测等功能。 支持测温功能:支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测。 支持吸烟检测、测温防火检测、烟雾检测。 智能功能资源配置：测温、周界功能支持同时开启。测温、测温防火检测、烟雾检测支持同时开启。测温、火点检测、AI开放平台支持同时开启。周界功能不支持与火点、吸烟、烟雾检测两两同时开启。 支持联动白光报警、支持联动声音报警，内置白光灯和扬声器。 【硬件特性】 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 测温范围：测温范围：-20℃~150℃ 测温精度：测温精度：±8℃或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）≥21m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）≥63m 吸烟检测最远报警距离≥3m 防火最远报警距离（以0.05㎡高温源或0.1㎡火焰为准）≥24m 最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）≥3.3 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 烟雾最远报警距离（以1㎡为准）≥24m 最低照度：0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 可见光补光功能：红外补光最远可达30米 智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 ▲高温工作环境要求：能够在温度85±3℃，持续时间2h，设备能处于正常工作状态，高温环境结束后设备也应能正常工作。低温工作环境邀请：能够在温度-60±3℃，持续时间2h，设备能处于正常工作状态，低温环境结束后设备也应能正常工作。（请在投标文件中提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 ▲烟火报警功能检验：可见光视频图像:样机可对监控画面中≥100x100个像素点的烟雾目标进行检测并给出报警提示；热成像视频图像:样机可对监控画面中大小为25x25像素的火焰目标进行检测并给出报警提示。（请在投标文件中提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 ▲目标报警过滤功能检验：可对触发高温报警的目标进行识别和过滤可过滤的目标类型包括卡车、吊车、挖掘机、推土机、汽车尾气等 噪声等效温差(NETD)检验：热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK 最小可分辨温差(MRTD)检验：热成像视频图像最小可分辨温差(MRTD)≤150mk。（请在投标文件中提供检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）。 |
| 4 | 监控接电 | 1、单独申请电表； 2、独立于充电棚以外接电，不得从充电棚内接电。包含项目中所有监控的接电服务：包括但不限于接电箱电线、管材、漏电保护开关和施工等。 |
| 5 | 智能烟感 | （1）产品认证：CCCF强制认证； （2）通讯模块：NB-Iot通讯； （3）工作原理：光电式、热敏元件感温； （4）工作电压：DC3.0V（锂电池）； （5）工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤150mA； （6）感温报警：定温57℃，差温约8℃/min； （7）报警方式：声光报警； （8）报警音量：≥85dB@3m（A计权）； （9）报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警； （10）其他功能：自检按键、本地/远程消音、信号查询； （11）使用环境：温度：-10℃～55℃，相对湿度：≤95%（无凝露）。 |
| 6 | 视频监控平台及配套程序 | 1、支持APP客户端（ios/安卓）、PC客户端、BS端访问模式； 2、支持视频图像实时预览功能；支持视频图像手动截图功能；支持视频图像本地手动录像功能；支持语音对讲功能；支持1/4/5/6/8/9/16多分屏画面显示模式；支持全屏画面显示模式；支持摄像头通道切换功能；支持获取设备信息、轮巡播放功能； 3、支持监控视频全天云回看功能；支持监控视频时间轴、全屏录像回放、云存下载、存储视频查询搜索功能； 4、支持语音和告警消息提醒功能； 5、支持账号与层级管理功能，支持级联管理、子账号开通、分权分域管理、回看、云台控制权限分离、自定义业务树层、线上签约授权、角色创建、人员管理、业务树目录层级管理功能； 6、支持APP客户端添加设备、设备绑定、设备挂靠、设备经纬度上报、设备查看、设备搜索功能，支持绑定终端设备固件远程升级、授权分享、设备分享功能； 7、支持电子地图功能，查看监控设备地理位置； 8、平台通过公安部GB 35114-2017标准检测（须提供带有CMA标志的检测报告扫描件。） 9、监控平台的信息系统安全等级保护满足《信息安全等级保护管理办法》二级及以上要求，项目完成验收前提供公安部门备案证明。 10、平台具备万级终端接入管理能力。 |
| 7 | 单摄像机30*24小时录像存储租用费 | 提供监控视频及热成像画面云存储服务，支持30天回看。30*24小时录像存储。 |
| 8 | 传输网络 | 1、提供宽带服务，每条带宽不低于100M，服务期36个月。 2、满足项目使用要求的汇聚宽带，带宽由中标方根据自己的设备参数自行测算。 |
| 9 | 锂电池专用灭火器6L | 1、水基型、添加锂电池专用灭火剂 2、使用温度：0-60℃ 3、灭火种类：锂电池火、A类火、E类火 4、喷射距离≥3m 5、喷射时间≥30s 6、驱动气体压力1.2MPa 7、对于 E 类火灾(带电火灾，锂电池在充电或未完全放电时),灭火装置应能在不导电的情况下有效灭火，且在灭火过程中不应发生电击危险。灭火装置的绝缘性能应符合相关标准，电绝缘性能≤0.08mA 8、质保期不少于3年； 9、附带专用壁挂式挂架（含安装配件） |
| 10 | 消防长钩 | 1、材质应满足绝缘、难燃特性。 2、长钩部分不小于 30cm，杆身不小于170cm。 3、配置便于操作的握柄。 4、消防长钩的绝缘操作杆段落支持的额定电压≥10KV。绝缘操作杆在试验电压45KV且试验时间1分钟的的工频耐压试验中，工频耐压试验的结果为通过。 |
| 11 | 点位辅材 | 项目所需电源、支架、电线等。 |
| 12 | 推车式锂电池灭火器（25L/具） | 1、水基型、添加锂电池专用灭火剂 2、使用温度：0-60℃ 3、灭火种类：锂电池火、A类火、E类火 4、喷射距离≥3m 5、喷射时间≥40s 6、驱动气体压力1.2MPa 7、质保期不少于3年 |
| 13 | 灭火毯 | 1、材质：玻璃纤维 2、克重：400-600g/㎡ 3、拉力强度：经向1851.5，纬向1074.2 4、防火温度：长期温度500°，瞬间最高可达800° 5、规格：6m*8m 6、标准：XF1205-2014《灭火毯》 7、特点：防火，阻燃，绝缘，耐高温。 |
| 14 | 消防器材柜 | 尺寸≥800mm*600mm*250mm |
| 15 | 防冲撞柱 | 镀锌钢管、抛丸除锈+静电喷塑、尺寸：114mm（粗）×500mm（高）×1.5mm（厚度）。 |
| 16 | 运输安装调试 | 包含本项目所有相关设备器材的的运输费用及安装调试所需的费用。 |

（三）实施要求

1、质量要求：投标单位应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。投标单位提供的所有产品其质量必须符合产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准。

2、中标单位提供的智能烟感必须具有中国国家强制性产品认证证书，符合国家CCC认证标准（供货前需要向采购方提供相关认证证书证明材料，证明材料必须与所供产品一致。若发现不一致或者不合格的，应当要求中标单位在规定时间内整改到位，整改不到位的，采购人有权终止合同，所产生的损失由中标单位承担）。

3、投标人须承诺配合区镇、社区、村委和物业完成本项目分层分级的监控调试、部署和对接（请在投标文件中提供承诺函，格式自拟）。

4、安装设备所需的运输费用、搬运设备所需的人工费用及其他设备安装所需的费用及安装调试期内、质保维护期内的所有设施设备产生的电费由中标单位承担。

5、要求提供维修和保养服务、培训服务。标明保修期后的具体维修维护事宜。

6、现场培训：项目安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，列出培训计划。

（1）基本使操作人员达到能独立进行设备的操作使用；

（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

7、合同签订前，项目团队人员应向采购人提供本人身份证及相关证书进行查验备案。

8、验收：

（1）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（2）符合设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其它指标。

（3）验收标准：根据招标文件、中标人的投标文件、承诺及国家相关标准为准进行质量验收。

9、安全责任

（1）项目实施期间涉及安全事故及其他事故、人员纠纷等都由中标人负责，涉及处理相关事项所产生的相关费用一律由中标人承担；施工期间中标人负责现场安全管理；在实施期间中标人应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求等情况，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由中标人负责，如因上述原因造成的一切后果均由中标人自行承担，与他人无涉。

（2）项目未交付之前，中标人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

（四）其他要求

1．服务方案要求

（1）投标人需在投标文件中提供实施方案，方案内容包含项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案等。

（2）投标人需在投标文件中提供培训方案，方案内容包含培训计划、培训对象、时间等。

（3）投标人需在投标文件中提供整体运维方案，方案内容包含运维保障服务、运维制度、运维保障体系、维保计划等。

（4）投标人需在投标文件中提供售后方案，方案内容包含定期巡检、响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施等。

（5）投标人需在投标文件中提供应急保障方案，方案内容包含应急行动、应急措施、应急演练和应急保障等。

2. 人员配备

（1）人员配备要求：

① 投标人拟投入本项目的项目经理1人具有有效期内的二级及以上建造师（机电工程）证书。

② 投标人拟投入本项目的项目技术负责人1人具有有效期内的安防系统集成项目经理（中级）及以上证书。

③投标人拟投入本项目的运维负责人1人具有有效期内的IT运维工程师（中级）及以上证书。

④ 投标人针对本项目投入的项目组成员2人具有有效期内的低压电工证书、设备安装质量员证书、高级电气工程师证书。

注：以上岗位不得兼任。

- 履约能力要求：

（1）投标人需提供自2022年以来承接的类似项目业绩。

（2）投标人需具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。

- 商务条款

1．质保期

自验收合格之日起（以双方在验收报告签订日期为准），所有货物免费质保期3年。

2．售后服务要求

2.1、免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标单位对物品进行免费维修或更换，终身维修。质保期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2.2、中标单位在接到采购人维修函电后，必须在1小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场并维修完毕，若 12 小时内无法维修完毕的中标单位须免费提供相应备件确保设备及系统正常运行。

2.3、质保期内中标单位提供相关软件免费升级服务。

2.4、中标单位负责质保期内的7×24小时运维保障，负责5×8小时时间外的电话技术支持服务，服务内容包括：设备软、硬件的日常维护、调整优化、故障受理等工作。遇到紧急情况或重大维护任务，随时按采购单位要求增加人员，严格按照采购单位要求的时限完成任务。

2.5、中标单位需提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

2.6、中标单位保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3．交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

交付期：合同签订后45个日历日内完成本项目建设并验收合格。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购人指定地点。

3.3、交货地点

采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理合同款结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同生效后，7个工作日内采购人支付合同金额30%的预付款；

（2）设施设备安装完成经验收合格后15个工作日内付至合同金额的70%；通过审计后一年付至审定价的80%并一次性无息退回履约保证金；

（3）维保期满两年后采购人支付审定价的10%；维保期满三年后采购人支付剩余审定价的10%。

5．投标货币

人民币。

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

备品备件及耗材均使用原厂件。

- 其他部分

锦丰镇拆迁安置小区电动自行车充电桩明细表

| 序号 | 村社区 | 小区名称 | 充电桩具体位置 | 充电棚数量 | 充电头数量（个） | 增加锂电池灭火器 | 增加普通监控 | 增加AI监控 | 增加智能烟感 | 消防长沟 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书院社区 | 永盛花苑 | 29幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 书院社区 | 永盛花苑 | 23幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 书院社区 | 永盛花苑 | 13幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 书院社区 | 永盛花苑 | 21幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 书院社区 | 永盛花苑 | 33幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 书院社区 | 永盛花苑 | 2幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 书院社区 | 永盛花苑 | 4幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 书院社区 | 永盛花苑 | 14幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 书院社区 | 永盛花苑 | 7幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 书院社区 | 永盛花苑 | 39幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 书院社区 | 永盛花苑 | 26幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 书院社区 | 永盛花苑 | 12幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 书院社区 | 永盛花苑 | 9幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 书院社区 | 永盛花苑 | 8幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 书院社区 | 永盛花苑 | 31幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 书院社区 | 永盛花苑 | 27幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 滨江社区 | 向阳一村 | 1幢旁 | 2 | 40 | 6 | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 18 | 悦来社区 | 悦来三村 | 22幢旁 | 1 | 20 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 19 | 悦来社区 | 悦来花苑东区 | 垃圾房旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 福利村 | 悦兴花苑 | 17幢东 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 福利村 | 悦兴花苑 | 11幢1单元北 | 1 | 20 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 福利村 | 悦兴花苑 | 21幢东 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 福利村 | 悦兴花苑 | 23幢西 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 24 | 滨江社区 | 雁鸿新村 | 1幢1单元 | 2 | 40 | 6 |  |  |  | 2 |  |
| 25 | 合兴社区 | 书院六村 | 南门 | 2 | 40 | 4 |  |  |  | 2 |  |
| 26 | 合兴社区 | 书院六村 | 28幢东 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 27 | 十一圩港村 | 沙钢厚生二村 | 门卫 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 28 | 常家村 | 大南花苑 | 40幢旁 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 常家村 | 大南五村 | 2幢北 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 常家村 | 大南五村 | 19幢西 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 31 | 常家村 | 大南三村 | 28幢一单元 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 常家村 | 大南三村 | 17幢西 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 33 | 常家村 | 大南三村 | 31幢西 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 34 | 洪福村 | 悦来六村 | 31幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 35 | 洪福村 | 悦来六村 | 12幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 36 | 洪福村 | 悦来六村 | 15幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 37 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 1幢西 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 38 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 11幢东 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 39 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 13幢东 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 40 | 书院社区 | 永盛花苑西区 | 38幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 41 | 书院社区 | 永盛花苑西区 | 30幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 书院社区 | 永盛花苑西区 | 26幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 书院社区 | 永盛花苑西区 | 22幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 书院社区 | 永盛花苑东区 | 17幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 书院社区 | 永盛花苑东区 | 13幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 书院社区 | 永盛花苑东区 | 8幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 书院社区 | 永盛花苑东区 | 6幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 书院社区 | 永盛花苑东区 | 2幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 49 | 书院社区 | 永盛花苑东区 | 5幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 书院社区 | 永盛花苑3期 | 46幢旁 | 1 | 30 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 51 | 书院社区 | 永盛花苑3期 | 42幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 52 | 书院社区 | 永盛花苑3期 | 44幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 53 | 滨江社区 | 向阳一村 | 5幢旁 | 2 | 40 | 6 |  |  | 2 | 2 |  |
| 54 | 永新社区 | 向阳二村 | 40幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 55 | 永新社区 | 向阳二村 | 12幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 56 | 永新社区 | 向阳二村 | 15幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 57 | 永新社区 | 向阳二村 | 17幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 58 | 永新社区 | 向阳二村 | 21幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 59 | 永新社区 | 向阳二村 | 22幢旁 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 60 | 永新社区 | 向阳二村 | 75幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 61 | 永新社区 | 向阳二村 | 76幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 62 | 书院社区 | 书院新村 | 9幢东 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 书院社区 | 书院新村 | 5幢西 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 书院社区 | 书院二村 | 3幢北 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 书院社区 | 书院三村 | 6幢东 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 66 | 书院社区 | 书院五村 | 28幢北 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 67 | 书院社区 | 书院五村 | 33幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 滨江社区 | 向阳一村 | 34幢南侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 69 | 滨江社区 | 向阳一村 | 23幢东侧 | 1 | 20 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 70 | 滨江社区 | 向阳一村 | 7幢北侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 71 | 滨江社区 | 向阳一村 | 东门卫后面 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 72 | 滨江社区 | 向阳一村 | 11幢北侧 | 1 | 20 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 73 | 滨江社区 | 向阳一村 | 40幢北侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 74 | 滨江社区 | 向阳一村 | 38幢南侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 75 | 十一圩港村 | 厚生二村 | 2幢西侧 | 1 | 20 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 76 | 合兴社区 | 书院六村 | 33幢 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 合兴社区 | 书院六村 | 24幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 书院社区 | 书院二村 | 30幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 79 | 书院社区 | 书院社区 | 后侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 80 | 书院社区 | 书院新村 | 5幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 81 | 书院社区 | 书院新村 | 5幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 82 | 合兴社区 | 泓南新村 | 170幢和173幢中间 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 83 | 三兴社区 | 海沙小区 | 海沙篮球场周边 | 3 | 60 | 9 |  |  |  | 3 |  |
| 84 | 联兴社区 | 锦苑新村 | 22幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 85 | 联兴社区 | 锦苑新村 | 29幢西侧 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 86 | 永新社区 | 瞿成新村1幢 | 1幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 87 | 永新社区 | 瞿成新村2幢 | 2幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 88 | 永新社区 | 瞿成新村3幢 | 3幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 89 | 永新社区 | 瞿成新村4幢 | 4幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 90 | 永新社区 | 瞿成新村5幢 | 5幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 91 | 永新社区 | 瞿成新村6幢 | 6幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 92 | 永新社区 | 瞿成新村7幢东侧 | 7幢东侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 93 | 永新社区 | 瞿成新村7幢西侧 | 7幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 94 | 永新社区 | 瞿成新村8幢 | 8幢 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 95 | 书院社区 | 书院二村 | 30幢边上 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 96 | 书院社区 | 书院二村 | 书院社区边上 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 97 | 书院社区 | 书院新村 | 5幢南侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 98 | 合兴社区 | 书院六村 | 北门口 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 99 | 合兴社区 | 书院六村 | 北门口 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 100 | 合兴社区 | 泓南新村 | 173幢 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 101 | 三兴社区 | 海沙小区 | 38幢北单元 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 102 | 联兴社区 | 锦苑新村 | 20幢 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 103 | 联兴社区 | 锦苑新村 | 22幢旁 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 104 | 联兴社区 | 锦苑新村 | 23幢南侧 | 2 | 20 | 4 | 1 |  | 2 | 2 |  |
| 105 | 十一圩港村 | 厚生新村 | 9幢 | 3 | 30 | 6 | 2 |  | 3 | 3 |  |
| 106 | 联兴社区 | 锦苑新村 | 21幢南侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 107 | 联兴社区 | 西兴花苑 | 4幢北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 108 | 联兴社区 | 西兴花苑 | 9幢北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 109 | 联兴社区 | 西兴花苑 | 10幢北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 110 | 联兴社区 | 西兴花苑 | 公益食堂西侧 | 2 | 20 | 3 |  |  | 1 | 2 |  |
| 111 | 联兴社区 | 锦丰新村 | 17幢 | 2 | 20 | 3 |  |  |  | 2 |  |
| 112 | 联兴社区 | 锦丰新村 | 9幢东侧 | 7 | 70 | 10 | 1 |  | 7 | 2 |  |
| 113 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 3幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 114 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 6幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 115 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 11幢东侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 116 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 13幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 117 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 35幢西侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 118 | 镇北社区 | 沙钢新村 | 37幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 119 | 镇北社区 | 新华新村 | 4幢东侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 120 | 镇北社区 | 新华新村 | 21幢北侧 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 121 | 常家村 | 大南三村 | 13幢北侧 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 122 | 常家村 | 大南三村 | 35幢南侧 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 123 | 常家村 | 大南五村 | 15幢北侧 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 124 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 合兴花苑南门口 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 125 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 合兴花苑27幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 126 | 合兴社区 | 合兴花苑 | 合兴花苑28幢北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 127 | 合兴社区 | 书院六村 | 书院六村15幢西侧 | 1 | 12 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 128 | 合兴社区 | 书院六村 | 书院六村24幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 129 | 合兴社区 | 书院六村 | 书院六村32幢北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 130 | 合兴社区 | 书院六村 | 书院六村11幢东侧 | 2 | 20 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |
| 131 | 书院社区 | 书院二村 | 书院二村13幢南侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 132 | 书院社区 | 书院二村 | 书院二村14幢北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 133 | 书院社区 | 书院二村 | 书院二村28幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 134 | 书院社区 | 书院五村 | 书院五村10幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 135 | 书院社区 | 书院五村 | 书院五村17幢西侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 136 | 书院社区 | 书院五村 | 书院五村18幢东侧 | 1 | 12 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 137 | 书院社区 | 书院五村 | 书院五村25幢北侧 | 1 | 12 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 138 | 书院社区 | 书院五村 | 书院五村26幢东侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 139 | 书院社区 | 书院五村 | 书院五村29幢北侧 | 1 | 24 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 140 | 三兴社区 | 海沙新村 | 9幢北侧 | 2 | 20 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |
| 141 | 三兴社区 | 海沙新村 | 4幢南侧 | 2 | 20 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |
| 142 | 三兴社区 | 海沙新村 | 3幢南侧 | 2 | 20 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |
| 143 | 三兴社区 | 海沙二村 | 13-14幢之间 | 2 | 20 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 144 | 滨江社区 | 和平苑 | 13幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 145 | 滨江社区 | 和平苑 | 16幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 146 | 滨江社区 | 和平苑 | 20幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 147 | 滨江社区 | 和平苑 | 22幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 148 | 滨江社区 | 和平苑 | 2幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 149 | 滨江社区 | 和平苑 | 6幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 150 | 滨江社区 | 和平苑 | 14幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 151 | 滨江社区 | 和平苑 | 15幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 152 | 滨江社区 | 和平苑 | 17幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 153 | 滨江社区 | 和平苑 | 18幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 154 | 滨江社区 | 和平苑 | 21幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 155 | 滨江社区 | 和平苑 | 1幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 156 | 滨江社区 | 和平苑 | 4幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 157 | 滨江社区 | 和平苑 | 11幢后侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 158 | 福利村 | 悦兴花苑 | 5幢1单元北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 159 | 福利村 | 悦兴花苑 | 12幢3单元北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 160 | 福利村 | 悦兴花苑 | 10幢3单元北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 161 | 福利村 | 悦兴花苑 | 7幢1单元北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 162 | 福利村 | 悦兴花苑 | 6幢西侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 163 | 福利村 | 悦兴花苑 | 6幢2单元北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 164 | 福利村 | 悦兴花苑 | 21幢西侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 165 | 福利村 | 悦兴花苑 | 4幢北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 166 | 福利村 | 悦兴花苑 | 3幢北侧 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 167 | 联兴村 | 西兴花苑 | 14幢旁边 |  | 30 | 6 |  | 3 |  |  |  |
| 168 | 联兴村 | 锦苑新村 | 6幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 169 | 联兴村 | 锦苑新村 | 7幢旁边 |  | 20 | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 170 | 联兴村 | 锦苑新村 | 9幢旁边 |  | 70 | 10 |  | 7 |  |  |  |
| 171 | 悦来社区 | 悦来花苑 | 6幢东侧 |  | 12 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 172 | 悦来社区 | 悦来花苑 | 65幢北侧 |  | 20 | 3 |  | 2 |  |  |  |
| 173 | 镇北社区 | 新华新村 | 5幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 174 | 镇北社区 | 新华新村 | 6幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 175 | 镇北社区 | 新华新村 | 8幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 176 | 镇北社区 | 新华新村 | 9幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 177 | 镇北社区 | 新华新村 | 1幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 178 | 镇北社区 | 新华新村 | 3幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 179 | 镇北社区 | 新华新村 | 14幢旁边 |  | 20 | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 180 | 镇北社区 | 新华新村 | 11幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 181 | 镇北社区 | 新华新村 | 12幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 182 | 镇北社区 | 新华新村 | 28幢旁边 |  | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 183 | 联兴村 | 西兴花苑 | 9幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 184 | 联兴村 | 西兴花苑 | 11幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 185 | 镇北社区 | 新华新村 | 7幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 186 | 书院社区 | 书院二村 | 7幢 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 187 | 书院社区 | 书院二村 | 20幢 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 188 | 书院社区 | 书院二村 | 29幢 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 189 | 滨江社区 | 聚兴苑 | 7幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 190 | 滨江社区 | 聚兴苑 | 8幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 191 | 滨江社区 | 聚兴苑 | 9幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 192 | 滨江社区 | 聚兴苑 | 14幢 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 193 | 滨江社区 | 聚兴苑 | 38幢 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 194 | 福利村 | 悦兴花苑 | 5幢3单元 |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 195 | 十一圩港村 | 沙钢厚生新村 | 围墙边 |  | 60 | 12 |  | 6 |  | 1 |  |
| 196 | 福利村 | 悦兴花苑 | 9幢西侧 | 1 | 20 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |
| 197 | 福利村 | 悦兴花苑 | 19幢西侧 | 1 | 20 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |
| 198 | 福利村 | 悦兴花苑 | 22幢西侧 | 1 | 20 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |
| 199 | 福利村 | 悦兴花苑 | 办公楼北侧 | 1 | 10 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 200 | 洪福村 | 悦来六村 | 社区南侧 | 1 | 30 | 3 |  |  | 3 | 1 |  |
| 201 | 洪福村 | 悦来五村 | 南门卫 | 1 | 10 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 202 | 洪福村 | 大南六村 | 20幢北侧 | 1 | 30 | 3 |  |  | 3 | 1 |  |
| 203 | 洪福村 | 大南六村 | 24幢北侧 | 1 | 20 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |
| 204 | 三兴社区 | 镇南新村 | 公益坊旁 | 2 | 119 | 8 |  |  |  | 2 |  |
| 205 | 三兴社区 | 镇南新村 | 南围墙 | 2 | 105 | 8 |  |  | 4 | 2 |  |
| 206 | 十一圩港村 | 厚生新村 | 5幢东 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 207 | 十一圩港村 | 厚生二村 | 邻里坊南 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 208 | 十一圩港村 | 厚生二村 | 7幢西 | 1 | 20 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 184 | 3098 | 524 | 38 | 64 | 96 | 188 |  |

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

1 价格分 45分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分45.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 45.0% * 100（保留二位小数）；

2．性能质量分25分

2.1 性能质量

根据投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全符合招标文件中要求的得基本分25分；项目需求中“▲”项的为重要技术参数，每负偏离一项扣1分；其余技术参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止；加▲参数需按要求在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测合格的检测报告，不提供则视为负偏离。

3．项目技术方案分20分

3.1.实施方案4分

根据投标人提供的实施方案：包括但不限于项目实施组织规划、实施进度计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施、难点解决方案综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/4】

3.2.培训方案4分

根据投标人提供的人员培训方案：包括但不限于培训计划、培训对象，时间等进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义得3分；方案内容简略且基本无实际意义得1分；不提供不得分。【0/1/3/4】

3.3.整体运维方案4分

根据投标人提供的整体运维方案，包括但不限于运维保障服务、运维制度、运维保障体系、维保计划等进行综合评分。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/4】

3.4.售后方案4分

根据投标人提供的针对本项目的售后方案：包括但不限于定期巡检、响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施等进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/4】

3.5.应急保障方案4分

根据投标人提供的针对本项目的应急保障方案：包括但不限于应急行动、应急措施、应急演练和应急保障等进行综合评分。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的，得4分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/4】

4．人员配备分6分

4.1.项目经理 2分

投标人拟投入本项目的项目经理具有二级建造师证书（机电工程）得1分，具有一级建造师证书（机电工程）得2分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员证书并提供社保缴纳证明材料，不提供的不得分）

4.2.项目技术负责人 2分

投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有安防系统集成项目经理（中级）证书得1分，具有安防系统集成项目经理（高级）证书得2分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员证书并提供社保缴纳证明材料，不提供的不得分）

4.3.运维负责人 2分

投标人拟投入本项目的运维负责人具有IT运维工程师（中级）证书得1分，具有IT运维工程师（高级）证书得2分，本项最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员证书并提供社保缴纳证明材料，不提供的不得分）

注：以上岗位不得兼任。

5．履约能力分4分

5.1 类似业绩3分

投标人提供2022年以来类似业绩介绍，有一份得1分，最多得3分（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

5.2证书1分

投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，有一个得0.5分，最多得1分。（请在投标文件中提供有效期内相关证书的证明材料，不提供的不得分）

注：以上证明材料，不提供不得分。

- 投标文件格式

一、 投标函格式

二、 开标一览表

三、 资格证明文件

四、 投标配置及分项报价表

五、 常用零配件及耗材报价表

六、 项目需求中实质性要求响应对照表

七、 技术商务要求响应及偏离表

八、 技术方案、服务方案

九、 投标人情况介绍

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 投标主要文件目录

（自拟）

- 投标函格式

致：张家港市旭达咨询有限公司：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方    （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：       年       月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

注：

- 总价包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

- 资格证明文件

- 投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

财务状况报告

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于        起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 附：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书以及法定代表人的、被授权人代表的身份证明材料；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明材料。

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加  （单位名称）的  （项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按功能模块细分项目及报价；技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

2．请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3．若无品牌，可填“自制”。

- 常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

- 项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 技术商务要求响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 项目需求中的技术商务要求 | 参与投标的技术商务要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人须根据“项目需求”中的技术商务要求，对照所投货物或服务进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.表格不够可另接。

- 技术方案、服务方案

注：方案内容的编排等由投标人根据项目需求及评分标准自拟。

- 投标人情况介绍

包括但不限于：

1.类似项目业绩一览表

2.项目负责人及其他人员介绍

3.拥有的相关证书奖项

.............

全文完。