无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0014

采购项目名称：2025数据中心设备维保服务项目

采购单位：无锡市人力资源和社会保障综合服务中心

代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

二〇二五年七月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------------(2)

二、投标人须知-----------------------------------------(4)

三、项目需求及有关说明--------------------------------(18)

四、合同书（格式文本）--------------------------------(33)

五、投标文件格式--------------------------------------(37)

一、投标邀请函

我公司受无锡市人力资源和社会保障综合服务中心委托，对2025数据中心设备维保服务项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并请注意下表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025数据中心设备维保服务项目 编 号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0014 采 购 人：无锡市人力资源和社会保障综合服务中心 采购方式：公开招标 服务时间：自合同签订生效之日起一年 采购预算：120万元 本项目是否专门面向中小企业采购：是 标的行业：软件和信息技术服务业。 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，软件和信息技术服务业，从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 |
| 3 | 投标人资格要求： （1）投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）本项目不接受联合体投标。 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》。 |
| 4 | 招标文件获取信息： （1）获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）招标文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。 （3）招标文件获取地点：网上获取 (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?） 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。 说明：投标人须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传投标文件，对投标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。 |
| 5 | 本项目不组织现场答疑会 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：于2025年7月25日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320200-HYFW-G2025-0014项目需澄清问题”发送给采购代理机构。 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天 |
| 8 | 本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 网上投标截止时间：2025年8月8日14:00截止（截止期后的投标文件恕不接受）； 网上投标解密时间：2025年8月8日开启解密后半小时。 |
| 9 | 开标有关信息： 开标时间：2025年8月8日14:00 开标地点：无锡市太湖西大道2188号902室 |
| 10 | 评标有关信息： 评标时间：2025年8月8日14:00 评标地点：无锡市太湖西大道2188号901室 |
| 11 | 1.本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质投标文件。投标人需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。 2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 3.开标当天投标人无须到达开标现场，请被授权代表保持通信畅通。 |
| 12 | 有关本次政府采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市人力资源和社会保障综合服务中心 联系地址：无锡市梁溪区广瑞路2号 联系人：曾珂 联系方式：0510-82442871 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 联系人：封维苑、孙加琛 联系电话：0510-85011990，18051937382 电子邮件地址：htztb2016@163.com |
| 13 | 投标人主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00） 2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。 |

二、投标人须知

- 遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求；

2.投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效；

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；

4.招标文件仅作为本次采购使用。

（三） 招标文件的解释

1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司 。

2.本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的澄清或修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

2.澄清或者修改的内容如果影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；

3.请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（传真件）采购代理机构确认收到该书面通知，传真：0510-85011990，逾期不回视同收到此书面通知。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容及澄清公告而导致其提交的投标材料不符合招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成（相应内容以数据电文形式上传至苏采云平台）

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（投标人或投标人分支机构的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（7）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（9）经第三方专业机构审计的2024年度审计报告（含所附的资产负债表、利润表），或投标前近一年中任意一个月（不含投标当月）的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件（如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

5.投标人情况表（格式见附件）；

6.人员配置表（格式见附件）

7.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）；

8.技术标（服务方案）。

（六） 投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.响应及投标费自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购投标人信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定的期限报价的；

3.电子投标文件未按要求签署、盖章的；

4.投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.投标文件未按招标文件格式加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

16.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

17.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

18.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

19.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.投标人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标

1.开标相关规定

（1）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

（2）所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；

（3）开标在提交投标文件截止时间的同一时间进行；

（4）开标过程由采购代理机构主持并负责记录；

（5）投标人对开标过程和开标记录如有疑义，或认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理；

（6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以价格响应表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（7）电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；

（8）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（9）唱标

1）开标后，由代理机构宣读各投标人的《开标一览表》；

2）唱标内容仅涉及开标一览表。

（10）信用证明审查

1）采购人或采购代理机构通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

（11）资格性审查：投标文件资格性审查由采购代理机构或采购人负责，对投标人投标文件中的资格、资信证明文件进行审查。

2.评标

（1）投标文件符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标人须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 异常低价 （强化政府采购异常低价审查） | 评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括： （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： 1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价（采购项目预算×50%）； 2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价（采购项目最高限价×45%）； 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（1小时内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 5 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 6 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 7 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 8 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 9 | 投标方案 | 投标供应商提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查的商务模块中。 |  |  |

（2）询标

评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

（3）比较与评价

1）投标文件资格性、符合性检查结束后，评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

2）评标方法与评审标准

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一。本次评标评分保留小数点后两位。

3.评分标准

本项目采用综合评分法，评标分值为100分，其中价格分20分，综合实力20分，技术方案60分。

（1）价格分（20分）

1）本项目最高限价为120万元，投标人报价高于最高限价的，投标无效；

2）采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且价格最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分。

3）计算公式：报价得分=（评标基准价／投标人报价）×价格权值×100。

（2）投标人综合情况（20分）

1）业绩（6分）：自2022年1月1日以来，投标人具有与本项目类似项目案例的，每有一个得2分，最高6分；（须提供签订的合同或协议扫描件，否则不得分）

2）运维服务能力成熟度（ITSS）（1分）：具有运维服务能力成熟度（ITSS）二级资质及以上得1分； （须提供相关证书扫描件，否则不得分）

3）体系认证（3分）：投标人具有有效的：信息安全管理体系认证证书的得1分、信息技术服务管理体系认证证书的得1分、职业健康安全管理体系认证证书的得1分；须提供相应有效认证证书扫描件，否则不得分。

4）项目人员配置（10分）

①投标人拟为本项目配备项目负责人1名，具有注册信息安全专业人员CISP认证的、网络工程师认证的，有一张证书得1分，最高得2分；

②投标人拟为本项目配备团队中具有中级网络认证工程师证书的，得1分；高级网络认证工程师证书的，得2分，最高得2分；

③投标人拟为本项目配备团队中具有数据库认证工程师证书的，有一个得1分，最高2分；

④投标人拟为本项目配备团队中具有服务器虚拟化认证工程师证书的，有一个得1分，最高得1分；

⑤ 投标人拟为本项目配备团队中具有小型机认证工程师证书的，有一个得1分，最高得1分；

⑥ 投标人拟为本项目配备团队中具有电子信息工程中级工程师或中级信息系统项目管理师职称证书的，得1分；电子信息工程高级工程师或高级信息系统项目管理师职称证书的，得2分，最高得2分。

以填列的《人员配置表》（格式见附件）为准，并提供相关人员证书扫描件及投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）为其缴纳社保的证明，否则不得分。

（3）方案（60分）

1）对需求的把握和理解（12分）

①投标人对采购人环境、小型机的了解、熟悉程度（3分）

②投标人对双活数据库、虚拟化的了解、熟悉程度（3分）

③安全防范等现状及需求的了解、熟悉程度（3分）

④总体项目维护思路（3分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得12分。

- 国产化软硬件适配及实施方案（5分）

①投标人对采购人国产化硬件适配现状及需求的了解、熟悉程度（2.5分）

②投标人对采购人国产化软件适配现状及需求的了解、熟悉程度（2.5分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得5分。

- 运维服务实施方案总体内容（12分）

结合采购人的业务特点和实际情况，合理、详细地描述设备运行维护服务内容，包含：

①小型机运行维护（2.4分）

②存储系统运行维护（2.4分）

③双活数据库运行维护（2.4分）

④虚拟化系统运行维护（2.4分）

⑤安全系统运行维护（2.4分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.4分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.4分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.4分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得12分。

- 运维管理服务先进性（10分）

①根据采购人实际情况，提供先进、实时的运维服务方案，能够实现7x24小时实时内、外网IT监控报警服务（2分）

②自动化运维工具、配置管理工具（2分）

③业务系统故障定位方法、故障处理方案（2分）

④运维报告（2分）

⑤培训服务方案：投标人承诺提供不少于15人•天的原厂相关培训（2分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得10分。

- 运维管理服务网络安全应急方案（6分）

①根据采购人网络安全实际情况，针对无锡人社互联网业务，提出详细的网络安全应急流程和容灾解决方案（2分）

②根据采购人网络安全实际情况，针对无锡人社政务网业务，提出详细的网络安全应急流程和容灾解决方案（2分）

③根据采购人网络安全实际情况，针对无锡人社局域网业务，提出详细的网络安全应急流程和容灾解决方案（2分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

- 政务云平台迁移及机房搬迁调整实施方案（5分）

根据采购人政务云平台迁移及机房环境实际情况，合理、详细地描述：

①符合条件的业务系统上政务云的流程和实施方案（2.5分）

②双活机房的精简调整流程和实施方案，综合服务中心设备搬迁及相应集成服务方案（2.5分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得5分。

- 重要时期网络安全保障方案（5分）

①根据采购人重要时期网络安全实际情况，针对无锡人社互联网业务，提出强化的网络安全保障流程和实施方案（2.5分）

②根据采购人重要时期网络安全实际情况，针对无锡人社局域网业务，提出强化的网络安全保障流程和实施方案（2.5分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得5分。

- 信息化项目档案管理和验收方案（5分）

投标人针对采购人实际情况制定本项目档案管理和验收方案：

①制定档案工作计划、完成项目文件的收集、整理、归档等档案管理工作（2.5分）

②按付款进度制定各阶段验收方案（2.5分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得5分。

（十）定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定1家中标人；

2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书；

3.投标人如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。

4.投标、开标及定标的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。

（十一）签订、履行合同

- 1.采购代理机构宣布中标结果，按照本招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标人投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改；

- 2.履约保证金：无。

- （十二）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认

- 1.提供虚假材料谋取中标的；

- 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3.与招标采购单位、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 投标人有上述1项至5项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）其他

- 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十五）关于招标代理服务费

- 1.招标代理服务费以中标价为计算基数，按（100万元以内，1.5%；100万元-500万元，0.8%）费率标准差额累进算法计费，七折计取。

- 2. 代理费由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

- 3.招标代理机构出具全额发票。

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标单位支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标单位的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标单位以保函形式缴纳履约保证金；投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标单位可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律

三、项目需求及有关说明

（一）项目技术要求

1.项目概要说明

目前，无锡金保工程自2004年建设以来，取得了很多成绩，成为无锡人社业务的强大技术支撑。系统建设总体经历了2004年金保工程建设、2008年两区并轨、2010年底数据库平台升级、2016年金保二期升级及2019年金保三期升级等几个重要的建设时期。根据无锡人社业务实际情况，结合省厅一体化建设情况、本地业务迁移政务云、本地金保工程系统架构调整等情况，本着充分利旧、节约资金的原则，对自无锡金保工程建设以来采购且仍在使用的设备和软件继续购买维保服务一年。

2.项目内容及相关说明

（1）本项目中包含采购人的相关金保工程系统平台设备运维服务，包括小型机、存储阵列维保，PC服务器维保，网络及安全设备维保、配合做其他相关系统设备集成维保等内容。

（2）项目各子系统维保日期的计算办法，维保期为1年，维保开始时间以下面表格为准。

（3）投标人须对各个维保系统中的详细内容做出明细报价；各项目汇总报价；每个子系统明细项目报价格式可自行设计。

（4）凡要求原厂维保的，中标方承诺中标后均须提供原厂维保。

（5）投标人须针对本项目给出详尽的维保服务方案，包括日常维护、设备故障处理、设备及时更新替换、人员保障及项目管理等各方面制定行之有效的应对措施；替换设备离场时，须做相关处理（包括消磁、初始化等），确保数据不外泄。

3.项目技术要求

（1）数据中心设备维保服务总体要求

1）投标人需保障本项目服务范围内的相关设备及应用安全稳定运行，故障修复时间满足规定的要求；

2）按照采购人要求，关键设备购买相应原厂维保，其他设备保证满足运行要求，出现故障时保证用户能在短时间内（详见系统设备清单）恢复应用的正常运行；如解决问题需要其他厂商支持，要求协调相关厂商，由此产生的费用由中标人解决；在服务期间内不计次的硬件维修材料费用（包含更换设备费用）

3）在服务方案中针对不同的设备维保要求给出详尽的应急方案。经采购人同意的前提下，对系统运行部署进行适当优化调整，以满足快速恢复系统运行要求；

中标人要特别关注单点故障设备维保工作。单点故障是指该故障点出现问题将会使该点涉及的系统瘫痪，中标人要做好单点故障点的排查工作，做好应急方案，日常做好系统和数据备份工作，如需采用专用软件进行备份或管理工作，应考虑购买相应的软件，费用包含在整体报价中。

4）中标人应适时做好预防性维护，发现系统隐患并及时解决，努力把问题解决在萌芽状态，重视用户方提出的提醒和建议；

5）合同期内进入数据中心的更新服务设备是本项目服务期内的组成部分，除相关的原厂服务外，包括更新服务设备的搬迁、安装、配置、调优及其设备上运行的系统软件等皆纳入本项目运维服务管理范围；

6）配合软件开发厂商进行系统规划、调优、修复，根据数据中心的运行情况提前向采购人提出资源扩容、升级、迁移至政务云建议书；

7）每季度一次巡检，确保系统的正常运行。每次巡检完毕，要将季度巡检报告交付采购人，报告内容包括但不限于：分析设备当前状况并提供相应的解决方案；

8）为了保证数据中心设备365×7×24小时稳定运行，要求投标人具备保证设备稳定运行所需的技术手段，技术手段应包括且不限于自动化监控工具和IT资产管理工具等。

9）配合采购人进行数据中心相关设备的启停、搬迁、安装、配置、调试等工作。

（2）小型机、存储维保服务要求

1）中标人需按照采购人要求提供小型机、存储原厂或第三方技术服务；

2）中标人需要提供相应的现场技术支持服务；

3）中标人需要提供定期巡检服务，至少每月1次并提供月度巡检报告；

4）投标人除满足上述要求外，应充分利用自身优势和丰富的经验，从多个角度保障采购人小型机系统的正常运行，满足应用不断提出的新要求做好技术支撑服务；

5）在服务期间，提供365×7×24小时的专人技术支持服务，能提供及时的远程在线诊断服务，巡检内容至少满足以下基本的几个方面：

①提供系统健康检查、故障应急预案和系统调优规划，并提交相应的健康检查报告；

②为采购人建立系统运行维护档案；

③为预防由于安全漏洞带来的系统宕机、数据丢失等风险，中标人应提供系统备份、恢复等方面的服务。

④如果小型机系统发生故障，中标人必须在接到报修后30分钟内做出响应和远程诊断；若远程诊断不能解决问题，必须在2小时内赶到用户现场解决问题；重大故障8小时内还不能解决问题，中标人应提供相关的备用设备及替代解决方案，直到解决问题为止；

⑤如解决问题需要原厂支持，由中标人协调相关厂商，由此产生的费用由中标人承担；

6）小型机及存储系统设备清单

| 序号 | 名称及型号 | 序列号 | 位置 | 维保开始时间 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM E870 | SN:84B18F7 | 电信二期N07 | 按合同约定 | 第三方7×24小时， 2小时内到用户现场；负责软、硬件安装、升级及实施工作，提供365×7×24电话技术支持服务 |
| 2 | IBM E870 | SN:84B19A7 | 电信二期O07 | 按合同约定 |  |
| 3 | IBM E870 | SN:84B18E7 | 电信一期A06 | 按合同约定 |  |
| 4 | HDS G1000 | SN:50761 | 电信二期N08 | 按合同约定 |  |
| 5 | HDS G1000 | SN:50842 | 电信一期A05 | 按合同约定 |  |
| 6 | HDS G400 | SN:410326 | 电信二期N06 | 按合同约定 |  |
| 7 | HDS HUS110 | SN:90123810 | 电信二期N05 | 按合同约定 |  |
| 8 | HDS S10 | SN:70144 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 9 | HDS S10 | SN:70145 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 10 | HDS S10 | SN:70146 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 11 | HDS S10 | SN:70147 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 12 | 群晖RS18017xs+ | SN:18C0P5N043900 | 电信二期N03 | 按合同约定 |  |
| 13 | 群晖RS18017xs+ | SN:18A0P5N178600 | 电信一期G03 | 按合同约定 |  |
| 14 | IBM V5000 | SN:7814474 | 电信二期O07 | 按合同约定 |  |
| 15 | SYMANTEC NBU5230 | SN:SYM1104566 | 电信一期A04 | 按合同约定 |  |

（3）PC服务器及相关设备维保要求

1）PC服务器及相关设备包含各种机架式和刀片服务器，其中包含用作数据库服务器的阵列、光纤交换机等，必须根据应用来制定相应的应急方案；

2）保证设备7×24稳定运行，在服务期间，提供365×7×24小时的专人技术支持服务，对设备进行全包服务；

3）关键设备从接到报修时起30分钟响应服务，2小时到现场维修，若8小时内不能修复，需提供替代设备应急；

4）其他设备从报修时起，30分钟响应服务，2小时到现场维修，若24小时内不能修复，需提供替代设备应急；

5）如解决问题需要原厂支持，由中标人协调相关厂商，由此产生的费用由中标人承担；并提供365×7×24小时免费电话技术支持；

6）PC服务器及相关设备清单

| 序号 | 名称及型号 | 序列号 | 位置 | 维保开始时间 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM X3550M4 HMC | SN:8416E8D | 电信二期N07 | 按合同约定 | 第三方7×24小时， 2小时内到用户现场；负责软、硬件安装、升级及实施工作，提供365×7×24电话技术支持服务 |
| 2 | IBM X3550M4 HMC | SN:8416E9D | 电信二期O07 | 按合同约定 |  |
| 3 | IBM X3550M4 HMC | SN:8416EAD | 电信一期A06 | 按合同约定 |  |
| 4 | DELL R510 | SN:123M93X | 1号楼6F | 按合同约定 |  |
| 5 | DELL R620 | SN:GXWXZ22 | 电信二期N03 | 按合同约定 |  |
| 6 | DELL R620 | SN:1XWXZ22 | 电信二期N03 | 按合同约定 |  |
| 7 | DELL R620 | SN:6D9N342 | 电信二期N05 | 按合同约定 |  |
| 8 | DELL R620 | SN:BCWHC02 | 综服中心机房 | 按合同约定 |  |
| 9 | DELL R620 | SN:61XGC02 | 综服中心机房 | 按合同约定 |  |
| 10 | DELL R710 | SN:4SLS13X | 1号楼6F | 按合同约定 |  |
| 11 | DELL R720 | SN:HLQG4W1 | 电信二期N05 | 按合同约定 |  |
| 12 | DELL R720 | SN:9GCT2Y1 | 电信二期N05 | 按合同约定 |  |
| 13 | DELL R720 | SN:H4QF002 | 电信二期O06 | 按合同约定 |  |
| 14 | DELL R720 | SN:64QF002 | 电信二期O06 | 按合同约定 |  |
| 15 | HDS CB2500 | SN:323GG-RE4A1UBX1-Y00000045 | 电信二期N05 | 按合同约定 |  |
| 16 | HDS CB2500 | SN:323GG-RE4A1UBX1-Y00000046 | 电信一期A04 | 按合同约定 |  |
| 17 | HPE DL380 Gen10 | SN:6CU8474TLH | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 18 | HPE DL380 Gen10 | SN:6CU8474TJK | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 19 | HPE DL380 Gen10 | SN:6CU8474TKJ | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 20 | HPE DL380 Gen10 | SN:6CU8474TNF | 电信一期N04 | 按合同约定 |  |
| 21 | HPE DL380 Gen10 | SN:6CU8474THL | 电信一期N04 | 按合同约定 |  |
| 22 | HPE DL380 Gen10 | SN:6CU8474TMG | 电信一期N04 | 按合同约定 |  |
| 23 | IBM X3650M3 | SN:99Z3423 | 电信二期O02 | 按合同约定 |  |
| 24 | IBM X3650M4 | SN:06ZNCT4 | 电信二期O02 | 按合同约定 |  |
| 25 | KVM | SN:1723HC1MM09177 | 电信二期N05 | 按合同约定 |  |
| 26 | KVM | SN:17233RX23Y0552 | 电信二期O06 | 按合同约定 |  |
| 27 | KVM | SN:1723HC123FX076 | 电信一期N04 | 按合同约定 |  |
| 28 | KVM | SN:4DM46Y1 | 综服中心机房 | 按合同约定 |  |
| 29 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363492 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 30 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363491 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 31 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363496 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 32 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363494 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 33 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363487 | 电信二期N06 | 按合同约定 |  |
| 34 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363488 | 电信二期N06 | 按合同约定 |  |
| 35 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363486 | 电信二期N06 | 按合同约定 |  |
| 36 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363489 | 电信二期N06 | 按合同约定 |  |
| 37 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363497 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 38 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363493 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 39 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363490 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 40 | 浪潮 NF5280M5 | SN:818363495 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 41 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y5 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 42 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8YA | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 43 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y8 | 电信二期N04 | 按合同约定 |  |
| 44 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y3 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |
| 45 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8YB | 电信一期G07 | 按合同约定 |  |
| 46 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y4 | 电信一期G07 | 按合同约定 |  |
| 47 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y7 | 电信一期G07 | 按合同约定 |  |
| 48 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y9 | 电信一期G07 | 按合同约定 |  |
| 49 | 联想 x3650 M5 | SN:J33H8Y6 | 电信一期G07 | 按合同约定 |  |
| 50 | HUAWEI RH2288H | SN:2102310QPD10E7011056 | 权益大楼 | 按合同约定 |  |
| 51 | H3C R4900G2 | SN:210235A1WSN178000062 | 权益大楼 | 按合同约定 |  |
| 52 | 浪潮 NF5270M3 | SN:815086552 | 电信一期G04 | 按合同约定 |  |

（4）网络设备及安全设备维保要求

1）网络及安全设备是信息系统的重要组成部分，包括数据中心机房的现有设备：有交换机、路由器、防火墙、负载均衡器等，其中主生产系统必须确保的设备要求购买原厂服务，具体要求如下：

①按列表中的要求需要购买原厂服务的必须购买原厂服务，也可以提供满足用户需求且配置不低于原设备的设备（市场主流品牌）作为更新服务（需经用户认可），中标人需对更新服务设备进行全包服务，含一年硬件及所有升级服务、备件、安装、配置、调试和巡检；

②在服务期间，提供365×7×24小时的专人技术支持服务，每月至少1次巡检并向采购人提供巡检报告。

⑦除数据中心的网络设备外，中标人还须对与采购人网络互联单位提供相关的网络技术支持。

2）网络及安全设备清单

| 序号 | 名称及型号 | 序列号 | 基本配置 | 位置 | 维保开始时间 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 CE12812 | SN:2102113772P0FB000014 | 核心交换机 | 电信二期O03 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 2 | 华为 CE12812 | SN:2102113772P0F9000026 | 核心交换机 | 电信二期N02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 3 | 华为 CE12812 | SN:2102113772P0FA000029 | 核心交换机 | 电信一期G06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 4 | 华为 CE12812 | SN:2102113772P0FB000005 | 核心交换机 | 电信一期G05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 5 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000042 | 汇聚交换机 | 电信一期A04 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 6 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000039 | 汇聚交换机 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 7 | 华为 CE5810 | SN:210235908110G1000112 | 汇聚交换机 | 电信一期G07 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 8 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000059 | 汇聚交换机 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 9 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000027 | 汇聚交换机 | 电信二期N04 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 10 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000024 | 汇聚交换机 | 电信二期N06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 11 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000045 | 汇聚交换机 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 12 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000016 | 汇聚交换机 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 13 | 华为 CE5810 | SN:210235908110FB000047 | 汇聚交换机 | 电信二期O06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 14 | 华为 S6700 | SN:210235276810FB000127 | 心跳交换机 | 电信一期A04 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 15 | 华为 S6700 | SN:210235276810FB000130 | 心跳交换机 | 电信一期A04 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 16 | 华为 S6700 | SN:210235276810FB000122 | 心跳交换机 | 电信二期N06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 17 | 华为 S6700 | SN:210235276810FB000132 | 心跳交换机 | 电信二期N06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 18 | 华为 NE20E | SN:2102350DCV10FB000035 | 路由器 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 19 | 华为 NE20E | SN:2102350DCV10FB000038 | 备用路由器 | 电信一期G05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 20 | 华为 NE20E | SN:2102350DCV10FB000036 | 电信主路由器 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 21 | 华为 NE20E | SN:2102350DCV10FB000037 | 广电主路由器 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 22 | F5 F5-4000 | SN:f5-kxbr-hmjn | 负载均衡 | 电信一期G06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 23 | F5 F5-4000 | SN:f5-qexo-kvzr | 负载均衡 | 电信二期N02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 24 | F5 F5-4000 | SN:f5-cicz-aagf | 负载均衡 | 电信二期N02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 25 | ★华为 USG6660 | SN:210235G7G510G7000002 | 防火墙 | 电信二期O01 | 软件及特征库原厂维保到期之日 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，3小时内到现场，需要购买原厂特征库等软件升级服务。 |
| 26 | ★华为 USG6660 | SN:210235G7G510G7000008 | 防火墙 | 电信二期N01 | 软件及特征库原厂维保到期之日 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，4小时内到现场，需要购买原厂特征库等软件升级服务。 |
| 27 | ★华为 USG6350 | SN:210235945510F3000323 | 防火墙 | 人力资源大楼2楼 | 软件及特征库原厂维保到期之日 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，5小时内到现场，需要购买原厂特征库等软件升级服务。 |
| 28 | ★华为 USG6350 | SN:210235945510F3000325 | 防火墙 | 综服中心机房 | 软件及特征库原厂维保到期之日 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，6小时内到现场，需要购买原厂特征库等软件升级服务。 |
| 29 | H3C MSR3660 | SN:210235A0W9B137000217 | 路由器 | 电信二期N01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 30 | H3C MSR3660 | SN:210235A0W9B137000109 | 路由器 | 电信二期N03 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 31 | H3C SR6602-X1 | SN:210235A0UWB132000069 | 电信VPDN路由器 | 电信二期N01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 32 | H3C MSR 5660 | SN:210231A5T8M175A00794 | 移动VPDN路由器 | 电信二期N01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 33 | 华为 S7706 | SN:21021133056TG1900151 | 综服中心核心 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 34 | 华为 S7706 | SN:21021133056TH6900908 | 综服中心核心 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 35 | 华为 S5720-56C-EI | SN:2102359504DMG8000772 | 交换机 | 综服中心4楼内网交换机 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 36 | 华为 S5720-56C-EI | SN:2102359504DMG8000683 | 交换机 | 综服中心3楼内网交换机 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 37 | 华为 S5720-56C-EI | SN:2102359504DMG7000265 | 交换机 | 综服中心2楼内网交换机 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 38 | 华为 S5720-56C-EI | SN:2102359504DMGA000462 | 交换机 | 综服中心4楼外网交换机 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 39 | 华为 S5720-56C-EI | SN:2102359504DMG7000216 | 交换机 | 综服中心3楼外网交换机 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 40 | 华为 S5720-56C-EI | SN:2102359504DMG8000742 | 交换机 | 综服中心2楼外网交换机 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 41 | 锐捷 S2928G-24P | SN:G1KD6FB006453 | POE交换机 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 42 | 华为 AC6003-8 | SN:2102350HND9WH3000550 | 无线控制器 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 43 | 华为 AP4050DN | SN:21500831023GKC000634 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 44 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8906309 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 45 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8906174 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 46 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8903473 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 47 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8903535 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 48 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8906180 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 49 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8903420 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 50 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8906320 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 51 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8903644 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 52 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8903642 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 53 | 华为 AP3010DN-V2 | SN:21500827592SG8903636 | 无线AP | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 54 | 天融信 NGFW4000-UF | SN:Q1411282098 | 防火墙 | 电信一期G05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 55 | 安恒 DAS-USM500 | SN:1510X09108 | 堡垒机 | 电信一期G07 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 56 | 安恒 DAS-USM500 | SN:1510X09109 | 堡垒机 | 电信二期N02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 57 | 深信服 AF3080L | SN:5081001065/网关序列号：CA969F00 | 无线VPDN防火墙 | 电信二期N02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 58 | 深信服 AF3080L | SN:5061003326/网关序列号：343AD0A4 | 防火墙 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 59 | 深信服 AF2060 | SN:5062001023/网关序列号：F53A777C | 防火墙 | 人力资源大楼6楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 60 | ★深信服 AF2000 | SN:W1XBCH0063/网关序列号A8354571 | 防火墙 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 原厂7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场，2小时内到现场 |
| 61 | 安恒 DAS-LOG-500 | SN:1512X07384 | 日志审计 | 电信二期O03 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 62 | 海康威视DS-7916N-E4/16P | SN:DS-7916N-E4/16P1620160226AARR576313605WCVU | 视频监控 | 电信二期O03 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 63 | 海康威视DS-7916N-K4/16P | SN:DS-7932N-K4/16P1620160510CCRR599773194WCVU | 视频监控 | 电信一期G06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 64 | 天行网安 TG7259-G | SN: YWE76150827 | 网闸 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 65 | 中新金盾 GFW-9112 | SN:M15120610001 | 抗DDOS攻击 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 66 | 海康威视 DS-8616N-K8 | SN:DS-8616N-K81620161020CCRR664168001WCVU | 视频监控 | 综服中心 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 67 | 山石 SG6000 | SN:2812209172004947 | 无线VPDN防火墙 | 电信二期N02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 68 | 意源 | SN:B1I34G120G_172102 | OA电子签章 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 69 | 意源 | SN:B1I34G120G_172101 | OACA认证 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 70 | 意源 | SN:B1I34G120G_172103 | OACA认证 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 71 | 意源 | B1I34G4G120G/191403MB | 电子签名 | 电信二期O01 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 72 | 同道 S2002单路广播系统（一整套含喇叭） |  | 广播系统 | 综服中心1楼机房 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 73 | Brocade 6510 | SN:BRW2520L03V | 光纤交换机 | 电信一期A04 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 74 | Brocade 6510 | SN:BRW2511L04D | 光纤交换机 | 电信一期A04 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 75 | Brocade 6510 | SN:BRW2511L04P | 光纤交换机 | 电信二期N05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 76 | Brocade 6510 | SN:BRW2511L04F | 光纤交换机 | 电信二期N05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 77 | Brocade 5120 | SN:ALM2504G048 | 光纤交换机 | 电信一期A02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 78 | Brocade 5120 | SN:ALM2504G013 | 光纤交换机 | 电信一期A02 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 79 | Brocade 5120 | SN:ALM2504G012 | 光纤交换机 | 电信一期A06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 80 | Brocade 300 | SN: ALJ2549KOER | 光纤交换机 | 电信二期N05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 81 | Brocade 300 | SN: ALJ2549KOM2 | 光纤交换机 | 电信二期N05 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 82 | Brocade 300 | SN:ALJ2503H104 | 光纤交换机 | 电信二期N06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 83 | Brocade 300 | SN:ALJ2521G00k | 光纤交换机 | 电信二期N06 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 84 | ★知道创宇 云图1000 | SN:2019SR0500336 | 态势感知 | 电信二期N01 | 原厂维保到期之日 | 原厂7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场，2小时内到现场 |
| 85 | ★瑞数应用保护系统 | SN:173QXRBCG3Y | WAF、防爬虫 | 虚机 | 原厂维保到期之日 | 原厂5×8，30分钟内响应，2小时内到现场，现场驻场服务5个人天 |
| 86 | ★奇安信天擎续保 | 800个终端+20个Linux服务器 | 杀毒软件 | 虚机 | 原厂维保到期之日 | 原厂7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 87 | ★SSL通配符 | 一个通配符域名 | 域名 | \ | 按合同约定 | 原厂一年授权 |
| 88 | 无线VPDN用8台AR和8台AP 华为 | \ | Vpdn | \ | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 89 | 摄像头DS-2PT7D20IW-DE(23X)(B) | \ | 接入部平台 | 市场大厅一楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 90 | POE交换机DS-3E0310HP-S | \ | 接入部平台 | 市场大厅一楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 91 | 网络硬盘录像机DS-8608N-I8 | \ | 接入部平台 | 市场大厅一楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 92 | ★华为VP9830 MCU | SN:210312WQH10L5000068 | \ | 市民中心\市场大楼辅楼 | 按合同约定 | 原厂7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场，现场会议保障 |
| 93 | ★华为SMC2.0 （软件） | \ | \ | 市民中心\市场大楼辅楼 | 按合同约定 | 原厂7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场，现场会议保障 |
| 94 | 华为 视频会议终端TE40 ×2 | \ | \ | 市民中心\市场大楼辅楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 95 | 华为 摄像头VPC600 ×2 | \ | \ | 市民中心\市场大楼辅楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 96 | 全向麦克风VPM220 | \ | \ | 市民中心\市场大楼辅楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，2小时内到现场 |
| 97 | LED大屏、屏控、矩阵、调音台等 | \ | （利亚德 MG012） | 市民中心\市场大楼辅楼 | 按合同约定 | 第三方7×24, 全天候支持，30分钟内响应，3小时内到现场 |

（5）其他服务要求

1.团队配置

（1）投标人须为本项目配置专职人员至少5人，其中项目负责人1名，工程师4名（含2名驻场工程师）；

（2）网络设备及安全设备维保：投标人的服务团队需经过原厂认证的工程师或者原厂工程师；

2.投标人或原厂对采购人相关人员进行技术培训；

3.提供系统软件、工具软件（操作系统、中间件、数据库、虚拟化软件、安全管理软件等）维护服务。

4.提供重要时期网络安全保障服务。按采购人要求在重要时期组建网络安全保障小组，编制重要时期网络安全保障方案并组织实施，协调各安全厂商做好安全监控，应急处置和现场保障工作。提供不少于20天的重要时期网络安全现场保障服务。提供重要时期24小时网络安全巡查服务，及时发现问题并汇报采购人。

5.提供机房搬迁服务。根据政务云迁移及人社数据中心架构调整情况，按采购人要求将人社数据中心设备及人社综合服务中心设备搬迁至市内指定位置并提供相应集成服务。

6.提供政务云迁移及国产化替代服务。根据采购人要求，配合做好政务云迁移及国产化替代相关测试及部署。

7.提供HDS电子档案平台HCP和S10的软件运维服务。

（二）有关说明

1.投标总报价包括满足本项目服务期内所发生的一切费用。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

3.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

4.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

5.服务期：自合同签订生效之日起一年。

6.付款方式：采购人通过定期考核评估的方式对中标人履约情况进行检查，并作为支付依据。合同签订生效后2个月内第一次支付总金额的30%，合同执行满3个月后，通过阶段性验收，采购人当年内支付总金额的45%，剩余总金额的25%的尾款在服务期结束后一个月由中标人出具“数据中心维保服务年度报告”，总结一年的维保服务情况，终验完成后方能支付。

7.本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。

8.质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

- 四、合同书

（本合同为基本格式，正式内容待公开招标后填制）

甲方（采购人）：无锡市人力资源和社会保障综合服务中心

住所：

乙方（中标单位）：

住所：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的相关规定，为做好2025数据中心设备维保服务项目（以下简称“本项目”）的服务工作，经甲乙双方友好协商，本着公平、自愿、诚实守信的原则，就本项目签订本合同：

- 采购内容

2025数据中心设备维保服务项目，工作内容包括：采购人的相关金保工程系统平台设备运维服务，包括小型机、存储阵列维保，PC服务器维保，网络及安全设备维保、配合做其他相关系统设备集成维保等内容。

二、合同金额及付款方式

1.合同金额：

2.付款方式：甲方通过定期考核评估的方式对乙方履约情况进行检查，并作为支付依据。合同签订生效后2个月内第一次支付总金额的30%，合同执行满3个月后，通过阶段性验收，甲方当年内支付总金额的45%，剩余总金额的25%的尾款在服务期结束后一个月由乙方出具“数据中心维保服务年度报告”，总结一年的维保服务情况，终验完成后方能支付。

三、甲方的权利和义务

1.甲方有权根据项目的工作内容和要求，对乙方项目组成员的构成提出要求。在合同履行过程中，甲方如发现乙方项目组成员无法胜任工作或履行本合同义务或对乙方项目组成员提供的服务不满意的，有权要求乙方替换项目组成员，乙方应当无条件予以更换。

- 乙方的权利和义务

1.乙方应依据合同约定的工作内容和技术要求，按照招标文件要求、投标文件承诺与甲方的要求组建项目服务团队。

2.乙方对其工作人员在合同履行期间的一切行为负责，且由乙方承担合同履行全过程以及履行过程中各方（含相关第三方）的安全保障责任，因安全问题发生争议或导致项目事务、人身、财产等出现安全责任的，由乙方自行承担争议处置及费用、赔偿等各项责任，与甲方无关。

五、服务期限

自合同签订生效之日起一年。

五、服务内容与要求

六、验收要求

甲方根据国家有关规定、采购文件、乙方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

七、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、保密条款

1.乙方应遵守国家的有关保密规定，妥善保管甲方提供的资料。

2.乙方及其人员就本合同履行过程中所形成或知悉项目、甲方和相关第三方的各类信息及书面和电子材料（包括但不限于本合同及不可分割部分、系统数据、记录、分析、工作记录、沟通信息等）以及因合同履行而接触或获知的甲方、项目及相关第三方未公开信息、资料等均有保密义务（有真实有效的证据证明该信息属于公知信息或者事先得到甲方书面授权的除外），乙方及其他人员不得搜集、获取履行本合同约定事务所需取得的必要信息、材料以外的其他资料和信息。

如获知的，应及时告知甲方，且乙方及其人员应立即向甲方归还所获知材料等的原件及复制件，由乙方保障不自行使用或使第三方以任何方式知晓、使用前述资料及信息。本合同约定的保密义务在本合同解除或终止后继续有效。

3.乙方或其人员因违反保密义务而造成损失的，均应由乙方承担因此导致的直接和间接经济损失及各类法律责任，并向甲方支付合同总额  %的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方及项目（含费用增项）实际损失，包括并不限于甲方因诉讼产生的诉讼费、保全费、保函保险费、律师费等在内的所有费用。

4.本合同约定的保密条款不受本合同及合同其他条款的影响，均持续有效。

九、违约责任

1.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额的    向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2. 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十、不可抗力

任何一方由于法定不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任（因违约或人为因素导致遭遇该不可抗力的除外）。

十一、争议处理

未尽事宜由双方协商解决。如有争议协商不成，均可通过甲方所在地的人民法院诉讼解决。

十二、合同的变更、解除

本合同如有未尽事宜，经各方协商后一致后以签订书面补充文件形式修改或补充，并作为本合同的组成部分。修改或补充部分与本合同具有同等法律效力。

十三、其他约定

1.所有经各方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、招标文件和投标文件、合同附件及《中标通知书》乙方在招投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同与前述文件内容发生冲突的，以本合同为准。

2.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字，加盖各方单位公章之日起生效。

3.本合同壹式柒份，甲乙双方各执贰份，见证方贰份，财政局一份备案，具有同等法律效力。

甲方（采购人）：              （盖章）    乙方（中标单位）：            （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年      月       日                 年      月       日

见证方：                       （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

年      月       日

五、投标文件格式

2025数据中心设备维保服务项目

投标文件

编  号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0014

投标人：

二〇二五年  月

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到你们编号JSZC-320200-HYFW-G2025-0014招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次2025数据中心设备维保服务项目的投标。

一、我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：证明文件部分

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照复印件或扫描件（投标人或分支机构营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（7）投标人近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的近一年中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（9）经第三方专业机构审计的2024年度审计报告（含所附的资产负债表、利润表），或投标前近一年中任意一个月（不含投标当月）的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件（如因新成立且无法提供的，可以不提供）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）(8)（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

第二部分 报价部分

开标一览表（格式见附件）

第三部分 补充证明文件部分

1.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

2.投标人情况表（格式见附件）；

3.人员配置表（格式见附件）；

第四部分 评审材料部分

1.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

2.技术标（服务方案）

二、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日起90天；

三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，履行服务；

四、我们认为你们有权决定中标者；

五、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

- 关于资格的声明函

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0014）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位              愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（"较大数额罚款"的金额标准参照（财库〔2022〕3号）（苏财购〔2022〕2号）和（锡财购〔2022〕2号）的文件执行）

- 委托投标授权书（格式）

（投标人如果是分支机构，投标时必须提交本授权书原件）

- 委托投标授权书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

（法人名称），在此授权                           （分支机构名称）参加贵公司组织的2025数据中心设备维保服务项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0014）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，及其协议、合同的执行、完成。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

（四）（投标人）法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

系中华人民共和国合法企业

法定地址：                特授权       代表我单位全权办理针对本项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0014）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（五）承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本单位对本项目（JSZC-320200-HYFW-G2025-0014）在有效期限内按投标文件承诺进行优质服务，严格执行国家的有关规定。如不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司承诺响应招标文件的付款方式。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）开标一览表（格式）

- 开标一览表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0014

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 2025数据中心设备维保服务项目 | 总价（金额大写）： 总价（金额小写）： 元 |

备注：本项目最高限价为120万元。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（七）投标人情况表（格式）

- 投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 |  | 2024 年 万元 |
| 实现利润 | 2024 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- （八）人员配置表（格式）

（1）人员配置表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0014

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表可自行延长。

投标人（盖章）：

- 法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

- 日期：

（2）拟派项目负责人简历

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-G2025-0014

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的证书： |  |  |  |  |
| 7 | 曾获得的奖励情况： |  |  |  |  |
| 8 | 近5年内负责的类似项目： |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：投标人可根据自身情况调整表格及内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政府要求的中小企业承接。_相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业可不填报；

2.本声明为承诺制，若中标后，中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。

- （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。