苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320506-BDSU-C2025-0019 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 苏州市吴中区光福镇人民政府 |
| 采购内容： | 2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目 |
| 采购类别： | 服务类 |

步定（苏州）项目管理有限公司

二〇二五年十一月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-BDSU-C2025-0019 |
| 2 | 项目名称 | 2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目 |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用） |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 5 | 质疑 | 质疑：报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地址：苏州市吴中区木渎花苑三村19-5号；电话：18913095097；联系人：张敬柏。 |
| 6 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年11月25日09点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 开启时间 开启地点 | 2025年11月25日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 评审时间 评审地点 | 2025年11月25日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 9 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一勘察 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金（采购文件中涉及履约保证金的条款均不适用） |
| 12 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 13 | 代理服务费 | 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。本项目代理费服务费为14250.00元。 成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。 汇款银行资料： 收款人名称：步定（苏州）项目管理有限公司 银行帐号：32250199759100003467 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州吴中经济技术开发区支行 |

目     录

第一章 磋商邀请函

第二章 磋商须知

第三章 响应文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同及主要条款

第六章 评审办法及评分标准

第一章 磋商邀请函

步定（苏州）项目管理有限公司受苏州市吴中区光福镇人民政府的委托，就2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320506-BDSU-C2025-0019号

2、项目名称：2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算及最高限价：人民币玖拾伍万元整（¥：950000.00）

5、采购需求：2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目，具体内容详见采购文件。

6、服务期限：自合同签订之日起1年。

7、本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（2）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：自本项目采购公告发布之日起五个工作日。

2、地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：网上获取

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《响应单位确认函》，提交《响应单位确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《响应单位确认函》，质疑时《响应单位确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《响应单位确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年11月25日09点30分（北京时间）；

2、开标时间：2025年11月25日09点30分（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、其他补充事宜

1、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、政府采购管理监督电话：0512-65283947。

4、本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网及中国政府采购网。

5、响应保证金：本项目无需提交响应保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。

6、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

8、如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。

9、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市吴中区光福镇人民政府

地    址：苏州市吴中区光福镇光福路1号

联系方式：肖佳乐 0512-66235794

2、采购代理机构信息

名    称：步定（苏州）项目管理有限公司

地    址：苏州市吴中区木渎花苑三村19-5号

联系方式：18913095097

3、项目联系方式

项目联系人：张敬柏

联系方式：18913095097

第二章 磋商须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本磋商采购文件仅适用于步定（苏州）项目管理有限公司组织的招标活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于步定（苏州）项目管理有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：具体组织实施采购活动的法人。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3响应供应商：响应招标并且符合磋商采购文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：响应供应商根据采购人或者采购代理机构发布的磋商采购文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据磋商采购文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人(采购人)。

2.7乙方（响应供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人(成交供应商)。

2.8货物：系指乙方按磋商采购文件规定，应向甲方提供的一切产品、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次磋商采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历天。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、响应供应商

3.合格供应商的基本条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.合格供应商的特定条件：详见竞争性磋商公告。

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：详见竞争性磋商公告。

5.响应供应商代表

指全权代表响应供应商参加投标活动并签署响应文件的人，如果响应供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.联合响应

本项目不接受联合体响应。

7.进口产品

本项目不接受进口产品。

8.响应分包

本项目不得以任何形式进行分包、转包。

9.响应费用

无论响应过程中的做法和结果如何，响应供应商自行承担所有与参加磋商活动有关的全部费用。

三、采购文件的说明

10.采购文件

10.1采购文件由采购文件总目录所列内容组成。响应供应商应详细阅读采购文件的全部内容。不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标被拒绝。

10.2采购文件不是响应供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载的，采购人或采购代理机构对采购文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

11.踏勘现场

11.1根据自身需要，响应供应商可对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。踏勘现场所发生的费用由响应供应商自己承担。

11.2采购人或采购代理机构向响应供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使响应供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对响应供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购人允许，响应供应商可以踏勘目的进入采购人的项目现场，但响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

11.4响应供应商应在现场踏勘时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。响应供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

12.采购文件的澄清和修改

12.1采购人或者采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对响应供应商提问的澄清，均可对采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

12.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的响应供应商通过“苏州市政府采购网”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为采购文件的组成部分，对所有响应供应商有约束力。

12.3为使响应供应商有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人或者采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

12.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的为准。

12.5响应供应商在获取采购文件后，若对采购文件有疑问应于采购公告规定的方式和时间向采购人或者采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构将按规定的方式予以解答，但不说明来源。

四、响应文件说明

13．提示与要求

13.1响应供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

13.2无论是否递交响应文件，响应供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

14.响应文件计量单位和使用文字

14.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对响应供应商不利的后果，采购人或者采购代理机构概不负责。

15.响应文件的组成

15.1响应文件（报价部分）(格式见第三章)：

15.1.1磋商响应函；

15.1.2磋商报价表；

15.1.3磋商报价明细表；

15.1.4法定代表人授权委托书；

15.2响应文件（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：

15.2.1关于资格文件的声明函；

15.2.2磋商响应单位基本情况表；

15.2.3磋商响应单位《营业执照》副本扫描件或相应主体资格证明文件；

15.2.4磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

15.2.5磋商响应单位代理人身份证扫描件；

15.2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

15.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

15.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；

15.2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

15.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料。

15.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

15.2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；

15.2.6.7 本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，供应商应提供中小企业申明函或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料；

15.2.7《实施方案》；

15.2.8《拟投入本项目人员配备一览表》；

15.2.9《商务条款偏离表》、《服务要求偏离表》；

15.2.10《投标（响应）保证承诺书》、《响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；

15.2.11磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

15.2.12《企业类似项目一览表》；

15.2.13其它有关资格证明文件：

15.2.13.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

注1：以上15.2.6.1-15.2.6.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

注2：以上15.1.1-15.2.5,15.2.7-15.2.11为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注3：制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《响应单位确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

16.联合体响应

本项目不接受联合体。

17.响应报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，响应供应商报价包括完成本次项目全部工作内容所必须的技术服务费、人工、税金、食宿、物料、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用采购单位不再支付其他任何费用。

17.2响应供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则响应供应商可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3一项投标内容只允许一个报价，采购人或者采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

18.磋商保证金

本项目无磋商保证金，响应供应商应提交《响应保证承诺书》，如未提供视为无效响应。

19.响应文件的有效期

19.1磋商响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可与响应供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

五、响应文件递交及要求

20.制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

21.响应文件要求：

21.1磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

21.2电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

22.磋商截止时间

22.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

22.2采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购人或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

23.响应文件的修改和撤回

23.1响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

六、磋商采购程序

24.磋商采购程序

24.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

24.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

24.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败（多标段项目，每标段磋商供应商不得少于三家）。

24.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

24.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

24.6.1本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

24.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

24.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

24.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

24.10最后报价

24.10.1供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

24.10.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

24.10.3进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

24.10.4供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）。

24.10.5最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

24.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

24.13.竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.14.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

25.2竞争性磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

25.2.1从符合相应资格条件的磋商响应供应商名单中确定磋商响应供应商参加磋商；

25.2.2审查磋商响应供应商的响应文件并作出评价；

25.2.3要求磋商响应供应商解释或者澄清其响应文件；

25.2.4编写评审报告；

25.2.5告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的磋商响应供应商的违法违规行为。

25.3竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

25.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

25.3.2按照磋商文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

25.3.3参与评审报告的起草；

25.3.4配合采购人、采购代理机构答复磋商响应供应商提出的质疑；

25.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

26.磋商内容的保密

26.1磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商响应供应商或与评审无关的其他人泄露。

26.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商响应供应商对采购人和竞争性磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

26.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商响应供应商进行联系。

27．无效磋商响应文件

发生下列情况之一的磋商响应文件被视为无效：

27.1在竞争性磋商文件递交截止时间以后上传的；

27.2磋商响应供应商未能提供合格的资格文件；

27.3对一个标项提供两个磋商响应方案的；

27.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

27.5不同投标（响应）文件发现制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各相关供应商之间涉嫌串通投标。若“机器码一致”情形视为无效投标；

27.5不符合法律、法规和本竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

28.成交候选磋商响应供应商的确认

28.1.本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商评审小组直接确定成交供应商。

28.2.如出现评标总得分最高的磋商响应供应商有两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

28.3评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

29.成交通知书

29.1确定出成交供应商后，采购人应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2成交通知书将成为合同的组成部分。

29.3采购人或者采购代理机构对参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，将以书面形式（包括不限于电子邮件、现场发放、纸质寄送等）的方式书面告知该未成交响应供应商的评审得分与排名，未成交供应商应在收到通知书之日起1个工作日告知信息情况，如未按约定的时间和方式告知信息情况的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30.4采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

31.合同的签订

31.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2成交供应商应按成交通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与采购代表签订合同，否则按放弃成交权处理。

31.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.5签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的磋商采购文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商磋商采购文件作实质性修改。

31.6成交供应商无正当理由不得放弃成交。

31.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

注：成交供应商须在成交后提交叁份纸质响应文件正本至代理公司留作纸质归档使用。

32.质疑处理

32.1供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

32.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

32.3.1供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.3.2质疑项目的名称、编号；

32.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.3.4事实依据；

32.3.5必要的法律依据；

32.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

32.4接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

联系单位：步定（苏州）项目管理有限公司

通讯地址：苏州市吴中区木渎花苑三村19-5号；

电话：18913095097；联系人：张敬柏。

33.勘察现场

33.1本项目不组织统一勘察现场。

33.2根据自身需要，磋商供应商可在磋商响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

33.3采购单位向磋商供应商提供的有关现场的资料和数据（如有），是采购单位现有的并认为能使磋商供应商可利用的资料。采购单位对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

33.4经采购单位允许，磋商供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担勘察现场的责任和风险。

33.5磋商供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。磋商供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

34.项目的终止

34.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

七、其他事项

35.服务费及履约保证金

35.1成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。

35.2缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

| 开票信息 |  |
| --- | --- |
| 报名单位公司名称 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

35.3成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

35.4履约保证金：本项目无需提交履约保证金。

36.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、磋商响应函

磋商响应函

致：步定（苏州）项目管理有限公司

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                         价格单位：元

| 项目名称 | 响应总报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |

注：报价包括完成该项目全部内容所需的人工费（含奖金、社会保障金、人身意外险、加班费等）其它在维保过程中发生的一切费用，还包括设备、车辆、耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件3、报价明细表

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加步定（苏州）项目管理有限公司组织实施的编号为            号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日      期：     年     月    日

附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

步定（苏州）项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件6、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件9、实施方案

实施方案

提示： 1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件12、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称)，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附件13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日

附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 采购内容

步定（苏州）项目管理有限公司受苏州市吴中区光福镇人民政府的委托，就其拟采购的2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、磋商编号：JSZC-320506-BDSU-C2025-0019号

二、项目名称：2025-2026年度光福派出所路面监控维保项目

三、采购预算及最高限价：人民币玖拾伍万元整（¥：950000.00）

四、采购内容：

（一）维保内容

本项目涉及光福派出所维保服务包含内容：派出所内部视频监控系统、派出所内办公电脑网络系统、镇区重点单位视频接入系统、公安治安视频监控系统、公安治安人像识别系统、公安治安车辆抓拍卡口系统、派出所指挥中心及机房系统。

1、各维保系统简介

（1）派出所内部视频监控系统

本系统摄像机主要部署在派出所内各重要场所，共计62路网络视频监控点。前端网络摄像机通过自敷线路将信号传输至派出所指挥中心机房并接入网络硬盘录像机进行存储及管理。

（2）派出所内办公电脑网络系统

对派出所内办公电脑(现60台)、网络线路、网络等的日常运维服务，包含各类网络（视频专网、公安网、英特网、政务网等）的整体运行服务。

（3）公安治安视频监控系统

涉及前端公安自建的治安视频监控点，包含前端摄像设备、立杆、前端设备防雨箱、前端强电接入设施、防雷等配套辅助件、数据传输链路、网络光纤收发器等。

涉及监控点位：

| 序号 | 点位名称 | 序号 | 点位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1高速路路口 | 159 | 159苏家塘村口 |
| 2 | 2刘家紫檀阁路口 | 160 | 160陆家池头北停车场 |
| 3 | 3刘家村 | 161 | 161庙里河头村中停车场 |
| 4 | 4龙山路与苏福路路口 | 162 | 162水沟村中路口 |
| 5 | 5转盘 | 163 | 163马涧村村口 |
| 6 | 6红木市场 | 164 | 164山墩坟村口 |
| 7 | 7红木家俱城幼儿园 | 165 | 165塘里村村口 |
| 8 | 8红木市场五岔路口 | 166 | 166福利和顺汽修路口 |
| 9 | 9福田路与苏福路路口 | 167 | 167福利转盘东南侧 |
| 10 | 10红木家俱城 | 168 | 168福利红木市场第三排东 |
| 11 | 11交警中队路口 | 169 | 169红木市场公交站台西侧 |
| 12 | 12新区十字路口 | 170 | 170福利小桥头福东路东侧 |
| 13 | 17七宝泉 | 171 | 171福利大队部西侧 |
| 14 | 14镇政府停车场 | 172 | 172田舍路爱丽莎与巨上路口 |
| 15 | 15光福派出所门口 | 173 | 173福溪B区门口 |
| 16 | 16光福中心小学 | 174 | 174工艺文化城路口 |
| 17 | 13光福镇政府门口 | 175 | 175工艺文化城十字路口东侧 |
| 18 | 18光福中学 | 176 | 176工艺文化城十字路口西侧 |
| 19 | 19宝泉路 | 177 | 177府巷大队部路口 |
| 20 | 20工艺街中段 | 178 | 178上珠巷西村口 |
| 21 | 21邓尉中路建设银行 | 179 | 179姚家庄桥边停车场 |
| 22 | 22工艺街口 | 180 | 180府巷新污水厂东向福东路 |
| 23 | 23商城内 | 181 | 181树林头路口严家里路口 |
| 24 | 24工商银行路口 | 182 | 182大井头前路口 |
| 25 | 25光福农贸市场 | 183 | 183大井头银矿路北侧 |
| 26 | 26邓尉中路南街口 | 184 | 184枫浜旧木市场 |
| 27 | 27光福邮局路口 | 185 | 185府巷田里珠 |
| 28 | 28光福医院门口 | 186 | 186枫浜三香木门厂230省道路口 |
| 29 | 29光福中心幼儿园 | 187 | 187白门堂停车场 |
| 30 | 30下沿滩 | 188 | 188光电路东侧路口 |
| 31 | 31福湖路-八一路西 | 189 | 189福运大桥北 |
| 32 | 32香雪浮庙墩路口 | 190 | 190塘江头公交车站 |
| 33 | 33安山新桥十字路口 | 191 | 191迂里山墩村北停车场 |
| 34 | 34铜坑村口 | 192 | 192迂里山墩村中段停车场 |
| 35 | 35香雪涧上 | 193 | 193迂里北庄村南停车场 |
| 36 | 36福湖路-司徒庙 | 194 | 194银矿路十字路口西北侧 |
| 37 | 37山坞里路 | 195 | 195塘江头与东渚交界口 |
| 38 | 38潭东村 | 196 | 196前西峰与东渚交界口 |
| 39 | 39福湖路-科技大学 | 197 | 197宋巷与花桥路口 |
| 40 | 40渔港村广场 | 198 | 198迂里本村 |
| 41 | 41马刀湾 | 199 | 199虎山桥道观路口 |
| 42 | 42太湖二号桥 | 200 | 200浮上与安溪路口 |
| 43 | 43太湖三号桥 | 201 | 201窑上下官山停车场 |
| 44 | 44太湖实验小学 | 202 | 202窑上9组停车场 |
| 45 | 45太湖警务室 | 203 | 203太湖小学西侧 |
| 46 | 46长浮南街南侧 | 204 | 204渔巷村与湖中村菜场路口 |
| 47 | 47冲山雕刻城路口 | 205 | 205湖东村村中停车场 |
| 48 | 48冲山村 | 206 | 206渔港村大队部路口 |
| 49 | 49香雪青芝山 | 207 | 207长岐 |
| 50 | 50邓尉新村 | 208 | 208潭东 |
| 51 | 51邓尉村大队部 | 209 | 209天井上与高家前路口 |
| 52 | 52邓尉村桑园里 | 210 | 210天井上停车场 |
| 53 | 53安洁科技南面吴家村转弯口 | 211 | 211香雪官上停车场 |
| 54 | 54福锦路与凤山路路口 | 212 | 212费家河头与官路上交界口 |
| 55 | 55福聚路与凤山路路口 | 213 | 213百姓路路口 |
| 56 | 56玉石市场 | 214 | 214铜观音寺停车场 |
| 57 | 57大草棚东 | 215 | 215上街铜观音寺桥南侧 |
| 58 | 58嘉福广场什物谷超市路口 | 216 | 216虎山弄中段 |
| 59 | 59嘉福广场 | 217 | 217杨树街小巨角北1 |
| 60 | 60福坤路与银桂路路口 | 218 | 218杨树街小巨角北2 |
| 61 | 61银桂路-沿溪路南 | 219 | 219光福老街桥东侧 |
| 62 | 62光福农贸市场停车场东 | 220 | 220光福邮局南侧 |
| 63 | 63光福农贸市场停车场 | 221 | 221光福白奥药店门口 |
| 64 | 64田舍路与福坤路路口 | 222 | 222银桂路文体中心幼儿园门口 |
| 65 | 65福溪小区 | 223 | 223农贸市场南面停车场 |
| 66 | 66爱丽莎 | 224 | 224邓尉中路顺丰快递门口 |
| 67 | 67福田路中段 | 225 | 225上海宾馆公交站台 |
| 68 | 68梅园桥南侧 | 226 | 226中学教师楼宿舍 |
| 69 | 69梅园桥北侧 | 227 | 227邓尉庵前村与塘里池桥路口 |
| 70 | 70金涧路口与梅园村中段 | 228 | 228邓尉山窑村北路口停车场 |
| 71 | 71庙里河头 | 229 | 229同心路山窑村西路口 |
| 72 | 72金涧车站路口 | 230 | 230新梅村巷门里停车场 |
| 73 | 73金涧村路口 | 231 | 231新梅村巷门里村东南拐角 |
| 74 | 74凤山路东 | 232 | 232石塘头北村口 |
| 75 | 75福利桥南 | 233 | 233石塘头村中停车场 |
| 76 | 76红木市场转盘（西北角） | 234 | 234石塘头南村口 |
| 77 | 77不二工机厂门口230省道 | 235 | 235鲤山路桑园村北路口 |
| 78 | 78田舍路口 | 236 | 236山溪湾村中停车场 |
| 79 | 79田舍路与塔山路中段（230省道上） | 237 | 237光福朱家弄村口 |
| 80 | 80塔山路口 | 238 | 238福田路福利路口 |
| 81 | 81府巷幼儿园 | 239 | 239光福邻里中心西侧停车场 |
| 82 | 82高木桥南侧 | 240 | 240田舍路福田路口 |
| 83 | 83光电入口 | 241 | 241沿溪路锡湖路桥南 |
| 84 | 84白门堂与东渚交界口 | 242 | 242光福邻里中心东侧农贸市场 |
| 85 | 85龙山路东菱科技与柴巷村交界口 | 243 | 243光福中心幼儿园南停车场 |
| 86 | 86塔山路-光科交界 | 244 | 244光福福乾路江南小院 |
| 87 | 87塔山路-查山村三组 | 245 | 245光福四家村停车场 |
| 88 | 88塔山路-查山村二组 | 246 | 246光福张泗泾村口停车场 |
| 89 | 89塔山路-龙山路2 | 247 | 247光福迂里虎山头村中 |
| 90 | 90塔山路-龙山路(西北角） | 248 | 248光福费家河头路口 |
| 91 | 91东园路-龙山路路口 | 249 | 249光福坞山头村口 |
| 92 | 92龙山路-独石上西侧 | 250 | 250光福大亩头村口 |
| 93 | 93龙山路-科技园南 | 251 | 251光福蔡家场村 |
| 94 | 94北沟东侧 | 252 | 252光福西湾村口停车场 |
| 95 | 95南塘泾东侧 | 253 | 253邓尉山路石灰农口 |
| 96 | 96上珠巷南 | 254 | 254光福庵前村停车场 |
| 97 | 97上珠港北 | 255 | 255光福柴巷村 |
| 98 | 98塔山路-胜巷上 | 256 | 256光福玄墓山南路口 |
| 99 | 99塔山路-杨巷桥南 | 257 | 257下官路停车场 |
| 100 | 100塔山路-吴家桥北 | 258 | 258舟山路上梅园村口 |
| 101 | 101邻里中心塔山路路口 | 259 | 259舟山路福窿路东南角 |
| 102 | 102二校区（新卫生院） | 260 | 260金涧村北村口（福窿路） |
| 103 | 103塔山路-福坤路北 | 261 | 261龙山路苏福路东北角 |
| 104 | 104福运大桥南 | 262 | 262光福吴家村停车场 |
| 105 | 105福苑路口 | 263 | 263光福西山头村东侧路口 |
| 106 | 106杨树街 | 264 | 264光福下绞村路口东侧 |
| 107 | 107老街斜桥头 | 265 | 265福聚路凤山路口 |
| 108 | 108南街中段 | 266 | 266福锦路凤山路口 |
| 109 | 109光福电影院 | 267 | 267上梅园村中 |
| 110 | 110锦泽苑三期 | 268 | 268下梅园村中 |
| 111 | 111虎山桥与小巨角路口 | 269 | 269金家涧南村口 |
| 112 | 112虎山桥 | 270 | 270塘里村西村口 |
| 113 | 113永安桥 | 271 | 271赵家河头停车场 |
| 114 | 114迂里小太阳托班 | 272 | 272西山头村中 |
| 115 | 115迂里山前路口 | 273 | 273下绞村村中 |
| 116 | 116迂里幼儿园 | 274 | 274小桥头五组 |
| 117 | 117鱼池头 | 275 | 275大井头北村口 |
| 118 | 118迂里路与下巷路口 | 276 | 276田里珠村北 |
| 119 | 119浩渡村与塘江路口 | 277 | 277叶家旦村中 |
| 120 | 120光电公交车站东 | 278 | 278山前村西村口 |
| 121 | 121银矿路与光电路中段 | 279 | 279浮上东村口 |
| 122 | 122银矿路十字路口 | 280 | 280浮上村中 |
| 123 | 123银矿路南庄北面村口 | 281 | 281东陆巷停车场 |
| 124 | 124山西湾村 | 282 | 282西陆巷停车场 |
| 125 | 125鲤山路西 | 283 | 283安山村口停车场 |
| 126 | 126渔管会北 | 284 | 284山前村中停车场 |
| 127 | 127坎上村南 | 285 | 285下巷村口停车场 |
| 128 | 128玄墓山路口 | 286 | 286下鲤山南侧村口 |
| 129 | 129西湾村路口 | 287 | 287西湾村北测 |
| 130 | 130渔政门口 | 288 | 288鲤山村中村 |
| 131 | 131湖滨山庄车站 | 289 | 289天地一号南门口 |
| 132 | 132湖滨山庄西 | 290 | 290文体中心北侧路口 |
| 133 | 133长岐村口 | 291 | 291杨树街公厕路口 |
| 134 | 134潭东村车站 | 292 | 292倪家巷村口 |
| 135 | 135潭东村北 | 293 | 293倪家巷村中 |
| 136 | 136石壁路口 | 294 | 294南山上村口 |
| 137 | 137铁路疗养院路口 | 295 | 295潭西村口停车场 |
| 138 | 138太湖一号桥 | 296 | 296潭东上街路口 |
| 139 | 139黄石牌车站 | 297 | 297长岐村中庙旁 |
| 140 | 140黄石牌东桥头 | 298 | 298湖中路与潭冲路交界口（马刀湾） |
| 141 | 141黄石牌与窑上中段 | 299 | 299渔港新村村中 |
| 142 | 142窑上12组车站 | 300 | 300湖胜村村中 |
| 143 | 143熨斗柄桥西 | 301 | 301湖胜村西村口 |
| 144 | 144窑上10组车站 | 302 | 302湖荣村湖边中段 |
| 145 | 145窑上花果厂路口 | 303 | 310马刀湾1 |
| 146 | 146惊渔大桥东 | 304 | 311马刀湾2 |
| 147 | 147卧龙山大桥东 | 305 | 312府巷过渡房小区 |
| 148 | 148铜坑1组路口 | 306 | 313西湾村路口 |
| 149 | 149铜坑6车站 | 307 | 314太湖渔港村闸口 |
| 150 | 150铜坑港大桥南 | 308 | 315太湖三号桥闸口 |
| 151 | 151浮上村车站 | 309 | 316太湖二号桥闸口 |
| 152 | 152安山村路口 | 310 | 317尊艺堂 |
| 153 | 153大包围路口 | 311 | 318工艺文化城3区7幢 |
| 154 | 154光福镇湖交界 | 312 | 319大亩头1 |
| 155 | 155高速路口东北侧 | 313 | 320福瑞花园C区52幢2单元 |
| 156 | 156纹里与藏书交界处（张家场） | 314 | 321福瑞花园A区46幢2单元 |
| 157 | 157科技城与纹里交界 | 315 | 322吕浦港大桥1 |
| 158 | 158刘家翠山庄路口 |  |  |

（4）公安治安人像识别系统

涉及前端公安自建的治安人像抓拍卡口，包含前端人像识别摄像设备、立杆、前端设备防雨箱、前端强电接入设施、防雷等配套辅助件、数据传输链路、网络光纤收发器等。

涉及人像卡口点位：

| 序号 | 点位名称 | 序号 | 点位名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 316 | rxsb_光福派出所大厅 | 385 | rxsb_光福中学 |
| 317 | rxsb_光福镇政府大厅 | 386 | rxsb_光福农贸市场西北角 |
| 318 | rxsb_太湖小学 | 387 | rxsb_光福农贸市场东南角 |
| 319 | rxsb_太湖幼儿园 | 388 | rxsb_光福水厂大门 |
| 320 | rxsb_白门堂卡口东侧南 | 389 | rxsb_光福新医院住院部东门 |
| 321 | rxsb_白门堂卡口东侧北 | 390 | rxsb_光福新医院门诊部南门 |
| 322 | rxsb_白门堂卡口西侧南 | 391 | rxsb_邓尉路劳动保障中心大厅 |
| 323 | rxsb_白门堂卡口西侧北 | 392 | rxsb_光福文体中心广场东南角 |
| 324 | rxsb_塔山路上层9号东南侧 | 393 | rxsb_光福文体中心广场西南角 |
| 325 | rxsb_塔山路上层9号西南侧 | 394 | rxsb_光福老街上街 |
| 326 | rxsb_塔山路上层9号东北侧 | 395 | rxsb_光福老街下街 |
| 327 | rxsb_塔山路上层9号西北侧 | 396 | rxsb_光福红木市场第二排西 |
| 328 | rxsb_幸福蓝海影院 | 397 | rxsb_光福藏福西路230省道西南 |
| 329 | rxsb_锦泽苑北停车场西南 | 398 | rxsb_光福藏福西路福田路东北 |
| 330 | rxsb_香雪海景区1 | 399 | rxsb_光福藏福西路230省道西北 |
| 331 | rxsb_香雪海景区2 | 400 | rxsb_光福藏福西路福田路东南 |
| 332 | rxsb_老街药店东 | 401 | rxsb_光福田舍路福田路东南角东 |
| 333 | rxsb_老街药店西 | 402 | rxsb_光福田舍路福田路东南角南 |
| 334 | rxsb_光福福瑞幼儿园 | 403 | rxsb_光福田舍路福田路西南角西 |
| 335 | rxsb_司徒庙景区 | 404 | rxsb_光福田舍路福田路西南角南 |
| 336 | rxsb_南口街北 | 405 | rxsb_光福藏福西路北中东 |
| 337 | rxsb_南口街南 | 406 | rxsb_光福藏福西路北中西 |
| 338 | rxsb_舟山路口东侧往南 | 407 | rxsb_光福藏福西路南中西 |
| 339 | rxsb_舟山路口东侧往北 | 408 | rxsb_光福藏福西路南中东 |
| 340 | rxsb_舟山路口西侧往南 | 409 | rxsb_光福红木市场第二排中间东 |
| 341 | rxsb_舟山路口西侧往北 | 410 | rxsb_光福红木市场第二排中间西 |
| 342 | rxsb_塔山路卡口东侧往南 | 411 | rxsb_光福中心小学门口 |
| 343 | rxsb_塔山路卡口东侧往北 | 412 | rxsb_光福玉石市场门口 |
| 344 | rxsb_塔山路卡口西侧往南 | 413 | rxsb_光福漫山渡码头 |
| 345 | rxsb_塔山路卡口西侧往北 | 414 | rxsb_环太湖大道网红点1 |
| 346 | rxsb_红木市场公厕往北 | 415 | rxsb_环太湖大道网红点2 |
| 347 | rxsb_红木市场公厕往东南 | 416 | rxsb_环太湖大道网红点3 |
| 348 | rxsb_红木市场第三排西侧往东南 | 417 | rxsb_环太湖大道网红点4 |
| 349 | rxsb_红木市场第三排西侧往北 | 418 | rxsb_福韵花园出口 |
| 350 | rxsb_绕城卡口南侧往东 | 419 | rxsb_福韵花园入口 |
| 351 | rxsb_绕城卡口南侧往西 | 420 | rxsb_光福派出所办案通道1 |
| 352 | rxsb_绕城卡口北侧往东 | 421 | rxsb_光福派出所办案通道2 |
| 353 | rxsb_绕城卡口北侧往西 | 422 | rxsb_东崦湖商贸中心入口1 |
| 354 | rxsb_香铜路卡口北侧往东 | 423 | rxsb_东崦湖商贸中心入口2 |
| 355 | rxsb_香铜路卡口北侧往西 | 424 | rxsb_福溪花园B区1 |
| 356 | rxsb_香铜路卡口南侧往东 | 425 | rxsb_福溪花园B区2 |
| 357 | rxsb_香铜路卡口南侧往西 | 426 | rxsb_福溪花园C区1 |
| 358 | rxsb_福窿路卡口东侧往南 | 427 | rxsb_福溪花园C区2 |
| 359 | rxsb_福窿路卡口东侧往北 | 428 | rxsb_福溪花园C区3 |
| 360 | rxsb_福窿路卡口西侧往南 | 429 | rxsb_光福农贸市场西入口西 |
| 361 | rxsb_福窿路卡口西侧往北 | 430 | rxsb_光福农业银行南 |
| 362 | rxsb_福瑞花园南门门卫 | 431 | rxsb_邓尉山路什物谷超市门口 |
| 363 | rxsb_福瑞花园南门门卫北 | 432 | rxsb_光福镇枫浜过渡房小区 |
| 364 | rxsb_福瑞花园A区北门门卫 | 433 | rxsb_环太湖大道吕浦港桥北侧 |
| 365 | rxsb_福瑞花园A区北门门卫南 | 434 | rxsb_渔港村网红广场西入口进 |
| 366 | rxsb_马刀湾 | 435 | rxsb_渔港村网红广场西入口出 |
| 367 | rxsb_大亩头南侧 | 436 | rxsb_又一村彩蛋基地 |
| 368 | rxsb_光福邓尉中路什物谷超市 | 437 | rxsb_府巷村白门堂29#路口 |
| 369 | rxsb_光福邓尉中路华润超市 | 438 | rxsb_光福中心幼儿园人行入口 |
| 370 | rxsb_光福农业银行 | 439 | rxsb_田舍路福田路口东侧兰州拉面 |
| 371 | rxsb_光福工商银行 | 440 | rxsb_230省道地贝电器厂门口南 |
| 372 | rxsb_光福苏州银行 | 441 | rxsb_230省道地贝电器厂门口北 |
| 373 | rxsb_光福建设银行 | 442 | rxsb_福坤路嘉福广场东北门南 |
| 374 | rxsb_光福农贸市场西门 | 443 | rxsb_福坤路嘉福广场东北门北 |
| 375 | rxsb_光福农贸市场西门广场 | 444 | rxsb_新疆克热木烧烤 |
| 376 | rxsb_光福农贸市场南门 | 445 | rxsb_邓蔚路工艺街兰州拉面 |
| 377 | rxsb_光福嘉福广场什物谷超市 | 446 | rxsb_玄墓山路米堆山步道入口进 |
| 378 | rxsb_光福红木市场欧特姆超市 | 447 | rxsb_玄墓山路米堆山步道入口出 |
| 379 | rxsb_光福苏福路中石化加油站 | 448 | rxsb_阿凡提新疆和田玉 |
| 380 | rxsb_光福人民医院门口 | 449 | rxsb_工艺文化城3区7幢 |
| 381 | rxsb_光福香雪海小学 | 450 | rxsb_福瑞花园C区5幢2单元 |
| 382 | rxsb_光福中心小学附属幼儿园 | 451 | rxsb_铜观音寺南 |
| 383 | rxsb_光福西唵湖社区卫生院 | 452 | rxsb_光福不二工机门口 |
| 384 | rxsb_光福邓尉中路健生源药店门口 |  |  |

（5）公安治安车辆抓拍卡口系统

涉及公安自建的治安车辆抓拍识别卡口，包含前端车辆抓拍识别摄像设备、前端前端存储管理设备、抓拍补光灯、龙门架及F型立杆、落地设备箱、前端强电接入设施、防雷等配套辅助件、数据传输链路、网络光纤收发器等。

涉及人像卡口点位：

| 序号 | 卡口名称 |
| --- | --- |
| 453 | 230省道车辆卡口 |
| 454 | 白门堂车辆卡口 |
| 455 | 塔山路车辆卡口 |
| 456 | 苏福路车辆卡口 |
| 457 | 太湖一号桥车辆卡口 |
| 458 | 香铜路车辆卡口 |
| 459 | 光福龙山路卡口 |
| 460 | 光福金涧路卡口 |
| 461 | 光福福窿路卡口 |

（6）派出所指挥中心及机房系统

指挥中心及机房设置在光福派出所办公大楼，前端各系统点位数据汇聚并进行存储及管理，工作人员通过中心服务设备进行对数据的管理与运用，各系统数据实现与区域公安视频管理部门管理平台共享联网。

中心及机房配置LED小间距显示屏、网络交换核心设备、网络交换机、视频综合管理设备、网络存储设备、UPS供电设备、图像解码设备、电脑、机房防雷设施等设备设施。

2、维保内容涉及的主要设备及设施清单（包含但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络智能球机 | DH-SD-65A230-HNI | 大华 | 台 | 83 |
| 2 | 高清网络智能球机 | DH-SD-65A230F-HNI | 大华 | 台 | 71 |
| 3 | 高清网络智能球机 | DH-SD-65F230F-HNI | 大华 | 台 | 108 |
| 4 | 高清网络智能球机 | DH-SD-6A9ABCDE-XYZ | 大华 | 台 | 10 |
| 5 | 高清网络智能球机 | DH-SD-6A9498UA-HNI | 大华 | 台 | 34 |
| 6 | 双光夜视网络摄像机 | DH-IPC-HFW2443M-A-IL2-V4 | 大华 | 台 | 9 |
| 7 | 前端设备防雨箱 | 不锈钢500*400*200，内含保护开关、插座等 | 定制 | 套 | 315 |
| 8 | 摄像机立杆 | 定制6米高、热镀锌喷塑，基础开挖浇注（含地垄） | 定制 | 套 | 315 |
| 9 | 摄像机电源 | AC24V/3A | 国产 | 台 | 315 |
| 10 | 防雷器 | 百兆网络+220V电源，二合一防雷器 | 国产 | 台 | 315 |
| 11 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-HFW8468ZFD-LED | 大华 | 台 | 22 |
| 12 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-HDBW8468ZFE-ZFDL | 大华 | 台 | 3 |
| 13 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-HF8229F2，含镜头 | 大华 | 台 | 2 |
| 14 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-HFW8469K-ZRL-LED | 大华 | 台 | 31 |
| 15 | 人脸识别专用摄像机 | DH-SDT-5A464WA-C4F | 大华 | 套 | 7 |
| 16 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-MFW84668K1-ZRL-SM | 大华 | 台 | 30 |
| 17 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-MFW88268K1-ZRL-SM | 大华 | 台 | 20 |
| 18 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-HFS8894G-ZMHF-GX | 大华 | 台 | 3 |
| 19 | 人脸识别专用摄像机 | DH-IPC-HFW8846K-ZRL-XS | 大华 | 台 | 19 |
| 20 | 防雷器 | 百兆网络+220V电源，二合一防雷器 | 国产 | 台 | 137 |
| 21 | 室外设备箱 | 不锈钢室外设备箱，400mm*300mm*180mm（±5%），含设备安装底板、控制开关、电源分配器等； | 国产 | 套 | 116 |
| 22 | 监控立杆 | - 名称:监控立杆； - 3.0-3.5米高，热镀锌喷塑，管壁厚度2mm，下底部的管径140MM,上部管径90MM，横臂制作等； | 国产 | 根 | 63 |
| 23 | 交换机 | S1700-8G-AC，8口全千兆 | 华为 | 台 | 13 |
| 24 | 工业级网络交换机 | KP-9000-65-8GT | keepLINK | 台 | 5 |
| 25 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 国产 | 台 | 137 |
| 26 | 超级卡口抓拍单元 | DH-CP902，总像素900万像素，含900万像素车辆抓拍专用摄像机、高清镜头、室外一体防护罩、安装支架、防雷设备、电源适配器、偏振镜等 | 大华 | 套 | 37 |
| 27 | 微卡口车辆抓拍单元 | DH-CP235-RU1E-L，含微卡抓拍专用摄像机、高清镜头、室外一体防护罩、安装支架、电源适配器等 | 大华 | 台 | 6 |
| 28 | 微卡口车辆抓拍单元 | 大华DH-CP835-RU1D,800万，含微卡抓拍专用摄像机、高清镜头、室外一体防护罩、安装支架、电源适配器等 | 大华 | 台 | 2 |
| 29 | 白光爆闪灯 | DH-ITALF-300AC-GS | 大华 | 台 | 29 |
| 30 | 白光爆闪灯 | 大华DH-ITALF-300AD-GS，白光闪光灯（带光栅），灯型氙气灯 | 大华 | 台 | 8 |
| 31 | LED频闪补光灯 | DH-ITALE-060AA-P | 大华 | 台 | 37 |
| 32 | 微卡辅助设备 | DH-ITALE-060AA-C | 大华 | 台 | 8 |
| 33 | 前端存储管理设备 | DH-ITSE0804-GN5B-D | 大华 | 台 | 9 |
| 34 | 前端不锈钢设备箱 | 不锈钢（1100*700*500），带空开、防雷模块、电源插座等 | 国产 | 套 | 9 |
| 35 | 前端网络交换机 | S1720-20GFR-4TP | 华为 | 台 | 1 |
| 36 | 前端网络交换机 | S5700-28P-LI-AC | 华为 | 台 | 6 |
| 37 | 前端网络交换机 | S1700-16G 16口千兆交换机 | 华为 | 台 | 2 |
| 38 | F架 | 7500*6000,单立柱，喷塑，立柱直径273mm，横臂直径200mm，壁厚8mm | 国产 | 套 | 2 |
| 39 | F型支架 | 定制F型钢结构支架，高6.5米，横臂长12米，单立柱，镀锌喷塑，圆形立柱直径273mm；横臂为八角菱形管，边宽220mm;管件壁厚8mm | 国产 | 套 | 1 |
| 40 | 卡口龙门架支架 | 定制龙门式钢结构支架，横臂长26米-28米,立柱高6.5米，3立柱，镀锌喷塑，圆形立柱直径273mm；横臂为八角菱形管，边宽220mm;管件壁厚8mm | 国产 | 套 | 1 |
| 41 | 卡口龙门架支架 | 龙门架，35000*6000,高6米，横臂长35米，3立柱，镀锌喷塑，圆形立柱直径273mm；横臂为八角菱形管，边宽220mm;管件壁厚8mm | 国产 | 套 | 1 |
| 42 | 卡口龙门架支架 | 定制龙门式钢结构支架，26000*6000,高6米，横臂长26米，2立柱，镀锌喷塑，圆形立柱直径273mm；横臂为八角菱形管，边宽220mm；管件壁厚8mm | 国产 | 套 | 2 |
| 43 | 卡口龙门架支架 | 定制龙门式钢结构支架，20000*6000,高6米，横臂长20米，2立柱，镀锌喷塑，圆形立柱直径273mm；横臂为八角菱形管，边宽220mm;管件壁厚8mm | 国产 | 套 | 3 |
| 44 | 数据传输链路 | 跟本项目相关的光纤通讯配合维保服务，包含光纤线路、光纤数据传输收发设备的检查服务，不包含运营商光纤线路租赁费用 | 国产 | 条 | 443 |
| 45 | 前端强电接入服务 | 公安治安视频监控系统、公安治安人像抓拍识别系统、公安治安车辆抓拍卡口系统等前端供电接入管理服务，包含强电接入涉及的管线、井道、供电装置等设施的维护服务 | 国产 | 点位 | 461 |
| 46 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR6064，含16块6TB存储硬盘 | 大华 | 台 | 1 |
| 47 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR6064，含16块3TB存储硬盘 | 大华 | 台 | 1 |
| 48 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR616-64，含16块6TB存储硬盘 | 大华 | 台 | 3 |
| 49 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR5064-4KS2，含16块6TB存储硬盘 | 大华 | 台 | 6 |
| 50 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR5832-4KS2，含7块4TB存储硬盘 | 大华 | 台 | 1 |
| 51 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR5832-4KS2，含8块6TB存储硬盘 | 大华 | 台 | 4 |
| 52 | 视频管理平台 | DH-DSS7016D | 大华 | 套 | 1 |
| 53 | 视频接入网关 | DH-AGS8100 | 大华 | 台 | 1 |
| 54 | 网络键盘 | DH-NKB3000 | 浙江大华 | 台 | 2 |
| 55 | 视频编解码管理设备 | DH-M70-4U-E | 浙江大华 | 台 | 1 |
| 56 | 4路HDMI解码器 | DH-VDC0404H-M70 | 浙江大华 | 块 | 7 |
| 57 | 32路BNC解码卡 | DH-VEC3204FB-M70 | 浙江大华 | 块 | 1 |
| 58 | LED小间距显示屏 | JY-P3-X15L | 科达 | 块 | 50 |
| 59 | 发送器 | JY-S100-D15L | 科达 | 个 | 4 |
| 60 | 配电箱 | 30kw-ZP | 国产 | 个 | 1 |
| 61 | 大屏框架 | 框架 | 国产 | 块 | 50 |
| 62 | 拼接处理器 | MSP100-X1-8U | 科达 | 台 | 1 |
| 63 | HDMI输入卡 | MSP100-X1-H-IC | 科达 | 块 | 6 |
| 64 | HDMI输出卡 | MSP100-X1-H-OC | 科达 | 块 | 2 |
| 65 | 网络交换机 | S5700-52C-EI | 华为 | 台 | 5 |
| 66 | 网络交换机 | S1724G | 华为 | 台 | 5 |
| 67 | 网络交换机 | H3C S5500-28C-EI | 华三 | 台 | 2 |
| 68 | 网络交换机 | S5700-28C-SI-AC | 华为 | 台 | 2 |
| 69 | 网络交换机 | S5730-68C-SI-AC | 华为 | 台 | 2 |
| 70 | 网络交换机 | S5720-32X-EI-AC | 华为 | 台 | 1 |
| 71 | 网络交换机 | S5720S-28P-LI-AC | 华为 | 台 | 2 |
| 72 | 核心接入交换机 | S7703+ES0D0G24CA00 | 华为 | 台 | 1 |
| 73 | 汇聚交换机22光4电 | MNB28G-26G | 恒信和安 | 台 | 1 |
| 74 | 客户端工作电脑 | R4900d | 联想 | 台 | 1 |
| 75 | 客户端工作电脑 | I5 | 联想 | 台 | 1 |
| 76 | 客户端工作电脑 | I7-4790 | 联想 | 台 | 1 |
| 77 | 客户端工作电脑 | M610-D329 | 联想 | 台 | 1 |
| 78 | 客户端工作电脑 | DELLOptiPlex 5060 SFF 230842 (i7-8700) | 戴尔 | 台 | 1 |
| 79 | 客户端工作电脑 | M4650 i7-4790 | 联想 | 台 | 1 |
| 80 | 标准机柜 | 2000*800*600，含层板，理线器等 | 图腾 | 套 | 5 |
| 81 | 操作台 | 定制8联 | 国产 | 套 | 1 |
| 82 | 显示器 | LS2224A | 联想 | 台 | 8 |
| 83 | 电脑显示器支架 | 四屏旋转升降底座 | 国产 | 个 | 2 |
| 84 | UPS电源 | 20KV | 维基 | 台 | 1 |
| 85 | 电池 | 12V100AH | 维基 | 节 | 32 |
| 86 | 电池柜 | 32节柜 | 维基 | 个 | 1 |
| 87 | 系统数据管理服务 | 派出所视频监控数据、车辆抓拍数据、人像抓拍识别数据的安全管理、与上级相关管理平台数据库的联网服务，以及各设备的一机一档管理、数据联网功能扩展服务、视频专网内设备及数据安全管理服务等 | 定制 | 项 | 1 |

3、其它维保服务内容

3.1负责保障本维护项目设备、配套软件及系统的正常运行；

3.2负责前端治安视频监控点位设备、人像识别卡口设备、车辆抓拍卡口设备的强电系统日常维护及故障修复，包含强电接入线缆、管路、手井、强电装置、线路管道迁移等，保证设备正常用电；

3.3负责前端点位至指挥中心数据传输通道的日常维护及故障修复，包含数据通讯链路（光纤链路、网络双绞线路）、网络通讯传输设备、链路管道等，保证传输链路通畅正常使用；

3.4负责派出所内部监控系统的日常维保服务，包含系统设备、管线、数据管理等，保证系统使用正常；

3.5负责派出所办公电脑网络通讯正常；

3.6负责派出所指挥中心及机房终端服务设备功能正常使用的维护保障，数据的管理、系统运行的调优工作，以及配套软件的维护和版本升级工作；

3.7按照区域公安视频管理部门要求与上级公安部门各数据平台的共享联网接入的维护保障服务，保障设备在线率、联网数据的有效性，以及在服务期内派出所零星增加或变动的设备数据的平台接入与数据共享联网服务；

3.8负责维保设备一机一档数据的维护管理，配合相关单位做好对接及信息完善工作；

3.9负责本项目内设备、数据、网络环境的安全防范服务，提供安全文明作业服务；

3.10提供重大活动保障服务：针对采购方的重大活动（如政府重大会议、大型文艺体育活动、人员群体性活动等），响应单位须根据采购单位的需求做现场保障服务，保障活动现场监控设备的正常使用，以及零时性增设的监控点、网络信号等的服务，保障活动的顺利进行；

3.11系统巡检服务，对系统内前端摄像机、供电线路、传输通道、防雷接地装置、中心管理设备、存储设备、显示设备、供电设备、数据库等进行日常巡检，对设备的运行状态、使用情况、线路通道的通畅性、设备功能的完好性、数据的完整有效性等方面检查并记录信息，查看设备的在线情况、显示当前故障情况、视频质量诊断等，根据相应的情况提供设备的维修维护、系统性的调优服务；

3.12响应单位需配合做好前端设备设施第三方责任事件的处理工作，含配合相关部门对相关设施设备被撞、被盗等事故的调查、取证、保险赔付、设备设施恢复等工作。

4、其它维保服务要求

4.1响应单位对本项目故障响应、升级服务、日常保养维护要求提供服务方案，包括但不仅限于服务组成、响应时间、服务清单、服务流程、服务验收标准等，确保项目日常维护、故障排除、升级改造等顺利推进，保证系统要求24小时不间断运行状态；

4.2通过招标要求及不记名自行现场踏勘，针对维保内容各系统的构架、原理、功能、运行现状、常见故障、可能存在的故障隐患（如有）等方面，结合响应单位自身的情况制作符合本项目情况的维保方案及合理化调整优化方案（如有）；

4.3本项目响应单位需提供必要的备品备件作故障设备的顶替品使用，保证系统的不间断运行，其中所发生的一切费用由成交单位承担，备品备件的技术参数、功能指标均不能低于故障设备的要求。故障品无法修复使用的，800元（含）人民币以内的备品备件，需经采购方确认后供应商提供同等功能要求的设备进行更换，费用由供应商承担，包含在响应报价内；超出800元人民币的备品备件，需经采购方确认后由采购方全额承担并支付费用。

4.4响应单位需严格遵守国家相关规范操作和甲方有关规章制度对采购方需维护系统进行维护，确保维护设施正常运行。维护期间相关的安全作业责任由维护方负责，并且要做到文明施工。

4.5因本项目服务内容的性质，在实施过程中会有服务人员登高作业的情况，考虑项目实施的安全高效性，响应单位宜具备灵活移动可登高作业的专用工具，如可升降高空作业特种作业车辆.

4.6在维护期内，如遇到因维护设施故障导致事故发生的，经权威机构认定属维护方维护责任的，响应单位必须承担相应责任和赔偿采购方损失。

4.7合同签订后，维护方即对采购方需维护的系统做一次设备巡检，确保系统的正常。

4.8为系统进行定期巡检服务，服务范围包括：设备故障检测和诊断、故障排除、设备维修更换、视频专网内设备存在漏洞及风险的修复、数据传输联网共享检测等。

4.9维护作业应在保证安全的条件下，尽可能减少对交通的影响，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，提供登高作业安全保障装备、保证安全并减少对交通的干扰。维护作业必须文明，做到工完、料清、场清。

4.10其它要求

具体维护内容包括但不限于以下内容，响应单位可结合维护任务及要求，做好以下运维工作：

（1）前端监控系统

| 设备名称 | 标准 |
| --- | --- |
| 摄像机、抓拍设备 | 清洁无灰尘、连接正常 |
| 补光灯、闪光灯 | 亮度合理、控制正常 |
| 配套设施 | 清洁、环境达标 |
| 传输设备 | 传输正常 |
| 取电管路 | 电源供应稳定、管路无损坏 |

（2）中心端服务器、图形工作站、存储设备

| 设备名称 |  | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 硬件 | 完好无破损 |
|  | 系统 | 数值显示完好，速度恢复正常 |
|  | 数据库 | 运行正常，数据正确，数值显示完好 |
|  | 应用程序 | 数值显示完好，运行正常 |
| 存储设备 |  | 数值显示完好 |
| 图形工作站 | 硬件 | 完好无破损，清洁无灰尘 |
|  | 系统 | 数值显示完好，速度恢复正常 |
|  | 监控软件 | 正常运行 |
| 网络传输设备 |  | 数值显示完好 |
| UPS 不间断电源 |  | 牢固无破损 ，数值显示完好，功能正常/测试报告 |

（3）网络系统

| 设备名称 |  | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 硬件 | 完好无破损 |
|  | 系统软件 | 数值显示完好，速度恢复正常 |
|  | 网管软件 | 正常运行 |
| 交换机 | 硬件 | 完好无破损，清洁无灰尘 |
|  | 配置参数 | 数值显示完好 |
| 光缆、双绞线 |  | 正常通讯/测试报告 |

（4）显示系统

| 设备名称 | 标准 |
| --- | --- |
| 显示单元 | 正常 |
| 图像处理器 | 数值显示完好 |
| 显示管理软件 | 数值显示完好 |
| 功能完整性测试 | 数值显示完好 |

（5）管理平台

| 模块名称 | 标准 |
| --- | --- |
| 应用管理服务 | 功能正常 |
| 数据库服务 | 数据库运行正常 |
| 视频应用服务 | 各服务功能运行正常 |
| 应用功能模块 | 各应用功能运行正常 |
| 配置管理模块 | 配置管理功能正常 |

5、维修管理和考核

（1）在委托期内，成交方应维护采购方利益，对设施加强管理，避免外来因素造成的损坏，一旦出现因外来因素造成的损坏，成交方可代表采购方向肇事者追求赔偿，如因管理失误，其维修费应由成交方负担。

（2）凡维护设施因建设需要迁移或拆除的，采购方可随时委托成交方进行修复。修复费用根据有关规定进行结算。成交方不得擅自拆除、迁移维护设施。

（3）成交单位应组织专业的维护管理队伍及晚上应急处置人员，加强维保内容日、夜间的日常维护。

（4）对维护项目质量情况的考核条款：

为了保证维保工作按时按质完成，采购方设立了维保考核制度，每半年对维保服务单位的工作情况进行考核，评分情况予以扣除相应比例的维保费，具体考核内容如下：

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（20分） | 工作计划管理 | 5分 |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |
|  | 故障维修、巡检、保养记录 | 10分 |
| 质量管理（75分） | 日常维护 | 20分 |
|  | 故障修复状况 | 10分 |
|  | 故障响应速度 | 10分 |
|  | 软、硬件系统完好率 | 15分 |
|  | 信息安全巡检测试 | 10分 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 |
|  | 备品备件储备情况 | 5分 |
| 人员管理（5分） | 服务质量 | 5分 |

1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

2）考评结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%

3）考评结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%

4）考评结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%

5）考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

6、其他要求

（1）更换的维护设施、设备零配件，应尽可能为修理设施、设备的原品牌，且功能参数不低于原设备。

（2）维护方提供的设施、设备零配件，在安装调试前必须经过采购单位确认。

（3）维护单位提供的所有备品备件必须为合格产品(提供合格证)，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，发生的一切后果由响应单位负责。

（4）售后服务要求：更换的配件免费质保期不得低于本项目采购服务年限。

（5）成交后，采购人有权不定期对成交单位的现场进行查看，如果发现成交单位存在违反本次采购要求影响设施正常运行3次以上的，相关损失由成交单位承担；

（6）重大节日、活动及其它情况下，按采购方要求成交单位提供相应的现场保障服务。

（7）维护方需具备突发和紧急事件的应急能力，包含但不限于对应急的技术支持能力、人员及团队的保障能力、保障内容(链路保障、网络保障、系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备)的能力。

（二）项目响应要求

1、本项目需提供项目负责人1名（用于与采购方沟通协调）、不低于3名的项目维保服务人员。*须提供以上人员身份证及最近一期在响应单位缴纳的社保证明材料复印件，并加盖响应单位公章，未提供视为非实质性响应。

2、成交单位提供每天24小时的电话报修服务，当设备及其承载的系统发生故障，使用方向成交单位提出故障响应请求后的1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内解决故障并恢复使用；若因电力供应、光纤线路、市政施工、交通事故、天灾等外部原因引起的设备及系统故障，则等引起故障的外部原因消除后24小时内解决故障并恢复使用。

五、综合说明

1、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

5、验收：

（1）验收时间：采购方根据实际情况在合理时间内进行验收。

（2）验收标准：按国家相关法律法规、行业相关标准及采购文件要求和成交单位的承诺进行验收。

（3）本项目将根据政府采购法及相关法规以及《江苏省政府采购履约验收管理办法》文件的规定，对供应商进行履约验收。

6、付款方式：详见合同条款。

7、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。

# 第五章 合同及主要条款

合同主要条款

依据甲方委托步定（苏州）项目管理有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320506-BDSU-C2025-0019）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）签订合同后支付合同金额的30%作为预付款；满6个月后凭服务绩效考核表支付至合同金额的50%；满12个月后凭服务绩效考核表支付剩余金额。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份、政府采购监管部门壹份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

附件1：考核办法

为了保证维保工作按时按质完成，采购方设立了维保考核制度，每半年对维保服务单位的工作情况进行考核，评分情况予以扣除相应比例的维保费，具体考核内容如下：

| 项目 | 内容 | 考核分 |
| --- | --- | --- |
| 基础管理（20分） | 工作计划管理 | 5分 |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |
|  | 故障维修、巡检、保养记录 | 10分 |
| 质量管理（75分） | 日常维护 | 20分 |
|  | 故障修复状况 | 10分 |
|  | 故障响应速度 | 10分 |
|  | 软、硬件系统完好率 | 15分 |
|  | 信息安全巡检测试 | 10分 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 |
|  | 备品备件储备情况 | 5分 |
| 人员管理（5分） | 服务质量 | 5分 |

1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%

2）考评结果≥80分，实际付款金额=应付金额*90%

3）考评结果≥70分，实际付款金额=应付金额*70%

4）考评结果≥60分，实际付款金额=应付金额*50%

5）考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

附件2：政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动!

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第六章 评审办法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分从高到低的顺序推荐3名成交候选供应商。采购人按照排序由高到低的原则确定最终成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、政府采购政策

（一）针对中小型企业的说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。不允许大型及以上企业参与投标,响应单位不再享受价格分优惠。中小微企业在响应文件中,必须提供《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》,其响应文件为不实质响应采购文件,为无效响应。

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（二）信用记录

（1）采购代理机构工作人员将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（2）信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

（3）查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录。

（4）查询截止时点：在响应文件递交截止时间之后。

（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

三、评分标准

（一）价格分（10分）

1、以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价及最高限价），其价格分为满分10分，其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（价格权值为10%）

（二）技术方案（68分）

1.项目服务内容的现状理解分析（14分）

供应商针对本项目现场情况应深入了解，需清楚了解服务对象的具体情况，以便开展维保服务工作。

（1）前端设备现状（7分）

供应商应清晰了解项目维保点位情况，可根据采购内容自行踏勘，并提供分析方案。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状程度、内容表达清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得7分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得4分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场情况无关的得1分；未提供不得分。

（2）链路端及终端设备现状（7分）

供应商应充分了解本项目链路端及端设备的具体情况，并提供分析方案。方案内容至少包含网络通讯链路情况分析、供电情况分析、终端服务设备及配套设施的使用现状等三个方面的内容。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得7分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得4分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

2.技术服务及应对方案（14分）

（1）对维保内容的理解分析（7分）

为保障运维系统正常有效的运行，供应商需了解本项目系统的组成架构、系统功能、系统联网情况，并提供这三个方面的全面详细的方案材料。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得7分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得4分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（2）系统风险分析及应对解决方案分析（7分）

供应商应自行了解项目可能存在的故障及潜在风险分析并提供分析和解决方案。方案内容至少包含针对本项目可能存在故障分析方案以及系统运行状态存在的不合理或潜在风险内容进行分析及解决方案等两个方面的内容。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得7分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得4分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

3.维保服务方案（25分）

（1）维保服务方案（5分）

供应商应提供完整的维保服务方案。方案内容至少包含对本项目系统的日常巡检服务、系统功能检查服务、故障排查修复服务、系统养护保障服务等四个方面的内容。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（2）针对系统联网保障服务方案（5分）

供应商应提供针对视频、人像、车辆识别提供与上级公安部门各数据平台的共享联网的维护保障服务方案，方案内容至少包含保障设备的在线率、一机一档信息的准确性、联网数据的完整性等三个方面的内容；评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（3）针对联网数据提供调优服务措施（5分）

供应商应针对联网数据提供调优服务措施方案，方案内容至少包含加强重点区域的视频数据的采集、提升人像抓拍数据的可用率、提升车辆抓拍数据的可用率等三个方面的服务措施方案；评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（4）安全文明作业服务规范方案（5分）

结合本项目维保内容所处的环境，提供针对本项目制定的安全文明服务规范。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（5）服务协调方案（5分）

供应商应提供维护期间与采购方、其他相关单位、部门的协调方案。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

4.应急保障方案（15分）

（1）应急保障方案和应急演练服务能力比较（5分）

供应商应提供急保障方案和应急演练服务能力比较方案，方案内容至少包括应急演练技术支持、保障人员、保障团队、保障内容(链路保障、网络保障、系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备)等四个方面内容。评委根据方案的分析方案完整详细、应急组织明确完整、保障内容及措施合理有效，保障维护流程清晰，图文并茂、针对性强等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（2）针对恶劣天气原因制定的预防、应急抢修等保障方案。（5分）

考虑到本项目服务地在靠近太湖边，针对该地区常见的恶劣天气及常见的自然灾害（若有）情况下对本项目制定预防及应急保障服务方案。评委根据方案需求内容的完整性、内容贴合项目实际现状性程度、内容描述清晰明确等方面的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（3）信息安全保障服务方案（5分）

供应商应提供针对本项目提供信息安全保障方案，包含但不限于维保人员安全保密措施、资产发现梳理措施、系统设备安全管理措施、数据安全管理措施等方面进行描述等四个方面。

评委根据方案的信息安全保障服务方案描述全面有效性的满足程度进行综合评价。方案需求内容完整、贴合项目实际现状性程度高、内容表达清晰明确的得5分；方案需求内容不完整、贴合项目实际现状性程度不高、内容表达清晰不明确的得3分；不满足方案需求、未能贴合项目实际现状、内容与实际现场无关的得1分；未提供不得分。

（三）人员配置（6分）

1、项目负责人具有智能化或相关专业的中级或以上职称证书的得2分；（需提供证书扫描件）

2、项目负责人具有与本项目内容类似的管理经历的得2分，最高得2分；包括但不限于：提供个人业绩合同或用人单位盖章证明材料或者项目方盖章证明材料，业绩或项目不得与“（四）响应单位履约能力-3、单位项目业绩”重复；

3、承诺在满足采购文件要求的服务保障团队人员基础上，每增加一名项目维保服务人员得1分，最高得2分。（需提供相关人员的身份证扫描件及响应单位为其缴纳社保的证明材料）

（四）响应单位履约能力（16分）

1、响应单位具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得4分。（注：响应文件中须提供以上证书扫描件并加盖响应单位公章或网络查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分。）

2、响应单位具备有效期内的ITSS信息技术服务标准运行维护业务领域的符合性证书、信息安全服务资质证书（CCRC），每提供一项得3分，最高得6分。（注：响应文件中须提供以上证书扫描件并加盖响应单位公章或网络查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分。）

3、响应单位具有自2022年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）类似的项目业绩，每提供一个得1分，最高得6分。（注：响应文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，未提供不得分。）

注：1、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明、对同类问题表述不一致或有明显文字及计算错误的内容作必要澄清、说明和补正。如投标人拒绝上述请求，则视为其投标无效。

（全文完）