招标文件

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

采 购 人：邳州市自然资源和规划局

采购代理机构：邳州市公共资源交易中心

二零二四年五月

第一章  投标邀请书

邳州市公共资源交易中心受邳州市自然资源和规划局委托对邳州市森林防火预警监测服务项目进行公开招标采购。现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

二、投标人的资格要求：

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间：2024年5月10日至2024年5月15日，每天8:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外），2024年5月15日后仍可以下载招标文件，2024年5月15日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需重新办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问徐州市政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》

4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

5.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2024年6月5日北京时间14:30

2.开标时间：2024年6月5日北京时间14:30

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1. 名称：邳州市自然资源和规划局

2.地 址：邳州市恒山路32号

3.联系人：朱明  电话：13852068658

六、采购代理机构

1．名称：邳州市公共资源交易中心

2．地址：邳州市花园路66号6楼606室

3. 采购项目联系人：刘晓艳   电话：0516－86622836

第二章  投标人须知

目  录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

- 总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 招标方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3.采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

6.2投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人(分支机构提供授权书)、其他组织或者自然人。

6.3 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11. 投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：本项目不需要投标保证金

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求

18.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

18.2 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.3 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.4 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.5 投标人应在投标截止时间前，将电子投标文件上传至投标系统。

19. 投标文件的要求

19.1 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

19.2 投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1提交投标文件的注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。

20.2凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件。在规定时间内各投标人凭CA锁进行网上解密。

20.3投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

21.本项目不允许分包。。

22.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（六）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（七）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（八）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

（九）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（十）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（十一）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（十二）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位在到达开标时间时，用CA 证书解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

26.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.评标方法、评标标准

28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1资格性检查。

2符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

34. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

35.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

37.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

38.签订政府采购合同（合同签订方式）

38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

40.如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

41.腐败和欺诈行为

41.1采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1.腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2.如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3.如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

42.询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

44.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

45.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

46.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 投标资料表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、总则 |
| 1.1 | 采购人 | 邳州市自然资源和规划局 |
| 2.1 | 招标方式 | 本次招标采用公开招标 |
| 4. | 项目属性 | 采购人确定的采购项目属性：服务 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| 5. | 代理机构 | 邳州市公共资源交易中心 |
| 6.1 | 投标人的资格条件 | 投标人（即鉴定承担单位）的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 说明： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购代理机构(或者采购人)查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； ③“诚信江苏”网（http://jscredit.gov.cn）； ④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； ⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。 |
| 7.1 | 投标费用 | 本项目不收取任何费用 |
|  |  | 二、招标 |
| 9.1 | 招标文件澄清或者修改 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”及其附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 现场勘察 | 不安排现场考察 |
| 9.3 | 现场答疑 | 不安排开标前答疑会 |
|  |  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件 语言 | 投标文件的语言为中文 |
| 12.1 12.2 | 投标文件 的构成 | 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～5项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告，至少提供：供应商的提交投标文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的资产负债表和利润表扫描件各1份； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录：供应商的提交投标标文件时间前6个月内任何1月（不含开标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料可不加盖电子签章）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（1-4必须提供，否则投标无效） 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 4.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分（根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件） （二）商务部分（根据评分细则和项目要求自行编写，并附相关证明材料复印件） - 价格折扣文件格式 无 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 13.2 | 商务条件 | 详见：1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| 13.3 | 提供服务 时间 | 详见：招标文件第五章《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 投标报价 要求 | 本项目不接受超过778万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 投标货币 | 以人民币报价 |
| 16.1 | 投标保证金 | 本项目不需要交纳投标保证金 |
| 18.1 | 投标文件 的要求 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交。 |
| 19.2 | 投标文件的密封、盖章要求 | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示 |
| 20.1 | 提交投标文件的截止时间（投标截止时间） | 投标截止时间：2024年6月5日北京时间14:30 投标文件接收截止时间：2024年6月5日北京时间14:30 投标人应在提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。开标时进行解密。 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”开标时进行CA解密。 |
| 20.2 | 电子投标文件 | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”，并在投标截止时间之前上传投标文件。 |
|  |  | 四、开标 |
| 26.1 26.3 | 开标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
|  |  | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  |  | 五、评标 |
| 28. | 评标办法 | 采用综合评分法（评分细则详见招标文件第四章《评标标准》） |
| 29.1（四） | 推荐中标候选供应商名单 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： 一、确定人：采购人。 二、确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1.投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），要求见招标文件第六章《采购需求》，下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2.都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3.都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4.第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》中19.2。 |
| 29.3 |  |  |
|  |  | 七、政府采购合同 |
| 38.1 | 合同协议的签署 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 40 | 履约保证金 | 本项目不需缴纳履约保证金 |
|  |  | 八、询问和质疑 |
| 42 | 询问和 质疑 | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人依法处理。 2、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：刘晓艳 联系电话：0516-86622836 地址：邳州市花园路66号6楼606室 |
|  | 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

- 第四章 评标标准

| 序号 | 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- | --- |
| 一.价格(10分) | 价格 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10投标人为小微企业、监狱企业或享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 二.商务部分 (23分) | 供应商综合实力（23分） | 供应商拥有本项目所需的林地附近的高空杆塔资源（高度30米及以上），须提供权属证明材料或权属单位授权使用证明材料原件的扫描件并加盖电子签章。10个及以下不得分，10个以上部分，每多提供一个得2分，满分20分。注：。 |
|  |  | 供应商提供近五年内（2019年1月1日至今）类似防火项目案例。每提供1个案例得1分，满分3分。 提供相关合同证明材料原件的扫描件并加盖电子签章 |
| 三.技术部分 (67分) | 1.投标货物技术响应情况（30分） | 满足打▲的项目的技术参数，每满足一项得2分，最高得30分。（需提供省级或省级以上质量监督部门出具的检测报告，检测报告原件扫描件须备查）。 未作任何标记的项目的技术参数，为必须满足，若负偏离按无效投标文件处理。 |
|  | 2.技术方案（15分） | 根据投标人针对本项目整体覆盖方案的理解，对投标人的覆盖方案进行评价：投标人提供的方案包含森林防火整体覆盖站点踏勘点位表（含点位部署地址、经纬度、高度、安装设备类型、设备数量、安装方式等）、现场点位的踏勘照片、站点覆盖情况、整体建设方案等内容，且内容准确、详尽， 对采购文件所要求的关键内容分析到位、全面，考虑具体周到得11-15分； 方案内容较齐全、基本合理可行的的得6-10分； 方案内容不完整，技术细节不合理的得0-5分; 未提供或提供与本项评分无关内容的不得分。 |
|  | 3.实施方案（12分） | 投标人应结合用户业务特点编制项目实施方案，包括但不限于：产品质量、进度安排、安全保证措施、环境保护措施、应急处置措施、现场管理措施等。 方案包含以上全部内容并且贴合实际具有可实施性的得9-12分； 方案内容基本完整，具备一定可实施性的得4-8分； 方案内容不完整，技术细节不合理的得0-3分； 未提供或提供与本项评分无关内容的不得分。 |
|  | 4.售后、巡检服务方案 （10分） | 根据投标人针对本项目售后、巡检服务的理解，包括任务难点、重点解决方案等进行评价： 方案有健全对任务难点、重点内容分析到位、全面，考虑具体周到得7-10分； 方案内容较为完整，但重点难点把握不到位，虽有缺漏但进行适当调整仍可以满足本项目的得3-6分； 方案内容不完整，技术细节不合理的得0-2分； 未提供或提供与本项评分无关内容的不得分。 |

注：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

# 拟签订的合同文本

政

府

采

购

合

同

采  购  人：邳州市自然资源和规划局

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的20%承担违约金，若违约金不足以弥补买方损失的，卖方应另行据实承担赔偿金。。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

- 邳州市森林防火预警监测服务项目服务合同

甲方：邳州市自然资源和规划局

地址：

乙方：

地址：

第一条  甲方委托乙方进行技术服务

1.1项目内容：

（1）邳州市重点山林提供防火智能监测服务，重点山林增设28个监控点，监控挂载高度为30米以上，提升预警烟火识别报警能力；

（2）提供邳州市森林防火预警监测平台，并根据甲方要求接入相关平台，实现联动预警；

（3）提供远程值守服务，保障远端7*24小时不间断值守，火情告警通过小程序、短信等方式推送至相关责任人。

（4）对本项目提供的邳州市监控设施进行运维等服务。

服务包含但不限于设备使用服务、高位集成服务、高空挂载服务、电力引入服务、传输服务、平台服务、维护保障服务。

1.2方式：采用技术服务方式，由乙方为甲方提供服务。

第二条  乙方应按照下列要求完成技术服务工作

本项目要求在30日内完成交付使用，服务期限：三年。详见采购需求

第三条  为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

3.1提供工作条件：提供出入山林监控区域的许可，及监控点位建设的用地。

3.2其他配合协作事项：配合现场查勘确认具体的建设位置点，以及现场施工过程中的相关协调工作。

第四条  技术服务期限

甲乙双方约定，相关森林防火预警监测中心技术服务的期限为   三   年。甲乙双方应当遵守双方商定的本协议规定的资费标准和服务期限。具体的服务起始时间，以服务开通后甲方签章的验收报告时间为准。

第五条  资费标准及付费方式

5.1资费标准：

本项目服务的3年的技术服务费用含税价为       元（大写：人民币       ）。

5.2付费方式

付款方式一：提交预付款保函的

1合同总价的百分之五十( 50 %)即￥   大写：  人民币 ，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 50 %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

2合同总价的百分之五十 (50%) 即￥      ， 大写：   人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式二：不提交预付款保函的

1合同总价的百分之三十( 30 %)即￥    大写：       人民币，在合同签订生效，买方自收到发票（金额为合同总价的 30 %）后 15 日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

2合同总价的百分之七十(70%) 即￥    大写：   人民币，合同标的全部交付后 15 个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

第六条  双方权利和义务

6.1甲方权利

6.1.1甲方根据工作需要，向乙方提出森林防火预警监测工作需求；

6.1.2甲方享受乙方提供的森林防火预警监测技术服务；

6.1.3甲方对乙方的技术平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成无法正常应用，可要求乙方及时改进。

6.2甲方的义务

6.2.1甲方使用乙方所提供的森林防火预警监测技术服务，相关提供森林防火预警监测服务的资产产权归乙方所有；

6.2.2合理使用相关的森林防火视频监控技术服务内容，未经乙方许可不得将用于甲方的服务数据进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用；

6.2.3甲方应根据协议规定按时交纳相关森林防火视频监控费用。

6.2.4甲方所需的用户终端由甲方根据需要自行配备。

6.3乙方的权利

6.3.1乙方有权按照与甲方签署的协议，收取相关费用，以保证甲方各项视频预警监测技术服务的正常运行；

6.3.2如甲方在签署协议后，不能按时履行付款义务，乙方按照协议约定，有权停止本协议项下有关的服务和业务，并有权对所欠费用进行追缴；

6.3.3甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

6.4乙方的义务

6.4.1乙方按设计要求提供服务，保证所提供服务达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足甲方正常工作需求。

6.4.2乙方必须在本协议签订后30日内完成服务正式提供工作，在45日内完成服务交付并提请甲方验收，验收标准为提供的服务试运行15天功能正常，系统运行正常无重大故障，视为验收合格。

6.4.3乙方负责建立健全邳州市森林防火预警监测中心技术服务的技术文档和维护文档并提供给甲方；

6.4.4乙方承诺提供专业的服务团队，制定并根据设备运行情况制定并完善各类应急预案，确保甲方服务运行正常。

6.4.5乙方协议期内提供系统服务的产品维修和更换的费用由乙方承担。

6.4.6乙方维护人员定期了解统计系统运行情况，接收临时报修要求，记录并向管理负责人汇报，管理负责人及时安排相关人员进行维修。每次维修行为要有维修单，详细记录报修时间、修复时间、故障情况、处理办法和结果。

6.4.7乙方定期对系统进行全面维护。每半年不少于一次的巡检，每次巡检要有详细记录或报告。

6.4.8乙方为甲方提供365天 7*24小时维修服务。

6.4.9当系统出现故障后，乙方应在2小时内响应并提出解决办法，在甲方要求的时间内修复故障或更换设备，使系统恢复正常运行。

6.4.10乙方对服务系统等进行维护、变更，对甲方使用产生影响时，需提前1天书面告知甲方，紧急情况下需电话说明情况，待甲方同意后方可实施。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第八条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

8.1乙方完成技术服务工作的形式：提供甲方要求的森林防火预警监测服务。

8.2技术服务工作成果的验收标准：森林防火预警监测的预警推送，系统平台运行正常无重大故障。

8.3技术服务工作成果的验收方法：批量提供服务，运行15天无问题后即验收。

8.4验收的时间和地点：项目竣工后，签署验收报告，以提供服务无问题的第16天作为验收通过时间。

第九条  违约责任

9.1因乙方原因未能在甲方规定时间内完成提供约定的技术服务，甲方有权终止合同。如因甲方或第三方原因，由乙方提出书面报告报请延期。

9.2若因乙方原因发生故障（非主观因素的除外），如未能在48小时内修复（因甲方原因无法进入维护的时间需扣除），甲方有权终止服务合同，并要求乙方退还未服务期限的服务费用。

9.3任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在二十天内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十天内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成，按本协议争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而造成的法律责任。

9.4无论本合同其他条款是否有相关约定，乙方根据本合同承担的各项责任之累积，不得超过合同总费用。

第十条 免责条款。因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。在不可抗力影响消除后的48小时内，双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

第十一条 法律适用和争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议提交徐州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在仲裁发起方所在地进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

11.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十二条  双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

12.1“不可抗力”： 自然灾害，如地震、八级以上大风、水灾、火灾、战争、政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第十三条 双方约定本合同其他相关事项为：

13.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。

13.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

13.3本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理、劳动关系。

第十四条  本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十五条  附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

(以下为合同签署页)

甲方：邳州市自然资源和规划局(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日

第六章  采购需求

一、本项目采购预算金额778万元，最高限价不接受超过778万元的投标报价。报价应包括有关服务、物资及项目涉及的一切税、费等全部费用，采购人不再支付额外费用。

二、项目内容

1、项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目。

2、项目概况: 本项目为邳州市森林防火预警监测服务项目，需求方为邳州市自然资源和规划局。

服务期限：三年。

3、项目需求：

（1）邳州市重点山林提供防火智能监测服务，重点山林增设28个监控点，监控挂载高度为30米以上，提升预警烟火识别报警能力；

（2）提供邳州市森林防火预警监测平台，并根据甲方要求接入相关平台，实现联动预警；

（3）提供远程值守服务，保障远端7*24小时不间断值守，火情告警通过小程序、短信等方式推送至相关责任人。

（4）对本项目提供的邳州市的监控设施进行运维等服务。

考虑到本项目自行新建监控杆投资金额高，施工难度大，协调因素多，需利用现有铁塔资源，有效缩短项目周期，快速投入使用。本项目要求在30日内完成交付使用。

服务包含但不限于设备使用服务、高位集成服务、高空挂载服务、电力引入服务、传输服务、平台服务、维护保障服务。

三、技术标准和要求及产品内容

1、提供28套前端视频监测点，点位全部位于邳州市重点山林附近。同时在指挥中心与前端分别植入边云算法和烟火识别AI算法，使其具备发现林下火和坡下火的能力，提升报警的准确性。

2、按照甲方要求接入相关平台：提供邳州市森林防火预警监测平台，按要求对接市级、升级防火预警平台及其他相关平台。

3、完善邳州市森林防火应急指挥体系：完善web服务架构、地理信息指挥系统和移动巡护系统，完成数据普查，更新底图和森林防火相关数据。

4、对本项目涉及的邳州市的监控设施进行运维等服务。

该服务需实现如下目标：

利用多级联网技术、“边云”混合林火识别技术、深度学习技术、面向对象的GIS技术等前沿科技，完善基于B/S架构的森林防火预警监测平台，提高其森林防火多级联动、林火预警和辅助应急指挥的能力。

具体目标：

1、提升防火监测报警的准确率，实现邳州市附近重点山林的监测覆盖。监测点以高点控制、山下补盲、信息共享、少量交叉覆盖的方式实现对山林的覆盖面。并植入“边云”混合林火识别技术和人工智能相关算法，使其具备发现林下火和坡下火的能力；使监控系统的漏报率低于万分之一,误报率低于万分之一。

2、提升邳州市森林防火的信息资源共享传递能力。按要求建立两级联网系统，将打通邳州市与市级之间视频信息传递通道，辖区内森林防火系统融合互通，消灭信息孤岛。

3、提升邳州市森林防火的管理调度能力。邳州市部署森林防火综合管控系统，将对辖区内防火资源、防火工作人员和林业信息进行统一管理，可实时查看。

整体架构：

邳州市森林防火预警监测服务项目主要由前端重型云台监测点、网络传输链路、汇聚服务设施等组成。

前端监测点由高清云台、山林附近高空杆塔资源（30米到50米）、动力配套设施等组成。

传输系统由专线、路由交换、林火报警装置、算法分析服务器等组成，每个前端摄像机配置专用地址，汇聚后接入专网，通过互联网专线交互。

智能烟火识别AI算法，统一部署。

平台系统实现存储管理、应用部署等功能。

系统设计过程中要考虑每个监控点位的传输路由和接电方案，确保稳定可靠。

承建单位要具备高空作业的能力，工程实施过程中做好安全、进度、质量等方面的管理，以及做好室外设备的防护，确保监控画面清晰准确稳定可靠

系统拓扑架构图如下：

四、服务要求

1、终端及安装要求：

视频预警监测系统前端设备主要为：云台、镜头、可见光相机设备，云台不低于400万像素，实现图像自动巡航。监控设备中心线应竖直，没有明显的倾斜现象，用于固定监控设备的横担支架需要固定。监控设备没有破损、晃动，且能大范围调整视角。监控设备的防雷接地系统良好，接地电阻符合设计要求，终端安装处于避雷针下45°角保护范围以内。

2、传输系统要求：

传输网络起到连接前端和平台的桥梁作用，也是系统关键的部分，其性能直接决定着系统监控中心图像和数据的质量。本项目中传输网络确定为专线网络，并使用数字专线对终端和监控中心进行组网。系统涉及的点位众多，且分布比较广，根据实际需要形成监控专用网络，联网的汇聚专线为500M互联网专线。

3、电力接入要求：

有安全可靠的交流电源,并配置交流配电箱（屏），配电箱（屏）设备结构应无变形,表面无损伤；指示仪表、按键和旋钮、机内部件无卡阻无脱落、无损坏；开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤；部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误。

主要高空监测点位，除电源接入系统外，另需配备备用电源系统，例如蓄电池组，确保在市电中断时，监控系统有一定的续航能力。

4、维护要求：

供应商需提供服务期内的设备维保和系统7*24小时的运维服务，保证系统安全可靠运行。

5、远程值守要求：

供应商需提7*24小时的远程值守服务，在系统出现烟火预警时，值守人员远程核实烟火事件的情况，并及时将预警信息以微信小程序或者短信等形式推送至相关责任人，紧急事件电话通知相关责任人。

6、森林防火预警监测平台系统功能要求：

1）综合管理平台功能：人员管理子系统—管理工作人员信息，值守巡护状态，明确管辖范围，使得责任到人；设施管理子系统—记录设备在线时间、离线时间、检测时间、非检测时间、掉线时间占比；物资管理子系统—物资管理子系统：采集、记录、上传物资进出库，可实时查询和统计。

2）应急指挥平台功能：智慧防火“一张图”、卫星热点监测模块、林火预警模块、火点定位模块、火情发布模块、周边资源分析模块、林火蔓延模拟分析模块、扑救预案模拟模块、导航规划模块、电子沙盘模拟模块、灾后评估模块、火灾档案管理、移动巡护系统、边云计算系统。

3）融合调度平台功能：护林人员手持移动巡护端，实现火情上报、火情接收，可查看火点附近消防资源、连接发现火情的云台查看视频、与指挥中心实时通讯、接收上级的战术指令。

五、项目服务清单：

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 涉及硬件服务的相关参数列支清单 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化云台摄像机 | 焦距范围：8-360mm；40x； 总像素：400万像素； 光圈范围：1.6-5.0； Senor大小：1/1.8"CMOS； 接口类型：自动聚焦相机类型，对外接口:网口、DC12V和串口； 视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式:H.265/H.264/H.264H/MJPEG； 存储功能：支持TF卡存储,最大支持128G容量/手机EMMC芯片存储可选； 网络协议：Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP； 智能报警：移动侦测、遮挡报警、存储期满； 硬件接口：支持百兆网络； 最大视频输出：支持H.264的400万25帧视频和MPEG的400万15帧视频同时输出； 最低照度：彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001lux 变倍速度：大约6.5s； 外部控制：RS232和RS285； 聚焦模式：自动/手动/一次性自动聚焦/半自动聚焦； 支持2D、3D降噪功能参数调节； 支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态调节； ▲支持3码流输出，帧率、分辨率可设； 支持光学透雾，夜模式为光学透雾900nm-1100nm带通滤镜； ▲支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。 | 28 | 套 |  |
| 2 | 前置式林火识别报警器 | 能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。 每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测。 能够对五公里以内的森林火灾进行准确报警。 可根据不同时间段，不同预置位修改前端摄像机图像参数，修改的参数包括：亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门、光圈等。 支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则。 支持在线学习功能，可实时将报警图像自动上传到服务器，▲服务器自动提取相应特征并添加到特征数据库中，同时更新所有的在线的检测设备。 可支持前后端混合识别。 支持划分负区和正区，即在一个预置位中可以选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域。 支持检测设备数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都同时保存在本地服务器及云服务器中，能快速更换及恢复数据。 支持分时检测，即在不同时间段对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测； ▲可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5。 热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一。在识别目标与背景的对比度不小于10%时，火情监测系统漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 | 28 | 套 |  |
| 3 | 电子防雷屏蔽箱 | 1.箱体定制，内含交直流电源转换器及防雷设备等； 2.箱体：机箱为不锈钢制造，轻便且散热性能良好。内含保温加热风扇等温控措施，具有抗雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、电磁兼容、及防盗功能。工作温度范围：-50℃～+75℃，防护级别达到IP66级及以上； 3.交直流电源转换器：支持将176-264V之间的电压转换成12/24DC； 4.网络继电器：工作电压：9-28V；工作电流：120mA（MAX）@12V；功耗：不高于3W；保存温度：—40℃—85℃；工作湿度：10%-90%，相对湿度，无冷凝； 5.浪涌保护器1：交流标称电压Un：220V/380V；最大持续运行电压Uc：不低于385V；标称放电电流In（8/20us）：不低于40kA；最大放电电流Imax（8/20us）：不低于80kA； 6.浪涌保护器2：交流标称电压Un：220V/380V；最大持续运行电压Uc：不低于385V；标称放电电流In（8/20us）：不低于20kA；最大放电电流Imax（8/20us）：不低于40kA； 7.直流电涌保护器1：额定电压Un：不低于24V；最大持续工作电压Un：不低于36V；标称放电电流In：不低于5kA；最大放电电流Imax：不低于10kA；限制电压Up：不低于130V； 8.直流电涌保护器2：额定电压Un：不低于12V；最大持续工作电压Un：不低于18V；标称放电电流In：不低于5kA；最大放电电流Imax：不低于10kA；限制电压Up：不低于70V； 9.网络信号电涌保护器：最大持续运行电压Uc：不低于8V；标称工作电压Un：不低于5V；电压保护水平Up：≤15V；最大放电电流Imax（8/20us）：不低于5kA；每线标称放电电流In（8/20us）：不低于3kA； 10.退耦器：最大工作电压：不低于500VAC；额定工作电流：不低于40AgL/gG | 28 | 套 |  |
| 4 | 配置管理服务器 | CPU：2颗C6226R处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz；内存：64G DDR4；硬盘：1块 960G SSD硬盘；PCIE扩展：最大支持4个PCIE扩展（含2个专用）；网口：2个千兆电口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，位于机箱后部；4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部；内置1个USB2.0，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 套 |  |
| 5 | 流媒体存储/分发服务器 | 支持一千路以上前端视频管理； ▲支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等； 系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示； ▲支持与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频； 支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理； 支持远程配置设备参数、设备操作日志跟踪等； 支持通过配置文件设定流媒体存储/分发服务器参数，提供系统运行日志； 支持IP SAN 备份；与IP SAN数据存储相设备结合，实现7x24小时录像，每5分钟形成一个视频录像文件，视频编码格式为H.264,支持Windows Media Player、暴风影音、VLC、KMPlayer等多种播放器。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 边缘检测服务器 | 边缘端服务器可读取监控终端回传的视频数据，并对实时视频进行分析识别，判断监控场景中是否存在疑似火情。 支持第三方视频接入与分析。支持标准H.264/H.265/MJPEG视频解码；支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置，支持ONVIF(profile S/profile G) 和GB/T 28181协议接入。支持GB-T 1400视频图像信息应用系统标准。 支持16路4K图像的视频分析，支持64路1080P图像的视频分析。 ▲边缘端服务器支持通过计算机视觉技术，判断相机是否到达预置位，到达指定预置位后系统自动进入检测模式。 对于最远3km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于3分钟（包含云台的运动时间）；对于最远5km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于5分钟（包含云台的运动时间）；对于最远10km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于10分钟（包含云台的运动时间）。 边缘端服务器支持对实时视频的去雾处理。 边缘端服务器能实时、全天候、24小时不间断地对前端视频进行验证识别的功能，支持不同时间段配置差异化的识别策略。可根据场景需求选择相应的识别模型，且灵敏度支持1到10级可调。 边缘端服务器支持在有效识别大雾天和阴雨天等异常天气状况后，设备自动停止检测，当天气晴好时，设备自动恢复工作状态。 ▲晴好天气下，识别目标与背景的对比度不小于10%时，边缘端服务器的漏报率为零（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于二万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 报警日志能自动转发和记录。 ▲边缘检测服务器支持统一管理与级联，所有边缘检测服务器可以统一由触摸式控制器进行配置管理，统一由流媒体分发服务器分配检测图像。当一台边缘检测服务器满负载之后，将自动分配检测图像给下一台边缘检测服务器，无需单独管理。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率：87Mpps/166Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗44W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 防火墙 | 1、要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥1个；固化万兆光口数量≥1个； 2、支持可插拔1TB企业级硬盘 ； 3、三层网络吞吐≥1Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ；IPS吞吐量≥800Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥1.2Gbps； 4、要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥3Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能； 5、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略（； 6、支持极速智能上线功能，支持多种开局方式包括但不限于通过网络设备web界面、防火墙web界面和手机app，极速配置防火墙上线，配置完成会自动下发trust→untrust的安全策略； 7、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； 8、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；； 9、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤；20、支持报文示踪，分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位； 10、支持路由模式、透明模式、混合模式； 11、支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网、模式选择、网络配置、连通性检查、授权导入等必要上线步骤； 12、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 13、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 14、支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； 15、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过200万； 16、支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩； 17、IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 18、要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 19、支持新增、导入、删除、查看、下载SSL代理证书，支持设置一个全局SSL代理证书，支持导入、删除、查看、下载服务器证书 20、能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 21、支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 22、支持自定义安全区域，支持支持自定义应用分组，方便用户基于不用的应用组配置安全策略，支持查看应用和应用组被策略引用的情况；基于安全区域的访问控制策略，同时支持查看安全区域被安全策略的引用情况；提供预定义服务端口、支持配置自定义服务端口，支持服务组，支持查看被策略引用的情况； 23、支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计，图示化呈现攻击的方向和区域；可选级别、刷新频率、周期、攻击类型；TOP攻击源、被攻击主机、新增攻击源、新增攻击端口、攻击趋势图等； 24、支持系统日志、安全日志（攻击防护日志）、操作日志（登录、策略变更等）等不同分类日志的留存，可查询和导出日志；支持根据源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作等条件进行日志查询； 25、支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个Syslog服务器； 26、统计实时会话信息，会话信息包括：源IP、总会话数、总会话数占比、TCP 会话数、UDP会话数、其他协议会话数、每秒新增会话数、每秒新增TCP 会话数、每秒新增UDP 会话数； 27、支持CPU、内存使用趋势监控，可选择实时、最近1天、最近1周的显示周期； 28、可以针对转发组件、管理组件和部分系统组件进行补丁升级并重启相应组件，实现热补丁升级，不中断业务，不影响业务正常进行。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 不锈钢重载支架 | 不锈钢304，386.8*161.5*116.5mm | 28 | 套 |  |
| 10 | 值守终端 | i5-11500/8G内存/1T+256G HD+SSD/Windows 10 /标配键盘鼠标，显示器23.8英寸 | 1 | 套 |  |
| （二） | 涉及防火预警平台服务相关列支清单 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧防火“一张图” | 应具备对全区森林防火设施的空间、属性综合展示和数据查询能力；实具备全省森林防火值班人员的属性查询能力；具备对全省各森林防火物资储备仓库存储物资的综合管理能力。基础地理空间数据库主要包括矢量图形数据库、遥感影像数据库、地形图片数据库。矢量图形数据库数据包括图廓线、经纬网/公里网、河流水系、水域、交通（公路和铁路）、境界、地形地貌、各种注记、控制点等。矢量图形数据的基本比例尺为 1:1万。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 林火预警模块 | 利用多级联网技术、“边云”混合林火识别技术、深度学习技术、面向对象的GIS技术等前沿科技，新建一套基于B/S架构的森林防火预警监测平台，提高其森林防火多级联动、林火预警和辅助应急指挥的能力 | 1 | 套 |  |
| 3 | 火点定位模块 | 作为火情处置的中间环节，支持视频监控报警、巡护报警的火点定位和人工报警的地图火点标绘功能。林火发生时，云台摄像机根据火源判定识别，依据视频返回参数利用高程数据计算在地图场景中精确定位火情位置。提供火点所在的位置信息、报警云台的坐标信息等 | 1 | 套 |  |
| 4 | 火情发布模块 | 在火情发现和火灾初期，支持视频监测、巡护上报、人工上报等多途径火情上报功能。使得上报途径多样化，报警的手段丰富化，提高火情发现能力和处置效率。平台可通过APP、短信进行火情发布；同时可支持上级指挥中心对下属指挥中心的火情发布 | 1 | 套 |  |
| 5 | 周边资源分析模块 | 围绕定位火点，支持不同搜索半径的扑救力量分布查询，如：所属责任区、责任人、森林消防队、防火设施等 | 1 | 套 |  |
| 6 | 导航规划模块 | 通过高德导航和林区道路数据的运用，可实现由指挥中心或移动终端前往火点的路径规划功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电子沙盘模拟模块 | 直观展示森林防火一张图信息 | 1 | 套 |  |
| 8 | 灾后评估模块 | 该模块为灾后损失记录模块，支持火情数据、报警数据、气象数据等的自动生成。同时，对扑救过程、人员出动情况、物资调拨情况、经济损失、林木损失、物资损失、人员伤亡等，支持手动输入记录，形成专门的森林火灾电子档案集以备溯源查看。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 火灾档案管理 | 对每一起报警形成报警记录，对每一起处置后的火情形成火灾电子文档，以做到“每案留痕”。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 移动巡护系统 | 该系统功能是移动巡护监测设备的后端平台，结合移过巡护设备，管控巡护工作，可用于对巡护设备实时位置的监控，上报信息的处理 | 1 | 套 |  |
| 11 | 边云计算系统 | ▲边缘端服务器可读取监控终端回传的视频数据，并对实时视频进行分析识别，判断监控场景中是否存在疑似火情。 支持第三方视频接入与分析。支持标准H.264/H.265/MJPEG视频解码；支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置，支持ONVIF(profile S/profile G)和GB/T 28181协议接入。支持GB-T 1400视频图像信息应用系统标准。支持16路4K图像的视频分析，支持64路1080P图像视频分析。 ▲边缘端服务器支持通过计算机视觉技术，判断相机是否到达预置位，到达指定预置位后系统自动进入检测模式。 对于最远3km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于3分钟（包含云台的运动时间）；对于最远5km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于5分钟（包含云台的运动时间）；对于最远10km的监控区域，边缘端服务器完成360度的巡航检测的分析时间低于10分钟（包含云台的运动时间）。 边缘端服务器支持对实时视频的去雾处理。 边缘端服务器能实时、全天候、24小时不间断地对前端视频进行验证识别的功能，支持不同时间段配置差异化的识别策略。可根据场景需求选择相应的识别模型，且灵敏度支持1到10级可调。 边缘端服务器支持在有效识别大雾天和阴雨天等异常天气状况后，设备自动停止检测，当天气晴好时，设备自动恢复工作状态。 ▲晴好天气下，识别目标与背景的对比度不小于10%时，边缘端服务器的漏报率为零（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于二万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）。 云端检测服务器： ▲单台服务器支持256路视频图像的二次验证服务； 云端服务器能对监控终端与边缘端发出的报警信息进行最终烟火识别验证；云端服务器能识别监控图像中的天空、河流湖泊、道路、林区、建筑区和其他遮挡物； ▲云端服务器支持对监控设备回传图片的解码和识别功能；支持HTTP回传数据功能； 云端服务器的图像尺寸支持100*100到300*300像素尺寸，算法模型支持Tensorflow和Pytorch框架，且识别帧数应可调；支持在线模型更新，能自动保存报警图像并定期升级识别所需的模型文件；云端服务器能实时、全天候、24小时不间断地对前端报警信息进行验证识别，且支持不同时间段配置不同的识别策略； 晴好天气下，识别目标与背景的对比度不小于10%时，云端服务器的漏报率不大于万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率），误报率不大于万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率）； ▲云端检测服务器可以通过GPU等硬件设备进行算法加速，单次校验的计算时间小于25ms。 | 1 | 套 |  |
| 12 | GIS云服务 | 支持不低于20路用户并发在线使用； 支持各子系统的稳定运行所需要的云端算力和存储需求。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 远程值守 | 保障远端7*24小时不间断值守，火情告警通过小程序、短信等方式推送至相关责任人。 | 1 | 项 | 服务期3年 |
| （三） | 涉及防火网络传输服务相关列支清单 |  |  |  |  |
| 1 | 网络费 | 互联网专线200M | 2 | 条 | 3年费用 |
| 2 | 网络费 | 专线500M | 1 | 条 | 3年费用 |
| 3 | 网络费 | 专线20M | 28 | 条 | 3年费用 |
| （四） | 涉及集成实施服务相关列支清单 |  |  |  |  |
| 1 | 塔上安装 | 设备安装及辅材等 | 28 | 套 |  |
| 2 | 铁塔改造 | 铁塔增加延长支臂材料及施工费用 | 28 | 套 |  |
| 3 | 网络传输及网络安全部署 | 组网规划、网络设备及网络安全设备部署调测 | 1 | 项 |  |
| 4 | 防火预警平台 | 防火预警平台调测部署对接等 | 1 | 项 |  |
| （五） | 涉及运维服务相关列支清单 |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备日常维护 | 前端点位，三年日常维护，设备高空拆送检修，日常巡检等 | 28 | 点位 | 3年费用 |
| 2 | 设备电费 | 前端点位设备用电费 | 28 | 点位 | 3年费用 |
| 3 | 高点监控平台使用及安全管理费 | 前端视频监控使用的站点的高空平台使用及安全管理费用，平台高度不低于30米 | 28 | 处 | 3年费用 |

本项目所涉及的设备的安装所需的辅材（包括但不限于光缆、电源线等）均由供应商提供。

# 第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

7. 中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.预付款保函支付条款模板

1.投标函

致：邳州市自然资源和规划局、邳州市公共资源交易中心根据  邳州市森林防火预警监测服务项目[项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007]招标文件，         (姓名) 代表我方              （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标有效期内不得撤回其投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定向公证处支付公证费。

8. 邳州市公共资源交易中心有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由邳州市公共资源交易中心确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人名称：（盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

## 2.开标一览表

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 邳州市森林防火预警监测服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人名称：           （电子签章）

日 期：   年  月  日

3.分项价格表

项目名称： 邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号： JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

货币单位：人民币元

（格式自拟）

投标人名称：             （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

邳州市公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

| 序号 | 偏离 内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：           （电子签章）

日  期：   年  月  日

## 5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（   ） 项目（项目编号：   ）的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至   年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目）（项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日 期：    年    月    日

- 中小企业声明函

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于      （行业）。

投标人名称：（盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

## 、

## 8.残疾人福利性单位声明函

项目名称：邳州市森林防火预警监测服务项目

项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位电子签章）

日 期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（邳州市森林防火预警监测服务项目）项目（项目编号：JSZC-320382-PZZC-G2024-0007）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（电子签章）

日 期：   年  月  日

10、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后7个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    (     %) 小写¥   大写：人民币     。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   (    %）小写￥     大写：人民币     。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    (   ％）小写￥       大写：人民币 	  。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （   ％）小写￥      大写：人民币       。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购(2020)52号）要求。