招　标　文　件

项目名称：宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目

项目编号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001

（货物类项目， / 专门面向中小企业）

采   购   人：宿迁市宿城区残疾人联合会

采购代理机构：恒泰工程咨询集团有限公司

2025年12月02日

# 总  目  录

- 投标邀请………………………………3

- 投标人须知……………………………7

- 合同文本………………………………24

- 采购需求………………………………30

- 评标方法与评标标准…………………40

- 投标文件格式…………………………45

第一章  投标邀请

受宿迁市宿城区残疾人联合会的委托，恒泰工程咨询集团有限公司就宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目(JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年12月24日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001

2.项目名称：宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目

3.预算金额：58.8万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为50万元。

5.采购需求（简介）：本项目为宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目，主要内容包括：多参数生物反馈治疗仪、心理行为发育测评系统、手功能综合评估与训练系统、肌兴奋治疗仪、超短波治疗仪、电动康复起立床、儿童学习桌椅培智教材等（详细内容见本招标文件第四章） 。

6.合同履行期限：合同签订后30日历天内将货物送至采购人指定地点安装调试完毕并交付使用。

7.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

落实的政府采购政策：

☑本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

□供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求

1.投标产品按国家规定需要医疗器械注册证的，供应商须提供投标产品《医疗器械注册证》原件扫描件；

2.供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别提供供应商《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》原件扫描件；

3.供应商为生产企业投标本企业产品的，须根据投标产品的类别提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》原件扫描件。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月04日09:00至2025年12月10日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 12月24日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（便民方舟2号楼11楼）。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82963292。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿城区残疾人联合会

地 址：宿迁市宿城区便民服务中心6楼

联系人：刘鎏

联系方式：0527-80903008

2.采购代理机构信息

名 称：恒泰工程咨询集团有限公司

地 址：宿迁市宿城区骆马湖路1号（古黄河雄壮河湾公园）

联系人：陈丽沅

联系方式：15751550006

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，恒泰工程咨询集团有限公司 （以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照国家计价格（2002）1980 号文规定收取。可以数字人民币支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、售后、维保、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门： 宿迁市宿城区残疾人联合会/恒泰工程咨询集团有限公司

联系电话： 0527-80903008/15751550006

通讯地址： 宿迁市宿城区便民服务中心6楼/宿迁市宿城区骆马湖路1号（古黄河雄壮河湾公园）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /   ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第( 1 ) 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： / ，按采购合同总价的 /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人委托采购代理机构组织专家验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。货物验收前，供应商须提供加盖生产商公章的原厂技术白皮书、加盖生产商公章的原厂技术参数表、加盖检测机构公章的第三方检测报告。采购人及代理机构发现与采购技术要求不符的，供应商须承担由此发生的一切损失和费用并接受相应的行政处罚。

34.2采购人委托采购代理机构邀请参加本项目的其他投标人及专家参与验收。参与验收的投标人及专家的的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，付至合同总价款的85%，验收合格无质量问题付至合同价的97%；余款待质保期满无质量问题一次性付清（无息）。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目

项目编号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001

分包号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目 （项目编号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目

1.2 标的质量：合格，符合国家、行业质量要求。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后30日历天内将货物送至采购人指定地点安装调试完毕并交付使用。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，付至合同总价款的85%，验收合格无质量问题付至合同价的97%；余款待质保期满无质量问题一次性付清（无息）。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的

全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更

换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为 3 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

10.6免费质保期内，一旦货物发生质量问题，供应商应在响应时间满足 2 小时内电话响应进行线上指导，24 小时内达到现场，并提供备用配件供临时使用。质保期满后，货物出现质量、故障时，供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。货物验收前，供应商须提供加盖生产商公章的原厂技术白皮书、加盖生产商公章的原厂技术参数表、加盖检测机构公章的第三方检测报告。采购人发现与采购技术要求不符的，供应商须承担由此发生的一切损失和费用并接受相应的行政处罚。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方可邀请实际使用人参与验收。

11.4 甲方委托采购代理机构邀请参加本项目的其他供应商及专家参与验收，相关意见将作为验收书的佐证资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件

规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交

货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不

成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

（一）本次采购内容包括：多参数生物反馈治疗仪、心理行为发育测评系统、手功能综合评估与训练系统、肌兴奋治疗仪、超短波治疗仪、电动康复起立床、儿童学习桌椅、培智教材等，具体内容详见采购清单。

（二）最高限价50万元，超过此限价的作无效标处理。

（三）合同履行期限：合同签订后30日历天内将货物送至采购人指定地点安装调试完毕并交付使用。

（四）免费质保期：3年

（五）交货地点：采购人指定地点。

（六）质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

二、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

合同签订后，在收到供应商发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；进度款：货物到现场安装调试完毕稳定运行，付至合同总价款的85%，验收合格无质量问题付至合同价的97%；余款待质保期满无质量问题一次性付清（无息）。

可以使用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 设备清单及技术要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 多参数生物反馈治疗仪 （核心产品） | - 1套 | - 主要用于儿童和青少年多动症，智力障碍等疾病的辅助治疗。 - 一、软件配置 - 1、脑电生物反馈远程控制软件：总控制端收集服务端的数据和报告，总控制端可实时操控服务端的功能（包含训练方案选择、难易程度、数据分析、测评与训练等）；一台总控制端可集中控制1-2台服务端。 - 2、脑电生物反馈治疗训练软件：以动画形式播放的生物反馈软件，通过脑电驱动动画的进程达到针对性治疗与训练。 - ▲3、脑电生物反馈专注力训练软件:具有交互性训练模块的生物反馈软件，通过十键键盘和鼠标的交互方式完成认知控制训练的功能，提供训练时的脑电参数结果，根据训练时的行为表现，可自适应调整训练的难易程度（提供十键键盘实图照片予以佐证）。 - ▲4、脑电生物反馈专注力测评软件：测评包括脑电测评和CPT测评，测评报告有特色指标专注度，并且根据测评报告的三个维度的专注状态的专注比值来判断当前总体专注情况和需要改善的专注维度等（提供测评报告实图予以佐证，测评报告上需体现三个维度的专注状态）。 - 5、分为总控制端和服务端，服务端即开即用，任何服务端均可分离作为独立单机使用。 - 6、个性化和针对性治疗：支持不同病症的治疗（包含对健康人群认知控制的加强和缓解压力），团体治疗过程中患者随进随出，无需中断未结束治疗的患者，即可进入空余治疗端开始个体针对性治疗，互不影响。 - ▲7、提供多维度多程度的报告，分别是测评报告、基础报告、训练报告、常模对比报告、趋势报告等（提供以上报告实图照片予以佐证）。 - 8、播放动画的反馈软件种类丰富，包含专注力训练≥30个、脑电反馈≥40个、冥想放松≥35个，范式总数＞100种。 - ▲9、多维度的训练，自适应调节难度，难度从一到五星不等可选，均包含语音指导、文字指导、动画指导等（提供说明书予以佐证）。 - ▲10、当治疗或训练过程中，能通过画面中基线值的实时情况观察患者的治疗情况，当前游戏根据患者情况自适应调整难度，无需手动调整难度。 - 11、任何服务端治疗数据报告自动上传至总控制端保存，可随时在总控制端查看患者数据及报告。 - 12、可根据测评结果，针对不同频段的脑电波进行驱动或抑制，如驱动β、SMR波段可用专注力训练和脑电反馈，驱动α波段可用冥想放松。 - ▲13、参考电极置于耳后，信号采集数据更精准（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明）。 - 二、脑电信号采集器参数： - 1、AD采样位数:24 Bit - ▲2、通道数量：双通道采集（需提供第三方检测机构出具的检测报告予以证明）。 - 3、分辨率：≤0.12μv（R.M.S.） - 4、共模抑制比:不小于110dB。 - 5、噪声电平：不大于5μVp-p。 - 6、幅频特性：1Hz～60Hz时，相当于10Hz的幅值，偏差不超过+5%～-10% - 7、耐极化电压：以峰谷值100μV时，周期1s标准方波的幅值为基准，加±300mV直流极化电压，幅值偏差不超过标准方波的±5% - 8、噪声水平：20uV-200uV，误差不超过±10% - 9、时间间隔:误差不超过±5%。 - 10、输入范围: ≥土500 uV - ▲三、脑电电极的生物相容性（国家强制性必检项目）： - 与患者接触的材料无细胞毒性、无致敏反应和无皮肤刺激反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价（需提供第三方检验机构出具的检验报告予以证明符合国家规定）。 - 1、细胞毒性试验：无细胞毒性，需符合国家规定并提供检测报告。 - 2、皮肤致敏（封闭贴敷试验）：无致敏反应，需符合国家规定并提供检测报告。 - 3、皮肤刺激试验：极轻微刺激反应，需符合国家规定并提供检测报告。 - ▲四、脑电头带的生物相容性报告（国家强制性必检项目）： - 与患者接触的材料无细胞毒性、无致敏反应和无皮肤刺激反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价（需提供第三方检验机构出具的检验报告予以证明符合国家规定）。 - 1、细胞毒性试验：无细胞毒性，需符合国家规定并提供检测报告。 - 2、皮肤致敏（封闭贴敷试验）：无致敏反应，需符合国家规定并提供检测报告。 - 3、皮肤刺激试验：极轻微刺激反应，需符合国家规定并提供检测报告。 |
| - 2 | - 心理行为发育评测系统 - (核心产品） | - 1套 | - 主要用于运动障碍，神经发育障碍等疾病的评估与诊断。 - 1.符合残联定点机构的评估要求，含VBMAPP评估系统、社会生活系统、孤独症系统、感觉统合系统等，不少于110个智能测评子系统，视听整合持续测试ivacpt,其中VBMAPP评估子系统、舒尔特方格测试、学龄儿童数字划消测试(6-18岁)、学龄儿童字母划消测试(6-18岁)、学龄前儿童图形划消测试(3-6岁)、110个子系统互联互通、数据共享。 2.配套评估工具3套：VBMAPP工具箱，Gesell工具箱，PEP3工具箱（或从以下任选3套：VBMAPP工具箱，Gesell工具箱，0-6岁儿童发育行为评估量表（儿心量表-II）工具箱，DDST工具箱，DST工具箱，Peabody工具箱，FMFM工具箱，GMFM工具箱，SS语言工具箱，韦氏3儿童工具箱，韦氏3幼儿工具箱等）。 基于一套系统设计，不需要重复建档，支持同时多人做同一个测评项目，也支持同时做多项评估测试。包括以下子系统参数要求： - 系统功能： - 支持配合科测评量表1年内的相关测评方面的科学研究，硬件维保3年、软件维护3年； - ★互联互通。系统基于同一个系统设计，视听整合持续测试ivacpt，包括VBMAPP（含IEP）、舒尔特方格测试、学龄儿童数字划消测试(6-18岁)、学龄儿童字母划消测试(6-18岁)、学龄前儿童图形划消测试(3-6岁)、Gesell（上海版）、儿心、S-s、FMFM、FMGM等信息互联互通（支持现场演示），能够智能辅助诊断，并自动给予处置建议； - ▲软件心理行为类子系统不低于110个（明细见软件详细参数），不低于5个营养测评量表，发育能力类测定量表不低于21个； - 档案管理：实现儿童基本档案的建立和完善。含接诊、编辑和删除功能，并在同一个界面显示多次接诊记录； - 软件详细参数如下： - 0-6岁儿童智能发育筛查测验(DST) - 丹佛发育筛查(DDST)(0~72个月) - 儿童心理行为发育预警征象筛查问卷WSCMBD(0-6岁) - 瑞文智力测验(RIT) - 0-3岁婴儿发育量表(CDCC) - 0-6岁儿童神经心理发育量表(儿心-Ⅱ) - Berg平衡量表 - GESELLSH发育诊断量表(0~3岁)（上海） - GESELL发育诊断量表(0~6岁)（北京） - 贝利婴幼儿发展量表(BSID-CR)(2~30月) - 儿童功能性独立测量(WeeFIM)(6月~84个月) - 脑瘫儿童日常生活活动能力评定(ADL) - 0~1岁神经运动检查20项(INMA) - 0~1岁神经运动检查50项(INMA) - Alberta婴儿运动量表(AIMS)(0~18月) - MMSE评定 - Peabody运动发育量表(PDMS-II)(0~5岁) - 粗大运动功能测试(GMFM)(0~5岁) - 儿童精细运动能力测试量表(FMFM)(1~12岁) - 感觉统合发展核对3-12岁 - 感觉统合发展评定3-12岁 - 韦氏儿童智力量表(WISC-CR)6-16岁 - 韦氏学前儿童智力测验(WPPSI)4-6.5岁 - S-S语言发育迟缓检查法(1~6.5岁) - VBMAPP语言行为里程碑评估(0~48月) - 构音语音能力评估 - 构音障碍评估量表(全年龄) - 图片词汇测试(PPVT) - 早期语言发育进程量表(EIMS)(0~35月) - Achenbach儿童行为量表(CBCL2-3岁) - Achenbach儿童行为量表(CBCL4-16岁) - Rutter行为父母问卷(3-17岁) - Rutter行为教师问卷(3-17岁) - Weiss′s功能性缺陷程度评定量表（父母评述） - 阿斯伯格综合征儿童筛查量表(AS)(4~11岁) - 学习障碍儿童筛查量表(PRS)(5~15岁) - 耶鲁综合抽动严重程度量表 - 婴儿-初中生社会生活能力量表(SM)(6月~14岁) - 症状自评量表SCL-90(16岁以上) - CHAT-23孤独症早期筛查量表 - 儿童孤独症测评(CLS)(3~6年级) - 儿童孤独症评定量表(CARS) - 改良婴幼儿孤独症筛查量表(M-CHAT)(16~30月) - 孤独症行为量表(ABC)(8~336月) - 简易幼儿孤独症筛查量表(家属) - 简易幼儿孤独症筛查量表(医生) - 克氏孤独症筛查量表(CABS)(2~15岁) - 婴幼儿孤独症筛查量表(CHAT)(18月内) - 自闭症评测(CPEP3)(2~7.5岁) - 自闭症评测(PEP3)(2~7.5岁) - 自闭症治疗评价表ATEC测评(2~12岁) - Conners行为父母问卷(3-17岁) - Conners行为教师问卷(3-17岁) - DSM-IV诊断ADHD（3-18岁） - SNAP-IV评定量表(18项)（6-18岁） - SNAP-IV评定量表(26项)（6-18岁） - 儿童注意缺陷多动障碍诊断量表(DSM-Ⅴ)（2-18岁） - 注意缺陷-多动障碍（ADHD）评估—父母问卷 - 注意缺陷-多动障碍（ADHD）评估—教师问卷 - 艾森克人格测试问卷(16岁以上) - 艾森克人格测试问卷(7-15岁) - 7项广泛焦虑障碍量表 - 9条目患者健康问卷 - ASLEC青少年生活事件测评 - CES-D流调中心用抑郁量表 - HAMA焦虑测评量表 - QSA自杀态度问卷 - 爱丁堡抑郁量表(EPDS) - 贝克-拉范森躁狂量表 - 副反应量表(TESS) - 汉密顿抑郁量表(HAMD) - 婚姻满意度问卷 - 简易应对方式问卷 - 临床疗效总评量表 - 疲劳量表 - 社会功能缺陷量表(SDSS) - 生活满意度指数A - 韦氏成人智力量表(WAIS-RC) - 阳性和阴性症状量表评分表(PANSS) - 自尊量表 - 宗(Zung)氏焦虑自评量表(SAS) - 宗(Zung)氏抑郁自评量表(SDS) - 0 岁～2 岁婴幼儿睡眠评估问卷 - 3～5 岁婴幼儿睡眠评估问卷 - PIERS-HARRIS儿童自我意识测评 - SRSA社会适应性测评量表 - 长处和困难问卷（学生版） - 儿童多元智力测评量表(MIT) - 儿童焦虑敏感性指数量表(CASI) - 儿童焦虑性情绪障碍筛查表(SCARED) - 儿童困难问卷（QCD） - 儿童学习障碍测评(SBC) - 儿童抑郁障碍自评量表(DSRS) - 防御方式问卷(DSQ) - 父母教育方式测评(EMBU) - 家庭环境测评量表(FES) - 匹兹堡睡眠质量指数量表 - 强迫症状测评量表 - 舒尔特方格测试 - 小学生心理健康测评(MHRSP) - 学龄儿童数字划消测试(6-18岁) - 学龄儿童字母划消测试(6-18岁) - 学龄前儿童图形划消测试(3-6岁) - 学龄前儿童饮食行为量表（PEBS） - 学生心理健康诊断测评(MHT) - 支持营养不良评估筛查（STAMP）； - 营养风险及发育不良筛查（STRONGkids）； - 营养不良风险评分（PYMS） - 喂养行为评估：支持饮食行为问题筛查评估（IMFeD）； - 支持婴幼儿喂养困难评分量表中文版。 |
| - 3 | - 手功能综合评估与训练系统 | - 1套 | - 主要用于上肢及手功能运动功能评估与训练使用，提供个性化诊疗方案，结合趣味游戏训练，提高康复治疗积极性。 系统组成： 多媒体触摸平板电脑4台、落地支架1个 （电动升降）， 外形尺寸规格：120x120x136cm 技术参数： 正常工作条件：环境温度： +5°C ~+40°C;相对湿度:≤ 80%;大气压力： 860 hPa ~1060 hPa; 多点触摸训练系统，平板电脑屏幕10.1寸； 提供多个量表评估、趣味游戏等互动训练模块； 时间设置范围（min）: 1-2002）阻力设置范围（档）: 1-10。 其它指标： 数据蓝牙连接，无线发射，抗干扰，不受空间遮挡限制； 训练时，提倡训练者主动参与，激发训练者的活动潜能。 硬件部分： 电源电压： AC 220 V 土22 V, 电源频率： 50 Hz 土1 Hz。 桌体和配重柜分别连接12种手部训练器: 1.手掌抓握训练器 2.前臂旋转训练器 3.手指屈伸训练器 4.手指对称位训练器 5.手指捏力训练器 6. 拇指力量训练器 7.手柄提升训练器 8.腕关节背屈背伸训练器 9.腕关节尺偏桡偏训练器 10.前臂伸展训练器 可以通过点触液晶界面上的部位图标，来进入该部位的参数设置界面。 软件部分： 1.用户功能， 2.评估功能 3.训练功能， 4.量表功能， 5.报告功能， 6.设置功能 训练位置（个）: 4（包函：4台平板电脑，4套控制系统），可以单人或多人同时训练（最多4人）。 训练报告自动生成保存，能够进行历史数据对比，跟踪训练效果 ▲产品具有第一类医疗器械备案凭证（备案日期2023年1月以后）。 ▲配重块230g，需提供计量检测报告。 |
| 4 | - 肌兴奋治疗仪 | - 6台 | 主要用于肌力低下儿童的肌肉刺激，提高肌力。 1.全中文操作系统； 2.7寸真彩触摸屏触摸显示操作； ▲3.机内存有不少于20个治疗处方并中文显示（提供第三方检测报告）； 4.处方一：小儿脑瘫治疗（提供第三方检测报告）； 5.处方二：高危儿早期干预（提供第三方检测报告）； 6.处方三：脊髓损伤治疗； 7.处方四: 颅脑损伤治疗； ▲8.处方五：其他机内治疗处方可按年龄段四种任意选择也可按肌力大小级别五个任意选择并中文显示（提供第三方检测报告）； 9.脉冲周期：T:0.067s -1.8s； 10.占空比：0.00005-0.0149； 11.治疗时间：0-99分钟治疗结束时具有报警功能； 12.台式双路输出； ▲13.安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作；（提供第三方检测报告）； ▲14.具有文件管理：储存患者数据、编辑、查询功能。（提供第三方检测报告）； 15.产品通过ISO9001、ISO13485质量体系认证。 |
| 5 | - 超短波治疗仪 | - 2台 | 主要用于治疗肌肉和关节等疾病。 1.输出功率：200W，不少于十档可调; 2.输出功率稳定性：产品连续工作30min，输出功率变化不大于±10%; 3.工作频率：27.12MHz; 4.治疗时间多档可调; 5.脉冲调制频率不少于两档可调; 6.使用电源： 220V，50Hz; 7.额定输入功不大于1000VA; 8.可连续工作4h; 9.配备不少于三种规格的电极板; ▲10.产品使用年限≥8年（提供产品铭牌证明）。 |
| 6 | - 电动康复起立床 | - 1套 | 主要用于瘫痪儿童站立康复使用，可以提高患儿的平衡能力和日常活动能力，改善患儿步行能力和下肢运动功能。 1.床面尺寸（长×宽） 1800×660mm（尺寸±50mm）， 2.桌板尺寸（长×宽×总宽） 760×270×470mm（尺寸±50mm）， 3.外形尺寸（长×宽×高） 1900×750×790mm（尺寸±50mm）， 脚板 460×300mm（尺寸±50mm）， 4.带宽 100mm（尺寸±50mm）， 5.床面最低高度 510mm（尺寸±50mm）， 6.安全工作载荷： ≥170kg。 7.床面可调节角度范围 ：0～85° 8.产品正常使用条件： a) 环境温度：+5℃ ～ +40℃ b) 相对湿度：20% ～ 80%（非冷凝） c) 大气压：70 ～ 106kPa d) 电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10% 9.电动直立床配置： 由脚踏板、绑带、扶手板、床面、床升降架、床架、控制器、升降脚轮组成， ▲产品具有第二类医疗器械注册证， ▲产品需带有急停装置（需提供检测证明）， ▲产品符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》，需提供检测证明， ▲产品符合GB24436-2009《康复训练器械 安全通用要求》，需提供检测证明， ▲产品符合YY9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》，需提供检测证明。 |
| 7 | - 儿童学习桌椅 | - 40套 | 每套包含桌椅各一套，桌椅可调节高度，椅背符合人体工学设计，材质环保无毒，适合6-16岁儿童使用。 |
| 8 | - 培智教材 | - 40套 | - 每套书含生活语文、生活数学和生活适应3门课程，其中生活语文包括听说、写字和学习实践与评估3本。 - 每套含1-3年级上下册，共计6个学期的教材。 - 教材与培智学校义务教育实验教科书配套。 |

四、项目实施方案

1、设备交付、安装方案：根据该项目提供符合采购方情况的设备交付方案和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装安排合理，时间进度安排合理。

2、培训及技术支持方案：根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作型、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力。

3、质保期满后服务方案：免费质保期满后所提供的售后服务方案（包括服务范围、维修费用、更换配件折扣等）内容全面、条理清晰、流程规范。

五、质保及安全要求

（1）质保及安全保障：

①所供货物免费维保期（免费质保期）：3年。免费维保期的起始时间以安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。

②安全保障：满足项目功能安全需求。

（2）免费质保期内，一旦货物发生质量问题，供应商应在响应时间满足 2 小时内电话响应进行线上指导，24 小时内达到现场，并提供备用配件供临时使用。质保期满后，货物出现质量、故障时，供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

六、验收

1、验收时间：采购人所需货物全部到达指定现场并安装完毕、培训并达到验收标准后，甲方组织验收，并出具验收报告。

2、验收内容：包括设备品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好（隐藏部件除外）、安装调试是否合格，所提供设备的装箱清单、操作说明书、维修手册、电路图本、电气说明书、包括外构件的详细资料、原厂保修卡、随机工具等是否齐全。

3、如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现设备是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人应报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

七、其他要求

1、中标供应商确保供货设备的参数与所投参数一致，如在验收过程发现供货设备的参数与所投参数不一致，供应商必须在7个工作日内作出调整，否则视为在投标过程中弄虚作假，招标方将取消中标资格并上报财政局追究其相关责任。

2、本次采购产品涉及商品包装和快递包装要求的，应不低于《关于印发《商品

包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行。投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

3、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

5、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 投标人资质 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 50.00分 | 根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得50分。 1、标“★”号标记的为实质性响应要求，不接受负偏离，无响应或不满足或未按要求提供证明材料的，视为无效标。 2、标“▲” 的技术参数每有一项负偏离扣2分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分 ，扣完为止。注：投标人需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏差表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分（清单技术参数中加“ ▲” 部分及其他部分内容均需要在投标文件中按照技术参数要求上传证明文件等相关材料（提供设备制造商的原厂产品技术白皮书或官网截图或产品彩页或第三方检测报告原件扫描件等证明材料)，否则视为负偏离，且均需在技术响应偏差表详尽真实的提供偏差情况，否则视为负偏离）。 |
| 企业经营业绩、 信誉 | 企业业绩 | 3.00分 | 提供 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过类似项目业绩，每提供一份得1 分，本项最高得3分。 注：须提供项目中标（成交）通知书、合同、验收报告或验收证明原件扫描件、缺一不可，且业绩合同原件扫描件主要内容、标的、数量、金额、时间等需清晰可见，否则该业绩不得分。 |
|  | 节能环保 | 1.00分 | 1、投标所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书原件扫描件的得 0.5 分； 2、投标所投产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分。 |
| 项目实施方案 | 设备交付、安装 方案 | 5.00分 | 根据该项目提供符合采购方情况的设备交付方案 和安装调试方案。根据其完善性、可实施性、有效性等情况进行综合评审。要求：具有明确的交 货时间，方案全面，可实施性强，设备交付安装 安排合理，时间进度安排合理，优于采购需求的 得5分；方案较全面，可实施性较强，设备交付 安排较好，时间进度安排较好，符合采购需求的 得3分；方案一般，可实施性一般，时间进度安排一般，设备交付安排一般，通过后期优化能实现采购要求的得1分；没有内容不得分。 |
|  | 培训及技术支持 方案 | 5.00分 | 根据该项目提供符合采购方情况的培训服务方案及技术支持方案。根据其内容完善性、全面性、是否科学规范、可操作性、是否便于实施等具体内容进行综合评审。要求：人员的操作培训和售后培训以及采购方所需的技术和学术支持。承诺完善、具体合理、服务时间长、服务费合理、有明确的、具体可行的培训方案和措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用、具有技术和学术支持的能力并且有明确、合理、可行的支持方案的得 5 分；免费质保期后承诺较完善、比较具体合理、服务时间较长、服务费较合理、有较明确的、比较具体可行的培训方案和措施，使用单位能操作、维护和使用、具有较好的技术和学术支持能力并且有较明确、较合理、较可行的支持方案的得 3 分；免费质保期后承诺一般、一般合理、服务时间较短、服务费较高、有培训方案和措施，有支持方案的得 1 分；没有内容不得分。 |
| 其 他 | 质保期满后服务方案 | 6.00分 | - 免费质保期满后所提供的售后服务方案（包括服务范围、维修费用、更换配件折扣等）。方案内容全面、条理清晰、流程规范，且优于采购需求，得6分；方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，能满足采购需求得4分；方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，不过承诺经过优化可实现采购需求，得2分。其余或不提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1

- 1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第  1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予  10  %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小（微）企业声明函或残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿迁市宿城区残疾儿童定点机构设备补助项目

招标编号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001

分包号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001

投标总报价

小写： （人民币： 元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表（分包号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小（微）企业声明函（货物）

（分包号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表（分包号：JSZC-321302-HTSQ-G2025-0001）

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数要求 | - 响应文件内容 | - 偏离情况 - （填报“正偏离、无偏离或负偏离”， - 提供证明文件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。