如东县栟茶初级中学厕所改造及更换教室、办公室门改造工程清单编制说明

1、工程概况：

工程名称：如东县栟茶初级中学厕所改造及更换教室、办公室门改造工程；

建设地点：如东县栟茶初级中学。

2、工程量清单编制依据:

（1）招标单位及设计单位提供的相关资料；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2025]66号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

（3）材料价格按2025年第5期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

3、根据招标人要求：混凝土洗手池改为大理石

4、暂列金1万元。

5、建议品牌：

（1）地砖、墙砖：马可波罗、东鹏、箭牌

（2）卫生洁具（含辅件）：九牧、箭牌、法恩莎

代理单位：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日期：2025年6月19日