招　标　文　件

项目名称：南京市第29中学新校区生物及智慧云实验室基础设备采购

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0379

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年11月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………62

- 投标文件格式………………………………67

# 第一章  投标邀请

受南京市鼓楼区教育局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第29中学新校区生物及智慧云实验室基础设备进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0379

2.项目名称：南京市第29中学新校区生物及智慧云实验室基础设备

3.预算金额：518万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：根据学校教学需求，配置相关实验室设备，满足学校的教育教学需要。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：90天

7.本项目不接受进口产品投标。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（二）本项目特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年1月12日14时（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区教育局

地  址：南京市鼓楼区下关大厦12楼

联系人：万老师

联系电话：025-83230037

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：段女士

联系电话：025-68505085

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

14.3 核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目中的货物全部由中小企业制造的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目为南京市第29中学新校区生物及智慧云实验室基础设备采购。项目包含设备采购、安装、调试并培训使用，保障学校正常教学活动开展。

（二）项目建设遵循标准

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台1 | 2 | 张 | 7800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 2 | 教师演示台2 | 5 | 张 | 7950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 3 | 教师操作台 | 3 | 套 | 5540 |  | 工业 | 货物 | / |
| 4 | 实验台（学生）1 | 42 | 张 | 14000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 5 | 实验台（学生）2 | 8 | 张 | 30000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 6 | 实验台（学生）3 | 2 | 张 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 7 | 实验台（学生）4 | 55 | 套 | 5300 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / |
| 8 | 实验柜（学生） | 55 | 套 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 9 | 实验台（钢制边台）1 | 1 | 张 | 29520 |  | 工业 | 货物 | / |
| 10 | 实验台（钢制边台）2 | 2 | 张 | 49500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 11 | 实验台（钢制边台）3 | 1 | 张 | 36000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 12 | 准备台1 | 3 | 张 | 8640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 13 | 准备台2 | 2 | 张 | 10800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 14 | 准备台3 | 1 | 张 | 18000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 15 | 学生凳 | 390 | 张 | 295 |  | 工业 | 货物 | / |
| 16 | 实验凳 | 36 | 把 | 295 |  | 工业 | 货物 | / |
| 17 | 教师操作椅 | 3 | 张 | 850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 18 | 试剂架1 | 4 | 组 | 6016 |  | 工业 | 货物 | / |
| 19 | 试剂架2 | 2 | 组 | 4608 |  | 工业 | 货物 | / |
| 20 | 试剂架3 | 2 | 组 | 2880 |  | 工业 | 货物 | / |
| 21 | 试剂架4 | 1 | 组 | 3360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 22 | 试剂架5 | 1 | 组 | 1760 |  | 工业 | 货物 | / |
| 23 | 实验室水槽柜 | 16 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 24 | 矮柜 | 2 | 组 | 4020 |  | 工业 | 货物 | / |
| 25 | 书柜 | 1 | 套 | 37630 |  | 工业 | 货物 | / |
| 26 | 衣帽柜 | 2 | 个 | 3900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 27 | 仪器柜 | 71 | 组 | 1900 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |
| 28 | 陈列柜 | 4 | 组 | 10500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 29 | 双面标本柜 | 10 | 组 | 3500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 30 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） | 1 | 组 | 12500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 31 | 水槽(小） | 42 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 32 | 水槽(中） | 21 | 套 | 200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 33 | 三联水嘴 | 63 | 付 | 450 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 34 | 单面滴水架 | 6 | 组 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 35 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 36 | 教师主控电源 | 5 | 套 | 6900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 37 | 辅助光源 | 70 | 套 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 38 | 学生电源 | 140 | 套 | 100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 39 | 边台电源 | 65 | 个 | 150 |  | 工业 | 货物 | / |
| 40 | 高中生物 3D实验室软件 | 1 | 套 | 19800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 41 | 高中物理 3D实验室软件 | 1 | 套 | 19800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 42 | 实验多目教学示范仪 | 1 | 台 | 15000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 43 | 实验教学直播示范系统 | 1 | 套 | 10000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 44 | 吊装系统控制面板及APP | 2 | 套 | 10850 |  | 工业 | 货物 | / |
| 45 | 吊装控制系统 | 2 | 套 | 22800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 46 | 化学吊装式控制设备 | 14 | 组 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 47 | 物理吊装式控制设备 | 14 | 组 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 48 | 吊装智能摇臂控制系统 | 28 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 49 | 吊装系统摇臂终端盒 | 28 | 组 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 50 | 吊装系统照明光源 | 56 | 套 | 460 |  | 工业 | 货物 | / |
| 51 | 吊装系统照明线路 | 2 | 室 | 4500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 52 | 吊装系统供电线路 | 2 | 室 | 10000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 53 | 吊装系统网络线路 | 2 | 室 | 8000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 54 | 吊装系统安装附件 | 2 | 室 | 9600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 55 | 万向吸风罩 | 28 | 套 | 1600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 56 | 屋面风机对接部分 | 1 | 套 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 57 | 室内行程管道及配件 | 1 | 套 | 9500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 58 | 风机 | 1 | 台 | 19000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 59 | 风管配套辅件 | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 60 | 电子天平 | 1 | 台 | 1620 |  | 工业 | 货物 | / |
| 61 | 笔式酸度计 | 1 | 支 | 864 |  | 工业 | 货物 | / |
| 62 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 3240 |  | 工业 | 货物 | / |
| 63 | 水浴锅 | 1 | 台 | 1854 |  | 工业 | 货物 | / |
| 64 | PH计 | 1 | 台 | 4320 |  | 工业 | 货物 | / |
| 65 | 超净工作台 | 28 | 台 | 17640 |  | 工业 | 货物 | / |
| 66 | 接种器具灭菌器 | 10 | 台 | 2304 |  | 工业 | 货物 | / |
| 67 | 智能光照培养箱 | 1 | 台 | 19200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 68 | 光照培养架 | 2 | 套 | 5400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 69 | 炼苗架 | 2 | 套 | 5760 |  | 工业 | 货物 | / |
| 70 | 果酒果醋发酵装置 | 5 | 套 | 180 |  | 工业 | 货物 | / |
| 71 | 酿酒设备 | 1 | 套 | 4440 |  | 工业 | 货物 | / |
| 72 | 探究实验耗材包 | 1 | 套 | 13500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 73 | 紫外灭菌车 | 1 | 台 | 1620 |  | 工业 | 货物 | / |
| 74 | 照度计 | 1 | 台 | 1728 |  | 工业 | 货物 | / |
| 75 | 温湿度计 | 1 | 个 | 216 |  | 工业 | 货物 | / |
| 76 | 精油提取器 | 1 | 台 | 7200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 77 | 冰箱 | 1 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 78 | 电磁炉 | 1 | 台 | 750 |  | 工业 | 货物 | / |
| 79 | 组培苗 | 100 | 瓶 | 63 |  | 工业 | 货物 | / |
| 80 | 试剂盒 | 1 | 套 | 5400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 81 | 教学管理软件 | 1 | 套 | 24500 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 82 | 课程培训与服务 | 1 | 项 | 15000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 83 | 传递窗 | 2 | 套 | 9360 |  | 工业 | 货物 | / |
| 84 | 净化板隔断 | 150 | ㎡ | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 85 | 净化门 | 2 | 扇 | 5400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 86 | 净化灯 | 18 | 套 | 840 |  | 工业 | 货物 | / |
| 87 | 紫外灭菌系统 | 2 | 套 | 1764 |  | 工业 | 货物 | / |
| 88 | 净化通风系统 | 2 | 套 | 22500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 89 | 实验室地面 | 103 | ㎡ | 420 |  | 工业 | 货物 | / |
| 90 | 实验室水电 | 1 | 室 | 12000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 91 | 净化吊顶 | 87 | ㎡ | 550 |  | 工业 | 货物 | / |
| 92 | 实验教学管理系统平台软件 | 55 | 点 | 4800 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 93 | 交换机 | 2 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 94 | 显示器 | 2 | 个 | 1400 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 95 | 教师控制主机系统 | 2 | 台 | 19800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 96 | 视频多流云终端 | 2 | 台 | 28000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 97 | 视频流媒体服务平台 | 1 | 套 | 46000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 98 | 视频集控服务 | 1 | 套 | 46000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 99 | 实验控制仪 | 55 | 套 | 950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 100 | 智能学生云终端 | 55 | 台 | 5800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 101 | 实验操作视频采集系统 | 55 | 套 | 3950 |  | 工业 | 货物 | / |
| 102 | 实验室辅件及配套设备 | 2 | 间 | 19000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 103 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） | 1 | 点 | 45000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 104 | 视频同步及管理系统 （校级管理端） | 1 | 点 | 45000 |  | 软件和信息技术服务业 | 货物 | / |
| 105 | 实验教学及考核数据服务器设备（校级管理端） | 1 | 台 | 19800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 106 | 校级调度及视频服务器设备（校级管理端） | 1 | 台 | 46320 |  | 工业 | 货物 | / |
| 107 | 数据汇聚交换机（校级管理端） | 1 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 108 | 路由器（校级管理端） | 1 | 个 | 2900 |  | 工业 | 货物 | / |
| 109 | 高中物理力学演示仪器 | 1 | 套 | 42600 |  | 工业 | 货物 | / |
| 110 | 高中物理电学演示仪器 | 1 | 套 | 31000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 111 | 高中物理电磁学演示仪器 | 1 | 套 | 39000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 112 | 高中物理近代物理演示仪器 | 1 | 套 | 14000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 113 | 高中物理传感器演示仪器 | 1 | 套 | 9000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 114 | 高中物理光学演示仪器 | 1 | 套 | 7200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 115 | 高中物理热学演示仪器 | 1 | 套 | 20000 |  | 工业 | 货物 | / |
| 116 | 高中化学组合实验箱1 | 1 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 117 | 高中化学组合实验箱2 | 1 | 套 | 2100 |  | 工业 | 货物 | / |
| 118 | 高中化学组合实验箱3 | 1 | 套 | 3800 |  | 工业 | 货物 | / |
| 119 | 高中化学组合实验箱4 | 1 | 套 | 2300 |  | 工业 | 货物 | / |
| 120 | 高中化学组合实验箱5 | 1 | 套 | 2400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 121 | 高中化学配套实验仪器1 | 1 | 套 | 2500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 122 | 高中化学配套实验仪器2 | 1 | 套 | 6500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 123 | 高中生物组合实验箱（通用） | 1 | 套 | 4700 |  | 工业 | 货物 | / |
| 124 | 高中生物组合实验箱（分子与细胞） | 1 | 套 | 2200 |  | 工业 | 货物 | / |
| 125 | 高中生物组合实验箱（遗传与进化） | 1 | 套 | 1400 |  | 工业 | 货物 | / |
| 126 | 高中生物组合实验箱（稳态与调节、生物与环境） | 1 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 | / |
| 127 | 高中生物组合实验箱（生物技术与工程） | 1 | 套 | 1650 |  | 工业 | 货物 | / |
| 128 | 智能生物显微镜 | 1 | 套 | 8600 | 主要产品 | 工业 | 货物 | / |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台1 | - 规格（长*宽*高）：≥2250mm*750mm*900mm； 2.台面：采用12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 3.柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 |
| 2 | 教师演示台2 | - 规格（长*宽*高）：≥3000mm*700mm*900mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.存储功能：台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 |
| 3 | 教师操作台 | 1.规格（长*宽*高）：≥1600mm*700mm*1050mm； 2.材质：饰面刨花+钢架+钢制挡板； 3.工艺：台面及柜体翻板采用25mm厚，其他采用16mm厚 E0级环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面为整体板面正负误差在0.3mm以内,甲醛释放量≤0.05mg/m³，采用2mm厚PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边；配置铰链； 底部配有2个2.5寸PU静音刹车轮，2个2.5寸PU静音轮。挡板采用厚度为0.7mm冷轧钢板冲长条孔，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈。表面静电喷塑，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 4.功能：台面翻板下带液压升降杆，可以实现台面多角度调整；配有2个液压缓冲器，台面翻板下盖时缓冲防夹手；台面翻板前面装有档条，上翻时确保书籍不会掉落； 柜体内部配有2块活动层板便于储物；左侧有2个接线口便于强弱电的接入，推弹式单开门柜。桌脚带刹车轮，移动与固定相互切换。 |
| 4 | 实验台（学生）1 | 规格（长*宽*高）：≥2800mm*600mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：符合T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，符合T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，符合T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，符合GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、 颜色稳定性：为保证台面的美观度，符合GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 5 | 实验台（学生）2 | 1.规格（长*宽*高）：≥3000mm*1200mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：符合T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，符合T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，符合T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，符合GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、 颜色稳定性：为保证台面的美观度，符合GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 6 | 实验台（学生）3 | 1.规格（长*宽*高）：≥1800mm*1200mm*780mm； 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 ①、外观要求：符合T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 ②、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，符合T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 ③、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，符合T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86。 ④、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，符合GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。 ⑤、 颜色稳定性：为保证台面的美观度，符合GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 7 | 实验台（学生）4 | 1.规格（长*宽*高）：≥1280mm*650mm*820mm 2、台面：采用实芯理化板面板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，台面围边一体注塑成型：1280mm*320mm*35mm,厚度40mm内置挡板固定槽； 3、挡板：采用PP板材压制一体成型,具有防器皿滑落等功能； 4、抽屉：全封闭式防护，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 5、立柱：采用125mm*48mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理，横截面与桌脚M6螺丝固定，提高稳定性； 6、横梁：采用35mm*31mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观； 7、桌腿：长570mm宽58mm高96mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有270mm*20mm塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 8、侧装饰板：由上侧板、下侧板、装饰条三件组成，采用ABS环保塑料注塑成型，最大外形650mm*385mm*2.5mm； 9、装饰条：外观规格约为350mm*42mm*2.5mm，采用ABS材质,模具注塑一体成型，颜色搭配，外形美观，设计人性化。 |
| 8 | 实验柜（学生） | 1.规格（长*宽*高）：≥430mm*470mm*660mm 2.采用ABS材料注塑模具成型，正面设有60mm*24mm标识卡槽，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚；产品功能：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 3.小抽屉尺寸：高405mm×宽350mm×深100mm；大抽屉尺寸：高405mm×宽350mm×深130mm，材质：产品主材由ABS塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。。 4.拆装连接结构，组装方便，不用胶水粘结不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。合理布局加强筋使用平行加强筋，既结实又易于清理卫生。顶板和底板厚度要求不小于30mm，四周保证全与地面接触。 |
| 9 | 实验台（钢制边台）1 | 1.规格（长*宽*高）：≥8200mm*600mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 10 | 实验台（钢制边台）2 | 1.规格（长*宽*高）：≥9900mm*600mm*780mm2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 11 | 实验台（钢制边台）3 | 1.规格（长*宽*高）：≥10000mm*600mm*780mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 12 | 准备台1 | 1.规格（长*宽*高）：≥2400mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 13 | 准备台2 | 1.规格（长*宽*高）：≥3000mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 14 | 准备台3 | 1.规格（长*宽*高）：≥5000mm*750mm*800mm 2.台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。 3.柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 |
| 15 | 学生凳 | 1.规格（长*宽*高）：≥400mm*300mm*430mm 2.凳面：采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。 3.框架：采用25mm*25mm方钢型材焊接制作成型，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过对酸碱和其它化学试剂有极高的环氧树脂金属粉末喷涂高温固化处理。并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀功能； 4.脚垫：塑料专用垫，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 |
| 16 | 实验凳 | 1.规格(直径*H)：≥300mm*450mm 2.凳面：采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 3支撑柱：采用直径50mm圆钢管，顶端为直径200mm钢板，采用全周满焊焊接，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 4.下端虎爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐蚀性及承重性强。 |
| 17 | 教师操作椅 | 1.规格：≥620mm*590mm*920mm-1020mm 2.座背：网布 3.木板：座曲压10mm厚木板（经过防腐防虫处理） 4.海棉：高密度海棉，回弹力好，不变形 5.扶手：PP固定扶手 6.底盘：普通底盘 7.轮：尼龙轮 |
| 18 | 试剂架1 | - 规格（长*宽*高）：≥2350mm*300mm*450mm采用台面安装式；三角形立柱，内有足够空间以便管线隐藏敷设，且立柱外表面钢板，易拆卸以便维修；每个层板采用10mm厚单面磨砂钢化玻璃；层板外边缘采用304#不锈钢材质护栏。 2.试剂架配有贴立柱放置的90度垂直钢制立柱配插座，以便节省实验台上的空间及加强试剂架稳定性。 |
| 19 | 试剂架2 | 1.规格（长*宽*高）：≥1800mm*300mm*450mm 采用台面安装式；三角形立柱，内有足够空间以便管线隐藏敷设，且立柱外表面钢板，易拆卸以便维修；每个层板采用10mm厚单面磨砂钢化玻璃；层板外边缘采用304#不锈钢材质护栏。 试剂架配有贴立柱放置的90度垂直钢制立柱配插座，以便节省实验台上的空间及加强试剂架稳定性。 |
| 20 | 试剂架3 | 1.规格（长*宽*高）：≥3000mm*250mm*750mm 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，耐蚀性能强，上下带塑胶模具堵头。 3.试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |
| 21 | 试剂架4 | 1.规格（长*宽*高）：≥4200mm*300mm*750mm 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，耐蚀性能强，上下带塑胶模具堵头。 3.试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |
| 22 | 试剂架5 | 1.规格（长*宽*高）：≥2200mm*300mm*450mm 2.铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，耐蚀性能强，上下带塑胶模具堵头。 3.试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm, 型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4.立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 |
| 23 | 实验室水槽柜 | 1.规格：≥长435mm*580mm*800mm/1070mm。 2.柜体:外框尺寸435mm*580mm*750mm，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 3.水槽体：内径尺寸：360mm*300mm*195mm，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 4.前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 5.三联水嘴： 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。★政府强制节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 6.配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390mm*65mm/100mm*250mm，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 7.配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 |
| 24 | 矮柜 | 1.规格（长*宽*高）：≥1322mm*450mm*1150mm 2.材质及工艺：顶板采用25mm厚其他采用16mm厚基材为E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85K/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色。PVC同色封边，底部带轮； 3.其他：均敞格，配小塑料收纳盒； 4.功能：收纳学习用品、教材备件等。 |
| 25 | 书柜 | 1.规格（长*宽*高）：≥5750mm*400mm*3000mm 顶板采用25mm厚其他采用16mm厚的E0级环保饰面刨花板，含水率在3%-5%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm3、甲醛释放量≤0.05mg/m³，PVC同色封边。 |
| 26 | 衣帽柜 | 1.规格（长*宽*高）：≥1000mm*500mm*2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚。 |
| 27 | 仪器柜 | 1.规格（长*宽*高）：≥1000mm*500mm*2000mm 2.柜体材质：为全钢结构，板材采用1.0mm厚钢板为基材，全自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理，化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 3.门板：采用上玻璃门下钢制门； 4.玻璃门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，中间镶嵌玻璃。 5.钢制门：采用冷轧钢板，表面经过去锈、磷化、喷砂、环氧树脂粉体烤漆处理，抗酸碱、耐高温，对开门。 6.拉手：采用不锈钢拉手，外形美观大方，设计人性化。 7.可调脚：采用橡胶模具一次成型地脚。 |
| 28 | 陈列柜 | 1.规格（长*宽*高）：≥3000mm*500mm*2400mm铝木结构，踢脚线采用铝合金型材，上框铝合金滑槽采用壁厚2.5mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，下框橱体基材采用25mm和16㎜厚环保型三聚氰胺板制作，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用。 上部为采用8mm钢化玻璃移门,下部设板式对开门,设活动隔板一块。 |
| 29 | 双面标本柜 | 1.规格（长*宽*高）：≥1000mm*1000mm*2000mm 2.柜体结构：铝合金框架结构。上部高1200mm，三面为5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部二层8mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，采用16mmE1级三聚氰胺刨花板，以PVC配胶王热熔封边作防火、封边处理。不锈钢C型拉手。 3.脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |
| 30 | 易燃品存柜 防爆柜 （报警装置） | 1.规格：1840mm*900mm *510mm；门类型：双开门 2.易燃品储存柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板，厚度4mm；柜底部设置进风口，进风口配有PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304不锈钢网；柜体底部设h=160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4.柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5.柜中部有3个一次成型聚丙烯活动层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.4mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值大于3.4mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于50mm（包括积液盘的高度）。 6.柜顶部中间开有φ160mm的出风口，柜顶风口内置一个AC220V 50HZ 0.18A轴流风机，最大风量326m3/h，转速2550转/min,环境温度（-10-+70）摄氏度，无火花静电，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉（密度130㎏/m3 ，厚度:40mm）。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3。 12.通风控制装置： 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。 13.温湿度及VOC传感器控制报警装置： 13.1高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 13.2高精度探头，精确监测温湿度：柜顶应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，操作屏可自行设定测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示，同时风机启动，直至低于设定值，风机停止运行或低速运行。温度启控-10—70℃，湿度启控0—99.9％RH；时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 13.3集时控开关、温湿度值、VOC浓度值显示于一体的7英寸液晶工业显示屏，尺寸160mm*100mm，分辨率1024*600像素 ，具备16位真彩色，防爆、防水、防腐蚀，可触摸控制，方便老师操作。 13.4对于温湿度的监测，用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 14.配备接地装置实现完全接地。 15.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 |
| 31 | 水槽(小） | 规格：≥440mm*340mm*280mm 实验室专用PP一体化成型水槽，耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 |
| 32 | 水槽(中） | 规格：≥550mm*450mm*310mm 实验室专用PP一体化成型水槽，耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线。 |
| 33 | 三联水嘴 | 三联。实验室专用化验水嘴、铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 ★政府强制节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 34 | 单面滴水架 | 规格：≥400mm*280mm*550mm 采用高强度PP材料，耐腐蚀，不易老化； 模具一体成型，底部集水盘设有排水口及软管； 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； |
| 35 | 台式洗眼器装置 | 双口。 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； |
| 36 | 教师主控电源 | 规格：≥460mm*360mm 1.控制显示采用液晶真彩触摸屏和数据显示一体化。 2.具备1个220V交流电源输出插座。 3.系统具备漏电保护功能。 4.可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 5.密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。 6.通过教师控制界面可设置直流1.5-30V分辨率0.1V,交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 |
| 37 | 辅助光源 | 台式。长度600mm,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 |
| 38 | 学生电源 | 86型五孔插座，10A。 |
| 39 | 边台电源 | 86型五孔插座，10A，钢制电源盒 |
| 40 | 高中生物 3D实验室软件 | PC单机版。 1. 要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，应包含分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物技术与工程等实验内容与实验场景，完整实验数量不少于50个。(签订合同时提供软件功能截图证明文件。) 3.软件要求提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于75张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。图片支持自由移动和缩放。 4.软件要求提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求不少于4个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。 ▲5.软件要求提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等知识点，数量不少于50个，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器官和系统支持自由拆分，组合。(签订合同时提供软件功能截图证明文件。) 6.软件要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点，数量不少于80个。支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。 7.软件要求提供中学生物实验对象库，支持任意视角对实验对象进行独立观察、展示。重点实验器材及生物对象支持自由拆分，组合。 8.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。 |
| 41 | 高中物理 3D实验室软件 | PC单机版。 1.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。 2.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于100个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介。 3.软件要求提供的中学物理实验内容模块需根据知识点分类，其中包含磁场，光及其应用，热力学定律，原子与原子核等实验内容与实验场景。 ▲4.软件要求提供可供自由搭建，组合的电学实验探究平台、力学和运动学探究平台、光学探究平台，其中要求提供的可搭建实验对象数量不少于75款，要求搭建出的实验不仅能够逼真准确的呈现实验现象，并能同步显示相关的实验动态数据，实验数据要求具有严谨的科学性。用户创建的实验可以保存和再编辑。其中电学探究平台要求可以在实验中以箭头的形式清晰明了的显示出电流大小及方向。签订合同时提供软件功能截图证明文件。 5.软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。 6.软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除，便于老师在实验讲解过程中进行重难点圈注。 7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。 |
| 42 | 实验多目教学示范仪 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，整机≤5kg； 2.整机一体化设计，机身整体高度≤536mm，底座长宽≤265mm*128mm，主摄像头臂杆长宽≤462mm*55mm，侧拍摄像头臂杆和主摄像头支柱夹角≤30度，侧拍摄像头可折叠臂杆长度≤260mm； 3.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 4.具备辅助照明LED，可以调整亮度； 5.主摄像头：像素≥800W；分辨率≥3264*2448；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变<1.5%；梯形失真<1.5%；出图响应时间<3S；自动过曝控制；图像帧率3264×2448@15帧；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置；▲(签订合同时提供不同角度的折叠及旋转真实场景图片) 7.侧拍辅助摄像头：像素≥500W；分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变<1.5%；梯形失真<1.5%；出图响应时间<1S；自动过曝控制；图像帧率2592*1944@10帧；图像色彩≥24位； 8.顶部辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；▲(签订合同时提供不同旋转角度的真实场景图片) 9.顶部辅助摄像头：像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变<5%；梯形失真<5%；出图响应时间<1S；图像色彩≥24位。 |
| 43 | 实验教学直播示范系统 | 1.支持接入多目教学示范仪进行书写示范教学； 2.支持示范画面自由组合切换成画中画、双画面、单画面等格式；▲(签订合同时提供产品功能真实场景界面截图) 3.支持视频画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为微课资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取示范视频画面为图片； 7.系统支持屏幕任意批注功能； 8.支持教学软件界面录制信号和多目教学示范仪视频信号同步采集； 9.自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 |
| 44 | 吊装系统控制面板及APP | 8英寸。 （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓系统8英寸全高清屏幕 （3）控制功能:有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 |
| 45 | 吊装控制系统 | - 1.控制模式：安全模式一键启动 2.配备电气：（A）漏电保护开关（B）固态继电器（C）开关电源（D）网络控制开关 3.无线教学扩声主机整机尺寸长≤150mm，外壳ABS材质；主机设备采用数字音频处理器，无线发射和接收一体式设计；无线频段：450Mhz～700Mhz，支持NFC配对，具有配对指示灯提示功能；可通过拨码对UHF的接收和发射频道（频点）进行选择，具有OLED显示屏，可显示当前UFH接收和发射的频率点和蓝牙开启和关闭的状态。 4.无线教学扩声主机通信协议：支持无线UHF。信噪比:（麦克风-主机）：≥83dB；（主机线路-主机）：≥83dB。总谐波失真:≤0.12%。 5.一体化无感拾音麦克风；麦克风阵列：≥2单元麦克风模组阵列；麦克风内置高性能ARM音频处理器，内置音频算法，超低信号处理延时，能有效过滤噪音，真实还原人声，无需额外配置音频算法处理主机；调试接口：支持现场调试和软件升级，可通过USB接口对麦克风进行现场参数调试设置和软件升级；可通过遥控器控制麦克风的开启、关闭，调节音量大小。 6.一体化无感拾音麦克风灵敏度：-44dB(V/Pa)±3dB@1kHz，信噪比：≥62dB(A)。采样率：≥16K采样率。支持自适应波束。信号处理延时：≤18ms。支持噪声抑制(ANS)。支持自动混响抑制。▲检测依据GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码），对设备进行IP20检测，所检项目符合要求，签订合同时提供第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。 7.无线扩声器外壳材质：ABS材质，采用全音域喇叭与导向式音箱设计，音色饱满；整机尺寸：≤300mm。 8.无线扩声器支持专业数字U段无线传输，信噪比：≥80dB@1W，输入灵敏度：（-20dbFS）-0dbFS，失真度（失真+噪声）：＜0.5%@1W。▲检测依据GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码），对设备进行IP20检测，所检项目符合要求，签订合同时提供第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。 9.无线麦克风整机尺寸长≤150mm，外壳ABS材质；麦克风类型：全指向性驻极体，使用寿命：≥280个循环，咪头灵敏度：-32dBV/Pa±2dB，咪头频率响应：100Hz～20KHz，无线频段：450Mhz～700Mhz，咪头最大声压级：≥110dB@(THD<3%)，咪头信噪比：≥70dB@(f=1KHZ,S.P.L=1Pa，A-weighted)；具有音量大小调节、PPT翻页和激光笔功能，使用时无固定位置要求，在教室范围内可自由移动。 |
| 46 | 化学吊装式控制设备 | 1.规格：≥1200mm*766mm*300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） 2、材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3、框架采用铝合金一体成型；照明舱体采用冷轧钢板折弯成型。 |
| 47 | 物理吊装式控制设备 | 1.规格：≥1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） 2、材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3、框架采用铝合金一体成型；照明舱体采用冷轧钢板折弯成型。 |
| 48 | 吊装智能摇臂控制系统 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 |
| 49 | 吊装系统摇臂终端盒 | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：≥400mm*120mm*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 |
| 50 | 吊装系统照明光源 | （1）灯架材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）灯管模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 |
| 51 | 吊装系统照明线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 |
| 52 | 吊装系统供电线路 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 |
| 53 | 吊装系统网络线路 | 室内网线：五类网线，传输速率100Mbps |
| 54 | 吊装系统安装附件 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 |
| 55 | 万向吸风罩 | （1）型号：DN75型 （2）管道规格：直径75mm （3）活动关节：三关节/旋转360° （4）风量大小：自由调节 （5）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （6）关节材质：PVC注塑成型 （7）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 |
| 56 | 屋面风机对接部分 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 |
| 57 | 室内行程管道及配件 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 |
| 58 | 风机 | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 尺寸：≥1100mm*1100mm*1100mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 |
| 59 | 风管配套辅件 | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 |
| 60 | 电子天平 | 1.具备多种计量单位转换，计数功能及动物称重功能，装置RS232C输出接口 2.称量范围(g)：300 3.可读性/精度：10mg 4.外形尺寸（mm）：270×190×110 5.秤盘尺寸（mm）：Ф130 |
| 61 | 笔式酸度计 | 1.PH测量范围：0.00-14.00Ph 2.分辨率：±0.01Ph 3.校准点：3点 4.使用校准液 5.温度补偿范围：0-50℃32-122F 6.温度补偿方式：自动 7.温度显示:标准化温度25℃ 8.数据锁定：手动锁定 9.操作温度：0-50℃32-122F 10.电源类型：4*LR44 11.电源使用时间：约80小时 |
| 62 | 磁力搅拌器 | 1.可对50ml-20L标准或非标准反应瓶进行搅拌 2.硅胶垫工作盘面，外壳采用金属外壳，高强度，耐高温，防腐蚀 3.整机设计精致小巧，30°斜面操控面板适合坐位和站位视角 4.高磁通量设计，搅拌能力强，采用无马达驱动方式，噪音小 5.工作盘尺寸（mm）：Φ137mm 6.盘面材料：硅胶垫 7.转速范围：200-1600rpm 8.定时范围：0~99h59min 9.搅拌点位数量：1 10.单个最大搅拌量：20L 11.搅拌子最长尺寸：80mm 12.输入电源：AC220V50/60Hz 13.功率：20W 14.熔断器：250V,1A,Ф5x20 |
| 63 | 水浴锅 | 一列两孔 1.温度范围：室温-100℃ 2.功率：600w 3.精度：0.1℃ 4.工作盘尺寸：30*15*14cm |
| 64 | PH计 | 1.仪器特点大屏幕、液晶显示 2.同时测量或显示pH、温度或mV、温度 3.电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 4.仪器级别0.01级 5.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0)，（0~1999) 6.温度：(0~99.9)℃ 7.分辨率pH：±0.01mV：±1mV温度：0.1℃ 8.基本误差pH：±0.01pHmV:±1mV温度：0.3℃ 9.输入阻抗不小于1×1012Ω 10.稳定性±0.01pH/3h 11.温度补偿范围（0~100）℃手动或自动 12.仪器配置pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支 |
| 65 | 超净工作台 | 1.采用任意定位移门系统 2.外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3.照明和杀菌系统安全互锁，紫外灯可定时 4.数显式液晶控制界面，人性化设计 5.垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6.配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7.菌落数≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 8.平均风速0.25～0.45m/s（三档风速可调） 9.噪音≤62dB（A） 10.振动半峰值≤0.5μM（x、y、z方向） 11.照度≥300Lx 12.电源AC单相220V/50Hz 13.最大功率600W 14.重量120Kg 15.工作区尺寸W1×D1×H1 1140mm×485mm×515mm 16.外型尺寸W×D×H1 300mm×550mm×1600mm 17.适用人数双人/单面 18.荧光灯规格30W/紫外灯规格30W |
| 66 | 接种器具灭菌器 | 1.不锈钢口 2.温度设定范围：0-330度 3.输入电压：AC220 4.功率：35W 5.包装尺寸180mm*100mm*205mm 6.镊子架1个 |
| 67 | 智能光照培养箱 | 1.容积：250L 2.控温范围：0～50℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度偏差：±1.5℃ 5.温度不均匀度：≤1.5℃ 6.温度最大可编程段数：多段，液晶显示器，光源为LED光源，灯管为DC24V弱电压。 7.光照级数：0～100级 8.光照度：0-12000LUX 9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟 10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟 11.加热功率：200W 12.压缩机功率：200W 13.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 14.制冷剂：R134a（无氟） 15.噪音：＜70Db 16.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 17.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.电源：220±22V、50±0.5HZ 19.内部尺寸500mm*500mm*1040mm，外部尺寸600mm*670mm*1650mm |
| 68 | 光照培养架 | 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗。照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置荧光灯，且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制）。 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组。 |
| 69 | 炼苗架 | 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长灯，且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制）。 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组。 |
| 70 | 果酒果醋发酵装置 | - 容器采用食品级材质。 2、透光率大于90%，雾度小于1%，有水晶般的光泽。 3、低压热变形温度(HDT@0.455MPa)根据牌号不同在94℃-109℃之间。 4、容积1000mL。 5、专用于高中果酒果醋制作实验，可提供有氧发酵和无氧发酵两种方式。 6、果酒果醋发酵装置，针孔发酵发泡装置，能够计算不同时间段发酵速度的变化。 |
| 71 | 酿酒设备 | 35-40L点加热酿酒设备，带冷却器，不锈钢材质 |
| 72 | 探究实验耗材包 | 金属接种棒3盒；接种丝镍铬丝10包；玻璃涂布器2盒；一次性培养皿2箱；不锈钢直尖剪刀30把；枪型不锈钢镊子30把；四种规格吸头：吸头5000uL-1包，吸头1000uL-1包，吸头200uL-1包，吸头10uL-1包；四种规格吸头盒各15个；不锈钢防爆酒精灯12个；两面板12个；组培瓶5箱，0.5mL离心管1包；1.5mL离心管1包；封口膜1包；酒精棉球2包，手套200付 |
| 73 | 紫外灭菌车 | 1.紫外消毒车采用双灯管结构，并可以单独使用，灯臂角度可以180度调节，不用时请垂放关上保护门以免灯管破坏，又能保持灯管清洁 2.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 3.形式为移动式 4.安全防护分类为I类 5.灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度 6.输入功率为：150VA 7.环境温度：5-40C 8.相对温度：80% 9.电源220V+22V50Hz+1Hz 10.紫外线波长253.7A 11.电流电压220V50Hz 12.功率2×30W 13.灯臂调节角度:0-180° 14.定时范围：1-120分钟，其最大定时误差<=15min |
| 74 | 照度计 | 1.31/2位液晶显示 2.测量范围:20/200/2000/20000Lux 3.分辨率:0.1Lux 4.重复测试:±2% 5.温度特性:±0.1%/℃ 6.取样率:Approx.2times/sec 7.记录器输出:DC2V/f.s. 8.操作及储存温湿度:0℃to40℃ ＜70%R.H. 9.光检测器尺寸:≥100mm(L)x60mm(W)x27mm(H) 10.电表尺寸:≥135mm(L)x72mm(W)x33mm(H) |
| 75 | 温湿度计 | 1.同屏显示温度、湿度、时钟 2.温度测量范围:室内温度：-30℃~+50℃；室外温度：-50℃~+70℃ 3.湿度测量范围：20%RH~90%RH 4.显示分辨率：温度：0.1℃；湿度：1%RH 5.测量精度：温度：±1℃；湿度：±5%RH 6.12/24小时时钟显示，可设定定时、闹钟功能 7.最大、最小温湿度记忆功能 |
| 76 | 精油提取器 | 1、仪器内外材质均采用304不锈钢； 2、加热功率：1000W，功率无极可调； 3、具有缺水断电功能； 4、物料篮容积：5L。 |
| 77 | 冰箱 | 容积≥250L，三门冰箱。 |
| 78 | 电磁炉 | 功率≥2000W，8档可调，配套锅。 |
| 79 | 组培苗 | 生长良好,配套组培瓶。 |
| 80 | 试剂盒 | 植物的组织培养；果酒果醋制作试剂盒；腐乳的制作试剂盒；亚硝酸盐的测定试剂盒；微生物的实验培养试剂盒； 土壤中分解尿素的细菌的分离和计数试剂盒；分解纤维素的微生物的分离试剂盒；酵母细胞的固定化试剂盒；发光细菌培养试剂盒。 |
| 81 | 教学管理软件 | ▲管理后台：（签订合同时提供2-11项软件功能截图证明文件） 1、具备自主的管理平台 2、支持管理后台主页显示常用的系统数据曲线和场所、模块、终端数量显示 3、支持用户自行创建管理场所，包括各种实验室、智慧农场等 4、支持用户管理自有模块信息，模块可以配置到不同的场所，实现实时数据关联 5、支持用户定义终端，通过对不同厂家设备的参数配置，实现真正意义上的自定义物联 6、支持用户自行定义终端快捷动作，用户通过对终端指令的批量设置，可以实现方便的对设备进行多动作连续执行 7、支持用户自行定义传感器设备，不指定厂家，只要协议兼容，都能方便接入传感器 8、支持用户执行器定义，用户可以通过后台定义不同厂家的执行器，方便接入控制设备 9、支持用户查看授权的资源信息，包括各种培训资料、教材、音视频文件、课件等分类的资料 10、支持给上传特聘专家为平台终端用户老师提供专门的专家提问场景 11、支持将所有的终端动作进行记录，为设备的采样、执行、状态获取等提供可追溯的数据 ▲APP/小程序端：（签订合同时提供2-12项软件功能截图证明文件） 1、具备自主的微信小程序、安卓APP、苹果H5APP等 2、主页支持显示基本信息、场所、模块、终端、配件、资源、报修、专家互动、商城推荐、服务热线、案例展示等快捷通道 3、基本信息页面支持显示单位信息、报修、计划任务、硬件配置等重要资料 4、支持展示用户自己的场所信息、模块信息 5、支持展示用户自己的终端信息，终端信息列表呈现对应终端在在线状态 6、支持用户读取传感器信息，不同终端进入后可以看到挂载的不同传感器，对传感器数据进行实时读取并显示，支持市面上各类传感器类型 7、支持用户读取执行器状态，并控制执行器，实现不同的控制目的 8、支持用户自定义任务计划，用户可以设置不同形式的任务计划，实现对终端的定时控制、定期循环控制等自执行操作 10、支持用户查看平台推送的各种资源课件等资料 11、支持用户对特聘专家进行提问，并在专家回复后查看回复 12、支持用户自助报修，通过平台报修界面实现对不同终端设备的在线自助报修 |
| 82 | 课程培训与服务 | 1.提供高中生物新课程实验培训一次、协助学校开展生物相关课题开设、课程开发以及中小学素拓课程手册20本； 2.提供《中小学素拓课程手册》精美胶装本，提供样品一本，课程不少于以下五方面内容： 2.1校园“微”世界：酸奶的制作、泡菜的制作、果酒的制作、腐乳的制作、寻找微生物-检测不同环境中的细菌和真菌、微生物的培养-酵母菌、发光细菌、食用菌； 2.2“香”约校园：植物芳香油的提取、精油小挂饰的制作、精油手工皂的制作、精油润唇膏的制作、精油护手霜的制作； 2.3小小生态圈构建：夏天水果上的小飞虫-果蝇养殖、闪电镰刀手传奇-螳螂养殖、破茧成蝶-蝴蝶的养殖、励志哥成长记-蜗牛的养殖、虫生如戏，全靠演技-昆虫拟态、捕猎者-华西雨蛙的养殖、地下迷宫-蚁族的世界； 2.4细胞揭秘：观察草履虫对外界刺激的反应、制作切片并寻找动植物细胞、观察人的口腔上皮细胞、观察绿叶细胞中的叶绿体； 2.5小小生态园：“鱼”水“生”菜、幻彩水晶花瓶的制作、生命的力量-小小种子的萌发、无土栽培技术-水培、雾培、基质培、“离”不开、“酸”不住-各项参数测定、花儿为什么这样红-植物色素的提取与测定、探究光周期与光谱变化对植物生长的影响、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响； 3.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考、课程成果欣赏等； 4.高清图片形式的本节课程成果展示，课程手册为胶装的手册。 |
| 83 | 传递窗 | ≥600mm*600mm*600mm，304嵌入式中空玻璃传递窗（微电脑互锁）。 |
| 84 | 净化板隔断 | 50MM厚岩棉彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）。 |
| 85 | 净化门 | 净化密闭单开门（EPS夹心），800mmx2000mm含门框、门扇、执手锁，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理。 |
| 86 | 净化灯 | 超薄型LED平板净化灯，长条形，48W；适用场所：电子厂，制药厂，食品厂，化工业，医疗企业，手术室等有无尘需求的场所。 |
| 87 | 紫外灭菌系统 | 杀菌线紫外灯加延时警示灯，单独控制，独立线路，含安装。 |
| 88 | 净化通风系统 | 无菌室采用高效送风过滤；包含洁净风管、风管保温板、高效风口GK-8、高效风口GK-12、新回风阻尼网板、高效送风过滤送风箱、压差表、风管调节阀等，含安装。 |
| 89 | 实验室地面 | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装。 |
| 90 | 实验室水电 | 地面以上部分，电器设备线路的连接，上下水设备的管道连接，含辅材及配件。 |
| 91 | 净化吊顶 | 50MM厚硅岩彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）。 |
| 92 | 实验教学管理系统平台软件 | 主要功能： （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理；（3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整； （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统。 |
| 93 | 交换机 | 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持JumboFrame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16KMAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps。 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps。 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口。 |
| 94 | 显示器 | 20.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上。 ★政府强制节能产品，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
| 95 | 教师控制主机系统 | 一、教室控制软件功能： 1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 二、设备硬件配置： 1.内存：8GB及以上，可扩展 2.硬盘：500GB及以上SSD、机械硬盘：2T/7200RPM及以上。 3.网卡：1000M自适应网卡 4.显示器：21.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上。 |
| 96 | 视频多流云终端 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持H.265和H.264编码自适应接入； 4.支持2路HDMI和2路VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用。 |
| 97 | 视频流媒体服务平台 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器。 |
| 98 | 视频集控服务 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器。 |
| 99 | 实验控制仪 | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 |
| 100 | 智能学生云终端 | 主控模块：（含鼠标键盘） （1）处理器：双核心，主频1.1G、动态加速频率2.6G及以上 （2）内存：4G及以上 （3）硬盘：32GB及以上 （4）显卡：®内置核心显卡（安装对应型号的驱动） （5）网卡：10M/100M自适应网卡 （6）32bit及以上正版操作系统（及时系统补丁） （7）屏幕尺寸14英寸及以上，分辨率1366x768及以上 |
| 101 | 实验操作视频采集系统 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP2592*1944@15fps；4MP2560*1440@20fps；2MP1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 |
| 102 | 实验室辅件及配套设备 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材。交换机，TP-LINK(5口)百兆；配线架；多媒体切换系统及线材等。 |
| 103 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） | 主要功能： （1）实验数据云存储：提供日常实验教学活动数据、实验操作考试及评分数据的存储管理。 （2）系统后台管理：管理内容涉及年度学期、实验课程设置、单位信息、实验室信息、教职工信息、学生信息、用户权限等。 （3）实验教学资源：提供实验教学资源的管理，支持老师上传发布自制的word、excel、ppt、pdf等文档以及图片、视频、音频等实验相关教学资源，为教师自制实验教学资源提供自主上传、审核通过方可发布的相关管理，满足老师教学资源共享的需要和学生课外自主学习的需要；系统也提供了一些涉及教材上学生必做实验项目的教学动画视频资源作为教师实验教学的参考资料。 （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理：提供了教师自主设计学生实验报告的模板，教师可以根据实验内容设计需要自主定义实验报告结构，包含实验目的、实验原理、实验仪器、实验内容、报告内容、评分项目、评分说明等。教师设计的实验报告需要通过学科组审核后方可在平台上发布、共享使用，以维护平台上共享实验报告的质量和科学性，同时促进集体备课。 （5）学生实验报告提交管理、实验视频录播管理：通过审核的实验项目，学科教师可用于安排学生实验活动，无纸化下发至实验终端供学生阅览、按实验内容要求完成实验活动、按报告内容要求提交实验报告（例如实验现象、实验数据、实验结论等），整个学生实验活动过程被全程视频记录在案。 （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价：实验结束后，老师可基于学生实验时提交的实验报告内容以及实验过程记录的视频随时对学生的实验活动进行评阅评价。 （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验错误点的统计分析管理：系统老师对学生实验活动评价时指出的错误点进行统计分析，方便老师知晓学生的共性错误在哪里，以便进行针对性实验教学；同时反馈学生实验评价信息，让学生知晓自己在实验过程中出现的错误，以便完成个性化纠错学习。 （9）实验考试管理：涉及实验考题制作与审核、实验考试组卷与审核、实验考务安排与审核、实验考位抽签、实验考试评分以及实验考试成绩等相关管理，可提供实验考后追溯机制，根据考生信息查询考生的实验考试成绩、评分记录和实验考试时提交的实验报告内容、实验操作视频记录等客观证据，以此消除考生或考生家长对成绩的异议，确保考试评分过程公平公正。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统：支持当前系统在日后可根据实际需要无缝升级，升级后在保有之前功能的基础上，可实现AI智能评分，以进一步提升实验考试评分的客观性，为实验考试评分工作赋能。 |
| 104 | 视频同步及管理系统 （校级管理端） | 为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等。 服务功能： 支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到区级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 多副本与强一致性 •支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节点/机架级容错 •使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障引起数据丢失 多层次数据修复 •在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本。 •周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复。 •当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险。 •定期对全系统、指定的存储池（pool）或卷进行一致性检查，并进行修复。 •根据系统I/O负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险。 多协议支持。 |
| 105 | 实验教学及考核数据服务器设备（校级管理端） | 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 处理器：6核及以上，主频3.5G及以上 内存：32G及以上，可扩展到64G 硬盘：3.5寸8T(raid5)及以上 阵列控制器：支持Raid1，Raid5 PCII/O插槽：2个PCIe插槽 网口：2个百兆/千兆自适应网口 显卡：内置核心显卡（安装对应型号的驱动） |
| 106 | 校级调度及视频服务器设备（校级管理端） | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 1.处理器：2颗10核及以上，主频2.3G及以上 2.内存：64G及以上，可扩展到128G 3.硬盘：3.5寸24T及以上（可根据各校实际情况进行调整） 4.阵列控制器：支持Raid1，Raid5 5.PCII/O插槽：2个PCIe插槽 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口 7.显卡：独立显卡 8.应用软件：调度服务系统、视频服务系统、仪器服务系统 |
| 107 | 数据汇聚交换机（校级管理端） | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持JumboFrame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16KMAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 |
| 108 | 路由器（校级管理端） | 支持IPv4、IPv6路由协议；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由； 端口：固化5个千兆电口、1个千兆光口，均可工作在WAN模式下； 包转发率：≥200Kpps。 |
| 109 | 高中物理力学演示仪器 | 器件配置：多功能实验支架1套、电火花计时器（交流电压：220V，频率0.02s）1套、有机直尺（1000mm，1mm）1把、钢卷尺（5m，1mm）1盒、数显游标卡尺（0～15mm，0.01mm）1把、数显外径千分尺（0～25mm，0.001mm）1把、多用力学轨道系统（由力学轨道、小车及配件组成）1套、金属钩码（50g×10）1套、金属槽码（2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘）1套、频闪光源（闪烁频率1Hz～1000Hz）1台、直角坐标书写板（印有方格，尺寸800mm×600mm，分格50mm×50mm）1个、直联泵（单相，2XZ-1型）1台、两用气筒1个、打气筒1个、毛钱管1套、自由落体实验仪（包括主杆、支架座、电磁铁、光电门、钢球、钢球俘获装置、标尺等）1套、双锥体上滚演示器（含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调）1套、薄板重心测定演示器1套、微小形变演示器（利用光杠杆原理）1套、螺旋弹簧组（由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成）1组、摩擦力演示器（由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机等组成）1套、演示定滑轮（有磁性）1块、条形盒测力计（1N，0.02N）1个、条形盒测力计（2.5N，0.05N）1个、条形盒测力计（5N，0.1N）1个、条形盒测力计（10N，0.2N）1个、圆筒测力计（1N，0.02N）1个、圆筒测力计（3N，0.1N）1个、圆筒测力计（10N，0.2N）1个、小型气源1台、力的合成分解实验器（由力桌，力桌支撑杆、细绳套、桌边滑轮、橡皮筋等组成）1套、斜面上力的分解演示器1套、量角器1个、三角板（等腰直角，内带量角器）1个、伽利略理想斜面演示器1套、牛顿第二定律演示仪1套、托盘天平（500g，0.5g）1台、电子天平（1000g，0.1g）1台、体重秤（160kg，0.5kg）1台、滚摆1个、气垫导轨（长1200mm，含附件）1台、数字计时器（4位数字显示单元，内置定时器的启动和停止以及计数、周期、电磁铁吸合释放）1台、机械能守恒实验器（由底座、刻度板、挡光片、立柱、摆锤等组成）1台、曲线运动速度方向实验器（由可拼接的铝合金“S”形轨道、钢球、钢球释放装置等组成）1套、曲线运动条件实验器（由轨道,小钢球、磁铁、小球释放装置等组成）1台、蜡块运动实验仪（长度1000mm）1套、运动合成分解演示器（可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成）1套、二维空间一时间描迹仪（同步计时打点描迹）1套、平抛竖落仪1台、平抛运动实验器1套、向心力演示器1台、动量守恒小车1台、动量传递演示器（碰撞球，5球）1台、反冲运动演示器1套、弹簧振子（水平式）1套、简谐振动投影演示器1套、单摆运动规律演示器1套、受迫振动和共振演示器（5个摆长不同的单摆）1台、共振演示器1台、共振音叉（频率440Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成）1对、纵横波演示器1台、波动弹簧（扁钢丝弹簧）1个、纵波演示器1套、绳波演示器（横波、行波、驻波、模拟偏振）1套、声速测量仪1套、发波水槽1台、声波干涉演示仪1套、多普勒效应演示器1台。 可完成的实验： 1.探究匀变速直线运动规律；2.探究加速度与物体受力、物体质量的关系；3.牛顿管实验；4.测量人的反应时间；5.用悬挂法测定薄板的重心；6.观察桌面的微小形变；7.探究静摩擦力的大小随拉力的变化；8.测定动摩擦力因数；9.探究弹簧弹力与形变量的关系；10.探究两个互成角度的力的合成规律；11.用打点计时器验证机械能守恒定律；12.用气垫导轨验证动量守恒定律；13.伽利略斜面实验；14.超重和失重现象；15.做曲线运动物体的速度方向；16.做曲线运动的条件；17.观察钢球的运动轨迹；18.观察蜡块的运动；19.运动的合成与分解；20.探究平抛运动的特点；21.研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒；22.用单摆测定重力加速度；23.感受向心力与哪些因素有关；24.探究向心力与半径、角速度、质量的关系；25.观察碰撞前后两球运动的变化；26.动量传递演示；27.演示反冲现象；28.用气垫导轨验证机械能守恒定律；29.观察弹簧振子的运动；30.描绘简谐运动的图像；31.测量小球振动的周期；32.观察两个小球的振动情况；33.影响单摆周期的因素；34.探究单摆周期与摆长的关系；35.研究受迫振动的频率；36.演示共振现象；37.观察波的产生和传播；38.水波的反射；39.水波的衍射；40.观察波的叠加现象；41.观察水波的干涉；42.声音的干涉；43.蜂鸣器音调的变化。 |
| 110 | 高中物理电学演示仪器 | 器件配置：玻棒(附丝绸)1对、胶棒(附毛皮)1对、箔片验电器1对、指针验电器1对、移电球（验电球）1个、验电器连接杆1个、正负电荷检验器1个、范氏起电机1台、感应起电机1台、电子起电机1台、枕形导体1对、球形导体1套、尖形布电器1个、验电幡1个、电荷间作用力演示器1台、库仑扭秤模型1台、验电羽1对、电场线演示器1套、等势线描绘实验器1套、法拉第笼1套、避雷针演示器（由避雷针和接地导线组成）1套、静电实验箱（可演示静电除尘、避雷针原理、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓等实验）1套、静电计（用于测量静电电荷电量）1个、电子束演示器1台、电场中带电粒子运动模拟演示器（由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成）1台、平行板电容器演示器1套、常用电容器示教板（电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、独石电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等）1套、电容器实验板（由100μF、470μF、1000μF、2200μF、4700μF的电解电容器组成）1套、电容器的充、放电演示器1套、连接导线（500mm红色连接导线4根，500mm蓝色连接导线4根，250mm红色连接导线4根，250mm蓝色连接导线4根、1000mm红色连接导线2根，1000mm蓝色连接导线2根，鳄鱼夹6个）1套、常用电阻器示教板【定值电阻（碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等）、可变电阻（电位器、小型滑动变阻器）、特殊电阻（热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等】1套、电阻实验板（由5Ω、10Ω、15Ω、30Ω、47Ω、100Ω、330Ω、1kΩ、10kΩ、47kΩ组成）1套、二极管实验板（由整流二极管、稳压二极管、发光二极管、检波二极管、变容二极管、开关二极管等组成）1套、演示可调内阻电池（气压调解式）1套、高中教学电源1台、演示电表（2.5级，直流电流：0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：-100uA～100uA）1台、数字演示电表（4-1/2位，双面显示）1台、多用电表（指针式，2.5级）1个、数字式多用电表（4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试）1个、钢卷尺（5m）1把、电阻定律演示器1台、金属导体电阻与温度关系演示器（由底座、面板、灯座、钨丝灯、开关等组成，输入电压DC3V）1套、电阻箱（六位，99999.9Ω，0.1级）1个、滑动变阻器（10Ω,2A）1个、滑动变阻器（20Ω,2A）1个、滑动变阻器（50Ω,1.5A）1个、电路综合演示实验箱（磁吸式，由开关、灯座、定值电阻、滑动变阻器、电流表、电压表、导线等组成）1箱。 可完成的实验： 1.观察静电感应现象；2.模拟库仑定律实验；3.探究影响电荷间相互作用力的因素；4.模拟电场线的分布情况；5.利用法拉第笼演示静电屏蔽现象；6.观察带电粒子在电场中的运动；7.观察电容器的充、放电现象；8.观察和认识常用电容器的形状和结构；9.探究影响平行板电容器电容大小的因素；10.识别电容器示教板上不同类型的电容器；11.观察并识别常见的电阻元件；12.长度的测量及其测量工具的选用；13.探究金属导体的电阻与材料、横截面积、长度的定量关系；14.观察金属导体电阻与温度的关系；15.测量金属丝的电阻率；16.学习使用多用电表；17.滑动变阻器的工作原理；18.串、并联电路电阻的特点；19.闭合电路欧姆定律；20.测量电源的电动势和内阻；21.电表的改装。 |
| 111 | 高中物理电磁学演示仪器 | 器件配置：司南模型1套、翼形磁针1对、条形磁铁（D-CG-LT-180）2对、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）2对、充磁器1台、磁感线演示板（无色透明塑料外壳，油封铁粉式）1套、立体磁感线演示器（永磁）1个、奥斯特实验演示器1套、铁粉1盒、通电平行直导线相互作用演示器1套、螺线管演示器（透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见）1组、电磁感应演示器1套、法拉第圆盘发电机模型（由匀强磁场、铜片、电刷、中心转轴、摇柄等组成）1个、电磁波的发送和接收演示器（由高频振荡器和接收器组成）1套、微电流放大器（放大倍数1000倍）1个、方形线圈1套、安培力演示器1套、洛伦兹力演示器（电解液式）1台、阴极射线管（磁偏转管）1个、模拟环形回旋加速器（由线圈，轨道，钢球组成）1台、环形磁铁（D-CG-YT-36）1个、演示原副线圈1套、楞次定律演示器1套、管内外落磁实验器（由底座、透明亚克力管、铜管、铝管以及同尺寸的塑料柱、铷磁铁等组成）1套、电磁弹跳环演示器1套、法拉第电磁感应定律演示仪1套、自感现象演示器1台、电磁阻尼演示器1台、教学示波器（DCC~5MHz）1台、高频信号发生器（0.4MHz~130MHz分段连续可调）1台、交流电路特性演示器1台、可拆变压器1套、高压输变电模拟演示器1台、三相电机原理演示器1台、手摇交直流发电机1个、手摇三相交流发电机1台、单相交流发电机1台、单匝线圈电机原理演示器1台、电磁振荡演示仪1台、赫兹实验演示器1台、感应圈（电子开关式）1台。 可完成的实验： 1.磁体对通电导线产生作用力；2.观察常见磁场的分布；3.判断通电直导线周围的磁场方向；4.判断通电线圈周围磁场的方向；5.平行通电直导线之间的相互作用；6.探究影响通电导线受力的因素；7.安培力的方向；8.观察电子束在磁场中的偏转；9.利用洛伦兹力演示器观察带电粒子的运动径迹；10.模拟环形回旋加速器；11.观察电磁感应现象；12.楞次定律演示实验；13.探究影响感应电流方向的因素；14.法拉第电磁感应定律；15.观察电磁阻尼现象；16.观察电磁驱动（铝框的运动）；17.了解三相电动机；18.观察自感现象；19.观察两个灯泡的发光情况；20.观察开关断开时灯泡的亮度；21.观察交变电流的波形；22.观察交变电流的方向（交流发电机）；23.了解交流发电机的结构；24.认识变压器的结构、原理及功能；25.探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系；26.电感对交变电流的影响；27.电容对交变电流的影响；28.模拟高压输电；29.观察振荡电路中电压的波形；30.电磁波的发射与接收。 |
| 112 | 高中物理近代物理演示仪器 | 器件配置：阴极射线管（示直进管）1支、阴极射线管（机械效应管）1支、阴极射线管（静电偏转管）1支、光谱管组（6支直行光谱管）1套、棱镜分光镜1套、普朗克常量测定器（由光电管、光源、滤色片等组成）1台、感应圈（电子开关式）1台、光电效应演示器（由紫外线灯、锌板、铜网等组成）1套、光电效应演示器【由光电管及配套底座、滤光片（红、绿、蓝）组成、输入电压DC3V】1套。 可完成的实验： 1.观察不同阴极射线管的外观、结构及工作情况；2.观察氢原子、钠原子、汞原子等原子光谱；3.观察光电效应。 |
| 113 | 高中物理传感器演示仪器 | 器件配置：常用传感器元件示教板【含干簧管、热敏电阻（NTC、PTC）、压力、光敏电阻、霍尔元件、气敏元件等】1套、霍尔效应示教板（由毫安表、微安表、霍尔元件、电阻器、按钮开关、接线柱、面板、底座等组成，输入电压DC3V）1套、热敏电阻及应用演示板（由热敏电阻及应用电路组成，输入电压DC5V）1套、光敏电阻及应用演示板（由光敏电阻及其应用电路组成，输入电压DC5V）1套、逻辑电路实验板（与或非三种门电路，输入电压DC5V）1套、门窗防盗报警装置实验器1套、光控开关实验器示教板1套。 可完成的实验： 1.认识常见传感器；2.了解霍尔效应；3.探究热敏电阻的电阻大小随温度的变化情况；4.探究光敏电阻的电阻大小随光强的变化情况；5.利用传感器制作门窗防盗报警装置；6.利用传感器制作光控开关电路。 |
| 114 | 高中物理光学演示仪器 | 器件配置：光具座（导轨长1000mm,光具座带双面刻度）1套、光的传播、反射、折射实验器1套、梯形玻璃砖1块、测量玻璃的折射率实验配套材料【含白纸（8开）、图钉、大头针、木板（400mm×600mm）】1套、光导纤维应用演示器1台、光的干涉衍射偏振演示器（由光学轨道、光源、光屏、光栅、双缝、单缝、偏振片等组成）1套。 可完成的实验： 1.光的折射定律；2.测量玻璃的折射率；3.光的全反射；4.观察光的干涉、衍射和偏振现象；5.光的双缝干涉；6.光的薄膜干涉；7.光的单缝衍射；8.光纤的应用；9.光的偏振。 |
| 115 | 高中物理热学演示仪器 | 器件配置：油膜实验器1套、智能生物显微镜（单目广视场目镜：10×/φ18；消色差物镜：4×、10×、40×；LED光源，亮度连续可调；双层移动式载物台；图像参数：200万，1080P/25fps）1台、分子间隔演示器（由带刻度透明盛液柱、油酸、5mL注射器、底座组成）1套、晶体和非晶体样品盒1套、晶体空间点阵模型（碳的同素异构体模型）1套、晶体和非晶体特性实验器【含电烙铁、尖嘴钳、蜂蜡、电烙铁、缝纫机针、薄玻璃片（厚0.2mm）、白云母片（厚0.1mm）、针孔隔热板（100mm×100mm）】1套、伽尔顿板1套、内聚力演示器1套、液体表表面张力演示器（由圆形线框、凸环形线框、三角体线框、正方体线框、收缩线框、双环线框等组成）1套、浸润和不浸润现象演示器【包含两块玻璃板（一块为清洁的玻璃片、一块为涂有介质的玻璃片）、滴管】1套、毛细现象演示器1套、气压模拟演示器（由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成）1件、玻意尔定律演示器（由带刻度气室、气压计、放气阀、底座等组成）1套、盖·吕萨克定律演示器（由尺度板、玻璃管、橡皮塞、烧瓶、温度计、支脚等组成）1套、气体定律实验器（由压力表、固定架、体积标尺、气室等组成）1套、烧杯用电加热器（250W，功率可调，密封式）1台、教学用远红外加热器1台、酒精灯（150mL）1个、量杯（250mL）2个、量筒（100mL）2个、烧杯（250mL）2个、水银温度计（0～200℃，1℃，有保护套）2支、红液温度计（-20℃～100℃，1℃）2支、数字温度计（-30℃～200℃，0.1℃）1支、空气压缩引火仪1个、气体做功内能减少演示器1套、饮水鸭模型1个。 可完成的实验： 1.观察分子的扩散现象；2.用油膜法估测分子的大小；3.观察分子的布朗运动；4.验证分子之间存在空隙；5.探究分子运动速率分布规律；6.验证分子间存在引力；7.模拟气体压强产生的机理；8.探究气体等温变化的规律；9.探究气体的等压变化规律；10.探究气体的等容变化规律；11.观察肥皂膜和棉线的变化；12.浸润和不浸润现象；13.观察毛细现象；14.机械能与内能的转化；15.晶体与非晶体。 |
| 116 | 高中化学组合实验箱1 | 实验箱规格：571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：升降台（学生用，不锈钢)1个、止水夹（螺旋型）3个、陶土网（140mm×140mm）1块、支座（可拼接）2对、支撑杆（2根/套，单根杆长300mm，杆与杆可以螺纹对接）2套、双嘴钳2个、万向夹2个、铁环（大号）1个、铁环（中号）1个、铁环(小号)1个、三脚架1个、酒精灯1个、燃烧匙(215mm)1个、坩埚钳(200mm)1把、烧杯夹(200mm)1个、电子点火器1把、泥三角1个、坩埚(30mL)1个、蒸发皿(100mm)1个、剪刀1把、美工刀1把、锈钢长刮板1个、激光笔(红光)1支、镊子(125mm)1把、药匙(红、黄、绿各3支)1套、研钵（60m,附研杵）1套、电子秒表(分辨力0.01s)1个。 备注：本实验箱为通用仪器，与其他实验箱配套使用。 |
| 117 | 高中化学组合实验箱2 | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：玻璃棒(200mm)2根、镍铬丝棒1根、钴玻璃片1片、胶头滴管(90mm)2支、胶头滴管(200mm)2支、试管(φ15mm×150mm)12支、试管(φ20mm×200mm)4支、试管(φ30mm×200mm)4支、离心试管(10mL)4支、石英试管(φ20mm×200mm)2支、Y形试管(φ18mm×150mm)2支、U形管(φ20mm×200mm)1支、试管夹(180mm)1个、硅胶管(400mm)2根、玻璃导管(90°，85mm＋55mm)4支、玻璃导管(200mm)4支、玻璃导管(80mm)4支、橡胶塞(14/18/18mm，孔径7mm×1)2个、橡胶塞(16/21/25mm，孔径7mm×1)2个、橡胶塞(22/30/30mm，孔径7mm×1)2个、移液器(100μL～1000μL，配枪头)1套、数字温度计(笔式，－30℃～200℃)1支、温度计(－10℃～110℃)1支、烧杯(50mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(250mL)2个、漏斗(φ60mm，短颈)1个、塑料洗瓶(250mL)1个、毛玻璃片(100mm×100mm，边缘打磨)1片、集气瓶(250mL)1个、锥形瓶(100mL)2个、结晶皿(φ125mm)1个、表面皿(φ60mm)2个、培养皿(φ90mm)1个、点滴板(陶瓷，6孔)1个、量筒(10mL)1个、量筒(25mL)1个、量筒(50mL)1个、量筒(100mL)1个、二氧化氮球1个、高中学生电源（交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。有过载保护）1台。 结合实验箱1及配套实验仪器，可完成的实验：1.不同价态含硫物质的转化；2.化学反应速率的影响因素；3.铁及其化合物的性质；4.同周期、同主族元素性质的递变；5.用化学沉淀法去除粗盐中杂质离子；6.化学能转化成电能；7.探究影响化学平衡移动的因素；8.盐类水解的应用；9.简单的电镀实验；10.制作简单的燃料电池；11.简单配合物的形成；12.有机化合物中常见官能团的检验；13.糖类的性质。 |
| 118 | 高中化学组合实验箱3 | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：玻璃棒(200mm)2根、低压发热棒(12V)1支、胶头滴管(90mm)2支、试管(φ15mm×150mm)4支、试管(φ20mm×200mm)4支、磨口试管(磨口24/29，φ30mm×200mm)1支、小咀磨口接头(磨口24/29)2个、硬质玻璃管(双口型，磨口24/29，200mm)1支、Y形试管(φ18mm×150mm)1支、试管夹(木质，180mm)1个、硅胶管(400mm)2根、玻璃导管(90°，190mm＋60mm)4支、玻璃导管(90°，85mm＋55mm)4支、玻璃导管(200mm)4支、玻璃导管(80mm)4支、橡胶塞(14/18/18mm，孔径7mm×1)2个、橡胶塞(16/21/25mm，孔径7mm×1)2个、鲁尔接头(二通)2个、鲁尔接头(三通)1个、量气管(25mL，下通)2支、移液管(1mL，刻度)1支、移液管(2mL，刻度)1支、移液管(5mL，刻度)1支、移液管(10mL，刻度)1支、移液管(20mL，刻度)1支、滴定管(25mL，酸式、碱式各一支)1套、双连球1个、洗耳球(60mL)2个、pH计(分度：0.1)1支、注射器(塑料，20mL，带针头)2支、烧杯(50mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(250mL)2个、锥形瓶(100mL)2个、漏斗(φ60mm，短颈)1个、塑料洗瓶(250mL)1个、石英玻璃蒸发皿(φ90mm)1个、培养皿(φ90mm)1个、培养皿(φ120mm)1个、结晶皿(φ125mm)1个、层析缸(100mm×100mm)1个、毛细管(φ100μm)1筒、容量瓶(50mL)1个、容量瓶(100mL)1个、容量瓶(250mL)1个、量筒(10mL)1个、量筒(25mL)1个、量筒(50mL)1个、量筒(100mL)1个。 结合实验箱1及配套实验仪器，可完成的实验：1.配制一定物质的量浓度的氯化钠溶液；2.强酸和强碱的中和滴定；3.乙醇、乙酸的主要性质；4.乙酸乙酯的制备和性质。 |
| 119 | 高中化学组合实验箱4 | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：温度计(0～200℃)1支、玻璃塞(磨口19/26)1个、单双可控接头(四氟活塞，磨口24/29)1个、单通活塞接头(磨口19/26)1个、短颈磨口漏斗(磨口24/29)1个、球形漏斗(磨口24/29)1个、启普发生器底座(85mm×160mm)1个、具支洗气瓶（100mL，带盖)2个、磨口试管(磨口24/29，φ30mm×200mm)2支、螺口塞具支接头（带盖，顶螺口14mm，磨口24/29)1个、口塞型具支接头(磨口24/29)1个、分液漏斗(磨口24/29，梨形)1个、小咀磨口接头(磨口24/29)2个、硬质玻璃管(双口型，磨口24/29，200mm)1支、玻璃导管(90°，85mm＋55mm)4支、玻璃导管(90°，190mm＋60mm)2支、玻璃导管(φ8mm×200mm)2支、玻璃导管(φ8mm×80mm)2支、硅胶管（黄色，400mm)2根、橡胶塞(22/30/30mm，孔径7mm×1)1个、橡胶塞(22/30/30mm，孔径7mm×2)1个、毛玻璃片(40mm×40mm)1块、集气瓶(125mL，口径35mm)1个、圆底烧瓶(磨口24/29，短颈，250mL)2个、烧杯(50mL)1个、烧杯(100mL)1个、烧杯(250mL)1个、烧杯(500mL)1个、胶头滴管(90mm)2支、药匙(红，黄，绿各3个)1套、镊子(125mm)1把、试管(φ15mm×150mm)2支。 本实验箱配置有实验室制取氧气和氢气的改进仪器，以培养学生创新和改进实验仪器的意识，结合实验箱1，可完成的实验：1.氧气的实验室制取；2.氢气的实验室制取；3.氢气还原金属氧化物；4.一氧化碳的实验室制取；5.一氧化碳还原金属氧化物；6.二氧化碳的实验室制取；7.氯化氢的实验室制取；8.氯化氢的喷泉实验；9.氯气的实验室制取；10.氨气的实验室制取；11.氨气的喷泉实验；12.乙烯的实验室制取；13.乙炔的实验室制取。 |
| 120 | 高中化学组合实验箱5 | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：温度计(0～200℃)3支、层析柱(磨口24/29，有效长度260mm)1个、圆底烧瓶(磨口24/29，短颈，250mL)1个、蒸馏头（带盖，磨口24/29，螺口14mm，110mm)1个、蛇形冷凝管1支、球形冷凝管1支、直型冷凝管(14mm螺口具支×2，总长380mm)1支、冷凝管接头(14mm螺口)2支、硅胶管(1000mm)2根、牛角管(磨口24/29)1支、锥形瓶(250mL)1个、单双可控接头(四氟活塞，磨口24/29)1个、分馏柱（带盖，磨口24/29，具支螺口14mm，总长140mm)3个、双球U型管(高70mm×外边距100mm×内边距30mm)1个、分液漏斗(磨口24/29，梨形)1个、玻璃塞(磨口24/29)1个、烧杯(250mL)2个、烧杯(100mL)2个、烧杯(50mL)2个。 本实验箱配置有净化水、分馏、萃取的改进仪器，以培养学生创新和改进实验仪器的意识，结合实验箱1，可完成的实验：1.净化水；2.蒸馏（例如制取蒸馏水）；3.石油分馏；4.萃取（例如从碘水中提取碘）。 |
| 121 | 高中化学配套实验仪器1 | 器件配置：滴定管夹1个、漏斗架1个、移液器架1个、试管架1个、试管刷1把、烧杯刷1把、水槽1个、干燥器(φ240mm)1个、二口烧瓶(250mL)1个、三口烧瓶(250mL)1个、恒压滴液漏斗(桶形，60mL，磨口24#)1个、物质导电性实验配套仪器(包括：灵敏电流计1个、电池盒2个、1号干电池2节、连接导线10根、小灯泡1袋、小灯座1个、单刀开关1个、石墨电极2个)1套、托盘天平(100g，0.1g)1台、分子结构模型（学生用，球棍式)1套。 备注：本配套实验仪器与实验箱2～3配套使用。 |
| 122 | 高中化学配套实验仪器2 | 器件配置：电子天平(200g，0.01g)1台、磁力加热搅拌器（附磁子)1台、封闭电炉(220V，800W～1000W，功率可调)1台、电吹风机(1000W)1台、手持式紫外线灯(365nm)1台。 备注：所列“数量”指每年级4个平行班的配备数量。 |
| 123 | 高中生物组合实验箱（通用） | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：支座（可拼接）1对、双嘴钳2个、支撑杆（250mm）1根、支撑杆(2根/套，单根杆长300mm，杆与杆可以螺纹对接)1套、铁圈(大、中、小)1套、万向夹2个、酒精灯(150 mL)1个、电子点火器1把、试管架1个、电子天平(1000g,0.1g)1台、电子秒表（0.01s）1个、LED台灯（可调光）1台、打孔器（4件）1套、剪刀（140mm，直尖头）1把、解剖器（6件）1套、试管夹2个、止水夹2个、三脚架1个、陶土网（140mm×140mm）1张、移液器（包括：0.5μL～10μL，10μL～100μL，100μL～1000μL，1000μL～5000μL）1套、移液器吸头（包括：0.5μL～10μL，10μL～100μL，100μL～1000μL，1000μL～5000μL）1套、移液器架(可放4支微量移液器)1个。 备注：本实验箱为通用仪器，与其他实验箱配套使用。 |
| 124 | 高中生物组合实验箱（分子与细胞） | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：量筒(10mL)1个、试管（φ15mm×150mm）6支、刻度试管（φ15mm×150mm）4个、烧杯（100mL）3个、烧杯（250mL）1个、锥形瓶（500mL）3个、玻璃漏斗（φ50mm）1个、培养皿（90mm）1个、表面皿（100mm）1个、胶头滴管（100mm）3支、玻璃棒（200mm）1根、直角玻璃导管（φ7mm，50mm+150mm）6支、毛细玻璃管（50支/盒）1盒、温度计（0～100℃）1 支、切片标本（包括生物组织标本22种，各1片。具体配置要求应按附录A中表A.2的要求）1盒、镊子（140mm，带齿直尖头）1把、载玻片1盒、盖玻片1盒、双面刀片1盒、单面刀片1盒、直尺(300mm)1把、pH精密试纸(pH 6.4～8.1）1本、pH广泛试纸1本、洗耳球(60mL)1个、研钵(附研杵)1个、打孔器(给叶片打孔)1套、药匙(大、中、小)1套、比色板(6孔)1块、注射器(30mL)1个、毛笔1支、铅笔(HB)1支、记号笔1支、彩泥(12色)1盒、大头针1盒、卫生香1盒、消毒牙签1盒、吸水纸1盒、擦镜纸1盒、定性滤纸1盒、棉塞1包、纱布1包。 结合通用箱，可完成的实验：1.使用高倍显微镜观察几种细胞；2.检测生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质；3.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动；4.制作真核细胞的三维结构模型；5.探究植物细胞的吸水和失水；6.比较过氧化氢在不同条件下的分解；7.淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用；8.探究影响酶活性的条件；9.探究酵母菌细胞呼吸的方式；10.绿叶中色素的提取和分离；11.探究环境因素对光合作用强度的影响；12.观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂。 |
| 125 | 高中生物组合实验箱（遗传与进化） | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：试管(φ15mm×150mm)2支、烧杯(250mL)2个、烧杯(500mL)2个、载玻片1盒、盖玻片1盒、培养皿(90mm)1个、接种环1个、直尺(300mm)1把、镊子(140mm，带齿直尖头)1把、小桶2个、DNA双螺旋结构模型组件(组件配置：脱氧核糖20，腺嘌呤5，胸腺嘧啶5，胞嘧啶5，鸟嘌呤5，磷酸22，粗棒22，细棒40)1套、铅笔1支、彩笔5支、记号笔1支、彩泥(12色)1袋、彩球(2色，各20个)1套、胶水1瓶、透明胶带1卷、滤纸1盒、吸水纸1盒、涂布器1个、纱布1卷。 结合通用箱，可完成的实验：1.性状分离比的模拟实验；2.观察蝗虫精母细胞减数分裂装片；3.建立减数分裂中染色体变化的模型；4.制作DNA分子双螺旋结构模型；5.低温诱导植物细胞染色体数目的变化；6.探究抗生素对细菌的选择作用。 |
| 126 | 高中生物组合实验箱（稳态与调节、生物与环境） | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：量筒(50mL)2个、试管（φ12mm×70mm）6支、烧杯（50mL）3个、烧杯（250mL）3个、烧杯（500mL）1个、锥形瓶（250mL）2个、玻璃棒（200mm）3根、胶头滴管（200mm）2支、玻璃管2支、白瓷盘（140mm×250mm）1个、pH计（笔式，分辨力0.1）1个、血细胞计数板4个、镊子（140mm，带齿直尖头）1把、软尺（1500 mm）1把、吸虫器（储虫瓶40mm×100mm，带有打孔橡胶塞、吸虫管、吸气管）1套、放大镜1个、记号笔2支、滤纸1盒、纱布10块。 结合通用箱，可完成的实验：1.模拟生物体维持pH的稳定；2.探索植物生长调节剂的应用；3.调查草地中某种双子叶植物的种群密度；4.培养液中酵母菌种群数量的变化；5.探究土壤中动物类群的丰富度；6.探究土壤微生物的分解作用。 |
| 127 | 高中生物组合实验箱（生物技术与工程） | 实验箱规格：≥571×355×171mm，实验箱四周圆角处理，圆角R90mm，带有卡扣，可以卡住箱盖，实验箱可多个叠加组合摆放，并且有定位箱体之间不会滑落，每个实验器材有相对应插槽，实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；材料环保无毒无味，实验箱最大承重不小于 50 公斤，且满足 8 个以上箱体的承压叠放。 实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作;采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 器件配置：量筒（100mL）1个、试管（φ12mm×70mm）6支、试管（φ15mm×150mm）6支、烧杯（250mL）1个、烧杯（500mL）1个、锥形瓶（50mL）4个、锥形瓶（250mL）2个、培养皿（90mm）2个、玻璃漏斗（90mm）1 个、玻璃棒（200mm）1根、研钵（附研杵）1套、研磨过滤器（20mL）1个、计数器（手持式）1个、血细胞计数板1个、镊子（140mm，带齿直尖头）1把、小刀（白瓷刀）1把、单面刀片1盒、接种环1个、比色管6个、封口膜（10cm×38m）1卷、橡皮筋1包、纱布1卷、棉塞1包、牛皮纸1包、滤纸1盒、标签纸1本、消毒用酒精棉球1包。 结合通用箱，可完成的实验：1.制作传统发酵食品；2.酵母菌的纯培养；3.土壤中分解尿素的细菌的分离与计数；4.菊花的组织培养；5.DNA的粗提取与鉴定；6.DNA片段的扩增及电泳鉴定。 |
| 128 | 智能生物显微镜 | 器件配置：智能生物显微镜（单目广视场目镜：10×/φ18；消色差物镜：4×、10×、40×；LED光源，亮度连续可调；双层移动式载物台；图像参数：200万，1080P/25fps；显示：2.8英寸，可显示状态和操作错误；具备教学模式和考核模式双功能，支持物镜选择操作规范性自动检测，支持焦距调节操作规范性自动检测，支持显微镜取用操作规范性自动检测，支持教师端与学生显微画面视频互动，支持学生操作过程显微画面同步记录，支持操作过程数据的自动上，支持AI智能赋分接口，完成对显微镜实验的自动评价）1台。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）人员要求

本项目要求安装调试实施团队不少于4人，其中项目团队负责人1人。

（2）质保（维保）及售后要求

①本项目质保期三年，费用包在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）；

②本项目所投产品使用软件授权终身使用及升级，费用包含在投标总价中。

③供应商接到报修请求，2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，质保期内故障报修24小时内无法及时修复的须提供备机。

④供应商在质保期内每学期结束前为学校进行整体维护一次，费用包含在投标总价中；

⑤质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给。

（3）验收要求

①所供货物必须是全新的，原装正品行货，完全符合国家规定的质量标准，因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

②供应商完成竣工文档整理方可申请验收，供应商应按相关政府职能部门要求的标准编制竣工验收资料，确保通过相关政府职能部门验收，并将竣工验收资料送城建档案馆存档。

③验收的相关数据及中标产品信息，供应商应及时填入网络管理平台。

④验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，供应商负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过。

（4）技术培训要求：

①供应商对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。

②供应商签订合同时制定全面培训计划，要求分为使用培训、教学应用培训，方案中需提供具体培训安排、内容、讲义、考核计划等。

③供应商须提供培训讲义，培训学校管理人员不少于2人。

（5）平台监管要求：

①供应商须接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备云服务平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。

②供应商须在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。

③供应商在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收，验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。

④供应商须对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”（南京市教育装备项目管理平台网址Http://nj.cneefix.com）制作二维码标签，并张贴到设备上。

⑤供应商须通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。

（6）安全要求：

供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强人员安全教育，加强实施现场安全保护，杜绝安全事故发生。如实施过程中发生安全事故，供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责，如对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）样品要求

1.供应商提供以下样品各一件（制作标准和要求与本次采购项目一致）：

（1）供应商提供所投“高中物理近代物理演示仪器”（“序号112”）；

（2）“智能生物显微镜”（“序号128”）

2.样品提交地点：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门（牡丹江街）。

3.样品提交时间：投标截止时间前半小时开始接收，投标截止时间后不再接受。

4.其他说明

（1）样品上如有和供应商名称有关的信息，应提前覆盖或处理，未在规定地点及截止时间前按要求提交的样品将被拒收，样品评审不得分。

（2）样品的所有费用由供应商承担，评标结束后，供应商应最迟于次日取回，否则按废品处理，后果自负。中标供应商的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。

（3）样品尺寸正负偏离不超过10mm。

（四）视频演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

附件1：图纸

详见采购公告附件。

附件2：各实验室配置清单

| 南京市第29中学新校区实验室基础设备配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 实验楼三层 |  |  |  |
| 生物综合实验室设备配置【2间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 2 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 2 | 套 |
| 3 | 水槽(中） | 2 | 套 |
| 4 | 水槽(小） | 28 | 套 |
| 5 | 三联水嘴 | 30 | 付 |
| 6 | 实验台（学生）1 | 28 | 张 |
| 7 | 学生电源 | 56 | 套 |
| 8 | 辅助光源 | 56 | 套 |
| 9 | 学生凳 | 112 | 张 |
| 10 | 陈列柜 | 4 | 组 |
| 生物数码显微实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 4 | 水槽(小） | 14 | 套 |
| 5 | 三联水嘴 | 15 | 付 |
| 6 | 实验台（学生）1 | 14 | 张 |
| 7 | 学生电源 | 28 | 套 |
| 8 | 辅助光源 | 14 | 套 |
| 9 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 10 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 生物技术实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 13 | 付 |
| 4 | 水槽(中） | 13 | 套 |
| 5 | 实验台（学生）2 | 4 | 张 |
| 6 | 实验台（学生）3 | 2 | 张 |
| 7 | 实验台（边台）2 | 2 | 张 |
| 8 | 学生电源 | 56 | 套 |
| 9 | 边台电源 | 15 | 个 |
| 10 | 试剂架1 | 4 | 组 |
| 11 | 试剂架2 | 2 | 组 |
| 12 | 单面滴水架 | 6 | 组 |
| 13 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 14 | 仪器柜 | 5 | 组 |
| 15 | 高中生物 3D实验室软件 | 1 | 套 |
| 生物仪器准备室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 1 | 副 |
| 4 | 试剂架3 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 8 | 组 |
| 生物准备药品室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台2 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 1 | 副 |
| 4 | 试剂架3 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 8 | 组 |
| 6 | 易燃品存柜、防爆柜（报警装置） | 1 | 组 |
| 生物组培微生物实验室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 1 | 台 |
| 2 | 笔式酸度计 | 1 | 支 |
| 3 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |
| 4 | 水浴锅 | 1 | 台 |
| 5 | PH计 | 1 | 台 |
| 6 | 超净工作台 | 28 | 台 |
| 7 | 接种器具灭菌器 | 10 | 台 |
| 8 | 智能光照培养箱 | 1 | 台 |
| 9 | 光照培养架 | 2 | 套 |
| 10 | 炼苗架 | 2 | 套 |
| 11 | 果酒果醋发酵装置 | 5 | 套 |
| 12 | 酿酒设备 | 1 | 套 |
| 13 | 探究实验耗材包 | 1 | 套 |
| 14 | 紫外灭菌车 | 1 | 台 |
| 15 | 照度计 | 1 | 台 |
| 16 | 温湿度计 | 1 | 个 |
| 17 | 精油提取器 | 1 | 台 |
| 18 | 冰箱 | 1 | 台 |
| 19 | 电磁炉 | 1 | 台 |
| 20 | 组培苗 | 100 | 瓶 |
| 21 | 试剂盒 | 1 | 套 |
| 22 | 教学管理软件 | 1 | 套 |
| 23 | 课程培训与服务 | 1 | 项 |
| 1 | 准备台1 | 1 | 套 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架5 | 1 | 组 |
| 5 | 实验凳 | 36 | 把 |
| 6 | 衣帽柜 | 2 | 个 |
| 7 | 传递窗 | 2 | 套 |
| 8 | 净化板隔断 | 150 | ㎡ |
| 9 | 净化门 | 2 | 扇 |
| 10 | 净化灯 | 18 | 套 |
| 11 | 紫外灭菌系统 | 2 | 套 |
| 12 | 净化通风系统 | 2 | 套 |
| 13 | 实验室地面 | 103 | ㎡ |
| 14 | 实验室水电 | 1 | 室 |
| 15 | 净化吊顶 | 87 | ㎡ |
| 生物实验员办公室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台1 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 1 | 付 |
| 4 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 5 | 教师操作台 | 2 | 套 |
| 6 | 教师操作椅 | 2 | 张 |
| 实验楼五层 |  |  |  |
| 数字化实验室/物理竞赛与大学先修教室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 教师演示台2 | 1 | 张 |
| 2 | 教师主控电源 | 1 | 套 |
| 3 | 实验多目教学示范仪 | 1 | 台 |
| 4 | 实验教学直播示范系统 | 1 | 套 |
| 5 | 实验台（学生）2 | 4 | 张 |
| 6 | 实验台（边台）1 | 1 | 张 |
| 7 | 实验台（边台）3 | 1 | 张 |
| 8 | 边台电源 | 48 | 个 |
| 9 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 10 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 11 | 高中物理 3D实验室软件 | 1 | 套 |
| 物理研习室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台1 | 1 | 张 |
| 2 | 边台电源 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 6 | 组 |
| 4 | 矮柜 | 2 | 组 |
| 5 | 书柜 | 1 | 套 |
| 6 | 教师操作台 | 1 | 套 |
| 7 | 教师操作椅 | 1 | 张 |
| 物理智慧云实验室建设方案【1间】 |  |  |  |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | 28 | 点 |
| 2 | 交换机 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器 | 1 | 个 |
| 4 | 教师控制主机系统 | 1 | 台 |
| 5 | 视频多流云终端 | 1 | 台 |
| 6 | 视频流媒体服务平台 | 1 | 套 |
| 7 | 教师演示台1 | 1 | 台 |
| 8 | 实验室水槽柜 | 1 | 套 |
| 9 | 实验柜（学生） | 28 | 套 |
| 10 | 实验控制仪 | 28 | 套 |
| 11 | 智能学生云终端 | 28 | 台 |
| 12 | 实验操作视频采集系统 | 28 | 套 |
| 13 | 实验台（学生）4 | 28 | 套 |
| 14 | 学生凳 | 56 | 张 |
| 15 | 实验室辅件及配套设备 | 1 | 间 |
| 16 | 吊装系统控制面板及APP | 1 | 套 |
| 17 | 吊装控制系统 | 1 | 套 |
| 18 | 物理吊装式控制设备 | 14 | 组 |
| 19 | 吊装智能摇臂控制系统 | 14 | 套 |
| 20 | 吊装系统摇臂终端盒 | 14 | 组 |
| 21 | 吊装系统照明光源 | 28 | 套 |
| 22 | 吊装系统照明线路 | 1 | 室 |
| 23 | 吊装系统供电线路 | 1 | 室 |
| 24 | 吊装系统网络线路 | 1 | 室 |
| 25 | 吊装系统安装附件 | 1 | 项 |
| 26 | 高中物理力学演示仪器 | 1 | 套 |
| 27 | 高中物理电学演示仪器 | 1 | 套 |
| 28 | 高中物理电磁学演示仪器 | 1 | 套 |
| 29 | 高中物理近代物理演示仪器 | 1 | 套 |
| 30 | 高中物理传感器演示仪器 | 1 | 套 |
| 31 | 高中物理光学演示仪器 | 1 | 套 |
| 32 | 高中物理热学演示仪器 | 1 | 套 |
| 33 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 （校级管理端） | 1 | 点 |
| 34 | 视频同步及管理系统 （校级管理端） | 1 | 点 |
| 35 | 实验教学及考核数据服务器设备（校级管理端） | 1 | 台 |
| 36 | 校级调度及视频服务器设备（校级管理端） | 1 | 台 |
| 37 | 数据汇聚交换机 | 1 | 台 |
| 38 | 路由器 | 1 | 个 |
| 生化智慧云实验室建设方案【1间】 |  |  |  |
| 1 | 实验教学管理系统平台软件 | 27 | 点 |
| 2 | 交换机 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器 | 1 | 个 |
| 4 | 教师控制主机系统 | 1 | 台 |
| 5 | 视频多流云终端 | 1 | 台 |
| 6 | 视频集控服务 | 1 | 套 |
| 7 | 教师演示台1 | 1 | 台 |
| 8 | 实验室水槽柜 | 1 | 套 |
| 9 | 台式洗眼器装置 | 1 | 台 |
| 10 | 实验柜（学生） | 27 | 套 |
| 11 | 实验控制仪 | 27 | 套 |
| 12 | 智能学生云终端 | 27 | 台 |
| 13 | 实验操作视频采集系统 | 27 | 套 |
| 14 | 实验台（学生）4 | 27 | 套 |
| 15 | 学生凳 | 54 | 张 |
| 16 | 实验室水槽柜 | 14 | 套 |
| 17 | 实验室辅件及配套设备 | 1 | 间 |
| 18 | 吊装系统控制面板及APP | 1 | 套 |
| 19 | 吊装控制系统 | 1 | 套 |
| 20 | 化学吊装式控制设备 | 14 | 组 |
| 21 | 吊装智能摇臂控制系统 | 14 | 套 |
| 22 | 吊装系统摇臂终端盒 | 14 | 组 |
| 23 | 吊装系统照明光源 | 28 | 套 |
| 24 | 吊装系统照明线路 | 1 | 室 |
| 25 | 吊装系统供电线路 | 1 | 室 |
| 26 | 吊装系统网络线路 | 1 | 室 |
| 27 | 风机 | 1 | 套 |
| 28 | 室内行程管道及配件 | 1 | 室 |
| 29 | 屋面风机对接部分 | 1 | 项 |
| 30 | 风管配套辅件 | 1 | 套 |
| 31 | 万向吸风罩 | 28 | 套 |
| 32 | 吊装系统安装附件 | 1 | 项 |
| 33 | 高中化学组合实验箱1 | 1 | 套 |
| 34 | 高中化学组合实验箱2 | 1 | 套 |
| 35 | 高中化学组合实验箱3 | 1 | 套 |
| 36 | 高中化学组合实验箱4 | 1 | 套 |
| 37 | 高中化学组合实验箱5 | 1 | 套 |
| 38 | 高中化学配套实验仪器1 | 1 | 套 |
| 39 | 高中化学配套实验仪器2 | 1 | 套 |
| 40 | 高中生物组合实验箱（通用） | 1 | 套 |
| 41 | 高中生物组合实验箱（分子与细胞） | 1 | 套 |
| 42 | 高中生物组合实验箱（遗传与进化） | 1 | 套 |
| 43 | 高中生物组合实验箱（稳态与调节、生物与环境） | 1 | 套 |
| 44 | 高中生物组合实验箱（生物技术与工程） | 1 | 套 |
| 45 | 智能生物显微镜 | 1 | 套 |
| 生物模型标本室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 准备台3 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽(中） | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 1 | 付 |
| 4 | 试剂架4 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 10 | 组 |
| 6 | 双面标本柜 | 10 | 组 |
| 生物器材室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 8 | 组 |
| 化学器材室设备配置【1间】 |  |  |  |
| 1 | 仪器柜 | 8 | 组 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.技术项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 22 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 评委根据投标人提供的深化设计方案综合评分： - 投标人提供针对采购需求的整体规划设计布置图（包含采购需求内的生物综合实验室、生物数码显微实验室、生物技术实验室、生物组培微生物实验室、物理数字化实验室/物理竞赛与大学先修实验室、物理智慧实验室、生物和化学化智慧实验室及辅房等）；根据江苏省高级中学理科实验室装备标准要求，同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性，进行综合评分： 上述内容完整、科学性、合理性强得2分； 上述内容基本完整、基本科学合理得1分； 上述内容不完整、不科学得0.5分； 未提供的不得分。 - 投标人提供针对采购需求的整体规划设计施工图（包含采购需求内的生物综合实验室、生物数码显微实验室、生物技术实验室、生物组培微生物实验室、物理数字化实验室/物理竞赛与大学先修实验室、物理智慧实验室、生物和化学智慧实验室及辅房等），根据采购需求对图纸的合理性与规范性进行综合评分： 上述内容完整、科学性、合理性强得3分； 上述内容基本完整、基本科学合理得2分； 上述内容不完整、不科学得1分； 不提供不符合不得分。 - 投标人提供针对采购需求的主要空间与实际场地平面尺寸匹配的深化效果图（包含采购需求内的生物综合实验室、生物数码显微实验室、生物技术实验室、生物组培微生物实验室、物理数字化实验室/物理竞赛与大学先修实验室、物理智慧实验室、生物和化学智慧实验室及辅房），效果图中实验室桌椅、设备摆放要与之提供的布置图相匹配且能体现数字化和创新实验室特性。 上述内容完整、科学性、合理性强得3分； 上述内容基本完整、基本科学合理得2分； 上述内容不完整、不科学得1分； 不提供不符合不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 原材料检测报告 | 1.投标人提供原材料（陶瓷台面）以下各项指标满足要求的具有CMA标识的检测报告，全部满足得2分： ①依据 GB/T3810.11-2016《陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定》检测方法且指标满足:抗釉裂性(无釉裂)检测结果符合要求。 ②依据 GB/T3810.7-2016《陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定》检测方法且指标满足:有釉耐磨不低于4级(2100 转)。 ③、依据 GB/T9966.1-2020《天然石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》检测方法且指标满足:压缩强度不低于 280MPa。 ④依据 GB/T3810.4-2016《陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定》检测方法日指标满足:破坏强度不低于 13000N:断裂模数平均值不低于 51MPa、单个值>32MPa的检测结果符合要求。 ⑤依据 GB/T3810.5-2016《陶瓷砖试验方法 第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性》检测方法且满足:抗冲击性不低于0.55 的检测结果符合要求。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.4 | 成品检测报告 | 投标人提供具有CMA标识的以下产品合格的检测报告： 1、产品：教师演示台、准备台（中央台、边台）；依据为《GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件》，全部提供得1分，缺项漏项不得分。 2、仪器：提供1项得0.5分，满分1分。 ①高中物理教师教学演示全套实验仪器：（包含：高中物理力学、高中物理电学、高中物理电磁学、高中物理近代物理、高中物理传感器、高中物理光学演示、高中物理热学等演示仪器检测项目）。 ②高中生物学生实验多元组合仪器箱：（包含：高中生物组合（分子与细胞）、高中生物组合（遗传与进化）、高中生物组合（稳态与调节、生物与环境）、高中生物组合（生物技术与工程）等演示仪器检测项目）。 备注：（1）所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。（2）上述涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。 | 2 | 客观分 |
| 2.5 | 样品 | 评委根据投标人提供的样品（“高中物理近代物理演示仪器”（“序号112”）及“智能生物显微镜”（“序号128”）各1件）综合评分： （1）样品符合参数要求，工艺精细、外观平整，无色差、无异味；满足教学实验所需功能，操作便捷，实用性强，得5分； （2）样品符合基本参数要求，外观稍平整，有轻微色差、有轻微异味；基本上能满足教学实验所需的功能，得2.5分； （3）样品基本符合参数要求，色差严重，外观有毛刺，味道刺鼻，不满足教学实验的功能，得1分； 投标人提供的样品不全或不符合本项目评审要求的不得分；未在截止时间前及规定地点提交样品的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据投标人提供的以下产品视频演示情况综合评分（每位投标人视频时长总计不超过15分钟）。 演示一、以“高中电学测绘小灯泡伏安特性曲线”实验为例；演示实验教学管理系统平台软件功能。成功演示全部内容得2.5分，缺项或未提供演示的不得分。 演示要求： ①实验数据云存储； ②系统后台管理； ③实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； ④电子实验报告的制作、审核与派发管理； ⑤学生实验报告提交管理； ⑥支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； ⑦支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价； 软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。演示实例要求可以通过视频实时查看该实验中电压表、电流表的实时读数，方便老师进行评价参考。 ⑧实验成绩复核及争议消除机制； ⑨实验错误点的统计分析管理等。 ⑩支持无缝升级为AI智能评分系统。 演示二、实验名称：探究加速度与力、质量的关系 实物视频演示里面的仪器样式、外观、性能须与采购清单中“高中物理力学演示仪器”技术参数一致。成功演示全部内容得2.5分，缺项或未提供演示的不得分。 演示要求： ①搭建力学轨道（特点：1.轨道采用铝合金一体成型，轨道面采用双凹滑行槽设计，使小车车轮与轨道接触面减少，降低摩擦力，有效减少系统误差 2.轨道配套附件丰富，自带双色读数刻度尺，可方便读取小车的位移，配套有可移动式防撞夹及小车释放器，让实验操作更加方便安全）。 ②将实验小车放置在力学轨道上（特点：实验小车车轮采用内嵌轴承设计，有效降低自身摩擦力，确保了车轮的转动顺畅）。 ③小车端部固定上纸带夹，打点计时器固定在轨道端部仪器托盘上，纸带夹上固定上一条纸带，纸带穿过打点计时器。 ④把轨道的一侧升高，以补偿打点计时器对小车的阻力：调节轨道的倾斜程度，使小车在不受牵引时刚好能拖动纸带沿轨道匀速下滑。 ⑤测量小车的质量和砝码桶的重力（砝码桶的重力作为对小车的拉力 F）。 ⑥将砝码桶通过细线连接小车。启动打点计时器数秒后释放小车，然后通过纸带测出小车的加速度，记录数据。保持小车质量不变，改变砝码桶质量，再重复4次实验。 ⑦保持小车所挂砝码桶质量不变，改变小车质量，通过纸带测出小车的加速度。再重复实验 4 次，记录数据。 ⑧分析实验数据，得出实验结论。 投标人未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分（每项内容逐条阐述），包括：1.施工组织计划及人员配置；2.设备制造、供货、安装、调试、验收等全过程实施方案；3.质量及进度保证措施。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得2分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得1分， （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的项目售后服务方案综合评分（每项内容逐条阐述），包括：1.售后服务保证措施；2.维修方案；3.质保期内外服务计划。 （1）上述每项内容完整，科学合理、操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完整，较科学合理，有可操作性的，得1分； （3）上述每项内容不科学合理、无操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 产品质保期限 | 在满足招标文件原厂质保期3年的基础上，投标人每免费延长1年质保的得1分，最高得2分。投标人投标时出具承诺函，并加盖公章。 | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩或产品业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩或产品业绩（至少包含物理智慧实验室或化学智慧实验室或生物智慧实验室类），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有电子信息类中级工程师职称的得1分，电子信息类高级及以上工程师职称的得2分， （提供人员证书以及投标人为其缴纳的 2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的团队实施人员（项目负责人除外）具有自动化专业中级工程师职称的，每提供一人得1分；具有自动化专业高级工程师职称的，每提供一人得2分，最多得4分。 （一人多证不重复计分，以最高分计。提供人员证书以及投标人为其缴纳的 2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人所投软件产品具有国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书（含“实验教学及考核管理”）得2分，不提供不得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可） | 2 | 客观分 |
| 6.节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、核心产品品牌一览表

七、投标分项报价表（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、中小企业声明函（如有）

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

十二、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

七、投标分项报价表

### 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

十、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有货物，投标人须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业（货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。