招　标　文　件

项目名称：江苏省生态环境厅物业服务项目

项目编号：JSZC-320000- SCZX-G2024-0255

江苏省政府采购中心

2024年8月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………57

- 投标文件格式………………………………61

第一章  投标邀请

受江苏省生态环境厅机关服务中心的委托，江苏省政府采购中心就江苏省生态环境厅物业服务项目 (JSZC-320000-SCZX-G2024-0255)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省生态环境厅物业服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年8月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2024-0255

2.项目名称：江苏省生态环境厅物业服务项目

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1500 |
| 2 | **** |
| …… |  |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1500 |
| …… |  |  |

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无/本项目采购包****专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年8月28日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：详细内容见本招标文件第四章

地址：南京市鼓楼区江东北路176号

联系人：夏先生

联系方式：025-58527000

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：乔秀善

联系方式：025-83668530

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

6.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

6.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、项目验收

8.1 甲方依法组织履约验收工作。

8.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

8.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

8.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

8.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

8.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

9.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决争议的方法

11.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

12.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| ** | 1 | 江苏省生态环境厅物业服务项目 | 物业管理 |

一、采购需求

1、项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 江苏省生态环境厅办公大楼 | 项目位于鼓楼区江东北路176号院，大院占地约二十亩，大院西面中部设主大门，大院东北面设一辅门（上班时间开通），院内有南、北两栋办公楼 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等：

（1）采购人可提供的物业管理办公室一间，面积10㎡；仓库一间，面积15㎡；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备：大院扫地车一辆，升降机一台、分体式空调一台；

（3）采购人可提供食堂供供应商员工用餐，供应商将工作午餐费（每人每天10元，全年按250个工作日计算）计入此次报价中；

（4）采购人可提供的零星维修材料。

2、物业服务范围

2.1物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 南楼环境监管综合楼、北楼江苏省环境科研实验楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 45496㎡，其中南楼11538㎡，地上9层, 地下1层，北楼33958㎡,地上21层，地下2层 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 69343㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门263个1445.4㎡、窗906个1868.4㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 明环氧地坪12332㎡、大理石地面15895㎡、柏油路面40767㎡、地板18488㎡、塑胶1811㎡、瓷砖2485㎡、水泥地880㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | / | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | / | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材、玻璃幕墙 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | / | 见“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 设施不含 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 南楼： 1楼服务窗口大厅、大会议室1个、中小会议室1个及部分办公室；2-9楼分别设有中会议室1个，小会议室4个 北楼： 大会议1个，中小会议室2个 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | / | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | / | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 南楼：10个 北楼：21个 总面积约775㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 北楼垃圾站10㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 南楼： 31个停车位、12个充电桩车位 北楼： 146个停车位、112个机械车位、12个充电桩车位 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 49个车位（含18个充电桩车位） | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 西门1个，北门1个 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 西门1个，北门1个 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 南楼： 3部电梯（含消防电梯1部） 北楼： 6部电梯（含消防电梯1部、客梯4部、客货梯1部） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 南楼： 中央空调（VRV系统）、高静压送风空调、空调加新风（1台热泵机组）系统 北楼： 中央空调（VRV系统）、主机29组81台、室内机400多台、地源热泵新风系统 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | / | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 南楼： 给排水系统（水泵房，24立方的不锈钢消防水箱、500立方的消防水池、8立方的生活水箱） 北楼： 智能系统、给排水系统（水泵房，24立方不锈钢消防水箱和生活水箱各一个、500立方消防水池） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 南楼： 消防联动报警及自动喷淋（2台消防泵在负一层）系统、500立方消防水池1座 北楼： 消防系统（消防、喷淋泵房、500立方消防水池1座） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 锅炉设备 | / | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统（摄像头共275个，北楼199个、南楼52个、外围24个） | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 节能灯具 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜2台，功率1600KVA*2（变压器）、500KVA*2（变压器） 低压柜2台，每台950KW | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

2.2物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 42805㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 绿化 | / | 见“3.4保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 填写广场面积 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯35、草坪灯6 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 435个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 6个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 120㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 露台 | 4038㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 监控 | 275个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 指示牌、显示屏 | 显示屏2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

3、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.1 基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）管理服务达到江苏省省级示范物业管理项目的标准 |
|  |  | （3）负责制订物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每月应向采购人（管理部门）报告一次计划实施情况。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一（着装式样和颜色需经采购人认可后由中标单位负责购置），佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
|  |  | （5）负责本物业管理范围内的物业档案资料的收集保存管理（房屋建筑施工装修档案、物业竣工验收档案、设备管理档案、以及各岗位值班、设备维修、保养记录及配电、消防值班台账等） |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 10 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2 房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3 公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。开水炉的清洗、消毒工作（每年各4次） |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。二次供水箱的清洗、消毒工作（每年各4次），两栋大楼消防水箱的清洗（每年各2次），并提供二次供水箱清洗后的水质检测报告（每年4次） |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合） |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。（由采购人委托专业维保单位进行操作，供应商予以配合）。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 10 | 锅炉设备/热力站 | （1）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展1次锅炉水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。 |
| 11 | 采暖系统 | （1）定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。 |
|  |  | （2）负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。 |
|  |  | （3）做好供暖前检查等相关准备工作。 |
|  |  | （4）暖气片上水前，提前通知采购人。 |
|  |  | （5）供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。 |
|  |  | （6）根据天气情况适时调节供暖设备运行工况，节约能源。 |

注：电梯系统由采购人委托具备专业资质的第三方供应商完成。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
|  |  | （7）办公室内顶面掸尘除渍和窗帘清洗每年至少清洗一次 |
|  |  | （8）花岗岩地面清洗、晶面养护每月一次（天然石材面积为6000㎡） |
|  |  | （9）局部墙面、门厅平台以及车辆入库玻璃门顶的清洁每月1次或根据需要 |
|  |  | （10）各类下水道、污水管井的疏通每半年1次 |
|  |  | （11）洗手间易耗品（卷纸、擦手纸、洗手液、除臭丸）的及时补充。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4 保洁服务

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |
| 17 | 保温一体板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 18 | 铝板外墙 | 定期专业清洗。 |
| 19 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |
| 20 | 玻璃幕墙外墙 | 定期专业清洗。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

3.5 绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |

3.6 保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。西大门为24小时，东北辅门在工作日为7:00-19:00。 |
|  |  | （2）设置门岗， |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—____-____）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）负责服务区域内24小时的监控跟踪，检查安全出口、疏散通道畅通情况、电动车（电动汽车及电动自行车）充电设施及应急照明是否完好等情况，每日巡查不少于4次。 |
|  |  | （6）北楼北马路对面有一小型停车场，根据采购人需要提供安保服务。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于30天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。机械停车位工作时间为：工作日早7：30至晚上20：00，非工作日早8：00至晚上18：00，有专业人员负责操作。电动自行车停车场工作时间为：工作日早7：30至晚上18：00 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （6）洗车房负责车辆清洗，服务时间上午8：00至12：00，下午（夏秋季14：00至18：00，冬春季13：30至5：30）。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.7 会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

4、供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | / | / | 个 |
| 2 | 房屋维修服务 | / | / | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | / | / | 台 |
| 4 | 保洁服务 | / | / | 台 |
| 5 | 绿化服务 | / | / | 台 |
| 6 | 保安服务 | / | / | 套 |
| 7 | 会议服务 | / | / | 台 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

5、物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 |  |
|  | 安全总监 | 1 | 1 |  |
| 基本服务 | 主管 | / | / |  |
|  | 前台（或传达室） | / | / |  |
|  | 内勤 | / | / |  |
|  | 客服（24小时服务热线） | / | / |  |
| 房屋维护服务 | 主管 | / | / |  |
|  | 综合维修 | / | / |  |
| 公用设施设备维护服务 | 主管 | 1 | 1 |  |
|  | 弱电维修 | 1 | 1 |  |
|  | 高配工 | 2 | 6 | 须具备特种作业操作证（高压电工作业证） |
|  | 水电工 | 4 | 4 | 须具备作业操作证（低压电工作业证） |
|  | 暖通工 | / | / |  |
|  | 锅炉工 | / | / |  |
|  | 电梯工 | / | / |  |
| 保洁服务 | 主管 | 1 | 1 |  |
|  | 保洁员 | 16 | 16 |  |
|  | 垃圾清运工（石材养护） | 1 | 1 |  |
| 绿化服务 | 绿化工 | / | / |  |
| 保安服务 | 主管 | 1 | 1 |  |
|  | 领班 | 1 | 1 |  |
|  | 门岗（含形象岗） | 2 | 6 |  |
|  | 消控岗 | 2 | 6 |  |
|  | 巡逻岗 | 1 | 1 |  |
|  | 车管岗 | 5 | 7 |  |
|  | 洗车工 | 2 | 2 |  |
| 会议服务 | 会务（含会务主管） | 9 | 9 |  |
| 合计 |  |  | 65人 |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

6、商务要求

6.1实施期限

本项目合同一次签三年，按季度对中标供应商进行考核，若两次考核不合格（考核评分低于75分），采购人有权取消合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权取消合同。

6.2付款方式

6.2.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付时间：合同签订并收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，预付款支付比例：年度合同金额的20%，剩余合同价款按照合同进度按季度支付；

6.2.2本项目合同一次签三年，按季度对中标供应商进行考核，若两次考核不合格（考核评分低于75分），采购人有权取消合同。日常工作中因中标方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，采购人也有权取消合同。

根据每季度考核情况按季结付季度款，综合考核得分达90分，季度物业费全额支付，低于90分的每少1分，扣500元，如连续两个季度考核分低于75分的，采购人有权解除合同。合同到期进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金。

6.3验收标准与要求

6.3.1物业管理考核细则

| 项目 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 监管评分标准 | 测评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 日 常 工 作 及 基 础 管 理 （35分） | 1 | 物业公司制定有详细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案和创优计划。 | 3分 | 没有方案和计划扣3分，每发现一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 2 | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 4分 | 没有建立，扣4分。物业管理服务管理工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整、不规范扣0.5分,未制定具体措施扣0.5分,未制定考核办法扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 | 4分 | 每发现1次1人无上岗证扣0.5分，着装及标志一项不符合扣0.5分。 |  |
|  | 4 | 房屋及其公用设备设施档案资料齐全、分类成册、管理完善、查阅方便。 | 3分 | 包括房屋立面图、平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，部份规划图分类编制成册，共用设备大中修记录、保养记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 项目部组织机构健全，所有人员身体健康，形象良好，以机关工作为中心，自觉遵守各项制度。 | 4分 | 组织不健全扣1分，员工管理不到位，违反甲方管理规定，发生一起扣0.5分。 |  |
|  | 6 | 及时与厅机关服务中心沟通，对中心安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 | 3分 | 遇重大问题不报告扣3分，因沟通原因影响工作扣0.5分，安排事项无反馈、无结果扣0.5分。 |  |
|  | 7 | 每年至少开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查处室部门覆盖率达60%以上，满意率达90%以上，对合理建议或意见及时整改。 | 4分 | 未做扣3分，该整改的未整改，每一项扣0.5分，满意度低于90%，每低一个百分点扣0.5分。 |  |
|  | 8 | 建立24小时值班制度，设立服务电话，耐心、细致、礼貌地接机关工作人员报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录，建立回访制度。 | 3分 | 无相应管理制度的扣3分，每发现一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  | 9 | 建立节能降耗方案。 | 2分 | 无方案，扣2分；方案不具体，针对性不强，扣0.5分； |  |
|  | 10 | 按要求配备物业管理服务人员。 | 5分 | 人员配备不足，每少一人扣0.5分，少6人以上扣5分。 |  |
| 项目 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 监管评分标准 | 测评分值 |
| （二） 清 洁 卫 生 及 会 务 保 障 （30分） | 1 | 清洁卫生负责范围明确到人，实行标准化保洁，清洁员着装统一、工作仔细，形象良好，清洁设施完备。 | 2分 | 清洁员责任不明确扣1分；未实行标准化保洁扣0.5分；着装不统一、不干净、形象不好每人扣0.5分；设备不完备扣1分。 |  |
|  | 2 | 进入工作场所，做到动作轻，说话轻，走路轻。 | 2分 | 对机关单位工作造成影响，一次投诉扣0.5分 |  |
|  | 3 | 大厅、走廊、电梯、楼梯干净明亮，无灰尘、痰迹，无烟头、纸屑，电梯门框、轿厢无污迹。 | 2分 | 有明显污迹、杂物，楼梯、地面有烟头、痕迹，墙面有蛛丝、灰尘，电梯门框、轿厢有污迹，发现一处均扣0.5分。 |  |
|  | 4 | 值班室、监控室每日清洁，室内地面及家具、电器、设备干净明亮，无灰尘及其他杂物，物品及桌椅排放整齐。 | 1分 | 墙面、天花板、灯等无灰尘、蜘蛛网，桌椅台面无污，地面无杂物，垃圾篓清理及时，物品摆放整齐，每一项不符合扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 拖把间无异味、无积水、拖把池无污渍、排水正常。 | 2分 | 地面、拖把池有水迹、污渍，拖把间有异味扣0.5分，墙面有污迹扣0.5分。 |  |
|  | 6 | 公共设施目视无明显灰尘，平台、屋顶无积水、杂物，管线无污迹，雨蓬无垃圾、青苔、积水。 | 2分 | 每一项不符合0.5分， |  |
|  | 7 | 外墙目视无污迹，公共区域无蜘蛛网、无积尘。 | 2分 | 发现一处不符合扣0.5分。 |  |
|  | 8 | 大理石地面按规定周期打磨，地面石材光亮整洁。 | 2分 | 规定周期内不打磨扣2分，少打磨一次扣1分。 |  |
|  | 9 | 雨水井、污水井和沉沙池排水通畅，无外溢。沉沙池内无纸屑、烟头。盖板无污迹，无破损。排洪沟、渠定期清除淤泥，无垃圾，无堵塞。 | 2分 | 每一项不符合扣0.5分。 |  |
|  | 10 | 垃圾桶随时清洗，外观无污渍、灰尘、内无异味散发。 | 2分 | 每发现一处垃圾桶未清理并有异味，扣0.5分。 |  |
|  | 11 | 每周二次对公共区域进行消毒并做好消毒记录（苑区内明显位置处公示）。 | 1分 | 每发现一次不符合要求扣0.5分。 |  |
|  | 12 | 标识牌、墙面宣传栏、玻璃、门上无污渍、无乱贴、乱涂画和乱悬挂现象。 | 1分 | 每发现一处乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.5分。 |  |
|  | 13 | 垃圾日产日清。 | 1分 | 每发现一处扣0.5分。 |  |
|  | 14 | 卫生清洁用具储物间排放整齐，经常消毒处理，地面无积水。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0.5分。 |  |
|  | 15 | 会议室干净、整洁，桌椅、墙面、地面、窗户无污渍、无灰尘。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0.5分。 |  |
|  | 16 | 会务操作间物品摆放整齐有序，拖把、抹布干净无异味，水池、地面、开水炉、消毒柜、音响设备整洁，无污渍、无灰尘。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0.5分。 |  |
|  | 17 | 会务准备、会中服务及时规范，服务人员着装统一，服务热情。未发生影响会务秩序的现象。 | 2分 | 着装不统一、不干净、形象不好每人扣0.5分，服务及时、不规范、不热情，发现一次扣0.5分，发生影响会务秩序的现象，一次扣2分。 |  |
| 项目 | 序号 | 标准内容 | 分值 | 监管评分标准 | 测评分值 |
| （三） 安 全 保 卫 及 维 修 管 理 （35分） | 1 | 严格执行物品出入管理及来人来访管理制度，《来访登记表》及《物品出入放行登记表》记录完整。按规定进行交接班，《交接班记录表》记录完整。 | 2分 | 每发现一次未按规定执行的扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 严格来客登记手续，对可疑的人、事及物品要认真检查并及时报告，对违规违纪的人员要敢抓、敢管。 | 3分 | 每发现一次未按规定执行的扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 做好院内安全巡查、消防器材的维护，发现问题及时汇报。做好公共设施的检查与保护。维护公共秩序，保持通道畅通。立体车位运行要顺畅。 | 2分 | 每发现一次未按规定执行的扣0.5分。 |  |
|  | 4 | 危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施。 | 3分 | 每一处不合格扣0.5分。 |  |
|  | 5 | 建立健全各项切实可行的安全应急预案，工作人员熟悉预案及应急措施并明确各自岗位。 | 2分 | 无预案扣2分，每一工作人员不熟悉预案、应急措施，不明确自已岗位扣1分。 |  |
|  | 6 | 工作人员要文明上岗，微笑服务，在处理情况时，无论对方态度如何，都必须做到“打不还手，骂不还口”，处理不了的情况要及时上报，不能激化矛盾。 | 3分 | 值班员在岗期间，擅离工作岗位，睡岗、脱岗、误岗，不履行职责、不遵守纪律，不严格检查，不认真登记。每发现一次扣0.5分；有辱骂、殴打等不文明行为一次扣3分。 |  |
|  | 7 | 建立健全报修服务制度， 落实并告知报修人相关维修进程。 | 2分 | 未建立扣2分；建立但未落实或告知报修人，每一次扣0.5分； |  |
|  | 8 | 照明灯具完好率达到99%以上，供电线路及电风扇、照明灯具等发现损坏及时维修。 | 3分 | 每发现一处未达标扣0.5分。 |  |
|  | 9 | 水龙头、水阀、上下水管完好率达到100%，发现损坏及时维修。 | 3分 | 每发现一处未达标扣0.5分。 |  |
|  | 10 | 维修及时率达100%，并做好维修及回访记录。返修不得超过二次。 | 3分 | 维修不及时每一次扣1分，维修记录不完整或无回访记录扣0.5分。 |  |
|  | 11 | 供电、供水、空调、电梯、等设备间干净整洁，维护记录健全，管线、开关、阀门光亮如新，无污渍、无灰尘。室外设备管线、开关、阀门无污渍、无明显灰尘，地面清洁，无杂物、无垃圾。车辆清洗服务无投诉。 | 6分 | 每一处不合格扣0.5分。 |  |
|  | 12 | 设备、管线、开关、阀门挂牌规范、准确、健全。 | 3分 | 每一处不合格扣0.5分。 |  |
| 考核人签名 |  |  | 总得分 |  |  |

6.3.2征询意见表

尊敬的业主/用户：您好！

欢迎您对本物业的服务和管理工作提出宝贵的意见和建议，良好的服务和管理离不开业户的关心和支持。我们真诚感谢您的参与和配合！

（填表请打“√”，没有关联的栏目可不填）

年    月

| 项目 | 评价选项 | 非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 您的意见和建议： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 管理 维修 服务 | 公共设备设施完好情况 |  |  |  |  |  |
|  | 接报修处理的及时情况 |  |  |  |  |  |
|  | 现场维修的文明施工情况 |  |  |  |  |  |
|  | 维修工作质量 |  |  |  |  |  |
|  | 报修服务的满意程度 |  |  |  |  |  |
|  | 水、电、空调、电梯运行等基础设施满意程度 |  |  |  |  |  |
|  | 对本项目的总体评价 |  |  |  |  |  |
| 清 洁 绿 化 | 清洁人员文明礼貌 |  |  |  |  |  |
|  | 大厅环境卫生评价 |  |  |  |  |  |
|  | 楼层清洁卫生评价 |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间、茶水间保洁 |  |  |  |  |  |
|  | 大院绿化、保洁 |  |  |  |  |  |
|  | 对本项目的总体评价 |  |  |  |  |  |
| 安 全 护 卫 | 在本大院的安全感如何 |  |  |  |  |  |
|  | 护卫人员礼仪规范 |  |  |  |  |  |
|  | 外来访客、物品进出管理 |  |  |  |  |  |
|  | 对门岗工作的评价 |  |  |  |  |  |
|  | 对巡逻工作的评价 |  |  |  |  |  |
|  | 对停车管理的评价 |  |  |  |  |  |
|  | 对车辆清洗的评价 |  |  |  |  |  |
|  | 对本项目的总体评价 |  |  |  |  |  |
| 接 待 服 务 | 接待和商务服务人员的礼仪 |  |  |  |  |  |
|  | 报纸邮件分发递送及时准确 |  |  |  |  |  |
|  | 会议服务的满意程度 |  |  |  |  |  |
|  | 接待和商务服务的满意程度 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊服务要求的满足情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对本项目的总体评价 |  |  |  |  |  |
| 环 境 管 理 | 宣传环保知识，推行绿色管理 |  |  |  |  | 填写人单位（盖章）/房号： 签名： 日期： |
|  | 楼层垃圾分类投放 |  |  |  |  |  |
|  | 节电、节水、节约能源 |  |  |  |  |  |
|  | 大院噪音、空气质量、污水处理 |  |  |  |  |  |
|  | 对本项目的总体评价 |  |  |  |  |  |
| 您对本物业服务和管理的总评价 |  |  |  |  |  |  |

6.4 履约保证金

6.4.1乙方交纳人民币壹拾伍万元作为本合同的履约保证金。

6.4.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4.3履约保证金退还方式：银行转账。

6.4.4履约保证金退还时间：合同履行结束后二十个工作日内。

6.4.5履约保证金退还条件：合同履行结束后二十个工作日内，乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明、履约保证金支付凭证办理退还手续。

6.4.6履约保证金不予退还的情形：未按规定退出管理区域的。

7、需要说明的其他事项

7.1零星维修材料费用

 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：______________（明确涉及的零星维修材料以及关于费用方面的规定）。

 涉及以下情形的，由采购人承担：项目使用的所有零星维修材料。

7.2低值易耗品费用

 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：环境维护所需的工具、耗材及洗手间的易耗品如卷纸、擦手纸、洗手液等。

 涉及以下情形的，由采购人承担：_______________（明确涉及的环境维护、绿化养护等服务中需要的低值易耗品以及关于费用方面的规定）。

7.3苗木费用

 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：_______________（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

 涉及以下情形的，由采购人承担：_______________（明确涉及的苗木以及关于费用方面的规定）。

7.4客耗品费用

 涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：_______________（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

 涉及以下情形的，由采购人承担：_______________（明确涉及的客耗品以及关于费用方面的规定）。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

8、采购项目需落实的政府采购政策

采购人应当落实政府采购政策，包括但不限于促进中小企业发展、促进残疾人就业、政府绿色采购政策等。

9、管理标准与服务质量要求

9.1保安服务质量控制标准

| 项 目 |  | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统 一 要 求 | 基本 条件 | 年龄55周岁以下，身高1.70米以上 |  |
|  | 学历 | 保安队长、监控值班人员为高中及以上学历并拥有执业上岗证，护卫员为初中及以上学历 |  |
|  | 着装 | 着装统一制服，服装整洁合体，穿戴整齐（佩戴工号牌或工作证，纽扣应全部扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚、衣袖，领带必须结正，武装带扎紧，制服外不得显露个人衣物及个人物品，服装袋不得装过大过厚物品） |  |
|  | 仪容 | 仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，头发整洁（不留大包头，蓄发不得露于帽沿外，帽檐下发长不得超过1.５厘米） |  |
|  | 行为 举止 | 姿态良好，抬头挺胸，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不袖手、背手、插手或将手插入衣袋；不准在当班时吸烟、吃零食、玩手机（统一保管）、看报纸杂志，不得哼歌曲、吹口哨、不得在当班前及当班期间饮酒等影响值班的行为；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物； |  |
|  | 技能 状况 | 熟知并遵守服务单位规章制度；体能训练合格达标；熟知各类设备，能正确使用消防设施 |  |
|  | 服务 态度 | 说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；不发生争吵、打斗事件；处理违章，文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则 |  |

| 项 目 |  | 验收标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 常 服 务 | 门岗服务 | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 | 24小时值班，立岗时间7：30至18：30 |
|  |  | 2、交接班时应互相问候并敬礼，按正规交接形式交接班 |  |
|  |  | 3、站岗动作规范、注意力集中，做到立如松、坐如钟、行如风；指挥动作准确、到位 |  |
|  |  | 4、访客进入南、北楼两大厅时应热情招呼，问清来访事由及被访者单位、姓名，核对会客单，随即与被访者联系确认，指引访客前往要到达的楼层。 |  |
|  |  | 5、按《大院车辆进出管理规定》对进出大门车辆实施管理，及时疏导门口车辆，清理无关人员，维持大门正常秩序 |  |
|  |  | 6、注意观察进出门的可疑人员，查验其证件，制止未经许可人员、推销员进入大院；节假日期间和非工作时间对进出车辆和人员进行询问并登记 |  |
|  |  | 7、物品出门，负责查验物品与《物品出门证》所列是否相符，无《物品出门证》或物证不符，应上报相关部门，查明原因后补齐手续再放行 |  |
|  |  | 8、用户入门，行注目礼；遇重要领导或重要外来参访人员，敬礼问候； |  |
|  |  | 9、了解查阅前班工作情况，准确记录当班情况并将未尽事宜转交下一班 |  |

| 项 目 |  | 验收标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 常 服 务 | 巡岗服务 | 1、指挥并监视好院内的行驶车辆，引导车辆整齐停放至规定车位，防止事故的发生，禁止外来车辆进入地下车库 |  |
|  |  | 2、巡更打卡：按规定时间、线路巡查，不得漏查，巡查过程要多看、多听、多嗅，以确保完成巡视工作任务；巡查过程中发现问题立即处理，并通知总监控室；按规定处理巡更过程中的其他工作，如关灯、关闭电源、检查办公室门是否锁闭等 | 每日1:00、6:00、13:00、19:00四次巡更 |
|  |  | 3、维护服务区域内的正常治安秩序，预防、发现、制止各种违法犯罪行为 |  |
|  |  | 4、检查发现防范方面的漏洞，并及时报总监控室 |  |
|  |  | 5、及时有效平息突发事件和意外事故并做好情况记录 |  |
|  | 总控值班 | 1、着装整齐、佩戴齐全，按规定时间上岗交接班 |  |
|  |  | 2、查阅前班的记录和询问上班次的情况，将未尽事宜承接执行 |  |
|  |  | 3、检查设备运行状况，对所有监控设备每日查看1次，记录并报修图像位移、模糊、摄像头损坏等情况，及时发现异常现象并报相应管理人员进行处置，填写交接班记录簿和总控室工作进程记录薄 |  |
|  |  | 4、观察监控摄像和消防报警设施，按要求和预案处理意外和突发事件 |  |
|  |  | 5、接听总控热线电话，填写值班记录、报修处理记录簿，及时通知当班工程人员处理 |  |
|  |  | 6、保持值班室内卫生干净整洁；值班期间不得擅自脱岗、离岗；不得睡觉，坐姿端正，面对画面分屏器，精神饱满；不得占用总控热线接打私人电话，不得玩手机、玩游戏、看报纸杂志、抽烟，不得在上班前及值班期饮酒以及其他影响值班的行为 |  |
|  |  | 7、将当班设备运行情况、注意事宜、未尽事宜进行记录告知下班次接班人员 |  |

| 项 目 |  | 验收标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其 他 事 件 处 理 | 消防安全 | 1、协助做好消防器材、设备检查，保证设备处于完好状态，一旦发生火警即可投入使用；检查消防通道是否畅通，并及时处理不畅情况 |  |
|  |  | 2、检查公共部位电器、电线、电掣、煤气管道等有无霉坏、锈坏、氧化、溶化、堵塞情况，防止短路或爆炸引起火灾 |  |
|  |  | 3、及时制止任何违反消防安全的行为 |  |
|  |  | 4、发生火警时，及时按火警预案处理程序工作，尽量将损失和影响控制在最小 |  |
|  | 治安事件 | 1、及时发现可疑情况，抓获现行违法犯罪分子 |  |
|  |  | 2、注意警戒、保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场 |  |
|  |  | 3、遇紧急情况，分别按盗窃匪警应急处理程序、可疑人员处理程序、斗殴处理程序、醉酒闹事或精神病人处理程序、强制进入办公楼人员处理程序、可疑物件及恐吓电话处理规程等规定及时处理突发事件，遇无规程的紧急事件及时向上级汇报，并灵活采取措施，控制事态恶化 |  |
|  | 其他 | 1、及时完成业主需要保卫人员从事的其他工作 |  |
|  |  | 2、上述未列的保卫人员应承担的其他工作 |  |

9.2 保洁服务质量控制标准

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 公 共 区 域 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹、灰尘、手印 | 2次/周 |
|  |  | 3、顶面清洁无积灰、手印 | 1次/月 |
|  |  | 4、踢脚线清洁无积尘 | 2次/周 |
|  |  | 5、电梯门套门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻，镜面光亮无手印污迹，不锈钢饰面定期保养 | 巡视保洁 1次/月 |
|  |  | 7、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾积存不可超过桶的2/3） | 巡视保洁 |
|  |  | 8、各类标牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘，边柜表面清洁无灰尘，空柜内无积灰，走道堆物无明显积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、消防箱（栓）、门框、门头、窗台清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 10、植物盆体清洁，移位后及时复位 | 1次/日 |
|  | 开 水 间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、开水器表面、龙头清洁无水垢，柜顶无摆放杂物 | 1次/日 |
|  |  | 6、拖把池用后及时清理无污垢，下水通畅，地漏清洁无积垢 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、拖把、抹布干净悬挂整齐,拖把池无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、皂液盒表面清洁，洗手液添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 9、茶叶桶及时倾倒无积存，茶叶篓和桶清洁无积垢，摆放规范 | 巡视保洁 |

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 洗手间 | 1、地面清洁无水迹、拖痕 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面瓷砖清洁无污迹、尿迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、顶面清洁，沟缝无积灰，抽风机清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 4、台盆清洁干燥无污迹，下水口无积垢；水龙头表面光洁无水迹，水龙头把手摆放位置端正，下水管无积灰；台面清洁无水迹、水垢，花瓶摆放规范；镜面光亮无水迹、污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、座便器、蹬位、尿斗表面清洁，无污渍、积垢，无异味；不锈钢水管光亮无锈迹；垃圾桶套袋摆放规范统一（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不能超过桶的2/3）；洁厕刷干净无积水，统一摆放于垃圾桶后侧；门及隔断清洁无尿迹、污迹；空气清香剂、清洁球、卷纸等添加及时,卷纸擦手纸收放整齐，统一规范。 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、擦手纸盒、皂液盒表面清洁无污迹、灰尘，添加及时 | 1次/日 |
|  |  | 7、开关、插座清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 8、门及门框清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 消防通道 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，送风口（阀）清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、地面墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻， | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶内外观清洁无灰尘，垃圾袋套装规范（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，），垃圾日产日清 | 1次/日 |
|  |  | 7、各类指示牌、开关、插座、巡更器等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 8、消防箱（栓）清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 9、楼梯、踢脚线清洁无杂物灰尘 | 拖（擦）2次/周、清扫1次/日 |
|  |  | 10、栏杆清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 11、各类管道清洁无积灰 | 1次/周 |

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 准 楼 层 | 大厅 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、墙面清洁无污迹，沟缝无积灰,不锈钢门套上油均匀，无污迹、积灰 | 1次/周 |
|  |  | 3、顶部风口清洁无积灰，不锈钢饰物等定期清洁保养 | 1次/季 |
|  |  | 4、电梯门套、门缝、层显等清洁无明显污迹、手印 | 巡视保洁 |
|  |  | 5、电梯不锈钢饰面无灰尘手印、上油均匀不腻 | 巡视保洁 |
|  |  | 6、垃圾桶外观清洁，吸烟石清洁保持原色，烟头清理及时（不超过4个），垃圾袋倾倒及时无积存垃圾（垃圾袋套入桶内后翻出袋边约2厘米，然后将袋口收紧，垃圾积存不可超过桶的2/3），垃圾日产日清 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、装饰物品清洁无积尘，消防箱（栓）门、门框等清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 8、各类告示牌、标牌、开关、插座、巡更器、显示屏等清洁无污迹、灰尘 | 1次/日 |
|  |  | 9、玻璃门及玻璃光洁明亮无明显污迹、手印 | 门 2次/日， 玻璃1次/月 |
|  |  | 10、出入口台阶清洁无明显污迹 | 巡视保洁 |
|  | 会议室、多功能厅、展览厅、接待室 | 1、地面清洁无灰尘、杂物、水迹、黄斑 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、顶面清洁,沟缝无积灰，风口清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 3、墙角无积灰，墙面无蜘蛛网 | 1次/月 |
|  |  | 4、桌椅清洁无灰尘 | 1次/周 |
|  |  | 5、展览物品摆放整齐、清洁无灰尘 | 1次/周 |
|  |  | 6、沙发、茶几清洁无积灰，沙发定期保养 | 巡视保洁 |
|  |  | 7、保持地毯、墙面软包清洁，定期吸尘 | 巡视保洁 |
|  |  | 8、话筒摆放高度整齐统一，椅子摆放整齐 | 巡视保洁 |
|  |  | 9、装饰物品表面清洁无积灰 | 1次/月 |
|  |  | 10、植物盆体清洁摆放整齐，残破叶植物及时提醒更换 | 巡视保洁 |
|  |  | 11、各类开关、插座、指示牌清洁无污迹 | 巡视保洁 |

| 保洁位置 |  | 质量控制标准 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准楼层 | 北二楼 | 1、地面、墙面清洁无污迹 | 1次/日 |
|  |  | 2、器材清洁无积灰 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、桌椅清洁无污迹，衣物架、鞋架等物品摆放整齐 | 巡视保洁 |
|  |  | 4、垃圾每日倾倒无积存，淋浴房清洁无杂物 | 1次/日 |
| 室外 | 庭院 | 1、地面清洁无垃圾、烟蒂、落叶等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、栏杆清洁无明显积灰污迹 | 1次/日 |
|  |  | 3、花坛内外清洁无杂物，各类台面清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 4、室外壁灯定期保养擦拭，无明显污迹 | 1次/月 |
|  |  | 5、各类标牌、消防栓、灯拄、垃圾桶等清洁无积灰 | 2次/日 |
|  |  | 6、垃圾桶摆放整齐，外观清洁，垃圾箱加盖并袋装化，日产日清，无堆放（垃圾桶清洗每周不少于一次） | 1次/日 |
|  |  | 7、台阶、内外墙面清洁无积灰 | 巡视保洁 |
| 地下室 | 车库 | 1、车道清洁、通畅无明显泥沙、垃圾、落叶、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、车库和自行车库地面清洁无垃圾、纸屑、烟蒂等杂物 | 巡视保洁 |
|  |  | 3、墙面清洁无积灰、蜘蛛网 | 1次/日 |
|  |  | 4、各类管道清洁无明显积灰 | 1次/月 |
|  |  | 5、消防箱（栓）等消防设备外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  |  | 6、各类开关等设备清洁无浮灰，长期停放车辆外观清洁无积灰 | 1次/日 |
|  | 通道 | 1、地面清洁无污迹 | 巡视保洁 |
|  |  | 2、电梯门、门套、门缝清洁无污迹，不锈钢饰面上油均匀 | 2次/日 |
|  |  | 3、库房整洁，物品堆放整齐 | 1次/日 |
|  |  | 4、门、门头清洁无积灰 | 1次/日 |
| 设备机房 |  | 根据相关人员要求协助进行 | 必要时 |
| 节假日值班 |  | 各层（含大厅、地下室）地面、开水间、洗手间巡视，垃圾清运 | 巡视保洁 |
|  |  | 庭院地面保洁、垃圾桶清洁、垃圾清运 | 巡视保洁 |

9.3设备、设施的运行、管理和维护服务质量要求

（1）负责对所管辖区域内所有设施设备的日常运行管理、检查保养和维修，由采购人委托专业维保单位负责的除外，做到服务热情、操作规范、检查及时、保养到位、修复如新、运行保障有力；确保工程设施、设备的正常运行、使用。

（2）对消防、监控、电梯、空调、地源热泵和室外绿化等委托专业维保单位负责维修保养的设备设施，要加强安全使用管理，遇有故障及时报修，协调专业维保人员及时到场修复，积极协调各专业维保单位对相关设备进行定期保养与维护、检测与年检，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作。

（3）工程管理技术人员在检查保养维修过程中，要严格按照安全操作规程操作，要具有相应的专业技术水平和动手操作维修保养的经验及能力，不得配备“甩手掌柜”和服务态度冷淡的人员。

（4）对南北两个配电房、消防泵房、安防监控室等重点部位和消火栓及灭火器等重点设备，要加强日常管理检查和维护保养；要定期检查消防器材，对需更新的消防器材及时提交书面报告；要定期对配电房内的电器设备、仪器仪表除尘、紧固和检测；要定期对主、备电源进行切换；要对应急电源，每月充电、放电试验一次；确保供电系统安全运行；确保消防、安全监控设施始终处于完好状态。

（5）对公共会议室、多功能大厅、展览大厅的桌椅和食堂大型活动场所的机械设备要注重检查保养和护理，保持常态化运行。

（6）按时采集区域内各类水、电、气表消耗数据，分析能耗状况；杜绝跑、冒、滴、漏、长明灯、长流水等浪费现象；协助做好节电、节水、节气等节能工作。

9.4 客服服务标准及质量要求

（1）客服人员要统一着装、仪容得体、姿态端正、举止大方、精神饱满、微笑服务，随叫随应、耐心细致、热情周到、按服务规程做好各项保障工作；

（2）各会务、接待、引导等场所内所有物品应摆放整齐，洁净美观，所需物品（资料）准备齐全；

（3）进行参观接待时，在门口、电梯口等场所根据业主的需要，设置告示牌，进行引导接待；

（4）做好会议前的准备、会中的茶水供应和定时续水等具体服务及会后的清场、保洁和安全检查等整理工作；

（5）做好报刊邮件分发工作，按相关要求分类、分项、分发投递，准确无误及时送达。

（6）认真做好采购人赋予的其他临时性客服工作。

10、物业服务人员基本要求

10.1物业服务选派的所有工作人员，必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度；未经许可不得擅入保密区，须具有良好品德素养，有上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，身体健康，爱岗敬业，工作勤快，礼貌待人，和蔼处事，相貌端正，着装统一，身材适中的基本条件和要求。所有人员必须提供由当地派出所出具无犯罪记录证明供采购人备案。

10.2项目经理的年龄在35-55岁之间，有大专及以上学历（或相当学历），有较强的组织领导能力和协调能力，并具有4年以上该岗位管理经验，持有物业管理项目经理岗位证书，确定实际派往并组织管理，如不能派往则视为违约。

10.3各部门主管的年龄在35-55岁之间，有大专及以上学历（或相当学历），有各部门专业岗位管理经验，并持有相关专业证书，确定实际派往并组织管理，如不能派往则视为违约。

10.4高压值班人员的年龄不超过50岁，高中以上文化（或相当学历），必须持有效高压电工作业证书，具有5年以上高压值班倒闸操作经验，并具有一般故障排除能力。

10.5安防监控值班人员的年龄不超过55岁，高中以上文化（或相当学历），有类似工作经验，持有消防设施操作员中级及以上证书，掌握消防监控设备的操作，身体健康，责任心强，熟悉有关法律法规，思想品质好，作风正派，无不良记录。

10.6工程维修技工的年龄不超过55岁，高中以上文化（或相当学历），其中需有电工中级及以上技能证书者一名，必须持有相应岗位有效技能证书上岗，具有5年以上相应岗位维修工作经验，熟练掌握工程业务维修知识，能排除区域内内较为复杂故障的能力。

10.7北楼负一楼车场管理员必须通过机械车位操作培训，了解机械车位的结构、性能、能排除一般故障的能力，维护好上下车辆秩序，对立体车位安全使用负主要责任。

10.8洗车工必须有一人具有良好驾驶技能，驾龄必须满五年，懂车辆的基本结构，熟悉车辆清洗要求，服务热情、周到，清洗干净，让车主满意。

以上技术人员中国家和行业要求持证上岗的必须持有效上岗证书，能够较快熟悉本物业区域内设备使用和维保工作，并经招标方现场操作考核及试卷考核方可使用。

10.9保安人员（须男性）的年龄不超过55岁，高中以上文化，思想品德好，身体健壮（值勤和巡逻岗身高1.70M以上），形象岗年龄不超过35岁，身高1.75以上，有责任心，要有处理突发事件的经验；保持良好上岗仪态，做到文明礼貌值勤，能够较快熟悉人员及办公环境，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒，不抽烟，不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事；接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训），并具有较强的安全防范技能，能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材能力的安全保卫人员（人员参培比例要在80% 以上）；工作日内西大门岗在7：30至18：30需1人站立安保值守。

10.10客服人员（须女性）的年龄不超过35岁，高中及以上文化，思想品德好，性格合群，面貌端庄，普通话流利，身高1.62米以上，经专业培训，有一定工作经验，能够较快熟悉人员及办公环境。

10.11保洁人员年龄不超过50岁，初中及以上文化，五官端正，体态匀称。

上述人员要求须严格执行，如不能满足，则视为违约。在服务期内，采购人有权要求中标供应商对采购人认为不满意的工作人员进行立即调换，直到满意为止。

11、制度建设

11.1制订本项目物业管理的目标、考核办法、奖惩制度和服务承诺。

11.2制订物管单位进退场交接方案。

11.3制订各项目岗位职责及工作程序。

11.4制订值班、交接班制度。制订登记制度及相关纪录。

11.5制订消防、安全岗位责任制。

11.6制订设备、设施、安全保障应急预案（包括紧急应对停电、消防与电梯故障、夜间盗抢、大型活动、交通疏导、水管损坏堵塞等），以及其他突发事件的紧急预案等。

11.7制订本物业档案、资料管理办法。

12、相关要求

12.1供应商必须遵守采购人的各项制度和管理规定，并服从采购人项目管理人的管理。

12.2供应商必须严格执行南京用工工资标准、社保基数、公积金等的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、劳动用工补偿金、福利待遇、工作午餐费（每人每天10元，全年按250个工作日计算，由供应商计入此次报价中。）、按《劳动法》每月规定交纳社会保险、住房公积金、福利费、高温费、法定节假日加班费等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

12.3物业服务所需工具、设备、保洁工具及耗材、洗手间低值易耗品物耗等均由供应商提供（品牌和质量需经采购人认可），投标文件中必须提供能满足用户服务要求所配置的工具、设备明细表，提供各项物耗明细表（投标时要注明品牌和规格）。

12.4根据工作需要，物业服务公司应安排好双休日及节假日的值班人员，其中法定节假日每日在岗人数不得低于26人，由中标供应商编制各岗位排班表报机关服务中心审批后执行，所涉及的费用，由投标供应商计入此次报价中。

12.5投标报价应充分考虑保洁工作内容中涉及的各项专项服务产生的费用，今后采购人不单独结算。

12.6对保洁、安全护卫工作中发现的设备设施缺陷、隐患和故障有承诺报修的义务。

13、物业考核方案

13.1采购人对中标供应商的物业服务工作进行考核，满分为100分（附件一）。由中标供应商参照下表制定详细的保安、保洁、工程维修和会务接待考核及评分标准，每月由采购人会同中标供应商进行考核，凡属中标供应商工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

13.2中标供应商物管工作要求做到每日自查，检查出的问题由中标供应商自行进行整改。

13.3采购人将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标供应商整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

13.4物耗检查要求中标供应商各项消耗的材料有入库和领用台帐、记录，并于每月的5日前（遇节假日顺延）上交报表，采购人将不定期进行抽查，凡发现有违反规定行为，将扣当季季度款1000元。

13.5采购人每年对中标供应商物业服务工作及工作质量发放满意度调查表（附件二），中标供应商各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季考核分5分。

13.6采购人、中标供应商对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由采购人管理部门下达整改通知书，中标供应商必须限期改正，如到期仍未改正的扣当月考核5分。

13.7中标供应商对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当月考核10分，造成严重后果将追究相应责任。

13.8合同中未列出的范围，投标方有能力承诺义务完成。

14、综合服务能力

14.1技术服务方案

14.1.1项目总体实施方案。供应商根据本项目的需求和特点，制定项目总体实施方案。方案完整、科学合理、措施可靠、针对性强。

14.1.2管理模式、运作流程。供应商根据本项目的实际情况及运作需求，制定本项目管理模式和运作流程。管理架构合理、运作流程清晰，符合项目需求。

14.1.3管理规章制度、岗位职责。供应商根据本项目的需求和特点，制定本项目各项规章制度、岗位职责。管理规章制度、岗位职责严谨适用、针对性强。

14.1.4保洁服务方案。供应商根据本项目的需求和特点，制定本项目保洁服务方案。方案完整、科学合理、措施可靠。

14.1.5秩序维护服务方案。供应商根据本项目的需求和特点，制定本项目秩序维护服务方案。方案完整、科学合理、措施可靠。

14.1.6会务服务方案。供应商根据本项目的需求和特点，制定本项目会务服务方案。方案完整、科学合理、措施可靠。

14.1.7设施设备管理、维护服务方案。供应商根据本项目的需求和特点，制定本项目设施设备管理、维护服务方案方案。方案完整、科学合理、措施可靠。

14.1.8项目进退场交接方案。供应商根据本项目的特点和采购人的实际需求，制定本项目的进退场交接方案。方案完整、科学合理、措施可靠。

14.1.9突发事件应急处理预案。供应商根据本项目的需求和特点，制定本项目各类突发事件应急处理预案。方案完整、科学合理、措施可靠。

14.2人员资质经验

14.2.1项目负责人：项目经理具有本科及以上学历，持有全国物业管理企业经理证，持有中级（四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证的，具有5年及以上办公楼物业项目负责人工作经验。

14.2.2安全总监：安全总监具有高级工程师职称，持有注册安全工程师证书，持有特种设备安全管理证（A）。

14.2.3工程主管：工程主管具有本科及以上学历，具有高级工程师职称，持有电压电工作业证。

14.2.4秩序维护主管：秩序维护主管具有大专及以上学历，持有保安员证，持有中级（四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书，为退伍军人。

14.2.5监控值班人员：监控值班人员中持有中级（四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证，以上人员中有人持有一级注册消防工程师证书。

14.2.6工程人员：工程人员中同时持有低压电工作业证和另外两种岗位证书（含高压电工作业证、特种设备安全管理和作业人员证（A）、空调与制冷设备运行操作作业证、熔化焊接与热切割作业证）。

14.2.7人员获奖：服务人员中获得过地市级及以上政府部门颁发的与物业服务相关的荣誉称号的（如技术能手、创新能手、技能标兵等）。

14.3综合实力

14.3.1业绩案例。供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似物业服务项目案例合同的扫描件。

14.3.2业绩评价。供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的类似物业服务项目获得业主单位出具的“满意”或“优秀”等最高档次评价材料的扫描件。

14.3.3认证证书（4分）。供应商提供具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、物业服务认证（五星级）证书的扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网“http://www.cnca.gov.cn”网页查询的有效截图。

14.3.4物业智能化平台。供应商提供以下材料，缺一不可：（1）软件使用界面截图；（2）该系统软件著作权证明材料（自主研发的须提供国家版权局颁发的软件著作权证书，著作权人须为供应商；使用第三方开发的系统须提供第三方研发该系统的软件著作权证书及购买第三方系统的须提供采购合同）。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| …… |  |  |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 序号 | 项目 | 评标细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：（四舍五入，保留小数点后两位） 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10 | 10分 |  |
| 2 | 技术服务方案 40分 方案42分 | 项目总体实施方案（5分）。评委根据供应商提供的对本物业的认识、服务定位、管理理念、服务目标及整体设想等方面综合评分。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。 | 5分 |  |
|  |  | 管理模式、运作流程(4分)。评委根据供应商提供的本项目的管理模式、运作流程、管理机制、项目保障等方面综合评分。方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求得0分。 | 4分 |  |
|  |  | 管理规章制度、岗位职责(4分)。评委根据供应商提供的本项目的管理规章制度、岗位职责等方面综合评分。方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求得0分。 | 4分 |  |
|  |  | 保洁服务方案(5分)。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。 | 5分 |  |
|  |  | 秩序维护服务方案(5分)。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。 | 5分 |  |
|  |  | 会务服务方案(5分)。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。 | 5分 |  |
|  |  | 设施设备管理、维护服务方案(5分)。方案优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求得0分。 | 5分 |  |
|  |  | 项目进退场交接方案(3分)。方案优于项目需求得3分，符合项目需求得1.5分，不符合项目需求得0分。 | 3分 |  |
|  |  | 突发事件应急处理预案(4分)。方案优于项目需求得4分，符合项目需求得2分，不符合项目需求得0分。 | 4分 |  |
| 3 | 人员资质经验28分 | 项目负责人（6分） 拟派驻的项目经理具有本科及以上学历的得1分；持有物业管理企业经理相关培训证书的得1分；持有中级（四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证的得2分；具有5年及以上物业项目负责人工作经验的得2分。本项最高得6分。 | 6分 | 人员证书须在有效期内，提供相关证书、证件扫描件及供应商2024年1月以来至少3个月为其缴纳社会保险的证明材料，其中相关工作经验证明材料需由业主单位出具，否则不予计分 |
|  |  | 安全总监（5分） 拟派驻的安全总监具有高级工程师职称的得2分，同时持有注册安全工程师证书的得2分，同时持有特种设备安全管理证（A）的得1分。本项最高得5分。 | 5分 |  |
|  |  | 工程主管（4分） 拟派驻的工程主管具有本科及以上学历的得1分；具有高级工程师职称的得2分，持有电压电工作业证的得1分。本项最高得4分。 | 4分 |  |
|  |  | 秩序维护主管（4分） 拟派驻的秩序维护主管具有大专及以上学历的得1分；持有保安员证的得1分；持有中级（四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书的得1分；为退伍军人的得1分。本项最高得4分。 | 4分 |  |
|  |  | 监控值班人员（5分） 拟派驻的监控值班人员中持有中级（四级）及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员证的，每有1人得0.5分，最多得3分。以上人员中持有一级注册消防工程师证书的加2分。本项最高得5分。 | 5分 |  |
|  |  | 工程人员（2分） 拟派驻的工程人员中同时持有低压电工作业证和另外两种岗位证书（含高压电工作业证、特种设备安全管理和作业人员证（A）、空调与制冷设备运行操作作业证、熔化焊接与热切割作业证）的，每有1人得1分，本项最高得2分。 | 2分 |  |
|  |  | 人员获奖（2分） 拟派驻的服务人员中获得过地市级及以上政府部门颁发的与物业服务相关的荣誉称号的（如技术能手、创新能手、技能标兵等），每有1人得1分，本项最高得2分。 | 2分 |  |
| 4 | 综合实力22分 | 业绩案例（10分）。自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商每承接一个类似物业服务项目案例得1分，本项最高得10分。 | 10分 | 提供合同扫描件,须涵括合同首页、合同签字盖章页等关键页。同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分 |
|  |  | 业绩评价（5分）。自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承接的类似物业服务项目获得业主单位出具的“满意”或“优秀”等最高档次评价材料，每有1个得1分，本项最高得5分。 | 5分 | 提供加盖业主单位或其管理部门公章的证明材料扫描件，须体现“满意”或“优秀”等最高档次的评价。同一业主单位评价材料只计取一次，不累计得分 |
|  |  | 认证证书（4分）。供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、物业服务认证（五星级）证书，每有1个得1分，本项最高得4分。 | 4分 | 需提供有效期内的认证证书扫描件，并提供国家认证认可监督管理委员会官网“http://www.cnca.gov.cn”网页查询的有效截图，否则不予计分 |
|  |  | 物业智能化平台（3分）。供应商具有为物业服务配备的智能化管理平台，平台为供应商自行研发且软件著作权人为供应商的，得3分；平台为供应商采购并使用第三方开发的系统的，得2分，其他不得分。本项最高3分。 | 3分 | 提供以下材料：（1）软件使用界面截图；（2）该系统软件著作权证明材料（自主研发的须提供国家版权局颁发的软件著作权证书，著作权人须为供应商；使用第三方开发的系统须提供第三方研发该系统的软件著作权证书及购买第三方系统的须提供采购合同）。缺任何一项证明材料则该项不得分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、11条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价（三年）

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。