招　标　文　件

项目名称：江苏省公安厅专用机柜和配套线路租赁

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0180

江苏省政府采购中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………21

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………32

第一章  投标邀请

受江苏省公安厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省公安厅专用机柜和配套线路租赁项目(JSZC-320000-SCZX-G2025-0180)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省公安厅专用机柜和配套线路租赁 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月8日9点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0180

2.项目名称：江苏省公安厅专用机柜和配套线路租赁

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 997.5/2.5年 |

4.最高限价

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 997.5/2.5年 |

5.采购需求（简介）：租赁标准机柜133个、配套的不同路由裸光纤2条（每条2芯）满足租赁机房间以及每个租赁机房与公安厅在用机房（江东中路49号）之间光纤通信需求，以及相关配套工作区域等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：整体服务期2.5年，合同一年一签，最后一次为0.5年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须拥有工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或相关行政主管部门颁发的许可证明（提供许可证原件或复印件） |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年7月8日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省公安厅

地址：南京市扬州路1号

联系人：钱志豪

联系方式：025-83527572

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：严晓薇 、郑荔

联系方式：025-83668537、83668535

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省公安厅专用机柜和配套线路租赁

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0180

采购包号：

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省公安厅专用机柜和配套线路租赁        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的数量（规模）：

1.3 履行时间（期限）：

1.4 履行地点：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 项目建设过程中所产生成果的知识产权归采购方所有。乙方为履行本合同向甲方所交付工作成果（包括但不限于履行本合同过程中形成的技术资料文件等）的所有权与知识产权均归甲方单独占有。乙方不以任何形式主张权利，并应甲方要求，配合甲方完成权利登记等必要手续。未经甲方同意，乙方不得擅自处分（包括但不限于使用、许可他人使用、转让、出租、出借、买卖、对外披露等）该服务工作成果。应及时提交租赁服务相关实施计划、进度报告、培训计划及必要的其他文档；所有的技术文件必须用中文书写或有完整的中文注释。本项目所有文档最终必须向业主提供纸质和电子文档，套数按要求。投标人必须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交业主。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证

6.1 乙方应在合同签订时，向甲方提交一份由国有股份制商业银行出具的、不可撤销、见索即付的履约保函。保函金额为合同总价的10%，保函有效期为合同签订之日起至服务期（质保期）满为止，若服务延期，保函有效期顺延至实际完成日。

6.2甲方有权在保函有效期内，凭书面索赔通知要求担保人无条件支付保函金额，无需提供额外证明材料或司法裁决。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 每年按实际使用情况计收租费。机柜及线路投入使用后，经甲方确认开始计费，并于10个工作日内支付第一年度租赁服务费的50%。第一年租赁期满，核验并根据年度考核分数付款。年度考核分数在90分（含）以上，支付第一年度服务期内的剩余租赁费用；年度考核分数低于90分但高于80分（含），支付第一年度剩余租赁费用的80%；年度考核分数低于80分但高于70分（含），支付第一年度剩余租赁费用的70%；年度考核分数低于70分，甲方有权终止合同并不予支付剩余租赁费用。

8.2 第二年度和最后半年参照第一年度方式支付年度服务费；

8.3 项目服务期为自合同签订之日起2.5年，合同一年一签。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值百分之十的违约金。

10.2 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3中标后，中标人投标文件中承诺的人员或服务事项不能兑现的，甲方有权决定是否继续履行合同。若甲方决定解除合同，在采购人未招标确定下一家供应商之前，该中标人应继续按原约定标准进行服务。

10.4乙方在服务过程中向甲方提交虚假材料，不如实告知服务具体情况，致使甲方产生损失的，甲方有权终止本合同，乙方除应赔偿甲方因此产生的全部损失外，还应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方所有损失。

十一、廉政廉洁条款

11.1采购过程中如发现乙方围标、串标，或向甲方行贿等违法违规行为的，一经查实，甲方有权终止合同，并不再支付乙方剩余合同款，乙方退回已支付合同款，同时，承诺不再参加甲方后三年组织的政府采购活动。

十二、保密条款

12.1甲乙双方在合作过程中知悉的对方一切商业秘密，包括但不限于有关本合同双方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，双方承诺严格遵守对上述信息的保密约定并签订保密协议。未经对方书面同意，任何一方均不得泄露、使用或许可给第三方使用上述保密信息。若乙方未能遵守本合同约定的保密义务，造成失泄密的，应当承担所有经济、法律责任。且乙方应当按本合同总金额30%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部损失。此外，还将依法追究乙方的刑事责任。

12.2无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方承担转让债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

15.3本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

15.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

15.5 进场前乙方应配合甲方对所有人员进行政审。

15.6 如发生安全事故由乙方承担全部责任。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：

服务考核要求和服务条款

服务质量实行按月定量考核制度，总分100分，考核打分办法如下：

（一）故障响应时间（10分）

机房机柜或租赁线路发生故障在非工作时间，响应及处理时间须不超过2小时（每迟到5分钟扣0.5分，最多扣10分）。

（二）文档提交及时性（5分）

1、在机房机柜或租赁线路发生故障后，提供每次故障处理修复的详细步骤及应急方案。（每次故障处理修复完成后2天内提交，每迟1天扣0.5分，如相关步骤和方案不详尽，扣1分）。

2、重大故障修复后48小时内提供故障分析报告。（如相关步骤和方案不详尽，扣1分）

3、月度服务报告。供应商负责机房机柜和租赁线路的日常维护和故障处理，每日按要求对机房机柜进行巡检，每月对线路进行巡检，按月提供服务报告包括巡检报告、健康检查报告等（每月3号提交，每迟到1天扣0.5分，如相关报告不详尽，扣1分）。

4、年度服务报告（年度服务期结束后半个月内提交，每迟到1天扣0.5分，如相关报告不详尽，扣1分）。

本项总分5分，扣完为止。

（三）业务不可用时限（20分）

当机房机柜或者租赁线路发生故障导致业务不可用时，其时限不得超过40分钟，每超过20分钟扣5分，最多扣20分。

（四）业务恢复时限（50分）

提供专人业务受理渠道和业务支撑渠道，发生故障时应立即响应。

1、一般机房机柜故障1小时内必须解决，每过10分钟扣5分。

2、一般光纤故障及相关设备故障4小时内必须解决，每过20分钟扣5分。

3、重大故障6小时内必须解决，每过30分钟扣5分。

4、严重故障12小时内必须解决，每过1小时扣5分。

本项总共50分，扣完为止。

（五）机房机柜及线路巡检服务（10分）

1、机房基础设施包括配电柜、不间断电源主机和电池须每日巡检1次，空调每日巡检不低于2次，消防设施每周巡检1次，柴油发电机每月空载测试1次，租赁线路每月巡检1次。每次巡检后形成记录，每缺少1次巡检记录扣1分，最多扣5分。

2、租赁线路每月巡检后1个月内发生一起故障扣5分，最多扣5分。

- 值班管理制度（5分）

- 机房须实行24小时值班制度，值班期间若出现迟到早退、调换班次和离开岗位等情况，每发现一次扣1分。

- 值班人员需及时记录人员设备进出情况、动环基础设施巡检日志、机房交接班记录表、基础设施测试、维修及维护记录表，保存周期不低于合同服务期，每发现一个记录文件不齐全扣1分。

本项总共5分，扣完为止。

（七）其他（10分）

主动服务例如主动提供优化建议、主动进行预防性维护、主动提供技术培训等，得到甲方认可每次加2分；非故障响应及时性例如咨询解答、配置变更、数据备份等，得到认可每次加2分；当年没有出现任何故障，并主动服务及时提供报告加2分。以上加分最高10分。

（八）总分数不超过100分

（九）一票否决项（扣100分）。违规操作，导致甲方业务系统宕机或大面积服务中止或认定的其他影响业务系统运行的严重违规行为等。

（十）得分计算：

月度得分=故障响应时间+文档提交及时性+业务不可用时限+业务恢复时限+机房机柜及线路巡检服务+值班管理制度+其他。（扣分原则是扣到本月得分为0）。

年度得分=月度得分之和/12（最后半年年度得分=月度得分之和/6），按合同款项支付要求付款。

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 机柜及配套线路租赁（133个标准机柜，配套的不同路由裸光纤2条（每条2芯）满足租赁机房间以及每个租赁机房与公安厅在用机房（江东中路49号）之间光纤通信需求，以及相关配套工作区域） | 信息传输 |

二、技术要求

斜体且有下划线部分为实质性要求。

2.1机房租赁部分需求：共计需要133个标准机柜容量。

▲2.1.1 机房环境要求

1)	消防设施：要满足国家标准《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定和数据机房建筑的特殊功能和技术要求。机房须采用高灵敏度的烟雾探测系统。设置环保型气体自动灭火系统，能够在不停电的情况下实施灭火。

2)	防水：机房有漏水、地湿等报警装置。

3）空调系统：采用IDC机房专用精密空调系统，冗余配置不低于N+1，制冷能力满足机房区域最大负荷制冷需要。

▲2.1.2 机柜要求

1)	尺寸：服务器标准机柜（宽深高不小于600*1100*2200mm，不低于42U）及电源配电单元由供应商提供。

2)	供电：为每台机柜提供不低于5KW的双路UPS供电综合布线。如有非标机柜的供电需求，需对对应的供电电路进行按需改造。

3)	PDU：每个机柜配置2个32位的PDU，每个PDU上配置不少于15个C13插头和不少于4个C19插头，可以根据具体要求进行定制。

4)	承重托盘：每个机柜至少3块。如不提供，机柜滑轨固定柱前柱离前门距离为20cm，后柱离机柜后门25cm。

5)	所有机柜要求为物理上连续设置，且为独立空间（不得有其他客户机柜），机柜间距及空间设计满足设计规范要求。

6)	机柜内所有部件需可靠接地，确保操作安全。

7）机柜列间距不少于1.2m，且有配套监控、照明和温湿度监测。

8）采用IDC微模块封闭冷通道，具备独立视频监控和门禁系统，并支持国密算法。

9）供应商应具备冗余机柜便于业务扩展。

其他：对于大型存储等非标机柜，如机柜由使用单位提供的，UPS电源与配电等支撑设备由供应商提供。

▲2.1.3 电力供应（供配电系统）

- 市电引入：机房应至少有两路高压专线供电

- 133个机柜中的10个机柜提供不低于7KW可自动切换的双路UPS供电，123个机柜提供不低于5KW的双路UPS供电。

3）UPS电源：配置相应的UPS系统（冗余架构标准不低于2N），系统上联自不同的市电。

4）机房内机柜须为双路UPS电源输入，UPS系统后备时间，满足机房内电子设备满载状况下不低于30分钟的用电需求。

5）柴油发电机：发电机配备不低于N级的后备柴油发电机系统，5分钟内接管机房全部负载。发电机储油量满足8小时发电机满载发电要求，储油库需配备直接供油口。若外部供油时间有保障，储油量仅需大于外部供油时间。

▲2.1.4 空调系统

1）采用IDC机房专用精密空调系统，冗余配置不低于N+1，制冷能力满足机房区域最大负荷制冷需要。

2）机房温度18-27˚C，相对湿度40%-70%；温度变化率小于5˚C/h，且不结露；温、湿度波动超限能发出报警信号。

▲2.1.5 监控系统

机房须配置动力环境监控系统、门禁系统等安全保卫措施，能监控到机房温湿度、漏水、电力、消防、门禁等信息，日志保存不少于90天。机房须配置完备的视频监控系统，视频监控需覆盖租用机房全部区域，无监控死角，监控录像存储时间不少于90天。视频监控系统等能根据客户需要，通过网络线路、安全设施等满足甲方指定地点指定客户端调阅。机房门禁系统和视频监控系统等需采用国密算法。所需费用由供应商承担。

▲2.1.6 消防要求

消防要按照国家标准《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定和数据机房建筑的特殊功能和技术要求制定的。机房须采用高灵敏度的烟雾探测系统，能在第一时间发现火灾隐患。设置环保型气体自动灭火系统，能够在不停电的情况下实施灭火。

▲2.1.7 机房选址要求

1）尽可能选在不会发生强地震、洪水、内涝、飓风等灾难的地点，且地质条件良好；

2）应选在建筑物本身及周围没有强污染源、强放射源、强振动源、火灾易发点等安全隐患的地点；

3）尽可能选在上空无航线，附近无高速路，无高压电站，无发射电台等，减少电磁干扰；

4）避免位于公共交通主干道边及闹市区，周围无重大军事目标，增加数据中心的物理安全性；

5）交通方便，当客户的主数据中心发生故障或灾难时，客户的业务专家和IT工程师能方便地赶到数据中心现场，尽快恢复业务；

6）应考虑有充足的水源供应，保证空调及消防用水；

7）应该有足够的网络资源，允许其它公网运营商的相关专用光缆接入，并且具备从两个以上管道接入租赁的数据中心机房；

8）不应设置在治安复杂地点，需远离政治性群体事件易发区域；

9）附近有较好的生活配套设施，场址有良好的通信条件；

10）为方便设备维护和SAN网络互连，新机房应尽可能靠近甲方单位现有计算机机房（江东中路49号），最远光缆路径不得超过25KM。

▲2.1.8 运维服务要求

1）机房须满足至少两个不同路由的光缆管道接入。

2）根据现场设备和系统部署的实际情况，机房配合提供定制和改造服务，包括但不限于独立部署门禁系统、监控系统等。

3）具有专业的运营管理团队，提供高质量的运营管理服务,保证招标人在此机房的系统7×24小时安全稳定运行。

4）机房须有专人负责7×24小时值守、巡检、维护，在机房环境设备出现问题时及时解决并通知用户。

5）机房须提供7×24小时进出服务，做好用户进出的授权管理。高效进出审批管理，节假日等期间要安排专人审批，紧急运维情况下需开通绿色通道，确保10分钟内运维人员进入。

6）机房须定期进行机房辅助设备的演练，并对老旧设备进行更新。在涉及用户设备安全的UPS、发电机、消防、空调等机房辅助设备进行变更、演练时，应提前通知用户。

7）提供机房运营所必要的其他技术支持和后勤保障服务。

2.1.9备件区域要求

根据133个机柜存放服务器规模测算，租赁周期内服务器设备上下架以及硬盘、内存、网络等备品备件临时存放所需空间，需提供不少于50平米独立区域用于放置备件，且需配置门禁及视频监控，以确保安全性。（投标单位提供承诺函并加盖公章）

2.1.10工作区域要求

提供不少于6个工位的办公区域，用于工程师和设备厂商的驻场工程师日常维护，须为封闭的独立办公区域。提供现场照明、办公设备用电、办公桌椅、电话接入、互联网以及租赁机房设备内网接入等基本办公环境。

2.1.11机房隔离要求

区域隔离：供应商须为本项目所需的机柜提供独立空间，与其他租户作物理隔离。（投标单位提供承诺函并加盖公章）

▲2.2配套线路要求

本次租赁的IDC机房机柜与省公安厅在用机房（江东中路49号）之间的2条裸光纤（单条两芯）应为不同物理路由。提供传输线路的维护运行服务，确保线路各项运行指标正常。

1）以上电路需求，投标商中标后根据客户提供的详细地址安装铺设到指定位置、指定设备，涉及线路割接等协调事宜，由中标供应商负责。

2）提供端到端（用户指定的机柜及设备）的延伸接入与维护服务。自行协调解决本项目涉及机房的光缆线路接入施工问题，并提供具体实施管理方案。专用光纤线路符合工信部颁布的《电信服务标准》中的质量要求，单条端到端线路年可用率不得低于99.9%。

2.3 相关服务需求

▲2.3.1机房须满足至少两个不同路由的光缆管道接入。

▲2.3.2 提供高品质连续可靠的电力供应，电力可用率达99.99%。

▲2.3.3 本项目建设所必需的辅助设备、材料、线缆等，在设备清单中未考虑未提及的，也由投标人自行增补承担（使用知名品牌辅材及线缆，材料进场前需经甲方认可）。

2.3.4 根据现场设备和系统部署的实际情况，机房配合提供一定规模内的定制和改造服务。

2.3.5 具有专业的运营管理团队，提供高质量的运营管理服务,保证招标人在此机房的系统7×24小时安全稳定运行。

2.3.6 机房须有专人负责7×24小时值守、巡检、维护，要求基于系统工具实现对机房及线路进行高效安全监测，在机房环境设备及线路出现问题时及时解决并通知用户。

2.3.7 机房须提供7×24小时进出服务，只有得到用户授权的人员才可出入。

2.3.8 提供机房运营所必要的其他技术支持和应急保障服务。

2.3.9 保证光缆通道通畅，一般性光纤传输故障应在4小时内解决。

2.3.10 保证7×24小时网络监控和障碍抢修。电路故障及机房故障实行7×24小时实时响应，障碍修复时间小于4小时。对于灾备电路，障碍修复时间小于2小时。

2.3.11 如中标机房非建设单位现有设备所在机房，中标单位需根据建设单位要求完成现有设备搬迁部署，其中产生的费用全部由乙方承担，且需保证业务中断时间小于1天。（投标单位提供承诺函并加盖公章）

三、实施及人员保障需求

3.1 投标人服务团队配备1名项目经理，项目经理拥有计算机高级工程师证书。

3.2 投标人应根据项目需求提供具体详实的实施方案。实施方案应包括机房规划、基础设施建设、项目实施计划、项目实施团队、项目实施进度安排、实施保障措施、验收方案等。根据项目实施管理方案的合理性、严谨性、职责清晰程度、可操作性进行打分。有完善的项目管理班子；项目实施进度计划；项目工期及质量控制措施；各子系统（子项）的施工、测试、验收、交付等详细阐述。

3.3 投标人应根据项目需求提供具体详实的人员力量保障方案。方案应包括运营管理团队、值守、巡检、维护、人员进出管理以及应急响应制度。具有专业的运营管理团队，提供高质量的运营管理服务,机房须有专人负责7×24小时值守、巡检、维护。提供7×24小时进出服务，只有得到用户授权的人员才可出入，保证招标人在此机房的系统7×24小时安全稳定运行。提供2名专门服务的人员实行7×24小时响应机制。

四、预警监测和应急需求

4.1机房线路管理及监测预警方案：机房须具备完善的管理体系、监测预警预案，包括机房环境管理制度、机房进出管理制度、维护作业计划制度等。提供传输线路的维护运行服务，确保线路各项运行指标正常。基于系统工具实现对项目租赁的机房及线路进行高效安全监测，在机房环境设备及线路出现问题时及时解决并通知用户。

4.2应急保障预案：根据投标人提供的应急响应预案进行评分。要求针对不同的应急场景，均有完整的技术响应预案，预案中有明确的响应时间要求。提供机房运营及网络线路运维所必要的其他技术支持和应急保障服务，保证7×24小时网络监控和障碍抢修。网络线路故障及机房故障实行7×24小时实时响应，障碍修复时间小于4小时。对于灾备电路，障碍修复时间小于2小时。

五、服务能力要求

投标人具备承接本项目的服务能力。投标人提供2021年1月1日以来类似机柜租赁服务项目和类似租赁服务项目的成功案例。

六、商务要求

（一）服务期限：

整体服务期2.5年，合同一年一签，最后一次为0.5年。

（二）合同方式：

按照一年一签的方式逐年签订合同，每年的合同金额根据中标价按服务期年限比例折算。

（三）交付方式：

合同签订之日起15日内乙方应提供符合甲方要求的机柜、场地及线路服务。

（四）采购资金的支付方式、时间及条件：

付款：由甲方按下列程序付款，每次付款在10个工作日完成（付款前乙方需开具对应金额的增值税发票）。

1.每年按实际使用情况计收租费。机柜及线路投入使用后，经甲方确认开始计费，并于10个工作日内支付第一年度租赁服务费的50%。第一年租赁期满，核验并根据年度考核分数付款，年度考核分数在90分（含）以上，支付第一年度服务期内的剩余租赁费用；年度考核分数低于90分但高于80分（含），支付第一年度剩余租赁费用的80%；年度考核分数低于80分但高于70分（含），支付第一年度剩余租赁费用的70%；年度考核分数低于70分，甲方有权终止合同并不予支付剩余租赁费用。

2.第二年度和最后半年参照第一年度方式支付年度服务费；

七、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实（备注：如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除。招标文件定稿后该备注删除。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

（一）投标报价（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×40分。分值保留小数点后1位。

（二）标书响应情况（36分）

投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术要求的得36分；其中三角符号项▲有负偏离的每项减3分（对应第四章2.1.1；2.1.2；2.1.3；2.1.4；2.1.5；2.1.6；2.1.7；2.1.8；2.2；2.3.1；2.3.2；2.3.3），总计36分扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投标产品的参数及服务承诺。如投标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置）。

（三）项目实施及服务保障（11分）

3.1项目经理需求（2分）

投标人服务团队配备1名项目经理，项目经理拥有计算机高级工程师证书，得2分。需提供人员有效期内的证书复印件以及近3个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保材料复印件；未提供的得0分。

3.2项目实施方案（5分）

项目实施方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或不提供不得分。

3.3人员力量保障方案（4分）

人员力量保障方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。

（四）预警监测和应急需求（8分）

4.1 机房线路管理及监测预警方案（4分）

机房线路管理及监测预警方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。

4.2 应急保障预案（4分）

应急保障方案优于项目需求的得4分，符合项目需求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。

（五）服务能力要求（5分）

5.1成功案例（5分）

投标人完成的类似机房机柜租赁服务项目，2021年1月1日（含）至今(以合同签订时间为准)，每提供1个案例得1分。本项最多得3分。上述需提供项目合同复印件相关证明材料。

投标人完成的类似线路租赁服务项目，2021年1月1日（含）至今(以合同签订时间为准)，每提供1个案例得1分。本项最多得2分。上述需提供项目合同复印件相关证明材料。

注：采购人有权在中标后合同签订前核查以上评分项目中证明材料原件。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

7.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价/2.5年

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.9备件区域要求：根据133个机柜存放服务器规模测算，租赁周期内服务器设备上下架以及硬盘、内存、网络等备品备件临时存放所需空间，需提供不少于50平米独立区域用于放置备件，且需配置门禁及视频监控，以确保安全性。（投标单位提供承诺函并加盖公章） |  |  |
| 2 | 2.1.11机房隔离要求 区域隔离：供应商须为本项目所需的机柜提供独立空间，与其他租户作物理隔离。（投标单位提供承诺函并加盖公章） |  |  |
|  | 2.3.11 如中标机房非建设单位现有设备所在机房，中标单位需根据建设单位要求完成现有设备搬迁部署，其中产生的费用全部由乙方承担，且需保证业务中断时间小于1天。（投标单位提供承诺函并加盖公章） |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。