招　标　文　件

项目名称：2023年省级重大动物疫病防控项目（实验室监测暨三灭四消）

项目编号：JSZC-321324-PHZX-G2024-0010号

（货物类项目，本项目专门面向中小企业）

采购人：  泗洪县畜牧兽医站

采购代理机构： 江苏普和建设项目咨询有限公司

2024年07月05日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………4

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………29

- 投标文件格式………………………………32

第一章  投标邀请

项目概况

2023年省级重大动物疫病防控项目（实验室监测暨三灭四消）JSZC-321324-PHZX-G2024-0010 招标项目的潜在投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”），获取招标文件，并于2024-07-29 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321324-PHZX-G2024-0010号

2.项目名称：2023年省级重大动物疫病防控项目（实验室监测暨三灭四消）

3.预算金额：54.14万元。

4.最高限价：54.14万元，本项目设定预算单价，统一按照优惠率报价。0%≤优惠率≤100%为有效报价；优惠率＞100%作无效投标处理。

5.采购需求（简介）：泗洪县畜牧兽医站拟采购重大动物疫病防控实验室监测实验室检测试剂及耗材、“三灭四消”行动所需物资一批，包括猪瘟抗体检测试剂盒等30项试剂耗材。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后1年。

7.交货时间：按采购单位用量需求分批次供货。

8.交货地点：采购人指定地点

9.本项目 不接受  联合体投标（接受/不接受）

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：投标人须具有有效期内的兽药经营许可证（兽药经营许可证经营范围需含有兽用生物制品）

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

三、获取招标文件

1.时间：2024年07月08日至2024年07月12日，每天上午00:00-12:00，下午 12:00- 23：59。（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

本项目共分一个包。投标人如参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年07月29日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-83559270。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗洪县畜牧兽医站

地址：泗洪县人民北路10号

联系人：王伟

联系方式：15896080821

2.采购代理机构信息

名 称：江苏普和建设项目咨询有限公司

地　址：泗洪县和谐路永昌财富广场4楼

联系人：罗浩林

联系方式：17552661415

3.项目联系方式

项目联系人：罗浩林

电话：17552661415

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.本项目不采购进口产品。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。本项目不采购进口产品。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏普和建设项目咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：代理服务费为中标价*1.5%；可采用数字人民币支付。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后、质保等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

本项目落实节能、环保产品政策，经评审有效报价并列最低的供应商提供所投产品节能产品认证证书电子件和环境标志产品认证证书电子件总份数最多的优先确定为第一中标（成交）候选人，总份数相同的，按采购文件约定规则确定中标（成交）人。（注：以上证书以财政部等公布的“节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单”内，且国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品（环境标志产品）认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的证书为准。 ）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：泗洪县畜牧兽医站、江苏普和建设项目咨询有限公司

联系电话：15896080821、17552661415

通讯地址：泗洪县人民北路10号、泗洪县和谐路永昌财富广场4楼

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 (2) 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的    %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

备注：

a.履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起  □ 7  □ 14  □ 21日历天内提交。

b.采用银行电汇、网上银行等方式缴纳履约保证金的，应从中标人法人基本存款账户转到保证金专用账户。

（1）户名：泗洪县公共资源交易中心；

（2）开户行： 江苏省泗洪农村商业银行股份有限公司营业部；

c.采用数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至泗洪县公共资源交易中心数字人民币钱包，并备注为：2023年省级重大动物疫病防控项目（实验室监测暨三灭四消）履约保证金。

d.采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险形式缴纳履约保证金的，以银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式提交履约保证金的，其有效期应包括本项目供货工期的范围。以保函、担保、保险形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金缴退咨询电话：0527-89889051；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：

第一批次供货完成后付至合同价款的90%，待供货全部完成后付至合同价款的100%。（采购人可以采用数字人民币方式支付合同价款）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称： 2023年省级重大动物疫病防控项目（实验室监测暨三灭四消）

合同编号：

甲    方： 泗洪县畜牧兽医站

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                      （采购人）

乙方（全称）：                     （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：     数量：     金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       þ优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 þ固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：第一批次供货完成后付至合同价款的90%，待供货全部完成后付至合同价款的100%，其中涉及预付款的：签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同总价款的30% 。

备注：

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。

（3）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（4）甲方根据乙方的实际供货数量按实结算，且不超过采购预算54.14万元。甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人）。

（5）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点： 采购人指定地点 。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体： 泗洪县畜牧兽医站

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项： 无

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起  3 日内组织验收）

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：

（一）合同签订生效后，成交单位按照采购人需求分批次供货，投标人将第一批次货物送达后，采购方对首批货物的数量、品牌、规格、技术参数、运输保存方式等进行检查验收并出具验收报告及签收单；待合同履行期满，全部货物供货完毕后由成交单位向采购人提交技术资料、采购方出具的验收报告、签收单以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署验收报告。

（二）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收不合格的项目，成交单位应无条件退货或换货。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（三）如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（四）若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（5）履约验收的内容:按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（6）履约验收标准:依据国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、投标文件及乙方的承诺、材料厂家的技术规范有关要求执行，同时服丛甲方安排要求。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项：/。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向甲方提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 税费：中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 履约验收中甲方提出异议的期限：3个工作日。 或履约验收中甲方作出说明的期限：3个工作日。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | (1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标声明及承诺函等；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)技术要求和商务要求；(7)其他合同文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 商品包装、快递包装政府采购需求标准 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 1.商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； （6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。 2.快递包装环保要求 （1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg； （2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）； （3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂； （5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%； （6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%； （7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次； （8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带； （9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂； （10）快递应使用电子面单； （11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可； （12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。 |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 由乙方视情况自定运输方式，费用自负。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应足额及时的购买货物交货至甲方指定地点及卸货完毕的保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险由乙方自行承担，且应赔偿采购人因延期交货造成的损失。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 自产品验收合格之日起计算，免费质保期不低于1年，采购技术要求中对于产品质保期有特殊要求的则按照特殊要求履行。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务，并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知成交单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 自收到乙方发票后10个工作日内。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 不涉及 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 不涉及 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 由甲乙双方合议定价。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见响应文件。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的千分之一支付违约金，违约金可直接从合同总价款中扣除；延期超过10 日，甲方有权强制解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之一向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向 泗洪县 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目 不接受 进口产品。

一、项目概况

（一）项目名称：2023年省级重大动物疫病防控项目（实验室监测暨三灭四消）

（二）预算金额: 54.14万元

（三）采购内容：泗洪县畜牧兽医站拟采购重大动物疫病防控实验室监测实验室检测试剂及耗材、“三灭四消”行动所需物资一批，包括猪瘟抗体检测试剂盒等30项试剂耗材。

（四）合同履行期限：合同签订后1年。

（五）资金支付的方式：

资金支付的方式：

预付款，签订合同后支付合同总价款的30%；

进度款：第一批次供货完成后付至合同价款的90%，待供货全部完成后付至合同价款的100%。（采购人可以采用数字人民币方式支付合同价款）

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

（六）交货时间、实施地点

1.交货时间：按采购单位用量需求分批次供货。

2.免费质保期：自产品验收合格之日起计算，免费质保期不低于1年，采购技术要求中对于产品质保期有特殊要求的则按照特殊要求履行。

3.交货地点：采购人指定地点

二、采购清单

| 序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 最高限价单价/元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪瘟抗体检测试剂盒 | 480 T/盒 | 7000 |
| 2 | 猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒 | 480 T/盒 | 9800 |
| 3 | O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒 | 100T/盒 | 3000 |
| 4 | O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒 | 192T/盒 | 3000 |
| 5 | A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒 | 100T/盒 | 3000 |
| 6 | 羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 480 T/盒 | 4600 |
| 7 | 禽流感H5N6-13株抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |
| 8 | 禽流感H5N8-14株抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |
| 9 | 禽流感H7N9-4株抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |
| 10 | 新城疫抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |
| 11 | 奶牛布病虎红凝集检测试剂 | 10ml/瓶 | 200 |
| 12 | 奶牛结核菌素试剂 | 50T/瓶 | 300 |
| 13 | 猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |
| 14 | 蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |
| 15 | 口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |
| 16 | 禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |
| ●17 | 病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂 | 64 T/盒 | 1300 |
| 18 | 非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1300 |
| 19 | 200ul吸头 | 1000个/包 | 50 |
| 20 | 201ul吸头 | 96个/盒 | 10 |
| 21 | 10ul吸头 | 1000个/包 | 40 |
| 22 | 10ul吸头 | 96个/盒 | 10 |
| 23 | 一次性血凝版 | 3000板/箱 | 1500 |
| 24 | 一次性长筒靴式鞋套 | 10双/卷 | 10 |
| 25 | 一次性医用乳胶手套 | 25副/盒 | 40 |
| 26 | 9号一次性采血器（5ML） | 2000支/箱 | 2000 |
| 27 | 7号一次性采血器（5ML） | 2000支/箱 | 2000 |
| 28 | 一次性K2-EDTA真空采血器（5ML) | 100支/盒 | 200 |
| 29 | 20%戊二醛 | 50箱/吨 | 18000 |
| 30 | 10%聚维酮碘 | 50箱/吨 | 17000 |

三、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求

（一）猪瘟抗体检测试剂盒

1、检测猪瘟病毒E2蛋白抗体。

2、阻断ELISA。

3、规格：5板/盒。

4、血清样本按1:1稀释。

5、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。

6、试验规定反应时间≤100分钟。

7、操作步骤：(1)取抗原包被板，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，重复洗板共计2次；（2）将稀释好的待检血清、阴性和阳性对照各取100μl加至抗原包被板中，用封板膜覆盖包被板，置 37℃温育1小时；（3）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl重复洗涤共计5次；（4）每孔加入酶标记物100µl，置37℃温育30分钟；（5）洗板5次，方法同（3）；（6）每孔加入底物显色液 100μl，置室温（20-25℃）避光显色10分钟；（7）每孔加入终止液 50µl，10分钟内在酶标仪上测各孔OD630nm值。

结果判定：S为样品OD630nm值，N为阴性对照平均OD630nm值；

阻断率=(1-S/N)×100%，如果阻断率＜50%判为阴性，如果阻断率≥50%判为阳性。

▲8、发货产品质保期不低于10个月，投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲9、投标单位提供该产品厂家（A）类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲10、投标单位提供该产品新兽药证书及产品批文原件扫描件。

▲11、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（二）猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒

1、用途：检测猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体。

2、间接ELISA。

3、规格：5板/盒。

4、血清样本按40倍稀释。

5、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。

6、试验规定反应时间≤75分钟。

7、操作步骤：（1）取抗原包被板，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，重复洗板共计 2 次；（2）将稀释好的待检血清、阴性和阳性对照各取100μl 加至抗原包被板中，置37℃温育30分钟；（3）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl重复洗涤共计5次；（4） 每孔加入酶标记物100µl，置37℃温育30分钟；（5）重复洗涤5次，方法同 (3)；(6) 每孔加入底物显色液100μl，置室温（20-25℃）避光显色15分钟；（7）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm值。

8、结果判定：S为样品OD630nm值，P为阳性对照OD630nm平均值，N为阴性对照OD630nm平均值；若(S-N)/(P-N)值*100≥40，判为阳性；若(S-N)/(P-N)*100值＜40，判为阴性。

▲9、发货产品质保期不低于10个月，投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲10、投标单位提供该产品厂家（A）类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲11、投标单位提供该产品新兽药证书及产品批文原件扫描件。

▲12、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（三）O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒

1、用途：检测口蹄疫病毒O型抗体。

2、竞争ELISA。

3、规格：10板/盒。

4、血清样本1：1稀释。

5、保存条件：2～8℃保存。

6、敏感性98%。

7、特异性99%。

8、稳定性：批内和批间变异系数＜3%。

9、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。

10、试验规定操作时间≤45分钟。

11、判定标准：S为样品OD450nm值，N为阴性对照OD450nm平均值，如果 S/N＜0.5，样品。

12、判为阳性；如果 S/N≥0.5，样品判为阴性。

13、试剂盒质保期不低于10个月。

▲14、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲15、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（四）O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒

1、用途：检测口蹄疫病毒O型VP1结构蛋白抗体。

2、间接ELISA。

3、规格：2板/盒。

4、血清样本按1:32稀释。

5、保存条件：2～8℃保存。

6、敏感性98%。

7、特异性99%。

8、稳定性：批内和批间变异系数＜3%。

9、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物液A、底物液B、终止液。

10、试验规定操作时间≤70分钟。

11、判定标准：S为样品 OD630nm 值，P 为阳性对照 OD630nm 值平均值，如果样本 S/P≥0.2 判为阳性，如果样本 S/P＜0.2 判为阴性。

12、试剂盒质保期不低于10个月。

▲13、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲14、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（五）A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒

1、用途：检测口蹄疫病毒A型抗体。

2、竞争ELISA。

3、规格：10板/盒。

4、血清样本1：1稀释。

5、保存条件：2～8℃保存。

6、敏感性98%。

7、特异性99%。

8、稳定性：批内和批间变异系数＜3%。

9、试剂盒组成：抗原包被板、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液。

10、试验规定操作时间≤45分钟。

11、判定标准：S为样品OD450nm值，N为阴性对照OD450nm平均值，如果 S/N＜0.5，样品。

12、判为阳性；如果 S/N≥0.5，样品判为阴性。

13、试剂盒质保期不低于10个月。

▲14、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲15、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（六）羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒

1、适用于绵羊、山羊血清、血浆中小反刍兽疫病毒（PPR）抗体的检测。

2、试剂盒满足《小反刍兽疫诊断技术（GB/T 27982-2011）》、《小反兽疫防治技术规范》、《2022-2025年江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作方案》（苏农办牧[2022]7号）等规定的小反刍兽疫抗体检测方法。

3、试剂盒含有完成羊小反刍兽疫抗体检测全过程所需全部试剂。

4、性能质量：敏感性：98%以上；特异性：99%以上；稳定性：批内及批间差异≤4%，结果判定中最多只使用一个基于对照孔OD值计算的参考值或中间值。

5、试剂盒有效期不少于12个月，提供的试剂盒到达采购方时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于10个月。

6、每个试剂盒提供中文的操作说明书1份。

▲7、提供FAO和OIE参考实验室认证的原件扫描件。

▲8、可使用IDSoft软件辅助分析数据。

▲9、发货产品质保期不低于10个月，投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

10、提供有效保证试剂盒质量的运输供货方案，承诺试剂盒按照采购方提供的数量、进度要求按时发货，试剂盒发送后24小时内送到采购方所在的实验室。

▲11、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（七）禽流感H5N6-13株抗体检测试剂

1、适用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 （Re-13 株）抗体检测。

2、抗原为灭活的 H5 （Re-13 株）禽流感病毒，HA 效价≥9log2。

3、包装规格：2ml/瓶。

4、供货要求：

①试剂有效期不少于 24 个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于 12 个月；

②使用方便快速简单。

5、提供有效保证试剂质量的运输供货方案。

6、投标单位需承诺试剂按照使用方提供的数量、进度要求按时发货，试剂发送后 24 小时送到使用方所在的实验室。

▲7、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

（八）禽流感H5N8-14株抗体检测试剂

1、适用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 （Re-14 株）抗体检测。

2、抗原为灭活的 H5 （Re-14 株）禽流感病毒，HA 效价≥9log2。

3、包装规格：2ml/瓶。

4、供货要求：

①试剂有效期不少于 24 个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于 12 个月；

②使用方便快速简单。

5、提供有效保证试剂质量的运输供货方案。

6、投标单位需承诺试剂按照使用方提供的数量、进度要求按时发货，试剂发送后 24 小时送到使用方所在的实验室。

▲7、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

（九）禽流感H7N9-4株抗体检测试剂

1、适用于 HI 试验检测禽流感病毒 H7（Re-4 株）抗体检测。

2、抗原为灭活的 H7（Re-4 株）禽流感病毒，HA 效价≥9log2。

3、包装规格：2ml/瓶。

4、供货要求：

①试剂有效期不少于 24 个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于 12 个月；

②使用方便快速简单；

③提供有效保证试剂质量的运输供货方案，承诺试剂按照使用方提供的数量、进度要求按时发货，试剂发送后 24 小时送到使用方所在的实验室。

▲5、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

（十）新城疫抗体检测试剂

1、适用于血凝抑制试验检测鸡新城疫抗体。

2、抗原含有灭活的鸡新城疫病毒。

3、包装规格：2ml/瓶。

4、供货要求：

①试剂有效期不少于 24 个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于 12 个月；

②使用方便快速简单；

③提供有效保证试剂质量的运输供货方案，承诺试剂按照使用方提供的数量、进度要求按时发货，试剂发送后 24 小时送到使用方所在的实验室。

▲5、投标单位提供生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

（十一）奶牛布病虎红凝集检测试剂

1、用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病。

2、主要成分与含量：本品主要成分为布氏菌S2株（CVCC70502 )或S2和A99株CVCC70502和CVCC70203 )，含量为与1:45稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与1：55稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。

3、凝集反应判定标准：

+ + + +出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明；

+ + +有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明；

+ +有较明显的凝集颗粒，液体稍透明；

+稍能见到凝集，液体混浊；

-无凝集，液体均匀混浊。

▲4、投标单位提供试剂批准文号原件原件扫描件。

▲5、发货产品质保期不低于10个月，投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

（十二）奶牛结核菌素试剂

1、可用于牛结核病抗体检测。

2、试剂盒满足《2022-2025年江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作方案（苏农办牧[2022]7号）》等规定的抗原抗体检测方法。

3、规格：50头份/瓶。

4、试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于10个月。

5、使用方便快速简单。

6、试剂在有效期内，如发现有问题，承诺免费更换新的有效试剂（提供承诺函原件扫描件）。

（十三）猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒

1、采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样品中猪瘟病毒的特异性检测。

2、试剂盒适用于天隆、ABI系列，Roche系列，等荧光定量PCR检测仪。

▲3、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，反应试剂已用八联管或大单管全液体混合分装，不用另外配制反应体系，加入模板后震荡离心即可直接上机。

▲4、试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管或大单管内的RT-PCR反应体系。

5、最低检测限：500 copies/mL。

▲6、反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃35s，45个循环；在55°C 延伸时收集荧光信号。

7、对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None。

8、反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，猪瘟病毒反应液2µL/份，RT-PCR酶混液2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL。

9、试剂有效期：12个月。

10、所投产品的生产厂家需要具有相对应的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲11、投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲12、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（十四）蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒

1、采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样品中猪蓝耳病毒的特异性检测。

2、试剂盒适用于天隆、ABI系列，Roche系列，等荧光定量PCR检测仪。

▲3、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，反应试剂已用八联管或大单管全液体混合分装，不用另外配制反应体系，加入模板后震荡离心即可直接上机。

▲4、试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管或大单管内的RT-PCR反应体系。

5、最低检测限：500 copies/mL。

▲6、反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃35s，45个循环，在55°C 延伸时收集荧光信号。

- 对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None。

- 8、反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，猪蓝耳病毒反应液2µL/份，RT-PCR酶混液2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL。

9、试剂有效期：12个月。

10、所投产品的生产厂家需要具有相对应的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲11、投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲12、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（十五）口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒

1、采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于适用于口腔、蹄冠上的水泡上皮组织、水泡液、血液、口腔分泌物和组织等样品的口蹄疫病毒的特异性检测。

2、试剂盒适用于天隆、ABI系列，Roche系列，等荧光定量PCR检测仪。

▲3、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，反应试剂已用八联管或大单管全液体混合分装，不用另外配制反应体系，加入模板后震荡离心即可直接上机。

▲4、试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管或大单管内的RT-PCR反应体系。

5、最低检测限：500 copies/mL。

6、反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃35s，45个循环，在55°C 延伸时收集荧光信号。

7、对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None。

8、反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，口蹄疫病毒通用型反应液2µL/份，RT-PCR酶混液2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL。

9、试剂有效期：12个月。

▲10、所投产品的生产厂家需要具有相对应的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲11、投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲12、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（十六）禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒

1、采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻肉、组织渗出液、鸡胚尿囊液等样品中禽流感病毒的特异性检测。

2、试剂盒适用于天隆、ABI系列，Roche系列，等荧光定量PCR检测仪。

▲3、试剂盒含有完成荧光RT-PCR全过程所需的试剂，反应试剂已用八联管或大单管全液体混合分装，不用另外配制反应体系，加入模板后震荡离心即可直接上机。

▲4、试剂盒组成：阴性对照；阳性对照；预分装于八联管或大单管内的RT-PCR反应体系。

5、最低检测限：500 copies/mL。

6、反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃35s，45个循环，在55°C 延伸时收集荧光信号。

7、对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None。

8、反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，禽流感病毒通用型反应液2µL/份，RT-PCR酶混液2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL。

9、试剂有效期：12个月。

▲10、所投产品的生产厂家需要具有相对应的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲11、投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲12、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

●（十七）病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂

1、检测原理：核酸提取过程中，配合天隆NP968等系列仪器、利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取。

2、样本适用性：鼻咽拭子、环境样本、血清、血拭子、组织样本。

▲3、操作指示剂：操作孔位具有蓝色指示剂，防止样本加错空位；提供试剂孔位照片。

4、操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶K等；磁珠和裂解液分同别位于不同孔中。

▲5、单次提取时间：≤12分钟；并提供说明书原件扫描件。

▲6、上样量： ≥400ul；并提供说明书原件扫描件。

7、板内精密度：同一提取模板16个重复PCR的CT值重复性误差CV≤5%。

8、洗脱体积：≤60ul。

9、灵敏度：达到100copies/ml 检测限。

10、规格：64T/盒（16T/板×4）、20T/盒(5T/板*4板)、

40T/盒(10T/板*4板) 、480T/盒（16T/板*30板）。

▲11、储存及有效期：室温保存条件下，有效期≥18个月；提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于16个月；并提供说明书原件扫描件。

★12、仪器匹配性：试剂能够适配于GeneRotex96提取仪，需提供仪器生产方或国家级认证的第三方机构对试剂匹配性的认可文件。

▲13、质保期：提供不低于18个月的免费质保；投标单位需提供所投产品的质保承诺函原件扫描件。

▲14、投标单位提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（十八）非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒

1、用于环境样本、猪口鼻拭子、唾液、血清、血浆、全血、脾、肾、扁桃体、淋巴结及肌肉组织等样本中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

2、同时适用于ABI7500、天隆Gentier 96E等多种型号荧光PCR仪。

3、试剂盒满足《非洲猪瘟诊断技术（GB/T 18648-2020）》、《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025）年》规定的非洲猪瘟病毒荧光PCR检测方法标准。

4、规格：50T/盒。

5、产品质保期不低于11个月。

▲6、供应商提供该产品厂家《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲7、供应商提供该产品批准文号原件扫描件。

▲8、供应商提供具备CNAS和CMA资质的第三方试剂比对报告原件扫描件。

（十九）200ul吸头

1、名称：塑料移液器吸头。

2、规格：1000个/包。

3、聚丙烯PP。

4、无酶。

5、用途：实验室，科研单位，医院等。

6、透明度高，材质稳定，口径规范，耐酸碱。

（二十）201ul吸头

1、名称：塑料移液器吸头。

2、规格：96个/盒。

3、聚丙烯PP。

4、无酶。

5、用途：实验室，科研单位，医院等。

6、透明度高，材质稳定，口径规范，耐酸碱。

（二十一）10ul吸头

1、名称：塑料移液器吸头。

2、规格：1000个/包。

3、聚丙烯PP。

4、无酶。

5、用途：实验室，科研单位，医院等。

6、透明度高，材质稳定，口径规范，耐酸碱。

（二十二）10ul吸头

1、名称：塑料移液器吸头。

2、规格：96个/盒。

3、聚丙烯PP。

4、无酶。

5、用途：实验室，科研单位，医院等。

6、透明度高，材质稳定，口径规范，耐酸碱。

（二十三）一次性血凝版

1、名称：一次性血凝反应板。

2、材质：聚氯乙烯（PVC）材质。

3、规格：V底90°，V底110°，U底等。

4、用于血清稀释，蛋白和抗体浓度稀释。

（二十四）一次性长筒靴式鞋套

1、名称：一次性鞋套。

2、材质：PE。

3、规格：浅款、中筒、长筒等。

4、颜色：蓝色。

5、弹力束口，不易脱落。

（二十五）一次性医用乳胶手套

1、名称：一次性医用乳胶手套。

2、材质：加厚天然乳胶。

3、颜色：乳胶色。

4、规格：S、M、L，25副/盒。

5、特点：佩戴舒适灵活，无毒无味无臭，耐酸碱防油污，强度高韧性好。

（二十六）9号一次性采血器（5ML）

1、盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚 乙烯材料制造。

2、盛血器活塞采用天然乳胶。

3、盛血器润滑剂采用硅油或氨基脂肪酸材料。

4、外套最小分度值为0.5ml，容量允差为±6%。

5、盛血器所配用注射针应针尖锋利，无弯钩、毛刺、毛边等缺陷。

6、盛血器外观应透明、清洁，无气泡、杂质，表面字样刻线应完整清晰。

7、盛血器的滑动性能应用5N力作用于拉手，芯杆能顺利地全程滑动。

8、盛血器器身应密合，无渗漏。

9、盛血器与注射针圆锥接头配合应紧密。

10、盛血器能承受1500r/min，持续5min离心力，应无渗漏。

11、盛血器可卸锥头座应卸装灵活，螺纹密封可靠，无滑牙松动现象。

（二十七）7号一次性采血器（5ML）

1、盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚 乙烯材料制造。

2、盛血器活塞采用天然乳胶。

3、盛血器润滑剂采用硅油或氨基脂肪酸材料。

4、外套最小分度值为0.5ml，容量允差为±6%。

5、盛血器所配用注射针应针尖锋利，无弯钩、毛刺、毛边等缺陷。

6、盛血器外观应透明、清洁，无气泡、杂质，表面字样刻线应完整清晰。

7、盛血器的滑动性能应用5N力作用于拉手，芯杆能顺利地全程滑动。

8、盛血器器身应密合，无渗漏。

9、盛血器与注射针圆锥接头配合应紧密。

10、盛血器能承受1500r/min，持续5min离心力，应无渗漏。

11、盛血器可卸锥头座应卸装灵活，螺纹密封可靠，无滑牙松动现象。

（二十八）一次性K2-EDTA真空采血器（5ML)

1、抗凝血浆用于病原微生物、寄生虫、细菌的分子生物学鉴定。

2、用于血液学检查，并适合各类血细胞分析仪，对血细胞全面周到的保护，尤其对血小板的保护作用，有效阻止血小板聚集，并保护血细胞的形态和体积在较长的时问内。

3、采用超微细均匀的喷雾设备及工艺，使添加剂能均匀分散在管壁，与血液标本充分混匀；抗凝血浆用于病原微生物、寄生虫、细菌的分子生物学鉴定。

（二十九）20%戊二醛

1、主要成分 ：戊二醛。

2、性状：本品为无色至淡黄色的澄清液体；有刺激性特臭。

3、用途：醛类消毒防腐药；用于橡胶、塑料物品及手术器械消毒。

4、药理作用：戊二醛为消毒防腐药，具有广谱、高效和速效的消毒作用；对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均具有迅速的杀菌作用，对细菌繁殖体、芽孢、病毒、结核杆菌和真菌等均有很好的杀灭作用；水溶液在pH7.5-7.8时，抗菌效果最佳。

▲5、含量规格：20%（g/g）；包装规格：500ml/瓶（20瓶/箱）。

▲6、供应商提供该产品厂家《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲7、供应商提供该产品批准文号原件扫描件。

（三十）10%聚维酮碘

1、主要成分 ：碘。

2、性状：本品为红棕色液体。

3、用途：卤素类消毒防腐药；用于手术部位、皮肤黏膜消毒。

4、药理作用：本品通过不断释放游离碘，破坏病原微生物的新陈代谢而使之死亡，是一种高效低毒的消毒药物，对细菌、病毒和真菌均有良好的杀灭作用。

▲5、含量规格：10%。

▲6、包装规格：500ml/瓶（20瓶/箱）。

▲7、供应商提供该产品厂家《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》原件扫描件。

▲8、供应商提供该产品批准文号原件扫描件。

四、技术要求的说明 ：

- 1、上述清单中标注“●”为核心产品的，提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 标注有“★”的为实质性指标，必须满足，需按要求提供相关证明材料，否则按无效投标处理；标注有“▲”的为重要指标，请各供应商认真对照技术参数要求，如不符合要求，故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

2、投标人需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况。

3、所有产品质量必须严格按照国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

4、供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

5、供应商须保证投标文件所有材料的真实性及中标后所供产品的一致性。中标后，采购人有权指定相关有权部门对供货产品质量进行随机抽样检测，由此产生的所有费用由供应商承担，对产品进行破坏性检测后供应商须无偿补全该产品，如检测不合格，采购人有权要求整改到位，并不予结算相关费用或终止合同，相关损失和责任由供应商承担。

6、本次采购项目的产品质量及与此相关的所有项目质量、安全问题均由供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由供应商自行承担，与他人无涉。

7、如有需要安装的货物，中标单位必须派技术人员到现场安装，并检查安装质量。中标单位负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

五、整体项目实施要求

1、投标人应在投标文件中提供完备的项目实施方案，包括质量保证方案、进度安排、配送方案和突发事件处置方案等。

2、进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

3、突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性的制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

4、配送要求：a.中标投标人在产品出货前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含产品名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必需是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

六、项目保障要求

1、投标人应在投标文件中提供完备的项目保障方案，包括确保供货质量、供货时间、供货安全以及供货服务的全面性和及时性。确保所提供的产品或服务符合甲方的需求。

2、供货质量保障:投标人应承诺提供的所有产品都是全新的，符合国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求。

3、供货时间保障:供货时间应按照采购人的要求进行安排，确保按时交付，不延误工程进度。

4、供货安全保障:包括对供货车辆和人员的安全保障措施。

5、供货服务保障:投标人应提供全面的售后服务，包括更换或补货服务，以确保不影响使用进度。

七、质保期及售后服务要求

1、自产品验收合格之日起计算，免费质保期不低于1年，采购技术要求中对于产品质保期有特殊要求的则按照特殊要求履行。

2、在质保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务，并在3天内完成修复或更换，无法修复或经过两次修复仍出现质量问题，予以换货，造成采购单位的损失，由中标单位负责，采购单位应尽快以书面形式或口头通知成交单位，并向中标单位提出索赔。如中标单位在接到通知后3天内没有答复或处理问题，则视为中标单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

八、验收要求

（一）合同签订生效后，成交单位按照采购人需求分批次供货，投标人将第一批次货物送达后，采购方对首批货物的数量、品牌、规格、技术参数、运输保存方式等进行检查验收并出具验收报告及签收单；待合同履行期满，全部货物供货完毕后由成交单位向采购人提交技术资料、采购方出具的验收报告、签收单以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署验收报告。

（二）采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收不合格的项目，成交单位应无条件退货或换货。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（三）如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（四）若因中标人原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标人的违约责任。

（五）履约验收的内容:按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

（六）履约验收标准:依据国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、投标文件及乙方的承诺、材料厂家的技术规范有关要求执行，同时服丛甲方安排要求。

九、注意

（一）投标报价一次报定。报价内容包括: 货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后、质保等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

（二）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

十、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十一、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业声明函 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人须提供中小微企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 价格分采用低价优先法计算，将所有通过资格及符合性审查的投标人所报优惠率中最高优惠率设置为A，并得分值为30分；其他投标人报价得分为：（1-A）/（1-该投标人的所报有效优惠率）×30×100%。 |
| 技术响应 | 投标产品的技术参数、功能等符合情况 | 50.00分 | 投标单位所投产品的技术参数、功能、质量完全符合或优于招标文件的技术要求得满分50分。招标文件中标注有“★”的为实质性指标，必须满足，需按要求提供相关证明材料，否则按无效投标处理；招标文件的产品技术性能参数中标注有“▲”的为重要指标，每负偏离一项（一个句号的完整内容为一“项”）扣0.6分，共计60项；其余技术指标有负偏离的每项（一个句号的完整内容为一“项”）扣0.07分，共计200项，扣完为止。负偏离不能影响产品使用性能，否则视为无效投标。 注：（1）投标单位在技术要求响应及偏离表中按序清晰列示投标产品的技术参数、指标、功能等，并按照招标文件要求后附相关证明材料，以便与招标的技术要求相对比。未提供或未详细列出偏离情况而无法认定的此项不得分。（2）交货时实际产品如与投标中的技术参数不符的，则取消中标资格，并按相关法规处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来，类似项目业绩的，每有一个得1分，本项最高得4分。注:以投标文件中提供的“类似项目业绩中标通知书、合同、验收报告原件扫描件”为评审依据，三者缺一不可，需清晰可见，凡因供应商提供的信息不全面、不准确，该业绩不予认可不得分。不能反映出上述要求的，不予计分。注：对成交供应商的业绩随中标（成交）结果公告同步予以公示。 |
| 项目实施及保障方案 | 项目实施方案 | 6.00分 | 供应商根据招标文件“第四部分、采购需求-五、整体项目实施要求，制定详细实施方案，包括但不限于质量保证方案、进度安排、配送方案、和突发事件处置方案等：内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全且优于采购需求，得6分； 内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求，得4分；内容虽有但内容笼统，针对采购需求内容要求而制定不细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得2分；没有内容不得分。 |
|  | 项目保障方案 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四部分、采购需求-六、项目保障要求，制定详细保障方案，包括但不限于供货质量、供货时间、供货安全以及供货服务的全面性和及时性，能够确保产品长期稳定可靠运行：上述方案细致全面、合理，可实施性强的得5分；上述方案细致全面性一般、合理，可实施性一般，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求的得3分；上述方案可实施性不高的得1分；没有内容不得分。 |
| 售后服务 | 售后服务 | 5.00分 | 供应商根据招标文件“第四部分、采购需求-七、质保期及售后服务要求，提供详细的售后服务计划、服务承诺、服务期限、服务响应时间、上门时间、服务方式、应急处理方案等。内容详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求，得5分；内容详细、人员配置齐全，响应虽有滞后、服务体系尚算完整，能基本确保业务稳定运行的，能够满足采购需求，得3分；内容笼统、响应滞后、服务体系虽完整，人员配置不全且缺乏有效保障业务稳定运行的措施，承诺经过优化可实现采购需求，得1分。没有内容不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1.2.3.4

- 1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、所提供产品技术资料或样本等

十、投标货物、品牌规格、性能、交货期说明表

十一、售后服务承诺书

十二、项目组人员

十三、企业业绩

十四、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

注： 后附授权委托人身份证扫描件

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：                            分包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 统一优惠率（%） | % |

日期：       年   月   日

注:

（1）本次招标，为保证价格的统一性及避免不平衡报价，供应商报价时报取统一的报价优惠率即可，否则作无效投标处理。

（2）投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

（3）投标报价＝招标文件提供的试剂耗材清单中各类产品基准价×（1-优惠率）。

（4）优惠率的公式：优惠率=1-销售价格/原价格×%。

例如：100元的产品，卖99元，优惠率就是1%；100元的产品，卖98.50元，优惠率就是1.5%。

（5）本项目结算以最终实际供货数量为准，且不超过采购预算。

六、投标报价明细表

| 序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 预算单价/元 | 投标报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪瘟抗体检测试剂盒 | 480 T/盒 | 7000 |  |
| 2 | 猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒 | 480 T/盒 | 9800 |  |
| 3 | O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒 | 100T/盒 | 3000 |  |
| 4 | O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒 | 192T/盒 | 3000 |  |
| 5 | A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒 | 100T/盒 | 3000 |  |
| 6 | 羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 480 T/盒 | 4600 |  |
| 7 | 禽流感H5N6-13株抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |  |
| 8 | 禽流感H5N8-14株抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |  |
| 9 | 禽流感H7N9-4株抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |  |
| 10 | 新城疫抗体检测试剂 | 2ml/瓶 | 300 |  |
| 11 | 奶牛布病虎红凝集检测试剂 | 10ml/瓶 | 200 |  |
| 12 | 奶牛结核菌素试剂 | 50T/瓶 | 300 |  |
| 13 | 猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |  |
| 14 | 蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |  |
| 15 | 口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |  |
| 16 | 禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒 | 50 T/盒 | 1350 |  |
| 17 | 病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂 | 64 T/盒 | 1300 |  |
| 18 | 非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 1300 |  |
| 19 | 200ul吸头 | 1000个/包 | 50 |  |
| 20 | 201ul吸头 | 96个/盒 | 10 |  |
| 21 | 10ul吸头 | 1000个/包 | 40 |  |
| 22 | 10ul吸头 | 96个/盒 | 10 |  |
| 23 | 一次性血凝版 | 3000板/箱 | 1500 |  |
| 24 | 一次性长筒靴式鞋套 | 10双/卷 | 10 |  |
| 25 | 一次性医用乳胶手套 | 25副/盒 | 40 |  |
| 26 | 9号一次性采血器（5ML） | 2000支/箱 | 2000 |  |
| 27 | 7号一次性采血器（5ML） | 2000支/箱 | 2000 |  |
| 28 | 一次性K2-EDTA真空采血器（5ML) | 100支/盒 | 200 |  |
| 29 | 20%戊二醛 | 50箱/吨 | 18000 |  |
| 30 | 10%聚维酮碘 | 50箱/吨 | 17000 |  |

注：1.报价时各类别投标报价均不得超过其相应的最高限价单价，否则视为无效投标。

七、中小（微）企业声明函（货物）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

注：1、投标单位需将该项目采购的所有产品逐一按以上格式列出，声明出每个产品制造商的所属行业和中小企业情况（中型企业、小型企业、微型企业）；投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督；货物采购项目中，货物的生产制造商应当都为中小企业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 货物名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标货物技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1.凡投标文件中所投货物或服务，均应在此表中“偏离内容及说明”一栏中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。响应偏离情况使用：正偏离、负偏离或符合标明。

2.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效投标处理。

3.招标文件要求提供证明材料的，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4.上述表格行数不够，可自行添加。

九、所提供产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十、投标货物、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 单位 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 其中：免费更换 |  |  |
| 3 | 免费质保期满后 优惠更换或维修 |  |  |
| 4 | 服务响应 |  |  |
| 5 | 到达现场 |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |

注：1、上述1、2、3条请明确期限，4、5条请明确时间；

2、免费质保期内更换及维修服务，均包含了人工、交通费、材料、运输等一切费用；

3、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

4、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十二、项目组人员

项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

十三、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十四、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。