项目名称: 淮安市淮安区苏嘴镇人民政府日光能温室及配套设施采购项目

项目编号:JSZC-320803-JCGC-C2025-0005

竞争性磋商文件

采   购   人：淮安市淮安区苏嘴镇人民政府

采购代理机构：江苏冀驰工程管理有限公司

二○二五年十月

第一章   磋商邀请

受淮安市淮安区苏嘴镇人民政府的委托，江苏冀驰工程管理有限公司就淮安市淮安区苏嘴镇人民政府日光能温室及配套设施采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安市淮安区苏嘴镇人民政府日光能温室及配套设施采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年10月28日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320803-JCGC-C2025-0005

（二）项目名称:淮安市淮安区苏嘴镇人民政府日光能温室及配套设施采购项目

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额:382.560827万元

（五）最高限价:382.560827万元

（六）采购需求:淮安市淮安区苏嘴镇人民政府日光能温室及配套设施采购项目，详细内容见本磋商文件第五章项目采购需求。

（七）合同履行期限:开标后中标结果公告结束3个工作日内签订合同，7日后开始供货安装（主体材料需提供检测报告），签订合同起90个日历天安装完成并交付使用。

（八）本项目接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:

1、投标人具备营业执照中须包含蔬菜育苗或初级农产品种植、销售经营内容，或者具有以上类似的经营范围；（扫描件加盖投标人电子签章）

2、投标人资质类别和等级：具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质；（提供有效的资质证书，扫描件加盖投标人电子签章）

3、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（提供有效的安全生产许可证，扫描件加盖投标人电子签章）

4、投标人授权委托人须为本单位正式员工，并提供2025年1月以来任意一个月投标人为其办理的社会保险证明或劳动合同。（提供相关证明材料，扫描件加盖投标人电子签章）

5.本次项目接受联合体形式投标，联合体必须由运营单位牵头。

（1）联合体成员不得超过两家。两个投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）联合体投标的，必须提供联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务（联合体协议由投标人自拟，扫描件加盖投标人电子签章）；

（3）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署并加盖各联合体成员单位公章的授权书（授权书格式自拟，扫描件加盖投标人电子签章）

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

（5）联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。联合体各方应履行合同向采购人承担连带责任。

（6）联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中不得修改联合体协议。

（7）投标文件由联合体牵头人编制并盖章，对联合体各成员具有约束力，如因投标文件原因造成投标人的损失联合体各方均应承担连带责任；联合体各方的业绩、奖项和技术方案作为联合体的评分依据。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：供应商登陆江苏省政府采购网或淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年10月28日上午9:00

（二）电子响应文件上传地址：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在磋商截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市淮安区苏嘴镇人民政府

地址: 淮安市淮安区苏嘴镇人民政府

联系人: 徐主任

联系电话：13626180302

2、采购代理机构信息

名    称：江苏冀驰工程管理有限公司

地　　址：淮安市淮安区科学技术局府前路15号三楼302室

联系方式：花工

电话:0517-85885389

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏冀驰工程管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知-苏招协[2022]002号 文件服务收费标准收取，由成交供应商支付，专家评审费按实计取。因此各供应商在报价时必须考虑上述费用，无需单独列项计取，费用建议采用数字人民币形式支付。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知代理机构，代理机构对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购人或代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

7.4 联合体，指经采购人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为供应商的临时机构，联合体各方向采购人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

磋商文件规定接受联合体磋商的，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中磋商；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）采购人要求供应商提交磋商保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交磋商保证担保。以联合体中牵头人名义提交的磋商保证担保，对联合体各成员具有约束力。

（6）联合体作为成交人的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合磋商文件规定的金额、担保形式。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分

16.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回。

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11供应商参加磋商时，未按磋商文件《第五章 项目采购需求》提供相关承诺书的。

26.3.12磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购人将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

35.质疑处理

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

35.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

35.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

36.政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包

36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

37. 节能、环保政策（本项目不涉及）

37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

37.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行 /。

37.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行 /。

37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

39. 履约资金扶持政策

39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

40. 履约保证金

40.1 乙方应向采购单位交纳成交总价1%的履约保证金。

40.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

40.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

40.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

40.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

40.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

40.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

41. 磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理，启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

2．响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

3. 磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。

三、本项目接受联合体投标（农业企业+钢结构三级资质）

三、具体标准：

满分100分，具体评标分值如下：（计算结果均四舍五入保留两位小数）

| 序号 | 分值 | 项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 35分 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分 |
| B | 14分 | 技术部分 | 投标文件中的投标设备的技术参数完全符合招标文件的要求的得14分. 投标人所投产品未标注★号的技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止. |
| C | 12分 | 方案 | 1、各分部分项实施方案合理的得2分，方案不尽合理、不够完善的扣0.5-1分，无分部分项服务方案的不得分。（满分2分）（方案上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 2、有质量保证体系且保证措施完善、可行的得2分，保证措施不完善的扣0.5-1分，无质量保证措施的不得分。（满分2分）（方案上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 3、有安全生产、文明施工措施，且措施可行、完整，制度健全、人员安排齐全的得2分，视措施可行、完整程度扣0.5-1分，无措施的不得分。（满分2分）（方案上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 4、有环境保护措施，且措施可行、完整，制度健全、人员安排齐全的得2分，视措施可行、完整的程度扣0.1-1分，无措施的不得分。（满分2分）（方案上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 5、安装进度计划安排合理可行、符合竣工日期要求的得2分，进度计划不合理的扣0.1-1分，无计划的不得分。（满分2分）（方案上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 6、有季节性施工措施的得2分，措施不合理的扣0.1-1分，无措施的不得分。（满分2分）（方案上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
| D | 6分 | 带动低收入农户就业 | 投标人承诺中标后提供20个岗位的基础上每增加5个工作岗位的加 3分，本项最多得6分。（承诺书上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
| E | 33分 | 企业实力 | 1、市级及以上蔬菜或农业科研单位为投标人提供技术指导合作的得4分，没有的不得分。（协议书原件扫描上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 2、提供技术指导合作的科研单位具有正研究员，每提供一名得1分，最多得4分；具有副研究员，每提供一名得1分，最多得4分。本项最多得8分。投标人须提供承诺运营日光温室5年承诺书（年交租金17.5万元给发包方用于重点片区村集体经济增收、只能设施蔬菜、花卉等种植，中标后签订运营种植补充协议并提前交纳下一年度租金）本项最多得10分（养老保险缴费清单或收费部门为其出具的相关证明材料原件扫描件上传到电子投标文件，需加盖投标人电子签章） |
|  |  |  | 3、投标人或联合体中一方具有承建日光能温室业绩案例，每有一个得4分，最多得8分。（提供日光能温室项目中标通知书、合同及工程验收证明材料，扫描件上传至指定位置，并加盖投标人电子签章。） |
|  |  |  | 4、投标人同时具有质量管理体系认证证书（需有CNAS认可标志）、环境管理体系认证证书（需有CNAS认可标志）、职业健康安全管理体系证书（需有CNAS认可标志），得3分，缺一项不得分（认证内容包含温室大棚相关内容、证书在有效期内、有发证部门盖章，扫描件上传到电子投标文件，需加盖投标人电子签章）。 |

注：1、投标人在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料原件扫描件上传至指定位置，不提供不得分。如未按要求提供，则与之相关的评分项不予计分。

2、投标人提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采购人（全称）：（甲方）

中标人（全称）：（乙方）

根据《合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、由乙方建设日光能温室及配套设施采购项目；日光能温室建成后，甲方将日光能温室租赁给乙方运营（种植）使用，但所有设施设备的产权归甲方所有。

二、合同金额

本合同的总金额(人民币大写)为         元（¥          ）。（详见材料清单）

三、合同总价范围

本合同为固定总价合同。本合同价格包括全部货物、安装和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、售后服务、有关部门的检测、检验、整改、验收等其他与本项目有关的所有费用。乙方可自行考虑基地正常运营的其他设施设备，如有增加，后期合同价不予调整。

四、承租租金

土地及设施租金为17.5万元/年。每年1月20日前乙方支付给甲方下一年度的租金，租赁期满后租金按市场价格协商。

五、交货时间和地点

开标后中标结果公告结束3个工作日内签订合同，7日后开始供货安装（主体材料需提供检测报告），签订合同起90个日历天安装完成并交付使用。

交货地点：淮安区苏嘴镇建仪村二组。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内预付合同价的40%，日光能温室骨架材料全部进场后7个工作日内付至合同总款的50%，项目全部竣工预验收合格后7个工作日内付至合同价款的70%，项目全部运营每满一年再付合同价的5%（运营5年），5%作为项目质保金（质保期4年），质保期内未出现质量问题的，质保期满后30日内全部付清（不计利息）（中标人采购与安装须在项目实施乡镇全额纳税，最终合同价以审计价为准）。

八、违约责任

乙方未能按供货进度计划及时完成合同约定的工作，造成项目延误的每延误一天，向甲方支付违约金5000元。

九、乙方运营期间自负盈亏，种植西瓜等蔬菜，开展休闲采摘和观光旅游等项目，甲方不干预乙方正常的生产经营。乙方可根据实际需要对基地的品种进行更新和改造，但是需经过甲方同意后方可实施，租赁期满后产权归甲方所有。

十、乙方负责基地运营期间的正常维护、修理工作。运营期满或合同终止，乙方及时向甲方移交日光能温室等一切设施，且须满足正常运营要求。

十一、日光能温室种植物所涉及的农业保险及日光能温室保险由乙方缴纳。如遇不可抗力自然灾害，损失由乙方投保的保险公司负责理赔，否则所有损失由乙方自行承担，与甲方无关。

十二、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方必须保障道路顺通和水、电接到地头（其余产生的费用乙方自理），确保乙方顺利运营，甲方有按合同约定期限收取租金的权利；

2、在租赁期间，如遇政府政策性拆迁、规划调整，甲方不承担违约责任，但甲方有义务如实告知乙方，并协助乙方获得当年除掉应交给甲方租金后的经营性补偿款。

（二）、乙方权利和义务

1、依法享有基地使用权、受益权，在合同范围内自主经营，自负盈亏；

2、租赁期间，乙方可根据自己的经营特点对日光能温室及配套设施进行部分改造，但不得擅自更改基地布局规划和日光能温室及配套设施的数量及结构，改造费用由乙方自负，同时改造前须经甲方同意方可实施，租赁期满后产权归甲方所有。

3、乙方在租赁期间，对租赁的日光能温室及设施应加以保护，做好防火、防盗安全工作，除不可抗拒的特大自然灾害而外，因乙方保管不当或不合理使用，致使温室及配套设施发生损坏、丢失或故障的，乙方应承担赔偿责任。

4、项目建成后由中标方负责运营，且运营时间不少于5年。

十三、安全责任

在运营过程中乙方及其所属人员要遵纪守法、严格遵守安全操作规程，乙方及其所属人员所发生的伤亡及其他安全事故责任由乙方负责承担全部责任，与甲方无关。

十四、租赁期间其它有关规定

1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得进行非法活动；

2、租赁期间，甲方有权督促乙方做好消防、安全、卫生工作，甲方在不给乙方造成损失的前提下，可以对基地规划进行完善，并对基础设施进行配套完善；

3、租赁期间，乙方应及时支付租金及其它应支付的一切费用，如拖欠不付满三个月，甲方有权增收10%滞纳金，并有权终止租赁协议，乙方同时承担违约责任；

十五、合同纠纷处理

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向淮安区人民法院提出诉讼。

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲乙方双方授权代表签字盖章，并在收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，具有同等法律效力。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议或协商仍得不到解决，双方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

（1）仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

（2）仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

（3）仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

十七、履约保证金

1、乙方应向采购单位交纳中标总价1%的履约保证金。

2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

十八、双方认为需要约定的其它事项

合同终止前，甲方如需重新采购，因招标原因不能按时交接，甲、乙双方需按原合同继续履行职责，直至和中标方交接为止。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表人(签字)：                 代表人(签字)：

日  期：                       日  期：

第五章  项目采购需求

一、项目采购主要包括：采购并安装日光能温室6栋，总面积不低于11000平方米，配套水肥一体化、简易生产道路等。

说明：“★”是实质性条款，不接受负偏离，否则作无效投标处理。（投标人所投产品标注★号的技术参数需完全满足采购要求）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19*100m暖棚4栋 |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1、类别：场地整平 2、弃土运距：自行考虑 3、取土运距：自行考虑 | m2 | 7600 |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、工作面自行考虑 | m3 | 85.68 |
| 3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、工作面自行考虑 | m3 | 11.52 |
| 4 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 85.68 |
| 5 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 11.52 |
| 6 | 预埋铁件(正负0.1mm) | 1、角铁50*3制作与安装 | t | 3.258 |
| 7 | 钢管柱(正负0.1mm) | 1、立柱制作、运输、现场安装 2、钢材品种、规格：76*3.0、60*2.5（热镀锌）、含连接件 | t | 5.452 |
| 8 | 梁架(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：梁架:30*75*2.2mm椭圆管（热镀锌）、顶通梁□60*60*2.5（热镀锌）、棚头爬杆□30*50*2.0（热镀锌）、双棚头连杆□30*50*2.0（热镀锌） 2、含连接件 | t | 34.331 |
| 9 | 钢支撑、钢拉条(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：纵拉管φ32*1.5mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 4.061 |
| 10 | 钢支撑、钢拉条(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：斜撑:φ42*2.0mm（热镀锌），十字撑φ32*1.5mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 2.625 |
| 11 | 钢墙架(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：棚头立柱□50*50*2.0mm（热镀锌）、棚头横梁□50*50*2.0mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 3.913 |
| 12 | 门房(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：门房间立立柱□50*70*2.0（热镀锌）、门房门立柱□50*50*2.0（热镀锌）、门房顶横梁□50*50*2.0（热镀锌）、门房围梁□30*50*2.0（热镀锌）、门房人字梁□30*50*2.0（热镀锌）、门房顶檩条□30*50*2.0（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.736 |
| 13 | 钢板墙板★ | 1、钢板厚度、复合板厚度：8mm阳光板 2、含包边 | m2 | 2720 |
| 14 | 零星钢构件(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：伸缩管φ32*1.5（热镀锌）、卷膜管φ25*1.5（热镀锌）、湿帘后卷膜立杆φ25*1.5（热镀锌）、湿帘后卷膜杆φ25*1.5（热镀锌）、棉被彩虹桥上旋φ60*3.0（热镀锌）、彩虹桥下旋φ48*3.0（热镀锌）、腹撑φ14（热镀锌）、固定棉被顶梁□40*60*2.0（热镀锌）、顶部固定棉被扁铁30*3（热镀锌）、天窗传动轴φ32*2.75（热镀锌）、天窗外框（焊合）□40*40*1.4（热镀锌）、天窗棉被固定扁铁30*3（热镀锌） 2、含连接件 | t | 5.516 |
| 15 | 膜结构屋面★ | 1、膜布品种、规格：12丝po膜 | m2 | 14596 |
| 16 | 加强型手动卷膜器★ |  | 台 | 8 |
| 17 | 湿帘及水系统★ | 1、10cm湿帘 2、水系统 | m2 | 54 |
| 18 | 卡槽卡簧(正负0.05mm) | 0.7镀铝锌卡槽、卡簧、含辅材 | m | 3712 |
| 19 | 防虫网★ | 防虫网40目 基础制作 包含钢丝、绑丝、钻尾丝 | m2 | 1520 |
| 20 | 顶格栅网★ | 顶格栅网 包含钢丝、绑丝、钻尾丝 | m2 | 1200 |
| 21 | 压膜带★ | 压膜绳(3公分)包含地锚制作安装、含红砖 | m | 10901.88 |
| 22 | 棉被★ | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：1层12丝黑白膜，棉被（450g无纺布+1500g黑心棉+5T泡沫+450g无纺布） 2、含钢丝、滑轮 | m2 | 4532 |
| 23 | 棉被★ | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：五层防雨棉被（115g防水PE布+5T泡沫+500g白色丝绵+5T泡沫+500g无纺布） 2、含钢丝、滑轮 | m2 | 14720 |
| 24 | 卷帘机卷杆(正负0.1mm) | 1、卷杆φ73*4.8mm油田管 | m | 400 |
| 25 | 支撑杆(正负0.1mm) | 1、73油田管 | 套 | 4 |
| 26 | 平开门(正负0.1mm) | 1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框、扇材质：30*50*1.5镀锌方管框架 3、含合页等五金 | 樘 | 8 |
| 27 | 推拉门(正负0.1mm) | 1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框、扇材质：30*50*1.5镀锌方管框架 3、含滑轨、滑轮等五金 | 樘 | 4 |
| 28 | 门帘★ |  | m2 | 26.4 |
| 29 | 金属窗★ | 1、8mm阳光板外开窗（含0.75kw电机）、含弧形齿轮齿条等辅材 | m2 | 80 |
| 30 | 混凝土走道 | 1、80厚C25混凝土随打随抹 2、50厚素土夯实,压实系数0.9 | m2 | 600 |
| 31 | 平整场地 | 1、类别：场地整平 2、弃土运距：自行考虑 3、取土运距：自行考虑 | m2 | 1520 |
| 32 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、工作面自行考虑 | m3 | 17.82 |
| 33 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、工作面自行考虑 | m3 | 2.34 |
| 34 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 17.82 |
| 35 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 9.36 |
| 36 | 预埋铁件(正负0.1mm) | 1、角铁50*3制作与安装 | t | 0.676 |
| 37 | 钢管柱(正负0.1mm) | 1、立柱制作、运输、现场安装 2、钢材品种、规格：76*3.0、60*2.5（热镀锌）、含连接件 | t | 1.116 |
| 38 | 梁架(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：梁架:30*75*2.2mm椭圆管（热镀锌）、顶通梁□60*60*2.5（热镀锌）、棚头爬杆□30*50*2.0（热镀锌）、双棚头连杆□30*50*2.0（热镀锌） 2、含连接件 | t | 6.945 |
| 39 | 钢支撑、钢拉条(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：纵拉管φ32*1.5mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.812 |
| 40 | 钢支撑、钢拉条(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：斜撑:φ42*2.0mm（热镀锌），十字撑φ32*1.5mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.533 |
| 41 | 钢墙架(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：棚头立柱□50*50*2.0mm（热镀锌）、棚头横梁□50*50*2.0mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.978 |
| 42 | 门房(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：门房间立立柱□50*70*2.0（热镀锌）、门房门立柱□50*50*2.0（热镀锌）、门房顶横梁□50*50*2.0（热镀锌）、门房围梁□30*50*2.0（热镀锌）、门房人字梁□30*50*2.0（热镀锌）、门房顶檩条□30*50*2.0（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.184 |
| 43 | 钢板墙板★ | 1、钢板厚度、复合板厚度：8mm阳光板 2、含包边 | m2 | 680 |
| 44 | 零星钢构件(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：伸缩管φ32*1.5（热镀锌）、卷膜管φ25*1.5、湿帘后卷膜立杆φ25*1.5、湿帘后卷膜杆φ25*1.5、棉被彩虹桥上旋φ60*3.0、彩虹桥下旋φ48*3.0、腹撑φ14、固定棉被顶梁□40*60*2.0、顶部固定棉被扁铁30*3、天窗传动轴φ32*2.75、天窗外框（焊合）□40*40*1.4、天窗棉被固定扁铁30*3 2、含连接件 | t | 1.159 |
| 45 | 膜结构屋面★ | 1、膜布品种、规格：12丝po膜 | m2 | 2851.5 |
| 46 | 加强型手动卷膜器★ |  | 台 | 1 |
| 47 | 湿帘及水系统★ | 1、10cm湿帘 2、水系统 | m2 | 13.5 |
| 48 | 卡槽卡簧(正负0.05mm) | 0.7镀铝锌卡槽、卡簧、含辅材 | m | 928 |
| 49 | 防虫网★ | 防虫网40目 基础制作 包含钢丝、绑丝、钻尾丝 | m2 | 310 |
| 50 | 顶格栅网★ | 顶格栅网 包含钢丝、绑丝、钻尾丝 | m2 | 240 |
| 51 | 压膜带★ | 压膜绳(3公分)包含地锚制作安装、含红砖 | m | 2174.87 |
| 52 | 棉被★ | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：1层12丝黑白膜，棉被（450g无纺布+1500g黑心棉+5T泡沫+450g无纺布） 2、含钢丝、滑轮 | m2 | 960 |
| 53 | 棉被★ | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：五层防雨棉被（115g防水PE布+5T泡沫+500g白色丝绵+5T泡沫+500g无纺布） 2、含钢丝、滑轮 | m2 | 3225 |
| 54 | 卷帘机卷杆(正负0.1mm) | 1、卷杆φ73*4.8mm油田管 | m | 80 |
| 55 | 支撑杆(正负0.1mm) | 1、73油田管 | 套 | 1 |
| 56 | 平开门(正负0.1mm) | 1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框、扇材质：30*50*1.5镀锌方管框架 3、含合页等五金 | 樘 | 2 |
| 57 | 推拉门(正负0.1mm) | 1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框、扇材质：30*50*1.5镀锌方管框架 3、含滑轨、滑轮等五金 | 樘 | 1 |
| 58 | 门帘 |  | m2 | 6.6 |
| 59 | 金属窗★ | 1、8mm阳光板外开窗（含0.75kw电机）、含弧形齿轮齿条等辅材 | m2 | 20 |
| 60 | 混凝土走道 | 1、80厚C25混凝土随打随抹 2、50厚素土夯实,压实系数0.9 | m2 | 480 |
| 19*100m暖棚1栋-遮阳 |  |  |  |  |
| 61 | 平整场地 | 1、类别：场地整平 2、弃土运距：自行考虑 3、取土运距：自行考虑 | m2 | 1900 |
| 62 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、工作面自行考虑 | m3 | 21.42 |
| 63 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：综合 2、挖土深度：投标人自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、工作面自行考虑 | m3 | 2.88 |
| 64 | 带形基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 21.42 |
| 65 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 2.88 |
| 66 | 预埋铁件(正负0.1mm) | 1、角铁50*3制作与安装 | t | 0.815 |
| 67 | 钢管柱(正负0.1mm) | 1、立柱制作、运输、现场安装 2、钢材品种、规格：76*3.0、60*2.5（热镀锌）、外遮阳立柱□60*60*2.5（热镀锌）、含连接件 | t | 1.932 |
| 68 | 梁架(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：梁架:30*75*2.2mm椭圆管（热镀锌）、顶通梁□60*60*2.5（热镀锌）、棚头爬杆□30*50*2.0（热镀锌）、双棚头连杆□30*50*2.0（热镀锌）、外遮阳横梁□70*50*2.5（热镀锌）、纵梁□50*50*2.0（热镀锌） 2、含连接件 | t | 11.418 |
| 69 | 钢支撑、钢拉条(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：纵拉管φ32*1.5mm（热镀锌）、外遮阳横梁支撑□60*60*2.5（热镀锌）、水平支撑□40*60*2.0（热镀锌）、柱间支撑φ12（热镀锌）、后拉撑φ12（热镀锌）、地桩φ76*2.75（热镀锌） 2、含连接件 | t | 4.539 |
| 70 | 钢支撑、钢拉条(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：斜撑:φ42*2.0mm（热镀锌），十字撑φ32*1.5mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.656 |
| 71 | 钢墙架(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：棚头立柱□50*50*2.0mm（热镀锌）、棚头横梁□50*50*2.0mm（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.978 |
| 72 | 门房(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：门房间立立柱□50*70*2.0（热镀锌）、门房门立柱□50*50*2.0（热镀锌）、门房顶横梁□50*50*2.0（热镀锌）、门房围梁□30*50*2.0（热镀锌）、门房人字梁□30*50*2.0（热镀锌）、门房顶檩条□30*50*2.0（热镀锌） 2、含连接件 | t | 0.184 |
| 73 | 钢板墙板★ | 1、钢板厚度、复合板厚度：8mm阳光板 2、含包边 | m2 | 680 |
| 74 | 零星钢构件(正负0.1mm) | 1、钢材品种、规格：伸缩管φ32*1.5（热镀锌）、卷膜管φ25*1.5（热镀锌）、湿帘后卷膜立杆φ25*1.5（热镀锌）、湿帘后卷膜杆φ25*1.5（热镀锌）、棉被彩虹桥上旋φ60*3.0（热镀锌）、彩虹桥下旋φ48*3.0（热镀锌）、腹撑φ14（热镀锌）、固定棉被顶梁□40*60*2.0（热镀锌）、顶部固定棉被扁铁30*3（热镀锌）、天窗传动轴φ32*2.75（热镀锌）、天窗外框（焊合）□40*40*1.4（热镀锌）、天窗棉被固定扁铁30*3（热镀锌）、外遮阳传动杆φ42*3.0（热镀锌）、推拉杆锁一头φ32*1.5（热镀锌）、圆管锁φ22*1.2（热镀锌） 2、含连接件 | t | 2.441 |
| 75 | 膜结构屋面★ | 1、膜布品种、规格：12丝po膜 | m2 | 3649 |
| 76 | 加强型手动卷膜器★ |  | 台 | 2 |
| 77 | 湿帘及水系统★ | 1、10cm湿帘 2、水系统 | m2 | 13.5 |
| 78 | 卡槽卡簧(正负0.05mm) | 0.7镀铝锌卡槽、卡簧、含辅材 | m | 928 |
| 79 | 防虫网★ | 防虫网40目 基础制作 包含钢丝、绑丝、钻尾丝 | m2 | 380 |
| 80 | 顶格栅网★ | 顶格栅网 包含钢丝、绑丝、钻尾丝 | m2 | 300 |
| 81 | 压膜带★ | 压膜绳(3公分)包含地锚制作安装、含红砖 | m | 2725.47 |
| 82 | 棉被★ | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：1层12丝黑白膜，棉被（450g无纺布+1500g黑心棉+5T泡沫+450g无纺布） 2、含钢丝、滑轮 | m2 | 1133 |
| 83 | 棉被★ | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：五层防雨棉被（115g防水PE布+5T泡沫+500g白色丝绵+5T泡沫+500g无纺布） 2、含钢丝、滑轮 | m2 | 3680 |
| 84 | 外遮阳系统 | 1、圆丝编制遮阳网、75%遮阳率 2、含拉幕齿轮，拉幕齿条，支撑滑轮，焊合接头、齿条连接件、吊轮、0.75kw拉幕电机2台，拉杆夹、驱动卡、t型螺丝、托幕线、压幕线、大小定位卡、网勾、五金配件 | m2 | 2000 |
| 85 | 卷帘机卷杆(正负0.1mm) | 1、卷杆φ73*4.8mm油田管 | m | 100 |
| 86 | 支撑杆(正负0.1mm) | 1、73油田管 | 套 | 1 |
| 87 | 平开门(正负0.1mm) | 1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框、扇材质：30*50*1.5镀锌方管框架 3、含合页等五金 | 樘 | 2 |
| 88 | 推拉门(正负0.1mm) | 1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框、扇材质：30*50*1.5镀锌方管框架 3、含滑轨、滑轮等五金 | 樘 | 1 |
| 89 | 门帘 |  | m2 | 6.6 |
| 90 | 金属窗★ | 1、8mm阳光板外开窗（含0.75kw电机）、含弧形齿轮齿条等辅材 | m2 | 20 |
| 91 | 混凝土走道 | 1、80厚C25混凝土随打随抹 2、50厚素土夯实,压实系数0.9 | m2 | 150 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 92 | 金属线 | 1、6#吊蔓钢丝、配套6#卡头2000只 | m | 2000 |
| 93 | 金属线 | 1、4#吊蔓钢丝、配套5#卡头4000只 | m | 12000 |
| 94 | 吊蔓钩 | 1、吊蔓钩（带绳） | 只 | 40000 |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 日光温室大棚-安装 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱★ | 1、名称：室外总配电箱 2、具体要求详见图纸 | 套 | 1 |
| 2 | 电动卷膜器★ | 1、名称：电动卷膜器 2、型号：24V 3、容量(kW)：100W | 台 | 17 |
| 3 | 风机★ | 1、风机1380*1380mm | 台 | 12 |
| 4 | 水泵★ | 1、名称：水泵 2、规格：0.75kw | 台 | 6 |
| 5 | 卷帘机★ | 1、卷帘机大5轴减速机380v2.2kw铜芯电机、超五轴含相关配件、开关 | 台 | 6 |
| 6 | 配电箱★ | 控制柜 | 套 | 6 |
| 7 | 电力电缆★ | 1、规格：YJV-6*1mm2 2、敷设方式、部位：穿管 | m | 790 |
| 8 | 电力电缆★ | 1、规格：YJV-2*2.5mm2 2、敷设方式、部位：穿管 | m | 1190 |
| 9 | 电力电缆★ | 1、规格：YJV-3*1.5mm2 2、敷设方式、部位：穿管 | m | 890 |
| 10 | 电力电缆★ | 1、规格：YJV-3*1mm2 2、敷设方式、部位：穿管 | m | 2380 |
| 11 | 电力电缆★ | 1、规格：YJV-3*4mm2 2、敷设方式、部位：穿管 | m | 300 |
| 12 | 电力电缆★ | 1、规格：YJV-4*35mm2 | m | 300 |
| 13 | 配管★ | 1、名称：PVC刚性阻燃管 2、规格：DN25 | m | 6000 |
| 14 | 塑料管 | 1、安装部位：埋地或棚内 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN50 4、连接形式：热熔连接 5、含弯头、直接、三通、堵头、挖土、回土 | m | 580 |
| 15 | 塑料管 | 1、安装部位：埋地或棚内 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN32 4、连接形式：热熔连接 5、含弯头、直接、三通、堵头 | m | 580 |
| 16 | 塑料阀门 | 1、规格：PE塑料阀门DN50 2、连接形式：热熔 | 个 | 50 |
| 17 | 塑料阀门 | 1、规格：PE塑料阀门DN32 2、连接形式：热熔 | 个 | 50 |
| 18 | 打井 | 1、直径160含管道，深度30米 | 座 | 5 |
| 19 | 水泵 | 1、名称：水泵 2、型号：1.5KW | 台 | 5 |
| 20 | 滴灌带 | 1、滴灌带 | m | 15000 |
| 21 | 滴灌头（阀） | 滴灌头（阀） | 个 | 12000 |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |
|  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 室外道路 |  |  |  |  |
| 1 | 碎石 | 1、80厚级配碎石(最大粒径≤40mm)或泥结碎石(碎石占比70%-80%,黏土20%-30%) 2、100厚填隙碎石(粗碎石粒径40-70mm)或级配砂砾(含泥量≤5%),需分层压实 3、150厚天然砂砾(含泥量≤8%)或改良砂石土(添加3%-5%水泥防冻胀) 4、素土夯实,密实度≥93% | m2 | 1357.87 |

★备注：1.凡招标文件明确应由投标人承担但未单独列项的安装内容或相关费用及投标人报价时未填写的单价和合价，均视为投标人为完成合同安装量的相关辅助工作，已包含在安装工程量清单合价。

2.总价措施、规费及税金等，相关费用投标人承担

3.本项目无核心产品

★二、售后服务

主要材料质保期4年

★三、其他采购要求：

1、投标人须提供承诺书：项目建成后由中标方负责运营，且运营时间不少于5年，期满后甲乙双方协商下一运营周期时间（从交付之日起五年）（承诺书格式自拟，原件扫描上传至电子投标文件，并加盖投标人电子签章）。

2、乙方在租赁期间，对租赁的日光能温室及设施应加以保护，做好防火、防盗安全工作，除不可抗拒的特大自然灾害而外，因乙方保管不当或不合理使用，致使温室及配套设施发生损坏、丢失或故障的，乙方应承担赔偿责任。

3、甲方在采购项目交付使用后1个月内提请区级验收。

4、所有安装供货材料质量及供货质量必须严格按照国家规范及江苏省、淮安市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

5、中标人应对安装供货质量、安全全面负责，如因中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任；

6、供货期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

7、中标人必须按照安装设计和技术标准供货，不得擅自修改安装设计，不得偷工减料；

8、中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽安装在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁供货谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施。

四、验收

1、设备到达采购人指定地点，经采购人、监理及其他有关部门共同验收合格后方能进场；

2、设备安装调试完成后，需经监理验收合格，同时，中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收，质保期自出具验收合格报告之日起算。系统设备的整体调试验收需经现场采购人、监理及其他有关部门验收合格。

★五、交货时间和地点

开标后中标结果公告结束3个工作日内签订合同，7日后开始供货安装（主体材料需提供检测报告），签订合同起90个日历天安装完成并交付使用。

交货地点：淮安区苏嘴镇建仪村二组。

★六、付款方式

合同签订后7个工作日内预付合同价的40%，日光能温室骨架材料全部进场后7个工作日内付至合同总款的50%，项目全部竣工预验收合格后7个工作日内付至合同价款的70%，项目全部运营每满一年再付合同价的5%（运营5年），5%作为项目质保金（质保期4年），质保期内未出现质量问题的，质保期满后30日内全部付清（不计利息）（中标人采购与安装须在项目实施乡镇全额纳税，最终合同价以审计价为准）。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商: （加盖CA电子公章）

二0二五年    月    日

一、磋商函

淮安市淮安区苏嘴镇人民政府:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | （项目）名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:         （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件，投标人还须提供下列资料:

（1）投标人具备营业执照中须包含蔬菜育苗或初级农产品种植、销售经营内容，或者具有以上类似的经营范围；（扫描件加盖投标人电子签章）

（2）投标人资质类别和等级：具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质；（提供有效的资质证书，扫描件加盖投标人电子签章）

（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（提供有效的安全生产许可证，扫描件加盖投标人电子签章）

（4）投标人授权委托人须为本单位正式员工，并提供2025年1月以来任意一个月投标人为其办理的社会保险证明或劳动合同。（提供相关证明材料，扫描件加盖投标人电子签章）

（5）本次项目接受联合体形式投标，联合体必须由运营单位牵头。

①联合体成员不得超过两家。两个投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

②联合体投标的，必须提供联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务（联合体协议由投标人自拟，扫描件加盖投标人电子签章）；

③联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责执行一切与该项目招投标活动有关的事项，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署并加盖各联合体成员单位公章的授权书（授权书格式自拟，扫描件加盖投标人电子签章）

④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

⑤联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。联合体各方应履行合同向采购人承担连带责任。

⑥联合体协议经采购人确认后作为合同附件。在履行合同过程中不得修改联合体协议。

⑦投标文件由联合体牵头人编制并盖章，对联合体各成员具有约束力，如因投标文件原因造成投标人的损失联合体各方均应承担连带责任；联合体各方的业绩、奖项和技术方案作为联合体的评分依据。

5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注:

1、上述是资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合采购文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的采购文件、进行采购、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市淮安区苏嘴镇人民政府:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加江苏冀驰工程管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署磋商函和采购文件，与代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市淮安区苏嘴镇人民政府:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:     年     月   日

示范格式四

企业声明函（货物）

致淮安市淮安区苏嘴镇人民政府:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市淮安区苏嘴镇人民政府:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。